附件一：采购需求

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：阳新县中医院门诊楼消防工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 消防给水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 030901010002 |  |  |  |  | 室内消防箱 |  |  |  |  | 项目特征.立柜式组合消防箱安装 公称直径(65mm以内) 单栓 |  |  | 套 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 030901002001 |  |  |  |  | 消防镀锌钢管 |  |  |  |  | 项目特征.镀锌钢管(法兰连接) 公称直径(100mm以内) |  |  | m |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 030901002002 |  |  |  |  | 消防镀锌钢管 |  |  |  |  | 项目特征.镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(70mm以内) |  |  | m |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 031003001001 |  |  |  |  | 蝶阀DN100 |  |  |  |  | 项目特征.阀门安装 蝶阀 公称直径(100mm以内) |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 031003001002 |  |  |  |  | 止回阀DN100 |  |  |  |  | 项目特征.阀门安装 止回阀 公称直径(100mm以内) |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 030703022001 |  |  |  |  | DN25自动排气阀 |  |  |  |  | 项目特征.自动排气阀 公称直径(25mm以内) |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 031001001001 |  |  |  |  | 管网压力试验、冲洗 |  |  |  |  | 项目特征.1.管道压力试验 公称直径(100mm以内) 2.管道消毒冲洗 公称直径(100mm以内) |  |  | m |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 03B001 |  |  |  |  | 开孔、槽并修复 |  |  |  |  | 项目特征.开孔、槽并修复 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 消防报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 030904017001 |  |  |  |  | 报警联动一体机 |  |  |  |  | 项目特征.报警联动一体机 壁挂式 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 080603009001 |  |  |  |  | 消防电话机 |  |  |  |  | 项目特征.电话机 |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 030402006001 |  |  |  |  | 隔离器 |  |  |  |  | 项目特征.户内隔离开关、负荷开关 |  |  | 组 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 030904009001 |  |  |  |  | 消防接线箱 |  |  |  |  | 项目特征.消防接线箱 |  |  | 台 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 030904001001 |  |  |  |  | 点型探测器 |  |  |  |  | 项目特征.点型探测器 多线制 感烟 |  |  | 个 |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 030904008001 |  |  |  |  | 模块(模块箱） |  |  |  |  | 项目特征.控制模块(接口) 多输出 |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 030904005001 |  |  |  |  | 声光报警器 |  |  |  |  | 项目特征.警报装置 声光报警 HX-F8502 |  |  | 个 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 030502005001 |  |  |  |  | 消防电话线 |  |  |  |  | 项目特征.管/暗槽内穿放电话线ZR-RVVP-2*1.0 |  |  | m |  | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 030502005002 |  |  |  |  | 消防信号线 |  |  |  |  | 项目特征.管/暗槽内穿 |  |  | m |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：阳新县中医院门诊楼消防工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 放信号线ZR-RVVP-2*1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 030502005003 |  |  |  |  | 消防栓信号线 |  |  |  |  | 项目特征.管/暗槽内穿放信号线ZR-KVV-4*2.5 |  |  | m |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 030411001001 |  |  |  |  | 金属线管 |  |  |  |  | 项目特征.钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径(15mm以内) |  |  | m |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 030411001002 |  |  |  |  | 薄壁电气钢导管 |  |  |  |  | 项目特征.钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径(20mm以内) |  |  | m |  | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 030411001003 |  |  |  |  | 薄壁电气钢导管 |  |  |  |  | 项目特征.钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径(25mm以内) |  |  | m |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 030904003001 |  |  |  |  | 手动报警按钮 |  |  |  |  | 项目特征.手动报警按钮 |  |  | 个 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 030904003002 |  |  |  |  | 消火栓按钮 |  |  |  |  | 项目特征.消火栓按钮 |  |  | 个 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 03B002 |  |  |  |  | 辅助材料（接线盒及其他） |  |  |  |  | 项目特征.辅助材料（接线盒及其他） |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 自动喷淋系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 030901004001 |  |  |  |  | 报警装置 |  |  |  |  | 项目特征.DN150、XSFZ型湿式报警装置安装 公称直径(150mm以内) |  |  | 组 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 030901001001 |  |  |  |  | 水喷淋钢管 |  |  |  |  | 项目特征.镀锌钢管(卡箍连接) 公称直径(150mm以内) |  |  | m |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 030901001002 |  |  |  |  | 水喷淋钢管 |  |  |  |  | 1.镀锌钢管(卡箍连接) 公称直径(125mm以内) |  |  | m |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 030901001003 |  |  |  |  | 水喷淋钢管 |  |  |  |  | 项目特征.镀锌钢管(卡箍连接) 公称直径(100mm以内) |  |  | m |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 030901001004 |  |  |  |  | 水喷淋钢管 |  |  |  |  | 项目特征.镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(80mm以内) |  |  | m |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 030901001005 |  |  |  |  | 水喷淋钢管 |  |  |  |  | 项目特征.镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(65mm以内) |  |  | m |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 030901001006 |  |  |  |  | 水喷淋钢管 |  |  |  |  | 项目特征.镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(50mm以内) |  |  | m |  | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 030901001007 |  |  |  |  | 水喷淋钢管 |  |  |  |  | 项目特征.镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(40mm |  |  | m |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：阳新县中医院门诊楼消防工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 以内) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 030901001008 |  |  |  |  | 水喷淋钢管 |  |  |  |  | 项目特征.镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(32mm以内) |  |  | m |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 030901001009 |  |  |  |  | 水喷淋钢管 |  |  |  |  | 项目特征.镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(25mm以内) |  |  | m |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 030901003001 |  |  |  |  | 水喷淋(雾）喷头 |  |  |  |  | 项目特征.水喷淋(雾)喷头安装 公称直径(15mm以内) 有吊顶 |  |  | 个 |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 030901006001 |  |  |  |  | 水流指示器 |  |  |  |  | 项目特征.DN125 ZSJZ水流指示器安装 |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 030503008001 |  |  |  |  | 信号阀 |  |  |  |  | 项目特征.阀门安装 信号阀 公称直径(125mm以内) |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 030703003001 |  |  |  |  | 蝶阀DN150 |  |  |  |  | 项目特征.阀门安装 蝶阀 公称直径(125mm以内) |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 030901008001 |  |  |  |  | 末端试水装置 |  |  |  |  | 项目特征.末端试水装置安装 含截止阀、压力表等 |  |  | 组 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 030703022002 |  |  |  |  | DN25自动排气阀 |  |  |  |  | 项目特征.自动排气阀DN25 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 031001002001 |  |  |  |  | 管网分段压力试验、冲洗 |  |  |  |  | 项目特征.管道消毒冲洗 公称直径(200mm以内) |  |  | m |  | 368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 03B001 |  |  |  |  | 开孔、槽并修复 |  |  |  |  | 项目特征.开孔、槽并修复 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：阳新县中医院门诊楼消防工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页 |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目名称 | 计算基础 |  |  |  |  |  |  |  |  | 费率(%) |  | 金额(元) |  |  |  | 调整费率(%) |  |  | 调整后金额(元) |  | 备注 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011707001001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全文明施工费(房屋建筑工程(12层以下或檐高≤40m)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011707001002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全文明施工费(房屋建筑工程(12层以上或檐高＞40m)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011707001003 |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全文明施工费(工业厂房) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011707001004 |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全文明施工费(装饰工程) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011707001005 |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全文明施工费(土石方工程) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031302001001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全文明施工费(通用安装工程) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 041109001001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全文明施工费（08市政建筑） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 041109001002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全文明施工费（08市政安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050405001001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全文明施工费（08园林建筑） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050405001002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全文明施工费（08园林装饰装修） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050405001003 |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全文明施工费（08园林绿化） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050405001004 |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全文明施工费（08园林景观） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011707002001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间施工增加费(房屋建筑工程(12层以下或檐高≤40m)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011707002002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间施工增加费(房屋建筑工程(12层以上或檐高＞40m)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011707002003 |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间施工增加费(工业厂房) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011707002004 |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间施工增加费(装饰工程) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011707002005 |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间施工增加费(土石方工程) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031302002001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间施工增加费(通用安装工程) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 041109002001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间施工增加费（市政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：阳新县中医院门诊楼消防工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页 |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目名称 | 计算基础 |  |  |  |  |  |  |  |  | 费率(%) |  | 金额(元) |  |  |  | 调整费率(%) |  |  | 调整后金额(元) |  | 备注 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 041109002002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间施工增加费（市政安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011707004001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 二次搬运费(房屋建筑工程(12层以下或檐高≤40m)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按施工组织设计 |  |  |  |  |
| 011707004002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 二次搬运费(房屋建筑工程(12层以上或檐高＞40m)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按施工组织设计 |  |  |  |  |
| 011707004003 |  |  |  |  |  |  |  |  | 二次搬运费(工业厂房) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按施工组织设计 |  |  |  |  |
| 011707004004 |  |  |  |  |  |  |  |  | 二次搬运费(装饰工程) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按施工组织设计 |  |  |  |  |
| 011707004005 |  |  |  |  |  |  |  |  | 二次搬运费(土石方工程) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按施工组织设计 |  |  |  |  |
| 031302004001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 二次搬运费(通用安装工程) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按施工组织设计 |  |  |  |  |
| 041109003001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 二次搬运费（市政建筑） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按施工组织设计 |  |  |  |  |
| 041109003002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 二次搬运费（市政安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按施工组织设计 |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011707005001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 冬雨季施工增加费(房屋建筑工程(12层以下或檐高≤40m)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011707005002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 冬雨季施工增加费(房屋建筑工程(12层以上或檐高＞40m)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011707005003 |  |  |  |  |  |  |  |  | 冬雨季施工增加费(工业厂房) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011707005004 |  |  |  |  |  |  |  |  | 冬雨季施工增加费(装饰工程) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011707005005 |  |  |  |  |  |  |  |  | 冬雨季施工增加费(土石方工程) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031302005001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 冬雨季施工增加费(通用安装工程) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 041109004001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 冬雨季施工增加费（市政建筑） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 041109004002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 冬雨季施工增加费（市政安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程定位复测费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01B995 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程定位复测费(房屋建筑工程(12层以下或檐高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：阳新县中医院门诊楼消防工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页 |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目名称 | 计算基础 |  |  |  |  |  |  |  |  | 费率(%) |  | 金额(元) |  |  |  | 调整费率(%) |  |  | 调整后金额(元) |  | 备注 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤40m)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01B996 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程定位复测费(房屋建筑工程(12层以上或檐高＞40m)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01B997 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程定位复测费(工业厂房) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01B998 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程定位复测费(装饰工程) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01B999 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程定位复测费(土石方工程) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03B999 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程定位复测费(通用安装工程) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011707007001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完工程及设备保护(房屋建筑工程(12层以下或檐高≤40m)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011707007002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完工程及设备保护(房屋建筑工程(12层以上或檐高＞40m)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011707007003 |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完工程及设备保护(工业厂房) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011707007004 |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完工程及设备保护(装饰工程) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011707007005 |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完工程及设备保护(土石方工程) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031302006001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完工程及设备保护(通用安装工程) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 041109007001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完工程及设备保护（市政安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 041109007002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完工程及设备保护（市政土建） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产工具使用费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04B991 |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产工具使用费（市政建筑） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04B992 |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产工具使用费（市政安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程定位、点交、场地清理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04B995 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程定位、点交、场地清理费（市政建筑） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04B994 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程定位、点交、场地清理费（市政安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：阳新县中医院门诊楼消防工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页 |  |  |  |
| 项目编码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目名称 | 计算基础 |  |  |  |  |  |  |  |  | 费率(%) |  | 金额(元) |  |  |  | 调整费率(%) |  |  | 调整后金额(元) |  | 备注 |  |  |
| 2.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 园林工程其他总价措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02B996 |  |  |  |  |  |  |  |  | 园林建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02B997 |  |  |  |  |  |  |  |  | 园林装饰装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02B998 |  |  |  |  |  |  |  |  | 园林绿化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02B999 |  |  |  |  |  |  |  |  | 园林景观工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |  |
| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：阳新县中医院门诊楼消防工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算基数 |  |  |  |  |  |  |  | 计算费率(%) |  | 金额（元） |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 养老保险金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | 房屋建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | 通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4 | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5 | 市政土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6 | 市政安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 失业保险金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | 房屋建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2 | 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.3 | 通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.4 | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5 | 市政土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.6 | 市政安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 医疗保险金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | 房屋建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2 | 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.3 | 通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.4 | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.5 | 市政土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.6 | 市政安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | 工伤保险金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | 房屋建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.2 | 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-13 |  |  |  |  |
| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：阳新县中医院门诊楼消防工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算基数 |  |  |  |  |  |  |  | 计算费率(%) |  | 金额（元） |
| 1.1.4.3 | 通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.4 | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.5 | 市政土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.6 | 市政安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | 生育保险金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1 | 房屋建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.2 | 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.3 | 通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.4 | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.5 | 市政土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.6 | 市政安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 房屋建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | 通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | 市政土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | 市政安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 房屋建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | 通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | 市政土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 | 市政安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 园林规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 绿化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | 园林景观工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | 园林装饰装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 | 园林建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 销项税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-13 |  |  |  |  |

采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

1、采购内容：门急诊楼消防喷淋、烟感、管路、控制器和与住院部并联等

2、工    期：40日历天。

3、交货地点：项目施工地点。

4、其他要求：

4.1.门急诊楼3、4、5、6层新增安装烟感120个，喷淋头120个。

4.2.新增消火栓6个。

4.3.门急诊楼消防管道与住院部消防泵房连接。

4.4.要求检查住院楼烟感、喷淋系统并维修（材料另外计算，人工不计）。

4.5.门急诊楼消防控制系统与住院楼消防控制系统并联，新增控制柜一个（立式）。

4.6.工程安装完毕后，要求消防部门或第三方出具验收整改报告。

4.7.此工程完工后待审计验收合格预付80%余款两年付清，免费维保两年。

附件2：

供应商报名表

项目编号：

项目名称：

| 供应商名称（盖章） |  |
| --- | --- |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话（办公电话和手机） |  |
| 联系人邮箱 |  |
| 供应商提供的 报名资料 | 1.应具备《政府采购法》第二十二条第一款之规定的基本条件。 |
|  | 2.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录并须提交《参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》，且必须未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人（须提供网站截图）、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 3.供应商应提供项目所在地或公司所在地人民检察院出具的无行贿犯罪记录查询证明。 |
|  | 4.特定条件： 1）.本次招标要求申请人具备建设行政主管部门核发的消防设施工程专业承包贰级及以上资质的企业，申请人须取得有效的安全生产许可证。 2）.申请人拟派项目经理须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格（含临时证）及安全考核证且无在建项目，申请人的项目管理机构应配备具有岗位证的施工员、材料员、安全员、质检员、预算员（或造价员）等相应专业管理人员，项目技术负责人必须具有相应专业工程师及以上职称，并提供与公司签订的劳动合同以及加盖社保专章的社会养老保险证明。 3）.供应商近三年（2015年1月至今）至少完成一项医院类消防工程的施工业绩（以合同为准）。 4.）提供近三年（2015年至今）经有审计资质机构出具的财务审计报告，且有盈利； 5）.在阳新县公共资源交易监督管理局没有不良记录；近三年在湖北消防网无违规违纪不良记录。 6）.本工程不接受联合体形式参加。 |
| 供应商意见 | 供应商可对本项目采购需求的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。 |

注意事项：

1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。

2.供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件的扫描件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件和照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。

3.须在邮件注明项目名称及编号。