附件2

阳新县养老机构常态化安全检查清单

被检查单位（盖章）：                                检查人：                      检查时间：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查方式 | 检查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疫情防控安全 | 检查是否建立疫情常态化工作机制，是否制定疫情防控常态化管理方案及应急预案，是否封闭管理、疫苗接种率和核酸检测率是否达标； | 查看台账资料 |  |  |
| 2 |  | 检查是否每日对服务对象及工作人员健康状况进行监测，每天早晚各为服务对象测量1次体温；检查是否每天对养老机构公共区域、宿舍、厨房、配餐室进行消杀； | 查看台账资料 |  |  |
| 3 |  | 检查是否设置定点探视区，配置相应的防护用品，门卫室是否对进出人员进行检查登记，做到“五必”（身份必问、信息必录、体温必测、口罩必戴、健康码必查）； | 查看台账资料、实地查看 |  |  |
| 4 |  | 检查是否对新入院人员做核酸、血清抗体检测报告，并在机构内隔离14天后方可进入生活区。检查是否加强常态化疫情防控和传染病法律法规的宣传教育，查看养老机构室内外卫生环境。 | 查看台账资料 |  |  |
| 5 | 消防安全） | 检查是否建立消防安全管理制度、消防应急处置预案等； | 查看台账资料 |  |  |
| 6 |  | 检查喷淋系统是否正常运转、火灾报警系统是否正常工作、电气电缆是否老化，工作人员是否掌握消防知识，是否熟练使用灭火器等消防器材； | 实地查看 |  |  |
| 7 |  | 检查是否有专门的吸烟区域、是否有私拉电线现象，是否设立微型消防站； | 实地查看 |  |  |
| 8 |  | 检查是否定期开展消防安全宣传培训，张贴消防安全宣传挂图并保存完好，是否开展消防演练； | 查看台账资料、实地查看 |  |  |
| 9 |  | 检查是否落实专兼职消防员，每月是否组织开展消防检查并做好记录，夜间是否安排专人巡查消防安全设施； | 查看台账资料 |  |  |
| 10 |  | 检查安全出口、疏散通道、消防车通道是否畅通，应急照明灯、安全疏散指示标志是否完好，易燃易爆危险品防火防爆措施是否落实，是否落实专人管控； | 查看台账资料、实地查看 |  |  |
| 11 |  | 检查消防设施设备是否有效，消火栓、灭火器等消防设施器材是否过期、损坏。 | 实地查看 |  |  |
| 12 | 食品安全 | 检查食堂是否办理食品卫生许可证，食堂从业人员是否持有身体健康证明，食堂、餐厅、卫生间等场所是否定期进行清洁消毒并有相关记录； | 查看台账资料、实地查看 |  |  |
| 13 |  | 检查是否落实食品留样48小时制度并有记录，食品原料采购索票索证制度是否落实，食物购置、存放、加工环节是否符合卫生标准； | 查看台账资料、实地查看 |  |  |
| 14 |  | 检查食堂“防尘防蝇防鼠”和食品“四隔离”措施是否落实，食品是否存在霉变现象； | 实地查看 |  |  |
| 15 |  | 检查食堂内外环境和食品操作间卫生管理是否整洁等，否存在院民随意饮酒现象； | 实地查看、询问 |  |  |
| 16 |  | 检查是否在醒目的地方公开每周食谱内容，是否记录每天伙食内容。 | 查看台账资料、实地查看 |  |  |
| 17 | 出入安全 | 检查门卫室保安是否安排头脑清醒、身体强壮、认真负责的同志担当，年龄原则上不超过60周岁，不得由院民从事门卫工作，必须由专门的保安人员担任； | 实地查看 |  |  |
| 18 |  | 检查门卫是否24小时值班不离岗，值班记录是否完整，院民请销假是否做好交接记录； | 查看台账资料 |  |  |
| 19 |  | 检查门卫室房屋是否安全，是否配备安保、监控设备。 | 实地查看 |  |  |
| 20 | 医疗安全 | 检查是否建立养老服务机构要服务对象的健康档案，是否定期安排服务对象进行身体健康检查； | 查看台账资料 |  |  |
| 21 |  | 检查是否与当地医疗部门签订服务协议；是否配备常用药品和临时医务室； | 查看台账资料、实地查看 |  |  |
| 22 |  | 检查配备常用药品和医疗器械是否过期。 | 实地查看 |  |  |
| 23 | 生活安全（15分） | 检查是否要严格执行24小时值班和每日巡查制度，是否及时掌握服务对象的起居、健康、在位等情况； | 查看台账资料 |  |  |
| 24 |  | 检查是否建立早点名晚查房制度，重点人员是否做到专人不间断看护并有相关记录； | 查看台账资料 |  |  |
| 25 |  | 检查是否对全失能和半失能对象安排专人服务，对雨雪天气的安全防范是否有措施，寒冬雨雪天气取暖设备是否完好、安全； | 实地查看 |  |  |
| 26 |  | 检查是否定期对养老服务机构房屋、院落等建筑设施的检查和维护，有无出现房屋漏水、破损等现象。 | 实地查看 |  |  |