阳新县县级政府采购竞争性谈判需求公示及

征集供应商名单公告（二次）

（阳新县环境保护局监控能力建设采购项目）

依据阳新县政府采购计划备案表阳财采计备[2018]A230号的要求,山东天马招标代理有限公司受阳新县环境保护局的委托就阳新县环境保护局监控能力建设采购项目所需货物进行竞争性谈判采购。因第一次征集失败，现重新对采购人提供的采购需求进行公示，公开征询意见，并接受有意向的潜在供应商报名。

一、项目编号：131-Zcg·2018-241

二、项目名称：阳新县环境保护局监控能力建设采购项目

三、采购内容：

| 序号 | 货物（服务）名称 | 数量（套） | 主要服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污染源在线监测系统 | 1套 | 见附件 |  |

四、采购预算：43万元

五、供应商资格条件

（一）应具备《政府采购法》第二十二条第一款之规定的基本条件。

（二）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录并须提交《参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》，且必须未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人（须提供网站截图）、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）特定条件

1、投标人必须是所投主要货物的制造商或代理商；

2、投标人所投主要产品必须在湖北地区有完善的售后服务机构；

六、是否专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位：否

七、需求公示

（一）公示期：本公示发布之日起至2018年12月27日17:30时止。

（二）意见反馈方式：对采购需求提出相关意见（应说明理由）应客观公正、实事求是，供应商可以在公示期内向采购人或采购代理机构提交相关意见。

（三）采购需求：见附件

（四）需求公示的目的：就采购需求的公正性与专业性征询各潜在供应商的意见，无论是否反馈意见均不影响供应商参与征集供应商名单。

八、征集供应商名单

（一）征集的供应商为本项目备选供应商，最终由谈判小组确定不少于三家供应商参加竞争性谈判。如供应商受邀请后无故不参加竞争性谈判，将被列入阳新县公共资源交易监督管理局不诚信供应商名单。

（二）有意参与本项目的潜在供应商可在公示期内通过电子邮件的方式（在有效公示期内向指定邮箱594281304@qq.com 递交报名资料）进行报名。

（三）报名资料至少应当包含以下内容：

1.供应商报名表（格式见附件）。

2.《政府采购法》第二十二条第一款之规定的基本条件，提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料；

（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

3.未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。

4.特定条件。

九、联系方式

采购代理机构：山东天马招标代理有限公司

联系人：文仲卿

电话：13307189789

电子邮箱：594281304@qq.com

联系地址：阳新县枫林路90号

采购人：阳新县环境保护局

联系人：陈淑敏

联系电话：13597648626

地址：阳新县东坡路4号

附件:项目采购需求及供应商报名表下载

山东天马招标代理有限公司

2018年12月24日

附件1：采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

采购项目名称：阳新县环境保护局监控能力建设采购项目。

- 建设清单（本项目采购预算价为43万元，超过预算价做废标处理）

| 序号 | 建设内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 台 | 1 |
| 2 | 机柜 | 台 | 1 |
| 3 | 服务器操作系统 | 套 | 1 |
| 4 | 数据库软件 | 套 | 1 |
| 5 | LCD拼接大屏 | 套 | 1 |
| 6 | 大屏幕支架及线材、辅材 | 套 | 1 |
| 7 | 台式控制电脑 | 台 | 10 |
| 8 | 视频综合平台 | 套 | 1 |
| 9 | 污染源在线监控系统 | 套 | 1 |
| 10 | 监控中心装修及座椅 | 套 | 1 |

1.1建设目标

项目旨在建立健全污染源监控预警体系，实现对黄石阳新县企业排污状况的立体式、全方位掌握，进一步提高对工业废水、废气的监管力度，从而妥善处理好经济发展与环境保护的关系，实现预防为主，保护优先，在保护中开发，在开发中保护的发展方针。

1.2总体技术要求

1.系统总体要求采用成熟的先进技术，但避免脱离实际，系统建设要按实际需要确定功能结构与规模。软件必须采用主流技术，相关技术有可持续升级的保障；

2.本系统应基于性能可靠的设备、成熟的技术、先进的体系结构建立的系统。系统应具有可靠运行、完善的功能、灵活的操作及长期的稳定运行；

3.通信的方式应是安全、可靠。系统的数据采集、传输、处理应准确、可靠和完整；

4.软件系统开发要求采用SOA标准与规范，B/S为主的软件架构;

5.应用软件必须同时支持IE、Firefox、chrome等多种浏览器，并在各种浏览器下正常运行和显示。

6提供全方位的技术支持服务，进行完善的项目管理。

7.系统总体设计符合国家、行业相关技术标准和规范。

8.未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的,视为非实质性响应。

1.3技术路线要求

1.3.1可扩展性

扩展性主要包括两个方面，即数据扩展性和平台功能扩展性，数据扩展性要求平台具有适应数据变化的能力，当数据范围变化时，数据结构不变或者很小的改变即可应对，数据结构发生变化时，不应影响到已有应用；功能扩展性要求平台基础框架设计合理，能够适应功能扩展的要求。

1.3.2易用性

平台功能菜单要求小于3级，功能界面风格和操作流程一致；操作简单方便，有上下文相关的帮助信息。

1.3.3可移植性

具有跨平台能力，可以支持不同的硬件和操作平台。

1.3.4可维护性

平台的修改和升级简单方便。

1.4性能要求

1、网络及系统访问需求

要求保证网络传输故障率低，安全性、可靠性和稳定性高。具体要求如下：

应用服务器：中断小于1小时/次，不多于4次/年。

数据库服务：中断小于2小时/次，不多于2次/年。

系统平均无故障运行时间（MTBSS）大于5,000小时（即半年以上）。

2、系统安全设计需求

系统必须确保网络安全，仅让通过认证并具备一定权限的用户进行访问，同时应对用户进行灵活和细致的访问控制。

3、数据采集性能要求

一般性数据保存、修改、删除等操作（报表生成制作、数据备份除外）的响应反馈速度最大不应超过3秒，一般控制在5秒以内。

数据采集传输性能要求满足至少500个数据采集传输设备进行并发登录，登录交易成功率99.5%以上，平均响应时间小于1秒钟。24小时内，能满足1000个数据采集传输设备非并发登录，登录交易成功率达到99.5%以上，并维持长连接状态，在长连接状态下，总吞吐量的最低为64KB/S以上。

基础运行支撑软硬件

| 序号 | 建设内容 | 配置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | XEON 4110（2.1G 9.6UPI 11M 8C）*2 24根内存插槽 DDR4 2666 16G*2 300G 2.5吋10K 12Gb SAS硬盘*3 2GB SAS 12Gb 8口RAID卡 双口1G RJ45网卡*2 滑轨 12盘位机箱（4PCIE，2x16） 硬盘盘盒D12*2 电源模块（550W双模块，1.5m） USB DVD-RW 散热片（140W以下CPU）*2 4个热插拔风扇模组 集成BMC芯片，支持IPMI2.0、SOL、KVM Over IP、虚拟媒介等高级管理功能，对外提供1个1Gbps RJ45管理口，可支持NCSI功能 | 1 | 曙光、浪潮、戴尔 |
| 2 | 服务器操作系统 | Windows Server 2008 标准版（5用户） | 1 |  |
| 3 | LCD拼接屏（整套。含支架及其配套软件） | LCD液晶显示单元； 尺寸：46英寸； 分辨率：1920x1080； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：8ms(G to G)； 对比度：4500:1； 亮度：500cd/㎡； 物理拼缝：3.5mm； 输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，HDMI×1，USB×1； 输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1； 可选配接口 3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源; 功耗：≤111W； 电源要求：AC 90-264V～； 寿命：≥60000 小时； 工作温度和湿度：0℃--50℃，10%--90%(无凝露)； 外形尺寸：1022.08mm(W) x 576.67mm(H) x 120.3mm(D)； | 6 | 海康、大华 |

污染源在线监控系统

| 序号 | 系统功能 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据看板 | 要求在系统的首页面，动态展示联网率、污染物排放情况、污染企业分类统计、当前的排污大户信息、超标报警信息、重点关注企业等全局性信息。 |
| 2 | 实时监控 | 系统能提供多点监控、单点监控，以适应不同用户的实时监控需要。 |
| 3 | 数据审核 | 可对数据进行手动或自动的审核。 |
| 4 | 数据查询 | 可查询已通过审核的历史监测数据，内容必须包括实时数据、分钟数据、10分钟数据、小时数据、天数据等，生成年、季、月、日的历史数据变化曲线和数据列表，并可以多种格式（EXCLE、图片）导出查询结果。 |
| 5 | 报警管理 | 系统可对各类报警信息进行通知、记录和统计分析。 |
| 6 | 报表中心 | 可实现以行政区域、时间段（年、半年、季、月、周、日）生成符合国家标准格式的统计报表并支持用户自定义格式； |
| 7 | 总量计算 | 按统计对象（企业、地区、行业、流域）统计一定时间点（年、月、季、周、日）或时间段（年、月、天、任意）的污水排放量；统计结果要求可展示为列表、柱状图、饼状图等； |
| 8 | 统计分析 | 系统可按区域、流域、企业类别、排放去向（污水厂）、排口、关注程度等统计分析当年时间区间与往年时间区间的污染物排放情况，生成数据报表及统计图表。 |
| 9 | 视频监控 | 集成排污口视频监控，查看现场视频。可进行云台控制，控制摄像机上下、左右、变焦、聚焦等操作。 |
| 10 | 信息管理 | 要求可管理企业常规信息（企业名称、法人、注册类型、企业类型、企业规模、地址、投产日期等）和企业排污信息。并能对组织机构管理、人员信息、角色权限、系统日志、污染源编码表、等系统管理内容进行添加、删除、修改等维护操作，对报警和审核参数进行配置。 |

- 商务及售后服务

1、投标方须提供现货、全新、符合国家质量检测标准或具有中国商检部门合格证明的设备（包括零部件），并符合招标货物技术要求的规格型号和技术性能，随机附有产品合格证书、保修卡。

2、中标方应向采购方提供完整的中文技术资料壹套（技术说明书、使用说明书、检测验收标准等）。各项指标和参数应符合检测验收标准，采购方有权委托有资质的检测单位或机构对所提供的产品进行检测。中标方应提供设备的出厂检验报告、合格证书，并且预先提供检测验收标准，填写验收报告书，供最终双方确认所用。

3、供货期为合同签订后15日。

4、如遇厂方兼并或代理商不再代理该产品，须与采购方做好移交手续。本合同、协议继续有效。

5、质保期1年，终生维护。保修期内，因产品质量问题而不能正常运行的，应负责免费维修或更换。免费保修期从设备仪器验收合格签字之日算起。仪器故障时，接到报障通知后，3小时内响应，24小时内到达仪器工作现场开始维修，投标时出具相应售后服务承诺书。厂家承诺保修期外维修只收取零配件费用，并保证先修好试用一月后再付款。

6、技术培训对象及培训目标、要求：

（1）培训对象由业主指定。

（2）培训目标：根据新仪器特点及技术要求中标方应对采购方的操作人员、维护技术人员、管理人员免费进行培训直至熟练掌握为止。

（3）现场培训应在完工测试和试运转之前完成，正式培训要在验收之前完成，涉及国外设备的教材应有中文资料。

（4）培训教师应精通所有设备操作技术，且有丰富的经验。

7、验收及合同款支付

（1）产品验收：设备安装完成后，应由甲方指定机构进行验收。最终验收合格后双方正式签字进入质保期；

（2）检测验收标准应符合国家最新行业标准；

（3）系统测试合格后支付合同金额的90%，余款一年后付清。

8、备注：

1）以上推荐品牌仅供参考，投标人所投产品的质量和技术参数必须优于或等于推荐品牌，否则视为废标。

2）投标主设备技术要求应满足“*”号条款，否则视为废标；通用条款有一项不满足则在谈判报价基础上增加1%进入商务评议，以此类推，超出10项不满足则按无效投标处理。

附件2：

供应商报名表

项目编号：131-Zcg·2018-241

项目名称：阳新县环境保护局监控能力建设采购项目

| 供应商名称（盖章） |  |
| --- | --- |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话（办公电话和手机） |  |
| 联系人邮箱 |  |
| 供应商提供的 报名资料 | 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。 |
|  | 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |
|  | 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |
|  | 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
|  | 5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
|  | 6.未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。 |
|  | 7.特定条件。 1）、提供所投主要设备的制造商或代理商证明材料； 2）、投标人所投主要产品在湖北地区有完善的售后服务机构证明材料。 |
| 供应商意见 | 供应商可对本项目采购需求及评分标准的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。 |

注意事项：

1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。

2.供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。

3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。