阳新县政府集中采购采购需求

项目名称：阳新县中等职业技术学校宿舍空调采购

采购单位：阳新县中等职业技术学校

联 系 人：张玉坤

联系电话：18186007839

采购方式：询价采购

- 项目技术、服务及商务要求

- 主要设备产品清单

| 备注 | 参数 | 保修期 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 大1.5P挂机 | 定频挂机，能效等级2级，能效比3.55，能效等级2级，冷暖类型，适用面积14-20m2,，额定制冷量（W）3590，额定制热量（W）3950W+1050W，额定制冷功率（W）1025W，额定制热率（W）1150W+1050W，电辅热（W）1050w，内机噪音dB(A)(低档-高档)24-36.5-41dB(A)，外机噪音dB(A)≤50,循环风量m3/h650，电源规格（PH-V-Hz）1-220-50,制冷剂:R32。 | 六年 | 154 |

二、商务服务要求：

1、交货日期：签订合同后30日内

2、交货地点：阳新县职业教育中心

3、付款方式：安装调试经验收合格后一年之内付清全款

三、其他要求

1、项目交货期及交货地点：在合同签订之日起按甲方要求送到指定安装地点并在30日内免费安装完毕。

2、工程项目外的管材部分费用部分供应商作出详细报价。报价应包含分批送货、空调室外机支架、铜管延长管、新机安装（包含调试、培训）、打孔、税金等全部费用。报价时需将以上所有费用计入设备内，不再单独列支。

3、安装、售后服务条款部分供应商作出详细承诺。

附件1：供应商报名表

供应商报名表

项目名称：                         项目编号：

| 供应商名称（盖章） |  |
| --- | --- |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话 （办公电话和手机） |  |
| 联系人邮箱 |  |
| 供应商提供的 报名资料 | 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。 |
|  | 2.财务状况审计报告(2016年至2018年任一年均可) |
|  | 3.依法缴纳税收(2016年至2018年任一年均可) |
|  | 4.社会保障资金(2016年至2018年任一年均可) |
|  | 5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |
|  | 6.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
|  | 7.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
|  | 8.未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。 |
|  | 9. 本项目不接受联合体投标 |

注意事项：1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。

2.★供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。

3.邮件内容需注明公司全称、项目名称及项目编号（报名提供的附件文件名应为公司全称，不注明我单位将拒收报名邮件）。