附件1  采购需求

采购需求

## 采购清单

## 概述及简介

无

## 国家相关行政主管部门颁布的强制标准、规范

采购内容需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

四、技术、服务要求

说明：投标人在投标文件《技术、服务要求响应、偏离说明表》中应对以下技术、服务要求逐条进行响应描述或偏离说明。不满足以上要求的，其投标按照无效投标处理。

1. 行业标准：所提供的货物是符合国家有关质量标准及规范。

2. 验收标准：采购人严格按照采购文件的要求对货物进行验收。

3. 投标人所投产品须为全新，未开封且包装完整的产品。

4. 包装：除合同另有规定外，供应商提供的所有单独包装的货物均应具有原始的、完好的标准包装。如遇交付前已拆封货物，招标人有权拒绝接受或要求更换。每个包装箱内的装箱清单、使用说明书、质量证书、保修卡等所有资料均应齐全。

5. 招标文件中列出的关于试剂和设备的各项技术参数和功能要求，如供应商在投标文件实验室试剂耗材及小型配套设备采购项目 招标文件未能明确，评标委员会将认为供应商对招标文件的要求不响应。

6. 投标人必须对产品的技术资料、参数等做出说明。

7. 应列出技术、售后服务内容。

8. 应对质保期内容、时间作出承诺。

9. 质保期内提供免费 7*24 电话支持服务。

10.关于项目培训要求：

（一）培训对象

对采购人的人员分为应用人员的培训、技术人员的免费培训。应用人员经过培训后，应能进行日常系统应用，熟悉系统基本功能，掌握各软件、硬件的操作。技术人员培训后，应能够处理一般技术故障，为应用提出技术支持。

- 培训课程

培训课程包括并不限于：基本仪器原理、设备安装情况、设备的操作和管理使用方法、设备的维修和保养、设备的故障诊断。

（三）培训方式培

训应采用现场培训、原厂培训、专业培训等多种方式。

（四）培训材料

系统培训材料应全部为中文，并免费提供，内容包括：系统原理图、设备操作手册、维护保养手册、其它相关的技术资料。

11.投标人的报价应包含全部产品、运送、储存和服务的费用，如投标供应商所投产品为进口设备报价中还应包含进口产品入关所涉及的税、证费，如有缺失，视为中标方免费提供，采购人不再为此项目支付任何费用。

12.中标人不得将本项目进行转包。

13. 投标人自行勘察现场,勘察费用自理。供应商在勘察现场的同时，应考虑一切可能存在的投标风险，如有疑义，供应商须在投标截止时间前向采购人或采购代理机构提出书面质疑，在投标截止期前没有对现场及其它问题提出疑义的视同认可招标文件中所提出的任何要求，中标后若由此发生的任何费用均由供应商自行承担。

五、合同草案

说明：投标人在投标文件《合同草案条款响应、偏离情况说明表》中应对以下逐条商务要求进行响应描述或偏离说明。不满足以上要求的，其投标按照无效投标处理。

- 供货期：一年（分批次供货，每批次供货时间3-5个工作日，具体供货批次在采购合同中约定）；

2、供货地点：采购人指定地点；

3、质保期：1年（有特殊要求按实际情况提供质保），供应商须提供售后服务承诺函；

4、付款方式：货到验收合格后，按发票金额支付货款。

注：标准物质按采购清单日期供货，必须是采购日期近期生产的。

附件2：

供应商报名表

项目编号：

项目名称：

| 供应商名称（盖章） |  |
| --- | --- |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话（办公电话和手机） |  |
| 联系人邮箱 |  |
| 供应商提供的 报名资料 | 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。 |
|  | 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |
|  | 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |
|  | 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
|  | 5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
|  | 6.未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。 |
|  | 7.特定条件：供应商须具备《危险化学品经营许可证》、《非药品类易制毒化学品经营备案证明》（提供相关证书、备案证明的复印件加盖公章）。 |
| 供应商意见 | 供应商可对本项目采购需求的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。 |

注意事项：
1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。
2.★供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。 
3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。