政府采购项目

招 标 文 件

中心编号：131-Zcg•2019- 115

项目名称：阳新县第一中学老校区理化生实验室设备、会议系统设备采购及安装项目

采 购 人：阳新县第一中学

采购内容：一包：理化生实验室设备采购及安装项目

二包：会议系统设备采购及安装项目

正大鹏安建设项目管理有限公司

2019 年 8 月

目   录

第一章 投标邀请书	4

第二章 投标人须知	7

投标须知前附表	7

一、 说  明	8

二、 招标文件	9

三、 投标文件	10

四、 开标与评标	15

五、 投标人信用信息及查询	16

六、 中标与合同	17

七、 采购信息公告	18

八、 质疑及提交	18

九、 相关条文解读	19

十、 其他注意事项	20

十一、 适用法律	20

十二、 招标文件的解释权	20

第三章 项目技术、服务及商务要求	21

一、采购清单	错误！未定义书签。

二、概述及简介	错误！未定义书签。

三、国家相关行政主管部门颁发的强制标准、规范	错误！未定义书签。

四、技术、服务要求	错误！未定义书签。

五、商务要求	79

第四章 资格审查方法及标准	80

一、 资格审查方法	93

二、 资格审查标准	93

第五章 评标方法、程序及标准	95

一、 评标方法	95

二、 评标程序及标准	95

三、 评审因素及评分标准	100

第六章 合同书格式（参考）	108

第七章 投标文件格式（参考）	110

第一部分 资格证明文件	110

第二部分 商务文件	112

第三部分 技术、服务文件	114

附件一、 投标书	116

附件二、 制造商中小企业声明函	117

附件三、 中小企业声明函	118

附件四、 残疾人福利性单位声明函	120

附件五、 开标一览表	123

附件六、 投标报价明细表	124

附件七、 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位货物汇总表	125

附件八、 投标货物（工程或服务）清单	126

附件九、 交纳投标保证金的银行凭证	127

附件十、 法定代表人授权书	128

附件十一、 投标人的资格声明	129

附件十二、 项目负责人、技术负责人简历表	130

附件十三、 项目班子成员情况表	131

附件十四、 投标人类似项目业绩表	132

附件十五、 符合性审查对照表	133

附件十六、 商务要求响应、偏离说明表	134

附件十七、 商务要求“★”号条款响应、偏离说明表	135

附件十八、 商务评议对照表	136

附件十九、 技术、服务要求响应、偏离说明表	137

附件二十、 技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表	138

附件二十一、 技术、服务评议对照表	139

- 投标邀请书

依据阳新县财政局阳财采计备[2019] A 91 号计划函要求，正大鹏安建设项目管理有限公司受阳新县第一中学的委托，就阳新县第一中学老校区理化生实验室设备、会议系统设备采购及安装项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

- 项目编号：131-Zcg•2019-115

- 项目名称：阳新县第一中学老校区理化生实验室设备、会议系统设备采购及安装项目

- 招标内容：

| 序号 | 采购服务内容名称及包号 | 预算金额 （万元） | 供货期 （含安装） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理化生实验室设备采购及安装项目 （一包） | 159.982568 | 合同签订后30日历天 | 1、超过政府采购预算为废标 2、其他要求详见招标文件 |
| 2 | 会议系统设备采购及安装项目 （二包） | 39.715532 |  |  |

（详见招标文件《采购清单》）

- 采购预算：一包:人民币159.982568万元,二包:人民币39.715532万元。

- 资金来源：上级拨款

- 政府集中采购项目：否

- 投标人资格要求：

1、应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录并须提交《参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》，且必须未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人（须提供网站截图）、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 3、特定条件：一包投标人必须是中国境内注册的企业法人,具有合格有效的营业执照，且是实验室设备的制造商；二包投标人必须是中国境内注册的企业法人,具有合格有效的营业执照,且经营范围包括相关的信息集成系统等类似内容。

4、同一投标人只允许投其中一个包。

5、不接受联合体形式的投标。

- 政府采购相关政策执行：

落实政府采购强制、优先采购节能产品政策；政府采购优先采购环保产品政策；政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等政策。

是否专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位：否。

- 招标文件获取：

本项目实行网上下载标书，招标文件与本招标公告同时发布（见招标文件下载），凡自愿参加本项目投标者，请于2019年 8月 8日至2019年 8月13日17：30前点击项目招标公告中的链接免费下载招标文件，并在投标截止时间前办理所有投标手续并同时递交投标文件。

- 投标信息：

投标文件递交截止时间：2019 年 8月 29日 9:00（8时30分开始接收投标文件，拒收逾期送达或者未按招标文件要求密封的投标文件）

投标文件递交地点：阳新县公共资源交易中心二 楼开标大厅（阳新县熊家垴安置小区东侧）

届时请参加投标的授权代表携带有效身份证、法人身份证明书或法人委托授权书（原件）出席开标大会，否则视同认可开标结果。

- 开标信息：

开标时间：2019 年 8月 29日 9:00

开标地点：阳新县公共资源交易中心二楼开标大厅（阳新县熊家垴安置小区东侧）

- 公告期限：自公告发布之日起5个工作日。

- 质疑：

投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，应提出书面质疑。质疑时请提交书面质疑函一份（法人代表签字、加盖单位公章。具体要求详见本招标文件“第二章 投标人须知”中的第八条之规定），并附相关证据材料。

- 联系方式：

采购机构：正大鹏安建设项目管理有限公司

联系人：周元    联系电话：18327837110

办公地址：阳新县规划局右侧路口。

采购人：阳新县第一中学

联系人：曹晓晖    	电话：13807239011

地址：阳新大道2号

正大鹏安建设项目管理有限公司

2019 年 8 月 8日

- 投标人须知

## 投标须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目编号 | 131-Zcg•2019-115 |
|  | 项目名称 | 阳新县第一中学老校区理化生实验室设备、会议系统设备采购及安装项目 |
|  | 项目属性 | 货物 |
|  | 采购人 | 阳新县第一中学 |
|  | 投标保证金 | 无 |
|  | 保证金账户信息 | 无 |
|  | 投标文件份数 | 正本一份，副本四份 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起90日历日 |
|  | 资格预审 | 不进行 |
|  | 投标文件递交时间 | 详见第一章“投标邀请书”要求 |
|  | 开标时间、地点 | 详见第一章“投标邀请书”要求 |
|  | 备选方案 | 不允许 详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求 |
|  | 实物样品 | 提交 详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求 |
|  | 现场考察 | 不组织 详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求 |
|  | 中标后分包 | 不允许 详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 详见第五章“评标方法、程序及标准”要求 |
|  | 中小企业 | 非专门面向 |
|  | 监狱企业 | 非专门面向 |
|  | 质疑及提交 | 详见本章“质疑及提交”要求 |

- 说  明

- 适用范围

招标文件仅适用于第一章“投标邀请书”中所述项目的货物、工程及服务的采购。

- 当事人定义

- “采购人”是指：详见第一章“投标邀请书”。

- “监管部门”是指：阳新县政府采购办公室、阳新县公共资源交易监督管理局。

- “采购代理机构”是指：正大鹏安建设项目管理有限公司 。

- “投标人”是指：响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

- “合格的投标人”是指：资格审查和符合性审查合格的投标人。

- “中标人”是指：经评标委员会评审，授予合同的投标人。

- 项目属性及定义

- “货物”是指：各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

- 招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》及相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。

- 投标的货物应是合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。

- “工程”是指：与建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮无关的工程。

- “服务”是指：除货物和工程（含本章3.2条所述工程及《招标投标法》所定义工程）以外的其他政府采购对象,包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

- 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。

- 投标费用

- 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

- 采购代理服务费

经过采购代理机构与采购人协议，规定由中标单位支付。采购代理服务费收费标准如下：

| 招标类型 中标 费率 金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.00％ |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.70％ |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55％ |

- 招标文件

- 招标文件的构成

第一章 投标邀请书

第二章 投标人须知

第三章 项目技术、服务及商务要求

第四章 资格审查方法及标准

第五章 评标方法、程序及标准

第六章 合同书格式（参考）

第七章 投标文件格式（参考）

其 他  在招标过程中由集中采购机构发出的修正和补充文件等

- 招标文件疑问的提交

- 潜在投标人对招标文件有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，或在6.2规定的时间前以书面的形式向采购代理机构提交疑问函。

- 潜在投标人在项目招标公告期限届满之日起7个工作日内未对招标文件提出疑问的，采购代理机构将视其认同招标文件，在规定的时间后就招标文件内容提出的疑问将不予受理。

- 采购代理机构将组织采购人对潜在投标人所提交疑问以书面（或网上公告）的形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面（或网上公告）的形式发给每个领取招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

- 招标文件的澄清、修改

- 采购代理机构和采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构和采购人将在投标截止时间至少15日前，以书面（或网上公告）形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 为使潜在投标人有充足时间对招标文件的澄清或者修改的内容进行研究和响应，采购代理机构和采购人可适当顺延提交投标文件的截止时间，并以书面（或网上公告）的形式通知所有领取招标文件的潜在投标人。

- 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对潜在投标人具有约束力。

- 现场考察

- 采购人可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察。采购人组织现场考察的，潜在投标人可对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。

- 采购人向潜在投标人提供有关现场的数据和资料。是采购人现有的能被潜在投标人利用的客观资料，采购人对潜在投标人依此作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

- 经采购人允许，潜在投标人可进入项目现场进行考察，但潜在投标人不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。潜在投标人应自行承担现场考察的全部费用、责任和风险。

- 投标文件

- 投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构或采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的相关证明文件、资料或文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的相关内容时以中文翻译本为准。

- 投标文件的构成

投标人编制的投标文件应包括但不限于下列内容：

第一部分  资格证明文件（详见第七章“投标文件格式”中资格证明文件组成）

第二部分  商务文件（详见第七章“投标文件格式”中商务文件组成）

第三部分  技术、服务文件（详见第七章“投标文件格式”中技术、服务文件组成）

- 投标文件编制

- 如招标文件有分包要求，投标人对招标文件中多个包进行投标的，其投标文件的编制应按每包要求分别装订和封装，并注明对应包号。

- 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标书可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果及责任由投标人自行承担。

- 投标人应按照招标文件第七章“投标文件格式”提供的《投标书》、《开标一览表》、《投标报价明细表》、《法定代表人授权书》等格式、要求、规定来编制投标文件。

- 投标人应对投标文件中所提供资料的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。投标人应自觉接受集中采购机构对其中任何资料进一步核实的要求。

- 因投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据等，由此产生的后果及责任由投标人自行承担。

- 投标文件用纸应统一为A4规格（图纸除外）。

- 投标文件共分为：第一部分资格证明文件、第二部分商务文件和第三部分技术、服务文件。投标人应将投标文件第一部分资格证明文件、第二部分商务文件、第三部分技术、服务文件分别用显著文字说明，统一编制合订成一本投标文件，统一逐页连续标注页码，建立目录索引。各部分文件及内容详见第七章“投标文件格式”要求。

- 为方便开标时唱标，投标人应将《开标一览表》一份单独密封提交，并在信封上标明"开标一览表"字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本一起密封装在文件袋（或封装袋）中，并在封面上标明"正本"、"副本"字样。未单独提交或单独提交的上述资料未按照招标文件规定的要求填写完整并签字、盖章的其投标将有可能被拒绝。开标一览表必须按要求由投标人法定代表人或法定代表人授权代表签字，并加盖投标单位公章，单独密封提交，否则将被视为非响应性投标，将按照无效投标处理。

- 投标报价

- 投标人所提供的货物（工程或服务）均以人民币计价。

- 投标人应按照“第三章 项目技术、服务及商务要求”规定的货物（工程或服务）内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按照《开标一览表》和《投标报价明细表》的格式报出分项价格和投标总价。报价上的优惠应体现在各分项报价中，投标总价应为优惠后的最终报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。

- 《投标报价明细表》填写时应响应下列要求：

- 应包括所有根据合同或其他原因由投标人支付的款项、费用；

- 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物（工程或服务）的有关费用；

- 应详细提供《投标报价明细表》和《投标货物、服务清单》等内容，否则按照无效投标处理。

- 每一种规格的货物（工程或服务）只允许有一个报价，否则按照无效投标处理。

- 投标人的投标总报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。故投标人的投标总报价应包含本招标内容全部工作所需的一切费用，即投标总报价为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素），采购人不予支付。

- 对于招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入其投标总价。在合同实施时，采购人将不予支付投标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在其投标总价中。

- 投标人应对项目招标范围内的全部内容进行报价，不得缺、漏项或只投其中的部分内容的，否则按照无效投标处理。

- 备选方案

只允许投标人提供一个投标方案（招标文件中要求提供备选方案的除外），否则按照无效投标处理。

- 中标后分包

招标文件规定项目非主体、非关键性工作中标后可以分包的，投标人拟在中标后将项目的非主体、非关键性工作分包，应当在投标文件中载明具备相应资质条件的分包承担主体，分包承担主体不得再次分包。否则中标后不允许分包。

- 联合体投标

- 两个及以上供应商可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参与投标。

- 采取联合体形式投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体的主体应完全满足项目投标人资格要求。

- 联合体各方之间应签订联合投标协议，明确约定联合体主体及各方承担的工作和相应的责任，其投标文件中应提供联合投标协议。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 采取联合体形式投标的，其投标文件应由联合体所有成员或其各自正式书面授权的代表签署（盖章），以便对所有成员作为整体及作为个体均具有法律约束力。

- 采取联合体形式投标的，项目评审时只对联合体主体进行评议。

- 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任，联合体主体单位负主要责任。

- 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

- 招标文件第一章“投标人资格要求”中未载明是否接受联合体投标的，视同接受。

- 以联合体形式参与投标的，其价格扣除相关规定详见第五章“评标方法、程序及标准”。

- 资格证明文件

- 投标人应按本节及第四章“资格审查方法及标准”的要求，提供足以证明其符合项目“投标人资格要求”且中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的组成部分。

- 资格证明文件应真实、合法，并就此承担相应法律责任。

- 资格证明文件正本应为清晰彩色影印件且加盖单位公章，否则按照无效投标处理。副本可为正本的复印件,但应在副本封面加盖单位公章。

- 资格证明文件内容详见第四章“资格审查方法及标准”中资格审查内容。

- 投标保证金：无

- 投标有效期

- 投标有效期详见本章“投标须知前附表”中规定。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期不足的，按照无效投标处理。

- 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构或采购人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构或采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人不会被要求和允许修正其投标内容，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本章“投标保证金”的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

- 投标文件的数量和签署

- 投标人应按本章“投标须知前附表”中规定的份数要求编制投标文件，投标文件的副本可为正本的复印件,但应在副本封面加盖单位公章。每套投标文件应清楚地标明“正本”、“副本”。副本与正本不一致的，以正本为准。

- 投标文件的正本应打印或用不褪色墨水书写，应由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。由被授权代表签字或盖章的，应以书面形式出具授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

- 投标文件中任何涂改和增删，应由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字后方为有效。

- 招标文件中要求加盖公章及签字（签章）之处，投标文件正本中应按要求提供加盖公章及签字（签章）的原件，否则按照无效投标处理。

- 投标文件的密封和标记

- 投标人应将投标文件第一部分资格证明文件、第二部分商务文件、第三部分技术、服务文件合并一起装订，一起封装。

- 投标人应将投标文件正本和副本密封装在单独的封包中。

- 如果未按要求加写密封、标记或存在错误，采购代理机构对其误投或提前启封概不负责。

- 为方便开标时唱标，投标人应将《开标一览表》原件及《交纳投标保证金的银行凭证》（若有交纳保证金要求的）各一份一并装入一个信封，单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。未单独提交或单独提交的上述资料未按照招标文件规定的格式填写完整并签字、盖章的采购人拒绝其投标。

- “开标一览表”信封和投标文件的封包上应注明采购项目编号、项目名称、投标内容和有“在（招标文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处加盖投标人公章。

- 投标文件递交

- 投标人应在不迟于投标邀请书中规定的投标截止日期和时间将投标文件密封递交至采购人（或代理公司）规定的投标地点。

- 采购人（或代理公司）拒收逾期送达或者未按招标文件要求密封的投标文件。

- 采购人（或代理公司）收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

- 投标文件的修改和撤回

- 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

- 投标有效期内投标人不得撤销其投标文件，否则按照本章“投标保证金”的规定其投标保证金不予退还。

- 投标人所递交的投标文件无论中标与否不予退还。

- 开标与评标

- 开标

- 采购人（或代理公司）在第一章“投标邀请书”中约定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时采购人和投标人代表（投标人法定代表人或其授权代表）参加,参加开标的代表应签到以证明其出席，否则视同认可开标结果。

- 投标人法定代表人或其授权代表应携带有效身份证明参加项目开标会，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。截止投标文件递交时间，投标人不足3家的，不进行开标。

- 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由采购人（或代理公司）工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

- 采购人（或代理公司）负责对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员对开标记录进行签字确认。

- 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、代理公司相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、代理公司将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。

- 资格审查

- 公开招标采购项目开标结束后，采购人和采购代理公司依据法律、法规及招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标人资格是否合格。合格投标人不足3家的，不进行评标。

- 资格审查详见第四章“资格审查方法及标准”。

- 评标方法

- 最低评标价法。最低评标价法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

- 综合评分法。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 评标方法详见第五章“评标方法、程序及标准”。

- 评标委员会的组成

- 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；采购预算金额在1000万元及以上、技术复杂或社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为7人及以上单数。

- 评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

- 评标程序

- 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行综合比较和评价；

- 确定中标候选人名单或中标人；

- 向采购人、集中采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

- 评标程序详见第五章“评标方法、程序及标准”。

- 投标人信用信息及查询

- 信用信息查询渠道及使用规则

- 按照《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的要求，参与政府采购的投标人，信用记录的查询渠道为“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

- 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，采购人、采购代理机构拒绝其参与政府采购活动。

- 两个及以上自然人、法人或者其他组织组成联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用信息。

- 投标人的信用记录，最终以评标时的“信用中国”网站发布的信息为准。

- 在资格审查与评标工作未同日进行的特殊情形下，采购人（或代理公司）工作人员在评标时对投标人的信用信息进行复核，发现评标当日存在不良信用信息的，由评标委员会按照符合性审查不合格作无效投标处理。

- 中标与合同

- 确定中标人

- 采购人收到评标报告5个工作日内，按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

- 中标候选人并列的：

- 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的，按技术部分由高到低顺序排列。

- 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分由高到低顺序排列。

- 中标人的数量有其他规定的，按招标文件相关规定执行。

- 中标人确定后，采购人、采购代理机构在政府采购监管部门指定的媒体上发布中标公告，同时向中标人和采购人发出《中标通知书》。《中标通知书》是政府采购合同的组成部分,对中标人和采购人具有同等法律效力。

- 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 合同授予

除本章“确定中标人”规定及其他法律规定的情形外，采购人把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求且排名第一的中标人。

- 合同签订

- 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件规定和中标人投标文件的承诺，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

- 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

- 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

- 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

- 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

- 采购信息公告

- 公告的媒体及规定

- 采购代理机构在招标活动中的公告、补充、更正、结果等采购信息均依法在政府采购监管部门指定媒体上（中国湖北政府采购网http://www.ccgp-hubei.gov.cn/）发布。

- 采购代理机构在自中标人确定之日起2个工作日内，在政府采购监管部门指定媒体上公告中标结果，中标公告的公示期为1个工作日。

- 资格审查未通过的投标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的资格审查情况。

- 采用综合评分法评审的项目，未中标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的评审得分与排序。

- 质疑及提交

- 质疑提交

投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人（或代理公司）提出书面质疑，质疑提出时间以收到之日为准。

- 投标人应知其权益受到损害之日是指：

- 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

- 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

- 对中标结果提出质疑的，为中标公告期限届满之日。

- 质疑书应当包括下列主要内容：

- 质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；

- 被质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；

- 质疑项目名称及编号、质疑事项和明确的请求；

- 质疑事项的事实根据、法律依据及其他必要的证明材料；

- 提出质疑的日期；

- 质疑人的署名及签章（质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章）；

- 法人授权委托书（质疑人或法人委托代理人办理质疑事务的，应当提供授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项）。

- 不予受理的情形

投标人未按本章“质疑及提交”规定的时限、内容及方式进行质疑的，采购人（或代理公司）不予受理。

- 相关条文解读

- 政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

- 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

- 根据财政部《政府采购法实施条例》释义中关于供应商资格条件的解释，对于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，采购人和集中采购机构允许其分支机构参与投标。

- 其他注意事项

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 适用法律

- 采购人、采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规。

- 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《合同法》。

- 招标文件的解释权

- 招标文件的最终解释权为采购人、采购代理机构所有。

- 项目技术、服务及商务要求

理化生实验室设备采购及安装项目（一包）

说明：招标文件中“★”标注的技术、服务及商务要求，应满足或优于。

一、物理（二间）实验室设备采购清单、技术要求

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 规格型号或技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 | 2400×700×850mm | 台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边沿加厚至≧25.4mm，表面光滑、平整，整体美观大方。耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色、材质坚硬，确保柜身台面不受潮，牢固可靠。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 桌身：整体采用0.9mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 提供教师演示台产品检测报告； | 张 | 2 |
| 2 | 教师电源 |  | 1、教师端主控，含主机，主机采用铁制机箱，机械抽屉式。控制显示采用液晶真彩触摸屏和数据显示一体化。 2、具备1个220V交流电源输出插座。 3、系统具备漏电保护功能。 4、可对学生机锁定，锁定后学生键盘无效，和教师机保持同步。 5、有自动关机时间设置功能，时间到时自动声音提示。 6、密码控制，本产品由教师输入正确的密码，方可启动实验电源的控制系统（教师可自定密码），对电源控制台进行操作防误操作方便教师合理安排实验。 7、教师主控可实现对学生低压交直流电压的设置和分组控制，学生的锁定，多媒体电源的开关和信号的切换等。 8、多媒体控制功能，具备RJ-45网络、VGA接口、USB接口、以及对投影机和电动幕的控制。 9、通过教师控制界面可设置直流1.5-30V分辨率0.1V,交流1-30V分辨率1V，具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载保护功点则自动保护，电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。 10、直流高压240、300V两档100ma，直流大电流9V/40A,10S自动关断。 11、教师电源的性能指标符合JY/T0374-2004标准。 12、电源主控台与教师演示台一体化。 | 套 | 2 |
| 3 | 教师椅 |  | 椅面、靠背选用优质网布面料，透气性强、无异味。背垫、座垫采用高密度发泡成型棉，回弹性好、不易变形，不老化，依人体坐姿特别设计，符合人体工学。艺术造型扶手，优质圆弓五星脚配活动脚轮，气压调节座位高度。 | 张 | 2 |
| 1 | 学生实验台 | 1200×600×780mm | 台面：★采用12mm双面膜实芯理化板，1.2米长台面前后端热压一体成型，实验台前端热弯R30半圆弧形，曲面造型，时尚美观，耐酸碱、耐冲击、韧性强等特点。 结构：台面为双面膜实芯理化板一体化成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。学生位设书包斗、柜体箱。 材料：采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 上腿：采用长580mm×宽50mm×高140mm。 下腿：采用长505mm×宽50mm×高140mm。 立柱：采用50mm×100mm，壁厚1.5mm。 前横梁：采用43mm×40mm，壁厚1.2mm。 中横梁：采用32.4mm×27.2mm，壁厚1.2mm。 后横梁：采用50mm×40mm，壁厚1.2mm。 加强横支撑件：采用11mm×100mm，壁厚1.2mm。 书包斗：壁厚4.6mm，采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 柜体箱：宽380mm深220mm高730mm，壁厚3.0mm，采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 可调脚：高强度可调脚，采用10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 提供学生实验台检测报告； 提供书包斗（ABS）检测报告； 提供柜体箱（ABS）检测报告； | 张 | 56 |
| 2 | 学生电源 | 桌面电源 | 学生电源：放置在桌面上，电源操作面板采用手动或自动翻转方式。面板上设置显示表。中间设交直流电源输出，功能要求为： （1）每个学生电源应自带1个独立变压器，学生电源系统既能独立操作，也能被教师台控制。 （2）通过数字化键盘设置学生电源的低压交流电压值和直流电压值，配有数显电压表，分别显示交流和直流电压值。 （3）学生电源的低压交流电压分两档，即1V-18V/3A、19V-30V/2A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能，电流高于过载保护点则自动保护、电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。 （4）学生电源的低压直流电压分两档，即1.5V-16.0V/2A、16.1V-30.0V/1A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能，电流高于过载保护点则自动保护、电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。 （5）学生电源被教师控制及锁定后，不能自主操作。 学生电源的性能指标符合JY/T0374-2004 | 套 | 56 |
| 3 | 电路系统 |  | Φ20PVC管，教师演示台到每一个学生实验桌。由教师主控,采用国标铜芯线。所有电线穿PVC管埋地，符合国家安全用电要求。 | 套 | 2 |
| 4 | 土建、装修装饰部分 |  | 实验室地面开挖及恢复：教室长/宽：11500*7000mm，地面开槽/开孔预埋电线、 | 间 | 2 |
| 5 | 圆凳（可升降） | 钢制 | 规格：Φ320*450/500 螺旋升降式椭圆形钢架结构4脚凳，①凳脚材质：4个凳脚采用20×40×1.3mm 椭圆形无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 ②升降高度： 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。③带有升降固定把手，防止凳面的晃动。④凳脚弧度：上部凳脚弧度66°，下部凳脚弧度24°，整体美观大方。⑤托盘：托盘厚度3mm，底托双层加厚，防止单层焊接时出现脱焊现象，增加整体的牢固度。⑥螺旋升降杆底部设有垫片，防止螺杆升降时整体从中心管子中滑出掉落。⑦凳面材质：凳面直径330厚6mm内镶四个铜扣件稳定牢固不晃动，采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型,表面细纹咬花，防滑不发光 。⑨ 凳面四周圆弧处理，中间凳面碟高3mm。⑩凳面底部模具一次成型加强筋连接，镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。⑾脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 。凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫 | 张 | 112 |

生物（二间）实验室设备采购清单、技术要求

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 规格型号或技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 | 2400×700×850mm | 台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边沿加厚至≧25.4mm，表面光滑、平整，整体美观大方。耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色、材质坚硬，确保柜身台面不受潮，牢固可靠。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、水嘴、水槽、洗眼器、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 桌身：整体采用0.9mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 提供教师演示台产品检测报告； | 张 | 2 |
| 2 | 教师电源 |  | 1、教师端主控，含主机，主机采用铁制机箱，机械抽屉式。控制显示采用液晶真彩触摸屏和数据显示一体化。 2、具备1个220V交流电源输出插座。 3、系统具备漏电保护功能。 4、可对学生机锁定，锁定后学生键盘无效，和教师机保持同步。 5、有自动关机时间设置功能，时间到时自动声音提示。 6、密码控制，本产品由教师输入正确的密码，方可启动实验电源的控制系统（教师可自定密码），对电源控制台进行操作防误操作方便教师合理安排实验。 7、教师主控可实现对学生低压交直流电压的设置和分组控制，学生的锁定，多媒体电源的开关和信号的切换等。 8、多媒体控制功能，具备RJ-45网络、VGA接口、USB接口、以及对投影机和电动幕的控制。 9、通过教师控制界面可设置直流1.5-30V分辨率0.1V,交流1-30V分辨率1V，具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载保护功点则自动保护，电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。 10、直流高压240、300V两档100ma，直流大电流9V/40A,10S自动关断。 11、教师电源的性能指标符合JY/T0374-2004标准。 12、电源主控台与教师演示台一体化。 | 套 | 2 |
| 3 | 教师椅 |  | 椅面、靠背选用优质网布面料，透气性强、无异味。背垫、座垫采用高密度发泡成型棉，回弹性好、不易变形，不老化，依人体坐姿特别设计，符合人体工学。艺术造型扶手，优质圆弓五星脚配活动脚轮，气压调节座位高度。 | 张 | 2 |
| 4 | 教师水槽 | 550×450×400mm | 采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，壁厚6mm，具有防溢出功能。 | 套 | 2 |
| 5 | 教师水嘴 | 三联(一高二低） | 采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可360度旋转。 提供样品； | 套 | 2 |
| 6 | 洗眼器 |  | 材质：主体：采用环保型PP材料一次性注塑成型。工作压力：0.2-0.4MPa，流量：洗眼器喷头：12升/分钟。性能：阀门可自动关闭，密封可靠。喷头：洗眼盆头，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛，设有防尘盖，使用时可自动被水冲开。 | 套 | 2 |
| 7 | 学生实验台 | 2800×600×780mm | 台面：★采用12mm双面膜实芯理化板，2.8米长台面前后端热压一体成型，时尚美观，耐酸碱、耐冲击、韧性强等特点。 结构：台面为双面膜实芯理化板一体化成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。中间设水槽柜，学生位设书包斗、柜体箱。 材料：采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 上腿：采用长570mm×宽55mm×高130mm。 下腿：采用长505mm×宽55mm×高130mm。 立柱：采用55mm×115mm，壁厚1.5mm。 前横梁：采用33mm×30mm，壁厚1.2mm。 中横梁：采用33mm×30mm，壁厚1.2mm。 后横梁：采用85mm×30mm，壁厚1.2mm，造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面35mm，可防止台面物体向后滑落、实验用水溢出。 加强横支撑件：采用11mm×100mm，壁厚1.2mm。 书包斗：壁厚4.6mm，采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 柜体箱：宽380mm深220mm高730mm，壁厚3.0mm，采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 可调脚：高强度可调脚，采用10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 | 张 | 28 |
| 8 | 学生电源 | 桌斗电源 | 学生电源：桌斗中间设置一个固定学生电源盒： 1、采用轻触摸按键电子控制开关。 2、标准化图案清晰易懂。 3、零火供电方式，负载功率高。 4、具备1个220V交流电源输出插座。 5、学生电源的性能指标符合JY/T0374-2004标准。 具有过载保护装置，抗浪涌电流冲击及雷击保护。 | 套 | 52 |
| 9 | 圆凳（可升降） | 钢制 | 规格：Φ320*450/500 螺旋升降式椭圆形钢架结构4脚凳，①凳脚材质：4个凳脚采用20×40×1.3mm 椭圆形无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 ②升降高度： 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。③带有升降固定把手，防止凳面的晃动。④凳脚弧度：上部凳脚弧度66°，下部凳脚弧度24°，整体美观大方。⑤托盘：托盘厚度3mm，底托双层加厚，防止单层焊接时出现脱焊现象，增加整体的牢固度。⑥螺旋升降杆底部设有垫片，防止螺杆升降时整体从中心管子中滑出掉落。⑦凳面材质：凳面直径330厚6mm内镶四个铜扣件稳定牢固不晃动，采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型,表面细纹咬花，防滑不发光 。⑨ 凳面四周圆弧处理，中间凳面碟高6mm。⑩凳面底部模具一次成型加强筋连接，镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。⑾脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 。凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫 | 张 | 112 |
| 10 | 学生水槽柜 | 500×600×760 | 尺寸500*600*840，★台面：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，其规格600X500mm，壁厚4.5mm，四周有50mm高挡水沿；水槽内尺寸：380*340*270mm，耐强酸强碱,水槽内右上角带溢水口, 可防止废水回流和堵塞。 下水系统：采用国际公认的韩国共聚PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 ★水柜侧板：600*85*805mm,采用9mmPP材料，塑料注塑模成型和铝合金型材组成，不允许含有三聚氰胺板等板材类构造，表面沙面与光面相结合处理两侧R60mm圆角。 ★水柜门面板：采用优质的8mm厚抗倍特板，配两个自动圆形玻璃门铰链，配以不锈钢镀铬自动拉手。 箱体支撑固定架：箱体四周采用铝型材，表面经过时效处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 | 套 | 28 |
| 11 | 学生水嘴 | 三联(一高二低） | 采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可360度旋转。 | 套 | 28 |
| 12 | 学生台式灯 |  | 1.功率：5W 2.电压：AC86V-AC220V 3.尺寸：400×180mm 4.材质：铝镁合金 5.灯珠：LED2835 6.发光颜色：正白光 7.控制方式：内置高精密恒流驱动电源 8.投射角度：180度 9.环境温度：-30-60 ℃ 10.产品特点：绿色节能 安装简易 性能稳定 使用寿命长。 | 套 | 54 |
| 13 | 电路系统 |  | Φ20PVC管，教师演示台到每一个学生实验桌。由教师主控,采用国标铜芯线。所有电线穿PVC管埋地，符合国家安全用电要求。 | 套 | 2 |
| 14 | 给排水系统 |  | 在教师演示台设有给水控制对全室供水系统进行控制。给水管选用高级Φ25×20mmPP-R热熔管。 排水管选用Φ75×50mmUPVC塑料管为主要材料，给、排水管采用专用PVC胶连接，均安装在地下，给、排水顺畅，不宜堵塞，便于维护。 | 套 | 2 |
| 15 | 土建、装修装饰部分 | 静电地板铺设 | 全教室标准精钢地板铺设，并进行底下水电标准施工 | 平米 | 260 |

化学上通风（二间）实验室设备采购清单、技术要求

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 规格型号或技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 | 2400×700×850mm | 台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边沿加厚至≧25.4mm，表面光滑、平整，整体美观大方。耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色、材质坚硬，确保柜身台面不受潮，牢固可靠。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、水嘴、水槽、洗眼器、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 桌身：整体采用0.9mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 提供教师演示台产品检测报告； | 张 | 2 |
| 2 | 教师电源 |  | 1、教师端主控，含主机，主机采用铁制机箱，机械抽屉式。控制显示采用液晶真彩触摸屏和数据显示一体化。 2、具备1个220V交流电源输出插座。 3、系统具备漏电保护功能。 4、可对学生机锁定，锁定后学生键盘无效，和教师机保持同步。 5、有自动关机时间设置功能，时间到时自动声音提示。 6、密码控制，本产品由教师输入正确的密码，方可启动实验电源的控制系统（教师可自定密码），对电源控制台进行操作防误操作方便教师合理安排实验。 7、教师主控可实现对学生低压交直流电压的设置和分组控制，学生的锁定，多媒体电源的开关和信号的切换等。 8、多媒体控制功能，具备RJ-45网络、VGA接口、USB接口、以及对投影机和电动幕的控制。 9、通过教师控制界面可设置直流1.5-30V分辨率0.1V,交流1-30V分辨率1V，具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载保护功点则自动保护，电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。 10、直流高压240、300V两档100ma，直流大电流9V/40A,10S自动关断。 11、教师电源的性能指标符合JY/T0374-2004标准。 12、电源主控台与教师演示台一体化。 | 套 | 2 |
| 3 | 教师椅 |  | 椅面、靠背选用优质网布面料，透气性强、无异味。背垫、座垫采用高密度发泡成型棉，回弹性好、不易变形，不老化，依人体坐姿特别设计，符合人体工学。艺术造型扶手，优质圆弓五星脚配活动脚轮，气压调节座位高度。 | 张 | 2 |
| 4 | 教师水槽 | 550×450×400mm | 采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，壁厚6mm，具有防溢出功能。 | 套 | 2 |
| 5 | 教师水嘴 | 三联(一高二低） | 采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可360度旋转。 | 套 | 2 |
| 6 | 洗眼器 |  | 材质：主体：采用环保型PP材料一次性注塑成型。工作压力：0.2-0.4MPa，流量：洗眼器喷头：12升/分钟。性能：阀门可自动关闭，密封可靠。喷头：洗眼盆头，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛，设有防尘盖，使用时可自动被水冲开。 | 套 | 2 |
| 7 | 学生实验台（需提供样品一张） | 2800×600×780mm | ★台面：采用12mm双面膜实芯理化板，2.8米长台面前后端热压一体成型，时尚美观，耐酸碱、耐冲击、韧性强等特点。 结构：台面为双面膜实芯理化板一体化成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。中间设水槽柜，学生位设书包斗、柜体箱。 材料：采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 上腿：采用长570mm×宽57mm×高130mm。 下腿：采用长505mm×宽57mm×高130mm。 立柱：采用55mm×115mm，壁厚1.5mm。 前横梁：采用33mm×30mm，壁厚1.2mm。 中横梁：采用33mm×30mm，壁厚1.2mm。 后横梁：采用85mm×30mm，壁厚1.2mm，造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面35mm，可防止台面物体向后滑落、实验用水溢出。 加强横支撑件：采用11mm×100mm，壁厚1.2mm。 书包斗：壁厚4.6mm，采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 柜体箱：宽400mm深212mm高753mm，壁厚3.0mm，采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 可调脚：高强度可调脚，采用10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 | 张 | 28 |
| 8 | 学生电源 | 桌斗电源 | 学生电源：桌斗中间设置一个固定学生电源盒： 1、每个学生电源应自带一个独立变压器，既能独立操作，也能被教师控制。 2、通过教师数字化键盘控制学生电源低压交流电压值和直流电压值，分别显示交直流电压值。 3、学生电源的低压交流电压分两档，即1V-18V/3A、19V-30V/2A，分辨率1V，具备自动智能侦测过载保护功能，电流高于过载保护点则自动保护、电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。 4、学生电源的低压直流电压分两档，即1.5V-16V/2A、16.1V-30V/1A，分辨率为0.1V。具备自动智能侦测过载保护功能，电流高于过载保护点则自动保护、电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。 5、学生电源被教师控制及锁定后不能自主操作。 6、学生电源盒含三孔220V安全电源插座。 过载保护采用数码闪烁提示功能 | 套 | 52 |
| 9 | 圆凳（可升降） | 钢制 | 规格：Φ320*450/500 螺旋升降式椭圆形钢架结构4脚凳，①凳脚材质：4个凳脚采用20×40×1.3mm 椭圆形无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 ②升降高度： 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。③带有升降固定把手，防止凳面的晃动。④凳脚弧度：上部凳脚弧度66°，下部凳脚弧度24°，整体美观大方。⑤托盘：托盘厚度3mm，底托双层加厚，防止单层焊接时出现脱焊现象，增加整体的牢固度。⑥螺旋升降杆底部设有垫片，防止螺杆升降时整体从中心管子中滑出掉落。⑦凳面材质：凳面直径330厚6mm内镶四个铜扣件稳定牢固不晃动，采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型,表面细纹咬花，防滑不发光 。⑨ 凳面四周圆弧处理，中间凳面碟高3mm。⑩凳面底部模具一次成型加强筋连接，镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。⑾脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 。凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫 | 张 | 112 |
| 10 | 学生水槽柜（需提供样品一个） | 500×600×760 | 尺寸500*600*840，★台面：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，其规格600X500mm，壁厚4.5mm，四周有50mm高挡水沿；水槽内尺寸：380*340*270mm，耐强酸强碱,水槽内右上角带溢水口, 可防止废水回流和堵塞。 下水系统：采用国际公认的韩国共聚PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 ★水柜侧板：600*85*805mm,采用9mmPP材料，塑料注塑模成型和铝合金型材组成，不允许含有三聚氰胺板等板材类构造，表面沙面与光面相结合处理两侧R60mm圆角。 ★水柜门面板：采用优质的8mm厚抗倍特板，配两个自动圆形玻璃门铰链，配以不锈钢镀铬自动拉手。 箱体支撑固定架：箱体四周采用铝型材，表面经过时效处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 | 套 | 28 |
| 11 | 学生水嘴 | 三联(一高二低） | 采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可360度旋转。 | 套 | 28 |
| 12 | 风机 | 5.5KW | 6号离心式风机，变频调速电机，功率为5.5KW。风量达到6840-12700m3/H，全压1137-785Pa，风量风速控制高速范围大，在风机达到最大功率60%情况以下可实现每小时换气次数20次以上，带补气口装置。排毒效果大于97%，毒气排放时达到环保要求。低于国家GB/6297-1996标准中新污染源大气污染的排放标准。室内噪音小于55dB。与风机配置的通风管道采用化工专用工程塑料优质UPVC制作。 含：1、减震器1套；2、风机雨帽1套； 3、电机雨帽1套 | 台 | 2 |
| 13 | 变频器 | 频率50-60HZ | 采用电流无感矢量控制，型号：VCD1000E4T0055B(380V/5.5KW),额定电压：AC-3PH380V+15%，频率：50-60HZ | 个 | 2 |
| 14 | 室外消音器 |  | 采用化工专用工程塑料UPVC制作，各装载在风机的一端。 | 个 | 2 |
| 15 | 万向吸风罩 |  | 关节：采用高密度PP聚丙烯材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗 关节密封圈：采用不易老化的高密度橡胶 关节连接杆：304不锈钢连接杆 关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合 气流调节阀：方便的手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量 集气罩：PP白色/红色/透明， PC全透明大罩 伸缩导管：￠75mm 采用环保型PP材料一次性注塑成型关节颜色：白色/红色独有360°旋转装置 标配固定底座：非粘接而成，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底 | 套 | 54 |
| 16 | 通风部分 |  | 采用优质UPVC材料，主通风管直径200mm到楼顶，楼板下支通风管直径为160mm，与主通风管相连结。管道为自然弯，尽量减少风的阻力。 | 套 | 2 |
| 17 | 给排水系统 |  | 在教师演示台设有给水控制对全室供水系统进行控制。给水管选用高级Φ25×20mmPP-R热熔管。 排水管选用Φ75×50mmUPVC塑料管为主要材料，给、排水管采用专用PVC胶连接，均安装在地下，给、排水顺畅，不宜堵塞，便于维护。 | 套 | 2 |
| 18 | 有害气体排放处理系统（需提供样品一套） |  | 环保达标 | 套 | 2 |
| 19 | 土建、装修装饰部分 |  | 全教室标准精钢地板铺设，并进行底下水电标准施工 | 平米 | 260 |

物理准备室仪器室

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 规格型号或技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物理普通仪器柜 | 900*450*1850mm | 1.柜体：全钢结构， 2. 柜体采用优质钢材1.0mm一级镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。 3. 采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）。上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，一体内嵌式拉手。 | 个 | 42 |
| 2 | 物理大仪器柜 | 1200*500*1850mm | 1. 柜体：全钢结构， 2. 柜体采用优质钢材1.0mm一级镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。 3. 采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）。上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，一体内嵌式拉手。 | 个 | 12 |
| 3 | 准备台 | 2400*1200*800mm | 1.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 2.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用那个CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准； 3.拉手：采用C型不锈钢拉手，用“强磁”测试拉手的不锈钢材质，造型独特美观； 4.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 5.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 6.连接件：采用ABS专用连接组装件； 7.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 8.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 9.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 1 |

生物准备室仪器室

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 规格型号或技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物仪器柜 | 900*450*1850mm | 柜体：全钢结构， 柜体采用优质钢材1.0mm一级镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。 采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）。上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，一体内嵌式拉手。 | 个 | 1 |
| 2 | 生物标本柜 | 900*450*1800mm | 全钢结构，每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计。柜体采用优质钢材裸板厚度大于1.0mm一级镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。下部为钢制开门（双层门）。上柜为玻璃结构，玻璃层板，玻璃移门。 | 个 | 24 |
| 3 | 准备台 | 2400*1200*800mm | 1.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；2.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用那个CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准；3.拉手：采用C型不锈钢拉手，用“强磁”测试拉手的不锈钢材质，造型独特美观；4.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；5.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音；6.连接件：采用ABS专用连接组装件；7.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落；8.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音；9.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。带一套中学标准水槽、三联水嘴。 | 张 | 1 |

化学准备室仪器室

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 规格型号或技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学仪器柜 | 900*450*1850mm | 柜体：全钢结构， 柜体采用优质钢材1.0mm一级镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。 采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）。上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，一体内嵌式拉手。 | 个 | 1 |
| 2 | 化学通风药品柜 | 900*450*1800mm | 全钢结构，每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计。柜体采用优质钢材裸板厚度大于1.0mm一级镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。下部为钢制开门（双层门）。上柜为玻璃结构，玻璃层板，玻璃移门。柜顶部预留通风接口。 | 个 | 15 |
| 3 | 准备台 | 2400*1200*800mm | 1.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；2.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用那个CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准；3.拉手：采用C型不锈钢拉手，用“强磁”测试拉手的不锈钢材质，造型独特美观；4.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；5.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音；6.连接件：采用ABS专用连接组装件；7.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落；8.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音；9.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。带一套中学标准水槽、三联水嘴。 | 张 | 1 |
| 4 | 化学毒品柜 |  | 1. 易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用1.0mm的镀锌钢板，柜体底座采用1.5mm的镀锌钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 2. 易燃品毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右及层板阶梯）全部采用5mm抗倍特；柜体的底板中部有Φ35mm漏液孔；柜体底部设h=120mm底座，底部焊接加固方管，可方便用于叉车运输，柜底设有抽屉底部最下层留有可以存放不少于40mm厚黄沙的填埋腔，用于稳定柜体及埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。 3. 柜中部有三层阶梯式的PP板，下层搁板外沿镶装有H48.5*W16.5（mm）pp护栏,护栏中间嵌有警示红，警示蓝，警示黄的0.5mm厚度的pvc装饰条，分别区分碱性，酸性药品和易燃品的存放；每个搁板靠背板处有一导流风口，阶梯每层高度50mm。 4. 柜顶部中间有Φ100mm ABS塑料耐腐蚀可调节中央空调旋转出风口，柜顶风口内置一个AC 220V、50HZ、管道风机排风量130m³/h，并设置定时器，温度上下限控制开关环境温度（-40~+60）℃，可设置每天排风温度及智能报警，时控开关置于柜顶右侧，可控制风机每天、每周开启时间及关闭时间方便易燃品毒害品储存柜操作使用。 5、带有一把机械天地锁，一把感应锁、左边门带一把电磁，防止不正常打开、锁带有应急钥匙，当右门打开时，报警提醒用户门已经打开模式，及时关好门。 | 个 | 4 |
| 5 | 药品室通风系统 |  | 配置4kw离心排风机、控制电箱。采用防腐蚀PP材质，整体焊接成型，具有整体结构性能好、严密性高等优点。同时具有耐酸碱性能。 规格：主风管直径200mm，支风管直径110mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 套 | 1 |

| 高中化学教学仪器配备要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 |  |  | 名 称 |  | 规格 功能 | 单位 | 数量 |  |  |  |
| 0 |  |  | 通用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 |  |  | 视听 |  |  |  |  |  |  |  |
| 00001 |  |  | 书写投影器 |  | 250mm×250mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 00005 |  |  | 视频展示台 |  | ≥85万像素，≥600TV线 | 台 | 1 |  |  |  |
| 00006 |  |  | 投影机 |  | 光通量≥3000lm，分辨率≥1024×768 | 台 | 1 |  |  |  |
| 00007 |  |  | 银幕 |  |  | 幅 | 1 |  |  |  |
| 00008 |  |  | 彩色电视机 |  | CRT或背投或平板 | 台 |  |  |  |  |
| 00010 |  |  | 影碟机 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 00011 |  |  | 照相机 |  | 数码型，≥800万像素，2G | 台 |  |  |  |  |
| 00013 |  |  | 摄像机 |  | 数码型，≥200万像素，硬盘或闪存存储 | 台 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 计算机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01001 |  |  | 计算机 |  | 多媒体 | 台 | 6 |  |  |  |
| 01002 |  |  | 计算机数据采集处理系统 |  | 开放式软件系统，智能接口，在线系统或有离线系统，可配套专用实验仪器，温度传感器、pH值传感器、电流传感器、压强传感器等 | 套 | 6 |  |  |  |
| 1004 |  |  | 扫描仪 |  | A4幅面，USB2.0，不低于2000×4800(dpi) | 台 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 一般 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02001 |  |  | 钢制黑板 |  | 900mm×600mm，双面 | 块 | 1 |  |  |  |
| 02002 |  |  | 打孔器 |  | 四件 | 套 | 2 |  |  |  |
| 02003 |  |  | 打孔夹板 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 02004 |  |  | 打孔器刮刀 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 02005 |  |  | 手摇钻孔器 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 02006 |  |  | 电动钻孔器 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 02020 |  |  | 仪器车 |  | 至少两层，上层带护栏 | 辆 | 2 |  |  |  |
| 02070 |  |  | 电动离心机 |  | 0r/min～3000r/min，10mL×6 | 台 | 1 |  |  |  |
| 02071 |  |  | 离心沉淀器 |  | 手摇式 | 台 | 1 |  |  |  |
| 02073 |  |  | 磁力加热搅拌器 |  |  | 台 | 40 |  |  |  |
| 02074 |  |  | 金属酒精灯 |  |  | 个 | 8 |  |  |  |
| 02075 |  |  | 酒精喷灯 |  | 座式，铜制 | 个 | 4 |  |  |  |
| 02077 |  |  | 电加热器 |  | 密封式 | 个 | 2 |  |  |  |
| 02081 |  |  | 蒸馏水器 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 02081 |  |  | 蒸馏水器 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 02083 |  |  | 列管式烘干器 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 02084 |  |  | 烘干箱 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 02086 |  |  | 电冰箱 |  | ≥150L | 台 | 1 |  |  |  |
| 02094 |  |  | 水浴锅 |  | 铜制 | 个 | 2 |  |  |  |
| 02100 |  |  | 保温漏斗 |  | 铜制 | 个 | 2 |  |  |  |
| 02102 |  |  | 注射器 |  | 5mL，塑料 | 只 | 50 |  |  |  |
| 02102 |  |  | 注射器 |  | 50mL，塑料 | 只 | 125 |  |  |  |
| 02102 |  |  | 注射器 |  | 100mL | 只 | 5 |  |  |  |
| 02121 |  |  | 塑料洗瓶 |  | 250mL | 个 | 100 |  |  |  |
| 02122 |  |  | 试剂瓶托盘 |  |  | 个 | 80 |  |  |  |
| 02123 |  |  | 实验用品提篮 |  | 可固定试管、试剂瓶等仪器，底部有抽屉 | 个 | 13 |  |  |  |
| 02124 |  |  | 塑料水槽 |  | 250mm×180mm×100mm | 个 | 70 |  |  |  |
| 02125 |  |  | 碘升华凝华管 |  | 密封式 | 个 | 50 |  |  |  |
| 02127 |  |  | 聚光小手电筒 |  |  | 支 | 100 |  |  |  |
| 3 |  |  | 支架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 03002 |  |  | 方座支架 |  |  | 套 | 70 |  |  |  |
| 03005 |  |  | 万能夹 |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 03006 |  |  | 三脚架 |  |  | 个 | 50 |  |  |  |
| 03007 |  |  | 泥三角 |  |  | 个 | 75 |  |  |  |
| 03008 |  |  | 试管架 |  |  | 个 | 70 |  |  |  |
| 03009 |  |  | 漏斗架 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 03010 |  |  | 滴定台 |  |  | 个 | 50 |  |  |  |
| 03011 |  |  | 滴定夹 |  |  | 个 | 50 |  |  |  |
| 03012 |  |  | 多用滴管架 |  |  | 个 | 50 |  |  |  |
| 03014 |  |  | 移液管架 |  |  | 个 | 13 |  |  |  |
| 03015 |  |  | 比色管架 |  | 6孔 | 个 | 25 |  |  |  |
| 03016 |  |  | 组合式支架 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 4 |  |  | 电源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 04003 |  |  | 高中学生电源 |  | 交流：2V～16V/3A，每2V一档 直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档 | 台 | 45 |  |  |  |
| 04006 |  |  | 高中教学电源 |  | 交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/ | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3A;直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A；40A、8s自动关断 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 测量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 质量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11003 |  |  | 托盘天平 |  | 100g，0.1g | 台 | 50 |  |  |  |
| 11003 |  |  | 托盘天平 |  | 500g，0.5g | 台 | 4 |  |  |  |
| 11010 |  |  | 电子天平 |  | 100g，0.1g | 台 | 25 |  |  |  |
| 11010 |  |  | 电子天平 |  | 200g，0.001g | 台 | 1 |  |  |  |
| 11010 |  |  | 电子天平 |  | 400g，0.1g | 台 | 1 |  |  |  |
| 11010 |  |  | 电子天平 |  | 200g，0.0001g | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12003 |  |  | 电子停表 |  | 0.1s | 只 | 2 |  |  |  |
| 13 |  |  | 温度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13001 |  |  | 温度计 |  | 红液，0℃～100℃ | 支 | 250 |  |  |  |
| 13001 |  |  | 温度计 |  | 水银，0℃～360℃ | 支 | 205 |  |  |  |
| 13007 |  |  | 数字测温计 |  | -30℃～+200℃ | 台 | 2 |  |  |  |
| 15 |  |  | 电 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15008 |  |  | 直流电流表 |  | 2.5级，0.6A，3A | 只 | 45 |  |  |  |
| 15010 |  |  | 灵敏电流计 |  | ±300μA | 只 | 50 |  |  |  |
| 15011 |  |  | 多用电表 |  | 指针式，不低于2.5级 | 个 | 2 |  |  |  |
| 15016 |  |  | 演示电流电压表 |  | 2.5级 | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16001 |  |  | 密度计 |  | 密度＞1 g/cm3 | 支 | 2 |  |  |  |
| 16001 |  |  | 密度计 |  | 密度＜1 g/cm3 | 支 | 2 |  |  |  |
| 16003 |  |  | 酸度计(pH计) |  | 测量范围：pH 0～14，分辨率：0.1 | 台 | 45 |  |  |  |
| 2 |  |  | 专用仪器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 化学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26003 |  |  | 原电池实验器 |  |  | 个 | 70 |  |  |  |
| 26005 |  |  | 贮气装置 |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 26007 |  |  | 高中微型化学实验箱 |  | 含微型蒸馏回馏装置，试剂用量较常规实验省90% | 个 | 25 |  |  |  |
| 26010 |  |  | 溶液导电演示器 |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 26011 |  |  | 微型溶液导电实验器 |  | 金属电极，笔式，所需溶液不超过3mL | 套 | 70 |  |  |  |
| 26013 |  |  | 中和热测定仪 |  |  | 套 | 80 |  |  |  |
| 26016 |  |  | 化学实验废液处理装置 |  | 不小于20升/次，无极变速双搅拌，附循环泵 | 台 | 2 |  |  |  |
| 26019 |  |  | 气体实验微型装置 |  | 以微型玻璃仪器为主,能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验,反应容器一般不超过30mL | 套 | 13 |  |  |  |
| 26020 |  |  | 氢燃料电池演示器 |  | 两个质子交换膜电极，膜电极不小于33mm×33mm | 套 | 2 |  |  |  |
| 26021 |  |  | 氢燃料电池实验器 |  | 一个质子交换膜电极，膜电极不小于15mm×15mm，带电流、电压表 | 套 | 13 |  |  |  |
| 26023 |  |  | 电解槽演示器 |  | 离子交换膜 | 台 | 2 |  |  |  |
| 26025 |  |  | 离子交换柱 |  | 含玻璃纤维和离子交换树脂 | 支 | 35 |  |  |  |
| 26027 |  |  | 电泳演示器 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 26029 |  |  | 丁达尔现象实验器 |  |  | 台 | 70 |  |  |  |
| 26031 |  |  | 二氧化氮球 |  | 双球，内封NO2和N2O4 | 套 | 150 |  |  |  |
| 26033 |  |  | 渗析实验器 |  |  | 套 | 40 |  |  |  |
| 26035 |  |  | 放电反应实验仪 |  | 通电两分钟之内即有氮气与氧气反应的现象，消耗功率不大于30W | 套 | 2 |  |  |  |
| 26040 |  |  | 光化学实验演示器 |  | 能演示甲烷与氯气的反应 | 台 | 1 |  |  |  |
| 26041 |  |  | 化学实验演示平台 |  | 带摄像头 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  | 模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 化学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32001 |  |  | 炼铁高炉模型 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 32003 |  |  | 分子结构模型 |  | 演示用，氢原子球直径不小于23mm，其他原子球直径不小于30mm | 套 | 6 |  |  |  |
| 32003 |  |  | 分子结构模型 |  | 分组用 | 套 | 30 |  |  |  |
| 32004 |  |  | 金刚石结构模型 |  | 球直径不小于30mm | 套 | 4 |  |  |  |
| 32005 |  |  | 石墨结构模型 |  | 球直径不小于30mm | 套 | 4 |  |  |  |
| 32006 |  |  | 碳-60结构模型 |  | 球直径不小于30mm | 套 | 4 |  |  |  |
| 32007 |  |  | 氯化钠晶体结构模型 |  | 球直径不小于30mm | 套 | 4 |  |  |  |
| 32008 |  |  | 碳的同素异形体结构模型 |  | 包括金刚石、石墨、碳-60三种结构模型；小型，球管式，可拆卸 | 套 | 4 |  |  |  |
| 32010 |  |  | 氯化铯晶体结构模型 |  | 球直径不小于30mm | 套 | 4 |  |  |  |
| 32013 |  |  | 二氧化碳晶体结构模型 |  | 球直径不小于25mm | 套 | 4 |  |  |  |
| 32016 |  |  | 二氧化硅晶体结构模型 |  | 球直径不小于25mm | 套 | 4 |  |  |  |
| 32019 |  |  | 金属晶体结构模型 |  | 球直径不小于30mm | 套 | 4 |  |  |  |
| 32024 |  |  | 电子云杂化轨道模型 |  | S、SP、SP2、SP3、Px、Py、Pz | 套 | 4 |  |  |  |
| 32027 |  |  | 气体摩尔体积模型 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 32031 |  |  | 沸腾焙烧炉模型 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 32034 |  |  | 硫酸接触室模型 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 32036 |  |  | 氨合成塔模型 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 32040 |  |  | 炼钢转炉模型 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 4 |  |  | 标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | 化学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42001 |  |  | 金属矿物、金属及合金标本 |  | 各类不少于5种 | 盒 | 2 |  |  |  |
| 42002 |  |  | 原油常见馏分标本 |  | 不少于8种 | 盒 | 2 |  |  |  |
| 42003 |  |  | 合成有机高分子材料标本 |  | 不少于10种 | 盒 | 2 |  |  |  |
| 42004 |  |  | 新型无机非金属材料标本 |  | 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等 | 盒 | 2 |  |  |  |
| 42007 |  |  | 复合材料标本 |  | 不少于5种 | 盒 | 2 |  |  |  |
| 5 |  |  | 挂图、软件及资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | 化学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 520 |  |  | 教学挂图(图片) |  |  |  |  |  |  |  |
| 52008 |  |  | 高中化学1教学挂图 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 52015 |  |  | 高中化学2教学挂图 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 52020 |  |  | 高中化学与生活教学挂图 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 52024 |  |  | 高中化学与技术教学挂图 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 52027 |  |  | 高中物质结构与性质教学挂图 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 52031 |  |  | 高中化学反应原理教学挂图 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 52035 |  |  | 高中有机化学基础教学挂图 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 52039 |  |  | 高中实验化学教学挂图 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 52041 |  |  | 元素周期表 |  | 有外围电子层排布，带轴 | 件 | 1 |  |  |  |
| 52041 |  |  | 元素周期表 |  | 有外围电子层排布，不带轴 | 件 | 1 |  |  |  |
| 52042 |  |  | 化学实验室安全守则 |  | 带镜框 | 张 | 3 |  |  |  |
| 52043 |  |  | 化学实验操作规范和安全要求 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 52044 |  |  | 简明化学发展史挂图 |  | （《化学简史》书） | 套 | 1 |  |  |  |
| 521 |  |  | 教学投影片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52108 |  |  | 高中化学1教学投影片 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 52110 |  |  | 高中化学2教学投影片 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 52120 |  |  | 高中化学与生活教学投影片 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 52124 |  |  | 高中化学与技术教学投影片 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 52127 |  |  | 高中物质结构与性质教学投影片 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 52131 |  |  | 高中化学反应原理教学投影片 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 52135 |  |  | 高中有机化学基础教学投影片 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 52139 |  |  | 高中实验化学教学投影片 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 52141 |  |  | 中学化学投影拼板 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 522 |  |  | 教学VCD、DVD |  |  |  |  |  |  |  |
| 52203 |  |  | 高中化学教学光盘 |  |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 523 |  |  | 多媒体教学软件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52340 |  |  | 高中化学多媒体教学软件 |  |  | 套 | 3～5 |  |  |  |
| 52356 |  |  | 分子立体结构模型绘制软件 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 52357 |  |  | 化学药品管理软件 |  | 实验室管理用，网络版 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  | 玻璃仪器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | 计量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60001 |  |  | 量筒 |  | 10mL | 个 | 100 |  |  |  |
| 60001 |  |  | 量筒 |  | 25mL | 个 | 70 |  |  |  |
| 60001 |  |  | 量筒 |  | 50mL | 个 | 150 |  |  |  |
| 60001 |  |  | 量筒 |  | 100mL | 个 | 7 |  |  |  |
| 60001 |  |  | 量筒 |  | 500mL | 个 | 2 |  |  |  |
| 60001 |  |  | 量筒 |  | 1000mL | 个 | 2 |  |  |  |
| 60012 |  |  | 量杯 |  | 250mL | 个 | 2 |  |  |  |
| 60023 |  |  | 容量瓶 |  | 50mL | 个 | 52 |  |  |  |
| 60023 |  |  | 容量瓶 |  | 100mL | 个 | 50 |  |  |  |
| 60023 |  |  | 容量瓶 |  | 250mL | 个 | 4 |  |  |  |
| 60023 |  |  | 容量瓶 |  | 500mL | 个 | 30 |  |  |  |
| 60023 |  |  | 容量瓶 |  | 1000mL | 个 | 2 |  |  |  |
| 60041 |  |  | 滴定管 |  | 酸式，25mL | 支 | 70 |  |  |  |
| 60041 |  |  | 滴定管 |  | 酸式，50mL | 支 | 25 |  |  |  |
| 60041 |  |  | 滴定管 |  | 碱式，25mL | 支 | 70 |  |  |  |
| 60041 |  |  | 滴定管 |  | 碱式，50mL | 支 | 25 |  |  |  |
| 60041 |  |  | 滴定管 |  | 聚四氟乙烯活塞，50mL | 支 | 1 |  |  |  |
| 60052 |  |  | 移液管 |  | 1mL | 支 | 175 |  |  |  |
| 60052 |  |  | 移液管 |  | 2mL | 支 | 175 |  |  |  |
| 60052 |  |  | 移液管 |  | 5mL | 支 | 175 |  |  |  |
| 60052 |  |  | 移液管 |  | 25mL | 支 | 25 |  |  |  |
| 61 |  |  | 加热 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61001 |  |  | 试管 |  | φ12mm×70mm | 支 | 700 |  |  |  |
| 61001 |  |  | 试管 |  | φ15mm×150mm | 支 | 700 |  |  |  |
| 61001 |  |  | 试管 |  | φ18mm×180mm | 支 | 350 |  |  |  |
| 61001 |  |  | 试管 |  | φ20mm×200mm | 支 | 350 |  |  |  |
| 61001 |  |  | 试管 |  | φ32mm×200mm，硬质 | 支 | 50 |  |  |  |
| 61001 |  |  | 试管 |  | φ40mm×200mm | 支 | 50 |  |  |  |
| 61008 |  |  | 具支试管 |  | φ18mm×180mm | 支 | 40 |  |  |  |
| 61008 |  |  | 具支试管 |  | φ20mm×200mm | 支 | 40 |  |  |  |
| 61009 |  |  | 硬质玻璃管 |  | φ15mm×150mm | 支 | 50 |  |  |  |
| 61009 |  |  | 硬质玻璃管 |  | φ20mm×250mm | 支 | 30 |  |  |  |
| 61011 |  |  | 燃烧管 |  | φ25mm×300mm | 支 | 2 |  |  |  |
| 61012 |  |  | Y形试管 |  | φ20mm | 支 | 3 |  |  |  |
| 61020 |  |  | 烧杯 |  | 5mL | 个 | 50 |  |  |  |
| 61020 |  |  | 烧杯 |  | 10mL | 个 | 50 |  |  |  |
| 61020 |  |  | 烧杯 |  | 25mL | 个 | 100 |  |  |  |
| 61020 |  |  | 烧杯 |  | 50mL | 个 | 150 |  |  |  |
| 61020 |  |  | 烧杯 |  | 100mL | 个 | 150 |  |  |  |
| 61020 |  |  | 烧杯 |  | 250mL | 个 | 100 |  |  |  |
| 61020 |  |  | 烧杯 |  | 500mL | 个 | 50 |  |  |  |
| 61020 |  |  | 烧杯 |  | 1000mL | 个 | 25 |  |  |  |
| 61033 |  |  | 烧瓶 |  | 圆底，长颈，250mL | 个 | 70 |  |  |  |
| 61033 |  |  | 烧瓶 |  | 圆底，短颈，厚口 250mL | 个 | 60 |  |  |  |
| 61033 |  |  | 烧瓶 |  | 圆底，长颈，500mL | 个 | 70 |  |  |  |
| 61033 |  |  | 烧瓶 |  | 平底，长颈，250mL | 个 | 5 |  |  |  |
| 61041 |  |  | 锥形瓶 |  | 100mL | 个 | 70 |  |  |  |
| 61041 |  |  | 锥形瓶 |  | 250mL | 个 | 35 |  |  |  |
| 61051 |  |  | 蒸馏烧瓶 |  | 250mL | 个 | 70 |  |  |  |
| 61054 |  |  | 三口烧瓶 |  | 250mL | 个 | 15 |  |  |  |
| 62 |  |  | 一般 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62001 |  |  | 酒精灯 |  | 150mL，单头 | 个 | 70 |  |  |  |
| 62001 |  |  | 酒精灯 |  | 250mL，单头 | 个 | 4 |  |  |  |
| 62001 |  |  | 酒精灯 |  | 250mL，双头 | 个 | 4 |  |  |  |
| 62002 |  |  | 干燥塔 |  | 250mL | 个 | 2 |  |  |  |
| 62003 |  |  | 气体洗瓶 |  | 250mL | 个 | 52 |  |  |  |
| 62004 |  |  | 抽滤瓶 |  | 500mL | 个 | 2 |  |  |  |
| 62005 |  |  | 抽气管 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 62006 |  |  | 干燥器 |  | 160mm | 个 | 4 |  |  |  |
| 62007 |  |  | 气体发生器 |  | 250mL | 个 | 4 |  |  |  |
| 62021 |  |  | 冷凝器 |  | 直形，300mm | 支 | 70 |  |  |  |
| 62021 |  |  | 冷凝器 |  | 球形，300mm | 支 | 51 |  |  |  |
| 62023 |  |  | 牛角管 |  | 弯形，φ18mm×150mm | 支 | 75 |  |  |  |
| 62031 |  |  | 漏斗 |  | 60mm | 个 | 100 |  |  |  |
| 62031 |  |  | 漏斗 |  | 90mm | 个 | 56 |  |  |  |
| 62033 |  |  | 安全漏斗 |  | 直形 | 个 | 5 |  |  |  |
| 62033 |  |  | 安全漏斗 |  | 双球 | 个 | 2 |  |  |  |
| 62035 |  |  | 分液漏斗 |  | 锥(梨)形，100mL | 个 | 75 |  |  |  |
| 62035 |  |  | 分液漏斗 |  | 球形，50mL | 个 | 125 |  |  |  |
| 62039 |  |  | 布氏漏斗 |  | 瓷，80mm | 个 | 2 |  |  |  |
| 62071 |  |  | T形管 |  | φ7mm～8mm | 个 | 125 |  |  |  |
| 62072 |  |  | Y形管 |  | φ7mm～8mm | 个 | 125 |  |  |  |
| 62071 |  |  | T形管 |  |  | 个 | 125 |  |  |  |
| 62072 |  |  | Y形管 |  |  | 个 | 125 |  |  |  |
| 62074 |  |  | 离心管 |  | 10mL | 支 | 10 |  |  |  |
| 62075 |  |  | 干燥管 |  | 单球，150mm | 支 | 50 |  |  |  |
| 62075 |  |  | 干燥管 |  | U型，φ15mm×150mm | 支 | 50 |  |  |  |
| 62075 |  |  | 干燥管 |  | U型，φ20mm×200mm | 支 | 3 |  |  |  |
| 62075 |  |  | 干燥管 |  | U型，具支，φ15mm×150mm | 支 | 3 |  |  |  |
| 62077 |  |  | 比色管 |  | 25mL | 支 | 125 |  |  |  |
| 62079 |  |  | 活塞 |  | 直形 | 支 | 5 |  |  |  |
| 62079 |  |  | 活塞 |  | T形 | 支 | 2 |  |  |  |
| 62091 |  |  | 圆水槽 |  | φ200mm×100mm | 个 | 8 |  |  |  |
| 62091 |  |  | 圆水槽 |  | φ270mm×140mm | 个 | 4 |  |  |  |
| 62093 |  |  | 玻璃钟罩 |  | φ150mm×280mm | 个 | 2 |  |  |  |
| 62095 |  |  | 钴玻璃片 |  |  | 个 | 150 |  |  |  |
| 63 |  |  | 容器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63002 |  |  | 集气瓶 |  | 125mL，附毛玻璃片 | 个 | 170 |  |  |  |
| 63002 |  |  | 集气瓶 |  | 250mL，附毛玻璃片 | 个 | 40 |  |  |  |
| 63002 |  |  | 集气瓶 |  | 500mL，附毛玻璃片 | 个 | 5 |  |  |  |
| 63005 |  |  | 液封除毒气集气瓶 |  | 250mL | 个 | 5 |  |  |  |
| 63011 |  |  | 广口瓶 |  | 60mL | 个 | 700 |  |  |  |
| 63011 |  |  | 广口瓶 |  | 125mL | 个 | 130 |  |  |  |
| 63011 |  |  | 广口瓶 |  | 250mL | 个 | 50 |  |  |  |
| 63011 |  |  | 广口瓶 |  | 500mL | 个 | 10 |  |  |  |
| 63011 |  |  | 广口瓶 |  | 棕色，60mL | 个 | 400 |  |  |  |
| 63011 |  |  | 广口瓶 |  | 棕色，125mL | 个 | 20 |  |  |  |
| 63011 |  |  | 广口瓶 |  | 棕色，250mL | 个 | 20 |  |  |  |
| 63021 |  |  | 细口瓶 |  | 60mL | 个 | 370 |  |  |  |
| 63021 |  |  | 细口瓶 |  | 125mL | 个 | 450 |  |  |  |
| 63021 |  |  | 细口瓶 |  | 250mL | 个 | 80 |  |  |  |
| 63021 |  |  | 细口瓶 |  | 500mL | 个 | 30 |  |  |  |
| 63021 |  |  | 细口瓶 |  | 1000mL | 个 | 40 |  |  |  |
| 63021 |  |  | 细口瓶 |  | 3000mL | 个 | 12 |  |  |  |
| 63021 |  |  | 细口瓶 |  | 棕色，60mL | 个 | 350 |  |  |  |
| 63021 |  |  | 细口瓶 |  | 棕色，125mL | 个 | 100 |  |  |  |
| 63021 |  |  | 细口瓶 |  | 棕色，250mL | 个 | 25 |  |  |  |
| 63021 |  |  | 细口瓶 |  | 棕色，500mL | 个 | 2 |  |  |  |
| 63021 |  |  | 细口瓶 |  | 棕色，1000mL | 个 | 12 |  |  |  |
| 63021 |  |  | 细口瓶 |  | 棕色，3000mL | 个 | 10 |  |  |  |
| 63037 |  |  | 下口瓶 |  | 5000mL | 个 | 2 |  |  |  |
| 63041 |  |  | 滴瓶 |  | 30mL | 个 | 200 |  |  |  |
| 63041 |  |  | 滴瓶 |  | 60mL | 个 | 500 |  |  |  |
| 63041 |  |  | 滴瓶 |  | 棕色，30mL | 个 | 250 |  |  |  |
| 63041 |  |  | 滴瓶 |  | 棕色，60mL | 个 | 150 |  |  |  |
| 63045 |  |  | 称量瓶 |  | φ25mm×40mm | 个 | 2 |  |  |  |
| 64 |  |  | 材料和配套用品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64001 |  |  | 坩埚 |  | 瓷，30mL | 个 | 350 |  |  |  |
| 64002 |  |  | 坩埚钳 |  | 200mm | 个 | 70 |  |  |  |
| 64003 |  |  | 烧杯夹 |  |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 64005 |  |  | 镊子 |  |  | 个 | 150 |  |  |  |
| 64006 |  |  | 试管夹 |  |  | 个 | 150 |  |  |  |
| 64007 |  |  | 水止皮管夹 |  |  | 个 | 250 |  |  |  |
| 64008 |  |  | 螺旋皮管夹 |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 64032 |  |  | 石棉网 |  |  | 个 | 250 |  |  |  |
| 64034 |  |  | 隔热网 |  | 环保型，功能与石棉网相同，隔热材料不是石棉 | 个 | 50 |  |  |  |
| 64035 |  |  | 二连球 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 64041 |  |  | 燃烧匙 |  |  | 个 | 150 |  |  |  |
| 64042 |  |  | 药匙 |  |  | 个 | 300 |  |  |  |
| 64051 |  |  | 玻璃管 |  | φ5mm～φ6mm | 千克 | 11 |  |  |  |
| 64051 |  |  | 玻璃管 |  | φ7mm～φ8mm | 千克 | 10 |  |  |  |
| 64053 |  |  | 玻璃棒 |  | φ3mm～φ4mm | 千克 | 6 |  |  |  |
| 64053 |  |  | 玻璃棒 |  | φ5mm～φ6mm | 千克 | 4 |  |  |  |
| 64061 |  |  | 软胶塞 |  | 0号～12号 | 千克 | 10 |  |  |  |
| 64062 |  |  | 橡胶管 |  |  | 千克 | 4 |  |  |  |
| 64063 |  |  | 乳胶管 |  |  | 米 | 60 |  |  |  |
| 64067 |  |  | 洗耳球 |  | 60mL | 个 | 25 |  |  |  |
| 64071 |  |  | 试管刷 |  |  | 个 | 50 |  |  |  |
| 64072 |  |  | 烧瓶刷 |  |  | 个 | 25 |  |  |  |
| 64074 |  |  | 滴定管刷 |  |  | 个 | 25 |  |  |  |
| 64080 |  |  | 结晶皿 |  | 80mm | 个 | 2 |  |  |  |
| 64081 |  |  | 表面皿 |  | 60mm | 个 | 70 |  |  |  |
| 64081 |  |  | 表面皿 |  | 100mm | 个 | 4 |  |  |  |
| 64086 |  |  | 研钵 |  | 瓷，60mm | 个 | 70 |  |  |  |
| 64086 |  |  | 研钵 |  | 瓷，90mm | 个 | 2 |  |  |  |
| 64088 |  |  | 蒸发皿 |  | 瓷，60mm | 个 | 150 |  |  |  |
| 64088 |  |  | 蒸发皿 |  | 瓷，100mm | 个 | 25 |  |  |  |
| 64091 |  |  | 反应板 |  | 至少6穴 | 个 | 50 |  |  |  |
| 64092 |  |  | 井穴板 |  | 9孔，0.7mL×9 | 个 | 50 |  |  |  |
| 64092 |  |  | 井穴板 |  | 6孔，5mL×6，附带双导气管的井穴塞 | 个 | 50 |  |  |  |
| 64094 |  |  | 塑料多用滴管 |  | 4mL | 支 | 300 |  |  |  |
| 64098 |  |  | 白金丝 |  | φ0.5mm×50mm；具金属柄，可拆卸 | 支 | 4 |  |  |  |
| 7 |  |  | 药 品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  | 一般无机(一) |  |  |  |  |  |  |  |
| 70001 |  |  | 铝(条) |  |  | 克 | 1250 |  |  |  |
| 70001 |  |  | 铝(片) |  |  | 克 | 2250 |  |  |  |
| 70001 |  |  | 铝(箔) |  |  | 克 | 250 |  |  |  |
| 70004 |  |  | 锌(粒) |  | 工业 | 克 | 1000 |  |  |  |
| 70004 |  |  | 锌(粒) |  | 试剂 | 克 | 100 |  |  |  |
| 70005 |  |  | 铁(还原铁粉) |  | 试剂 | 克 | 500 |  |  |  |
| 70005 |  |  | 铁(片) |  |  | 克 | 500 |  |  |  |
| 70005 |  |  | 铁(丝) |  |  | 克 | 500 |  |  |  |
| 70010 |  |  | 铜(紫铜片) |  |  | 克 | 1000 |  |  |  |
| 70010 |  |  | 铜(丝) |  |  | 克 | 1000 |  |  |  |
| 70021 |  |  | 碘 |  | 试剂 | 克 | 25 |  |  |  |
| 70022 |  |  | 活性炭 |  |  | 克 | 500 |  |  |  |
| 70032 |  |  | 二氧化锰 |  | 试剂 | 克 | 2000 |  |  |  |
| 70033 |  |  | 三氧化二铁 |  | 试剂 | 克 | 250 |  |  |  |
| 70034 |  |  | 氧化铜 |  | 工业 | 克 | 250 |  |  |  |
| 70035 |  |  | 氧化铝 |  | 试剂 | 克 | 100 |  |  |  |
| 70040 |  |  | 氯化铝 |  | 试剂 | 克 | 250 |  |  |  |
| 70041 |  |  | 氯化钾 |  | 试剂 | 克 | 500 |  |  |  |
| 70042 |  |  | 氯化钠 |  | 试剂 | 克 | 2000 |  |  |  |
| 70042 |  |  | 氯化钠 |  | 工业 | 克 | 3000 |  |  |  |
| 70044 |  |  | 氯化钙(无水) |  | 工业 | 克 | 1000 |  |  |  |
| 70046 |  |  | 氯化镁 |  | 试剂 | 克 | 250 |  |  |  |
| 70047 |  |  | 三氯化铁 |  | 试剂 | 克 | 500 |  |  |  |
| 70049 |  |  | 氯化铵 |  | 工业 | 克 | 1500 |  |  |  |
| 70054 |  |  | 氯化亚铁 |  | 试剂 | 克 | 500 |  |  |  |
| 70055 |  |  | 氯化亚锡 |  | 试剂 | 克 | 500 |  |  |  |
| 70059 |  |  | 溴化钠 |  | 试剂 | 克 | 1000 |  |  |  |
| 70060 |  |  | 溴化钾 |  | 试剂 | 克 | 250 |  |  |  |
| 70061 |  |  | 溴化铜 |  | 试剂 | 克 | 500 |  |  |  |
| 70064 |  |  | 碘化铅 |  | 试剂 | 克 | 100 |  |  |  |
| 70065 |  |  | 碘化钾 |  | 试剂 | 克 | 500 |  |  |  |
| 70067 |  |  | 亚硫酸钠(无水) |  | 试剂 | 克 | 1000 |  |  |  |
| 70068 |  |  | 硫酸亚铁 |  | 试剂 | 克 | 1000 |  |  |  |
| 70069 |  |  | 硫酸亚铁铵 |  | 试剂 | 克 | 500 |  |  |  |
| 70070 |  |  | 硫酸钾 |  | 试剂 | 克 | 500 |  |  |  |
| 70072 |  |  | 硫酸钠 |  | 试剂 | 克 | 250 |  |  |  |
| 70083 |  |  | 硫酸铝 |  | 试剂 | 克 | 500 |  |  |  |
| 70086 |  |  | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) |  | 工业 | 克 | 2000 |  |  |  |
| 70086 |  |  | 硫酸铜(无水) |  | 试剂 | 克 | 500 |  |  |  |
| 70087 |  |  | 硫酸铵 |  | 工业 | 克 | 250 |  |  |  |
| 70088 |  |  | 硫酸铝钾(明矾) |  | 工业 | 克 | 1000 |  |  |  |
| 70093 |  |  | 硫酸铁 |  | 试剂 | 克 | 500 |  |  |  |
| 70095 |  |  | 硫酸锰 |  | 试剂 | 克 | 500 |  |  |  |
| 70097 |  |  | 硫酸锌 |  | 试剂 | 克 | 500 |  |  |  |
| 70099 |  |  | 硫化亚铁 |  | 试剂 | 克 | 500 |  |  |  |
| 71 |  |  | 一般无机(二) |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 71002 |  |  | 碳酸钠 |  | 工业 | 克 | 2500 |  |  |  |
| 71003 |  |  | 碳酸氢钠 |  | 工业 | 克 | 2000 |  |  |  |
| 71004 |  |  | 大理石 |  |  | 克 | 2000 |  |  |  |
| 71005 |  |  | 碳酸氢铵 |  | 工业 | 克 | 500 |  |  |  |
| 71012 |  |  | 硅酸钠(水玻璃) |  | 试剂 | 毫升 | 500 |  |  |  |
| 71020 |  |  | 硝酸银 |  | 试剂 | 克 | 100 |  |  |  |
| 71023 |  |  | 乙酸钠（结晶） |  | 试剂 | 克 | 500 |  |  |  |
| 71030 |  |  | 乙酸铅 |  | 试剂 | 克 | 100 |  |  |  |
| 71031 |  |  | 硫氰酸钾 |  | 试剂 | 克 | 1000 |  |  |  |
| 71035 |  |  | 硫代硫酸钠 |  | 试剂 | 克 | 300 |  |  |  |
| 71039 |  |  | 硼酸 |  | 试剂 | 克 | 500 |  |  |  |
| 71041 |  |  | 氢氧化钡 |  | 试剂 | 克 | 250 |  |  |  |
| 71042 |  |  | 氨水 |  | 试剂 | 毫升 | 1000 |  |  |  |
| 71043 |  |  | 氧化钙(生石灰) |  | 试剂 | 克 | 500 |  |  |  |
| 71044 |  |  | 氢氧化钙(熟石灰) |  | 试剂 | 克 | 500 |  |  |  |
| 71045 |  |  | 碱石灰 |  | 试剂 | 克 | 500 |  |  |  |
| 72 |  |  | 一般有机、指示剂 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一般有机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72010 |  |  | 丙三醇 |  | 试剂 | 克 | 500 |  |  |  |
| 72021 |  |  | 葡萄糖 |  | 试剂 | 克 | 250 |  |  |  |
| 72022 |  |  | 蔗糖 |  |  | 克 | 500 |  |  |  |
| 72023 |  |  | 可溶性淀粉 |  | 试剂 | 克 | 500 |  |  |  |
| 72025 |  |  | 酒精 |  | 95% | 千克 | 500 |  |  |  |
| 72027 |  |  | 煤油 |  |  | 毫升 | 1500 |  |  |  |
| 72030 |  |  | 植物油 |  | 食用 | 毫升 | 500 |  |  |  |
| 72028 |  |  | 石蜡 |  |  | 克 | 500 |  |  |  |
| 72028 |  |  | 石蜡(油) |  |  | 毫升 | 500 |  |  |  |
| 72044 |  |  | 苯甲酸 |  | 工业 | 克 | 500 |  |  |  |
| 72046 |  |  | 硬脂酸 |  | 试剂 | 克 | 250 |  |  |  |
| 72048 |  |  | 硬脂酸丁酯 |  | 试剂 | 克 | 250 |  |  |  |
|  |  |  | 指示剂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72051 |  |  | 石蕊 |  | 指示剂 | 克 | 10 |  |  |  |
| 72052 |  |  | 酚酞 |  | 指示剂 | 克 | 5 |  |  |  |
| 72054 |  |  | 品红 |  | 染料 | 克 | 5 |  |  |  |
| 72057 |  |  | 甲基橙 |  | 指示剂 | 克 | 10 |  |  |  |
| 72061 |  |  | pH广范围试纸 |  | 1～14 | 本 | 20 |  |  |  |
| 72062 |  |  | 蓝石蕊试纸 |  |  | 本 | 15 |  |  |  |
| 72063 |  |  | 红石蕊试纸 |  |  | 本 | 15 |  |  |  |
| 72066 |  |  | 淀粉碘化钾试纸 |  |  | 本 | 10 |  |  |  |
| 72084 |  |  | 亚甲基蓝 |  |  | 克 | 10 |  |  |  |
| 72091 |  |  | 定性滤纸 |  |  | 盒 | 15 |  |  |  |
| 73 |  |  | 易燃液体 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 低闪点易燃液体 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 73003 |  |  | 汽油 |  |  | 毫升 | 500 |  |  |  |
| 73005 |  |  | 丙酮 |  | 试剂 | 毫升 | 1000 |  |  |  |
| 73007 |  |  | 乙醛 |  | 试剂 | 毫升 | 500 |  |  |  |
|  |  |  | 中闪点易燃液体 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73010 |  |  | 苯 |  | 试剂 | 毫升 | 500 |  |  |  |
| 73012 |  |  | 甲苯 |  | 试剂 | 毫升 | 500 |  |  |  |
| 73016 |  |  | 无水乙醇 |  | 试剂 | 毫升 | 2000 |  |  |  |
| 73020 |  |  | 乙酸乙酯 |  | 试剂 | 毫升 | 1000 |  |  |  |
| 73025 |  |  | 原油 |  |  | 毫升 | 1000 |  |  |  |
| 74 |  |  | 易燃固体、自燃物品、 遇湿易燃物品 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 易燃固体 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74011 |  |  | 硫粉 |  | 工业 | 克 | 500 |  |  |  |
| 74012 |  |  | 镁条 |  |  | 克 | 500 |  |  |  |
| 74013 |  |  | 铝粉 |  | 工业 | 克 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | 自燃物品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74065 |  |  | 硫化钠 |  | 试剂 | 克 | 500 |  |  |  |
|  |  |  | 遇湿易燃物品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74080 |  |  | 钾 |  | 试剂 | 克 | 100 |  |  |  |
| 74082 |  |  | 钠 |  | 试剂 | 克 | 100 |  |  |  |
| 74084 |  |  | 锌粉 |  |  | 克 | 100 |  |  |  |
| 74086 |  |  | 碳化钙 |  |  | 克 | 500 |  |  |  |
| 75 |  |  | 氧化剂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75001 |  |  | 过氧化氢 |  | 试剂，30% | 毫升 | 500 |  |  |  |
| 75002 |  |  | 氯酸钾 |  | 工业 | 克 | 500 |  |  |  |
| 75003 |  |  | 高锰酸钾 |  | 试剂 | 克 | 500 |  |  |  |
| 75005 |  |  | 硝酸钾 |  | 试剂 | 克 | 500 |  |  |  |
| 75007 |  |  | 过氧化钠 |  | 试剂 | 克 | 100 |  |  |  |
| 75020 |  |  | 亚硝酸钠 |  | 试剂 | 克 | 500 |  |  |  |
| 75025 |  |  | 重铬酸钾 |  | 试剂 | 克 | 100 |  |  |  |
| 76 |  |  | 有毒品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76001 |  |  | 草酸 |  | 试剂 | 克 | 250 |  |  |  |
| 76002 |  |  | 氯化钡 |  | 试剂 | 克 | 250 |  |  |  |
| 76013 |  |  | 四氯化碳 |  | 试剂 | 毫升 | 1500 |  |  |  |
| 76020 |  |  | 溴代乙烷 |  | 试剂 | 毫升 | 500 |  |  |  |
| 76030 |  |  | 苯酚 |  | 试剂 | 克 | 500 |  |  |  |
| 77 |  |  | 腐蚀品 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 酸性腐蚀品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77001 |  |  | 硝酸 |  | 试剂 | 毫升 | 1000 |  |  |  |
| 77003 |  |  | 硫酸 |  | 试剂 | 毫升 | 3000 |  |  |  |
| 77003 |  |  | 硫酸 |  | 工业 | 毫升 | 3000 |  |  |  |
| 77011 |  |  | 盐酸 |  | 试剂 | 毫升 | 10000 |  |  |  |
| 77011 |  |  | 盐酸 |  | 工业 | 毫升 | 10000 |  |  |  |
| 77026 |  |  | 乙酸 |  | 试剂，36% | 毫升 | 2000 |  |  |  |
| 77026 |  |  | 乙酸 |  | 试剂，100% | 毫升 | 500 |  |  |  |
| 77030 |  |  | 溴 |  | 试剂 | 毫升 | 500 |  |  |  |
|  |  |  | 碱性腐蚀品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77031 |  |  | 氢氧化钾 |  | 试剂 | 克 | 1500 |  |  |  |
| 77032 |  |  | 氢氧化钠 |  | 试剂 | 克 | 3000 |  |  |  |
| 77032 |  |  | 氢氧化钠 |  | 工业 | 克 | 4000 |  |  |  |
|  |  |  | 其他腐蚀品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77044 |  |  | 苯酚钠 |  | 试剂 | 克 | 500 |  |  |  |
| 77052 |  |  | 甲醛 |  | 试剂 | 毫升 | 15000 |  |  |  |
| 8 |  |  | 其它实验材料和工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  | 实验材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80202 |  |  | 高中化学实验材料 |  | 小刀、棉花、木炭、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等 | 份 | 25 |  |  |  |
| 80203 |  |  | 电极材料 |  | 石墨、铜、锌、镁、铁、锡等电极 | 套 | 45 |  |  |  |
| 81 |  |  | 工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81002 |  |  | 一字螺丝刀 |  |  | 支 | 3 |  |  |  |
| 81003 |  |  | 十字螺丝刀 |  |  | 支 | 3 |  |  |  |
| 81004 |  |  | 尖嘴钳 |  | 150mm | 把 | 3 |  |  |  |
| 81015 |  |  | 手锤 |  |  | 把 | 2 |  |  |  |
| 81018 |  |  | 三角锉刀 |  | 250mm带柄 | 个 | 1 |  |  |  |
| 81032 |  |  | 剪刀 |  |  | 把 | 3 |  |  |  |
| 81051 |  |  | 玻璃瓶盖开启器 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 81052 |  |  | 玻璃管切割器 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 82 |  |  | 安全防护用具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82001 |  |  | 工作服 |  | 防酸碱 | 件 | 2 |  |  |  |
| 82002 |  |  | 护目镜 |  | 侧面完全遮挡 | 个 | 52 |  |  |  |
| 82004 |  |  | 防护面罩 |  | 可提供颈部和头部保护 | 个 | 1 |  |  |  |
| 82005 |  |  | 防毒口罩 |  | 有活性炭 | 个 | 1 |  |  |  |
| 82006 |  |  | 手套 |  | 耐酸 | 双 | 2 |  |  |  |
| 82006 |  |  | 手套 |  | 一次性乳胶手套 | 双 | 50 |  |  |  |
| 82009 |  |  | 洗眼器 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 82010 |  |  | 简易急救箱 |  |  | 件 | 1 |  |  |  |
| 82011 |  |  | 实验防护屏 |  |  | 件 | 1 |  |  |  |
| 82012 |  |  | 易燃品储存柜 |  | 防火、防盗、防腐蚀 | 个 | 3 |  |  |  |
| 82013 |  |  | 毒害品储存柜 |  | 防火、防盗、防腐蚀 | 个 | 1 |  |  |  |
| 83 |  |  | 自备材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83201 |  |  | 碎瓷片、红纸条、植物油、 |  |  |  |  |  |  |  |
| 高中物理教学仪器配备要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 |  | 名 称 |  | 规格 功能 |  | 单位 | 数量 |  |  |
| 0 |  | 通用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 |  | 视听 |  |  |  |  |  |  |  |
| 00001 |  | 书写投影器 |  | 250mm×250mm |  | 台 | 2 |  |  |
| 00005 |  | 视频展示台 |  | ≥85万像素，≥600TV线 |  | 台 | 2 |  |  |
| 00006 |  | 投影机 |  | 光通量≥3000lm，分辨率≥1024×768 |  | 台 |  |  |  |
| 00007 |  | 银幕 |  |  |  | 幅 | 1 |  |  |
| 00008 |  | 彩色电视机 |  | CRT或背投或平板 |  | 台 |  |  |  |  |
| 00010 |  | 影碟机 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 0001 |  | 照相机 |  | 数码型，≥800万像素，2G |  | 台 |  |  |  |  |
| 00013 |  | 摄像机 |  | 数码型，≥200万像素，硬盘或闪存存储 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 00014 |  | 收录机 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 00015 |  | 半导体收音机 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 00016 |  | 话筒 |  | 动圈式 |  | 套 |  |  |  |  |
| 00021 |  | 多媒体设备集中控制系统 |  | 双串口控制，数据库管理，面板控制：投影机开关、信号切换、菜单、延时保护关机、系统电源、音量、幕布控制 |  | 台 |  |  |  |  |
| 00022 |  | 有源音箱 |  | 12W、立体声RCA线路输入 频响：50Hz～20kHz |  | 台 |  |  |  |  |
| 00023 |  | 交互式电子白板 |  | 可进行鼠标单击、双击操作，左右键切换；支持铅笔、毛笔、钢笔等笔的书写模式，笔画颜色、粗细可调；具有板擦功能，板擦大小可调；可对页面进行自由移动、局部放大、局部缩小操作；可对屏幕操作和板书内容进行录制、回放；支持文本文件、图片文件、音视频文件的插入 |  | 套 |  |  |  |  |
| 1 |  | 计算机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01001 |  | 计算机 |  | 多媒体 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 01002 |  | 计算机数据采集处理系统 |  | 有通用界面软件系统，智能接口，可配套专用实验仪器。传感器包括：超声运动传感器、力传感器、温度传感器、气体压强传感器、声音传感器，电流传感器、电压传感器、微电流传感器、光电门传感器、磁感应强度传感器、光强传感器等 |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 01004 |  | 扫描仪 |  | A4幅面，USB2.0，不低于2400×4800(dpi) |  | 台 |  |  |  |  |
| 01011 |  | 计算器 |  | 函数型 |  | 个 | 120 |  |  |  |
| 2 |  | 一般 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02001 |  | 钢制黑板 |  | 900mm×600mm，双面 |  | 块 | 2 |  |  |  |
| 02002 |  | 打孔器 |  | 四件 |  | 套 | 10 |  |  |  |
| 02011 |  | 直联泵 |  | 2XZ-1型，单相，有防回油功能 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 02013 |  | 两用气筒 |  |  |  | 个 | 58 |  |  |  |
| 02014 |  | 抽气筒 |  |  |  | 个 | 58 |  |  |  |
| 02015 |  | 打气筒 |  |  |  | 个 | 58 |  |  |  |
| 02016 |  | 抽气盘 |  | 直径不小于180mm，附钟罩 |  | 套 | 58 |  |  |  |
| 02017 |  | 吹风机 |  | 用做小型气源，可稳定供给弹簧振子工作 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 02020 |  | 仪器车 |  | 600mm×400mm×800mm |  | 辆 | 2 |  |  |  |
| 02020 |  | 仪器车 |  | 800mm×500mm×1100mm，车轮能制动，上面板有护栏，高度20mm～30mm |  | 辆 | 2 |  |  |  |
| 02023 |  | 充磁器 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 02040 |  | 生物显微镜 |  | ≥640倍 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 02060 |  | 望远镜 |  | 双筒，7×35 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 02075 |  | 酒精喷灯 |  | 坐式 |  | 个 | 58 |  |  |  |
| 02102 |  | 注射器 |  | 100mL |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 02115 |  | 透明盛液筒 |  | φ100mm×300mm |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 02116 |  | 透明水槽 |  | 400mm×80mm×100mm |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 |  | 支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03001 |  | 物理支架 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 03002 |  | 方座支架 |  |  |  | 套 | 50 |  |  |  |
| 03003 |  | 多功能实验支架 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 03004 |  | 升降台 |  | 升降范围不小于150mm，载荷不小于10kg |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 03006 |  | 三脚架 |  |  |  | 个 | 20 |  |  |  |
| 4 |  | 电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04003 |  | 高中学生电源 |  | 交流：2V～16V/3A，每2V一档 直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档 |  | 台 | 30 |  |  |  |
| 04003 |  | 高中学生电源 |  | 双路0V～12V稳压连续可调,1.5A，两路可串联使用，有过载保护。交流一路，0V～15V，3A，连续可调正弦波。带不低于2.5级电压表，有过载保护 |  | 台 | 30 |  |  |  |
| 04006 |  | 高中教学电源 |  | 交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A； 直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A； 40A、8s自动关断 |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 04007 |  | 蓄电池 |  | 6V，15Ah，阀控式 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 04008 |  | 调压变压器 |  | 2kVA，TDGC2系列 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 04010 |  | 电池盒 |  | 4个一组，1号电池 |  | 组 | 40 |  |  |  |
| 04011 |  | 感应圈 |  | 电子开关式 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 04012 |  | 直流高压电源 |  | 输出电压：250V、300V、600V、1000V、1200V、1500V 纹波电压：≤0.5V 输出电流：≥0.1A(250V、300V时)， ≥0.05A(600V、1000V、1200V、1500V时)；有过载保护 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 04013 |  | 电子起电机 |  | 输入DC6V，输出电压范围：-17.5 kV～+17.5 kV，短路电流不大于500µA |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 04014 |  | 教学用铅酸蓄电池充电器 |  | 单充阀控式铅蓄电池或单充可调内阻电池或组合式 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 1 |  | 测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10002 |  | 木直尺 |  | 1000mm |  | 只 | 35 |  |  |  |
| 10004 |  | 钢直尺 |  | 200mm |  | 只 | 30 |  |  |  |
| 10004 |  | 钢直尺 |  | 600mm |  | 只 | 30 |  |  |  |
| 10005 |  | 钢卷尺 |  | 5m |  | 盒 | 30 |  |  |  |
| 10010 |  | 游标卡尺 |  | 150mm，0.02mm |  | 把 | 30 |  |  |  |
| 10010 |  | 游标卡尺 |  | 150mm，0.05mm |  | 把 | 30 |  |  |  |
| 10011 |  | 外径千分尺 |  | 0mm～25mm，0.01mm |  | 只 | 30 |  |  |  |
| 10012 |  | 数显游标卡尺 |  | 150mm，0.01mm |  | 把 | 2 |  |  |  |
| 11 |  | 质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11001 |  | 物理天平 |  | 500g 0.02g |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 11002 |  | 学生天平 |  | 200g，0.02g |  | 台 | 35 |  |  |  |
| 11003 |  | 托盘天平 |  | 200g，0.2g |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 11003 |  | 托盘天平 |  | 500g，0.5g |  | 台 | 35 |  |  |  |
| 11010 |  | 电子天平 |  | 100g，0.01g |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 11010 |  | 电子天平 |  | 1000g，0.1g |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 11017 |  | 指针式体重计 |  | 0g～160kg，500g |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 11021 |  | 金属钩码 |  | 50g×4，200g×2 |  | 套 | 40 |  |  |  |
| 11022 |  | 金属槽码 |  | 2g×3，5g×2，10g×2，20g×2，50g×2，100g×2，200g×2，5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘 |  | 套 | 40 |  |  |  |
| 12 |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12001 |  | 机械停表 |  | 0.1s |  | 块 | 40 |  |  |  |
| 12003 |  | 电子停表 |  | 0.01s |  | 块 | 40 |  |  |  |
| 12005 |  | 电火花计时器 |  | 单频率：0.02s，火花距离不小于10mm，平均电流不大于0.5mA |  | 个 | 50 |  |  |  |
| 12005 |  | 电火花计时器 |  | 多频率：0.01s、0.02s、0.05s，有同步释放功能 |  | 个 | 50 |  |  |  |
| 12006 |  | 电磁打点计时器 |  |  |  | 个 | 30 |  |  |  |
| 12007 |  | 数字计时器 |  | 四位及以上，数据存贮，显示：10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间不少于二个、二路光电门分别计二个挡光时间(对碰、追碰)，有光电门接口和电磁铁接口，统一接口 |  | 台 | 30 |  |  |  |
| 12007 |  | 数字计时器 |  | 四位及以上，数据存贮，显示：10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间不少于二个、二路光电门分别计二个挡光时间(对碰、追碰)，有光电门接口和电磁铁接口，统一接口。显示对应间隔时间的平均速度、加速度、碰撞计时四个平均速度；电磁铁可调释放延时补偿 |  | 台 | 30 |  |  |  |
| 12008 |  | 频闪光源 |  | 25Hz，50Hz，100Hz |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 |  | 温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13001 |  | 温度计 |  | 红液，0℃～100℃ |  | 支 | 60 |  |  |  |
| 13001 |  | 温度计 |  | 水银，0℃～200℃ |  | 支 | 6 |  |  |  |
| 13007 |  | 数字测温计 |  | 集成温度传感器，-50℃～+150℃， 分辩率0.1℃ |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 13011 |  | 电子体温计 |  |  |  | 支 | 1 |  |  |  |
| 13012 |  | 红外人体表面温度快速筛检仪 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 13020 |  | 寒暑表 |  |  |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 14 |  | 力 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14001 |  | 条形盒测力计 |  | 10N |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 14001 |  | 条形盒测力计 |  | 5N |  | 个 | 70 |  |  |  |
| 14001 |  | 条形盒测力计 |  | 2.5N |  | 个 | 40 |  |  |  |
| 14010 |  | 圆盘测力计 |  | 5N |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 14012 |  | 拉压测力计 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 14013 |  | 双向测力计 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 14014 |  | 演示数字测力计 |  | 量程2N，分辨率0.001N，误差≤0.2%满量程±1/2字，有调零、内置校准、记忆(能显示稳定值)功能，数字尺寸≥2.5cm×4cm |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 14015 |  | 学生数字测力计 |  | 量程2N，分辨率0.001N，误差≤0.2%满量程±1/2字，有调零、内置校准、记忆(能显示稳定值)功能 |  | 个 | 30 |  |  |  |
| 15 |  | 电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15003 |  | 高中数字演示电表 |  | 直流/交流电压、电流，检流；4-1/2位数码管，不小于5cm |  | 只 | 3 |  |  |  |
| 15007 |  | 绝缘电阻表 |  | 500V |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 15008 |  | 直流电流表 |  | 2.5级，0.6A，3A |  | 只 | 75 |  |  |  |
| 15008 |  | 直流电流表 |  | 2.5级，200μA |  | 只 | 35 |  |  |  |
| 15009 |  | 直流电压表 |  | 2.5级，3V，15V |  | 只 | 75 |  |  |  |
| 15010 |  | 灵敏电流计 |  | ±300μA |  | 只 | 40 |  |  |  |
| 15011 |  | 多用电表 |  | 指针式，不低于2.5级 |  | 只 | 40 |  |  |  |
| 15011 |  | 多用电表 |  | 数字式，3-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑电容﹑二极管测试 |  | 只 | 40 |  |  |  |
| 15011 |  | 多用电表 |  | 数字式，4-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑频率测试﹑电容﹑二极管测试 |  | 只 | 6 |  |  |  |
| 15015 |  | 交流电流表 |  | 2.5级，毫安级 |  | 只 | 40 |  |  |  |
| 15016 |  | 演示电流电压表 |  | 2.5级，检流 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 15017 |  | 演示微电流电阻表 |  | 微量直流检流，直流电压、电阻测量 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 15020 |  | 教学示波器 |  | DC 5MHz，扫描范围：10Hz～100kHz |  | 台 | 5 |  |  |  |
| 15022 |  | 学生示波器 |  | DC 2MHz，扫描范围：10Hz～100kHz |  | 台 | 25 |  |  |  |
| 15023 |  | 示波器 |  | 通用二踪。采样频率不低于20MHz |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 15026 |  | 电阻箱 |  | 四位9999Ω，0.5级 |  | 个 | 40 |  |  |  |
| 15026 |  | 电阻箱 |  | 六位99999.9Ω，0.1级 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 15027 |  | 携式直流单双臂电桥 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 15032 |  | 微电流放大器 |  | 多路输入档。一路为毫伏级，低阻抗输入，放大倍数约一千倍。两路用于传感器，分别为电流型放大输出和电压型放大输出 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 15033 |  | 虚拟电子测试仪器系统 |  | 示波器、信号源、频率计等 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 16 |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16004 |  | 湿度计 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 16009 |  | 空盒气压表 |  | 800hPa～1060hPa，1hPa；误差≤±2.0hPa |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 16013 |  | 露点测定器 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 16030 |  | 量角器(圆等分器) |  | 半圆直径不小于190mm |  | 个 | 35 |  |  |  |
| 2 |  | 专用仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 力学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21004 |  | 惯性演示器 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 21005 |  | 摩擦计 |  |  |  | 套 | 35 |  |  |  |
| 21006 |  | 螺旋弹簧组 |  | 0.5N，1N，2N |  | 组 | 2 |  |  |  |
| 21006 |  | 螺旋弹簧组 |  | 3N，5N |  | 只 | 30 |  |  |  |
| 21011 |  | 帕斯卡球 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 21024 |  | 摩擦力演示器 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 21025 |  | 微小形变演示器 |  | 利用光杠杆原理 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 21026 |  | 力的合成分解演示器 |  |  |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 21027 |  | 支杆定滑轮和桌边夹组 |  | 每套带支杆单滑轮、尼龙线、桌边夹各3件，小铁环1件，支杆高度可调 |  | 套 | 35 |  |  |  |
| 21028 |  | 高中静力学演示教具 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 21029 |  | 高中力学演示板 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 21033 |  | 滚摆 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 21034 |  | 离心轨道 |  | 有捕球网 |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 21038 |  | 手摇离心转台 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 21039 |  | 电动离心转台 |  | 可调速 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 21046 |  | 毛钱管(牛顿管) |  | 带释放装置 |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 21047 |  | 伽利略理想斜面演示器 |  | 长度不小于1200mm，一端高度可连续升降，连接曲面光滑 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 21049 |  | 运动合成分解演示器 |  | 可做匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成 |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 21050 |  | 演示轨道小车 |  | 利用电火花计时，车拖纸带式，打点有效距离不小于900mm |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 21051 |  | 轨道小车 |  | 车拖纸带打点式，打点有效距离不小于600mm |  | 套 | 35 |  |  |  |
| 21051 |  | 轨道小车 |  | 轨道打点式，打点有效距离不小于600mm |  | 套 | 35 |  |  |  |
| 21053 |  | 演示斜面小车 |  | 1200mm |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 21054 |  | 斜面小车 |  |  |  | 套 | 35 |  |  |  |
| 21055 |  | 气垫导轨 |  | 不小于1200mm |  | 台 | 35 |  |  |  |
| 21056 |  | 小型气源 |  | 气压不小于5kPa，低噪声 |  | 台 | 35 |  |  |  |
| 21057 |  | 自由落体实验仪 |  |  |  | 套 | 35 |  |  |  |
| 21059 |  | 牛顿第二定律演示仪 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 21060 |  | 牛顿第二定律实验仪 |  |  |  | 套 | 30 |  |  |  |
| 21061 |  | 反冲运动演示器 |  | 有两种以上表现形式 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 21062 |  | 超重失重演示器 |  | 记忆式 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 21062 |  | 超重失重演示器 |  | 移动距离不小于1.5m，超重、失重加速度可调，灵敏测力计示数可见 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 21064 |  | 动能势能演示器 |  | 半定量实验 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 21065 |  | 平抛竖落仪 |  |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 21066 |  | 平抛运动实验器 |  |  |  | 套 | 35 |  |  |  |
| 21067 |  | 平抛和碰撞实验器 |  |  |  | 套 | 35 |  |  |  |
| 21068 |  | 碰撞实验器 |  |  |  | 台 | 30 |  |  |  |
| 21069 |  | 冲击摆实验器 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 21070 |  | 运动频闪观测仪 |  | 频闪光源25Hz、50Hz，可实时观测运动物体图像 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 21071 |  | 二维空间—时间描迹仪 |  | 同步计时打点描迹，悬浮式平抛 |  | 套 | 15 |  |  |  |
| 21072 |  | 向心力演示器 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 21072 |  | 向心力演示器 |  | 数显 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 21074 |  | 向心力实验器 |  |  |  | 台 | 10 |  |  |  |
| 21076 |  | 凹凸桥演示器 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 21077 |  | 演示力矩盘 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 21078 |  | 力矩盘 |  |  |  | 个 | 15 |  |  |  |
| 21079 |  | 动量传递演示器(碰撞球) |  | 5球 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 21080 |  | 微重力实验装置 |  | 微重力实验、自由落体坐标系和静止坐标系实验 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 22 |  | 振动和波、分子物理和热学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22001 |  | 音叉 |  | 256Hz |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 22001 |  | 音叉 |  | 512Hz |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 22005 |  | 纵波演示器 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 22009 |  | 声速测量仪 |  | 共鸣法 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 22010 |  | 共振音叉 |  | 440Hz |  | 对 | 3 |  |  |  |
| 22012 |  | 纵横波演示器 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 22013 |  | 绳波演示器 |  | 横波、行波、驻波、模拟偏振 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 22014 |  | 波动弹簧 |  | 扁钢丝弹簧，外径不小于66mm，圈数不小于180，两端为90°弯折半圆 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 22015 |  | 波动演示器 |  | 帘式 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 22016 |  | 发波水槽 |  | 电动波源带同步频闪光源 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 22016 |  | 发波水槽 |  | 机械振子 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 22018 |  | 弹簧振子 |  | 气垫式 |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 22018 |  | 弹簧振子 |  | 水平式和竖式 |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 22020 |  | 弹簧振子振动图像描绘器 |  | 自动稳定走纸 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 22021 |  | 简谐振动投影演示器 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 22022 |  | 匀速圆周运动投影器 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 22023 |  | 单摆组 |  | 5个摆球 |  | 组 | 30 |  |  |  |
| 22024 |  | 单摆振动图像演示器 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 22025 |  | 单摆运动规律演示器 |  | 光电门计时 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 22026 |  | 受迫振动和共振演示器 |  | 改变策动摆摆长，可分别使5个摆长不同的单摆共振 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 22027 |  | 共振演示器 |  | 弹簧振子，电动机驱动 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 22202 |  | 内聚力演示器 |  | 有挤压扳动器和刮削器 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 22203 |  | 空气压缩引火仪 |  |  |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 22209 |  | 双金属片 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 22210 |  | 气体做功内能减少演示器 |  | 用热敏电阻演示 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 22213 |  | 纸盘扬声器 |  | 直径不小于200mm，8Ω |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 22215 |  | 油膜实验器 |  |  |  | 套 | 30 |  |  |  |
| 22216 |  | 浸润和不浸润现象演示器 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 22217 |  | 液体表面张力演示器 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 22218 |  | 液体表面张力实验器 |  |  |  | 套 | 30 |  |  |  |
| 22219 |  | 毛细现象演示器 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 22220 |  | 伽尔顿板(道尔顿板) |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 22222 |  | 气体定律实验器 |  | 要提供修正体积数据 |  | 套 | 30 |  |  |  |
| 22223 |  | 玻意耳定律演示器 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 22224 |  | 盖·吕萨克定律演示器 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 22225 |  | 气压模拟演示器 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 22227 |  | 饱和水汽膨胀液化演示器 |  | 透明容器内能承受3个以上大气压，成雾明显，使用安全 （汽体液化演示器） |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 23 |  | 静电、电流 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23001 |  | 玻棒(附丝绸) |  | 或有机玻棒(附丝绸)，教师用 |  | 对 | 1 |  |  |  |
| 23003 |  | 胶棒(附毛皮) |  | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用 |  | 对 | 3 |  |  |  |
| 23005 |  | 箔片验电器 |  | 教师用 |  | 对 | 2 |  |  |  |
| 23005 |  | 箔片验电器 |  | 学生用 |  | 对 | 30 |  |  |  |
| 23007 |  | 指针验电器 |  | 带法拉第圆筒 |  | 对 | 1 |  |  |  |
| 23008 |  | 感应起电机 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 23009 |  | 枕形导体 |  |  |  | 副 | 1 |  |  |  |
| 23010 |  | 小灯座 |  |  |  | 个 | 200 |  |  |  |
| 23011 |  | 单刀开关 |  |  |  | 个 | 150 |  |  |  |
| 23012 |  | 滑动变阻器 |  | 20Ω，2A |  | 个 | 35 |  |  |  |
| 23012 |  | 滑动变阻器 |  | 50Ω，1.5A |  | 个 | 35 |  |  |  |
| 23012 |  | 滑动变阻器 |  | 200Ω，1.25A |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 23019 |  | 电阻定律演示器 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 23024 |  | 电阻定律实验器 |  | 不少于四根导线，长度、截面积、材料不同 |  | 台 | 30 |  |  |  |
| 23030 |  | 演示线路实验板 |  | 高中演示组 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 23032 |  | 学生线路实验板 |  | 高中学生组 |  | 套 | 30 |  |  |  |
| 23033 |  | 单刀双掷开关 |  |  |  | 个 | 50 |  |  |  |
| 23034 |  | 双刀双掷开关 |  |  |  | 个 | 50 |  |  |  |
| 23035 |  | 焦耳定律演示器 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 23037 |  | 保险丝作用演示器 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 23040 |  | 范氏起电机 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 23041 |  | 球形导体 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 23042 |  | 验电器连接杆 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 23043 |  | 移电球(验电球) |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 23044 |  | 验电羽 |  |  |  | 对 | 1 |  |  |  |
| 23045 |  | 验电幡 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 23046 |  | 尖形布电器 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 23047 |  | 正负电荷检验器 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 23048 |  | 静电实验箱 |  | 避雷针原理、静电屏蔽、静电除尘、静电植绒、静电乒乓、静电转轮等 |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 23049 |  | 金属网罩 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 23050 |  | 电荷间作用力演示器 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 23051 |  | 电荷间作用力实验器 |  |  |  | 套 | 15 |  |  |  |
| 23052 |  | 库仑定律演示器 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 23053 |  | 电场线演示器 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 23054 |  | 电势演示仪 |  | 电势、电势差、等势面 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 23055 |  | 等势线描绘实验器 |  | 导电玻璃型 |  | 套 | 15 |  |  |  |
| 23056 |  | 平行板电容器 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 23057 |  | 电场中带电粒子运动模拟演示器 |  | 模拟电场中带电粒子加速、偏转 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 23058 |  | 常用电容器示教板 |  | 电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 23059 |  | 常用电阻器示教板 |  | 定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等)、可变电阻(电位器等)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻等) |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 23060 |  | 演示可调内阻电池 |  | 气压调节式及其改进型 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 23062 |  | 演示电桥 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 24 |  | 电磁、电子 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24001 |  | 条形磁铁 |  | 铝铁碳，180 mm |  | 对 | 30 |  |  |  |
| 24002 |  | 蹄形磁铁 |  | 铝铁碳，100mm |  | 个 | 30 |  |  |  |
| 24003 |  | 磁感线演示器 |  | 条形、蹄形 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 24004 |  | 立体磁感线演示器 |  | 永磁、电磁场 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 24005 |  | 磁感线演示板 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 24006 |  | 电流磁场演示器 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 24007 |  | 菱形小磁针 |  | 16个 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 24008 |  | 翼形磁针 |  |  |  | 对 | 5 |  |  |  |
| 24009 |  | 演示原副线圈 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 24010 |  | 原副线圈 |  |  |  | 套 | 30 |  |  |  |
| 24014 |  | 演示电磁继电器 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 24017 |  | 左右手定则演示器 |  |  |  | 个 | 30 |  |  |  |
| 24019 |  | 手摇交直流发电机 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 24021 |  | 阴极射线管 |  | 磁效应管 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 24021 |  | 阴极射线管 |  | 示直进管 |  | 支 | 1 |  |  |  |
| 24021 |  | 阴极射线管 |  | 机械效应管 |  | 支 | 1 |  |  |  |
| 24021 |  | 阴极射线管 |  | 静电偏转管 |  | 支 | 1 |  |  |  |
| 24022 |  | 低频信号发生器 |  | 10Hz～1MHz，正弦波功率输出不小于5W |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 24027 |  | 高频信号发生器 |  | 0.4MHz～130MHz分段连续可调，误差±5% |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 24028 |  | 教学信号发生器 |  | 445kHz～1700kHz，误差±5%；中频465kHz，±2%；低频正弦波、方波、锯齿波信号 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 24029 |  | 学生信号发生器 |  | 445kHz～1700kHz，误差±5%；中频465kHz，±2%；低频500Hz、1kHz、1.5kHz、2kHz、2.5kHz |  | 台 | 20 |  |  |  |
| 24030 |  | 条形强磁体 |  | 磁感应强度≥0.8T |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 24031 |  | 蹄形强磁体 |  | 磁感应强度≥0.8T |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 24032 |  | 强磁针 |  | 高磁能积磁体 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 24033 |  | 通电平行直导线相互作用演示器 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 24034 |  | 电流天平 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 24035 |  | 安培力演示器 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 24036 |  | 安培力实验器 |  |  |  | 套 | 30 |  |  |  |
| 24037 |  | 自感现象演示器 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 24038 |  | 电磁感应演示器 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 24039 |  | 楞次定律演示器 |  | 开口环、闭口环 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 24040 |  | 电磁阻尼演示器 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 24041 |  | 动能发电手电筒 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 24042 |  | 单匝线圈电机原理演示器 |  | 使用高磁能积磁体 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 24044 |  | 三相电机原理演示器 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 24045 |  | 手摇三相交流发电机 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 24046 |  | 三线电子开关 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 24047 |  | 交流电路特性演示器 |  | 大电感、小电感，大电容、小电容，电阻 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 24048 |  | 可拆变压器 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 24049 |  | 小型变压器 |  |  |  | 套 | 35 |  |  |  |
| 24050 |  | 变压器原理说明器 |  | 增加调压变压器功能 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 24051 |  | 日光灯原理演示器 |  | 电感式镇流器 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 24052 |  | 洛伦兹力演示器 |  | 有洛伦兹力管 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 24053 |  | 电子束演示器 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 24054 |  | 阴极射线演示器 |  | 热阴极 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 24055 |  | 门电路和传感器应用实验箱 |  | 与门、或门、非门电路、干簧管、温度传感器、热敏电阻、光敏电阻、感温铁氧体、霍尔元件等应用实验。 |  | 套 | 30 |  |  |  |
| 24056 |  | 电学元件黑箱 |  | 三个接点，两个元件(电池、电阻、二极管均可更换) |  | 套 | 30 |  |  |  |
| 24057 |  | 低气压放电管组 |  | 6支 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 24059 |  | 电谐振演示器 |  | 发送：放电距离0.2mm～2mm可调，来顿瓶电容≥500pF；接收：来顿瓶电容≥500pF，可变电容350pF～850pF。 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 24060 |  | 赫兹实验演示器 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 24061 |  | 电磁振荡演示仪 |  | 阻尼振荡,等幅振荡,振荡频率与振荡电路的电容 、电感关系 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 24062 |  | 电磁波的发送和接收演示器 |  | 发射器频率225MHz～250MHz,等幅、调幅；接收器有声、光、电显示 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 24063 |  | 电磁波的干涉衍射偏振演示器 |  | 发射器：频率10GHz±1GHz，等幅波输出≥10mW； 接收器：喇叭天线接收距离≥1m，振子接收距离≥0.5m，有声、光、电显示 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 24064 |  | 密立根油滴仪 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 24065 |  | 电子比荷实验仪 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 24066 |  | 半导体致冷器 |  | 致冷、发电两用 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 24067 |  | 整流电路实验器 |  | 半波、全波、滤波 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 25 |  | 光学﹑原子物理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25001 |  | 光具盘 |  | 磁吸附式 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 25002 |  | 凹面镜 |  |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 25003 |  | 凸面镜 |  |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 25004 |  | 玻璃砖 |  |  |  | 块 | 45 |  |  |  |
| 25005 |  | 光具座 |  |  |  | 套 | 30 |  |  |  |
| 25007 |  | 三棱镜 |  |  |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 25008 |  | 白光的色散与合成演示器 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 25009 |  | 透镜及其应用实验器 |  |  |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 25015 |  | 光的折射全反射实验器 |  |  |  | 套 | 35 |  |  |  |
| 25016 |  | 光的干涉衍射偏振演示器 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 25017 |  | 激光光学演示仪 |  | 几何光学和物理光学实验 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 25018 |  | 微型物理光学观察器 |  | 半导体激光器，光的干涉、多种衍射(单缝、多缝、圆孔、异形孔、单丝、圆屏、刀口等) |  | 套 | 13 |  |  |  |
| 25020 |  | 双缝干涉实验仪 |  |  |  | 台 | 30 |  |  |  |
| 25021 |  | 牛顿环 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 25022 |  | 光导纤维应用演示器 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 25023 |  | 光的偏振观察器 |  | 起偏片、检偏片 |  | 套 | 13 |  |  |  |
| 25101 |  | 紫外线作用演示器 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 25102 |  | 红外线作用演示器 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 25103 |  | 手持直视分光镜 |  |  |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 25106 |  | 棱镜分光镜 |  | 带波长分度尺 |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 25107 |  | 光谱管组 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 25108 |  | 钠的吸收光谱演示器 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 25109 |  | 光电效应演示器 |  | 带光源和锌板 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 25109 |  | 光电效应演示器 |  | 光电管 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 25111 |  | 太阳电池演示器 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 25112 |  | X射线演示仪 |  | 带防护箱、萤光屏 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 25113 |  | 盖革计数器 |  | 加计数功能 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 25114 |  | 威尔逊云雾室 |  | 杠杆式 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 25115 |  | 高温扩散云室 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 25116 |  | 普朗克常量测定器 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 |  | 模型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 物理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31005 |  | 液压机模型 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 31008 |  | 汽油机模型 |  | 压缩比：6 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 31009 |  | 柴油机模型 |  | 压缩比：14 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 31010 |  | 磁分子模型 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 31013 |  | 离心机械模型 |  | 节速器、干燥器、分离器 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 31014 |  | 晶体空间点阵模型 |  | 食盐，金刚石，石墨，明矾，石英 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 31017 |  | 蒸汽机模型 |  | 吹动式 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 31018 |  | 蒸汽轮机模型 |  | 吹动式 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 31019 |  | 燃气轮机模型 |  | 可动模型 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 31020 |  | 高压输变电模拟演示器 |  | 发电厂、升压变压器、高压输电线、降压变压器、用户 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 31021 |  | 车床变速器模型 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 31022 |  | 汽车变速箱模型 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 31024 |  | 机械机构模型 |  | 曲柄摇杆机构、双曲柄机构、双摇杆机构、曲柄滑块机构、凸轮机构 |  |  | 1 |  |  |  |
| 31032 |  | 机械传动模型 |  | 含齿轮传动、皮带传动、链传动、蜗轮蜗杆传动、摩擦轮传动 |  |  | 1 |  |  |  |
| 31037 |  | 液压传动模型 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 31038 |  | 汽车刹车系统模型 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 |  | 挂图、软件及资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 物理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 510 |  | 教学挂图(图片) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51015 |  | 高中物理必修模块教学挂图 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 51016 |  | 高中物理系列1选修模块教学挂图 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 51017 |  | 高中物理系列2选修模块教学挂图 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 51018 |  | 高中物理系列3选修模块教学挂图 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 51028 |  | 简明物理学史挂图 |  | （ 物理学史：书） |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 51029 |  | 实验规范操作和安全要求 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 511 |  | 教学投影片 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51115 |  | 高中物理必修模块投影片 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 51116 |  | 高中物理系列1选修模块投影片 |  |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 51117 |  | 高中物理系列2选修模块投影片 |  |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 51118 |  | 高中物理系列3选修模块投影片 |  |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 513 |  | 多媒体教学软件 |  |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 51315 |  | 高中物理必修模块多媒体互动教学软件 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 51316 |  | 高中物理系列1选修模块多媒体互动教学软件 |  |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 51317 |  | 高中物理系列2选修模块多媒体互动教学软件 |  |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 51318 |  | 高中物理系列3选修模块多媒体互动教学软件 |  |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 6 |  | 玻璃仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | 计量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60001 |  | 量筒 |  | 10mL |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 60001 |  | 量筒 |  | 50mL |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 60001 |  | 量筒 |  | 100mL |  | 个 | 30 |  |  |  |
| 60012 |  | 量杯 |  | 250mL |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 61 |  | 加热 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61001 |  | 试管 |  | φ15mm×150mm |  | 支 | 30 |  |  |  |
| 61001 |  | 试管 |  | φ32mm×200mm |  | 支 | 30 |  |  |  |
| 61020 |  | 烧杯 |  | 250mL |  | 个 | 30 |  |  |  |
| 61020 |  | 烧杯 |  | 500mL |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 61033 |  | 烧瓶 |  | 圆底长颈，500mL |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 61033 |  | 烧瓶 |  | 平底长颈，250mL |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 62 |  | 一般 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62001 |  | 酒精灯 |  | 150mL |  | 个 | 30 |  |  |  |
| 62031 |  | 漏斗 |  | 90mm |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 62035 |  | 分液漏斗 |  | 筒形，250mL |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 62070 |  | 平底管 |  | φ12mm×150mm |  | 支 | 2 |  |  |  |
| 62071 |  | T形管 |  |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 62096 |  | 可密封长玻璃管 |  | 内径10mm×1000mm，有胶塞，带刻度衬板 |  | 支 | 2 |  |  |  |
| 64 |  | 材料和配套用品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64005 |  | 镊子 |  |  |  | 支 | 5 |  |  |  |
| 64032 |  | 石棉网 |  |  |  | 个 | 30 |  |  |  |
| 64051 |  | 玻璃管 |  | φ5mm～φ8mm |  | 千克 | 0.5～1.5 |  |  |  |
| 64063 |  | 乳胶管 |  | 或塑料管 |  | 米 | 2～5 |  |  |  |
| 7 |  | 药品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70021 |  | 碘 |  |  |  | 克 | 100 |  |  |  |
| 70086 |  | 硫酸铜(无水) |  | 试剂 |  | 毫升 | 500 |  |  |  |
| 70088 |  | 硫酸铝钾(明矾) |  | 工业 |  | 克 | 500 |  |  |  |
| 71035 |  | 硫代硫酸钠(海波) |  | 试剂 |  | 克 | 500 |  |  |  |
| 72016 |  | 甘油 |  | 分析纯 |  | 毫升 | 100 |  |  |  |
| 72025 |  | 酒精 |  | 95% |  | 毫升 | 2000～3000 |  |  |  |
| 72027 |  | 煤油 |  |  |  | 千克 | 1 |  |  |  |
| 72028 |  | 石腊 |  |  |  | 千克 | 1 |  |  |  |
| 72045 |  | 油酸 |  | 分析纯 |  | 毫升 | 500 |  |  |  |
| 77003 |  | 硫酸 |  | 分析纯 |  | 毫升 | 500 |  |  |  |
| 8 |  | 其它实验材料和工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | 实验材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80101 |  | 电工材料 |  | 鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、锌片、铜片、灯泡(15W、60W)、小电池(5号、纽扣、太阳电池)、保险丝、保险管(不同规格的合金熔丝、保险管)、焊锡、绝缘胶布、导线等 |  |  |  |  |  |  |
| 80102 |  | 电子元件(工业产品) |  | 电阻(碳膜电阻、瓷管电阻、线绕电阻、电位器、光敏电阻、热敏电阻等)；玩具电动机、电磁继电器、电容、电感、二极管、发光二极管、三极管、集成电路块等 |  |  |  |  |  |  |
| 80104 |  | 家庭电路器材 |  | 空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线等 |  | 套 | 25 |  |  |  |
| 80105 |  | 一般材料 |  | 磁性橡胶片、乒乓球、大头针、回形针、橡胶泥、胶帽、泡沫塑料、透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、木板、玻璃板、毛巾、棉布、橡皮筋、气球、塑料袋、塑料薄膜、纸板、坐标纸、图钉、高泡洗衣粉、钢炭(木炭)粉或痱子粉﹑松香等 |  |  |  |  |  |  |
| 80106 |  | 彩色透光片 |  | 红、绿、蓝 |  | 套 | 25 |  |  |  |
| 80108 |  | 甲电池 |  |  |  | 个 | 25 |  |  |  |
| 80109 |  | 1号电池 |  | 每组2个～3个 |  | 组 | 100 |  |  |  |
| 80110 |  | 电珠(小灯泡) |  | 2.5V或3.8V |  | 个 | 100 |  |  |  |
| 80111 |  | 洗洁精 |  |  |  | 毫升 | 1000 |  |  |  |
| 80112 |  | 蜂蜡 |  |  |  | 克 | 500 |  |  |  |
| 80113 |  | 集成电路实验板(面包板) |  |  |  | 个 | 25 |  |  |  |
| 80114 |  | 传感器器材 |  | 各种温度传感器(双金属片、热电偶、铂电阻、铜电阻、热敏电阻、半导体、感温铁氧体)、光敏电阻、硅光电池、光电二极管、湿敏电阻、干簧管、霍尔元件、气体压强传感器、酒精气体传感器等 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 80115 |  | 晶体和非晶体样品 |  | 石英晶体，食盐晶体，云母片，明矾晶体，硫酸铜晶体；玻璃，松香，蜂蜡，沥青，橡胶 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 80116 |  | 滚珠盒 |  | 自行车小滚珠200粒 |  | 盒 | 1 |  |  |  |
| 80117 |  | 演示实验器材 |  | 云母片、电解电容器(25V，470µF～1000µF)、三极管、驻极体话筒、光声控延时开关、100kΩ可变电阻、1kΩ电阻、74LS00 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 80118 |  | 学生实验纸材 |  | 打点纸带、墨粉纸、坐标纸、复印纸 |  |  | 25 |  |  |  |
| 80120 |  | 温度报警实验器材套件 |  | 热敏电阻、74LS14、1kΩ可变电阻、蜂鸣器(YMD或HMB) |  | 套 | 50 |  |  |  |
| 80121 |  | 电熨斗控温电路套件 |  |  |  | 盒 | 1 |  |  |  |
| 80122 |  | 防盗报警电路器材套件 |  | 小永磁体、干簧管、74LS14、2.2kΩ电阻、蜂鸣器(YMD或HMB) |  | 套 | 50 |  |  |  |
| 80123 |  | 光控开关实验器材套件 |  | 光敏电阻、74LS14、51kΩ可变电阻、发光二极管、330Ω电阻 |  | 套 | 50 |  |  |  |
| 80125 |  | 火灾报警器 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 80126 |  | 电子闹钟套件 |  |  |  | 套 | 50 |  |  |  |
|  |  | 小制作材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80142 |  | 箔片验电器器材套件 |  |  |  | 套 | 50 |  |  |  |
| 80143 |  | 简易无线话筒器材套件 |  | 三极管、电容、电阻、漆包线、驻极体话筒、电池盒 |  | 套 | 50 |  |  |  |
| 80144 |  | 环保动能手电筒器材套件 |  |  |  | 套 | 25 |  |  |  |
| 80145 |  | 简易收音机器材套件 |  | 电容、可变电容器、磁性天线、二极管、小耳机 |  | 套 | 25 |  |  |  |
| 80146 |  | 三极管放大电路器材套件 |  | 三极管、电容、电阻、电池 |  | 套 | 25 |  |  |  |
| 80147 |  | 光控路灯开关器材套件 |  | 光敏电阻、电阻、三极管、二极管、继电器、直流稳压电源 |  | 套 | 25 |  |  |  |
| 80148 |  | 遥控器器材套件 |  |  |  | 套 | 25 |  |  |  |
| 80149 |  | 简易微型汽轮发电机器材套件 |  | 微型发电机、微型汽轮机、压力锅炉、发光二极管 |  | 套 | 10 |  |  |  |
| 80150 |  | 模型火箭器材套件 |  |  |  | 套 | 10 |  |  |  |
|  |  | 科技活动材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80151 |  | 滚上体 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 80157 |  | 简单机器人 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 80159 |  | 频闪观察器 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 80160 |  | 各种陀螺 |  | 圆周运动、离心运动 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 80161 |  | 大回转轮 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 80162 |  | 三轨竟速 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 80163 |  | 翻转环实验器 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 80165 |  | 离心力铁环 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 80166 |  | 滚动的方轮 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 80167 |  | 玩具赛车 |  | 向心力实验 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 80168 |  | 饮水鸟 |  | 物态变化 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 80169 |  | 鱼洗 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 80170 |  | 水火箭 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 80171 |  | 滴水起电机 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 80172 |  | 气体辉光球 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 81 |  | 工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81001 |  | 测电笔 |  | 氖泡式 |  | 支 | 25 |  |  |  |
| 81002 |  | 一字螺丝刀 |  | φ3mm或φ6mm |  | 支 | 25 |  |  |  |
| 81003 |  | 十字螺丝刀 |  | φ3mm或φ6mm |  | 支 | 25 |  |  |  |
| 81004 |  | 尖嘴钳 |  | 150mm |  | 个 | 25 |  |  |  |
| 81005 |  | 电工刀 |  |  |  | 个 | 25 |  |  |  |
| 81006 |  | 手摇钻 |  | 木工工具 |  | 个 | 25 |  |  |  |
| 81007 |  | 木锉 |  | 250mm |  | 个 | 25 |  |  |  |
| 81008 |  | 木工锯 |  | 带把手锯 |  | 个 | 25 |  |  |  |
| 81009 |  | 木工锤 |  | 0.25kg |  | 个 | 25 |  |  |  |
| 81010 |  | 铇 |  | 粗、细 |  | 个 | 25 |  |  |  |
| 81011 |  | 斧 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 81012 |  | 钢手锯 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 81013 |  | 剥线钳 |  |  |  | 个 | 25 |  |  |  |
| 81014 |  | 钢丝钳 |  | 250mm |  | 个 | 25 |  |  |  |
| 81015 |  | 手锤 |  |  |  | 个 | 25 |  |  |  |
| 81016 |  | 錾子 |  |  |  | 个 | 25 |  |  |  |
| 81017 |  | 锉刀(平板) |  | 250mm，带柄 |  | 个 | 25 |  |  |  |
| 81018 |  | 三角锉刀 |  | 250mm，带柄 |  | 个 | 25 |  |  |  |
| 81019 |  | 什锦锉 |  |  |  | 个 | 25 |  |  |  |
| 81020 |  | 活扳手 |  | 150mm或250mm |  | 个 | 25 |  |  |  |
| 81021 |  | 手剪 |  | 钳工工具，剪铁皮、铜片 |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 81022 |  | 直角尺 |  | 钳工工具 |  | 个 | 25 |  |  |  |
| 81024 |  | 电烙铁 |  | 60W，20W，橡胶线 |  | 支 | 25 |  |  |  |
| 81025 |  | 平口钳 |  | 80mm，台钻上用 |  | 个 | 25 |  |  |  |
| 81026 |  | 台钻 |  | φ1mm～φ13mm |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 81027 |  | 手电钻 |  | φ1mm～φ13mm |  | 台 | 10 |  |  |  |
| 81028 |  | 钻头 |  | φ1mm～φ13mm |  | 套 | 10 |  |  |  |
| 81029 |  | 台虎钳 |  | 100mm |  | 台 | 10 |  |  |  |
| 81031 |  | 砂轮机 |  | 单相或三相，300W，3000r/min，含安全护板 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 81033 |  | 钳工工作台 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 81035 |  | 烙铁架 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 81036 |  | 油石 |  | 粗细两面 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 81037 |  | 冲子 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 81038 |  | 水平尺 |  | 三水泡型，水平面工作长度160mm～250mm |  | 个 | 25 |  |  |  |
| 82 |  | 安全防护用具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82001 |  | 工作服 |  |  |  | 件 | 适量 |  |  |  |
| 82002 |  | 护目镜 |  | 防强光，上部衰减10倍～20倍，下部透射比≥75％ |  | 个 | 适量 |  |  |  |
| 82002 |  | 护目镜 |  | 防机械冲击 |  | 个 | 适量 |  |  |  |
| 82006 |  | 手套 |  | 棉纱线 |  | 双 | 适量 |  |  |  |
| 82016 |  | 高压绝缘凳 |  | 绝缘耐受电压不小于120kV |  | 个 | 1 |  |  |  |

高中生物教学仪器配备要求

| 编号 | 名 称 | 规格 功能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 一般 |  |  |  |
| 2002 | 打孔器 | 四件 | 套 | 5 |
| 2009 | 书写白板 | 900mm×1800mm，双面，带支架 | 块 | 1 |
| 2020 | 仪器车 |  | 辆 | 2 |
| 2040 | 生物显微镜 | ≥640倍 | 台 | 60 |
| 2040 | 生物显微镜 | ≥1000倍，带光源、标尺 | 台 | 56 |
| 2040 | 生物显微镜 | ≥1000倍，双筒 | 台 | 3 |
| 2042 | 数码显微镜 | ≥130万像素，USB接口，相关图像处理软件 | 台 | 4 |
| 2044 | 双目立体显微镜 | 40倍 | 台 | 2 |
| 2051 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍 | 个 | 66 |
| 2070 | 电动离心机 | 0r/min～4000 r/min 10mL×8，无刷电机，带电锁 | 台 | 1 |
| 2070 | 电动离心机 | 3000 r/min～16000 r/min 1.5mL×12+0.5mL×12 无刷电机，带电锁 | 台 | 1 |
| 2073 | 磁力加热搅拌器 | 容量：20mL～3000mL 转速：0 r/min～1200 r/min，无级调速 | 台 | 1 |
| 2080 | 高压灭菌锅 | 手提式，18L | 台 | 1 |
| 2080 | 高压灭菌锅 | 30L～50L，立式或卧式 | 台 | 1 |
| 2082 | 恒温水浴锅 | 一列两孔或四孔 | 台 | 2 |
| 2084 | 烘干箱 | ≥80L | 台 | 1 |
| 2086 | 电冰箱 | ＞200L | 台 | 2 |
| 2087 | 恒温培养箱 | 室温+5℃～60℃，±1℃，≥80L | 台 | 1 |
| 2088 | 光照培养箱 | 容积：250L（150L） | 台 | 2 |
|  |  | 光照强度：0lx～12000lx分级可调 |  |  |
|  |  | 控温范围：10℃～50℃(有光照) |  |  |
|  |  | 温度波动性：±1℃ |  |  |
|  |  | 温度均匀度：±2℃ |  |  |
| 2089 | 超净工作台 | 双人单面，垂直送风，100级，送风风速：O.3m/s～0.6m/s可调，不锈钢台面，带紫外线灯安全防护装置 | 台 | 2 |
| 2102 | 注射器 | 5mL，塑料 | 支 | 66 |
| 2102 | 注射器 | 100mL，塑料 | 支 | 66 |
| 2119 | 整理箱 | 矮型，储存及分发药品用 | 个 | 40 |
| 2121 | 塑料洗瓶 | 250mL或500mL | 个 | 10 |
| 3 | 支架 |  |  |  |
| 3002 | 方座支架 |  | 套 | 60 |
| 3006 | 三脚架 |  | 个 | 66 |
| 3008 | 试管架 | 12孔，12柱，与φ15mm×150mm试管匹配 | 个 | 66 |
| 3008 | 试管架 | 32孔，铝合金，与φ15mm×150mm试管匹配 |  | 20 |
| 11 | 质量 |  |  |  |
| 11003 | 托盘天平 | 200g，0.2g | 台 | 18 |
| 11010 | 电子天平 | 200g，0.01g | 台 | 18 |
| 11012 | 分析天平 | 200g，0.0001g | 台 | 2 |
| 13 | 温度 |  |  |  |
| 13001 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 120 |
| 13001 | 温度计 | 水银，0℃～200℃ | 支 | 120 |
| 16 | 其它 |  |  |  |
| 16003 | 酸度计(pH计) | 测量范围:pH 0～14，分辨率:0.1 | 台 | 10 |
| 16017 | 血球计数板 |  | 片 | 25 |
| 16041 | 计数器 | 手持式 | 个 | 66 |
| 2 | 专用仪器 |  |  |  |
| 27 | 生物 |  |  |  |
| 27006 | 接种环 | 金属手柄，合金金属丝 | 支 | 66 |
| 27011 | 研磨过滤器 | 容量20mL | 个 | 66 |
| 27012 | 光照培养架 | 实用多层，安装方便，插孔暗式布线，独立开关，光照强度3000lx-5000lx-7000lx三档可调 | 台 | 2 |
| 27013 | 普通手术剪 | 直尖头，140mm | 把 | 66 |
| 27014 | 眼用手术剪 | 直尖头，100mm | 把 | 66 |
| 27015 | 手术刀柄 |  | 把 | 66 |
| 27016 | 手术刀片 |  | 包 | 66 |
| 27017 | 解剖镊 | 尖头，125mm | 把 | 66 |
| 27017 | 解剖镊 | 阔头，125mm | 把 | 66 |
| 27018 | 牙用镊 | 单弯，160mm | 把 | 8 |
| 27019 | 眼用镊 | 直唇头齿,100mm | 把 | 2 |
| 27020 | 电泳仪 | 四组输出，输出电压：2V～200V、输出电流：2mA～200mA，具有36V电压限制功能 | 台 | 2 |
| 27021 | 恒温震荡器 | 室温+5℃～60℃，±1℃ | 台 | 1 |
|  |  | 容量：100mL锥形瓶25个或以上 |  |  |
| 27022 | 水平电泳槽 | 聚碳酸脂注塑成型，凝胶托盘带有荧光标尺，具有开盖断电功能，凝胶板规格：60mm×60mm | 个 | 4 |
| 27023 | 垂直电泳槽 | 聚碳酸脂注塑成型槽体，可实现原位制胶功能，凝胶板规格：75mm×83mm，同时可以两块凝胶电泳 | 个 | 4 |
| 27024 | 微量进样器 | 50µL | 个 | 8 |
| 27025 | 凝胶色谱柱 | 16mm×500mm | 个 | 9 |
| 27026 | 微量移液器 | 1µL～10µL | 支 | 9 |
| 27026 | 微量移液器 | 20µL～200µL | 支 | 9 |
| 27026 | 微量移液器 | 100µL～1000µL | 支 | 9 |
| 27026 | 微量移液器 | 500µL～5000µL | 支 | 0 |
| 27027 | 移液器架 | 可放置5支移液器 | 个 | 9 |
| 27028 | DNA电泳图谱观察仪 | 非紫外光源，观察凝胶面积＞100mm×100mm | 台 | 2 |
| 27029 | 精油提取器 | 功率500W，功率可调，具有缺水断电功能，最大容积5L | 台 | 0 |
| 27030 | PCR仪 | 容量：≥30管 | 台 | 1 |
| 27031 | 组织捣碎匀浆机 | 0r/min～1200r/min，无级调速 最大容量：1L | 台 | 1 |
| 27032 | DNA快速杂交仪 |  | 台 | 1 |
| 27033 | 果酒果醋发酵装置 | 透明，最大容积1L，具水封及气泡限速装置，可进行气泡观察计数 | 个 | 0 |
| 27034 | 纯水机 | 产水量：10L/h，水质符合GB 6682-1992三级 | 台 | 1 |
| 27035 | 玻璃三角刮刀(涂布器) | 玻璃 | 个 | 66 |
| 3 | 模型 |  |  |  |
| 33 | 生物 |  |  |  |
| 33301 | 始祖鸟化石及复原模型 |  |  | 1 |
| 33302 | 细胞亚显微结构模型 |  |  | 1 |
| 33303 | 细胞膜结构模型 |  |  | 1 |
| 33304 | 细胞膜流动镶嵌模型组件 |  |  | 56 |
| 33305 | 减数分裂中染色体变化模型组件 |  |  | 56 |
| 33306 | DNA结构模型 |  |  | 2 |
| 33307 | DNA双螺旋结构模型组件 | 四种碱基、脱氧核糖、磷酸彼此分离 |  | 56 |
| 4 | 标本 |  |  |  |
| 43 | 生物 |  |  |  |
| 43110 | 验证基因分离规律玉米标本 | 玉米穗 | 套 | 56 |
| 43111 | 验证基因自由组合规律玉米标本 | 玉米穗 | 套 | 56 |
| 43112 | 验证基因连锁与互换规律玉米标本 | 玉米穗 | 套 | 56 |
|  | 玻片标本 |  |  |  |
| 432 | 植物玻片标本 |  |  |  |
| 43208 | 蚕豆叶下表皮装片 |  | 片 | 60 |
| 43209 | 植物细胞有丝分裂 | 洋葱根尖纵切 | 片 | 60 |
| 43211 | 胞间连丝切片 |  | 片 | 60 |
| 43224 | 黑藻叶装片 | 显示细胞核及叶绿体 | 片 | 60 |
| 433 | 藻类霉菌类生物玻片 |  |  |  |
| 43305 | 酵母菌装片 |  | 片 | 60 |
| 43307 | 水绵装片 |  | 片 | 60 |
| 43312 | 大肠杆菌涂片 |  | 片 | 60 |
| 434 | 动物玻片标本 |  |  |  |
| 43403 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) |  | 片 | 60 |
| 43405 | 草履虫分裂生殖装片 |  | 片 | 60 |
| 43414 | 蝗虫精巢减数分裂切片 |  | 片 | 60 |
| 43415 | 蛙血涂片 |  | 片 | 60 |
| 43416 | 表皮细胞装片 | 蛙或蝾螈 | 片 | 60 |
| 435 | 人血涂片 |  | 片 | 60 |
| 43508 | 骨骼肌纵横切 |  | 片 | 60 |
| 43509 | 平滑肌分离装片 |  | 片 | 60 |
| 43510 | 心肌切片 |  | 片 | 60 |
| 43511 | 运动神经元装片 |  | 片 | 60 |
| 43525 | 胰腺切片(示胰岛) |  | 片 | 60 |
| 436 | 其它玻片标本 |  |  |  |
| 43603 | 正常人染色体装片 |  | 片 | 60 |
| 43604 | DNA和RAN在细胞中的分布 |  | 片 | 60 |
| 43605 | 线粒体切片 |  | 片 | 60 |
| 5 | 挂图、软件及资料 |  |  |  |
| 53 | 生物 |  |  |  |
| 530 | 教学挂图(图片) |  |  |  |
| 53011 | 中学生物显微图谱 | 内容包括细胞、植物、动物、动物(人体)生理和其他生物，不少于180幅 | 本 | 3 |
| 53021 | 分子与细胞教学挂图 |  | 套 | 1 |
| 53022 | 遗传与进化教学挂图 |  | 套 | 1 |
| 53023 | 稳态与环境教学挂图 |  | 套 | 1 |
| 53024 | 生物技术实践教学挂图 |  | 套 | 1 |
| 53025 | 生物科学与社会教学挂图 |  | 套 | 1 |
| 53026 | 现代生物科技专题教学挂图 |  | 套 | 1 |
| 533 | 多媒体教学软件 |  |  |  |
| 53321 | 分子与细胞 |  | 套 | 1 |
| 53322 | 遗传与进化 |  | 套 | 1 |
| 53323 | 稳态与环境 |  | 套 | 1 |
| 53324 | 生物技术实践 |  | 套 | 1 |
| 53325 | 生物科学与社会 |  | 套 | 1 |
| 53326 | 现代生物科技专题 |  | 套 | 1 |
| 6 | 玻璃仪器 |  |  |  |
| 60 | 计量 |  |  |  |
| 60001 | 量筒 | 10mL | 个 | 100 |
| 60001 | 量筒 | 25mL |  | 140 |
| 60001 | 量筒 | 50mL |  | 60 |
| 60001 | 量筒 | 100mL | 个 | 60 |
| 60001 | 量筒 | 500mL | 个 | 30 |
| 60001 | 量筒 | 1000mL | 个 | 30 |
| 60023 | 容量瓶 | 25mL | 个 | 50 |
| 60023 | 容量瓶 | 100mL | 个 | 30 |
| 60023 | 容量瓶 | 250mL | 个 | 5 |
| 60023 | 容量瓶 | 500mL | 个 | 5 |
| 60023 | 容量瓶 | 1000mL | 个 | 5 |
| 60052 | 移液管 | 1mL | 支 | 25 |
| 60052 | 移液管 | 2mL | 支 | 25 |
| 60052 | 移液管 | 5mL | 支 | 25 |
| 60052 | 移液管 | 10mL | 支 | 25 |
| 61 | 加热 |  |  |  |
| 61001 | 试管 | φ15mm×150mm |  | 300 |
| 61020 | 烧杯 | 50mL | 个 | 200 |
| 61020 | 烧杯 | 100mL | 个 | 120 |
| 61020 | 烧杯 | 250mL | 个 | 60 |
| 61020 | 烧杯 | 500mL | 个 | 30 |
| 61020 | 烧杯 | 1000mL | 个 | 30 |
| 61041 | 锥形瓶 | 50mL | 个 | 200 |
| 61041 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 200 |
| 61041 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 60 |
| 61041 | 锥形瓶 | 500mL | 个 | 60 |
| 61051 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 个 | 20 |
| 62 | 一般 |  |  |  |
| 62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 60 |
| 62006 | 干燥器 | 160mm | 个 | 2 |
| 62020 | 蒸馏水瓶 |  | 个 | 10 |
| 62021 | 冷凝器 | 直固，300mm | 个 | 20 |
| 62031 | 漏斗 | 60mm | 个 | 60 |
| 62031 | 漏斗 | 90mm | 个 | 30 |
| 62073 | 滴管 |  | 支 | 300 |
| 62077 | 比色管 | 25mL | 支 | 100 |
| 63 | 容器 |  |  |  |
| 63011 | 广口瓶 | 250mL | 个 | 100 |
| 63021 | 细口瓶 | 250mL | 个 | 5 |
| 63021 | 细口瓶 | 500mL | 个 | 10 |
| 63021 | 细口瓶 | 1000mL | 个 | 10 |
| 63041 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 200 |
| 63041 | 滴瓶 | 60mL | 个 | 200 |
| 63041 | 滴瓶 | 棕色，30mL | 个 | 200 |
| 63041 | 滴瓶 | 棕色，60mL | 个 | 200 |
| 64 | 材料和配套用品 |  |  |  |
| 64006 | 试管夹 |  | 把 | 75 |
| 64032 | 石棉网 |  | 个 | 75 |
| 64042 | 药匙 |  | 把 | 60 |
| 64053 | 玻璃棒 | φ5mm～6mm | 千克 | 3 |
| 64067 | 洗耳球 |  |  | 25 |
| 64084 | 培养皿 | φ60mm | 套 | 200 |
| 64084 | 培养皿 | φ120mm | 套 | 30 |
| 64086 | 研钵 | 瓷,φ60mm | 个 | 65 |
| 7 | 药品 |  |  |  |
| 70 | 一般无机(一) |  |  |  |
| 70021 | 碘 | 试剂 | 克 | 250 |
| 70042 | 氯化钠 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 70044 | 氯化钙 | 试剂，无水 | 克 | 1000 |
| 70047 | 三氯化铁 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 70065 | 碘化钾 | 试剂 | 克 | 250 |
| 70072 | 硫酸钠 | 试剂，无水 | 克 | 500 |
| 70086 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 试剂 | 克 | 1000 |
| 71002 | 碳酸钠 | 试剂，无水 | 克 | 1500 |
| 71044 | 氢氧化钙 | 试剂 | 克 | 500 |
| 71055 | 氢氧化铝 | 试剂 | 克 | 500 |
| 71056 | 氯化镉 | 试剂 | 克 | 100 |
| 72 | 一般有机、指示剂 |  |  |  |
|  | 一般有机 |  |  |  |
| 72001 | 无水乙酸钠 | 试剂 | 克 | 500 |
| 72002 | 柠檬酸钠 | 试剂 | 克 | 500 |
| 72014 | 琼脂 |  | 克 | 250 |
| 72021 | 葡萄糖 | 试剂 | 克 | 500 |
| 72022 | 蔗糖 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 72023 | 可溶性淀粉 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 72025 | 酒精 | 医用 | 毫升 | 2000 |
| 72093 | 对氨基苯磺酸 | 试剂 | 克 | 100 |
| 72094 | N-1-萘基乙二胺盐酸盐 | 试剂 | 克 | 30 |
| 72095 | 海藻酸钠 | 试剂 | 克 | 500 |
| 72096 | 二苯胺 | 试剂 | 克 | 100 |
| 72097 | 果胶酶 | 试剂 | 克 | 5 |
| 72098 | α-淀粉酶 | 试剂 | 克 | 50 |
|  | 指示剂(染色剂) |  |  |  |
| 72054 | 品红 | 试剂 | 克 | 25 |
| 72061 | pH广范围试纸 | 1～14 | 本 | 25 |
| 72081 | 甲基绿 | 试剂 | 克 | 5 |
| 72084 | 亚甲基蓝 | 试剂 | 克 | 25 |
| 72091 | 定性滤纸 |  | 盒 | 15 |
| 72101 | 胭脂红(洋红) | 试剂 | 克 | 25 |
| 72102 | 龙胆紫 | 试剂 | 克 | 75 |
| 72103 | 曙红B(伊红B) | 试剂 | 克 | 10 |
| 72104 | 美蓝 | 试剂 | 克 | 25 |
| 72105 | 酚红 | 试剂 | 克 | 25 |
| 72106 | 吡罗红 | 试剂 | 克 | 10 |
| 72107 | 苏丹Ⅲ | 试剂 | 克 | 25 |
| 72108 | 健那绿 | 试剂 | 克 | 0 |
| 72110 | 结晶紫 | 试剂 | 克 | 25 |
| 72111 | 刚果红 | 试剂 | 克 | 0 |
| 72112 | 考马斯亮蓝 | 试剂 | 克 | 0 |
| 72113 | 溴麝香草酚蓝 |  | 克 | 0 |
| 73 | 易燃液体 |  |  |  |
| 73005 | 丙酮 | 试剂 | 毫升 | 1000 |
| 73007 | 乙醛 | 试剂 | 毫升 | 500 |
| 73012 | 甲苯 | 试剂 | 毫升 | 500 |
| 73016 | 无水乙醇 | 试剂 | 毫升 | 5000 |
| 73020 | 乙酸乙酯 | 试剂 | 毫升 | 1000 |
| 73023 | 石油醚 | 试剂 | 毫升 | 2000 |
| 75 | 氧化剂 |  |  |  |
| 75001 | 过氧化氢 | 试剂 | 毫升 | 500 |
| 75020 | 亚硝酸钠 | 试剂 | 克 | 500 |
| 75025 | 重铬酸钾 | 试剂 | 克 | 500 |
| 75027 | 高氯酸 | 试剂 | 克 | 500 |
| 76 | 有毒品 |  |  |  |
| 76002 | 氯化钡 | 试剂 | 克 | 500 |
| 77 | 腐蚀品 |  |  |  |
| 77003 | 硫酸 | 试剂 | 毫升 | 500 |
| 77011 | 盐酸 | 试剂 | 毫升 | 3500 |
| 77026 | 乙酸(醋酸) | 试剂，100% | 毫升 | 500 |
| 77032 | 氢氧化钠 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 77040 | 次氯酸钠 | 试剂 | 克 | 500 |
| 8 | 其它实验材料和工具 |  |  |  |
| 80 | 实验材料 |  |  |  |
| 80302 | 载玻片 |  | 盒 | 20 |
| 80303 | 盖玻片 |  | 包 | 50 |
|  | 培养基成套试剂 |  |  |  |
| 80331 | 组织培养基(MS)试剂 | 试剂: | 套 | 1 |
|  |  | 硝酸铵(NH4NO3) | 克 | 500 |
|  |  | 硝酸钾(KNO3) | 克 | 500 |
|  |  | 氯化钙(CaCl2·2H2O) | 克 | 500 |
|  |  | 硫酸镁(MgSO4·7H2O) | 克 | 500 |
|  |  | 磷酸二氢钾(KH2PO4) | 克 | 500 |
|  |  | 碘化钾(KI) | 克 | 500 |
|  |  | 硼酸(H3BO3) | 克 | 500 |
|  |  | 硫酸锰(MnSO4·4H2O) | 克 | 500 |
|  |  | 硫酸锌(ZnSO4·7H2O) | 克 | 500 |
|  |  | 钼酸钠(Na2MoO4·2H2O) | 克 | 500 |
|  |  | 硫酸铜(CuSO4·5H2O) | 克 | 500 |
|  |  | 氯化钴(CoCl2·6H2O) | 克 | 500 |
|  |  | 乙二胺四乙酸二钠(Na2-EDTA) | 克 | 500 |
|  |  | 硫酸铁(FeSO4·7H2O) | 克 | 500 |
|  |  | 肌醇 | 克 | 400 |
|  |  | 烟酸 | 克 | 25 |
|  |  | 吡哆辛盐酸 | 克 | 25 |
|  |  | 盐酸硫胺(盐酸硫胺素) | 克 | 25 |
|  |  | 甘氨酸 | 克 | 100 |
|  |  | 6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 克 | 1 |
|  |  | 萘乙酸(NAA) | 克 | 30 |
|  |  | 赤霉酸(GA3) | 克 | 1 |
|  |  | 吲哚丁酸(IBA) | 克 | 1 |
|  |  | 吲哚乙酸(IAA) | 克 | 1 |
| 80332 | 牛肉膏蛋白胨培养基试剂 | 试剂： | 套 | 1 |
|  |  | 牛肉膏 | 克 | 500 |
|  |  | 蛋白胨 | 克 | 600 |
| 80333 | 尿素培养基试剂 | 试剂： | 套 | 1 |
|  |  | 磷酸二氢钾(KH2PO4) | 克 | 500 |
|  |  | 磷酸氢二钠(Na2HPO4·7H2O) | 克 | 500 |
|  |  | 硫酸镁(MgSO4·7H2O) | 克 | 500 |
|  |  | 脲 | 克 | 500 |
| 80334 | 纤维素分解菌培养及鉴别培养基试剂 | 试剂： | 套 | 1 |
|  |  | 纤维素粉 | 克 | 2 |
|  |  | 硝酸钠 | 克 | 500 |
|  |  | 磷酸氢二钠(Na2HPO4·7H2O) | 克 | 500 |
|  |  | 磷酸二氢钾(KH2PO4) | 克 | 500 |
|  |  | 硫酸镁(MgSO4·7H2O) | 克 | 500 |
|  |  | 氯化钾 | 克 | 500 |
|  |  | 酵母浸膏 | 克 | 500 |
|  |  | 水解酪素 | 克 | 250 |
|  |  | 羧甲基纤维素钠(CMC-Na) | 克 | 500 |
| 80335 | 血红蛋白提取及分离试剂 | 试剂: | 套 | 1 |
|  |  | 交联葡萄糖(Sephadex G-75) | 克 | 100 |
|  |  | 丙烯酰胺 | 克 | 250 |
|  |  | N，N-甲叉双丙烯酰胺 | 克 | 100 |
|  |  | 十二烷基磺酸钠(SDS) | 克 | 250 |
|  |  | 过硫酸铵 | 克 | 500 |
|  |  | 三羟甲基氨基甲烷(Tris) | 克 | 100 |
|  |  | 四甲基乙二胺(TEMED) | 毫升 | 100 |
|  | 试剂盒 |  |  |  |
| 80341 | 植物组织培养基试剂盒 | MS培养基，附适用于月季或菊花生根和发芽的相关激素 | 套 | 2 |
| 80342 | 牛肉膏蛋白胨培养基 |  | 套 | 2 |
| 80343 | 分离及鉴定土壤中能分解尿素的细菌培养基 |  | 套 | 2 |
| 80344 | 纤维素分解菌培养及鉴别培养基 |  | 套 | 2 |
| 80345 | 血红蛋白提取及分离试剂盒 |  | 套 | 2 |
| 80346 | PCR扩增实验试剂盒 | PCR全套试剂 | 套 | 2 |
| 80347 | 琼脂糖凝胶电泳实验试剂盒 | 电泳全套试剂 | 套 | 2 |
| 80348 | 转基因植物DNA杂交鉴定试剂盒 | 大豆或其他植物 | 套 | 1 |
| 81 | 工具 |  |  |  |
| 81001 | 测电笔 | 氖泡式 | 支 | 60 |
| 81002 | 一字螺丝刀 | 长150mm | 支 | 60 |
| 81003 | 十字螺丝刀 | φ6mm，长150mm | 支 | 60 |
| 81009 | 木工锤 | 重0.25kg | 把 | 10 |
| 81012 | 钢手锯 |  | 把 | 60 |
| 81013 | 剥线钳 |  | 把 | 10 |
| 81014 | 钢丝钳 | 250mm | 把 | 10 |
| 81020 | 活扳手 | 长250mm | 把 | 10 |
| 82 | 安全防护用具 |  |  |  |
| 82001 | 工作服 | 防酸碱 | 件 | 55 |
| 82002 | 护目镜 | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击 | 个 | 60 |
| 82008 | 乳胶手套 |  | 付 | 56 |
| 82009 | 洗眼器 |  | 套 | 10 |
| 82014 | 急救包 |  | 个 | 56 |

二、概述及简介

三、国家相关行政主管部门颁布的强制标准、规范

投标产品应符合下列标准和规范的相关要求，经检测合格。

1、《教学实验室设备-实验台（桌）的安全要求及试验方法》（GB/T 21747－2008）

2、《中小学理科实验室装备规范》（JY/T 0385-2006）

3、《木家具通用技术条件》（GB/T3324-2008）

4、《金属家具通用技术条件》（GB/T3325-2008）

5、《浸渍胶膜纸饰面人造板》(GB/T15102-2006)

6、《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB 18580-2001）

7、《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》（GB/T 17657-1999）

8、《铝合金建筑型材 第1部分：基材》（GB5237.1-2008）

9、《教学实验室设备电源系统》（JY/T 0374-2004）

10、《室内空气质量标准》（GB/T 18883-200）

四、技术、服务要求

★1、投标的实验台应符合《教学实验室设备-实验台（桌）的安全要求及试验方法》（GB/T 21747－2008）、《中小学理科实验室装备规范》（JY/T 0385-2006）的相关要求，并经地市级或以上专业检测机构检测合格，且检测报告距招标公告发布时间不超过3年，否则投标无效。

★2、投标实验室中主控台电源系统、学生电源系统应符合《教学实验室设备电源系统》（JY/T 0374-2004）的相关要求，并经专业检测机构检测合格，且检测报告距招标公告发布时间不超过3年，否则投标无效。

★3、投标的三聚氰胺双饰面板、实芯理化板的理化性能指标和基本尺寸应达到《浸渍胶膜纸饰面人造板》(GB/T15102-2006)、《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》（GB/T 17657-1999）、《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB 18580-2001）的相关要求，并经国家权威部门检测合格，板材的背面必须印制产品标识。若投标人所用的板材上没有生产商的相关标识，或者投标人伪造标识，一律按照不合格产品处理，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

★4、投标的铝合金型材的性能指标和基本尺寸应达到《铝合金建筑型材 第1部分：基材》（GB5237.1-2008）的相关要求，并取得国家权威部门出具的检测报告。

5、学生实验台、演示实验台的各个连接部位所使用扣件（螺丝、滑道、铰链、拉手等）必须采用知名厂家的产品，要求连接可靠，不变形、耐腐蚀不生锈，开启灵活。

6、实验桌上配套的各类仪表、插座、接口、电源线等应采用知名厂商的产品，并设计位置应合理。

7、实验室中使用上、下水管，电线套管、水龙头等PVC管材等应采用知名厂商的产品，并通过质量认证，确保实验室建设的质量。

8、实验室的电源线、进水管、排水管等应埋地、埋墙，集中排水。

★9、实验室地面需铺装PVC地板，PVC地板要耐磨(磨耗量<0.028g/cm*cm (GB4085-83））、防静电（系统电阻10KΩ—1MΩ（导静电型IEC1340-4-1995）系统电阻1MΩ—1KMΩ（防静电型IEC1340-4-1995）

·起电电压：<100V(SJ/T10664-1996）

·燃烧性能：<10秒（GB4609-84FV-0)

·衰减时间：<2秒（GJB2605-1996 5KV-0.5KV））、厚度≥2.0mm、密实型。费用计入投标报价中。

★10、对于制造实验室成套设备所需的铝合金型材、三聚氰胺双饰面板、实心理化板三种主要原材料，各自只能使用同一品牌和规格型号的产品（材质、性能相同），并且实心理化板只能使用同一个制造商生产的产品，否则投标无效。

说明：投标人在投标文件《技术、服务要求响应、偏离说明表》中应对以下技术、服务要求逐条进行响应描述或偏离说明。不满足以上要求的，其投标按照无效投标处理。

五、商务要求

- 培训要求：在施工期间，实地培训学校实验老师的操作应用。

- 质量保证：在质保期内，中标方对产品的质量负全责。如果证实产品质量存在问题，中标方应在48小时以内免费予以维修或更换。

3、售后服务：

质量保证期内，中标方应定期对器材进行一次全面的维修、紧固工作，更换残缺、缺损的零部件。

4、项目验收：项目完工，双方组织有关人员进行验收:首先随机抽每种板材按标书要求和投标方响应标准及评分标准加分项要求到省级第三方机构进行检测，合格后，组织相关人员对项目的用材，质量，安装工艺按招投标文件进行验收，验收一次不合格，可以进行第二次，甲方拒绝进行第三次验收。验收费用由中标单位承担，验收费用计入投标报价中。

★5、投标文件必须附有招标文件中要求的检测报告 并加盖公章；如发现检测报告有假，作废标处理。

6、付款方式：项目验收合格后，第一年付95%，第二年付5%。

注：带“★”的技术参数、要求必须满足，任何一条不满足的做废标处理。

说明：投标人在投标文件《商务要求响应、偏离说明表》中应对以下逐条商务要求进行响应描述或偏离说明。不满足以上要求的，其投标按照无效投标处理。

会议系统设备采购及安装项目（二包）

一、采购清单

说明：招标文件中“★”标注的技术、服务及商务要求，应满足或优于。

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 要求/备注 | 货物/服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LED屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | P2.5全彩LED屏*2 | 19.7 | 平方米 | 详见采购要求 | 货物 |
| 2 | 电源 | 1 | 批 |  |  |
| 3 | 发送卡 | 1 | 批 |  |  |
| 4 | 接送卡 | 1 | 批 |  |  |
| 5 | 控制软件 | 2 | 套 |  |  |
| 6 | 视频处理器 | 2 | 台 |  |  |
| 7 | 配电柜 | 2 | 套 |  |  |
| 8 | 单红LED屏*2 | 9.6 | 平方米 |  |  |
| 9 | 配套辅材 | 1 | 批 |  |  |
| 交互智能平板 |  |  |  |  |  |
| 10 | 70寸交互智能平板 | 2 | 台 | 详见采购要求 | 货物 |
| 11 | 内置OPS电脑 | 2 | 台 |  |  |
| 12 | 视频展台 | 2 | 台 |  |  |
| 扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 13 | 主扩声音箱 | 4 | 只 | 详见采购要求 | 货物 |
| 14 | 辅助音箱 | 8 | 只 |  |  |
| 15 | 专业纯后级主功放 | 2 | 台 |  |  |
| 16 | 专业四通道后级功放 | 2 | 台 |  |  |
| 17 | 调音台 | 2 | 台 |  |  |
| 18 | 啸叫抑制器 | 2 | 台 |  |  |
| 19 | U段一拖四话筒 | 2 | 套 |  |  |
| 20 | U段一拖二鹅颈话筒 | 2 | 套 |  |  |
| 21 | 机柜 | 2 | 个 |  |  |
| 22 | 电源时序器 | 2 | 台 |  |  |
| 23 | 音响托架 | 6 | 对 |  |  |
| 24 | 辅材 | 1 | 批 |  |  |
| 25 | 主席讲台 | 2 | 张 |  |  |
| 工期要求 |  | 合同签订之日起30个日历日 |  |  |  |
| 质保要求 |  | 免费维修1年 |  |  |  |

二、采购设备技术要求

| 编号 | 项目类别 |  |  | 项目指标及技术要求 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LED屏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | P2.5全彩LED屏 |  |  |  | 屏一尺寸： 净屏分辨率： 1536× 768= 1179648点 净屏显示面积： 3.84× 1.92= 7.373㎡ 整屏包边面积： 3.94× 2.02= 7.96㎡ 屏二尺寸： 净屏分辨率： 1920× 1024= 1966080点 净屏显示面积： 4.8× 2.56= 12.288㎡ 整屏包边面积： 4.90× 2.66= 13.03㎡ ★灯珠：SMD2121（高端黑灯铜支架灯珠）(限定灯珠品牌：国星、铨晶创、台湾亿光、美国CREE、美卡乐、) ★提供单元板封装生产厂家针对该项目所用灯珠品牌和铜支架的责任承诺书，并加盖公章 模组尺寸:320*160mm ★像素点间距 ：2.5mm 要求提供具有CNAS国家级检测资质机构的检测报告加盖生产厂家公章 物理密度：160000点/㎡ 最佳视距：≥2.5m～60m 驱动方式：32扫恒流驱动 驱动IC ：恒流驱动IC/ 2037同级别或以上的驱动IC LED大屏参数： 1、高低温度 :-20℃～+60℃ 2、视角:水平160°，垂直160° 3、防护等级:屏前IP5X 4、刷新频率:≥1920Hz 5、帧频:≥120Hz 6、灰度/颜色:16 bit 7、亮度:≥800CD/M2 8、平均无故障时间:60000小时 9、平整度:任意相邻像素间≤0.5mm； 10、亮度均匀性:像素光强、亮度、均匀大于99% ★以上大屏参数要求逐一提供具有CNAS国家级检测资质机构的检测报告加盖生产厂家公章。 11、系统防护 防潮、防尘、防腐蚀、防静电 ★（提供具有CNAS国家级检测资质机构的盐雾检测报告加盖制造商公章） 12、平均功耗 ≦220w/㎡ 13、最大功耗 ≦600w/㎡ ★提供CQC节能认证证书并官网查询界面加盖公章 ★14、噪音：LED显示屏符合GB/T18313 2001 声学信息技术设备和通信设备空气噪声的测量；要求提供具有CNAS国家级检测资质机构的检测报告加盖生产厂家公章 ★15、为保证产品经过测试符合相关的产品安全标准，产品必须通过ETL认证，提供相关证书，加盖生产厂家公章。 16、将样品放置到振动台上, 垂直方向： -频率:5HZ~55HZ~5HZ； -振幅: 0.19mm； -持续时间：30min ★提供抗震第三方供检测报告并加盖制造商公章 ★所投标产品必须通过阻燃V-0级检测，要求提供具有CNAS国家级检测资质机构的检测报告加盖生产厂家公章。 ★以上参数带★为重要参数，需逐一提供证明材料并加盖生产厂家公章，不能完全提供的，视为不合格。 | 19.7 | 平方米 |
| 2 | 电源 |  |  |  | 输出功率：200W Max 泄漏电流：<1ma(Vin:230) 工作温度：-30℃~60℃ 散热方式：自冷 储存温度：-40~80℃ 输入电压：200-240Vac,47-63Hz 绝缘电压：I/P-O/P:3.0KVac;I/P-FG:1.5KVac;O/P-FG:0.5KVac 安全标准：GB4943,EN60950 保护功能：输入欠压，过载保护，短路保护 功率因素：0.50@230Vac | 1 | 批 |
| 3 | 发送卡 |  |  |  | 支持音频输入，通过网线同步传输； •输入分辨率：最大1920×1200点，支持分辨率任意设置； •单卡最大带载面积：130万点，最宽可达2560，或最高可达2560点； •2个千兆网口输出，支持两上下、左右任意拼接； •双USB接口进行数据通讯，方便级联拼接，严格同步； •支持低亮高灰； •采用PCI-E 1X接口，通用性更强； •支持DC 3.8~12V超宽工作电压，更强适应性； ★为保证产品的兼容性，要求与单元板为同一生产厂家，并提供LED视频控制器的3C证明。 ★要注生产厂家具有LED电子显示屏信息发布管控系统软著及舞台LED显示设计制作软件系统软著。 | 1 | 批 |
| 4 | 接送卡 |  |  |  | 集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； 支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 单卡支持16组RGB信号输出； 支持超大带载面积，单卡带载128*512，256*256； 先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； | 1 | 批 |
| 5 | 控制软件 |  |  |  | ★1、软件可视化管理，支持PC端及移动端， PC端支持windowsXP、 win7、win8、win10系统以及windows server服务器系统，中标麒麟系统。移动端APP支持：安卓、sureface、IOS、且IOS版无需越狱，为保证操作的编辑及各种控制方式的灵活切换PC和移动端的软件界面和功能要求是一模一样的。 2、多串口与中控控制外围设备功能，支持控制大屏、投影机、灯光、摄像头、窗帘等外围设备的控制。 3、底图烧写功能，写入的过程中显示终端能够时时显示的进度状态。 4、软件支持预监回显功能，在客户端软件上面支持实时显示输入信号源的图像，也同时显示解码输出的视频图像。 ★5、软件UI窗口支持多种底色，每个信号源有一种特殊的颜色，支持窗口底色功能，客户端软件窗口预览模式中，支持多种底色叠加显示。（提供第三方检测报告，提供软件界面截图证明） 6、软件支持跨网段解码同一局域网的摄像头，并且同时支持云台控制。（提供第三方检测报告） 7、设备支持跨平台操作，支持与会者系统对接，与大小屏互动会议系统软件等对接实现对图片文档PPT等翻页标注操作。 ★以上参数带★为重要参数，需逐一提供证明材料并加盖生产厂家公章，不能提供完全的，视为不合格。 | 2 | 套 |
| 6 | 视频处理器 |  |  |  | 1、输入支持1路DVI、HDMI、SDI、VGA、CVBS、YPBPR、HDbaseT、光纤输入、IP流媒体、DVI-X 3.5mm音频等信号的混合输入，同时支持DP 、HDMI1.4、Dual-Link DVI等4K分辨率输入采集。 2、切换信号之间、开窗响应、调模式的间隔时间≤15ms。 3、★平均故障时间间隔（MTBF）不小于100000小时，保证设备正常稳定运行。 4、支持中控集成功能，支持RS232\RS485\DMX512输出板卡，单板8路串口输出，可直接控制LCD屏体，投影机，灯光等外围第三方设备的控制。 5、设备可支持U盘接入播放各种格式的视频图片、也可以插USB鼠标键盘控制PPT以及视频的播放暂停等操作。 6、网络IP视频解码功能，支持H.265,H.264解码，单网口能解码4路4K或者16路1080P，且支持网络抓屏。 7、支持大屏虚拟菜单，实现无需客户端软件即可直接对大屏幕窗口进行操作，开窗、移动、漫游、叠加、缩放、信号切换、模式存储调用等操作。 8、支持鼠标直控功能，单张板卡8路USB Type A的接口，可通过外接的鼠标键盘直接控制输入信号源的电脑的内容。 ★9、支持人工智能AI语音控制图像处理器，能通过语音控制处理器新建、端对端、开窗、清空、全屏、底图开关、字符显示关闭、调用模式，切换信源等。 ★10、支持人脸识别登录软件以及权限操作管理功能，提供第三方检测报告。 11、电脑信号源支持无限制开窗数量，窗口的内容可以放PPT、Word网页等常规软件窗口； 12、支持LED的主动立体和左右上下被动立体的显示； ★13、投标产品的生产企业获得国际权威机构颁发软件能力成熟度模型CMMI-3认证证书 ★14、投标产品必须通过QC080000有害物质过程管理合格证书 ★15、投标产品的生产企业获得全国质量检验稳定合格产品认证。 ★以上参数带★为重要参数，需逐一提供证明材料并加盖生产厂家公章，不能提供完全的，视为不合格。 | 2 | 台 |
| 7 | 配电柜 |  |  |  | 近端自动上电，可实现过流保护，配多功能卡，实现定时器并远程控制，自动上电、关电功能，接触器与断路器选用知名品牌，带电气及信号避雷功能.具有综保功能，对过压、过流、短路等异常情况具有自动保护功能 | 2 | 套 |
| 8 | 屏体支撑结构（主屏） |  |  |  | 尺寸：7880mmX3550mm 所需国标热处理镀锌钢材材料壁厚≥2.0mm；规格≥30mmx50mm 采用黑色拉丝不锈钢包边 ,左、右、上宽度100mm，下面宽度250mm，不锈钢厚度≥1.2mm，主屏固定安装， 整屏厚度≤0.1M | 1 | 套 |
| 9 | 屏体支撑结构（副屏） |  |  |  | 尺寸：3080mmX3550mmX2块 所需国标热处理镀锌钢材材料壁厚≥2.0mm；规格≥30mmx50mm 采用黑色拉丝不锈钢包边 ,左、右、上宽度100mm，下面宽度250mm ，不锈钢厚度≥1.2mm，屏体背后用塑铝班封装。 屏体底座厚度≤0.6M 基座上部分≤0.2M 结构是可移动式，带滑轮，共12个轮子直径≥12CM。要求推动不倒，稳固。 | 1 | 套 |
| 10 | 安装及调试 |  |  |  | 1.有详细的安装及安全施工方案； 2.有针对性的施工组织设计（包括技术、安全措施；计划、工序、项目经理和人员组织等）； ★3. LED显示屏生产厂家必须具备并提供设计、维修、施工资格证明文件； ★4.LED显示屏生产厂家必须具备安全生产许可证明文件。 ★5.投标产品的生产企业须提供生产厂家生活污水、工业废气、厂界噪声环境检测报告加盖公章。 ★以上参数带★为重要参数，需逐一提供证明材料并加盖生产厂家公章，不能提供完全的，视为不合格。 | 1 | 批 |
| 11 | 配套辅材 |  |  |  | 线材：长排线线材：国标纯铜0.08mm16pin、网线:国标超5类网线、电源线：国标3*2.5mm带铠、和单位原有设备组合使用的转接器材、数据线按需配备，均需满足LED显示屏厂家配备标准。 | 1 | 批 |
| 12 | 室内5.0单红 |  |  |  | 每平方密度：17222点 单元板尺寸：488*244 屏一：9.86*0.588=5.8平方 屏二：6.45*0.588=3.76平方 异步控制、网线U盘可选 | 9.6 | 平方米 |
| 交互智能平板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 70寸交互智能平板 |  | 1.★显示尺寸：70英寸；屏幕材质采用A规屏；屏幕图像分辨率达1920*1080。屏幕表面采用≥4mm厚全钢化玻璃，透光率不低于93%，且具备防眩光效果（提供相关证明文件复印件并加盖厂家公章）。 2.★整机触摸区域无图标按键，防止老师误碰，影响教学活动。（提供一体机实物高清图片，并加盖厂家公章） 3.整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。 4.采用非接触式红外触控技术，支持在Windows与安卓系统中进行十点触控及十点书写。 5.整机支持一键黑屏节能70%，且整机符合GB21520-2008的能源效率等级1级限值要求。 6.设备可通过遥控器一键锁定/解锁触摸、按键，也可通过前置组合按键的形式锁定/解锁触摸和按键，防止课间学生操作。 7.★微课拾音：内置非独立外扩展的拾音麦克风，拾音距离至少3米，方便录制老师人声，内置非独立外扩展的摄像头，像素至少500万，支持二维码扫码识别功能，帮助用户调用在线资源。（提供国家权威检测机构出具的检测报告, 并加盖厂家公章） 8.微课录制：设备支持通过前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频。（提供国家权威检测机构出具的检测报告, 并加盖厂家公章） 9.联网要求：整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网；整机无需外接无线网卡，在嵌入式系统下接入无线网络，切换到windows系统下可同时实现无线上网功能，不需手动重复设置（提供国家权威检测机构出具的检测报告, 并加盖厂家公章） 10.整机具备至少3路前置双通道USB接口,3个USB接口均可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分。其中至少有3路为USB3.0。 （提供国家权威检测机构出具的检测报告, 并加盖厂家公章） 11.外接多媒体要求：前置USB接口支持通过一根USB线可实现外部电脑与交互智能平板之间高清视频信号、音频信号以及触摸信号的实时传输，可兼容市面上具备通用USB端子的各类电脑,无需额外安装驱动，连接上即可使用。（提供国家权威检测机构出具的检测报告, 并加盖厂家公章） 12.无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修，提供相关权威检测报告并加盖厂家公章。 13.整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。（提供国家权威检测报告） 14.整机在0℃—40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。（提供国家权威检测报告并加盖厂家公章） 15.使用1.04kg钢球，在2m处自由落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，无损伤破裂，功能无异常。 16.整机符合浪涌（冲击）抗扰度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导抗扰度等要求，确保整机使用安全。 17.当整机外接电脑设备并连接触摸线使用时，外接电脑可直接读取插在整机上的U盘，并识别连接至整机的翻页笔、无线键鼠等USB连接设备。（提供国家权威检测机构出具的检测报告, 并加盖厂家公章） 18.整机可通过实体按键以及触摸按键实现一键切换ppt比例，调整画面显示比例。 |  | 2 | 台 |
| 14 |  | 内置OPS电脑 |  | 1.整机架构:采用插拔式模块电脑架构(不接受外挂盒模式)，接口严格遵循Intel相关规范,针脚数不少于80Pin,与大屏无单独接线. 2.散热处理:具备高效铜导管散热模组，超低静音侧出风散热设计. 3.主板规格:采用H110芯片组。 4.★处理器性能:采用不低于Intel I5处理器（CPU 7500及以上）、主频3.2GHz或以上配置; 5.内存性能：4G DDR4笔记本内存或以上配置; 6.硬盘性能:存储空间256G SSD或以上配置,并具有防震功能; 7.网络接入:内置10/100/1000M自适应网卡,WiFi遵循IEEE 802.11ac标准 8.拓展接口:具备独立非外扩展不低于4个USB（其中USB3.0 2个）、HDMI*1、,DP*1等,满足教学拓展需求; 9.系统还原:提供软件或硬件一键系统还原方案; 10.设备兼容与认证:插拔式电脑模块与整机必须为同一厂家并通过3C认证，提供单独电脑模块3C认证（制造商名称与整机3C制造商名称一致） |  | 2 | 台 |
| 15 |  | 视频展台 |  | 1、箱体环保坚固材质，耐磨防锈，整机无锐角无利边设计，关注师生安全；内置机械式防盗锁，壁挂式安装。 2、展台模块化前拆设计，不用拆卸挂箱即可更换展台，便于安装和维护。 3、采用三折叠式开合托板，打开时大于等于A4幅面，收起时小巧不占空间，所需挂墙面积小。 4、★托板四角边上具有磁性点，并带强磁小工具，用于固定纸张，以免使用过程中，纸张被风吹动而影响老师教学。（需要出具国家级产品检测报告证明） 5、800万像素，最高分辨率3264×2448，满足课堂演示清晰度和流畅度的要求。 6、箱体内嵌2个USB扩展口，可外接U盘或无线键鼠的接收器等设备。 7、★展台面板具有物理触摸按键，可实现画面放大、缩小、旋转、启动软件、拍照等功能。（需提供厂家产品彩页盖章证明） 8、展台面板按键具有一键启动展台软件功能，可通过箱体按键在PPT全屏放映和展台画面进行一键快速切换，老师上课演示更灵活、更高效。 9、整机自带LED补光灯，可触摸式三级灯光调节。 10、展台按键采用电容式触摸控制，无缝防尘，使用寿命长。 |  | 2 | 台 |
| 扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 主扩声音箱 | ★1、基本技术要求：（1）额定功率≥350W（8Ω）；（2）峰值功率≥1400W；（3）灵敏度≥96dB；（4）覆盖角度≥H100°×V 55°；（5）最大声压级≥125dB。（提供第三方权威检测机构检测报告加盖厂家公章证明） 2、频率响应：60Hz-19KHz(±3dB) 3、分频模式：采用内置二分频，采用了平面波波导术，声波的相位延时传导和声波导相叠加技术。音箱灵敏度高、音色优美、音域宽广、层次清晰、人声中低频厚实中高频透亮自然；分频点：2100Hz。 ★4、高音单元：高频不低于1.75″×1(44芯，26mm喉口)，120磁钢，PI膜片、铝扁线高音，高音单元能承受较长时间的大功率而不易于烧毁。音色自然、柔和、清晰，与低音匹配调试后，相位准确，分频点选择符合高、低音单元的频率特性，衔接后响应平滑。（提供官网配置及功能截图并加盖厂家公章证明） ★5、低音单元：低频不低于12″×1(65芯)，170磁钢，铝扁线绕组线圈，这种音圈特点是质量轻、效率高。采用对称磁路设计，减少了二次谐波失真。（提供官网配置及功能截图并加盖厂家公章证明） 6、梯形外观设计，能抑止箱体内驻波，配一个内置提手和一个全铝托盘，配备一个Speaker四芯插座，四个防振脚垫。 |  |  | 4 | 只 |
| 17 |  | 辅助音箱 | ★1、基本技术要求：（1）额定功率≥250W（8Ω）；（2）峰值功率≥1000W；（3）灵敏度≥95dB；（4）覆盖角度≥H100°×V 55°；（5）最大声压级≥120dB。（提供第三方权威检测机构检测报告加盖厂家公章证明） 2、频率响应：60Hz-19KHz(±3dB) ★3、分频模式：内置二分频的全频音箱，采用了平面波波导技术，声波的相位延时传导和声波导相叠加，以解决相位失真。音箱灵敏度高、音色优美、层次清晰、声音厚实。人声演唱音域宽，人声清晰、自然、逼真；分频点：2300Hz。（提供产品说明书加盖厂家公章证明） ★4、喇叭单元：由一个10寸纸盆低音和一个36芯PEEK膜片、铜包铝扁线的高音组成。低音采用耐高温玻璃纤维骨架做成的50芯铜包铝绕组线圈。这种音圈特点是效率高、稳定性好。采用对称磁路设计，减少了二次谐波失真。高音采用一寸压缩喉口和高分子高音膜片，高频透亮平滑。（提供产品说明书加盖厂家公章证明） ★5、与主音箱同品牌 |  |  | 8 | 只 |
| 18 |  | 专业纯后级主功放 | ★1、技术要求：(1)输出功率(W) 8 ohms:600W*2；(2)总谐波失真率：﹤0.01%；(3)信噪比：≥100dB；(4)频率响应： 20Hz-20KHz；（5）阻尼系数：600：1；（6）输入增益：≤-75dB；（7）声道分离度：≤-75dB。（提供第三方权威检测机构检测报告加盖厂家公章证明） 2、保护电路齐全：扬声器系统保护、过载保护、高温保护、短路保护。 ★3、功能：(1)低频下潜深，高频延伸广，低音，中音，高音平衡；(2)在音乐表现上，失真度低，频响宽。(提供官网功能介绍截图加盖厂家公章证明) 4、 散热静音设计，避免工作噪音影响会议环境。 5、级联式输出设计。 6、所投产品具备第三方权威机构检测报告。（提供第三方权威检测机构检测报告加盖厂家公章证明） ★7、与音箱同品牌 ★8、所投产品厂商具备E-315:9000国际信用管理体系认证。(提供证书复印件加盖厂家公章) |  |  | 2 | 台 |
| 19 |  | 专业四通道后级功放 | ★1、技术要求：(1)输出功率(W) 8 ohms:300W*4；(2)总谐波失真率：﹤0.01%；(3)信噪比：≥102dB；(4)频率响应： 20Hz-20KHz；（5）阻尼系数：600：1；（6）输入增益：≤-75dB；（7）声道分离度：≤-70dB。（提供第三方权威检测机构检测报告加盖厂家公章证明） 2、保护电路齐全：扬声器系统保护、过载保护、高温保护、短路保护。 ★3、功能特点：每通道可负载2-16欧姆，可选择立体声、桥接、并联式输出使用。当负载4欧姆，输出达450W，负载2欧姆，输出600W。桥接（8欧姆）输出达900W。(提供官网功能介绍截图加盖厂家公章证明) 4、散热静音设计，避免工作噪音影响会议环境。 5、级联式输出设计。 6、所投产品具备第三方权威机构检测报告。（提供第三方权威检测机构检测报告加盖厂家公章证明） ★7、与音箱同品牌 ★8、所投产品厂商具备E-315:9000国际信用管理体系认证。(提供证书复印件加盖厂家公章) |  |  | 2 | 台 |
| 20 |  | 调音台 | 1、基本配置：（1）6个XLR和TRS平衡输入接口；（2）单通道3段EQ，立体声4段EQ；（3）2个辅助输送：辅助输送AUX1配有PRE/POST开关；（4）具备USB存储接口。（提供说明书设备功能面板详细图解加盖厂家公章证明） 2、具备SUB，MAIN两编组输出，每个输入通道配有SUB1~2和MAIN L-R分配开关（提供官网功能介绍截图加盖厂家公章证明） 3、性能参数：（1）输入通道失真度<0.005%；（2）输入通道信噪比：<-100dB；（3）输入通道灵敏度：灵敏度：+15dBu±3dB；（4）主混音整体增益≤-70dB。（提供第三方权威检测机构检测报告加盖厂家公章证明） 4、每个输入通道都有静音开关，监听开关及相应的LED灯。 5、CD/Tape IN 可以配送主输出或监听输出 6、监听有衰减前衰减后，两种不同方式的控制信号路径 7、24字节的内部效果，配有100个预设，效果静音和峰值LED灯 ★8、与音箱同品牌 ★9、所投产品符合国际标准产品认证。（提供国家标准化管理委员会颁发的国际标准产品标志证书复印件加盖厂家公章） |  |  | 2 | 台 |
| 21 |  | 啸叫抑制器 | 1、每通道24个编程可控的滤波器 2、 独立双通道处理 3、实况使用（Live）与固定设置（Fixed）滤波模式 4、自动Live滤波 5、滤波应用选择（Music/Speech） 6、2通道输入通道位准计量 7、每通道24个指示灯滤波计量 8、2*XLR&2*TRS平衡式输入&输出 9、运行位准选择开关（+4dBu/-10dBv） 10、后板锁定开关 ★11、所投产品符合国际标准产品认证。（提供国家标准化管理委员会颁发的国际标准产品标志证书复印件加盖厂家公章） |  |  | 2 | 台 |
| 22 |  | U段一拖四话筒 | 1、话筒单位配置：配置2只无线手持话筒和2只头戴麦。 2、无线话筒接受主机配置：（1）DPLL数字锁相环多信道频率合成技术，轻松避开各类干扰；（2）具备自动对频技术；（3）具备接收灵敏度调节功能，可根据需要调节灵敏度，以提高抗干扰能力或增加接收距离。（提供官网截图加盖厂家公章证明） ★3、性能要求：（1）接收灵敏度≥12 dBμV ；（2）综合信噪比>105dB；（3）信道数量≥200个可调；（4）失真度＜0.5% (1kHz)；（5）话筒单元频率响应80Hz-18kHz。（提供第三方权威机构检测报告加盖厂家公章证明） ★4、所投产品具备无线频段许可证。（提供证书复印件加盖厂家公章） 5、所投产品生产厂家具备质量、服务、诚信AAA级企业认证证书。（提供证书复印件加盖厂家公章） |  |  | 2 | 套 |
| 23 |  | U段一拖二鹅颈话筒 | 1、话筒单位配置：配置2只无线鹅颈会议话筒单元。 2、无线话筒接受主机配置：（1）采用D-PLL射频频率锁定技术，频率精准、工作稳定可靠；（2）杂散抑制≥55dB；（3）发射器输出功率 ＜10mW，安全环保。（提供官网截图加盖厂家公章证明） ★3、性能要求：（1）接收灵敏度≥12 dBμV ；（2）综合信噪比>85dB A+；（3）信道数量≥800个可调；（4）失真度＜0.5% (1kHz)；（5）话筒单元频率响应80Hz-12kHz。（提供第三方权威机构检测报告加盖厂家公章证明） ★4、所投产品具备无线频段许可证。（提供证书复印件加盖厂家公章） 5、所投产品生产厂家具备质量、服务、诚信AAA级企业认证证书。（提供证书复印件加盖厂家公章） |  |  | 2 | 套 |
| 24 |  | 机柜 | 尺寸：600*800*1800，颜色：黑色，配置：8位10APDU一个，固定板2块，风扇2组 |  |  | 2 | 个 |
| 25 |  | 电源时序器 | 1、8路电源输出，每路电源可承受AC220V/10A功率，电源总容量可承受AC220V/6KVA功率。 2、采用电子安全锁开关管理，可手动紧急控制8路电源输出。 3、设有1路短路信号输入，可短路触发打开设备。 4、具备RS232接口，可通过中央控制主机进行控制。 |  |  | 2 | 台 |
| 26 |  | 音响托架 | 专用,与产品相匹配。 |  |  | 6 | 对 |
| 27 |  | 辅材布线及安装 | 1.电源线：符合国家标准的铜线，负载满足要求，三线分色分类阻燃分离布线。液晶拼接屏电源线必须用≥6mm平方的单股铜芯线；其他设备电源线必须用≥2.5mm平方的单股铜芯线。 2、高清线材：HDMI 1.4版本，线芯导体采用高纯无氧铜。品牌须选用厂商通过ISO9001质量认证的企业。 3、音响线材：300芯，无氧铜。品牌须选用厂商通过ISO9001质量认证的企业。 4、辅线：超5类网线，RS232控制线，音频线等。所有辅线线芯导体必须为无氧铜。 5、电源插座：符合国家标准，满足连接需求，主流品牌。 6、线槽及扣条：金属、塑料，符合国家安全标准（主线槽外用不锈钢一次成型盖板），所有线出地板后必须用线槽走线。 7、施工规范：施工依照CSC综合布线标准设计，强弱电规范（分离）施工，整个教室/会议室要具有高扩展性、灵活性、先进性、可管理性。在布线中，所有线路均有一定编号规则和颜色规则，以方便维护。 本标由中标方负责施工、安装、调试、培训、质检验收等所需全部费用（含采购方未考虑到辅料）由中标方承担。 |  |  | 1 | 批 |
| 28 |  | 主席讲台 | 实木,如图 |  |  | 2 | 张 |

三、商务要求

投标人在投标文件《商务要求响应、偏离说明表》中应对以下逐条商务要求进行响应描述或偏离说明。不满足以下要求的，其投标按照无效投标处理。

1、交货期限：合同签订30个日历日内完工。

2、交货地点：阳新县第一中学。

3、质保期：一年。

4、付款方式：合同签订以后甲方须支付合同金额的50%，项目完工验收合格后付全款的45%，余款5%作为质保金一年后付清。

注：带“★”的技术参数、要求必须满足，任何一条不满足的做废标处理。

说明：投标人在投标文件《商务要求响应、偏离说明表》中应对以下逐条商务要求进行响应描述或偏离说明。不满足以上要求的，其投标按照无效投标处理。

- 资格审查方法及标准

根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规确定以下资格审查方法及标准。

- 资格审查方法

公开招标采购项目开标结束后，采购人成立资格审查小组，依据法律、法规及招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标人资格是否合格。

- 资格审查标准

- 资格证明文件审查

所递交的资格证明文件出现不符合下列情形之一或不足以证明其符合下列情形之一的，应视为资格审查不合格，并按照无效投标处理：

- 应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

- 未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面申明及该网站查询结果页面截图；

- 招标文件第一章“投标人资格要求”中有特殊要求的，投标人应提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；

- 不符合联合体投标相关规定和要求的；

- 投标人认为需提供的其它相关资格证明材料；

- 资格证明文件正本应为清晰彩色影印件且加盖单位公章。

- 确定资格审查合格投标人

- 资格审查小组按照本章“资格审查方法及标准”，对各投标人资格证明文件进行审查。资格审查小组依据对各投标人资格证明文件的审查结果，确定资格审查合格的投标人，并形成书面的资格审查报告。

- 资格审查合格投标人不足3家的，不进行评标。

- 资格审查未通过的投标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的资格审查情况。

- 采购人已进行资格预审的，不再进行资格审查。未通过资格预审的投标人，采购人、采购代理机构拒绝其投标。

- 评标方法、程序及标准

根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规确定以下评标办法、程序及标准。

- 评标方法

本项目评标采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 评标程序及标准

评标委员会按以下工作程序进行评标：符合性审查、澄清有关问题、综合比较和评价、确定中标候选人名单。

- 符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查出现下列情形之一的投标按照无效投标处理：

- 投标总报价超过项目（分包）预算金额或最高限价的；

- 《投标书》、《法定代表人授权书》、《开标一览表》、《投标报价明细表》未提供或不符合招标文件要求的；

- 工期（服务期限）、质保期不符合招标文件要求的；

- 投标保证金的交纳不符合招标文件要求的；

- 出现两个或两个以上不同报价的；

- 出现两个或两个以上投标方案的（招标文件中要求提供备选方案的除外）；

- 投标报价存在缺项、漏项的；

- 投标有效期不足的；

- 无法定代表人签字（签章）或签字（签章）人无法定代表人有效授权的；

- 正本未按要求提供加盖公章及签字（签章）原件的；

- 符合招标文件第二章“投标人须知”中40条中规定情形，以分公司形式参与投标的，法定代表人授权书未由总公司法定代表人签字（盖章）并加盖公章的；

- 未按要求提供招标文件第二章“十一 其他注意事项”中规定的书面声明的；

- 招标文件中有节能产品强制要求的，投标人未按要求提供最新一期《节能产品政府采购清单》（正式稿）中的产品型号且未附该产品清单所在完整页面；若节能产品中有台式计算机的，未按要求提供最新一期《节能产品政府采购清单台式计算机性能参数》中产品性能参数的所在完整页面且所投型号和所列性能参数不一致的；

- 所投货物是通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的（招标文件中注明已办理进口产品核准的除外）；

- 未提供所投货物（工程或服务）的具体参数值或功能表述，或原文复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的；

- 不满足招标文件第三章“项目技术、服务和商务要求”中“★”号条款要求的；

- 含有采购人不能接受的附加条件的；

- 未按要求提供《符合性审查对照表》、《商务要求响应、偏离说明表》、《商务要求“★”号条款响应、偏离说明表》、《商务评议对照表》和《技术、服务要求响应、偏离说明表》、《技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表》、《技术、服务评议对照表》的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形。

- 澄清有关问题

- 评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

- 投标人应按照评标委员会要求的澄清内容在规定时间内做出澄清。投标文件报价出现前后不一致的，按照本节第3条规定进行修正，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

- 修正后的报价按照本节第4条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，按照无效投标处理。

- 投标人的澄清、说明或者补正是其投标文件的有效组成部分。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

- 综合比较与评价

评标委员会应当按照本章中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术、服务评估，综合比较与评价。

- 商务评议

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行评议，并依据本章“评审因素及评分标准”中的商务评议进行综合比较和评分。

- 技术、服务评议

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行评议，并依据本章“评审因素及评分标准”中的技术、服务评议进行综合比较和评分。

- 价格评议

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行价格评议（执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素），价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分计算详见本章“评审因素及评分标准”中的具体计算公式。

- 报价合理性说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员应当将其作为无效投标处理。

- 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除：

- 非专门面向中小企业的货物类采购项目，按招标文件中采购清单确定的货物，对小型和微型企业制造的货物价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 非专门面向中小企业的工程、服务类采购项目，投标人是小型和微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除，不重复享受政策。

- 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 小型和微型企业应出具《声明函》（附件二、三）；监狱企业应提供由省级监狱局、戒毒局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《声明函》（附件四）。

- 相同品牌处理原则

- 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定一个核心产品（采购清单中作“相同〈或同一〉品牌”实质性要求的产品，视为一个核心产品），并以“核心产品”在招标文件中标注。

- 计分办法

- 集中采购机构对各评委的总分进行复核。各项统计结果均精确到小数点后两位。

- 各投标人的最终得分为评委所评定分数的算术平均值。

- 推荐中标候选人名单或确定中标人

- 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、程序及标准，对投标文件进行评审。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 评标委员会依据评标结果，按各投标人的评审后得分由高到低的顺序向采购人推荐得分前三名的进入中标候选人名单，并形成书面的评标报告。

- 中标候选人并列的，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定中标人。

- 评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

- 中标人的数量有其他规定的，应在此处明确方法、中标比例等。

- 评审因素及评分标准

理化生实验室设备采购及安装项目（一包）评分标准

一、商务报价评分 30分；

以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分计算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

符合采购文件规定条件的小、微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位），给予评标价格折扣。（投标人报价低于预算价的80%）的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，同时提交证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理）

二、技术、服务、资信业绩综合评分  70分

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务资信分 |  |  | 20分 |
| 1 | 标书质量 | 根据投标文件编制完整性、格式是否规范、装订是否整齐、符合招标文件要求程度等：0～2分。 | 2 |
| 2 | 投标人实力和资质 | 根据投标人技术实力情况及投标人其他实力的认证或认定证书等： 1.投标人提供职业健康安全管理体系认证证书的得1分； 2.投标人提供质量管理体系认证证书的得1分； 3.提供环境管理体系体系认证证书得1分 注：提供有关资料复印件编入商务与技术文件，但认证（或认定）证书资料须在投标时带原件备查，未提供原件者不得分。 | 3 |
|  |  | 具有中国环境标志产品认证证书得2分。证书需包含实验桌。 注：复印件编入商务与技术文件，原件备查，未提供原件者不得分。 | 2 |
| 3 | 投标人业绩 | 投标人近三年内（自2016年7月1号至今具有类似政府采购项目业绩的，每个合同得1分，本项最高得3分。 注：合同复印件编入商务与技术文件，并在投标时提供合同原件、中标通知书原件备查（如无法提供中标通知书原件的，也可以用相关项目中标结果公示链接网址与截图替代）。否则，该合同不计分。 | 3 |
| 4 | 节能与环保产品 | 1、投标产品中有列入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购清单”的，得2分；未提供的，得0分。需网址与截图 | 2 |
| 5 | 售后服务的措施及承诺、优惠内容、培训 | 1.距项目实施地最近的服务网点详细介绍（包括地理位置、技术力量、工作业绩、培训。服务内容等）和根据投标人的售后服务措施及承诺（在本地有售后服务机构提供本地营业执照及开户许可证）需提供相关证明，综合比较：第一名得8分；第二名得4分；第三名得1分。 | 8 |
| 二、技术分 |  |  | 50分 |
| 6 | 项目组织实施方案 | 根据投标人项目组织实施方案（包括项目工期、确保项目供货和产品质量的措施或方案、项目实施进度安排、项目实施人员资质证明等）的科学性、合理性等：综合比较：第一名3分；第二名得2分；第三名得1分。 | 3 |
| 7 | 各教室整体改造、设计方案说明情况 | 根据学校场地整体详细设计方案说明及相关图纸资料（详细的平面图纸、设计方案图纸等）综合比较打分。第一名得8分第二名得4分；第三名1分。 | 8 |
| 8 | 产品检测报告 | 提供国家级质量检测部门出具的物理；化学；生物。实验桌检测报告（有效期1年内），有得3分，无不得分。 注：检测报告复印件编入商务与技术文件，原件备查，未提供原件者不得分。 | 3 |
|  |  | 投标人需提供本次项目所用台面材料必须符合以下技术参数及要求：▲A、 通过国家级质量检测部门出具台面检测报告，正面、反面化学试剂的双面检测，覆盖玻璃板及不覆盖，分级结果为5级，无明显变化。B、甲醛释放量：根据（GB 18580-2001）标准，检测甲醛释放量：≤0.5mg/L。▲、物理性能一一按照 GB/T 17657-2013的标准方法进行检测，结果为：耐干热性能：5级、无明显变化；表面耐香烟灼烧：5级、表面无明显变化；耐高温性能：无裂痕；耐沸水性能：5级，无变化；拉伸强度：112MPa；弯曲强度：155MPa；抗冲击性：6.2mm，无破损；吸水率（24h,23oC）：0.16；耐刮划性：1.5N试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告原件。 。注：检验报告复印件编入商务与技术文件，原件备查，未提供原件者不得分。 | 5 |
|  |  | 投标人需提供相关检测部门出具的塑粉、符合GB28481-2012（重金属含量达标）的检验报告；钢管、钢板符合QB/T1951.2-2013(抗盐雾）的检验报告；五金件符合QB/T1951.2-2013的检验报告；辅助材料的检验报告得每提供1份得1分，最高得4分。注：检验报告时间（有效期1年内）；复印件编入商务与技术文件，原件备查，未提供原件者不得分。 | 4 |
|  |  | 根据投标人所投产品技术参数对招标文件需求的响应程度： 1.参数指标明显优于或等于招标技术需求，得8分； 2.参数指标与招标需求基本一致（关键性指标无偏离，其他指标少量负偏离）的，得3分； 3.属其它响应情况的，得1分。 | 8 |
| 9 | 样品展示 | 根据投标样品的整体外观与招标文件需求的吻合程度、制作工艺（包括涂饰情况）、舒适性与质量等（后附样品评分要素）；综合比较：第一名得14分；第二名得9分；第三名得5分。 | 14 |
|  |  | 投标人需提供的有害废气处理设施一套。根据现场演示质量打分；综合比较：第一名得5分；第二名得2分；第三名得1分。 | 5 |
| 备注 | 评委打分小数点后保留一位 |  |  |

附：样品评分要素（注：样品不得带有投标人名称及相关标识）

1、尺寸、规格、式样、外观的整体效果；

2、符合技术参数；零件结合应牢固, 整体扎实程度等；

3，样品不全，或没有提供样品。作无效标处理。

提供样品清单及时间（因需现场演示接通电源所以样品需开标前一天安装到位）

样品清单

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生实验台 | 2800×600×780mm | 台面：*采用12mm双面膜实芯理化板，2.8米长台面前后端热压一体成型，时尚美观，耐酸碱、耐冲击、韧性强等特点。 结构：台面为双面膜实芯理化板一体化成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。中间设水槽柜，学生位设书包斗、柜体箱。 材料：采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 上腿：采用长570mm×宽57mm×高130mm。 下腿：采用长505mm×宽57mm×高130mm。 立柱：采用55mm×115mm，壁厚1.5mm。 前横梁：采用33mm×30mm，壁厚1.2mm。 中横梁：采用33mm×30mm，壁厚1.2mm。 后横梁：采用85mm×30mm，壁厚1.2mm，造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面35mm，可防止台面物体向后滑落、实验用水溢出。 加强横支撑件：采用11mm×100mm，壁厚1.2mm。 书包斗：壁厚4.6mm，采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 柜体箱：宽400mm深212mm高753mm，壁厚3.0mm，采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 可调脚：高强度可调脚，采用10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 | 1张 |
| 2 | 学生水槽柜（需提供样品一个） | 500×600×760 | 尺寸500*600*840，★台面：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，其规格600X500mm，壁厚4.5mm，四周有50mm高挡水沿；水槽内尺寸：380*340*270mm，耐强酸强碱,水槽内右上角带溢水口, 可防止废水回流和堵塞。 下水系统：采用国际公认的韩国共聚PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 ★水柜侧板：600*85*805mm,采用9mmPP材料，塑料注塑模成型和铝合金型材组成，不允许含有三聚氰胺板等板材类构造，表面沙面与光面相结合处理两侧R60mm圆角。 ★水柜门面板：采用优质的8mm厚抗倍特板，配两个自动圆形玻璃门铰链，配以不锈钢镀铬自动拉手。 箱体支撑固定架：箱体四周采用铝型材，表面经过时效处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 | 1个 |
| 3 | 有害废气处理设施一套 | 各厂家自定 | 各厂家自拟 | 1套 |

会议系统设备采购及安装项目（二包）评分标准

| 评标 项目 | 评审 分项 | 分值 | 评标分项及分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 价格 ## 部分 30分 | 评标 分项 | 30 | 评标委员会只对符合性审查合格的投标文件进行价格评议，报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×30分 |
| ## 商务 ## 部分 20分 | 制造商实力 | 11 | - 所投触控 一体机制造商通过 CMMI3 及以上认证；所投触控一体机生产厂家为中国教育技术协会行业标准之《多媒体教学环境工程建设规范》的参与制定单位，并出具相关证明；所投主要产品触控一体机制造商温室气体核查符合 ISO14064 低碳体系标准的相关要求。每提供一个证明文件得 1分，不提供不得分，最高得3分。 - 所投视频处理控制器的生产企业获得国际权威机构颁发软件能力成熟度模型CMMI-3认证证书 (1分) - 所投视频处理控制器通过QC080000有害物质过程管理合格证书（1分） - 所投视频处理控制器的生产企业获得全国质量检验稳定合格产品认证（1分） - 所投LED显示屏产品具有技术先进性，生产厂家提供无线连接专利证书,且所投LED产品必须注册商标认证资料。（共计2分，缺一项不得分）。 - 所投LED屏、液晶一体机、功放、调音台通过CCC国家强制认证的得3分，上述任意一项产品未通过CCC国家强制认证本项不得分。（提供有效CCC证书加盖厂商公章及国家认监委查询截图证明） 注：须提供证书证明复印件并加盖公章，否则不得分 |
|  | 财务 状况 | 2 | 提供经审计事务所出具的2018年度的审计报告，依据各投标人所提供有关资料进行横向比较排名，第一名得2分，第二名得1.5分，第三名得1分，以此类推。提供有效证明材料。 |
|  | 售后 服务 | 5 | - 投标人所投LED屏、扩声系统须提供生产厂家针对本项目售后服务承诺函和授权书。提供得2分，未提供不得分（须提供原件） - 质保期：质保期1年，超过质保期后每增加一年质保得1分，最高加3分。 |
|  | 投标文件编制 | 2 | 投标文件全面响应招标文件要求，编制完整、美观，非活页装订，且有详细目录、连续页码、目录与有关材料装订顺序对应清晰、查阅方便。不符合要求的，每处扣0.5分，扣完为止。 |
| ## 技术 ## 部分 ## 50分 | 技术 响应 | 20 | 提供完整的生产厂家产品说明书（彩页），根据产品彩页上的技术性能说明、详细规格型号、参数等技术指标评分。招标文件中标注“★”的技术指标任何一条不满足的作废标处理；一般技术指标根据产品性能、技术指标及其他重要性能指标和投标服务情况：符合招标文件要求20分，不满足招标文件要求的每项扣2分,超过10项属于无效投标。 |
|  | LED屏 | 8 | - 所投 LED 显示屏产品生产厂家必须获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO18001职业健康体系认证。（提供制造厂家盖章文件得3分，缺一项不得分）。 2、所投LED显示屏生产厂家具备系统集成资质、具备安全技术防范系统（设计、施工、维修资格证书）。（提供制造厂家盖章文件得 1分，缺一项不得分）。 3、所投 LED 产品生产厂家具 有AAA信用等级证书，所投标的产品必须是无污染的，要求厂家提供环评检测报告，及环境影响批文；（提供制造厂家盖章文件1分，缺一项不得分）。 4.大屏制造商具有国家高新企业证书；（提供制造厂家盖章文件得 1分，缺一项不得分）。 - 为了保证产品的兼容性，LED显示屏，LED电源、LED视频控制器，必须为同一品牌，提供证明资料，加盖公章（提供制造厂家盖章文件得 1分，缺一项不得分）。 6、LED生产商必须具备安全产许可证，所投标产品必须通过ETL检测认证，提供证明资料加盖公章。全部提供得1分，缺一不得分。 |
|  | 交互智能一体机 | 7 | - 所投产品制造商家符合 IECQ 有害物质过程管理程序和温室气体核查认证（低碳体系认证）相关要求，得1分； - 所投交互一体机获得国家高新技术产品认证的，得1分。 - 所投产品生产厂家通过信息安全管理体系标准（ISO27001)，得2分。 - 所投产品获得中国专利优秀奖证书，得1分。 - 所投产品制造商获得由中国发明协会和中国教育装备行业协会颁发的国际发明展览会金奖，得1分。 - 所投产品获得过商务部、科学技术部、环境保护部或国家质量监督检验检疫总局颁发的“国家重点新产品”证书，得1分。 注：须提供证书证明复印件并加盖公章，否则不得分。 |
|  | 扩声 系统 | 12 | 1、所投音响设备生产厂家具备声频工程企业综合技术等级认证的得1分。(提供证书彩印件加盖厂家公章) 2、所投音响设备生产厂家具备质量、服务、诚信AAA级企业认证证书的得1分。(提供证书彩印件加盖厂家公章) 3、所投音响设备生产厂家具备国家知识产权优势企业认证的得2分。(提供证书彩印件加盖厂家公章) 4、为了保障声音经过啸叫抑制器处理后不变调，总谐波失真≤0.01%的得2分（提供官网产品参数截图并加盖厂家公章） 5、所投功放符合国际标准产品认证的得2分。（提供国家标准化管理委员会颁发的国际标准产品标志证书复印件加盖厂家公章） 6、所投音响设备生产厂家获得了省级以上（含省级）工商机关颁发的著名商标认证的得2分。(提供证书彩印件加盖厂家公章) 7、为确保话筒拾音清晰无杂音，一拖四话筒信噪比≥110dB得1分；一拖二会议话筒信噪比≥90dB得1分。本项最多得2分。（提供第三方检测机构出具的检测报告彩印件并加盖厂家公章） 注：须提供证书证明复印件并加盖公章，否则不得分。 |
|  | 施工 方案 | 3 | 提供详细的技术方案。依据各投标人所提供有关资料进行横向比较排名。①第一名得3分；②第二名得2分；③第三名得1分；未提供的不得分。 |

备注：以上所有须提供的证件、证书、有关资料等投标人都必须提供原件真彩扫描件（加盖公章）等有关资料供专家评委评审，否则不得分。投标人投标时须认真对待、如实应标。凡提供虚假材料谋取中标的，一经查实，根据《政府采购法》第七十七条之规定，将对供应商处以罚款、列入不良行为记录名单、依法追究刑事责任等。以上详细评分细则中每项标注的分值，由各位评委独立量分。

- 合同书格式（参考）

（根据《政府采购法》和《合同法》相关规定，采购人和中标人之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

合   同   书

项目名称：

合同编号：

签订日期：

签订合同地点：

本合同由（采购人）（以下简称“甲方”）与（中标人）（以下简称“乙方”）签订。乙方以总金额万元人民币（用大写数字书写）向甲方提供如下货物（工程或服务）：

经双方协商，同意按下列条文执行：

      - 本合同甲、乙双方应遵守国家颁布的《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》，并各自履行应负的全部责任和义务。

      - 甲方保证按合同条款规定的时间和方式付给乙方到期应付的合同款，并承担应负的责任和义务。

      - 乙方保证按合同条款规定的内容和工期（服务期限）向甲方提供合格的货物（工程或服务），并承担应负的责任和义务。

      - 合同文件。下列文件为本合同不可分割的部分：

- 招标文件（项目编号：　　            　）；

- 中标的投标文件；

- 合同书；

- 合同条款；

- 集中采购机构发出的中标通知书；

- 附件；

- 甲方在招标期间发布的所有补充通知；

- 乙方在投标期内补充的所有书面文件；

- 乙方在投标时随同投标文件一起递送的资料及附图；

- 在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

      - 合同范围和条件。本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。

      - 货物（工程或服务）及数量。本合同所提供的货物（工程或服务）及数量详见招标文件的要求及乙方投标文件中的承诺。

      - 付款条件。本合同的付款条件按招标文件规定执行。

      - 合同金额。合同总金额见合同书，分项价格在乙方的投标报价表中有明确规定。

      - 工期和交货（服务）地点。本合同中货物（工程或服务）的工期、交货（服务）地点在招标文件中有明确规定。

      - 合同生效。本合同经甲、乙双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。如招标申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。

      - 合同的份数。本合同正本一式　份，甲方执　份，乙方执　份；副本一式　份，甲方执　份，乙方执　份。

      - 合同的失效。本合同在合同价款全部结清后失效。

甲　　方：	                         乙　　方：

单位名称（盖章）：	                  单位名称（盖章）：

单位地址：	                         单位地址：

法人代表授权人(签字)：             	法人代表授权人(签字)：

联 系 人：	                         联 系 人：

电　　话：                         	电　　话：

传　　真：                         	传　　真：

邮政编码：                         	邮政编码：

开户银行：                         	开户银行：

帐　　号：                         	帐　　号：

税　　号：                         	税　　号：

- 投标文件格式（参考）

阳新县县级政府采购

投 标 文 件

第一部分  资格证明文件

项目编号：

项目名称（及包号）：

采购人：

采购内容：

投标人（盖章）

投标人授权代表（签字）：

二0一九年 月

格式（参考）说明：

资格证明文件组成

由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和审查。具体内容应包括但不限于以下内容：

- 资格证明文件目录（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）；

- 应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

- 未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面申明及该网站查询结果页面截图；

- 招标文件第一章“投标人资格要求”中有特殊要求的，投标人应提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；

- 不符合联合体投标相关规定和要求的（适用于接受联合体投标的项目）；

- 投标人认为需提供的其它相关资格证明材料。

说明：资格证明文件正本应为清晰彩色影印件且加盖单位公章，否则按照无效投标处理。

阳新县县级政府采购

投 标 文 件

第二部分 商务文件

项目编号：

项目名称（及包号）：

采购人：

采购内容：

投标人（盖章）

投标人授权代表（签字）：

二0一九 年  月

格式（参考）说明：

商务文件组成

由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的商务方案在评标时具有优势。具体内容应包括但不限于以下内容：

- 商务文件目录（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）；

- 投标书（附件一）；

- 制造商中小企业声明函（附件二）；

- 中小企业声明函（附件三）；

- 残疾人福利性单位声明函（附件四）

- 开标一览表（附件五）；

- 投标报价明细表（附件六）；

- 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位货物汇总表（附件七）；

- 投标货物、服务清单（附件八）；

- 交纳投标保证金的银行凭证（附件九，适用招标文件有交纳要求的应当提供）；

- 法定代表人授权书（附件十）；

- 关于不存在招标文件第二章“十一 其他注意事项”中规定禁止情形的书面声明；

- 投标人的资格声明（附件十一）；

- 项目负责人、技术负责人简历表（附件十二）；

- 项目班子成员情况表（附件十三）；

- 投标人类似项目业绩表（附件十四）；

- 招标文件要求提供或投标人认为需提供的其它资料；

- 符合性审查对照表（附件十五）；

- 商务要求响应、偏离说明表（附件十六）；

- 商务要求“★”号条款响应、偏离说明表（附件十七）

- 商务评议对照表（附件十八）。

阳新县县级政府采购

投 标 文 件

第三部分 技术、服务文件

项目编号：

项目名称（及包号）：

采购人：

采购内容：

投标人（盖章）

投标人授权代表（签字）：

二0一九年  月

格式（参考）说明：

技术、服务文件组成

由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的技术、服务方案在评标时具有优势。具体内容应包括但不限于以下内容：

- 技术、服务文件目录（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）；

- 投标货物（工程或服务）介绍，项目建设（服务）方案；

- 技术、服务要求响应、偏离说明表（附件十九）；

- 技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表（附件二十）；

- 技术、服务评议对照表（附件二十一）；

- 招标文件要求提供或投标人认为需提供的其它资料。

说明：投标文件技术、服务文件的编制原则，一是按招标文件要求，提供相应说明、资料、表格以证明所投货物（工程或服务）是否响应招标文件要求；二是对应评分标准，充分体现所投货物（工程或服务）对于评分标准的响应程度和优势。

- 投标书

采购人（或采购代理公司）：

依据贵方      项目第  包（项目编号：_____）招标的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人全称 ）提交“开标一览表”信封和下述文件正本份，副本份。

1.资格证明文件；

2.商务文件；

3.技术、服务文件。

在此，我方宣布同意如下：

1．《开标一览表》中规定的应提交和交付的  （包号）  货物（工程或服务）投标总价为（注明币种，并用大写和小写表述投标总价）；

2．按招标文件的约定履行合同责任和义务；

3．已详细审查全部招标文件，包括（修正或补充文件）（如果有的话），对此无异议；

4．投标有效期为自递交投标文件截止之日起，共个日历日；

5．接受招标文件关于不予退还投标保证金的约定；

6．提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

7．与投标有关的一切正式往来信函请寄：。

投标人：

地  址：

电话/传真：

电子邮件：

投标人(公章)：

投标人授权代表（签字）：

日    期：

开户银行：

帐号/行号：

- 制造商中小企业声明函

制造商中小企业声明函

（适用于货物类项目）

采购人（或采购代理公司）：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准（详见《中小企业划型标准》），本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司授权  （投标人）  参加__（采购人）_的____项目第  包（项目编号：_____）采购活动提供本企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3.由本公司制造的货物清单见下表：

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单价(元) | 分项合计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、投标人所投货物为自己制造的，也应按本声明函格式填写。

2、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3、如以联合体方式参与本项目投标的供应商，则应由联合体双方签字盖章。

制造商（公章）：

制造商法定代表人（签字或盖章）：

日      期：

- 中小企业声明函

中小企业声明函

（适用于工程类、服务类项目）

采购人（或采购代理公司）：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准（详见《中小企业划型标准》），本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加（采购人）的    项目第  包（项目编号：______）采购活动由本企业承担工程（或提供服务）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1.组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.以联合体方式参与本项目投标的供应商，应由联合体双方签字盖章。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

- 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

（适用于货物类项目）

采购人（或采购代理公司）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位（详见“残疾人福利性单位应当满足的条件”）。

1.本单位授权 （投标人） 参加_（采购人）的___ _项目第  包（项目编号：_____）采购活动提供本单位制造的货物。本条所称货物不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

2.由本单位制造的货物清单见下表：

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单价(元) | 分项合计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、投标人所投货物为自己制造的，也应按本声明函格式填写。

2、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与残疾人福利性单位之间不得存在投资关系。

3、以联合体方式参与本项目投标的供应商，应由联合体双方签字盖章。

制造商（公章）：

制造商法定代表人（签字或盖章）：

日   期：

残疾人福利性单位声明函

（适用于工程类、服务类项目）

采购人（或采购代理公司）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位（详见“残疾人福利性单位应当满足的条件”），且本单位参加  （采购人）的__   _项目第  包（项目编号：______）采购活动由本单位承担工程（或提供服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与残疾人福利性单位之间不得存在投资关系。

2、以联合体方式参与本项目投标的供应商，应由联合体双方签字盖章。

制造商（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日   期：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- 开标一览表

投 标 人：

项目名称：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 名称 |  | 品牌、型号 | 数量 | 单价(元) | 分项合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  | (大写)： 万 仟 佰 拾 元 整 （¥ ） |  |  |  |  |
| 项目工期 （服务期限） |  | （单位：日历天） |  |  |  |  |
| 质保期 |  | （单位：年） |  |  |  |  |
| 备注 |  | 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除合计（大写）： 万仟佰拾元整（或以联合体投标的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额的%） |  |  |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为万元。

2．价格应按照招标文件第二章“投标人须知”中第12条的要求进行报价。

3．为方便开标时唱标，投标人应另附《开标一览表》及《交纳投标保证金的银行凭证》（如有交纳保证金要求的）各一份一并装入一个信封，单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。未单独提交或单独提交的上述资料未按照招标文件规定的格式填写完整并签字、盖章的集中采购机构拒绝其投标。

4. 本表应按要求由投标人法人授权代表签字，并加盖投标单位公章，否则将被视为非响应性投标，将按照无效投标处理。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 投标报价明细表

投 标 人：

项目名称：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 制造商名称 | 单价 | 分项合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物1（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物2（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物3（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物4（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物5（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物6（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物7（工程或服务） |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

2．报价明细表合计应与《开标一览表》中的投标总报价一致。

3．未提供详细的货物（工程或服务）报价明细，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位货物汇总表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 制造商名称 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 分项 合计 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

2．投标人提供的相关证明文件对应页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 投标货物（工程或服务）清单

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 货物（工程或服务）名称 | 主要规格、技术参数 | 数量 | 制造厂家/产地及国家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．此表为货物（工程或服务）清单，投标人应提供所投货物（工程或服务）详细的供货（工程或服务）范围，包括主要配件及生产厂家、备品备件等。

2．各项货物（工程或服务）详细技术规格、参数及要求性能，应另页描述。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 交纳投标保证金的银行凭证

采购人（或代理公司）：

（投标人全称）  参加贵方组织的       项目笫  包（项目编号：______）的政府采购活动。按招标文件的规定，已递交人民币（大写）    万元的投标保证金。

| 投标人 | 全 称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地 址 |  |  |  |
|  | 邮 编 |  |  |  |
|  | 联 系 人 |  | 联系电话 |  |
|  | 开 户 银 行 |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

粘贴转帐、电汇或网上银行凭证（清晰影印件） 注：在交款凭证备注中说明项目编号及开标时间

说明：投标人应认真填写银行信息，与转帐或电汇银行凭证的相关信息一致，集中采购机构将依据此凭证信息查退投标保证金。

- 法定代表人授权书

采购人（或代理公司）：

兹授权____同志为我单位参加贵方组织的____项目第  包（项目编号：______）采购活动的投标人授权代表，全权代表我公司处理在____项目采购活动中的一切事宜。代理期限从__年__月__日起至____年____月____日止。

被授权代表无转委托权。

授权单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：____年____月____日

附：

投标人授权代表单位名称：

职务： 性别：

身份证号码：

电话：

粘贴被授权人身份证（清晰影印件）

- 投标人的资格声明

1．名称及基本情况：

（1）投标人：

（2）地址：     邮编：

电话：     传真：

（3）成立或注册日期：

（4）单位性质：

（5）法定代表人或主要负责人：

（6）员工人数：

（7）注册资本：

（8）实收资本：

（9）上年末资产负债表：

1）固定资产

原   值：    净   值：

2）流动资金：

3）长期负债：

4）短期负债：

2．与投标货物的生产、销售和服务有关的情况：

（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：

| 生产基地地址 | 生产的项目 | 年生产能力 | 员工人数 |
| --- | --- | --- | --- |

（2）投标人生产此投标货物的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等）：

（3）销售、服务网点分布（可另行附表）：

| 销售服务网点名称和地址 | 主要服务范围 | 服务人员数 | 内部等级 |
| --- | --- | --- | --- |

3．投标人认为需要声明的其它情况：

兹证明上述声明是真实的、正确，并提供了全部能提供的资料和数据，同意按照集中采购机构要求出示有关证明文件。

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

日    期：  年   月   日

- 项目负责人、技术负责人简历表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  | 学 历 |  |  |
| 参加工作 时间 |  |  | 从事本行业工作年限 |  |  |  | 个人专业资质及证书 |  |  |
| 个人简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类似项目经验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位 |  | 项目名称 |  | 项目内容 |  | 项目金额 |  | 项目时间 |  |

说明：投标文件正本应附完整的相关证明材料清晰影印件，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 项目班子成员情况表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 姓 名 | 专 业 | 年 龄 | 从事本行业工作年限 | 在本项目中承担的工作 | 个人专业资质及证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

说明：投标文件正本应附完整的相关证明材料清晰影印件，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 投标人类似项目业绩表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 项目单位名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目单位联系人姓名及联系方式 |  |
| 项目金额 |  |
| 项目负责人姓名 |  |
| 项目时间 |  |
| 项目内容 |  |

说明：1．每个合同应单独附表，并附上相关证明材料，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

2．项目内容请详细说明所承担的具体工作内容等。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 符合性审查对照表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 招标文件符合性审查条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“符合性审查”的条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求详细完整填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 商务要求响应、偏离说明表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 招标文件商务要求条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中“商务要求”条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 商务要求“★”号条款响应、偏离说明表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 招标文件商务要求“★”号条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中商务要求“★”号条款进行逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 商务评议对照表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 招标文件商务评分标准 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“商务评议”的评分标准逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 技术、服务要求响应、偏离说明表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 招标文件技术、服务要求条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中“技术、服务要求”条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 招标文件技术、服务要求“★”号条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中技术、服务要求“★”号条款进行逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 技术、服务评议对照表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 招标文件技术、服务评分标准 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“技术、服务评议”的评分标准逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：