## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 智能化设备 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 年 月 日 | 复核时间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化设备 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
接待大厅
1 | 030504002001 | 区内人员动态显示屏 | 1.名称:人员动态显示屏 2.功能:显示办案区内嫌疑人以及办案人员动态 3.规格:55寸，伸缩支架 | 台 |  | 1
2 | 030504002002 | 离区人员普法教育屏 | 1.名称:人员普法教育屏 2.功能:播放离区人员普法教育宣传片 3.规格:55寸，伸缩支架 | 台 |  | 1
3 | 030504001001 | 入/离区登记电脑 | 1.名称:入/离区登记电脑 2.规格:I5-6500 8G，1T，独显2G，光驱，19.5英寸显示器，键鼠套；商务机 | 台 |  | 2
4 | 030507005001 | 人像识别系统 | 1.名称:人像识别系统 2.规格:一体化多功能智能设备，包括高精度人像专用抓拍设备、二代证读卡器、手环胸牌读卡器；内置多目标跟踪算法、质控算法、抓拍算法及人像实时比对算法；支持警员身份自动识别、嫌疑人身份比对及背景核查等功能 | 台 |  | 1
5 | 031101066001 | 打复印机 | 1.名称:打复印机 2.功能:黑白激光多功能一体机涵盖功能: 传真 复印 打印 扫描 | 套 |  | 1
6 | 030608002001 | 光盘刻录机 | 1.名称:光盘刻录机 2.功能:审讯音视频集中刻录，一次性可放入50张光盘，支持光盘封面打印。实现案件电子光盘化，有效节约纸张成本 | 台 |  | 1
7 | 031102004001 | HDMI线缆 | 1.名称:HDMI线缆 2.型号:连接电脑与显示设备（15米） | 条 |  | 2
分部小计
安全检查区
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化设备 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
8 | 030507015001 | 安检门 | 1.名称:安检门 2.规格/功能:高灵敏度通过式金属探测门，对通过安检门的相关人员快速检测是否携带金属制品；256级灵敏度可调、自动统计通过人数和报警次数，采用PVC合成材料特种工艺制造,防水、防火、抗震 | 台 |  | 1
9 | 030507001001 | 金属探测仪 | 1.名称：金属探测仪 2.功能：通过金属探测仪对执法对象进行人身安全检查，防止夹带金属物品进入执法办案功能区 | 套 |  | 1
10 | 030507001002 | 体温探测仪 | 1.名称：体温探测仪 2.功能：通过体温探测仪对执法对象进行体温探测，防止由于身体不适导致的意外情况发生 | 套 |  | 1
分部小计
物品存储及信息采集区
11 | 030504002003 | 嫌疑人权利义务显示屏 | 1.名称:嫌疑人权利义务显示屏 2.规格:55寸，伸缩支架 | 台 |  | 1
12 | 030501017001 | 集成物品信息登记台 | 1.名称:集成物品信息登记台 2.功能:用于物联网信息登记，集成计算机、打印机、读卡器等设备 | 套 |  | 1
13 | 030507008001 | 伤情抓拍 | 1.名称:伤情抓拍 2.功能:在人身安全检查室对嫌疑人的已有伤情进行抓拍，配合系统使用留存照片。 | 台 |  | 1
14 | 030507008002 | 随身物品存/取拍照 | 1.名称:随身物品存/取拍照 2.功能:对嫌疑人随身物品存、取时的状态进行拍照登记、配合系统可实现存取前后状态比对。 | 台 |  | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化设备 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
15 | 030608001001 | 物品智能存取管理设备主柜（双面） | 1.名称:物品智能存取管理设备主柜（双面） 2.功能:通过物品智能存取管理设备，规范执法对象随身物品存取，能够与办案区系统无缝对接，全面实现软、硬件与人、案、物集成关联 含双面32寸触摸屏、工控屏、工控机、IC读卡器、交换机、喇叭、电源盒、物品柜主柜柜体、可编程控制（PLC)主板、专利电控锁，移动导轨等集成采取智能手环存取物，大屏幕液晶显示，4门存储； 双面屏幕主机 | 台 |  | 1
16 | 030608001002 | 物品智能存取管理设备副柜（双面） | 1.名称:物品智能存取管理设备副柜（双面） 2.功能:配合主柜使用，含16个双门存储柜、专利电控锁，由主柜主板驱动，采取智能手环存取物；与主柜联动调试 | 台 |  | 3
17 | 030404015001 | 一体化信息采集台 | 1.名称:一体化信息采集台 2.功能:集成指掌纹采集仪、人像采集设备、条码阅读器、二代证阅读器、手机卡读卡器、足迹采集仪、身高体重采集设备 | 台 |  | 2
18 | 030602001001 | 实时温湿度显示屏 | 1.名称:实时温湿度显示屏 2.功能:通过实时温湿度显示屏与摄像头相关联，实现对房间内时间、温度、湿度进行显示和断电后自动校对，保障执法对象权利。高精度时钟，年误差小于30s，性能稳定可靠静态显示，无噪音采集温、湿度数值和时间数据传送到计算机上，具有温湿度校准功能，支持485接口 | 台 |  | 2
分部小计
尿样/毒品检测室
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化设备 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
19 | 030113003001 | 尿样保管柜 | 1.名称：尿样保管柜 2.保存AB瓶尿样，具有冷藏功能 | 台 |  | 1
20 | 031101021001 | 称重仪 | 1.名称:称重仪 2.功能:称重毒品，精确到0.01G，量程2KG | 台 |  | 1
21 | 030404015002 | 智能尿检设备 | 1.名称:智能尿检设备 2.功能:集成控制主机、彩色打印机、高拍仪、IC读卡器、签字版、显示器、键鼠套装 | 台 |  | 1
分部小计
等候候问区
22 | 030404015003 | 物联网管控终端 | 1.名称:物联网管控终端 2.功能:通过触摸显示屏操作物联网管控平台，显示物联网实施数据，记录办案区内使用记录以及报警记录以便查阅 | 台 |  | 1
23 | 030507002001 | 紧急呼叫对讲主机 | 1.名称:紧急呼叫对讲主机 2.功能:通过对讲主机可以监控各询讯问室对话，各询讯问室如果出现紧急情况可以和看管民警及时取得联系。采用10.2寸数字真彩显示屏和触摸屏，1080P高清视频；内含网络地址盒，多级管理设置、双向对讲、状态提示、广播播放、一键呼叫主机、VOIP电话接入等功能 | 套 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化设备 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
24 | 080603009001 | 告知电话 | 1.名称:告知电话 2.功能:能够与智能腕带、办案区系统关联外界联系设备，方便民警使用 采用不锈钢SUS304材质，具有防尘，抗噪，抗暴特性，整机防护等级达IP54，无手柄设计直接免提通话 馈电电压:24-60V 通话传输指标：SLR≤12，RLR≤-1，STMR≥10，输出阻抗：600Ω 按键接触电阻≤30欧姆.使用寿命≥200万次.按压力度160-200克 | 台 |  | 1
25 | 030404015004 | 智能看守嵌入式集控终端 | 1.名称:智能看守嵌入式集控终端 2.功能:集成定制高性能控制主机，支持接入对讲模块、电话模块、监控模块，配合系统使用可合理分配审讯室和等候室，控制智能物联网设备及相关业务流程； 集成物联网可视化视窗管控终端 | 台 |  | 1
26 | 080703004001 | 执法状态屏 | 1.名称:执法状态屏 2.功能:通过与防拆型定位标签相关联，LED显示屏可以显示执法对象在办案区的状态。 LED屏点阵：128*32，亚克力材质，双色显示 | 套 |  | 8
27 | 030602001002 | 实时温湿度显示屏 | 1.名称:实时温湿度显示屏 2.功能:通过实时温湿度显示屏与摄像头相关联，实现对房间内时间、温度、湿度进行显示和断电后自动校对，保障执法对象权利。高精度时钟，年误差小于30s，性能稳定可靠静态显示，无噪音采集温、湿度数值和时间数据传送到计算机上，具有温湿度校准功能，支持485接口 | 台 |  | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化设备 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
28 | 050305010001 | 成品转角坐凳（单人） | 1.名称:成品转角坐凳（单人） 2.特征:参数：1.2mm不锈钢面板，尺寸：420mm高*460mm长*460mm宽 | 个 |  | 6
29 | 050305010002 | 成品坐凳（双人） | 1.名称:成品坐凳（双人） 2.特征:参数：1.2mm不锈钢，2人座位尺寸420高*900长*420宽 | 个 |  | 35
30 | 050305010003 | 专业定制醒酒椅 | 1.名称：专业定制醒酒椅 2.功能：椅面、PU仿皮；内衬：高弹性海绵，木框架和铁框架；功能：椅背可后躺调节 有脚拖 4.其他：专业定制详见图纸要求及符合相关验收规范 | 个 |  | 1
分部小计
讯（询）问室
31 | 030506007001 | 审讯室状态显示终端 | 1.名称:人脸识别管控终端 2.功能:动态显示审讯室内嫌疑人基本信息、照片、简要案情等相关信息 | 台 |  | 10
32 | 030503001001 | 智能询讯问专用桌（一体化，不含签字板） | 1.名称：智能讯(询)问专用桌 2.功能：通一体化设计、美观干净、即插即用；集成高性能计算机、打印机、电话、应急报警等。通过智能询讯问专用桌可以实现自助播报执法对象权利义务告知，支持集成电子笔录审讯提纲方便民警快速办案，支持集成电子签名模块 | 套 |  | 10
33 | 050305010004 | 询问椅 | 1.询问椅 2.功能：手部采用U型锁约束，胸部及腰部以约束带束缚；腿部以环形脚踏锁带手脚铐，控制嫌疑人 | 个 |  | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化设备 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
34 | 050305010005 | 讯（询）问椅（带导轨） | 1.讯（询）问椅（带导轨） 2.功能：手部采用U型锁约束，胸部及腰部以约束带束缚；腿部以环形脚踏锁带手脚铐，控制嫌疑人，带导轨，可自由调整讯询问人与执法对象之间距离，方便示证 | 个 |  | 6
35 | 030602001003 | 实时温湿度显示屏 | 1.名称:实时温湿度显示屏 2.功能:通过实时温湿度显示屏与摄像头相关联，实现对房间内时间、温度、湿度进行显示和断电后自动校对，保障执法对象权利。高精度时钟，年误差小于30s，性能稳定可靠静态显示，无噪音采集温、湿度数值和时间数据传送到计算机上，具有温湿度校准功能，支持485接口 | 台 |  | 10
36 | 030404015005 | 示证展台 | 1.名称:示证展台 2.功能:用于向涉案人员展示物证外观及信息 | 台 |  | 10
分部小计
远程提讯室
37 | 030506007002 | 审讯室状态显示终端 | 1.名称:人脸识别管控终端 2.功能:动态显示审讯室内嫌疑人基本信息、照片、简要案情等相关信息 | 台 |  | 2
38 | 030506007003 | 高清视频通信平台 | 1.名称:高清视频通信平台 2.功能:MCU视频通信平台，8路高清视频会议终端接入，支持8路720P/4路1080P多画面；支持4CIF/720P/1080P等分辨率； | 台 |  | 1
39 | 030608004001 | 综合管理平台 | 1.名称:综合管理平台 2.功能:ISMP1000平台软件，综合会议业务管理系统平台， | 套 |  | 1
40 | 030501017002 | 软件客户端 | 1.名称:软件客户端 2.功能:适用于PC端， | 套 |  | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化设备 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
41 | 030507012001 | 审讯室审讯终端 | 1.名称:审讯室审讯终端 2.功能:公安机关办案区审讯室中的高清视频会议终端， | 台 |  | 2
42 | 030503001002 | 智能询讯问专用桌（一体化，不含签字板） | 1.名称：智能讯(询)问专用桌 2.功能：通一体化设计、美观干净、即插即用；集成高性能计算机、打印机、电话、应急报警等。通过智能询讯问专用桌可以实现自助播报执法对象权利义务告知，支持集成电子笔录审讯提纲方便民警快速办案，支持集成电子签名模块 | 套 |  | 2
43 | 050305010006 | 询问椅 | 1.询问椅 2.功能：手部采用U型锁约束，胸部及腰部以约束带束缚；腿部以环形脚踏锁带手脚铐，控制嫌疑人 | 个 |  | 2
44 | 030602001004 | 实时温湿度显示屏 | 1.名称:实时温湿度显示屏 2.功能:通过实时温湿度显示屏与摄像头相关联，实现对房间内时间、温度、湿度进行显示和断电后自动校对，保障执法对象权利。高精度时钟，年误差小于30s，性能稳定可靠静态显示，无噪音采集温、湿度数值和时间数据传送到计算机上，具有温湿度校准功能，支持485接口 | 台 |  | 2
分部小计
未成年询问室
45 | 030506007004 | 审讯室状态显示终端 | 1.名称:人脸识别管控终端 2.功能:动态显示审讯室内嫌疑人基本信息、照片、简要案情等相关信息 | 台 |  | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化设备 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
46 | 030503001003 | 智能询讯问专用桌（一体化，不含签字板） | 1.名称：智能讯(询)问专用桌 2.功能：通一体化设计、美观干净、即插即用；集成高性能计算机、打印机、电话、应急报警等。通过智能询讯问专用桌可以实现自助播报执法对象权利义务告知，支持集成电子笔录审讯提纲方便民警快速办案，支持集成电子签名模块 | 套 |  | 1
47 | 050305010007 | 询问椅 | 1.询问椅 2.功能：手部采用U型锁约束，胸部及腰部以约束带束缚；腿部以环形脚踏锁带手脚铐，控制嫌疑人 | 个 |  | 1
48 | 030602001005 | 实时温湿度显示屏 | 1.名称:实时温湿度显示屏 2.功能:通过实时温湿度显示屏与摄像头相关联，实现对房间内时间、温度、湿度进行显示和断电后自动校对，保障执法对象权利。高精度时钟，年误差小于30s，性能稳定可靠静态显示，无噪音采集温、湿度数值和时间数据传送到计算机上，具有温湿度校准功能，支持485接口 | 台 |  | 2
49 | 030504001002 | 审讯电脑 | 1.名称:审讯电脑 2.规格:I5-6500 8G，1T，独显2G，光驱，19.5英寸显示器，键鼠套；商务机 | 台 |  | 1
50 | 031101066002 | 打复印机 | 1.名称:打复印机 2.功能:黑白激光多功能一体机涵盖功能: 传真 复印 打印 扫描 | 套 |  | 1
51 | 030404015006 | 示证展台 | 1.名称:示证展台 2.功能:用于向涉案人员展示物证外观及信息 | 台 |  | 1
52 | 050305010008 | 监护人座椅 | 1.座椅规格、颜色:普通单人位座椅 | 个 |  | 2
分部小计
特殊讯问室
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化设备 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
53 | 030506007005 | 审讯室状态显示终端 | 1.名称:人脸识别管控终端 2.功能:动态显示审讯室内嫌疑人基本信息、照片、简要案情等相关信息 | 台 |  | 1
54 | 030503001004 | 智能询讯问专用桌（一体化，不含签字板） | 1.名称：智能讯(询)问专用桌 2.功能：通一体化设计、美观干净、即插即用；集成高性能计算机、打印机、电话、应急报警等。通过智能询讯问专用桌可以实现自助播报执法对象权利义务告知，支持集成电子笔录审讯提纲方便民警快速办案，支持集成电子签名模块 | 套 |  | 1
55 | 050305010009 | 讯（询）问椅（带导轨） | 1.讯（询）问椅（带导轨） 2.功能：手部采用U型锁约束，胸部及腰部以约束带束缚；腿部以环形脚踏锁带手脚铐，控制嫌疑人，带导轨，可自由调整讯询问人与执法对象之间距离，方便示证 | 个 |  | 1
56 | 030602001006 | 实时温湿度显示屏 | 1.名称:实时温湿度显示屏 2.功能:通过实时温湿度显示屏与摄像头相关联，实现对房间内时间、温度、湿度进行显示和断电后自动校对，保障执法对象权利。高精度时钟，年误差小于30s，性能稳定可靠静态显示，无噪音采集温、湿度数值和时间数据传送到计算机上，具有温湿度校准功能，支持485接口 | 台 |  | 1
57 | 030404015007 | 示证展台 | 1.名称:示证展台 2.功能:用于向涉案人员展示物证外观及信息 | 台 |  | 1
58 | 030506001001 | 对讲系统 | 1.功能:通过对讲设备使民警与执法对象的对话能够在玻璃隔断后清晰进行。 最大通话距离:：1.5km以下(含1.5km)；材质：全铝合金箱体； | 台 |  | 1
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化设备 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
视频监控室
59 | 030504001003 | 控制电脑 | 1.名称:入/离区登记电脑 2.规格:I5-6500 8G，1T，独显2G，光驱，19.5英寸显示器，键鼠套；商务机 | 台 |  | 1
60 | 030504002004 | 视频监控大屏 | 1.名称:视频监控大屏 2.功能:投影办案区监控画面 | 台 |  | 1
61 | 031102004002 | HDMI线缆 | 1.名称:HDMI线缆 2.型号:连接电脑与显示设备（15米） | 条 |  | 2
分部小计
纪委谈话室/禁闭室
62 | 030503001005 | 智能询讯问专用桌（一体化，不含签字板） | 1.名称：智能讯(询)问专用桌 2.功能：通一体化设计、美观干净、即插即用；集成高性能计算机、打印机、电话、应急报警等。通过智能询讯问专用桌可以实现自助播报执法对象权利义务告知，支持集成电子笔录审讯提纲方便民警快速办案，支持集成电子签名模块 | 套 |  | 1
63 | 050305010010 | 询问椅 | 1.询问椅 2.功能：手部采用U型锁约束，胸部及腰部以约束带束缚；腿部以环形脚踏锁带手脚铐，控制嫌疑人 | 个 |  | 1
64 | 030602001007 | 实时温湿度显示屏 | 1.名称:实时温湿度显示屏 2.功能:通过实时温湿度显示屏与摄像头相关联，实现对房间内时间、温度、湿度进行显示和断电后自动校对，保障执法对象权利。高精度时钟，年误差小于30s，性能稳定可靠静态显示，无噪音采集温、湿度数值和时间数据传送到计算机上，具有温湿度校准功能，支持485接口 | 台 |  | 3
分部小计
谈话室
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化设备 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
65 | 030602001008 | 实时温湿度显示屏 | 1.名称:实时温湿度显示屏 2.功能:通过实时温湿度显示屏与摄像头相关联，实现对房间内时间、温度、湿度进行显示和断电后自动校对，保障执法对象权利。高精度时钟，年误差小于30s，性能稳定可靠静态显示，无噪音采集温、湿度数值和时间数据传送到计算机上，具有温湿度校准功能，支持485接口 | 台 |  | 3
分部小计
办公电脑
66 | 030504001004 | 集中办公区电脑 | 1.名称集中办公区电脑 2.规格:I5-6500 8G，1T，独显2G，光驱，19.5英寸显示器，键鼠套；商务机 | 台 |  | 8
67 | 030504001005 | 证人/受害人谈话室电脑 | 1.名称:证人/受害人谈话室电脑 2.规格:I5-6500 8G，1T，独显2G，光驱，19.5英寸显示器，键鼠套；商务机 | 台 |  | 3
分部小计
涉案财物管理中心
68 | 030504002005 | 信息显示投影屏 | 1.名称:信息显示投影屏 2.功能:用于投影物证中心办事流程以及物证中心物证信息 | 台 |  | 2
69 | 031102004003 | HDMI线缆 | 1.名称:HDMI线缆 2.型号:连接电脑与显示设备（15米） | 条 |  | 2
70 | 030504001006 | 接待大厅登记电脑 | 1.名称:接待大厅登记电脑 2.规格:I5-6500 8G，1T，独显2G，光驱，19.5英寸显示器，键鼠套；商务机 | 台 |  | 3
71 | 011501018001 | 物品保管架 | 1.台柜规格:物品保管架 2.材料种类、规格:三层货架，存放中型物品物证功能； | 个 |  | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化设备 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
72 | 030608001003 | 储物柜（主柜） | 1.名称:储物柜（主柜） 2.功能:能基于公安网通过安全可靠的通信协议和软件系统对接；能结合二维码技术、指纹技术对物证进行管理；能集成公安机关已有的智能IC/ID卡进行物证相关权限管理；具有大屏触摸显示器方便查看相关案卷信息和操作案卷柜 | 台 |  | 2
73 | 030608001004 | 储物柜（副柜） | 1.名称:储物柜（副柜） 2.功能:能够与物证模块关联，小型物证存放；配合主柜使用，专利电控锁，由主柜主板驱动，与主柜联动调试 | 台 |  | 2
74 | 030504001007 | 智能控制电脑 | 1.名称:智能控制电脑 2.规格:I5-6500 8G，1T，独显2G，光驱，19.5英寸显示器，键鼠套；商务机 | 台 |  | 1
75 | 030608001005 | 消磁柜 | 1.名称:消磁柜 2.功能:防磁柜，防止外来磁场对柜内磁性物品产生磁化作用 | 台 |  | 3
76 | 030113003002 | 冷藏柜 | 1.名称:冷藏柜 2.功能:保管冷藏、冷冻物品 | 台 |  | 3
77 | 030608001006 | 毒品柜毒品柜 | 1.名称:毒品柜 2.功能:存放毒品 | 台 |  | 2
78 | 030608001007 | 保险柜 | 1.名称:保险柜 2.功能:保管贵重的物品 | 台 |  | 4
79 | 031008007001 | 液态物体存储罐 | 1.名称:液态物体存储罐 2.功能:存储液态物证 | 台 |  | 2
80 | 030608001008 | 智能物证架 | 1.名称:智能物证架 2.型号:智能密集架 | 台 |  | 1
81 | 030501001001 | 高拍仪 | 1.名称:高拍仪 2.功能:能进行拍照、录像、复印、网络无纸传真、制作电子书、裁边扶正等操作 | 台 |  | 1
82 | 030501001002 | 条码扫描机 | 1.名称:条码扫描机 2.功能:扫描条码打印机出来的条码，以便系统显示出该物件的相关信息 | 台 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化设备 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
83 | 030501002001 | 条码打印机 | 1.名称:条码打印机 2.功能:与物证管理系统结合，打印案卷编码方便管理 | 台 |  | 1
84 | 031101066003 | 打复印机 | 1.名称:打复印机 2.功能:黑白激光多功能一体机涵盖功能: 传真 复印 打印 扫描 | 套 |  | 1
85 | 030507002002 | 防盗报警系统 | 1.名称:防盗报警系统 2.功能:防入侵盗窃系统 | 套 |  | 1
分部小计
全区域定位系统
86 | 030507004001 | 定位基站 | 1.名称:定位基站 2.功能:功能：通过定位基站、防拆型定位标签的正常运行，从而达到实时掌控执法对象在办案区的活动轨迹，能够实现与办案区系统无缝对接，全面实现通过驱动办案区强弱电和办案软件，使办案程序有序进行 1.定位精度：15-30厘米 2.基站覆盖：基站与基站无遮挡下间距至少35米 3.数据接口： 数据上传冗余自适应，有线以太网、WIFI兼容 | 套 |  | 41
87 | 030507004002 | 智能防拆电子腕带 | 1.名称:智能防拆电子腕带 2.功能:功能：通过智能防拆电子腕实时掌控执法对象在办案区的活动轨迹，能够实现与办案区系统无缝对接，全面实现通过驱动办案区强弱电和办案软件使办案程序有序进行 定位精度 ：15-30厘米 防拆卸功能： 具有拆卸下腕带螺丝后即报警功能 电池形式 ：充电电池 | 套 |  | 50
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化设备 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
88 | 030507004003 | 电子胸牌 | 1.名称:电子胸牌 2.功能:办案民警电子定位胸卡，给予民警使用 定位精度 ：15-30厘米 电池形式 ：内置锂电池可充电； | 套 |  | 100
分部小计
网络设备
89 | 030507013001 | 审讯主机（含4T硬盘） | 1.名称:审讯主机（含4T硬盘） 2.功能:集高清音视频输入、温湿度叠加、高清视频画中画叠加、案件信息片头叠加、流媒体转发、前端录像存储、双光盘刻录、一键刻录等功能于一体 | 台 |  | 19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化设备 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
90 | 030501011001 | 安全隔离与信息交换系统 | 1.名称:安全隔离与信息交换系统 通过防火墙设备将公安网数据与局域网数据进行安全隔离但不影响相互之间的通信 网络吞吐量≥100Mbps；系统延迟<1ms;MTBF≥50,000小时；最大并发连接数≥100，000.最大并发视频路数≥200路D1视频； 最大数据库同步速率≥1,800条/秒； 产品制造商为全国质量检验工作先进企业并提供以下证书： （1）、提供公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证（三级）； （2）、公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心检验报告（三级）； （3）、国家保密局涉密信息系统产品检测证书； （4）、中国国家信息安全产品认证证书（增强级） （5）、制造商通过最新的GB/T19001-2016/ISO9001-2015质量体系认证； | 台 |  | 1
91 | 030501013001 | 办案区智能物联工作平台服务器 | 1.名称:办案区智能物联工作平台服务器 2.功能:用于支持办案区软硬件的运行、底层性能支撑和数据存储 | 台 |  | 1
92 | 030501013002 | 办案中心服务器 | 1.名称:办案中心服务器 2.功能:用于支持办案区软硬件的运行、底层性能支撑和数据存储 | 台 |  | 1
93 | 030501013003 | 笔录服务器 | 1.名称:笔录服务器 2.功能:用于支持智能笔录系统的底层性能支撑 | 台 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化设备 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
94 | 030501013004 | 流媒体服务器 | 1.名称:流媒体服务器 专用音视频流媒体融合服务器（2U）, 内置高性能工业控制主机、标准视音频统一接入/转发模组、实时屏幕流编解码接入/转发模组、实时证据流编解码接入/转发模组、HLS编解码模组等部件；内置GB/T 28281、RTSP、HLS等多种接口协议，视音频融合编解码算法，关键视音频切片上报算法；可对接办案区全部视音频设备（包括但不限于IPC\NVR\SVR\行为分析仪等），支持接入不超过12间审讯室的视音频数据融合接入，支持笔录、证据流实时传输接入，支持对接入的全部视音频及流媒体实现统一的跨平台、跨浏览器实时访问，支持移动智能设备（警务通）访问。 | 台 |  | 1
95 | 030501013005 | 定位服务器 | 1.名称:定位服务器定位服务器 2.功能:用于支持定位系统的底层性能支撑 | 台 |  | 1
96 | 030506007006 | KVM切换器 | 1.名称:KVM切换器 2.功能:让系统管理员可以通过一组键盘、显示器和鼠标，通过单次控制一台设备，智能切换的方式控制多台服务器或电脑主机的计算机外围设备， | 台 |  | 1
97 | 030608007001 | 信息采集处理控制器 | 1.名称:信息采集处理控制器 2.功能:内置高性能信号采集模块，支持多路前端设备信号采集接入，嵌入式控制算法，可应对多种场景。 | 点 |  | 17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化设备 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
98 | 030608007002 | 智能集中电源控制柜 | 1.名称:智能集中电源控制柜 2.功能:基础型钢形式、规格:10#槽钢 双电源自动转换模块，防浪涌模块，DC12V集中供电模块，PLC50路DIDO控制模块 通过集成控制强弱电智能设备、门禁系统，标准化工业材质设计 | 点 |  | 1
分部小计
平台对接
99 | 030501017003 | 智能笔录 | 1.名称:软件客户端 2.功能:适用于PC端， | 套 |  | 1
100 | 030504006001 | 应用软件接口 | 1.测试类别:接口对接 2.测试内容:1、实现与办案系统/警综平台的对接； 2、实现与请求服务系统的对接； | 套 |  | 1
分部小计
措施项目
101 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 |  | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：智能化设备 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 280000.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证费 | 0.00
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：智能化设备 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 280000
合 计 |  |  |  | 280000.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：智能化设备 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：智能化设备 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：智能化设备 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保险费
1.1.1 | 养老保险金
1.1.1.1 | 房屋建筑工程
1.1.1.2 | 装饰工程
1.1.1.3 | 通用安装工程
1.1.1.4 | 市政工程
1.1.1.5 | 园建工程
1.1.1.6 | 绿化工程
1.1.1.7 | 土石方工程
1.1.2 | 失业保险金
1.1.2.1 | 房屋建筑工程
1.1.2.2 | 装饰工程
1.1.2.3 | 通用安装工程
1.1.2.4 | 市政工程
1.1.2.5 | 园建工程
1.1.2.6 | 绿化工程
1.1.2.7 | 土石方工程
1.1.3 | 医疗保险金
1.1.3.1 | 房屋建筑工程
1.1.3.2 | 装饰工程
1.1.3.3 | 通用安装工程
1.1.3.4 | 市政工程
1.1.3.5 | 园建工程
1.1.3.6 | 绿化工程
1.1.3.7 | 土石方工程
1.1.4 | 工伤保险金
1.1.4.1 | 房屋建筑工程
1.1.4.2 | 装饰工程
1.1.4.3 | 通用安装工程
1.1.4.4 | 市政工程
1.1.4.5 | 园建工程
1.1.4.6 | 绿化工程
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13
规费、税金项目计价表
工程名称：智能化设备 |  |  | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1.1.4.7 | 土石方工程
1.1.5 | 生育保险金
1.1.5.1 | 房屋建筑工程
1.1.5.2 | 装饰工程
1.1.5.3 | 通用安装工程
1.1.5.4 | 市政工程
1.1.5.5 | 园建工程
1.1.5.6 | 绿化工程
1.1.5.7 | 土石方工程
1.2 | 住房公积金
1.2.1 | 房屋建筑工程
1.2.2 | 装饰工程
1.2.3 | 通用安装工程
1.2.4 | 市政工程
1.2.5 | 园建工程
1.2.6 | 绿化工程
1.2.7 | 土石方工程
1.3 | 工程排污费
1.3.1 | 房屋建筑工程
1.3.2 | 装饰工程
1.3.3 | 通用安装工程
1.3.4 | 市政工程
1.3.5 | 园建工程
1.3.6 | 土石方工程
2 | 增值税
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13