## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 弱电工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 年 月 日 | 复核时间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
监控系统
1 | 030507008001 | 环境全景网络摄像机 | 1.名称:环境全景网络摄像机 2.类别:定制 | 台 |  | 110
2 | 030507008002 | 环境全景网络摄像机(带485） | 1.名称:环境全景网络摄像机(带485） 2.类别:定制 | 台 |  | 24
3 | 030507008003 | 特写摄像机 | 1.名称:特写摄像机 2.类别:定制 | 台 |  | 19
4 | 030506001001 | 拾音器 | 1.名称:拾音器 2.类别:专业拾音器 | 台 |  | 93
5 | 030507013001 | 大盘位硬盘录像机（128路） | 1.名称:大盘位硬盘录像机 2.规格:（128路） | 台 |  | 6
6 | 03B001 | 监控硬盘（6T） | 1.名称：监控硬盘 2.规格：6T | 台 |  | 144
7 | 03B002 | 网络时钟（实施温湿度显示屏） | 1.名称:网络时钟（实施温湿度显示屏） | 个 |  | 30
分部小计
计算机信息网络
8 | 030501012001 | 24口核心交换机 | 1.名称：交换机 2.规格：24口核心 | 台 |  | 1
9 | 030501012002 | 24口千兆交换机 | 1.名称：交换机 2.规格：24口千兆 | 台 |  | 10
10 | 030501012003 | 24口千兆POE交换机 | 1.名称:交换机 2.规格:24口千兆POE 3.功能:连接定位基站 | 台 |  | 1
11 | 030502010001 | 六类配线架 | 1.名称:配线架 2.规格:六类 | 块 |  | 12
12 | 030502010002 | 理线架 | 1.名称:理线架 2.规格:专业网络理线架 | 块 |  | 24
13 | 031101027001 | 电话程控交换机 | 1.名称:电话交换机 2.类别:语音程控 | 架 |  | 1
14 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:单口信息插座 2.安装方式:墙插 3.底盒材质、规格:86底盒 | 个 |  | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
15 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:双口信息插座 2.安装方式:墙插 3.底盒材质、规格:86底盒 | 个 |  | 4
16 | 030502012003 | 信息插座 | 1.名称:双口信息插座（5襟单口信息插座） 2.安装方式:墙插 3.底盒材质、规格:86底盒 | 个 |  | 13
17 | 030502012004 | 信息插座 | 1.名称:双口信息插座 2.安装方式:地插 3.底盒材质、规格:86底盒 | 个 |  | 1
18 | 030502012005 | 信息插座 | 1.名称:双口信息插座（5襟单口信息插座） 2.安装方式:地插 3.底盒材质、规格:86底盒 | 个 |  | 21
19 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:详见图纸 | 个 |  | 2
20 | 030404035001 | PDU插座 | 1.名称:PDU插座 2.规格:8位 | 个 |  | 8
21 | 030502001001 | 机柜（1000） | 1.名称:机柜 2.规格:600*1000*2000 | 台 |  | 2
22 | 030502001002 | 机柜（800） | 1.名称:机柜 2.规格:600*800*2000 | 台 |  | 5
分部小计
门禁系统
23 | 030507005001 | 读卡器 | 1.名称:读卡器 2.规格:国产 | 台 |  | 33
24 | 03B003 | 发卡器 | 1.名称:发卡器 2.规格:国产 | 套 |  | 1
25 | 03B004 | ID卡 | 1.名称:ID卡 2.规格:国产 | 块 |  | 100
26 | 030507006001 | 四门控制器 | 1.名称:四门控制器 2.规格:国产 | 台 |  | 8
27 | 030507007001 | 双门磁力锁 | 1.名称:双门磁力锁 2.规格:国产 | 台 |  | 11
28 | 030507007002 | 单门磁力锁 | 1.名称:单门磁力锁 2.规格:国产 | 台 |  | 18
29 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:出门按钮 2.规格:国产 | 个 |  | 24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
综合布线
30 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:六类 | m |  | 15780
31 | 030502009001 | 六类非屏蔽跳线 | 1.名称:六类非屏蔽跳线 2.规格:2米 | 条 |  | 288
32 | 030502005002 | 双绞线缆(电话线) | 1.名称:双绞线缆 2.规格:六类 | m |  | 1200
33 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：配线 2.规格：RVV2*1.0 | m |  | 7500
34 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：配线 2.规格：RVV4*1.0 | m |  | 3000
35 | 030411004003 | 配线（屏蔽线） | 1.名称：屏蔽线 2.规格：RVVP4*1 | m |  | 300
36 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称：金属桥架 2.规格：300*100 | m |  | 90
37 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称：金属桥架 2.规格：200*100 | m |  | 80
38 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：PVC20 | m |  | 4500
39 | 030502009002 | 跳线 | 1.名称：音频线 2.规格：3.5mm 一分二 音频线5米 | 条 |  | 50
分部小计
UPS系统
40 | 171405001001 | 不间断电源UPS | 1.名称:不间断电源UPS 2.容量:单相不间断电源(kV·A) ≤15 | 台 |  | 1
41 | 080608001001 | 蓄电池组 | 1.名称:蓄电池 2.容量:100AH | 组 |  | 32
42 | 030404012001 | 蓄电池屏（柜） | 1.名称:蓄电池屏（柜） 2.容量:A16 | 台 |  | 2
43 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:配电箱500*600mm+进出线电缆YJV4*10+1*10 | 台 |  | 1
分部小计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
44 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.名称：脚手架搭拆 | 项 |  | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 78000.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证费 | 0.00
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 78000
合 计 |  |  |  | 78000.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保险费
1.1.1 | 养老保险金
1.1.1.1 | 房屋建筑工程
1.1.1.2 | 装饰工程
1.1.1.3 | 通用安装工程
1.1.1.4 | 市政工程
1.1.1.5 | 园建工程
1.1.1.6 | 绿化工程
1.1.1.7 | 土石方工程
1.1.2 | 失业保险金
1.1.2.1 | 房屋建筑工程
1.1.2.2 | 装饰工程
1.1.2.3 | 通用安装工程
1.1.2.4 | 市政工程
1.1.2.5 | 园建工程
1.1.2.6 | 绿化工程
1.1.2.7 | 土石方工程
1.1.3 | 医疗保险金
1.1.3.1 | 房屋建筑工程
1.1.3.2 | 装饰工程
1.1.3.3 | 通用安装工程
1.1.3.4 | 市政工程
1.1.3.5 | 园建工程
1.1.3.6 | 绿化工程
1.1.3.7 | 土石方工程
1.1.4 | 工伤保险金
1.1.4.1 | 房屋建筑工程
1.1.4.2 | 装饰工程
1.1.4.3 | 通用安装工程
1.1.4.4 | 市政工程
1.1.4.5 | 园建工程
1.1.4.6 | 绿化工程
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13
规费、税金项目计价表
工程名称：弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1.1.4.7 | 土石方工程
1.1.5 | 生育保险金
1.1.5.1 | 房屋建筑工程
1.1.5.2 | 装饰工程
1.1.5.3 | 通用安装工程
1.1.5.4 | 市政工程
1.1.5.5 | 园建工程
1.1.5.6 | 绿化工程
1.1.5.7 | 土石方工程
1.2 | 住房公积金
1.2.1 | 房屋建筑工程
1.2.2 | 装饰工程
1.2.3 | 通用安装工程
1.2.4 | 市政工程
1.2.5 | 园建工程
1.2.6 | 绿化工程
1.2.7 | 土石方工程
1.3 | 工程排污费
1.3.1 | 房屋建筑工程
1.3.2 | 装饰工程
1.3.3 | 通用安装工程
1.3.4 | 市政工程
1.3.5 | 园建工程
1.3.6 | 土石方工程
2 | 增值税
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13