## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 阳新业务技术用房执法办案中心涉案财物管理中心-强电 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 年 月 日 | 复核时间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阳新业务技术用房执法办案中心涉案财物管理中心-强电 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:双电源动力配电箱 2.型号:DP 3.规格:1800*800*200 4.安装方式:落地安装 | 台 |  | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:AP1 3.规格:800*1800*200 4.安装方式:落地安装 | 台 |  | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:AP2 3.规格:600*1200*200 4.安装方式:距地0.9m | 台 |  | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:照明分配电箱 2.型号:AP3 3.规格:400*600*140 4.安装方式:距地1.5m暗装 | 台 |  | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:照明分配电箱 2.型号:AP4 3.规格:400*600*140 4.安装方式:距地1.5m暗装 | 台 |  | 1
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:照明分配电箱 2.型号:AP5 3.规格:400*600*140 4.安装方式:距地1.5m暗装 | 台 |  | 1
7 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:照明分配电箱 2.型号:AP6 3.规格:400*600*140 4.安装方式:距地1.5m暗装 | 台 |  | 1
8 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:排气扇 2.规格:300*300 | 台 |  | 47
9 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV4*35+1*16mm2 3.材质:铜芯 | m |  | 15
10 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*10+1*6mm2 3.材质:铜芯 | m |  | 15
11 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV4*35+1*16 | 个 |  | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阳新业务技术用房执法办案中心涉案财物管理中心-强电 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
12 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控暗开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 | 个 |  | 23
13 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控暗开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 | 个 |  | 13
14 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 | 个 |  | 16
15 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:四联单控开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:距地1.3m | 个 |  | 2
16 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:双联双控暗开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 | 个 |  | 2
17 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:六孔插座 | 个 |  | 76
18 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:空调插座 | 个 |  | 1
19 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:单相三级地插座 2.规格:250V/10A | 个 |  | 49
20 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC20 | m |  | 2116.49
21 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC25 | m |  | 233.55
22 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC40 | m |  | 48.19
23 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC50 | m |  | 6.19
24 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.材质:200*100mm | m |  | 84.54
25 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ2.5 | m |  | 6862.12
26 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ4 | m |  | 5647.13
27 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ6 | m |  | 224.28
28 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ10 | m |  | 965.99
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阳新业务技术用房执法办案中心涉案财物管理中心-强电 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
29 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ16 | m |  | 275.56
30 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BVR-6mm2 | m |  | 275.56
31 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BVR-10mm2 | m |  | 275.56
32 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关底盒 2.安装形式:详见设计图纸 | 个 |  | 56
33 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:插座底盒 2.安装形式:详见设计图纸 | 个 |  | 126
34 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:300*300嵌入式吸顶灯 2.型号:220V 32W | 套 |  | 21
35 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:600*600嵌入式吸顶灯 2.型号:220V 32W | 套 |  | 258
36 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:1200*600嵌入式吸顶灯 2.型号:220V 32W | 套 |  | 31
37 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:1200*300嵌入式吸顶灯 2.型号:220V 32W | 套 |  | 12
38 | 030412001005 | 应急疏散指示标识灯 | 1.名称:应急疏散指示标识灯（单向） 2.型号:220V 1.5W | 套 |  | 7
39 | 030412001006 | 自带电源的应急照明灯 | 1.名称:自带电源的应急照明灯 | 套 |  | 8
40 | 030412001007 | 应急疏散指示标识灯 | 1.名称:安全出口指示灯 2.型号:220V 1.5W | 套 |  | 7
41 | 030412002001 | 防爆灯 | 1.名称:防爆灯 | 套 |  | 74
42 | 030412004001 | 射灯 | 1.名称:双头射灯（LED光源） 2.型号:220V 15w | 套 |  | 18
43 | 030412004002 | 筒灯 | 1.名称:方形筒灯（LED光源） 2.型号:220V 9W | 套 |  | 21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阳新业务技术用房执法办案中心涉案财物管理中心-强电 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
44 | 030412004003 | 灯带 | 1.名称:软管灯带 2.规格:LED-COB光源/3300K/14.4W | m |  | 29.8
45 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:600mm长T5灯 | 套 |  | 16
46 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:1000mm长T5灯 | 套 |  | 50
47 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:1200mm长T5灯 | 套 |  | 16
48 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:支撑架 2.材质:型材 | kg |  | 60
49 | 030414006001 | 事故照明切换装置 | 1.名称:事故照明切换装置 | 系统 |  | 1
50 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电装置系统 | 系统 |  | 1
分部小计
措施项目
51 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 |  | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：阳新业务技术用房执法办案中心涉案财物管理中心-强电 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 3 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
2.1 | 安全文明施工费
011707001004 | 安全文明施工费（房屋建筑工程)
011707001005 | 安全文明施工费（装饰工程）
031302001002 | 安全文明施工费（通用安装工程）
041109001002 | 安全文明施工费（市政工程）
050405001003 | 安全文明施工费（园建工程）
050405001004 | 安全文明施工费（绿化工程）
011707001006 | 安全文明施工费（土石方工程）
2.2 | 夜间施工增加费
011707002004 | 夜间施工增加费（房屋建筑工程)
011707002005 | 夜间施工增加费（装饰工程）
031302002002 | 夜间施工增加费（通用安装工程）
041109002002 | 夜间施工增加费（市政工程）
050405002003 | 夜间施工增加费（园建工程）
050405002004 | 夜间施工增加费（绿化工程）
011707002006 | 夜间施工增加费（土石方工程）
2.3 | 二次搬运费
011707004004 | 二次搬运费（房屋建筑工程) | [7 empty] | 按施工组织设计
011707004005 | 二次搬运费（装饰工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
031302004002 | 二次搬运费（通用安装工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：阳新业务技术用房执法办案中心涉案财物管理中心-强电 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 2 页 共 3 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
041109003002 | 二次搬运费（市政工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
050405004003 | 二次搬运费（园建工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
050405004004 | 二次搬运费（绿化工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
011707004006 | 二次搬运费（土石方工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
2.4 | 冬雨季施工增加费
011707005004 | 冬雨季施工增加费（房屋建筑工程)
011707005005 | 冬雨季施工增加费（装饰工程）
031302005002 | 冬雨季施工增加费（通用安装工程）
041109004002 | 冬雨季施工增加费（市政工程）
050405005003 | 冬雨季施工增加费（园建工程）
050405005004 | 冬雨季施工增加费（绿化工程）
011707005006 | 冬雨季施工增加费（土石方工程）
2.5 | 工程定位复测费
01B004 | 工程定位复测费（房屋建筑工程)
01B005 | 工程定位复测费（装饰工程）
03B002 | 工程定位复测费（通用安装工程）
04B002 | 工程定位复测费（市政工程）
05B003 | 工程定位复测费（园建工程）
05B004 | 工程定位复测费（绿化工程）
01B006 | 工程定位复测费（土石方工程）
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：阳新业务技术用房执法办案中心涉案财物管理中心-强电 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 3 页 共 3 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
2.6 | 其他
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：阳新业务技术用房执法办案中心涉案财物管理中心-强电 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 31000.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证费 | 0.00
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：阳新业务技术用房执法办案中心涉案财物管理中心-强电 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 31000
合 计 |  |  |  | 31000.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：阳新业务技术用房执法办案中心涉案财物管理中心-强电 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：阳新业务技术用房执法办案中心涉案财物管理中心-强电 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保险费
1.1.1 | 养老保险金
1.1.1.1 | 房屋建筑工程
1.1.1.2 | 装饰工程
1.1.1.3 | 通用安装工程
1.1.1.4 | 市政工程
1.1.1.5 | 园建工程
1.1.1.6 | 绿化工程
1.1.1.7 | 土石方工程
1.1.2 | 失业保险金
1.1.2.1 | 房屋建筑工程
1.1.2.2 | 装饰工程
1.1.2.3 | 通用安装工程
1.1.2.4 | 市政工程
1.1.2.5 | 园建工程
1.1.2.6 | 绿化工程
1.1.2.7 | 土石方工程
1.1.3 | 医疗保险金
1.1.3.1 | 房屋建筑工程
1.1.3.2 | 装饰工程
1.1.3.3 | 通用安装工程
1.1.3.4 | 市政工程
1.1.3.5 | 园建工程
1.1.3.6 | 绿化工程
1.1.3.7 | 土石方工程
1.1.4 | 工伤保险金
1.1.4.1 | 房屋建筑工程
1.1.4.2 | 装饰工程
1.1.4.3 | 通用安装工程
1.1.4.4 | 市政工程
1.1.4.5 | 园建工程
1.1.4.6 | 绿化工程
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13
规费、税金项目计价表
工程名称：阳新业务技术用房执法办案中心涉案财物管理中心-强电 |  |  | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1.1.4.7 | 土石方工程
1.1.5 | 生育保险金
1.1.5.1 | 房屋建筑工程
1.1.5.2 | 装饰工程
1.1.5.3 | 通用安装工程
1.1.5.4 | 市政工程
1.1.5.5 | 园建工程
1.1.5.6 | 绿化工程
1.1.5.7 | 土石方工程
1.2 | 住房公积金
1.2.1 | 房屋建筑工程
1.2.2 | 装饰工程
1.2.3 | 通用安装工程
1.2.4 | 市政工程
1.2.5 | 园建工程
1.2.6 | 绿化工程
1.2.7 | 土石方工程
1.3 | 工程排污费
1.3.1 | 房屋建筑工程
1.3.2 | 装饰工程
1.3.3 | 通用安装工程
1.3.4 | 市政工程
1.3.5 | 园建工程
1.3.6 | 土石方工程
2 | 增值税
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13