阳新县县级政府采购

招 标 文 件

项目编号： 131-Zcg.2019-150

采购人：   阳新县公安局

项目名称： 阳新县公安局DNA设备综合类设备采购项目（二次）

采购内容： DNA设备综合类设备

立信大华工程咨询有限责任公司

二0一九年十月

目   录

第一章	投标邀请书	3-4

第二章	投标人须知	5-17

第三章	项目技术规格、参数及要求	18-22

第四章	资格审查方法及标准	23-24

第五章	评标方法、程序及标准	25-30

第六章	合同书格式（参考）	31-32

第七章	投标文件格式（参考）	33-62

- 投标邀请书

依据 阳财采计备[2019]A133号备案表的要求， 立信大华工程咨询有限责任公司 受 阳新县公安局的委托，就 阳新县公安局DNA设备综合类设备采购项目（二次）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

- 项目编号：131-Zcg.2019-150

- 项目名称： 阳新县公安局DNA设备综合类设备采购项目（二次）

- 招标内容：  本项目采购DNA设备综合类设备（详见招标文件《采购清单》）

- 采购预算：人民币576.32万元

- 资金来源：政府资金

- 政府集中采购项目：否

- 投标人资格要求：

- 应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

- 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录并须提交《参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》，且必须未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人（须提供网站截图）、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 特定条件：投标人必须具有履行合同所必需的财务、技术或生产能力；或具有符合本项目相应的经营范围，及相应采购设备的生产或经营许可证。

- 法律、行政法规规定的其他条件。

- 不接受联合体形式的投标。

- 政府采购相关政策执行：

落实政府采购强制、优先采购节能产品政策；政府采购优先采购环保产品政策；政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等政策。

是否专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位：否。

- 招标文件获取：

本项目实行网上下载标书，招标文件与本招标公告同时发布（见招标文件下载），凡自愿参加本项目投标者，请于2019年10月12日至2019年10月18日17点30分前点击项目招标公告中的链接免费下载招标文件，并在投标截止时间前办理所有投标手续并同时递交投标文件。

- 投标信息：

投标文件递交截止时间：2019年11月4日09时00分（08时00分开始接收投标文件，拒收逾期送达或者未按招标文件要求密封的投标文件）

投标文件递交地点：阳新县公共资源交易中心二楼开标大厅（阳新县熊家垴安置小区东侧）

届时请参加投标的授权代表携带有效身份证、法人身份证明书或法人委托授权书（原件）出席开标大会，否则视同认可开标结果。

- 开标信息：

开标时间：2019 年11月4日 09时00分

开标地点：阳新县公共资源交易中心 二 楼开标大厅（阳新县熊家垴安置小区东侧）

- 公告期限：自公告发布之日起5个工作日。

- 质疑：

投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向提出书面质疑。质疑时请提交书面质疑函一份（法人代表签字、加盖单位公章。具体要求详见本招标文件“第二章 投标人须知”中的第八条之规定），并附相关证据材料。

- 联系方式：

采购人：阳新县公安局

联系人：陈林

联系电话：13872122771

地址：阳新县阳新大道1号

采购代理机构：立信大华工程咨询有限责任公司

联系人：樊文杰

联系电话：13597667150

地址： 阳新县园林局斜对面（大隆汽修二楼）

2019年10月12日

- 投标人须知

## 投标须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目编号 | 131-Zcg.2019-150 |
|  | 项目名称 | 阳新县公安局DNA设备综合类设备采购项目（二次） |
|  | 项目属性 | 货物 |
|  | 采购人 | 阳新县公安局 |
|  | 投标保证金 | 无 |
|  | 保证金账户信息 | 无 |
|  | 投标文件份数 | 正本一份，副本四份 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起60日历日 |
|  | 资格预审 | 不进行 |
|  | 投标文件递交时间 | 详见第一章“投标邀请书”要求 |
|  | 开标时间、地点 | 详见第一章“投标邀请书”要求 |
|  | 备选方案 | 不允许 详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求 |
|  | 实物样品 | 不提交 详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求 |
|  | 现场考察 | 不组织 详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求 |
|  | 中标后分包 | 不允许 详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 详见第五章“评标方法、程序及标准”要求 |
|  | 中小企业 | 非专门面向 |
|  | 监狱企业 | 非专门面向 |
|  | 质疑及提交 | 详见本章“质疑及提交”要求 |

- 说  明

- 适用范围

招标文件仅适用于第一章“投标邀请书”中所述项目的货物、工程及服务的采购。

- 当事人定义

- “采购人”是指：详见第一章“投标邀请书”。

- “监管部门”是指：阳新县政府采购办公室、阳新县公共资源交易监督管理局。

- “采购代理机构”是指： 立信大华工程咨询有限责任公司 。

- “投标人”是指：响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

- “合格的投标人”是指：资格审查和符合性审查合格的投标人。

- “中标人”是指：经评标委员会评审，授予合同的投标人。

- 项目属性及定义

- “货物”是指：各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

- 招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》及相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。

- 投标的货物应是合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。

- “工程”是指：与建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮无关的工程。

- “服务”是指：除货物和工程（含本章3.2条所述工程及《招标投标法》所定义工程）以外的其他政府采购对象,包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

- 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。

- 投标费用

- 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

- 采购代理服务费

经过采购代理机构与采购人协议，规定由中标单位支付。采购代理服务费收费标准如下：

| 招标类型 中标 费率 金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.00％ |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.70％ |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55％ |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-1亿 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

- 招标文件

- 招标文件的构成

第一章 投标邀请书

第二章 投标人须知

第三章 项目技术、服务及商务要求

第四章 资格审查方法及标准

第五章 评标方法、程序及标准

第六章 合同书格式（参考）

第七章 投标文件格式（参考）

其 他  在招标过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等

- 招标文件疑问的提交

- 潜在投标人对招标文件有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，或在6.2规定的时间前以书面的形式向采购代理机构提交疑问函。

- 潜在投标人在项目招标公告期限届满之日起7个工作日内未对招标文件提出疑问的，采购代理机构将视其认同招标文件，在规定的时间后就招标文件内容提出的疑问将不予受理。

- 采购代理机构将组织采购人对潜在投标人所提交疑问以书面（或网上公告）的形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面（或网上公告）的形式发给每个领取招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

- 招标文件的澄清、修改

- 采购代理机构和采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构和采购人将在投标截止时间至少15日前，以书面（或网上公告）形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 为使潜在投标人有充足时间对招标文件的澄清或者修改的内容进行研究和响应，采购代理机构和采购人可适当顺延提交投标文件的截止时间，并以书面（或网上公告）的形式通知所有领取招标文件的潜在投标人。

- 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对潜在投标人具有约束力。

- 现场考察

- 采购人可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察。采购人组织现场考察的，潜在投标人可对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。

- 采购人向潜在投标人提供有关现场的数据和资料。是采购人现有的能被潜在投标人利用的客观资料，采购人对潜在投标人依此作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

- 经采购人允许，潜在投标人可进入项目现场进行考察，但潜在投标人不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。潜在投标人应自行承担现场考察的全部费用、责任和风险。

- 投标文件

- 投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构或采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的相关证明文件、资料或文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的相关内容时以中文翻译本为准。

- 投标文件的构成

投标人编制的投标文件应包括但不限于下列内容：

第一部分  资格证明文件（详见第七章“投标文件格式”中资格证明文件组成）

第二部分  商务文件（详见第七章“投标文件格式”中商务文件组成）

第三部分  技术、服务文件（详见第七章“投标文件格式”中技术、服务文件组成）

- 投标文件编制

- 如招标文件有分包要求，投标人对招标文件中多个包进行投标的，其投标文件的编制应按每包要求分别装订和封装，并注明对应包号。

- 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标书可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果及责任由投标人自行承担。

- 投标人应按照招标文件第七章“投标文件格式”提供的《投标书》、《开标一览表》、《投标报价明细表》、《法定代表人授权书》等格式、要求、规定来编制投标文件。

- 投标人应对投标文件中所提供资料的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。投标人应自觉接受立信大华工程咨询有限责任公司对其中任何资料进一步核实的要求。

- 因投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据等，由此产生的后果及责任由投标人自行承担。

- 投标文件用纸应统一为A4规格（图纸除外）。

- 投标文件共分为：第一部分资格证明文件、第二部分商务文件和第三部分技术、服务文件。投标人应将投标文件第一部分资格证明文件、第二部分商务文件、第三部分技术、服务文件分别用显著文字说明，统一编制合订成一本投标文件，统一逐页连续标注页码，建立目录索引。各部分文件及内容详见第七章“投标文件格式”要求。

- 为方便开标时唱标，投标人应将《开标一览表》一份单独密封提交，并在信封上标明"开标一览表"字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本一起密封装在文件袋（或封装袋）中，并在封面上标明"正本"、"副本"字样。未单独提交或单独提交的上述资料未按照招标文件规定的要求填写完整并签字、盖章的其投标将有可能被拒绝。开标一览表必须按要求由投标人法定代表人或法定代表人授权代表签字，并加盖投标单位公章，单独密封提交，否则将被视为非响应性投标，将按照无效投标处理。

- 投标报价

- 投标人所提供的货物（工程或服务）均以人民币计价。

- 投标人应按照“第三章 项目技术、服务及商务要求”规定的货物（工程或服务）内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按照《开标一览表》和《投标报价明细表》的格式报出分项价格和投标总价。报价上的优惠应体现在各分项报价中，投标总价应为优惠后的最终报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。

- 《投标报价明细表》填写时应响应下列要求：

- 应包括所有根据合同或其他原因由投标人支付的款项、费用；

- 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物（工程或服务）的有关费用；

- 应详细提供《投标报价明细表》和《投标货物、服务清单》等内容，否则按照无效投标处理。

- 每一种规格的货物（工程或服务）只允许有一个报价，否则按照无效投标处理。

- 投标人的投标总报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。故投标人的投标总报价应包含本招标内容全部工作所需的一切费用，即投标总报价为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素），采购人不予支付。

- 对于招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入其投标总价。在合同实施时，采购人将不予支付投标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在其投标总价中。

- 投标人应对项目招标范围内的全部内容进行报价，不得缺、漏项或只投其中的部分内容的，否则按照无效投标处理。

- 备选方案

只允许投标人提供一个投标方案（招标文件中要求提供备选方案的除外），否则按照无效投标处理。

- 中标后分包

招标文件规定项目非主体、非关键性工作中标后可以分包的，投标人拟在中标后将项目的非主体、非关键性工作分包，应当在投标文件中载明具备相应资质条件的分包承担主体，分包承担主体不得再次分包。否则中标后不允许分包。

- 联合体投标（本项目不接受联合体投标）

- 两个及以上供应商可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参与投标。

- 采取联合体形式投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体的主体应完全满足项目投标人资格要求。

- 联合体各方之间应签订联合投标协议，明确约定联合体主体及各方承担的工作和相应的责任，其投标文件中应提供联合投标协议。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 采取联合体形式投标的，其投标文件应由联合体所有成员或其各自正式书面授权的代表签署（盖章），以便对所有成员作为整体及作为个体均具有法律约束力。

- 采取联合体形式投标的，项目评审时只对联合体主体进行评议。

- 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任，联合体主体单位负主要责任。

- 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

- 招标文件第一章“投标人资格要求”中未载明是否接受联合体投标的，视同接受。

- 以联合体形式参与投标的，其价格扣除相关规定详见第五章“评标方法、程序及标准”。

- 资格证明文件

- 投标人应按本节及第四章“资格审查方法及标准”的要求，提供足以证明其符合项目“投标人资格要求”且中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的组成部分。

- 资格证明文件应真实、合法，并就此承担相应法律责任。

- 资格证明文件正本应为清晰彩色影印件且加盖单位公章，否则按照无效投标处理。副本可为正本的复印件,但应在副本封面加盖单位公章。

- 资格证明文件内容详见第四章“资格审查方法及标准”中资格审查内容。

- 投标保证金 （不收取投标保证金）

- 投标有效期

- 投标有效期详见本章“投标须知前附表”中规定。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期不足的，按照无效投标处理。

- 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构或采购人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构或采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人不会被要求和允许修正其投标内容，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本章“投标保证金”的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

- 投标文件的数量和签署

- 投标人应按本章“投标须知前附表”中规定的份数要求编制投标文件，投标文件的副本可为正本的复印件,但应在副本封面加盖单位公章。每套投标文件应清楚地标明“正本”、“副本”。副本与正本不一致的，以正本为准。

- 投标文件的正本应打印或用不褪色墨水书写，应由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。由被授权代表签字或盖章的，应以书面形式出具授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

- 投标文件中任何涂改和增删，应由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字后方为有效。

- 招标文件中要求加盖公章及签字（签章）之处，投标文件正本中应按要求提供加盖公章及签字（签章）的原件，否则按照无效投标处理。

- 投标文件的密封和标记

- 投标人应将投标文件第一部分资格证明文件、第二部分商务文件、第三部分技术、服务文件合并一起装订，一起封装。

- 投标人应将投标文件正本和副本一起密封装在单独的封包中。

- 如果未按要求加写密封、标记或存在错误，采购代理机构对其误投或提前启封概不负责。

- 为方便开标时唱标，投标人应将《开标一览表》原件及《交纳投标保证金的银行凭证》（若有交纳保证金要求的）各一份一并装入一个信封，单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。未单独提交或单独提交的上述资料未按照招标文件规定的格式填写完整并签字、盖章的采购人拒绝其投标。

- “开标一览表”信封和投标文件的封包上应注明采购项目编号、项目名称、投标内容和有“在（招标文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处加盖投标人公章。

- 投标文件递交

- 投标人应在不迟于投标邀请书中规定的投标截止日期和时间将投标文件密封递交至采购人（或代理公司）规定的投标地点。

- 采购人（或代理公司）拒收逾期送达或者未按招标文件要求密封的投标文件。

- 采购人（或代理公司）收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

- 投标文件的修改和撤回

- 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

- 投标有效期内投标人不得撤销其投标文件，否则按照本章“投标保证金”的规定其投标保证金不予退还。

- 投标人所递交的投标文件无论中标与否不予退还。

- 开标与评标

- 开标

- 采购人（或代理公司）在第一章“投标邀请书”中约定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时采购人和投标人代表（投标人法定代表人或其授权代表）参加,参加开标的代表应签到以证明其出席，否则视同认可开标结果。

- 投标人法定代表人或其授权代表应携带有效身份证明参加项目开标会，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。截止投标文件递交时间，投标人不足3家的，不进行开标。

- 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由采购人（或代理公司）工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

- 采购人（或代理公司）负责对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员对开标记录进行签字确认。

- 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、代理公司相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、代理公司将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。

- 资格审查

- 公开招标采购项目开标结束后，采购人和采购代理公司依据法律、法规及招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标人资格是否合格。合格投标人不足3家的，不进行评标。

- 资格审查详见第四章“资格审查方法及标准”。

- 评标方法

- 最低评标价法。最低评标价法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

- 综合评分法。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 评标方法详见第五章“评标方法、程序及标准”。

- 评标委员会的组成

- 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；采购预算金额在1000万元及以上、技术复杂或社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为7人及以上单数。

- 评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

- 评标程序

- 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行综合比较和评价；

- 确定中标候选人名单或中标人；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

- 评标程序详见第五章“评标方法、程序及标准”。

- 投标人信用信息及查询

- 信用信息查询渠道及使用规则

- 按照《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的要求，参与政府采购的投标人，信用记录的查询渠道为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

- 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，采购人、采购代理机构拒绝其参与政府采购活动。

- 两个及以上自然人、法人或者其他组织组成联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用信息。

- 投标人的信用记录，最终以评标时的“信用中国”网站发布的信息为准。

- 在资格审查与评标工作未同日进行的特殊情形下，采购人（或代理公司）工作人员在评标时对投标人的信用信息进行复核，发现评标当日存在不良信用信息的，由评标委员会按照符合性审查不合格作无效投标处理。

- 中标与合同

- 确定中标人

- 采购人收到评标报告5个工作日内，按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

- 中示候选人并列的：

- 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的，按技术部分由高到低顺序排列。

- 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分由高到低顺序排列。

- 中标人的数量有其他规定的，按招标文件相关规定执行。

- 中标人确定后，采购人、采购代理机构在政府采购监管部门指定的媒体上发布中标公告，同时向中标人和采购人发出《中标通知书》。《中标通知书》是政府采购合同的组成部分,对中标人和采购人具有同等法律效力。

- 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 合同授予

除本章“确定中标人”规定及其他法律规定的情形外，采购人把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求且排名第一的中标人。

- 合同签订

- 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件规定和中标人投标文件的承诺，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

- 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

- 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

- 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

- 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

- 采购信息公告

- 公告的媒体及规定

- 采购代理机构在招标活动中的公告、补充、更正、结果等采购信息均依法在政府采购监管部门指定媒体上（中国湖北政府采购网http://www.ccgp-hubei.gov.cn/）发布。

- 采购代理机构在自中标人确定之日起2个工作日内，在政府采购监管部门指定媒体上公告中标结果，中标公告的公示期为1个工作日。

- 资格审查未通过的投标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的资格审查情况。

- 采用综合评分法评审的项目，未中标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的评审得分与排序。

- 质疑及提交

- 质疑提交

投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人（或代理公司）提出书面质疑，质疑提出时间以收到之日为准。

- 投标人应知其权益受到损害之日是指：

- 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

- 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

- 对中标结果提出质疑的，为中标公告期限届满之日。

- 质疑书应当包括下列主要内容：

- 质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；

- 被质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；

- 质疑项目名称及编号、质疑事项和明确的请求；

- 质疑事项的事实根据、法律依据及其他必要的证明材料；

- 提出质疑的日期；

- 质疑人的署名及签章（质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章）；

- 法人授权委托书（质疑人或法人委托代理人办理质疑事务的，应当提供授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项）。

- 不予受理的情形

投标人未按本章“质疑及提交”规定的时限、内容及方式进行质疑的，采购人（或代理公司）不予受理。

- 相关条文解读

- 政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

- 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

- 根据财政部《政府采购法实施条例》释义中关于供应商资格条件的解释，对于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，采购人和采购代理机构允许其分支机构参与投标。

- 其他注意事项

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 适用法律

- 采购人、采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规。

- 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《合同法》。

- 招标文件的解释权

- 招标文件的最终解释权为采购人、采购代理机构所有。

- 项目技术规格、参数及要求

一、设备清单：

| 序号 | 配备项目 | 单位 | 数量 | 技术规格 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手印胶片扫描仪 | 套 | 1 | 详见技术清单 |  |  |
| 2 | 双波段激光物证发现仪 | 台 | 1 | 详见技术清单 |  |  |
| 3 | 手机取证工作站 | 台 | 1 | 详见技术清单 |  |  |
| 4 | 疑难足迹提取仪 | 台 | 1 | 详见技术清单 |  |  |
| 5 | 多媒体教学一体机 | 台 | 1 | 详见技术清单 |  |  |
| 6 | 生物物证发现仪 | 台 | 1 | 详见技术清单 |  |  |
| 7 | 自动化工作站 | 台 | 1 | 详见技术清单 |  |  |
| 8 | 扩增仪 | 台 | 2 | 详见技术清单 |  |  |
| 9 | DNA测序仪 | 台 | 1 | 详见技术清单 |  |  |
| 10 | 电热干燥箱 | 台 | 1 | 详见技术清单 |  |  |
| 11 | 恒温混匀仪 | 台 | 2 | 详见技术清单 |  |  |
| 12 | 常温震荡混匀仪 | 台 | 1 | 详见技术清单 |  |  |
| 13 | 普通冰箱 | 台 | 8 | 详见技术清单 |  |  |
| 14 | 超纯水仪 | 台 | 1 | 详见技术清单 |  |  |
| 15 | 小型台式离心机 | 个 | 2 | 详见技术清单 |  |  |
| 16 | 平板离心机 | 台 | 1 | 详见技术清单 |  |  |
| 17 | 脱落细胞提取仪 | 台 | 1 | 详见技术清单 |  |  |
| 18 | 恒温水浴槽 | 台 | 2 | 详见技术清单 |  |  |
| 19 | 恒温箱 | 台 | 1 | 详见技术清单 |  |  |
| 20 | 单道微量可调移液器 | 支 | 15 | 详见技术清单 |  |  |
| 21 | 多道微量可调移液器 | 支 | 2 | 详见技术清单 |  |  |
| 22 | 电动移液器 | 支 | 1 | 详见技术清单 |  |  |
| 23 | 器械消毒柜 | 台 | 1 | 详见技术清单 |  |  |
| 24 | PH计 | 台 | 1 | 详见技术清单 |  |  |
| 25 | 超声波清洗仪 | 个 | 2 | 详见技术清单 |  |  |
| 26 | 终端电脑（台式） | 台 | 4 | 详见技术清单 |  |  |
| 27 | 彩色激光打印机 | 台 | 3 | 详见技术清单 |  |  |
| 28 | 砸牙器 | 个 | 1 | 详见技术清单 |  |  |
| 29 | 手动打孔器 | 台 | 2 | 详见技术清单 |  |  |
| 30 | 条码打印机 | 台 | 1 | 详见技术清单 |  |  |
| 31 | 试剂耗材 | 批 | 1 | 详见技术清单 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

二、设备参数：

| 序号 | 配备项目 | 技术规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手印胶片扫描仪 | 1、外形尺寸： 体积：不大于 335mm×152mm×170mm。 重量：不大于3.8kg 2、电气参数： 电池容量：不低于15000mAh。 额定电压：DC 12V。 额定电流：3.0A。 3、光源： 条形区域高亮度照明。 4、成像参数： 成像区域尺寸：不小于120mm×80mm。 全幅面横向与纵向最大鉴别率：不小于1000DPI。 ▲成像标尺误差：全幅面横向误差不大于0.5mm，全幅面纵向误差不大于0.5mm。 数据/控制接口: USB3.0。 5、成像方式及扫描速度：设定曝光时间3000微妙以下时，扫描成像时间不超过50秒。 逐行扫描成像。约60秒/张 6、软件功能： 自动曝光。 扫描模式可选。 自动生成比例尺。 自动镜像翻转黑白翻转。 可输出标准图库格式图片。 指纹标准图片格式： 宽度512像素；高度512像素；位深度8位；分辨率500DPI。 7、特殊配件： 高硬度收纳/扫描两用防污染标准片夹： 约9*13cm 、5.1*5.1 cm 8、手印胶片参数： 胶片光学性能优良（反光率32%，吸光率65%，折射率1.47）； 胶片粘度适中（初粘力67.7N，持粘力77.4N，剥离强度0.036KN/m）; 胶体具有水油双亲的特性（吸水率0.45g/g，吸油率0.12g/g）； 胶片弹性较好（500N压力时，压缩量为18%，弹性量为97%）， 拉升变形性小（抗拉强度为0.28MPa）。 ▲7、提供制造商具有高新技术企业资格证明（复印件加盖公章）。 |
| 2 | 双波段激光物证发现仪 | 1.技术参数： 1.1蓝光输出波长：455nm±0.5nm； 1.2绿光输出波长：520nm±1nm； ▲1.3最大功率工作时间：不少于95分钟； ▲1.4蓝光/绿光输出功率：不小于12W/5.5W； 1.5光导管：直径不大于0.62cm、长度不小于115cm； 1.6主机尺寸：不大于15.7×7.0×27.1cm； 1.7手柄尺寸：20.0×15.0cm； 1.8主机质量（含手柄）：不大于3.354kg； ▲1.9光斑大小： 0.5米处不小于15.5×15.5cm；一米处不小于31×31cm； 1.10开关控制：具有手柄开关、钥匙开关、光功率调节（开机输出为0）三重保护； 1.11显示屏：手柄上配有液晶显示屏，可显示波长、温度、功率、电量； ▲1.12高温保护：距离检材低于3cm或显示温度高于45℃时，自动强制关机； 1.13温升控制：设备在最大功率下运行30分钟，主机表面温度不高于环境温度15℃； 1.14语音提示：开机出光、电量不足是语音提示； 1.15自锁功能：充电器插头可拔插自锁，快速拔插； 1.16护目镜：黄色、红色护目镜各一副。 ★1.17提供省部级以上权威检测机构出具的检测报告（原件或加盖生产厂家加盖公章的复印件），检测报告中必须包含以上带▲号的重要参数指标。 ▲1.18配备肖特玻璃制造的“防眩光”拍照滤色片，截止波长495纳米。470纳米以下波长透射比低于0.001（提供国内权威计量机构出具的校准证书且此指标需在证书内明确体现）。不会因为激发光源强度高而产生荧光，手印物证荧光拍照效果更佳。 |
| 3 | 手机取证工作站 | 取证分析 一、并行取证 1）8+n路并行取证：取证主机支持多案件下8路手机+n路其他并行取证，其他取证方式包含支持SIM卡取证、SD卡取证、银行卡取证、身份证取证、镜像取证、文件取证、拍照取证等。 2）3+3路并行取证：手机复制机支持对3路手机、1路山寨机镜像、1路SIM卡和1路存储卡的并行取证。 强大的手机支持能力 1）支持国内外上百个品牌、上万款手机取证。 2）支持主流智能机操作系统： Android（含各类定制Android系统，支持最新Android 9.0）、iOS（支持最新iOS 12）、Windows Mobile/Phone/CE、塞班、黑莓（含黑莓10）、Linux、Bada等，覆盖智能机市场98.6%。 二、手机密码破解及绕过 1）系统提供Android解锁大师工具。支持6.x-8.x版本三星系列手机（含S8/S8+等）绕过屏幕锁、绕过BL锁直接获取ROOT权限、免ROOT下载镜像或数据包等；支持高通芯片手机绕过屏幕锁、破解ROOT权限、免ROOT或自定义参数下载镜像等；支持MTK芯片手机绕过屏幕锁、免ROOT下载镜像或数据包、自定义参数下载镜像等；展讯、Mstar、CoolSand、ADI、英飞凌等平台山寨机开机密码绕过和破解、免ROOT下载镜像或数据包等。 2）超级adb技术，支持三星、华为、小米、OPPO、vivo、魅族、乐视、HTC等各品牌手机在未ROOT情况下免刷机直接提取镜像进行并自动解密。 ▲3）iPhone提权取证，突破iOS系统（支持iOS10.0-11.3版本）限制，无需越狱，即可绕过备份密码，提取更丰富的手机数据。 手机数据提取和恢复 ▲1）突破Android手机权限限制，在取证过程中无需频繁点击授权提示，大大提升用户体验，提高取证效率。 2）支持手机已删除数据的恢复，支持删除数据恢复的平台包括： iPhone手机、Android手机、Symbian手机、MTK及展讯山寨机、诺基亚S40手机、摩托罗拉非智能机、高通平台CDMA功能手机和部分黑莓手机等。其中iPhone手机越狱和未越狱均可实现删除数据恢复，Android手机未ROOT或已ROOT均可进行删除数据恢复。 手机应用程序解析 1）支持使用设备自带显卡进行GPU并行运算解密、支持密钥数据库文件解密、支持缓存文件解密Android微信多账号数据；支持各种即时通讯软件多媒体文件的转码，并在软件内直接播放；支持部分应用程序删除数据的恢复；支持部分应用程序密码/秘钥的提取。 三、人工智能与取证技术结合 1）语音识别，支持单个或批量语音识别，可将语音文件自动识别成文字内容，且识别结果支持列表展示与会话展示，解决人工听取语音耗时长的问题。 2）涉案分析，专业定位淹没在海量数据中的关键涉案信息，利用基于机器学习的智能分析，快速聚焦黄、赌、毒、诈骗等会话数据，攻克海量数据查找分析难题。 3）照片分析，快速识别手机中所有照片的人脸，辅助分析嫌疑人及其关系网人物样貌。 4）维汉翻译，维吾尔语-汉语机器翻译功能，冲破语言障碍，实现跨语言办案，从而降低破案门槛。 数据浏览、分析和报告 1）支持多重数据分析，刻画人物属性、挖掘身份标识、二维码分析等，对手机持有人的头像、手机号、姓名、身份证号等各类信息进行挖掘，对二维码详细信息进行展示，多方位多角度挖掘有效线索。 2）支持手机数据可视化关联分析，关联内容包括：通话记录、短信记录、QQ、微信、飞信、微博、邮箱等数据，以组织架构、网络、圆形、分组等自动化图形布局方式直观展现和挖掘数据之间的关联关系，通过单一联系人搜索、多人关系路径定位、关系深度标记，助力快速分析复杂的人脉网。 四、手机取证工具集 1）提供自主知识产权的手机取证工具集，含20余款工具，解决手机取证过程遇到的各种疑难问题。 2）Android系列：提供Android镜像下载工具；提供Android解锁大师工具；提供Android一键ROOT工具；提供第三方工具，提供360一键ROOT/kingROOT/ROOT大师的下载链接。 3）设备集成暴恐查缉-暴恐音视频图片电子书查缉工具，在手机取证时对手机进行暴恐文件的检索查缉。该工具整合了公安部门历时多年收集并由公安部审核认定的超过60000个暴恐音视频图片电子书的样本库，并支持与我司开发、公安部建设部署的查控平台无缝对接，进行样本库更新和查缉日志上传。 主要硬件配置 1）高性能取证主机配置，CPU：i7；内存：64G；硬盘：系统盘960G 企业级SSD硬盘，存储盘8T 企业级HDD硬盘，硬盘仓；显卡：1080Ti；显示器：34寸曲面屏。配置8个USB3.0接口，可实现8路手机高速并行取证；内置多功能读卡器，支持SD/MMC、MS、xD、CF等存储卡；内置身份证、银行卡、三合一SIM卡读卡器等，支持身份证取证、银行卡取证、SIM卡取证等。另外，取证主机整体设计融入人体工程学，创新性地在前面板设计了和机箱融为一体的手机支撑架，方便取证时手机放置，与取证软件相辅相成，打造舒适轻松的取证氛围。 2）手机复制机配置，内置三路USB信号采集接口；内置三合一SIM卡读卡器，支持的SIM卡涵盖移动、联通、电信运营商的各种2G/3G/4G网络的各种手机SIM卡，无需借助卡套，兼容标准SIM、Micro SIM、Nano SIM尺寸规格的SIM卡；内置山寨机镜像采集终端；内置TF卡采集接口。 3）专利配件模块：手机供电线解决手机没电、电池损坏无法开机问题；亮屏器确保手机取证过程亮屏，确保手机取证的成功率。 4）提供高清拍照摄像平台，支持对手机、发票、便签等物证进行拍照取证或录像取证。标配OTG四合一读卡器、手机取证数据线、PJ-5000 USB3.0 单向传输线等专用取证配件，给取证工作提供便利。 升级和服务 1）两周一个版本的更新频率，快速更新对新手机和新版应用程序的支持。 2）技术支持向客户提供如下服务：7*24小时免费热线、远程协助、QQ在线支持、美课教程、定期培训和客户回访，尽力帮助客户顺利完成手机取证工作。 五、手机仿真 1）支持Android手机离线仿真（镜像仿真），支持加载手机ROOT后提取的镜像仿真和芯片提取的镜像进行仿真；也支持手机（含未ROOT手机）直接在线仿真；以及支持对手机自带备份工具备份的数据进行仿真。 2）支持QQ、微信、邮件、上网记录等80多款应用程序的仿真运行，真实再现手机数据。在应用程序模拟操作过程，支持数据浏览、分析及截图取证等操作。 ▲六、制造商具有CMMI(软件能力成熟度模型集成)三级以上（含三级）证书。 |
| 4 | 疑难足迹提取仪 | 1、成像方式：拍照 2、采集精度：300DPI 3、采集速度：<30秒 4、图像预览：≥10帧/秒 5、图片类型：JPEG 、BMP、TIFF 6、输出端口：USB3.0接口，标准SD接口 7、光源种类：LED光源：双向扁平光源，双向漫射光源 8、成像区域尺寸；380mm × 150mm 9、图像增强：可实现足迹花纹增强，背景去除、曝光调节等功能 10、足迹预览：实现足迹快速预览，实时可视化操作，便捷的位置调整及拍摄效果预览 11、图像处理：支持添加测量长度，支持添加文本备注，支持生成二值图，支持指北针标注 12、比例尺：内置比例尺，图像自动原大处理 13、数据输出:采集足迹数据一键导出，简化操作流程 14、一键提取:打造专业、便携的现场足迹勘察箱，实现一键式提取现场足迹，自然流畅的人机交互多场景采集,可实现不同承痕条件足迹采集要求，从容应对多种场景下现场平面足迹提取。 ▲15、提供国内权威部门检测报告。 ▲16、提供能与市公安局足迹系统对接证明。 |
| 5 | 多媒体教学一体机 | CPU：7代i3处理器 显卡类型：集成显卡 内存容量：4G 硬盘容量：≥120G 显示器尺寸：≥84英寸 分辨率：3840*2160 |
| 6 | 生物物证发现仪 | 1.实验室设备，一体化设计，安装在实验台上，操作简便，可快速发现物证上的各种潜在生物检材，且不破坏DNA。 ▲2.光源配置： 1）配备蓝光组件，用于精斑、尿液斑、血斑的发现，采用16只大功率发光二极管阵列技术制造，带宽：420-470纳米，峰值波长450纳米。光源寿命不少于50000小时。 2）配备长波紫外光组件,用于血斑、精斑的快速发现，采用4只大功率LED 发光技术,峰值波长365纳米，带宽350-380纳米，光源寿命不少于50000小时。 3）配备特种纯白光组件，用于毛发、脱落细胞的发现，采用 8只大功率发光二极管阵列白光光源，带宽400-700纳米，色温5500K,输出光强可调，光源寿命不少于50000小时。 4）配备16只 纯红外光LED光源组件，带宽800-900纳米(与500万像素CCD摄像机配合使用）光源寿命不少于50000小时。 5.配和蓝光激发光配合使用的防眩光观察滤色片，采用肖特玻璃制造，采用贴片式设计，截止波长495纳米，自身不会产生荧光，保证最佳的物证荧光观察效果。 6.配备GG420 防炫光观察滤色片 7.配备3.5屈光度的放大观察镜，放大倍率不小于2倍，可视野范围175x108毫米 8.与白光光源配合使用的蓝色滤色片，特别针对血斑的发现，用于提高对血斑和背景反差，配磁力贴环。 9.可安装在桌面上或墙壁上的支臂，长度不小于132厘米。 ▲10.配备安装主机上的500万像素高分辨率CCD摄像机，通过USB图像传输接口，光谱范围覆盖紫外光、可见光和红外光，可连接计算机，与内置的工作软件配合使用，可预览、采集和存储紫外光、可见光和红外图像，有效发现深色客体上的潜在血斑等生物检材。 ▲11.提供国内权威计量机构针对产品的检测报告，报告中展示的内容包括： 白光的光谱输出带宽（纯度）和光斑均匀性 蓝光的光谱输出带宽（纯度）和光斑均匀性 长波紫外光的光谱输出带宽（纯度）和光斑均匀性 |
| 7 | 自动化工作站 | 一、用途： （1）适用样本类型：表面和口腔拭子，FTA和Guthrie，体液斑，口香糖，烟蒂，指甲和毛发，纸质材料，小体积血液或唾液，组织，激光显微切割标本，骨头和牙齿，性侵犯样品等。 （2）性侵犯样本处理：对性侵犯样本进行精子细胞和女性上皮细胞全自动化差异裂解分离 （3）浓缩和纯化：进行DNA模板的浓缩和纯化；STR PCR 产物的净化和浓缩，进而大幅度提高STR产物在毛细管电泳步骤中检测的信噪比。 二、技术指标： 1、原理：基于硅胶膜离心法的全自动样品制备装置。可实现样品裂解、裂解液转移、离心柱清洗、洗脱液回收等实验步骤的全自动操作，无需人工介入； ▲2、功能：可进行DNA、RNA样品的纯化，性侵犯样本进行精子细胞和女性上皮细胞全自动化差异裂解分离，DNA模板自动化浓缩最低至15ul，以及扩增后产物纯化； ▲3、试剂盒认证：配套试剂盒需通过国际安全标准18385认证,保证不含人类基因组污染；（证书复印件加盖生产厂家公章） 4、通量：每次可对1-12个样品进行纯化，样品数目可按需设置； 5、控制系统：无需电脑，程序的选择和设置通过触摸屏完成； ▲6、仪器认证证书：国际法医ENFSI和SWGDAM认证（证书复印件加盖生产厂家公章） 7、配备自动裂解模块，具有加热和震荡功能，最高加热温度70℃，兼容圆底离心管和锥形底离心管，并可配置防溅装置以防交叉污染； 8、配备自动离心模块，离心机安全盖可自动开合，离心机转速12,000g； 9、配备自动液体转移机械臂，可使用200uL和1000uL一次性带滤芯枪头进行液体转移；配备离心柱转移机械臂，可对离心柱进行夹放、旋转、丢弃操作； 10、配备光学感应器和超声液面探测器，能够自动感应检查样品数目、移液枪头数目、移液枪头类型、离心管数目及摆放状态、试剂液面高度等，防止人为摆放错误 ； 11、配备仪器制造商原厂裂解离心套管，裂解套管固液分离膜可保证56度裂解条件下裂解16小时不漏，以保证裂解液充分浸没检材达到最佳裂解效果，高速离心时可实现裂解液和检材彻底固液分离； 12、仪器使用的试剂盒带有Carrier RNA,对微量和痕量检材有很好的纯化效果。 13、上样体积：100ul、200ul、300ul、400ul、500ul、600ul可调 14、程序：预装有各种应用的纯化程序，并可通过网络免费下载不断开发的新程序，使用USB接口导入仪器中，并可根据客户要求订制程序； 15、带有安全保护门，全封闭运行，配备紫外消毒功能，防止样品污染及保护人身安全； ▲16、可选配支持无线操作终端，无线平板电脑对仪器进行操控，查看仪器运行进度 |
| 8 | 扩增仪 | DNA 扩增（（1*96） 1. 加热模块：支持 4 种加热模块，3×32 孔独立模块，优于梯度的 VeriFlex 96 孔模块，双 96 孔高通量模块以及可以用于数字芯片的双槽式模块，可自由更换； 2. VeriFlex 96 孔模块：6 个独立控制的 VeriFlex 温控区域，区域间温度差异可以达到 5°C，整板温差可以达到 25°C； 样品通量：支持 0.2ml 单管、八联管，96 孔模块还可支持 0.2ml96 孔板； 4. PCR 体积范围：10-100μl，其中双槽加热模块为 33 nL 5. 温度范围：0℃-100.0℃； 6. 温度显示：显示经计算机计算的样品实际温度，精确到 0.1℃； 7. 加热模块最高升降温速率达 6.0°C/秒，样品升降温速率达4.4℃/秒； 8. 温度准确度：±0.25°C（35-99.9°C） 9. 重现性：任意温度达到时间误差小于 5 秒； 10. 8.4 英寸彩色 TFT LCD 屏幕，编程快速简便直观； 11. 显示屏显示倒计时时间和已完成循环数，闪烁图形提示温度变化当前状态； 12. 存储能力：主机可储存 PCR 程序 1000 个，若使用 U 盘存储则无限制； 13. 自动断电保护，恢复供电后自动执行未完成循环； 14. 软件功能：循环时间和温度自动延伸/自动下降；有时间日期显示； 15. 用户自检程序：用户可常规运行多种诊断程序以检测仪器升降温速度和升降温精度。 16.无线连接，在任何地方都能通过手机实时监控仪器运行状态。 17.热学模拟模式：简单准确地模拟市场上其他 PCR 仪的变温速率，实现无缝过渡 |
|  |  | DNA 扩增（3*32） 1. 加热模块：支持 4 种加热模块，3×32 孔独立模块，优于梯度的 VeriFlex 96 孔模块，双 96 孔高通量模块以及可以用于数字芯片的双槽式模块，可自由更换； 2. 3×32 孔独立模块：可同时运行 3 个独立的实验，每个模块分为 2 个 VeriFlex 温控区域，可设置 2 个不同的退火温度，温差可达 5°C； 3. 样品通量：支持 0.2ml 单管、八联管； 4. PCR 体积范围：10-100μl，其中双槽加热模块为 33 nL 5. 温度范围：0℃-100.0℃； 6. 温度显示：显示经计算机计算的样品实际温度，精确到 0.1℃； 7. 加热模块最高升降温速率达 6.0°C/秒，样品升降温速率达4.4℃/秒； 8. 温度准确度：±0.25°C（35-99.9°C） 9. 重现性：任意温度达到时间误差小于 5 秒； 10. 8.4 英寸彩色 TFT LCD 屏幕，编程快速简便直观； 11. 显示屏显示倒计时时间和已完成循环数，闪烁图形提示温度变化当前状态； 12. 存储能力：主机可储存 PCR 程序 1000 个，若使用 U 盘存储则无限制； 13. 自动断电保护，恢复供电后自动执行未完成循环； 14. 软件功能：循环时间和温度自动延伸/自动下降；有时间日期显示； 15. 用户自检程序：用户可常规运行多种诊断程序以检测仪器升降温速度和升降温精度。 16.无线连接，在任何地方都能通过手机实时监控仪器运行状态。 17.热学模拟模式：简单准确地模拟市场上其他 PCR 仪的变温速率，实现无缝过渡 |
| 9 | DNA测序仪 | 1、技术参数 ▲1.1 毛细管电泳系统：24 通道毛细管电泳 DNA 测序仪； 1.1.1 电泳电压：高达 20kV 1.1.2 样品盘规格：96 孔（普通板或快速板） 或 384 孔样品盘，也可使用 8 联管（标准管或快速管） 1.1.3 毛细管控温范围：动态温度控制从18℃～70℃ 1.2 操作模式：自动灌胶、上样、电泳分析、 检测及数据分析，无需人工干预 1.3 先进的多色荧光分析能力，四色或五色 荧光实时检测，也可对 DNA 片段进行多达 6种不同荧光染料的多重检测 ▲1.4 激光光源：长寿命、波长 505nm, 固态 激光激发源——采用标准电源供电，无需散热 1.5 导热系统设计先进，更好满足 DNA 片段分析时对温度控制的严格要求 1.6 不同仪器之间、不同运行之间、以及不同毛细管之间的信号强度一致性得到显著改善 ▲1.7 无线射频识别（RFID）技术追踪关键消耗品（毛细管、POP 胶、阴极缓冲液、阳极缓冲液）数据并记录管理信息 2、控制系统及相应软件 2.1 控制系统工作站最低要求： 2.1.1 硬件：奔腾 IV 1.86 GHz 处理器 2.1.2 操作系统：Windows® Vista SP1 2.1.3 内存：2 GB 2.1.4 硬盘：1×80 GB 7200 RPM SATA 3.0 GB/s 及 8 MB 数据高速缓存 注：交货时主流配置。 2.2 软件 2.2.1 最新版本的数据收集软件 2.2.2 二级分析软件——Genemapper® ID-X v1.4 软件 注：交货时控制系统工作站应将相应软件安装调试好。 3、装机附件 3.1 标准附件 标配：含缓冲液、POP 胶、Hi-Di 甲酰胺、毛细管阵列组、仪器标准化试剂、Matrix 等装机试剂盒。 |
| 10 | 电热干燥箱 | 1.用于实验器具的干燥 2.外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节； 3.温控系统采用微电脑单片机技术，系统具有控温、定时和超温报警等功能； 4.合理风道和循环系统，使工作室内温度均匀度变化小； 5.采用双屏高亮度数码管显示，触摸式按键设定调节； 6.采用进口电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环； 7.箱门具备大视角观察玻璃窗，便于用户观察； 8.采用纳米材料门封条及保温材料令整机性能体现更优越； 9.具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。 技术参数： 电源电压：AC 220V±10V/50Hz 控温范围：室温+5～250℃ 分辨率：1℃ 波动度：±1℃(100℃) 均匀度：±1℃(100℃) 输入功率：1300W 内胆尺寸(mm)：≥450×400×450 外形尺寸(mm)：≥740×535×625 载物托架：2 块 定时范围：0～999 分钟 |
| 11 | 恒温混匀仪 | 1.控制：PID 反馈控制； 2.显示：数字显示； 3.温度范围：（室温+5℃）~100℃ 4.控温精度：≤±0.5℃ 5.转速准确度：≤±15RPM（@500RPM） 6.震荡频率 150rpm~1500rpm 7.轨道直径 2mm 8.定时时间 1~99 小时 59 分钟，可放 1.5ml 及 0.5ml 试管 |
| 12 | 常温震荡混匀仪 | 无级变速，用于样本的混匀 1.转速： 0-3000； 2.振荡模式：连续振荡或点振荡； 3.最大样品量：0.5kg； 4.内置安全控制，监测过载； 5.多种可选配件，适用各种类型样品容器 |
| 13 | 普通冰箱 | 1.制冷方式：直冷 2.门款式：三门（2-10 度、10-零下 7 度、零下 16-零下 26 度） 3.高度：1.7-1.8 米 4.面板颜色：银色 |
| 14 | 超纯水仪 | 对水源进行纯化处理，提供高质量超纯水，滤芯及纯化柱使用时间长。全自动管道消毒 1.技术指标 1.1 系统由自来水进水，同时生产纯水和超纯水 1.2 纯水产水水质 1.2.1 进水:自来水 1.2.2 离子去除率 98% 1.2.3 微生物＜1cfu/1000ml 1.2.4 颗粒物＜1/ml 1.2.5 制水速度：8 L/h 1.3 超纯水产水水质： 1.3.1 电阻率：18.2 MΩ•cm＠25℃ 1.3.2 总有机碳含量(TOC)：＜ 5ppb 1.3.3 微生物＜1cfu/1000ml 1.3.4 颗粒物＜1/ml 1.3.5 流速：1L/min 1.3 具有定量取水功能，范围 50ml-5L，50ml 步进，并可设定常用定量取水体积 ▲1.4 彩色触摸显示屏（可带手套操作），中文等多语言操作系统 1.5 可监测全部耗材寿命，并具有全中文更换流程说明 1.6 内置 185/254nm 双波长紫外灯 ▲1.7 内置储水箱，应用抛弃型储水技术，终身无需清洗，减少维护成本，使用低溶出的生物安全性材料，符合 USP87、88、661，ISO 10993 标准。容积 5L。水袋配有单向阀，可完全避免空气进入。（必须在提供的彩页中体现，彩页须加盖生产厂家公章） ▲1.8 采用大容量纯化柱，离子交换树脂填量不少于 1 升。反渗透柱及超纯化柱分体设计，可单独更换 ▲1.9 配置终端过滤器，0.45+0.2um 双层聚醚砜膜，过滤面积不少于 150cm2，使用寿命长 1.10 配置 mini USB 接口 1.11 具有密码保护功能 1.12 产成水符合或超过 ASTM，NCCLS，ISO 或 USP 的要求。 2.系统配置 2.1 主机（内置 5L 水箱）×1 2.2 自来水前处理装置×1 2.3 反渗透柱×1 2.4 5L 抛弃型储水容器（带单向阀）×1 2.5 超纯化柱×1 2.6 终端过滤器×1 |
| 15 | 小型台式离心机 | 转速：10000rpm/min，6500rpm/min 相对离心力：5000g/2400g 转头规格：8×2/1.5ml，8×0.5ml角转头；2×8×0.2ml排管转头 噪音：≤48dB 外形尺寸：150×159×125（mm） 重量：约910g |
| 16 | 平板离心机 | 1.最高转速：16,000转/分 2.最大离心力：24,328×g 3.最大离心容量：4*145ml 4.驱动系统：无碳刷电机直接驱动 5.控制系统：微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LCD数字显示 6.运行时间控制：9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式 7.加/减速选择：2（标准及Soft运行） 8.程序：4个快捷程序可一键调用 9.安全性能：具有转头自动锁定装置，可以在5秒内实现转头的安全锁定&转头更换；转头自动识别；电子式不平衡监测；状态自诊断 10. 配置96孔板转头，可选择4x96微孔板，或者2x96深孔板，最高转速4000rpm 11.其他性能：具有语种选择 12.噪音：≤ 61 dB 13.外形尺寸（H´W´D）：≤310×370×480mm |
| 17 | 脱落细胞提取仪 | 1.整机功率：36W 2.内置电源：可充电锂电池 3.真空度：≥1.8pa 4.尺寸：不大于380x105x115mm 5.噪音：≤76dBA 6.重量：约0.85kg 7.中号塑料物证袋：20个 8.铝合金箱：1个 |
| 18 | 恒温水浴槽 | 1.外壳采用优质钢板制成，表面喷塑，内胆采用不锈钢板，温控系统选用高精度传感器和集2.成元件，电路经过精心设计，使控温精确可靠。电源电压：220V/50Hz 3.功率：约700W 4.控温范围：RT+5℃-100℃ 5.温度波动：±0.2℃ 6.跟踪报警：+2℃±0.5℃ 7.工作室尺寸(mm)：≤600×300×180 |
| 19 | 恒温箱 | 1.用于实验器具的干燥 2.外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节； 3.温控系统采用微电脑单片机技术，系统具有控温、定时和超温报警等功能； 4.合理风道和循环系统，使工作室内温度均匀度变化小； 5.采用双屏高亮度数码管显示，触摸式按键设定调节； 6.采用进口电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环； 7.箱门具备大视角观察玻璃窗，便于用户观察； 8.采用纳米材料门封条及保温材料令整机性能体现更优越； 9.具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。 技术参数： 电源电压：AC 220V±10V/50Hz 控温范围：室温+5～250℃ 分辨率：1℃ 波动度：±1℃(100℃) 均匀度：±1℃(100℃) 输入功率：1300W 内胆尺寸(mm)：≥450×400×450 外形尺寸(mm)：≥740×535×625 载物托架：2 块 定时范围：0～999 分钟 |
| 20 | 单道微量可调移液器 | 1.0.5-2微升、2-20微升、10-100微升、20-200微升、100-1000微升 2.四位数体积显示，可精确至小数点后两位数字 3.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌 4.具有密度调节窗口，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体 |
| 21 | 多道微量可调移液器 | 1.8道 2-20微升 2.四位数体积显示，可精确至小数点后两位数字 3.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌 4.具有密度调节窗口，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体 |
| 22 | 电动移液器 | 1、独立的选项盘和功能键选择，操作简单方便。 2、创新导杆设计，操作运动方向与活塞运动方向一致，操作直观方便。 3、具有中文操作界面，大型背光显示屏显示，便于从各角度阅读。 4、提供Ads (自动分液)、Dis (分液)、Pip (移液)、P/M (移液和混匀)、Man (手动移液)和Opt (参数选项)等功能，应用范围广。 5、弹性吸嘴功能，安装和脱卸吸头用力小，移液重复性高。 6、采用锂聚合电池，充电便捷，使用时间长，可边充电边操作。 |
| 23 | 器械消毒柜 | 电源：220V/50Hz，功率：1350W，容积：260L（上层73L、中层57L、下层130L），臭氧浓度：2mg/m3≤O3浓度≤30mg/m3，工作时间：60min，臭氧发生器寿命：≥1000h，消毒温度/时间：65℃-115℃/45min、120℃-180℃/15min。 |
| 24 | PH计 | 用于配制试剂时测试pH值：1）液晶显示；2）pH测量范围0~14.00；3）pH分辨率0.01；4）自动温度补偿 |
| 25 | 超声波清洗仪 | 1、可直接放置在标准操作台面上（60cm深） 2、可用于手术器械、实验室器皿、中空类管腔器械的表面及内腔清洗。 3、内置自动干燥功能，消毒清洗完成任务后即自动开始干燥，避免人工干燥对器械的再污染可能。 4、用用电脑控制自动加注消毒洗涤剂、自动添加光亮剂（可关闭）、自动排污、自动清洗程序，液晶显示清洗干燥过程的时间工作状态，具有独立的温度监控、断电恢复记忆功能，保证工作过程的最高可靠性及安全性。 5、外接水压：0.04～1.00Mpa 6、复合过滤器：10um以上杂质过滤＞99.9％ 7、洗涤温度：70℃ 8、灭菌腔容积：70L 9、腔体水流压力：0.3～0.4Mpa 10、功率：120W 11、额定电压：220V/50Hz 12、主机尺寸（长*宽*高）：438*550*500（mm） |
| 26 | 终端电脑（台式） | i7-8700丨8GB丨1TB丨2G独显 / 23’显示器 键鼠：光电鼠标、防水键盘。 |
| 27 | 彩色激光打印机 | 打印图谱；彩色激光，64M内存，打印幅面：A4，分辨率：600x600dpi |
| 28 | 砸牙器 | 硬度达到55-60（洛氏硬度），尺寸：Φ65mm*50mm |
| 29 | 手动打孔器 | DNA血卡手动打孔器 0.5毫米口径2个，1毫米口径2个 |
| 30 | 条码打印机 | 条码打印机 |
| 31 | 试剂耗材 | 见下表 |

| (一) 检案试剂 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要案件用STR试剂盒（案件版）个体识别试剂盒 | （案件版）个体识别试剂盒，规格：200人份/盒规格：200 人份/盒，25ul 体系。 1.包含 16 个基因座：D8S1179、D21S11、D7S820、CSFIPO、D3S1358、D13S317、 D16S539、D2S1338、D19S433、VWA、TH01，D18S51、D5S818、FGA、TPOX，Amelogenin。 2. 最大扩增产物小于 400 碱基，便于降解样品信息的获取，对于降解 DNA和疑难样品更容易得到完整 DNA 分型信息，数据更精确更可靠。 3.每个基因座有自己的滑移峰比例，并提供研究数据，试剂盒通过国际法医 DNA 方法工作组（SWGDAM）的方法验证，提供证明材料，未提供、提供不全、提供与所投产品不一致的做无效谈判响应文件处理。 5.试剂盒须通过“中国安全技术防范认证中心”认证。 6.所投试剂盒名称和其基因座参数信息均已纳入国家 DNA 数据库中，其检测数据可直接导入数据库中，导入成功率达 100% 7. 试剂盒录入全国公安机关 DNA 鉴定关键试剂耗材质检合格产品及制造商名录中,试剂盒为公安部刑事技术产品质量监督检验中心质检合格产品。 | 4盒 |
| 2 | Y 试剂盒 | 1、采用六色或六色以上荧光技术，使用的分子量内标用于标定大小在20-600个核苷酸范围的片段，包含片段为(20、40、60、80、100、114、120、140、160、180、200、 214、220、 240、250、260、280、300、314、320、340、360、380、400、414、420、440、460、480、500、514、520、540、560、580、600)。 2 、单 管 同 时 扩 增不少于 25 个 基 因 座 ,包括24个STR位点和一个插入缺失位点Y-indel，两个内控质量参考（IQC）。D18S51、FGA、D21S11、D8S1179、VWA、D13S317、D16S539、D7S820、TH01、D3S1358、D5S818、CSF1PO、D2S1338、D19S433、D1S1656、D12S391、D2S441、D10S1248、TPOX、D22S1045、D6S1043、Penta E、Penta D、Amelogenin。 3、试剂盒中包含的20个新CODIS核心位点，扩增片段长度小于425 bp。 4、扩增产物中须包含至少2个内控质量参考（IQC）标记物，用于样品质量（如抑制物、降解）的快速评估。 5、试剂盒针对不同基因座均设置真实客观的滑脱峰（Stutter峰）阈值，经大规模群体实验得到的统计数据，非一刀切。中标后合同签订前提供试剂盒图谱和相关支持文件。 6、至少包含10个扩增长度小于250bp的Mini位点。 | 1盒 |
| 3 | 法庭科学案件用3500测序仪用POP4胶 | POP-4胶，规格：384次，3500测序仪用 | 8盒 |
| 4 | 六色荧光Matrix试剂盒 DS-36 六色荧光Matrix试剂盒 | DS-36 六色荧光Matrix试剂盒，规格：24 runs，3500XL测序仪用 | 1盒 |
| 5 | 六色荧光内标试剂盒 600 LIZ 标准品 | 600 LIZ 标准品，规格：800 reactions，3500测序仪用 | 3盒 |
| 6 | QIAamp DNA Investigator Kit参数 | (1)适用于从痕量样本中（如：如干血斑、骨头、性侵犯样本、拭子、滤片等）纯化DNA；进行基因分型，包括DNA指纹图谱分析和亲子鉴定；以及对参考样本进行常规分析 (2)技术：硅胶模离心柱技术 (3)含Carrier RNA，提高微量DNA的吸附率 (4)洗脱体系：20-200ul (5)含预配蛋白酶k（常温保存） (6)可在QIAGEN QIAcube核酸提取仪上实现自动化 (7)DNA吸附量：3 ug (8)50人份/盒 (9)通过18385质量管理体系认证，保证无人类基因组污染 | 8盒 |
| 7 | 阳极缓冲液 | 3500系列测序仪用，规格：4 pack | 4盒 |
| 8 | 阴极缓冲液 | 3500系列测序仪用，规格：4 pack | 4盒 |
| (二) 常规检案试剂及耗材 |  |  |  |
| 9 | 蛋白酶K | 规格：100mg/瓶 | 2瓶 |
| 10 | 生物物证提取专用棉签 | 30支/盒，独立包装 | 30盒 |
| 11 | 二硫苏糖醇DTT | DTT，5g/瓶 | 1瓶 |
| 12 | 甲酰胺 Hi-Di高纯甲酰胺 | Hi-Di高纯甲酰胺，25ml/瓶，测序级纯 | 2瓶 |
| 13 | 96孔PCR板 | DNA测序用样本载体 | 100个 |
| 14 | 10ul吸头 | 1000支/袋，无菌，不含DNA酶和RNA酶, 惰性超疏水HDPE材料制成。 | 5袋 |
| 15 | 200ul吸头 | 1000支/袋，无菌，不含DNA酶和RNA酶, 惰性超疏水HDPE材料制成。 | 5袋 |
| 16 | 1ml吸头 | 1000支/袋，无菌，不含DNA酶和RNA酶, 惰性超疏水HDPE材料制成。 | 5袋 |
| 17 | 5ml吸头 | 250支/袋，无菌，不含DNA酶和RNA酶, 惰性超疏水HDPE材料制成。 | 5袋 |
| 18 | 15ml 离心管 | 25支/袋，无菌，不含DNA酶和RNA酶,惰性超疏水HDPE材料制成。 | 10袋 |
| 19 | 5ml 离心管 | 500支/袋，无菌，不含DNA酶和RNA酶,惰性超疏水HDPE材料制成。 | 5袋 |
| 20 | 1.5ml 离心管 | 500个/包，无菌，不含DNA酶和RNA酶,惰性超疏水HDPE材料制成。 | 20包 |
| 21 | 0.5ml 离心管 | 1000个/包，无菌，不含DNA酶和RNA酶,惰性超疏水HDPE材料制成。 | 10包 |
| 22 | 0.2ml PCR管 | 1000个/包，薄壁平盖，无菌，不含DNA酶和RNA酶，HDPE材料制成。 | 10包 |
| 23 | 八联管（PCR） | 8个/条，125条/包，凸盖，无菌，不含DNA酶和RNA酶，HDPE材料制成。 | 5包 |
| 24 | 0.5ml离心管架 | 12*8塑料架 | 10个 |
| 25 | 1.5ml离心管架 | 12*8 塑料架 | 10个 |
| 26 | PSA试纸条 | 100条/盒，5mm | 100条 |
| 27 | FOB试纸条 | 100条/盒，5mm | 100条 |
| 28 | 医用棉签 | 医用无菌 | 50包 |
| 29 | 眼科手术剪 | 直尖，12.5cm | 50把 |
| 30 | 手术刀刀片 | 24# | 100片 |
| 31 | 手术刀刀柄 | 24#刀片用 | 10个 |
| 32 | 镊子 | 不锈钢、防锈，12.5cm | 50个 |
| 33 | PVC手套 | 个体防护，避免DNA污染，L号，PVC材质，10盒/箱，100只/盒，无粉无菌，不含DNA酶、RNA酶。 | 4箱 |
| 34 | 橡胶手套 | 个体防护，处理污染物，加厚型 | 10双 |
| 35 | 医用口罩 | 个体防护，避免DNA污染，单片包装 | 400个 |
| 36 | 医用帽 | 个体防护，避免DNA污染，无纺布 | 100个 |
| 37 | 大物证袋 | 牛皮纸，透气性好，专用定制 | 200个 |
| 38 | 小物证袋 | 牛皮纸，透气性好，专用定制 | 500个 |
| 39 | 物证箱 | 瓦楞纸 | 10个 |
| 40 | 医用检查垫 | 100x200cm，无纺布，防渗漏 | 200张 |
| 41 | 白大褂（长袖） | 大号3件，中号.件，全棉 | 6件 |
| 42 | 可甩干拖把 | 甩干功能，带6个可更换拖把头 | 3套 |
| 43 | 抹布 | 30x40cm，10块/包 | 40块 |
| 44 | 垃圾袋 | 45x55cm,100个/包 | 1000个 |
| 45 | 抽纸 | 200抽/包，20包/箱 | 400包 |
| 46 | 脱落细胞粘取器 | 10支/盒，案件样本采集 | 30盒 |
| 47 | 植绒拭子 | 50支/盒或100支/盒，含套管，案件样本采集。 | 300支 |
| 48 | Chelex-100 | 100-200目，提取DNA用，25g/瓶 | 3瓶 |
| 49 | 96孔反应板橡胶垫 | 20/包，96孔板专用 | 2盒 |

说明：带▲参数为核心产品的重要技术指标（带“▲”作为扣分项，不能作为废标项）

商务要求：

1、交付使用时间及地点

1.1交付时间：合同签订后60天（特殊情况以双方约定为准）

1.2交付地点：阳新县公安局

2、付款方式：交货验收合格后第一年支付70%，第二年20%，第三年10%。

3、验收

3.1由采购单位和投标人代表按投标文件和合同要求对货物参数规格、数量等进行验收。

3.2调试完毕且经运行测试通过后，由采购单位和投标人代表对设备进行测试验收。

3.3测试验收过程中如发现系统设备的参数指标或功能不符合投标文件和合同要求，采购单位有权拒绝签收，由此造成的一切经济损失及违约责任由投标人承担。

4、售后服务

4.1质保期：1年

4.2质保期由买卖双方签署验收合格证书并办理项目移交之日起计算。

4.3设备出现故障，投标人必须在规定时间内到达故障现场，如因售后服务不及时而造成损失，投标人必须承担由此产生的一切损失。

- 资格审查方法及标准

根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规确定以下资格审查方法及标准。

- 资格审查方法

公开招标采购项目开标结束后，采购人、采购代理机构成立资格审查小组，依据法律、法规及招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标人资格是否合格。

- 资格审查标准

- 资格证明文件审查

所递交的资格证明文件出现不符合下列情形之一或不足以证明其符合下列情形之一的，应视为资格审查不合格，并按照无效投标处理：

- 应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

- 未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面申明及该网站查询结果页面截图；

- 招标文件第一章“投标人资格要求”中有特殊要求的，投标人应提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；

- 不符合联合体投标相关规定和要求的；

- 投标人认为需提供的其它相关资格证明材料；

- 资格证明文件正本应为清晰彩色影印件且加盖单位公章。

- 确定资格审查合格投标人

- 资格审查小组按照本章“资格审查方法及标准”，对各投标人资格证明文件进行审查。资格审查小组依据对各投标人资格证明文件的审查结果，确定资格审查合格的投标人，并形成书面的资格审查报告。

- 资格审查合格投标人不足3家的，不进行评标。

- 资格审查未通过的投标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的资格审查情况。

- 采购人已进行资格预审的，不再进行资格审查。未通过资格预审的投标人，采购人、采购代理机构拒绝其投标。

- 评标方法、程序及标准

根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规确定以下评标办法、程序及标准。

- 评标方法

本项目评标采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 评标程序及标准

评标委员会按以下工作程序进行评标：符合性审查、澄清有关问题、综合比较和评价、确定中标候选人名单。

- 符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查出现下列情形之一的投标按照无效投标处理：

- 投标总报价超过项目（分包）预算金额或最高限价的；

- 《投标书》、《法定代表人授权书》、《开标一览表》、《投标报价明细表》未提供或不符合招标文件要求的；

- 工期（服务期限）、质保期不符合招标文件要求的；

- 投标保证金的交纳不符合招标文件要求的；

- 出现两个或两个以上不同报价的；

- 出现两个或两个以上投标方案的（招标文件中要求提供备选方案的除外）；

- 投标报价存在缺项、漏项的；

- 投标有效期不足的；

- 无法定代表人签字（签章）或签字（签章）人无法定代表人有效授权的；

- 正本未按要求提供加盖公章及签字（签章）原件的；

- 符合招标文件第二章“投标人须知”中40条中规定情形，以分公司形式参与投标的，法定代表人授权书未由总公司法定代表人签字（盖章）并加盖公章的；

- 未按要求提供招标文件第二章“十一 其他注意事项”中规定的书面声明的；

- 招标文件中有节能产品强制要求的，投标人未按要求提供最新一期《节能产品政府采购清单》（正式稿）中的产品型号且未附该产品清单所在完整页面；若节能产品中有台式计算机的，未按要求提供最新一期《节能产品政府采购清单台式计算机性能参数》中产品性能参数的所在完整页面且所投型号和所列性能参数不一致的；

- 所投货物是通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的（招标文件中注明已办理进口产品核准的除外）；

- 未提供所投货物（工程或服务）的具体参数值或功能表述，或原文复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的；

- 不满足招标文件第三章“项目技术、服务和商务要求”中“★”号条款要求的；

- 含有采购人不能接受的附加条件的；

- 未按要求提供《符合性审查对照表》、《商务要求响应、偏离说明表》、《商务要求“★”号条款响应、偏离说明表》、《商务评议对照表》和《技术、服务要求响应、偏离说明表》、《技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表》、《技术、服务评议对照表》的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形。

- 澄清有关问题

- 评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

- 投标人应按照评标委员会要求的澄清内容在规定时间内做出澄清。投标文件报价出现前后不一致的，按照本节第3条规定进行修正，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

- 修正后的报价按照本节第4条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，按照无效投标处理。

- 投标人的澄清、说明或者补正是其投标文件的有效组成部分。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

- 综合比较与评价

评标委员会应当按照本章中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术、服务评估，综合比较与评价。

- 商务评议

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行评议，并依据本章“评审因素及评分标准”中的商务评议进行综合比较和评分。

- 技术、服务评议

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行评议，并依据本章“评审因素及评分标准”中的技术、服务评议进行综合比较和评分。

- 价格评议

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行价格评议（执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素），价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分计算详见本章“评审因素及评分标准”中的具体计算公式。

- 报价合理性说明：为保证产品质量，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员应当将其作为无效投标处理。

- 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除：

- 非专门面向中小企业的货物类采购项目，按招标文件中采购清单确定的货物，对小型和微型企业制造的货物价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 非专门面向中小企业的工程、服务类采购项目，投标人是小型和微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除，不重复享受政策。

- 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 小型和微型企业应出具《声明函》（附件二、三）；监狱企业应提供由省级监狱局、戒毒局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《声明函》（附件四）。

- 相同品牌处理原则

- 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品（采购清单中作“相同〈或同一〉品牌”实质性要求的产品，视为核心产品），并以“核心产品”在招标文件中标注。

- 计分办法

- 采购代理机构对各评委的总分进行复核。各项统计结果均精确到小数点后两位。

- 各投标人的最终得分为评委所评定分数的算术平均值。

- 推荐中标候选人名单或确定中标人

- 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、程序及标准，对投标文件进行评审。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 评标委员会依据评标结果，按各投标人的评审后得分由高到低的顺序向采购人推荐得分前三名的进入中标候选人名单，并形成书面的评标报告。

- 中标候选人并列的，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定中标人。

- 评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

- 中标人的数量有其他规定的，应在此处明确方法、中标比例等。

- 评审因素及评分标准

| 分值说明 | 评审因素 | 评分规则 |
| --- | --- | --- |
| 报价（30分） | 报价 | 满足招标文件要求且最终报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的报价得分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价/最终报价）×30%×100分。 |
| 商务（15分） | 类似业绩 | 近三年（2016年8月至今）有类似（核心产品）项目业绩，每提供1个业绩得1分，最多得5分。（提供合同或中标（成交）通知书） |
|  | 质量体系认证 | 供应商具有有效期内的质量体系管理认证证书得2分。 |
|  | 环境管理体系认证 | 供应商具有有效期内的环境管理体系认证证书得2分。 |
|  | 职业健康安全管理体系认证 | 供应商具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书得2分。 |
|  | 企业信誉 | 供应商信用等级为AAA级或以上得2分，其它不得分。（需提供第三方机构出具的信用等级证明文件） |
|  | 响应文件制作 | 根据响应文件编制、装订、逐页有连续页码、有详细目录、内容架构清晰、查阅审核方便等方面综合评价。（0-2分） |
| 技术（55分） | 技术参数 | 根据供应商提交的货物技术参数：全部满足招标文件技术参数要求得满分45分；带▲参数为核心产品的重要技术指标，一项不满足扣3分，扣完为止。其他产品技术参数每负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
|  | 质量保障措施 | 根据供应商提供的质量保障措施（能够有效保障产品质量、保障措施、质量承诺等）综合评价。（0-2分） |
|  | 检验、安装、调试及验收方案 | 根据供应商提供的的检验、安装、调试及验收等方案的可行性、合理性等综合评价。（0-2分） |
|  | 技术服务及培训 | 根据供应商提供的技术服务及培训方案、从专业技术培训人员配备情况，培训计划内容是否合理、完善、有针对性等进行综合评价。（0-1分） |
|  | 售后服务 | 根据供应商提供的售后服务方案（包括售后服务人员的配备、售后服务能力、售后服务承诺、质保期等）综合评价。（0-3分） |
|  |  | 以项目实施地为中心，对各供应商的售后服务点、维修保养机构，售后便捷程度等综合评价。（0-2分）（提供相关证明材料） |

- 合同书格式（参考）

（根据《政府采购法》和《合同法》相关规定，采购人和中标人之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

合   同   书

项目名称：

合同编号：

签订日期：

签订合同地点：

本合同由（采购人）（以下简称“甲方”）与（中标人）（以下简称“乙方”）签订。乙方以总金额万元人民币（用大写数字书写）向甲方提供如下货物（工程或服务）：

经双方协商，同意按下列条文执行：

      - 本合同甲、乙双方应遵守国家颁布的《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》，并各自履行应负的全部责任和义务。

      - 甲方保证按合同条款规定的时间和方式付给乙方到期应付的合同款，并承担应负的责任和义务。

      - 乙方保证按合同条款规定的内容和工期（服务期限）向甲方提供合格的货物（工程或服务），并承担应负的责任和义务。

      - 合同文件。下列文件为本合同不可分割的部分：

- 招标文件（项目编号：　　            　）；

- 中标的投标文件；

- 合同书；

- 合同条款；

- 采购代理机构发出的中标通知书；

- 附件；

- 甲方在招标期间发布的所有补充通知；

- 乙方在投标期内补充的所有书面文件；

- 乙方在投标时随同投标文件一起递送的资料及附图；

- 在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

      - 合同范围和条件。本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。

      - 货物（工程或服务）及数量。本合同所提供的货物（工程或服务）及数量详见招标文件的要求及乙方投标文件中的承诺。

      - 付款条件。本合同的付款条件按招标文件规定执行。

      - 合同金额。合同总金额见合同书，分项价格在乙方的投标报价表中有明确规定。

      - 工期和交货（服务）地点。本合同中货物（工程或服务）的工期、交货（服务）地点在招标文件中有明确规定。

      - 合同生效。本合同经甲、乙双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。如招标申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。

      - 合同的份数。本合同正本一式　份，甲方执　份，乙方执　份；副本一式　份，甲方执　份，乙方执　份。

      - 合同的失效。本合同在合同价款全部结清后失效。

甲　　方：	                         乙　　方：

单位名称（盖章）：	                  单位名称（盖章）：

单位地址：	                         单位地址：

法人代表授权人(签字)：             	法人代表授权人(签字)：

联 系 人：	                         联 系 人：

电　　话：                         	电　　话：

传　　真：                         	传　　真：

邮政编码：                         	邮政编码：

开户银行：                         	开户银行：

帐　　号：                         	帐　　号：

税　　号：                         	税　　号：

- 投标文件格式（参考）

阳新县县级政府采购

投 标 文 件

第一部分 资格证明文件

项目编号：

项目名称：

采购人：

采购内容：

投标人（盖章）

投标人授权代表（签字）：

二0一  年 月

格式（参考）说明：

资格证明文件组成

由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和审查。具体内容应包括但不限于以下内容：

- 资格证明文件目录（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）；

- 应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

- 未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面申明及该网站查询结果页面截图；

- 招标文件第一章“投标人资格要求”中有特殊要求的，投标人应提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；

- 不符合联合体投标相关规定和要求的（适用于接受联合体投标的项目）；

- 投标人认为需提供的其它相关资格证明材料。

说明：资格证明文件正本应为清晰彩色影印件且加盖单位公章，否则按照无效投标处理。

阳新县县级政府采购

投 标 文 件

第二部分 商务文件

项目编号：

项目名称：

采购人：

采购内容：

投标人（盖章）

投标人授权代表（签字）：

二0一  年 月

格式（参考）说明：

商务文件组成

由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的商务方案在评标时具有优势。具体内容应包括但不限于以下内容：

- 商务文件目录（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）；

- 投标书（附件一）；

- 制造商中小企业声明函（附件二）；

- 中小企业声明函（附件三）；

- 残疾人福利性单位声明函（附件四）

- 开标一览表（附件五）；

- 投标报价明细表（附件六）；

- 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位货物汇总表（附件七）；

- 投标货物、服务清单（附件八）；

- 交纳投标保证金的银行凭证（附件九，适用招标文件有交纳要求的应当提供）；

- 法定代表人授权书（附件十）；

- 关于不存在招标文件第二章“十一 其他注意事项”中规定禁止情形的书面声明；

- 投标人的资格声明（附件十一）；

- 项目负责人、技术负责人简历表（附件十二）；

- 项目班子成员情况表（附件十三）；

- 投标人类似项目业绩表（附件十四）；

- 招标文件要求提供或投标人认为需提供的其它资料；

- 符合性审查对照表（附件十五）；

- 商务要求响应、偏离说明表（附件十六）；

- 商务要求“★”号条款响应、偏离说明表（附件十七）

- 商务评议对照表（附件十八）。

阳新县县级政府采购

投 标 文 件

第三部分 技术、服务文件

项目编号：

项目名称：

采购人：

采购内容：

投标人（盖章）

投标人授权代表（签字）：

二0一  年 月

格式（参考）说明：

技术、服务文件组成

由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的技术、服务方案在评标时具有优势。具体内容应包括但不限于以下内容：

- 技术、服务文件目录（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）；

- 投标货物（工程或服务）介绍，项目建设（服务）方案；

- 技术、服务要求响应、偏离说明表（附件十九）；

- 技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表（附件二十）；

- 技术、服务评议对照表（附件二十一）；

- 招标文件要求提供或投标人认为需提供的其它资料。

说明：投标文件技术、服务文件的编制原则，一是按招标文件要求，提供相应说明、资料、表格以证明所投货物（工程或服务）是否响应招标文件要求；二是对应评分标准，充分体现所投货物（工程或服务）对于评分标准的响应程度和优势。

- 投标书

采购人（或采购代理公司）：

依据贵方___  _项目（项目编号：_____）招标的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人全称 ）提交“开标一览表”信封和下述文件正本份，副本份。

1.资格证明文件；

2.商务文件；

3.技术、服务文件。

在此，我方宣布同意如下：

1．《开标一览表》中规定的应提交和交付的  （包号）  货物（工程或服务）投标总价为（注明币种，并用大写和小写表述投标总价）；

2．按招标文件的约定履行合同责任和义务；

3．已详细审查全部招标文件，包括（修正或补充文件）（如果有的话），对此无异议；

4．投标有效期为自递交投标文件截止之日起，共个日历日；

5．接受招标文件关于不予退还投标保证金的约定；

6．提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

7．与投标有关的一切正式往来信函请寄：。

投标人：

地  址：

电话/传真：

电子邮件：

投标人(公章)：

投标人授权代表（签字）：

日    期：

开户银行：

帐号/行号：

- 制造商中小企业声明函

制造商中小企业声明函

（适用于货物类项目）

采购人（或采购代理公司）：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准（详见《中小企业划型标准》），本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司授权  （投标人）  参加__（采购人）_的____项目（项目编号：_____）采购活动提供本企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3.由本公司制造的货物清单见下表：

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单价(元) | 分项合计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、投标人所投货物为自己制造的，也应按本声明函格式填写。

2、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3、如以联合体方式参与本项目投标的供应商，则应由联合体双方签字盖章。

制造商（公章）：

制造商法定代表人（签字或盖章）：

日   期：

- 中小企业声明函

中小企业声明函

（适用于工程类、服务类项目）

采购人（或采购代理公司）：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准（详见《中小企业划型标准》），本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加__（采购人）的____项目（项目编号：______）采购活动由本企业承担工程（或提供服务）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1.组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.以联合体方式参与本项目投标的供应商，应由联合体双方签字盖章。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

- 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

（适用于货物类项目）

采购人（或采购代理公司）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位（详见“残疾人福利性单位应当满足的条件”）。

1.本单位授权 （投标人） 参加_（采购人）的___ _项目（项目编号：_____）采购活动提供本单位制造的货物。本条所称货物不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

2.由本单位制造的货物清单见下表：

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单价(元) | 分项合计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、投标人所投货物为自己制造的，也应按本声明函格式填写。

2、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与残疾人福利性单位之间不得存在投资关系。

3、以联合体方式参与本项目投标的供应商，应由联合体双方签字盖章。

制造商（公章）：

制造商法定代表人（签字或盖章）：

日   期：

残疾人福利性单位声明函

（适用于工程类、服务类项目）

采购人（或采购代理公司）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位（详见“残疾人福利性单位应当满足的条件”），且本单位参加  （采购人）的__   _项目（项目编号：______）采购活动由本单位承担工程（或提供服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与残疾人福利性单位之间不得存在投资关系。

2、以联合体方式参与本项目投标的供应商，应由联合体双方签字盖章。

制造商（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日   期：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- 开标一览表

投 标 人：

项目名称：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 名称 |  | 品牌、型号 | 数量 | 单价(元) | 分项合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 |  | 小写：万元整（¥） 大写：万仟佰十元整 |  |  |  |  |
| 项目工期 （服务期限） |  | （单位：日历天） |  |  |  |  |
| 质保期 |  | （单位：年） |  |  |  |  |
| 备注 |  | 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除合计（大写）： 万仟佰拾元整（或以联合体投标的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额的%） |  |  |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为万元。

2．价格应按照招标文件第二章“投标人须知”中第12条的要求进行报价。

3．为方便开标时唱标，投标人应另附《开标一览表》及《交纳投标保证金的银行凭证》（如有交纳保证金要求的）各一份一并装入一个信封，单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。未单独提交或单独提交的上述资料未按照招标文件规定的格式填写完整并签字、盖章的集中采购机构拒绝其投标。

4. 本表应按要求由投标人法人授权代表签字，并加盖投标单位公章，否则将被视为非响应性投标，将按照无效投标处理。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 投标报价明细表

投 标 人：

项目名称：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 制造商名称 | 单价 | 分项合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物1（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物2（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物3（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物4（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物5（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物6（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物7（工程或服务） |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

2．报价明细表合计应与《开标一览表》中的投标总报价一致。

3．未提供详细的货物（工程或服务）报价明细，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位货物汇总表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 制造商名称 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 分项 合计 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

2．投标人提供的相关证明文件对应页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 投标货物（工程或服务）清单

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 货物（工程或服务）名称 | 主要规格、技术参数 | 数量 | 制造厂家/产地及国家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．此表为货物（工程或服务）清单，投标人应提供所投货物（工程或服务）详细的供货（工程或服务）范围，包括主要配件及生产厂家、备品备件等。

2．各项货物（工程或服务）详细技术规格、参数及要求性能，应另页描述。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 交纳投标保证金的银行凭证

采购人（或代理公司）：

（投标人全称）  参加贵方组织的____项目（项目编号：______）的政府采购活动。按招标文件的规定，已递交人民币（大写）____万元的投标保证金。

| 投标人 | 全 称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地 址 |  |  |  |
|  | 邮 编 |  |  |  |
|  | 联 系 人 |  | 联系电话 |  |
|  | 开 户 银 行 |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

粘贴转帐、电汇或网上银行凭证（清晰影印件） 注：在交款凭证备注中说明项目编号及开标时间

说明：投标人应认真填写银行信息，与转帐或电汇银行凭证的相关信息一致，集中采购机构将依据此凭证信息查退投标保证金。

- 法定代表人授权书

采购人（或代理公司）：

兹授权____同志为我单位参加贵方组织的____项目（项目编号：______）采购活动的投标人授权代表，全权代表我公司处理在____项目采购活动中的一切事宜。代理期限从__年__月__日起至____年____月____日止。

被授权代表无转委托权。

授权单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：____年____月____日

附：

投标人授权代表单位名称：

职务： 性别：

身份证号码：

电话：

粘贴被授权人身份证（清晰影印件）

- 投标人的资格声明

1．名称及基本情况：

（1）投标人：

（2）地址：     邮编：

电话：     传真：

（3）成立或注册日期：

（4）单位性质：

（5）法定代表人或主要负责人：

（6）员工人数：

（7）注册资本：

（8）实收资本：

（9）上年末资产负债表：

1）固定资产

原   值：    净   值：

2）流动资金：

3）长期负债：

4）短期负债：

2．与投标货物的生产、销售和服务有关的情况：

（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：

| 生产基地地址 | 生产的项目 | 年生产能力 | 员工人数 |
| --- | --- | --- | --- |

（2）投标人生产此投标货物的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等）：

（3）销售、服务网点分布（可另行附表）：

| 销售服务网点名称和地址 | 主要服务范围 | 服务人员数 | 内部等级 |
| --- | --- | --- | --- |

3．投标人认为需要声明的其它情况：

兹证明上述声明是真实的、正确，并提供了全部能提供的资料和数据，同意按照集中采购机构要求出示有关证明文件。

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

日    期：年月 日

- 项目负责人、技术负责人简历表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  | 学 历 |  |  |
| 参加工作 时间 |  |  | 从事本行业工作年限 |  |  |  | 个人专业资质及证书 |  |  |
| 个人简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类似项目经验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位 |  | 项目名称 |  | 项目内容 |  | 项目金额 |  | 项目时间 |  |

说明：投标文件正本应附完整的相关证明材料清晰影印件，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 项目班子成员情况表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 姓 名 | 专 业 | 年 龄 | 从事本行业工作年限 | 在本项目中承担的工作 | 个人专业资质及证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

说明：投标文件正本应附完整的相关证明材料清晰影印件，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 投标人类似项目业绩表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 项目单位名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目单位联系人姓名及联系方式 |  |
| 项目金额 |  |
| 项目负责人姓名 |  |
| 项目时间 |  |
| 项目内容 |  |

说明：1．每个合同应单独附表，并附上相关证明材料，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

2．项目内容请详细说明所承担的具体工作内容等。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 符合性审查对照表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 招标文件符合性审查条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“符合性审查”的条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求详细完整填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 商务要求响应、偏离说明表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 招标文件商务要求条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中“商务要求”条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 商务要求“★”号条款响应、偏离说明表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 招标文件商务要求“★”号条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中商务要求“★”号条款进行逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 商务评议对照表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 招标文件商务评分标准 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“商务评议”的评分标准逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 技术、服务要求响应、偏离说明表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 招标文件技术、服务要求条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中“技术、服务要求”条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 招标文件技术、服务要求“★”号条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中技术、服务要求“★”号条款进行逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 技术、服务评议对照表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 招标文件技术、服务评分标准 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“技术、服务评议”的评分标准逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：