**阳新县县级政府采购**

**招 标 文 件**

**项目编号：131-2019CG-205**

**采购人：阳新县住房和城乡建设局**

**项目名称：阳新县仙岛湖污水处理厂运营服务项目**

**采购内容：污水处理厂运营服务项目**

**湖北顺成建设工程招标代理有限公司**

**2019年11月**

目 录

[第一章 投标邀请书 5](#_Toc495861517)

[第二章 投标人须知 8](#_Toc495861518)

**[投标须知前附表](#_Toc495861519)** [8](#_Toc495861519)

[一、 说明 9](#_Toc495861520)

[二、 招标文件 10](#_Toc495861521)

[三、 投标文件 11](#_Toc495861522)

[四、 开标与评标 16](#_Toc495861523)

[五、 投标人信用信息及查询 18](#_Toc495861524)

[六、 中标与合同 19](#_Toc495861525)

[七、 采购信息公告 20](#_Toc495861526)

[八、 质疑及提交 20](#_Toc495861527)

[九、 相关条文解读 21](#_Toc495861528)

[十、 其他注意事项 22](#_Toc495861529)

[十一、 适用法律 22](#_Toc495861530)

[十二、 招标文件的解释权 22](#_Toc495861531)

[第三章 项目技术、服务及商务要求 23](#_Toc495861532)

[第四章 资格审查方法及标准 31](#_Toc495861538)

[一、 资格审查方法 31](#_Toc495861539)

[二、 资格审查标准 31](#_Toc495861540)

[第五章 评标方法、程序及标准 33](#_Toc495861541)

[一、 评标方法 33](#_Toc495861542)

[二、 评标程序及标准 33](#_Toc495861543)

[三、 评审因素及评分标准 37](#_Toc495861544)

[第六章 合同书格式（参考） 40](#_Toc495861545)

[第七章 投标文件格式（参考） 42](#_Toc495861546)

[第一部分资格证明文件 42](#_Toc495861547)

[第二部分商务文件 44](#_Toc495861548)

[第三部分技术、服务文件 46](#_Toc495861549)

[附件一、 投标书 48](#_Toc495861550)

[附件二、 制造商中小企业声明函 49](#_Toc495861551)

[附件三、 中小企业声明函 50](#_Toc495861552)

[附件四、 残疾人福利性单位声明函 52](#_Toc495861553)

[附件五、 开标一览表 55](#_Toc495861554)

[附件六、 投标报价明细表 56](#_Toc495861555)

[附件七、 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位货物汇总表 57](#_Toc495861556)

[附件八、 投标货物（工程或服务）清单 58](#_Toc495861557)

[附件九、 交纳投标保证金的银行凭证 59](#_Toc495861558)

[附件十、 法定代表人授权书 60](#_Toc495861559)

[附件十一、 投标人的资格声明 61](#_Toc495861560)

[附件十二、 项目负责人、技术负责人简历表 62](#_Toc495861561)

[附件十三、 项目班子成员情况表 63](#_Toc495861562)

[附件十四、 投标人类似项目业绩表 64](#_Toc495861563)

[附件十五、 符合性审查对照表 65](#_Toc495861564)

[附件十六、 商务要求响应、偏离说明表 66](#_Toc495861565)

[附件十七、 商务要求“★”号条款响应、偏离说明表 67](#_Toc495861566)

[附件十八、 商务评议对照表 68](#_Toc495861567)

[附件十九、 技术、服务要求响应、偏离说明表 69](#_Toc495861568)

[附件二十、 技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表 70](#_Toc495861569)

[附件二十一、 技术、服务评议对照表 71](#_Toc495861570)

 [附件二十二、项目绩效考核实施细则 71](#_Toc495861570)

# 投标邀请书

依据阳财采计备[2019]A182号备案表的要求，湖北顺成建设工程招标代理有限公司受阳新县住房和城乡建设局委托，就阳新县仙岛湖污水处理厂运营服务项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

1. **项目编号：** 131-2019CG-205
2. **项目名称：**阳新县仙岛湖污水处理厂运营服务项目
3. **招标内容：**阳新县仙岛湖污水处理厂运营服务项目：

1.负责污水处理设备、设施日常维护维修及更换，污水管网日常巡查、维修；

2.负责污水、污泥达标排放所需的所有药剂和原料；

3.负责电费、水费、化验室、人工工资、药剂、维修费、管理费及税金；

4.污水处理排放各项指标达到 GB18918-2002 的一级 A 标准；

5.负责镇区生产企业污水排放口取样化验；

6.负责活性污泥的稳定；

7.按时提供环保监测报告及运行资料收集上报。

1. **采购预算：135.553**万元/年（运营服务合同期限为二十八年）。
2. **资金来源：财政资金**
3. **政府集中采购项目：否**
4. **投标人资格要求：**
5. 应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
6. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录并须提交《参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》，且必须未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人（须提供网站截图）、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7. 供应商必须具备独立法人资格，提供合格有效的营业执照，具备完成此项目必需的设备和专业技术能力；
8. 不接受联合体形式的投标。
9. **政府采购相关政策执行：**

落实政府采购强制、优先采购节能产品政策；政府采购优先采购环保产品政策；政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等政策。

**是否专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位：否。**

1. **招标文件获取：**
2. 本项目实行网上下载标书，招标文件与本招标公告同时发布（见招标文件下载），凡自愿参加本项目投标者，请于 2019年11月25日至2019年12月2日17:30前点击项目招标公告中的链接免费下载招标文件，并在投标截止时间前办理所有投标手续并同时递交投标文件。
3. 招标文件下载：
4. **投标信息：**
5. 投标文件递交截止时间：2019年12月19日9:00（ 8 时30分开始接收投标文件，拒收逾期送达或者未按招标文件要求密封的投标文件）
6. 投标文件递交地点：阳新县公共资源交易中心2楼开标大厅,届时请参加投标的授权代表携带有效身份证、法人身份证明书或法人委托授权书（原件）出席开标大会，否则视同认可开标结果。
7. **开标信息：**

开标时间：2019年12月19日9:00

开标地点：阳新县公共资源交易中心2楼开标大厅

1. **公告期限：**自公告发布之日起5个工作日。
2. **质疑：**

投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向湖北顺成建设工程招标代理有限公司提出书面质疑。质疑时请提交书面质疑函一份（法人代表签字、加盖单位公章。具体要求详见本招标文件“第二章 投标人须知”中的第八条之规定），并附相关证据材料。

1. **联系方式：**

采购人：阳新县住房和城乡建设局

地址：阳新县陵园大道13号

联系人：柯贤强

联系电话：13617210827

采购代理机构：湖北顺成建设工程招标代理有限公司

地址：阳新县陵园大道13号，县住建局7楼

联系人：钟威

联系电话：13972784844

2019年11月25日

# 投标人须知

**投标须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **内容** |
|  | 项目编号 |  |
|  | 项目名称 | 阳新县仙岛湖污水处理厂运营服务项目 |
|  | 项目属性 | 服务 |
|  | 采购人 | 阳新县住房和城乡建设局 |
|  | 投标保证金 | 本项目无须递交投标保证金，该文件涉及投标保证金的部分都将不作任何要求。 |
|  | 保证金账户信息 | / |
|  | 投标文件份数 | 正本一份，副本四份 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起90日历日 |
|  | 资格预审 | 不进行 |
|  | 投标文件递交时间 | 详见第一章“投标邀请书”要求 |
|  | 开标时间、地点 | 详见第一章“投标邀请书”要求 |
|  | 备选方案 | 不允许详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求 |
|  | 实物样品 | 不提交详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求 |
|  | 现场考察 | 不组织详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求 |
|  | 中标后分包 | 不允许详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求 |
|  | 评标办法 | 综合评分法详见第五章“评标方法、程序及标准”要求 |
|  | 中小企业 | 非专门面向 |
|  | 监狱企业 | 非专门面向 |
|  | 质疑及提交 | 详见本章“质疑及提交”要求 |

1.

## 说 明

1. **适用范围**

招标文件仅适用于第一章“投标邀请书”中所述项目的货物、工程及服务的采购。

1. **当事人定义**
2. **“采购人”是指：**详见第一章“投标邀请书”。
3. **“监管部门”是指：**阳新县政府采购办公室、阳新县公共资源交易监督管理局。
4. **“采购机构”是指：**湖北顺成建设工程招标代理有限公司。
5. **“投标人”是指：**响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
6. **“合格的投标人”是指：**资格审查和符合性审查合格的投标人。
7. **“中标人”是指：**经评标委员会评审，授予合同的投标人。
8. **项目属性及定义**
9. **“货物”是指**：各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
10. 招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》及相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。
11. 投标的货物应是合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。
12. **“工程”是指**：与建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮无关的工程。
13. **“服务”是指：**除货物和工程（含本章3.2条所述工程及《招标投标法》所定义工程）以外的其他政府采购对象,包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。
14. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。
15. **投标费用**
16. 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。
17. 采购代理服务费

**经过采购代理机构与采购人协议，规定由中标单位支付。采购代理服务费收费标准如下：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标类型　　　中标　　　 费率金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.00％ |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.70％ |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55％ |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

## 招标文件

1. **招标文件的构成**

第一章 投标邀请书

第二章 投标人须知

第三章 项目技术、服务及商务要求

第四章 资格审查方法及标准

第五章 评标方法、程序及标准

第六章 合同书格式（参考）

第七章 投标文件格式（参考）

其 他 在招标过程中由采购机构发出的修正和补充文件等

1. **招标文件疑问的提交**
2. 潜在投标人对招标文件有疑问的，可以向采购机构提出询问，或在6.2规定的时间前以书面的形式向采购机构提交疑问函。
3. 潜在投标人在项目招标公告期限届满之日起7个工作日内未对招标文件提出疑问的，采购机构将视其认同招标文件，在规定的时间后就招标文件内容提出的疑问将不予受理。
4. 采购机构将组织采购人对潜在投标人所提交疑问以书面（或网上公告）的形式予以答复。必要时，采购机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个领取招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。
5. **招标文件的澄清、修改**
6. 采购机构和采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购机构和采购人将在投标截止时间至少15日前，以书面（或网上公告）形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
7. 为使潜在投标人有充足时间对招标文件的澄清或者修改的内容进行研究和响应，采购机构和采购人可适当顺延提交投标文件的截止时间，并以书面（或网上公告）的形式通知所有领取招标文件的潜在投标人。
8. 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对潜在投标人具有约束力。
9. **现场考察**
10. 采购人可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察。采购人组织现场考察的，潜在投标人可对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。
11. 采购人向潜在投标人提供有关现场的数据和资料。是采购人现有的能被潜在投标人利用的客观资料，采购人对潜在投标人依此作出的任何推论、理解和结论均不负责任。
12. 经采购人允许，潜在投标人可进入项目现场进行考察，但潜在投标人不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。潜在投标人应自行承担现场考察的全部费用、责任和风险。

## 投标文件

1. **投标的语言**

投标人提交的投标文件以及投标人与采购机构或采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的相关证明文件、资料或文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的相关内容时以中文翻译本为准。

1. **投标文件的构成**

投标人编制的投标文件应包括但不限于下列内容：

第一部分 资格证明文件（详见第七章“投标文件格式”中资格证明文件组成）

第二部分 商务文件（详见第七章“投标文件格式”中商务文件组成）

第三部分 技术、服务文件（详见第七章“投标文件格式”中技术、服务文件组成）

1. **投标文件编制**
2. 如招标文件有分包要求，投标人对招标文件中多个包进行投标的，其投标文件的编制应按每包要求分别装订和封装，并注明对应包号。
3. 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标书可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果及责任由投标人自行承担。
4. 投标人应按照招标文件第七章“投标文件格式”提供的《投标书》、《开标一览表》、《投标报价明细表》、《法定代表人授权书》等格式、要求、规定来编制投标文件。
5. 投标人应对投标文件中所提供资料的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。投标人应自觉接受采购机构对其中任何资料进一步核实的要求。
6. 因投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据等，由此产生的后果及责任由投标人自行承担。
7. 投标文件用纸应统一为A4规格（图纸除外）。
8. **投标人应将投标文件第一部分资格证明文件、第二部分商务文件、第三部分技术、服务文件合并编制装订，分别逐页连续标注页码，建立目录索引。各部分文件及内容详见第七章“投标文件格式”要求。**
9. **为方便开标时唱标，投标人应将《开标一览表》一份单独密封提交，并在信封上标明"开标一览表"字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本一起密封装在文件袋（或封装袋）中，并在封面上标明"正本"、"副本"字样。未单独提交或单独提交的上述资料未按照招标文件规定的要求填写完整并签字、盖章的其投标将有可能被拒绝。开标一览表必须按要求由投标人法定代表人或法定代表人授权代表签字，并加盖投标单位公章，单独密封提交，否则将被视为非响应性投标，将按照无效投标处理。**
10. **投标报价**
11. 投标人所提供的货物（工程或服务）均以人民币计价。
12. 投标人应按照“第三章 项目技术、服务及商务要求”规定的货物（工程或服务）内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按照《开标一览表》和《投标报价明细表》的格式报出分项价格和投标总价。报价上的优惠应体现在各分项报价中，投标总价应为优惠后的最终报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。
13. 《投标报价明细表》填写时应响应下列要求：
14. 应包括所有根据合同或其他原因由投标人支付的款项、费用；
15. 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物（工程或服务）的有关费用；
16. 应详细提供《投标报价明细表》和《投标货物、服务清单》等内容，否则按照**无效投标处理。**
17. 每一种规格的货物（工程或服务）只允许有一个报价，否则按照**无效投标处理**。
18. 投标人的投标总报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。故投标人的投标总报价应包含本招标内容全部工作所需的一切费用，即投标总报价为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素），采购人不予支付。
19. 对于招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入其投标总价。在合同实施时，采购人将不予支付投标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在其投标总价中。
20. 投标人应对项目招标范围内的全部内容进行报价，不得缺、漏项或只投其中的部分内容的，否则按照**无效投标处理**。
21. **备选方案**

只允许投标人提供一个投标方案（招标文件中要求提供备选方案的除外），否则按照**无效投标处理**。

1. **中标后分包**

招标文件规定项目非主体、非关键性工作中标后可以分包的，投标人拟在中标后将项目的非主体、非关键性工作分包，应当在投标文件中载明具备相应资质条件的分包承担主体，分包承担主体不得再次分包。否则中标后不允许分包。

1. **联合体投标**
2. 两个及以上供应商可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参与投标。
3. 采取联合体形式投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体的主体应完全满足项目投标人资格要求。
4. 联合体各方之间应签订联合投标协议，明确约定联合体主体及各方承担的工作和相应的责任，其投标文件中应提供联合投标协议。
5. 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6. 采取联合体形式投标的，其投标文件应由联合体所有成员或其各自正式书面授权的代表签署（盖章），以便对所有成员作为整体及作为个体均具有法律约束力。
7. 采取联合体形式投标的，项目评审时只对联合体主体进行评议。
8. 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任，联合体主体单位负主要责任。
9. 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
10. 招标文件第一章“投标人资格要求”中未载明是否接受联合体投标的，视同接受。
11. 以联合体形式参与投标的，其价格扣除相关规定详见第五章“评标方法、程序及标准”。
12. **资格证明文件**
13. 投标人应按本节及第四章“资格审查方法及标准”的要求，提供足以证明其符合项目“投标人资格要求”且中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的组成部分。
14. 资格证明文件应真实、合法，并就此承担相应法律责任。
15. 资格证明文件正本应为清晰彩色影印件且加盖单位公章，否则按照**无效投标处理**。副本可为正本的复印件,但应在副本封面加盖单位公章。
16. 资格证明文件内容详见第四章“资格审查方法及标准”中资格审查内容。
17. **投标保证金**（交纳金额及账户信息详见本章“投标须知前附表”中规定）。
18. **投标有效期**
19. 投标有效期详见本章“投标须知前附表”中规定。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期不足的，按照**无效投标处理。**
20. 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购机构或采购人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购机构或采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人不会被要求和允许修正其投标内容，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本章“投标保证金”的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。
21. **投标文件的数量和签署**
22. 投标人应按本章“投标须知前附表”中规定的份数要求编制投标文件，投标文件的副本可为正本的复印件,但应在副本封面加盖单位公章。每套投标文件应清楚地标明“正本”、“副本”。副本与正本不一致的，以正本为准。
23. 投标文件的正本应打印或用不褪色墨水书写，应由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。由被授权代表签字或盖章的，应以书面形式出具授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。
24. 投标文件中任何涂改和增删，应由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字后方为有效。
25. 招标文件中要求加盖公章及签字（签章）之处，投标文件正本中应按要求提供加盖公章及签字（签章）的原件，否则按照**无效投标处理。**
26. 投标文件的密封和标记
27. 投标人应将投标文件第一部分资格证明文件、第二部分商务文件、第三部分技术、服务文件一起合并装订成一本投标文件，一起封装。
28. 投标人应将投标文件正本和副本密封合装在封包中。
29. 如果未按要求加写密封、标记或存在错误，采购机构对其误投或提前启封概不负责。
30. 为方便开标时唱标，投标人应将《开标一览表》原件及《交纳投标保证金的银行凭证》（若有交纳保证金要求的）各一份一并装入一个信封，单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。未单独提交或单独提交的上述资料未按照招标文件规定的格式填写完整并签字、盖章的采购人**拒绝**其投标。
31. “开标一览表”信封和投标文件的封包上应注明采购项目编号、项目名称、投标内容和有“在（招标文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处加盖投标人公章。
32. **投标文件递交**
33. 投标人应在不迟于投标邀请书中规定的投标截止日期和时间将投标文件密封递交至采购人（或代理公司）规定的投标地点。
34. 采购人（或代理公司）**拒收逾期送达或者未按招标文件要求密封的投标文件。**
35. 采购人（或代理公司）收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。
36. **投标文件的修改和撤回**
37. 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
38. 投标有效期内投标人不得撤销其投标文件，否则按照本章“投标保证金”的规定其投标保证金不予退还。
39. 投标人所递交的投标文件无论中标与否不予退还。

## 开标与评标

1. **开标**
2. 采购人（或代理公司）在第一章“投标邀请书”中约定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时采购人和投标人代表（投标人法定代表人或其授权代表）参加,参加开标的代表应签到以证明其出席**，否则视同认可开标结果。**
3. 投标人法定代表人或其授权代表应携带有效身份证明参加项目开标会，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。截止投标文件递交时间，投标人不足3家的，不进行开标。
4. 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由采购人（或代理公司）工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。
5. 采购人（或代理公司）负责对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员对开标记录进行签字确认。
6. 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、代理公司相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、代理公司将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。
7. 资格审查
8. 公开招标采购项目开标结束后，采购人和采购代理公司依据法律、法规及招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标人资格是否合格。合格投标人不足3家的，不进行评标。
9. 资格审查详见第四章“资格审查方法及标准”。
10. **评标方法**
11. 最低评标价法。最低评标价法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
12. 综合评分法。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
13. 评标方法详见第五章“评标方法、程序及标准”。
14. **评标委员会的组成**
15. 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；采购预算金额在1000万元及以上、技术复杂或社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为7人及以上单数。
16. **评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。**
17. **评标程序**
18. 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
19. 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
20. 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
21. 对投标文件进行综合比较和评价；
22. 确定中标候选人名单或中标人；
23. 向采购人、采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
24. 评标程序详见第五章“评标方法、程序及标准”。

## 投标人信用信息及查询

1. **信用信息查询渠道及使用规则**
2. 按照《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的要求，参与政府采购的投标人，信用记录的查询渠道为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))。
3. 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，采购人、采购代理机构**拒绝**其参与政府采购活动。
4. 两个及以上自然人、法人或者其他组织组成联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用信息。
5. 投标人的信用记录，最终以评标时的“信用中国”网站发布的信息为准。
6. 在资格审查与评标工作未同日进行的特殊情形下，采购人（或代理公司）工作人员在评标时对投标人的信用信息进行复核，发现评标当日存在不良信用信息的，由评标委员会按照符合性审查不合格作**无效投标处理**。

## 中标与合同

1. **确定中标人**
2. 采购人收到评标报告5个工作日内，按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。
3. 中标候选人并列的：
4. 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的，按技术部分由高到低顺序排列。
5. 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分由高到低顺序排列。
6. 中标人的数量有其他规定的，按招标文件相关规定执行。
7. 中标人确定后，采购人、采购代理机构在政府采购监管部门指定的媒体上发布中标公告，同时向中标人和采购人发出《中标通知书》。《中标通知书》是政府采购合同的组成部分,对中标人和采购人具有同等法律效力。
8. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
9. 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
10. **合同授予**

除本章“确定中标人”规定及其他法律规定的情形外，采购人把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求且排名第一的中标人。

1. **合同签订**
2. 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件规定和中标人投标文件的承诺，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
3. 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
4. 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
5. 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。
6. 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
7. 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

## 采购信息公告

1. **公告的媒体及规定**
2. 采购机构在招标活动中的公告、补充、更正、结果等采购信息均依法在政府采购监管部门指定媒体上（中国湖北政府采购网http://www.ccgp-hubei.gov.cn/）发布。
3. 采购机构在自中标人确定之日起2个工作日内，在政府采购监管部门指定媒体上公告中标结果，**中标公告的公示期为1个工作日。**
4. 资格审查未通过的投标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的资格审查情况。
5. 采用综合评分法评审的项目，未中标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的评审得分与排序。

## 质疑及提交

1. **质疑提交**

投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人（或代理公司）提出书面质疑，质疑提出时间以收到之日为准。

1. **投标人应知其权益受到损害之日是指：**
2. 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
3. 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；
4. 对中标结果提出质疑的，为中标公告期限届满之日。
5. **质疑书应当包括下列主要内容：**
6. 质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；
7. 被质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；
8. 质疑项目名称及编号、质疑事项和明确的请求；
9. 质疑事项的事实根据、法律依据及其他必要的证明材料；
10. 提出质疑的日期；
11. 质疑人的署名及签章（质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章）；
12. 法人授权委托书（质疑人或法人委托代理人办理质疑事务的，应当提供授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项）。
13. **不予受理的情形**

投标人未按本章“质疑及提交”规定的时限、内容及方式进行质疑的，采购人（或代理公司）不予受理。

## 相关条文解读

1. 政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
2. 按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。
3. 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
4. 根据财政部《政府采购法实施条例》释义中关于供应商资格条件的解释，对于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，采购人和采购机构允许其分支机构参与投标。

## 其他注意事项

1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2. 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 适用法律

1. 采购人、采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规。
2. 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《合同法》。

## 招标文件的解释权

1. 招标文件的最终解释权为采购人、采购代理机构所有。

# 项目技术、服务及商务要求

**一、**采购项目名称：阳新县仙岛湖污水处理厂运营服务项目

**二、**采购项目编号：131-Zcg.2019-

**三、**采购项目要求：

1、托管依据：

符合《中华人民共和国环境保护法》；《中华人民共和国水污染防治法》；《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；招标人提供的有关废水的水质、水量资料；投标单位方勘察现场或调查的有关内容；投标单位在同类污水处理方面的运营经验。

2、投标人应根据实际情况和技术要求提出相应的运营管理方案。投标人应根据本章有关要求、运营管理方案和实际情况，合理选择服务方案。运营期限为二十八年。

**四、**项目概况：

本项目为阳新县仙岛湖污水处理厂，污水处理能力 3000T/日，本工程接纳的污水主要是宾馆餐饮、生活污水，度假区内无工业废水，根据《室外排水设计规范》，同时也参考湖北省其它类似小城镇生活污水的水质标准，最终确定本工程的设计进厂水质如表所示：

表1污水处理厂设计进厂水质表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **污染控制项目** | **BOD5** | **CODCr** | **SS** | **TN** | **NH3-N** | **TP** |
| **进水水质（mg/L）** | **120** | **220** | **250** | **35** | **25** | **3** |

出厂水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级 A 标准，出厂水质如表：

表2污水处理厂设计出厂水质表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **BOD5** | **CODcr** | **SS** | **TN** | **NH3-N** | **TP** |
| **出水水质(mg/L)** | **10** | **50** | **10** | **15** | **5** | **0.5** |
| **去除率** | **91.67%** | **77.27%** | **96.00%** | **57.14%** | **80.00%** | **83.3%** |

污水处理厂采用生物接触氧化工艺，主要工艺流程如下所示：

**进水—粗格栅—沉砂池—调节池及提升泵房—缺氧池—厌氧池—生物接触氧化池—网格絮凝池—平流沉淀池—人工快渗池—接触消毒池—尾水排放。**

**污泥经过带式压滤机脱水后外运处置。**

仙岛湖污水处理厂主要设备清单如下表所示：

仙岛湖污水处理厂主要设备一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备数量 | 设备型号 | 设备功率 | 设备位置 |
| 1 | 手动闸门 | 1台 | SMYZ 500\*500 | / | 进水渠 |
| 2 | 手动闸门 | 2台 | SMYZ 400\*400 | / | 进水渠 |
| 3 | 粗格栅 | 1台 | SHG-800 |  1.1KW | 进水渠 |
| 4 | 皮带输送机 | 1台 | PD-500 | 3.0KW | 进水渠 |
| 5 | 推流器 | 2台 | / | 3.0KW | 调节池 |
| 6 | 提升泵 | 4台 | Q=100m³/h | 10KW | 调节池 |
| 7 | 缺氧池手电一体闸门 | 1台 | A220-18  | 0.55KW | 1#生化缺氧池池 |
| 8 | 超声波液位计 | 1台 | S1N-2P | / | 1#生化缺氧池池 |
| 9 | 溶氧探头 | 1台 | S1N-DY2900 | / | 1#生化缺氧池池 |
| 10 | 推流器 | 1台 | QLB1.5/8 | 1.5KW | 1#生化缺氧池池 |
| 11 | 厌氧池手电一体闸门 | 2台 | SFZ | 0.55KW | 1#生化厌氧池池 |
| 12 | 超声波液位计 | 1台 | S1N-2P | / | 1#生化厌氧池池 |
| 13 | 溶氧探头 | 1台 | S1N-DY2900 | / | 1#生化厌氧池池 |
| 14 | 推流器 | 1台 | QLB1.5/8 | 1.5KW | 1#生化厌氧池池 |
| 15 | 回流泵 | 2台 | AS55-4CB | 5.5KW | 1#生化好氧池池 |
| 16 | 超声波液位计 | 2台 | S1N-2P | / | 1#生化好氧池池 |
| 17 | 溶氧探头 | 2台 | S1N-DY2900 | / | 1#生化好氧池池 |
| 18 | pH探头 | 2台 | S1N-PH6.0 | / | 1#生化好氧池池 |
| 19 | MS探头 | 2台 | S1N-PSS100 | / | 1#生化好氧池池 |
| 20 | ORP探头 | 2台 | S1N-PH6.0 | / | 1#生化好氧池池 |
| 21 | 缺氧池手电一体闸门 | 1台 | A220-18  | 0.55KW | 2#生化缺氧池池 |
| 22 | 超声波液位计 | 1台 | S1N-2P | / | 2#生化缺氧池池 |
| 23 | 溶氧探头 | 1台 | S1N-DY2900 | / | 2#生化缺氧池池 |
| 24 | 推流器 | 1台 | QLB1.5/8 | 1.5KW | 2#生化缺氧池池 |
| 25 | 厌氧池手电一体闸门 | 2台 | SFZ | 0.55KW | 2#生化厌氧池池 |
| 26 | 超声波超声波液位计 | 1台 | S1N-DY2900 | / | 2#生化厌氧池池 |
| 27 | 溶氧探头 | 1台 | S1N-DY2900 | / | 2#生化厌氧池池 |
| 28 | 推流器 | 1台 | QLB1.5/8 | 1.5KW | 2#生化厌氧池池 |
| 29 | 回流泵 | 2台 | AS55-4CB | 5.5KW | 2#生化好氧池池 |
| 30 | 超声波超声波液位计 | 2台 | S1N-2P | / | 2#生化好氧池池 |
| 31 | 溶氧探头 | 2台 | S1N-DY2900 | / | 2#生化好氧池池 |
| 32 | pH探头 | 2台 | S1N-PH6.0 | / | 2#生化好氧池池 |
| 33 | MS探头 | 2台 | S1N-PSS100 | / | 2#生化好氧池池 |
| 34 | ORP探头 | 2台 | S1N-PH6.0 | / | 2#生化好氧池池 |
| 35 | 往复式刮吸泥机 | 1台 | SHB-4.5 | 7.5KW | 混凝沉淀池 |
| 36 | 电磁阀 | 6个 | / | 380V 90W | 人工快渗池 |
| 37 | 回用水泵 | 1台 | / | 5.5KW | 接触消毒池 |
| 38 | COD在线检测仪 | 1台 | RENQ-1V AC220 | / | 出水在线房 |
| 39 | 氨氮在线检测仪 | 1台 | RENQ-1V AC220 | / | 出水在线房 |
| 40 | 总磷在线检测仪 | 1台 | RENQ-1V AC220 | / | 出水在线房 |
| 41 | 总氮在线检测仪 | 1台 | RENQ-1V AC220 | / | 出水在线房 |
| 42 | pH计 | 1台 | PC-3650 | / | 出水在线房 |
| 43 | 巴式流量计 | 1台 | WL-1A1 | / | 出水渠 |
| 44 | 数采仪 | 1台 | K37 | / | 出水在线房 |
| 45 | 龙门吊 | 1台 | / | / | 鼓风机房 |
| 46 | 罗茨鼓风机 | 2台 | yx3-250M-4 | 55KW | 鼓风机房 |
| 47 | 管道式手电一体电动阀门 | 2台 | Ydf56m2-4 | 0.55KW | 鼓风机房 |
| 48 | 管道式空气流量计 | 2台 | EMF8 | / | 鼓风机房 |
| 49 | 安全阀 | 2台 | 法兰直接100 | / | 鼓风机房 |
| 50 | PLC控制柜 | 1台 | SRE1ESNO | / | 鼓风机房 |
| 51 | UPS备用电源 | 1台 | XRM | 220V | 鼓风机房 |
| 52 | 手电一体闸门 | 1台 | / | 0.55KW | 回流污泥池 |
| 53 | 外回流泵 | 2台 | AS55-4CB | 5.5KW | 回流污泥池 |
| 54 | 进泥泵 | 1台 | / | 5.5KW | 压滤机房 |
| 55 | 空压机 | 1台 | F2508 |  2.2KW | 压滤机房 |
| 56 | 清洗泵 | 1台 | y13281-2 | 5.5KW | 压滤机房 |
| 57 | 压滤机 | 1台 | DY-1000 | 2.2KW | 压滤机房 |
| 58 | 螺旋输送机 | 1台 | WLS-J60 | 2.2KW | 压滤机房 |
| 59 | PAM配药机 | 1台 | JYB-1 | 4KW | 压滤机房 |
| 60 | PAM加药泵 | 1台 | Y90S-6 | 2.2KW | 压滤机房 |
| 61 | 二氧化氯加药机 | 1台 | HB-1000 | 5KW | 二氧化氯加药间 |
| 62 | PAC配药机 | 1台 | JYB-1 | 1.5KW | 加药间 |
| 63 | PAC加药泵 | 1台 | JWM-B1001 | 1.5KW | 加药间 |
| 64 | PAM配药机 | 1台 | JYB-1 | 4KW | 加药间 |
| 65 | PAM加药泵 | 1台 | JYB-1 | 4KW | 加药间 |
| 66 | 备用回流泵 | 1台 | AS55-4CB | 5.5KW | 储藏室 |
| 67 | 备用推流器 | 1台 | QJB1.5/8 | 1.5KW | 储藏室 |
| 68 | COD在线检测仪 | 1台 | RENQ-1V AC220 | / | 进水仪表间 |
| 69 | pH计 | 1台 | PC-3650 | / | 进水仪表间 |
| 70 | 数采仪 | 1台 | RENQ-1V AC220 | / | 进水仪表间 |
| 71 | 格栅机 | 1台 | SHG-500 | 0.37kw | 老1号一体化泵站 |
| 72 | 老1号一体化泵站 | 1座 | SMXZ 500\*500 | 水泵15kw两台 | 老1号一体化泵站 |
| 73 | 4#一体化泵站 | 1座 | WQ/YT-3800-808-3 | 水泵132kw叁台粉碎机5.5kw壹台 | 4#一体化泵站 |
| 74 | 3#一体化泵站 | 1座 | WQ/YT-1600-76-2 | 水泵7.5kw两台粉碎机3kw壹台 | 3#一体化泵站 |
| 75 | 2#一体化泵站 | 1座 | WQ/YT-1600-70-2 | 水泵7.5kw两台粉碎机3kw壹台 | 2#一体化泵站 |
| 76 | 1#一体化泵站 | 1座 | WQ/YT-2000-72-2 | 水泵15kw两台粉碎机3kw壹台 | 1#一体化泵站 |
| 77 | 提升泵 | 2台 | 200LC3-65-3.5 | 90kw | 混凝土泵站 |

**说明：设备设施的具体数量、型号、种类以本项目实际移交为准。**

**五、**招标范围和内容

对阳新县仙岛湖污水处理厂全部委托运行和管理，包括但不限

1.负责污水处理设备、设施日常维护维修及更换，污水管网日常巡查、维修；

2.负责污水、污泥达标排放所需的所有药剂和原料；

3.负责电费、水费、化验室、人工工资、药剂、维修费、管理费及税金；

4.污水处理排放各项指标达到 GB18918-2002 的一级 A 标准；

5.负责镇区生产企业污水排放口取样化验；

6.负责活性污泥的稳定；

7.按时提供环保监测报告及运行资料收集上报。

**六、**报价要求：

1.项目报价须体现节约财政资金的原则，报价含电费、水费、化验室、人工工资、药剂、维修费、管理费及税金等全部费用（投标人可在分项报价表中详细列出报价，如果所列分项报价不含以上内容，则视为已含在投标总价中。

2.对于本招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入投标总报价。在合同实施时，招标人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

3.中标人的投标总报价为合同结算价，**七个泵站维护维修运营费（采取总价包干7万/年）及电费(据实结算)。招标人负责协调中标人与阳新当地污泥处置接受机构签订合作协议，以确保经营范围内脱水污泥最终运送至阳新当地进行处置。污泥处理、处置费为120元/吨（含物理处理、运输和处置费）,由中标人承担，费用超出部分由招标人承担。在线监测运维费由甲方委托单位监测，中标方支付费用。管网长度暂按57.6公里计算最终长度根据竣工验收长度为准，管网维护维修运营费最高7300元/公里，不得超过此报价。污水处理量按3000吨/天计算(**污水处理量第一年保底水量70%，第二年保底水量80%，第三年保底水量90%，第四年至运营期结束保底水量100%。前三年污水处理费按保底水量计算,超出部分据实结算。**)，污水处理费最高0.79元/吨，不得超过此报价**。

**七、**质量要求：通过湖北省环保厅或在线监测平台抽样检测。

**八、**投标企业具备完成与本工程方案设计相适应的技术人员和经营实力，拟派驻本污水处理系统管理人员：

1.项目经理具备给排水、市政或环保专业中级及以上职称，同时运营管理经历 5 年以上；

2.技术负责人具备给排水、市政或环保专业中级及以上职称；

3.设备工程师具备机械、电气或机电一体化专业中级及以上职称；

4.检验人员具备上岗证；

5.安全员具备上岗证和安全生产考核合格证书；

6.污水处理工持有污水处理工《职业资格证书》。

**九、**安全要求：中标人须提供所投服务的安全承诺及措施，由业主方监督并严格实施，在服务过程中，不论出于何种原因，出现的所有安全责任事故均由中标人负责，招标人不承担任何安全责任。

**十、**付款方式：

1.污水处理服务费按照“按日计量，按月结算，按年付费”的方式计算和支付。

2.管网运营维护费及其他服务费按年支付。

3.在项目运营期，根据制定的绩效考核指标对中标人进行绩效考核，项目实施机构根据考核情况进行付费。具体考核标准详见附件1。绩效考核在每期运营期结束前60日内进行，30日内完成绩效考核评价。

4.运维绩效付费调价机制

4.1调价周期：每五年调整一次；

4.2调价因素：人工工资、外购原材料费、外购燃料和动力费、管理费；

4.3调价计算公式：



公式中：ΔP——需调整的运营维护服务费的差额；P0为中标价。

A——定值权重（不变因子的权重，即项目运维费用中的其他费用所占权重）；

B1；B2；B3；B4——各可调因子（即人工工资、外购药剂等原材料、外购燃料和动力费、管理费）的变值权重，为各可调因子在运维成本中所占的比例；

Ft1；Ft2；Ft3；Ft4——各可调因子的第t年的价格指数，指约定的付款相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数，可调因子分别为人工工资、外购原材料、外购燃料和动力费（以电费表示）、管理费；

F01；F02；F03；F04——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数为投标时的数据。

**十一、**合同签订：中标人必须在公示期满后 30 日内与招标人签订合同，逾期不与招标人签订合同者，视为放弃中标并承担相应责任。

**十二、**除以上参数外，采购服务均应满足国家法律规定、行业管理部门要求的相关标准

# 资格审查方法及标准

根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规确定以下资格审查方法及标准。

## 资格审查方法

公开招标采购项目开标结束后，采购人、采购代理机构成立资格审查小组，依据法律、法规及招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标人资格是否合格。

## 资格审查标准

1. **资格证明文件审查**

所递交的资格证明文件出现不符合下列情形之一或不足以证明其符合下列情形之一的，应视为资格审查不合格，并按照**无效投标处理：**

1. 应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：
2. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
3. 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
4. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
5. 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6. 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。
7. 未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面申明及该网站查询结果页面截图；
8. 招标文件第一章“投标人资格要求”中有特殊要求的，投标人应提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；
9. 不符合联合体投标相关规定和要求的；
10. 投标人认为需提供的其它相关资格证明材料；
11. 资格证明文件正本应为清晰彩色影印件且加盖单位公章。
12. **确定资格审查合格投标人**
13. 资格审查小组按照本章“资格审查方法及标准”，对各投标人资格证明文件进行审查。资格审查小组依据对各投标人资格证明文件的审查结果，确定资格审查合格的投标人，并**形成书面的资格审查报告。**
14. 资格审查合格投标人不足3家的，不进行评标。
15. 资格审查未通过的投标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的资格审查情况。
16. 采购人已进行资格预审的，不再进行资格审查。未通过资格预审的投标人，采购人、采购代理机构**拒绝**其投标。

# 评标方法、程序及标准

根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规确定以下评标办法、程序及标准。

## 评标方法

本项目评标采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

## 评标程序及标准

评标委员会按以下工作程序进行评标：符合性审查、澄清有关问题、综合比较和评价、确定中标候选人名单。

1. **符合性审查**

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查出现下列情形之一的投标按照**无效投标处理**：

1. 投标总报价超过项目（分包）预算金额或最高限价的；
2. 《投标书》、《法定代表人授权书》、《开标一览表》、《投标报价明细表》未提供或不符合招标文件要求的；
3. 工期（服务期限）、质保期不符合招标文件要求的；
4. 投标保证金的交纳不符合招标文件要求的；
5. 出现两个或两个以上不同报价的；
6. 出现两个或两个以上投标方案的（招标文件中要求提供备选方案的除外）；
7. 投标报价存在缺项、漏项的；
8. 投标有效期不足的；
9. 无法定代表人签字（签章）或签字（签章）人无法定代表人有效授权的；
10. 正本未按要求提供加盖公章及签字（签章）原件的；
11. 符合招标文件第二章“投标人须知”中第38条中规定情形，以分公司形式参与投标的，法定代表人授权书未由总公司法定代表人签字（盖章）并加盖公章的；
12. 未按要求提供招标文件第二章“十 其他注意事项”中规定的书面声明的；
13. 招标文件中有节能产品强制要求的，投标人未按要求提供最新一期《节能产品政府采购清单》（正式稿）中的产品型号且未附该产品清单所在完整页面；若节能产品中有台式计算机的，未按要求提供最新一期《节能产品政府采购清单台式计算机性能参数》中产品性能参数的所在完整页面且所投型号和所列性能参数不一致的；
14. 所投货物是通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的（招标文件中注明已办理进口产品核准的除外）；
15. 未提供所投货物（工程或服务）的具体参数值或功能表述，或原文复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的；
16. 不满足招标文件第三章“项目技术、服务和商务要求”中“★”号条款要求的；
17. 含有采购人不能接受的附加条件的；
18. 未按要求提供《符合性审查对照表》、《商务要求响应、偏离说明表》、《商务要求“★”号条款响应、偏离说明表》、《商务评议对照表》和《技术、服务要求响应、偏离说明表》、《技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表》、《技术、服务评议对照表》的；
19. 法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形。
20. **澄清有关问题**
21. 评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
22. 投标人应按照评标委员会要求的澄清内容在规定时间内做出澄清。投标文件报价出现前后不一致的，按照本节第3条规定进行修正，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
23. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
24. 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
25. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
26. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
27. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
28. 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
29. 修正后的报价按照本节第4条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，按照**无效投标处理**。
30. 投标人的澄清、说明或者补正是其投标文件的有效组成部分。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。
31. **综合比较与评价**

评标委员会应当按照本章中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术、服务评估，综合比较与评价。

1. **商务评议**

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行评议，并依据本章“评审因素及评分标准”中的商务评议进行综合比较和评分。

1. **技术、服务评议**

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行评议，并依据本章“评审因素及评分标准”中的技术、服务评议进行综合比较和评分。

1. **价格评议**

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行价格评议（执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素），价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分计算详见本章“评审因素及评分标准”中的具体计算公式。

1. 报价合理性说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员应当将其作为**无效投标处理**。
2. **小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除：**
3. 非专门面向中小企业的货物类采购项目，按招标文件中采购清单确定的货物，对小型和微型企业制造的货物价格给予**6%**的扣除，用扣除后的价格参与评审。
4. 非专门面向中小企业的工程、服务类采购项目，投标人是小型和微型企业的价格给予**6%**的扣除，用扣除后的价格参与评审。
5. 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额**30%**以上的，可给予联合体**3%**的价格扣除，不重复享受政策。
6. 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
7. 小型和微型企业应出具《声明函》（附件二、三）；监狱企业应提供由省级监狱局、戒毒局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《声明函》（附件四）。
8. **相同品牌处理原则**
9. 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
10. 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定**一个核心产品**（采购清单中作“相同〈或同一〉品牌”实质性要求的产品，视为一个核心产品），并以**“核心产品”**在招标文件中标注。
11. **计分办法**
12. 采购机构对各评委的总分进行复核。各项统计结果均精确到小数点后两位。
13. 各投标人的最终得分为评委所评定分数的算术平均值。
14. **推荐中标候选人名单或确定中标人**
15. 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、程序及标准，对投标文件进行评审。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
16. 评标委员会依据评标结果，按各投标人的评审后得分由高到低的顺序向采购人推荐得分前三名的进入中标候选人名单，并形成书面的评标报告。
17. 中标候选人并列的，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定中标人。
18. 评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。
19. 中标人的数量有其他规定的，应在此处明确方法、中标比例等。

## 评审因素及评分标准

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评分项目** | **分值** | **评分标准** |
| 价格部分 | 投标报价 | 25分 | 评标委员会只对符合性审查合格的投标文件进行价格评议，报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分。计算时保留两位小数。 |
| 报价分小计 |  |
| 商务评议30分 | 管理体系认证 | 6分 | 质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每项 2 分，最高 6 分；需提供有效证明材料，且证明材料须提供真彩扫描打印件。 |
| 财务状况 | 3分 | 财务状况：提供1年的财务审计报告（2018年）。1、上一年度的资产负债率（[负债总额](http://baike.baidu.com/view/2885238.htm%22%20%5Ct%20%22_blank)/[资产总额](http://baike.baidu.com/view/1451960.htm%22%20%5Ct%20%22_blank)×100%）小于（含）40%的得2分；大于40%小于（含）60%得1.5分；大于60%小于（含）80%得1分；大于80%得0分。2、上一年度的流动比率（[流动资产合计](http://baike.baidu.com/view/4638979.htm%22%20%5Ct%20%22_blank)/[流动负债合计](http://baike.baidu.com/view/4218850.htm%22%20%5Ct%20%22_blank)\*100%）不小于1的得1分。需提供2018年经审计的财务报告复印件，且证明材料须提供真彩扫描打印件。 |
| 类似项业绩 | 6分 | 企业在全国范围内，有运营过类似污水处理厂业绩，每项业绩得 2 分，最多得6 分。需提供有效证明材料，且证明材料须提供真彩扫描打印件。 |
| 荣誉证书 | 3分 | 供应商具有环境污染治理设施运行服务能力评价证书的加 3 分，没有不得分。需提供有效证明材料，且证明材料须提供真彩扫描打印件。 |
| 项目负责人 | 5分 | 1. 拟派本项目负责人具有市政给排水或环境工程相关专业高级职称或注册环保工程师证书得2分；拟派本项目负责人具有市政给排水或环境工程相关专业中级职称的得1分，本项最高得2分，没有不得分；
2. 拟派本项目负责人具有运营管理经历 5 年以上的得3分；拟派本项目负责人具有运营管理经历 3年以上的得2分；拟派本项目负责人具有运营管理经历 1年以上的得1分，本项最高得3分，没有不得分；

需提供有效证明材料，且证明材料须提供真彩扫描打印件。 |
| 项目班组其他人员 | 5分 | 设备工程师具备机械、电气或机电一体化专业中级及以上职称；（1 分）检验人员持有分析化验员《职业资格证书》；（1分）安全员具备上岗证和安全生产考核合格证书；（1 分） 污水处理工须持有污水处理工《职业资格证书》；（1 分）其他组成人员合理性。（1 分）需提供有效证明材料，且证明材料须提供真彩扫描打印件。 |
| 文件编制 | 2 | 投标文件编制完整，逐页有连续页码，有详细目录、目录与有关材料装订顺序对应清晰，查阅方便，全面响应招标文件得2分。 |
| 商务分小计 |  |
| 技术服务评议45分 | 移交方案10分 | 进场时的移交方案 | 5分 | 由评标小组根据各投标人编制的现有污水处理厂进场时的移交方案（如移交范围、移交程序、技术交接方案、人员及物资进场方案等）的合理性进行评分。1、方案具体全面、科学合理且可操作性强的，得5 分；2、方案基本全面合理，但可操作性一般的，得3分；3、方案有缺失，不具备可操作性的，得1 分；不提供方案的不得分。 |
| 合同期满后的移交方案 | 5分 | 由评标小组根据各投标人编制的合同期满后的移交方案（如移交范围、移交程序、技术交接方案、人员培训方案、人员及物资撤离方案等）的合理性进行评分。1、方案具体全面、科学合理且可操作性强的，得5 分；2、方案基本全面合理，但可操作性一般的，得3分；3、方案有缺失，不具备可操作性的，得1 分；不提供方案的不得分。 |
| 服务方案35分 | 对运营服务要求的响应 | 5分 | 根据各投标人针对本项目的运营服务要求的响应情况进行评分，完全满足招标要求的得3 分；有优于招标要求的，每个优于项加0.5分，本项最高得5分，有不满足或没有响应招标要求情况的，本项不得分。 |
| 对本项目的了解及分析 | 5分 | 根据各投标人对仙岛湖生活污水处理厂及其服务片区的调查与分析（内容须包含有厂区运营现状调研、污水处理厂服务片区现状调研、运营过程的重点难点分析、运营思路及合理化建议等）进行评分：1、调查内容全面细致、切合实际，重点难点分析透彻，并能提出科学合理的运营思路及建议的，得5 分；2、调查内容基本全面，重点难点分析能突出重点但提出的技术思路及建议欠缺科学合理性的，得3 分；3、调查内容不够充分，重点难点分析未能突出重点且提出的技术思路及建议欠缺科学合理性的，得1 分；不提供调查及分析的不得分。 |
| 污水处理厂运行及维护方案 | 5分 | 包括但不限于运营服务组织措施，规章管理制度，工作计划及其保证措施，维修方案，出水检测与报告制度措施等。根据方案的合理性、可行性、先进性等进行评分：1、方案内容全面细致，有具体的设施设备维护、更换计划，且方案具备可行性、可操作性的，得5 分；2、方案内容基本全面，有设施设备维护、更换计划，但方案的可行性、可操作性一般的，得3 分；3、方案内容有欠缺，方案不具备可行性、可操作性的，得1 分；不提供方案的不得分。 |
| 管网维护方案 | 5分 | 根据方案的合理性、可行性、先进性等进行评分：1、方案具体全面、科学合理且可操作性强的，得5 分；2、方案基本全面合理，但可操作性一般的，得3分；3、方案有缺失，不具备可操作性的，得1 分；不提供方案的不得分。 |
| 运营质量保证措施 | 5分 | 服务管理质量及保障措施是否明确、具体、可行、针对性强，各项措施落实情况的保障；根据方案的合理性、可行性、先进性等进行评分：1、方案具体全面、科学合理且可操作性强的，得5 分；2、方案基本全面合理，但可操作性一般的，得3分；3、方案有缺失，不具备可操作性的，得1 分；不提供方案的不得分。 |
| 安全防护制度和应急处理措施 | 5分 | 根据各投标人针对安全防护制度和应急突发事件（包括设备设施故障应急保障、可能出现的突发情况及应对方案、应急人员组织等方面）处理制定的应急方案进行评分：1、方案内容全面、对应急情况制定的处理方案针对性强，得3 分；2、方案内容较全面、对应急情况制定的处理方案基本可行的，得2分；3、方案内容欠缺全面的，得1 分；不提供方案的不得分。 |
| 运行记录保存和报告计划安排 | 5分 | 对各项维护运行记录保存和报告计划是否全面、具体、针对性强，是否符合本项目需要和要求进行综合评比：根据方案的合理性、可行性、先进性等进行评分：1、方案具体全面、科学合理且可操作性强的，得5 分；2、方案基本全面合理，但可操作性一般的，得3分；3、方案有缺失，不具备可操作性的，得1 分；不提供方案的不得分。 |
| 技术分小计 |  |
|  | 总计得分 |  |

**备注：以上所有须提供的证件、证书、有关资料等投标人都必须提供复印件等有关资料供专家评委评审，否则不得分。投标人投标时须认真对待、如实应标。凡提供虚假材料谋取中标的，一经查实，根据《政府采购法》第七十七条之规定，将对供应商处以罚款、列入不良行为记录名单、依法追究刑事责任等。**

# 合同书格式（参考）

（根据《政府采购法》和《合同法》相关规定，采购人和中标人之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

**合 同 书**

**项目名称：**

**合同编号：**

**签订日期：**

**签订合同地点：**

本合同由（采购人）（以下简称“甲方”）与（中标人）（以下简称“乙方”）签订。乙方以总金额万元人民币（用大写数字书写）向甲方提供如下货物（工程或服务）：

**经双方协商，同意按下列条文执行：**

* + - 1. 本合同甲、乙双方应遵守国家颁布的《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》，并各自履行应负的全部责任和义务。
			2. 甲方保证按合同条款规定的时间和方式付给乙方到期应付的合同款，并承担应负的责任和义务。
			3. 乙方保证按合同条款规定的内容和工期（服务期限）向甲方提供合格的货物（工程或服务），并承担应负的责任和义务。
			4. 合同文件。下列文件为本合同不可分割的部分：
1. 招标文件（项目编号：　　 　）；
2. 中标的投标文件；
3. 合同书；
4. 合同条款；
5. 采购机构发出的中标通知书；
6. 附件；
7. 甲方在招标期间发布的所有补充通知；
8. 乙方在投标期内补充的所有书面文件；
9. 乙方在投标时随同投标文件一起递送的资料及附图；
10. 在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。
	* + 1. 合同范围和条件。本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。
			2. 货物（工程或服务）及数量。本合同所提供的货物（工程或服务）及数量详见招标文件的要求及乙方投标文件中的承诺。
			3. 付款条件。本合同的付款条件按招标文件规定执行。
			4. 合同金额。合同总金额见合同书，分项价格在乙方的投标报价表中有明确规定。
			5. 工期和交货（服务）地点。本合同中货物（工程或服务）的工期、交货（服务）地点在招标文件中有明确规定。
			6. 合同生效。本合同经甲、乙双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。如招标申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。
			7. 合同的份数。本合同正本一式　份，甲方执　份，乙方执　份；副本一式　份，甲方执　份，乙方执　份。
			8. 合同的失效。本合同在合同价款全部结清后失效。

甲　　方： 乙　　方：

单位名称（盖章）： 单位名称（盖章）：

单位地址： 单位地址：

法人代表授权人(签字)： 法人代表授权人(签字)：

联 系 人： 联 系 人：

电　　话： 电　　话：

传　　真： 传　　真：

邮政编码： 邮政编码：

开户银行： 开户银行：

帐　　号： 帐　　号：

税　　号： 税　　号：

# 投标文件格式（参考）

**阳新县县级政府采购**

**投 标 文 件**

## 第一部分 资格证明文件

**项目编号：**

**项目名称：**

**采购人：**

**采购内容：**

 **投标人（盖章）**

**投标人授权代表（签字）：**

**二0一 年 月**

**格式（参考）说明：**

**资格证明文件组成**

由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和审查。具体内容应包括但不限于以下内容：

1. 资格证明文件目录**（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）**；
2. 应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：
3. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
4. 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
5. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
6. 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
7. 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；
8. 未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面申明及该网站查询结果页面截图；
9. 投标人应提供无行贿犯罪记录查询证明（提供在中国裁判文书网的查询结果截图）；
10. 招标文件第一章“投标人资格要求”中有特殊要求的，投标人应提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；
11. 不符合联合体投标相关规定和要求的（适用于接受联合体投标的项目）；
12. 投标人认为需提供的其它相关资格证明材料。

说明：资格证明文件正本应为清晰彩色影印件且加盖单位公章，否则按照**无效投标处理。**

**阳新县县级政府采购**

**投 标 文 件**

##

## 第二部分 商务文件

**项目编号：**

**项目名称：**

**采购人：**

**采购内容：**

**投标人（盖章）**

**投标人授权代表（签字）：**

**二0一 年 月**

**格式（参考）说明：**

**商务文件组成**

由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的商务方案在评标时具有优势。具体内容应包括但不限于以下内容：

1. 商务文件目录**（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）**；
2. 投标书（附件一）；
3. 制造商中小企业声明函（附件二）；
4. 中小企业声明函（附件三）；
5. 残疾人福利性单位声明函（附件四）
6. 开标一览表（附件五）；
7. 投标报价明细表（附件六）；
8. 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位货物汇总表（附件七）；
9. 投标货物、服务清单（附件八）；
10. 交纳投标保证金的银行凭证（附件九，适用招标文件有交纳要求的应当提供）；
11. 法定代表人授权书（附件十）；
12. 关于不存在招标文件第二章“十 其他注意事项”中规定禁止情形的书面声明；
13. 投标人的资格声明（附件十一）；
14. 项目负责人、技术负责人简历表（附件十二）；
15. 项目班子成员情况表（附件十三）；
16. 投标人类似项目业绩表（附件十四）；
17. 招标文件要求提供或投标人认为需提供的其它资料；
18. 符合性审查对照表（附件十五）；
19. 商务要求响应、偏离说明表（附件十六）；
20. 商务要求“★”号条款响应、偏离说明表（附件十七）
21. 商务评议对照表（附件十八）。

**阳新县县级政府采购**

**投 标 文 件**

##

## 第三部分 技术、服务文件

**项目编号：**

**项目名称：**

**采购人：**

**采购内容：**

**投标人（盖章）**

**投标人授权代表（签字）：**

**二0一 年 月**

**格式（参考）说明：**

**技术、服务文件组成**

由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的技术、服务方案在评标时具有优势。具体内容应包括但不限于以下内容：

1. 技术、服务文件目录（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）；
2. 投标货物（工程或服务）介绍，项目建设（服务）方案；
3. 技术、服务要求响应、偏离说明表（附件十九）；
4. 技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表（附件二十）；
5. 技术、服务评议对照表（附件二十一）；
6. 招标文件要求提供或投标人认为需提供的其它资料。

说明：投标文件技术、服务文件的编制原则，一是按招标文件要求，提供相应说明、资料、表格以证明所投货物（工程或服务）是否响应招标文件要求；二是对应评分标准，充分体现所投货物（工程或服务）对于评分标准的响应程度和优势。

## 投标书

**采购人（或采购代理公司）：**

依据贵方\_\_\_ \_项目（项目编号：\_\_\_\_\_）招标的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人全称 ）提交“开标一览表”信封和下述文件正本份，副本份。

1.资格证明文件；

2.商务文件；

3.技术、服务文件。

**在此，我方宣布同意如下：**

1．《开标一览表》中规定的应提交和交付的 （包号） 货物（工程或服务）投标总价为（注明币种，并用大写和小写表述投标总价）；

2．按招标文件的约定履行合同责任和义务；

3．已详细审查全部招标文件，包括（修正或补充文件）（如果有的话），对此无异议；

4．投标有效期为自递交投标文件截止之日起，共个日历日；

5．接受招标文件关于不予退还投标保证金的约定；

6．提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

7．与投标有关的一切正式往来信函请寄：。

投标人：

地 址：

电话/传真：

电子邮件：

投标人(公章)：

投标人授权代表（签字）：

日 期：

开户银行：

帐号/行号：

## 制造商中小企业声明函

**制造商中小企业声明函**

（适用于货物类项目）

**采购人（或采购代理公司）：**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准（详见《中小企业划型标准》），本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司授权 （投标人） 参加\_\_（采购人）\_的\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_）采购活动提供本企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3.由本公司制造的货物清单见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单价(元) | 分项合计(元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、投标人所投货物为自己制造的，也应按本声明函格式填写。

2、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3、如以联合体方式参与本项目投标的供应商，则应由联合体双方签字盖章。

**制造商（公章）：**

**制造商法定代表人（签字或盖章）：**

**日   期：**

## 中小企业声明函

**中小企业声明函**

（适用于工程类、服务类项目）

**采购人（或采购代理公司）：**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准（详见《中小企业划型标准》），本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加\_\_（采购人）的\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_\_）采购活动由本企业承担工程（或提供服务）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1.组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.以联合体方式参与本项目投标的供应商，应由联合体双方签字盖章。

**投标人（公章）：**

**投标人授权代表（签字）：**

**投标时间：**

**中小企业划型标准**

| **序号** | **行业** | **大型企业** | **中型企业** | **小型企业** | **微型企业** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **营业收入****(万元)** | **从业人员****(人)** | **总资产****(万元)** | **营业收入****(万元)** | **从业人员****(人)** | **总资产****(万元)** | **营业收入****(万元)** | **从业人员****(人)** | **总资产****(万元)** | **营业收入****(万元)** | **从业人员****(人)** | **总资产****(万元)** |
| **1** | **农、林、牧、渔业** | ≥20000 | 　 | 　 | ≥500 | 　 | 　 | ≥50 | 　 | 　 | ＜50 | 　 | 　 |
| **2** | **工业** | ≥40000 | ≥1000 | 　 | ≥2000 | ≥300 | 　 | ≥300 | ≥20 | 　 | ＜300 | ＜20 | 　 |
| **3** | **建筑业** | ≥80000 | 　 | ≥80000 | ≥5000 | 　 | ≥5000 | ≥300 | 　 | ≥300 | ＜300 | 　 | ＜300 |
| **4** | **批发业** | ≥40000 | ≥200 | 　 | ≥5000 | ≥20 | 　 | ≥1000 | ≥10 | 　 | ＜1000 | ＜5 | 　 |
| **5** | **零售业** | ≥20000 | ≥300 | 　 | ≥500 | ≥50 | 　 | ≥100 | ≥10 | 　 | ＜100 | ＜10 | 　 |
| **6** | **交通运输业** | ≥30000 | ≥1000 | 　 | ≥3000 | ≥300 | 　 | ≥200 | ≥20 | 　 | ＜200 | ＜20 | 　 |
| **7** | **仓储业** | ≥30000 | ≥200 | 　 | ≥1000 | ≥100 | 　 | ≥100 | ≥20 | 　 | ＜100 | ＜20 | 　 |
| **8** | **邮政业** | ≥30000 | ≥1000 | 　 | ≥2000 | ≥300 | 　 | ≥100 | ≥20 | 　 | ＜100 | ＜20 | 　 |
| **9** | **住宿业** | ≥10000 | ≥300 | 　 | ≥2000 | ≥100 | 　 | ≥100 | ≥10 | 　 | ＜100 | ＜10 | 　 |
| **10** | **餐饮业** | ≥10000 | ≥300 | 　 | ≥2000 | ≥100 | 　 | ≥100 | ≥10 | 　 | ＜100 | ＜10 | 　 |
| **11** | **信息传输业** | ≥100000 | ≥2000 | 　 | ≥1000 | ≥100 | 　 | ≥100 | ≥10 | 　 | ＜100 | ＜10 | 　 |
| **12** | **软件和信息技术服务业** | ≥10000 | ≥300 | 　 | ≥1000 | ≥100 | 　 | ≥50 | ≥10 | 　 | ＜50 | ＜10 | 　 |
| **13** | **房地产开发经验** | ≥200000 | 　 | 或,≥10000 | ≥1000 | 　 | 且,≥5000 | ≥100 | 　 | 且,≥2000 | ＜100 | 　 | 或,＜2000 |
| **14** | **物业管理** | ≥5000 | ≥1000 | 　 | ≥1000 | ≥300 | 　 | ≥500 | ≥100 | 　 | ＜500 | ＜100 | 　 |
| **15** | **租赁和商务服务业** | 　 | ≥300 | 或,≥120000 | 　 | ≥100 | 且,≥8000 | 　 | ≥10 | 且,≥100 | 　 | ＜10 | 或,＜100 |
| **16** | **其他未列明行业** | 　 | ≥300 | 　 | 　 | ≥100 | 　 | 　 | ≥10 | 　 | 　 | ＜10 | 　 |

## 残疾人福利性单位声明函

**残疾人福利性单位声明函**

（适用于货物类项目）

**采购人（或采购代理公司）：**

单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位（详见“残疾人福利性单位应当满足的条件”）。

1.本单位授权 （投标人） 参加\_（采购人）的\_\_\_ \_项目（项目编号：\_\_\_\_\_）采购活动提供本单位制造的货物。本条所称货物不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

2.由本单位制造的货物清单见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单价(元) | 分项合计(元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、投标人所投货物为自己制造的，也应按本声明函格式填写。

2、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与残疾人福利性单位之间不得存在投资关系。

3、以联合体方式参与本项目投标的供应商，应由联合体双方签字盖章。

**制造商（公章）：**

**制造商法定代表人（签字或盖章）：**

**日   期：**

**残疾人福利性单位声明函**

（适用于工程类、服务类项目）

**采购人（或采购代理公司）：**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位（详见“残疾人福利性单位应当满足的条件”），且本单位参加 （采购人）的\_\_ \_项目（项目编号：\_\_\_\_\_\_）采购活动由本单位承担工程（或提供服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与残疾人福利性单位之间不得存在投资关系。

2、以联合体方式参与本项目投标的供应商，应由联合体双方签字盖章。

**制造商（公章）：**

**投标人授权代表（签字）：**

**日   期：**

**享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：**

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

## 开标一览表

**投 标 人：**

**项目名称：**

**项目编号： 所投包号：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | （元/人/年） | 数量 | 服务期限 | 合计(元) |
|  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 | 小写：万元整（¥）大写：万仟佰十元整 |
| 项目工期（服务期限） | （单位：年） |
| 质保期 | （单位：年） |
| 备注 | 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除合计（大写）：万仟佰拾元整（或以联合体投标的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额的%） |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为万元。

2．价格应按照招标文件第二章“投标人须知”中第12条的要求进行报价（**投保每年每人保费标准不得高于485元，承保期限3年，以1100人计算投标）**。

3．为方便开标时唱标，投标人应另附《开标一览表》及《交纳投标保证金的银行凭证》（如有交纳保证金要求的）各一份一并装入一个信封，单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。未单独提交或单独提交的上述资料未按照招标文件规定的格式填写完整并签字、盖章的采购机构**拒绝**其投标。

4. 本表应按要求由投标人法人授权代表签字，并加盖投标单位公章，否则将被视为非响应性投标，将按照**无效投标处理**。

**投标人（公章）：**

**投标人授权代表（签字）：**

**投标时间：**

## 投标报价明细表

**投 标 人：**

**项目名称：**

**项目编号： 所投包号：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 制造商名称 | 单价 | 分项合计 |
|  | 货物1（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物2（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物3（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物4（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物5（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物6（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物7（工程或服务） |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

2．报价明细表合计应与《开标一览表》中的投标总报价一致。

3．未提供详细的货物（工程或服务）报价明细，导致的后果由投标人自行承担。

**投标人（公章）：**

**投标人授权代表（签字）：**

**投标时间：**

## 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位货物汇总表

**投 标 人：**

**项目编号： 所投包号：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 制造商名称 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 分项合计 | 投标文件对应的页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

2．投标人提供的相关证明文件对应页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

**投标人（公章）：**

**投标人授权代表（签字）：**

**投标时间：**

## 投标货物（工程或服务）清单

**投 标 人：**

**项目编号： 所投包号：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物（工程或服务）名称 | 主要规格、技术参数 | 数量 | 制造厂家/产地及国家 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．此表为货物（工程或服务）清单，投标人应提供所投货物（工程或服务）详细的供货（工程或服务）范围，包括主要配件及生产厂家、备品备件等。

2．各项货物（工程或服务）详细技术规格、参数及要求性能，应另页描述。

**投标人（公章）：**

**投标人授权代表（签字）：**

**投标时间：**

## 交纳投标保证金的银行凭证

**采购人（或代理公司）：**

 （投标人全称） 参加贵方组织的\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_\_）的政府采购活动。按招标文件的规定，已递交人民币（大写）\_\_\_\_万元的投标保证金。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标人 | 全 称 |  |
| 地 址 |  |
| 邮 编 |  |
| 联 系 人 |  | 联系电话 |  |
| 开 户 银 行 |  |
| 帐 号 |  |

**投标人（公章）：**

**投标人授权代表（签字）：**

**投标时间：**

|  |
| --- |
| 粘贴转帐、电汇或网上银行凭证（清晰影印件）注：在交款凭证备注中说明项目编号及开标时间 |

说明：投标人应认真填写银行信息，与转帐或电汇银行凭证的相关信息一致，采购机构将依据此凭证信息查退投标保证金。

## 法定代表人授权书

**采购人（或代理公司）：**

兹授权\_\_\_\_同志为我单位参加贵方组织的\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_\_）采购活动的投标人授权代表，全权代表我公司处理在\_\_\_\_项目采购活动中的一切事宜。代理期限从\_\_年\_\_月\_\_日起至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日止。

被授权代表无转委托权。

**授权单位（公章）：**

**法定代表人（签字或盖章）：**

**签发日期：**\_\_\_\_**年**\_\_\_\_**月**\_\_\_\_**日**

附：

投标人授权代表单位名称：

职务： 性别：

身份证号码：

电话：

|  |
| --- |
| 粘贴被授权人身份证（清晰影印件） |

## 投标人的资格声明

1．名称及基本情况：

（1）投标人：

（2）地址： 邮编：

电话： 传真：

（3）成立或注册日期：

（4）单位性质：

（5）法定代表人或主要负责人：

（6）员工人数：

（7）注册资本：

（8）实收资本：

（9）上年末资产负债表：

1）固定资产

原 值： 净 值：

2）流动资金：

3）长期负债：

4）短期负债：

2．与投标货物的生产、销售和服务有关的情况：

（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产基地地址 | 生产的项目 | 年生产能力 | 员工人数 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

（2）投标人生产此投标货物的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等）：

（3）销售、服务网点分布（可另行附表）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售服务网点名称和地址 | 主要服务范围 | 服务人员数 | 内部等级 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

3．投标人认为需要声明的其它情况：

兹证明上述声明是真实的、正确，并提供了全部能提供的资料和数据，同意按照采购机构要求出示有关证明文件。

**投标人（公章）：**

**法定代表人（签字或盖章）：**

**电 话：**

**传 真：**

**日 期：年月 日**

## 项目负责人、技术负责人简历表

**投 标 人：**

**项目编号： 所投包号：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事本行业工作年限 |  | 个人专业资质及证书 |  |
| 个人简介 |
|  |
| 类似项目经验 |
| 项目单位 | 项目名称 | 项目内容 | 项目金额 | 项目时间 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

说明：投标文件正本应附完整的相关证明材料清晰影印件，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

**投标人（公章）：**

**投标人授权代表（签字）：**

**投标时间：**

## 项目班子成员情况表

**投 标 人：**

**项目编号： 所投包号：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 专 业 | 年 龄 | 从事本行业工作年限 | 在本项目中承担的工作 | 个人专业资质及证书 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |

说明：投标文件正本应附完整的相关证明材料清晰影印件，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

**投标人（公章）：**

**投标人授权代表（签字）：**

**投标时间：**

## 投标人类似项目业绩表

**投 标 人：**

**项目编号： 所投包号：**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目单位名称 |  |
| 项目名称 |  |
| 项目单位联系人姓名及联系方式 |  |
| 项目金额 |  |
| 项目负责人姓名 |  |
| 项目时间 |  |
| 项目内容 |  |

说明：1．每个合同应单独附表，并附上相关证明材料，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

2．项目内容请详细说明所承担的具体工作内容等。

**投标人（公章）：**

**投标人授权代表（签字）：**

**投标时间：**

## 符合性审查对照表

**投 标 人：**

**项目编号： 所投包号：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件符合性审查条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“符合性审查”的条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求详细完整填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

**投标人（公章）：**

**投标人授权代表（签字）：**

**投标时间：**

## 商务要求响应、偏离说明表

**投 标 人：**

**项目编号： 所投包号：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件商务要求条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中“商务要求”条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

**投标人（公章）：**

**投标人授权代表（签字）：**

**投标时间：**

## 商务要求“★”号条款响应、偏离说明表

**投 标 人：**

**项目编号： 所投包号：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件商务要求“★”号条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中商务要求“★”号条款进行逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

**投标人（公章）：**

**投标人授权代表（签字）：**

**投标时间：**

## 商务评议对照表

**投 标 人：**

**项目编号： 所投包号：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件商务评分标准 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“商务评议”的评分标准逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

**投标人（公章）：**

**投标人授权代表（签字）：**

**投标时间：**

## 技术、服务要求响应、偏离说明表

**投 标 人：**

**项目编号： 所投包号：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件技术、服务要求条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中“技术、服务要求”条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

**投标人（公章）：**

**投标人授权代表（签字）：**

**投标时间：**

## 技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表

**投 标 人：**

**项目编号： 所投包号：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件技术、服务要求“★”号条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中技术、服务要求“★”号条款进行逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

**投标人（公章）：**

**投标人授权代表（签字）：**

**投标时间：**

## 技术、服务评议对照表

**投 标 人：**

**项目编号： 所投包号：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件技术、服务评分标准 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“技术、服务评议”的评分标准逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

**投标人（公章）：**

**投标人授权代表（签字）：**

**投标时间：**

## 附件22 项目绩效考核实施细则

一、 可用性绩效考核标准

本项目可用性绩效考核标准如附表1所示。

**附表1 可用性绩效考核标准**

| **指标类别** | **指标说明** | **考核说明** |
| --- | --- | --- |
| 资产数量 | 污水处理厂1座，管网约57.6km。 | 资产产出数量不符合要求的，不予验收。 |
| 资产质量 | 污水处理厂：符合《城市污水处理工程项目建设标准》（2001年修订）、《民用建筑设计通则》、《城市污水处理厂工程质量验收规范》等规范。配套管网：符合《给排水管道工程施工及验收规范》、《给排水工程构筑物结构设计规范》等规范。出水质量：《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标准。 | 污水处理厂建设不符合相关规范的，责令其整改，整改时间计入工期。出水质量各指标经第三方检测不能满足要求的，不予验收。 |
| 建设工期 | 开工日：实际开工时间以监理工程师的开工令为准。竣工日：以竣工验收通过当日为准。 | 延误建设期限的，按合同约定，收取违约金。 |
| 资金使用 | 建立完善的财务制度，并定期将资金使用情况以书面形式向政府方报告。 | 对超出预算的部分由项目公司自行解决；对节约建设成本的按照一定比例给予奖励。 |
| 环境保护 | 符合《建设项目环境保护条例》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等。 | 不符合环保相关管理办法的，不予验收。 |
| 安全生产 | 符合《建筑施工安全检查标准》、《建筑施工安全技术规范》等。 | 不符合相关标准规范的，不予验收。 |
| 社会影响 | 开展对社会影响的调研，调查对项目建设的满意度。 | 社会满意度低，导致群体事件的，除相应处罚外，追加责任。 |

二、运维绩效考核标准

本项目运维绩效考核标准如附表2所示。进入运营期后，根据实际运营情况需对该标准进行调整的，经甲乙双方同意，可进行适当调整。

**附表2 项目运维绩效考核标准**

**污水处理厂运维绩效考核指标表**

| **序号** | **项目** | **考核内容** | **分值** | **评分标准** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人员管理（8分） | 法定代表人及厂长 | 1 | 法人代表及厂长（经理）未持有由各地、市级以上安监局及中国水协等部门颁发的安全职业资格证书，扣1分 |  |
| 工艺管理人员 | 1 | 未配有专职生产、工艺管理人员，扣0.5分；从岗一年以上的工艺管理人员无对应技术专业及职称，扣0.5分。 |
| 生产人员 | 2 | 人员配备不满足处理规模要求，扣1分；生产人员占比低于65%，扣1分。 |
| 运行操作人员 | 2 | 运营操作人员持岗上证率得分=2\*持证率；持证率=（持证人员数/操作人员总数） |
| 运行管理机构 | 1 | 运行管理机构未配置或不健全的，扣1分。 |  |
| 岗位职责 | 1 | 岗位职责未制定或不健全的，扣1分。 |  |
| 二 | 工艺运行管理（25分） | 工艺运行管理技术规程和工艺技术参数 | 5 | 未明确、细分各生产工艺环节，扣1分；各工艺环节指定负责人，扣1分；变配电、化验、污泥处理、消毒等各工艺环节未明确技术规程，每缺一项扣0.5分，最高扣2分； 工艺技术控制参数未上墙扣1分。 |  |
| 检修和停水年度计划 | 3 | 未制定年度分组检修和更新改造停水计划扣3分，其中计划不规范、欠完善，扣1分；全年正常运行天数低于347天，扣2分。 |  |
| 厂区噪音控制和臭味控制 | 2 | 噪音超过65分贝扣1分，有明显臭味扣1分 |  |
| 运行记录和统计报表 | 3 | 运行记录和统计报表不完整、不规范扣1分；生产运行数据不合理扣1分；计算机记录未备份扣1分。 |  |
| 生产运行过程控制 | 5 | 生化池未配置溶氧仪等对工艺调控起指导作用的在线仪表扣1分，管理不善的扣0.5分；未按要求对生化池污泥SV、SVI、MLSS和微生物镜检等分析的，每项次扣1分，最多扣3分；未按要求在中控室显示出厂水流量、脱水前的进泥量、出厂水COD、氨氮（以N计）、总磷（以P计）、生化池表面曝气机电流（或鼓风机风量）、溶解氧、污泥浓度及采用SBR工艺的生化池液位，并形成曲线图，每缺一项扣0.5分，最高扣2分。 |  |
| 生产运行实际情况 | 5 | 根据统计报表检查污水处理量、污泥处理量、自来水用水量、电耗、药耗等记录情况，是否与实际吻合，每发现一次不吻合扣1分。最高扣5分。 |  |
| 生产运行成本分析 | 2 | 未进行季度生产运行成本分析的，扣0.5分。最高扣2分。 |  |
| 三 | 水质管理（22分） | 水质检测化验机构 | 5 | 未设置水质检测化验机构扣1分；功能室设置和仪器设备不能满足检测要求的，扣1分；不能自检的检测项目未委托检测的，扣1分；未建立实验室质量控制体系，扣1分；危险化学品和剧毒品管理不规范，扣0.5-1分。 |  |
| 在线监控水质 | 2 | 排放口未安装COD、TP、氨氮、pH等主要水质指标的在线监测装置，不得分；在线监测数据未与环保部门监控平台联通且未通过有效性校核的，扣1分；所抽查的在线监测装置记录数据与所汇报资料相差较大，扣0.5分；无环保部门日常监督性监测数据和检查报告，扣0.5分 |  |
| 取样和保管 | 2 | 水样取样不规范扣1分，保管不规范扣1分。 |  |
| COD削减率 | 3 | 得分=3×实际COD削减率/设计COD削减率，最高分为3分；COD削减率=（COD年平均进水浓度－COD年平均出水浓度）/COD年平均进水浓度 |  |
| 水质综合合格率 | 5 | 根据设计出水标准，CODCr、BOD5、氨氮、总磷、SS各项综合合格率=100%，得满分，有一项不达标为一天不达标，一天不达标扣0.1分，最高扣5分。 |  |
| 排放标准 | 2 | 出水水质不符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）和环保部门环评批复要求进行的，扣2分。 |  |
| 检测周期和检测报表 | 3 | 检测周期未按要求执行的，扣1分，检测报表不完整、记录不规范扣1分，检测报表不真实，扣1分 |  |
| 四 | 污泥管理（5分） | 污泥处置含水率 | 1 | 月平均脱水后污泥含水率超过80%,每月扣0.5分，最高扣1分。 |  |
| 污泥安全处置率 | 2 | 污泥安全处置率100%得2分；不足100%的按2×污泥安全处置率计算；污泥安全处置率=[处置总量（干化、焚烧、卫生填埋、堆肥等污泥安全稳定化处置或资源化利用）/生成污泥总量]×100%。 |  |
| 污泥处置制度及运行记录  | 2 | 污泥外运处置未实行污泥转运联单制度，每次扣0.5分，最高扣1分；运行记录和统计报表不完整或记录不规范，每处扣0.5分，最高扣1分。 |  |
| 五 | 设备管理（10分） | 设备管理人员及管理制度 | 2 | 未设置设备管理专员扣1分；设备润滑、大中小修管理制度未制订或不健全的，扣1分。 |  |
| 设备完好率统计表和设备日常检查维护统计 | 2 | 设备完好率统计表不完整、不规范每处扣0.5分，最多扣1分；无设备日常巡视检查维护记录，扣1分，检查维护记录不全，扣0.5分。 |  |
| 设备及设施运行状况 | 4 | 设备外观整洁；螺栓齐全牢固；油漆良好无锈蚀；设备无腐蚀，润滑充分；仪器仪表准确灵敏；附属设备工作正常；整机运行平稳可靠；使用高效节能设备；设施、设备的油箱、水泵、管道等无跑、冒、滴、漏现象；设备完好率应≥95%。设备完好率＜95%，扣2分；设备一处达不到要求扣0.1分，最高扣1分；污水、污泥处理设施不具备或未开展正常生产，且无合理理由，扣1分。 |  |
|  |
| 自控及在线仪表运行状况 | 2 | 污水处理中控系统不能正常使用的不得分；控制操作、显示、数据管理、报警、打印、在线仪表等功能，一处不正常扣0.2分，扣完为止。 |  |
| 六 | 安全管理（10分） | 安全管理制度及安全生产责任书 | 2 | 无安全管理制度或不健全，安全管理制度未上墙，扣1分；无逐级签订安全生产责任书，责任未落实，扣1分；  |  |
| 安全管理人员及管理机构 | 2 | 未配有专（兼）职安全管理人员、未健全三级安全管理机构各扣1分 |  |
| 安全设施、设备管理 | 4 | 未按规定设置消防器材、定位图、逃生示意图等标志，每一处扣0.5分，最多扣2分；未定期检查或更新安全防护用品的，扣1分；电气设备和特种设备未取得相应的证书或检定报告书，缺一项，扣1分。 |  |
| 应急预案、安全教育培训及其他 | 2 | 未建立安全应急预案，扣1分；无具体的安全培训计划，扣0.5分；未建立完善的治安管理系统，扣0.5分 |  |
| 七 | 厂容厂貌管理（5分） | 建筑物外观、道路、路网、绿化养护 | 2 | 场区内构筑物和建筑物外观不整洁、池面不干净或有异物，每处扣0.5分；道路不完好、不整洁，路网没有满足安全生产需要，每处扣0.5分；绿化养护未到位，每处扣0.5分。最高扣2分。 |  |
| 生产和办公场所、污水厂简介、工艺流程和效果图 | 1 | 生产和办公场所不整洁，物品摆放不整齐，每处扣0.5分；污水处理厂简介、工艺流程和效果图未上墙扣1分。最高扣1分。 |  |
| 管道、井盖、管阀、管件 | 2 | 管道有破损泄漏，阀门井和计量井等井盖不完好，井内有杂物、积泥和积水，每处扣0.5分；阀门井和计量井等井内和露地管阀、管件有缺损，有明显锈蚀，每处扣0.5分。最高扣2分。 |  |
| 八 | 档案管理（5分） | 档案室和专（兼）职档案人员 | 1 | 设置档案室和配备专（兼）职档案人员，得1分；少一项，扣0.5分。 |  |
| 档案管理 | 3 | 档案管理不规范、不完整扣1分；未按要求建立有生产运行、水质、设备、材料管理、安全、财务、人事等档案，少一项，扣0.5分。最高扣3分。 |  |
| 管理信息系统 | 1 | 按要求及时完整的填报“全国城镇污水处理管理信息系统”数据，得1分；缺报一个月不得分，相关数据每缺一项扣0.1分。最高扣1分。  |  |
| 九 | 财务管理（5分） | 财务账册 | 2 | 财务账册健全、真实、清楚得2分；账册不健全扣1分，不真实、不清楚，每发现一处扣1分。 |  |
| 财务管理制度和监督机制 | 2 | 建立良好的财务管理管理和监督制度的，得2分，少一项，扣1分。 |  |
| 报表和财务计划 | 1 | 按时提交月、季、半年和年度报表和财务计划，得1分；未按时提交，不得分。 |  |
| 十 | 社会评价（5分） | 公众监督 | 3 | 无不良投诉，得3分；投诉一次扣1分，最高扣3分。 |  |
| 整改情况 | 2 | 对各项检查中存在的问题和各种投诉能及时整改，得2分；整改不及时或整改不到位，不得分。 |  |

**配套管网运维绩效考核指标表**

| **序号** | **考核项目** | **考核内容** | **分值** | **考核指标** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 组织管理（15分） | 人员配置情况 | 5 | 未配有专职生产、工艺管理人员，扣1分；从岗一年以上的工艺管理人员无对应技术专业及职称，扣1分。人员配备不满足处理规模要求，扣1分；生产人员占比低于65%，扣1分。运行管理机构未配置或不健全的，扣1分。 |  |
| 规章制度建设 | 5 | 管理体制和运营机制、机构设置和人员配备、精神文明、规章制度、档案管理等工作准备完善；缺一项扣1分。 |  |
| 员工技能培训 | 5 | 无具体的员工技能培训计划，扣3分；未开展员工技能培训，扣2分 |  |
| 二 | 配套管网维护质量（35） | 泵站 | 5 | 破损25%（含）以上得0分，每降低1%得1分 |  |
| 雨水口 | 5 | 破损25%（含）以上得0分，每降低1%得1分 |  |
| 检查井、井盖 | 5 | 破损25%（含）以上得0分，每降低1%得1分 |  |
| 管道 | 5 | 破损25%（含）以上得0分，每降低1%得1分 |  |
| 渠道 | 5 | 破损25%（含）以上得0分，每降低1%得1分 |  |
| 截污设施 | 5 | 破损25%（含）以上得0分，每降低1%得1分 |  |
| 排放口 | 5 | 破损25%（含）以上得0分，每降低1%得1分 |  |
| 三 | 日常管理（17） | 日常维护制度 | 2 | 管道有破损泄漏，阀门井和计量井等井盖不完好，井内有杂物、积泥和积水，每处扣0.5分；阀门井和计量井等井内和露地管阀、管件有缺损，有明显锈蚀，每处扣0.5分。最高扣2分。 |  |
| 污水收集率 | 8 | 污水收集率100%得8分，每降低2%扣1分。 |  |
| 滞水处理情况 | 4 | 存在滞水现象扣4分。 |  |
| 维护日志 | 3 | 根据实际情况记录维护日志，得3分，否则不得分。 |  |
| 四 | 安全管理（10） | 安全管理制度建设 | 2 | 无安全管理制度或不健全，安全管理制度未上墙，扣1分；无逐级签订安全生产责任书，责任未落实，扣1分； |  |
| 应急预案 | 3 | 未建立安全应急预案，扣1分；无具体的安全培训计划，扣0.5分；未建立完善的治安管理系统，扣0.5分 |  |
| 安全事故 | 5 | 发生安全事故，扣5分 |  |
| 五 | 档案管理（5） | 档案管理制度建设 | 2 | 档案管理不规范、不完整扣1分；未按要求建立有生产运行、水质、设备、材料管理、安全、财务、人事等档案，少一项，扣0.5分。最高扣3分。 |  |
| 档案信息化程度 | 3 | 按要求及时完整的填报“全国城镇污水处理管理信息系统”数据，得1分；缺报一个月不得分，相关数据每缺一项扣0.1分。最高扣1分。  |  |
| 六 | 财务管理（5） | 财务账本健全 | 3 | 财务账册健全、真实、清楚得2分；账册不健全扣1分，不真实、不清楚，每发现一处扣1分。 |  |
| 财务报表和计划 | 2 | 按时提交月、季、半年和年度报表和财务计划，得2分；未按时提交，不得分。 |  |
| 七 | 维护质量（13） | 维护效率 | 5 | 对各项检查中存在的问题和各种投诉能及时整改，得5分；整改不及时或整改不到位，不得分。 |  |
| 投诉情况 | 8 | 投诉一次扣1分，最高扣8分。 |  |

三、 绩效考核付费机制

（1）打分方法

考核实行100分制。

（2）付费比例

污水处理年度可用性最终服务费（万元/年）＝污水处理年度可用性服务费（万元/年）×（70%+30%×α1）

污水处理年度运维最终服务费（万元/年）＝污水处理年度运维服务费（万元/年）×α1

管网年度运维最终服务费（万元/年）＝管网年度运维服务费（万元/年）×α2

其中：

α1、α2分别为污水处理厂运维绩效因子、管网运维绩效因子。运维绩效因子是根据绩效考核打分设定的付费比例，付费比例设定方式为：当绩效考核得分超过85时，付费比例100%，绩效考核低于85时，每低一分则付费比例减少1%，低于60分时，付费比例为0。总评分连续两次以上低于60分或总评分累计四次不及格，可启动相关违约条款。

四、移交绩效考核

项目移交绩效考核主要针对项目移交时的可用性和负债情况两个方面来考核，确保项目移交时零负债和正常运转，不损坏项目使用者和政府方的正当利益。

本项目在移交时达到项目运维绩效考核指标的95%以上，至少不影响提供公共服务的使用标准。项目移交时具体的绩效考核指标参考运营期的绩效考核指标。针对本项目的移交时的负债情况，项目公司应接受有资质的第三方社会机构对项目进行评估、清算，并将项目资产（含设备和不动产等）移交给阳新县人民政府或其授权机构。项目公司在项目移交时须偿还项目公司名下的所有债务，不得将债务转移给政府。