采购需求
工程量清单（见附件）

[image: image1.emf]龙港革命旧址安全 技术防范工程  招 标 工 程 量 清 单.xlsx



 EMBED   \* MERGEFORMAT [image: image2.emf]龙港革命旧址安防 （底图）.pdf


概述及简介
龙港革命旧址位于湖北省阳新县西南部的龙港镇，旧址总面积93600平方米。龙港革命旧址现存有中共鄂东南道委旧址、鄂东南电台编讲所旧址、少共鄂东南道委旧址、鄂东南龙燕区苏维埃旧址、鄂东南工农兵银行旧址、鄂东南政治保卫局旧址、彭德怀旧居劳动总社旧址、鄂东南快乐园游艺所旧址、鄂东南中医院旧址、鄂东南总工会旧址、鄂东南苏维埃旧址、鄂东南红军招待所旧址、中共鄂东南特委旧址、鄂东南特委防空洞、鄂东南彭杨学校旧址、龙燕区第八乡苏维埃旧址等 16处国家重点文物保护旧址，保护完好。
2001年6月，国务院公布龙港革命旧址为第五批全国重点文物保护单位。
2015年5月，湖北省人民政府公布了龙港革命旧址的保护范围和建设控制地带。
国家相关行政主管部门颁布的强制标准、规范
采购内容需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，如下：

招标控制价按照①、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）②、鄂建文[2013]39号《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《矿山工程工程量计算规范》（GB50859-2013）、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）、《城市轨道交通工程工程量计算规范》（GB50861-2013）、《爆破工程工程量计算规范》（GB50862-2013）等9项工程量计算规范。③、鄂建办[2018]7号2018《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用及全费用基价表》、《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》、《湖北省建设工程公共专业消耗量定额及全费用及全费用基价表》、《湖北省市政工程消耗量定额及全费用基价表》、《湖北省园林绿化工程消耗量定额及全费用基价表》、《湖北省装配式建筑工程消耗量定额及全费用基价表》、《湖北省施工机具使用费定额》、《湖北省建筑安装工程费用定额》等8项定额。

安全文明施工费、规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。增值税率按照财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）及住房和城乡建设部办公厅《关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标函〔2019〕193号）规定进行取费（一般计税模式增值税费率为9%）。

国家文物局、公安部（91）文物字第 79 号《关于加强文博单位安全技术防范工程管理有关事项的通知》

国家文物局、公安部二十二局（95）文物保字第 492 号《关于加强文博单位安全技术防范报警工程申报审批验收工作的通知》

国家文物局、文博发[2000]044 号《关于加强安全技术方案工程设计、施工管理有关问题的通知》

《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004)

《安全防范系统验收规则》（GA308-2001）

《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94)

《安全防范工程费用概预算编制办法》（GA/T70-2004）

《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》 （GA/T670-2006）
《入侵报警系统工程设计规范》（GB50394-2007）

《防盗报警中心控制台》（GB/T16572-1996）

《防盗报警控制器通用技术条件》（GB12663-2001）

《入侵报警系统技术要求》（GA/T 368-2001）

《入侵探测器通用技术条件》（GB10408.1-2000）

《超声和被动红外复合入侵探测器》（GB10408.7-1996）

《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2007）

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-2011)

《出入口控制系统工程设计规范》（GB50396-2007）

《出入口控制系统技术要求》（GA/T394-2002）

《公路沿线设施太阳能供电系统通用技术规范》GB/T24716-2009

《智能建筑设计标准》（GB/T 50314-2015）

《智能建筑工程质量验收规范》（GB 50309-2015）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303—2011）

《综合布线系统工程验收规范》（GB 50312-2007）

《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2016）

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012)

《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-2008)

《低压配电设计规范》（GB5054-95）

《防静电工程技术规范》（DGJ0B-83-2000）

《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》（GA27-2002）

《博物馆和文物保护单位安全防范工程设计规范》（GB/T16571-2012）

技术要求
4.1  本次工程建设目的及内容
运用先进的通信技术、控制技术、数字技术、传感技术、计算机技术，采用分布式智能化系统集成的方法，为龙港革命旧址建立一个现代化的安全技术防范系统。依据《规定》和《规范》的要求，结合龙港革命旧址的实际情况，需要建设以下项目内容：视频监控系统、入侵报警系统、出入口控制及在线巡查系统、可视对讲系统、广播系统、信息传输系统、供电及防雷系统、监控中心。
根据GB50348-2018、GA27-2002等规范要求：
有地理与人文环境、气候环境和雷电灾害、电磁环境的情况说明；
有明确的目标风险等级及防护等级说明、有针对目标的风险评估报告；
有详细的设计原则、技术指标、总体架构、防护区域设计；
有详细的网络架构、带宽计算、IP规划、设备选型；
有详细的负荷容量计算、防雷措施、接地措施。
4.2  本次建设系统功能要求
电视监控系统要求：在入侵必经之路、通道和物防条件差的薄弱部位设置球型摄像机、半球型摄像机、枪式摄像机等多种类型摄像机。全部采用高清网络摄像机，不低于200万像素。采用红外补光技术以保证夜晚监控画面质量。应支持H.265数字化编码技术。建议选用国内一线品牌设备。
入侵报警系统要求：结合现场防护部位及防护目标的情况，采用壁挂式双鉴探测器、紧急手报按钮等报警设备构建纵深的立体防护体系。报警设备与视频、电子地图等实现联动。
出入口控制及在线巡查系统要求：在监控室区域设置出入口控制系统实现授权进入、出入记录、非法闯入报警、联动视频图像等功能。在每一处旧址设置在线巡查读卡器，对巡逻人员夜间巡查路线进行规划管理，实时查看人员巡查路线，记录巡查数据等。
可视对讲系统要求：在监控室区域设置可视对讲装置，实现监控中心来访人员与监控中心值班人员进行可视对话。
广播系统要求：在每处文物旧址配置一台广播音箱，监控中心配置可寻址寻呼话筒以及播放主机，既可对全区进行广播紧急通知及紧急预案，也可对每个前端音箱独立广播，制止不文明行为或紧急播报。
4.3  主要设备性能参数要求
枪式摄像机：

200万1/2.7"CMOS  ICR智能变焦筒型网络摄像机
最小照度:0.002Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR
镜头:（变焦）2.7-12mm @ F1.4,水平视场角：105~30°，垂直视场角：55~17°
宽动态范围:120dB
视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG
最大图像尺寸:1920×1080
通讯接口:1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口
报警输入:1路
报警输出:1路(报警输出最大支持AC24V/DC24V, 500mA)
红外照射距离:最远可达50米
防护等级:IP66
支持2路GB28181接入
存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(256G)
球型摄像机：
图像传感器:1/2.8＂ progressive scan CMOS
最低照度:彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR
视频压缩:H.265/H.264/MJPEG
红外照射距离:150米
焦距:4.5-144mm，32倍光学
图像增强:120dB超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR
网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 
音频输入/输出:1路音频输入；1路音频输出
报警输入/输出:2路报警输入；1路报警输出
防护等级:IP66
具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB
网络硬盘录像机：
2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源
16盘位，可满配6TB硬盘 
2个千兆网口
2个USB2.0接口、1个USB3.0接口
1个eSATA接口
支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘
输入带宽：320M
最大支持64路H.264、H.265混合接入
最大支持16×1080P解码
支持H.265、H.264解码
Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份
管理服务器：
处理器：不低于4114(10核2.2GHz)×1
内存：不低于32G DDR4
硬盘：不低于1TB 7.2K  SATA×2
操作系统：Win Svr 2016 简中标版/550W(1+1)/2U/16DIMM
其他要求：具备SAS_HBA，网络接口1GbE×2
报警主机：
支持总线扩展248路开关量输入，60路触发器输出
支持8个独立子系统，1个公共子系统
支持报警联动输出，事件触发输出/关闭
广播主机：
支持触摸屏操控；
内置大容量节目源空间，可根据用户需要定制节目源；
一键触发全区告警和手动告警功能；
分区监听功能，对分区终端的播放状态和音量大小均可实时监控操作；
分区寻呼功能，可在主机上直接对分区进行寻呼；
可设置自动开关机功能，用户操作更方便；自动屏保功能，节能运行；
具有录音功能
定时控制功能
四、合同草案
1.系统工程质量要求：
工程应严格按照国家标准和技术规范实施，确保工程质量。系统所需的材料、设备应选用国内优质名牌并符合国家标准且经国家质量论证、性能价格比合理的产品。中标人须确保本工程竣工后，能通过省级文物主管部门组织的验收。
2.工期要求：120日历天
3.售后服务要求：
中标人在设备安装调试后，系统试运行一个月，办理移交手续。
系统出现故障后，在24小时内恢复运行
系统质保期1年
提供免费的技术培训和系统升级后的再培训。
付款方式：设备进场，经设计、监理和采购单位核验后付款50%，安装完毕正常运行后交付使用付款30%，通过初步验收和决算审计后付款15%，初步验收后一年质保期过后无产品质量和安装工艺问题后付清全款。

附件2：
供应商报名表
项目名称：                   项目编号：                                   
	供应商名称（盖章）
	 

	联系人姓名
	 

	联系人电话（办公电话和手机）
	 

	联系人邮箱
	 

	供应商提供的
报名资料
	1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。

	
	2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

	
	3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

	
	4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

	
	5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

	
	6.未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。

	
	7.特定条件：（1）供应商应具备建设主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质证书且取得了建设行政主管部门颁发的安全生产许可证且在有效期内。

（2）供应商拟派项目经理须具备机电专业贰级以及上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。项目管理机构还应配备具有岗位证的施工员、安全员、质检员等相应专业管理人员，其中安全员还应具备安全生产考核合格证书（C证），项目技术负责人必须具有电子与智能化工程相关专业中级工程师及以上职称或注册建造师执业资格。。

	供应商意见
	供应商可对本项目采购需求及评分标准的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。


注意事项：
1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。
2.★供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。 
3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。

评审办法及评分标准

	评标项目
	评标分项
	分值
	评分标准

	投标报价(30分)
	1.价格评分
	30
	评标委员会只对符合性审查合格的投标文件进行价格评议，报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价分为满分。其他投标人的报价分按照下列公式计算：报价分=(评标基准价／投标报价)×30分

	商务评审（20分）
	1.企业综合实力
	5
	投标人具备：
特种工程（特种防雷）专业承包资质证书；
建筑装修装饰工程专业承包贰资质证书；
机电工程施工总承包叁级及以上资质证书；
CMMI-3级及以上证书；
高新技术企业认定证书。
全部具备得5分，每缺一项扣1分，扣完为止。须在投标文件正本中提供证书原件的真彩扫描打印件并加盖投标人公章（鲜章)。

	
	2.企业优化设计能力
	1
	投标人具备建筑智能化系统设计专项甲级资质证书，具备得1分；具备建筑智能化系统设计专项乙级资质证书，得0.5分；否则不得分。须在投标文件正本中提供证书原件的真彩扫描打印件并加盖投标人公章（鲜章)。

	
	3.企业售后维护能力
	2
	投标人具备：
ITSS信息技术服务运行维护资质，得1分；
安防工程企业设计施工维护能力证书壹级，得1分；安防工程企业设计施工维护能力证书贰级，得0.5分；。
须在投标文件正本中提供证书原件的真彩扫描打印件并加盖投标人公章（鲜章)。

	
	4.企业标准认证
	3
	投标人具备：
ISO9001质量管理体系认证；
ISO27001:2013信息安全管理体系认证证书；
ISO/IEC 20000-1:2011 IT服务管理体系认证证书。
全部具备得3分，每缺一项扣1分，扣完为止。须在投标文件正本中提供证书原件的真彩扫描打印件并加盖投标人公章（鲜章)。

	
	5.类似项目业绩
	9
	根据《关于加强全国重点文物保护单位安全防护工程申报审批与管理工作的通知（文物督发【2014】37号）》，投标人近5年（以验收时间为准）提供类似已完工项目建设合同案例（全国重点文物保护单位的安防项目-）,每提供一个业绩得2分，最多得6分，没有不得分；须在投标文件中提供中标公告截图、中标通知书书复印件、合同复印件及取得安全技术防范工程合格证，提供不全不计分。

	
	
	
	根据《关于加强全国重点文物保护单位安全防护工程申报审批与管理工作的通知（文物督发【2014】37号）》，投标人近3年提供类似在建项目建设合同案例（全国重点文物保护单位的安防项目）。每提供1个案例得1分，最多得3分，没有不得分；须在投标文件中提供中标公告截图、中标通知书复印件、合同复印件，提供不全不计分。

	技术评审（50分）
	1.整体项目理解
	3
	投标人应对本项目的建设目标，建设原则、重点和难点进行深入分析，以利于确保文物保护、质量、加快进度或节省投资；针对本次招标提出合理化建议进行打分：
1、对本项目的建设目标，建设原则、重点和难点分析透彻，并能提出科学合理的建议的，得3 分；

2、对本项目的建设目标、建设原则理解基本全面，重点难点分析能突出重点但提出的技术思路及建议欠缺科学合理性的，得2 分；

3、对本项目的建设内容了解不够充分，重点难点分析未能突出重点且提出的技术思路及建议欠缺科学合理性的，得1 分；

无针对性此项不得分。

	
	2.施工图纸设计
	14
	图纸符合规范且详细合理，可指导施工，有正式出图章、具备设计资格的设计人员签字。内容符合要求得2分，无此内容不得分；
投标人应提供系统图，标注设备数量、设备接线，有供电设计，内容符合要求得2分，无此内容不得分；
平面布置图对每个区域的面积、位置等的详细勘察、前端设备布防图应正确标明设备安装位置，并列出设备统计表，内容符合要求得4分，无此内容不得分；
平面布置图中应标明监控中心的位置及面积、前端设备布防图应正确标明设备安装位置、安装方式等，内容符合要求得2分，无此内容不得分；
根据需要提供满足规范要求的安装说明和安装大样图等，内容符合要求得1分，无此内容不得分；
监控中心设计图应标明平面布局和设备布置、线缆敷设方式、供电要求控制台和显示设备柜（墙）的位置、外形尺寸、边界距离等，标明监控中心内管线走向、开孔位置，说明对地板敷设、温湿度、风口、灯光等装修要求，内容符合要求得3分，无此内容不得分。

	
	3.组织实施方案
	5
	投标人须根据采购需求和对项目的理解，编制确保文物保护的有针对性的施工组织方案，有完整、合理、规范、符合国家相关法律、法规的劳动力安排计划；有确保工程质量、安全生产、工期、文明施工的技术保障措施；有培训和售后服务及实施办法方案，设计深入、合理、能反映项目特点，科学可行。

1.根据以上内容，组织实施方案编制完整且科学合理的得5分；

2.根据以上内容，组织实施方案编制较完整、较合理的得3分；

3.根据以上内容，组织实施方案编制不完整、欠缺合理性的得1分；

未编制组织实施方案的不得分。

	
	4.实施团队实力
	3
	投标人拟派的项目组其他成员取得工程师证（中级职称）的，每项证书得0.5分，满分3分。须在投标文件正本中提供证书原件的真彩扫描打印件及本单位近三个月及以上的社保证明原件的真彩扫描打印件并加盖投标人公章（鲜章)。

	
	5.图像显示单元优势比较
	2
	为保证图像显示质量及可靠性，显示单元必须采用整机设计，严禁使用飞线屏；显示单元具有色坐标一致性，根据CIE1931标准色度系统，色坐标误差在±0.01以内；显示单元的风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能≥30%；显示单元客户端具备能力集收集、设备工作状态展示功能。投标人承诺以上功能完全满足的得0.5分；功能完全满足且投标文件正本中提供公安部相关检测报告原件的真彩扫描打印件并加盖原厂公章（鲜章）的得2分。

	
	6.解码设备优势比较
	2
	为保证设备运行稳定性及兼容性，采用嵌入式架构，设备可对客户端电脑桌面解码输出显示，至少具备1个VGA视频输入接口，1个DVI-I输入接口；输出口支持12个HDMI接口；设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。投标人承诺以上功能完全满足的得0.5分；功能完全满足且投标文件正本中提供公安部相关检测报告原件的真彩扫描打印件并加盖原厂公章（鲜章）的得2分。

	
	7.存储设备优势比较
	2
	存储设备最大接入路数64路；支持H264和H265设备接入；支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件同时触发才能产生报警；支持报警事件、异常事件实时计数提醒；投标人承诺以上功能完全满足的得0.5分，功能完全满足且投标文件正本中提供公安部相关检测报告原件的真彩扫描打印件并加盖原厂公章（鲜章）的得2分。

	
	8.人脸识别摄像机优势比较
	2
	内置麦克风和喇叭；支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式；具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能；需具备智能分析抗干扰功能，当非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警；不低于IP67防尘防水等级；不低于IK10防暴等级。投标人承诺以上功能完全满足的得0.5分，功能完全满足且投标文件正本中提供公安部相关检测报告原件的真彩扫描打印件并加盖原厂公章（鲜章）的得2分。

	
	9.报警主机优势比较
	2
	报警主机支持本地8防区接入，总线扩展248防区接入；支持通过以太网接入安防平台软件进行管理；支持对单个防区布撤防；支持定时布撤防。投标人承诺以上功能完全满足的得0.5分，功能完全满足且提供3C认证证书原件的真彩扫描打印件并加盖原厂公章（鲜章)的得2分。

	
	10.片区传输设备技术优势比较
	2
	宽电压DC10-58V；工作温度-30℃~+75℃；防护等级不低于IP40；厂家提供5年质保；投标人承诺以上功能完全满足的得0.5分，功能完全满足且投标文件正本中提供公安部相关检测报告原件的真彩扫描打印件并加盖原厂公章（鲜章）的得2分。

	
	11.安防平台功能优势比较
	3
	为保证系统的运行稳定性，安防平台软件与监控、报警、巡更等设备为同一品牌的，得1分；安防平台软件具备设备管理、报警联动、在线式巡更功能的，得2分，否则不得分。

	
	12.售后服务方案
	2
	对故障的响应方案满足或优于招标要求得2分，不满足本项直接得0分；有提出违约处罚承诺，单次响应不及时处罚金额不少于合同价款千分之一的加1分。

	
	13.制造商实力
	3
	为保证系统安全性，所投安防平台软件及存储产品制造商为中国信息安全测评中心国家信息安全漏洞库一级技术支持单位，提供相关证明复印件并加盖公章（鲜章)，一级得3分，二级得2分，三级得1分。

	
	
	1
	为体现企业技术实力及创新水平，投标人所投的安防平台软件厂商荣获过中国十大创新软件企业或者十大创新软件产品的，提供相关证明原件的真彩扫描打印件并加盖单位公章（鲜章)，得1分。

	
	14.制造商支持
	2
	为提现投标产品的原厂售后及升级保障能力，投标人需提供所投产品制造商的2018年财务报告，根据财务实力，最高得2分，其次得1分，其他不得分。

	
	
	2
	为保证投标产品的长期原厂售后及升级保障，投标人需提供所投产品制造商的授权及服务承诺原件.比招标文件要求每多6个月得1分，满分2分，不提供不得分。


备注：商务标计算按报价人最终报价计算。本次评标采用综合评分法。磋商小组对满足竞争性磋商文件实质性要求的报价文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。证明材料需提供真彩扫描打印件。
扉-1 招标工程量清单扉页

				龙港革命旧址安全技术防范工程										工程

		招 标 工 程 量 清 单



		招  标  人：								造价咨询人：

						（单位盖章）						(单位资质专用章)

		法定代表人  

或其授权人：								法定代表人  

  或其授权人：

						(签字或盖章)						(签字或盖章)

		编  制  人：								复  核  人：

						(造价人员签字盖专用章)						(造价工程师签字盖专用章)

		编制时间：  				    年   月   日				复核时间：  		    年   月   日

														扉-1





表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：龙港革命旧址安全技术防范工程										标段：						第 1 页  共 8 页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量单位				工程量		金额（元）

																综合单价				合价		其中

																						暂估价

						视频监控系统

		1		030501013001		网络服务器		1.名称:网络服务器
2.规格:DS-VE22S-B（310800757 含系统D-BBD）		台				1

		2		030501017001		综合安防管理平台（系统管理）		1.名称:系统管理
2.规格:基础包/系统管理（必选）-iSecure Center (DS)-SM		套				1

		3		030501017002		综合安防管理平台（视频管理）		1.名称:视频管理
2.规格:视频监控-iSecure Center (DS)-VMS		套				1

		4		030501017003		综合安防管理平台（门禁管理）		1.名称:门禁管理
2.规格:门禁管理-iSecure Center (DS)-ACS		套				1

		5		030501017004		综合安防管理平台（巡更管理）		1.名称:巡更管理
2.规格:巡更-iSecure Center (DS)-GTPS		套				1

		6		030404015001		H.265高清解码器		1.名称:解码器
2.型号:DS-6912UD		台				1

		7		030504001001		操作客户端		1.名称:电脑		台				4

		8		030506007001		拼接屏		1.名称:拼接屏
2.规格:DS-D2046NL-C
3.功能、用途:视频显示		台				12

		9		030507008001		电视墙		1.名称:电视墙
2.类别:以图纸为准
3.安装方式:壁挂		台				12

		10		030404015002		操作台		1.名称:四联操作台		台				1

		11		030501005001		19寸标准机柜		1.名称:2m高机柜		台				2

		12		030501005002		19寸标准机柜		1.名称:1.2m高机柜		台				1

		13		030501012001		核心交换机		1.名称:核心交换机
2.层数:S5500V2-28C-EI		台				1

		14		030502014001		光纤收发模块		1.型号:SFP-GE-LX-SM1310/1490		对				8

		15		080601019001		工业级交换机		1.规格:A型  1光2电		块				2

		本页小计

		注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

																		表—08

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：龙港革命旧址安全技术防范工程										标段：						第 2 页  共 8 页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量单位				工程量		金额（元）

																综合单价				合价		其中

																						暂估价

		16		080601019002		工业级交换机		1.规格:A型  1光4电		块				4

		17		080601019003		工业级交换机		1.规格:B型  1光2电		块				6

		18		080601019004		工业级交换机		1.规格:1光8电		块				9

		19		030507013001		高清网络硬盘录像机		1.名称:录像机
2.规格:DS-8664N-I16		台				2

		20		030501004001		监控级硬盘		1.名称:存储硬盘
2.容量:4T		台				32

		21		030507008002		200万像素7寸星光级智能球机		1.名称:球型监控器
2.类别:DS-2DE7232IW-A(C)		台				4

		22		030507008003		200万像素星光级枪式摄像机		1.名称:枪式摄像机
2.类别:DS-2CD2626FWDA2-IS		台				66

		23		030507008004		防爆半球型网络摄像机		1.名称:半球形摄像机
2.类别:DS-2XE6126FWD-HS		台				2

		24		030904016001		球机电源		1.名称:电源
2.容量:AC24V		套				4

		25		030904016002		电源适配器		1.名称:电源适配器
2.容量:DS-2FA1220-DL-CH		套				66

		26		030904016003		电源适配器		1.名称:电源适配器
2.容量:DS-2FA1220-LL-CH		套				2

		27		030507008005		球机支架		1.名称:球机支架
2.类别:DS-1602ZJ		台				4

		28		030507008006		墙装支架		1.名称:墙装支架
2.类别:DS-1292ZJ		台				66

		29		030507008007		摄像机立杆		1.名称：摄像机立杆
2.型号：定制(4米)
3.备注：含接闪器、立杆基础（600*600*600）		根				4

		30		030502003001		数据电源分配箱（室内）		1.规格：300*400*200		个				21

		31		030409010001		二合一防雷模块		1.规格:KBT-V/2/RJ45		个				1

		32		030409002001		接地母线		1.名称：接地线
2.型号：16㎡		m				310

		本页小计

		注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

																		表—08

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：龙港革命旧址安全技术防范工程										标段：						第 3 页  共 8 页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量单位				工程量		金额（元）

																综合单价				合价		其中

																						暂估价

		33		030409001001		接地极		1.名称：接地极
2.型号：2m		根				80

		34		030507001001		入侵探测设备		1.名称：设备箱门磁
2.型号：AL-03F		套				1

		35		030502003002		数据电源分配箱（室内）		500*600*200		个				15

		36		171410005001		二级电源防雷器		1.二级电源防雷器
2.ASD-420/B40-4P		个				15

		37		030507017001		安全防范分系统调试		1.名称:安全防范分系统调试
2.类别:电视监视系统		系统				1

		38		030507018001		安全防范全系统调试		1.名称:安全防范分系统调试
2.类别:安防系统		系统				1

		39		030507019001		安全防范系统工程试运行		1.安全防范系统工程试运行		系统				1

						分部小计

						入侵报警系统

		40		030507002001		报警主机		1.名称:报警主机
2.类别:DS-19A08-01BN
3.路数:485		套				2

		41		030507009001		报警键盘		1.名称:报警键盘
2.类别:DS-PK00-LCD		台				2

		42		030507003001		警号		1.名称:警铃、警号灯
2.类别:DT-24		套				1

		43		030507001002		壁挂式双鉴探测器		1.名称:探测器
2.类别:KX15DT
3.安装方式:壁挂式		套				8

		44		030904003001		报警按钮		1.名称:报警按钮
2.规格:DS-1T710N		个				1

		45		031101055001		485信号光端机		1.规格:485国标双向		个				2

		46		030507004001		4防区扩展模块		1.名称:扩展模块
2.类别:DS-19M04-RO		套				4

		47		030904016004		开关电源		1.名称:开关电源
2.容量:12V/20A		套				2

		本页小计

		注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

																		表—08

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：龙港革命旧址安全技术防范工程										标段：						第 4 页  共 8 页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量单位				工程量		金额（元）

																综合单价				合价		其中

																						暂估价

		48		030507017002		安全防范分系统调试		1.名称:安全防范分系统调试
2.类别:入侵报警系统		系统				8

						分部小计

						出入口控制系统及在线巡查系统

		49		030507006001		门禁一体机		1.名称:门禁一体机
2.规格:DS-K1T105M		台				17

		50		030507006002		发卡器		1.名称:发卡器
2.规格:DS-K1F100-D8E		台				1

		51		030507007001		电磁吸力锁		1.类别:DS-K4H250SC		台				1

		52		030507005001		出入门按钮		1.名称:出入门按钮		台				1

		53		030507008008		电源		1.名称:电源		台				1

		54		030507017003		安全防范分系统调试		1.名称:安全防范分系统调试
2.类别:出入口控制系统		系统				1

						分部小计

						可视对讲系统

		55		030904013001		IP管理主机		1.名称:IP管理主机
2.规格:NLS-5		台				1

		56		030904014001		对讲终端		1.名称:对讲终端
2.控制回路:NLS-AE6-S		台				1

		57		030501017005		IP地址终端盒		1.名称:终端盒
2.类别:NL-SE		套				1

						分部小计

						广播系统

		58		030506004001		背景音乐系统设备		1.名称:网络广播主机		台				1

		59		030506004002		背景音乐系统设备		1.名称:网络智能寻呼站		台				1

		60		030506001001		扩声系统设备		1.类别:IP室外主音箱		台				15

		61		030506005001		背景音乐系统调试		1.名称:背景音乐系统调试		系统				1

		本页小计

		注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

																		表—08

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：龙港革命旧址安全技术防范工程										标段：						第 5 页  共 8 页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量单位				工程量		金额（元）

																综合单价				合价		其中

																						暂估价

		62		030506006001		背景音乐系统试运行		1.名称:背景音乐系统试运行		系统				1

						分部小计

						信息传输系统

		63		030502016001		布放尾纤		1.名称：单模LC光纤尾纤）
2.型号：1.5m
3.备注：光纤终端盒内安装		根				120

		64		030502013001		光纤盒		1.名称:光纤盒
2.类别:4口		个				30

		65		030502014002		光纤连接		1.名称：光纤熔接		芯				120

		66		030502009001		跳线		1.名称：双芯单模LC-LC光纤跳线
2.型号：3m		条				30

		67		030408001001		电力电缆 WZV 3*6mm2		1.电力电缆 WZV 3*6mm2
2.从取电点至各个室外设备柜，架空敷设
3.电缆头制安		m				2000

		68		030411004001		护套线 RVV3X1.5mm2		1.护套线 RVV3X1.5mm2
2.架空敷设		m				6500

		69		030411004002		护套线 RVV4X1.0mm2				m				600

		70		030411004003		护套线 RVVP2X1.0mm2		1.护套线 RVVP2X1.0mm2
2.架空敷设		m				400

		71		030502005001		室外五类网线		1.室外五类网线 UTP5
2.架空敷设		m				3200

		72		031103008001		8芯轻铠单模室外光纤		8芯		m				4200

		73		030410001001		水泥杆		1.水泥杆 6m
2.电杆加固及保护
3.电杆附属装置		根				12

		74		03B001		架空吊线		1.架空吊线		m				800

		75		030411001001		配管 KBG25		1.配管 KBG25		m				6000

		76		030411001002		配管 PVC32		1.配管 PVC32		m				3000

		本页小计

		注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

																		表—08

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：龙港革命旧址安全技术防范工程										标段：						第 6 页  共 8 页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量单位				工程量		金额（元）

																综合单价				合价		其中

																						暂估价

		77		080602002001		机柜、机架		1.名称：光纤收发器机架		架				1

		78		030502013002		光纤配线架		1.名称：72芯机架式光纤配线架
2.型号：国产		个				1

		79		041001001001		拆除路面		1.材质:破除混凝土路面
2.厚度:15cm		m2				300

		80		040101002001		挖沟槽土方		1.土壤类别:综合		m3				200

		81		040103001001		回填方		1.密实度要求:满足施工规范要求		m3				180

		82		040203007001		水泥混凝土		1.混凝土强度等级:C25
2.养生:
3.厚度:15 cm		m2				300

						分部小计

						供电及防雷系统

		83		030402018001		配电箱		1.名称:成套配电箱安装		台				1

		84		080608003001		UPS主机		1.UPS主机
2.10KVA		台				1

		85		080608003002		UPS不间断电源设备		1.UPS主机
2.1KVA		台				1

		86		080608003003		电池		1.电池
2.12V/100AH		台				80

		87		03B002		电池架		1.电池架
2.A16		台				5

		88		030404017001		电池开关盒		1.开关盒
2.电池柜开关盒		台				1

		89		030411004004		电池连接线		1.蓄电池间连接线		m				40

		90		030411004005		开关盒至UPS的连接线		1.开关盒至UPS的连接线
2.ZR-BVR-25mm2		m				20

		91		030409002002		接地母线		1.接地铜排线 30*3		m				73

		92		030409002003		接地母线		1.接地扁钢 40*3		m				15

		本页小计

		注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

																		表—08

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：龙港革命旧址安全技术防范工程										标段：						第 7 页  共 8 页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量单位				工程量		金额（元）

																综合单价				合价		其中

																						暂估价

		93		030409002004		接地母线		1.BVR35mm2接地线缆		m				30

		94		030409008001		等电位端子箱		1.名称:等电位端子箱		块				1

		95		171410005002		一级电源防雷器		1.一级电源防雷器
2.ASD-420/B80-4P		个				1

		96		171410005003		二级电源防雷器		1.二级电源防雷器
2.ASD-420/B40-4P		个				2

						分部小计

						监控中心装修

		97		011302001001		吊顶天棚		1、轻钢龙骨石膏板吊顶
2、定制		m2				60

		98		011201001001		墙面一般抹灰		1、墙面粉刷两遍		m2				240

		99		011407001001		墙面喷刷涂料		1、防尘漆两遍		m2				240

		100		011210001001		木隔断				m2				4.2

		101		010802004001		防盗门		1、甲级防火防盗门		套				1

		102		010801001001		木质门				套				3

		103		011104004001		防静电活动地板		1、全钢陶瓷静电地板
2、规格：600*600*35mm		m2				50

		104		011105003001		块料踢脚线				m2				6

		105		030412001001		普通灯具		1.名称：格栅灯
2.型号：600*600  3*35W不锈钢		套				9

		106		030404034001		照明开关		1.名称：开关		个				6

		107		030404035001		插座		1.名称：插座		个				12

		108		031004006001		大便器		1.名称：蹲便器
2.型号：带水箱		组				1

		109		031004003001		洗脸盆		1.名称：洗手盆		组				1

		本页小计

		注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

																		表—08

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：龙港革命旧址安全技术防范工程										标段：						第 8 页  共 8 页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量单位				工程量		金额（元）

																综合单价				合价		其中

																						暂估价

		110		030701003001		空调器		1.名称：值班室空调
2.型号：3匹 变频		台				2

		111		030411003001		金属桥架 200*100		1.金属桥架 200*100
2.桥架支吊架		m				40

						分部小计

						措施项目

						分部小计













































		本页小计

		合   计

		注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

																		表—08





表-12 其他项目清单与计价汇总表

		其他项目清单与计价汇总表

		工程名称：龙港革命旧址安全技术防范工程						标段：				第 1 页  共 1 页

		序号		项目名称		金额（元）				结算金额（元）				备注

		1		暂列金额		170000.00								明细详见表-12-1

		2		暂估价		0.00

		2.1		材料暂估价		—								明细详见表-12-2

		2.2		专业工程暂估价		0.00								明细详见表-12-3

		3		计日工										明细详见表-12-4

		4		总承包服务费										明细详见表-12-5

		5		索赔与现场签证费		0.00



















































		合    计												—

		注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

												表—12





表-13 规费、税金项目计价表

		规费、税金项目计价表

		工程名称：龙港革命旧址安全技术防范工程						标段：				第 1 页  共 2 页

		序号		项目名称		计算基础		计算基数		计算费率
(%)				金额(元)

		1		规费

		1.1		社会保险费

		1.1.1		养老保险金

		1.1.1.1		房屋建筑工程

		1.1.1.2		装饰工程

		1.1.1.3		通用安装工程

		1.1.1.4		市政工程

		1.1.1.5		园建工程

		1.1.1.6		绿化工程

		1.1.1.7		土石方工程

		1.1.2		失业保险金

		1.1.2.1		房屋建筑工程

		1.1.2.2		装饰工程

		1.1.2.3		通用安装工程

		1.1.2.4		市政工程

		1.1.2.5		园建工程

		1.1.2.6		绿化工程

		1.1.2.7		土石方工程

		1.1.3		医疗保险金

		1.1.3.1		房屋建筑工程

		1.1.3.2		装饰工程

		1.1.3.3		通用安装工程

		1.1.3.4		市政工程

		1.1.3.5		园建工程

		1.1.3.6		绿化工程

		1.1.3.7		土石方工程

		1.1.4		工伤保险金

		1.1.4.1		房屋建筑工程

		1.1.4.2		装饰工程

		1.1.4.3		通用安装工程

		1.1.4.4		市政工程

		1.1.4.5		园建工程

		1.1.4.6		绿化工程

		 编制人（造价人员）：						复核人（造价工程师）：

												表—13

		规费、税金项目计价表

		工程名称：龙港革命旧址安全技术防范工程						标段：				第 2 页  共 2 页

		序号		项目名称		计算基础		计算基数		计算费率
(%)				金额(元)

		1.1.4.7		土石方工程

		1.1.5		生育保险金

		1.1.5.1		房屋建筑工程

		1.1.5.2		装饰工程

		1.1.5.3		通用安装工程

		1.1.5.4		市政工程

		1.1.5.5		园建工程

		1.1.5.6		绿化工程

		1.1.5.7		土石方工程

		1.2		住房公积金

		1.2.1		房屋建筑工程

		1.2.2		装饰工程

		1.2.3		通用安装工程

		1.2.4		市政工程

		1.2.5		园建工程

		1.2.6		绿化工程

		1.2.7		土石方工程

		1.3		工程排污费

		1.3.1		房屋建筑工程

		1.3.2		装饰工程

		1.3.3		通用安装工程

		1.3.4		市政工程

		1.3.5		园建工程

		1.3.6		土石方工程

		2		增值税













		合    计

		 编制人（造价人员）：						复核人（造价工程师）：

												表—13






_1234567891/���۸�����ַ��������ͼ��.pdf










































泵房


























