附件：

阳新县妇幼保健院DR维保服务项目

采购需求

- 采购清单。

| 设备名称 | 数量 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| GMM DR (CHORUS) | 一台 | 五年 |  |

- 技术、服务等要求。

1、叫修服务

1）维修响应时间：2个小时以内；

2）开机率：〉90% （以365天计算）；

3）维修热线：免费提供维修热线电话；

2、设备保养升级服务

1）每年2次定期保养；

2）免费机器保养咨询；

3）免费软硬件升级服务；

3、零件供应和更换

- 所有更换的配件需为原厂配件，确保每星期7天每天24小时供应零配件；

2）含机器的所有零部件免费维修；

3）保证持续提供零配件6年以上；

4、维修人员

1）湖北省有工程师3名以上；

2）有至少2名以上经原厂专业培训的工程师。

四、商务要求

说明：供应商在磋商响应文件《商务要求响应、偏离说明表》中应对以下逐条商务要求进行响应描述或偏离说明。不满足以下要求的，其投标按照无效投标处理。

1、服务期限：五年，需保证五年内采购人能正常使用机器。

2、服务地点：阳新县妇幼保健院

3、付款方式：分5年付清，前四年每年支付成交金额的20%，第五年支付成交金额的16%，剩余4%至五年维保结束后付清。

4、最高限价：本项目采购预算控制金额为42万元，超出预算控制金额将导致本次报价无效。

# 5、其它未涉及到的有关项目内容，供应商应按相关规定和主管部门的管理要求执行，或由采购人与供应商在签订合同时另行协定。
评审办法及评分标准

| 商务评议 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 因素 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 财务状况 | 6分 | 根据供应商提供的经会计师事务所审计的2016年、2017年、2018年财务审计报告中三年均盈利或未亏损的得6分，两年盈利或未亏损的得4分，一年盈利或未亏损的得2分，三年均亏损的得0分；成立时间大于二年少于三年的，两年均盈利或未亏损得6分，一年盈利或未亏损的得4分，二年均亏损的得0分；成立时间少于二年的，一年均盈利或未亏损得6分，否则得0分。（提供复印件加盖公章） |  |
|  | 类似成功案例 | 12分 | 根据供应商提供的近三年（2016年12月至今）类似项目成功案例数量进行打分：每提供一个得2分，本项最高得12分。（提供与采购人签订的合同或保单复印件加盖公章） |  |
|  | 文件完整性 | 6分 | 磋商响应文件全面响应磋商文件要求，编制完整、非活页装订，且有详细目录、连续页码、目录与有关材料装订顺序对应清晰、查阅方便得6分。编排杂乱无章、叙述答非所问、资料残缺不全、资料模糊不清、前后不一致等，每处扣2分，扣完为止，活页装订不得分。 |  |
|  | 售后服务能力 | 5分 | 1.供应商能提供维保产品制造商针对本项目售后服务承诺书并加盖制造商公章的得5分。（提供复印件加盖公章） |  |
|  |  | 5分 | 2.为确保售后服务能力，供应商具有设备的备件仓库，可缩短设备配件更换时需要等待的周期得5分。（提供地址、照片或其他相关证明文件） |  |
|  |  | 6分 | 3.为确保能及时响应采购人的维修需求，供应商在湖北省内具有售后服务机构或分公司的得6分；在国内具有售后服务机构或分公司的得3分。（提供地址、照片或其他相关证明文件） |  |
| 商务分合计 |  |  | 40分 |  |
| 技术服务评议 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 因素 来源 |
|  | 服务方案 | 6分 | 根据供应商提供的维保管理服务方案进行评分：服务方案符合采购单位工作特点，维保管理机构设立,工作运作流程及各项管理规章制度制定总方案科学、合理、完善的得6-5分；服务方案较为全面的得4-3分；能提供简单方案的得2-1分；未提供则不得分。 |  |
|  | 人员及物资装备 | 6分 | 根据供应商提供的对维保管理人员及服务人员的工作能力、配备情况、维保管理服务要求,物资装备、备品备件配置等方面的方案进行评分：方案准备充分、完整得6-5分；方案较为全面得4-3分；方案简单、有所欠缺的得2-0分。 |  |
|  | 综合实力 | 4分 | 1.供应商具有质量管理体系ISO9001认证和医疗器械质量管理体系ISO13485认证的每提供一个得2分，最高得4分。（提供复印件加盖公章） |  |
|  |  | 8分 | 2.拟投入本项目的服务人员中具备本项目设备相关的培训证书或相关工程师的上岗证，每提供一份得2分，最高得4分；2名服务人员的基础上，每增加一名具备本项目相同品牌型号设备工作经验的人员得1分，最多得4分；本项最高得8分（提供相关人员本单位为其缴纳的社保证明材料及相关证书，复印件加盖公章） |  |
|  | 技术响应 | 26分 | 完全满足磋商文件要求，对文件中的政策、服务、建设、等其他要求能详细描述，综合评价最优得26分, 基本参数，每项负偏离扣2分，扣完为止。 |  |
| 技术分合计 |  |  | 50分 |  |
| 价格评议 |  | 10分 | 满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。计算时按四舍五入后保留小数点后两位小数。为保证产品质量，投标报价低于采购预算时，评标委员会将对其进行成本分析，评标委员会认为报价低于成本价时将否决其投标。 |  |
| 报价分合计 |  |  | 10分 |  |
| 得分总计 |  |  | 100分 |  |

备注：以上所有须提供的证件、证书、有关资料等供应商都须提供原始资料的真彩扫描打印件供专家评委评审，否则不得分。供应商投标时须认真对待、如实应标。凡提供虚假材料谋取中标的，一经查实，根据《政府采购法》第七十七条之规定，将对供应商处以罚款、列入不良行为记录名单、依法追究刑事责任等。

供应商报名表

项目编号：

项目名称：

| 供应商名称（盖章） |  |
| --- | --- |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话（办公电话和手机） |  |
| 联系人邮箱 |  |
| 供应商提供的 报名资料 | 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。 |
|  | 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |
|  | 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |
|  | 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
|  | 5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
|  | 6. 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina. gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。 |
|  | 7.特定条件： # 供应商需具备医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证。 |
|  | # 8.本项目不接受联合体。 |
| 供应商意见 | 供应商可对本项目采购需求的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。 |

注意事项：

1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。

2.供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。

3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。