采购需求
货物清单
	序号
	名称
	规格
	数量
	备注

	1
	国标 BV2.5阻燃铜芯线
	100米/卷
	380卷
	

	2
	国标 BV4.0阻燃铜芯线
	100米/卷
	110卷
	

	3
	国标 BV6.0阻燃铜芯线
	100米/卷
	110卷
	

	4
	KGB 套管 16#
	4米/根
	4900根
	

	5
	KGB 套管 20#
	4米/根
	1500根
	

	6
	KGB 套管 25#
	4米/根
	1500根
	

	7
	KGB弯头、直接、线盒
	
	3000个
	

	8
	低压PZ30--12配电箱
	
	42个
	

	9
	低压PZ30--20配电箱
	
	42个
	

	10
	漏电保护 2P40A
	
	84片
	

	11
	断路器 2P40A
	
	500片
	

	12
	明装一开单控
	
	500个
	

	13
	明装 DK40L16A 漏电保护插座
	
	500个
	

	14
	250型防爆灯+24W LED灯泡
	
	500只
	

	15
	绝缘胶带
	10米/卷
	300卷
	

	16
	接线端子
	
	700个
	

	17
	3C 认证独立式烟雾感应报警器
	
	800台
	

	备注：本采购数量会根据项目实际情况进行调整，采购量据实结算


概述及简介
为深入贯彻习近平总书记关于文物安全工作指示精神，根据省政府“文物建筑火灾隐患排查整治”工作要求和全省大排查行动具体安排，8月15日至8月25日，省、市两级工作组对我县省保以上文物建筑火灾隐患进行了抽查。

工作组通过实地检查，共计抽查省保文物建筑24处，发现各类隐患19处。一是文物建筑普遍存在电线老化、未穿管保护等安全隐患。如梁氏宗祠，电线线路未穿管保护，直接敷设于木质结构上，部分接线板安全系数不达标。二是文物保护单位存在火灾隐患，李衡石故居附属建筑室内堆放柴草，故居内开设服装加工厂，临时接电不符合安全标准，布料堆积容易引起火灾；阚家塘古民居、坳上老屋、伍氏宗祠、铜湾陈古民居等文物保护单位存在明火祭祀、堆放易燃物等情况。
国家相关行政主管部门颁布的强制标准、规范
采购内容需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
《建筑设计防火规范》GB50016-2006；

《建筑内部装修设计防火规范》  GB 50222—95(2001年修订版)；

《建筑用绝缘电工套管及配件》JG3050-1998

《建筑电气施工质量验收规范》GB50303-2002
技术要求
行业标准：所提供的货物是符合国家有关质量标准及规范。

验收标准：采购人严格按照采购文件的要求对货物进行验收。

投标人所投产品须为全新，未开封且包装完整的产品。

包装：除合同另有规定外，供应商提供的所有单独包装的货物均应具有原始的、完好的标准包装。如遇交付前已拆封货物，招标人有权拒绝接受或要求更换。每个包装箱内的装箱清单、使用说明书、质量证书、保修卡等所有资料均应齐全。

招标文件中列出的关于试剂和设备的各项技术参数和功能要求，如供应商在投标文件实验室试剂耗材及小型配套设备采购项目招标文件未能明确，评标委员会将认为供应商对招标文件的要求不响应。

投标人必须对产品的技术资料、参数等做出说明。

应列出技术、售后服务内容。

应对质保期内容、时间作出承诺。

质保期内提供免费7*24 电话支持服务。

投标人的报价应包含全部产品、运送、储存和服务的费用，如投标供应商所投产品为进口设备报价中还应包含进口产品入关所涉及的税、证费，如有缺失，视为中标方免费提供，采购人不再为此项目支付任何费用。

中标人不得将本项目进行转包。

投标人自行勘察现场,勘察费用自理。供应商在勘察现场的同时，应考虑一切可能存在的投标风险，如有疑义，供应商须在投标截止时间前向采购人或采购代理机构提出书面质疑，在投标截止期前没有对现场及其它问题提出疑义的视同认可招标文件中所提出的任何要求，中标后若由此发生的任何费用均由供应商自行承担。

四、合同草案
1、供货期（含安装）：3个月；

2、质保期：10年；

3、供货地点：采购人指定地点；
4、合同款支付：项目验收合格后支付至合同款的95%，质保期结束后支付至合同款的100%。
5、其它专用条款内容由中标人与采购人另行约定。
附件2：
供应商报名表
项目名称：                   项目编号：                                   
	供应商名称（盖章）
	 

	联系人姓名
	 

	联系人电话（办公电话和手机）
	 

	联系人邮箱
	 

	供应商提供的
报名资料
	1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。

	
	2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

	
	3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

	
	4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

	
	5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

	
	6.未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。

	
	7.特定条件： 供应商须是具有招标物资生产或供应经验的生产商或代理商。

	供应商意见
	供应商可对本项目采购需求及评分标准的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。


注意事项：
1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。
2.★供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。 
3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。

评审办法及评分标准

	商务评议

（25分）
	评审因素
	分值
	评分标准
	因素
来源

	
	企业业绩及荣誉
	6分
	1.投标企业近三年（投标截止时间往前推36个月）有类似项目承揽业绩的，每个得1分，最多得3分。（须提供中标通知书或合同原件，否则不得分，合同以签订日期为准。）

2.企业证书：质量体系认证、环保体系认证、健康体系认证等，每项可得1分，最高得3分。
	

	
	项目管理机构
	5分
	1.项目负责人具有机电或电力相关专业高级职称的得2分；

2.项目组成员具有机电或电力或消防等相关专业中级及以上职称的每个得1分，最高得3分；
	

	
	售后服务方案
	3分
	根据本项目特点制定的售后服务方案：

售后服务方案完整、针对性可行性强，得3分；

售后服务方案较完整，基本可行，得2分；
售后服务方案不可行，得0分。
	

	
	本地化服务
	2分
	本地化服务，在阳新县内有相应的售后服务场所（提供场所的租赁合同或产权证明复印件并加盖公章），得2分，否则得0分。
	

	
	质保期
	2分
	质保期：根据投标人承诺的质保、维修和售后服务内容、期限进行评定，承诺10年免费质保的，每增加一年加1 分，最高可加2 分；
	

	
	产品质量保证
	7分
	每提供一项采购清单内的主要产品（即线材、套管、配电箱、漏电保护、断电器、插座、开关、照明、烟雾报警器等）经第三方国家权威部门颁发的产品检验报告的得1分，最高得7分；
	

	商务分合计
	

	技术服务评议

（40分）
	评审因素
	分值
	评分标准
	因素
来源

	
	供货方案
	3分
	本项目分散在阳新县各个乡镇，供应商根据项目实际特点提供本项目切实可行、科学合理的供货方案，含供货、项目管理、进度方案、安保措施、安全承诺等。

内容科学、安排合理3分；

内容完整、基本可行2分；
内容缺漏、不可行不得分。
	

	
	项目理解及投标能力
	6分
	按下列标准累计评分：

①对招标项目的特点、安装重点、难点进行分析，理解合同条款和技术条款并对工作范围、职责、安装条件等进行理解，分析准确、理解清晰的得3分；描述基本准确2分；描述不准确 0分。
②根据投标人投标文件编制水平及内容完整性（编制水平差的表现包括但不限于：编排杂乱无序、叙述答非所问、资料残缺不全、资料模糊不清、前后不一致等）合理可行的得3分；编制欠合理，基本可行2分；编制不可行0分。
	

	
	项目布置
	6分
	按下列标准累计评分：

应综合分析每处文物建筑的老旧电线线路布置、建筑物类型、特点、安装条件、安装进度、周边自然条件等因素合理规划安装线路。

①针对每个不同文物建筑特点布置分析合理，符合工程实际并满足工程建设要求的得3分；合理、可行2分；欠合理，基本可行1分；不可行，不能满足工程需要0分。
②针对每个不同文物建筑，并附简单设计图及图表和说明的得3分；合理、可行2分；欠合理，基本可行1分；不可行，不能满足工程需要0分。
	

	
	安装方案与技术措施
	6分
	按下列标准累计评分：

本项目地点为重点文物保护单位，供应商结合工程实际特点，分析并提出安装方案和技术措施，突出安装重点和安装难点的方案和措施。

1.根据以上内容，组织实施方案编制完整且科学合理的得6分；

2.根据以上内容，组织实施方案编制较完整、较合理的得4 分；

3.根据以上内容，组织实施方案编制不完整、欠缺合理性的得2分；

4.未编制组织实施方案的不得分。
	

	
	安装质量保证措施


	3分
	质量管理的资源配置合理、规章制度健全、岗位职责明确具体的得3分；合理、可行2分；不可行，不能满足项目需要0分。
	

	
	安全生产管理体系与措施


	3分
	安全生产管理资源配置、管理制度、安全生产预案与措施均满足工程实际需要的得3分；合理、可行2分；欠合理，基本可行 1分；不可行，不能满足项目需要0分。
	

	
	项目进度

计划与措施


	3分
	进度计划科学合理，进度计划网络图中的关键线路以及各工作之间的逻辑关系标注清楚，各工作历时安排合理、符合招标文件工期要求，且有详细计算说明的得3分；合理、可行2分；欠合理，基本可行1分；不可行，不能满足工程需要0分。
	

	
	技术指标
	10分
	技术指标：提供完整的生产厂家产品说明书（产品彩页），产品彩页上的技术性能说明、详细规格型号、参数等技术指标没有负偏离的得10 分，负偏离一项扣2 分，超过3 项属无效投标。
	

	技术分合计
	

	价格评议
	35分
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
　　磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×35
　　

	报价分合计
	

	得分总计
	


备注：商务标计算按报价人最终报价计算。本次评标采用综合评分法。磋商小组对满足竞争性磋商文件实质性要求的报价文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。证明材料需提供真彩扫描打印件。
