采购需求
工程量清单（见附件）

[image: image1.emf]工程量清单.rar



 EMBED   \* MERGEFORMAT [image: image2.emf]图纸.rar


概述及简介
开展长江经济带水质自动监测能力建设，在长江及重要支流建设水质自动监测站是贯彻落实党中央决策部署的重要内容，是客观评价长江流域水生态环境质量状况、制定长江流域生态环境管理决策、支撑长江保护修复攻坚战的重要基础。
国家相关行政主管部门颁布的强制标准、规范
采购内容需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
《民用建筑设计通则》GB 50352-2005

《全国民用建筑工程设计技术措施》规划·建筑2009年版

《无障碍设计规范》GB 50763-2012

《住宅建筑规范》GB 50368-2005

《办公建筑设计规范》JGJ67 -006/J556-2006

《建筑给水排水设计规范》GB50015-2010

《民用建筑设计防火规范》GB50016-2014

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2010

《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2008

《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

《建筑抗震设防分类标准》GB50223-2008

《建筑抗震设计规范》GB50011-2010

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

《地基基础设计规范》GB50007-2011

《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

《砌体结构设计规范》GB50003-2011
技术要求
根据图纸编制合理的施工（安装）方案。

四、合同草案
工期：90日历天；
合同款支付：工程验收合格后支付至合同款的95%，质保期结束后支付至合同款的100%。
3、其它专用条款内容由中标人与采购人另行约定。
附件2：
供应商报名表
项目名称：                   项目编号：                                   
	供应商名称（盖章）
	 

	联系人姓名
	 

	联系人电话（办公电话和手机）
	 

	联系人邮箱
	 

	供应商提供的
报名资料
	1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。

	
	2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

	
	3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

	
	4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

	
	5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

	
	6.未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。

	
	7.特定条件：（1）供应商应具备建设主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质证书且取得了建设行政主管部门颁发的安全生产许可证且在有效期内。

（2）供应商拟派项目经理须具备建筑专业贰级以及上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。项目管理机构还应配备具有岗位证的施工员、安全员、质检员等相应专业管理人员，其中安全员还应具备安全生产考核合格证书（C证），项目技术负责人必须具有建筑工程相关专业中级工程师及以上职称或注册建造师执业资格。

	供应商意见
	供应商可对本项目采购需求及评分标准的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。


注意事项：
1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。
2.★供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。 
3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。

评审办法及评分标准

	商务评议

（20分）
	评审因素
	分值
	评分标准
	因素
来源

	
	企业业绩及荣誉
	11分
	1.投标企业近三年（投标截止时间往前推36个月）有类似项目承揽业绩的，每个得1分，最多得5分。（须提供中标通知书或合同原件，否则不得分，合同以签订日期为准。）

2..企业证书：质量体系认证、环保体系认证、健康体系认证等，每项可得2分，最高得6分。
	

	
	项目管理机构
	9分
	1.项目经理任职资格：
①具有建筑工程类专业高级技术职称的得2分，具有建筑工程类专业中级技术职称的得1分，其他情况得0分；

②近五年每担任过1个类似工程项目经理的得1分，最多得2分；
2.项目技术负责人：
①具有建筑工程类专业高级技术职称的得2分，

其他情况得0分；

②近五年每担任过1个类似工程技术负责人（或项目经理）的得1分，最高得2分；
3.其它管理人员：

管理人员（此处不包括项目经理和技术负责人）可包括且不限于项目副经理、工程技术部负责人、合同管理人员、安全管理人员、财务人员、五大员等。

根据以上管理人员的工作经验、具备的相应资格证书、技术职称、取得成果等综合打分，满足工程需求的得1分，否则得0分。
	

	商务分合计
	

	技术服务评议

（40分）
	评审因素
	分值
	评分标准
	因素
来源

	
	工程概况
	2分
	描述准确、清晰                       2分

描述基本准确                         1分

描述不准确                           0分
	

	
	施工部署
	6分
	科学、合理、针对性强                 6分

合理、可行                           4分

欠合理，基本可行                     2分

不可行，不能满足工程需要             0分
	

	
	施工进度计划
	6分
	科学、合理、针对性强                6分

合理、可行                          4分

欠合理，基本可行                    2分

不可行，不能满足招标文件要求        0分
	

	
	施工准备与

资源配置计划
	4分
	内容完备，合理、针对性强            4分

内容完备，可行                      3分

内容欠完备，基本可行                1分

不可行                              0分
	

	
	主要施工方案
	10分
	科学、合理、针对性强               10分

合理、可行                          6分

欠合理，基本可行                    3分

不可行，不能满足工程需要            0分
	

	
	施工现场平面布置
	4分
	现场布置合理                        4分

现场布置可行                        3分

现场布置基本可行                    1分

现场布置不可行                      0分
	

	
	主要施工管理计划
	8分
	内容完备，合理、针对性强            8分

内容完备，可行                      5分

内容欠完备，基本可行                2分

不可行                              0分
	

	技术分合计
	

	价格评议
	40分
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
　　磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×40
　　

	报价分合计
	

	得分总计
	


备注：商务标计算按报价人最终报价计算。本次评标采用综合评分法。磋商小组对满足竞争性磋商文件实质性要求的报价文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。证明材料需提供真彩扫描打印件。
_1234567890/�������嵥.rar
 



工程量清单/黄石长江经济带阳新县王英镇隧洞村水质自动监测站项目/水质监测站-安装/水质监测站-安装.xlsx
扉-1 招标工程量清单扉页

				水质监测站-安装										工程

		招 标 工 程 量 清 单



		招  标  人：								造价咨询人：

						（单位盖章）						(单位资质专用章)

		法定代表人  

或其授权人：								法定代表人  

  或其授权人：

						(签字或盖章)						(签字或盖章)

		编  制  人：								复  核  人：

						(造价人员签字盖专用章)						(造价工程师签字盖专用章)

		编制时间：  				    年   月   日				复核时间：  		    年   月   日

														扉-1





表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：水质监测站-安装										标段：黄石长江经济带阳新县王英镇隧洞村水质自动监测站项目						第 1 页  共 4 页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量单位				工程量		金额（元）

																综合单价				合价		其中

																						暂估价

						给排水

		1		031001006001		塑料管		1.安装部位:室内给水
2.材质、规格:PPR-DN25
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗		m				22

		2		031001006002		塑料管		1.安装部位:地下敷设
2.材质、规格:PVC-U  De110
3.连接形式:粘接		m				6

		3		031001006003		塑料管		1.安装部位:室内敷设
2.材质、规格:UPVC  De110
3.连接形式:粘接		m				9

		4		031002003001		套管		1.名称、类型:阻火圈		个				1

		5		031004006001		大便器		1.蹲式大便器
2.手动开关		组				1

		6		031004003001		洗脸盆		1.洗脸盆
2.立柱式		组				2

		7		031004008001		其他成品卫生器具		拖布池		组				2

		8		031004014001		给、排水附(配)件		1.地漏
2.De110		个				2

		9		031003001001		螺纹阀门		1.螺纹截止阀
2.DN25		个				3

						分部小计

						照明

		10		030404017001		配电箱		1.名称:动力配电箱 PB
2.安装部位:室内
3.安装方式:挂墙明装		台				1

		11		030404017002		配电箱		1.名称:配电箱 DB1~2
2.安装部位:室内
3.安装方式:挂墙明装		台				2

		12		030404034001		照明开关		1.名称:单联开关
2.安装方式:室内暗装		个				7

		13		030404034003		照明开关		1.名称:双联开关
2.安装方式:室内明装		个				1

		本页小计

		注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

																		表—08

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：水质监测站-安装										标段：黄石长江经济带阳新县王英镇隧洞村水质自动监测站项目						第 2 页  共 4 页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量单位				工程量		金额（元）

																综合单价				合价		其中

																						暂估价

		14		030404034004		照明开关		1.名称:双联开关
2.安装方式:室内暗装		个				1

		15		030404035001		插座		1.名称:插座
2.安装方式:室内暗装		个				38

		16		030411006002		接线盒		1.名称:接线盒		个				47

		17		030411001002		配管		1.名称:电气配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC50
4.配置形式:暗敷		m				6

		18		030411001005		配管		1.名称:电气配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC40
4.配置形式:暗敷		m				3.3

		19		030411001003		配管		1.名称:电气配管
2.材质:刚性阻燃管
3.规格:PC16
4.安装方式:明敷		m				98

		20		030411001004		配管		1.名称:电气配管
2.材质:刚性阻燃管
3.规格:PC20
4.安装方式:明敷		m				75

		21		030411004002		配线		1.名称:电气配线
2.配线形式:管内敷设
3.规格型号:ZR-BV2.5		m				205

		22		030411004004		配线		1.名称:电气配线
2.配线形式:管内敷设
3.规格型号:ZR-BV4		m				231

		23		030411004005		配线		1.名称:电气配线
2.配线形式:管内敷设
3.规格型号:ZR-BV10		m				32

		24		030408001001		电力电缆		1.名称:电力电缆
2.型号:ZR-VV-5*10
3.敷设方式、部位:管内敷设
4.压铜接线端子连接		m				15.2

						分部小计

						避雷接地

		本页小计

		注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

																		表—08

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：水质监测站-安装										标段：黄石长江经济带阳新县王英镇隧洞村水质自动监测站项目						第 3 页  共 4 页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量单位				工程量		金额（元）

																综合单价				合价		其中

																						暂估价

		25		030409005001		避雷网		1.名称:避雷网
2.材质、规格:Φ12热镀锌圆钢，沿屋面四周明敷设		m				65

		26		030409003001		避雷引下线		1.名称:避雷引下线
2.设计要求:利用立柱对角两钢筋焊接(>
φ16)作为引下线		m				32

		27		030409005002		焊接点		1.名称:避雷引下线焊接点		处				4

		28		030409008001		等电位端子箱、测试板		1.名称:总等电位箱MEB
2.安装:暗装		台				1

		29		030409004001		均压环		1.名称:均压环敷设利用圈梁钢筋		m				32.6

		30		030414011001		接地装置		1.名称:接地装置测试及调试		系统				1

						分部小计

						弱电

		31		030502001001		机柜、机架		1.名称:综合配线架
2.安装方式:墙挂式		台				1

		32		030502012001		信息插座		1.信息插座
2.沿墙面暗敷，距地1.3米
3.含底盒安装		个				3

		33		030411001007		配管		1.名称:电气配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC15
4.配置形式:暗敷		m				15

		34		030502007001		光缆		1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.规格型号:光缆 3*2.5		m				4.3

		35		030502005001		双绞线缆		1.名称:网线		m				7

		36		030901013001		灭火器		1.灭火器，含灭火器箱
2.ABC4		组				4

						分部小计

						措施项目

		本页小计

		注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

																		表—08

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：水质监测站-安装										标段：黄石长江经济带阳新县王英镇隧洞村水质自动监测站项目						第 4 页  共 4 页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量单位				工程量		金额（元）

																综合单价				合价		其中

																						暂估价

		37		031301017001		脚手架搭拆				项				1

						分部小计



















































		本页小计

		合   计

		注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

																		表—08





表-11 总价措施项目清单与计价表

		总价措施项目清单与计价表

		工程名称：水质监测站-安装										标段：黄石长江经济带阳新县王英镇隧洞村水质自动监测站项目				第 1 页  共 3 页

		项目编码		项目名称		计算基础		费率
(%)		金额
(元)				调整费率
(%)				调整后金额
(元)		备注

		2.1		安全文明施工费

		011707001001		安全文明施工费（房屋建筑工程)

		011707001002		安全文明施工费（装饰工程）

		031302001001		安全文明施工费（通用安装工程）

		041109001001		安全文明施工费（市政工程）

		050405001002		安全文明施工费（园建工程）

		050405001001		安全文明施工费（绿化工程）

		011707001003		安全文明施工费（土石方工程）

		2.2		夜间施工增加费

		011707002001		夜间施工增加费（房屋建筑工程)

		011707002002		夜间施工增加费（装饰工程）

		031302002001		夜间施工增加费（通用安装工程）

		041109002001		夜间施工增加费（市政工程）

		050405002002		夜间施工增加费（园建工程）

		050405002001		夜间施工增加费（绿化工程）

		011707002003		夜间施工增加费（土石方工程）

		2.3		二次搬运费

		011707004001		二次搬运费（房屋建筑工程)																按施工组织设计

		011707004002		二次搬运费（装饰工程）																按施工组织设计

		编制人（造价人员）：										复核人（造价工程师）：

		注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

																表-11

		总价措施项目清单与计价表

		工程名称：水质监测站-安装										标段：黄石长江经济带阳新县王英镇隧洞村水质自动监测站项目				第 2 页  共 3 页

		项目编码		项目名称		计算基础		费率
(%)		金额
(元)				调整费率
(%)				调整后金额
(元)		备注

		031302004001		二次搬运费（通用安装工程）																按施工组织设计

		041109003001		二次搬运费（市政工程）																按施工组织设计

		050405004002		二次搬运费（园建工程）																按施工组织设计

		050405004001		二次搬运费（绿化工程）																按施工组织设计

		011707004003		二次搬运费（土石方工程）																按施工组织设计

		2.4		冬雨季施工增加费

		011707005001		冬雨季施工增加费（房屋建筑工程)

		011707005002		冬雨季施工增加费（装饰工程）

		031302005001		冬雨季施工增加费（通用安装工程）

		041109004001		冬雨季施工增加费（市政工程）

		050405005002		冬雨季施工增加费（园建工程）

		050405005001		冬雨季施工增加费（绿化工程）

		011707005003		冬雨季施工增加费（土石方工程）

		2.5		工程定位复测费

		01B999		工程定位复测费（房屋建筑工程)

		01B998		工程定位复测费（装饰工程）

		03B999		工程定位复测费（通用安装工程）

		04B999		工程定位复测费（市政工程）

		05B999		工程定位复测费（园建工程）

		编制人（造价人员）：										复核人（造价工程师）：

		注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

																表-11

		总价措施项目清单与计价表

		工程名称：水质监测站-安装										标段：黄石长江经济带阳新县王英镇隧洞村水质自动监测站项目				第 3 页  共 3 页

		项目编码		项目名称		计算基础		费率
(%)		金额
(元)				调整费率
(%)				调整后金额
(元)		备注

		05B998		工程定位复测费（绿化工程）

		01B997		工程定位复测费（土石方工程）

		2.6		其他

















































		合    计

		编制人（造价人员）：										复核人（造价工程师）：

		注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

																表-11





表-12 其他项目清单与计价汇总表

		其他项目清单与计价汇总表

		工程名称：水质监测站-安装						标段：黄石长江经济带阳新县王英镇隧洞村水质自动监测站项目				第 1 页  共 1 页

		序号		项目名称		金额（元）				结算金额（元）				备注

		1		暂列金额		0.00								明细详见表-12-1

		2		暂估价		0.00

		2.1		材料暂估价		—								明细详见表-12-2

		2.2		专业工程暂估价		0.00								明细详见表-12-3

		3		计日工										明细详见表-12-4

		4		总承包服务费										明细详见表-12-5

		5		索赔与现场签证费		0.00

















































		合    计												—

		注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

												表—12





表-12-3 专业工程暂估价及结算价表

		专业工程暂估价及结算价表

		工程名称：水质监测站-安装						标段：黄石长江经济带阳新县王英镇隧洞村水质自动监测站项目				第 1 页  共 1 页

		序号		工程名称		工程内容		暂估金额
（元）		结算金额
(元)		差额
±(元)		备注

		1





























































		合    计						0.00						—

		注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

												表—12—3





表-13 规费、税金项目计价表

		规费、税金项目计价表

		工程名称：水质监测站-安装						标段：黄石长江经济带阳新县王英镇隧洞村水质自动监测站项目				第 1 页  共 2 页

		序号		项目名称		计算基础		计算基数		计算费率
(%)				金额(元)

		1		规费

		1.1		社会保险费

		1.1.1		养老保险金

		1.1.1.1		房屋建筑工程

		1.1.1.2		装饰工程

		1.1.1.3		通用安装工程

		1.1.1.4		市政工程

		1.1.1.5		园建工程

		1.1.1.6		绿化工程

		1.1.1.7		土石方工程

		1.1.2		失业保险金

		1.1.2.1		房屋建筑工程

		1.1.2.2		装饰工程

		1.1.2.3		通用安装工程

		1.1.2.4		市政工程

		1.1.2.5		园建工程

		1.1.2.6		绿化工程

		1.1.2.7		土石方工程

		1.1.3		医疗保险金

		1.1.3.1		房屋建筑工程

		1.1.3.2		装饰工程

		1.1.3.3		通用安装工程

		1.1.3.4		市政工程

		1.1.3.5		园建工程

		1.1.3.6		绿化工程

		1.1.3.7		土石方工程

		1.1.4		工伤保险金

		1.1.4.1		房屋建筑工程

		1.1.4.2		装饰工程

		1.1.4.3		通用安装工程

		1.1.4.4		市政工程

		 编制人（造价人员）：						复核人（造价工程师）：

												表—13

		规费、税金项目计价表

		工程名称：水质监测站-安装						标段：黄石长江经济带阳新县王英镇隧洞村水质自动监测站项目				第 2 页  共 2 页

		序号		项目名称		计算基础		计算基数		计算费率
(%)				金额(元)

		1.1.4.5		园建工程

		1.1.4.6		绿化工程

		1.1.4.7		土石方工程

		1.1.5		生育保险金

		1.1.5.1		房屋建筑工程

		1.1.5.2		装饰工程

		1.1.5.3		通用安装工程

		1.1.5.4		市政工程

		1.1.5.5		园建工程

		1.1.5.6		绿化工程

		1.1.5.7		土石方工程

		1.2		住房公积金

		1.2.1		房屋建筑工程

		1.2.2		装饰工程

		1.2.3		通用安装工程

		1.2.4		市政工程

		1.2.5		园建工程

		1.2.6		绿化工程

		1.2.7		土石方工程

		1.3		工程排污费

		1.3.1		房屋建筑工程

		1.3.2		装饰工程

		1.3.3		通用安装工程

		1.3.4		市政工程

		1.3.5		园建工程

		1.3.6		土石方工程

		2		增值税







		合    计

		 编制人（造价人员）：						复核人（造价工程师）：

												表—13








工程量清单/黄石长江经济带阳新县王英镇隧洞村水质自动监测站项目/水质监测站-室外部分/水质监测站-室外部分.xlsx
扉-1 招标工程量清单扉页

				水质监测站-室外部分										工程

		招 标 工 程 量 清 单



		招  标  人：								造价咨询人：

						（单位盖章）						(单位资质专用章)

		法定代表人  

或其授权人：								法定代表人  

  或其授权人：

						(签字或盖章)						(签字或盖章)

		编  制  人：								复  核  人：

						(造价人员签字盖专用章)						(造价工程师签字盖专用章)

		编制时间：  				    年   月   日				复核时间：  		    年   月   日

														扉-1





表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：水质监测站-室外部分										标段：黄石长江经济带阳新县王英镇隧洞村水质自动监测站项目						第 1 页  共 4 页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量单位				工程量		金额（元）

																综合单价				合价		其中

																						暂估价

						室外硬化及绿化

		1		040203007001		水泥混凝土		场地硬化
1.200厚C25混凝土
2.碎石基层
3.素土夯实		m2				385.44

		2		050102001001		栽植乔木		栽植桂花树
1.桂花树，胸径6-7cm
2.三角桩支撑
3.成活养护3个月，保存养护9个月		株				25

		3		011107001001		石材台阶面		1.大理石踏步，砖砌台阶		m2				7.56

		4		011503001001		大理石栏杆		1.大理石栏杆		m				22.6

						分部小计

						排水沟

		5		010101003001		挖沟槽土方		1.沟槽土方开挖
2.三类土		m3				41.71

		6		010103001001		回填方		1.土方回填：坑槽回填，达到密实度要求		m3				19.8

		7		010103002001		余方弃置		1.余土弃置，运距3km		m3				21.91

		8		010501001001		垫层		1.100mm厚C15混凝土		m3				6.47

		9		011702001001		基础		1.基础垫层模板制安		m2				13.2

		10		010401014001		砖地沟、明沟		1.M5水泥砂浆砖砌地沟		m				66

		11		011201001001		墙面一般抹灰		1.20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰		m2				91.08

						分部小计

						挡土墙

		12		010101003002		挖沟槽土方		1.沟槽土方开挖
2.三类土		m3				32.38

		13		010103001002		回填方		1.土方回填：坑槽回填，达到密实度要求		m3				6.62

		本页小计

		注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

																		表—08

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：水质监测站-室外部分										标段：黄石长江经济带阳新县王英镇隧洞村水质自动监测站项目						第 2 页  共 4 页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量单位				工程量		金额（元）

																综合单价				合价		其中

																						暂估价

		14		010103002002		余方弃置		1.余土弃置，运距3km		m3				25.76

		15		010403004001		石挡土墙		1.M7.5水泥砂浆MU30毛石挡土墙		m3				20.24

		16		060105005001		反滤层铺筑		1.100mm厚砂、砾石反滤层		m3				0.88

		17		060105009001		排水管		1.DN75PVC排水管		m				18.4

		18		040402017001		变形缝		1.沥青麻丝伸缩缝		m				20

						分部小计

						围墙1

		19		010101003003		挖沟槽土方		1.沟槽土方开挖
2.三类土		m3				92.4

		20		010103001003		回填方		1.土方回填：坑槽回填，达到密实度要求		m3				56.76

		21		010103002003		余方弃置		1.余土弃置，运距3km		m3				35.65

		22		010501001002		垫层		1.100mm厚C15混凝土		m3				7.92

		23		011702001002		基础		1.基础垫层模板制安		m2				13.2

		24		010501002001		带形基础		1.带形基础C25混凝土		m3				27.72

		25		011702001003		基础		1.带形基础模板制安		m2				79.2

		26		010507005001		扶手、压顶		1.压顶C25混凝土		m				66

		27		011702025001		其他现浇构件		1.压顶模板制安		m2				23.76

		28		010515001006		现浇构件钢筋		1.现浇构件带肋钢筋 HPB300  直径6mm		t				0.088

		29		010515001007		现浇构件钢筋		1.现浇构件带肋钢筋 HPB300  直径10mm		t				0.163

		30		010515001001		现浇构件钢筋		1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径8mm		t				0.202

		本页小计

		注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

																		表—08

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：水质监测站-室外部分										标段：黄石长江经济带阳新县王英镇隧洞村水质自动监测站项目						第 3 页  共 4 页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量单位				工程量		金额（元）

																综合单价				合价		其中

																						暂估价

		31		010515001002		现浇构件钢筋		1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 10mm		t				0.115

		32		010515001003		现浇构件钢筋		1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 12mm		t				0.147

		33		010515001004		现浇构件钢筋		1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 14mm		t				0.726

		34		010515001005		现浇构件钢筋		1.箍筋带肋钢筋 HRB400以内 直径8mm		t				0.235

		35		010401009001		实心砖柱		1.M7.5水泥砂浆砌蒸压灰砂砖砖柱		m3				5.66

		36		010401003001		实心砖墙		1.M7.5水泥砂浆砌蒸压灰砂砖砖墙		m3				10.25

		37		011204003001		块料墙面		1.围墙灰色外墙砖
2.20mm厚水泥砂浆抹灰层		m2				122.04

		38		010516002001		预埋铁件		1.铁艺栏杆预埋铁件		t				0.15

		39		011503001002		金属扶手、栏杆、栏板		1.黑色铁艺栏杆		m				61.2

						分部小计

						围墙2

		40		010101003004		挖沟槽土方		1.沟槽土方开挖
2.三类土		m3				44

		41		010103001004		回填方		1.土方回填：坑槽回填，达到密实度要求		m3				26.38

		42		010103002004		余方弃置		1.余土弃置，运距3km		m3				17.62

		43		010501001003		垫层		1.100mm厚C15混凝土		m3				2.64

		44		011702001004		基础		1.基础垫层模板制安		m2				4.4

		45		010403001001		石基础		1.M5水泥砂浆砌毛石基础		m3				11

		46		010401001001		砖基础		1.M5混合砂浆砌筑砖基础		m3				1.54

		47		010503004001		圈梁		1.现浇C30砼梁		m3				2.44

		本页小计

		注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

																		表—08

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：水质监测站-室外部分										标段：黄石长江经济带阳新县王英镇隧洞村水质自动监测站项目						第 4 页  共 4 页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量单位				工程量		金额（元）

																综合单价				合价		其中

																						暂估价

		48		011702008001		圈梁		1.圈梁模板制安		m2				13.2

		49		010515001009		现浇构件钢筋		1.现浇构件带肋钢筋 HPB300  直径8mm		t				0.052

		50		010515001013		现浇构件钢筋		1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 14mm		t				0.16

		51		010401009002		实心砖柱		1.M5混合砂浆砌370*370mm蒸压灰砂砖砖柱		m3				1.72

		52		010401003002		实心砖墙		1.M5混合砂浆砌240mm厚蒸压灰砂砖砖柱		m3				6.68

		53		011201001002		墙面一般抹灰		1.20mm厚水泥砂浆抹灰层		m2				91.71

		54		011406001001		抹灰面油漆		1.外墙水性水泥漆涂料		m2				91.71

		55		010904003001		楼（地）面砂浆防水(防潮）		1.防潮层		m2				8.14

						分部小计

						措施项目

						分部小计























		本页小计

		合   计

		注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

																		表—08





表-11 总价措施项目清单与计价表

		总价措施项目清单与计价表

		工程名称：水质监测站-室外部分										标段：黄石长江经济带阳新县王英镇隧洞村水质自动监测站项目				第 1 页  共 3 页

		项目编码		项目名称		计算基础		费率
(%)		金额
(元)				调整费率
(%)				调整后金额
(元)		备注

		2.1		安全文明施工费

		011707001001		安全文明施工费（房屋建筑工程)

		011707001002		安全文明施工费（装饰工程）

		031302001001		安全文明施工费（通用安装工程）

		041109001001		安全文明施工费（市政工程）

		050405001002		安全文明施工费（园建工程）

		050405001001		安全文明施工费（绿化工程）

		011707001003		安全文明施工费（土石方工程）

		2.2		夜间施工增加费

		011707002001		夜间施工增加费（房屋建筑工程)

		011707002002		夜间施工增加费（装饰工程）

		031302002001		夜间施工增加费（通用安装工程）

		041109002001		夜间施工增加费（市政工程）

		050405002002		夜间施工增加费（园建工程）

		050405002001		夜间施工增加费（绿化工程）

		011707002003		夜间施工增加费（土石方工程）

		2.3		二次搬运费

		011707004001		二次搬运费（房屋建筑工程)																按施工组织设计

		011707004002		二次搬运费（装饰工程）																按施工组织设计

		编制人（造价人员）：										复核人（造价工程师）：

		注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

																表-11

		总价措施项目清单与计价表

		工程名称：水质监测站-室外部分										标段：黄石长江经济带阳新县王英镇隧洞村水质自动监测站项目				第 2 页  共 3 页

		项目编码		项目名称		计算基础		费率
(%)		金额
(元)				调整费率
(%)				调整后金额
(元)		备注

		031302004001		二次搬运费（通用安装工程）																按施工组织设计

		041109003001		二次搬运费（市政工程）																按施工组织设计

		050405004002		二次搬运费（园建工程）																按施工组织设计

		050405004001		二次搬运费（绿化工程）																按施工组织设计

		011707004003		二次搬运费（土石方工程）																按施工组织设计

		2.4		冬雨季施工增加费

		011707005001		冬雨季施工增加费（房屋建筑工程)

		011707005002		冬雨季施工增加费（装饰工程）

		031302005001		冬雨季施工增加费（通用安装工程）

		041109004001		冬雨季施工增加费（市政工程）

		050405005002		冬雨季施工增加费（园建工程）

		050405005001		冬雨季施工增加费（绿化工程）

		011707005003		冬雨季施工增加费（土石方工程）

		2.5		工程定位复测费

		01B999		工程定位复测费（房屋建筑工程)

		01B998		工程定位复测费（装饰工程）

		03B999		工程定位复测费（通用安装工程）

		04B999		工程定位复测费（市政工程）

		05B999		工程定位复测费（园建工程）

		编制人（造价人员）：										复核人（造价工程师）：

		注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

																表-11

		总价措施项目清单与计价表

		工程名称：水质监测站-室外部分										标段：黄石长江经济带阳新县王英镇隧洞村水质自动监测站项目				第 3 页  共 3 页

		项目编码		项目名称		计算基础		费率
(%)		金额
(元)				调整费率
(%)				调整后金额
(元)		备注

		05B998		工程定位复测费（绿化工程）

		01B997		工程定位复测费（土石方工程）

		2.6		其他

















































		合    计

		编制人（造价人员）：										复核人（造价工程师）：

		注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

																表-11





表-12 其他项目清单与计价汇总表

		其他项目清单与计价汇总表

		工程名称：水质监测站-室外部分						标段：黄石长江经济带阳新县王英镇隧洞村水质自动监测站项目				第 1 页  共 1 页

		序号		项目名称		金额（元）				结算金额（元）				备注

		1		暂列金额		0.00								明细详见表-12-1

		2		暂估价		0.00

		2.1		材料暂估价		—								明细详见表-12-2

		2.2		专业工程暂估价		0.00								明细详见表-12-3

		3		计日工										明细详见表-12-4

		4		总承包服务费										明细详见表-12-5

		5		索赔与现场签证费		0.00

















































		合    计												—

		注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

												表—12





表-12-3 专业工程暂估价及结算价表

		专业工程暂估价及结算价表

		工程名称：水质监测站-室外部分						标段：黄石长江经济带阳新县王英镇隧洞村水质自动监测站项目				第 1 页  共 1 页

		序号		工程名称		工程内容		暂估金额
（元）		结算金额
(元)		差额
±(元)		备注

		1





























































		合    计						0.00						—

		注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

												表—12—3





表-13 规费、税金项目计价表

		规费、税金项目计价表

		工程名称：水质监测站-室外部分						标段：黄石长江经济带阳新县王英镇隧洞村水质自动监测站项目				第 1 页  共 2 页

		序号		项目名称		计算基础		计算基数		计算费率
(%)				金额(元)

		1		规费

		1.1		社会保险费

		1.1.1		养老保险金

		1.1.1.1		房屋建筑工程

		1.1.1.2		装饰工程

		1.1.1.3		通用安装工程

		1.1.1.4		市政工程

		1.1.1.5		园建工程

		1.1.1.6		绿化工程

		1.1.1.7		土石方工程

		1.1.2		失业保险金

		1.1.2.1		房屋建筑工程

		1.1.2.2		装饰工程

		1.1.2.3		通用安装工程

		1.1.2.4		市政工程

		1.1.2.5		园建工程

		1.1.2.6		绿化工程

		1.1.2.7		土石方工程

		1.1.3		医疗保险金

		1.1.3.1		房屋建筑工程

		1.1.3.2		装饰工程

		1.1.3.3		通用安装工程

		1.1.3.4		市政工程

		1.1.3.5		园建工程

		1.1.3.6		绿化工程

		1.1.3.7		土石方工程

		1.1.4		工伤保险金

		1.1.4.1		房屋建筑工程

		1.1.4.2		装饰工程

		1.1.4.3		通用安装工程

		1.1.4.4		市政工程

		 编制人（造价人员）：						复核人（造价工程师）：

												表—13

		规费、税金项目计价表

		工程名称：水质监测站-室外部分						标段：黄石长江经济带阳新县王英镇隧洞村水质自动监测站项目				第 2 页  共 2 页

		序号		项目名称		计算基础		计算基数		计算费率
(%)				金额(元)

		1.1.4.5		园建工程

		1.1.4.6		绿化工程

		1.1.4.7		土石方工程

		1.1.5		生育保险金

		1.1.5.1		房屋建筑工程

		1.1.5.2		装饰工程

		1.1.5.3		通用安装工程

		1.1.5.4		市政工程

		1.1.5.5		园建工程

		1.1.5.6		绿化工程

		1.1.5.7		土石方工程

		1.2		住房公积金

		1.2.1		房屋建筑工程

		1.2.2		装饰工程

		1.2.3		通用安装工程

		1.2.4		市政工程

		1.2.5		园建工程

		1.2.6		绿化工程

		1.2.7		土石方工程

		1.3		工程排污费

		1.3.1		房屋建筑工程

		1.3.2		装饰工程

		1.3.3		通用安装工程

		1.3.4		市政工程

		1.3.5		园建工程

		1.3.6		土石方工程

		2		增值税







		合    计

		 编制人（造价人员）：						复核人（造价工程师）：

												表—13








工程量清单/黄石长江经济带阳新县王英镇隧洞村水质自动监测站项目/水质监测站-建筑/水质监测站-建筑.xlsx
扉-1 招标工程量清单扉页

				水质监测站-建筑										工程

		招 标 工 程 量 清 单



		招  标  人：								造价咨询人：

						（单位盖章）						(单位资质专用章)

		法定代表人  

或其授权人：								法定代表人  

  或其授权人：

						(签字或盖章)						(签字或盖章)

		编  制  人：								复  核  人：

						(造价人员签字盖专用章)						(造价工程师签字盖专用章)

		编制时间：  				    年   月   日				复核时间：  		    年   月   日

														扉-1





表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：水质监测站-建筑										标段：黄石长江经济带阳新县王英镇隧洞村水质自动监测站项目						第 1 页  共 9 页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量单位				工程量		金额（元）

																综合单价				合价		其中

																						暂估价

				A.1		土石方工程

		1		010101001001		平整场地		1.场地平整		m2				91

		2		010101003001		挖沟槽土方		1.沟槽土方开挖
2.三类土		m3				2.38

		3		010101004002		挖基坑土方		1.基坑土方开挖
2.三类土		m3				24.11

		4		010103001002		回填方		1.土方回填：坑槽回填，达到密实度要求		m3				15.1

		5		010103001003		回填方		1.土方回填：房心回填，达到密实度要求		m3				27.49

						分部小计

				A.4		砌筑工程

		6		010402001001		砌块墙		1.砌块品种、规格、强度等级:
2.墙体类型:砌体墙，200厚A5.0加气混凝土砌块砌筑
3.砂浆强度等级:M5.0专用砂浆		m3				43.62

						分部小计

				A.5		混凝土及钢筋混凝土工程

		7		010501001001		垫层		1.垫层：商品砼C15		m3				4.99

		8		010501002001		带形基础		1.带形基础：商品砼C25		m3				5.36

		9		010501005001		桩承台基础		1.桩承台基础：商品砼C25		m3				16.22

		10		010502001001		矩形柱		1.矩形柱：商品砼C25		m3				13.44

		11		010502002001		构造柱		1.构造柱：商品砼C20		m3				0.31

		12		010503004001		圈梁		1.卫生间挡水：商品砼C20		m3				0.44

		13		010503005001		过梁		1.过梁：商品砼C20		m3				1.13

		本页小计

		注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

																		表—08

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：水质监测站-建筑										标段：黄石长江经济带阳新县王英镇隧洞村水质自动监测站项目						第 2 页  共 9 页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量单位				工程量		金额（元）

																综合单价				合价		其中

																						暂估价

		14		010505001001		有梁板		1.斜梁板：商品砼C25		m3				17.17

		15		010505001002		有梁板		1.有梁板：商品砼C25		m3				13.03

		16		010505007001		天沟(檐沟）、挑檐板		1.天沟：：商品砼C20		m3				3.21

		17		010505008001		雨篷、悬挑板、阳台板		1.雨棚板：：商品砼C20		m3				0.52

		18		010506001001		直形楼梯		1.楼梯：：商品砼C25		m2				14.34

		19		010507001001		散水		1.散水：60厚C15商品砼，面上5厚1:1水泥砂浆随打随抹光，150厚三七灰土		m2				34.56

		20		010515001001		现浇构件钢筋		1.钢筋制安：HPB300 φ6		t				0.008

		21		010515001002		现浇构件钢筋		1.钢筋制安：HPB300 φ8		t				0.156

		22		010515001003		现浇构件钢筋		1.钢筋制安：HPB300 φ10		t				0.22

		23		010515001004		现浇构件钢筋		1.钢筋制安：HRB400 φ6		t				0.086

		24		010515001005		现浇构件钢筋		1.钢筋制安：HRB400 φ8		t				2.808

		25		010515001006		现浇构件钢筋		1.钢筋制安：HRB400 φ10		t				0.092

		26		010515001007		现浇构件钢筋		1.钢筋制安：HRB400 φ12		t				1.257

		27		010515001008		现浇构件钢筋		1.钢筋制安：HRB400 φ14		t				0.041

		28		010515001009		现浇构件钢筋		1.钢筋制安：HRB400 φ16		t				2.678

		29		010515001010		现浇构件钢筋		1.钢筋制安：HRB400 φ18		t				0.218

		30		010515001011		现浇构件钢筋		1.钢筋制安：HRB400 φ20		t				0.179

		本页小计

		注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

																		表—08

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：水质监测站-建筑										标段：黄石长江经济带阳新县王英镇隧洞村水质自动监测站项目						第 3 页  共 9 页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量单位				工程量		金额（元）

																综合单价				合价		其中

																						暂估价

		31		010515001012		现浇构件钢筋		1.钢筋制安：HRB400 φ22		t				0.065

		32		010515001013		现浇构件钢筋		1.钢筋制安：砌体钢筋加固		t				0.188

		33		010516003001		电渣压力焊		1.电渣压力焊接头：φ16		个				192

		34		010516003002		机械连接		1.直螺纹接头:φ16		个				14

		35		010516003003		机械连接		1.直螺纹接头:φ20		个				2

						分部小计

				A.8		门窗工程

		36		010801001001		木质门		1.单扇实木门		m2				3.57

		37		010802004001		防盗门		1.平开防盗门		m2				6.24

		38		010802004002		防盗门		1.单扇防盗门		m2				6.3

		39		010807001001		金属（塑钢、断桥）窗		1.塑钢平开窗		m2				30.15

						分部小计

				A.9		屋面及防水工程

		本页小计

		注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

																		表—08

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：水质监测站-建筑										标段：黄石长江经济带阳新县王英镇隧洞村水质自动监测站项目						第 4 页  共 9 页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量单位				工程量		金额（元）

																综合单价				合价		其中

																						暂估价

		40		010901001001		瓦屋面（屋一）		筒板瓦屋面，详见图集11ZJ001-P115-屋301-2F1-55B5
1.筒板瓦（板瓦盖四留六），含屋脊瓦
2.1:3水泥砂浆卧瓦层最薄处25厚（配φ6@500*500钢筋网）
3.20厚1:3水泥砂浆找平
4.保温层：55厚岩棉板
5.防水层：3.0厚高聚物改性沥青防水卷材2遍
6.20厚1:3水泥砂浆找平
7.钢筋混凝土坡屋面板，在檐口和屋脊处预埋φ10锚金额各一排，纵向间距1500		m2				101

		41		010901001002		瓦屋面（屋二）		筒板瓦屋面，雨棚屋面，详见图集11ZJ001-P115-屋301-2F1
1.筒板瓦（板瓦盖四留六）
2.1:3水泥砂浆卧瓦层最薄处25厚（配φ6@500*500钢筋网）
3.20厚1:3水泥砂浆找平
4.防水层：3.0厚高聚物改性沥青防水卷材2遍
5.20厚1:3水泥砂浆找平		m2				4.56

		42		010902004002		屋面排水管		1.φ100PVC白色塑料排水管		m				13.2

		43		010902004003		水簸箕		1.水簸箕		个				2

		44		010902007001		屋面天沟、檐沟		1.檐沟防水：20厚1:3水泥砂浆找平层，3.0厚高聚物改性沥青防水卷材2遍		m2				44

		45		010903003001		墙面砂浆防水（防潮）		1.墙身防潮层，20厚防水砂浆		m2				12.48

						分部小计

				A.10		保温、隔热、防腐工程

		本页小计

		注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

																		表—08

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：水质监测站-建筑										标段：黄石长江经济带阳新县王英镇隧洞村水质自动监测站项目						第 5 页  共 9 页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量单位				工程量		金额（元）

																综合单价				合价		其中

																						暂估价

		46		011001005001		保温隔热楼地面		1.地面保温：55厚无机保温砂浆（干密度300kg/m3）		m2				80.9

		47		011001003001		保温隔热墙面		1.外墙内保温：25厚无机保温砂浆		m2				278

						分部小计

				A.11		楼地面装饰工程

		48		011102003001		块料楼地面		陶瓷锦砖地面，卫生间地面，做法详见11ZJ001-P24-地201-F
1.4~5厚陶瓷锦砖铺实拍平，水泥擦缝
2.20厚1:4干硬性水泥砂浆
3.1.2厚合成高分子防水涂料
4.最薄处15厚1:3水泥砂浆找坡，
5.60厚C15混凝土
6.素土夯实		m2				4.27

		49		011102003004		块料楼地面		陶瓷地砖地面，其他地面，做法详见11ZJ001-P26-地202-F1
1.8~10厚陶瓷地砖铺实拍平，水泥擦缝
2.20厚1:4干硬性水泥砂浆
3.1.2厚合成高分子防水涂料
4.最薄处15厚1:3水泥砂浆找坡，
5.80厚C15混凝土
6.素土夯实		m2				72.5

		50		011102003005		块料楼地面		陶瓷地砖楼面，其他楼面，做法详见11ZJ001-P26-楼202
1.8~10厚陶瓷地砖铺实拍平，水泥擦缝
2.20厚1:4干硬性水泥砂浆		m2				63.5

		51		011105003001		块料踢脚线		150高面砖踢脚线，详见图集11ZJ001-P45-踢5B		m2				19.26

		本页小计

		注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

																		表—08

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：水质监测站-建筑										标段：黄石长江经济带阳新县王英镇隧洞村水质自动监测站项目						第 6 页  共 9 页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量单位				工程量		金额（元）

																综合单价				合价		其中

																						暂估价

		52		011106001001		石材楼梯面层		石材楼梯地面，详见图集11ZJ001-P27-楼205
1.20厚大理石铺实拍平，水泥浆擦缝
2.30厚1:4干硬性水泥砂浆
3.素水泥结合层		m2				14.34

						分部小计

				A.12		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

		53		011201001002		墙面一般抹灰		内墙面，20厚1:3水泥砂浆		m2				23.5

		54		011201001003		墙面一般抹灰		外墙面，详见图集11ZJ001-P93-外墙9（砂浆部分）
1.12厚1:3水泥砂浆
2.8厚1:2.5水泥砂浆		m2				298.49

		55		011201001004		墙面一般抹灰		檐沟外侧粉面
1.12厚1:3水泥砂浆
2.8厚1:2.5水泥砂浆		m2				28

		56		011202001001		柱、梁面一般抹灰		独立柱粉面，20厚1:3水泥砂浆		m2				4.64

		57		011204003001		块料墙面		釉面砖墙面，卫生间，详见图集11ZJ001-53-内墙201F
1.15厚1:3水泥砂浆
2.刷聚合物乳液防水素浆一遍
3.10厚聚合物乳液防水砂浆
3.4~5厚1:2水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴8~10厚釉面砖，白水泥擦缝		m2				19.87

						分部小计

				A.13		天棚工程

		58		011302001003		吊顶天棚		1.300*300金属集成吊顶，卫生间		m2				4.25

		59		011302001004		吊顶天棚		1.600*600金属集成吊顶		m2				141.47

						分部小计

		本页小计

		注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

																		表—08

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：水质监测站-建筑										标段：黄石长江经济带阳新县王英镇隧洞村水质自动监测站项目						第 7 页  共 9 页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量单位				工程量		金额（元）

																综合单价				合价		其中

																						暂估价

				A.14		油漆、涂料、裱糊工程

		60		011406001005		抹灰面油漆		乳胶漆内墙面，详见图集11ZJ001-P86-涂304
1.清理抹灰基层
2.满刮腻子一遍
3.刷底漆一遍
4.乳胶漆二遍		m2				302.13

		61		011406001001		抹灰面油漆		1.楼梯底、雨棚板下天棚，面层乳胶漆		m2				23.2

		62		011406001002		抹灰面油漆		外墙真石漆，详见图集11ZJ001-P93-外墙9（涂料部分）
1.喷真石漆		m2				278

		63		011406001003		抹灰面油漆		檐沟处外墙真石漆，详见图集11ZJ001-P93-外墙9（涂料部分）
1.喷真石漆		m2				28.6

		64		011406001004		抹灰面油漆		乳胶漆独立柱，详见图集11ZJ001-P86-涂304
1.清理抹灰基层
2.满刮腻子一遍
3.刷底漆一遍
4.乳胶漆二遍		m2				4.64

						分部小计

				A.15		其他装饰工程

		65		011503001001		金属扶手、栏杆、栏板		1.楼梯扶手，不锈钢		m				8.12

						分部小计

				A.17		措施项目

		66		011701001001		综合脚手架		1.综合脚手架		m2				182

		67		011701006001		满堂脚手架		1.满堂脚手架，用于二层装饰		m2				80.9

		68		011702001001		基础		1.垫层模板		m2				17.37

		本页小计

		注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

																		表—08

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：水质监测站-建筑										标段：黄石长江经济带阳新县王英镇隧洞村水质自动监测站项目						第 8 页  共 9 页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量单位				工程量		金额（元）

																综合单价				合价		其中

																						暂估价

		69		011702001003		基础		1.桩承台模板		m2				46.35

		70		011702001004		基础		1.带形基础模板		m2				42.28

		71		011702002001		矩形柱		1.矩形柱模板		m2				127.25

		72		011702002002		矩形柱		1.矩形柱超高模板		m2				6.92

		73		011702003001		构造柱		1.构造柱模板		m2				3.31

		74		011702008001		圈梁		1.卫生间挡水模板		m2				4.56

		75		011702009001		过梁		1.过梁模板		m2				16.77

		76		011702014001		有梁板		1.有梁板模板		m2				120.94

		77		011702014002		有梁板		1.斜梁板模板		m2				150.75

		78		011702014003		有梁板		1.斜梁板超高模板		m2				137.56

		79		011702022001		天沟、檐沟		1.檐沟模板		m2				50.84

		80		011702023001		雨篷、悬挑板、阳台板		1.雨棚模板		m2				5.08

		81		011702024001		楼梯		1.楼梯模板		m2				14.34

		82		011703001001		垂直运输		1.垂直运输		m2				182

		83		011705001001		大型机械设备进出场及安拆		1.大型机械设备进出场及安拆：挖掘机		台·次				1

		84		011705001002		大型机械设备进出场及安拆		1.大型机械设备进出场及安拆：推土机		台·次				1

						分部小计

						桩基工程

		本页小计

		注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

																		表—08

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：水质监测站-建筑										标段：黄石长江经济带阳新县王英镇隧洞村水质自动监测站项目						第 9 页  共 9 页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量单位				工程量		金额（元）

																综合单价				合价		其中

																						暂估价

				A.1		土石方工程

		85		010103002002		余方弃置		1.桩基土方外运，运距1km		m3				58.2

						分部小计

				A.3		桩基工程

		86		010301004001		截（凿）桩头		1.凿桩头		m3				5.76

		87		010302005001		人工挖孔灌注桩		1.人工挖孔桩：1/4砖护壁
2.桩径：1.0m
3.深度：暂按6m计算		m3				72.96

		88		010302005002		人工挖孔灌注桩		1.人工挖孔桩桩芯混凝土：商品砼C25		m3				68.52

		89		010302005003		人工挖孔灌注桩		1.入岩增加费，暂按2m计算		m3				21.48

						分部小计

				A.5		混凝土及钢筋混凝土工程

		90		010515004001		钢筋笼		1.钢筋笼钢筋：HRB400 φ14		t				1.356

		91		010515004002		钢筋笼		1.钢筋笼钢筋：HRB400 φ8		t				0.732

		92		010515004003		钢筋笼		1.钢筋笼钢筋：HRB400 φ16		t				0.216

						分部小计

						分部小计

						措施项目

						分部小计









		本页小计

		合   计

		注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

																		表—08





表-11 总价措施项目清单与计价表

		总价措施项目清单与计价表

		工程名称：水质监测站-建筑										标段：黄石长江经济带阳新县王英镇隧洞村水质自动监测站项目				第 1 页  共 3 页

		项目编码		项目名称		计算基础		费率
(%)		金额
(元)				调整费率
(%)				调整后金额
(元)		备注

		2.1		安全文明施工费

		011707001001		安全文明施工费（房屋建筑工程)

		011707001002		安全文明施工费（装饰工程）

		031302001001		安全文明施工费（通用安装工程）

		041109001001		安全文明施工费（市政工程）

		050405001002		安全文明施工费（园建工程）

		050405001001		安全文明施工费（绿化工程）

		011707001003		安全文明施工费（土石方工程）

		2.2		夜间施工增加费

		011707002001		夜间施工增加费（房屋建筑工程)

		011707002002		夜间施工增加费（装饰工程）

		031302002001		夜间施工增加费（通用安装工程）

		041109002001		夜间施工增加费（市政工程）

		050405002002		夜间施工增加费（园建工程）

		050405002001		夜间施工增加费（绿化工程）

		011707002003		夜间施工增加费（土石方工程）

		2.3		二次搬运费

		011707004001		二次搬运费（房屋建筑工程)																按施工组织设计

		011707004002		二次搬运费（装饰工程）																按施工组织设计

		编制人（造价人员）：										复核人（造价工程师）：

		注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

																表-11

		总价措施项目清单与计价表

		工程名称：水质监测站-建筑										标段：黄石长江经济带阳新县王英镇隧洞村水质自动监测站项目				第 2 页  共 3 页

		项目编码		项目名称		计算基础		费率
(%)		金额
(元)				调整费率
(%)				调整后金额
(元)		备注

		031302004001		二次搬运费（通用安装工程）																按施工组织设计

		041109003001		二次搬运费（市政工程）																按施工组织设计

		050405004002		二次搬运费（园建工程）																按施工组织设计

		050405004001		二次搬运费（绿化工程）																按施工组织设计

		011707004003		二次搬运费（土石方工程）																按施工组织设计

		2.4		冬雨季施工增加费

		011707005001		冬雨季施工增加费（房屋建筑工程)

		011707005002		冬雨季施工增加费（装饰工程）

		031302005001		冬雨季施工增加费（通用安装工程）

		041109004001		冬雨季施工增加费（市政工程）

		050405005002		冬雨季施工增加费（园建工程）

		050405005001		冬雨季施工增加费（绿化工程）

		011707005003		冬雨季施工增加费（土石方工程）

		2.5		工程定位复测费

		01B999		工程定位复测费（房屋建筑工程)

		01B998		工程定位复测费（装饰工程）

		03B999		工程定位复测费（通用安装工程）

		04B999		工程定位复测费（市政工程）

		05B999		工程定位复测费（园建工程）

		编制人（造价人员）：										复核人（造价工程师）：

		注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

																表-11

		总价措施项目清单与计价表

		工程名称：水质监测站-建筑										标段：黄石长江经济带阳新县王英镇隧洞村水质自动监测站项目				第 3 页  共 3 页

		项目编码		项目名称		计算基础		费率
(%)		金额
(元)				调整费率
(%)				调整后金额
(元)		备注

		05B998		工程定位复测费（绿化工程）

		01B997		工程定位复测费（土石方工程）

		2.6		其他

















































		合    计

		编制人（造价人员）：										复核人（造价工程师）：

		注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

																表-11





表-12 其他项目清单与计价汇总表

		其他项目清单与计价汇总表

		工程名称：水质监测站-建筑						标段：黄石长江经济带阳新县王英镇隧洞村水质自动监测站项目				第 1 页  共 1 页

		序号		项目名称		金额（元）				结算金额（元）				备注

		1		暂列金额		0.00								明细详见表-12-1

		2		暂估价		0.00

		2.1		材料暂估价		—								明细详见表-12-2

		2.2		专业工程暂估价		0.00								明细详见表-12-3

		3		计日工										明细详见表-12-4

		4		总承包服务费										明细详见表-12-5

		5		索赔与现场签证费		0.00

















































		合    计												—

		注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

												表—12





表-12-3 专业工程暂估价及结算价表

		专业工程暂估价及结算价表

		工程名称：水质监测站-建筑						标段：黄石长江经济带阳新县王英镇隧洞村水质自动监测站项目				第 1 页  共 1 页

		序号		工程名称		工程内容		暂估金额
（元）		结算金额
(元)		差额
±(元)		备注

		1





























































		合    计						0.00						—

		注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

												表—12—3





表-13 规费、税金项目计价表

		规费、税金项目计价表

		工程名称：水质监测站-建筑						标段：黄石长江经济带阳新县王英镇隧洞村水质自动监测站项目				第 1 页  共 2 页

		序号		项目名称		计算基础		计算基数		计算费率
(%)				金额(元)

		1		规费

		1.1		社会保险费

		1.1.1		养老保险金

		1.1.1.1		房屋建筑工程

		1.1.1.2		装饰工程

		1.1.1.3		通用安装工程

		1.1.1.4		市政工程

		1.1.1.5		园建工程

		1.1.1.6		绿化工程

		1.1.1.7		土石方工程

		1.1.2		失业保险金

		1.1.2.1		房屋建筑工程

		1.1.2.2		装饰工程

		1.1.2.3		通用安装工程

		1.1.2.4		市政工程

		1.1.2.5		园建工程

		1.1.2.6		绿化工程

		1.1.2.7		土石方工程

		1.1.3		医疗保险金

		1.1.3.1		房屋建筑工程

		1.1.3.2		装饰工程

		1.1.3.3		通用安装工程

		1.1.3.4		市政工程

		1.1.3.5		园建工程

		1.1.3.6		绿化工程

		1.1.3.7		土石方工程

		1.1.4		工伤保险金

		1.1.4.1		房屋建筑工程

		1.1.4.2		装饰工程

		1.1.4.3		通用安装工程

		1.1.4.4		市政工程

		 编制人（造价人员）：						复核人（造价工程师）：

												表—13

		规费、税金项目计价表

		工程名称：水质监测站-建筑						标段：黄石长江经济带阳新县王英镇隧洞村水质自动监测站项目				第 2 页  共 2 页

		序号		项目名称		计算基础		计算基数		计算费率
(%)				金额(元)

		1.1.4.5		园建工程

		1.1.4.6		绿化工程

		1.1.4.7		土石方工程

		1.1.5		生育保险金

		1.1.5.1		房屋建筑工程

		1.1.5.2		装饰工程

		1.1.5.3		通用安装工程

		1.1.5.4		市政工程

		1.1.5.5		园建工程

		1.1.5.6		绿化工程

		1.1.5.7		土石方工程

		1.2		住房公积金

		1.2.1		房屋建筑工程

		1.2.2		装饰工程

		1.2.3		通用安装工程

		1.2.4		市政工程

		1.2.5		园建工程

		1.2.6		绿化工程

		1.2.7		土石方工程

		1.3		工程排污费

		1.3.1		房屋建筑工程

		1.3.2		装饰工程

		1.3.3		通用安装工程

		1.3.4		市政工程

		1.3.5		园建工程

		1.3.6		土石方工程

		2		增值税







		合    计

		 编制人（造价人员）：						复核人（造价工程师）：

												表—13








工程量清单/黄石长江经济带阳新县王英镇隧洞村水质自动监测站项目.xlsx
封-1 招标工程量清单封面

						黄石长江经济带阳新县王英镇隧洞村水质自动监测站项目						工程

		招 标 工 程 量 清 单



				招  标  人：

								(单位盖章)

				造价咨询人：

								(单位盖章)

								   年   月   日

												封—1







_1234567891/ͼֽ.rar
 



图纸/PileCoor.DWG



图纸/PL1.DWG



图纸/PL1基础梁.DWG



图纸/PL2.DWG



图纸/Pm1.DWG



图纸/Pm2.DWG



图纸/ZPF1.DWG



图纸/平法总说明1.DWG



图纸/平法总说明2.DWG



图纸/王英水质检测站_t3.dwg



图纸/王英水质检测站_t3_t3.dwg



图纸/阳新县王英镇隧洞村水质自动监测站平面布置图_t3.dwg


