阳新县县级政府采购

招 标 文 件

项目编号：131-2020CG-218

采 购 人：阳新县人民医院

项目名称：阳新县人民医院医疗设备采购项目

采购内容：腹腔镜系统等设备采购

广州穗科建设管理有限公司

二0二0年十月

目   录

第一章	投标邀请书	4

第二章	投标人须知	4

投标须知前附表	6

一、	说明	…………………………………………………………………………………….7

二、	招标文件	8

三、	投标文件	9

四、	开标与评标	13

五、	投标人信用信息及查询	15

六、	中标与合同	15

七、	采购信息公告	16

八、	质疑及提交	17

九、	相关条文解读	17

十、	其他注意事项	18

十一、	适用法律	18

十二、	招标文件的解释权	18

第三章	项目技术、服务及商务要求	19

一、	采购清单	错误！未定义书签。

二、	技术、服务要求	错误！未定义书签。

三、	商务要求	错误！未定义书签。

第四章	资格审查方法及标准	40

一、	资格审查方法	40

二、	资格审查标准	40

第五章	评标方法、程序及标准	42

一、	评标方法	42

二、	评标程序及标准	42

三、	评审因素及评分标准	45

第六章	合同书格式（参考）	47

第七章	投标文件格式（参考）	49

第一部分资格证明文件	49

第二部分商务文件	51

第三部分技术、服务文件	53

附件一、	投标书	55

附件二、	制造商中小企业声明函	56

附件三、	中小企业声明函	57

附件四、	残疾人福利性单位声明函	59

附件五、	开标一览表	62

附件六、	投标报价明细表	63

附件七、	小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位货物汇总表	64

附件八、	投标货物（工程或服务）清单	65

附件九、	交纳投标保证金的银行凭证	66

附件十、	法定代表人授权书	67

附件十一、	投标人的资格声明	68

附件十二、	项目负责人、技术负责人简历表	69

附件十三、	项目班子成员情况表	70

附件十四、	投标人类似项目业绩表	71

附件十五、	符合性审查对照表	72

附件十六、	商务要求响应、偏离说明表	73

附件十七、	商务要求“★”号条款响应、偏离说明表	74

附件十八、	商务评议对照表	75

附件十九、	技术、服务要求响应、偏离说明表	76

附件二十、	技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表	77

附件二十一、	技术、服务评议对照表	78

- 投标邀请书

阳新县人民医院医疗设备采购项目的潜在投标人应在“湖北省政府采购网”、“黄石市公共资源交易信息网”及“阳新县人民政府网”获取招标文件，并于2020年 11 月 17  日   09点00分(北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：131-2020CG- 218 （政府采购备案号：阳财采计备[2020]A 182 号）

项目名称：阳新县人民医院医疗设备采购项目

预算金额：一包250万元；二包330万元；三包400万元。（超过预算金额作为无效投标）

采购需求：采购一批医疗设备（详见招标文件）,本项目已办理进口产品审批手续。

合同履行期限：合同签定后30个工作日内

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录并须提交《参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》，且必须未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人（须提供网站截图）、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 3、特定条件：

如供应商为生产厂家的应具有《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营企业许可证》；如供应商为代理商的则须提供《医疗器械经营企业许可证》以及产品的生产厂家的《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》；(设备进口代理商可不提供厂家医疗器械生产许可证)；

- 4、本项目不接受联合体形式的投标。

三、获取招标文件

时间：2020年 10 月 26  日至2020年 11  月 2 日17:30(北京时间)

招标文件下载：见附件

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间：2020年 11 月 17 日 09 时00分（ 08 时30分开始接收投标文件，拒收逾期送达或者未按招标文件要求密封的投标文件）

提交投标文件地点：阳新县公共资源交易中心 二 楼开标大厅（阳新县熊家垴安置小区东侧）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、落实政府采购强制、优先采购节能产品政策；政府采购优先采购环保产品政策；政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等政策。

2、是否专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位：否。

3、投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人或代理公司提出质疑。质疑时请提交书面质疑函一份（法人代表签字、加盖单位公章。具体要求详见本招标文件“第二章 投标人须知”中的第八条之规定），并附相关证据材料。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名   称：阳新县人民医院

地   址：阳新县兴国镇儒学垴路81号

联系方式：0714-7314409

2.采购代理机构信息

名   称：广州穗科建设管理有限公司

地   址：阳新县兴国镇惠美家超市后面青山小区1号楼402室

联系方式：15334279810

3.项目联系方式

项目联系人：姚锦花

电　　  话：15334279810

广州穗科建设管理有限公司

2020年 10  月  26  日

- 投标人须知

## 投标须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目编号 | 131-2020CG-218 |
|  | 项目名称 | 阳新县人民医院医疗设备采购项目 |
|  | 项目属性 | 货物 |
|  | 采购人 | 阳新县人民医院 |
|  | 投标保证金 | 本项目无须递交投标保证金，该文件涉及投标保证金的部分都将不作任何要求。 |
|  | 保证金账户信息 | / |
|  | 投标文件份数 | 正本一份，副本四份 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起90日历日 |
|  | 资格预审 | 不进行 |
|  | 投标文件递交时间 | 详见第一章“投标邀请书”要求 |
|  | 开标时间、地点 | 详见第一章“投标邀请书”要求 |
|  | 备选方案 | 不允许 详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求 |
|  | 实物样品 | 不提交 详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求 |
|  | 现场考察 | 不组织 详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求 |
|  | 中标后分包 | 不允许 详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 详见第五章“评标方法、程序及标准”要求 |
|  | 中小企业 | 非专门面向 |
|  | 监狱企业 | 非专门面向 |
|  | 质疑及提交 | 详见本章“质疑及提交”要求 |

- 说  明

- 适用范围

招标文件仅适用于第一章“投标邀请书”中所述项目的货物、工程及服务的采购。

- 当事人定义

- “采购人”是指：详见第一章“投标邀请书”。

- “监管部门”是指：阳新县政府采购办公室、阳新县公共资源交易监督管理局。

- “采购代理机构”是指：广州穗科建设管理有限公司。

- “投标人”是指：响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

- “合格的投标人”是指：资格审查和符合性审查合格的投标人。

- “中标人”是指：经评标委员会评审，授予合同的投标人。

- 项目属性及定义

- “货物”是指：各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

- 招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》及相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。

- 投标的货物应是合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。

- “工程”是指：与建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮无关的工程。

- “服务”是指：除货物和工程（含本章3.2条所述工程及《招标投标法》所定义工程）以外的其他政府采购对象,包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

- 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。

- 投标费用

- 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

- 采购代理服务费

- 4.2.1经过采购代理机构与采购人协议，规定由中标单位支付。采购代理服务费收费标准如下：

| 招标类型 中标 费率 金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.00％ |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.70％ |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55％ |

- 4.2.2公共资源交易平台信息服务费由公共资源交易经办机构向中标人收取。公共资源交易平台信息费收费标准参照湖北省物价局和湖北省公共资源交易监督管理局联合下发的《关于降低公共资源交易平台信息服务收费标准的通知》（鄂价工服[2017]61号）文件执行。

- 招标文件

- 招标文件的构成

第一章 投标邀请书

第二章 投标人须知

第三章 项目技术、服务及商务要求

第四章 资格审查方法及标准

第五章 评标方法、程序及标准

第六章 合同书格式（参考）

第七章 投标文件格式（参考）

其 他  在招标过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等

- 招标文件疑问的提交

- 潜在投标人对招标文件有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，或在6.2规定的时间前以书面的形式向采购代理机构提交疑问函。

- 潜在投标人在项目招标公告期限届满之日起7个工作日内未对招标文件提出疑问的，采购代理机构将视其认同招标文件，在规定的时间后就招标文件内容提出的疑问将不予受理。

- 采购代理机构将组织采购人对潜在投标人所提交疑问以书面（或网上公告）的形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面（或网上公告）的形式发给每个领取招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

- 招标文件的澄清、修改

- 采购代理机构和采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构和采购人将在投标截止时间至少15日前，以书面（或网上公告）形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 为使潜在投标人有充足时间对招标文件的澄清或者修改的内容进行研究和响应，采购代理机构和采购人可适当顺延提交投标文件的截止时间，并以书面（或网上公告）的形式通知所有领取招标文件的潜在投标人。

- 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对潜在投标人具有约束力。

- 现场考察

- 采购人可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察。采购人组织现场考察的，潜在投标人可对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。

- 采购人向潜在投标人提供有关现场的数据和资料。是采购人现有的能被潜在投标人利用的客观资料，采购人对潜在投标人依此作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

- 经采购人允许，潜在投标人可进入项目现场进行考察，但潜在投标人不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。潜在投标人应自行承担现场考察的全部费用、责任和风险。

- 投标文件

- 投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构或采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的相关证明文件、资料或文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的相关内容时以中文翻译本为准。

- 投标文件的构成

投标人编制的投标文件应包括但不限于下列内容：

第一部分  资格证明文件（详见第七章“投标文件格式”中资格证明文件组成）

第二部分  商务文件（详见第七章“投标文件格式”中商务文件组成）

第三部分  技术、服务文件（详见第七章“投标文件格式”中技术、服务文件组成）

- 投标文件编制

- 招标文件有分包要求，投标人对招标文件中多个包进行投标的，其投标文件的编制应按每包要求分别装订和封装，并注明对应包号。

- 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标书可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果及责任由投标人自行承担。

- 投标人应按照招标文件第七章“投标文件格式”提供的《投标书》、《开标一览表》、《投标报价明细表》、《法定代表人授权书》等格式、要求、规定来编制投标文件。

- 投标人应对投标文件中所提供资料的真实性负责，若有虚假，将依法承担相应责任。投标人应自觉接受采购代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。

- 因投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据等，由此产生的后果及责任由投标人自行承担。

- 投标文件用纸应统一为A4规格（图纸除外）。

11.7 投标文件共分为：第一部分资格证明文件、第二部分商务文件和第三部分技术、服务文件。投标人应将投标文件第一部分资格证明文件、第二部分商务文件、第三部分技术、服务文件分别用显著文字说明，统一编制合订成一本投标文件，统一逐页连续标注页码，建立目录索引。各部分文件及内容详见第七章“投标文件格式”要求。

- 投标报价

- 投标人所提供的货物（工程或服务）均以人民币计价。

- 投标人应按照“第三章 项目技术、服务及商务要求”规定的货物（工程或服务）内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按照《开标一览表》和《投标报价明细表》的格式报出分项价格和投标总价。报价上的优惠应体现在各分项报价中，投标总价应为优惠后的最终报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。

- 《投标报价明细表》填写时应响应下列要求：

- 应包括所有根据合同或其他原因由投标人支付的款项、费用；

- 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物（工程或服务）的有关费用；

- 应详细提供《投标报价明细表》和《投标货物、服务清单》等内容，否则按照无效投标处理。

- 每一种规格的货物（工程或服务）只允许有一个报价，否则按照无效投标处理。

- 投标人的投标总报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。故投标人的投标总报价应包含本招标内容全部工作所需的一切费用，即投标总报价为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素），采购人不予支付。

- 对于招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入其投标总价。在合同实施时，采购人将不予支付投标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在其投标总价中。

- 投标人应对项目招标范围内的全部内容进行报价，不得缺、漏项或只投其中的部分内容的，否则按照无效投标处理。

- 备选方案

只允许投标人提供一个投标方案（招标文件中要求提供备选方案的除外），否则按照无效投标处理。

- 中标后分包

招标文件规定项目非主体、非关键性工作中标后可以分包的，投标人拟在中标后将项目的非主体、非关键性工作分包，应当在投标文件中载明具备相应资质条件的分包承担主体，分包承担主体不得再次分包。否则中标后不允许分包。

- 联合体投标

- 两个及以上投标人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参与投标。

- 采取联合体形式投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体的主体应完全满足项目投标人资格要求。

- 联合体各方之间应签订联合投标协议，明确约定联合体主体及各方承担的工作和相应的责任，其投标文件中应提供联合投标协议。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 采取联合体形式投标的，其投标文件应由联合体所有成员或其各自正式书面授权的代表签署（盖章），以便对所有成员作为整体及作为个体均具有法律约束力。

- 采取联合体形式投标的，项目评审时只对联合体主体进行评议。

- 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任，联合体主体单位负主要责任。

- 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

- 招标文件第一章“投标人资格要求”中未载明是否接受联合体投标的，视同接受。

- 以联合体形式参与投标的，其价格扣除相关规定详见第五章“评标方法、程序及标准”。

- 资格证明文件

- 投标人应按本节及第四章“资格审查方法及标准”的要求，提供足以证明其符合项目“投标人资格要求”且中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的组成部分。

- 资格证明文件应真实、合法，并就此承担相应法律责任。

- 资格证明文件正本应为清晰彩色影印件且加盖单位公章，否则按照无效投标处理。副本可为正本的复印件,但应在副本封面加盖单位公章。

- 资格证明文件内容详见第四章“资格审查方法及标准”中资格审查内容。

- 投标保证金（交纳金额及账户信息详见本章“投标须知前附表”中规定）。本项目不收取投标保证金。

- 投标有效期

- 投标有效期详见本章“投标须知前附表”中规定。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期不足的，按照无效投标处理。

- 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构或采购人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构或采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人不会被要求和允许修正其投标内容，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本章“投标保证金”的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

- 投标文件的数量和签署

- 投标人应按本章“投标须知前附表”中规定的份数要求编制投标文件，投标文件的副本可为正本的复印件,但应在副本封面加盖单位公章。每套投标文件应清楚地标明“正本”、“副本”。副本与正本不一致的，以正本为准。

- 投标文件的正本应打印或用不褪色墨水书写，应由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。由被授权代表签字或盖章的，应以书面形式出具授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

- 投标文件中任何涂改和增删，应由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字后方为有效。

- 招标文件中要求加盖公章及签字（签章）之处，投标文件正本中应按要求提供加盖公章及签字（签章）的原件，否则按照无效投标处理。

- 投标文件的密封和标记

20.1 投标人应将投标文件第一部分资格证明文件、第二部分商务文件、第三部分技术、服

务文件一起合并装订成一本投标文件（标注对应包号），一起封装。

20.2 投标人应将投标文件正本和副本分开密封装在单独的封包中，并在封包上标明“正

本”、“副本”字样。

20.3如果未按要求加写密封、标记或存在错误，采购代理机构对其误投或提前启封概不负责。

20.4为方便开标时唱标，投标人应将《开标一览表》原件一份装入一个信封，单独密封提交，

并在信封上注明“开标一览表”字样。未单独提交或单独提交的上述资料未按照招标文件规定的格式填写完整并签字、盖章的采购代理机构拒绝其投标。

20.5“开标一览表”信封和投标文件各部分的封包上还应注明采购项目编号、项目名称、包号、投标内容和有“在（招标文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处加盖投标人公章。

20.6未按要求密封、标记或存在错误，采购代理机构对其误投或提前启封概不负责。

- 投标文件递交

- 投标人应在不迟于投标邀请书中规定的投标截止日期和时间将投标文件密封递交至采购代理机构规定的投标地点。

- 采购代理机构拒收逾期送达或者未按招标文件要求密封的投标文件。

- 采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

- 投标文件的修改和撤回

- 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

- 投标有效期内投标人不得撤销其投标文件，否则按照本章“投标保证金”的规定其投标保证金不予退还。

- 投标人所递交的投标文件无论中标与否不予退还。

- 开标与评标

- 开标

- 采购代理机构在第一章“投标邀请书”中约定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时采购人和投标人代表（投标人法定代表人或其授权代表）参加,参加开标的代表应签到以证明其出席，否则视同认可开标结果。

- 投标人法定代表人或其授权代表应携带有效身份证明（法人身份证明书或法人授权委托书及有效身份证）参加项目开标会，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。截止投标文件递交时间，投标人不足3家的，不进行开标。

- 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

- 采购代理机构负责对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员对开标记录进行签字确认。

- 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、代理公司相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、代理公司将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。

- 资格审查

- 公开招标采购项目开标结束后，采购人和采购代理公司依据法律、法规及招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标人资格是否合格。合格投标人不足3家的，不进行评标。

- 资格审查详见第四章“资格审查方法及标准”。

- 评标方法

- 最低评标价法。最低评标价法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

- 综合评分法。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 评标方法详见第五章“评标方法、程序及标准”。

- 评标委员会的组成

- 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；采购预算金额在1000万元及以上、技术复杂或社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为7人及以上单数。

- 评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

- 评标程序

- 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行综合比较和评价；

- 确定中标候选人名单或中标人；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

- 评标程序详见第五章“评标方法、程序及标准”。

- 投标人信用信息及查询

- 信用信息查询渠道及使用规则

- 按照《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的要求，参与政府采购的投标人，信用记录的查询渠道为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

- 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，采购人、采购代理机构拒绝其参与政府采购活动。

- 两个及以上自然人、法人或者其他组织组成联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用信息。

- 投标人的信用记录，最终以评标时的“信用中国”网站和“中国政府采购网”发布的信息为准。

- 在资格审查与评标工作未同日进行的特殊情形下，采购代理机构工作人员在评标时对投标人的信用信息进行复核，发现评标当日存在不良信用信息的，由评标委员会按照符合性审查不合格作无效投标处理。

- 中标与合同

- 确定中标人

- 采购人收到评标报告5个工作日内，按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

- 中标候选人并列的：

- 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的，按技术部分由高到低顺序排列。

- 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分由高到低顺序排列。

- 中标人的数量有其他规定的，按招标文件相关规定执行。

- 中标人确定后，采购人、采购代理机构在政府采购监管部门指定的媒体上发布中标公告，同时向中标人和采购人发出《中标通知书》。《中标通知书》是政府采购合同的组成部分,对中标人和采购人具有同等法律效力。

- 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 合同授予

除本章“确定中标人”规定及其他法律规定的情形外，采购人把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求且排名第一的中标人。

- 合同签订

- 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件规定和中标人投标文件的承诺，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

- 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

- 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

- 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

- 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

- 采购信息公告

- 公告的媒体及规定

- 采购代理机构在招标活动中的公告、补充、更正、结果等采购信息均依法在政府采购监管部门指定媒体上（中国湖北政府采购网http://www.ccgp-hubei.gov.cn/）发布。

- 采购代理机构在自中标人确定之日起2个工作日内，在政府采购监管部门指定媒体上公告中标结果，中标公告的公示期为1个工作日。

- 资格审查未通过的投标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的资格审查情况。

- 采用综合评分法评审的项目，未中标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的评审得分与排序。

- 质疑及提交

- 质疑提交

投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人（或代理公司）提出书面质疑，质疑提出时间以收到之日为准。

- 投标人应知其权益受到损害之日是指：

- 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

- 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

- 对中标结果提出质疑的，为中标公告期限届满之日。

- 质疑书应当包括下列主要内容：

- 质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；

- 被质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；

- 质疑项目名称及编号、质疑事项和明确的请求；

- 质疑事项的事实根据、法律依据及其他必要的证明材料；

- 提出质疑的日期；

- 质疑人的署名及签章（质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章）；

- 法人授权委托书（质疑人或法人委托代理人办理质疑事务的，应当提供授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项）。

- 不予受理的情形

投标人未按本章“质疑及提交”规定的时限、内容及方式进行质疑的，采购人（或代理公司）不予受理。

- 相关条文解读

- 政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的投标人作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

- 投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

- 根据财政部《政府采购法实施条例》释义中关于投标人资格条件的解释，对于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，采购人和采购代理机构允许其分支机构参与投标。

- 其他注意事项

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 适用法律

- 采购人、采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规。

- 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《合同法》。

- 招标文件的解释权

- 招标文件的最终解释权为采购人、采购代理机构所有。

- 项目技术、服务及商务要求

- 一包：

- （一）采购清单

| 序 号 | 名 称 | 数量 | 单 位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4K腹腔镜系统 | 1 | 套 | 货物 |

（二）、技术参数

一、高清摄像系统

★1.符合4K UHD标准格式的图像输出,图像分辨率≧4096×2160px

2.具有数字化图像处理，有DVI、HD-SDI等高清晰数字信号输出端口，具备USB输出端口及专用U盘，能进行静态图像捕捉

3.具备液晶面板控制功能，集中控制所有功能

4.有画中画、电子放大、结构强调/轮廓强调等功能

5.AGC自动增益控制，当内镜远端距离物体太远而造成亮度不够时，光源可被主机自动调整光亮强度，可电子放大观察

6.可自动调节光的强度，曝光控制按钮可在±8级范围内调整光亮度

7.有图像冻结功能，图像可以冻结在视频监视器上

8.有批注输入/显示功能，可以显示或取消相关批注

★9.具备特殊窄带光成像功能，以增强黏膜表面微细血管和其他结构的可视度

10.具有4个色彩模式选择功能，兼容不同类型的光源，适应临床要求

11.三种测光模式，使图像更加清晰明亮

★12.具有红蓝色调各±8级调整功能

13.可由白平衡调节按钮自动调整光源

14.采用3D降噪功能。

15.防电保护等级：CF级，可用于心脏外科手术

16.带通讯接口，可升级为整体手术室系统

二、内窥镜冷光源

1.通用性强，可接同类硬软性内镜

2.自动调节亮度，节省时间和能源

3.灯泡为300W氙灯，氙气灯泡可连续使用500个小时以上，间断使用时间更长，且配备后备灯泡

4.关掉光源时，所选的设置会被保持下来；专为光学染色配置涂层滤光片，无需关闭主机，即可开关光学染色功能

5.色温5600K

6.功率300W，频率50/60H；电压100-240V，宽电压

7.自动曝光高达17档

8.带通讯接口，可升级为整体手术室系统

三、高清摄像头

1.采用背照式CMOS传感器技术，提高一倍以上的感光性能，在弱光条件下可获得更纯净的画质、更少的噪点

★2.通过单键完成自动对焦（AF），可以实现一键对焦，缩短手术时间

★3.图像输出达到4096×2160px标准

4.电子发大功能≥2.0倍，可以不需要移动镜头实现细节的观察。

5.兼容光学染色功能，光学染色是一种光学图像强调技术，可以强化粘膜表面血管与其他组织的可视性。

四、高清腹腔镜

1.光学视管，可高温高压灭菌。

2.视野方向30°

3.光学视管≤10mm

4.具有ED透镜技术

五、气腹机

1.包括气腹针，气瓶接头，内置减压阀，可连接钢瓶或中心供气

★2.全电脑自动控制气腹机，最大流量≥45升/分钟

3．特有的更加细致的流量调整（0.1-2.0升/分间以0.1为单位设置精确控制），适用于儿科手术

4．新型的小腔体模式可以对各种体腔进行更安全和快速的注气

★5．具备自动排烟功能

6．有分级充气模式，有气瓶欠压报警功能

7．有显示压力和气体流速的设定值和实际值

8．有过压报警等声光报警功能

六、医用液晶高清监视器及台车

1.自带稳压和整流电源，保证设备安全使用

2.采用OCP技术，在显示器空气层注入树脂，减少外光反射，使得图像更为通透清晰

3.监视器支持DVI,SDI等多种高清输出模式，屏幕尺寸≥31寸。

4.色调达到BT.2020（16色调）标准，更细腻的色彩空间可以更清楚地显示血管颜色

5、台车监视器支臂为气压杆设计，可10方向随意调节

注：(1) 标注“★”号的参数为关键性技术参数指标。

- 二包：

- （一）采购清单

| 序 号 | 名 称 | 数量 | 单 位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高清腹腔镜系统 | 3 | 套 | 货物 |

（二）技术参数

一、内窥镜图像处理装置

★1、结构为主机光源一体化结构，2D/3D通用平台

2、触摸屏：LCD触摸屏操控

3、信号方式PAL、HDTV视频信号

4、视频信号输出VBS、Y/C、HD-SDI、3G-SDI、DVI

5、白平衡：通过白平衡键自动调节白平衡

6、符合HDTV标准格式的图像输出,采用1080P标准；图像高分辨率≧1920×1080P

7、测光模式三种：自动测光模式、峰值测光模式、平均测光模式

8、图像强调设置两种：结构强调、轮廓强调

9、静态图像显示/记录可显示/记录静态图像

10、影像尺寸可调整

★11、电子放大2D：3档（×1.0、×1.2、×1.5）,3D：2档（×1.0、×1.2）

12、具有被动防雾功能

13、颜色调整红绿蓝分别都有±8档可调

14、可选择多种颜色模式

15、AGC功能可增加监视器上图像的亮度

16、对比度3档：高，标准，低

17、具有纤维内镜摩尔纹过滤功能，连接纤维软镜时可消除摩尔纹

★18、检查灯：四色LED（红、绿、蓝、紫），灯泡使用寿命≧40000小时

19、冷却：强制风冷

20、观察模式：窄带特殊光观察/白光观察

21、调光控制方式：LED驱动电流控制

22、亮度调节：17档

23、调光方式：自动/手动

24、触摸屏亮度10档可调

25、具有记忆功能，可记忆系统设置/用户设置

★26、兼容性强，可兼容3D腹腔镜和2D电子腹腔镜及电子胆道镜，电子输尿管软镜、电子鼻咽喉镜、电子膀胱镜及纤维镜

二、超高清摄像头

1、配备3COMS传感器，图像输出达到1920*1080p标准，实现色彩丰富的全高清图像

★2、无需手动调节，光学2倍变焦，可实现不降低画质的放大观察

★3、配合内窥镜图像处理装置，可实现荧光引哚菁绿观察，可通过遥控按钮切换观察模式

4、具有窄带成像技术以增强黏膜表面微细血管和其他结构的可视度

5、通过在触摸面板上设置纤维内镜摩尔纹过滤器，防止摄像头与纤维镜的组合所引发的摩尔纹

6、重量≤300g，符合人体工程学设计，提高了可操作性

三、高清液晶监视器

1、屏幕尺寸≥26寸，和摄像主机同一品牌，实现匹配性最优的成像链系统，最终呈现最优画质。

2、为全高清液晶显示面板，高亮度，高对比，高灰度图像。

3、具备多种显示模式，包括画中画(PIP)、画外画(POP)和克隆输出，能够同时查看不同的实时图像。

4、具备环保功能：包括低能消耗，多种节能模式，更轻更薄。

三包：

- （一）采购清单

| 序 号 | 名 称 | 数量 | 单 位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关节镜系统 | 1 | 套 | 货物 |
| 2 | 脊柱内镜（椎间孔镜）系统 | 1 | 套 | 货物 |

- 技术参数

一、关节镜参数要求

整体要求：全高清影像系统要求，原装进口，非一体机设计，具有独立的同品牌摄像主机系统、冷光源系统，工作站系统、全高清显示器、刨削动力系统和手术器械。具有1080P的高清信号输出，摄像主机图像设定具有关节镜、小关节镜、5mm腹腔镜、10mm腹腔镜、宫腔镜、鼻窦镜、泌尿镜、软镜等8种及以上图像调节模式，一机多用，可用于开展多科室镜下手术，全高清影像系统在国内初次上市时间为2017年或以后。动力系统具有双动力系统输出，可连接10种手柄以上。刨削刀头性能稳定，使用良好，5年内在国内无召回记录。手术器械采用符合ASTM F899标准的精钢制造。同品牌关节镜系统在同一家三甲医院装机量10套以上，提供医院详细名称。

1、 全高清摄像系统壹套

*1.1、全高清≥1920×1080P ，1/3 ″ 3CMOS 影像传感器摄像主机；

*1.2、摄像主机图像质量≥1920×1080P，高清逐行扫描1080P， 50或60Hz,

*1.3、摄像主机具备DVI接口2个、HD-SDI接口2个、Composite接口1个、S-Video接口1个、图像处理接口2个、数字化手术室接口1个等输出方式，具有和光源主机同步控制接口；

1.4、 摄像主机面板菜单具有：手术模式菜单、用户菜单、图像设置菜单和系统配置菜单等选项；

1.5、 摄像主机面板菜单中的手术模式菜单，可通过按键切换选择关节镜、小关节镜、5mm腹腔镜、10mm腹腔镜、宫腔镜、鼻窦镜、泌尿镜、软镜等模式；

1.6、 摄像主机面板具有亮度调节按钮，可调高或调低图像亮度；

1.7、 摄像主机面板有白平衡按键，可通过此按键设定白平衡；

1.8、 摄像主机具有IPX 1防水等级，机器外观具有IPX 1防水等级标识；

1.9、 摄像主机上的摄像头接口具有灯光指示，提示连接是否成功，连接成功后由绿色转变为蓝色；

1.10、摄像主机面板菜单中的图像设置菜单可设定：画面亮度、视野、锐利度、色彩、光反射的炫目程度、灵敏度增益、感光视窗范围等；

1.11、摄像主机面板菜单中的系统配置菜单可设定摄像头的按键功能，可设置按键调节：白平衡、画面亮度、视野、拍照、录像等

1.12、灵敏度：≥148 lux@F2.8,320K,12dB y级别＞210mv

1.13、信噪比：≥55dB Typ，最小照度≤5lux

1.14、全高清1080P 全高清1/3 ″ 3CMOS影像传感器摄像头壹套，图像质量≥1920×1080P，

高清逐行扫描1080P；像素≥600万

*1.15、 摄像头、耦合器和连接线一体化设计，全摄像头可高温高压消毒。（提供注册证或产品说明书、彩页等国家相关机构证明文件）

*1.16、 内置晶片浮动装置，具有防震技术 （提供注册证或产品说明书、彩页等国家相关机构证明文件）

1.17、 摄像头和调焦镜一体化设计，节省时间，密封性更好；

1.18、 摄像头电子缩放比例：2:1；

1.19、 摄像头具有双按键，通过按键调节各功能

1.20、 摄像头按键具有，单击、双击和长按三种功能

1.21、 摄像头按键可调节白平衡；

*1.22、摄像头按键可控制录像和拍照；

1.23、 摄像头按键可调节亮度；

1.24、 摄像主机具有自定义功能，根据临床需要，可设置8组或以上医生个性化程序

2. LED冷光源 1台

2.1、 灯型号： 高功率白色LED模块

2.2、 灯功率：≥ 90 W

2.3、 灯使用寿命：≥20k小时

2.4、 光源前面板有：电源按钮、待机按钮、液晶显示屏（LCD）、亮度按钮 、光纤控制杆和光导向设备（LGR）等

2.5、 电源按钮 - 允许用户在光源“关闭”状态和光源“开启”状态下切换。辅助的“电源”LED在 光源“关闭”状态下可照明成琥珀色，在光源“开启”状态下可照明成绿色。

2.6、 待机按钮 - 允许用户将设备放置在待机模式，以防止光纤退出。再次按下“待机”按钮将使亮度级返回至其以前的设置，并允许通过光纤发出光。

2.7、 亮度按钮向上箭头可增加亮度，增量是5%。向下箭头可减少亮度，减量是5%。

2.8、 显示屏为液晶显示屏（LCD）- 显示例如：代码模式、亮度级、警告（风扇失速、过热）、要求维护、远程连接、摄像接口和错误信息等光源的设置。

2.9、 后面板有“数字手术室”连接器 – 能接受RS232电缆，允许远程控制光源的可选择连接器。等电位连接 – 如果执行心脏内操作，则连接至等电位连接条带，符合IEC 60601-1-1/EN 60601-1-1 标准

3、光纤壹根

*3.1、具有荧光涂层光纤，耐高温高压消毒，长度≥3米

3.2、接头 1个，具有可连接Storz/Olympus等品牌镜子接头

3.3、光谱透过率 ：光纤在420nm～720nm范围内的光谱透过率不一致性绝对差的标称值为≥30%。

3.4、最小可弯曲半径≤25mm,弯曲时透过性能≥98%

3.5、短暂压扁、拉伸时，透过性能≥98%

4、原装进口同品牌高清医用监视器1个

4.1、 尺寸≥26英寸，全高清监视器；

4.2、 分辨率：1920×1080P；

4.3、 显示器具有输入接口，DVI接口1个、HD-SDI接口1个、Composite接口1个、S-Video接口1个、SOG接口2个、VGA接口1个、S-Video接口1个等

4.4、 显示器具有输出接口，DVI接口1个、HD-SDI接口2个、Composite接口1个、S-Video接口1个、SOG接口1个、S-Video接口1个等

5、关节镜镜头四个，镜鞘两套

5.1、关节镜镜头四个、镜鞘、穿刺锥各2根，可高温高压消毒，

5.2、4mm 30度关节镜壹根，长度≥169mm（4mm 0度、70度关节镜各壹根）

5.3、前端采用蓝宝石镜面

5.4、光线均匀，透光度强

5.5、照度≥15万 Lx

5.6、有效景深：≥4-50mm

*5.7、鞘管外径直径≤5.6mm（提供注册证或产品说明书、彩页等国家相关机构证明文件）

5.8、镜鞘双开关设计，具有大水调节和小水调节功能，镜鞘流速≥300ml/min,

5.9、鞘管和穿刺锥或镜子拆装采用一键式，非旋钮式，可单手操作，快捷、安全、方便。

5.10、2.5mm 70度关节镜一根，镜鞘壹套

*6、独立高清中文界面工作站1套（原装进口）

6.1、静态图片采集≥1920 x 1080p， 视频刻录≥1920 x 1080p/60 ，视频流 ≥ 1920 x 1080p/60

6.2、预览面板 LCD 屏， 菜单进入：从面板LCD屏，或者外接屏幕的用户操作界面，中文界面

6.3、 HIS数据：直接导入PACS， 支持FTP 文件传输

6.4、 音频和视频输入：数字高清接口 ，DVI-D (高达1920x1080p/60)， SDI： BNC x 1, 75Ω (高达3G)， 复合视频接口：BNC x 1, 75Ω (NTSC, PAL) ，音频接口： 2个3.5mm 插口 (模拟信号)， 每次仅支持存储单个视频输入

6.5、 音频和视频输出：数字信号 DVI-D ，以太网 2 个10/100/1000Mbps接口

6.6、 存储：硬盘≥ 1 T， FAT 32 , SATAII ，U盘： FAT 32

6.7、 备份：U盘和移动硬盘NTSC/PAL输入: AVI & MOV； 高清格式: AVI & MOV； 容量:  最大2T

6.8、 格式：视频 NTSC/PAL, 720x480P/60fps； 电脑 SVGA/XGA/SXGA, 1280x720p/60fps

高清：1080i/1080p, 1920x1080p/30fps ,1920x1080i/ 60fps

6.9、 音频和视频格式：静态采集 BMP, JPEG, TIFF, DICOM； 动态采集 H.264, MPEG4, MJPEG； 视频流 H-264； 音频 AAC, G.711, G.726

6.10、 控制和输入：DB9接口 1 个，RS-232C型 RJ-45接口 1个，LAN USB接口 2 个，连接鼠标或键盘 脚踏接口 2 个，3.5 mm 耳机接口

6.11、可连接15寸触摸屏控制工作站信息输入，全中文界面。

*6.12、可通过摄像头按键、独立工作站面板按钮或触摸屏界面控制录像和拍照。

7、动力系统1套

7.1、 智能型动力刨削主机一台，双动力输出，内置独立的两套动力系统，可单独运行和同时运行，动力输出无主次之分。

*7.2、一机多用，可兼容10多种手柄，包括大骨动力和高速磨钻、摆锯、矢状锯、往复锯等，适用于各类骨科手术，最高支持100000rpm，请列出可连接同品牌手柄型号，提供注册证或产品说明书、彩页等国家相关机构证明文件

7.3、 彩色触摸双显示屏≥3英寸，可显示所连接的手柄类型、转速、模式、方向等

7.4、 彩色触摸显示屏可设定：提示音、屏幕亮度、参数记忆、窗口大小、往复转比例、手柄按键开关、脚踏开关、语言等功能；

7.5、 双手柄模式，支持2个手柄同时独立工作，并保证100%动力(速度及扭矩)

7.6、 带有吸引接口，并配有多段式吸引流量的控制开关

*7.7、往复转频率具有≥9级的调节，可任意设定，提供注册证或产品说明书、彩页等国家相关机构证明文件

7.8、 具有窗锁功能，可在面板设定刀头的窗开和窗锁，可任意调整刀头窗开大小

7.9、 具有医生自我编程功能，医生可根据自己手术习惯设定转速等参数

7.10、可根据临床需要选择具有动力和灌注功能一体的动力主机系统。

8、刨削手柄1把

8.1、 手柄采用双键式的人体工学设计，可采用直握、笔式握和拳式握；

*8.2、 可高温高压消毒刨削手柄，带有吸引接口，单向转速：500-11,000rpm；扭力: ≥24 N·cm

8.3、 正反转速度：500-2,500rpm ，(接小刨削手柄时300-2500 rpm)

8.4、 刨削手柄噪声≤56dB

*8.5、一把手柄可接髋关节、肩关节、膝关节、小骨关节、手外科等术式的刨削刀头和磨头

*8.6、配备刨削刀头折弯器，可对可折弯刨削刀头进行0-30°的折弯，更好的开展复杂的解剖区域手术 , 提供注册证或产品说明书、彩页等国家相关机构证明文件

8.7、 刀头采用ECG（电解磨削）的制造技术，具有更好的表面光洁度。小关节刨削刀头≥8cm，肩/膝刀头≥13cm,髋关节刀头≥19cm.

8.8、 刀头具有自动识别功能，不同刀头自动匹配转速和模式，内芯和外鞘接近完全同心，减少摩擦产生的金属屑，哑光外鞘，减少反光，使镜下视野更好。

*8.9、刀头直径≥7种，有直型、预弯型、加长型、和可折弯型、直径包含2.0 mm、2.9 mm、3.5 mm、3.7 mm、4.2 mm、4.8 mm、5.5 mm等，刀头种类≥140种。

8.10、不同颜色标识不同刀头，利于辨别，缩短手术时间。优化的刀齿角度来切除软组织和骨，避免撕扯。

8.11、刀头在转动时做往复运动，切割力更强、减少组织损伤、缩短手术时间。

8.12、刨削刀头基体芯杆圆跳动偏差≤0.01mm

8.13、刨削刀头采用符合ASTM标准不锈钢材质

8.15、动力主机可选配有线和无线脚踏

8.16、脚踏启动压力≤12N,在1min时间内可承受压力≥1350N

8.17、脚踏从1米高处自由坠落≥3次无毁损

8.18、脚踏开关寿命≥25000次

8.19、脚踏防水等级≥IPX8

*9. 手术器械1批，采用符合ASTM F899标准的精钢制造，硬度高，韧度强,

9.1、探条，小，头部  ø≤3.5mm，直型   壹把

9.2、篮钳，线性宽吻，ø≤3.3mm，长130mm，直型，壹把

9.3、篮钳，ø≤3.4mm，长≤130mm，左曲，壹把

9.4、篮钳，ø≤3.4mm，长≤130mm，右曲，壹把

9.5、篮钳，ø≤3.4mm，长≤130mm，上曲15°，壹把

9.6、剪线器，壹把

9.7、组织抓钳，线性鳄吻，ø≤3.3mm，长≤130mm，壹把

9.8、推结器，壹把

9.9、抓线钳，ø≤3.4mm，壹把

9.10、交换棒，壹把

9.11、肩袖缝合一体过线器，壹把

9.12、快速过线器内芯，陆根

9.13、可重复消毒缝合钩手柄  壹把  （提供注册证或产品说明书、彩页等国家相关机构证明文件）

9.14、可重复消毒缝合钩，直型，45°左弯、右弯，90°左弯、右弯各一 ，共六个（提供注册证或产品说明书、彩页等国家相关机构证明文件）

9.15、带孔导针、空心钻、前交叉定位器、后交叉定位器、后交叉韧带瞄准管各一个

9.16、抓钳，ø≤2.75mm，长≤90mm，直型 壹把

9.17、刮匙，ø≤2.75mm，长≤90mm 壹把

9.18、探条，小关节，长≤90mm，头部70° 壹把

9.19、 软骨锥，45°、60°、90°各壹把

9.20、剪刀，标准型，ø≤3.4mm，长≤130mm，直型 壹把

9.21、半月板锉 壹把

9.22、地吸一个

10.关节镜专用灌注泵，原装进口

10.1、  性能：即时响应，0-2000ml/分钟高流量，满足任何关节镜手术需求，稳压设计，自动控制，无需额外调节，即可获得良好的手术视野

10.2、  使用方便：安装一步到位，设置简单易操作，可安放在台车或其它平台表面上

*10.3、 要求：最大压力：≥150mmHg，最高流量：≥2000ml/min.

10.4、 灌注泵要求同品牌，和动力系统、刨削系统为同品牌工厂生产，非代工或贴牌产品

11.国产台车、打印机各一套

| 阳新县人民医院骨科关节镜配置清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 |  | 名称 | 数量 |
| 一 | 摄像系统 | 高清摄像主机 | 1 |
|  |  | 26寸全高清显示屏 | 1 |
|  |  | 摄像头 | 1 |
|  |  | 电源线 | 1 |
| 二 | 光源系统 | 冷光源主机 | 1 |
|  |  | 导光束 | 1 |
|  |  | 转接头 | 1 |
|  |  | 电源线 | 1 |
| 三 | 动力系统 | 动力系统主机 | 1 |
|  |  | 手控刨削手柄 | 1 |
|  |  | 4.5mm骨赘骨刺打磨头 | 2 |
|  |  | 刨削刀头折弯器 | 1 |
|  |  | 4.2刨削刀头 | 2 |
| 四 | 关节镜 | 4.0、0°可高温高压消毒镜头 | 1 |
|  |  | 4.0、30°可高温高压消毒镜头 | 1 |
|  |  | 4.0、70°可高温高压消毒镜头 | 1 |
|  |  | 5.5mm镜鞘、穿刺锥 | 1 |
|  |  | 2.5、70°可高温高压消毒镜头 | 1 |
|  |  | 3.5镜鞘、穿刺锥 | 1 |
| 五 | 关节镜手动器械 | 3.3mm直兰钳 | 1 |
|  |  | 探针 | 1 |
|  |  | 左弯兰钳 | 1 |
|  |  | 右弯兰钳 | 1 |
|  |  | 3.4mm上翘15度兰钳 | 1 |
|  |  | 剪线器 | 1 |
|  |  | 组织抓钳 | 1 |
|  |  | 推结器 | 1 |
|  |  | 抓线器 | 1 |
|  |  | 交换棒 | 1 |
|  |  | 肩袖缝合枪 | 1 |
|  |  | 肩袖缝合针 | 6 |
|  |  | 缝合手柄 | 1 |
|  |  | 缝合钩各种角度 | 6 |
|  |  | 带孔导针 | 1 |
|  |  | 空心钻 | 1 |
|  |  | 前交叉定位器一套 | 1 |
|  |  | 后交叉定位器一套 | 1 |
|  |  | 后交叉韧带瞄准管 | 1 |
|  |  | 小关节标准抓钳 | 1 |
|  |  | 小关节剥离器 | 1 |
|  |  | 小关节70度探钩 | 1 |
|  |  | 软骨锥，45° | 1 |
|  |  | 软骨锥，60° | 1 |
|  |  | 软骨锥，90° | 1 |
|  |  | 剪刀 | 1 |
|  |  | 半月板锉 | 1 |
|  |  | 地吸 | 1 |
| 六 | 灌注系统 | 灌注系统及灌注管路 | 1 |
| 七 | 影像工作站 | 高清影像工作站 | 1 |
| 八 | 打印机 | 彩色激光打印机 | 1 |
| 九 | 台车 | 台车 | 1 |

- 二、脊柱内镜参数

- 一、等离子射频手术系统一套

- *（1）、具有射频消融功能（双极射频电极消融）和等离子消融切割功能

- 意义：1）射频消融适合做精准细微的消融手术，如半月板切除、滑膜清理、肌腱打孔消融、椎间盘髓核消融手术等； 2）满足没有等离子电极收费的区域收费问题。

- *（2）、具有内镜下消融切割和止血功能，通过了国家医疗器械检测部门对电极在内镜下使用的相关国家标准要求（GB9706.19和GB11244）的检测

- *（3）、可选三类注册关节镜、椎间孔镜专用一次性消融刀头，可通过关节腔、孔镜钳道下进行手术。

- *（4）、时间精准控制达百毫秒级，将组织切除、肌腱打孔消融等精细手术时间精确控制在百毫秒内，确保组织被激活但不坏死；

- （5）、工作频率100KHz

- （6）、最大功率不超过380W

- （7）、可选脚踏调节输出档位功能，轻松调节最适合的等离子手术能量；

- （8）、自动检测附件及刀头功能

- （9）、故障报警提示功能

- （10）、输出正常提示功能

- （11）售后服务及其它要求

- （11）.1  投标公司需提供的所有产品主机免费保修一年。

- （11）.2  如出现故障，供应商在接到通知后应于一个工作日之内到达现场。

- 二、配备腰椎侧路脊柱内镜系统一套

- 1、椎间盘内窥镜：

- 视向角≥30度

- 视场角≥80度

- 工作通道直径3.75-4.3mm

- 外径6.3-7.0mm

- 工作长度：130mm～181mm

配备专利技术无阀门开关的两个冲洗通道，配接标准光源摄像系统和相关手术器械，经椎板间和经椎间孔入路手术。进水口和出水口不带水指关节的专利设计并提供专利证书，使内窥镜消毒简单、彻底，大大降低了因消毒不彻底而感染的几率。具有脊柱微创手术技术的延续性，可以配合椎间盘内窥镜进行椎间盘突出和脱垂的手术，同时可以进行颈椎镜的微创手术。

* 2、（1）逐级扩张管直径2.5至6.0mm组件9件，具有防滑螺纹设计。

- 扩张管：长度≥185mm,内径≤2.8mm,外径≤4.1mm

- 扩张管：长度≥170mm,内径≤4.2mm,外径≤5.1mm

- 扩张管：长度≥160mm,内径≤5.2mm,外径≤6.0mm

- 扩张管：长度≥230mm,内径≤1.0mm,外径≤2.5mm

- 扩张管：长度≥230mm,内径≤1.0mm,外径≤2.5mm，防滑螺纹手柄。

- 扩张管：长度≥230mm,内径≤1.5mm,外径≤4.0mm

- 扩张管：长度≥230mm,内径≤1.5mm,外径≤4.0mm，防滑螺纹手柄。

- 扩张管：长度≥230mm,内径≤2.0mm,外径≤5.0mm

- 扩张管：长度≥230mm,内径≤2.0mm,外径≤5.0mm，防滑螺纹手柄。

- （2）、具有双通道定位和注射功能的扩张管,6.0mm-7.0mm一种。

- *3、 三种可重复使用可高温高压消毒，带分级标记和标记刻度的环锯，其中一种可以在镜下使用，处理骨性组织；独特的顶端五边形锁口功能，金属接口，可配备限位器，内径2.55mm-6.6mm，外径3.55mm-7.6mm，长度225mm-350mm；具有专利证书

- II级环锯:长度≥225mm，内径≤5.6mm，外径≤6.6mm

- III级环锯:长度≥225mm，内径≤6.6mm，外径≤7.6mm

- 镜下环锯:长度≥350mm，内径≤2.55mm，外径≤3.55mm。

- *4、具有双手柄功能的环锯保护套管,可以区分窗口方向，内径6.7mm-7.7mm，外径7.5mm-8.5mm，长度160mm-180mm的两种。具有专利证书

- II级环锯保护套管：长度≥175mm，内径≤6.7mm，外径≤7.5mm

- III级环锯保护套管：长度≥175mm，内径≤7.7mm，外径≤8.5mm

- *5、手术器械限位器：PEEK材质，环形可控，5.3-7.0mm直径多种可调控。具有专利证书。

- 环锯手柄：内径≤8.5mm

- 具有双手柄功能和密封帽的工作套管一件,长度≥178mm，直径6.5mm-7.5mm,具有专利证书;长度≥178mm，内径≤6.5mm，外径≤7.5mm

- 镜下工作器械10件:

- 髓核钳：长度≥330mm，直径≥3.5mm

- 髓核钳：长度≥330mm，直径≥2.5mm

- 直形向上髓核钳：长度≥330mm，直径≥2.0mm

- 髓核抓钳带齿：长度≥330mm，直径≥3.5mm

- 可弯抓钳（蛇形、带齿）：长度≥330mm，直径≥2.5mm头端螺旋弹簧25mm，可随意弯曲

*6）椎板咬骨钳:长度≥360mm，直径≥3.5mm，切口角度50°,可拆卸使用，360°可旋转调节，专利TiAlN黑金涂层系列,咬切长度14mm,具有发明专利.

- 7）咬骨钳手柄，可以和不同角度的椎板钳拆换使用，可以辅助椎板钳360°旋转。

- 8）篮钳：长度≥330mm,直径≥2.5mm

- *9）向上篮钳：带角度篮钳，长度≥330mm,直径≥2.5mm

- 钳子手柄具有手掌手指式独特设计功能，具备手指弯钩功能设计，有效发挥手握力量的发挥。

- 配备可高温高压消毒的16G、18G、21G线锯导引器,长度150-280mm,直径0.8mm-1.6mm

- 导丝1支：长度≥400mm，外径0.7mm~1.2mm

- 配备2mm\4mm 持针钳。

- 配备直形和钩形剥离器两个，长度≥310mm，直径≥2.5mm。

- 配备手术骨锤一个。

- 配备可放置所有器械的器械盒以及内镜盒一套。

- 椎管狭窄内镜系统一套：此套大通道椎间盘内窥镜系统用于椎管狭窄症的微创手术，可   以满足6-7mm脊柱外科工具的使用。可以延展为镜下融合辅助系统。

- *1、椎间盘内窥镜：

- 视向角≥15度

- 视场角≥70度

- 工作通道直径≥7.1mm

- 外径≥10mm

- 工作长度：130mm～140mm

- 配备专利技术无阀门开关的两个冲洗通道，配接标准光源摄像系统和相关手术器械。

- 逐级扩张器直径7.1至10.0mm组件2件，长度165mm-195mm。

- 扩张器：长度165mm,内径8.6mm,外径10mm

- 扩张器：长度195mm,内径7.1mm,外径8.5mm

- *3、具有双通道定位和注射功能的扩张器一种，长度≥225mm，直径≥7.0mm。具有专利证书

- 4、具有双手柄功能和密封帽的工作套管一件, 长度≥134mm，直径径10.2mm-11.2mm具有专利证书：

- 5、内窥镜下工作器械9件:钳子手柄具有手掌手指式独特设计功能，具备手指弯钩功能设计，有效发挥手握力量的发挥。

- 1)髓核钳：长度≥330mm，直径≥3.5mm。

- 2)髓核钳：长度≥260mm，直径≥4.0mm

- 3)髓核钳：长度≥330mm，直径≥2.5mm，直形向上。

- 4)抓钳：长度≥260mm，直径≥4.0mm

- 5)篮钳：长度≥330mm,直径≥3.5mm，易切割，咬切钙化组织，可测试。

- 6)篮钳：长度≥260mm,直径≥3.5mm,钳口直形向上。

- *7）椎板咬骨钳:长度≥260mm，直径≥5.0mm，切口角度50°,可拆卸使用，360°可旋转调节，专利TiAlN黑金涂层系列,具有发明专利.

- *8）椎板咬骨钳:长度≥260mm，直径≥5.0mm，切口角度90°,可拆卸使用，360°可旋转调节，专利TiAlN黑金涂层系列,具有发明专利.

- *9）椎板咬骨钳:长度≥260mm，直径≥4.0mm，切口角度50°,可弯曲，可拆卸使用，360°可旋转调节，专利TiAlN黑金涂层系列,具有发明专利.

- 10）咬骨钳手柄1个，可以和不同角度的椎板钳拆换使用，可以辅助椎板钳360°旋转。

- 配备直形和钩形剥离器，长度280mm-310mm，直径2.5mm-3.0mm

- 配备可高温高压消毒的16G线锯导引器。

- 配备可放置所有器械的器械盒以及内镜盒各一个

- 动力主机一套：可以开展脊柱椎间孔镜手术和普通开放手术，对骨组织的磨削处理。

- *1、主机尺寸≤250×250×120mm(小巧为宜)，液晶屏显示，输入功率≥200VA。微电脑控制系统，手柄、脚踏连接故障诊断功能，转速可调。

- *2、脚踏无极调速、IPX8防水等级。

- *3、脊柱内镜手柄一个，用于脊椎内镜手术，直径≤22mm，长度≤130mm，转速≥28000r/min，可高压灭菌。

- *4、开放手柄一个，用于开放手术，转速≥50000 r/min，电机最大功率100W，可高温灭菌。

- *5、开放手柄外径≤19mm，主体长度≤90mm，重量：≤140g（不含线缆），磨钻手柄，手柄内注水水冷结构，长时间使用，手柄不发热

- *6、关节突成形刀具，刀具往复运动磨除骨组织，具有可单手操作的自锁限深调节功能，刀头偏心结构，偏心距大于1mm，刀头工作转速≥15000r/min。

- *7、柱形刀头设计,刀头往复运动磨除骨组织,不损伤神经。具有单手推拉自锁限深调节功能，调节范围≥20mm，刀头工作转速≥20000r/min

- 8、具有金刚砂球形和不锈钢切削刃球形两种，刀具具有单手推拉自锁限深调节功能，调节范围大于20mm，刀头工作转速≥28000r/min。

- 9、具有切削刃和金刚砂两种磨钻头，2.0-6.0mm切削刃和金刚砂的普通磨钻头，转速≥50000r/min

- *10、弯曲一体刀头，刀杆弯曲，刀杆内注水设计，杆径≤4mm，工作转速≥50000 r/min。

- *11、刀头往复运动打磨骨组织，不损伤软组织，转速≥50000r/min，刀杆内注水弯曲设计，刀杆直径≤4mm。

- *12、根据临床可以选择动力骨刀：刀杆直径≤5mm，内注水设计，刀头齿部长度≥8mm，刀头前后往复运动，转速≥50000r/min

- 五、UBE脊柱微创手术系统一套：可以适用于治疗椎间盘突出、中央管狭窄、侧隐窝狭窄、椎间孔狭窄、极外侧间盘突出、退行性滑脱、腰椎翻修病例、神经根型颈椎病、脊髓型颈椎病、胸椎病椎间融合等脊柱疾病。脊柱微创手术器械包是非无菌提供，可以高温高压消毒。

- 1．脊柱微创手术通道扩张管用于扩大手术视野:

- 1）直径4mm，用于建立扩张通道

- 2）外径6mm，用于建立扩张通道

- 3)外径8mm，用于建立扩张通道

- 4)外径10mm，用于建立扩张通道

- 5)直径4mm，用于建立扩张通道

- 6)外径6mm，用于建立扩张通道

- 7)外径8mm，用于建立扩张通道

- 8)外径10mm，用于建立扩张通道

- 9)外径10mm，融合用通道扩张

- 10)外径12mm，融合用通道扩张

- 11)外径14m，融合用通道扩张

- 12)长度60mm，半套管，用于建立扩张通道、器械操作通道、出水通道

- 13)长度80mm，半套管，用于建立扩张通道 、器械操作通道、出水通道

- 14)长度100mm，半套管，用于建立扩张通道 、器械操作通道、出水通道

- 2.神经剥离器用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织，直径9mm，用于软组织分离

- 3：脊柱手术用神经拉钩，用于骨科手术中剥离、牵开或遮挡神经根：

- 1）折弯长度100mm，用于神经根牵拉

- 2)折弯长度80mm，尖齿，用于神经根牵拉

- 3)折弯长度60mm，用于神经根牵拉

- 4）折弯长度80mm，用于神经根牵拉

- 5）折弯长度80mm,左弯，用于神经根牵拉

- 6）折弯长度80mm,右弯，用于神经根牵拉

- 7）直径16mm，左弯，用于置入融合器

- 8）直径16mm，右弯，用于置入融合器

- 9）直径16mm，左弯，用于置入融合器

- 10）直径16mm，右弯，用于置入融合器

- 4：神经剥离子用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织：

- 1）刃宽3mm，弯曲25度，用于神经根剥离

- 2）刃宽4mm，用于神经根剥离

- 3）刃宽5mm，用于神经根剥离

- 4）刃宽3mm，弯曲35度，用于神经根剥离

- 5）刃宽6mm，左标，用于神经根剥离

- 6）刃宽6mm，右标，用于神经根剥离

- 5．骨科用保护器：

- 1）内径7mm，小弯，磨钻保护器

- 2）内径7mm，大弯，磨钻保护器

- 6.骨拉勾：

- 1）内径7mm，长，用于观察通道

- 2)内径7mm，短，用于观察通道

- 7.脊柱微创手术扩张通道：

- 1）外径6mm，长度120mm，用于观察通道，同时有神经拉钩作用

- 8.骨导引针骨科手术过程中导向，引导或定位

- 2）长度130mm用于建立通道

| 阳新县人民医院骨科脊柱内镜配置清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 |  | 名称 | 数量 |
| 一 | 等离子射频手术系统 | 等离子射频手术系统 | 1 |
|  |  | 脚踏开关 | 1 |
|  |  | 电源线 | 1 |
|  |  | 一次性双极射频等离子手术电极 | 4 |
| 二 | 腰椎侧路脊柱内镜系统 | 椎间盘内窥镜 | 1 |
|  |  | 扩张器 | 7 |
|  |  | 6.3mm扩张器（双通道） | 1 |
|  |  | 5.6mm环锯 | 1 |
|  |  | 6.6mm环锯 | 1 |
|  |  | 2.55mm环锯 | 1 |
|  |  | 7.5mm环锯保护套管 | 1 |
|  |  | 8.5mm环锯保护套管 | 1 |
|  |  | 手术器械限位器 | 1 |
|  |  | 环锯手柄 | 1 |
|  |  | 7.5mm工作套管 | 1 |
|  |  | 3.5mm髓核钳 | 1 |
|  |  | 2.5mm髓核钳 | 2 |
|  |  | 2.0mm髓核钳（直形向上） | 2 |
|  |  | 3.5mm抓钳 | 1 |
|  |  | 2.5mm抓钳（可弯） | 1 |
|  |  | 3.5mm咬骨钳 | 1 |
|  |  | 咬骨钳手柄 | 1 |
|  |  | 2.5mm篮钳 | 1 |
|  |  | 2.5mm篮钳 （向上） | 1 |
|  |  | 骨锤 | 1 |
|  |  | 持针钳 | 1 |
|  |  | 线锯导引器 | 3 |
|  |  | 剥离器 | 2 |
|  |  | 导丝 | 1 |
|  |  | 器械盒 | 1 |
|  |  | 内窥镜盒 | 1 |
| 三 | 椎管狭窄内镜系统 | 10.0mm 椎间盘内窥镜 | 1 |
|  |  | 8.5mm 扩张器 | 1 |
|  |  | 10.0mm 扩张器 | 1 |
|  |  | 7.0mm扩张器 | 1 |
|  |  | 11.2mm工作套管 | 1 |
|  |  | 3.5mm髓核钳 | 1 |
|  |  | 4.0mm髓核钳 | 1 |
|  |  | 2.5mm髓核钳 | 1 |
|  |  | 4.0mm抓钳 | 1 |
|  |  | 3.5mm 篮钳 | 2 |
|  |  | 280mm 剥离器 | 1 |
|  |  | 310mm 剥离器 | 1 |
|  |  | 咬骨钳手柄 | 1 |
|  |  | 5.0 mm 50° 咬骨钳 | 1 |
|  |  | 5.0 mm 90° 咬骨钳 | 1 |
|  |  | 4.0mm 50° 咬骨钳 | 1 |
|  |  | Guiding cannulas 线锯导引器 | 1 |
|  |  | 镜子盒 | 1 |
|  |  | 器械盒 | 1 |
| 四 | 动力主机 | 动力主机 | 1 |
|  |  | 脚踏开关 | 1 |
|  |  | 镜下手柄 | 1 |
|  |  | 微创脊柱磨头 | 1 |
|  |  | 微创脊柱磨头 | 1 |
|  |  | 偏心往复磨铣刀头 | 1 |
|  |  | 往复磨铣刀头 | 1 |
|  |  | 通道管 | 1 |
|  |  | 开放手柄 | 1 |
|  |  | 磨头 | 4 |
| 五 | UBE器械 | 4mm脊柱微创手术通道扩张管 | 2 |
|  |  | 6mm脊柱微创手术通道扩张管 | 2 |
|  |  | 8mm脊柱微创手术通道扩张管 | 2 |
|  |  | 10mm脊柱微创手术通道扩张管 | 2 |
|  |  | 长度60mm脊柱微创手术通道扩张管 | 1 |
|  |  | 长度80mm脊柱微创手术通道扩张管 | 1 |
|  |  | 长度100mm脊柱微创手术通道扩张管 | 1 |
|  |  | 长度120mm脊柱微创手术通道扩张管 | 1 |
|  |  | 长度150mm脊柱微创手术通道扩张管 | 1 |
|  |  | 长度160mm脊柱微创手术通道扩张管 | 1 |
|  |  | 长度180mm脊柱微创手术通道扩张管 | 1 |
|  |  | 长度200mm脊柱微创手术通道扩张管 | 1 |
|  |  | 骨拉钩 | 2 |
|  |  | 骨科用保护器 | 2 |
|  |  | 5°神经剥离子 | 1 |
|  |  | 15°神经剥离子 | 1 |
|  |  | 25°神经剥离子 | 1 |
|  |  | 35°神经剥离子 | 1 |
|  |  | 神经剥离器 | 1 |
|  |  | 60mm脊柱手术用神经拉钩 | 1 |
|  |  | 80mm脊柱手术用神经拉钩 | 1 |
|  |  | 100mm脊柱手术用神经拉钩 | 1 |
|  |  | 80mm带尖齿脊柱手术用神经拉钩 | 1 |
|  |  | 左折弯2mm脊柱手术用神经拉钩 | 1 |
|  |  | 右折弯2mm脊柱手术用神经拉钩 | 1 |
|  |  | 直径16mm，左折弯2mm脊柱手术用神经拉钩 | 2 |
|  |  | 直径16mm，右折弯2mm脊柱手术用神经拉钩 | 2 |
|  |  | 刃宽6mm神经剥离子 | 2 |
|  |  | 160mm骨导引针 | 2 |
|  |  | 130mm骨导引针 | 2 |

- 一包、二包、三包商务要求：

- 交货验收与工期：签定合同后按合同和招标、投标文件约定的要求和标准进行交货验收，交货期为签定合同后30天内（日历天）。“交货期”指所有货物运抵现场安装调试完毕后交付用户验收的日期。

- 交货地点：阳新县人民医院指定地点。

- 质保期：1年。

- 售后服务要求：

4.1  开机率≥98%，仪器故障要求12小时内应答，24小时形成解决方案。

4.2 投标人需要在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。

4.3 为保证设备正常运行，投标人应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，提供400全国免费电话。

- 4.4现场培训：投标人提供现场技术培训，保证使用人员能够正确操作设备的各项功能。

- 付款方式：验收合格后付全款的90%，余下10%质保期结束后付清。

- 其他要求：

- 6.1本项目采购预算控制总金额为：一包250万元，二包330万元，三包400万元。超出预算控制金额将导致其报价无效。

- 6.2投标人不得以低于成本的报价进行投标，低于成本价的将导致其投标无效。

- 6.3本项目已经政府采购主管部门审核同意，可以采购进口产品，但不限制符合招标要求的国内产品参与采购竞争。采购进口产品时评标委员会将优先考虑向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

- 6.4本项目投标报价包含但不限于：设备价（包括硬件、软件）、运至合同指定地点的运输费、安装费（包括损耗、额外材料等）、保险费、安装、技术培训费、各种税费等。

- 资格审查方法及标准

根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规确定以下资格审查方法及标准。

- 资格审查方法

公开招标采购项目开标结束后，采购人、采购代理机构成立资格审查小组，依据法律、法规及招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标人资格是否合格。

- 资格审查标准

- 资格证明文件审查

所递交的资格证明文件出现不符合下列情形之一或不足以证明其符合下列情形之一的，应视为资格审查不合格，并按照无效投标处理：

- 应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

- 未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面申明及该网站查询结果页面截图；

- 招标文件第一章“投标人资格要求”中有特殊要求的，投标人应提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；

- 不符合联合体投标相关规定和要求的；

- 投标人认为需提供的其它相关资格证明材料；

- 1.6 资格证明文件正本应为清晰彩色影印件且加盖单位公章。

- 确定资格审查合格投标人

- 资格审查小组按照本章“资格审查方法及标准”，对各投标人资格证明文件进行审查。资格审查小组依据对各投标人资格证明文件的审查结果，确定资格审查合格的投标人，并形成书面的资格审查报告。

- 资格审查合格投标人不足3家的，不进行评标。

- 资格审查未通过的投标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的资格审查情况。

- 采购人已进行资格预审的，不再进行资格审查。未通过资格预审的投标人，采购人、采购代理机构拒绝其投标。

- 评标方法、程序及标准

根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规确定以下评标办法、程序及标准。

- 评标方法

本项目评标采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 评标程序及标准

评标委员会按以下工作程序进行评标：符合性审查、澄清有关问题、综合比较和评价、确定中标候选人名单。

- 符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查出现下列情形之一的投标按照无效投标处理：

- 投标总报价超过项目（分包）预算金额或最高限价的；

- 《投标书》、《法定代表人授权书》、《开标一览表》、《投标报价明细表》未提供或不符合招标文件要求的；

- 工期（服务期限）、质保期不符合招标文件要求的；

- 投标保证金的交纳不符合招标文件要求的；

- 出现两个或两个以上不同报价的；

- 出现两个或两个以上投标方案的（招标文件中要求提供备选方案的除外）；

- 投标报价存在缺项、漏项的；

- 投标有效期不足的；

- 无法定代表人签字（签章）或签字（签章）人无法定代表人有效授权的；

- 正本未按要求提供加盖公章及签字（签章）原件的；

- 符合招标文件第二章“投标人须知”中40条中规定情形，以分公司形式参与投标的，法定代表人授权书未由总公司法定代表人签字（盖章）并加盖公章的；

- 未按要求提供招标文件第二章“十一 其他注意事项”中规定的书面声明的；

- 招标文件中有节能产品强制要求的，投标人未按要求提供最新一期《节能产品政府采购清单》（正式稿）中的产品型号且未附该产品清单所在完整页面；若节能产品中有台式计算机的，未按要求提供最新一期《节能产品政府采购清单台式计算机性能参数》中产品性能参数的所在完整页面且所投型号和所列性能参数不一致的；

- 所投货物是通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的（招标文件中注明已办理进口产品核准的除外）；

- 未提供所投货物（工程或服务）的具体参数值或功能表述，或原文复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的；

- 含有采购人不能接受的附加条件的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形。

- 澄清有关问题

- 评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

- 投标人应按照评标委员会要求的澄清内容在规定时间内做出澄清。投标文件报价出现前后不一致的，按照本节第3条规定进行修正，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

- 修正后的报价按照本节第4条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，按照无效投标处理。

- 投标人的澄清、说明或者补正是其投标文件的有效组成部分。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

- 综合比较与评价

评标委员会应当按照本章中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术、服务评估，综合比较与评价。

- 商务评议

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行评议，并依据本章“评审因素及评分标准”中的商务评议进行综合比较和评分。

- 技术、服务评议

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行评议，并依据本章“评审因素及评分标准”中的技术、服务评议进行综合比较和评分。

- 价格评议

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行价格评议（执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素），价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分计算详见本章“评审因素及评分标准”中的具体计算公式。

- 报价合理性说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员应当将其作为无效投标处理。

- 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除：

- 非专门面向中小企业的货物类采购项目，按招标文件中采购清单确定的货物，对小型和微型企业制造的货物价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 非专门面向中小企业的工程、服务类采购项目，投标人是小型和微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除，不重复享受政策。

- 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 小型和微型企业应出具《声明函》（附件二、三）；监狱企业应提供由省级监狱局、戒毒局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《声明函》（附件四）。

- 相同品牌处理原则

- 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定一个核心产品（采购清单中作“相同〈或同一〉品牌”实质性要求的产品，视为一个核心产品），并以“核心产品”在招标文件中标注。

- 计分办法

- 采购代理机构对各评委的总分进行复核。各项统计结果均精确到小数点后两位。

- 各投标人的最终得分为评委所评定分数的算术平均值。

- 推荐中标候选人名单或确定中标人

- 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、程序及标准，对投标文件进行评审。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 评标委员会依据评标结果，按各投标人的评审后得分由高到低的顺序向采购人推荐得分前三名的进入中标候选人名单，并形成书面的评标报告。

- 中标候选人并列的，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定中标人。

- 评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

- 中标人的数量有其他规定的，应在此处明确方法、中标比例等。

- 评审因素及评分标准

| 项目 | 分值细则 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 评议30分 | 评标委员会只对符合性审查合格的投标文件进行价格评议，报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分。计算时保留两位小数。为保证产品质量，投标报价低于采购预算80%时，评标委员会将对其进行成本分析，评标委员会认为报价低于成本价时将否决其投标。 |  | 30分 |
| 技术服务评议 50分 | 设备技术参数响应 | 1.完全满足用户的要求，或有优于用户的技术参数（投标人需提供所投产品的彩页样本或检验报告，如投标人技术响应内容与产品彩页样本或检验报告不一致的本项得0分），且能详细描述，综合评价最优的得50分。 - 2.“★”号标识的条款，为重要技术参数，每一项负偏离，扣5分；其他参数，每一项负偏离，扣2分，累计扣完50分为止。 | 50分 |
| 商务 及 售后 20分 | 投标文件编制规范 | 投标文件全面响应招标文件要求，编制完整、非活页装订，且有详细目录、连续页码、目录与有关材料装订顺序对应清晰、查阅方便得2分。编排杂乱无章、叙述答非所问、资料残缺不全、资料模糊不清、前后不一致等，每处扣1分，扣完为止，活页装订不得分。 | 2分 |
|  | 类似成功案例 | 根据投标人提供（2017年8月至今）的类似成功案例进行评分，每提供一份得0.5分，最高得2分。（提供合同、中标通知书复印件并加盖公章） | 2分 |
|  | 售后服务服务方案 | 投标人提供的售后服务方案安排合理，备品备件供应措施合理，售后服务网点分布广，针对性强得4-5分；方案基本合理，有一定针对性，有售后服务网点得2-3分；方案简单，售后服务网点较少得0-1分。 | 5分 |
|  | 培训方案 | 投标人提供的培训方案（包括专业技术情况、培训计划等方面）内容完整、合理、针对性强得3分；方案内容完整、计划可行符合项目需求得2分；方案内容完整基本符合项目需求得1分，未提供则不得分。 | 3分 |
|  | 交货期保障计划措施 | 为确保交货期而采取的保障措施,计划最完善得3分，计划较详细的得2分，计划较简单的1分，未提供则不得分。 | 3分 |
|  | 实施方案 | 投标人提供的实施方案（包括安装、调试计划、验收方案）非常完整且合理、可操作性强得3分；方案基本完整、有可操作性得2分；方案简单欠妥、可操作性不高得1分，未提供则不得分。 | 3分 |
|  | 其他 | 生产企业向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品得2分。 | 2分 |

- 合同书格式（参考）

（根据《政府采购法》和《合同法》相关规定，采购人和中标人之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

合   同   书

项目名称：

合同编号：

签订日期：

签订合同地点：

本合同由（采购人）（以下简称“甲方”）与（中标人）（以下简称“乙方”）签订。乙方以总金额万元人民币（用大写数字书写）向甲方提供如下货物（工程或服务）：

经双方协商，同意按下列条文执行：

      - 本合同甲、乙双方应遵守国家颁布的《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》，并各自履行应负的全部责任和义务。

      - 甲方保证按合同条款规定的时间和方式付给乙方到期应付的合同款，并承担应负的责任和义务。

      - 乙方保证按合同条款规定的内容和工期（服务期限）向甲方提供合格的货物（工程或服务），并承担应负的责任和义务。

      - 合同文件。下列文件为本合同不可分割的部分：

- 招标文件（项目编号：　　            　）；

- 中标的投标文件；

- 合同书；

- 合同条款；

- 采购代理机构发出的中标通知书；

- 附件；

- 甲方在招标期间发布的所有补充通知；

- 乙方在投标期内补充的所有书面文件；

- 乙方在投标时随同投标文件一起递送的资料及附图；

- 在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

      - 合同范围和条件。本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。

      - 货物（工程或服务）及数量。本合同所提供的货物（工程或服务）及数量详见招标文件的要求及乙方投标文件中的承诺。

      - 付款条件。本合同的付款条件按招标文件规定执行。

      - 合同金额。合同总金额见合同书，分项价格在乙方的投标报价表中有明确规定。

      - 工期和交货（服务）地点。本合同中货物（工程或服务）的工期、交货（服务）地点在招标文件中有明确规定。

      - 合同生效。本合同经甲、乙双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。如招标申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。

      - 合同的份数。本合同正本一式　份，甲方执　份，乙方执　份；副本一式　份，甲方执　份，乙方执　份。

      - 合同的失效。本合同在合同价款全部结清后失效。

甲　　方：	                         乙　　方：

单位名称（盖章）：	                  单位名称（盖章）：

单位地址：	                         单位地址：

法人代表授权人(签字)：             	法人代表授权人(签字)：

联 系 人：	                         联 系 人：

电　　话：                         	电　　话：

传　　真：                         	传　　真：

邮政编码：                         	邮政编码：

开户银行：                         	开户银行：

帐　　号：                         	帐　　号：

税　　号：                         	税　　号：

- 投标文件格式（参考）

阳新县县级政府采购

投 标 文 件

第一部分 资格证明文件

项目编号：

项目名称：

采购人：

采购内容：

投标人（盖章）

投标人授权代表（签字）：

二0一  年 月

格式（参考）说明：

资格证明文件组成

由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和审查。具体内容应包括但不限于以下内容：

- 资格证明文件目录（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）；

- 应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

- 未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图；

- 招标文件第一章“投标人资格要求”中有特殊要求的，投标人应提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；

- 不符合联合体投标相关规定和要求的（适用于接受联合体投标的项目）；

- 投标人认为需提供的其它相关资格证明材料。

说明：资格证明文件正本应为清晰彩色影印件且加盖单位公章，否则按照无效投标处理。

阳新县县级政府采购

投 标 文 件

第二部分 商务文件

项目编号：

项目名称：

采购人：

采购内容：

投标人（盖章）

投标人授权代表（签字）：

二0一  年 月

格式（参考）说明：

商务文件组成

由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的商务方案在评标时具有优势。具体内容应包括但不限于以下内容：

- 商务文件目录（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）；

- 投标书（附件一）；

- 制造商中小企业声明函（附件二）；

- 中小企业声明函（附件三）；

- 残疾人福利性单位声明函（附件四）

- 开标一览表（附件五）；

- 投标报价明细表（附件六）；

- 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位货物汇总表（附件七）；

- 投标货物、服务清单（附件八）；

- 交纳投标保证金的银行凭证（附件九，适用招标文件有交纳要求的应当提供）；

- 法定代表人授权书（附件十）；

- 关于不存在招标文件第二章“十一 其他注意事项”中规定禁止情形的书面声明；

- 投标人的资格声明（附件十一）；

- 项目负责人、技术负责人简历表（附件十二）；

- 项目班子成员情况表（附件十三）；

- 投标人类似项目业绩表（附件十四）；

- 招标文件要求提供或投标人认为需提供的其它资料；

- 符合性审查对照表（附件十五）；

- 商务要求响应、偏离说明表（附件十六）；

- 商务要求“★”号条款响应、偏离说明表（附件十七）

- 商务评议对照表（附件十八）。

阳新县县级政府采购

投 标 文 件

第三部分 技术、服务文件

项目编号：

项目名称：

采购人：

采购内容：

投标人（盖章）

投标人授权代表（签字）：

二0一  年 月

格式（参考）说明：

技术、服务文件组成

由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的技术、服务方案在评标时具有优势。具体内容应包括但不限于以下内容：

- 技术、服务文件目录（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）；

- 投标货物（工程或服务）介绍，项目建设（服务）方案；

- 技术、服务要求响应、偏离说明表（附件十九）；

- 技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表（附件二十）；

- 技术、服务评议对照表（附件二十一）；

- 招标文件要求提供或投标人认为需提供的其它资料。

说明：投标文件技术、服务文件的编制原则，一是按招标文件要求，提供相应说明、资料、表格以证明所投货物（工程或服务）是否响应招标文件要求；二是对应评分标准，充分体现所投货物（工程或服务）对于评分标准的响应程度和优势。

- 投标书

采购人（或采购代理公司）：

依据贵方___  _项目（项目编号：_____）招标的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人全称 ）提交“开标一览表”信封和下述文件正本份，副本份。

1.资格证明文件；

2.商务文件；

3.技术、服务文件。

在此，我方宣布同意如下：

1．《开标一览表》中规定的应提交和交付的  （包号）  货物（工程或服务）投标总价为（注明币种，并用大写和小写表述投标总价）；

2．按招标文件的约定履行合同责任和义务；

3．已详细审查全部招标文件，包括（修正或补充文件）（如果有的话），对此无异议；

4．投标有效期为自递交投标文件截止之日起，共个日历日；

5．接受招标文件关于不予退还投标保证金的约定；

6．提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

7．与投标有关的一切正式往来信函请寄：。

投标人：

地  址：

电话/传真：

电子邮件：

投标人(公章)：

投标人授权代表（签字）：

日    期：

开户银行：

帐号/行号：

- 制造商中小企业声明函

制造商中小企业声明函

（适用于货物类项目）

采购人（或采购代理公司）：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准（详见《中小企业划型标准》），本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司授权  （投标人）  参加__（采购人）_的____项目（项目编号：_____）采购活动提供本企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3.由本公司制造的货物清单见下表：

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单价(元) | 分项合计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、投标人所投货物为自己制造的，也应按本声明函格式填写。

2、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3、如以联合体方式参与本项目投标的投标人，则应由联合体双方签字盖章。

制造商（公章）：

制造商法定代表人（签字或盖章）：

日   期：

- 中小企业声明函

中小企业声明函

（适用于工程类、服务类项目）

采购人（或采购代理公司）：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准（详见《中小企业划型标准》），本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加__（采购人）的____项目（项目编号：______）采购活动由本企业承担工程（或提供服务）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1.组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.以联合体方式参与本项目投标的投标人，应由联合体双方签字盖章。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

- 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

（适用于货物类项目）

采购人（或采购代理公司）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位（详见“残疾人福利性单位应当满足的条件”）。

1.本单位授权 （投标人） 参加_（采购人）的___ _项目（项目编号：_____）采购活动提供本单位制造的货物。本条所称货物不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

2.由本单位制造的货物清单见下表：

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单价(元) | 分项合计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、投标人所投货物为自己制造的，也应按本声明函格式填写。

2、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与残疾人福利性单位之间不得存在投资关系。

3、以联合体方式参与本项目投标的投标人，应由联合体双方签字盖章。

制造商（公章）：

制造商法定代表人（签字或盖章）：

日   期：

残疾人福利性单位声明函

（适用于工程类、服务类项目）

采购人（或采购代理公司）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位（详见“残疾人福利性单位应当满足的条件”），且本单位参加  （采购人）的__   _项目（项目编号：______）采购活动由本单位承担工程（或提供服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与残疾人福利性单位之间不得存在投资关系。

2、以联合体方式参与本项目投标的投标人，应由联合体双方签字盖章。

制造商（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日   期：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- 开标一览表

投 标 人：

项目名称：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 名称 |  | 品牌、型号 | 数量 | 单价(元) | 分项合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 |  | 小写： 元整（¥） 大写：万仟佰拾元整 |  |  |  |  |
| 项目工期 （服务期限） |  | （单位：日历天） |  |  |  |  |
| 质保期 |  | （单位：年） |  |  |  |  |
| 备注 |  | 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除合计（大写）： 万仟佰拾元整（或以联合体投标的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额的%） |  |  |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为万元。

2．价格应按照招标文件第二章“投标人须知”中第12条的要求进行报价。

3．为方便开标时唱标，投标人应另附《开标一览表》及《交纳投标保证金的银行凭证》（如有交纳保证金要求的）各一份一并装入一个信封，单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。未单独提交或单独提交的上述资料未按照招标文件规定的格式填写完整并签字、盖章的采购代理机构拒绝其投标。

4. 本表应按要求由投标人法人授权代表签字，并加盖投标单位公章，否则将被视为非响应性投标，将按照无效投标处理。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 投标报价明细表

投 标 人：

项目名称：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 制造商名称 | 单价 | 分项合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物1（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物2（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物3（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物4（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物5（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物6（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物7（工程或服务） |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

2．报价明细表合计应与《开标一览表》中的投标总报价一致。

3．未提供详细的货物（工程或服务）报价明细，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位货物汇总表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 制造商名称 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 分项 合计 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

2．投标人提供的相关证明文件对应页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 投标货物（工程或服务）清单

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 货物（工程或服务）名称 | 主要规格、技术参数 | 数量 | 制造厂家/产地及国家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．此表为货物（工程或服务）清单，投标人应提供所投货物（工程或服务）详细的供货（工程或服务）范围，包括主要配件及生产厂家、备品备件等。

2．各项货物（工程或服务）详细技术规格、参数及要求性能，应另页描述。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 交纳投标保证金的银行凭证

采购人（或代理公司）：

（投标人全称）  参加贵方组织的____项目（项目编号：______）的政府采购活动。按招标文件的规定，已递交人民币（大写）____万元的投标保证金。

| 投标人 | 全 称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地 址 |  |  |  |
|  | 邮 编 |  |  |  |
|  | 联 系 人 |  | 联系电话 |  |
|  | 开 户 银 行 |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

粘贴转帐、电汇或网上银行凭证（清晰影印件） 注：在交款凭证备注中说明项目编号及开标时间

说明：投标人应认真填写银行信息，与转帐或电汇银行凭证的相关信息一致，集中采购机构将依据此凭证信息查退投标保证金。

- 法定代表人授权书

采购人（或代理公司）：

兹授权____同志为我单位参加贵方组织的____项目（项目编号：______）采购活动的投标人授权代表，全权代表我公司处理在____项目采购活动中的一切事宜。代理期限从__年__月__日起至____年____月____日止。

被授权代表无转委托权。

授权单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：____年____月____日

附：

投标人授权代表单位名称：

职务： 性别：

身份证号码：

电话：

粘贴被授权人身份证（清晰影印件）

- 投标人的资格声明

1．名称及基本情况：

（1）投标人：

（2）地址：     邮编：

电话：     传真：

（3）成立或注册日期：

（4）单位性质：

（5）法定代表人或主要负责人：

（6）员工人数：

（7）注册资本：

（8）实收资本：

（9）上年末资产负债表：

1）固定资产

原   值：    净   值：

2）流动资金：

3）长期负债：

4）短期负债：

2．与投标货物的生产、销售和服务有关的情况：

（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：

| 生产基地地址 | 生产的项目 | 年生产能力 | 员工人数 |
| --- | --- | --- | --- |

（2）投标人生产此投标货物的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等）：

（3）销售、服务网点分布（可另行附表）：

| 销售服务网点名称和地址 | 主要服务范围 | 服务人员数 | 内部等级 |
| --- | --- | --- | --- |

3．投标人认为需要声明的其它情况：

兹证明上述声明是真实的、正确，并提供了全部能提供的资料和数据，同意按照采购代理机构要求出示有关证明文件。

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

日    期：年月 日

- 项目负责人、技术负责人简历表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  | 学 历 |  |  |
| 参加工作 时间 |  |  | 从事本行业工作年限 |  |  |  | 个人专业资质及证书 |  |  |
| 个人简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类似项目经验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位 |  | 项目名称 |  | 项目内容 |  | 项目金额 |  | 项目时间 |  |

说明：投标文件正本应附完整的相关证明材料清晰影印件，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 项目班子成员情况表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 姓 名 | 专 业 | 年 龄 | 从事本行业工作年限 | 在本项目中承担的工作 | 个人专业资质及证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

说明：投标文件正本应附完整的相关证明材料清晰影印件，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 投标人类似项目业绩表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 项目单位名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目单位联系人姓名及联系方式 |  |
| 项目金额 |  |
| 项目负责人姓名 |  |
| 项目时间 |  |
| 项目内容 |  |

说明：1．每个合同应单独附表，并附上相关证明材料，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

2．项目内容请详细说明所承担的具体工作内容等。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 符合性审查对照表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 招标文件符合性审查条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“符合性审查”的条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求详细完整填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 商务要求响应、偏离说明表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 招标文件商务要求条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中“商务要求”条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 商务要求“★”号条款响应、偏离说明表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 招标文件商务要求“★”号条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中商务要求“★”号条款进行逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 商务评议对照表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 招标文件商务评分标准 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“商务评议”的评分标准逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 技术、服务要求响应、偏离说明表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 招标文件技术、服务要求条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中“技术、服务要求”条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 招标文件技术、服务要求“★”号条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中技术、服务要求“★”号条款进行逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 技术、服务评议对照表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 招标文件技术、服务评分标准 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“技术、服务评议”的评分标准逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：