阳新县人民医院全自动核酸提取及荧光PCR分析系统采购项目（二次）

一、技术规格及要求

- ★全自动基因检测系统；从样本取样到结果分析全程自动化，无需人工干预。

- ★提取平台： 8道（4+4）移液器

- 样本管规格：兼容各种规格的原始采血管、1.5和2.0ml的离心管、冻存管及加样杯等

- 处理标本体积：0.05-5ml

- 具有液面探测功能，防漏液功能，枪头堵塞探测功能。

- 核酸提取效率：大于95%

- 磁珠收集效率：95%-99%

- 具有混匀加热模块：25-100°C

- 提取方法：磁珠法

- 标本通量：96

- 检测反应数：192

10、标本类型：血清、血浆、全血、尿液、拭子洗液、肺泡灌洗液等液体标本

多种标本同时提取，同时扩增，DNA/RNA同时提取扩增。

11、提取时间：6个样本处理时间：小于25分钟；96个样本处理时间：小于60分钟

12、★总处理时间：首次核酸定量分析时间小于2.5小时，之后每次小于1个小时

13、★生物安全防交叉污染：

（1）独立的封闭性核酸提取区域，全外排净化层流通风系统，设备具有初效和高效过滤，出风全外排，对实验室无污染；

（2）内置紫外消毒；

（3）加样装置具有气密性防滴落设计，采用一次性TIP头，避免交叉污染；

（4）标本与试剂移液器分离，废液收集在密闭真空泵瓶，避免交叉污染；

14、全程内标参与，更好的防止假阴性结果。

15、★内置PCR	2台4通道荧光定量PCR

16、激发光波长	350—750nm

17、检测光波长	500—800nm

18、控制方式	触摸屏、电脑全自动控制

19、控制软件	全中文图形化用户界面

二、商务要求

1、交货期限：合同签订后30日历天；

2、交货地点：阳新县人民医院指定地点；

3、质保期：一年；

4、付款方式：设备安装验收合格后付全款的90%，余下10%质保期结束后付清。

附件2：

供应商报名表

项目名称：阳新县人民医院全自动核酸提取及荧光PCR分析系统采购项目（二次）

项目编号：131-2020CG-

| 供应商名称（盖章） |  |
| --- | --- |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话（办公电话和手机） |  |
| 联系人邮箱 |  |
| 供应商提供的 报名资料 | 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。 |
|  | 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |
|  | 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |
|  | 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
|  | 5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
|  | 6.未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。 |
|  | 7.如供应商为生产厂家的应具有《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营企业许可证》；如供应商为代理商的则须提供《医疗器械经营企业许可证》以及产品的生产厂家的《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》；(设备进口代理商可不提供厂家医疗器械生产许可证)。 |
| 建议 | 供应商可对本项目采购需求的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等。 |

注意事项：

1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。

2.供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。

3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。