阳新县黄颡口镇尖峰村长富采石厂生态修复工程

采购需求

**招 标 人：阳新县黄颡口镇人民政府**

**联 系 人：柯美成**

**联系电话：15972369869**

**采购方式：竞争性磋商**

附件一：采购需求

## 一、采购项目技术规格、参数及要求

1、采购内容：阳新县黄颡口镇尖峰村长富采石厂生态修复工程

2、工期：合同签订后90日历天。开工时间以建设单位开工令为准。

3、施工地点：阳新县阳新县黄颡口镇

4、采购预算：110.347419万元，超过预算作无效投标处理。

5、质量目标：达到国家规定的验收合格标准

6、工程量清单及图纸见附件。

7、付款方式：以合同签订为准。

8、质量保修期：本项目保修期为1年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

工程量清单：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | |
| 工程名称：黄石市阳新县黄颡口镇尖峰村长富采石厂矿山地质环境治理生态修复 | | | |  | | 第1页 共1页 | | |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量 单位** | **工程量** | **金 额(元)** | | |
| **综合单价** | **合价** | **其 中** |
| **暂估价** |
|  |  | 土方回填工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040103001001 | 回填方 | 1.土方回填； 2.借土回填，运距4km | m3 | 69020.000 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排水沟工程-长度350 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.挖沟槽土方； 2.土质：三类土以内 | m3 | 164.500 |  |  |  |
| 3 | 040305003001 | 浆砌块料 | 1.浆砌块石 挡土墙~砌筑砂浆 M7.5 2.内空300\*400mm; 3.部分石头就地利用 | m3 | 178.500 |  |  |  |
| 4 | 040308001001 | 水泥砂浆抹面 | 1.勾平缝浆砌块 石面 | m2 | 490.00 |  |  |  |
| 5 | 040601029001 | 沉降(施工)缝 | 1.伸缝沥青木板 | m2 | 8.67 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绿化及挂网工程 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 040601026001 | 尼龙网板 | 1.锚钉挂网 2.塑料纤维网，抗拉强度达到标准； 3.Φ16锚钉，锚钉长0.8m，相间布置； 4.其他要求详见图纸； | m2 | 1550.00 |  |  |  |
| 7 | 050102006001 | 栽植攀缘植物 | 1.挖坑，人工运土回填种植； 2.种植爬山藤，根据业主要求： 3.回填，养护 | 株 | 950 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |
| 合 计 | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **专业工程暂估价及结算价表** | | | | | | |
| 工程名称：黄石市阳新县黄颡口镇尖峰村长富采石厂矿山地质环境治理生态修复 | | | 标段: | |  | 第1页 共1页 |
| **序号** | **工 程 名 称** | **工程内容** | **暂估金额(元)** | **结算金额(元)** | **差额±(元)** | **备注** |
| 1 | 监测设施 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 2 | 监测费用 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 3 | 砂石路 |  | 5000.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | 8000.00 |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 | | | | | | |

图纸：

附件2：评审方法及评审标准

**评分标准**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **评审因素** | **分值** | **评分标准** |
| **商务**  **报价**  （30分） | 报价得分 | 30 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：  磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 |
| **技**  **术**  **服**  **务**  **评**  **议**  （60分） | 施工方案 | 10 | 供应商的施工方案先进可行，施工技术措施符合本项目场地条件及工程特点要求，且详细的得8-10分；施工方案满足本项目要求，施工技术措施符合本项目场地条件和工程特点要求的得5-7分；施工方案基本可行，施工措施制定不详细的得0-4分。 |
| 施工重点难点分析 | 10 | 供应商针对本项目制定的施工重点难点分析报告非常详细，思路清晰，完全符合项目实际情况的得8-10分；供应商针对本项目制定的施工重点难点分析报告基本详细，符合项目实际情况的得5-7分；供应商针对本项目制定的施工重点难点分析报告简单描述，勉强符合项目实际情况的得0-4分。 |
| 质量保障措施 | 6 | 供应商针对本项目的质量保障措施配置科学合理、规章制度健全、岗位职责及质量管理目标明确得6分；质量保障措施配置合理、规章制度健全、岗位职责及质量管理目标明确的得3-5分；质量保障措施配置基本合理、规章制度健全、岗位职责及质量管理目标基本明确的得0-2分。 |
| 安全、文明管理体系与措施 | 6 | 供应商的安全生产、文明施工管理资源配置科学合理、管理制度健全、安全生产预案与措施针对性强的得5-6分；安全生产、文明施工管理资源配置合理、管理制度健全、安全生产预案与措施完善的得3-4分；安全生产、文明施工管理资源配置基本合理、管理制度健全、安全生产预案与措施勉强完善的得0-2分。 |
| 施工环保措施计划、减少噪音、降低环境污染 | 6 | 供应商的施工环保措施计划、减少噪音、降低环境污染等措施科学先进、合理的得5-6分；施工环保措施计划、减少噪音、降低环境污染等措施合理的得3-4分；施工环保措施计划、减少噪音、降低环境污染等措施基本合理的得0-2分。 |
| 工程进度保障措施 | 6 | 供应商的工程进度保障措施完善合理，且完全符合项目特点得6分；工程进度保障措施较合理得3-5分；工程进度保障措施基本合理得0-2分。 |
| 资源配备计划 | 6 | 供应商的资金使用和主要材料用量的计算说明详细完善、思路清晰，劳动力与施工机械设备安排计划科学合理的得5-6分；资金使用和主要材料的计算说明基本详细，劳动力与施工机械设备安排计划合理的得3-4分；资金使用和主要材料用量的计算说明简单描述，劳动力与施工机械设备安排计划基本合理的得0-2分。 |
| 质量服务承诺 | 4 | 供应商有保证工程质量的承诺且有具体的经济处罚措施的的得4分，没有得0分。（提供承诺书原件并加盖公章） |
| 售后服务承诺 | 6 | 1.供应商有明确的售后服务措施（包括质保期和故障响应时间），且承诺具体可行，具有一定优势，最高得3分；  2.供应商有售后质保承诺的得3分，否则不得分。（提供承诺书原件并加盖公章） |
| 技术分合计 | | | 60分 |
| 综  合  评  议  （10分） | 企业实力 | 3 | 1.供应商具备合格有效的ISO9001质量管理体系认证证书得1分；  2.供应商具备合格有效的ISO14001环境管理体系认证证书得1分；  3.供应商具备合格有效的OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书得1分。  （提供以上认证证书的原件真彩扫描打印件并加盖公章） |
| 类似项目 | 2 | 根据供应商提供的近三年（投标截止前三年）类似项目数量进行评分，每提供一个类似项目加2分，此项最高得2分。（供应商提供的类似项目信息必须同全国建筑市场监管公共服务平台公开的信息一致，须提供相应网站截图、县级以上公共交易服务平台中标公示截图、施工合同、中标通知书以竣工时间为准）（提供原件真彩扫描打印件） |
| 相关承诺 | 3 | 1.供应商承诺施工过程中不随意更换项目经理、技术负责人得1分，否则得 0 分；  2.供应商承诺创建优质工程并有相应完善的管理措施的得 1分，否则得 0 分；  3.供应商承诺施工过程中保障施工人员权益（包括但不限于不拖欠施工人员工资、保障施工人员福利等）的得1分，否则得 0 分。  （提供以上承诺书原件并加盖公章） |
| 磋商响应文件的完整性 | 2 | 磋商响应文件全面响应磋商文件要求，编制完整、非活页装订，且有详细目录、连续页码、目录与有关材料装订顺序对应清晰、查阅方便得2分。编排杂乱无章、叙述答非所问、资料残缺不全、资料模糊不清、前后不一致等，每处扣0.5分，扣完为止，活页装订不得分； |
| 商务综合分合计 | | | 10分 |
| 得分总计 | | | 100分 |

**备注：**

1、以上所有须提供的证件、证书、有关资料等投标人都须提供原始资料的真彩扫描打印件供专家评委评审，否则不得分。投标人投标时须认真对待、如实应标。凡提供虚假材料谋取中标的，一经查实，根据《政府采购法》第七十七条之规定，将对供应商处以罚款、列入不良行为记录名单、依法追究刑事责任等。

2、商务标计算按报价人最终报价计算。本次评标采用综合评分法。磋商小组对满足竞争性磋商文件实质性要求的报价文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

3、如供应商的最终报价低于采购预算的90%，磋商小组可启动磋商报价低于成本问询程序：要求供应商作出书面说明并提供相关证明材料，如供应商在 30 分钟内无法提供不低于成本的相关证明材料， 由磋商小组认定该供应商以低于成本价恶意竞标将并否决其投标。

附件3：

供应商报名表

项目编号：

项目名称：

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商名称（盖章） |  |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话（办公电话和手机） |  |
| 联系人邮箱 |  |
| 供应商提供的  报名资料 | 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。 |
| 2.近三年财务状况报告，近六个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |
| 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |
| 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
| 5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
| 6.未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)"失信被执行人和重大税收违法案件当事人**;**"中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）中政府采购严重违法失信行为记录名单（以上截图日期为征集公告发布后至投标截止日前的网页打印件。） |
| 7.特定条件：（1）申请人应具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，安全生产许可证在有效期内。（2）申请人拟派项目经理须具备市政工程专业贰级以及上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。项目管理机构还应配备具有岗位证的施工员、安全员、质检员等相应专业管理人员，其中安全员还应具备安全生产考核合格证书（C证），项目技术负责人必须具有市政工程相关专业中级工程师及以上职称或注册建造师执业资格；提供所在单位为其缴纳的社保部门出具的社保记录证明及有效的劳动合同 |
| **供应商意见** | **供应商可对本项目采购需求的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。** |

**注意事项：**

1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。

2.★供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片且无法移动的印章（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。

3.★须在邮件正文注明公司全称、项目名称、项目编号、联系人姓名及联系人联系方式**（邮件附件征集资料文件名只注明公司全称，不注明我单位将拒收报名邮件**）