- 附件

- 立中村流水绿色工厂化池塘养殖尾水治理项目

- 采购需求

项目名称：立中村流水绿色工厂化池塘养殖尾水治理项目

采购单位：阳新县水产服务中心

联系人：柯青霞

联系电话：13972761587

采购方式：竞争性磋商

- 工程量清单及图纸

- 工程量清单

- 表一

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分 建筑工程 |  |  |  |  |
| 一 | 鱼池改造与边坡修整 | 口 | 9.00 |  |  |
| 10360换 | 挖掘机挖土方 土类级别Ⅰ～Ⅱ | m3 | 16746.50 |  |  |
| 10464 | 塘埂修筑 土方回填 | m3实方 | 16746.50 |  |  |
| 10018换 | 人工挖土方修边 | m3 | 979.30 |  |  |
| 90189 | HDPE防渗膜 | m2 | 10881.00 |  |  |
| 二 | 尾水过滤工程 | 口 | 16.00 |  |  |
| 1 | 尾水过滤工程（A区） | 口 | 6.00 |  |  |
| 10360换 | 挖掘机挖土方 土类级别Ⅰ～Ⅱ | m3 | 1225.00 |  |  |
| 10464 | 建筑物回填土石 松填不夯实(土方回填) | m3实方 | 2798.00 |  |  |
| 10464 | 回填种植土 松填不夯实 | m3实方 | 490.00 |  |  |
| 08132 | 露地花卉栽植 草本花 | m2 | 980.00 |  |  |
| 补10026 | 三维植被网垫 | m2 | 1127.00 |  |  |
| 补10027 | 过滤板 | m2 | 13.00 |  |  |
| 30002 | 石英粗砂、碎石滤层 | m3 | 559.00 |  |  |
| 2 | 尾水过滤工程（B区） | 口 | 9.00 |  |  |
| 10360换 | 挖掘机挖土方 土类级别Ⅰ～Ⅱ | m3 | 3440.00 |  |  |
| 10464 | 建筑物回填土石 松填不夯实(土方回填) | m3实方 | 2150.00 |  |  |
| 10464 | 回填种植土 松填不夯实 | m3实方 | 430.00 |  |  |
| 08132 | 露地花卉栽植 草本花 | m2 | 860.00 |  |  |
| 补10026 | 三维植被网垫 | m2 | 989.00 |  |  |
| 补10027 | 过滤板 | m2 | 18.20 |  |  |
| 30002 | 砂石滤层 | m3 | 507.00 |  |  |
| 三 | 滤池工程 | 座 | 7.00 |  |  |
| 1 | A区滤池 | 座 | 3.00 |  |  |
| 40058换 | 底板 | m3 | 8.43 |  |  |
| 30002 | 人工铺筑砂石垫层 反滤层 | m3 | 3.51 |  |  |
| 40068 | C25砼池壁 | m3 | 23.10 |  |  |
| 30046换 | 砖砌墙 | m3 | 1.74 |  |  |
| 30049换 | 砌体砂浆抹面 平均厚2cm 立面 | m2 | 25.80 |  |  |
| 30046换 | 多孔砖衬砌 | m3 | 1.29 |  |  |

- 表二

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补10003 | 不锈钢板隔板 | m2 | 10.20 |  |  |
| 补10006 | 毛刷（净化） | 根 | 360.00 |  |  |
| 40289 | 钢筋制作与安装 | t | 1.74 |  |  |
| 2 | B区滤池 | 座 | 4.00 |  |  |
| 40058换 | 底板 | m3 | 15.40 |  |  |
| 30002 | 人工铺筑砂石垫层 反滤层 | m3 | 6.40 |  |  |
| 40068 | C25砼池壁 | m3 | 43.80 |  |  |
| 30046换 | 砖砌墙 | m3 | 4.60 |  |  |
| 30049换 | 砌体砂浆抹面 平均厚2cm 立面!砌筑砂浆 M7.5 水泥32.5 | m2 | 68.80 |  |  |
| 30046换 | 多孔砖衬砌 | m3 | 1.72 |  |  |
| 补10003 | 不锈钢板隔板 | m2 | 27.20 |  |  |
| 补10006 | 毛刷（净化） | 根 | 480.00 |  |  |
| 40289 | 钢筋制作与安装 | t | 4.26 |  |  |
| 3 | 微滤机 | 台 | 7.00 |  |  |
| 补50012 | 微滤机 | 台 | 7.00 |  |  |
| 四 | 滤水井 | 座 | 4.00 |  |  |
| 补10027 | Φ1000桥式钢制滤水管 | m | 16.00 |  |  |
| 40058换 | C25砼井底板 | m3 | 2.40 |  |  |
| 补10028 | 热镀锌钢格栅 | m2 | 4.00 |  |  |
| 五 | 拔管池加高（A区6座） | 座 | 6.00 |  |  |
| 40125换 | 混凝土管安装 平段 管道内径1m!砌筑砂浆 M7.5 水泥32.5 | 延长米 | 12.00 |  |  |
| 六 | 干砌石滤墙(A\B) | 米 | 9.00 |  |  |
| 30016 | 干砌块石 挡土墙 | m3 | 32.30 |  |  |
| 40101换 | 混凝土压顶 | m3 | 0.45 |  |  |
| 40058换 | C20砼垫层 | m3 | 4.41 |  |  |
| 七 | 鱼池排水管道 | m | 620.00 |  |  |
| 1 | 鱼池排水管道A区 | m | 60.00 |  |  |
| D5-864换 | PVC200排水管 | m | 60.00 |  |  |
| D5-1454 | 塑料管件安装(胶圈) 管外径 (mm以内) 250 | 个 | 34.00 |  |  |
| 2 | 鱼池排水管道B区 | m | 560.00 |  |  |

- 表三

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D5-893 | 聚乙烯双壁波纹(HDEP)管 公称直径(500mm)以 内 | m | 160.00 |  |  |
| D5-919 | HDPE管电热熔带接口 公称直径(500mm以内) | 个 | 6.00 |  |  |
| D5-864换 | PVC200排水管 | m | 400.00 |  |  |
| D5-1454 | 塑料管件安装(胶圈) 管外径 (mm以内) 250 | 个 | 140.00 |  |  |
| 八 | 排水沟 | m | 260.00 |  |  |
| 10020 | 人工挖倒沟槽土方(Ⅰ～Ⅱ类土) | m3 | 83.20 |  |  |
| 10018换 | 人工挖土方修边 | m3 | 33.30 |  |  |
| 九 | 生态净化池 | m2 | 1499.86 |  |  |
| 补10023 | 水生植物 | m2 | 200.00 |  |  |
| 10360换 | 挖掘机挖土方 清淤 | m3 | 1499.90 |  |  |
| 补50056 | 挡板（隔水）循环 | m2 | 312.00 |  |  |

- 二、概述及简介

- 本项目拟按照“高产、高效、优质、生态、安全、节能减排”的要求，对高位池循环水养殖基地进行循环流水养殖鱼池建设和养殖尾水零排放养殖模式改造。

## 三、国家相关行政主管部门颁布的强制标准、规范

- 采购内容需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，

- （一）其中招标控制价按照：①、《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）、水利部水总[2014]429号《水利工程设计概（估）算编制规定》、水利部水总[2002]116号《水利建筑工程预算定额》、办财务函[2019]448号《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》。

## 四、技术（服务）要求

★1.编制合理的施工组织设计。

## 五、合同草案

- ★1.工期：90日历天；

- 2.工程质量：达到国家规定的验收合格标准；

- 3.合同款支付：工程验收合格后支付至合同款的95%，质保期结束后支付至合同款的100%。

4.其它专用条款内容由中标人与采购人另行约定。

附件2：

供应商报名表

项目名称：                   项目编号：

| 供应商名称（盖章） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 联系人姓名 |  |  |
| 联系人电话（办公电话和手机） |  |  |
| 联系人邮箱 |  |  |
| 供应商提供的报名资料 | 1.具有独立承担民事责任的能力。 | 如供应商是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，应提供有效的自然人身份证明。 |
|  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 供应商是法人的，应提供上一年度经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，提供银行出具的资信证明。 专业担保机构对供应商进行资信审查后出具投标担保函的，可以不用提供经审计的财务报告和银行资信证明文件。 |
|  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 | 供应商履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料。 |
|  | 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | - 1.依法缴纳税收：供应商依法缴纳税收的证明材料：本项目公告发布时间前6个月内（至少提供1个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）。 - 2.社会保障资金：供应商依法缴纳社会保障资金的证明材料：本项目公告发布时间前6个月内（至少提供1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）； 注：供应商为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和交纳社会保险的凭据； 递交响应文件截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的供应商，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收缴纳凭据。 递交响应文件截止时间的当月成立但因社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的供应商，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要交纳社会保障资金。 |
|  | 5.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 格式如下： 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 采购人和采购代理机构： 我方在此声明，我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录： 1、我方因违法经营被追究过刑事责任； 2、我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照； 3、我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。 随本声明附上我方参加本次政府采购活动前3年内发生的诉讼及仲裁情况表以及相关的法律证明文件供贵方核验。我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料谋骗取中标、成交所引起的一切法律后果。 特此声明！ 供应商： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 年 月 日 |
|  | 6.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 | 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
|  | 7.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、"中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图。 |
|  | 8.特定条件：（1）、申请人应具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，安全生产许可证在有效期内。 （2）、申请人近三年（ 2018年6月至投标截止时间）至少承担过一个类似项目业绩。 （3）、申请人拟派项目经理须具备水利水电工程专业贰级以及上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。项目管理机构还应配备具有岗位证的施工员、安全员、质检员等相应专业管理人员，其中安全员还应具备安全生产考核合格证书（C证），项目技术负责人必须具有水利水电工程相关专业中级工程师及以上职称或注册建造师执业资格；提供所在单位为其缴纳的社保部门出具的社保记录证明及有效的劳动合同。 （4）所有省内、外建筑企业在鄂从事建筑活动，需登陆湖北省建筑市场监管和诚信信息一体化平台，报送企业基本信息和人员信息。以一体化平台记录公示的信息为准，提供平台信息记录截图并加盖公司公章，如未提供或查实不符合要求或提供虚假材料的作废标处理。 |  |
| 供应商意见 | 供应商可对本项目采购需求及评分标准的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。 |  |

- 注意事项：
1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。
2.★供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。 
3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。

- 附件3   评分标准

| 商务评议 （20分） | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |  | 因素 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管理体系认证 | 3分 | 同时具备质量体系认证、环保体系认证、健康体系认证得3分；否则不得分。 |  |  |
|  | 财务状况 | 2分 | 投标人有可使用的银行授信余额和银行存款不少于预算价的10%作为流动资金证明的得2分，否则得0分。 |  |  |
|  | 项目管理机构 | 13分 | 1.项目经理任职资格： ①具有水利水电工程类专业高级技术职称的得2分，具有水利水利工程类专业中级技术职称的得1分，其他情况得0分； ②大学本科及以上1分；大学专科0.5分；其他0分 ③近五年（投标截止时间往前推60个月）每担任过1个类似工程项目经理的得1分，最多得2分。 2.项目技术负责人： ①大学本科及以上1分；大学专科0.5分；其他0分； ②近五年（投标截止时间往前推60个月）每担任过1个类似工程技术负责人（或项目经理）的得1分，最高得2分； ③从事专业工作年限：10年及以上2分；6年-10年1分；2年-6年0.5分；不足2年0分。 - 3.其它管理人员： 管理人员（此处不包括项目经理和技术负责人）可包括且不限于合同管理人员、安全管理人员、财务人员、施工员、质量员、材料员、资料员等。 - 以上管理人员具备水利水电相关专业中级职称的，每个得0.5分，此项最多得3分。 |  |  |
|  | 投标文件的制作 | 2分 | 投标文件制作。投标文件全面响应招标文件要求，编制完整、非活页装订，且有详细目录、连续页码、目录与有关材料装订顺序对应清晰、查阅方便得2分。编排杂乱无章、叙述答非所问、资料残缺不全、资料模糊不清、前后不一致等，每处扣0.5分，扣完为止； |  |  |
| 商务分合计 |  |  |  |  |  |
| 技术服务评议 （50分） | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 因素 来源 |  |
|  | 项目理解 | 4分 | 根据对招标项目的特点、施工重点、难点进行分析，理解合同条款和技术条款并对工作范围、职责、施工条件等理解进行评分： 分析准确、理解清晰的得4分； 分析基本准确、理解基本清晰的得2分； 分析理解不符合本项目实际情况的得0分。 |  |  |
|  | 施工总体布置 | 6分 | 按下列标准累计评分： 施工总平面布置应综合分析工程布置、主体建筑物规模、型式、特点、施工条件、施工进度、施工强度和工程所在地区社会、自然条件等因素合理规划总体布置（包括但不限于施工布置规划、生产设施设备布置、施工工厂设施布置、场内场外交通及运输、场地平整、用（排）水、供电、通信、料场及渣场规划、永久及临时用地等）。 ①施工总体布置分析科学、合理、针对性强，符合工程实际并满足工程建设要求的得3分；施工总体布置分析基本合理、可行的得1分；不符合工程实际要求的得0分。 ②施工总体布置内容全面，并附图表和说明的得3分；施工总体布置内容基本全面的得1分；施工总体布置内容不全面的得0分。 |  |  |
|  | 施工方案与技术措施 | 9分 | 按下列标准累计评分： 结合工程实际理解和分析并提出施工方案和技术措施，突出施工重点和施工难点的方案和措施。 ①各专业工程或分部工程或施工部位之间施工次序符合工程实际的得3分；施工次序基本可行的得1分；施工次序混乱不符合项目实际情况的得0分。 ②各专业工程或各分部工程或施工部位中施工方法科学合理，施工流程、施工工艺符合相关施工规程、规范的得3分；施工方法基本合理的得1分，施工方法不合理或施工流程工艺不符合施工规程、规范的得0分。 ③施工导流、度汛方案和措施（如有，水土保持、环境保护体系与措施均满足工程要求和实际需要）科学合理，且符合工程实际的得3分；施工导流、度汛方案和措施基本合理的得1分；施工导流、度汛方案和措施不符合工程实际的得0分。 |  |  |
|  | 质量体系与措施 | 9分 | 按下列标准累计评分： ①质量管理的资源配置合理、规章制度健全、岗位职责明确具体的得3分；质量管理的资源配置、规章制度、岗位职责基本符合项目要求的得1分；未达到项目要求的得0分。 ②各专业工程或各分部工程或施工部位的施工过程质量控制管理措施（包括但不限于工程所用原材料、中间产品、金属结构等检验）符合相关规程规范的得3分，否则不得分。 ③投标人质量评定与各阶段验收初步计划合理且保障措施合理规范的得3分；基本合理的得1分；不合理的得0分。 |  |  |
|  | 安全生产管理体系与措施 | 5分 | 根据安全生产管理资源配置、管理制度、安全生产预案与措施进行评分： 均满足工程实际需要的得5分； 基本合理的得3分； 不符合项目实际情况的得0分。 |  |  |
|  | 文明施工管理体系与措施 | 5分 | 根据文明施工管理资源配置、管理制度与措施进行评分： 均满足工程实际需要的得5分； 基本合理的得3分； 不符合工程实际情况的得0分。 |  |  |
|  | 工程进度计划与措施 | 6分 | 按下列标准累计评分： ①进度计划科学合理，进度计划网络图中的关键线路以及各工作之间的逻辑关系标注清楚，各工作历时安排合理、符合采购文件工期要求，且有详细计算说明的得3分；进度计划安排基本合理的得1分；进度计划安排不合理或工期未响应采购文件的得0分。 ②分析可能出现进度滞后的原因，并制订科学合理、可行的赶工措施的得3分；制订措施基本合理的得1分；未制订措施的得0分。 |  |  |
|  | 资源配备计划 | 6分 | 按下列标准累计评分： ①资金使用和劳动力安排计划合理且有计算说明，施工人员劳动技能培训有计划和措施且科学合理的得3分；基本合理可行的得1分；不合理的得0分。 ②主要材料用量和主要施工机械设备计划合理且有计算说明的得3分；基本合理可行的得1分；不合理的得0分。 |  |  |
| 技术分合计 |  |  |  |  |  |
| 价格评议 |  | 30分 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30 |  |  |
| 报价分合计 |  |  |  |  |  |
| 得分总计 |  |  |  |  |  |