附件：                 

采购需求

技术参数、规格规格详见清单:

    1.清单          


[image: image1.emf]阳新县新武矿业有 限责任公司良荐桥钼矿尾矿库闭库工程-清单.xlsx


   2.图纸

[image: image2.emf]良荐桥尾矿库闭库 设计-2021.3.3修改.dwg


商务要求:

1、计划工期： 90日历天；以建设单位开工令为准。
2、付款方式：按工程进度付款，具体以双方协商为准。

3、施工地点：阳新县

4、质量目标：达到国家规定的验收合格标准
供应商报名表
项目编号：                  
项目名称：                                         
	供应商名称（盖章）
	 

	联系人姓名
	 

	联系人电话（办公电话和手机）
	 

	联系人邮箱
	 

	供应商提供的
报名资料
	1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。

	
	2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

	
	3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

	
	4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

	
	5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

	
	6.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录并须提交《参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》，且必须未被列入"信用中国"网站失信被执行人（须提供网站截图）、重大税收违法案件当事人、未被中国政府采购网列入严重违法失信行为记录名单。

	
	7.特定条件：1）.供应商应具有矿山工程施工总承包叁级及以上资质；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中供应商拟派的项目经理须具备矿业工程贰级及以上注册建造师证书和《安全生产考核证书》B证，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理，项目技术负责人必须具有相关专业中级工程师及以上职称或注册建造师执业资格。项目管理机构还应配备具有岗位证的施工员、安全员、质检员等相应专业管理人员，其中安全员还应具备安全生产考核合格证书（C证）；2）.本工程不接受在阳新县公共资源交易监督管理局有不良记录的企业投标。

3）.所有省内、外建筑企业在鄂从事建筑活动，需登陆湖北省建筑市场监管和诚信信息一体化平台，报送企业基本信息和人员信息。以一体化平台记录公示的信息为准，提供平台信息记录截图并加盖公司公章，如未提供或查实不符合要求或提供虚假材料的作废标处理。

4）、本次招标不接受联合体。

	供应商意见
	供应商可对本项目采购需求及评分标准的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。


注意事项：
1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。
2.供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。 
3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。

附表二  

评审办法及评分标准

	序号
	条款内容
	编列内容

	1
	分值构成
(总分100分)
	技术部分： 45 分   商务综合部分25分
商务报价部分： 30 分

	条款号
	评分因素
	评分标准

	1

     
	技术部份(45分）
	内容完整性和编制水平（2 分）
	磋商响应文件资料齐全、打印正确、签章完备、装订整齐，正确无误得2分；凡缺、错、倒、糊的1处扣0.5分，2分扣完为止。

	
	
	施工方案与技术措施 
（10分）
	1.施工方案内容全面，技术措施针对性、可行性强，针对性强；有详细、合理的计划、措施；施工人员及资源投入等能确保项目工期、质量、安全的得7-9分， 施工方案合理，可行的得4-6分，欠合理基本可行的得 1-3分，差的不得分。 
2.对设计方案提出有利的优化建议的。有可行性的得 1分，否则不得分。

	
	
	对工程重点、难点 的认识及具体应对措施（6分）
	针对本改造工程流程清晰，措施明确，对重难点问题提出切实可行的方案的得5-6分，流程基本清晰，措施基本明确的得3-4分，流程不清晰，措施不明确，对重难点问题没有切实可行的方案得1-2分，差的不得分。

	
	
	质量管理体系与措施（6分）
	质量保证体系完善，结合本工程提出的质量控制措施具体、可行、针对性强的得4-6分，基本完善，可行，针对性一般的得1-3分，差的不得分。

	
	
	材料设备到货与检验（2 分）
	主要材料设备到货的及时性和检测、验收方案合理、可行性强的得 2 分，基本合理，可行的得 1.5 分，差的不得分

	
	
	安全文明施工管理 
体系与措施（3 分）
	安全文明施工保障体系、管理制度及控制措施和内容完善，合理，可行性，针对性强的得 3分，基本合理，可行的得 2 分，差的不得分。

	
	
	工程进度计划 
与措施（6分）
	进度计划满足工期要求，对影响工期计划的因素考虑全面，并提出了可行、针对性强的工期保障措施的得5-6分，合理可行的得3-4分，欠合理，基本可行的得 1-2分，差的不得分。

	
	
	后续服务计划 
及保证措施（5分）
	后续服务承诺内容全面，承诺质保期内全天候提供技术 
服务，对需要到达现场处理的故障明确响应时间及保证 
方案的及时性，具体、可行性强的得4-5 分，合理可行的得 2-3分，欠合理，基本可行的得 1 分，差的不得分。

	
	
	应急措施（5分） 
	根据各供应商出现险情及发生事故时的应急方案和抢险措施 
及对本项目的针对性进行评分：科学、合理、针对性强，5分； 
基本合理可行，3分；欠合理、基本可行，1 分；不可行，0 分。

	2

	商务综合部份（25分）
	项目管理机构 
（10分）
	依据供应商拟劳动力安排计划：科学、合理，针对性强优劣情况打分：科学、合理，针对性强的得8-10分，科学、合理的得4-7分，较合理的得1-3分，不可行的得0分

	
	
	项目经理 
业绩 
（6分）
	近五年，每有一个矿山工程业绩得2分，最高得6分。（提供中标通知书或施工合同的真彩扫描打印件并加盖公章，须体现项目经理信息，否则不得分）

	
	
	投标人业绩 
（6分）
	近五年，具有类似矿山工程业绩得1分， 
每加一个得1分，最多得6分（须提供项目的中标通知书或施工合同的真彩扫描打印件并加盖公章）。

	
	
	管理体系认证 
（3分）
	同时通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证且开标之日在有效期内的得 3 分，否则得 0 分。

	3
	商务报价部份）
	投标总价（30分）
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100
为保证服务质量，投标报价低于采购预算90%时，评标委员会将对其进行成本分析，评标委员会认为报价低于成本价时将否决其投标。


备注：
1.以上所有须提供的证件、证书、有关资料等投标人都须提供原始资料的真彩扫描打印件供专家评委评审，否则不得分。投标人投标时须认真对待、如实应标。凡提供虚假材料谋取中标的，一经查实，根据《政府采购法》第七十七条之规定，将对供应商处以罚款、列入不良行为记录名单、依法追究刑事责任等。
2.商务标计算按报价人最终报价计算。本次评标采用综合评分法。磋商小组对满足竞争性磋商文件实质性要求的报价文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
扉-1 招标工程量清单扉页

				阳新县新武矿业有限责任公司良荐桥钼矿尾矿库闭库工程										工程

		招 标 工 程 量 清 单



		招  标  人：								造价咨询人：

						（单位盖章）						(单位资质专用章)

		法定代表人  

或其授权人：								法定代表人  

  或其授权人：

						(签字或盖章)						(签字或盖章)

		编  制  人：								复  核  人：

						(造价人员签字盖专用章)						(造价工程师签字盖专用章)

		编制时间：  				    年   月   日				复核时间：  		    年   月   日

														扉-1





表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：阳新县新武矿业有限责任公司良荐桥钼矿尾矿库闭库工程										标段：阳新县新武矿业有限责任公司良荐桥钼矿尾矿库闭库工程						第 1 页  共 2 页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量单位				工程量		金额（元）

																综合单价				合价		其中

																						暂估价

						尾砂回填

		1		040101001001		挖一般土方		1.土壤类别:尾砂开挖、运输
2.运距:自行考虑		m3				29150

		2		040103001001		回填方		1.填方材料品种:尾砂回填		m3				29150

						分部小计

						新建排水沟

		3		040101002001		挖沟槽土方		1.土壤类别:现场勘查
2.挖土深度:2m以内		m3				263.2

		4		040103001002		回填方		1.填方材料品种:原土回填		m3				55.84

		5		040201022002		排水沟、截水沟		1.断面尺寸:400mm*400mm
2.基础、垫层：材料品种、厚度:C15混凝土垫层
3.砌体材料:页岩砖
4.砂浆强度等级:M7.5		m				300

		6		040201022001		排水沟、截水沟		1.断面尺寸:500mmx800mm
2.混凝土等级:C30商品混凝土
3.含模板制安、拆装
4.盖板材质、规格:水泥盖板		m				20

		7		040201022003		排水沟、截水沟		1.断面尺寸:700mmx1000mm
2.混凝土等级:C20混凝土
3.含模板制安、拆装		m				19

		8		040201022004		排水沟		1.名称:滩面沟抹灰
2.砂浆强度等级:20mm厚1:3水泥砂浆		m2				384

						分部小计

						外坡废石放浪冲砂层

		9		040305002001		干砌块料		1.部位:护坡
2.材料品种、规格:废石放浪冲砂层，厚度：300mm		m3				658.69

						分部小计

						观测设施

		10		041108002001		观测设施		1.名称：位移观测基准点
2.详见设计图纸		个				11

		本页小计

		注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

																		表—08

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：阳新县新武矿业有限责任公司良荐桥钼矿尾矿库闭库工程										标段：阳新县新武矿业有限责任公司良荐桥钼矿尾矿库闭库工程						第 2 页  共 2 页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量单位				工程量		金额（元）

																综合单价				合价		其中

																						暂估价

						分部小计

						现状涵管封堵

		11		01B001		现状涵管封堵		1.现状涵管封堵		m				2

						分部小计

						措施项目

						分部小计











































		本页小计

		合   计

		注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

																		表—08





表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表

		材料（工程设备）暂估单价及调整表

		工程名称：阳新县新武矿业有限责任公司良荐桥钼矿尾矿库闭库工程												标段：阳新县新武矿业有限责任公司良荐桥钼矿尾矿库闭库工程								第 1 页  共 1 页

		序号		材料(工程设备)
名称、规格、型号		计量单位		数量				暂估（元）						确认(元)						差额±(元)				备注

								暂估		确认		单价				合价		单价		合价				单价		合价

		1		现状涵管封堵 		m						1000



























































		合    计

		注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

																						表—12—2






_1234567891/������β���տ����-2021.3.3�޸�.dwg
Administrator


