阳新县2020年度第二批农村饮水安全工程维修养护

中央补助资金项目采购需求

采 购 人：阳新县农村饮水安全工程建设服务中心

联 系 人：邹康

联系电话：0714－7393107

采购方式：竞争性磋商

附件一：采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

1、采购内容：阳新县2020年度第二批农村饮水安全工程维修养护中央补助资金项目

2、工期：合同签订后 60 日历天。开工时间以监理人发出的开工通知中载明的时间为准。

3、施工地点：阳新县

4、采购预算：124.6063万元，超过预算的磋商响应文件以废标处理。

5、质量目标：满足设计要求，达到合格标准。

6、工程量清单及图纸：工程量清单见附件二。

7、付款方式：本工程采用固定总价控制和单价结算方式支付合同价款，以供应商完成的工程量乘供应商所报单价进行合同价款结算，但最终支付价格不超过合同总价。

承包人完成至本合同项目工程量的60%，发包人向承包人支付合同总价款的50%的进度款；项目完工并验收合格后5个工作日内，发包人向承包人支付至合同总价款97%，并扣留合同总价款3%的质量保证金，质量保证金在保修期满后再行支付。

8、质量保修期：本项目保修期为12个月，自合同完工验收合格之日起计。

附件二、工程量清单

# 工程量清单说明

# 1. 工程量清单说明

1.1　工程量清单应与竞争性磋商文件中的磋商须知、合同条款、技术标准和要求、图纸（如有）等一起阅读和理解。

1.2　工程量清单仅是磋商报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据设计图纸计算的用于磋商报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是供应商实际完成并符合技术标准和要求规定，按施工图纸计算的有效工程量。

1.3　工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求的规定。

1.4　工程价款的支付遵循合同条款的约定。

# 2. 磋商报价说明

#### 2.1 工程量清单报价表组成

工程量清单报价表由以下表格组成：

- 磋商总价；

- 工程项目总价表；

- 分组工程量清单报价表；

- 计日工项目报价表；

- 工程单价汇总表；

- 工程单价费(税)率汇总表；

- 供应商生产电、风、水、砂石基础单价汇总表；

- 供应商生产混凝土配合比材料费表；

- 采购人供应材料价格汇总表(若采购人提供)；

- 供应商自行采购主要材料预算价格汇总表；

- 采购人提供施工机械台时(班)费汇总表(若采购人提供)；

- 供应商自备施工机械台时(班)费汇总表；

- 总价项目分解表；

- 工程单价计算表；

- 人工费单价汇总表。

#### 2.2 工程量清单报价表填写规定

- 除竞争性磋商文件另有规定外，供应商不得随意增加、删除或涂改工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，供应商均应填写；未填写的单价和合价，视为已包括在工程量清单的其它单价和合价中。

- 工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接工程费、间接费、企业利润和税金，并考虑到风险因素。供应商应根据规定的工程单价组成内容确定工程单价。除另有规定外，对有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊入相应有效工程量的工程单价内。

- 填写金额(价格)均应以人民币表示。

- 磋商总价应按工程项目总价表合计金额填写。

- 工程项目总价表中组号和工程项目名称按工程量清单中的相应内容填写，并按分组工程量清单报价表中相应项目合计金额填写。

- 分组工程量清单报价表中的序号、项目名称、计量单位、工程数量，按分组工程量清单报价表的相应内容填写，并填写相应项目的单价和合价。

- 计日工项目报价表的序号、人工、材料、机械的名称、型号规格以及计量单位，按计日工项目清单报价表中的相应内容填写，并填写相应项目单价。

- 辅助表格填写

1)工程单价汇总表，按工程单价计算表中的相应内容、价格(费率)填写；

2)工程单价费(税)率汇总表，按工程单价计算表中的相应内容、费(税)率填写；

3)供应商生产电、风、水、砂石基础单价汇总表，按基础单价分析计算成果的相应内容、价格填写，并附相应基础单价的分析计算书；

4)供应商生产混凝土配合比材料费表，按表中工程部位、混凝土强度等级(附抗渗、抗冻等级)、水泥强度等级、级配、水灰比、相应材料用量和单价填写，填写的单价必须与工程单价计算表中采用的相应混凝土材料单价一致；

5)采购人供应材料价格汇总表，按采购人供应的材料名称、型号规格、计量单位和供应价格填写，并填写经分析计算后的相应材料预算价格，填写的预算价格必须与工程单价计算表中采用的相应材料预算价格一致(若采购人提供)；

6)供应商自行采购主要材料预算价格汇总表，按表中的序号、材料名称、型号规格、计量单位和填写的预算价格，填写的预算价格必须与工程单价计算表中采用的相应材料预算价格一致；

7)采购人提供施工机械台时(班)费汇总表，按采购人提供的机械名称、型号规格和采购人收取的台时(班)折旧费填写；供应商填写的台时(班)费用合计金额必须与工程单价计算表中相应的施工机械台时(班)费单价一致(若采购人提供)；

8)供应商自备施工机械台时(班)费汇总表，按表中的序号、机械名称、型号规格、一类费用和二类费用填写，填写的台时(班)费合计金额必须与工程单价计算表中相应的施工机械台时(班)费单价一致；

9)供应商应对工程量清单中的总价项目编制总价项目分解表，每个总价项目一份，项目编号和名称应与工程量清单一致；

10)报价金额大于或等于磋商总标价万分之五的工程项目，必须编报工程单价计算表。工程单价计算表，按表中的施工方法、序号、名称、型号规格、计量单位、数量、单价、合价填写，填写的人工、材料和机械等基础价格，必须与人工费单价汇总表、基础材料单价汇总表、主要材料预算价格汇总表及施工机械台时(班)费汇总表中的单价相一致，填写的其它直接费、现场经费、间接费、企业利润和税金等费(税)率必须与工程单价费(税)率汇总表中的费(税)率相一致；

11)人工费单价汇总表应按人工费单价计算表的内容、价格填写，并附相应的人工费单价计算表。

- 为适应水利建筑市场营业税改征增值税的需要，营业税改征增值税计价依据《水利部办公厅关于印发<水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法>的通知》(办水总[2016]132号)执行。

- 其他说明：

1）由成交供应商支付的代理服务费用和公共资源交易中心交易平台信息服务费都包含在相应项目的单价或合价中，供应商不得在磋商报价中单列此项费用。

2）对于竞争性磋商文件规定不单独计量支付、应由成交供应商承担的风险、义务和责任所发生的费用应摊入有关项目单价中，发包人不另行支付。

3）工程量清单中未单列的脚手架、垂直运输、细部结构等项目的费用均应摊入到相应工序综合单价中报价，发包人不另行支付费用。建筑物满堂脚手架搭设、拆除及预压费用均包含在相应单价中，采购人不另行支付。

4）工程量清单中未单列的模板，费用包含在相应混凝土单价中，发包人不另行支付。

5）工程量清单中未单列的清障、边坡清杂、整平等费用均包含在土方开挖的单价中，发包人不另行支付。

6）工程量清单报价表中所列单价为首轮磋商总报价的价格依据，其最终单价应以磋商供应商提交的最后报价与首轮磋商报价（磋商报价表中的报价）的浮动比例同比例调整。

# 3磋商报价

### （1）磋商总价

（项目名称）          （标段名称）

磋商总价(大写) ：            元

(小写) ：￥            元

### （2） 工程项目总价表

合同编号:

合同名称： (项目名称)    (标段名称)

| 组号 | 项目分组名称 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑工程 |  |  |
| 二 | 机电工程 |  |  |
| 三 | 管道工程 |  |  |
| 四 | 临时工程 |  |  |
| 五 | 安全生产措施费 |  | 按“一”至“四”项建安工程费的2%计算 |
|  | 合计(A) |  |  |

（3）分组工程量清单

# 一、建筑工程量清单报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价 (元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浮屠镇自来水厂反应沉淀池扩建改造 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 反应沉淀池(300m3/h) |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 土方开挖（Ⅲ类土，运距1km内) | m3 | 100 |  |  |  |
| 1.1.2 | 排污池人工土方开挖(Ⅲ类土，人工堆放于开口线5m外) | m3 | 30 |  |  |  |
| 1.1.3 | 土方回填（利用方） | m3 | 170 |  |  |  |
| 1.1.4 | C15混凝土垫层 | m3 | 10.22 |  |  |  |
| 1.1.5 | 填充C15混凝土 | m3 | 25.78 |  |  |  |
| 1.1.6 | M7.5砖砌排污池 | m3 | 11 |  |  |  |
| 1.1.7 | 排污池1:2水泥砂浆抹面 | m2 | 80.4 |  |  |  |
| 1.1.8 | 反应沉淀池混凝土C25 | m3 | 120.74 |  |  |  |
| 1.1.9 | 模板安装及拆除 | m2 | 723.15 |  |  |  |
| 1.1.10 | 钢筋制作及安装 | t | 8.84 |  |  |  |
| 1.1.11 | 内墙水泥砂浆粉刷 | m2 | 425.26 |  |  |  |
| 1.1.12 | 外墙贴瓷砖 | m2 | 248.13 |  |  |  |
| 1.1.13 | 金属栏杆 | m | 46 |  |  |  |
| 1.1.14 | 基础池底埋石砼C20 | m3 | 16.14 |  |  |  |
| 1.1.15 | 基础池底埋石砼模板 | m2 | 14 |  |  |  |
| 1.1.16 | 钢制爬梯及栏杆(侧板80*10,踏板ф20) | t | 0.66 |  |  |  |
| 1.1.17 | 蝶阀DN150 D371X-10 | 个 | 1 |  |  |  |
| 1.1.18 | 蝶阀DN200 D371X-10 | 个 | 2 |  |  |  |
| 1.1.19 | 镀锌钢管DN300（壁厚5mm，公称压力2.0MPa） | m | 40 |  |  |  |
| 1.1.20 | 镀锌钢管DN200（壁厚5mm，公称压力2.0MPa） | m | 16 |  |  |  |
| 1.1.21 | 喷嘴DN300*260 | 个 | 1 |  |  |  |
| 1.1.22 | φ32塑料斜管 | m2 | 35.2 |  |  |  |
| 1.1.23 | 钢制斜管支架 | t | 0.65 |  |  |  |
| 1.1.24 | 不锈钢板集水槽（δ=4mm) | t | 0.71 |  |  |  |
| 1.1.25 | 刚性防水套管DN200 | 个 | 11 |  |  |  |
| 1.1.26 | 刚性防水套管DN300 | 个 | 3 |  |  |  |
| 1.1.27 | 钢性法兰片DN150 （制作与安装） | 片 | 18 |  |  |  |
| 1.1.28 | 钢性法兰片DN200 （制作与安装） | 片 | 18 |  |  |  |
| 1.1.29 | 钢性法兰片DN300 （制作与安装） | 片 | 24 |  |  |  |
| 1.1.30 | 钢性法兰片DN400 （制作与安装） | 片 | 1 |  |  |  |
| 1.1.31 | 钢制弯头DN300*90° | 只 | 6 |  |  |  |
| 1.1.32 | 钢制弯头DN200*90° | 只 | 2 |  |  |  |
| 1.1.33 | 钢制弯头DN150*90° | 只 | 15 |  |  |  |
| 1.1.34 | 排泥管钢管DN150 | m | 35 |  |  |  |
| 1.1.35 | 排泥管钢管DN200 | m | 8 |  |  |  |
| 1.1.37 | 墙管DN200 | 个 | 2 |  |  |  |
| 1.1.38 | 墙管DN300 | 个 | 1 |  |  |  |
| 1.1.39 | 钢制套管DN400 | 个 | 2 |  |  |  |
| 1.1.40 | 钢制套管DN300 | 个 | 1 |  |  |  |
| 1.1.42 | 外脚手架 | m2 | 200 |  |  |  |
| 1.1.43 | 满堂脚手架（高度5.5m) | m2 | 173.88 |  |  |  |
| 1.1.44 | 电动吊篮 | m2 | 173.88 |  |  |  |
| 1.2 | 反应沉淀池外附属工程 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 排泥管砼管φ400人工开挖土方 | m3 | 28.8 |  |  |  |
| 1.2.2 | 排泥管砼管φ400回填土方 | m3 | 15 |  |  |  |
| 1.2.3 | 排泥管砼管φ400 | m | 12 |  |  |  |
| 1.2.4 | 围墙、排水沟浆砌石及砖砌体拆除 | m3 | 22 |  |  |  |
| 1.2.5 | 排水沟砼（含模板等） | m | 15 |  |  |  |
| 1.2.6 | 现有过滤池处水箱开孔φ400 | 个 | 1 |  |  |  |
| 1.2.7 | 管道加药防腐管DN50 | 根 | 2 |  |  |  |
| 1.2.8 | 不锈钢闸阀DN50 | 个 | 2 |  |  |  |
| 1.2.9 | 大小头DN300*200 | 个 | 1 |  |  |  |
| 1.2.10 | 大小头DN400*300 | 个 | 1 |  |  |  |
| 1.2.11 | 软伸缩节DN300 | 个 | 2 |  |  |  |
| 1.2.12 | 两处反应沉淀池之间连接处工作台，花纹钢板 | t | 0.31 |  |  |  |
| 2 | 木港镇自来水厂（潮田） |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 管道开挖及回填 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | φ200-φ315管道土方开挖及回填（Ⅲ类土深1.2m,宽1.0m，含过田埂、3m宽以内沟渠等障碍物） | m | 3200 |  |  |  |
| 3 | 第二批维修养护统筹项目 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 木港镇漆桥村山西山组 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 进水水箱10m3购置 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3.1.2 | 进水水箱10m3安装，含基础砼 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3.1.3 | φ63PE,1.25MPa管道购置 | m | 900 |  |  |  |
| 3.1.4 | φ63PE,1.26MPa管道安装 | m | 900 |  |  |  |
| 3.1.5 | 油浸式潜水泵7.5KW购置安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3.1.6 | 电力电缆3*6+1*4 | m | 50 |  |  |  |
| 3.2 | 白沙镇土库村杨迪组 |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 取水口 |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | 土方开挖（Ⅲ类土，运距1km内) | m3 | 179.93 |  |  |  |
| 3.2.1.2 | 干砌石墙 | m3 | 13.48 |  |  |  |
| 3.2.1.3 | 卵石粗滤层 | m3 | 2.2 |  |  |  |
| 3.2.1.4 | 拦水坝砼C20 | m3 | 8.9 |  |  |  |
| 3.2.1.5 | 压顶砼C20 | m3 | 0.8 |  |  |  |
| 3.2.1.6 | 预制板购置及安装 | m | 10 |  |  |  |
| 3.2.1.7 | 钢筋制作及安装 | t | 0.25 |  |  |  |
| 3.2.1.8 | 模板安装及拆除 | m2 | 42 |  |  |  |
| 3.2.1.9 | 排空、引水闸阀dn80 | 个 | 2 |  |  |  |
| 3.2.1.10 | 预埋钢管DN80 | m | 3 |  |  |  |
| 3.2.2 | 管道开挖及回填 |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.1 | φ50-φ75管道土方开挖及回填（Ⅲ类土深1m,宽0.6m，含过田埂、3m宽以内沟渠等障碍物） | m | 1200 |  |  |  |
| 3.2.3 | 管道及安装 |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.1 | φ63PE,1.6MPa管道购置及安装 | m | 300 |  |  |  |
| 3.2.3.2 | φ75PE,1.25MPa管道购置及安装 | m | 900 |  |  |  |
| 3.3 | 白沙镇青山村保海组 |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 取水口 |  |  |  |  |  |
| 3.3.3.1 | 土方开挖（Ⅲ类土，运距1km内) | m3 | 15 |  |  |  |
| 3.3.3.2 | 干砌石墙 | m3 | 15 |  |  |  |
| 3.3.3.3 | 拦水坝砼C20 | m3 | 20 |  |  |  |
| 3.3.3.4 | 压顶砼C20 | m3 | 1.2 |  |  |  |
| 3.3.3.5 | 预制板购置及安装 | m | 16 |  |  |  |
| 3.3.3.6 | 模板安装及拆除 | m2 | 50 |  |  |  |
| 3.3.3.7 | 排空、引水闸阀dn0 | 个 | 4 |  |  |  |
| 3.3.3.8 | 预埋钢管DN50 | m | 3 |  |  |  |
| 3.3.2 | 30m3清水池 | 座 | 1 |  |  |  |
| 3.3.3 | 管道开挖及回填 |  |  |  |  |  |
| 3.3.3.1 | φ50-φ75管道土方开挖及回填（Ⅲ类土深1m,宽0.6m，含过田埂、3m宽以内沟渠等障碍物） | m | 1650 |  |  |  |
| 3.3.4 | 管道及安装 |  |  |  |  |  |
| 3.3.4.1 | φ63PE,1.6MPa管道购置及安装 | m | 1150 |  |  |  |
| 3.3.4.2 | φ50PE,1.6MPa管道购置及安装 | m | 500 |  |  |  |
| 3.4 | 王英镇高山村华园组、黄济塘组 |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | 管道开挖及回填 |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.1 | φ50-φ75管道土方开挖及回填（Ⅲ类土深1m,宽0.6m，含过田埂、3m宽以内沟渠等障碍物） | m | 1600 |  |  |  |
| 3.4.2 | 管道及安装 |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.1 | φ63PE,1.6MPa管道购置及安装 | m | 200 |  |  |  |
| 3.4.2.2 | φ50PE,1.6MPa管道购置及安装 | m | 1400 |  |  |  |
| 3.5 | 洋港镇湾塘村 |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | 清水池修复及滑坡处理 |  |  |  |  |  |
| 3.5.1.1 | 滑坡处土方清理 | m3 | 150 |  |  |  |
| 3.5.1.2 | 水池整修修复 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3.5.2 | 管道开挖及回填 |  |  |  |  |  |
| 3.5.2.1 | φ90-φ160管道土方开挖及回填（Ⅲ类土深1.1m,宽0.8m，含过田埂、3m宽以内沟渠等障碍物） | m | 430 |  |  |  |
| 3.5.3 | 管道及安装 |  |  |  |  |  |
| 3.5.3.1 | φ90PE,0.8MPa管道购置及安装 | m | 430 |  |  |  |
| 3.6 | 洋港镇胡桥村 |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | 新建清水池 |  |  |  |  | 1座 |
| 3.6.1.1 | 土方开挖（Ⅲ类土，堆土于5m外） | m3 | 305 |  |  |  |
| 3.6.1.2 | 土方回填（利用方） | m3 | 230 |  |  |  |
| 3.6.1.3 | 水池池体砼C25 | m3 | 16 |  |  |  |
| 3.6.1.4 | 钢筋制作及安装 | t | 3.5 |  |  |  |
| 3.6.1.5 | 模板安装及拆除 | m2 | 140 |  |  |  |
| 3.7 | 三溪镇上余村烛山组 |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 | 水井维修改造 |  |  |  |  |  |
| 3.7.1.1 | 土方开挖（Ⅲ类土，堆土于5m外） | m3 | 65 |  |  |  |
| 3.7.1.2 | 余土外运 | m3 | 60 |  |  |  |
| 3.7.1.3 | 素砼C20 | m3 | 80 |  |  |  |
| 3.7.1.4 | 钢筋砼C25 | m3 | 30 |  |  |  |
| 3.7.1.5 | 大理石栏杆 | m | 52 |  |  |  |
| 3.7.1.6 | φ75PE,0.8MPa管道购置及安装 | m | 15 |  |  |  |
| 3.7.1.7 | 闸阀DN65 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3.8 | 排市镇山田村、硖石村 |  |  |  |  |  |
| 3.8.1 | 管道开挖及回填 |  |  |  |  |  |
| 3.8.1.1 | φ50-φ75管道土方开挖及回填（Ⅲ类土深1m,宽0.6m，含过田埂、3m宽以内沟渠等障碍物） | m | 1000 |  |  |  |
| 3.8.2 | 管道及安装 |  |  |  |  |  |
| 3.8.2.1 | 山田村φ50PE,1.6MPa管道购置及安装 | m | 1000 |  |  |  |
| 3.8.2.2 | 硖石村更换闸阀DN250 | 个 | 1 |  |  |  |

二、 机电工程量清单报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |  |
| 1 | 杨柳村刘家山供水点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 水泵机组。深井泵，配套机组7.5KW，包含水泵、机组、机座、异径管、出口逆止阀、与泵体进出口连接的法兰，橡胶圈、螺丝、垫圈，电器线路等。 | 台套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 水泵机组。不锈钢立式多级泵，配套机组7.5KW，包含水泵、机组、机座、异径管、出口逆止阀、与泵体进出口连接的法兰，橡胶圈、螺丝、垫圈，电器线路等。 | 台套 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 一拖二启动柜 | 台套 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 铜芯电线2*4mm2 | m | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 浮船，2m*2m | 只 | 1.00 |  |  |  |  |  |

三、 管道工程量清单报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |  |
| 1 | 木港自来水厂（潮田） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 管道（含配件）采购及安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | φ250（PE0.8MPa) | m | 1600 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | φ200（PE0.8MPa) | m | 1600 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | DN250钢管（防腐处理) | m | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | DN200钢管（防腐处理) | m | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 排气阀（含法兰、止水圈、螺丝等配件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 铜杆铸铁法兰闸阀DN200 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | DN80排气阀 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |

四、 临时工程量清单报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浮屠镇水厂反应沉淀池扩建改造 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 施工临时工程 | 项 | 1 |  |  | 按建筑工程“浮屠镇水厂反应沉淀池扩建改造”建安工程费的3%报价 |
| 2 | 木港镇潮田水厂输水管道改造 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 施工临时工程 | 项 | 1 |  |  | 按建筑工程“木港镇潮田水厂输水管道改造”建安工程费的3%报价 |
| 3 | 枫林镇杨柳村机电设备改造 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 施工临时工程 | 项 | 1 |  |  | 按机电工程“杨柳村刘家山供水点”安装费的3%报价 |

注：1、临时工程包括：生活营地，施工仓库、材料堆场，施工道路及维护，施工用水、用电。

2、临时工程费用不包含因施工现场条件限制，无车通行路或修筑同车路成本过高而发生的费用，但可按材料二次转运予以考虑此项费用。

### （4）计日工项目价报表

合同编号:

合同名称：         (项目名称)              (标段名称)

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 单价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |

### （5） 工程单价汇总表

合同编号:

合同名称：         (项目名称)              (标段名称)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 基本直接费 |  |  | 其他直接费 | 间接费 | 企业利润 | 材料补差 | 未计价装置性材料费 | 税金 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机 械 使用费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （6）工程单价费(税)率汇总表

合同编号:

合同名称：         (项目名称)              (标段名称)

| 序号 | 工程类别 | 工程单价费(税)率(%) |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 其他直接费 | 间接费 | 企业利润 | 税金 |  |  |
| 一 | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |

### （7） 供应商生产电、风、水、砂石基础单价汇总表

合同编号:

合同名称：         (项目名称)              (标段名称)

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 预算价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件：基础单价计算表

### （8）供应商生产混凝土配合比材料费表

合同编号:

合同名称：         (项目名称)              (标段名称)

| 序号 | 工程部位 | 混凝土 强度等级 | 水泥 强度等级 | 级 配 | 水 灰 比 | 坍 落 度 | 预算材料量(kg/m3) |  |  |  |  |  | 单 价 (元/m3) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 水泥 | 砂 | 石 |  |  |  |  |  |

### （9）采购人供应材料价格汇总表

合同编号:

合同名称：         (项目名称)              (标段名称)

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 供应价格(元) | 预算价格(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### （10） 供应商自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号:

合同名称：         (项目名称)              (标段名称)

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 预算价格(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### （11） 采购人提供施工机械台时(班)费用汇总表

合同编号:

合同名称：         (项目名称)              (标段名称)                             单位：元／台时(班)

| 序号 | 机械名称 | 型号规格 | 采购人收取 的折旧费 | 供应商应计算的费用 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 维修费 | 安拆费 | 人工 | 柴油 | 电 |  |  |  | 小计 |  |

### （12） 供应商自备施工机械台时(班)费汇总表

合同编号:

合同名称：         (项目名称)              (标段名称)                                          单位：元／台时(班)

| 序号 | 机械名称 | 规格型号 | 一类费用 |  |  |  | 二类费用 |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 折旧费 | 维修费 | 安拆费 | 小计 | 人工 | 柴油 | 电 |  |  |  | 小计 |  |

### （13） 总价项目分解表

合同编号:

合同名称：         (项目名称)              (标段名称)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单 价（元） | 合 价（元） | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### （14） 工程单价计算表

建筑工程单价计算表

工程

单价编号:                            定额单位：                           单价：

| 施工方法： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 直接费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 基本直接费 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 人工费 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 材料费 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 机械使用费 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 其他直接费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 间接费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 企业利润 |  |  |  |  |  |
| 4 | 材料补差 |  |  |  |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

安装工程单价计算表

工程

单价编号:                            定额单位：                           单价：

| 施工方法： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 直接费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 基本直接费 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 人工费 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 材料费 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 机械使用费 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 其他直接费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 间接费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 企业利润 |  |  |  |  |  |
| 4 | 材料补差 |  |  |  |  |  |
| 5 | 未计价装置性材料费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

### （15） 人工费单价汇总表

合同编号:

合同名称：         (项目名称)              (标段名称)

| 序 号 | 工 种 | 单 位 | 单 价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件三：评标办法及评分标准

评标办法

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标办法。

### 1、评标方法

本次评标采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法，且价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。

磋商小组根据第二章第13款规定的标准对响应文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，则否决其磋商资格。磋商文件能详细列明采购标的的工期、质量目标、技术要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用本章综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评审、打分，然后计算出综合评估得分。供应商的最终得分为所有评委的综合评分的算术平均值(保留小数点后两位,小数点后第三位四舍五入)，并按综合评分由高到低顺序推荐成交候选人。若出现两个或多个供应商最终得分相同，按照最后报价由低到高顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序推荐。

根据《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214号）和财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知财库（〔2015〕124号）的规定，如果在采购过程中符合要求的供应商只有2家，竞争性磋商采购活动可以继续进行，提交最后报价的供应商可以为2家。

1.1 磋商原则

1.1.1 磋商活动遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

1.2 磋商小组

1.2.1磋商小组的组成：磋商小组由3位技术、经济等方面的专家组成。

1.2.2磋商小组主任：磋商小组设主任1名，由磋商小组全体成员共同推选产生。磋商小组主任负责组织评标活动，与其他评委有同等表决权。磋商小组负责评标工作，并根据竞争性磋商文件的要求对响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

### 2、评分标准

| 评分项目 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分值构成 (总分100分) | 技术部分： 30 分 商务综合部分40分 报价分： 30 分 |
| 技术部分 （30分） | 项目理解及重难点分析（5分） | 结合技术要求中的施工技术方案和工程量表，对项目的主要内容进行理解，并对项目的工作内容的特点、重点、难点分析准确，工作有针对性措施，措施思路清晰合理。 优5分，良3分，一般1分。 |
|  | 施工组织方案（5分） | 根据供应商对项目施工组织方案进行赋分，方案科学合理，具有可操作性。 优5分，良3分，一般1分。 |
|  | 工程质量控制及验收方案（5分） | 根据供应商对工程质量控制及验收方案进行赋分，方案科学合理，具有可操作性。 优5分，良3分，一般1分。 |
|  | 进度和质量的保障措施（5分） | 针对本项目，设立项目组，明确各成员的工作职责和任务，制定进度和质量计划并具有相应的改进和保障措施等。 优5分，良3分，一般1分。 |
|  | 安全文明施工（5分） | 针对供应商安全文明施工保证措施、安全管理体系、安全防护教育是否健全、合理、可靠、有针对性等进行赋分。 优5分，良3分，一般1分。 |
|  | 资源配备计划（5分） | 针对供应商的资金使用和劳动力安排计划和主要材料用量及主要施工机械设备投入计划，科学合理且有计算说明。 优5分，良3分，一般1分。 |
| 商务部分 （40分） | 项目经理职称与业绩（0～5分） | 按下列标准累计评分： ①具有水利工程类专业中级及以上技术职称的得1分，其他情况得0分； ②近五年每担任过1个水利水电工程项目经理的得2分，最多得4分，其他情况得0分。 注：①项目经理业绩经历指履行工程项目经理时间大于合同工期一半的经历（提供业主证明），否则视为无效项目经理业绩； ②项目经理业绩年限从磋商截止时间往前推算，以合同签订时间为准；业绩证明材料包括中标通知书、合同等附件。 |
|  | 项目经理获奖（0～5分） | 按下列标准之一评分： ①近三年获省级及以上优秀项目经理奖项的得5分； ②其他情况得0分。 注：项目经理获奖年限从磋商截止时间往前推算，以获奖证书发出日期为准。 |
|  | 项目技术负责人职称与业绩（0～5分） | 按下列标准累计评分： ①具有水利工程类专业中级及以上技术职称的得1分，其他情况得0分； ②近五年每担任过1个水利水电工程技术负责人（或项目经理）的得2分，最高得4分，其他情况得0分。 注：①项目技术负责人业绩经历指履行工程项目技术负责人（或项目经理）时间大于合同工期一半的经历（提供业主证明），否则视为无效项目技术负责人业绩； ②项目技术负责人业绩年限从磋商截止时间往前推算，以合同签订的日期为准；业绩证明材料包括中标通知书、合同等附件。 |
|  | 其他管理人员（0～7分） | 按下列标准累计评分： ①项目部其他人员配备在5（不含）-10人（含）得1分；人数在10人以上的，每多一人加0.5分。本项最高得3分； ②项目部其他人员配备中有5人及以上具有水利工程类专业中级及以上技术职称的得2分； ③项目部其他人员配备中，经考核或者培训合格的中级工及以上技术工人在5人及以上的得2分。 注：项目部其他人员不包含项目经理、技术负责人，且同一人仅按最高得分项计分1次。 |
|  | 安全生产标准化（0～3分） | 按下列标准之一评分： ①施工企业为水利安全生产标准化二级及以上企业的得3分； ②施工企业为水利安全生产标准化三级企业的得1分； ③其他情况得0分。 |
|  | 管理体系认证 （0～3分） | 同时通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001（或ISO45001）职业健康安全管理体系认证且磋商之日在有效期内的得3分，否则得0分。 |
|  | 守合同重信用证书（0～3分） | 按下列标准之一评分： ①近三年（从磋商截止时间往前推算，以证书颁发时间为准）获得省级及以上市场监督管理机关或省级及以上人民政府颁发的守合同重信用证书（且磋商之日在有效期内）的得3分； ②其他情况得0分。 |
|  | 业绩（0～6分） | 按下列标准累计评分（最多得6分）： ①近五年每承接过1个水利水电工程的得2分，最多得6分； ②其他情况不得分。 注：供应商业绩年限从磋商截止时间往前推算，以合同签订的日期为准；业绩证明包括中标通知书、合同等附件。 |
|  | 承诺（0～3分） | 按下列标准累计评分： ①承诺施工质量达到磋商文件要求并有相应完善的管理措施的得1分，否则得0分； ②承诺施工过程中保障施工人员权益（包括但不限于为施工人员办理相关保险、不拖欠施工人员工资、保障施工人员福利等）的得1分，否则得0分； ③承诺施工过程中保证项目经理和技术负责人月驻工地时间、不随意更换项目经理和技术负责人的得1分，否则得0分。 |
| 磋商报价评分标准（30分） | 低价优先法 （0-30分） | 进入价格评议环节的报价为通过资格审查、符合性审查的有效报价。 磋商基准价计算方法为：满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30 磋商报价得分保留小数点后两位，小数点第三位四舍五入。 注：项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 |

### 3、评标程序

3.1初步评审

3.1.1磋商小组依据第二章第13 款规定的标准对响应文件进行初步评审。资格性和符合性审查时，磋商小组应在评标报告中形成专门的评审章节，并将“资格性和符合性审查记录表”作为其附件。

3.1.2磋商小组应全面复核供应商投标报价，投标报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力，修正原则如下：

（1）开标时，响应文件中开标一览表(磋商报价表)内容与响应文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(磋商报价表)为准。

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.1.3 供应商有以下情形之一的，其响应文件作否决处理：

(l)磋商小组依据本章第3.1 “初步评审标准”中规定的评审标准对响应文件进行初步评审，有一项不符合的；

(2)串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

3.2磋商步骤

3.2.1磋商小组根据磋商文件的技术、服务要求等方面进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他磋商供应商的技术资料、价格和其他信息。

3.2.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.2.3供应商提交最后报价。在提交最后报价之前，供应商可以根据情况退出磋商。磋商保证金将不会被没收，将在成交通知书发放后的五个工作日内无息退还。

3.2.4磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商，并要求其在规定时间内提交最后报价。

根据《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214号）的规定，如果在采购过程中符合要求的供应商只有2家，竞争性磋商采购活动可以继续进行，提交最后报价的供应商可以为2家。

3.3详细评审

3.3.1 磋商小组每一成员均须按规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.3.2 评分分值计算保留小数点后1位，小数点后第2位“四舍五入”。

3.3.3 供应商最终得分：所有评委的综合评分的算术平均值(保留小数点后两位,小数点后第三位四舍五入)。

3.4响应文件的澄清和补正

响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（应当由磋商小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，有关澄清的答复均应由供应商的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.4.1 在磋商过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.4.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3.5磋商结果

3.5.1 磋商小组根据以上办法推荐前3名为成交候选人，并标明推荐顺序，采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商。

3.5.2 磋商小组完成磋商后，应当向采购人提交书面磋商评审报告。

附件四：

供应商报名表

项目编号：

项目名称：

| 供应商名称（盖章） |  |
| --- | --- |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话（办公电话和手机） |  |
| 联系人邮箱 |  |
| 供应商提供的 报名资料 | 1.营业执照或事业法人证书等证明文件。 |
|  | 2.近三年财务状况报告，近六个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |
|  | 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |
|  | 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
|  | 5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
|  | 6. 供应商没有被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的查询记录截图。 |
|  | 7. 中小企业证明（格式件附件五） |
|  | 8.特定条件： （1）供应商应具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。 （2）供应商拟任项目经理须具备水利水电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，企业主要负责人及拟任项目经理、专职安全生产管理人员须取得相应水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证。 （3）供应商及其法定代表人、拟任项目经理近三年（从本项目公告发布之日起往前推36个月）没有行贿犯罪记录（提供书面声明函格式自拟）。 |
| 供应商意见 | 供应商可对本项目采购需求的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。 |

注意事项：

1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。

2.★供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片且无法移动的印章（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。

3.★须在邮件正文注明公司全称、项目名称、项目编号、联系人姓名及联系人联系方式（邮件附件征集资料文件名只注明公司全称，不注明，我单位将拒收报名邮件）。

附件五：中小企业证明

（1）中小企业声明函（工程、服务）

：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （项目名称），属于     （行业类型）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为         万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：______________（盖章）

法定代表人或其委托代理人：____（签字）

__________年________月________日

说明：不属于上述企业类型，则无需提供上述声明函。