附件：                 

采购需求

技术参数、规格规格详见清单:

    1.清单          


[image: image1.emf]阳新县王英镇人民 政府会议接待中心建设工程-清单.xlsx

 
商务要求:

1、计划工期： 90日历天；以建设单位开工令为准。
2、付款方式：工程竣工验收合格后,付至工程款的百分之八十，审计后付至审计价的百分之九十五，剩余金额一年后付清。
3、施工地点：阳新县

4、质量目标：达到国家规定的验收合格标准
供应商报名表
项目编号：                  
项目名称：                                         
	供应商名称（盖章）
	 

	联系人姓名
	 

	联系人电话（办公电话和手机）
	 

	联系人邮箱
	 

	供应商提供的
报名资料
	1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。

	
	2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

	
	3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

	
	4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

	
	5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

	
	6.未被列入"信用中国"网站失信被执行人（须提供网站截图）、重大税收违法案件当事人、未被中国政府采购网列入严重违法失信行为记录名单。

	
	7、中小企业声明函。

	
	8、特定条件：1）.供应商须具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，具备工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，供应商拟派项目经理须具备相关主管部门核发的建筑工程专业贰级及以上（不含临时证）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。项目管理机构还应配备具有岗位证的施工员、质量员、标准员、材料员、机械员、资料员、劳务员、安全员、造价师等相应专业管理人员，其中安全员还应具备安全生产考核合格证书（C证），项目技术负责人必须具有建筑相关专业中级工程师及以上职称或注册建造师执业资格，以上人员需提供近六个月所在单位为其缴纳的社保部门出具的社保记录证明及有效的劳动合同。
2）.所有省内、外建筑企业在鄂从事建筑活动，需登陆湖北省建筑市场监管和诚信信息一体化平台，报送企业基本信息和人员信息。以一体化平台记录公示的信息为准，提供平台信息记录截图并加盖公司公章，如未提供或查实不符合要求或提供虚假材料的作废标处理。

3）、本次招标不接受联合体。

	供应商意见
	供应商可对本项目采购需求及评分标准的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。


注意事项：
1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。
2.供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。 
3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。

附表二  

评审办法及评分标准

	序号
	条款内容
	编列内容

	1
	分值构成
(总分100分)
	技术部分： 50 分   商务综合部分20分
商务报价部分： 30 分

	条款号
	评分因素
	评分标准

	1

     
	技术部份(50分）
	内容完整性和编制水平（2 分）
	磋商响应文件资料齐全、打印正确、签章完备、装订整齐，正确无误得2分；凡缺、错、倒、糊的1处扣0.5分，2分扣完为止。

	
	
	施工方案与技术措施 
（10分）
	1.施工方案内容全面，技术措施针对性、可行性强，针对性强；有详细、合理的计划、措施；施工人员及资源投入等能确保项目工期、质量、安全的得7-9分， 施工方案合理，可行的得4-6分，欠合理基本可行的得 1-3分，差的不得分。 
2.对设计方案提出有利的优化建议的。有可行性的得 1分，否则不得分。

	
	
	对工程重点、难点 的认识及具体应对措施（8分）
	针对本改造工程流程清晰，措施明确，对重难点问题提出切实可行的方案的得6-8分，流程基本清晰，措施基本明确的得3-5分，流程不清晰，措施不明确，对重难点问题没有切实可行的方案得1-2分，差的不得分。

	
	
	质量管理体系与措施（6分）
	质量保证体系完善，结合本工程提出的质量控制措施具体、可行、针对性强的得4-6分，基本完善，可行，针对性一般的得1-3分，差的不得分。

	
	
	材料设备到货与检验（3 分）
	主要材料设备到货的及时性和检测、验收方案合理、可行性强的得 3 分，基本合理，可行的得 1.5 分，差的不得分

	
	
	安全文明施工管理体系与措施（3 分）
	安全文明施工保障体系、管理制度及控制措施和内容完善，合理，可行性，针对性强的得 3分，基本合理，可行的得 2 分，差的不得分。

	
	
	工程进度计划 
与措施（7分）
	进度计划满足工期要求，对影响工期计划的因素考虑全面，并提出了可行、针对性强的工期保障措施的得5-7分，合理可行的得3-4分，欠合理，基本可行的得 1-2分，差的不得分。

	
	
	后续服务计划 
及保证措施（6分）
	后续服务承诺内容全面，承诺质保期内全天候提供技术 
服务，对需要到达现场处理的故障明确响应时间及保证 
方案的及时性，具体、可行性强的得4-6 分，合理可行的得 2-3分，欠合理，基本可行的得 1 分，差的不得分。

	
	
	应急措施（5分） 
	根据各供应商出现险情及发生事故时的应急方案和抢险措施 
及对本项目的针对性进行评分：科学、合理、针对性强，5分； 
基本合理可行，3分；欠合理、基本可行，1 分；不可行，0 分。

	2

	商务综合部份（20分）
	项目管理机构 
（10分）
	依据供应商拟项目管理机构人员安排计划：人员安排情况打分：完善、合理的得6-10分，基本合理的得1-5分。


	
	
	项目经理 
业绩 
（3分）
	近五年，每有一个建筑工程业绩得1.5分，最高得3分。（提供中标通知书或施工合同的真彩扫描打印件并加盖公章，须体现项目经理信息，否则不得分）

	
	
	投标人业绩 
（4分）
	近五年，具有类似建筑工程业绩得2分， 
每加一个得2分，最多得4分（须提供项目的中标通知书或施工合同的真彩扫描打印件并加盖公章）。

	
	
	管理体系认证 
（3分）
	同时通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证且开标之日在有效期内的得 3 分，否则得 0 分。

	3
	商务报价部份）
	投标总价（30分）
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100
为保证服务质量，投标报价低于采购预算90%时，评标委员会将对其进行成本分析，评标委员会认为报价低于成本价时将否决其投标。


备注：
1.以上所有须提供的证件、证书、有关资料等投标人都须提供原始资料的真彩扫描打印件供专家评委评审，否则不得分。投标人投标时须认真对待、如实应标。凡提供虚假材料谋取中标的，一经查实，根据《政府采购法》第七十七条之规定，将对供应商处以罚款、列入不良行为记录名单、依法追究刑事责任等。
2.商务标计算按报价人最终报价计算。本次评标采用综合评分法。磋商小组对满足竞争性磋商文件实质性要求的报价文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
附件3

中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工 程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 

……

 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
扉-1 招标工程量清单扉页

				阳新县王英镇人民政府会议接待中心建设工程										工程

		招 标 工 程 量 清 单



		招  标  人：								造价咨询人：

						（单位盖章）						(单位资质专用章)

		法定代表人  

或其授权人：								法定代表人  

  或其授权人：

						(签字或盖章)						(签字或盖章)

		编  制  人：								复  核  人：

						(造价人员签字盖专用章)						(造价工程师签字盖专用章)

		编制时间：  				    年   月   日				复核时间：  		    年   月   日

														扉-1





表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：阳新县王英镇人民政府会议接待中心建设工程										标段：						第 1 页  共 6 页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量单位				工程量		金额（元）

																综合单价				合价		其中

																						暂估价

				A.1		土石方工程

		1		010101001001		平整场地		1.机械平整场地		m2				325.5

		2		010101003001		挖沟槽土方		1.机械挖沟槽土方		m3				70.48

		3		010101004001		挖基坑土方		1.机械挖坑槽土方		m3				159.61

		4		010103001001		回填方		1.填方材料品种:原土回填		m3				170.03

		5		010103002001		余方弃置		1.废弃料品种:余方弃置		m3				60.06

						分部小计

				A.3		桩基工程

		6		010302005001		人工挖孔灌注桩		1.桩芯长度:15米		m3				259.18

						分部小计

				A.4		砌筑工程

		7		010402001001		砌块墙		1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气块墙
2.墙体类型:厚度200mm		m3				101.47

		8		010402001002		砌块墙		1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气块墙
2.墙体类型:厚度120mm		m3				3.47

						分部小计

				A.5		混凝土及钢筋混凝土工程

		9		010501001001		垫层		1.混凝土种类:基层垫层商品混凝土
2.混凝土强度等级:C10		m3				11.26

		10		010501005001		桩承台基础		1.混凝土种类:桩承台商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30		m3				34.5

		11		010502001001		矩形柱		1.混凝土种类:框架柱商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30		m3				29.57

		本页小计

		注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

																		表—08

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：阳新县王英镇人民政府会议接待中心建设工程										标段：						第 2 页  共 6 页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量单位				工程量		金额（元）

																综合单价				合价		其中

																						暂估价

		12		010502002001		构造柱		1.混凝土种类:构造柱商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30		m3				1.12

		13		010503001001		基础梁		1.混凝土种类:基础梁商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30		m3				14.51

		14		010503004001		圈梁		1.混凝土种类:圈梁商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30		m3				3.71

		15		010505001001		有梁板		1.混凝土种类:有梁板商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30		m3				121.76

		16		010506001001		直形楼梯		1.混凝土种类:楼梯商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25		m2				19

		17		010507001001		散水		1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C20		m2				63.56

		18		010515001001		砌体加固筋		1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 HPB300 直径6.5mm		t				0.405

		19		010515001002		现浇构件钢筋		1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 HRB400 直径6.5mm		t				0.279

		20		010515001003		现浇构件钢筋		1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 HRB400 直径8mm		t				11.366

		21		010515001004		现浇构件钢筋		1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 HRB400 直径10mm		t				0.312

		22		010515001005		现浇构件钢筋		1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 HRB400 直径12mm		t				1.968

		23		010515001006		现浇构件钢筋		1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 HRB400 直径14mm		t				1.19

		24		010515001007		现浇构件钢筋		1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 HRB400 直径16mm		t				4.267

		25		010515001008		现浇构件钢筋		1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 HRB400 直径18mm		t				1.448

		26		010515001009		现浇构件钢筋		1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 HRB400 直径20mm		t				0.536

		27		010515001010		现浇构件钢筋		1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 HRB400 直径22mm		t				0.863

		28		010515001011		现浇构件钢筋		1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 HRB400 直径25mm		t				0.662

		本页小计

		注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

																		表—08

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：阳新县王英镇人民政府会议接待中心建设工程										标段：						第 3 页  共 6 页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量单位				工程量		金额（元）

																综合单价				合价		其中

																						暂估价

		29		010515004001		钢筋笼		1.钢筋种类、规格:混凝土灌注桩钢筋笼 带肋钢筋HRB400		t				9.592

		30		010516003001		机械连接		1.连接方式:电渣压力焊
2.规格:16mm		个				312

		31		010516003002		机械连接		1.连接方式:直螺纹链接
2.规格:16mm		个				54

		32		010516003003		机械连接		1.连接方式:电渣压力焊
2.规格:18mm		个				40

		33		010516003004		机械连接		1.连接方式:直螺纹链接
2.规格:18mm		个				20

		34		010516003005		机械连接		1.连接方式:直螺纹链接
2.规格:20mm		个				4

		35		010516003006		机械连接		1.连接方式:直螺纹链接
2.规格:25mm以内		个				33

						分部小计

				A.8		门窗工程

		36		010801001001		木质门		1.成品木质门		m2				25.92

		37		010801001002		木质门		1.木质格栅门		m2				6.72

		38		010805005001		全玻自由门		1.玻璃门
2.玻璃品种、厚度:12厚带胶钢化玻璃		m2				10.8

		39		010807001001		金属（塑钢、断桥）窗		1.铝合金窗
2.玻璃品种、厚度:5厚钢化玻璃		m2				244.05

						分部小计

				A.9		屋面及防水工程

		40		010901001001		瓦屋面		1.瓦品种、规格:红色琉璃瓦		m2				137.09

		41		010902001001		屋面卷材防水		1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材		m2				391

						分部小计

				A.10		保温、隔热、防腐工程

		本页小计

		注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

																		表—08

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：阳新县王英镇人民政府会议接待中心建设工程										标段：						第 4 页  共 6 页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量单位				工程量		金额（元）

																综合单价				合价		其中

																						暂估价

		42		011001001001		保温隔热屋面		1.20厚1:2或M15水泥砂浆，
  分格面积宜为1m2
2.绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板60mm
3.20厚1：2.5水泥砂浆找平层
4.钢筋混凝土屋面板，表面清扫干净		m2				391

						分部小计

				A.11		楼地面装饰工程

		43		011102003001		块料地面		1.8-10厚地砖铺平，水泥砂浆1:1插缝
2.20厚1:4干硬性水泥砂浆
3.1.2厚聚合物防水涂料
4.15厚1:3水泥砂浆收光
5.80厚C15混凝土垫层
6.素土夯实		m2				7

		44		011102003002		块料地面		1.8-10厚地砖铺平，水泥砂浆1:1插缝
2.20厚1:4干硬性水泥砂浆
3.15厚1:3水泥砂浆收光
4.80厚C15混凝土垫层
5.素土夯实		m2				256.9

		45		011102003003		块料楼面		1.8-10厚地砖铺平，水泥砂浆1:1插缝
2.20厚1:4干硬性水泥砂浆		m2				255.17

		46		011106001001		石材楼梯面层		1.面层材料品种、规格、颜色:天然大理石踏步面层		m2				19

		47		011107001001		石材台阶面		1.面层材料品种、规格、颜色:天然大理石台阶面层		m2				1.27

						分部小计

				A.12		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

		48		011204003001		块料墙面		1.墙体类型:卫生间墙面砖
2.聚合物防水涂料
3.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷面砖		m2				45.86

		本页小计

		注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

																		表—08

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：阳新县王英镇人民政府会议接待中心建设工程										标段：						第 5 页  共 6 页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量单位				工程量		金额（元）

																综合单价				合价		其中

																						暂估价

		49		011207001001		墙面装饰板		1.基层材料种类、规格:15厚1:3水泥砂浆打底
2.面层材料品种、规格、颜色:吸音板墙面		m2				178

		50		011407001001		墙面喷刷涂料		1.基层类型:15厚水泥砂浆
2.喷刷涂料部位:外墙面
3.涂料品种、喷刷遍数:外墙丙烯酸酯涂料 2遍		m2				284.49

		51		011204003002		块料墙面		1.墙体类型:块料外墙面
2.面层材料品种、规格、颜色:仿古外墙砖
3.基层:15厚水泥砂浆打底		m2				61.33

						分部小计

				A.13		天棚工程

		52		011302001001		吊顶天棚		1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨吊顶
2.面层材料品种、规格:300*300 铝扣板		m2				7

		53		011302001002		吊顶天棚		1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨吊顶
2.面层材料品种、规格:600*600硅钙板		m2				212

						分部小计

				A.14		油漆、涂料、裱糊工程

		54		011406001001		抹灰面油漆		1.基层类型:抹灰面
2.15厚1：3水泥砂浆打底
3.腻子种类:成品腻子粉
4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆		m2				801

		55		011407002001		天棚喷刷涂料		1.基层类型:天棚面乳胶漆
2.腻子种类:成品腻子粉		m2				273

						分部小计

				A.15		其他装饰工程

		56		011503001001		金属扶手、栏杆、栏板		1.扶手材料种类、规格:304不锈钢楼梯栏杆扶手		m				9.6

						分部小计

		本页小计

		注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

																		表—08

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：阳新县王英镇人民政府会议接待中心建设工程										标段：						第 6 页  共 6 页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量单位				工程量		金额（元）

																综合单价				合价		其中

																						暂估价

				A.17		措施项目

		57		011701001001		综合脚手架		1.建筑结构形式:框架结构脚手架		m2				642.55

		58		011702001001		基础		1.基础类型:桩承台模板		m2				91.82

		59		011702002001		矩形柱		1.框架柱模板		m2				276.39

		60		011702003001		构造柱		1.构造柱模板		m2				19.48

		61		011702005001		基础梁		1.基础梁模板		m2				138.38

		62		011702008001		圈梁		1.圈梁模板		m2				41.58

		63		011702014001		有梁板		1.有梁板模板		m2				1132.56

		64		011702024001		楼梯		1.类型:楼梯模板		m2				19

		65		011703001001		垂直运输		1.建筑物建筑类型及结构形式:建筑材料垂直运输卷扬机施工		m2				642.55

						分部小计

						措施项目

						分部小计





















		本页小计

		合   计

		注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

																		表—08





表-12 其他项目清单与计价汇总表

		其他项目清单与计价汇总表

		工程名称：阳新县王英镇人民政府会议接待中心建设工程						标段：				第 1 页  共 1 页

		序号		项目名称		金额（元）				结算金额（元）				备注

		1		暂列金额		0.00								明细详见表-12-1

		2		暂估价		64100.00

		2.1		材料暂估价		—								明细详见表-12-2

		2.2		专业工程暂估价		64100.00								明细详见表-12-3

		3		计日工										明细详见表-12-4

		4		总承包服务费										明细详见表-12-5

		5		索赔与现场签证费		0.00



















































		合    计												—

		注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

												表—12





表-12-3 专业工程暂估价及结算价表

		专业工程暂估价及结算价表

		工程名称：阳新县王英镇人民政府会议接待中心建设工程						标段：				第 1 页  共 1 页

		序号		工程名称		工程内容		暂估金额
（元）		结算金额
(元)		差额
±(元)		备注

		1		水电安装		100元/m2		64100





























































		合    计						64100.00						—

		注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

												表—12—3






