


附件
新港园区两桥亮化工程（海州大道新港大桥、新港大道源河大桥）采购需求

项目名称：新港园区两桥亮化工程（海州大道新港大桥、新港大道源河大桥）

采购单位：黄石新港（物流）工业园区建设局

联系人：汪海

联系电话：15997140321

采购方式：竞争性磋商
工程量清单

	单项工程招标汇总表

	工程名称:新港园区两桥亮化工程（海州大道新港大桥、新港大道湋源河大桥）
	
	第1页 共1页

	序号
	单项工程名称
	金额(元)
	其  中：（元）

	
	
	
	暂估价
	安全文明
 施工费
	规费

	1
	桥亮化
	
	
	
	

	2
	高架桥双臂路灯
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	建设项目数据
	
	
	
	

	
	    人工
	
	
	
	

	
	    材料
	
	
	
	

	
	    机械
	
	
	
	

	
	    设备
	
	
	
	

	
	    主材
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。
	表-02


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:桥亮化
	标段:
	第1页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其 中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	C.4
	D 电气设备安装工程
	
	
	
	
	
	

	1
	030404019001
	控制开关
	1.名称：LED开关电源
2.规格、型号：DC12V/350W（防雨型）
	个
	120
	
	
	

	2
	030404019002
	控制开关
	1.名称：LED开关电源
2.规格、型号：DC24V/350W（防雨型）
	个
	180
	
	
	

	3
	030404017001
	配电箱
	1.名称：智能控制配电箱AL1
2.规格、型号：不锈钢外壳，内配智能时钟控制加防浪涌保护装置,
3.安装位置：室内
4.安装方式：壁挂式
	台
	1
	
	
	

	4
	030408001001
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.型号：5*6m2
	m
	600.00
	
	
	

	5
	030411002001
	线槽
	1.名称：线槽
2.材质：金属
3.规格：50*40mm
	m
	1000.00
	
	
	

	6
	030411004001
	配线
	1.名称：护套线
2.型号：2*2.5mm2
3.材质：塑料
	m
	3200.00
	
	
	

	7
	030412001001
	普通灯具
	1.名称：DMX512光源
2.规格、型号：RGB  8W  DC12V
	套
	14400
	
	
	

	8
	030412001002
	普通灯具
	1.名称：DM24光源
2.规格、型号：10W 金黄光
	套
	7360
	
	
	

	9
	030412004001
	装饰灯
	1.名称：LED线型投光灯
2.规格、型号：DC24V 36W 金黄光
	套
	960
	
	
	

	10
	030412005001
	荧光灯
	1.名称：F205射灯
2.规格、型号：AC220V 200W 3000K
	套
	4
	
	
	

	11
	030412004002
	装饰灯
	1.名称：Y-24线型LED
2.规格、型号：外控 RGB  30W  DC24V   1米
	套
	480
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
	
	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:桥亮化
	标段:
	第2页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其 中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	12
	030502005002
	双绞线缆
	1.名称：网线
	m
	900.00
	
	
	

	13
	03B007
	主控器
	1.名称：主控器
	
	2
	
	
	

	14
	03B008
	放大器
	1.名称：放大器
	
	2
	
	
	

	15
	03B009
	主控制器
	1.名称：主控制器
2.规格、型号：DMX512
	
	2
	
	
	

	16
	03B010
	分控制器
	1.名称：分控制器
2.规格、型号：DMX512
	
	4
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合  计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	表-08


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:高架桥双臂路灯
	标段:
	第1页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其 中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	D.8
	附录H 路灯工程
	
	
	
	
	
	

	1
	030404017003
	配电箱
	1.名称：多功能配电箱
	台
	1
	
	
	

	2
	030408001004
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.型号：RVV-3*10m2
	m
	2000.00
	
	
	

	3
	030408001005
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.型号：RVV-3*16+1*10
	m
	2000.00
	
	
	

	4
	030411001002
	配管
	1.名称：电缆配管
2.材质：塑料
3.规格、型号：PVC60
4.敷设方式：埋地敷设
	m
	4000.00
	
	
	

	5
	040802001001
	电杆组立
	1.名称：钢结构定制防共振
转接法兰
2.规格、型号：280*280*20mm 
精加工后再进行热镀锌处理
	根
	68
	
	
	

	6
	040802001002
	电杆组立
	1.名称：钢结构固定模快
2.规格、型号：根据桥梁实际尺寸开模定制加工后再进行热镀锌及防腐处理、钢结构固定螺栓为定制304不锈钢螺栓，
φ16的
	根
	68
	
	
	

	7
	040805005001
	桥栏杆照明灯
	1.名称：灯杆A
2.规格、型号：Q235材质，灯杆内外热镀锌处理后表面喷塑，
3.灯杆高度:8米（灯头到地面高度）
4.灯杆一次性压制成型为梅花杆。（因在桥梁上安装灯杆不宜过重，为了保证强度所以采用梅花杆结构）
	套
	68
	
	
	

	8
	040805005002
	桥栏杆照明灯
	1.名称：双臂灯杆
2.规格、型号：Q235材质，灯杆内外热镀锌处理后表面喷塑，
灯杆高度:11米（灯头到地面高度）
	套
	60
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	表-08


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:高架桥双臂路灯
	标段:
	第2页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其 中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	9
	040805005003
	桥栏杆照明灯
	1.名称：灯头A
2.规格、型号：灯具为一体化压铸铝
150W，用可调功率电源，所用大功率集成芯片，参考尺寸长966mm×宽380mm×高207mm，钢化玻璃盖面
	套
	128
	
	
	

	10
	040805005004
	桥栏杆照明灯
	1.名称：灯头B
2.规格、型号：一体化压铸铝灯具，
210W，用可调功率电源，所用大功率集成芯片
	套
	60
	
	
	

	11
	040805005005
	桥栏杆照明灯
	1.名称：中杆灯
2.规格、型号：Q235材质，
灯杆内外热镀锌处理后表面喷塑，
灯杆高度:15米
	套
	2
	
	
	

	12
	040101003002
	挖基坑土方
	项目类型：挖基坑土方
1、土壤类别现场勘查
2、将土方堆放在槽边，清理机下余土
3、深度1.1M
4、满足图纸设计及规范要求
	m3
	640.000
	
	
	

	13
	040901001003
	现浇构件钢筋
	项目类型：带肋钢筋
1、现浇构件钢筋HRB400E；
2、钢筋种类、规格：三级螺纹钢筋Φ22mm；
	t
	1.830
	
	
	

	14
	040303002003
	混凝土基础
	项目类型：独立基础
1、混凝土类别：商品混凝土
2、混凝土强度等级：C25
	m3
	53.460
	
	
	

	15
	041102002003
	基础模板
	项目类型：独立基础模板
1.独立基础胶合板模板木支撑
	m2
	237.60
	
	
	

	16
	040501002003
	钢管
	1.名称：顶管
2.材质：镀锌钢管
3.型号：DN100
	m
	60.00
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合  计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	表-08


二、概述及简介
本项目位于黄石新港（物流）工业园区，两座桥即海州大道新港大桥、新港大道源河大桥涉及如下2个单位工程安装：
1、桥亮化；

2、高架桥双臂路灯。
三、国家相关行政主管部门颁布的强制标准、规范
采用工程建设标准及规范《城市道路照明设计标准》CJJ45-206；《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163-2008；《道路与街路照明灯具安全要求》GB7000.5-2005；《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012；《电气装置安装工程  电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006等。
上述各项规定仅是本项目的最基本依据，并未包括实施中所涉及到的所有规定，并且所用规定均应为合同签订之日为止的最新版本。

四、技术（服务）要求

1.编制合理的施工组织设计。
五、合同草案
1.工期：90日历天；

2.工程质量：达到国家规定的验收合格标准；

3.合同款支付：工程验收合格后支付至合同款的95%，质保期结束后支付至合同款的100%。

4.其它专用条款内容由中标人与采购人另行约定。
附件2：
供应商报名表
项目名称：                   项目编号：                                   
	供应商名称（盖章）
	 

	联系人姓名
	 

	联系人电话（办公电话和手机）
	 

	联系人邮箱
	 

	供应商提供的报名资料
	1.具有独立承担民事责任的能力。
	如供应商是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，应提供有效的自然人身份证明。

	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
	供应商是法人的，应提供上一年度经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，提供银行出具的资信证明。

专业担保机构对供应商进行资信审查后出具投标担保函的，可以不用提供经审计的财务报告和银行资信证明文件。

	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
	供应商履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料。

	
	4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
	1.依法缴纳税收：供应商依法缴纳税收的证明材料：本项目公告发布时间前6个月内（至少提供1个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）。

2.社会保障资金：供应商依法缴纳社会保障资金的证明材料：本项目公告发布时间前6个月内（至少提供1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）；

注：供应商为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和交纳社会保险的凭据；

递交响应文件截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的供应商，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收缴纳凭据。

递交响应文件截止时间的当月成立但因社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的供应商，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。 

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要交纳社会保障资金。

	
	5.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。
	格式如下：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

采购人和采购代理机构： 

我方在此声明，我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录： 

1、我方因违法经营被追究过刑事责任； 

2、我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照； 

3、我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。 

随本声明附上我方参加本次政府采购活动前3年内发生的诉讼及仲裁情况表以及相关的法律证明文件供贵方核验。我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料谋骗取中标、成交所引起的一切法律后果。 

特此声明！ 

供应商： （盖单位章）             

法定代表人或其委托代理人： （签字）      

年 月 日 

	
	6.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。
	具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

	
	7.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
	未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、"中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图。

	
	8.特定条件：（1）申请人应具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，安全生产许可证在有效期内。

（2）申请人近三年（ 2018年12月至投标截止时间）至少承担过一个类似项目业绩。
（投标人业绩证明须提供中标通知书、网页版中标公示截图、施工合同、一体化平台备案竣工验收证明）

（3）申请人拟派项目经理须具备市政工程专业贰级以及上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。项目管理机构还应配备具有岗位证的施工员、安全员、质检员等相应专业管理人员，其中安全员还应具备安全生产考核合格证书（C证），项目技术负责人必须具有市政工程相关专业中级工程师及以上职称或注册建造师执业资格；提供所在单位为其缴纳的社保部门出具的社保记录证明及有效的劳动合同。

（4）所有省内、外建筑企业在鄂从事建筑活动，需登陆湖北省建筑市场监管和诚信信息一体化平台，报送企业基本信息和人员信息。以一体化平台记录公示的信息为准，提供平台信息记录截图并加盖公司公章，如未提供或查实不符合要求或提供虚假材料的作废标处理。
	

	
	9.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购。
	格式如下：
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
　　1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 
日 期：

	供应商意见
	供应商可对本项目采购需求及评分标准的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。
	


注意事项：
1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。
2.★供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。 
3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。
附件3   评分标准

	商务评议

（20分）
	评审因素
	分值
	评分标准
	因素
来源

	
	企业荣誉
	3分
	同时具备质量体系认证、环保体系认证、健康体系认证得3分；否则不得分。
	

	
	财务状况
	2分
	投标人有可使用的银行授信余额和银行存款不少于预算价的10%作为流动资金证明的得2分，否则得0分。
	

	
	项目管理机构
	13分
	1.项目经理任职资格：
①具有市政工程相关专业高级技术职称的得2分，具有市政工程相关专业中级技术职称的得1分，其他情况得0分；

②大学本科及以上1分；大学专科0.5分；其他0分

③近五年（投标截止时间往前推60个月）每担任过1个类似工程项目经理的得1分，最多得2分。

2.项目技术负责人：
①大学本科及以上1分；大学专科0.5分；其他0分；
②近五年（投标截止时间往前推60个月）每担任过1个类似工程技术负责人（或项目经理）的得1分，最高得2分；

③从事专业工作年限：10年及以上2分；6年-10年1分；2年-6年0.5分；不足2年0分。
3.其它管理人员：

管理人员（此处不包括项目经理和技术负责人）可包括且不限于合同管理人员、安全管理人员、财务人员、施工员、质量员、材料员、资料员等。

以上管理人员具备市政工程相关专业中级及以上职称的，每个得0.5分，此项最多得3分。
	

	
	投标文件的制作
	2分
	投标文件制作。投标文件全面响应招标文件要求，编制完整、非活页装订，且有详细目录、连续页码、目录与有关材料装订顺序对应清晰、查阅方便得2分。编排杂乱无章、叙述答非所问、资料残缺不全、资料模糊不清、前后不一致等，每处扣0.5分，扣完为止；
	

	商务分合计
	

	技术服务评议

（50分）
	评审因素
	分值
	评分标准
	因素
来源

	
	工程概况
	5分
	描述准确、清晰                       5分

描述基本准确                         3分

描述不准确                           0分
	

	
	施工部署
	7分
	科学、合理、针对性强                 7分

合理、可行                           4分

欠合理，基本可行                     2分

不可行，不能满足工程需要             0分
	

	
	施工进度计划
	7分
	科学、合理、针对性强                7分

合理、可行                          4分

欠合理，基本可行                    2分

不可行，不能满足招标文件要求        0分
	

	
	施工准备与

资源配置计划
	7分
	内容完备，合理、针对性强            7分

内容完备，可行                      4分

内容欠完备，基本可行                2分

不可行                              0分
	

	
	主要施工方案
	10分
	科学、合理、针对性强               10分

合理、可行                          6分

欠合理，基本可行                    3分

不可行，不能满足工程需要            0分
	

	
	施工现场平面布置
	7分
	现场布置合理                        7分

现场布置可行                        4分

现场布置基本可行                    2分

现场布置不可行                      0分
	

	
	主要施工管理计划
	7分
	内容完备，合理、针对性强            7分

内容完备，可行                      4分

内容欠完备，基本可行                2分

不可行                              0分
	

	技术分合计
	

	价格评议
	30分
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
　　磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30

	报价分合计
	

	得分总计
	





