阳新县县级政府采购

招 标 文 件

项目编号：131-2021CG-254

采 购 人：黄石新港（物流）工业园区经济发展局

项目名称：黄石新港(物流)工业园区消防设备采购项目

采购内容：包一：个人防护器材、灭火救援器材

武汉富纳工程咨询有限公司

2021年12月

目   录

第一章	投标邀请书	4

第二章	投标人须知	8

投标须知前附表	8

一、	说明	…………………………………………………………………………………….9

二、	招标文件	10

三、	投标文件	11

四、	开标与评标	16

五、	投标人信用信息及查询	18

六、	中标与合同	18

七、	采购信息公告	19

八、	质疑及提交	20

九、	相关条文解读	20

十、	其他注意事项	21

十一、	适用法律	21

十二、	招标文件的解释权	21

第三章	项目技术、服务及商务要求	22

一、	采购清单	22

二、	概述及简介	22。

三、	国家相关行政主管部门颁布的强制标准、规范	22。

四、	技术、服务要求	22。

五、	商务要求	66

第四章	资格审查方法及标准	67

一、	资格审查方法	67

二、	资格审查标准	67

第五章	评标方法、程序及标准	69

一、	评标方法	69

二、	评标程序及标准	69

三、	评审因素及评分标准	72

第六章	合同书格式（参考）	74

第七章	投标文件格式（参考）	77

第一部分资格证明文件	77

第二部分商务文件	79

第三部分技术、服务文件	81

附件一、	投标书	83

附件二、	制造商中小企业声明函	84

附件三、	中小企业声明函	85

附件四、	残疾人福利性单位声明函	87

附件五、	开标一览表	90

附件六、	投标报价明细表	91

附件七、	小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位货物汇总表	92

附件八、	投标货物（工程或服务）清单	93

附件九、	交纳投标保证金的银行凭证	94

附件十、	法定代表人授权书	95

附件十一、	投标人的资格声明	96

附件十二、	项目负责人、技术负责人简历表	97

附件十三、	项目班子成员情况表	98

附件十四、	投标人类似项目业绩表	99

附件十五、	符合性审查对照表	100

附件十六、	商务要求响应、偏离说明表	101

附件十七、	商务要求“★”号条款响应、偏离说明表	102

附件十八、	商务评议对照表	103

附件十九、	技术、服务要求响应、偏离说明表	104

附件二十、	技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表	105

附件二十一、	技术、服务评议对照表	106

- 投标邀请书

【项目概况】 黄石新港(物流)工业园区消防设备采购项目招标项目的潜在投标人应在“湖北省政府采购网”、“黄石市公共资源交易信息网”、“阳新县人民政府网”及“武汉富纳工程咨询有限公司网”取招标文件，并于2022年1月12日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：131-2021CG-254

2、采购计划备案号：新港园区财采计备[2021]B类32号

3、项目名称：黄石新港(物流)工业园区消防设备采购项目

4、采购方式：公开招标

5、预算金额：111.7072(万元)

6、最高限价：111.7072(万元)

7、采购需求：包一：个人防护器材、灭火救援器材

8、合同履行期限：合同签订后接到采购人通知之日起30日内

9、本项目（是/否）接受联合体投标：否

10、是否可采购进口产品：否

11、本项目（是/否）专门面向中小微企业：否

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

6、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1、时间：2021年12月22日至2021年12月28日，每天上午09:00至12:00，下午14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：“湖北省政府采购网”、“黄石市公共资源交易信息网”、“阳新县人民政府网”及“武汉富纳工程咨询有限公司网”

3、方式：在附件免费下载招标文件

4、售价：0(元)

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、开始时间：2022年1月12日8点30分（北京时间）

2、截止时间：2022年1月12日9点00分（北京时间）

3、地点：阳新县公共资源交易中心二楼开标大厅（阳新县熊家垴安置小区东侧）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人或采购机构提出书面质疑。质疑时请提交书面质疑函一份（法人代表签字、加盖单位公章。具体要求详见本招标文件“第二章 投标人须知”中的第八条之规定），并附相关证据材料。
2.落实政府采购强制、优先采购节能产品政策；政府采购优先采购环保产品政策；政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等政策。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名  称：黄石新港（物流）工业园区经济发展局

地  址：阳新县韦源口镇

联系方式：陈洪树；13986576066

2、采购代理机构信息

名    称：武汉富纳工程咨询有限公司

地　　址：阳新县熊家垴小区1栋2903室

联系方式：乐之琳、赵彬彬；0714-7313868

3、项目联系方式

项目联系人：乐之琳

电   话：0714-7313868

- 投标人须知

## 投标须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目编号 | 131-2021CG-254 |
|  | 项目名称 | 黄石新港(物流)工业园区消防设备采购项目 |
|  | 项目属性 | 货物 |
|  | 采购人 | 黄石新港（物流）工业园区经济发展局 |
|  | 投标保证金 | 本项目为政府采购项目无须缴纳保证金 |
|  | 保证金账户信息 | / |
|  | 投标文件份数 | 正本一份，副本四份 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起90日历日 |
|  | 资格预审 | 不进行 |
|  | 投标文件递交时间 | 详见第一章“投标邀请书”要求 |
|  | 开标时间、地点 | 详见第一章“投标邀请书”要求 |
|  | 备选方案 | 不允许 详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求 |
|  | 实物样品 | 提交 详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求 |
|  | 现场考察 | 不组织 详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求 |
|  | 中标后分包 | 不允许 详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 详见第五章“评标方法、程序及标准”要求 |
|  | 中小企业 | 非专门面向 |
|  | 监狱企业 | 非专门面向 |
|  | 质疑及提交 | 详见本章“质疑及提交”要求 |

- 说  明

- 适用范围

招标文件仅适用于第一章“投标邀请书”中所述项目的货物、工程及服务的采购。

- 当事人定义

- “采购人”是指：详见第一章“投标邀请书”。

- “监管部门”是指：阳新县政府采购办公室、阳新县公共资源交易监督管理局。

- “采购代理机构”是指：武汉富纳工程咨询有限公司。

- “投标人”是指：响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

- “合格的投标人”是指：资格审查和符合性审查合格的投标人。

- “中标人”是指：经评标委员会评审，授予合同的投标人。

- 项目属性及定义

- “货物”是指：各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

- 招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》及相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。

- 投标的货物应是合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。

- “工程”是指：与建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮无关的工程。

- “服务”是指：除货物和工程（含本章3.2条所述工程及《招标投标法》所定义工程）以外的其他政府采购对象,包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

- 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。

- 投标费用

- 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

- 采购代理服务费

- 经过采购代理机构与采购人协议，规定由中标单位支付。采购代理服务费收费标准如下：

| 招标类型 中标 费率 金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.00％ |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.70％ |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55％ |

- 公共资源交易平台信息服务费由公共资源交易经办机构向中标人收取。公共资源交易平台信息费收费标准参照湖北省物价局和湖北省公共资源交易监督管理局联合下发的《关于降低公共资源交易平台信息服务收费标准的通知》（鄂价工服[2017]61号）文件执行。

- 服务费缴纳账户

- 公司户名：武汉富纳工程咨询有限公司

- 开户行：中国工商银行股份有限公司武汉徐家棚支行

- 账号：3202 0061 0920 0170 550

- 招标文件

- 招标文件的构成

第一章 投标邀请书

第二章 投标人须知

第三章 项目技术、服务及商务要求

第四章 资格审查方法及标准

第五章 评标方法、程序及标准

第六章 合同书格式（参考）

第七章 投标文件格式（参考）

其 他  在招标过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等

- 招标文件疑问的提交

- 潜在投标人对招标文件有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，或在6.2规定的时间前以书面的形式向采购代理机构提交疑问函。

- 潜在投标人在项目招标公告期限届满之日起7个工作日内未对招标文件提出疑问的，采购代理机构将视其认同招标文件，在规定的时间后就招标文件内容提出的疑问将不予受理。

- 采购代理机构将组织采购人对潜在投标人所提交疑问以书面（或网上公告）的形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面（或网上公告）的形式发给每个领取招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

- 招标文件的澄清、修改

- 采购代理机构和采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构和采购人将在投标截止时间至少15日前，以书面（或网上公告）形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 为使潜在投标人有充足时间对招标文件的澄清或者修改的内容进行研究和响应，采购代理机构和采购人可适当顺延提交投标文件的截止时间，并以书面（或网上公告）的形式通知所有领取招标文件的潜在投标人。

- 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对潜在投标人具有约束力。

- 现场考察

- 采购人可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察。采购人组织现场考察的，潜在投标人可对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。

- 采购人向潜在投标人提供有关现场的数据和资料。是采购人现有的能被潜在投标人利用的客观资料，采购人对潜在投标人依此作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

- 经采购人允许，潜在投标人可进入项目现场进行考察，但潜在投标人不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。潜在投标人应自行承担现场考察的全部费用、责任和风险。

- 投标文件

- 投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构或采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的相关证明文件、资料或文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的相关内容时以中文翻译本为准。

- 投标文件的构成

投标人编制的投标文件应包括但不限于下列内容：

第一部分  资格证明文件（详见第七章“投标文件格式”中资格证明文件组成）

第二部分  商务文件（详见第七章“投标文件格式”中商务文件组成）

第三部分  技术、服务文件（详见第七章“投标文件格式”中技术、服务文件组成）

- 投标文件编制

- 招标文件有分包要求，投标人对招标文件中多个包进行投标的，其投标文件的编制应按每包要求分别装订和封装，并注明对应包号。

- 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标书可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果及责任由投标人自行承担。

- 投标人应按照招标文件第七章“投标文件格式”提供的《投标书》、《开标一览表》、《投标报价明细表》、《法定代表人授权书》等格式、要求、规定来编制投标文件。

- 投标人应对投标文件中所提供资料的真实性负责，若有虚假，将依法承担相应责任。投标人应自觉接受采购代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。

- 因投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据等，由此产生的后果及责任由投标人自行承担。

- 投标文件用纸应统一为A4规格（图纸除外）。

11.7投标人应将投标文件第一部分资格证明文件、第二部分商务文件、第三部分技术、服务文件分册编制装订，分别逐页连续标注页码，建立目录索引。各部分文件及内容详见第七章“投标文件格式”要求。

- 投标报价

- 投标人所提供的货物（工程或服务）均以人民币计价。

- 投标人应按照“第三章 项目技术、服务及商务要求”规定的货物（工程或服务）内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按照《开标一览表》和《投标报价明细表》的格式报出分项价格和投标总价。报价上的优惠应体现在各分项报价中，投标总价应为优惠后的最终报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。

- 《投标报价明细表》填写时应响应下列要求：

- 应包括所有根据合同或其他原因由投标人支付的款项、费用；

- 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物（工程或服务）的有关费用；

- 应详细提供《投标报价明细表》和《投标货物、服务清单》等内容，否则按照无效投标处理。

- 每一种规格的货物（工程或服务）只允许有一个报价，否则按照无效投标处理。

- 投标人的投标总报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。故投标人的投标总报价应包含本招标内容全部工作所需的一切费用，即投标总报价为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素），采购人不予支付。

- 对于招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入其投标总价。在合同实施时，采购人将不予支付投标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在其投标总价中。

- 投标人应对项目招标范围内的全部内容进行报价，不得缺、漏项或只投其中的部分内容的，否则按照无效投标处理。

- 备选方案

只允许投标人提供一个投标方案（招标文件中要求提供备选方案的除外），否则按照无效投标处理。

- 中标后分包

招标文件规定项目非主体、非关键性工作中标后可以分包的，投标人拟在中标后将项目的非主体、非关键性工作分包，应当在投标文件中载明具备相应资质条件的分包承担主体，分包承担主体不得再次分包。否则中标后不允许分包。

- 联合体投标

- 两个及以上投标人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参与投标。

- 采取联合体形式投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体的主体应完全满足项目投标人资格要求。

- 联合体各方之间应签订联合投标协议，明确约定联合体主体及各方承担的工作和相应的责任，其投标文件中应提供联合投标协议。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 采取联合体形式投标的，其投标文件应由联合体所有成员或其各自正式书面授权的代表签署（盖章），以便对所有成员作为整体及作为个体均具有法律约束力。

- 采取联合体形式投标的，项目评审时只对联合体主体进行评议。

- 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任，联合体主体单位负主要责任。

- 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

- 招标文件第一章“投标人资格要求”中未载明是否接受联合体投标的，视同接受。

- 以联合体形式参与投标的，其价格扣除相关规定详见第五章“评标方法、程序及标准”。

- 资格证明文件

- 投标人应按本节及第四章“资格审查方法及标准”的要求，提供足以证明其符合项目“投标人资格要求”且中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的组成部分。

- 资格证明文件应真实、合法，并就此承担相应法律责任。

- 资格证明文件正本应为清晰彩色影印件且加盖单位公章，否则按照无效投标处理。副本可为正本的复印件,但应在副本封面加盖单位公章。

- 资格证明文件内容详见第四章“资格审查方法及标准”中资格审查内容。

- 投标保证金（交纳金额及账户信息详见本章“投标须知前附表”中规定）。

- 投标人应在投标文件中提供交纳保证金的凭证。同时参加多个分包的投标人，保证金应按照各包保证金要求分别交纳。

- 投标人应在投标文件递交截至时间前，按规定将投标保证金汇入阳新县公共资源交易中心专用账户。投标保证金应在投标有效期截止日后的30天期限内有效。

- 投标保证金应按以下方式递交：

- 应以电汇或网上银行方式汇入保证金账户，不得以个人名义、不得以现金方式交纳。

- 到账时间以阳新县公共资源交易中心账户时间为准。

- 交款凭证备注中应说明项目编号及开标时间。

- 未按招标文件要求递交投标保证金，或交纳保证金的账户名称与投标人名称不一致的按照无效投标处理。

- 采购代理机构将在自中标通知书发出之日起5个工作日内（如无质疑或投诉）不计利息原额退还未中标人的投标保证金；自政府采购合同签订之日起5个工作日内不计利息原额退还中标人的投标保证金。

- 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构将在自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

- 投标保证金将直接退还至投标人交纳时的账户，不以现金方式退还。

- 投标人有下列情形之一的，其投标保证金不予退还：

- 在投标文件有效期内撤销投标文件的；

- 在投标文件中提供虚假材料的；

- 中标后无正当理由拒绝签订政府采购合同的；

- 串通投标、恶意串通的；

- 法律、法规和招标文件中规定的其它不予退还投标保证金的情形。

- 投标有效期

- 投标有效期详见本章“投标须知前附表”中规定。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期不足的，按照无效投标处理。

- 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构或采购人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构或采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人不会被要求和允许修正其投标内容，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本章“投标保证金”的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

- 投标文件的数量和签署

- 投标人应按本章“投标须知前附表”中规定的份数要求编制投标文件，投标文件的副本可为正本的复印件,但应在副本封面加盖单位公章。每套投标文件应清楚地标明“正本”、“副本”。副本与正本不一致的，以正本为准。

- 投标文件的正本应打印或用不褪色墨水书写，应由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。由被授权代表签字或盖章的，应以书面形式出具授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

- 投标文件中任何涂改和增删，应由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字后方为有效。

- 招标文件中要求加盖公章及签字（签章）之处，投标文件正本中应按要求提供加盖公章及签字（签章）的原件，否则按照无效投标处理。

- 投标文件的密封和标记

- 投标文件包括第一部分资格证明文件，第二部分商务文件，第三部分技术、服务文件, 上述三部分应分别密封在独立封包中，并在封包上标明各部分名称，每个封包内应包括正本1份、副本4份。（如采购人已组织过项目资格预审的，投标人无需再提交资格证明文件）

- 资格证明文件正本1份、副本4份，密封在“资格证明文件”封包内，封包上注明“第一部分 资格证明文件”；

- 商务文件正本1份、副本4份，密封在“商务文件”封包内，封包上注明“第二部分 商务文件”；

- 技术、服务文件正本1份、副本4份，密封在“技术、服务文件”封包内，封包上注明“第三部分 技术、服务文件”。

- 为方便开标时唱标，投标人应将《开标一览表》原件一份装入一个信封，单独密封提交，并在信封上注明“开标一览表”字样。未单独提交或单独提交的上述资料未按照招标文件规定的格式填写完整并签字、盖章的招标代理机构拒绝其投标。

- “开标一览表”信封和投标文件各部分的封包上还应注明采购项目编号、项目名称、投标内容和有“在（招标文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处加盖投标人公章。

20.4未按要求密封、标记或存在错误，招标代理机构对其误投或提前启封概不负责。

- 投标文件递交

- 投标人应在不迟于投标邀请书中规定的投标截止日期和时间将投标文件密封递交至采购代理机构规定的投标地点。

- 采购代理机构拒收逾期送达或者未按招标文件要求密封的投标文件。

- 采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

- 投标文件的修改和撤回

- 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

- 投标有效期内投标人不得撤销其投标文件，否则按照本章“投标保证金”的规定其投标保证金不予退还。

- 投标人所递交的投标文件无论中标与否不予退还。

- 开标与评标

- 开标

- 采购代理机构在第一章“投标邀请书”中约定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时采购人和投标人代表（投标人法定代表人或其授权代表）参加,参加开标的代表应签到以证明其出席，否则视同认可开标结果。

- 投标人法定代表人或其授权代表应携带有效身份证明参加项目开标会，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。截止投标文件递交时间，投标人不足3家的，不进行开标。

- 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

- 采购代理机构负责对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员对开标记录进行签字确认。

- 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、代理公司相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、代理公司将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。

- 资格审查

- 公开招标采购项目开标结束后，采购人和采购代理公司依据法律、法规及招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标人资格是否合格。合格投标人不足3家的，不进行评标。

- 资格审查详见第四章“资格审查方法及标准”。

- 评标方法

- 最低评标价法。最低评标价法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

- 综合评分法。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 评标方法详见第五章“评标方法、程序及标准”。

- 评标委员会的组成

- 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；采购预算金额在1000万元及以上、技术复杂或社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为7人及以上单数。

- 评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

- 评标程序

- 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行综合比较和评价；

- 确定中标候选人名单或中标人；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

- 评标程序详见第五章“评标方法、程序及标准”。

- 投标人信用信息及查询

- 信用信息查询渠道及使用规则

- 按照《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的要求，参与政府采购的投标人，信用记录的查询渠道为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

- 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，采购人、采购代理机构拒绝其参与政府采购活动。

- 两个及以上自然人、法人或者其他组织组成联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用信息。

- 投标人的信用记录，最终以评标时的“信用中国”网站和“中国政府采购网”发布的信息为准。

- 在资格审查与评标工作未同日进行的特殊情形下，采购代理机构工作人员在评标时对投标人的信用信息进行复核，发现评标当日存在不良信用信息的，由评标委员会按照符合性审查不合格作无效投标处理。

- 中标与合同

- 确定中标人

- 采购人收到评标报告5个工作日内，按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

- 中标候选人并列的：

- 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的，按技术部分由高到低顺序排列。

- 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分由高到低顺序排列。

- 中标人的数量有其他规定的，按招标文件相关规定执行。

- 中标人确定后，采购人、采购代理机构在政府采购监管部门指定的媒体上发布中标公告，同时向中标人和采购人发出《中标通知书》。《中标通知书》是政府采购合同的组成部分,对中标人和采购人具有同等法律效力。

- 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 合同授予

除本章“确定中标人”规定及其他法律规定的情形外，采购人把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求且排名第一的中标人。

- 合同签订

- 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件规定和中标人投标文件的承诺，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

- 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

- 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

- 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

- 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

- 采购信息公告

- 公告的媒体及规定

- 采购代理机构在招标活动中的公告、补充、更正、结果等采购信息均依法在政府采购监管部门指定媒体上（中国湖北政府采购网http://www.ccgp-hubei.gov.cn/）发布。

- 采购代理机构在自中标人确定之日起2个工作日内，在政府采购监管部门指定媒体上公告中标结果，中标公告的公示期为1个工作日。

- 资格审查未通过的投标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的资格审查情况。

- 采用综合评分法评审的项目，未中标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的评审得分与排序。

- 质疑及提交

- 质疑提交

投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人（或代理公司）提出书面质疑，质疑提出时间以收到之日为准。

- 投标人应知其权益受到损害之日是指：

- 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

- 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

- 对中标结果提出质疑的，为中标公告期限届满之日。

- 质疑书应当包括下列主要内容：

- 质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；

- 被质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；

- 质疑项目名称及编号、质疑事项和明确的请求；

- 质疑事项的事实根据、法律依据及其他必要的证明材料；

- 提出质疑的日期；

- 质疑人的署名及签章（质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章）；

- 法人授权委托书（质疑人或法人委托代理人办理质疑事务的，应当提供授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项）。

- 不予受理的情形

投标人未按本章“质疑及提交”规定的时限、内容及方式进行质疑的，采购人（或代理公司）不予受理。

- 相关条文解读

- 政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的投标人作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

- 投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

- 根据财政部《政府采购法实施条例》释义中关于投标人资格条件的解释，对于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，采购人和采购代理机构允许其分支机构参与投标。

- 其他注意事项

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 适用法律

- 采购人、采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规。

- 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《合同法》。

- 招标文件的解释权

- 招标文件的最终解释权为采购人、采购代理机构所有。

- 项目技术、服务及商务要求

- 采购清单（核心产品：正压式消防空气呼吸器）

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 个人防护器材 |  |  |  |  |
| 1 | 消防头盔 | 顶 | 30 | 需提供样品 |
| 2 | 灭火防护服 | 套 | 30 |  |
| 3 | 灭火救援手套 | 双 | 30 |  |
| 4 | 消防安全腰带 | 条 | 30 |  |
| 5 | 灭火防护靴 | 双 | 30 |  |
| 6 | 正压式消防空气呼吸器 | 具 | 20 |  |
| 7 | 气瓶 | 个 | 20 |  |
| 8 | 消防腰斧 | 把 | 30 |  |
| 9 | 佩戴式防爆照明灯 | 个 | 30 | 需提供样品 |
| 10 | 消防员呼救器 | 个 | 30 | 需提供样品 |
| 11 | 防护头套 | 个 | 30 |  |
| 12 | 安全钩 | 个 | 60 |  |
| 13 | 抢险救援头盔 | 顶 | 10 |  |
| 14 | 抢险救援手套 | 双 | 10 |  |
| 15 | 抢险救援服 | 套 | 10 |  |
| 16 | 抢险救援靴 | 套 | 10 |  |
| 17 | 手提灯 | 具 | 6 | 需提供样品 |
| 18 | 水域救援服 | 套 | 6 |  |
| 19 | 水域救援头盔 | 顶 | 6 |  |
| 20 | 通用安全绳 | 根 | 30 |  |
| 灭火救援器材 |  |  |  |  |
| 21 | 绝缘杆 | 根 | 2 |  |
| 21 | 绝缘手套 | 双 | 4 |  |
| 23 | 低压水带（80） | 盘 | 30 |  |
| 24 | 低压水带（65） | 盘 | 70 | 需提供样品 |
| 25 | 多功能水枪 | 支 | 4 | 需提供样品 |
| 26 | 直流水枪 | 支 | 4 | 需提供样品 |
| 27 | 两用分水器 | 个 | 3 |  |
| 28 | 三用分水器 | 个 | 3 |  |
| 29 | 摇摆炮 | 台 | 1 |  |
| 30 | 有毒气体检测仪 | 个 | 1 |  |
| 31 | 手持扩音器 | 个 | 2 |  |
| 32 | 排烟机 | 台 | 1 |  |
| 33 | 机动链锯 | 套 | 1 |  |
| 34 | 无齿锯 | 套 | 1 |  |
| 35 | 液压破拆器材 | 套 | 1 |  |
| 36 | 手动破拆器材 | 套 | 1 |  |
| 37 | 铁铤 | 把 | 1 |  |
| 38 | 消防斧 | 把 | 1 |  |
| 39 | 15米金属拉梯 | 部 | 1 |  |
| 40 | 6米拉梯 | 部 | 2 |  |
| 41 | 挂钩梯 | 部 | 1 |  |
| 42 | 伸缩梯 | 部 | 1 |  |
| 43 | 绝缘剪断钳 | 把 | 1 |  |
| 44 | 救生担架 | 副 | 2 |  |
| 45 | 防蜂服 | 套 | 2 |  |
| 46 | 救生衣 | 件 | 30 |  |
| 47 | 橡皮艇 | 个 | 1 | 含动力 |
| 48 | 手抬机动泵 | 台 | 1 |  |
| 49 | 移动照明灯组 | 套 | 2 |  |
| 50 | 防化服半封闭 | 套 | 5 |  |
| 51 | 防化服全封闭 | 套 | 3 |  |
| 52 | 救生抛投器 | 套 | 1 |  |
| 53 | 救生气垫 | 个 | 1 |  |
| 54 | 车载台 | 套 | 4 |  |
| 55 | 空气压缩机 | 个 | 1 |  |
| 56 | 警戒器材 | 个 | 30 |  |
| 57 | 异型接口(65转80、卡口转快速各2) | 个 | 4 |  |

- 项目概述及简介

本项目为黄石新港(物流)工业园区消防个人防护器材、灭火救援器材采购。

- 国家相关行政主管部门颁布的强制标准、规范

本项目所涉及的技术标准和规范、产品标准和规范、验收标准和规范等应符合国家现行有关标准和规范

- 技术要求

- 个人防护器材

- 消防头盔

- 整体要求

＊

符合国家GA44-2015《消防头盔》标准要求，提供检验报告复印件并加盖公章。

- 主要用于对消防员头部、面部及颈部等部位进行安全防护，保护消防员头、颈部免受穿透、热辐射、火烧、电击和侧向挤压。

- 符合17式消防头盔款式标识统型要求。

- 外观及材质

- 为半盔式头盔，由帽壳、佩戴装置及附件（面罩、披肩）等构成，浅色透明面罩，粘贴19式消防帽徽；颜色:黄色、红色。（指挥款为红色、战斗款为黄色）；

- 材质：帽壳材质为聚酰胺材料（PA66），缓冲层及下颏带材质为对人体无毒、无自然伤害的阻燃材料，面罩材质为聚亚苯基砜（PPSU），帽壳为一次性注塑成型。

- 披肩：应为装卸式，采用铝箔复合防水层及芳纶阻燃面料的三层结构，可完全覆盖消防员肩部与颈部，脱卸方便。

- 滑轨：盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，耐高温阻燃材质。

- 反光标识条：荧光黄色，荧光桔红色。

- 技术性能

＊

冲击吸收性能：高温预处理，最大冲击力≤3100N；辐射热预处理，最大冲击力≤3050N；低温预处理，最大冲击力≤3300N；浸水预处理，最大冲击力≤3000N；

- 耐穿透性能：经实验后钢锥不与头模建立接触；

- 耐燃烧性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰在5s 内自熄，并且无火焰烧透到帽壳内部的明显迹象；

- 阻燃性能：头盔经高温实验后，下颏带损毁长度≤7mm，续燃时间0s；披肩损毁长度≤25mm，续燃时间0s；面罩续燃时间 0s；各部分均无熔融、滴落现象；

- 电绝缘性能：帽壳泄露电流≤1.0mA；

- 下颏带抗拉强度：延伸长度≤15.5mm；

- 侧向刚性：帽壳最大变形≤22mm，卸载后变形≤2.5mm，帽壳无碎片脱落；

- 面罩光学性能：面罩透光率≥69%（浅色）；

- 披肩防水性能 耐静水压＞17kPa；

- 视野：左、右水平视野＞105°；

- 质量：≤1100g。

- 其他

- 每顶头盔配有“执行标准GA44-2015”、型号规格、生产厂的名称、生产厂的头盔识别编号、制造年月、检验合格标记等永久性标识。

- 灭火防护服

＊

整体要求符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准要求，提供检验报告复印件并加盖公章。

- 外观要求

- 外观为藏蓝色，色差≥3级。

- 符合应急管理部消防局20式统型要求，由外层、防水透气层、隔热层、舒适层面料组成，并配有救生拖拉带。

- 按采购人要求在服装背面印制单位标识，标识须符合应急管理部消防局20式要求。

- 技术要求

- 外层面料（补强布）：芳纶阻燃面料克重：≤（195±9.75）g/㎡。

- 防水透气层：阻燃PTFE防水透气层、克重：≤（110±5.5）g/㎡。

- 隔热层：芳纶水刺隔热毡克重：≤（70±3.5）g/㎡。

- 舒适层：芳纶粘胶阻燃面料克重：≤（120±6）g/㎡。

- 衣领贴肤面料：芳纶起绒面料克重：≤（210±10.5）g/㎡。

- 反光标志带：9587（打孔）。

- 阻燃性能（损毁长度）：外层经向：≤45mm、纬向：≤40mm； 隔热层经向：≤30mm、纬向：≤25mm；舒适层经向：≤30mm、纬向：≤30mm；反光标志带经向：≤33mm、纬向：≤30mm；外层加强材料经向：≤42mm、纬向：≤40mm；所有试验续燃时间0s，且无熔融滴落现象。

- 热稳定性能（变化率）：外层：≤1.0%；防水透气层：≤1.0%；隔热层：≤1.0%；外层加强材料：≤1.0%；舒适层：≤2.0%；试样表面无明显变化。

- 缩水率：外层经纬向：≤1.0%、1.0%；防水透气层经纬向：≤2.0%、≤2.5%；隔热层经纬向：≤2.0%、≤2.0%；舒适层经纬向：≤2.0%、≤2.0%。

- 表面抗湿性能：≥3级。

- 断裂强力：外层：经向≥1300N、纬向≥850N；舒适层：经向≥420N、纬向≥390N；

- 救生拖拉带断裂强力≥9500 N。

- 外层撕破强力：经向≥240N、纬向≥170N；接缝断裂强力：经向≥1100N、纬向≥800N。

- 色牢度：耐洗沾色4级、耐水摩擦4级、耐光色牢度：符合4级要求。

- 防水透气层耐静水压＞50kpa、透湿率≥6900（g/(㎡·24h)）、拒油性能3级。

- 针距密度： 明暗线13（针/3cm）。

- 质量：≤ 2.60kg。

- 拖拉带展开时间≤4S。

＊

整体热防护性能（TPP（cal/c㎡））：≥33.0。

- 灭火救援手套

- 整体性能

＊

消防手套用于对消防员手部及腕部的防护，产品符合国家GA7-2004《消防手套》标准要求，提供检验报告并加盖公章。

＊

符合17式消防手套款式标识统型要求。

- 提供抗菌性检测报告并加盖公章。

- 颜色及结构

- 颜色要求：手掌为黑色；手背藏蓝色，色差≥3 级（按《纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008 标准评判）。

- 款式要求：采用 3D 立体设计，符合人体手型自然弯曲，手掌指尖一片式翻转手指背。

- 主体结构。手背结构：由外向里，分为五层。

- 手掌结构: 由外向里，分为三层。

- 技术性能

- 阻燃性能：

- 手套掌心面：经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤12mm；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤10mm，无熔融、滴落现象；

- 手套手背面：经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤20mm；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤25mm，无熔融、滴落现象；衬里无熔融、滴落现象。

- 手套本体：经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤22mm；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤30mm，无熔融、滴落现象；衬里无熔融、滴落现象。

- 整体热防护性能≥29.0cal/cm2；

- 耐热性能：手套收缩率≤1.0%，衬里收缩率1.0%，表面无明显变化，无熔融、脱离和燃烧现象；

- 力学性能：耐磨性能：9kPa压力下掌心、背面耐磨＞2000次；割破力：＞15N；掌心撕破强力：≥100N；背面撕破强力：≥190N；掌心穿刺力：≥135N；背面穿刺力：≥65N。

- 阻隔性能：手套防水层和其线缝在静水压7kPa下试验5min后不出现水滴。在20±2℃的水中保持5min，试验人员伸握动作12次，每次10s，手套无渗漏。

- 人体工效要求：

- 灵巧性能30S3次拾取钢棒直径≤6.5 mm。

- 握紧性能：拉重力比≥95%。

- 穿戴性能：穿戴时间≤2S。

- 消防安全腰带

- 整体要求

＊

符合国家GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，提供检验报告并加盖公章。

- 本产品由织带、环扣、2个D型环、双排插杆外带扣、带双排插孔的带尾等组成；织带由型号933dtex高强聚酰胺纤维制成，金属拉环材质为铝合金7075，具有强度高、耐冲击、重量轻、耐磨损、阻燃性能好、耐腐蚀等特点，安全带长短可调。

- 外观

- 本产品织带为一整根，没有接缝。缝线与织带匹配，用肉眼易于检查。缝合接口及缝合末端回缝不少于13MM，线路、针迹顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线。

- 带扣的边角半径大于6mm，拉环无焊接，拉环与带扣无棱角、毛刺。

- 技术性能

- 带宽70±1mm，织带厚度3±0.3mm，拉环厚度9±0.2mm，正立方向静拉力≥13 KN。

- 静负荷性能：安全腰带上所有拉环经正立方向静拉力实验和水平方向静拉力实验后，安全腰带未从人体模型上脱落，安全腰带上的带扣和调节装置滑移距离不超过10㎜，且安全腰带未出现影响其安全性能的明显损伤，各项指标符合标准要求；

- 抗冲击性能：冲击强度为一米，安全腰带未从人体模型上脱落，且安全腰带未出现影响其安全性能的明显损伤，各项指标符合标准要求；

- 耐高温性能：经（204±5）℃ 5min耐高温性能试验后，安全腰带的织带和缝线未出现熔融、焦化现象，各项指标符合标准要求；

- 金属零件的耐腐蚀性能：金属配件经48h中性盐雾试验后，外观符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求，并保持原有性能，各项指标符合标准要求。

- 灭火防护靴

- 整体要求

＊

符合国家GA6-2004《消防员灭火防护靴》标准要求，提供检验报告并加盖公章。

- 符合17式消防员灭火防护靴（橡胶）款式标识统型要求。

- 主要用于消防员在抢险救援中脚部的防护。具有防刺穿、防砸、防滑、防强酸强碱等功能，脚码符合国家标准要求。

- 结构

- 靴帮由外到里分为帮面、防切割层和隔热舒适层三层结构。靴底由上到下分为隔热舒适层、防穿刺层和靴大底三层结构。靴头部位设有保护包头。

- 靴帮和靴底隔热舒适层（俗称靴内衬）采用棉布和氯丁橡胶发泡海绵复合面料。

- 靴底防穿刺层采用芳香族聚酰胺纤维复合材料。

- 保护包头采用轻质铝合金或非金属复合材料。

- 鞋垫采用减震缓冲、排汗、防臭，抗菌鞋垫。

- 靴后跟设有在耐高温、阻燃、耐酸碱橡胶块上，复合的银色三角形阻燃反光标志带。

- 技术性能

- 胶面耐油性能-2-10%，围条耐油性能-2-10%，外底耐油性能-2-10%。

- 耐砸性能：静压力≥15mm,冲击≥15mm

- 抗刺穿性能：≥1300N

- 电绝缘性能：击穿电压大于5000V，泄漏电流≤1.0mA

- 隔热性能：≤11℃

- 抗辐射热渗透性能：≤7℃

- 防滑性能：≥15°

- 防水性能：不应出现渗水现象。

- 质量：≤2.9kg

- 正压式消防空气呼吸器

- 符合国家GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准。产品需具有耐高温、阻燃、绝缘、防腐、防水、重量轻、气密性好等性能。

- 整机重量不应＞11Kg；

- 呼吸器结构组成：正压式空气呼吸器主要由高压空气瓶与气瓶开关、减压器、快速接头、正压型空气供给阀、正压型全面罩、气源压力表、气瓶余气报警器、中压安全阀、正压呼气阀、背托、肩带、腰带、他救接口等部件组成，压力平视显示装置；正压式消防空气呼吸器（简称空呼器）应具有他救功能，正压式消防空气呼吸器；

- 全面罩：面窗为大视野，能自动除雾，任何环境下不产生雾气，与面部采用里外双层橡胶密封，适合亚洲人脸型，配有口鼻罩，降低面罩内呼出的CO2含量，配有5点式头带调节，并配有快松板扣，简便可靠，头网为凯夫拉阻燃材料；

- 压力平视显示装置

- 面罩与压力平视显示器为一体式设计，显示气瓶剩余压力；

- 开关机及低气压报警时具有震动提醒功能，电池待机时间不低于1年；

- 无线信号接收具有唯一性，要不受干扰，电气元件的防爆性能：其防爆等级为：Ex ia IIC T4Ga；防护等级大于IP65；当气瓶压力在30～10MPa时，绿灯常亮；当气瓶压力在10～6MPa时，黄灯常亮；当气瓶压力在6 MPa以下时，红灯一直闪亮；当压力平视显示装置的电源处于低电压时，黄灯一直闪亮，当发射装置与显示装置配对时，蓝灯一直闪亮；当配对成功后，蓝灯应熄灭；

＊

为保证产品整体性能呼吸器与压力平视发射器应为同一品牌；

- 电子报警哨：压力表荧光显示表盘在气瓶瓶阀打开后显示气瓶压力，精度不应低于1.6级，最小分格值不应大于1Mpa，在暗淡或黑暗的环境下应能读出压力指示值，其安装位置应方便佩戴者观察压力值，气压在(5～6）Mpa时，能发出声光报警提醒；警报声音超过90分贝，警报频率范围在（2000～4000）Hz之间；具有环境温度信号和气瓶压力信号无线发射功能；环境温度过60摄氏度时，能发出警报功能；具有呼救报警功能；超低能耗设计，电池待机时间超过1年；

- 供气阀：设置自动正压机构，能确保工期充足，供气量≥500升/分钟以上，保证面罩内正压，快速插入式设计，使用简便，供气迅速，可360度旋转。体积小，重量轻，保证极佳的下视野；呼吸舒适轻松，整体耐高温，耐阻燃，耐辐射，耐冲击，更安全可靠；

- 背架

- 具有强度高，耐冲击性强，不易损坏，弯曲90度不会断裂，重量轻；高、中压管隐藏于气瓶与背板之间，整体按人体工程学设计，佩戴更舒适；胸扣并且能调节长度，扣紧后不会发生滑脱；肩带和腰带采用阻燃防滑，气瓶绑带上搭扣可以通过反扣对气瓶进行双重固定；

- 配有腰托双层装置，360度可旋转，在进行腰部活动时左右弯腰，可自由灵活地转动；

- 减压器：结构简单可靠，压力补给型，保持中压循环系统中的持续流量≥500升/分钟；配有泄压安全阀，当中压回路中压力大于1.1MPa时自动泄压，保证使用者安全；配有便捷式手轮，用于装卸气瓶；配有他救三通功能，供抢救第二方时呼吸用，另一端不使用情况配橡胶套封住，防止异物进入，他救接口置于胸前，方便对接。

- 气瓶

- 气瓶符合GB28053-2011《呼吸器用复合气瓶》规定。带有安全自锁装置，有防误关装置，确保在使用时阀门不会被意外关闭，导致缺氧；

- 每个气瓶配有保护套（阻燃材质），碳纤维全缠绕无缝铝内胆复合气瓶，气瓶公称容积为6.8L；

- 工作压力为：30MPa；

＊

气瓶瓶阀：气瓶瓶阀上设有安全膜片，其爆破压力应为 37～45 MPa。输出端的尺寸符合 GA 124-2013 的规定。阀门螺纹为国际通用的G8/5；

＊

为保证产品配套使用性能呼吸器与气瓶阀门应为同一品牌。

- 消防腰斧

- 整体要求

＊

符合GA630-2006《消防腰斧》标准要求，提供检验报告并加盖公章。

- 本产品适用于消防员随身佩戴，在灭火救援时用于手动破拆非带电障碍物。是集砍、斧、锤、撬、锯等功能为一体的便携式手动工具。本产品可在火场、灾场等各种特殊场合进行救援工作，具有携带方便、多功能、绝缘等特点。

- 斧体采用3CR13不锈钢材料，斧柄套为高强度工程橡胶。

- 技术性能

- 腰斧全长：285±2.5mm；斧头长：160±2.5mm；斧头厚：10±1mm；平刃宽：56±1.5mm；刃部硬度为48-56HRC。

- 质量：≤0.9Kg。

- 抗冲击性能：各刃部经5Kg的重锤冲击后，无裂纹、变形等损伤。

- 平刃砍断性能：能砍断直径6.5mm的Q235A圆钢，无明显缺刃、卷边和裂缝等损伤。

- 尖刃和柄刃凿击性能：能凿击Q235A钢平板，无明显缺刃、卷边和裂缝等损伤。

- 耐腐蚀性能：经48h中性盐雾实验后，外观符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求。

- 其他

- 斧刃上标刻由永久性的标签，标签内容包括：规格型号、执行标准、生产厂家、生产日期等。

- 每把腰斧有配套的腰斧套可以挂载在腰带上，牢固、易取但不易脱落。

- 佩戴式防爆照明灯：用于消防员单人作业照明

- 总体要求

- 灯具的供电电源应采用可充电电池。

- 灯具的充电器应采用插头与交直流转换器分离式结构，灯具或充电器应设置充、放电保护电路。

- 灯具的防爆性能应符合现行《爆炸性环境》GB 3836中Ex ib IIC T4的规定。

- 采用直筒圆柱形结构，尾部开关红色方位灯一体式设计，具备电量分段指示功能，通用灭火和救援头盔，主体颜色为亚光黑色，主要材质为铝合金。

- 灯具外观应清洁、光滑、整齐、无污损、腐蚀、划伤、毛刺、裂痕、变形现象。

- 灯具各零部件装配应完整、精确、牢靠、无缺损、错位、松动现象，开关应操作方便、灵活、可靠。

- 技术要求

- 主体结构

- 具备强光、弱光、爆闪光可切换功能，爆闪光闪烁频率应为8-10HZ。

- 整体由外壳、光学单元、充电口、电量显示单元、电池和开关等组成。

- 灯具质量（含电池和附件）≤0.15Kg，夹具重量应不大于40g。

- 灯具外壳应采用AL6061-T6铝合金材质，表面采用硬质阳极氧化处理工艺，颜色为亚光黑色。

- 灯身筒中部采用滚纹处理工艺。

- 灯具外壳防护等级应满足GB 4208-2008规定的IP66/ IP68 的要求，标明灯具的潜水深度和持续时间，灯具从2m高度跌落不影响使用。

- 照度：按规定进行测试，强光照度平均值≥500lx，弱光照度平均值≥300lx。

- 连续稳定工作时间：强光≥240min，弱光≥480min。

- 附属结构

- 充电孔：灯筒上应设计有通用Type-C充电口孔位。

- 灯具完全放电后充满电时间应小于4h。

- 电量显示窗：灯筒上应设计有通用电量显示单元窗孔，采用四段式蓝色电量显示设计。当电量剩余不足25%时，最后一段电量显示灯持续闪烁提醒电量不足。

- 灯筒中部两侧对称设计有安装预留台阶。

- 灯具尾部应设计有凹槽结构，凹槽结构为双侧对称设计。

- 灯具外盖应设计有挂绳孔位，位于尾盖非凹槽部分。

- 灯具外壳尾端中部应设计有开关孔，位于外壳尾端正中位置。

- 灯具应具备一体式方位灯大开关设计，尾部采用白色透明按钮式大开关设计。

- 与消防头盔和抢险救援防护头盔滑轨配套的头灯夹具，上下可调节。

- 电池

- 电池应采用可充电锂电池，额定电压为DC3.7V，额定容量不小于1.9Ah。

- 灯具电池两端应同时设置正负极，且电池两端正负极性应对称设计，电池装入灯具时应不需区分方向均能使灯具正常工作。

- 电池在短路试验后，最高表面温度T4≤120℃,没有电解液的明显痕迹。

- 配用光源：LED。

- 低温、高温性能：在-25℃及55℃，持续2h后，灯具应能正常开、关和强、弱光切换。

- 其他要求

＊

提供产品防爆合格证及检验报告并加盖公章。

- 灯具的明显位置处应有清晰且与灯具为一体的标志，包括产品名称、产品型号、防护等级、防爆标志、生产日期、生产编号、生产厂名称等。

- 消防员呼救器

- 产品部件包括：消防员呼救器、充电器。

- 产品具备的功能：自动报警，手动强报警，计时报警，欠压报警，温度报警。

- 产品应用的工艺：呼救器壳体具有阻燃和可靠的防水、防尘，防泄漏功能。呼救器壳体采用高强度PC材料、耐高温160°。内部采用免维护高能防爆充电电池。

＊

产品经型式检验，符合GB27900-2011国家标准。产品防爆标志：Ex ib II B T4 Gb 。外壳防护等级：IP68

＊

该呼救器通过消防认证中心认证，提供检验报告复印件加盖公章。

- 塑料壳体。

- 电子线路板。

- 性能特点：

- 具有倾斜感应报警功能，单片机以每秒60次的速度检测人的运动状态。

- 采用数码恒流驱动技术，在电池电压下降时，方位灯亮度始终保持不变。

- 电池电压低于7.2V±0.2V时，自动启动欠压声响报警和LED闪烁报警。

- 具有连续不间断声响强报警功能，有很强的穿透力，声级强度≥100dB。

- 该产品的软件可提供与空呼器配套计时的功能，计时时间30min报警。

- 产品符合GB3836.1-2010、GB3836.4-2010标准。

- 呼救器置于水深1.5m的容器内2h，无水渗入壳体内部，能正常保持在工作。

- 使用智能组合快速充电器，充电电流500毫安，3小时能快速完成充电。

- 主要技术参数：

- 相对静止时间：30s±1s；

- 预报警时间：15s±1s；

- 预报警声响：＞90dB；

- 连续强报警：＞330分钟；

- 强报警强度：≥100dB；

- 连续待机：＞24小时；

- 温度报警：＞80°；

- 低压报警电压：7.2±0.2V；

- 防护头套

- 整体要求

＊

符合国家 GA869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求，提供检验报告并加盖公章。

- 消防员在灭火救援现场套在头部，与消防头盔和消防员呼吸防护装具配合使用，用于保护头部、侧面部以及颈部免受火焰烧伤或高温烫伤的防护装具。

- 材料及结构

- 面料为针织面料，采用芳纶纤维与抗静电纤维混纺制造，克重（225±18）g/m2。

- 本产品为双层结构，柔软舒适，耐水洗，长时间使用并多次清洗后，阻燃隔热效果不受影响。

- 头套前部、后部与防护服领口内重叠的长度≥200mm，头套侧部与防护服领口内重叠的长度≥130mm，保证在剧烈运动时，头套仍然能够固定并塞在衣服内。

- 颜色为黑色。

- 技术性能

- 阻燃性能：经向损毁长度≤20mm、纬向损毁长度≤18mm，续燃时间0s，无熔融、滴落现象；

- 热稳定性能：尺寸变化率≤2.0%，无变色、熔融和滴落现象；

- 水洗尺寸变化率：直向≤1.5%、横向≤1.4%；

- 抗起球性能：4级；

- 甲醛含量：无；

- PH值：4.0-7.5

- 缝纫线耐高温性能：无熔融、炭化现象；

＊

整体性能：接缝强力:≥610N；面部开口尺寸稳定性≤1.0%；针距密度：缝制明暗线14针/3cm；质量：≤130g.

- 其他：每只头套有永久性的标签，标签内容包括：规格型号、执行标准、产品识别编号、材料、生产厂家、地址、生产日期、洗涤和干燥说明、禁止使用场合。

- 安全钩

- 整体要求

＊

符合GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求。提供检测报告并加盖公章。

- 材料为铝合金7075，形状为D型。

- 技术参数

- 有自自动保护三锁装置（即提起、转动和开锁）。

- 2.2外观无棱角、毛刺、裂纹，无明显压痕和划伤等缺陷，边缘呈弧形。

- 2.3在开口闭合状态时，安全钩长轴破裂强度≥27KN。

- 2.4在开口打开状态时，安全钩长轴破裂强度≥7KN。

- 2.5安全钩短轴破裂强度≥7KN。

- 2.6安全钩经GB/T10125-1997规定的48小时中性盐雾试验后，外观符合GB6461-2002外观等级评定轻微级的要求，并保持原有性能。

- 2.7开口距离：20±1 mm

- 外观

- 产品具有生产厂家、出厂日期、型号等永久性标识。

- 规格：尺寸145mm×67（±2）mm，重量≤110g。

- 抢险救援头盔

- 整体要求

＊

符合GA633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求，提供检验报告复印件并加盖公章。

- 在抢险救援时用于对头部提供保护的专用防护头盔，具有抗冲击、耐穿透、防腐蚀、绝缘、透气等性能。

- 符合17式消防员抢险救援头盔款式标识统型要求。

- 结构

- 半盔式头盔，颜色：桔红色和红色。

- 盔壳采用高强度塑料材料制成，顶部有加强筋，高抗冲击，具有优异的防紫外线功能。

- 头盔粘贴有反光标志，头盔指定位置可粘贴支队标识。

- 佩戴装置整体为黑色，帽箍有透气孔，能灵活方便地调节大小。帽托和缓冲层形状适体，且不移位，佩戴舒适。顶部为芳纶网状衬垫，四周为革质舒适层。下颏带能灵活方便地调节长短，保证佩戴头盔稳定舒适，解脱方便。

- 帽壳两侧设有安装通讯、照明等配件的结构，多功能模块化滑轨设计，可自由调整位置，为阻燃尼龙材质。

- 帽箍调节器为旋钮式。

- 下颏带插扣为快脱插扣。

- 配备红色防雾护目镜。

- 技术性能

- 外观质量：帽壳表面应色泽鲜明、光洁，不能有污渍、气泡、缺损及其他外观缺陷。头盔各部件的安装应到位、牢固、端正、无松脱、滑落现象。

- 阻燃性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰应在5S内自熄。

- 热稳定性能：在温度180±5℃条件下，经5分钟后，头盔边沿应无明显变形，硬质附件须保持功能完好，反光材料表面无炭化、脱落现象。

＊

侧向刚性：帽壳的最大变形≤10mm，卸载后变形≤5mm。

- 其他：抢险救援头盔有下列内容清晰的永久性标签，并装于不易脱落、不易摩擦的位置，标签内容如下：执行标准、制造厂名称、地址、生产日期和售后服务联络方式等。

- 抢险救援手套

＊

整体性能

- 本产品符合GA633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求，提供检验报告复印件加盖公章。

- 采用3D立体设计，符合人体手型自然弯曲，手掌指尖一片式翻转手指背，主体颜色为橘红色和黄色,主要材质为牛皮和芳纶双面针织布。

- 颜色要求：手掌牛皮为黄色,色差≥3级；手背橘红色，色差≥3级（按《纺织品色牢度试验 评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008 标准评判）。

- 主体结构要求

- 手掌结构：手掌牛皮颜色为黄色，复合凯夫拉布，增强耐磨·防切割，防撕裂。

- 手背结构：50%对位芳纶和50%间对位芳纶双面针织布，克重为380克±20克。朝外的一面为间位芳纶，颜色为橘红色，对位芳纶为黄色。手背最外层有反光标志。

＊

手指结构：手指关节处有三角断开设计，有利于手指的弯曲，以增加灵活性。食指关节处设计有触屏功能。

- 手套口有限制杂物进入设计，与救援服的袖口配套，手套为五指分离式。

- 缝线：100%对位芳纶线，规格为30支3股，颜色为黄色，具有阻燃防火性能。

- 技术性能

＊

阻燃性能：经向损毁长度≤30mm，续燃时间≤0s，纬向损毁长度≤25mm，续燃时间≤0s无熔融、滴落现象。

＊

耐撕破性能:本体掌心面撕破强力经向≥150N，纬向≥180N；背面外层材料的经向≥200N，纬向≥300N。

- 穿戴性能：穿戴时间≤1S。

- 抢险救援服

- 整体要求

＊

符合GA633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求，提供检验报告复印件并加盖公章。

- 消防员在进行抢险救援作业时穿着的专用防护服，用来对其躯干、颈部、手臂、手腕和腿部提供保护。

- 款式

- 服装款式符合应急管理部消防局20式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求。

- 颜色：橘红色，色差≥3级（按《纺织品色牢度试验 评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008 标准评判）。

- 夹克式上衣配长裤设计，上衣和下裤经拉链连接可实现一体功能。

- 反光标志带：采用宽度为50.8mm的“黄银黄”组合色打孔反光标志带。

- 行军帽为棒球帽款式，正前方绣19式消防徽，后部采用卡扣调节袢，头部围度520-640 mm，消防徽尺寸：长度×高度为53.5×55mm。

- 腰带为插扣式腰带，规格长度*宽度*厚度为1300*50*2.8 mm。

- 结构

- 采用三层结构，含外层、防水透气层和舒适层。

- 外层为芳纶阻燃面料，克重（200±10）g/m2（93%间位芳纶、5%对位芳纶和2%导电丝）。

- 防水层为阻燃PTFE防水透湿层，克重（130±5.5）g/㎡。

- 舒适层为芳纶粘胶阻燃面料，克重（120±6）g/m2（50%间位芳纶和50%阻燃粘胶）。

- 技术性能

＊

阻燃性能：经向损毁长度≤25mm，纬向损毁长度≤22mm，续燃时间0s，且不应有熔融、滴落现象。

- 表面抗湿性能：≥ 3级。

- 断裂强力：经向断裂强度≥1300N、纬向断裂强度≥1200N。

＊

撕破强力：经向撕破强力≥190N，纬向撕破强力≥160N。

- 色牢度：面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度均≥4级。

- 热稳定性能：经纬向变化率≤1.5％。

- 质量≤1.5 kg。

- 接缝强力≥1000N。

- 针距密度：明暗线≥12针/3cm，包缝线≥10针/3cm。

- 耐静水压≥17KPa。

- 其他

- 拉链：上衣前门襟所选用的拉链不小于8号，颜色与外层面料相匹配；拉链使用芳纶基布的阻燃拉链；

- 魔术贴：外观平整，钩面排列整齐，钩形完好，毛面均匀，厚薄一致，无明显凹凸不平，无明显污渍，色泽统一均匀，无明显色差、色花。

- 抢险救援靴

＊

整体要求

- 符合国家GA633－2006《消防员抢险救援防护服装》的标准，提供检验报告复印件并加盖公章。

- 符合17式消防员抢险救援靴款式标识统型要求。

- 结构及颜色

- 由靴外底、靴跟、带舒适层的靴帮、带防穿刺层的靴内底、鞋垫和靴头等组成。

- 主体为黑色；反光标志为荧光黄色；鞋带和“消防救援”标志为橘红色。

- 技术性能

- 内怀设有快速穿脱功能拉链，靴面主体材料为黑色防水阻燃头层黄牛鞋面革和防水阻燃帆布，靴底为双密度氯丁合成橡胶，一体成型。

- 由外底、带舒适层的靴帮、带防刺穿层的内底和保护靴头等部分组成的系带式中筒靴。

- 从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度≥200mm。

- 靴内底防刺穿层应覆盖整个靴内底，不应位于保护包头卷边上方，不应与之接触，在不损坏整靴的情况下应不能被移动。

- 靴头保护包头深度从靴尖量起≥50mm。

- 靴鼻处应能限制杂物进入靴内。

- 靴帮抗穿刺性能：≥120N，内脚踝处设有护踝片。

- 后靴筒荧光黄色反光标志。

- 具备防刺、防滑、耐热、防砸等性能，穿着应舒适，不磨脚。

- 靴帮拉链具有自动锁止功能，周边为皮质材料，鞋帮两侧印制“消防救援”标识。

＊

靴底抗穿刺性能：掌心≥1700N，前掌≥1700N，后跟≥1900N。

- 重量≤1.8kg。

- 其他

- 靴身配有的橘红色鞋带，鞋带长 1800 mm。

- 靴身内怀配有两颗单向防水透气眼。

- 靴舌上端配有用于隐藏多余鞋带的饰片袋。

- 靴筒后部设带反光标志带的提手。

- 手提灯

- 隔爆型最高防爆等级，可在各种易燃易爆场所安全工作。

- 采用固态免维护LED光源，光效高，聚光好，射程可达500米以上；平均使用寿命长达10万小时；

- 具有工作光、强光、频闪三种光设计，按动按钮可进行自由转换；提手处具有电量显示功能，可随时了解电池电量使用情况。

＊

人性化的电量指示和低电压警示功能设计，可随时查询电池电量；当电量不足时，灯具会自动提示进行充电。type-c充电接口,符合国家相关统型要求；增设USB对外输出功能，可以对手机、小数码产品进行充电。

- 高能无记忆锂电池，容量大，无污染，充放电性能优异，自放电率低。

- 外壳采用进口高硬度合金材料，具有极高的抗强力碰撞和冲击能力；密封性好，可在雨天及水下正常工作。

- 外形美观，体积小，重量轻，可采用手提、肩挎等携带方式，携带方便。

＊

提供检验报告复印件并加盖公章。

- 额定电压：DC11.1V

- 额定容量：4.4ah

- 额定功率（LED）：3*3W

- 光源（LED）平均使用寿命：≥100000h

- 连续放电时间：6h（强光）/12h（工作光）/32h（频闪）

- 电池使用寿命：≥1000（循环）

- 外形尺寸：56×155mm（直径×长）

- 重量：0.6kg

- 防护等级：IP66

- 水域救援服

- 采用进口320D加粗3层防水透气复合尼龙布，层压复合面料技术，面料具有超轻、耐磨、抗切割、防水、透气等功能，可安全可靠的应用于寒冷水域救援工作。

- 完全符合人体工学，穿着行动自由，不影响穿脱；

- 红色为整体主色配置黑色补强，颜色显目，更利于救援；有门襟设计，防水拉链闭合，外设挡水护盖，如厕时不用脱下整件衣服。集成式腰部束紧设计，左右两侧可调节舒适度；增加可拆卸可调节Y型背带。采用一体式袜套，防水，保暖。

- 大腿部两侧增加有排水孔工具袋，便于携带随行物品。

- 高亮反光带，两手臂都有反光条，提高昏暗和有雾环境可见性；膝盖和臀部位置耐磨采用杜邦考杜拉的加厚层。

- 前斜拉链为气密防水拉链，方便快速穿脱，保证完美的气密性.

- 领口、袖口使用乳胶材质，保证气密性和增强舒适度。 橡胶颈部和腕关节弹性伸缩袖口、领口。这些密封件不仅可以自主调节大小，也易于更换。

- 配可调节式魔术贴松紧领口及袖口，衣服穿着贴身，袖口领口方便穿着贴身，并有保护作用。

- 保温性能：经保温性能试验后，受试者的体表（手、脚和腰部皮肤表面）温度均未将至10℃以下，体温下降了1.0℃，且受试者能捡起一只直径8mm的铅笔并书写。

- 防渗漏性能：水中浸泡1小时后服装进水量<200g；温度适用性能：10个高低温循环后，产品无皱缩、破裂、胀大、分解等现象或机械性能的改变。

- 增加便携式手拧收纳袋，便于随行收纳。

＊

提供检验报告复印件并加盖公章。

- 水域救援头盔

- 低重心无帽沿设计，贴合头部。

- 顶端>6个透气孔，头盔内腔气流通畅，大温差环境中，具有高舒适度。

- 头盔两侧一体式护耳部件，两侧≥2个通气孔，保护耳部的同时不影响听力。

- ABS工程塑料注塑成型盔壳，高冲击强度，良好的机械性能。

- 高密度EVA缓冲垫，密闭泡孔结构，不吸水，回弹性和抗张力高，良好的耐水性能和低速冲击能量吸收能力。

- 头箍设有EVA衬垫，魔术贴固位，易于拆卸清洁和更换。

- 快调式帽衬，可单手操作，全方位满足个性化尺寸调节需求。

- 带Go Pro NVG墨鱼干支架底座，侧面双导轨，可配救援头灯和水下照相机。

- 冲击吸收性能：耐受冲击力的最大值≥3500N

- 顶部抗冲击加速度性能：最大加速度：148.39g。

- 耐穿透性能：3kg钢锥自1m高度自由下落冲击头盔，钢锥未穿透头盔与头模产生接触。

- 漂浮性能：经24小时的漂浮性能试验，头盔始终漂浮在水面上，不沉入水中。

- 护耳部件：有，一体式

- 颜色：红色为主要色调

- 重量≤550g

＊

提供检验报告复印件并加盖公章。

- 通用安全绳

- 材质：锦纶，由连续纤维制成，采用夹心绳结构，整条绳子粗细均匀，结构一致，破断强度40KN；直径：13mm，线轴数：32股，每米克重112g，外皮滑动率：0％，常用于下降，但下降速度不能超过每秒3米，在204摄氏度高温下，绳子不会出现融化的现象。

＊

提供检验报告复印件并加盖公章。

- 灭火救援器材

- 绝缘杆

- 绝缘拉杆是一种专为用于电力救援的绝缘工具，可用于带电救援、带电合闸、带电维护作业器具等。

- 采用伸缩式设计，共计有3节。完全伸展长度3米，收缩长度1.5米。

- 银色的拉闸钩，可随意调节角度，方便快捷，通过左右旋转杆身，可以调节长度。

- 绝缘手套

- 材质：高强度绝缘橡胶，使用于380V工厂救援及抢修作业，220V家庭用电，一万伏内配电房检查。

- 低压水带（80）

＊

整体要求：符合GB6246-2011《消防水带》标准，提供检测报告复印件加盖公章。

- 直径80mm，水带内径：76＋2mm，爆破压力：≥5.41MPa。

- 聚氨酯衬里消防水带，外编织层经线纬线均采用高强度涤纶长丝斜纹紧密编织。

- 水带编织层与衬里之间的附着强度≥43.2N/25mm，轴向延伸率≤3.8%，直径膨胀率≤4.3%，扯断伸长率≥447.9%，扯断强度≥51.9MPa。

- 每盘长度20m，含快速接口。

- 低压水带（65）

＊

整体要求：符合GB6246-2011《消防水带》标准，检测报告复印件加盖公章。

- 直径65mm，水带内径：63.5＋2mm，爆破压力：≥5.87MPa。

- 聚氨酯衬里消防水带，外编织层经线纬线均采用高强度涤纶长丝斜纹紧密编织。

- 水带编织层与衬里之间的附着强度≥34.9N/25mm，轴向延伸率≤3.2%，直径膨胀率≤4.2%，扯断伸长率≥383%，扯断强度≥59.9MPa。

- 每盘长度20m，含快速接口。

- 多功能水枪

- 直流喷雾水枪（又称无后坐力多功能水枪）是在直流水枪型式基础上增添了改变水流形式装置，具有制造工艺先进、外观美、质量轻、备有多种功能、操作简便。其特点：在设计工作压力下给水时能消除喷射反作用力，减轻使用者的劳动强度，保证了水枪喷射灭火的准确有效。根据险情，可以调节水的流量，同时可以调节喷射形式：直流、喷雾、开花三种。同时也可以消除水带收、放时产生的捻度（扭曲、打折）。

- 额定直流流量：8L/S；

- 额定喷射压力：0.6MPa；

- 工作压力范围;0.2~1.6（Mpa）；

- 最大射程;≥35（m)；

- 喷雾角:0～120(°)；

- 流量:≥4种流量；

- 接口公称通径额定值:DN65；

- 技术性能符合GB 8181-2005 《消防水枪》CNCA-C18-03: 2014 《强制性产品认证实施规则灭火设备产品》CCF-MHSB-08 《强制性产品认证实施细则灭火设备产品消防给水设备产品(一)》。

＊

提供检测报告并加盖公章。

- 直流水枪

- 直流开关水枪是在直流水枪型式基础上增添了球阀装置，在使过程中可以适量调节，同时可以‘开、关’；操作筒便；

- 额定流量 7.5L/s;

- 额定喷射压力0.35MPa；

- 直流射程≥28m。

- 额定流量7.5L/s、允许误差±8％（即±0.6L/s）；

＊

提供检测报告并加盖公章。

- 两用分水器

- 分水器是从水带主干线分出水带分线的器材。采用铝合金经精加工而成，由主体、阀体、接口组成，每一个分水器有一个进水口和几个出水口，出水口上均有球阀装置，可以同时使用，也可以分别使用，便于控制水流水压，增加和调换支线水带。

- 公称通径：65/65mm；

- 出口通径数量：DN65×2；

- 公称压力：2.5MPa。

＊

提供检测报告并加盖公章。

- 三用分水器

- 分水器是从水带主干线分出水带分线的器材。采用铝合金经精加工而成，由主体、阀体、接口组成，每一个分水器有一个进水口和几个出水口，出水口上均有球阀装置，可以同时使用，也可以分别使用，便于控制水流水压，增加和调换支线水带。

- 公称通径：80/65mm；

- 出口通径数量：DN65×3；

- 公称压力：2.5MPa。

＊

提供检测报告并加盖公章。

- 摇摆炮

- 符合GB19156-2019《消防炮》及CCCF-CPRZ-26:2019《消防类产品认证实施规则灭火设备产品消防给水设备产品》标准要求。

- 该消防炮具有设计合理、结构紧凑、重心低、工作平稳等优点。水平回转、炮头俯仰螺杆传动原理，自锁性能好。既有流量可调、又有喷雾、直流功能。其操作简单、灵活可靠、可折叠、便于携带与存放，在工作时，各部位都具有定位销紧功能，以便消防人员定点喷射，撤离火场，是理想的移动式消防装备器材。

- 额定工作压力Mpa：0.8；

- 流量：40L/S；

- 射程≥65m；

- 俯仰角°＋30~＋70；

- 水平回转角°：90；

- 进水水管接口：80/65；

- 喷射角度＋30-＋70：可连接2条80或65水带接口，重量≤25KG。水炮解除限位可以360°旋转。

＊

提供检测报告复印件并加盖公章。

- 有毒气体检测仪

- 有毒气体检测仪是一种可以灵活配置的单种气体或多种气体检测仪，它可以配备氧气传感器、可燃气传感器和任选两种有毒气体传感器或任选四种有毒气体传感器或任选单种气体传感器。具有非常清晰的大液晶显示屏，声光报警提示，保证在非常不利的工作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防。

- 采用嵌入式32位微处理器，确保产品运行稳定可靠。

- 声、光、振动三重报警，警示使用者。

- 中文或英文操作菜单可以选择，方便不同客户。

- 采用UCGUI图形化引擎，优化人机界面。

- 大屏幕数字、字符显示显示。

- 开机时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检。

- 最多可同时检测4种气体。

- 校    准：一键式自动校准和自动归零，配合计算机系统可进行多点校准。

- 传 感 器：催化燃烧式、电化学式传感器（带温度补偿）、红外传感器、PID传感器；

- 响应时间：T90 < 30s；

- 报警方式：闪烁、广角LED警灯及LCD读数、90dB声脉冲输出、振动；

- 显　  示：液晶数字显示气体浓度值和状态说明；

- 环境条件：（-20~50）℃、（0~90）%RH（非凝结）；

- 电　  源：3.6V锂离子可充电电池；

- 外  　壳：坚固、耐用、防震；

- 尺寸重量：l x b x h : 125×67×32（mm）、220g。

- 手持扩音器

- 主要功能 ：录音300秒、喊话、循环播放、警报、音量调节、带U盘、sd卡、电量剩余显示、支持蓝牙功能；功率：35W；传声：800米；失真度：≤1%；录音 ：300秒；待机时长：24小时；连续工作：5-7小时。

- 排烟机

- 整套装备由电机、变频器，叶轮、安全护网、机架组成，用于灾害现场输送新鲜空气，稀释或抽除有毒有害气体。

- 安装变频器，风量可随意调节，最大风量≥30000m³/h

- 电压：220V，功率：2.2Kw

- 风扇直径42CM，加固型合成树脂叶片，

- 产品重量≤46kg，体积：570H×505W×586d mm

- 出风口设置安全护网，安全网眼间隙:≤8mm

- 运行噪声：≤110dB

- 配有脚轮，可方便移动；

- 金属防护架环绕整个机器，即坚固耐用、又可对排烟机任何方向的倒落起到完全防护；

- 拉起扶手后，可自动调节排烟机的倾斜度以达到最理想角度；

- 搭配防水工业插头；

- 运行平稳性：最小仰角连续运转20min，自行移动距离≤200mm

- 配备纸质版和电子版中文使用维护保养说明书。

- 永久性标签要求：标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标；产品名称及型号；生产日期和批号；

- 机动链锯

- 气缸排量：50.2 cm3；

- 功率:2.4 kW；

- 功率转速:9000 rpm；

- 气缸缸径: 44 mm；

- 活塞行程: 33 mm；

- 燃油箱容量 : 0.45 升；

- 推荐使用导板长度:33-50 cm；

- 功率时的链条速度  :17.34 m/s；

- 重量（不包括切割设备）：5.1 kg；

- 无齿锯

- 发动机：二冲程风冷发动机；

- 排量:118.8cc；

- 功率：5.8KW；

- 锯片尺寸：350或400mm；

- 切割深度：125或145mm；

- 重量：15KG；

- 液压破拆器材

- 整套液压破拆工具组由液压机动泵、液压手动泵、液压扩张器、液压剪切器、液压剪扩器、液压双级撑顶器组成；

- 液压机动泵

- 四冲程汽油机可同时连接两件工具使用；

- 功率≥2KW；

- 额定工作压力≥70MPa，低压工作压力≥10MPa；

- 低压输出流量≥2L/min；高压输出流量≥0.5L/min；

- 液压油油箱容积≥2.8L；

- 重量≤26kg；

- 符合国家《GB/T17906-1999液压破拆工具通用技术条件》标准，提供检验报告复印件并加盖公章；

- 配备2条10米液压油管，采用双油管单接口连接，机械螺纹螺旋式连接方式；

- 液压手动泵

- 可在易燃易爆场所使用，操作不产生火花；

- 无噪音，环保无废气排放，单接口，可带压插拔；

- 额定工作压力≥70MPa；

- 低压输出流量≥10ml/次；

- 高压输出流量≥1.5ml/次；

- 液压油油箱容量≥1.8L；

- 重量≤12kg；

- 符合国家《GB/T17906-1999液压破拆工具通用技术条件》标准，提供检验报告复印件；

- 液压剪切器

- 额定工作压力≥70MPa；

- 开口距离≥140mm；

- 剪切力≥600KN；

- 剪断圆钢直径≥33mm；

- 剪切钢板厚度≥10mm；

- 重量≤15KG；

- 符合国家《GB/T17906-1999液压破拆工具通用技术条件》标准，提供检验报告复印件并加盖公章；

- 液压扩张器

- 额定工作压力≥70MPa；

- 最大扩张力≥140KN；

- 扩张距离≥640mm；

- 最大牵引力≥30KN；

- 最大牵引距离≥490mm；

- 质量≤18kg；

- 符合国家《GB/T17906-1999液压破拆工具通用技术条件》标准，提供检验报告复印件并加盖公章；

- 液压剪扩器

- 额定工作压力≥70MPa；

- 剪切力≥380KN；

- 剪切圆钢直径≥30mm； 剪切钢板厚度≥10mm；

- 最大扩张力≥40KN；

- 开口距离≥360mm；

- 最大牵引力≥50KN；牵拉距离≥360mm；

- 质量≤15kg；

- 符合国家《GB/T17906-1999液压破拆工具通用技术条件》标准，提检验报告复印件并加盖公章；

- 液压双级撑顶器

- 额定工作压力≥70Mpa；

- 一级撑顶力≥130kN，二级撑顶力≥260kN；

- 撑顶行程≥570mm；

- 伸出长度≥1000mm；

- 回缩长度≤500mm；

- 重量≤19kg。

- 符合国家《GB/T17906-1999液压破拆工具通用技术条件》标准，提供检验报告复印件并加盖公章；

- 手动破拆器材

- 手动破拆器材整套工具包括：撬斧两把，冲击器体一把，撬锁拔钉器一个，切割器一个，窄凿一个，短窄凿一个，宽凿一个，尖凿一个，短尖凿一个等不少于10件套。

- 冲击器体：与其它组合，作为杠杆、手柄、冲击、拷打之用拉出长度1222cm，收缩长度780cm，伸缩冲击行程442mm。

- 拔钉器：撬掉挂锁，拔起钢钉等用 长450mm

- 切割器：撕开铁皮（汽车、飞机） 长466mm

- 窄凿：冲击凿开任何局限范围内的坚硬物体 长460mm。

- 短窄凿：适合在狭小的空间内冲击凿开任何坚硬物体225mm。

- 宽 凿：冲击凿开任何坚硬物体 长456mm。

- 尖 凿：冲击凿开混凝土及砖石墙体 长452mm

- 短尖凿：在狭小空间冲击凿开混凝土及砖石墙体 长230mm。

- 撬斧主要参数：

- 撬门力 ≥4000N ；

- 撬锁力 ≥10000N ；

- 拔钉力 ≥10000N ；

- 切割板厚度（Q235材料） ≤1.5mm ；

- 凿孔板厚度（Q235材料） ≤1.5mm ；

- 质量 ≤5.5kg*2 ；

- 提供检验报告复印件并加盖公章。

- 铁铤

- 消防撬棍由高碳钢锻打而成，长90CM经热处理淬火工艺，保证强度，适用于城市救援及地震救援。

＊

提供检验报告复印件并加盖公章。

- 消防斧

- 木柄款总长≤810cm，重量≤3.1kg，头部重3.5lb；

- 斧头材质高碳钢，经淬火硬度HRC48-55之间，可一次性砍断12mmQ235A热轧圆钢；

- 具备砍、剁等功能，是消防破拆不可少的工具之一；

- 产品经测试可承受29400N（3000kg）斧头与斧柄不拉脱，对于消防员救援过程中更安全可靠；

＊

提供检验报告复印件并加盖公章。

- 15米金属拉梯

＊

符合GA137-2007《消防梯》标准要求；提供检测报告复印件并加盖公章；

- 工作长度15±0.3m，合并高度6±0.2m。

- 最小梯宽350±4mm。

- 梯蹬间距340±2mm。

＊

整梯质量≤57kg。

- 水平弯曲残余变形比值≤0.2%。

- 梯蹬弯曲残余变形比值≤0.15%。

- 梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。

- 翘曲试验时，任一梯脚均不离地。

- 梯节扭转角为：α顺：≤10°、α逆：≤10°。

- 滑移试验进，各梯脚在整个试验表面无位移现象。

- 单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。

- 侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤0.5mm、外弯曲≤0.5mm。

- 侧摇摆试验残余变形比值≤0.05%

- 三节拉梯的两侧撑脚能同时可靠地将第二、第三梯节支撑在工作高度及以下的任何一级梯蹬上。在撑脚安全性试验时，不出现向梯蹬外侧面移动的现象。

- 抗冲击性能试验时撑脚支撑功能始终正常，试验后撑脚及梯蹬无明显变形或损坏。

- 消防梯右侧板上铭牌标有“执行标准、名称、规格型号、梯蹬间距、整梯质量；商标、厂名、厂址、生产日期或批号、使用须知”等规定。

- 6米拉梯

＊

符合GA137-2007《消防梯》标准要求。提供检测报告复印件并加盖公章。

- 侧板、梯蹬材质为生长期五年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理。

- 工作长度6±0.2m，合并高度3.75±0.2m。

- 最小梯宽300±3mm。

- 梯蹬间距280±2mm。

＊

整梯质量≤29kg。

- 水平弯曲残余变形比值≤0.05%。

- 拉梯进行单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。

- 抗冲击性能试验时，撑脚支撑功能始终正常，撑脚及梯蹬无明显变形和损坏。

- 消防梯右侧板上铭牌标有“执行标准、名称、规格型号、梯蹬间距、整梯质量；商标、厂名、厂址、生产日期或批号、使用须知”等规定。

- 挂钩梯

＊

符合GA137-2007《消防梯》标准要求。提供检测报告复印件并加盖公章。

- 侧板、梯蹬材质为生长期五年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理。

- 工作长度4±0.1m。

- 最小梯宽250±2mm。

- 梯蹬间距340±2mm。

＊

整梯质量≤10.5kg。

- 水平弯曲残余变形比值≤0.05%。

- 梯蹬弯曲残余变形比值≤0.20%。

- 梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。

- 挂钩强度试验后，不出现任何损伤、变形和裂纹。

- 梯节扭转角为：α顺：≤13°、α逆：≤13°。

- 侧摇摆试验残余变形比值≤0.10%。

- 粘牢合度试验时，通过浸泡、恒温、低温试验后无脱胶现象。

- 消防梯右侧板上铭牌标有“执行标准、名称、规格型号、梯蹬间距、整梯质量；商标、厂名、厂址、生产日期或批号、使用须知”等规定。

- 伸缩梯

- 铝合金材质；

- 伸缩高度≥6米；

- 绝缘剪断钳

- 符合QB/T2206-2011标准，剪刃口硬度HRC55-60，绝缘380V，剪柄（橡胶）耐电压3000V，规格600mm。

- 救生担架

- 该产品框架采用优质铝合金材料制成，担架面是600D、PVC涂层牛津布。

- 配有2个支腿和2个脚轮。

- 便于携带和储存，使用灵活，安全可靠。

- 易清洗消毒。

- 展开尺寸(长*宽*高)：185*50*20CM；

- 折叠尺寸(长*宽*高)：92*50*9CM；

- 自重：7kg；

- 承重：160kg；

- 防蜂服

- 该服装由多层高压耐刺穿面料组成，具有密封、耐磨、轻便、高强力等特性。

- 衣服整体为白色，可有效形成保护色，不易引起蜂群攻击。由网状外凸头罩，衣、裤、手套、靴等组成。

- 面罩由加密不锈钢网制作，具有透气性好，视野清晰、耐折、耐压、回弹性好等特点。

- 手套灵巧，防蛰刺效果好。运动式防蜂靴，轻便合脚舒适。

- 整体抗刺穿性能≥1.5N；

＊

外层面料撕破强力≥60N；外层面料断裂强力≥650N。

- 手套耐切割性能≥2N；靴子防滑性能：始滑角≥15°。

＊

整套防蜂服重量≤5kg。

- 提供相应检测报告并加盖公章。

- 救生衣

- 符合《消防专用救生衣试验大纲》，技术性能符合公安行业标准《消防用救生衣》的规定，符合消防队伍服装统型要求。提供检测报告复印件并加盖公章。

- 适合消防部队抗洪抢险和处置水域事故时使用。采用固体浮力材料与充气浮力相结合的方式提供浮力，能在水中灵活运动。

- 救生衣采用固有浮力材料、充气气囊两种浮力方式制成。在水中支持直立和后仰两种浮态。

- 救生衣的颜色为国际认可的救援色。救生衣的系固采用扣件或拉链式。救生衣的属具及配件没有尖角、毛刺等导致穿着者和被救者受伤的缺陷。救生衣适用的胸围不小于70mm且不大于1350mm。救生衣上逆向反光带的总面积不小于300cm²、且穿着人员在水中时，水面以上的救生衣外表面所贴逆向反光带的总面积不少于150cm²。

- 面料须具备防太阳光辐射和紫外线功能。

- 总浮力不小于150N。包含有救生气囊，设有充气口。

- 救生衣气囊手动充气时间不大于5秒。在安全气囊未充气状态和充气后的状态下，救生衣在淡水中浸泡24h后，其浮力损失均应小于5％。救生衣安全气囊与救生衣连接可靠，且当安全气囊受损或失效后可方便更换而不对救生衣体产生任何破坏。

- 具有防止在水中窜动的裆带。救生衣衣身能承受1200N的作用力30min而不损坏。救生衣肩部能承受900N的作用力30min而不损坏。裆带与救生衣体之间能承受900N的作用力而不发生脱离或损坏。安全气囊与救生衣体之间能承受900N的作用力而不发生脱离或损坏。

- 在安全气囊未充气情况下，穿着人员穿着救生衣以任意方式下水，救生衣能在5秒内使人体处于直立姿态，且人嘴高出水面120mm以上。在安全气囊充气的情况下，救生衣不大于5秒使人体处于后仰姿态，人体躯干与铅垂直线的角度不小于30°，人嘴高出水面120mm以上。

- 穿着人员落水及跳水后，救生衣不发生明显位移或对穿着人员造成伤害，不影响其水中姿态及浮力的破损，不对其属具及附件造成破坏。

- 每件救生衣配备细索系牢的哨笛一只。连接哨笛的线绳长度足够使用，将它固定连接在救生衣或辅助装置的口袋里，使用时，穿着者任何一只手都能将哨笛移出或放入。

- 每件救生衣配备细索系牢的示位灯一只，且在正常使用时高出水面。示位灯对其附着的救生衣性能及穿着者不得有负面影响，遇水有自动发光功能，能够在漆黑的水上环境迅速定位到被施救人。

- 橡皮艇

- 艇总长：3.8m；

- 艇总宽：1.7m；

- 艇直径：0.45m；

- 气囊数：3+1个；

- 充气龙骨：1只；

- 结构：深V型底、铝制地板；

- 承载人数：6人；

- 净重：110KG（加装甲）；

- 承载重量：727KG；

- 颜色分类：红+黑；

- 配件：优质铝合金底板一套、铝合金船桨二支、铝合金坐板二块、帆布便携包一个、脚踏式充气泵一个、维修工具一套（修补筒一个、修补片二片，胶水一支，气阀扳手一支）；

- 动力

- 发动机类型：二冲程；

- 排气量：496CC；

- 最大输出：22.1KW(30ps)/5000；

- 尾板高度：423mm；

- 最大耗油：12L/h；

- 缸数：2缸；

- 缸径×行程（mm)：72.0X61.0；

- 手抬机动泵

- 水泵类型：单吸双级离心泵；

- 引水方式：无油式真空泵旋片式引水；

＊

最大吸深：8米；

- 引水时间：≤20s；

- 进水口口径：65mm、出水口口径：65mm；

- 额定压力：0.6Mpa；

- 额定流量：工况一：270L/min@0.8mpa；工况二：510L/min@0.6mpa；工况三：720L/min@0.4mpa；

- 最大流量:43.2T/H；

- 扬程：90米；

- 发动机类型：单缸 四冲程 卧式 风冷 汽油；

- 最大输出功率：13ps（9.6kw）；

- 点火方式：晶体管电子点火；

- 重量：54kg；

- 尺寸：575*560*515mm；

＊

出水阀：推拉式快速出水阀；

- 启动方式：手拉绳启动、一键式按钮启动；

＊

全包复式外罩，全自动一体化操作面板并且有步骤提示；

＊

提供检测报告复印件并加盖公章。

- 移动照明灯组

- 额定电压：220V；

- 发电机功率：≥2kw；

- 灯头功率：≥4x100W；

- 整灯设备净重（包含发电机组）：≤80kg；

- 照明装置具有4个LED灯头；

＊

检测依据设备应符合GB26755-2011、GB16796-2009、GB/T15211-2013要求；

- 照明装置外部带电端子与机壳之间以及电源接线端子与地之间的绝缘电阻≥490MΩ；

- 工作稳定性：照明装置支撑架应能承受≥95N的水平推力，照明装置不应出现倾倒；

＊

照明装置外部带电端子与机壳之间应能经受交流1.5kV、历时1min 的耐压强度试验。试验时应无击穿、闪络现象；

- 俯仰角：具有俯仰功能的照明装置，俯仰角应≥90°；

- 发电机供电的照明装置，发电机应能在≤6s顺利启动；

＊

照明装置在5m处的照度应≥550LX；

＊

照明装置应能通过遥控器或控制面板手动控制升降杆的升降及灯头的开关。遥控器的遥控距离≥65m；

- 灯头环境温度﹣25℃至55℃、持续工作时间≥2h；

- 在RH93%、温度40℃、持续工作时间≥48h；

- 灯头防护等级符合GB/T4208-2017中≥IP65的要求；

- 发电机连续照明时间≥7小时；

＊

升降系统应有良好的限位性，升降杆达到最大高度后，1h内升降杆下滑应≤2cm。

＊

提供检测报告复印件并加盖公章。

- 防化服半封闭

＊

符合XF770-2008标准要求，提供相应检测报告并加盖公章。

- 为半封闭式消防防化服，是消防员进入化学危险品或腐蚀性物品火灾或事故现场，进行灭火及抢险救援时穿着的防护服装。

- 采用PVC双面涂覆织物面料制作，不但具有防酸、碱性能，而且具备了较好的阻燃性能及强力性能。可在汽油、丙酮、醋酸乙酯等有机介质以及硫酸、盐酸、硝酸、磷酸、氢氧化钠等腐蚀性液体场合进行抢险救援作业。

- 连体式半封闭结构，除面部裸露，其余部位采用密封形式。

- 缝纫接缝全部采用内外密封条密封，确保服装的密封性能。

- 整套防化服是由衣服、防化手套、防化胶靴组成。

- 整体抗水渗透性能：20min后，无渗透现象。

- 拉伸强度≥18KN/m。

- 阻燃性能：损毁长度≤100mm，有焰燃烧时间≤10s，无焰燃烧时间≤2s。

- 耐热老化性能：125℃×2h不粘、不脆。

- 耐寒性能：-25℃×5min，无裂纹。

- 撕裂强力≥60N。

- 接缝强力≥800N。

- 耐刺穿力≥22N。

- 质量≤4kg。

- 防化服全封闭

＊

符合XF770-2008标准要求，提供相应检测报告并加盖公章。

- 全封闭式消防防化服，主要用于消防员在化学危险品、酸碱性物质的事故现场抢险救援时穿戴。

- 采用PVC双面涂覆织物面料上下衣整体制作，由大视野连体头罩、呼吸器背囊、防化手套、防化胶靴、密封拉链、超压排气系统等组成，与头盔、空气呼吸器配套使用。

- 整体气密性能：≤300pa。

- 拉伸强度≥18KN/m。

- 阻燃性能：损毁长度≤100mm，有焰燃烧时间≤10s，无焰燃烧时间≤2s。

- 耐热老化性能：125℃×24h不粘、不脆。

- 耐寒性能：-25℃×5min，无裂纹。

- 撕裂强力≥50N。

- 接缝强力≥500N。

- 耐刺穿力≥22N。

- 质量≤7kg。

- 救生抛投器

＊

产品符合GB/T27906-2011《救生抛投器》标准，提供检测报告复印并加盖公章。

- 使用压缩空气，工作压力≥8.5MP，重量7.5KG（净重不含底座），抛射质量1.8KG。充气一次可使用4-6次。

- 抛射距离：水用时抛射自动充气救生圈距离≥210米，陆用时抛射距离≥240米。

- 抛绳规格：￠3mm×250/210 M,三种抛绳拉力不小于2000N，救援弹、救援绳及水用保护套 可反复使用。

- 空中飞行时间：3-5秒钟，发射初速:60m/s，水用救援弹里的水用浮具入水5秒内自动充气成为救生圈，产生8公斤以上浮力。

- 抛投器配有缓冲底座，底座上有调校发射角度的角度仪，底座上有调校发射角度的角度仪，有35，45，55，65，75度5个调整角度可选。

- 抛投器配有泄气阀门，可用泄气阀将抛投器内部剩余气体彻底排放干净，同时也可以通过泄气阀来调节抛投器内部气压值。

- 抛投器缸体上面配有气压表，可以清晰的看到使用时抛投器内部的充气气压值。

- 抛投器包装为高尔夫球包式外包装，可拎提、可背负。携带方便，利于救援人员迅速投入救援工作。

- 远距离抛投器标准配置为：基本发射组件一套、1.5L气瓶一个、底座一个、陆用弹体2个（内含250米救援绳索）、水用弹体2个（内含210米救援绳索）、训练弹一个、装绳器一个、救援弹发射导管一根、训练弹发射导管一根、绳包1个（含150m绳索）、16克CO2气瓶4个、触发剂4个、外接导气管1条；高尔夫球包式包装2个。

- 救生气垫

- 救生充气垫是一种接救从高处下跳人员的充气软垫 ，它可减少下跳人员在着地时所受到的冲击，起到缓冲和保护作用。

- 救生充气垫面料选用的防火布，由坚韧的乙烯基纤维做内层，外涂进口防火阻燃剂打磨组合制成。抗拉撕裂强度高，具有阻燃防火、防水、防腐蚀、耐酸碱、耐磨损、耐老化、耐油、耐寒、耐热等性能，可任意折叠。

- 产品结构主要分为三个部分：低压上层承接面气垫，紧急高压下层保护面气垫，独立高速风机连接气垫进风管。操作过程是采用风机向整个气垫内充气约1分钟，使整个气垫内充满空气，以达到承接自由落下人员。

- 产品表面平整无折痕,各接缝处采用先进封烫技术,加强筋全部密封,结构规格精确合理，技术领先世界水平。

- 自由跳下人员落在气垫承接面上不反弹、不触地。

- 人员跳落在气垫上面时，气垫不倾倒、不侧翻。

- 外形尺寸：8*6*2.2M；

- 重量：≤100kg；

- 充气时间：≤56s；

- 补气时间：≤25s；

- 承接高度：≥16m；

- 承接重量不小于110KG；

- 承接面的中央点应用反差色明确标出，安全工作范围应用反光标志带明显圈定。

- 阻燃氧指数不小于26；

- 面料经、纬向拉伸强度不小于42KN/M；

- 减速值：头部≤21g，胸部≤21g，尾部≤20g；

- 配1台汽油动力风机

＊

提供检测报告复印件并加盖公章。

- 汽油鼓风机技术指标

- 汽油动力：GX160；

- 风扇直径（cm）：54×8片；

- 频率（HZ）：50；

- 功率（kw）：3.0；

- 流量（m³/h）：15000；

- 转速r/min：2500；

- 重量（kg）：40.9；

- 防火布技术参数

- 重量g/㎡：520；

- 抗拉强度(N/5cm)：经向：2400；纬向：2100；

- 撕裂强度(N/5cm)：经向：300；纬向：300；

- 粘合牢度(N/5cm)：60；

- 阻燃氧指数：28.2；

- 耐寒(℃)：-30；

- 耐热(℃)：+70；

- 车载台

- 技术需求

＊

车载台应具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》（型号核准证证书必须在有效期内），提供证书复印件并加盖公章；

＊

车载台应具有良好的可靠性及耐用性，能够在各种恶劣的工作环境中发挥优异性能，并提供相关证明材料；

＊

车载台须具备良好的防水防尘功能，防尘防水等级≥IP54，并提供相关证明材料；

- 车载台须支持多种工作模式，能够在不同的网络制式下正常使用，适应不同的应用场景，至少具备模拟常规、模拟集群、数字常规和数字集群4种工作模式；

- 车载台须内置蓝牙模块，能够支持蓝牙耳机、手咪等多种配件，蓝牙协议版本不低于Bluetooth V5.0；

- 车载台须支持通知提醒功能，当车载台存在未接业务时，可在车载台待机界面会生成相关业务的通知提醒，用于提示用户，通知提醒的内容包含发生时间、发起方别名/ID、短信内容等，未接业务包含紧急呼叫、呼叫、短消息等；

- 车载台须设有智能按键，可一键在待机界面和多个自定义界面之间循环切换，便于用户快速查看或进行功能设置，确保紧急状况下能够更快速响应。自定义界面不能少于3个；

- 车载台个呼联系人须支持添加多个ID号码和多个自定义字段的功能，满足用户个性化业务的需求，同时方便用户进行人员管理。ID号码和自定义字段均不能少于3个；

- 车载台可根据个呼联系人配置的多个呼叫ID，快速的进行拨号，拨号操作简单便捷；

- 车载台须内置情景模式功能，对讲机可根据不同情景模式进行应答，满足不同场景的通信要求，情景模式不能少于4种模式；

- 车载台须支持智能降噪功能，不限于噪音源的方向，能保证对讲机在嘈杂环境下能提供清晰的语音，噪声抑制能力不小于25dB；

- 车载台通过信道切换旋钮/音量调节旋钮即可实现工作模式的切换；

- 对讲机须内置定位模块，支持北斗或GPS或北斗+GPS定位功能，支持多种位置信息上传能力，包含但不限于位置信息主动上传功能、业务信道发送对讲机位置信息功能、当前位置信息查询等功能；

- 车载台须支持中文短信收发功能，短信收发界面呈现方式为连续对话形式，接收、发送的短信能在同一界面连续性的显示；短信息文本内容最多支持500个汉字；

- 车载台支持二维码功能，二维码以图片的形式内嵌在对讲机中，通过菜单打开。通过扫描二维码得到的字符数不少于50个字符；

- 车载台须具有大屏显示，屏幕尺寸≥2.4英寸，分辨率320*240，26万色，显示屏文字显示≥10行（不含状态栏）；

- 车载台须内置网口，可基于IP网络进行数据传输和远程通信；

- 规格参数

- 一般规格

- 频率范围：136-147 MHZ  ；

400-470MHz；

- 信道容量：≥1024；

- 组群：≥64（每组群≥128个组）；

- 信道间隔：12.5KHz/20KHz/25KHz；

- 工作电压：13.6V±15%；

- 频率稳定度：≤±0.5ppm；

- 发射指标

- 输出功率：1-25/45W（U1）；5-25/50W(VHF1)；

- FM调制方式：11K0F3E@12.5kHz；

14K0F3E@20kHz；

16K0F3E@25kHz；

- 4FSK数字调制方式：12.5kHz仅数据：7K60FXD；

- 12.5kHz数据和语音：7K60FXW；

- 传导/辐射发射：-36dBm＜1GHz；-30dBm＞1GHz；

- 调制限制：±2.5kHz@12.5kHz；

±4.0kHz@20kHz；

±5.0kHz@25kHz；

- FM交流声与噪声：≥40dB@12.5kHz；

≥43dB@20KHz；

≥45dB@25kHz；

- 邻道功率：≥60dB@12.5kHz；

≥70dB@20/25kHz；

- 音频响应：+1～-3dB；

- 音频失真：≤3%；

- 接收指标

- 数字接收灵敏度：≤0.22μV/BER5%；

- 邻道选择性：≥60dB@12.5kHz；

≥70dB@20/25kHz；

- 互调：≥70dB@12.5/20/25kHz；

- 杂散响应抑制：≥70dB@12.5/20/25kHz；

- 阻塞：≥84dB；

- 交流声与噪声：≥40dB@12.5kHz；

≥43dB@20KHz；

≥45dB@25kHz；

- 额定音频输出功率：≥3W；

- 额定音频失真：≤3%；

- 音频响应：+1～-3dB；

- 环境指标

- 工作温度范围：≥-30℃～+60℃；

- 储存温度范围：≥-40℃～+85℃；

- ESD（静电防护等级）：≥IEC 61000-4-2（level4）；

- 防尘防水：≥IP54；

- 空气压缩机

- 充气速度≥100L/min，工作压力≥33MPa；

- 压缩机级数：3缸3级压缩；

- 电机功率：≥3KW；

- 充气接口:1条1.2米凯夫拉材质软性树脂纤维橡胶充气软管，软管带有充气阀、充气阀集开关、放空，压力表于一体；

- 充气泵采用原装进口，具有重量轻,体积小,移动轻便的特点。整机满足连续24小时运转，采用380V三相电源驱动；

- 产出的呼吸空气纯净无异味。

- 油水分离器：级间和末级涡流油水分离器；

- 21过滤器：活性炭分子筛过滤器可重复使用；

- 安全阀：一级、二级和末级安全阀；

- 空气过滤器：10微米纸过滤器；

- 冷却方式：风冷不锈钢级间及末级冷却器；

- 出口配备压力维持阀和防止气体回流单向阀；

- 警戒器材

- 主要用于事故现场警戒时用，使用时固定在警戒杆或其它固定物上。

- 警戒带上面显示“警戒线”字。

- 50米一卷。

- 异型接口：65转80、卡口转快速各2

以上技术要求中加注“＊”号标识的为重要技术参数，负偏离时作为评分因素考量。

- 商务要求

- 交货验收与工期：签定合同后按合同和招标、投标文件约定的要求和标准进行交货验收，交货期为合同签订后接到采购人通知之日起30日内。“交货期”指所有货物运抵现场安装调试完毕后交付用户验收的日期。

- 交货地点：黄石新港（物流）工业园区消防大队。

- 售后服务：在不另行收费的前提下，交货验收后（非使用问题），质保服务3年。

- 付款方式：安装调试验收合格后付95%，质保期满后付5%。

- 其他要求：

- 本项目采购预算控制金额为111.7072万元，超出预算控制金额将导致其投标无效。

- 投标人须提供供货能力保障承诺书，承诺所投产品货源渠道正规，并保证按照合同和招标文件、投标文件约定的要求和标准按时交货，否则自愿放弃中标资格并赔偿因此给采购人造成的损失（未提供承诺书将导致其投标无效）。

- 本项目开评标时需提供样品（标明投标人名称、样品名称）至开标现场，用于评标和验收。专家评完后所有样品由投标人送至采购人指定位置封存，中标结果公示结束后，中标人样品留在采购人处封存，其他样品退还投标人（由投标人自行取走）（未提供样品将导致其投标无效）。

- 本文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入投标总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包含在投标总报价中。

- 若非采购人原因，中标人逾期提供货物的，中标人向采购人支付逾期违约金，逾期违约金为每延误一天的赔偿费按逾期货物金额的百分之0.1计收（从货款中扣除），直至提供货物为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之3。一旦达到误期赔偿最高限额且仍无法按期提供货物的，采购人有权终止合同。中标人遇不可抗力或国家政策调整等因素导致逾期，可提前与采购人协商解决。

- 资格审查方法及标准

根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规确定以下资格审查方法及标准。

- 资格审查方法

公开招标采购项目开标结束后，采购人、采购代理机构成立资格审查小组，依据法律、法规及招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标人资格是否合格。

- 资格审查标准

- 资格证明文件审查

所递交的资格证明文件出现不符合下列情形之一或不足以证明其符合下列情形之一的，应视为资格审查不合格，并按照无效投标处理：

- 应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 2020年度经审计的财务报告，近六个月（2021年6月~11月）中任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

- 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的网页查询截图。

- 招标文件第一章“投标人资格要求”中有特殊要求的，投标人应提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；

- 不符合联合体投标相关规定和要求的；

- 投标人认为需提供的其它相关资格证明材料；

- 资格证明文件正本应为清晰彩色影印件且加盖单位公章。

- 确定资格审查合格投标人

- 资格审查小组按照本章“资格审查方法及标准”，对各投标人资格证明文件进行审查。资格审查小组依据对各投标人资格证明文件的审查结果，确定资格审查合格的投标人，并形成书面的资格审查报告。

- 资格审查合格投标人不足3家的，不进行评标。

- 资格审查未通过的投标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的资格审查情况。

- 采购人已进行资格预审的，不再进行资格审查。未通过资格预审的投标人，采购人、采购代理机构拒绝其投标。

- 评标方法、程序及标准

根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规确定以下评标办法、程序及标准。

- 评标方法

本项目评标采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 评标程序及标准

评标委员会按以下工作程序进行评标：符合性审查、澄清有关问题、综合比较和评价、确定中标候选人名单。

- 符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查出现下列情形之一的投标按照无效投标处理：

- 投标总报价超过项目（分包）预算金额或最高限价的；

- 《投标书》、《法定代表人授权书》、《开标一览表》、《投标报价明细表》未提供或不符合招标文件要求的；

- 工期（服务期限）、质保期不符合招标文件要求的；

- 投标保证金的交纳不符合招标文件要求的；

- 出现两个或两个以上不同报价的；

- 出现两个或两个以上投标方案的（招标文件中要求提供备选方案的除外）；

- 投标报价存在缺项、漏项的；

- 投标有效期不足的；

- 无法定代表人签字（签章）或签字（签章）人无法定代表人有效授权的；

- 正本未按要求提供加盖公章及签字（签章）原件的；

- 符合招标文件第二章“投标人须知”中40条中规定情形，以分公司形式参与投标的，法定代表人授权书未由总公司法定代表人签字（盖章）并加盖公章的；

- 未按要求提供招标文件第二章“十一 其他注意事项”中规定的书面声明的；

- 招标文件中有节能产品强制要求的，投标人未按要求提供最新一期《节能产品政府采购清单》（正式稿）中的产品型号且未附该产品清单所在完整页面；若节能产品中有台式计算机的，未按要求提供最新一期《节能产品政府采购清单台式计算机性能参数》中产品性能参数的所在完整页面且所投型号和所列性能参数不一致的；

- 所投货物是通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的（招标文件中注明已办理进口产品核准的除外）；

- 未提供所投货物（工程或服务）的具体参数值或功能表述，或原文复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的；

- 不满足招标文件第三章“项目技术、服务和商务要求”中“★”号条款要求的；

- 含有采购人不能接受的附加条件的；

- 未按要求提供《符合性审查对照表》、《商务要求响应、偏离说明表》、《商务要求“★”号条款响应、偏离说明表》、《商务评议对照表》和《技术、服务要求响应、偏离说明表》、《技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表》、《技术、服务评议对照表》的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形。

- 澄清有关问题

- 评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

- 投标人应按照评标委员会要求的澄清内容在规定时间内做出澄清。投标文件报价出现前后不一致的，按照本节第3条规定进行修正，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

- 修正后的报价按照本节第4条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，按照无效投标处理。

- 投标人的澄清、说明或者补正是其投标文件的有效组成部分。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

- 综合比较与评价

评标委员会应当按照本章中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术、服务评估，综合比较与评价。

- 商务评议

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行评议，并依据本章“评审因素及评分标准”中的商务评议进行综合比较和评分。

- 技术、服务评议

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行评议，并依据本章“评审因素及评分标准”中的技术、服务评议进行综合比较和评分。

- 价格评议

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行价格评议（执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素），价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分计算详见本章“评审因素及评分标准”中的具体计算公式。

- 报价合理性说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员应当将其作为无效投标处理。

- 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除：

- 非专门面向中小企业的货物类采购项目，按招标文件中采购清单确定的货物，对小型和微型企业制造的货物价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 非专门面向中小企业的工程、服务类采购项目，投标人是小型和微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除，不重复享受政策。

- 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 小型和微型企业应出具《声明函》（附件二、三）；监狱企业应提供由省级监狱局、戒毒局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《声明函》（附件四）。

- 相同品牌处理原则

- 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定一个核心产品（采购清单中作“相同〈或同一〉品牌”实质性要求的产品，视为一个核心产品），并以“核心产品”在招标文件中标注。

- 计分办法

- 采购代理机构对各评委的总分进行复核。各项统计结果均精确到小数点后两位。

- 各投标人的最终得分为评委所评定分数的算术平均值。

- 推荐中标候选人名单或确定中标人

- 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、程序及标准，对投标文件进行评审。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 评标委员会依据评标结果，按各投标人的评审后得分由高到低的顺序向采购人推荐得分前三名的进入中标候选人名单，并形成书面的评标报告。

- 中标候选人并列的，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定中标人。

- 评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

- 中标人的数量有其他规定的，应在此处明确方法、中标比例等。

- 评审因素及评分标准

| 商务评议 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 因素 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标文件的完整性 | 2 | 投标文件全面响应招标文件要求，编制完整、非活页装订，且有详细目录、连续页码、目录与有关材料装订顺序对应清晰、查阅方便得2分。编排杂乱无章、叙述答非所问、资料残缺不全、资料模糊不清、前后不一致等，每处扣0.5分，扣完为止，活页装订不得分。 |  |
|  | 用户评价 | 5 | 根据投标人提供近三年（2018年至今）的用户评价进行评分：具有3份良好评价得1分，之后每增加1份良好评价得1分，本项最高得5分。（提供用户单位反馈意见复印件、对应项目的中标通知书及采购合同关键页。复印件无用户单位和投标人公章的视为评价无效；同一用户单位出具的多份反馈意见视作1份） |  |
|  | 投标人综合实力 | 5 | 1.投标人获得 ISO9001 质量管理体系认证（认证范围需与消防相关）且证书在有效期内得1分； 2.投标人获得ISO14001 环境管理体系认证（认证范围需与消防相关）且证书在有效期内得1分； 3.投标人获得ISO45001 职业健康安全认证（认证范围需与消防相关）且证书在有效期得1分； 4.投标人获得高新技术企业证书得1分； 5.投标人获得五星级售后服务认证证书且在有效期内得1分； （提供复印件加盖公章，本项累计最高得5分） |  |
|  | 供货方案 | 4 | - 投标人提供的供货方案，安排合理，针对性强得3-4分；方案基本合理，有一定针对性得1-2分；方案简单得0-0.5分。 |  |
|  | 售后服务 | 9 | 1.投标人在湖北地区设立售后服务网点得2分，没有不得分。（提供证明材料并加盖公章） 2.投标人为本项目配备售后服务人员1人的得1分，之后每增加2人得0.5分，最多得4分。（提供配备人员身份信息、联系方式、劳务合同、社保证明复印件并加盖投标人公章） 3.投标人提供的售后服务措施及质量保障方案，完善合理，针对性强得3分；方案基本合理，有一定针对性得2分；方案简单得1分。 |  |
| 商务分合计 |  |  | 25 |  |
| 技术服务评议 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 因素 来源 |
|  | 技术响应 | 35 | 1.完全满足用户的要求，或有优于用户的技术参数（投标人需提供所投产品的彩页样本或检验报告，如投标人技术响应内容与产品彩页样本或检验报告不一致的本项得0分），且能详细描述，综合评价最优的得35分。 2.“＊”号标识的条款，为重要技术参数，每一项负偏离，扣3分；其他参数，每一项负偏离，扣1分，扣完35分为止。 |  |
|  | 样品 | 10 | 通过感官、触摸、测试、试用等方式，考评每个样品的①材质；②制作工艺水平；③外观；④产品标志、标示信息完整牢固性等。样品各项性能完备的得10分，每有一项或一处存在瑕疵或不符合使用需求的，扣2分，扣完为止。本项最高得10分。 注：投标人须完全按照招标文件要求送样，凡出现下列任一情况的本项得分均为0分：①少送样品的；②错送样品的；③样品与所投产品不一致的； |  |
| 技术分合计 |  |  | 45 |  |
| 价格评议 |  | 30 | 评标委员会只对符合性审查合格的投标文件进行价格评议，报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×30分。计算时保留两位小数。为保证产品质量，评标委员会将对其报价进行成本分析，评标委员会认为报价低于成本价时，应当要求其在评分现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评分委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |
| 报价分合计 |  |  | 30 |  |
| 得分总计 |  |  | 100 |  |

- 合同书格式（参考）

（根据《政府采购法》和《合同法》相关规定，采购人和中标人之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

合   同   书

项目名称：

合同编号：

签订日期：

签订合同地点：

本合同由（采购人）（以下简称“甲方”）与（中标人）（以下简称“乙方”）签订。乙方以总金额万元人民币（用大写数字书写）向甲方提供如下货物（工程或服务）：

经双方协商，同意按下列条文执行：

      - 本合同甲、乙双方应遵守国家颁布的《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》，并各自履行应负的全部责任和义务。

      - 甲方保证按合同条款规定的时间和方式付给乙方到期应付的合同款，并承担应负的责任和义务。

      - 乙方保证按合同条款规定的内容和工期（服务期限）向甲方提供合格的货物（工程或服务），并承担应负的责任和义务。

      - 合同文件。下列文件为本合同不可分割的部分：

- 招标文件（项目编号：　　            　）；

- 中标的投标文件；

- 合同书；

- 合同条款；

- 采购代理机构发出的中标通知书；

- 附件；

- 甲方在招标期间发布的所有补充通知；

- 乙方在投标期内补充的所有书面文件；

- 乙方在投标时随同投标文件一起递送的资料及附图；

- 在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

      - 合同范围和条件。本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。

      - 货物（工程或服务）及数量。本合同所提供的货物（工程或服务）及数量详见招标文件的要求及乙方投标文件中的承诺。

      - 付款条件。本合同的付款条件按招标文件规定执行。

      - 合同金额。合同总金额见合同书，分项价格在乙方的投标报价表中有明确规定。

      - 工期和交货（服务）地点。本合同中货物（工程或服务）的工期、交货（服务）地点在招标文件中有明确规定。

      - 合同生效。本合同经甲、乙双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。如招标申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。

      - 合同的份数。本合同正本一式　份，甲方执　份，乙方执　份；副本一式　份，甲方执　份，乙方执　份。

      - 合同的失效。本合同在合同价款全部结清后失效。

甲　　方：	                         乙　　方：

单位名称（盖章）：	                  单位名称（盖章）：

单位地址：	                         单位地址：

法人代表授权人(签字)：             	法人代表授权人(签字)：

联 系 人：	                         联 系 人：

电　　话：                         	电　　话：

传　　真：                         	传　　真：

邮政编码：                         	邮政编码：

开户银行：                         	开户银行：

帐　　号：                         	帐　　号：

税　　号：                         	税　　号：

- 投标文件格式（参考）

阳新县县级政府采购

投 标 文 件

第一部分 资格证明文件

项目编号：

项目名称：

采购人：

采购内容：

投标人（盖章）

投标人授权代表（签字）：

二0二  年 月

格式（参考）说明：

资格证明文件组成

由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和审查。具体内容应包括但不限于以下内容：

- 资格证明文件目录（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）；

- 应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 2020年度经审计的财务报告，近六个月（2021年6月~11月）中任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

- 未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图；

- 招标文件第一章“投标人资格要求”中有特殊要求的，投标人应提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；

- 不符合联合体投标相关规定和要求的（适用于接受联合体投标的项目）；

- 投标人认为需提供的其它相关资格证明材料。

说明：资格证明文件正本应为清晰彩色影印件且加盖单位公章，否则按照无效投标处理。

阳新县县级政府采购

投 标 文 件

第二部分 商务文件

项目编号：

项目名称：

采购人：

采购内容：

投标人（盖章）

投标人授权代表（签字）：

二0二  年 月

格式（参考）说明：

商务文件组成

由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的商务方案在评标时具有优势。具体内容应包括但不限于以下内容：

- 商务文件目录（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）；

- 投标书（附件一）；

- 中小企业声明函（附件二）；

- 中小企业声明函（附件三）；

- 残疾人福利性单位声明函（附件四）

- 开标一览表（附件五）；

- 投标报价明细表（附件六）；

- 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位货物汇总表（附件七）；

- 投标货物、服务清单（附件八）；

- 交纳投标保证金的银行凭证（附件九，适用招标文件有交纳要求的应当提供）；

- 法定代表人授权书（附件十）；

- 关于不存在招标文件第二章“十一 其他注意事项”中规定禁止情形的书面声明；

- 投标人的资格声明（附件十一）；

- 项目负责人、技术负责人简历表（附件十二）；

- 项目班子成员情况表（附件十三）；

- 投标人类似项目业绩表（附件十四）；

- 招标文件要求提供或投标人认为需提供的其它资料；

- 符合性审查对照表（附件十五）；

- 商务要求响应、偏离说明表（附件十六）；

- 商务要求“★”号条款响应、偏离说明表（附件十七）

- 商务评议对照表（附件十八）。

阳新县县级政府采购

投 标 文 件

第三部分 技术、服务文件

项目编号：

项目名称：

采购人：

采购内容：

投标人（盖章）

投标人授权代表（签字）：

二0二  年 月

格式（参考）说明：

技术、服务文件组成

由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的技术、服务方案在评标时具有优势。具体内容应包括但不限于以下内容：

- 技术、服务文件目录（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）；

- 投标货物（工程或服务）介绍，项目建设（服务）方案；

- 技术、服务要求响应、偏离说明表（附件十九）；

- 技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表（附件二十）；

- 技术、服务评议对照表（附件二十一）；

- 招标文件要求提供或投标人认为需提供的其它资料。

说明：投标文件技术、服务文件的编制原则，一是按招标文件要求，提供相应说明、资料、表格以证明所投货物（工程或服务）是否响应招标文件要求；二是对应评分标准，充分体现所投货物（工程或服务）对于评分标准的响应程度和优势。

- 投标书

采购人（或采购代理公司）：

依据贵方___  _项目（项目编号：_____）招标的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人全称 ）提交“开标一览表”信封和下述文件正本份，副本份。

1.资格证明文件；

2.商务文件；

3.技术、服务文件。

在此，我方宣布同意如下：

1．《开标一览表》中规定的应提交和交付的  （包号）  货物（工程或服务）投标总价为（注明币种，并用大写和小写表述投标总价）；

2．按招标文件的约定履行合同责任和义务；

3．已详细审查全部招标文件，包括（修正或补充文件）（如果有的话），对此无异议；

4．投标有效期为自递交投标文件截止之日起，共个日历日；

5．接受招标文件关于不予退还投标保证金的约定；

6．提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

7．与投标有关的一切正式往来信函请寄：。

投标人：

地  址：

电话/传真：

电子邮件：

投标人(公章)：

投标人授权代表（签字）：

日    期：

开户银行：

帐号/行号：

- 中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

采购人（或采购代理公司）：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收      入为       万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入     为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

- 中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

采购人（或采购代理公司）：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工 程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业      收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业      收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依

法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

- 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

（适用于货物类项目）

采购人（或采购代理公司）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位（详见“残疾人福利性单位应当满足的条件”）。

1.本单位授权 （投标人） 参加_（采购人）的___ _项目（项目编号：_____）采购活动提供本单位制造的货物。本条所称货物不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

2.由本单位制造的货物清单见下表：

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单价(元) | 分项合计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、投标人所投货物为自己制造的，也应按本声明函格式填写。

2、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与残疾人福利性单位之间不得存在投资关系。

3、以联合体方式参与本项目投标的投标人，应由联合体双方签字盖章。

制造商（公章）：

制造商法定代表人（签字或盖章）：

日   期：

残疾人福利性单位声明函

（适用于工程类、服务类项目）

采购人（或采购代理公司）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位（详见“残疾人福利性单位应当满足的条件”），且本单位参加  （采购人）的__   _项目（项目编号：______）采购活动由本单位承担工程（或提供服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与残疾人福利性单位之间不得存在投资关系。

2、以联合体方式参与本项目投标的投标人，应由联合体双方签字盖章。

制造商（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日   期：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- 开标一览表

投 标 人：

项目名称：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 名称 |  | 品牌、型号 | 数量 | 单价(元) | 分项合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 |  | 小写：万元整（¥） 大写：万仟佰十元整 |  |  |  |  |
| 项目工期 （服务期限） |  | （单位：日历天） |  |  |  |  |
| 质保期 |  | （单位：年） |  |  |  |  |
| 备注 |  | 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除合计（大写）： 万仟佰拾元整（或以联合体投标的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额的%） |  |  |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为万元。

2．价格应按照招标文件第二章“投标人须知”中第12条的要求进行报价。

3．为方便开标时唱标，投标人应另附《开标一览表》及《交纳投标保证金的银行凭证》（如有交纳保证金要求的）各一份一并装入一个信封，单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。未单独提交或单独提交的上述资料未按照招标文件规定的格式填写完整并签字、盖章的采购代理机构拒绝其投标。

4. 本表应按要求由投标人法人授权代表签字，并加盖投标单位公章，否则将被视为非响应性投标，将按照无效投标处理。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 投标报价明细表

投 标 人：

项目名称：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 制造商名称 | 单价 | 分项合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物1（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物2（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物3（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物4（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物5（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物6（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物7（工程或服务） |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

2．报价明细表合计应与《开标一览表》中的投标总报价一致。

3．未提供详细的货物（工程或服务）报价明细，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位货物汇总表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 制造商名称 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 分项 合计 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

2．投标人提供的相关证明文件对应页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 投标货物（工程或服务）清单

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 货物（工程或服务）名称 | 主要规格、技术参数 | 数量 | 制造厂家/产地及国家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．此表为货物（工程或服务）清单，投标人应提供所投货物（工程或服务）详细的供货（工程或服务）范围，包括主要配件及生产厂家、备品备件等。

2．各项货物（工程或服务）详细技术规格、参数及要求性能，应另页描述。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 交纳投标保证金的银行凭证

采购人（或代理公司）：

（投标人全称）  参加贵方组织的____项目（项目编号：______）的政府采购活动。按招标文件的规定，已递交人民币（大写）____万元的投标保证金。

| 投标人 | 全 称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地 址 |  |  |  |
|  | 邮 编 |  |  |  |
|  | 联 系 人 |  | 联系电话 |  |
|  | 开 户 银 行 |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

粘贴转帐、电汇或网上银行凭证（清晰影印件） 注：在交款凭证备注中说明项目编号及开标时间

说明：投标人应认真填写银行信息，与转帐或电汇银行凭证的相关信息一致，集中采购机构将依据此凭证信息查退投标保证金。

- 法定代表人授权书

采购人（或代理公司）：

兹授权____同志为我单位参加贵方组织的____项目（项目编号：______）采购活动的投标人授权代表，全权代表我公司处理在____项目采购活动中的一切事宜。代理期限从__年__月__日起至____年____月____日止。

被授权代表无转委托权。

授权单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：____年____月____日

附：

投标人授权代表单位名称：

职务： 性别：

身份证号码：

电话：

粘贴被授权人身份证（清晰影印件）

- 投标人的资格声明

1．名称及基本情况：

（1）投标人：

（2）地址：     邮编：

电话：     传真：

（3）成立或注册日期：

（4）单位性质：

（5）法定代表人或主要负责人：

（6）员工人数：

（7）注册资本：

（8）实收资本：

（9）上年末资产负债表：

1）固定资产

原   值：    净   值：

2）流动资金：

3）长期负债：

4）短期负债：

2．与投标货物的生产、销售和服务有关的情况：

（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：

| 生产基地地址 | 生产的项目 | 年生产能力 | 员工人数 |
| --- | --- | --- | --- |

（2）投标人生产此投标货物的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等）：

（3）销售、服务网点分布（可另行附表）：

| 销售服务网点名称和地址 | 主要服务范围 | 服务人员数 | 内部等级 |
| --- | --- | --- | --- |

3．投标人认为需要声明的其它情况：

兹证明上述声明是真实的、正确，并提供了全部能提供的资料和数据，同意按照采购代理机构要求出示有关证明文件。

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

日    期：年月 日

- 项目负责人、技术负责人简历表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  | 学 历 |  |  |
| 参加工作 时间 |  |  | 从事本行业工作年限 |  |  |  | 个人专业资质及证书 |  |  |
| 个人简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类似项目经验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位 |  | 项目名称 |  | 项目内容 |  | 项目金额 |  | 项目时间 |  |

说明：投标文件正本应附完整的相关证明材料清晰影印件，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 项目班子成员情况表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 姓 名 | 专 业 | 年 龄 | 从事本行业工作年限 | 在本项目中承担的工作 | 个人专业资质及证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

说明：投标文件正本应附完整的相关证明材料清晰影印件，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 投标人类似项目业绩表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 项目单位名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目单位联系人姓名及联系方式 |  |
| 项目金额 |  |
| 项目负责人姓名 |  |
| 项目时间 |  |
| 项目内容 |  |

说明：1．每个合同应单独附表，并附上相关证明材料，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

2．项目内容请详细说明所承担的具体工作内容等。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 符合性审查对照表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 招标文件符合性审查条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“符合性审查”的条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求详细完整填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 商务要求响应、偏离说明表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 招标文件商务要求条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中“商务要求”条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 商务要求“★”号条款响应、偏离说明表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 招标文件商务要求“★”号条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中商务要求“★”号条款进行逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 商务评议对照表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 招标文件商务评分标准 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“商务评议”的评分标准逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 技术、服务要求响应、偏离说明表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 招标文件技术、服务要求条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中“技术、服务要求”条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 招标文件技术、服务要求“★”号条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中技术、服务要求“★”号条款进行逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 技术、服务评议对照表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 招标文件技术、服务评分标准 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“技术、服务评议”的评分标准逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：