项目名称：XXXXXXXXXXXX项目
阳新县不动产登记存量数据整合和系统升级改造项目


阳新县县级政府采购
招 标 文 件

项目编号：131-2022CG-113  
采 购 人：阳新县城市管理执法局
项目名称：阳新县七里岗垃圾渗滤液生化处理系统扩能技改运营一体化项目
采购内容：阳新县七里岗生活垃圾填埋场渗滤液生化处理系统扩能技改运营一体化服务商采购

代理机构：湖北瑾辰项目管理有限公司

采购时间：二〇二二年六月

 

目   录
5

第一章
投标邀请书

第二章
投标人须知
6
投标须知前附表
7
一、
说明…………………………………………………………………………………… 8
10

二、
招标文件

11

三、
投标文件

15

四、
开标与评标

17

五、
投标人信用信息及查询

17

六、
中标与合同

18

七、
采购信息公告

19

八、
质疑及提交

20

九、
相关条文解读

20

十、
其他注意事项

20

十一、
适用法律

20

十二、
招标文件的解释权

21

第三章
项目技术、服务及商务要求

一、
采购清单
19
二、
技术、服务要求
19
三、
商务要求
25
第四章
资格审查方法及标准
26
33

一、
资格审查方法

33

二、
资格审查标准

35

第五章
评标方法、程序及标准

35

一、
评标方法

35

二、
评标程序及标准

39

三、
评审因素及评分标准

41

第六章
合同书格式（参考）

52

第七章
投标文件格式（参考）

52

第一部分资格证明文件

55

第二部分商务文件

57

第三部分技术、服务文件

59

附件一、
投标书

60

附件二、
制造商中小企业声明函

61

附件三、
中小企业声明函

63

附件四、
残疾人福利性单位声明函

66

附件五、
开标一览表

67

附件六、
投标报价明细表

68

附件七、
小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位货物汇总表

69

附件八、
投标货物（工程或服务）清单

70

附件九、
交纳投标保证金的银行凭证

71

附件十、
法定代表人授权书

72

附件十一、
投标人的资格声明

73

附件十二、
项目负责人、技术负责人简历表

74

附件十三、
项目班子成员情况表

75

附件十四、
投标人类似项目业绩表

76

附件十五、
符合性审查对照表

77

附件十六、
商务要求响应、偏离说明表

78

附件十七、
商务要求“★”号条款响应、偏离说明表

80

附件十八、
商务评议对照表

81

附件十九、
技术、服务要求响应、偏离说明表

82

附件二十、
技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表

83

附件二十一、
技术、服务评议对照表




投标邀请书
阳新县七里岗垃圾渗滤液生化处理系统扩能技改运营一体化项目的潜在投标人应在“湖北省政府采购网”、“黄石市公共资源交易信息网”及“阳新县人民政府网”获取招标文件，并于2022年7月12日9时00分(北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：131-2022CG-113（政府采购备案号：阳财采计备[2022]C0604号）
项目名称：阳新县七里岗垃圾渗滤液生化处理系统扩能技改运营一体化项目
预算金额：2341.51万元。

最高限价：2341.51万元。其中系统扩能升级改造709.51万元，运营服务1632万元。所有超出任何一部分最高限价的报价均为无效报价。
采购内容：阳新县七里岗生活垃圾填埋场渗滤液生化处理系统扩能改造运营一体化服务商采购。

服务期限：垃圾渗滤液生化处理系统扩能技改实施完工期限为合同签订后，监理单位下达开工令起180个日历日，经验收合格后运营3年。
二、申请人的资格要求：
1、应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录并须提交《参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》，且必须未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（含中国政府采购网）。（须提供网站截图）
3、特定条件：

3.1、投标人须具备有效的建设主管部门颁发的环保工程专业承包叁级及以上资质。

3.2、投标人须具备有效的建设主管部门颁发的安全生产许可证。
4、本项目不接受联合体形式的投标。中标后不得转包、分包。
三、获取招标文件

时间：即日起至 2022年6月27日17：30 (北京时间)

招标文件下载：见附件

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间：2022年7月12日9时00分（提前半小时开始接收投标文件，拒收逾期送达或者未按招标文件要求密封的投标文件）

提交投标文件地点：阳新县公共资源交易中心二楼开标大厅（阳新县熊家垴安置小区东侧）

五、评标办法：本招标评标办法采用综合评估法。
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
1、落实政府采购强制、优先采购节能产品政策；政府采购优先采购环保产品政策；政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等政策。

2、是否专门面向中小企业：是。按照中小企业划型标准，投标人属于“工业”。
3、对于有融资需求的供应商可在政府采购项目中标后登录黄石市政府采购信息共享平台，查询融资金融机构信息，并向意向金融机构提出政府采购合同线上信用融资申请。登陆网址：http://47.111.97.150/user/jump，用户名为联系人手机号，密码为统一社会信用代码。 

4、投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人或代理公司提出质疑。质疑时请提交书面质疑函一份（法人代表签字、加盖单位公章。具体要求详见本招标文件“第二章 投标人须知”中的第八条之规定），并附相关证据材料。线上投诉质疑网址：http://www.yx.gov.cn/zmhd/wjdc/202205/t20220516_904399.html。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名   称：阳新县城市管理执法局
地   址：阳新县兴国镇兴国大道87号
联 系 人：樊主任
联系方式： 0714-7334095
2.采购代理机构信息
名     称：湖北瑾辰项目管理有限公司
地   址：阳新县兴国镇锦湖豪苑莲花苑6栋105号
3.项目联系方式

项目联系人： 李先生
电   话：   13886457588

投诉网址：http://www.yx.gov.cn/zmhd/bmzqlxdh/202203/t20220303_884383.html
湖北瑾辰项目管理有限公司

2022年6月20日

投标人须知
投标须知前附表

	序号
	名  称
	内    容

	
	项目编号
	131-2022CG-113   

	
	项目名称
	阳新县七里岗垃圾渗滤液生化处理系统扩能技改运营一体化项目

	
	项目属性
	服务

	
	采购人
	阳新县城市管理执法局

	
	投标保证金
	本项目无须递交投标保证金，本文件涉及投标保证金的部分都将不作任何要求。

	
	保证金账户信息
	/

	
	投标文件份数
	正本一份，副本六份

	
	投标有效期
	提交投标文件截止之日起90日历日

	
	资格预审
	不进行

	
	投标文件递交时间
	详见第一章“投标邀请书”要求

	
	开标时间、地点
	详见第一章“投标邀请书”要求

	
	备选方案
	不允许
详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求

	
	实物样品
	不提交
详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求

	
	现场考察
	不组织
详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求

	
	中标后分包
	不允许
详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求

	
	评标办法
	综合评分法

详见第五章“评标方法、程序及标准”要求

	
	中小企业优惠政策
	专门面向中小企业。行业类别：工业

	
	监狱企业、残疾人福利性单位
	监狱企业、残疾人福利性单位视同于小微企业。

	
	质疑及提交
	详见本章“质疑及提交”要求。线上投诉质疑网址：http://www.yx.gov.cn/zmhd/wjdc/202205/t20220516_904399.html。

	
	同类项目
	生活垃圾渗滤液处理(包括设备安装或改造或运营服务）项目


说  明
适用范围
招标文件仅适用于第一章“投标邀请书”中所述项目的货物、工程及服务的采购。
当事人定义
“采购人”是指：详见第一章“投标邀请书”。
“监管部门”是指：阳新县政府采购办公室、阳新县政务服务与大数据管理局。
“采购代理机构”是指：湖北瑾辰项目管理有限公司
“投标人”是指：响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
“合格的投标人”是指：资格审查和符合性审查合格的投标人。
“中标人”是指：经评标委员会评审，授予合同的投标人。
项目属性及定义
“货物”是指：各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》及相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。
投标的货物应是合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。
“工程”是指：与建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮无关的工程。
“服务”是指：除货物和工程（含本章3.2条所述工程及《招标投标法》所定义工程）以外的其他政府采购对象,包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。
采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。

投标费用
投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。
采购代理服务费
4.2.1经过采购代理机构与采购人协议，规定由中标单位支付。采购代理服务费收费标准如下，以差额累进法计算：
	招标类型　　　
中标　　　 
费率
金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.00％

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.70％

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55％

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35％


招标文件
招标文件的构成
第一章 投标邀请书
第二章 投标人须知
第三章 项目技术、服务及商务要求
第四章 资格审查方法及标准
第五章 评标方法、程序及标准
第六章 合同书格式（参考）
第七章 投标文件格式（参考）
其 他  在招标过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等
招标文件疑问的提交
潜在投标人对招标文件有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，或在6.2规定的时间前以书面的形式向采购代理机构提交疑问函。
潜在投标人在项目招标公告期限届满之日起7个工作日内未对招标文件提出疑问的，采购代理机构将视其认同招标文件，在规定的时间后就招标文件内容提出的疑问将不予受理。
采购代理机构将组织采购人对潜在投标人所提交疑问以书面（或网上公告）的形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面（或网上公告）的形式发给每个领取招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。
招标文件的澄清、修改
采购代理机构和采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构和采购人将在投标截止时间至少15日前，以书面（或网上公告）形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
为使潜在投标人有充足时间对招标文件的澄清或者修改的内容进行研究和响应，采购代理机构和采购人可适当顺延提交投标文件的截止时间，并以书面（或网上公告）的形式通知所有领取招标文件的潜在投标人。
澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对潜在投标人具有约束力。
现场考察
采购人可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察。采购人组织现场考察的，潜在投标人可对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。
采购人向潜在投标人提供有关现场的数据和资料。是采购人现有的能被潜在投标人利用的客观资料，采购人对潜在投标人依此作出的任何推论、理解和结论均不负责任。
经采购人允许，潜在投标人可进入项目现场进行考察，但潜在投标人不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。潜在投标人应自行承担现场考察的全部费用、责任和风险。
投标文件
投标的语言
投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构或采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的相关证明文件、资料或文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的相关内容时以中文翻译本为准。
投标文件的构成
投标人编制的投标文件应包括但不限于下列内容：
第一部分  资格证明文件（详见第七章“投标文件格式”中资格证明文件组成）
第二部分  商务文件（详见第七章“投标文件格式”中商务文件组成）
第三部分  技术、服务文件（详见第七章“投标文件格式”中技术、服务文件组成）
投标文件编制
招标文件有分包要求，投标人对招标文件中多个包进行投标的，其投标文件的编制应按每包要求分别装订和封装，并注明对应包号。
投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标书可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果及责任由投标人自行承担。
投标人应按照招标文件第七章“投标文件格式”提供的《投标书》、《开标一览表》、《投标报价明细表》、《法定代表人授权书》等格式、要求、规定来编制投标文件。
投标人应对投标文件中所提供资料的真实性负责，若有虚假，将依法承担相应责任。投标人应自觉接受采购代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。
因投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据等，由此产生的后果及责任由投标人自行承担。
投标文件用纸应统一为A4规格（图纸除外）。
11.7 投标文件共分为：第一部分资格证明文件、第二部分商务文件和第三部分技术、服务  
文件。投标人应将投标文件第一部分资格证明文件、第二部分商务文件、第三部分技术、服务文件分别用显著文字说明，统一编制合订成一本投标文件，统一逐页连续标注页码，建立目录索引。各部分文件及内容详见第七章“投标文件格式”要求。
11.8为方便开标时唱标，投标人应将《开标一览表》原件一份单独密封提交，并在信封上标明"开标一览表"字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别密封装在文件袋（或封装袋）中，并在封面上标明"正本"、"副本"字样。未单独提交或单独提交的上述资料未按照招标文件规定的要求填写完整并签字、盖章的其投标将有可能被拒绝。开标一览表必须按要求由投标人法定代表人或法定代表人授权代表签字，并加盖投标单位公章，单独密封提交，否则将被视为非响应性投标，将按照无效投标处理。
12   投标报价
投标人所提供的货物（工程或服务）均以人民币计价。
投标人应按照“第三章 项目技术、服务及商务要求”规定的货物（工程或服务）内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按照《开标一览表》和《投标报价明细表》的格式报出分项价格和投标总价。报价上的优惠应体现在各分项报价中，投标总价应为优惠后的最终报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。
《投标报价明细表》填写时应响应下列要求：
应包括所有根据合同或其他原因由投标人支付的款项、费用；
应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物（工程或服务）的有关费用；
应详细提供《投标报价明细表》和《投标货物、服务清单》等内容，否则按照无效投标处理。
每一种规格的货物（工程或服务）只允许有一个报价，否则按照无效投标处理。
投标人的投标总报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。故投标人的投标总报价应包含本招标内容全部工作所需的一切费用，即投标总报价为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素），采购人不予支付。
对于招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入其投标总价。在合同实施时，采购人将不予支付投标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在其投标总价中。
投标人应对项目招标范围内的全部内容进行报价，不得缺、漏项或只投其中的部分内容的，否则按照无效投标处理。
备选方案
只允许投标人提供一个投标方案（招标文件中要求提供备选方案的除外），否则按照无效投标处理。
中标后分包
招标文件规定项目非主体、非关键性工作中标后可以分包的，投标人拟在中标后将项目的非主体、非关键性工作分包，应当在投标文件中载明具备相应资质条件的分包承担主体，分包承担主体不得再次分包。否则中标后不允许分包。
联合体投标
两个及以上投标人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参与投标。
采取联合体形式投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体的主体应完全满足项目投标人资格要求。
联合体各方之间应签订联合投标协议，明确约定联合体主体及各方承担的工作和相应的责任，其投标文件中应提供联合投标协议。
以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
采取联合体形式投标的，其投标文件应由联合体所有成员或其各自正式书面授权的代表签署（盖章），以便对所有成员作为整体及作为个体均具有法律约束力。
采取联合体形式投标的，项目评审时只对联合体主体进行评议。
联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任，联合体主体单位负主要责任。
联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
招标文件第一章“投标人资格要求”中未载明是否接受联合体投标的，视同接受。

以联合体形式参与投标的，其价格扣除相关规定详见第五章“评标方法、程序及标准”。
资格证明文件
投标人应按本节及第四章“资格审查方法及标准”的要求，提供足以证明其符合项目“投标人资格要求”且中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的组成部分。
资格证明文件应真实、合法，并就此承担相应法律责任。
资格证明文件正本应为清晰彩色影印件且加盖单位公章，否则按照无效投标处理。副本可为正本的复印件,但应在副本封面加盖单位公章。
资格证明文件内容详见第四章“资格审查方法及标准”中资格审查内容。
投标保证金（本项目不收取投标保证金）。
投标有效期
投标有效期详见本章“投标须知前附表”中规定。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期不足的，按照无效投标处理。
特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构或采购人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构或采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人不会被要求和允许修正其投标内容，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本章“投标保证金”的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。
投标文件的数量和签署
投标人应按本章“投标须知前附表”中规定的份数要求编制投标文件，投标文件的副本可为正本的复印件,但应在副本封面加盖单位公章。每套投标文件应清楚地标明“正本”、“副本”。副本与正本不一致的，以正本为准。
投标文件的正本应打印或用不褪色墨水书写，应由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。由被授权代表签字或盖章的，应以书面形式出具授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。
投标文件中任何涂改和增删，应由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字后方为有效。
招标文件中要求加盖公章及签字（签章）之处，投标文件正本中应按要求提供加盖公章及签字（签章）的原件，否则按照无效投标处理。
投标文件的密封和标记
投标文件包括第一部分资格证明文件，第二部分商务文件，第三部分技术、服务文件, 上述三部分合并一起装订成一册文本。
投标人应将投标文件正本和所有副本分开密封装在单独的封包中，并在封包上标明“正本”、“副本”字样。
为方便开标时唱标，投标人应将《开标一览表》原件一份装入一个信封，单独密封提交，并在信封上注明“开标一览表”字样。未单独提交或单独提交的上述资料未按照招标文件规定的格式填写完整并签字、盖章的招标代理机构拒绝其投标。
“开标一览表”信封和投标文件各部分的封包上还应注明采购项目编号、项目名称、投标内容和有“在（招标文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处加盖投标人公章。
20.4未按要求密封、标记或存在错误，招标代理机构对其误投或提前启封概不负责。
投标文件递交
投标人应在不迟于投标邀请书中规定的投标截止日期和时间将投标文件密封递交至采购代理机构规定的投标地点。
采购代理机构拒收逾期送达或者未按招标文件要求密封的投标文件。
采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存。

投标文件的修改和撤回
投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
投标有效期内投标人不得撤销其投标文件，否则按照本章“投标保证金”的规定其投标保证金不予退还。
投标人所递交的投标文件无论中标与否不予退还。
开标与评标
开标
采购代理机构在第一章“投标邀请书”中约定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时采购人和投标人代表（投标人法定代表人或其授权代表）参加,参加开标的代表应签到以证明其出席，否则视同认可开标结果。
投标人法定代表人或其授权代表应携带有效身份证明（包括身份证和法人授权委托书或者法人身份证明书）参加项目开标会，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。截止投标文件递交时间，投标人不足3家的，不进行开标。
开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

采购代理机构负责对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员对开标记录进行签字确认。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、代理公司相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、代理公司将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。

资格审查
公开招标采购项目开标结束后，采购人和采购代理公司依据法律、法规及招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标人资格是否合格。合格投标人不足3家的，不进行评标。
资格审查详见第四章“资格审查方法及标准”。
评标方法
最低评标价法。最低评标价法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
综合评分法。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评标方法详见第五章“评标方法、程序及标准”。
评标委员会的组成
评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人或以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；采购预算金额在1000万元及以上、技术复杂或社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为7人或以上单数。本项目评标委员会成员为7人（采购人代表2人，经济类专家1人，工程造价咨询类专家1人，环保类专家1人，机电设备类专家1人，市政工程施工类专家1人）。
评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

评标程序
评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

对投标文件进行综合比较和评价；

确定中标候选人名单或中标人；
向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

评标程序详见第五章“评标方法、程序及标准”。
投标人信用信息及查询
信用信息查询渠道及使用规则
按照《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的要求，参与政府采购的投标人，信用记录的查询渠道为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。
列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，采购人、采购代理机构拒绝其参与政府采购活动。
两个及以上自然人、法人或者其他组织组成联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用信息。
投标人的信用记录，最终以评标时的“信用中国”网站和“中国政府采购网”发布的信息为准。
在资格审查与评标工作未同日进行的特殊情形下，采购代理机构工作人员在评标时对投标人的信用信息进行复核，发现评标当日存在不良信用信息的，由评标委员会按照符合性审查不合格作无效投标处理。
中标与合同

确定中标人
采购人收到评标报告5个工作日内，按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。
中标候选人并列的：
采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的，按技术部分由高到低顺序排列。
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分由高到低顺序排列。
中标人的数量有其他规定的，按招标文件相关规定执行。
中标人确定后，采购人、采购代理机构在政府采购监管部门指定的媒体上发布中标公告，同时向中标人和采购人发出《中标通知书》。《中标通知书》是政府采购合同的组成部分,对中标人和采购人具有同等法律效力。
中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
合同授予
除本章“确定中标人”规定及其他法律规定的情形外，采购人把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求且排名第一的中标人。
合同签订
采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件规定和中标人投标文件的承诺，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。
采购信息公告
公告的媒体及规定
采购代理机构在招标活动中的公告、补充、更正、结果等采购信息均依法在政府采购监管部门指定媒体上（中国湖北政府采购网http://www.ccgp-hubei.gov.cn/）发布。
采购代理机构在自中标人确定之日起2个工作日内，在政府采购监管部门指定媒体上公告中标结果，中标公告的公示期为1个工作日。
资格审查未通过的投标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的资格审查情况。

采用综合评分法评审的项目，未中标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的评审得分与排序。

质疑及提交
质疑提交
投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人（或代理公司）提出书面质疑，质疑提出时间以收到之日为准。线上投诉质疑网址：http://www.yx.gov.cn/zmhd/wjdc/202205/t20220516_904399.html。
投标人应知其权益受到损害之日是指：

对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；
对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

质疑书应当包括下列主要内容：
质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；
被质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；
质疑项目名称及编号、质疑事项和明确的请求；
质疑事项的事实根据、法律依据及其他必要的证明材料；
提出质疑的日期；
质疑人的署名及签章（质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章）；
法人授权委托书（质疑人或法人委托代理人办理质疑事务的，应当提供授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项）。
不予受理的情形
投标人未按本章“质疑及提交”规定的时限、内容及方式进行质疑的，采购人（或代理公司）不予受理。
相关条文解读
政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的投标人作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
根据财政部《政府采购法实施条例》释义中关于投标人资格条件的解释，对于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，采购人和采购代理机构允许其分支机构参与投标。
其他注意事项
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
适用法律
采购人、采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规。
政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《合同法》。
招标文件的解释权
招标文件的最终解释权为采购人、采购代理机构所有。
项目技术、服务及商务要求

（一）、项目概述
 阳新县七里岗垃圾填埋场位于兴国镇与木港镇交界处，2011年投入使用。自2020年10月开始，该垃圾填埋场渗滤液处理能力下降，后采用处理能力200吨/天的DTRO应急处理设备处理存量渗滤液。为了使渗滤液处理常态化运行，改善周边环境，需对该垃圾填埋场渗滤液处理系统进行升级改造。经阳新县发展和改革局阳发改审批【2021】133号、145号文件批复同意，本项目正式立项。现本项目资金已落实，资金来源为政府出资。为保证项目达到预期效果，现对渗滤液生化处理系统扩能技改运营一体化招标，择优选择一家供应商负责本项目的设备升级改造及之后的运营服务。其中，系统扩能升级改造预算资金：709.51万元（其中工程费用689.49万元，工程设计费20.02万元），施工完工期限：合同签订后，监理单位下达开工令之日起180个日历日；运营服务预算资金：每年544万元/年，三年总计1632万元（预算单价97.2元/吨,按照每年计划产水56000吨估算，中标单价不变，以最终产水量据实结算），运营服务期：3年。
、采购内容清单及技术、服务要求
1、项目采购清单 
	序号
	类别
	要求
	数量
	单价
	分项总价

	1
	系统扩能升级改造
	详细工程量、设备清单见下文。施工期限：180日历日
	1批
	
	

	2
	运营服务
	3年
	56000吨/年
	
	

	预算总价：2341.51万元.00元（包干价，包括各种人力成本、实施方案及施工图设计、设备采购、安装、维护等货物/建安成本、运营费、服务费、手续办理费、资料费、安全防护费、税费等投标人为履行本项目所需的一切费用，以及合同实施过程中的所有费用）


注：投标供应商按照投标一览表格式报价，其内容必须完全响应上表要求。
2、项目采购明细及要求
2.1、生化系统扩能技改建设总体要求：

 阳新县七里岗生活垃圾处理场渗滤液生化处理系统现处于停产状态，由中标人完成扩能技改工程后负责运营。扩能改造主要工艺流程：水质均衡+MBR系统(两级A/O+外置式UF)+NF纳滤系统+RO反渗透；建设日处理规模200t/d，建成后产水水质按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表三标准运行。扩能技改工程的主要建设内容为：对现有生化处理系统建构筑物进行改造，增加一座压滤机房，二层，框架结构；清理硝化系统；修复一套超滤系统和一套反渗透系统；新增一套冷却系统和除臭系统、一套纳滤系统、一套纳滤浓液减量系统和一套浓缩液深度处理系统。以及与以上建设内容相关的采购、安装、调试、保险安全措施、设计、检测验收等等所有服务工作。
    中标人对现有生化处理系统扩能技改施工前，需书面提出科学合理的、有环境工程设计专项（水污染防治工程）乙级设计资质或以上资质单位按照本文件的要求的设备方案出具详细的改造方案和施工图纸，按法律法规报环保等部门审批后方可实施。若中标人没有上述设计资质，经征得采购人书面同意后，允许由中标人委托给有资质的第三方进行专业设计，中标人对委托部分承担所有责任。中标人负责委托具备资质的单位办理本项目涉及技术、工艺调整的环境影响评价报告及验收。
 2.1.1生化系统扩能技改工艺设备部分

	序号
	编号
	子目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	一
	均衡池系统
	
	
	

	2
	1
	均衡池进水泵，单螺杆泵Q＝10m3／h，H＝4bar，Pn=7kW
	台
	2
	

	3
	2
	均衡池搅拌器，Pn＝1.5kW
	台
	1
	

	4
	二
	MBR生化系统
	
	
	

	5
	1
	进水过滤器，Q＝50m3／h，过滤精度800-1000μm
	套
	1
	

	6
	（一）
	一级反硝化／硝化
	
	
	

	7
	1
	生化提升泵，Q＝10m3／h，H＝20m，P＝1.5kW
	台
	2
	

	8
	2
	一级反硝化罐，Φ9mx11m，有效容积635m3
	座
	1
	

	9
	3
	一级反硝化液下搅拌器，P＝3kW
	台
	3
	

	10
	4
	一级硝化罐，Φ11.5mx11m，有效容积1038m3
	座
	1
	

	11
	5
	射流曝气器，8孔，负压式免维护
	只
	4
	

	12
	6
	射流循环泵，Q＝360m3／h，H＝15m，P＝18.5kW
	台
	2
	

	13
	7
	一级硝化曝气风机，Q＝12.36m3／min，Pn＝37kW
	台
	1
	

	14
	8
	曝气风机，Q＝12.36m3／min，Pn＝37kW
	台
	2
	

	15
	9
	硝化液回流泵，Q＝125m3／h，H＝7m，P＝5.5kW
	台
	2
	

	16
	10
	消泡循环泵，Q＝80m3／h，H＝30m，P＝18.5kW
	台
	1
	

	17
	（二）
	二级反硝化／硝化
	
	
	

	18
	1
	二级反硝化液下搅拌器，P＝1.5kW
	台
	2
	

	19
	2
	二级硝化曝气盘，曝气盘曝气量2m3／h
	套
	230
	

	20
	3
	二级硝化曝气风机，Q＝6.66m3／h，n＝15kW
	台
	2
	

	21
	4
	硝化液回流泵，Q＝60m3／h，H＝11m，P＝4kW
	台
	2
	

	22
	5
	消泡循环泵，Q＝80m3／h，H＝30m，P＝18.5kW
	台
	1
	

	23
	三
	MBR超滤系统
	
	
	

	24
	（一）
	新增超滤系统
	
	
	

	25
	1
	超滤进水泵，Q＝100m3／h，H＝15m，P＝7.5kW
	台
	1
	

	26
	2
	超滤集成装置
	套
	1
	

	27
	2.1
	集装箱
	
	
	

	28
	2.2
	超滤膜组，管式膜，8寸3米T8,5支膜，处理量Q=200m3/d
	套
	1
	

	29
	2.3
	超滤循环泵，Q＝250m3／h，H＝50m，P＝55kW
	台
	1
	

	30
	2.4
	超滤清洗箱，V＝2m3
	台
	1
	

	31
	2.5
	超滤清洗泵，Q＝100m3／h，H＝30m，P＝15kW
	台
	1
	

	32
	3
	加酸泵，Q＝23L／h，P＝0.25kW
	台
	1
	

	33
	4
	超滤清液罐，V＝10m3
	台
	1
	

	34
	5
	超滤清液PH循环泵，Q＝20m3／h，H＝7m，P＝1.1kW
	台
	1
	

	35
	（二）
	原有超滤系统修复
	套
	1
	

	36
	四
	纳滤系统
	
	
	

	37
	1
	纳滤进水泵，Q＝12.5m3／h，H＝40m，P＝4kW
	台
	1
	

	38
	2
	纳滤集成装置，
	套
	1
	

	39
	2.1
	纳滤增压泵，Q＝12.5m3／h，H＝160m，P＝11kW
	号
	1
	

	40
	2.2
	纳滤循环泵，Q＝13m3／h，H＝33m，P＝3kW
	台
	3
	

	41
	2.3
	纳滤膜组，处理量Q＝200m3／d（8寸18支）
	套
	1
	

	42
	2.4
	膜壳，8寸6芯
	支
	3
	

	43
	2.5
	纳滤清洗箱，V＝2m3
	只
	1
	

	44
	2.6
	纳滤清洗泵，Q＝15m3／h，H＝40m，P＝4kW
	台
	1
	

	45
	3
	纳滤清液罐，V＝10m3
	台
	1
	

	46
	4
	纳滤清液泵，Q＝20m3／h，H＝15m，P＝2.2kW
	台
	1
	

	47
	5
	纳滤浓液罐，V＝10m3
	台
	1
	

	48
	6
	加药系统，阻垢剂
	套
	1
	

	49
	五
	纳滤浓液减量化系统
	
	
	

	50
	1
	膜进水泵，Q＝10m3／h，H＝30m，P＝3kW
	台
	1
	

	51
	2
	膜集成装置，Q＝50m3／d，P＝15.4kW
	套
	1
	

	52
	2.1
	集装箱，
	套
	1
	

	53
	2.2
	物料膜清洗系统，P＝4kW
	套
	1
	

	54
	4
	浓液罐，V＝20m3
	只
	1
	

	55
	5
	清液罐，V＝10m3
	只
	1
	

	56
	6
	清液出水泵，Q＝10m3／h，H＝15m，P＝1.1kW
	台
	1
	

	57
	7
	浓液出水泵，Q＝10m3／h，H＝15m，P＝1.1kW
	台
	1
	

	58
	8
	加药系统
	套
	1
	

	59
	六
	浓缩液深度处理系统
	
	
	

	60
	1
	反应系统
	套
	2
	

	61
	1.1
	反应罐，V＝10m3，含搅拌P＝1.5kW
	只
	2
	

	62
	1.2
	反应罐搅拌，
	台
	2
	

	63
	1.3
	反应罐出水泵，Q＝10m3／h，H＝15m，P＝1.1kW
	台
	2
	

	64
	2
	压滤机，压滤面积40m2，含压榨功能，P＝4kW
	台
	1
	

	65
	3
	螺杆泵，P＝7.5kW
	台
	2
	

	66
	4
	液压储泥系统，P＝2.2kW
	套
	1
	

	67
	4.1
	电动翻板，P＝0.55kW
	套
	1
	

	68
	4.2
	二次压榨液压站，P＝7.5kW
	套
	1
	

	69
	5
	滤液储罐，V＝10m3
	只
	1
	

	70
	6
	滤液输送泵，Q＝16m3／h，H＝60m，P＝5.5kW
	台
	1
	

	71
	七
	反渗透系统
	套
	1
	

	72
	1
	反渗透进水泵，Q＝15m3／h，H＝30m，Pn＝3kW
	台
	1
	

	73
	2
	反渗透集成设备，现有反渗透更换膜元件，恢复反渗透性能
	台
	1
	

	74
	八
	辅助系统
	
	
	

	75
	（一）
	冷却系统
	
	
	

	76
	1
	冷却污泥泵，Q＝250m3／h，H＝16m，P＝18.5kW
	台
	1
	

	77
	2
	冷却水泵，Q＝250m3／h，H＝16m，P＝18.5kW
	台
	1
	

	78
	3
	板式换热器，Q＝250m3／h
	台
	1
	

	79
	4
	冷却塔，Q＝250m3／h，P＝11kW
	座
	1
	

	80
	（二）
	加药系统，
	
	
	

	81
	1
	阻垢剂溶药箱，V＝1m3
	座
	1
	

	82
	2
	阻垢剂投加泵，Q＝1.5L／h，P＝0.024kW
	台
	4
	

	83
	3
	酸储罐，V＝10m3
	座
	1
	

	84
	4
	碱储罐，V＝20m3
	座
	1
	

	85
	5
	酸投加泵，Q＝23L／h，P＝0.25kW
	台
	2
	

	86
	6
	碳源储罐，V＝10m3
	座
	1
	

	87
	7
	碳源投加泵，Q＝1m3／h，H＝20m，P＝1.1kW
	台
	2
	

	88
	8
	消泡剂储罐，V＝1m3
	座
	1
	

	89
	9
	消泡剂投加泵，Q＝0～40L／h，P＝0.25kW
	台
	2
	

	90
	10
	消泡循环泵，Q＝100m3／h，H＝30m，P＝15kW
	台
	1
	

	91
	11
	改性剂储罐，V＝1m3
	座
	1
	

	92
	12
	改性剂投加泵，Q＝1.5L／h，P＝0.024kW
	台
	1
	

	93
	九
	剩余污泥脱水系统
	
	
	

	94
	1
	污泥浓缩池，V＝25m3
	座
	1
	

	95
	2
	污泥浓缩池搅拌，液下搅拌器，P＝3kW
	台
	1
	

	96
	3
	污泥进料泵，Q＝30m3／h，H＝20m，P＝4kW
	台
	1
	

	97
	4
	板框压滤机，压滤面积40m2，带压榨功能，P＝4kW
	台
	1
	

	98
	5
	螺杆泵，P＝7.5kW
	台
	2
	

	99
	6
	液压储泥系统，P＝2.2kW
	套
	1
	

	100
	6.1
	电动翻板，P＝0.55kW
	套
	1
	

	101
	6.2
	二次压榨液压站，P＝7.5kW
	套
	1
	

	102
	7
	絮凝剂一体化系统
	套
	1
	

	103
	7.1
	絮凝剂制备装置，2m3／h，P＝2.2kW，箱体PE材质
	台
	1
	

	104
	7.2
	絮凝剂投加泵，Q＝5m3／h，H＝15m，P＝0.75kW
	台
	1
	

	105
	8
	脱水清液罐，V＝10m3
	只
	1
	

	106
	9
	脱水清液泵，Q＝10m3／h，H＝15m，P＝1.1kW
	台
	1
	

	107
	10
	污泥调理罐（带搅拌）
	台
	1
	

	108
	十
	除臭系统
	
	
	

	109
	1
	离心风机，Q＝10000m3／h，P＝2500Pa
	台
	1
	

	110
	2
	生物反应器，填料塔，处理规模10000m3／h
	套
	2
	

	111
	3
	喷淋泵，Q＝50m3／h，H＝10m，P＝3kW
	台
	2
	

	112
	4
	吸风管路
	批
	1
	

	113
	5
	加药系统
	套
	2
	

	114
	6
	排气筒，H＝15m，含井字架
	套
	1
	

	115
	十一
	安装配件
	批
	1
	

	116
	1
	阀门管道管件
	批
	1
	

	117
	2
	钢平台、管廊支架
	套
	1
	

	118
	3
	电缆桥架
	批
	1
	

	119
	十二
	仪表自控系统
	套
	1
	

	120
	1
	仪表
	批
	1
	

	121
	2
	自控系统
	套
	1
	

	122
	2.1
	PLC柜，PS-2100＊800＊600
	台
	1
	

	123
	2.2
	操作台，根据控制室及设备要求定制
	套
	1
	

	124
	2.3
	工控机，ADVANTEC
	台
	1
	

	125
	2.4
	显示器，TFT-LCD宽屏
	台
	1
	

	126
	2.5
	打印机，HP-1020
	台
	1
	

	127
	2.6
	UPS不间断电源，0-3kVA 2h
	台
	1
	

	128
	2.7
	上位机组态软件（开发）版，1nTouch 10.1
	套
	1
	

	129
	2.8
	上位机组态软件（运行）版，1nTouch 10.1
	套
	1
	

	130
	2.9
	PLC控制程序
	套
	1
	

	131
	十三
	电气系统
	套
	1
	

	132
	1
	低压控制柜，MNS-2200＊800＊1000
	批
	1
	

	133
	2
	手操箱，300＊400＊200，防护等级IP56
	批
	1
	

	134
	3
	电源检修箱，600＊600＊210，防护等级IP56
	批
	1
	

	135
	4
	电缆
	批
	1
	

	136
	十四
	其他
	
	
	

	137
	（一）
	原有水罐及设备清理
	项
	1
	

	138
	1
	一级反硝化罐，Φ9mx11m
	m3
	700
	

	139
	2
	一级硝化罐，Φ11.5mx11m
	m3
	1142
	

	140
	（二）
	保温
	项
	1
	

	141
	1
	一级反硝化罐，Φ9mx11m
	m2
	438
	

	142
	2
	一级硝化罐，Φ11.5mx11m
	m2
	605
	

	143
	（三）
	防腐1，一级反硝化罐A1及一级硝化罐01，水位下1m往上部分及罐内侧顶部采用环氧玻璃钢防腐，5油3布。A1：120m2,01：176m2
	项
	1
	

	144
	（四）
	防腐2，一级反硝化罐及一级硝化罐，其它部位采用环氧防腐漆。A1：318m2,01：429m2
	项
	1
	

	145
	（五）
	在线监测
	套
	1
	

	146
	1
	电磁流量计
	台
	1
	

	147
	2
	COD在线自动监测仪
	台
	1
	

	148
	3
	氨氮NH3-N在线自动监测仪
	台
	1
	

	149
	4
	总磷TP在线自动监测仪
	台
	1
	

	150
	5
	pH在线自动监测仪
	台
	1
	

	151
	
	合计
	
	
	


2.1.2生化系统扩能升级改造土建及安装部分
	序号
	编号
	工程名称
	施工要求
	工程量

	1
	一
	第一部分工程费用
	
	

	2
	1
	压滤车间
	
	

	3
	1.1
	压滤车间-土建
	
	

	4
	1.2
	压滤车间-电气
	
	

	5
	1.3
	压滤车间-给排水
	
	

	6
	1.4
	压滤车间-通风
	
	

	7
	2
	硬化地面
	
	

	8
	3
	室外污水沟
	
	

	9
	4
	拆除工程
	
	

	10
	5
	设备基础
	
	

	11
	6
	改造工程
	
	

	12
	6.1
	综合机房1改造
	
	

	13
	6.2
	综合机房2改造
	
	

	14
	7
	清理工程
	
	

	15
	7.1
	二级硝化池
	
	

	16
	7.2
	二级反硝化池
	
	

	17
	7.3
	厌氧池
	
	

	18
	7.4
	一级硝化罐
	
	

	19
	7.5
	一级反硝化罐
	
	

	20
	8
	工艺设备
	
	

	21
	
	小计
	
	


2.3、运营服务要求
   本项目的运营服务是指采购人委托中标人对渗滤液生化系统扩能技改完成的七里岗生活垃圾处理场及垃圾渗滤液处理设施进行运营管理，采购人向中标人支付运营服务费。乙方须保证达到设计标准即渗滤液处理后出水量不低于150吨/天，否则采购人有权采取扣减服务费等处罚措施。具体管理范围包括整个场区、渗滤液处理车间及调节池（围墙及围栏所围范围）。

具体运营服务管理包括但不限于以下内容：

（1）阳新县七里岗生活垃圾处理场渗滤液处理设施的正常运行操作，以确保处理后的污水达标排放。

（2）渗滤液处理车间内主要设备的运行管理与日常维修养护，以确保设备的正常运行。现场必须派驻专业技术人员专职负责站内日常渗滤液的处理工作，并24小时对渗滤液处理情况进行监管；中标人现场派驻运营团队至少8名（含持证的专业技术人员、生产管理人员6名、安保人员2名）。 
（3）计算机控制系统、仪器仪表等的运行及维修养护。

（4）污泥（包括污水沉淀或分离出来的废弃物）及渗滤液浓液处理。渗滤液处理系统剩余污泥由中标人进行规范脱水后依法自行处置，严禁排放至调节池；在中标人取得黄石市生态环境局及相关单位批准后，由中标人负责把浓液减量化处理，无法全量化处理的浓液回流至填埋库区，中标人承担相应的电费及人工费用。
（5）填埋场整个场区、渗滤液处理车间及调节池及周边的绿化养护、环境卫生、浮渣打捞、安保管理等。若发生调节池坝体渗漏、膜面自然破损等险情，及时向甲方书面汇报，由甲方处理。

（6）所有仪表及运行记录的整理、归档与移交（其中包含本项目运营期间，全部进出水仪表、所有药剂的采购单据、药剂投放时间、用量记录，电费单据、设备维修停机记录、进出水量统计数据、每日降雨量记录等，各仪表记录由甲方监督下确认记录）。

（7）中标人负责在线监测设备与仪表的运行和维护，在线监测废液的收集存储，并负责委托有资质单位完成在线监测废液的清运、处置工作。监测内容及项目：监测内容以渗滤液为主，渗滤液监测项目主要为CODcr、TN、TP、NH₃-N、pH值等。
（8）做好日常化验及台账记录。

（9）操作人员培训。

（10）岗位责任制及各种管理制度的建立等。

（11）做好本项目全部药剂、试剂的监管，使用记录必须清晰明确，含使用人、投放时间、投放剂量（药量、用途等），如采购人发现药剂投放存疑，中标人需书面作说明。

（12）遭遇台风、强降雨等恶劣天气时，为避免雨水汇入调节池增加库容，中标人需做好调节池和填埋库区抽排雨水等相关工作。

（13）运营服务期间，无论渗滤液原水水质水量如何变化，运营处理单价不变，中标人必须采取措施保证甲方要求的处理后出水量达标排放。

（14）、在每年雨季雨量特别大、超出本系统处理能力时，中标人须另行增加部署处理量为至少200吨/天的渗滤液应急处理设备到现场参与处理。应急设备的运输费、安装费、调试费、运行费等所有费用均由中标人承担。应急设备产水单价与本合同约定的处理单价同等，甲方不再另行支付费用。
（15）若在线监测数据显示出水指标（任何一项或几项）超出合同中约定的出水标准（在线设备处于故障除外），中标人需立即进行整改，即时停止出水，并将出水池的水抽回重新处理，在线数据显示超标时间至停止出水时间计为超标时长。每月累计超标时长为20分钟内的则扣减在当月的出水总量的10％，20分钟至60分钟的则扣取当月的出水总量的20％，60分钟及以上的则扣取当月的出水总量的50％，并承担相关环保责任。第三方检测报告或环保部门环境监测报告显示超标的，扣取当月出水总量的50%并承担相关环保责任。
（16）为方便易制毒品管控、硫酸和盐酸的采购，中标人可在当地注册子公司，如中标人注册的子公司需实行税收当地化，运营服务费可支付于子公司（需双方另附协议约定，但本合同所有合同责任不得转移，仍由中标人承担）。

（17）本项目所使用的生产水需中标人自行解决用水水质是否符合生产标准的问题。本项目中标人可使用甲方自备水源的供水系统，但水质较差，需自行净化改善，中标人可自行出资报装使用城区自来水。无论中标人使用何种水源，对渗滤液处理系统所造成的损坏及处理量不达标等相关问题，其全部风险、责任及费用由中标人承担。
（18）电费费用按供电部门电费缴费通知单，电费支付方式为中标人按月自行支付。
（19）因天气、环保检查等原因造成停产，中标人应在甲方要求的时间内负责提供备用应急设备，保证达量达标产水。
(20) 中标人必须保证设备每年至少340天，每天24小时接收和处理污水，将渗滤液原水经处理达到出水质量标准后，排放至出水口。每年累计停产时间不得多于25天，且不得连续停产超过3天。若确需停产超过3天的，须提前以书面方式向采购人及环保部门报备。
(21) 在整个运营期内，认真执行国家行业标准《生活垃圾填埋场污染物控制标准》(GB16889-2008)表三标准，并建立健全水质检测和检验制度，按照国家规定的检测项目、检测频次和有关标准、方法定期检测出水水质，做好各项检测分析资料和水质报表的汇总、归档，接受当地环保部门的检查与监督。
(22) 保持项目连续运行，不得擅自停运。实施设备、设施大修、检修等，通过调节工艺运行状态保证污水处理的规模和出水水质。运营方将对设施建立定期检修保养制度，对各项设施的图纸资料进行收集、归类和整理，完善公用设施信息化管理系统，保持处理设施处于良好使用状态，并按要求将设施运行情况报告给采购人。

2.5、本项目相关法律法规要求

阳新县七里岗渗滤液生化处理系统改造运营管理严格按照相关国家、地方标准要求实施，系统运营期间，其工艺运行、管理及相关排放污染物指标均应达到如下标准要求：
(1)《中华人民共和国环境保护法》
(2)《中华人民共和国水污染防治法》
(3)《生活垃圾填埋污染控制标准》GB16889-2008
(4)《恶臭污染物排放标准》GB14554-93
(5)《环境空气质量标准》GB3095-1996
(6)《城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》
(7)《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》CJJ17-2001
(8)《城镇垃圾产生源分类及垃圾排放》CJ/T3033-96
(9)《生活垃圾卫生填埋场环境监测技术标准》CJ/T3032
(10)《污水综合排放标准》GB8978-1996
(11)其他废水处理的各种规范
(12)根据业主提供的有关废水资料及水污染物数据
备注:以上标准如与现行标准相冲突，以较高标准执行。

说明：投标人在投标文件《技术、服务要求响应、偏离说明表》中应对以上技术、服务要求逐条进行响应描述或偏离说明。不满足要求的，其投标按照无效投标处理。

（三）商务要求

1、施工期限及服务期限：
   生化处理系统设备升级改造建设期限：合同签订后，自监理下达开工令起180个日历日。

   运营服务期限：自生化处理系统升级改造完成经验收合格后三年。（三年期满经采购人考核合格可以续签不多于二年的服务合同，须经财政部门审批相关资金手续、政府采购手续后实行。）
验收：乙方须保证在建设期限180日历日内完成扩能技改工程的所有工作，并达到设计验收标准交付采购人验收。采购人按照相关规定组成验收小组对项目进行验收。验收合格的双方履行交付手续。验收不合格的，采购人向中标人出具整改通知书并限期整改，中标人必须在规定期限内进行整改，若整改仍不合格，采购人有权终止合同并追究中标人法律责任。

移交：投标人承诺在购买服务合同规定的项目服务期满后，投标人应将工程所有设施设备及项目用地无偿移交给采购人或其指定的接收人，并保证移交的垃圾填埋场渗滤液处理系统是一个工程资料齐全、功能完善、设施良好、设备设施运行正常的整体。采购人或其指定的接收人不承接投标人任何形式的债务责任。

①移交准备

在运营期结束前1年，投标人即开始做移交准备。

②投标文件中须包括移交前的恢复性大修方案和移交验收方案。

③移交内容

A．设施（含用地、房屋及设备等）移交：编制出固定资产表，按其分类进行移交说明，办理设施移交手续和记录。

B．资料移交

a.竣工资料包括但不限于：设计图纸、竣工图、竣工验收报告、大型设备采购安装合同、施工验收合格证明、各类设备、仪器仪表运行验收证明。

b.各种设施的使用维修手册和维修记录。

c.固定资产评估报告。

d.主要设备的性能评估报告。

e.运营维护计划和资产管理计划。

④人员培训

在移交期内，投标人将对接管单位的有关人员进行全方位的培训，使其对填埋场渗滤液处理系统的运营历史和现状、维护技术、管理技术有足够的了解和掌握。

⑤权利移交

投标人将免费转让渗滤液处理系统及其设施的运营维护技术，并将项目仍享有的质量保证权益转让给采购人或其指定接收人。所有设备如果涉及到任何第三方专利（商标）或者专有技术授权/许可的，由投标人负责取得，由此引起的侵权纠纷由投标人负责处理（采购人采购预算中已经包含了此部分费用）。设备移交后，中标人须保证采购人的继续使用权。
项目移交时间：运营服务期结束日。

项目移交时的状态：项目在移交时要处于恢复性大修完成、设备完好状态；各系统使用正常，按照双方商定的移交标准执行。

付款方式：

4.1、渗滤液生化处理系统扩能技改工程按照工程进度支付工程款，施工期限内完工并经验收合格后支付至合同金额的97%，余款作为质保金在验收合格满一年后一个月内支付。
4.2运营服务费支付方式：每月月底，按照系统实际达标出水量核定数量，以合同约定单价核定当月运营服务费，下一月份支付（须乙方提供相关票据）。
说明：投标人在投标文件《商务要求响应、偏离说明表》中应对以上逐条商务要求进行响应描述或偏离说明。不满足要求的，其投标按照无效投标处理。
资格审查方法及标准
根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规确定以下资格审查方法及标准。
资格审查方法
公开招标采购项目开标结束后，采购人、采购代理机构成立资格审查小组，依据法律、法规及招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标人资格是否合格。
资格审查标准
资格证明文件审查
所递交的资格证明文件出现不符合下列情形之一或不足以证明其符合下列情形之一的，应视为资格审查不合格，并按照无效投标处理：
应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：
法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2019年、2020年、2021年连续三个年度经审计的财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。
未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面申明及该网站查询结果页面截图；
招标文件第一章“投标人资格要求”中有特殊要求的，投标人应提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；
不符合联合体投标相关规定和要求的；（不接受联合体投标的除外）
投标人认为需提供的其它相关资格证明材料；
1.6 资格证明文件正本应为清晰彩色影印件且加盖单位公章。

1.7 中小企业的投标人须提供中小企业声明函。
确定资格审查合格投标人
资格审查小组按照本章“资格审查方法及标准”，对各投标人资格证明文件进行审查。资格审查小组依据对各投标人资格证明文件的审查结果，确定资格审查合格的投标人，并形成书面的资格审查报告。
资格审查合格投标人不足3家的，不进行评标。
资格审查未通过的投标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的资格审查情况。
采购人已进行资格预审的，不再进行资格审查。未通过资格预审的投标人，采购人、采购代理机构拒绝其投标。
评标方法、程序及标准
根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规确定以下评标办法、程序及标准。
评标方法
本项目评标采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评标程序及标准
评标委员会按以下工作程序进行评标：符合性审查、澄清有关问题、综合比较和评价、确定中标候选人名单。
符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查出现下列情形之一的投标按照无效投标处理：
投标总报价超过项目（分包）预算金额或最高限价的；
《投标书》、《法定代表人授权书》、《开标一览表》、《投标报价明细表》未提供或不符合招标文件要求的；
工期（服务期限）、质保期不符合招标文件要求的；
投标保证金的交纳不符合招标文件要求的；
出现两个或两个以上不同报价的；
出现两个或两个以上投标方案的（招标文件中要求提供备选方案的除外）；
投标报价存在缺项、漏项的；
投标有效期不足的；
无法定代表人签字（签章）或签字（签章）人无法定代表人有效授权的；
正本未按要求提供加盖公章及签字（签章）原件（扫描件）的；
符合招标文件第二章“投标人须知”中40条中规定情形，以分公司形式参与投标的，法定代表人授权书未由总公司法定代表人签字（盖章）并加盖公章的；
未按要求提供招标文件第二章“十一 其他注意事项”中规定的书面声明的；
招标文件中有节能产品强制要求的，投标人未按要求提供最新一期《节能产品政府采购清单》（正式稿）中的产品型号且未附该产品清单所在完整页面；若节能产品中有台式计算机的，未按要求提供最新一期《节能产品政府采购清单台式计算机性能参数》中产品性能参数的所在完整页面且所投型号和所列性能参数不一致的；
所投货物是通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的（招标文件中注明已办理进口产品核准的除外）；
未提供所投货物（工程或服务）的具体参数值或功能表述，或原文复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的；
含有采购人不能接受的附加条件的；
未按要求提供《符合性审查对照表》、《商务要求响应、偏离说明表》、《商务要求“★”号条款响应、偏离说明表》、《商务评议对照表》和《技术、服务要求响应、偏离说明表》、《技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表》、《技术、服务评议对照表》的；
法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形。

澄清有关问题
评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人应按照评标委员会要求的澄清内容在规定时间内做出澄清。投标文件报价出现前后不一致的，按照本节第3条规定进行修正，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
修正后的报价按照本节第4条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，按照无效投标处理。

投标人的澄清、说明或者补正是其投标文件的有效组成部分。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。
综合比较与评价
评标委员会应当按照本章中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术、服务评议，综合比较与评价。

商务评议
评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行评议，并依据本章“评审因素及评分标准”中的商务评议进行综合比较和评分。
技术、服务评议
评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行技术、服务评议，并依据本章“评审因素及评分标准”中的技术、服务评议进行综合比较和评分。
价格评议
评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行价格评议（执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素），价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分计算详见本章“评审因素及评分标准”中的具体计算公式。
报价合理性说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员应当将其作为无效投标处理。
小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除：
非专门面向中小企业的货物类采购项目，按招标文件中采购清单确定的货物，对小型和微型企业制造的货物价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
非专门面向中小企业的工程、服务类采购项目，投标人是小型和微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除，不重复享受政策。
监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
小型和微型企业应出具《声明函》（附件二、三）；监狱企业应提供由省级监狱局、戒毒局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《声明函》（附件四）。
相同品牌处理原则
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定一个核心产品（采购清单中作“相同〈或同一〉品牌”实质性要求的产品，视为一个核心产品），并以“核心产品”在招标文件中标注。

计分办法
采购代理机构对各评委的总分进行复核。各项统计结果均精确到小数点后两位。
各投标人的最终得分为评委所评定分数的算术平均值。
推荐中标候选人名单或确定中标人
评标委员会按照招标文件确定的评标方法、程序及标准，对投标文件进行评审。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

评标委员会依据评标结果，按各投标人的评审后得分由高到低的顺序向采购人推荐得分前三名的进入中标候选人名单，并形成书面的评标报告。
中标候选人并列的，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定中标人。

评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。
中标人的数量有其他规定的，应在此处明确方法、中标比例等。
评审因素及评分标准

	报价部分 
（10分）
	投标报价（10分）
	评标委员会只对符合性审查合格的投标文件进行价格评议，报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分。计算时保留两位小数。

为保证产品（服务）质量，投标报价低于采购预算85%时，评标委员会将会要求投标人在限定时间内按要求提交详细的报价明细说明即证明材料，包括但不限于项目的人员数量及其工作时间，项目人员的工资支出，以及项目实施过程中可能涉及的其它费用。评标委员会认为认为其报价无法保证其履行合同或其报价低于成本价时将否决其投标。

	商务部分
（30分）
	企业综合实力（9分）
	1、投标人拥有国家知识产权局颁发垃圾渗滤液处理相关发明专利的，每个得 1.5分，本项最多得3分。

2、投标人同时获得有效的高新技术企业证书和垃圾渗滤液处理相关高新技术产品证书的得1.5分，本项最多得1.5分。

3、投标人拥有垃圾渗滤液处理相关远程监控系统软件或垃圾渗滤液处理设备控制软件计算机软件著作权登记证书的，每个得 1分，本项最多得3分。

4、投标人具有有效期内的环境污染治理资格行业认定证书，类别等级为废水甲级的得1.5分，废水乙级得0.5分，本项最多得1.5分。

注：投标文件中提供相关证书原件真彩扫描件加盖投标人公章，否则不得分。

	
	企业认证（6分）
	1、投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、知识产权管理体系认证证书的，每个得0.75分，本项最多得3分。

2、投标人具有有效期内的环境卫生质量标准体系、顾客满意度评价体系、企业诚信管理体系、售后服务认证证书的，每个得0.75分，本项最多得3分。

注：投标文件中提供相关证书原件真彩扫描件、认证机构及证书在全国认证认可信息公共服务平台的有效性查询结果打印页加盖投标人公章，否则不得分。

	
	企业荣誉（3分）
	投标人在垃圾渗滤液处理领域获得过县级及以上行政主管部门颁发的荣誉或奖项的，每个得1.5分，本项最多得3分。 

注：投标文件中同时提供荣誉或奖项相关证明材料原件真彩扫描件及行政主管部门公示或通报文件原件真彩扫描件加盖公章，否则不得分。

	
	企业业绩（12分）
	投标人自2019年以来（以合同签订日期为准）承接过垃圾渗滤液处理设备供货或提升改造项目的，每个得1.5分，本项最高得6分。

投标人自2019年以来（以合同签订日期为准）承接过垃圾渗滤液处理运营服务项目的，每个得1.5分，本项最高得6分。
注：投标文件中同时提供相关业绩的中标通知书、合同原件真彩扫描件和中标公示网页截图加盖公章，否则不得分。

	技术部分
（60分）
	工艺设计方案（8分）
	根据工艺设计方案的完善性、合理性、可行性进行综合打分，至少包含项目概况、设计基础、水质分析、工艺选择、工艺流程及说明、工艺单元设计说明、物料平衡表、膜系统三维图等内容：

方案内容完整、科学合理且针对性强7-8分；

方案内容较完整、较合理3-5分；

方案内容一般、描述模糊1-2分。

	
	设备安装施工方案（6分）
	项目实施计划、项目实施部署内容完整、准确清晰，项目实施机构合理，项目人员具备较强的专业素质和同类项目经验，施工组织设计（包括施工工艺流程、主要施工方法及措施、设备安装施工程序及方法、主要设备安装方法、工艺管道安装方法及技术要求、电气设备安装方法及技术要求、设备调试方案及技术要求、确保安全施工的技术组织措施、确保工程施工进度技术组织措施、施工进度计划一览表、施工进度保证措施、确保工程质量技术组织措施、确保文明施工技术组织措施等）合理的得5-6分；

项目实施计划、项目实施部署较为完整、准确清晰，项目实施机构较合理，项目人员专业素质一般和有同类项目经验，施工组织设计较为合理的得3-4分；

项目实施计划、项目实施部署不够完整、准确清晰，项目实施机构合理性不足，项目人员缺乏专业素质和同类项目经验，施工组织设计合理性不足的得1-2分。

	
	调试运行及运营方案（6分）
	调试运行方案具备良好的系统性、完善性（应含调试准备工作及具备条件、调试步骤、单机调试、膜系统调试、整体调试等内容），调试运行人员具备较强的专业素质和同类项目经验，运营方案可行性强的得5-6分；

调试运行方案系统性、完善性一般，调试运行人员专业素质一般有同类项目经验，运营方案可行性一般得3-4分；

调试运行方案系统性、完善性差，调试运行人员缺乏专业素质和经验，运营方案可行性差得1-2分。

	
	生物菌种的控制及应对措施方案（5分）
	根据渗滤液处理站生物菌种控制及应对措施方案内容进行综合打分：

合理、优良的得5分；
较合理、一般的方案得3分；
有相关方案但不够合理、欠妥的得1分。

	
	设备操作维护保养技术方案（5分）
	根据设备操作维护保养技术方案（应含各膜系统清洗手册、各膜系统培训手册、渗滤液处理系统运行相关管理制度、安全操作规程、设备操作及维护保养手册等内容）进行综合打分：

合理、优良的方案得5分；
较合理、一般的方案得3分；
不够合理、欠妥的方案得1分。

	
	培训方案（5分）
	根据培训方案（应有培训目标、培训计划、培训内容、培训方法、培训资料等内容）进行综合打分：

合理、优良的方案得5分；
较合理、一般的方案得3分；
不够合理、欠妥的方案得1分。

	
	渗滤液处理工艺对环境保护管理影响与保护措施（5分）
	根据渗滤液处理工艺对环境保护管理影响与保护措施的科学性、完整性、合理性进行综合打分：

合理、优良的得5分；
较合理、一般的得3分；
不够合理、欠妥的得1分。

	
	售后服务承诺及保障措施（4分）
	根据售后服务承诺及措施详细程度、完整度、可行性进行综合打分：
详细、完整，可行性高的得4分；

详细程度一般，完整度一般，可行性一般的得3分；

不够详细，不够完整，可行性较差的得1分。

	
	项目管理机构（16分）
	1、拟派项目负责人（1人）同时具有市政公用工程一级建造师注册证书和有效的安全生产考核合格证（B证）的得2分，同时具有中级或以上工程师职称的加1分。本项最多得3分。

2、拟派技术负责人（1人）同时具有注册环保工程师资格证、环境工程类专业的本科或以上学历证书的得2分。本项最多得2分。

3、拟派施工安装人员、运营服务人员分别具有材料员、质量员、施工员证书的得1分；

拟派本项目的电工、焊工、管道工分别均具有相关专业证书的得1分；

以上持证人员至少两人同时具备有效的安全生产考核合格证（C 证）的再得1分。本项最多得3分。

4、拟派调试运行小组的负责人（1人）同时具有环境/环保/环境保护类专业高级或以上工程师职称证书、环境工程类专业的本科或以上学历证书的得2分；小组成员每有1人同时具有化学分析工/分析员/化验检测工证书和环境保护设施运行人员（污废水处理工）证书的得1.5分。本项最多得5分。

5、拟派售后工程师具有环境/环保/环境保护类专业中级或以上工程师职称证书、环境工程类专业的本科或以上学历证书的得1.5分；拟派售后维修员同时具有机械设备修理人员证书、环境保护设施运行人员（污废水处理工）证书的得1.5分。本项最多得3分。

注：以上人员不能在本项目中身兼两职或以上。投标文件中需提供以上人员相关证书原件扫描件及投标人近六个月为其购买社保的证明材料原件扫描件，加盖投标人公章，否则不得分。


备注：以上所有须提供的证件、证明材料等有关资料投标人都必须提供真实、有效证明材料供专家评委评审，否则不得分。投标人投标时须认真对待、如实应标。凡提供虚假材料谋取中标的，一经查实，根据《政府采购法》第七十七条之规定，将对供应商处以罚款、列入不良行为记录名单、依法追究刑事责任等。
合同书格式（参考）
（根据《政府采购法》和《合同法》相关规定，采购人和中标人之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）
阳新县七里岗生活垃圾填埋场渗滤液生化处理系统
扩能技改运营一体化项目
合
同
书
甲 方：阳新县城市管理执法局          
乙 方：                              
委托方：阳新县城市管理执法局           (简称为甲方)
受托方：                               (简称为乙方)
阳新县城市管理执法局就阳新县七里岗生活垃圾填埋场渗滤液生化处理系统扩能技改运营一体化项目，按照政府采购程序，采用公开招标的方式，确定乙方（            ）为中标供应商。依据国家《中华人民共和国合同法》、《政府采购法》及本项目招标文件和乙方的投标文件，经甲、乙双方协商，达成如下合同条款。
一、采购内容及要求
（一）项目建设及运营服务周期
本项目扩能技改工作建设期限为本合同签订后，监理单位下达开工令之日起180个日历日；运营服务期限为3年，自扩能技改建设完成经甲方验收合格之日起计算。甲乙双方可以在验收完成后就运营服务期限签订补充合同，约定具体运营时间，但其他实质内容与本合同相悖的，以本合同为准。

合同金额及支付方式

本项目合同总金额为__________________________，其中，渗滤液扩能技改工程总金额为人民币_______________元；运营服务费为人民币_____________________元（即中标金额，以单价_____/吨，每年预计处理后的出水量为56000吨计算）。运营服务费采用固定单价形式，单价_____/吨在本合同期内不变，实际结算金额以实际处理后的出水量核算。乙方须保证每天处理后的出水量不少于150吨。

支付方式：
（2.1）渗滤液生化处理系统扩能技改工程按照工程进度支付，计划时间内完工并经验收合格后支付至97%，余款在验收合格日起一年后的一个月内支付。
（2.2）运营服务费支付方式：每月月底，按照系统实际达标出水量核定数量，以上述约定单价_________核定当月运营服务费，下一月份支付（须乙方提供相关票据）。
（三）项目建设、服务内容
阳新县七里岗生活垃圾处理场渗滤液生化处理系统现处于停产状态，由乙方完成扩能改造工程后负责运营。扩能改造主要工艺流程：水质均衡+MBR系统(两级A/O+外置式UF)+NF纳滤系统+RO反渗透；建设日处理规模200t/d，建成后产水水质按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表三标准为准。

建设：本项目的生化处理系统扩能技改工程的主要建设内容为：对现有生化处理系统建构筑物进行改造，增加一座压滤机房，二层，框架结构；清理硝化系统；修复一套超滤系统，一套反渗透系统；新增一套冷却系统和除臭系统；新增一套纳滤系统、一套纳滤浓液减量系统和一套浓缩液深度处理系统。以及与以上建设内容相关的采购、安装、调试、保险安全措施、检测验收等等所有服务工作。（具体建设内容清单详见附件1）渗滤液生化处理系统现有用设备经甲乙双方清点记录存档（附详细清单），乙方具有使用权利、管理义务。
验收：乙方须保证在建设期限180日历日内完成扩能技改工程的所有工作，并达到设计验收标准交付甲方验收。甲方按照相关规定组成验收小组对项目进行验收。验收合格的双方履行交付手续。验收不合格的，甲方向乙方出具整改通知书并限期整改，乙方必须规定期限内进行整改，若整改仍不合格，甲方有权终止合同并追究乙方法律责任。
运营：本项目的运营服务是指甲方委托乙方对建设完成的七里岗生活垃圾处理场及垃圾渗滤液处理设施进行运营管理，甲方向乙方支付运营服务费。乙方须保证达到设计标准即渗滤液处理后出水量不低于150吨/天，否则甲方有权采取扣减服务费等处罚措施。具体管理范围包括整个场区、渗滤液处理车间及调节池（围墙及围栏所围范围）。

具体运营服务管理包括但不限于以下内容：

（1）阳新县七里岗生活垃圾处理场渗滤液处理设施的正常运行操作，以确保处理后的污水达标排放。

（2）渗滤液处理车间内主要设备的运行管理与日常维修养护，以确保设备的正常运行。现场必须派驻专业技术人员专职负责站内日常渗滤液的处理工作，并24小时对渗滤液处理情况进行监管；乙方现场派驻运营团队至少8名（含持证的专业技术人员、生产管理人员6名、安保人员2名）。 
（3）计算机控制系统、仪器仪表等的运行及维修养护。

（4）污泥（包括污水沉淀或分离出来的废弃物）及渗滤液浓液处理。渗滤液处理系统剩余污泥由乙方进行规范脱水后依法自行处置，严禁排放至调节池；在乙方取得黄石市生态环境局及相关单位批准后，由乙方负责把浓液减量化处理，无法全量化处理的浓液回流至填埋库区，乙方承担相应的电费及人工费用。
（5）填埋场整个场区、渗滤液处理车间及调节池及周边的绿化养护、环境卫生、浮渣打捞、安保管理等。若发生调节池坝体渗漏、膜面自然破损等险情，及时向甲方书面汇报，由甲方处理。

（6）所有仪表及运行记录的整理、归档与移交（其中包含本项目运营期间，全部进出水仪表、所有药剂的采购单据、药剂投放时间、用量记录，电费单据、设备维修停机记录、进出水量统计数据、每日降雨量记录等，各仪表记录由甲方监督下确认记录）。

（7）乙方负责在线监测设备与仪表的运行和维护，在线监测废液的收集存储，并负责委托有资质单位完成在线监测废液的清运、处置工作。监测内容及项目：监测内容以渗滤液为主，渗滤液监测项目主要为CODcr、TN、TP、NH₃-N、pH值等。

（8）做好日常化验及台账记录。

（9）操作人员培训。

（10）岗位责任制及各种管理制度的建立等。

（11）做好本项目全部药剂、试剂的监管，使用记录必须清晰明确，含使用人、投放时间、投放剂量（药量、用途等），如甲方发现药剂投放存疑，乙方需书面作说明。

（12）遭遇台风、强降雨等恶劣天气时，为避免雨水汇入调节池增加库容，乙方需做好调节池和填埋库区抽排雨水等相关工作。

（13）运营服务期间，无论渗滤液原水水质水量如何变化，运营处理单价不变，乙方必须采取措施保证甲方要求的处理后出水量达标排放。

（14）、在每年雨季雨量特别大、超出本系统处理能力时，乙方须另行增加部署处理量为至少200吨/天的渗滤液应急处理设备到现场参与处理。应急设备的运输费、安装费、调试费、运行费等所有费用均由乙方承担。应急设备产水单价与本合同约定的处理单价同等，甲方不再另行支付费用。
（15）若在线监测数据显示出水指标（任何一项或几项）超出合同中约定的出水标准（在线设备处于故障除外），乙方需立即进行整改，即时停止出水，并将出水池的水抽回重新处理，在线数据显示超标时间至停止出水时间计为超标时长。每月累计超标时长为20分钟内的则扣减在当月的出水总量的10％，20分钟至60分钟的则扣取当月的出水总量的20％，60分钟及以上的则扣取当月的出水总量的50％，并承担相关环保责任。第三方检测报告或环保部门环境监测报告显示超标的，扣取当月出水总量的50%并承担相关环保责任。
（16）为方便易制毒品管控、硫酸和盐酸的采购，乙方可在当地注册子公司，如乙方注册的子公司需实行税收当地化，渗滤液等服务费可支付于子公司（需甲方双方另附协议约定，但本合同所有合同责任不得转移，仍由乙方承担）。

（17）本项目所使用的生产水需乙方自行解决用水水质是否符合生产标准的问题。本项目乙方可使用甲方自备水源的供水系统，但水质较差，需自行净化改善，乙方可自行出资报装使用城区自来水。无论乙方使用何种水源，对渗滤液处理系统所造成的损坏及处理量不达标等相关问题，其全部风险、责任及费用由乙方承担。
（18）电费费用按供电部门电费缴费通知单，电费支付方式为乙方按月自行支付。

（19）因天气、环保检查等原因造成停产，乙方应在甲方要求的时间内负责提供备用应急设备，保证达量达标产水。
 (四)渗滤液处理设备的运营服务
1、日常管理与维护
(1) 做好渗滤液处理设施运营的各项管理工作，严格遵守安全操作规程，正确操作使用，以避免因操作不当对渗滤液处理设施、设备的损坏;保证渗滤液处理设施的安全、稳定、正常、达标运行;不得任意损坏、丢失、遗弃相关设备、设施;不得改变、破坏渗滤液处理设施内建筑物的结构;保证国有资产的不流失和非正常损耗。
(2) 根据设备的操作规程、运转规律，定期对设备进行维护、保养、检修，保证设备随时处于良好的工作状态。
(3) 对运行操作、维护人员进行定期培训和考核管理，并做好日常运行的日志报表记录,日志报表记录以日报方式，用纸质版向甲方报送。
(4) 配合甲方做好前来渗滤液处理场参观、学习、检查的单位的接待工作。
(5) 在设备需要检修时停运或者非正常停运时，应及时以书面形式通知甲方，并向环保部门报备，在渗滤液处理设施厂区显著位置公示。
(6) 自觉接受甲方监管人员的监督管理，及时处理、回复甲方监管人员提出的问题和工作要求。
(7) 完成甲方安排的与渗滤液处理设施运营相关的工作。
(8) 负责整个场区、渗滤液处理设施范围内的安全工作，确保人员及财产安全。
(9) 负责整个场区、渗滤液处理设施运营的界区及周边的环卫保洁工作。
(10) 负责渗滤液处理设施运营的界区周围及周边村民环保措施的宣传和社会矛盾的清除。
(11) 承担因自身原因排水不达标排放造成环境污染事故或者群体性事件的行政处罚等后果。
(12) 完成上级环保部门下达的总量减排项目核查资料。并负责严格按照环保部门要求进行季报、年报的填报工作。
(13) 建立完善安全生产制度和事故紧急应急机制，并报甲方备案；保障生产和服务的稳定和安全，防止事故发生。如出现重大意外事故，及时通报甲方，尽最大人力、物力进行抢救，尽快恢复生产与服务；在事故影响期间，采取各种应急措施进行补救，尽量减少事故对公众的影响。
(14) 乙方必须保证设备每年至少340天，每天24小时接收和处理污水，将渗滤液原水经处理达到出水质量标准后，排放至出水口。每年累计停产时间不得多于25天，且不得连续停产超过3天。若确需停产超过3天的，须提前以书面方式向甲方及环保部门报备。
(15) 在整个运营期内，认真执行国家行业标准《生活垃圾填埋场污染物控制标准》(GB16889-2008)表2标准，并建立健全水质检测和检验制度，按照国家规定的检测项目、检测频次和有关标准、方法定期检测出水水质，做好各项检测分析资料和水质报表的汇总、归档，接受当地环保部门的检查与监督。
(16) 保持项目连续运行，不得擅自停运。实施设备、设施大修、检修等，通过调节工艺运行状态保证污水处理的规模和出水水质。运营方将对设施建立定期检修保养制度，对各项设施的图纸资料进行收集、归类和整理，完善公用设施信息化管理系统，保持处理设施处于良好使用状态，并按甲方要求将设施运行情况报告给甲方。
2、设备管理范围
设备运行责任范围包括运营项目的全部设备运行、设备保养、设备耗材的提供等，主要有:
渗滤液处理设施包括的全部设备的日常运行、保养、维修、升级、技术改造。
渗滤液处理设施包括的全部设备的备品备件(水泵密封、阀门垫片、膜设备密封圈等)的库存和故障时的及时更换。
渗滤液处理设施包括的全部设备的耗材更换等。
渗滤液处理设施包括的全部设备所需的药剂，所需药剂的库存量至少保证运行3个月。
渗滤液处理设施运营中没有遵循机械设备所要求的规程而造成设备损坏、设备性能下降等财产损失事故或者人身安全事故导致的设备赔偿(修复或者重新购买)或者人身损害赔偿。
渗滤液处理设施运营的核心工艺设备重大故障和雨季连续暴雨调节池外溢风险的防范措施。
渗滤液处理设施在运营期间和运营期结束时，全部设备移交甲方时必须运行状态良好、使用性能良好。设备有损坏或者故障的，由乙方进行修复，不能修复的重新购买(按原品牌、参数)后移交甲方。
（8）出水水质以环保部门联网的在线监测数据为依据，当乙方对监测数据有异议时，可聘请有相关资质的检测机构进行水质监测和对在线监测仪表进行校对。其费用由乙方自行承担。
(五)水量的计量方法
垃圾渗滤液处理产水量是指经过生化系统处理达标的实际排水量(按甲方安装的计量表记录数据，经双方书面确认)。
①在试运行开始日，双方应将所有流量计确立一个基础读数。此后，流量计不得归零，如因技术原因必须归零时，乙方至少提前三个工作日书面通知甲方，流量计归零时需有甲方指定代表或监督员到场并建立原累积流量值记录，双方确认存档。
②双方的代表应在每个运营月的最后一日双方对现场流量计的读数进行记录。双方的代表在现场各自抄表记录时应互相签字确认，并将各自记录建档保存。
③在暂停服务期间，双方的代表应在暂停服务开始时和结束时各自抄表记录流量计读数、互相签字并建档保存。

④计量结果的异议:若计量装置发生意外故障，乙方应及时书面通知甲方并予以说明。若任一计量装置发生意外故障，情况允许且经甲方确认后，可临时参考其他相关流量计的读数;若相关流量情况无法通过参考其他流量计获得，经甲方确认后，相关流量的计量读数由双方协商解决，原则上以发生故障日正常处理月上三个月的日平均值为参照。
(六)安全要求
1、在渗滤液处理设施的运营服务期限内，本项目所有设备、构筑物的安全及完整性由乙方负责。乙方有责任根据渗滤液处理设施的运行实际采取适当措施进行安全生产管理，安全生产范围包括(1)安全用电;(2)防溺;(3)防火;(4)防霉;(5)防盗;(6)防雷击;(7)防洪;(8)防台风;(9)厨房饭堂食品卫生安全;(10)化学药品药剂使用、仓管安全等。

2、非甲方原因造成的人为可控的安全事故及财产损失，其损失由乙方负责。
3、乙方须自行投保《环境污染责任险》，人为不可抗拒因素造成的安全事故及财产损失，按照乙方所购买保险额度予以赔付及恢复。
(七)环境保护
1、在渗滤液处理设施的运营阶段，乙方有责任采取适当措施防止渗滤液处理过程对周围环境所造成污染或破坏。
2、乙方在任何情况下都应该履行本合同有关环境保护的规定和国家有关环境保护的法律、法规、规章及规范性文件。
(八)渗滤液处理运行要求
1、运营管理总要求
阳新县七里岗渗滤液处理系统运营管理严格按照相关国家、地方标准要求实施，系统运营期间，其工艺运行、管理及相关排放污染物指标均达到如下标准要求：
(1)《中华人民共和国环境保护法》
(2)《中华人民共和国水污染防治法》
(3)《生活垃圾填埋污染控制标准》GB16889-2008
(4)《恶臭污染物排放标准》GB14554-93
(5)《环境空气质量标准》GB3095-1996
(6)《城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》
(7)《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》CJJ17-2001
(8)《城镇垃圾产生源分类及垃圾排放》CJ/T3033-96
(9)《生活垃圾卫生填埋场环境监测技术标准》CJ/T3032
(10)《污水综合排放标准》GB8978-1996
(11)其他废水处理的各种规范
(12)根据业主提供的有关废水资料及水污染物数据
备注:以上标准如与现行标准相冲突，以较高标准执行。

二、甲乙双方的义务和责任
(一)甲方的义务和责任:
1、甲方拥有渗滤液处理设施的所有权和管理权，并参与对乙方的经营活动进行监管，监管的范围包括:
(1) 监督乙方做好渗滤液处理设施的各项运营生产工作。
(2) 定期和不定期的方式检查监督渗滤液处理设施的排水达标情况。
(3) 检查监督乙方管理工作的实施及制度执行情况，按照相关规定对乙方进行考核管理。
(4) 检查监督乙方的各项运营管理工作是否符合法律规定。

(5) 对于在检查中出现的问题，甲方可向乙方提出书面意见及限期整改的要求。
2、在渗滤液处理设施或其他任何部分对其周围环境带来不良影响而可能威胁公共安全时，甲方可对本渗滤液处理设施的区域或者运行实施限制，此时乙方应在合理时间内做到渗滤液处理设施的安全，直到甲方确认渗滤液处理设施或者其他任何部分不对其周围环境带来不良影响时止。
3、在甲方认为有必要的时候，可委派管理人员驻渗滤液处理场现场履行监管职责。
4、因乙方原因导致以下情况发生的，甲方有权单方终止合同和在渗滤液处理费中扣除罚金，由此产生的经济责任及后果概由乙方负责承担。
(1) 渗滤液的不达标排放，并造成环境污染事故的恶劣影响的;
(2) 对甲方就同一水质问题(合理的)发出书面整改通知三次（含）以上不整改或者整改不达标的。

(3) 乙方对流量计量设备擅自改动或者通过其它非法手段进行流量造假的；对相关监测数据造假的。
5、按本合同的约定及时拨付乙方运营服务费。
(二)乙方的义务和责任:
1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有共同管理权及服务义务，但不得违反相关法律法规。
2、根据合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。
3、及时向甲方通告本项目服务的重大事项，及时配合处理投诉。
4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的考核与监管。
5、自主聘用运营管理人员并自行承担由此产生的一切法律责任与后果。
6、在合同期限内必须按照国家政策规定缴纳相关费用。
7、运营期间乙方提供的应急设备所有权归乙方所有，运营期满后乙方负责撤离现场。
三、违约责任
1、违反合同约定，造成合同不能履行或不能完全履行，由违约方承担违约责任，违约方应按合同法赔偿对方经济损失;
2、如乙方不能完成所承诺的建设、服务而造成甲方经济损失，甲方有权追回所有已付款项，并要求乙方赔偿一切经济损失；
3、若乙方没有在本合同约定的时间内完成项目的生化系统扩能技改建设工作（以书面提请甲方验收为准），责任由乙方承担，每逾期一天扣减工程款3500元，超过10天，甲方有权终止合同，并依法追究乙方违约责任。
四、考核事项
1、甲方有权不定期邀请第三方检测机构对水质及在线监测进行抽查检测，费用甲方自行负责。若检测出水水质不达标需进行复检，复检费用由乙方负责。
2、甲方每月参照《七里岗渗滤液处理系统运营考核细则》对乙方运营管理工作进行一次考核评分，若乙方得分低于合格分值，甲方有权对乙方采取扣减渗滤液处理运营服务费的处罚。

五、移交、最后恢复性大修和性能测试
1、恢复性大修

在运营期满离场之前不早于2个月，乙方应对生化系统处理设施进行一次大修，但此大修应不迟于移交日1个月之前完成。大修的所有费用由乙方负责，最后恢复性大修应包括：
（1）所有设施的设备制造厂商的说明、手册和/或维护计划所列事项。
（2）消除实际存在的缺陷（正常使用损耗引起的不可逆转缺陷除外）。
（3）检修、探伤、检测及易损易耗件更换等。
（4）更换正常到期报废的设备。
（5）甲方合理要求的其他检修项目。

2、性能测试
最后恢复性大修后并在移交日之前，乙方应在甲方代表在场时进行处理设施的性能测试。测试所得性能参数应
（1）符合本合同所规定的安全和环境标准；
（2）原则上处于良好的运营状况，得到良好维护，完好率达到100%。正常磨损除外。
如果未达到这些参数标准，乙方应修正处理设施的任何缺陷，并重新进行性能测试。如果乙方不能在合理的时间内修正任何上述缺陷，甲方可以自行修正，由乙方承担风险和费用。甲方应有权从运营费用中支取费用以补偿修正上述缺陷的支出，若甲方这样做时则须将发生的支出详细记录提交给乙方。
（3）由于不可抗拒力以及设备正常运行损耗引起的不可逆转导致无法恢复到100%的，乙方没有责任。
五、不可抗力
1、如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震等自然灾害以及其他经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，可协商取消合同履行或履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间;

2、因甲方上级政府政策调整等原因导致合同履行受阻时，甲方可以以县级及以上人民政府或者其他权威部门出台的文件（通知）为依据提前终止合同。
3、受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关权威部门出具的证明文件寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合作的协议。
六、未尽事宜，甲、乙双方可随时协商解决，并做出书面记录，须补充完善协作条件的可另行做出补充协议，补充协议与本合同具备同等效力。本项目的设备清单、工程量清单依据招标文件、乙方投标文件制定，作为本合同附件附后。合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具备同等效力。
七、甲乙双方在本合同履行过程中发生的争议，应友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，任意一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼，诉讼期间，除诉讼争议部分外，合同其他部分继续执行。
八、本协议一式捌份，甲、乙双方各执肆份，自签字、盖章之日起生效，具有同等法律效力。
甲方（公章）：阳新县城市管理执法局      乙方：（公章）：                                
授权代表（签字）：                      授权代表：（签字）： 
账    号：                               开户银行：
电    话：                               账    号：
                                         电    话：
日期：    年   月   日                  日期：    年   月   日 
合同签订地：湖北省黄石市阳新县
投标文件格式（参考）
阳新县县级政府采购
投 标 文 件
第一部分 资格证明文件
项目编号：
项目名称：
采购人：
采购内容：
   投标人（盖章）
投标人授权代表（签字）：
二0一  年 月
格式（参考）说明：
资格证明文件组成
由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和审查。具体内容应包括但不限于以下内容：
资格证明文件目录（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）；
应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：
法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
最近一个完整年度经审计的财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；
未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图；
招标文件第一章“投标人资格要求”中有特殊要求的，投标人应提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；
不符合联合体投标相关规定和要求的（适用于接受联合体投标的项目）；
投标人认为需提供的其它相关资格证明材料。
中小企业声明函（本项目适用）。
说明：资格证明文件正本应为清晰彩色扫描件且加盖单位公章，否则按照无效投标处理。
阳新县县级政府采购
投 标 文 件
第二部分 商务文件
项目编号：
项目名称：
采购人：
采购内容：
投标人（盖章）
投标人授权代表（签字）：
二0一  年 月
格式（参考）说明：
商务文件组成
由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的商务方案在评标时具有优势。具体内容应包括但不限于以下内容：
商务文件目录（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）；
投标书（附件一）；
制造商中小企业声明函（附件二）；
中小企业声明函（附件三）；
残疾人福利性单位声明函（附件四）
开标一览表（附件五）；
投标报价明细表（附件六）；
小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位货物汇总表（附件七）；
投标货物、服务清单（附件八）；
交纳投标保证金的银行凭证（附件九，适用招标文件有交纳要求的应当提供）；
法定代表人授权书（附件十）；
关于不存在招标文件第二章“十一 其他注意事项”中规定禁止情形的书面声明；
投标人的资格声明（附件十一）；
项目负责人、技术负责人简历表（附件十二）；
项目班子成员情况表（附件十三）；
投标人类似项目业绩表（附件十四）；
招标文件要求提供或投标人认为需提供的其它资料；
符合性审查对照表（附件十五）；
商务要求响应、偏离说明表（附件十六）；
商务要求“★”号条款响应、偏离说明表；合同条款响应、偏离说明表（附件十七）。
商务评议对照表（附件十八）。
阳新县县级政府采购
投 标 文 件
第三部分 技术、服务文件
项目编号：
项目名称：
采购人：
采购内容：
投标人（盖章）
投标人授权代表（签字）：
二0一  年 月
格式（参考）说明：
技术、服务文件组成
由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的技术、服务方案在评标时具有优势。具体内容应包括但不限于以下内容：
技术、服务文件目录（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）；
投标货物（工程或服务）介绍，项目建设（服务）方案；
技术、服务要求响应、偏离说明表（附件十九）；
技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表（附件二十）；
技术、服务评议对照表（附件二十一）；
招标文件要求提供或投标人认为需提供的其它资料。
说明：投标文件技术、服务文件的编制原则，一是按招标文件要求，提供相应说明、资料、表格以证明所投货物（工程或服务）是否响应招标文件要求；二是对应评分标准，充分体现所投货物（工程或服务）对于评分标准的响应程度和优势。
投标书
采购人（或采购代理公司）：
依据贵方___  _项目（项目编号：_____）招标的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人全称 ）提交“开标一览表”信封和下述文件正本份，副本份。
1.资格证明文件； 
2.商务文件；
3.技术、服务文件。
在此，我方宣布同意如下：
1．《开标一览表》中规定的应提交和交付的  （包号）  货物（工程或服务）投标总价为（注明币种，并用大写和小写表述投标总价）；
2．按招标文件的约定履行合同责任和义务；
3．已详细审查全部招标文件，包括（修正或补充文件）（如果有的话），对此无异议；
4．投标有效期为自递交投标文件截止之日起，共个日历日；
5．接受招标文件关于不予退还投标保证金的约定；
6．提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；
7．与投标有关的一切正式往来信函请寄：。
投标人：
地  址：
电话/传真：
电子邮件：
投标人(公章)：
投标人授权代表（签字）：
日    期：
开户银行：
帐号/行号：
制造商中小企业声明函
中小企业声明函(货物）
采购人（或采购代理公司）：
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）_________参加（单位名称)的______________（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）____________，属于____________（采购文件中明确的所属行业）；

制造商为（企业名称）_______，从业人员___人，营业收入为_____万元，资产总额为________万元，属于_____________（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称）____________，属于____________（采购文件中明确的所属行业）；

制造商为（企业名称）_______，从业人员___人，营业收入为_____万元，资产总额为________万元，属于_____________（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目不接受联合体投标。
中小企业声明函
中小企业声明函(工程、服务）
采购人（或采购代理公司）：
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）_________参加（单位名称）的___________（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）____________，属于____________（采购文件中明确的所属行业）；

承建（承接）企业为（企业名称）_______，从业人员___人，营业收入为_____万元，资产总额为________万元，属于_____________（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称）____________，属于____________（采购文件中明确的所属行业）；

承建（承接）企业为（企业名称）_______，从业人员___人，营业收入为_____万元，资产总额为________万元，属于_____________（中型企业、小型企业、微型企业）；

    ……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目不接受联合体投标。
中小企业划型标准
	序号
	行业
	大型企业
	中型企业
	小型企业
	微型企业

	
	
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)

	1
	农、林、牧、渔业
	≥20000
	　
	　
	≥500
	　
	　
	≥50
	　
	　
	＜50
	　
	　

	2
	工业
	≥40000
	≥1000
	　
	≥2000
	≥300
	　
	≥300
	≥20
	　
	＜300
	＜20
	　

	3
	建筑业
	≥80000
	　
	≥80000
	≥5000
	　
	≥5000
	≥300
	　
	≥300
	＜300
	　
	＜300

	4
	批发业
	≥40000
	≥200
	　
	≥5000
	≥20
	　
	≥1000
	≥10
	　
	＜1000
	＜5
	　

	5
	零售业
	≥20000
	≥300
	　
	≥500
	≥50
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	6
	交通运输业
	≥30000
	≥1000
	　
	≥3000
	≥300
	　
	≥200
	≥20
	　
	＜200
	＜20
	　

	7
	仓储业
	≥30000
	≥200
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥100
	≥20
	　
	＜100
	＜20
	　

	8
	邮政业
	≥30000
	≥1000
	　
	≥2000
	≥300
	　
	≥100
	≥20
	　
	＜100
	＜20
	　

	9
	住宿业
	≥10000
	≥300
	　
	≥2000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	10
	餐饮业
	≥10000
	≥300
	　
	≥2000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	11
	信息传输业
	≥100000
	≥2000
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	12
	软件和信息技术服务业
	≥10000
	≥300
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥50
	≥10
	　
	＜50
	＜10
	　

	13
	房地产开发经验
	≥200000
	　
	或,≥10000
	≥1000
	　
	且,≥5000
	≥100
	　
	且,≥2000
	＜100
	　
	或,＜2000

	14
	物业管理
	≥5000
	≥1000
	　
	≥1000
	≥300
	　
	≥500
	≥100
	　
	＜500
	＜100
	　

	15
	租赁和商务服务业
	　
	≥300
	或,≥120000
	　
	≥100
	且,≥8000
	　
	≥10
	且,≥100
	　
	＜10
	或,＜100

	16
	其他未列明行业
	　
	≥300
	　
	　
	≥100
	　
	　
	≥10
	　
	　
	＜10
	　


残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
（适用于货物类项目）
采购人（或采购代理公司）：
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位（详见“残疾人福利性单位应当满足的条件”）。
1.本单位授权 （投标人） 参加_（采购人）的___ _项目（项目编号：_____）采购活动提供本单位制造的货物。本条所称货物不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。
2.由本单位制造的货物清单见下表：
	序号
	名称
	品牌规格型号
	数量
	单价(元)
	分项合计(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计
	


本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
说明：1、投标人所投货物为自己制造的，也应按本声明函格式填写。
2、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与残疾人福利性单位之间不得存在投资关系。
3、以联合体方式参与本项目投标的投标人，应由联合体双方签字盖章。
制造商（公章）：
制造商法定代表人（签字或盖章）：
日   期：
残疾人福利性单位声明函
（适用于工程类、服务类项目）
采购人（或采购代理公司）：
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位（详见“残疾人福利性单位应当满足的条件”），且本单位参加  （采购人）的__   _项目（项目编号：______）采购活动由本单位承担工程（或提供服务）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
说明：1、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与残疾人福利性单位之间不得存在投资关系。
2、以联合体方式参与本项目投标的投标人，应由联合体双方签字盖章。
制造商（公章）：
投标人授权代表（签字）：
日   期：
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
开标一览表
投 标 人：
项目名称：                                             项目编号：             
	序号
	名称
	要求
	数量
	单价(元)
	分项合计(元)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	投标总报价
	小写：万元整（¥）
大写：万仟佰十元整

	施工期限
	 

	运营期限
	（单位： 年）

	备注
	


说明：1．所有价格均用人民币表示，单位元。
2．价格应按照招标文件第二章“投标人须知”中第12条的要求进行报价，须明确响应第三章“采购内容清单”的名称和数量要求。否则将被视为非响应性投标，按照无效投标处理。
3．为方便开标时唱标，投标人应另附《开标一览表》及《交纳投标保证金的银行凭证》（如有交纳保证金要求的）各一份一并装入一个信封，单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。未单独提交或单独提交的上述资料未按照招标文件规定的格式填写完整并签字、盖章的采购代理机构拒绝其投标。
4. 本表应按要求由投标人法人授权代表签字，并加盖投标单位公章，否则将被视为非响应性投标，按照无效投标处理。
投标人（公章）：
投标人授权代表（签字）：
投标时间：
投标报价明细表
投 标 人：
项目名称：                                                  
项目编号：                
	序号
	名称
	品牌型号规格
	数量
	制造商名称
	单价
	分项合计

	
	货物1（工程或服务）
	
	
	
	
	

	
	货物2（工程或服务）
	
	
	
	
	

	
	货物3（工程或服务）
	
	
	
	
	

	
	货物4（工程或服务）
	
	
	
	
	

	
	货物5（工程或服务）
	
	
	
	
	

	
	货物6（工程或服务）
	
	
	
	
	

	
	货物7（工程或服务）
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计
	


说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。
2．报价明细表合计应与《开标一览表》中的投标总报价一致。
3．投标人应仔细阅读招标文件采购需求，未提供详细的货物（工程或服务）报价明细，导致的后果由投标人自行承担。
投标人（公章）：
投标人授权代表（签字）：
投标时间：
小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位货物汇总表
投 标 人：
项目编号：                                                               
	序号
	制造商名称
	货物名称
	规格型号
	数量
	单价
	分项
合计
	投标文件对应的页码

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。
2．投标人提供的相关证明文件对应页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。
投标人（公章）：
投标人授权代表（签字）：
投标时间：
投标货物（工程或服务）清单
投 标 人：
项目编号：                                                         
	序号
	货物（工程或服务）名称
	主要规格、技术参数
	数量
	制造厂家/产地及国家

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：1．此表为货物（工程或服务）清单，投标人应提供所投货物（工程或服务）详细的供货（工程或服务）范围，包括主要配件及生产厂家、备品备件等。
2．各项货物（工程或服务）详细技术规格、参数及要求性能，应另页描述。
投标人（公章）：
投标人授权代表（签字）：
投标时间：
交纳投标保证金的银行凭证
采购人（或代理公司）：
  （投标人全称）  参加贵方组织的____项目（项目编号：______）的政府采购活动。按招标文件的规定，已递交人民币（大写）____万元的投标保证金。
	投标人
	全  称
	

	
	地  址
	

	
	邮  编
	

	
	联 系 人
	
	联系电话
	

	
	开 户 银 行
	

	
	帐  号
	


投标人（公章）：
投标人授权代表（签字）：
投标时间：
	粘贴转帐、电汇或网上银行凭证（清晰影印件）
注：在交款凭证备注中说明项目编号及开标时间


说明：投标人应认真填写银行信息，与转帐或电汇银行凭证的相关信息一致，集中采购机构将依据此凭证信息查退投标保证金。
法定代表人授权书
采购人（或代理公司）：
兹授权____同志为我单位参加贵方组织的____项目（项目编号：______）采购活动的投标人授权代表，全权代表我公司处理在____项目采购活动中的一切事宜。代理期限从__年__月__日起至____年____月____日止。 
被授权代表无转委托权。
授权单位（公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
签发日期：____年____月____日
附：
投标人授权代表单位名称：
职务： 性别：
身份证号码：
电话：
	粘贴授权人身份证（清晰影印件）

粘贴被授权人身份证（清晰影印件）


投标人的资格声明
1．名称及基本情况：
（1）投标人：
（2）地址：     邮编：
电话：     传真：
（3）成立或注册日期：
（4）单位性质：
（5）法定代表人或主要负责人：
（6）员工人数：
（7）注册资本：
（8）实收资本：
（9）上年末资产负债表：
1）固定资产
原   值：    净   值： 
2）流动资金：
3）长期负债：
4）短期负债：
2．与投标货物的生产、销售和服务有关的情况： 
（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：
	生产基地地址
	生产的项目
	年生产能力
	员工人数

	
	
	
	

	
	
	
	


（2）投标人生产此投标货物的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等）：
（3）销售、服务网点分布（可另行附表）：
	销售服务网点名称和地址
	主要服务范围
	服务人员数
	内部等级

	
	
	
	

	
	
	
	


3．投标人认为需要声明的其它情况：                         
兹证明上述声明是真实的、正确，并提供了全部能提供的资料和数据，同意按照采购代理机构要求出示有关证明文件。                      
投标人（公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
电    话：
传    真：
日    期：年月 日
项目负责人、技术负责人简历表
投 标 人：
项目编号：            
	姓    名
	
	性    别
	
	年    龄
	

	职    务
	
	职    称
	
	学    历
	

	参加工作
时间
	
	从事本行业工作年限
	
	个人专业资质及证书
	

	个人简介

	

	类似项目经验

	项目单位
	项目名称
	项目内容
	项目金额
	项目时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：投标文件正本应附完整的相关证明材料清晰影印件，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。
投标人（公章）：
投标人授权代表（签字）：
投标时间：
项目班子成员情况表
投 标 人：
项目编号：                
	序号
	姓 名
	专 业
	年 龄
	从事本行业工作年限
	在本项目中承担的工作
	个人专业资质及证书

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


说明：投标文件正本应附完整的相关证明材料清晰扫描件，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。
投标人（公章）：
投标人授权代表（签字）：
投标时间：
投标人类似项目业绩表
投 标 人：
项目编号：                                             
	项目单位名称
	

	项目名称
	

	项目单位联系人姓名及联系方式
	

	项目金额
	

	项目负责人姓名
	

	项目时间
	

	项目内容
	


说明：1．每个合同应单独附表，并附上相关证明材料，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。
2．项目内容请详细说明所承担的具体工作内容等。
投标人（公章）：
投标人授权代表（签字）：
投标时间：
符合性审查对照表
投 标 人：
项目编号：                                                  
	序号
	招标文件符合性审查条款
	投标响应内容对应简述
	偏离说明
	投标文件对应的页码

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：1．投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“符合性审查”的条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求详细完整填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。
2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。
投标人（公章）：
投标人授权代表（签字）：
投标时间：
商务要求响应、偏离说明表
投 标 人：
项目编号：                                                     
	序号
	招标文件商务要求条款
	投标响应内容对应简述
	偏离说明
	投标文件对应的页码

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：1．投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中“商务要求”条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。
2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。
投标人（公章）：
投标人授权代表（签字）：
投标时间：
商务要求“★”号条款响应、偏离说明表
投 标 人：
项目编号：                                                                  
	序号
	招标文件商务要求“★”号条款
	投标响应内容对应简述
	偏离说明
	投标文件对应的页码

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：1．投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中商务要求“*”号条款（若有）进行逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。
2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。
投标人（公章）：
投标人授权代表（签字）：
投标时间：

合同条款响应、偏离说明表
投 标 人：
项目编号：                                                                  
	序号
	招标文件中合同要求条款
	投标响应内容对应简述
	偏离说明
	投标文件对应的页码

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：1．投标人应按招标文件第六章“合同书格式”中合同条款（若有）进行逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。
2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。
投标人（公章）：
投标人授权代表（签字）：
投标时间：
商务评议对照表
投 标 人：
项目编号：                                                 
	序号
	招标文件商务评分标准
	投标响应内容对应简述
	偏离说明
	投标文件对应的页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：1．投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“商务评议”的评分标准逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。
2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。
投标人（公章）：
投标人授权代表（签字）：
投标时间：
技术、服务要求响应、偏离说明表
投 标 人：
项目编号：                                                                
	序号
	招标文件技术、服务要求条款
	投标响应内容对应简述
	偏离说明
	投标文件对应的页码

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：1．投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中“技术、服务要求”条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。
2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。
投标人（公章）：
投标人授权代表（签字）：
投标时间：
技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表
投 标 人：
项目编号：                                                              
	序号
	招标文件技术、服务要求“★”号条款
	投标响应内容对应简述
	偏离说明
	投标文件对应的页码

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：1．投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中技术、服务要求“★”号条款（若有）进行逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。
2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。
投标人（公章）：
投标人授权代表（签字）：
投标时间：
技术、服务评议对照表
投 标 人：
项目编号：                                                           
	序号
	招标文件技术、服务评分标准
	投标响应内容对应简述
	偏离说明
	投标文件对应的页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：1．投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“技术、服务评议”的评分标准逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。
2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。
投标人（公章）：
投标人授权代表（签字）：
投标时间：



采购人审核确认









































采购人（公章）：阳新县城市管理执法局


                              2022年6月20日








湖北省政府采购中心编制V3.0.2017.0930
22 / 64

