
[image: image1.png]nllp, EDEBERNES

HUBEIKAISI





阳新县县级政府采购

竞争性磋商文件

项目编号：131-2022CG-158
采 购 人：阳新县白沙镇土库完全小学
项目名称：阳新县2022年中小学校舍安全保障长效机制项目—白沙镇土库小学学生宿舍工程
磋商内容：学生宿舍楼工程

湖北凯思项目管理有限公司
2022年7月
竞争性磋商文件审核意见表
项目编号：131-2022CG-158
	项目名称
	阳新县2022年中小学校舍安全保障长效机制项目—白沙镇土库小学学生宿舍工程

	采购人
	阳新县白沙镇土库完全小学

	采购代理机构
	湖北凯思项目管理有限公司

	送审内容
	阳新县2022年中小学校舍安全保障长效机制项目—白沙镇土库小学学生宿舍工程竞争性磋商文件

	采购人对竞争性磋商文件审核意见
	签字（盖章）：
                               2022年  月  日



目   录

第一章  竞争性磋商公告
3
第二章  磋商须知
6
18

第三章  采购货物（服务）技术规格、参数及要求

19

第四章  评审办法及评分标准

27

第五章  合同书（参考格式）

96

第六章  响应文件格式





第一章  竞争性磋商公告
	阳新县2022年中小学校舍安全保障长效机制项目—白沙镇土库小学学生宿舍工程潜在供应商可在“湖北省政府采购网”、“黄石公共资源交易信息网”及“阳新县人民政府网”点击本公告中的链接下载获取磋商文件，并于2022年8月1日9点00分（北京时间）前递交响应文件。


一、项目基本情况
1、项目编号：131-2022CG-158  
2、政府采购计划编号：阳财采计备[2022]B0709号
3、项目名称：阳新县2022年中小学校舍安全保障长效机制项目—白沙镇土库小学学生宿舍工程

4、预算金额：147.8778万元（超过此报价为无效投标）
5、采购方式：竞争性磋商
6、采购需求：详见磋商文件第三章采购需求
7、合同履行期限：签定合同后120日历天。
8、本项目（是/否）接受联合体：否。
9、是否可采购进口产品：否
10、本项目（是/否）专门面向中小微企业：是
二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。
3、未被列入"信用中国"失信被执行人、重大税收违法失信主体、未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）落实政府采购强制、优先采购节能产品政策；政府采购优先采购环保产品政策；政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等政策。

（2）是否专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位：是。
5、本项目的特定资格要求：
（1）申请人须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，具备工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照，近三年（投标截止日往前推算36个月）至少承担过一个单项合同金额 140万元以上类似建筑工程业绩（投标人提供的业绩信息必须同全国建筑市场监管公共服务平台公开的信息一致，须提供相应网站截图、县级以上公共交易服务平台中标公示截图、施工合同、中标通知书和全国建筑市场监管公共服务平台竣工验收备案截图，以竣工时间为准）。并在人员、设备、资金、安全等方面具有相应的施工能力。

（2）申请人拟派项目经理须具备相关行政主管部门核发的建筑专业贰级及以上（不含临时证）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建设工程项目的项目经理。项目管理机构还应配备具有岗位证的施工员、质量员、标准员、材料员、机械员、资料员、劳务员、造价师、安全员等相应专业管理人员，其中安全员还应具备安全生产考核合格证书（C证），项目技术负责人必须具有建筑工程相同专业中级工程师及以上职称或注册建造师执业资格,以上人员需提供近6个月所在单位为其缴纳的社保部门出具的社保记录证明、有效的劳动合同，投标人在设备、资金、安全等方面具有相应的施工能力（提供证明材料）。

（3）所有省内、外建筑企业在鄂从事建筑活动，需登陆湖北省建筑市场监管和诚信信息一体化平台，报送企业基本信息和人员信息。以一体化平台记录公示的信息为准，提供平台信息记录截图并加盖公司公章，如未提供或查实不符合要求或提供虚假材料的作废标处理。

三、获取采购文件

本项目实行网上下载标书，磋商文件与本磋商公告同时在“湖北省政府采购网”、“黄石市公共资源交易信息网”及“阳新县人民政府网”发布（见招标文件下载），凡自愿参加本项目投标者，请于2022年7月18日至2022年7月25日17时30分前点击项目磋商公告中的链接下载磋商文件，并在投标截止时间前递交响应文件。
四、响应文件提交
1、开始时间：2022年8月1日8点30分（北京时间）
2、截止时间：2022年8月1日9点00分（北京时间）
3、地点：阳新县公共资源交易中心二楼开标

五、开启
1、时间：2022年8月1日9点00分（北京时间）
2、地点：阳新县公共资源交易中心评标二室
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
1、供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内向采购人或代理公司提出质疑。质疑时请提交书面质疑函一份（法人代表签字、加盖单位公章。具体要求详见本招标文件“第二章 投标人须知”中的第八条之规定），并附相关证据材料。线上投诉质疑网址：http://www.yx.gov.cn/zmhd/wjdc/202205/t20220516_904399.html
2、政采贷

    对于有融资需求的供应商可在政府采购项目中标后携带政府采购计划备案表，中标通知书及采购合同报阳新县政府采购办公室，向意向金融机构提出政府采购合同融资申请，并上传黄石市政府采购信息共享平台）。

3、本公告发布的信息媒体“湖北省政府采购网”、“黄石公共资源交易信息网”及“阳新县人民政府网”。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
采 购 人：阳新县白沙镇土库完全小学
联 系 人：石义刚   联系电话：18772375259
地    址：阳新县白沙镇

采购代理机构：湖北凯思项目管理有限公司

联 系 人：马梦梦    联系电话：0714-7328828
地    址：阳新县城东新区愈家湾路
2022年7月18日
第二章 磋商须知

磋商须知前附表

	序号
	项目
	内   容

	1
	项目名称
	阳新县2022年中小学校舍安全保障长效机制项目—白沙镇土库小学学生宿舍工程

	2
	项目编号
	131-2022CG-158

	3
	采购人
	名称：阳新县白沙镇土库完全小学
地址：阳新县白沙镇

	4
	采购代理公司
	采购代理机构：湖北凯思项目管理有限公司

联 系 人：马梦梦    联系电话：0714-7328828
地    址：阳新县城东新区愈家湾路

	5
	磋商文件份数
	一份正本，二份副本及电子U盘一份。

	6
	装订要求
	正本与副本应使用A4纸幅按磋商文件规定的内容和格式填写；要求采用打印、复印或不能擦去的墨水书写，文字要清晰，语意要明确，并按本磋商文件的要求加盖公章和法定代表人或委托代理人签字（响应文件的每页加盖公章）；响应文件的正本与副本必须用胶装装订，不按要求装订的按无效标处理。

	7
	投标有效期
	提交响应文件截止之日起60日历日

	8
	磋商控制价
	磋商控制价为：147.8778万元（超过此报价为无效投标）

	9
	资金来源
	上级资金及地方配套资金

	10
	资格审查
	资格后审

	11
	合同履行期限
	合同签订后60日历天

	12
	供应商资格要求
	详见竞争性磋商公告“供应商资格要求”条款

	13
	是否专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位
	是（所属行业：建筑业）

	14
	磋商有效期
	60天

	15
	磋商保证金
	本项目无须递交投标保证金，该文件涉及投标保证金的部分都将不作任何要求。

	16
	踏勘现场
	不集中组织，各磋商供应商自行踏勘

	17
	安全生产管理目标
	安全合格施工现场

	
	文明施工管理目标
	文明施工合格工地

	18
	分包
	不允许

	19
	偏离
	不接受重大偏差
下列为细微偏差：
（1）施工组织设计和项目管理机构不够完善（实质性偏差除外）；
（2）单价分析表与工程量清单对应子目单价不一致，以工程量清单对应子目单价为准。

	20
	履约担保
	不提交

	21
	供应商代表出席 
	时间：2022年8月1日9时00分
届时请参加开标会的法定代表人或其授权委托人携带本人身份证（原件）、法人身份证明书或法人代表授权委托书及6个月所在单位为其缴纳的社保部门出具的社保记录证明（须提供网络截图或社保部门出具的官方机构证明）参加开标会，否则按无效标处理。
地点：阳新县公共资源交易中心二楼开标（阳新大道熊家垴安置小区东侧

	22
	磋商小组的组建
	磋商小组构成： 3 人，其中业主评委1名 ；专家 2人；（其中房屋建筑1人、工程造价1人）专家确定方式：从湖北省政府采购评审专家管理系统随机抽取

	23
	是否授权磋商小组确定成交人
	否，推荐的中标候选人数：3人

	24
	成交通知书
	成交供应商在公示期满后携带授权委托书到采购机构领取成交通知书。

	25
	代理服务费
	招标代理服务费：按国家发改办价格[2003]857 号文和发改价格 〔2011〕534 号（国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知）规定计取。
2、以上费用供应商可以综合考虑计入投标报价中，但不得在磋商报价中单列此项费用。

	26
	低于成本价
不正当竞争预防措施

	投标人报价不得低于招标控制价的90%，否则做无效投标处理，同时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明

材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）。
2. 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。
3.供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。


注：本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。
一、总　则

1.适用范围
1.1本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。
2.定义
2.1“采购人”是指：阳新县白沙镇土库完全小学。
2.2“监管部门”是指：阳新县政府采购办公室、阳新县政务服务和大数据管理局。
2.3“采购机构”是指：湖北凯思项目管理有限公司。
2.4“供应商”是指：获得该项目磋商小组确定参加磋商的法人或者其他组织及自然人。如供应商在本次磋商中成交,即成为“成交供应商”。
2.5“货物”是指：是指成交供应商按本文件规定，向采购人提供的一切货物及其相关服务。根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。
2.6 “服务”是指：成交供应商按本文件规定向采购人提供的所有服务。
2.7“响应文件”是指：供应商根据本文件要求编制包含价格、技术、服务和合同草案条款等所有内容的文件。
3. 供应商的应具备以下条件,并提供相关证明材料,对于未提供或提供的材料不符合本文件要求的，磋商小组将拒绝其参加磋商。资格证明文件应真实可靠、不得伪造。响应文件正本中提交的资格证明文件为复印件的，应加盖公章。
3.1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
3.2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。
3.3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。
3.4、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
3.5、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商应为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业，提供中小企业声明函。
3.6、本项目的特定资格要求：

（1）申请人须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，具备工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照，近三年（投标截止日往前推算36个月）至少承担过一个单项合同金额 140万元以上类似建筑工程业绩（投标人提供的业绩信息必须同全国建筑市场监管公共服务平台公开的信息一致，须提供相应网站截图、县级以上公共交易服务平台中标公示截图、施工合同、中标通知书和全国建筑市场监管公共服务平台竣工验收备案截图，以竣工时间为准）。并在人员、设备、资金、安全等方面具有相应的施工能力。

（2）申请人拟派项目经理须具备相关行政主管部门核发的建筑专业贰级及以上（不含临时证）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建设工程项目的项目经理。项目管理机构还应配备具有岗位证的施工员、质量员、标准员、材料员、机械员、资料员、劳务员、造价师、安全员等相应专业管理人员，其中安全员还应具备安全生产考核合格证书（C证），项目技术负责人必须具有建筑工程相同专业中级工程师及以上职称或注册建造师执业资格, 以上人员需提供近6个月所在单位为其缴纳的社保部门出具的社保记录证明、有效的劳动合同，投标人在设备、资金、安全等方面具有相应的施工能力（提供证明材料）。

（3）所有省内、外建筑企业在鄂从事建筑活动，需登陆湖北省建筑市场监管和诚信信息一体化平台，报送企业基本信息和人员信息。以一体化平台记录公示的信息为准，提供平台信息记录截图并加盖公司公章，如未提供或查实不符合要求或提供虚假材料的作废标处理。
3.7本文件第一章除上述以外的条款。
4. 费用
4.1供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。
4.2采购代理服务费
代理服务费参照国家发展和改革委员会办公厅发改办价格【2003】857 号文的规定，按国家发展和改革委员发改价格【2011】534 号文规定的费率，向政府采购代理机构支付招标服务费，由中标人支付。
二、响应文件的编制
5. 响应文件编制基本要求
5.1响应文件以及与集中采购机构和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。
5.2供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。
5.3响应文件应按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。供应商受邀参加本文件多个包磋商的，其响应文件的编制应按每包要求分别装订和封装。
5.4如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，磋商小组有权拒绝其补充和磋商。
5.5响应文件的组成
不限于以下内容，应该有的必须提供，如未提供，磋商小组有权拒绝其响应文件：
1）磋商函 (附件1) ；
2）磋商报价表(附件2) ；
3）资格性符合性检查对照表(附件3)；
4）技术响应、偏离情况说明表(附件4)；
5）合同草案条款响应、偏离情况说明表(附件5)；
6）法人（负责人）代表授权书（附件6）；
7）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(附件7)；
8）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(附件8)；
9）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(附件9)；
10）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(附件10)；
11）未被列入“信用中国”失信被执行人、重大税收违法失信主体、未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单(附件11)。
12）已标价工程量清单（附件12）
13）施工组织设计（附件13）
14）《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、属于监狱企业的证明文件等（如果有的话）(附件14)。
本文件要求提供的其他资格证明文件及资料。
本文件要求提供的其他资格证明文件及资料。
计量单位：除技术要求中另有规定外，本文件所使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。
三、响应文件有效期

7. 本项目磋商内容自磋商之日算起60日历日内保持有效。磋商结束后，在有效期内供应商不得改变磋商报价、服务期及承诺的全部义务。响应文件有效期比本文件规定短的，磋商小组将视响应文件无效予以拒绝。
8. 在特殊情况下，在原磋商有效期满之前，采购代理机构可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的要求，但其响应文件在原有效期期满后将不再有效。同意延长磋商有效期的供应商不允许修改其响应文件。
四、报价要求

9. 报价以人民币报价。
10. 对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。
11. 成交供应商负责本项目所需的售后服务等全部工作，文件另有规定的除外。
12. 供应商要按报价表(统一格式)的内容填写报价及其他事项，并加盖供应商公章和全权代表签章。
13. 各供应商按照磋商文件的要求及磋商文件提供的报价表进行报价，价格应包含满足磋商文件要求的所有服务内容；
14. 不接受任何选择报价，只允许有一个报价和一个方案，任何有选择性的报价和方案将不予接受。 
15. 磋商报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对磋商报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其磋商无效。
①磋商文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
16. 超过采购预算价的视为无效报价，最低报价不能作为成交的保证。
五、响应文件的份数、封装和递交

17. 响应文件的份数和封装
17.1响应文件一式叁份，其中正本一份，副本贰份,电子文件一份。
17.2响应文件的信封上应写明:项目编号、项目名称、磋商内容、供应商名称。
18. 响应文件的递交
18.1所有响应文件应于第一章“竞争性磋商邀请函”中规定的时间前递交到采购代理机构。
19. 迟交的响应文件
19.1采购代理机构将拒绝或原封退回在其规定的递交响应文件截止时间之后递交的任何响应文件。
六、磋商小组的组成

20.磋商小组成员由采购人代表一名和外聘专家两名及以上（技术、经济、法律等方面）组成，外聘专家从阳新县政府采购专家库中随机抽取。
20.1磋商小组负责制定磋商文件、确定磋商供应商名单、响应文件的评审、磋商、商务服务评议并评分、根据综合评分情况编写评审报告，协助处理质疑等工作。
七、磋商的步骤
21 供应商授权代表及其项目相关的商务技术人员按要求参加本项目磋商过程。磋商供应商授权代表及其商务技术人员按要求参加本项目磋商过程。参加磋商的供应商委托授权代表至少须有一名技术人员参加磋商。若磋商小组和授权代表磋商时，授权代表只能简单的回答"不知道"、"不清楚"等，该供应商的磋商将有可能被拒绝。
22 资格性审查
22.1磋商小组验证各供应商代表或委托授权人的身份。供应商代表或委托授权人身份与响应文件不符的、响应文件 未按要求加盖印章和签字的，磋商小组将拒绝该供应商参加磋商。
22.2磋商小组根据磋商文件规定对供应商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。审查内容包括供应商资格条件、实质性响应的情况等。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，并告知有关供应商。具体评审内容见本章第3条。
23. 第一轮磋商
23.1磋商小组将按照签到的顺序决定供应商的磋商顺序，并与单一供应商分别进行磋商。
23.2磋商小组对照磋商文件与供应商的响应文件分别就采购需求、质量和服务等进行磋商，并了解其报价组成情况。磋商中，磋商的任何一方不得透露与竞争性磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
23.3 响应文件的澄清和说明
1）磋商小组可要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
2）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖印章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
3）供应商可以对参加竞争性磋商项目的采购需求提出优化建议，并以书面提交磋商小组。
24.4磋商小组按磋商文件设定的方法和标准确定供应商符合磋商文件要求的，该供应商即为合格的供应商。
24.5第一轮磋商后，合格的供应商超过三家的，磋商小组可根据采购项目的特点、采购人的实际需求及与各供应商的磋商情况对磋商文件作出实质性变动，并进行下一轮竞争性磋商，或直接进入最后报价。变动后的磋商文件至少有3家供应商满足。
23.6合格的供应商不足三家的，磋商小组、采购人在调整采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款后进行下一轮磋商。否则，本次磋商终止。
24.磋商文件修正
24.1磋商小组可根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。
24.2磋商小组将磋商文件的修改结果以书面形式通知参加磋商的供应商。
24.3供应商根据第一轮磋商情况和磋商文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字（或盖章）后密封送交磋商小组。逾时不交的，视同放弃磋商。修正文件与响应文件同具法律效应。
24.4对无法详细描述需求，需要供应商提供设计或者解决方案的项目，磋商小组可以根据采购人对需求确认情况，进行多轮磋商，直至采购人代表最终确认采购需求为止。
25. 第二轮磋商
25.1磋商小组就修正后的磋商文件与供应商分别进行磋商。
25.2第二轮磋商结束后，实质性响应磋商文件及变动后磋商文件要求的供应商超过或不足三家的，按照上一轮磋商程序办理，以此类推。
26. 最后报价
26.1磋商小组对磋商文件中能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，在磋商结束后，所有继续参加磋商合格的供应商应在规定时间内提交最后报价。
26.2磋商小组对磋商文件中不能详细描述和列明采购标的的技术、服务要求，需通过磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，在磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上合格供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
26.3供应商的报价均超过了政府采购预算或报价未超过采购预算的供应商不足三家的，磋商活动终止。
26.4最后报价文件应密封，并在规定的同一时间内提交。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
26.5在提交最后报价之前，供应商可以根据磋商情况退出磋商。
27. 综合评议
27.1 磋商小组将按照磋商文件确定的评审办法对各供应商的响应文件进行商务服务评议和价格评议。
27.2评审采用综合评分法，具体见“第四章评审办法及评审标准”。
28.非专门面向中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位采购项目价格评议
28.1小型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位参加非专门面向中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位采购项目，提供本企业制造的产品、承担的工程或者服务，或者提供其他小型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的产品参加谈判的，给予《磋商须知前附表》确定比例进行价格扣除，用扣除后的价格参与评审。本项所称产品不包括使用大型企业注册商标的产品、使用非残疾人福利性单位注册商标的货物或非监狱企业生产的货物。
28.2提供本企业制造的产品、承担的工程或者服务的供应商，应出具《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件等原件。提供其他小型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的产品的，应出具所提供产品制造企业的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件等原件，否则，不给予价格扣除。
28.3对小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，联合协议中小型、微型企业的协议合同金额占协议合同总金额30%以上的，给予联合体《磋商须知前附表》确定比例进行价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，给予联合体按《磋商须知前附表》确定比例进行价格扣除。
28.4对于未按规定提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件等原件，或声明函内容不能说明所提供产品、承担的工程或者服务的企业属于小型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不给予价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
29.磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有不真实不正确的内容时除外。
八、确定成交供应商

30.磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
31.采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。
九、成交公告和质疑

32.采购代理机构在成交供应商确定后，在财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。公告期为一个工作日。
33相关供应商对成交结果、磋商过程有询问或质疑的，可在公告期届满之日起七个工作日内，依据政府采购相关规定，向采购人或采购代理机构提出询问或质疑，采购人或采购代理机构将按政府采购询问或质疑程序处理。质疑书应当包括下列主要内容：
33.1质疑人的名称、地址、电话及联系人（法人或负责人授权代表）等；
33.2质疑人法人（负责人）签章和单位公章；
33.3具体的质疑事项及事实依据；
33.4明确的请求和必要的证明材料；
33.5以联合体形式参与磋商的，则必须联合体各方共同签署、盖章；
33.6提起质疑的日期。
十、签订合同

34.成交供应商在收到成交通知书后，三十日内与采购人签订供货（服务）合同。

十一、付款方式

35.该项目付款方式为：按工程进度付款，具体支付方式以合同签订为准。
十二、适用法律

37.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关法规。

第三章  采购货物（服务）技术规格、参数及要求
项目简介

工程量及相关技术要求详见本项目附件（工程量清单及图纸）
二、概述及简介
1、项目名称：阳新县2022年中小学校舍安全保障长效机制项目—白沙镇土库小学学生宿舍工程；
2、采购内容：（详见图纸和清单）
3、采购预算：147.8778万元（流动资金35万）

三、商务条款

1.工期：合同签订后120日历天；
2.质量目标：达到国家现行施工验收规范合格标准；
3.合同款支付：按工程进度付款，具体支付方式以合同签订为准。

4.质保期：一年
5.其它专用条款内容由中标人与采购人另行约定。

[image: image2.emf]白沙镇土库小学学生宿舍图纸.zip



 EMBED   \* MERGEFORMAT [image: image3.emf]白沙镇土库小学学生宿舍.PDF


第四章  评审办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及省、市有关规定，磋商小组成员按照客观、公正、谨慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审，确定成交供应商。
本次采购遵循公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
（一）评审方法
本次评审采用综合评分法。即满分100分，其中商务服务占10%，技术评议占60％，报价占30%。
（二）评审步骤
磋商小组对响应文件的评审分为资格性符合性检查、商务服务评议和价格评议：
1.资格性符合性检查，审查标准详见1.1,1.2
2.商务服务评议（占10%）
磋商小组依据“商务服务评分表”中的分值及标准进行评分。
3.技术评议（占60%）
磋商小组依据“技术服务评分表”中的分值及标准进行评分。
4.价格评议（占30%）
价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100

5.推荐成交候选供应商
评磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
1、初步审查标准
1.1  资格性审查标准：
资格性审查不符合下表情形之一的投标，按照无效投标处理
	序号
	资格要求
	审查资料
	审查
情况

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	如供应商是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，应提供有效的自然人身份证明。
	

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商是法人的，应提供近三年的财务审计报告。
	

	3
	财务要求
	投标人用于投标项目的流动资金不应少于35万元
	

	4
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	供应商履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料。
	

	5
	有依法缴纳税收的良好记录。
	提供本项目公告发布时间前6个月（不含投标文件送达截止时间的当月）中任意月份的缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）或依法免税相关证明材料或依法缴纳税收承诺书（格式自拟）。
	

	6
	有依法缴纳社会保障资金的良好记录。
	提供本项目公告发布时间前6个月（不含投标文件送达截止时间的当月）所在单位为其相关人员缴纳的社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）或依法不需要缴纳社会保障资金相关证明材料及依法缴纳社会保障资金承诺书（格式自拟）。
注：供应商为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和交纳社会保险的凭据；
	

	7
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供参加政府采购活动前三年内经营活动中没有重大违法记录的书面承诺函或声明函。
	

	8
	法律、行政法规规定的其他条件
	由供应商提供书面承诺及声明，或提供相应证明材料。
	

	9
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动
	提供承诺函或相关声明
	

	10
	未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单
	供应商未被“信用中国”列入失信被执行人、重大税收违法案件失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单并提供网页截图加盖单位公章以证明（提供网站截图并加盖公章）；
	

	11
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	本项目专门面向中小企业采购，投标人应为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中小企业，提供《中小企业声明函》，否则其投标将被拒绝。
	

	12
	本项目的特定资格条件
	（1）申请人须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，具备工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照，近三年（投标截止日往前推算36个月）至少承担过一个单项合同金额 140万元以上类似建筑工程业绩（投标人提供的业绩信息必须同全国建筑市场监管公共服务平台公开的信息一致，须提供相应网站截图、县级以上公共交易服务平台中标公示截图、施工合同、中标通知书和全国建筑市场监管公共服务平台竣工验收备案截图，以竣工时间为准）。并在人员、设备、资金、安全等方面具有相应的施工能力。

（2）申请人拟派项目经理须具备相关行政主管部门核发的建筑专业贰级及以上（不含临时证）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建设工程项目的项目经理。项目管理机构还应配备具有岗位证的施工员、质量员、标准员、材料员、机械员、资料员、劳务员、造价师、安全员等相应专业管理人员，其中安全员还应具备安全生产考核合格证书（C证），项目技术负责人必须具有建筑工程相同专业中级工程师及以上职称或注册建造师执业资格, 以上人员需提供近6个月所在单位为其缴纳的社保部门出具的社保记录证明、有效的劳动合同，投标人在设备、资金、安全等方面具有相应的施工能力（提供证明材料）。

（3）所有省内、外建筑企业在鄂从事建筑活动，需登陆湖北省建筑市场监管和诚信信息一体化平台，报送企业基本信息和人员信息。以一体化平台记录公示的信息为准，提供平台信息记录截图并加盖公司公章，如未提供或查实不符合要求或提供虚假材料的作废标处理。
	


备注： 
（1）所有证书、证明文件包括按要求提供的官网截图必须是真实可查证的。资格证明文件应为原件的真彩扫描件，响应文件中须编入清晰的真彩扫描件。所有证明材料须清晰可辨认，如因证明材料模糊无法辨认，缺页、漏页导致无法进行评审认定的责任由供应商自负。如发现弄虚作假将按照有关规定严肃处理。 
证明材料仅限于供应商本身，参股或控股单位及独立法人子公司的材料不能作为证明材料，但供应商兼并的企业的材料可作为证明材料。 
（2）对于响应文件中有任意一条不满足上表要求的将视为未实质性响应磋商文件，不进入下一项评审。 
1.2符合性审查标准：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	投标报价
	只有一个有效投标报价，且报价在预算以内。

	
	
	投标文件要求
	投标书或资格证明文件符合招标文件要求。

	
	
	投标有效期
	满足磋商文件要求。

	
	
	资质要求
	申请人须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，具备工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照，

	
	
	服务期
	满足磋商文件要求。

	
	
	投标文件规范
	按照磋商文件规定要求对响应文件密封、签署、盖章。

	
	
	投标文件签署
	法定代表或其授权代表人的签字齐全。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合磋商文件规定的格式。

	
	
	其他
	磋商文件规定被视为无效投标的其它条款。

	
	
	
	符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

	
	
	
	（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装。

	2
	完整性审查
	投标文件份数
	符合磋商文件要求的。

	
	
	投标文件内容
	响应文件内容齐全、无遗漏。

	3
	对招标文件的响应程序审查
	采购内容
	符合磋商文件规定的要求。

	
	
	技术参数要求
	满足磋商文件规定的要求。

	
	
	招标文件实质性响应要求
	响应文件满足磋商文件商务、技术等实质性要求。

	
	
	其他
	见招标文件其它规定无效响应和废标条款的规定。

	审查结论
	

	说明： 

1）磋商小组分别对每一响应文件依据上表进行检查。 
2）磋商小组决定供应商的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有不真实不正确的内容时除外。 
3）满足要求的条款打“√”，否则为“×”。 
4）对于响应文件中有任意一条不满足要求将视为未实质性响应磋商文件，不进入磋商程序。 



1.3评审办法及评分标准

	序号
	条款内容
	编列内容

	1
	分值构成
(总分100分)
	技术部分： 60 分   商务综合部分10分
报价部分： 30 分


评分标准
	
	评审因素
	分值
	评分标准

	报价

部分
（30分）
	报价得分
	30
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100　

	技

术

服

务

评

议

（60分）
	施工方案
	10
	供应商的施工方案先进可行，施工技术措施符合本项目场地条件及工程特点要求，且详细的得8-10分；施工方案满足本项目要求，施工技术措施符合本项目场地条件和工程特点要求的得5-7分；施工方案基本可行，施工措施制定不详细的得0-4分。

	
	施工重点难点分析
	10
	供应商针对本项目制定的施工重点难点分析报告非常详细，思路清晰，完全符合项目实际情况的得8-10分；供应商针对本项目制定的施工重点难点分析报告基本详细，符合项目实际情况的得5-7分；供应商针对本项目制定的施工重点难点分析报告简单描述，勉强符合项目实际情况的得0-4分。

	
	质量保障措施
	6
	供应商针对本项目的质量保障措施配置科学合理、规章制度健全、岗位职责及质量管理目标明确得6分；质量保障措施配置合理、规章制度健全、岗位职责及质量管理目标明确的得3-5分；质量保障措施配置基本合理、规章制度健全、岗位职责及质量管理目标基本明确的得0-2分。

	
	安全、文明管理体系与措施
	6
	供应商的安全生产、文明施工管理资源配置科学合理、管理制度健全、安全生产预案与措施针对性强的得5-6分；安全生产、文明施工管理资源配置合理、管理制度健全、安全生产预案与措施完善的得3-4分；安全生产、文明施工管理资源配置基本合理、管理制度健全、安全生产预案与措施勉强完善的得0-2分。

	
	施工环保措施计划、减少噪音、降低环境污染
	6
	供应商的施工环保措施计划、减少噪音、降低环境污染等措施科学先进、合理的得5-6分；施工环保措施计划、减少噪音、降低环境污染等措施合理的得3-4分；施工环保措施计划、减少噪音、降低环境污染等措施基本合理的得0-2分。

	
	工程进度保障措施
	6
	供应商的工程进度保障措施完善合理，且完全符合项目特点得6分；工程进度保障措施较合理得3-5分；工程进度保障措施基本合理得0-2分。

	
	资源配备计划
	6
	供应商的资金使用和主要材料用量的计算说明详细完善、思路清晰，劳动力与施工机械设备安排计划科学合理的得5-6分；资金使用和主要材料的计算说明基本详细，劳动力与施工机械设备安排计划合理的得3-4分；资金使用和主要材料用量的计算说明简单描述，劳动力与施工机械设备安排计划基本合理的得0-2分。

	
	质量服务

承诺
	4
	供应商有保证工程质量的承诺且有具体的经济处罚措施的的得4分，没有得0分。（提供承诺书原件并加盖公章）

	
	售后服务

承诺
	6
	1.供应商有明确的售后服务措施（包括质保期和故障响应时间），且承诺具体可行，具有一定优势，最高得3分；

2.供应商有售后质保承诺的得3分，否则不得分。（提供承诺书原件并加盖公章）

	技术分合计
	60分

	商

务综

合

评

议

（10分）
	类似项目
	4
	根据供应商提供的近午年（投标截止前五年）类似项目数量进行评分，每提供一个类似项目加2分，此项最高得4分。（投标人提供的业绩信息必须同全国建筑市场监管公共服务平台公开的信息一致， 须提供县级及以上网站中标公示截图、 合同、 中标通知书及全国建筑市场监管公共服务平台竣工验收备案截图（原件真彩扫描打印件）

	
	认证体系
	3
	1.供应商具备合格有效的ISO9001质量管理体系认证证书得1分；

2.供应商具备合格有效的ISO14001环境管理体系认证证书得1分；

3.供应商具备合格有效的OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书得1分。（提供以上认证证书的原件真彩扫描打印件并加盖公章）

	
	项目人员
	2
	供应商拟投入项目经理具有建筑工程类专业中级及以上技术职称0.5分，本科及以上学历0.5分；近五年，项目经理有一个建筑工程业绩得0.5分，（提供中标通知书或施工合同的真彩扫描打印件并加盖公章）。项目技术负责人具有建筑工程类专业中级职称不得分、具有高级技术职称得0.5分、；(提供相关证明文件原件真彩扫描件,并加盖公章予以证明)

	
	磋商响应文件的完整性
	1
	磋商响应文件全面响应磋商文件要求，编制完整、非活页装订，且有详细目录、连续页码、目录与有关材料装订顺序对应清晰、查阅方便得1分。编排杂乱无章、叙述答非所问、资料残缺不全、资料模糊不清、前后不一致等，每处扣0.5分，扣完为止，活页装订不得分；

	商务分合计
	10分

	得分总计
	100分


备注：1、以上所有须提供的证件、证书、有关资料等投标人都须提供原始资料的真彩扫描打印件供专家评委评审，否则不得分。投标人投标时须认真对待、如实应标。凡提供虚假材料谋取中标的，一经查实，根据《政府采购法》第七十七条之规定，将对供应商处以罚款、列入不良行为记录名单、依法追究刑事责任等。2、商务标计算按报价人最终报价计算。本次评标采用综合评分法。磋商小组对满足竞争性磋商文件实质性要求的报价文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
	  政  策  支  持

	中小企业
	本项目为专门面向中小企业，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

	监狱企业
	按照财政部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库[2017]141 号） 的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小型企业发展的政府采购政策。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，材料不全的不予折扣。
经评委会审核确认供应商属于监狱企业的，在评定时视同中小企业。
监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

	促进残疾人就业
	按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017) 141 号)的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留  份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库(2017)141 号文规定的《残疾人福利性单位声明函》， 并对声明的真实性负责，未提供声明函的不予折扣。
经评委会审核确认供应商符合残疾人福利性单位条件的，在评定时视同中小企业。
残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。


第五章  合同书（参考格式）
第一部分  协 议 书

发包人：（全称） 　                                                                  
承包人：（全称） 　                                   　　　　　                     
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：                        　　　　　                                                               

工程地点：                       　　　　　                                                                                      
工程规模：                           　　　　　                                                   

工程立项批准或核准、备案文号：                                                     

资金来源：  上级资金及地方配套资金                                                                                                                                    
二、工程承包范围

  按图纸和投标文件中分部分项工程量清单内容进行施工。        

三、合同工期

开工日期： 　　 　年 　　 月 　　日                               　　　　　                                                                                 
竣工日期： 　　 　年 　　 月 　　日                              　　　　　                                                                                 
合同工期总日历天数：  120    天。
四、工程质量

工程质量标准：  达到设计和规范要求，合格标准。                                  
五、合同价款

合同价款：

（大写）：                                           ；
（小写）：                                           元。
其中：安全防护、文明施工措施费：

（大写）：                                                                  元；
（小写）：                                                                  元。
其它约定：        无约定                                                         
六、组成合同的文件

组成本合同的文件与本合同第二部分通用条款和第三部分专用条款的第2.1款赋予的规定一致。
七、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。
九、合同生效
本合同订立时间：   　　    年  　　  月   　　  日
本合同订立地点：      阳新县教育局项目股                                          

双方约定本合同自      即日起                                                 生效。
十、合同备案

本合同生效后必须送   县教育局、县公共资源交易监督管理局                      备案。
发包人：（公章）：                         承包人：（公章）：

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

第二部分  通用条款

一、总  则
1  定义

下列词语除专用条款另有约定外，在本合同中均具有以下赋予的含义：

1.1  合同：指发包人与承包人之间为实施、完成并保修工程项目所确立权利和义务为内容的协议。合同由通用条款和专用条款2.1所列的文件组成。
1.2  通用条款：指根据法律、法规和规章的规定及建设工程施工需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1.3  专用条款：指发包人与承包人根据法律、法规和规章的规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.4  协议书：指发包人与承包人就合同内容协商达成一致意见后，向对方承诺履行合同而签署的书面协议。协议书与通用条款、专用条款共同构成合同文本内容。
1.5  中标通知书：指发包人正式接受中标人的投标文件并告知其中标的书面通知文件。
1.6  承包人投标文件：指承包人根据招标文件编制的，对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，并为实施、完成并保修工程项目而向发包人提交的技术、经济文件。
1.7  标准与规范：指本合同依法适用和专用条款中约定的有关工程的设计、施工方法、安全和质量的技术要求。
1.8  图纸：指由发包人提供或按约定由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸，包括配套说明和有关资料。
1.9  发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.10  承包人：指在协议书中约定，被发包人接受且具有工程施工承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.11  分包人：指被承包人接受且具有分包本工程资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.12  工程造价管理机构：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

1.13  第三方：除发包人承包人双方（含双方雇员及代表其工作的人员）以外的任何其他人或组织。
1.14  发包人代表：指发包人指定的履行本合同的代表。发包人代表由发包人任命，在专用条款中约定。
1.15  设计单位：指发包人委托的负责本工程设计且具有相应工程设计资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.16  监理单位：指发包人委托的负责本工程监理且具有相应工程监理资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.17  监理工程师：指监理单位委派的总监理工程师。总监理工程师由监理单位提出，在专用款条款中约定。若发包人没有委托监理单位，监理工程师是指发包人现场管理人员中履行监理责任的工程师。
1.18  造价咨询单位：指发包人委托的负责本工程造价咨询且具有相应工程造价咨询资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.19  造价工程师：指造价咨询单位委派的造价工程师。造价工程师负责合同造价的计量、工程价款的审核和确认等工作。若发包人没有委托造价咨询单位，造价工程师是指发包人现场管理人员中具有造价资格并履行造价管理责任的工程师。
1.20  承包人代表：指承包人指定的负责本工程施工管理和履行本合同的代表。承包人代表由承包人提出，在专用款条款中约定。
1.21  工期：指发包人承包人在协议书中约定，按照总日历天数（包括法定节假日）计算的实施、完成本工程的天数。
1.22  开工日期：指发包人承包人在合同中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1.23  竣工日期：指发包人承包人在合同中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
1.24  实际竣工日期：指承包人实际完成本工程或某单项工程并通过竣工验收的日期。

1.25  小时或天：指本合同中约定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；约定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。
1.26  合同价款：指发包人承包人在合同中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内本工程并承担质量保修责任的款项。
1.27  费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。 

1.28  工程价款：指为实施、完成并保修本工程，发包人支付或应支付给承包人的各种价款，包括工程预付款、进度款、结算款等。

1.29  永久工程：指根据合同约定应实施、完成的永久性工程。
1.30  临时工程：指实施、完成并保修永久工程过程中所需要的各类临时性工程。
1.31  分包工程：指由承包人和分包人依法在建设工程施工分包合同中约定的承包范围内的工程。

1.32  施工场地：指由发包人提供的用于本工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供

施工使用的任何其他场所。
1.33  施工机械：指承包人用于本工程施工的仪器、机械设备、运输工具和其它物品。
1.34  书面形式：指合同文书、信件和数据电文（包括电报、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.35  变更：指经发包人批准的，由监理工程师发出的任何工程改变的指令。
1.36  索赔：指合同履行期间，对于并非本方的过错，而应由对方承担责任的情况所造成的实际损失，并向对方提出费用补偿和（或）工期顺延的要求。
1.37  违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定内容所应承担的责任。

2  合同文件及解释

2.1  合同文件及优先顺序

组成本合同的文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同协议书；

（2）中标通知书； 

（3）承包人投标文件及其附件；

（4）专用条款；

（5）通用条款；

（6）标准、规范及有关技术文件；

（7）图纸；

（8）工程量清单；

（9）工程报价单或预算书。

合同履行中，发包人和承包人有关工程的会议纪要、工程变更、签证、工程洽商、有关通知、 信件、数据电文等，以及法律、法规规定具有证明效力和合同效力的文件或资料视为本合同的组成部分。

2.2  监理或造价工程师作出解释

当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时，由发包人和承包人在不影响本工程正常实施的情况下协商解决。双方协商未成，由本合同约定的监理或造价工程师作出解释。如合同任何一方不同意本合同约定的监理或造价工程师作出的解释，按本合同第62条的合同争议的约定处理。

3  语言及适用的法律、标准与规范

3.1  语言文字
本合同使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种或两种以上语言时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

3.2  适用法律和法规

本合同适用现行的国家法律、法规和本工程所在地的地方性法规。履行合同期间，发包人承包人均应遵守适用的法律、法规。

3.3  适用标准与规范

发包人承包人应遵守适用的标准与规范。发包人应提供标准与规范。发包人承包人在专用条款中约定适用的国家标准、规范名称；国家没有但行业有的，约定适用的行业标准、规范名称；国家和行业没有但省内有的，约定适用的省内地方标准、规范名称。发包人要求使用国外标准、规范的，应提供中文译本；有异议时，以中文译本为准。发包人要求使用国外标准、规范的，不应违反国家强制性标准和规范。因使用国外标准、规范发生的购买、翻译标准、规范和制订施工工艺的费用，由发包人承担。

发包人对施工技术有特殊要求的，应在招标文件中或在投标报价前说明要求。

4  通讯联络

4.1  通讯形式

本合同中无论何处所涉及各方之间的申请、批准、确认、同意、决定、核实、通知、任命、指令或表示同意、否定等的通讯（含派人面交、邮寄、电子传输等），均应采用书面形式。

4.2  发送通讯

合同中无论何处所涉及各方之间的通讯都不应无理扣压或拖延。发包人承包人应在专用条款中约定各方通讯地址和收件人，并按约定发送通讯。

收件人应在通讯回执上签署姓名和时间。一方拒绝签收另一方通讯，另一方以公证送达、特快专递、挂号信等方式将通讯送至通讯地址的，视为送达。

5  工程分包

5.1  分包工程的批准

工程分包应遵守有关法律、法规的规定，发包人不得直接指定分包人。承包人可依法进行工程分包，承包人的工程分包应告知监理工程师和发包人，但下列情况除外：

（1）施工劳务作业分包；

（2）按照合同约定的标准购买材料设备；

承包人将其承包范围内的部分工程进行分包，不应解除本合同中约定的由承包人应承担的责任和履行的义务。

5.2  承建资质 

如果承包人没有承担本合同中某专业工程的承建资质要求，承包人必须根据5.1条约定将该专业工程进行分包，分包人必须具备承建该专业工程的资质条件。

5.3  分包工程价款结算与支付

分包工程价款由承包人与分包人结算。发包人应将分包工程价款全部支付给承包人，除合同另有约定或取得承包人的同意外，发包人不得以任何形式向分包人支付各种工程价款。

6  现场考察

6.1  发包人提供资料及双方对此的责任

发包人应按约定向承包人提供有关资料，并作为招标文件的组成部分， 与招标文件一并发布。发包人对其提供的上述资料的真实性、准确性和完整性负责。
6.2  现场考察和编制投标文件
承包人应依据发包人提供的资料和自己对现场的考察来编制投标文件。承包人的投标文件应被认为已经考虑了现场及其周围环境的影响，包括但不限于以下内容：

（1）现场的工程地质情况（发包人提供的资料不准确除外）及地形地貌特征；

（2）水文和气候条件；

（3）为实施、完成并保修本工程所需的临时工程和措施项目；

（4）为实施、完成并保修本工程所需的材料采购和加工、设备的采购及所需的施工机械、周转性材料、人员和管理等；

（5）场地内外的交通情况及水、电、食宿供应条件。

7  投标文件的完备性和义务

承包人投标文件应被认为是正确的和完备的，并已包括了合同中约定的承包人全部义务，包括但不限于以下内容：

（1）实施和完成本工程的义务；

（2）工程质量保修的义务。

8  文物、化石和地下障碍物

8.1  文物、化石等物品保护

在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物、化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知监理工程师和发包人。监理工程师应在收到通知后指令承包人保护好现场，发包人应在收到通知后24小时内报告当地文物管理部门。发包人承包人应按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，工期相应顺延。

如发现后隐瞒不报或报告不及时，致使上述文物等遭受破坏，责任人依法承担相应责任。

8.2  地下障碍物处置
本合同签订前已明确指出的地下障碍物，应视为承包人已预见其对施工的影响，并已在合同价款中考虑。

本合同没有明确指出的地下障碍物，在施工受到影响时，承包人应于8小时内以书面形式通知监理工程师和发包人，同时提出处置方案。监理工程师在收到处置方案后24小时内予以确认或提出修正方案，并发出施工指令，承包人应按监理工程师指令进行施工。发包人承担由此发生的费用和支付承包人合理利润，延误的工期相应顺延。

9  安全事故处理

9.1  安全事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按规定立即上报有关部门，通知监理工程师和发包人，并及时按政府有关部门的要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

9.2  安全事故争议认定

发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

10  知识产权

10.1  工业产权

承包人在实施、完成并保修本工程过程中所采用的施工工艺、施工机械和自身供应的材料设备等，如因其商标、图案、工艺、材料的使用等发生侵犯工业产权（包括专利权、商标权、商业秘密权等）的行为，并引起索赔或诉讼，则一切与此有关的赔偿、诉讼费和其他开支，均由承包人承担。但因遵守发包人提供的设计图纸、标准与规范而造成的侵权，并引起索赔或诉讼，则一切与此有关的赔偿、诉讼费和其他开支，均由发包人承担。

10.2  著作权

发包人承包人各自对属于自己的设计图纸及其他文件保留著作权。双方签订本合同后，应视为分别授权对方为实施本工程而复制、使用、传送上述图纸和文件。但未经对方同意，另一方不得将其另作他用或转给第三方。

11  联合体的责任

11.1  共同的和各自的责任

如果承包人是联合体，则联合体各方应在工程开工前签订联合体施工协议书，作为本合同的附件。该联合体的成员都应在合同履行期间对发包人负有共同的和各自的责任。
11.2  联合体文件签署

联合体应有一个被授权的、对联合体成员单位有约束力的主办单位，并由主办单位指派专职代表负责，有关文件应由该专职代表签署。未经发包人事先书面同意，联合体的组成与结构不得随意变动。

12  保障

12.1  合同双方相互保障 

合同一方应保障另一方不负责因自身的行为或疏忽所引起的一切损害、损失和索赔。但受保障方应积极采取合理保护措施减少可能发生的损失或损害。因受保障方未采取合理措施而导致的损失扩大，则损失扩大部分由受保障方自己承担。

12.2  承包人对发包人的保障

承包人应保障发包人不负担因承包人的违约以及移动或使用施工场地外的施工机械和临时设施所造成的损害而引起的索赔。

12.3  发包人对承包人的保障

发包人应保障承包人不负担因发包人的违约以及与发包人相关的第三方所造成的损害而引起的索赔。

13  财产

13.1 用于本工程材料设备和机械的要求

用于本工程所需的材料设备和承包人的施工机械一经运至现场，均应视为专门用于实施本工程。没有经监理工程师同意并取得发包人批准，承包人不得将它们移出现场，但用于运送材料设备、施工机械和雇员的运输工具除外。

13.2  发包人财产及其使用

如果本工程因承包人的原因解除合同，则现场的所有材料设备（周转性材料除外）和本工程以及临时工程，发包人已兑价的，均应认为是发包人的财产。

13. 3  承包人财产及其使用

如果本工程因发包人的原因解除合同，则承包人有权要求发包人支付已完工程价款，并赔偿因而造成的损失。发包人应为承包人撤出现场提供便利和协助。如发包人未付完相关款项，承包人有权留置施工现场，直到发包人付完款项为止。

合同主体

14  发包人

14.1  发包人工作

发包人应在合同的专用条款约定完成下列工作： 

（1）办理土地征用、拆迁、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决上述工作遗留的问题；

（2）将施工所需水、电、通讯线路从施工场地外部接至专用条款约定的地点，保证施工期间的需要；

（3）开通施工场地与城乡公共道路间的通道，以及专用条款约定的，施工场地内的主要道路，保证施工期间的畅通，满足施工运输的需要；

（4）向承包人提供施工场地的工程地质勘察资料，以及施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程等的有关资料；

（5）办理施工许可证及其他所需证件、批准文件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（承包人自身施工资质的证件除外）；

（6）确定水准点与坐标控制点，组织现场交验并以书面形式移交给承包人；

（7）组织设计单位进行设计交底和承包人参加图纸会审；

（8）协调处理施工场地周边环境和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作；

（9）在专用条款中约定的发包人应做的其他工作。

发包人可以将其中部分工作委托承包人办理，具体委托内容由双方在专用条款中约定，其费用由发包人承担。

14.2  发包人提供资料

发包人应按专用条款约定的日期和份数向承包人提供标准与规范、图纸、技术要求等有关资料。如承包人需要增加图纸或其他技术资料数量的，发包人可代为复制，复制费由承包人承担。

14.3  发包人提供施工场地

发包人应按专用条款约定的标准、时间提供施工场地。如果未注明时间，发包人应在能使承包人可以按进度计划顺利开工的时间内给予承包人进入和使用施工场地的权利。但发包人保留其工作人员、雇员和相关执法人员进入和使用施工场地的权利。

14.4  发包人供应材料设备

发包人供应材料设备的，发包人应按“发包人供应材料设备的一览表”（以下简称“一览表”）的要求向承包人提供材料设备。

14.5  发包人未尽义务的责任

发包人未能正确完成本合同约定的全部义务，导致拖延了工期和（或）增加了费用，其增加的费用由发包人承担，工期相应顺延；给承包人造成损失的，发包人应予赔偿。

15  承包人

15.1  承包人工作

承包人应按合同约定完成下列工作：

（1）按合同约定和监理工程师的指令实施、完成并保修本工程；

（2）按合同约定和监理工程师的要求提交工程进度报告和进度计划；

（3）承担施工场地安全保卫工作，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施及要约标志；

（4）按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；

（5）遵守政府部门有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全防护、文明施工等的管理规定，办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的费用除外； 

（6）本工程或其某单项工程已竣工未交付发包人之前，负责已完工程的保护工作。保护期间发生损坏的，应予以修复并承担费用；发包人要求采取特殊保护措施的，由发包人承担相应费用；

（7）做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，发包人承担由此发生的费用；

（8）遵守政府部门有关环境卫生的管理规定，保证施工场地的清洁和交工前施工现场的清理，并承担因自身责任造成的损失和罚款；

（9）双方在专用条款内约定的承包人应做的其他工作。

15.2  承包人实施工作

承包人应按合同约定和监理工程师指令实施、完成并保修本工程。如果承包人不按合同约定或监理工程师依据合同发出的指令组织施工，且在监理工程师书面要求改正后的7天内仍未采取补救措施的，则发包人可自行或者指派第三方进行补救，因此发生的费用和损失由承包人承担。

15.3  承包人工程资料的提交与签证

承包人应按专用条款中发包人授予监理单位和造价咨询单位履行合同约定职责的权力，提交工程资料给造价或监理工程师，并要求造价或监理工程师对相关资料签证。

15.4  承包人实施施工组织设计和工作安排

承包人对现场作业和施工方法的完备性、安全性负责，并应向监理工程师报送本工程拟采用的施工组织设计和工作安排的说明，并经监理工程师审定。如承包人对施工组织设计和工作安排作出重大修改，应事先征得监理工程师同意。

15.5  对承包人使用设计图纸的要求

未经发包人同意，承包人不得将本工程设计图纸另作他用或转给第三方。施工期间，承包人应在施工现场保留一份合同、一套完整图纸、适用的标准与规范、变更资料等供监理工程师、造价工程师及有关人员进行工程检查、检验时使用。

15.6  承包人提供设计图纸及其责任

在承包人设计资质的允许范围内，如果合同约定由承包人设计，或为了配合施工，经发包人批准并由监理工程师指令承包人完成设计，则承包人应按专用条款约定的时间将此类设计图纸提交监理工程师审批。即使监理工程师批准，承包人仍应对其设计图纸负责。

15.7  承包人为发包人的人员提供配合

承包人应按合同约定或监理工程师的指令，为发包人的工作人员、发包人的雇员、相关监督管理机构的执法人员从事其工作提供配合和协助，由此增加了承包人的工作或支出，包括使用了承包人的设备、临时工程或通行道路等，构成工程变更，按工程变更价款的确定调整合同价款。

15.8  承包人未尽义务的责任

承包人未能正确完成本合同约定的全部义务，导致拖延了工期和（或）增加了费用，其增加的费用由承包人承担，工期不予顺延；给发包人造成损失的，承包人应予赔偿。

16  现场管理人员任命和更换

16.1  发包人现场管理人员任命和更换
发包人应任命代表发包人工作的现场管理人员，发包人现场管理人员可包括发包人代表、具有监理和造价责任的工程师等。

发包人如需更换任何现场管理人员，应提前7天以书面形式通知承包人。在未将有关文件送交承包人之前，更换无效。后任管理人员应继续行使合同约定的发包人现场管理人员的职权和履行相应的义务。

16.2  承包人代表任命和更换

承包人应任命代表承包人工作的承包人代表，承包人代表的人选由承包人依法提出，经发包人同意。建设行政主管部门有规定的，应遵守其规定。招标工程的承包人代表，应为投标文件所载明的人选。

承包人代表如需更换，应取得发包人的同意和遵守建设行政主管部门的规定，否则更换无效。承包人更换承包人代表的，应提前7天以书面形式通知发包人，发包人应在收到通知后7天内予以答复，否则视为同意。后任承包人代表应继续行使合同约定的承包人代表的职权和履行相应的义务。
16.3  监理工程师代表任命和撤回
除合同约定或依法应由监理工程师履行的职权外，监理工程师可将其职权以书面形式授予其任命的监理工程师代表，亦可将其授权撤回。任何此类任命和撤回均应得到发包人同意并提前7天以书面形式通知承包人。未将有关文件送交承包人之前，任何此类任命和撤回均为无效。
16.4  承包人代表授权人选任命和撤回

除合同约定或依法应由承包人代表履行的职权外，承包人代表可将其职权以书面形式授予其临时任命的一名合适人选，亦可将其授权撤回。任何此类任命和撤回均应提前7天以书面形式通知发包人和监理工程师，并征得发包人同意。未将有关文件送交发包人和监理工程师之前，任何此类任命和撤回均为无效。

17  发包人代表

17.1  发包人对其代表授权

发包人应在专用条款中写明发包人代表具体人选，同时在开工前以书面形式任命发包人代表并将有关文件送交承包人，授予其代表发包人履行合同约定职责所需的一切权力。除专用条款另有约定或经承包人同意外，发包人不应对发包人代表的权力另有限制。

17.2  发包人代表职权

发包人代表应代表发包人履行合同约定的职责、行使合同明文规定或必然隐含的权力，对发包人负责。发包人代表在发包人授予职权范围内的工作，发包人应予认可。

   18  监理工程师

18.1  发包人对监理工程师授权

发包人应在专用条款中约定负责本工程的监理单位和监理工程师具体人选，同时在开工前以书面形式任命监理工程师并将有关文件送交承包人，授予其代表发包人履行合同约定职责所需的权力。发包人在合同签订后7天内将监理工程师的职权范围以书面形式送交承包人。

18.2  监理工程师职权

监理工程师行使发包人授予的职权，可代表发包人负责监督和检查工程的投资、质量、进度、安全等，及时向承包人提供供工作所需的指令。监理工程师无权免除合同任何一方在合同履行期间应尽的任何责任和义务。

18.3  监理工程师指令

监理工程师应按合同约定时间及时向承包人提供工作所需的指令、批准和通知等。

监理工程师提供的指令、批准和通知等，均应采用书面形式。如有必要，监理工程师也可发出口头指令，但应在48小时内给予书面确认。对监理工程师的口头指令，承包人应予执行。如果承包人在监理工程师发出的口头指令48小时后未收到书面确认，则应在接到口头指令后7天内提出书面确认要求。监理工程师应在承包人提出书面确认要求后48小时内给予答复，逾期不予答复的，视为承包人的书面要求已被确认。

18.4  承包人执行监理工程师指令

如果承包人认为监理工程师的指令不合理，应在收到指令后24小时内向监理工程师提出书面报告，监理工程师应在收到承包人报告后24小时内做出修改指令或继续执行原指令的决定，并书面通知承包人。逾期不作出决定的，承包人可不执行监理工程师的指令。

18.5  监理工程师职权委托

监理工程师可按规定授权给其任命的监理工程师代表，亦可将其授权撤回。监理工程师代表行使监理工程师授予的职权，对监理工程师负责。监理工程师代表在监理工程师授予职权范围内的工作，监理工程师应予认可。

18.6  监理工程师未尽义务或失误的责任

监理工程师（含监理工程师代表）未尽义务或失误，导致拖延了工期和（或）增加了费用，其增加的费用由发包人承担，工期相应顺延；给承包人造成损失的，发包人应予赔偿。

19  造价工程师

19.1  发包人对造价工程师授权

发包人应在专用条款中约定负责本工程的造价咨询单位和造价工程师具体人选，同时在开工前以书面形式任命造价工程师并将有关文件送交承包人，授予其代表发包人履行合同约定职责所需的权力。发包人授予造价工程师的职权范围在合同签订后7天内以书面形式送交承包人。

19.2  造价工程师职权

造价工程师行使发包人授予的职权，可代表发包人负责本工程的计量和计价、工程价款的调整和核实、结算价款的编制、调整和复核、签发支付证书，及时向承包人提供合同价款的审核、调整和通知等指令。造价工程师无权免除合同任何一方在合同履行期间应尽的任何责任和义务。

19.3  造价工程师指令

造价工程师应按合同约定时间及时向承包人提供合同价款的审核、调整和通知等指令。

造价工程师提供的指令，均应采用书面形式。如有必要，造价工程师也可发出口头指令，但应在48小时内给予书面确认。对造价工程师的口头指令，承包人应予执行。如果承包人在造价工程师发出的口头指令48小时后未收到书面确认，则应在接到口头指令后7天内提出书面确认要求。造价工程师应在承包人提出书面确认要求后48小时内给予答复，逾期不予答复的，视为承包人的书面要求已被确认。

19.4  承包人执行造价工程师指令

如果承包人认为造价工程师的指令不合理，应在收到指令后24小时内向造价工程师提出书面报告，造价工程师应在收到承包人报告后24小时内做出修改指令或继续执行原指令的决定，并书面通知承包人。逾期不作出决定的，承包人可不执行造价工程师的指令。

19.5  造价工程师未尽义务或失误的责任

造价工程师未尽义务或失误，导致拖延了工期和（或）增加了费用，其增加的费用由发包人承担，工期相应顺延；给承包人造成损失的，发包人应予赔偿。

20  承包人代表

20.1  承包人对其代表授权

承包人应依据规定在专用条款中约定承包人代表具体人选，同时在开工前以书面形式任命承包人代表并将有关文件送交发包人，授予其代表承包人履行合同约定职责所需的全部权力。

20.2  承包人代表职权

承包人代表应代表承包人履行合同约定的职责、行使合同明文规定或必然隐含的权力，对承包人负责。承包人代表在承包人授予职权范围内的工作，承包人应予认可。

20.3  承包人代表临时任命人职权

如果承包人代表在合同履行期间确需暂离现场，则应在监理工程师同意下，可按规定授权给其临时任命的一名合适人选，亦可将其授权撤回。临时任命人行使承包人代表授予的职权，对承包人代表负责。临时任命人在承包人代表授予职权范围内的工作，承包人代表应予认可。未按承包人代表授权人选任命和撤回的规定，任何此类任命和撤回均为无效。

20.4  紧急情况时承包人代表采取措施及双方责任

承包人代表按经发包人认可的施工组织设计和监理工程师发出的指令组织施工。在紧急情况且无法与监理工程师取得联系时，承包人代表应立即采取保证人员生命和工程、财产安全的有效措施，并在采取措施后48小时内向监理工程师送交书面报告，抄送发包人。属于发包人或第三方责任的，其发生的费用由发包人承担，工期相应顺延；属于承包人责任的，其发生的费用由承包人承担，工期不予顺延。

21  分包人和另行发包

21.1  分包人工作
分包人是指从事下列工作之一的分包人：

（1）根据合同条款的约定，承包人依法确定的实施、完成任何永久工程的分包人；

（2）承包人选定的提供本工程材料设备、服务的分包人。

21.2  发包人对分包人的接受

发包人不能指定分包人，但发包人有权拒绝其有理由反对的分包人。

21.3  另行发包

另行发包是指发包人依法对整体工程中部分特殊工程或本合同约定由发包人提供的工程材料设备、服务进行发包。

21.4  承包人对另行发包的接受

另行发包是发包人在本合同范围之外的承发包行为，发包人不应要求承包人接受另行发包的责任和义务。承包人对另行发包工程的实施应积极配合。

22  承包人雇员
22.1  承包人的雇员

承包人可聘用本工程实施过程中的主要施工人员，也可以聘用经监理工程师批准的其他人员，但不得从发包人或为发包人服务的人员中招聘雇员。

22.2  承包人对雇员应做的工作

承包人应完善聘用员工劳务注册手续，并与其订立劳务合同，明确双方的权利和义务。聘用期间，承包人应做好下列工作：

（1）负责为雇员提供和保持必要的食宿及各种生活设施，采取合理的卫生和安全防护措施，保护雇员的健康和安全；

（2）保证雇员的合法权利和人身安全；

（3）充分考虑法定节假日，尊重宗教信仰和风俗习惯；

（4）雇员和进入施工现场施工、管理的全部人员应佩戴工作证上岗。

22.3  承包人特殊时间施工的批准

承包人如需在法定节假日施工，应经监理工程师批准；如需在夜间施工，除应经监理工程师批准外，还应经有关部门批准。如无特殊原因，只要不影响工程质量、施工安全、周围环境，监理工程师应予同意。但为抢救生命或保护财产，或为工程安全、质量而不可避免的作业，则不必事先经监理工程师的批准。

22.4  承包人向雇员支付劳务工资

承包人应按时足额向雇员支付劳务工资。因承包人拖欠其雇员工资而造成群体性示威、游行等一切责任，由承包人承担。因发包人拖欠承包人工程款而引起承包人拖欠其雇员工资的一切责任，由发包人承担。

22.5  承包人雇员的要求和撤换

承包人雇员应是在行业或职业内具有相应资格、技能和经验的人员。对有下列行为的任何承包人雇员，监理工程师可要求承包人撤换：

（1）无能力履行义务或玩忽职守；

（2）不遵守合同的约定；

（3）有损安全、健康和环境保护的行为。

（4）经常行为不当；

22.6  承包人对雇员的保护

承包人应自始至终采取各种合理的预防措施，防止雇员内部发生任何无序、非法和斗殴等不良行为，以确保现场安定和保护现场及邻近人员的生命、财产安全。

22.7  承包人提供雇员统计表

如果监理工程师提出要求，承包人应按要求向监理工程师提交一份详细的统计表，该表内容包括承包人在施工场地的各类职员和各个工种、各等级的雇员人数等。

三、担保、保险与风险

23  工程担保

23.1  承包人提供履约担保

为正确履行本合同，发包人应在招标文件中或在签订合同前明确履约担保的有关要求，承包人应在签订本合同时按要求向发包人提供履约担保，承包人向发包人提供履约担保应在专用条款约定。履约担保采用银行保函、专业担保公司保证、保险公司保函的形式等（参考格式见附件）。

23.2  履约担保期限和退还
履约担保的有效期，是从提供履约担保之日起至本工程竣工验收合格之日止。承包人可在担保有效期满后，凭工程竣工验收证明文件以及担保保管单位的收讫证明，将此担保原件取回。
23.3  向发包人支付履约担保的索赔款项

发包人在对履约担保提出索赔要求之前，应书面通知承包人，说明导致此项索赔的原因，并及时向担保人提供含造价或监理工程师及其单位对索赔理由书面确认的索赔文件。担保人根据担保合同的约定在担保范围内承担担保责任，并无须征得承包人的同意。

23.4  发包人提供支付担保

承包人按合同要求提交了履约担保，发包人应在签订本合同时向承包人提交与履约担保等值的支付担保，发包人向承包人提供支付担保应在专用条款约定。支付担保采用银行保函、专业担保公司保证、保险公司保函的形式等。（参考格式见附件）
23.5  支付担保期限和退还

支付担保的有效期，是从提供支付担保之日起至发包人根据本合同约定支付完除质量保证金以

外的全部款项之日止。发包人可在担保有效期满后，凭承包人出具的工程价款支付情况证明以及担保保管单位的收讫证明，将此担保原件取回。

23.6  向承包人支付担保的索赔款项

承包人在对支付担保提出索赔要求之前，应书面通知发包人和造价或监理工程师，说明导致此项索赔的原因，并及时向担保人提出索赔文件。发包人应当在14天内向担保人提供能够证明工程价款已按约定支付或工程价款不应支付的有关证据，否则担保人根据担保合同的约定在担保范围内向承包人支付索赔款额，并无须征得发包人的同意。

23.7  担保期限的延长

发包人承包人均应确保本工程担保有效期符合工期合理顺延的要求。若合同一方未能在有效期限届满前办理延长担保有效期，另一方可以采取停止支付或延缓工程施工、停工等措施。责任方应承担由此造成费用和工期延误的责任。

23.8  担保的解除与恢复

担保有效期内，因故中止施工三个月以上或合同解除，需要解除担保责任的，发包人承包人经协商一致，凭中止施工协议、中止施工情况说明或合同解除备案证明，到担保保管单位取回原件，办理解除担保手续，恢复施工前，须重新办理担保手续。
23.9  保函集中保管

发包人在申办建设工程施工许可证前，应当将承包人提供的履约担保原件和发包人提供的工程价款支付担保原件提交担保保管单位。实行分段滚动担保的，应将涵盖各阶段保证责任的担保原件分阶段提交担保保管单位。

在担保约定的有效期内发生索赔时，索赔方可凭索赔文件到担保保管单位取回被索赔方的担保原件，向保证人提起索赔。经索赔后，如被索赔方的合同义务尚未履行完毕，索赔方应当将被索赔方的担保原件交回担保保管单位；如被索赔方的担保金额已不足以保证合同继续履行的，索赔方应当要求被索赔方续保，并将续保的担保原件送交保函保管单位。

24   发包人风险

24.1  发包人风险

自开工之日起至颁发工程竣工验收证书之日止，发包人基本风险为：

（1）由于不可抗力因素造成的财产损失或损坏；

（2）由于发包人工作人员及其相关人员（除承包人外）疏忽或违规造成的人员伤亡、财产损失或损坏；

（3）由于发包人提前使用或占用永久工程或其部分造成的损失或损坏；

（4）由于发包人提供或发包人负责的设计造成的对永久工程、材料设备和施工机械损失或损坏；

（5）一个有经验的承包商也无法合理预见并釆取措施来防范的自然力的作用而造成损失或损坏。

24.2  发包人风险的后果
发包人应承担24.1款所列举的风险和该风险达到对工程、设备及其它与工程有关的财产、人员造成损失后，承包人应立即通知监理工程师，并按监理工程师的要求，采取防范或修复、补救措施，如果承包人因上述风险和进行防范或修复、补救措施导致费用的发生和工期的延长而承包人向发包人索赔的风险。
25  承包人风险

25.1  承包人风险

自开工之日起直到颁发工程竣工验收证书之日止，承包人基本风险为：

（1）由于不可抗力因素造成的承包人带入现场的施工机械和用于本工程的周转材料损坏及停工损失；

（2）由于承包人疏忽或违规造成的人员伤亡、财产损失或损坏；

（3）承包人应承担本合同中规定应由承包人承担的风险。

25.2  承包人风险的后果
承包人应承担本合同中约定应由承包人承担的风险。

26  不可抗力

26.1  不可抗力因素
不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括因战争、敌对行动（无论是否宣战）、入侵、外敌行为、军事政变、恐怖主义、动乱、空中飞行物坠落或其他非发包人承包人责任或原因造成的罢工、停工、爆炸、火灾等，以及：

（1）当地气象部门规定的灾害情形；

（2）当地地震部门规定的灾害情形；

（3）当地卫生部门规定的灾害情形；

（4）专用条款约定的其他情形。

26.2  不可抗力处理程序

不可抗力事件发生后，承包人应立即通知发包人和监理工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。监理工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内，承包人向监理工程师通报受害情况和损失情况，预计清理和修复的费用，并抄送造价或监理工程师。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向监理和造价工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人应分别按工期和工期延误的约定索赔工期、按费用索赔的约定索赔费用。

26.3  双方对不可抗力引起损失的承担

因不可抗力事件导致费用增加和工期延误，由双方按以下规定分别处理：

（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装在永久工程上的设备的损害，由发包人承担；

（2）发包人承包人施工场地内的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

（3）承包人带入现场的施工机械和用于本工程的周转材料损坏及停工损失，由承包人承担；发包人提供的施工机械、设备损坏，由发包人承担；

（4）停工期间，承包人应按监理工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；

（5）工程所需的清理、修复费用，由发包人承担；

（6）延误的工期相应顺延。

26.4  延迟履行合同发生不可抗力的责任

合同任何一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除另一方因不可抗力造成损失的责任。

27  保险

27.1  发包人办理保险
发包人应为下列事项办理保险，并支付保险费：

（1）工程开工前，为本工程办理保险；

（2）工程开工前，为施工场地内的自有人员办理意外伤害保险；

（3）为第三方的生命财产办理保险；

（4）为运至施工场地内用于永久工程的材料和待安装设备办理保险。

保险期从办理保险之日起至工程竣工验收合格之日止。发包人可以将部分保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。发包人委托承包人办理保险事项应在专用条款约定。  

27.2  承包人办理保险

承包人应为下列事项办理保险，并支付保险费：

（1）工程开工前，为施工场地内自有人员办理意外伤害保险；

（2）为施工场地内的自有施工机械、设备办理保险。

27.3  双方提供保险单和证明，以及代办

合同一方应按本合同要求向另一方提供有效的投保保险单和保险证明。如果发包人未投保，承包人可代为办理，保险费由发包人承担；如果承包人未投保，发包人可代以办理，并从支付或将要支付给承包人的款项中扣回代办费。

27.4  未遵守保险条款的责任

发包人承包人应遵守本合同保险条款的约定。如果任何一方未遵守，责任一方应赔偿另一方由此引起的损失。

27.5  发生保险事故双方应尽的责任

当本工程发生保险事故时，被保险人应及时通知保险公司，并提供有关资料。发包人承包人有责任采取合理有效措施防止或减少损失，并应相互协助做好向保险公司的报告和索赔工作。

27.6  工程变更被保险人应尽的责任

当本工程施工的性质、规模或计划发生变更时，被保险人应及时通知保险公司，并在合同履行期间按本合同保险条款的约定保证足够的保险额，因而造成的费用由责任人承担。

27.7  保险赔偿金的用途

从保险公司收到的因工程本身损失或损坏的保险赔偿金，应专项用于修复本工程的损失或损坏，或作为对未能修复本工程的损失或损坏的补偿。
四、工  期

28  进度计划和报告

28.1  提交工程进度计划

承包人应在签订本合同后的28天内，向监理工程师提交一式二份施工组织设计和工程进度计划，监理工程师应在收到该设计和计划后的7天内予以确认或提出修改意见，并报发包人批准。逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。工程进度计划，应对本工程的全部施工作业提出总体上的施工方法、施工安排、作业顺序和时间表。群体工程中单位工程分期施工的，承包人应编制单位工程进度计划。

28.2  工程进度的监督和检查

承包人应按经监理工程师确认并取得发包人批准的进度计划组织施工，接受监理工程师对工程进度的监督和检查。

28.3  提交施工进度报告和修订进度计划

除专用条款另有约定外，承包人应编制月施工进度报告和每季对进度计划修订一次，并在每月或季结束后的7天内一式二份提交给监理工程师。月进度报告的内容至少应包括：

（1）施工、安装、试验以及发包人工作等进展情况的图表和说明；

（2）材料、设备、货物的采购和制造商名称、地点以及进入现场情况；

（3）安全统计；

（4）实际进度与计划进度的对比，以及为消除延误正在或准备采取的措施。

28.4  实际进度与进度计划不符时的处理
如果监理工程师指出承包人的实际进度和经确认的进度计划不符时，承包人应按监理工程师的要求提出改进措施，经监理工程师确认后执行。因承包人原因导致实际进度与计划进度不符，承包人无权就改进措施要求支付任何附加的费用。

29  开工

29.1  开工条件
工程开工必须具备法律、法规规定的开工条件，并已经领取了施工许可证。

29.2  承包人不按时开工的处理程序和责任

承包人不能按时开工，应在接到开工令后立即以书面形式向监理工程师提出延期开工的要求并

说明理由。监理工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内书面予以答复，否则视为同意。在该情况下造成的损失由承包人承担，工期不予顺延。 

29.3  发包人推迟开工的处理程序和责任

因发包人原因不能及时发出开工令的，监理工程师应至少提前7天以书面形式通知承包人推迟开工，给承包人造成损失的，由发包人承担，开工日期相应顺延。

30  暂停施工和复工

30.1  暂停施工和复工的工作程序
监理工程师认为确有必要暂停施工时，应向承包人发出暂停施工令，并在48小时内提出处理意见。承包人应按监理工程师的指令停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施监理工程师的处理意见后，可向监理工程师提交复工报审表要求复工；监理工程师应当在收到复工报审表后的48小时内予以答复。如果监理工程师未在规定时间内提出处理意见或未予答复的，承包人可自行复工，监理工程师应予认可。

30.2  暂停施工持续70天以上，承包人未取得准许复工的处理办法
如果非承包人原因造成暂停施工持续70天以上，承包人可向监理工程师发出书面通知，要求自收到该通知后14天内准许复工。如果在上述期限内监理工程师未予准许，则承包人可以作如下选择：

（1）如果此项停工仅影响本工程的一部分时，则根据工程变更的规定及时提出工程变更，取消该部分工程，并书面通知发包人，抄送监理和造价工程师；

（2）如果此项停工影响整个工程时，则根据合同解除的约定解除合同。

30.3  非承包人的原因造成暂停施工的责任

非承包人的原因造成暂停施工的，由发包人承担所发生的费用，工期相应顺延，并赔偿承包人因而造成的损失。但下列情形造成暂停施工的，发包人不予补偿：

（1）承包人的失误或违约造成，或应由承包人负责的必要暂停施工；

（2）承包人自身原因造成的工程施工调整部署，或为本工程安全而采取必要的技术措施所需要的暂停施工；

（3）因现场气候条件（除不可抗力停工外）导致的必要暂停施工。

（4）因承包人原因造成暂停施工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

因不可抗力因素造成暂停施工的，按照不可抗力约定处理。

30.4  发包人不按约定支付工程价款造成暂停施工的责任

如果发包人未按合同约定支付工程进度款，经催告后在28天内仍未支付的，承包人可以暂停施工，直至收到包括本合同约定的所欠全部款项。由此造成的暂停施工，视为是因发包人原因造成的。

30.5  暂停施工结束后的处理

暂停施工结束后，承包人和监理工程师应对受暂停施工影响的工程、材料设备进行检查。承包
人负责修复在暂停期间发生的任何变质、缺陷或损坏，因此发生的费用和造成的损失按30.3款的约定处理。

31  工期延误

31.1  工期顺延
合同履行期间，工期发生顺延的，应予顺延。因下列原因造成工期延误的，承包人有权要求工期相应顺延；

（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；

（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；

（3）发包人代表或施工现场发包人雇用的其他人的人为因素；

（4）监理工程师未按合同约定及时提供所需指令、批准等；

（5）工程变更；

（6）工程量增加；

（7）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

（8）不可抗力；

（9）发包人的风险事件；

（10）非承包人失误、违约，以及监理工程师同意工期顺延的其他情况。

顺延工期的天数，由承包人提出，经监理工程师核实后报发包人确定；协商不能达成一致的，由监理工程师暂定，通知承包人并抄报发包人。

31.2  工期顺延的申请
当第31.1款所述情况首次发生后，承包人应在14天内向监理工程师发出要求延期的通知，并抄送发包人。承包人应在发出通知后的7天内向监理工程师提交要求延期的详细情况，以备监理工程师查核。

31.3  延期持续发生的申请
如果延期的事件持续发生时，承包人应按31.2款的约定14天之内发出要求延期的通知，然后每隔7天向监理工程师提交事件发生的详细资料，并在该事件终结后的14天内提交最终详细资料。

31.4  拒绝延期和批准延期

如果承包人在工期延误事件发生后，未能在31.2款和31.3款约定的时间内发出要求延期的通知和提交最终详细资料，则视为该事件不影响施工进度或承包人放弃索赔工期的权利，监理工程师可拒绝做出任何延期的决定。

监理工程师应在收到承包人按31.2款和31.3款约定发出要求延期的通知和提交最终详细资料后的28天内，要求承包人进一步补充顺延工期的理由或与发包人承包人协商确定顺延工期的天数；协商不能达成一致的，由监理工程师暂定，通知承包人并抄报发包人。如果监理工程师在28天内未予答复，则视为监理工程师已认可承包人提出的顺延工期天数。
32  加快进度

32.1  加快工期进度和相关责任

在承包人无任何理由取得顺延工期的情况下，如果监理工程师认为本工程或其任何部分的进度过慢，与进度计划不符或不能按期竣工，则监理工程师应书面通知承包人加快进度。承包人应按本合同实际进度与进度计划不符时的处理的约定采取必要措施，加快工程进度。

如果承包人在接到监理工程师通知后的14天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后；或承包人虽然采取了一些措施，仍无法按期竣工，监理工程师应立即报告发包人，并抄送承包人。发包人可按本合同的合同解除的约定解除合同，也可将本工程中的一部分工作交由第三方完成。承包人既应承担由此增加的一切费用，也不能免除其根据合同约定应负的任何责任和义务。 

32.2  提交加快进度建议书
如果发包人希望承包人在竣工日期之前完成本工程，那么发包人可要求承包人提交为加快进度而编制的建议书。承包人应在7天内作出书面回应，该建议书的内容至少应包括：

（1）加快进度拟采取的措施；

（2）加快进度后的进度计划，以及与原计划的对比；

（3）加快进度所需的合同价款增加额。该增加额按本工程变更价款的确定的约定计算。

发包人应在接到建议书后的7天内予以答复。如果发包人接受了该建议书，则监理工程师应以书面形式发出变更指令，相应调整工期，并由造价或监理工程师核实和调整合同价款。

33  竣工日期

33.1  约定竣工日期

发包人承包人应在协议书中约定本工程的竣工日期。

33.2  实际竣工日期的确定
实际竣工日期按下列情况分别确定：

（1）工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日期；

（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人在收到承包人送交的竣工验收报告后28天内未能组织验收，或验收后14天内不提出修改意见的，以承包人提交验收报告之日为实际竣工日期；

（3）工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

34  误期赔偿

34.1  误期的赔偿

如果承包人未能在约定日期内竣工，承包人应按本合同的误期赔偿费的约定向发包人支付误期赔偿费，但误期赔偿费的支付不能免除承包人根据合同约定应负的任何责任和义务。

34.2  计算误期                                                              

误期（实际延误竣工天数）按实际竣工日期减去协议书中约定的本工程竣工日期减去经发包人、监理工程师签证认可的顺延工期。

五、质量与安全

35  质量的管理

35.1  办理工程质量监督手续

发包人在领取施工许可证或者开工报告之前，应当按照国家的有关规定办理工程质量监督手续。

35.2  发包人不得降低工程质量

发包人不得以任何理由，要求承包人在施工作业中违反法律、法规和建筑工程质量与安全标准，降低工程质量与安全标准。

35.2  承包人对工程质量负责
承包人应对本工程施工质量负责，并按照工程的设计图纸、标准与规范和有关技术要求施工，不得偷工减料。

36  质量目标

36.1  约定工程质量标准
工程质量应当达到协议书中约定的质量标准。质量评定，以合同约定的标准为依据；合同没有约定的，以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因造成工程质量达不到约定质量标准的，承包人承担相应责任。合同质量的奖罚由双方在专用条款中约定。

36.2  工程质量有争议的责任

发包人承包人对工程质量有争议的，按本合同的合同争议的约定调解或认定，所需的费用及因而造成的损失，由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任划分分别承担。

36.3  承包人保证工程质量的职责
承包人对本工程的质量向发包人负责，其职责包括但不限于下列内容：

（1）编制施工技术方案，确定施工技术措施；

（2）提供和组织足够的工程技术人员，检查和控制工程施工质量；

（3）控制施工所用的材料设备，使其符合标准与规范、设计要求及合同约定的标准；

（4）组织本工程的隐蔽验收、中间验收、预验收等工作；参加竣工验收；

（5）承担质量保修期的工程保修责任；

（6）其他应由承包人承担的工程质量责任。

36.4  质量保证体系
承包人应建立和保持完善的质量保证体系。在本工程实施前，监理工程师有权要求承包人提交质量保证体系实施程序和贯彻质量要求的文件。承包人遵守质量保证体系，也不能免除承包人根据合同约定应负的任何责任和义务。

37  已完工程及设备材料保护

37.1  已完工程及设备材料保护

从开工之日起，承包人应全面负责保护本工程及运至现场将用于和安装在本工程中的材料设备，直到颁发本工程竣工验收证书之日止。此后，已完工程及设备材料的保护即转由发包人负责。

如果在整个工程竣工验收证书颁发前，发包人已就其中任何单项工程颁发了竣工验收证书，则从竣工验收证书颁发之日起，承包人无须对该单项工程及设备材料进行保护，而转由发包人负责。但是，承包人应继续负责保护尚未完成的工程和将用于或安装在本工程中的材料设备，直至颁发本工程竣工验收证书之日止。

37.2  保护期间承包人造成损失的责任
承包人在负责已完工程及设备材料的保护期间，如因自身原因造成本工程或其任何部分，以及材料设备或临时工程的损坏，承包人应自费弥补上述损坏，保证工程质量在各方面都符合合同约定的标准。
38  安全防护和文明施工

38.1  发包人责任
发包人应对其在施工现场人员进行安全防护、文明施工教育，并对他们的安全负责。在本工程实施、完成及保修期间，发包人不得有下列行为：

（1）要求承包人违反安全生产、文明施工规定进行施工；

（2）对承包人提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求；

（3）明示或暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

（4）发包人违反上述规定或由于发包人原因导致安全事故的，由发包人承担相应责任和费用，顺延延误的工期。

38.2  承包人责任

承包人应遵守建设工程安全生产、文明施工的有关管理规定，严格按安全、文明标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，因承包人安全措施不力造成事故的责任和因此起发生的费用，由承包人承担。安全生产、文明施工目标管理的奖罚，承包人与发包人可在专用条款中约定。

38.3  审查、检查和整改
监理工程师应当审查施工组织设计中的安全、文明技术措施或者专项施工方案是否符合建设行政主管部门的有关规定。监理工程师发现承包人未遵守安全生产和文明施工规定或施工现场存在安全事故隐患的，应以书面形式通知承包人整改；情况严重的，应要求承包人暂停施工，并及时报告发包人。承包人在收到监理工程师发出书面通知后的48小时内仍未整改的，监理工程师可在报经发包人批准后指派第三方采取措施。发生的费用经造价或监理工程师核实后，由发包人从应付或将付给承包人的款项中扣除。

38.4  安全防护
承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段、毗邻建（构）筑物或临街交通要道附近、放射毒害性环境中施工以及实施爆破作业、使用毒害性腐蚀性物品施工时，应事先向监理工程师提出安全防护措施，经监理工程师认可后实施。除合同价款中已包含的安全防护费用外的其他安全防护措施费由发包人承担。

38.5  承包人的现场作业

承包人应保证施工场地的清洁达到环境卫生部门的管理要求，为现场所有人员提供并维护有效的和清洁的生活设施，并在颁发本工程竣工验收证书后的28天内，清理现场，运走全部施工机械、剩余材料和垃圾，保持施工场地和本工程的清洁整齐。否则，发包人可自行或指派第三方出售或处理留下的物品，所得金额在扣除因而发生的各种支出之后，余额退还给承包人。

39  放线

39.1  检查验收施工定线或放样
监理工程师应在发出开工令后的7天内，向承包人提供原始基准点、基准线、基准高程等书面资料，并对承包人的施工定线或放样进行检查验收。

39.2  承包人施工定线或放样的责任

承包人应根据监理工程师书面确定的原始基准点、基准线、基准高程对本工程进行准确的放样，并对工程各部分的位置、标高、尺寸或定线的正确性负责。

39.3  定线或放样误差的处理

如果永久工程任何部分的位置、标高、尺寸或定线超过合同约定的误差，承包人应自费纠正，直到监理工程师认为符合合同约定为止。如果这些误差是由于监理工程师书面提供的数据不正确所致，则视为变更；监理工程师应及时发出纠正指令，顺延延误的工期，并由造价或监理工程师根据本工程变更价款的确定的约定确定合同价款的增加额。

39.4  保护基准点或线等标志
监理工程师对工程位置、标高、尺寸、定线的检查，不能免除承包人对工作准确性应负的任何责任和义务。承包人应有效地保护一切基准点、基准线和其他有关的标志，直到永久工程竣工验收合格为止。

40  钻孔与勘探性开挖

40.1  钻孔和勘探性开挖

在本工程施工期间，如果需要承包人进行钻孔或勘探性开挖（含疏浚工作在内）工作，除合同价款中已包含的此项工作的费用外，否则此项工作应由监理工程师发出专项指令，并按本工程变更的约定处理。

41  发包人供应材料设备

41.1  约定供应的材料设备

发包人供应材料设备的，双方应当在专用条款和“一览表”中约定。“一览表” 作为本合同的附件，包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量标准、提供的时间和地点。

41.2  发包人供应材料设备

发包人应按“一览表”的约定提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人应在所供应材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包人和监理工程师，由承包人与发包人在监理工程师的见证下共同清点，并按承包人的合理要求堆放。

41.3  承包人保管发包人供应材料设备

由发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，保管费由发包人承担，因承包人保管不善或承包人原因导致的丢失或损害由承包人负责赔偿。除工程量清单中已列有此类工作的支付项目外，造价或监理工程师应与发包人承包人协商确定保管费，并增加到合同价款中；协商不能达成一致的，由造价或监理工程师暂定，通知承包人并抄报发包人。

41.4  供应材料设备与约定不符时发包人的责任

发包人供应的材料设备与“一览表”不符时，发包人应按照下列约定承担相应责任：

（1）材料设备的单价与“一览表”不符，由发包人承担所有价差；

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量标准与“一览表”不符，承包人可以拒绝接受保管，由发包人运出施工场地并重新采购；

（3）材料设备的品种、规格、型号、质量标准与“一览表”不符，经发包人同意，承包人可代为调剂替换，由发包人承担相应费用；

（4）到货地点与“一览表”不符，由发包人负责运至约定的指定地点；

（5）供应数量少于“一览表”约定的数量时，由发包人补齐；多于“一览表”约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地；

（6）到货时间早于“一览表”约定时间，由发包人承担因此发生的保管费；到货时间迟于“一览表”约定的供应时间，发包人赔偿因而造成的承包人损失，造成工期延误的，工期相应顺延。

41.5  供应材料设备使用前的检验

发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用。承包人的检验或试验并不能免除发包人应对其供应的材料设备的终生质量负责。

41.6  约定结算方式                                                                                    
发包人供应材料设备的结算方式，由发包人承包人在专用条款中约定。

42  承包人采购材料设备

42.1  承包人采购材料设备

承包人负责采购材料设备的，应按照标准与规范、设计要求和其他技术要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人应在材料设备到货前24小时，以书面形式通知发包人和监理工程师，由承包人与发包人在监理工程师的见证下共同清点。

42.2  采购材料设备与标准、规范和设计要求不符时承包人的责任

承包人采购的材料设备与设计要求、标准与规范不符时，承包人应按监理工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，工期不予顺延。

42.3  承包人使用不符合标准、规范和设计要求材料设备的责任

监理工程师发现承包人使用不符合标准与规范、设计要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

42.4  承包人不执行指令的责任

如果承包人不执行监理工程师依据第42.2款和第42.3款约定发出的指令，则发包人可自行或指派第三方执行该指令，因而发生的费用由承包人承担。该笔款项经造价或监理工程师核实后，由发包人从支付或到期应付给承包人工程款中扣除。

42.5  使用替换材料的申请与批准

承包人需要使用替换材料的，应向监理工程师提出申请，经监理工程师认可并取得发包人批准后才能使用，由此引起合同价款的增减由造价或监理工程师与发包人承包人协商确定；协商不能达成一致的，由造价或监理工程师暂定，通知承包人并抄报发包人。

42.6  采购材料设备使用前的检验

承包人采购的材料设备在使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用。

43  材料设备的检验

43.1  进入现场检验

监理工程师及其委派的代表可进入施工场地、材料设备的制造、加工或制配的所有车间和场所进行检验。承包人应为他们进入上述场所提供便利和协助。

43.2  材料设备的见证取样检测

标准与规范或合同要求进行见证取样检测的材料设备，承包人应在见证取样前24小时通知监理工程师参加，并在监理工程师的见证下负责：

（1）材料设备的见证取样；

（2）送至有资质的检测机构检测。

标准与规范或合同没要求进行见证取样检测的材料设备，承包人应与监理工程师协商确定合同约定的材料设备的检验时间和地点，并按时到场参加检验。如果监理工程师或其委派的代表不能按时到场参加检验，监理工程师应提前24小时发出延期检验指令并书面说明理由，延期不得超过48小时。如果监理工程师或其委派的代表未发出延期检验指令也未能按时到场检验，承包人可自行检验，并认为该检验是在监理工程师在场的情况下完成的。检验完成后，承包人应立即向监理工程师提交检验数据的有效证据，监理工程师应认可检验结果。

43.3  材料设备的使用

材料设备检验合格的，可在本工程中使用。材料设备检验不合格的，不能在本工程中使用，并及时清出施工场地。

43.4  材料设备的检验

材料设备的检验，按下列规定承担相应工作和责任：

（1）对发包人和承包人供应或采购的材料进场的一般鉴定、检查（包括自设试验室进行的试验）工作由承包人负责。

（2）设备进场检验，发包人供应设备的，检验费由发包人承担；承包人采购设备的，检验费由承包人承担。

（3）对发包人或监理工程师认可的新材料设备、新结构、新工艺等试验费由发包人承担。

43.5  再次检验及其责任承担

如监理工程师认为需要，可要求对材料设备进行再次检验。发包人供应的材料设备，再次检验费由发包人承担，顺延延误的工期。承包人采购的材料设备，再次检验结果表明该材料设备不符合标准与规范、设计要求的，检验费由承包人承担，工期不予顺延；再次检验结果表明该材料设备符合标准与规范、设计要求的，检验费由发包人承担，顺延延误的工期。

44  检查和返工

44.1  施工质量检查

承包人应按照标准与规范、设计要求以及监理工程师依据合同发出的指令施工，确保工程质量，随时接受监理工程师的检查检验，并为监理工程师的检查检验提供便利和协助。

44.2  质量达不到标准的处理和责任

发现工程质量达不到约定标准，承包人应进行处理，直到符合约定标准为止。因承包人原因达不到约定标准的，由承包人承担处理的费用，工期不予顺延；因发包人原因达不到约定标准的，由发包人承担处理的费用及相应的损失，顺延延误的工期。

44.3  质量检查不得影响施工

监理工程师的检查检验，不应影响施工的正常进行。如影响施工正常进行时，承包人应向监理工程师或发包人发出纠正通知，监理工程师应及时纠正其行为，否则承包人有权提出索赔。
45  隐蔽工程和中间验收

45.1  工程隐蔽和中间验收的通知

没有监理工程师的批准，任何工程均不得覆盖或隐蔽。工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时向监理工程师提出隐蔽工程或中间验收申请，通知监理工程师验收。通知的内容包括隐蔽或中间验收的内容、验收的时间和地点。承包人应准备验收记录，并提供必要的资料和协助。

45.2  参加验收的限制

如果监理工程师不能按时参加验收，应至少提前24小时发出延期验收指令并书面说明理由，延期不得超过48小时。如果监理工程师或其委派的代表未发出延期验收指令也未能到场验收，承包人可自行验收，并认为该验收是在监理工程师在场的情况下完成的。验收完成后，承包人应立即向监理工程师提交验收数据的有效证据，监理工程师应认可验收记录。

45.3  验收结果的确认

经验收工程质量符合标准与规范、设计要求的，监理工程师应在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽或继续施工。验收合格24小时后，监理工程师不在验收记录上签字，视为监理工程师已认可验收记录。验收不合格，由承包人按监理工程师的指令修改后重新验收，并承担因此而造成的发包人损失，工期不予顺延。

45.4  隐蔽工程的拍摄或照相

当监理工程师有指令时，承包人应对隐蔽工程进行拍摄或照相，保证监理工程师能充分检查和测量覆盖或隐蔽的工程。

46  重新检验和额外检验

46.1  重新检验

当监理工程师要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥露或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。如检验合格，则发包人承担因而发生的全部费用，赔偿承包人损失，工期相应顺延。如检验不合格，则承包人应按监理工程师的指令重新施工，承担因而发生的全部费用，工期不予顺延。

46.2  额外检验

当监理工程师指示承包人进行合同中没有约定的检（试）验，以核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷时，承包人应按要求进行检（试）验。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）验和试样的费用，发包人供应材料设备的，由发包人承担；承包人采购材料设备的，由承包人承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由发包人承担检（试）验和试样的费用。

47  工程试车

47.1  试车内容

是否需要试车，试车的具体内容及要求应在专用条款约定。按合同约定需要试车的，试车的内容应与承包人承包的安装范围相一致。

47.2  单机试车的通知和限制                                                                                    

设备安装工程具备单机无负荷试车条件时，承包人应组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知监理工程师。通知包括试车内容、时间和地点。承包人应自行准备试车记录，发包人应为承包人试车提供便利和协助。

监理工程师不能按时参加试车，应至少在开始试车前24小时发出延期试车指令并书面说明理由，延期不能超过48小时。监理工程师未发出延期试车指令也未能按时参加试车，承包人可自行试车，并认为试车是在监理工程师在场的情况下完成的。试车完成后，承包人应立即向监理工程师提交试车数据的有效证据，监理工程师应认可试车记录。

47.3  单机试车结果的确认

单机试车合格，监理工程师应在试车记录上签字，承包人可继续施工或申请办理竣工验收手续。单机试车合格24小时后，监理工程师不在试车记录上签字的，视为监理工程师已认可试车记录。

47.4  联动试车通知和结果的确认

设备安装工程具备联动无负荷试车条件时，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人应按要求做好准备工作。试车合格，发包人和承包人应在试车记录上签字。

47.5  试车费用和不达要求处理

试车费用，除非已含在合同价款内，由发包人承担。试车达不到验收要求的，按下列约定处理：
（1）由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。
（2）由于设备制造质量原因试车达不到验收要求，由该责任方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新采购、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人供应的，发包人承担上述各项费用，并列入合同价款，工期相应顺延。

（3）由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人按监理工程师要求重新安装和试车，并承担拆除、重新安装和重新试车的费用，工期不予顺延。

47.6  投料试车

投料试车应在永久工程竣工验收后由发包人负责。如果发包人要求在永久工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应事先取得承包人同意，并另行签订补充协议。

48  竣工资料

48.1  提交竣工资料和报告

工程具备竣工验收条件，承包人应按约定的工程竣工验收技术资料格式和要求，向发包人提交完整竣工资料及竣工报告，发包人承包人应按合同竣工验收的约定进行验收。

48.2  提交竣工资料的限制
如果承包人不按约定提交竣工资料或提交的资料不符合要求，则认为本工程尚未达到竣工条件。

49  竣工验收

49.1  组织验收和确认

发包人在收到承包人提交的竣工报告后的28天内组织验收，并在验收后14天内予以认可或提出修改意见。验收不合格，承包人应按要求修改后再次提请发包人验收，并承担因自身原因造成修改的费用。

49.2  组织验收的限制

发包人在收到承包人提交的竣工报告后的28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工报告已被认可。

49.3  不组织验收的责任

发包人收到承包人提交的竣工报告后的28天内不组织验收，从第29天起承担已完工程及设备材料的保护和一切意外责任。

49.4  颁发竣工验收证书

竣工报告被认可，则表明已完成本工程，并视为通过竣工验收，发包人应向承包人颁发工程竣工验收证书。

49.5  中间交工工程的验收

中间交工工程的范围及其计划竣工时间，发包人承包人应在专用条款中约定，其验收程序按49.1款至49.4款约定办理。

49.6  使用未验收或验收未通过工程的责任
工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人擅自使用后，不得又以使用部分质量不符合约定为由主张权利。但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

49.7  工程竣工质量争议的责任
工程竣工验收时发生工程质量争议，按本合同的合同争议的约定处理。认定工程质量符合合同要求的，由发包人承担所需费用，工期相应顺延。

50  质量保修

50.1  签订工程质量保修书

承包人应在质量保修期内对交付发包人使用的工程承担质量保修责任，并在工程竣工验收前，与发包人签订工程质量保修书，作为本合同的附件。

50.2  工程质量保修

在质量保修期内，发包人发现质量缺陷的，应及时通知承包人修正，承包人应在收到通知后的7天内派人修正；发生紧急抢修事故的，承包人应在接到通知后立即到达事故现场抢修。

50.3  未修正质量缺陷的责任

如果承包人未能在约定时间内修正某项质量缺陷，则发包人可自行或指派第三方修正缺陷，因此产生的费用由承包人承担。

50.4  修正质量缺陷以外的费用

承包人修正非承包人原因的质量缺陷费用，由责任方承担。

六、造  价

51  工程计量和计价

51.1  工程计量和计价的依据

双方在专用条款中约定工程计量和计价的依据。
51.2  已完工程价款报告的提交和核实

承包人应按专用条款约定的时间，向造价或监理工程师提交已完工程量的报告及相关资料。造价或监理工程师应在收到报告后的7天内核实，作为工程计价和工程款支付的依据。

51.3  现场计量
当造价或监理工程师进行现场计量时，应在计量前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不派人参加计量，视为认可计量结果。造价或监理工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能派人参加计量，计量结果无效。

51.4  收到已完工程价款报告的限制

（1）造价或监理工程师收到承包人提交已完工程量报告后的7天内，未进行计量或未向承包人通知计量结果的，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程计价和工程款支付的依据。（2）计量时出现争议的， 造价或监理工程师应将双方没有争议的部分按上述约定时间确认，作为工程计价和工程款支付的依据，争议部分待双方确认后再支付。
51.5  复核计量结果

如果承包人认为造价或监理工程师计量结果有误，应在收到计量结果通知后的7天内向造价或监理工程师提出书面意见，并附上其认为正确的计量结果和详细的计算过程等资料。造价或监理工程师收到书面意见后，应立即会同承包人对计量结果进行复核，并在签发支付证书前确定计量结果，同时通知承包人、抄报发包人。承包人对复核计量结果仍有异议或发包人对计量结果有异议的，按本合同中合同争议的约定处理。

51.6  其它款项的计量

工程施工过程中发生的变更、签证、索赔等费用经审核确认后，可随工程进度款一起申报， 作为工程计价和工程价款支付的依据。

51.7  不予计量

对承包人未经发包人批准而超出设计图纸和因承包人原因造成返工的工程量，造价或监理工程师可不予计量。

52  预留金

52.1  预留金的用途

预留金是用于实施本工程的任一增加部分，或用于提供货物、材料设备或服务，或用于未能预见事件的一笔款项。

52.2  预留金的支付

经发包人批准后，监理工程师应就承包人实施第52.1款约定的工作发出指令。造价或监理工程师就此项指令提出所需价款，经发包人确认后支付。

52.3  提供预留金支付票据

造价或监理工程师有要求时，承包人应提供使用预留金支付项目的票据。

53  零星工作项目费

53.1  零星工作项目计价和支付

承包人投标文件中填报的零星工作项目单价用于少量额外工作计价。经发包人批准后，监理工程师应就使用零星工作项目费的工作发出书面指令。造价或监理工程师按实际数量和承包人投标文件中填报的零星工作项目单价的乘积计算并提出此类工作所需价款，经发包人确认后向承包人支付。

53.2  零星工作项目的确认

所有按零星工作项目方式支付的工作，承包人应按零星工作项目表格做好记录。当此工作持续进行时，承包人应每天将记录完毕的零星工作项目表一式二份送交给监理工程师。监理工程师在收到承包人提交记录的2天内予以确认，并将其中一份返还给承包人，作为工程计价和工程价款支付的依据。逾期未确认或未提出修改意见的，视为监理工程师已认可记录。

53.3  零星工作项目费的支付

零星工作项目费与工程进度款同期支付。每个支付期末，承包人应按合同的支付事项中的约定向发包人提交本期间所有零星工作项目记录汇总表，以说明本期间自己认为有权获得的零星项目工作费。 

54  提前竣工奖与误期赔偿费

54.1  提前竣工奖

发包人承包人可在专用条款中约定提前竣工奖，明确每日历天应奖励额度。约定提前竣工奖的，如果承包人的实际竣工日期早于合同约定的竣工日期，承包人有权向发包人提出并得到按专用条款中约定的每日历天应奖额度和实际提前竣工天数的乘积计算的提前竣工奖。除专用条款另有约定外，提前竣工奖的最高限额为扣除预留金和零星工作项目费后的合同价款的3%。提前竣工奖列入竣工结算文件中，与竣工结算价款一并支付。

54.2  误期赔偿费

发包人承包人应在专用条款中约定误期赔偿费，明确每日历天应赔付额度。如果误期是属于承包商责任，发包人有权向承包人索取按专用条款中约定的每日历天应赔付额度和实际延误竣工天数的乘积计算的误期赔偿费。除专用条款另有约定外，误期赔偿费的最高限额为扣除预留金和零星工作项目费后的合同价款的3%。发包人可从应支付或到期应支付给承包人的款项中扣除误期赔偿费。

如果在工程竣工之前，发包人已对本工程内的某单项工程签发了竣工验收证书，且竣工验收证书中表明的竣工日期并未延误，而是本工程的其它部分产生了工期延误，则工期处罚费应按已签发竣工验收证书的工程价值占合同价款的比例幅度予以减少。

55  合同价款的约定与调整

55.1  合同价款的约定

发包人承包人应在本合同协议书中约定合同价款。招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书的中标价款在本合同协议书中约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人在本合同协议书中约定。

55.2  合同承包方式

下列三种确定合同价款的方式，双方在专用条款中约定采用其中一种：

（1）固定价格合同。包括固定总价合同和固定单价合同，双方在专用条款中约定合同价款包括的风险范围、风险费用计算方式，在约定的风险范围内，合同价款不得调整。风险范围以外的合同价款调整，应当在专用条款中约定。

（2）可调价格合同。合同价款根据双方的约定可调整，双方在专用条款中约定合同价款调整方式。

（3）成本加酬金合同。合同价款由成本和酬金两部分组成，双方约定成本、酬金的构成方式。

（4）确定合同价款的其它方式。确定合同价款的其它方式在专用条款中约定。

55.3  合同价款的调整因素：

（1）工程量的偏差；

（2）工程变更；

（3）物价及政策和法律法规的变化；

（4）费用索赔事件或发包人负责的其他情况；

（5）工程造价管理机构发布的造价调整；

（6）专用条款约定的其他调整因素。

55.4  可调整价格的确认
承包人在55.3款事件发生后的14天内，将调整原因、金额等以书面形式通知造价或监理工程师， 造价或监理工程师在收到承包人通知后14天内予以确认或提出修改意见，调整后的价款随工程进度款一起支付。

56  工程变更

56.1  工程变更要求

没有监理工程师指令并取得发包人批准，承包人应按合同约定施工，不得进行任何工程变更。工程量的偏差不属于工程变更。

56.2  工程变更指令和变更项目

合同履行期间，发包人可对本工程或其任何部分的形式、质量或数量作出变更。为此，监理工程师应至少提前14天以书面形式向承包人发出变更指令，提供变更的相应图纸及其说明等资料。承包人应按照监理工程师发出的变更指令和要求，及时进行工程变更。变更项目包括（但不限于）：

（1）本合同中任何工程数量的改变（不含工程量的偏差）；

（2）任何工作的删减，但不包括取消拟由发包人或其他承包人实施的工程；

（3）任何工作内容的性质、质量或其他特征的改变；

（4）工程任何部分的标高、基线、位置和（或）尺寸的改变；

（5）永久工程完工所必须的任何附加工作的实施；

（6）本工程的施工次序和时间安排的改变。

56.3  承包人提出工程变更建议
合同履行期间，承包人可以提出工程变更建议。变更建议应以书面形式向监理工程师提出，同时抄送发包人，详细说明变更的原因、变更方案及合同价格的增减情况。

发包人采纳承包人的建议给发包人带来的利益，由发包人承包人在专用条款中另行约定分享比例。

56.4  发包人要求承包人提交工程变更建议书

如果发包人要求承包人提交一份工程变更建议书，则承包人应在7天内做出书面回应，该建议书的内容至少应包括：

（1）对所涉及工作的说明，以及实施的进度计划；

（2）对原进度计划做出的必要修改；

（3）因变更所需调整的金额。

发包人应在接到建议书后的7天内予以答复。在等待答复期间内，承包人不得延误任何工作。

56.5  工程变更导致合同价款和工期的调整

工程变更不应使合同作废或无效。工程变更导致合同价款的增减，按合同的工程变更价款的确定的约定来确定，工期相应调整。但是，如果变更是由于下列原因导致或引起的，则承包人无权要求任何额外或附加的费用，工期不予顺延：

（1）为了便于组织施工需采取的技术措施的变更或临时工程的变更；

（2）为了施工安全、避免干扰等原因需采取的技术措施的变更或临时工程的变更；

（3）因承包人的违约、过错或承包人负责的其他情况导致的变更。

57  工程变更价款的确定

57.1  工程变更价款的确定

承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经造价或监理工程师确认后调整合同价款，变更合同价款按下列方式执行：

（1）合同中已有适用于变更工程的单价或总价，按合同已有的价格；

（2）合同中有类似于变更工程的单价或总价，可以参照类似价格；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的单价或总价，由承包人依据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的参考价格提出变更工程单价或总价，经发包人、造价工程师确认。
实行工程量清单报价的，当工程变更将造成措施项目发生变化时，承包人有权提出调整措施项目费。承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交监理工程师确认，并详细说明与原方案措施项目的变化情况。拟实施的方案经监理工程师认可，并报发包人批准后执行。

工程变更部分的措施项目费，由承包人按实际发生的措施项目提出调整价款，并按以下约定计算本工程结算的措施项目费：

（1）当工程变更增加措施项目时，由承包人按合同的竣工结算与结算价款的约定在递交竣工结算文件时按下述公式向发包人提出，由造价或监理工程师核实并经发包人确认后执行。
M1＝M0＋ΔM
式中：M1是本工程结算的措施项目费。

M0是承包人在工程量清单中填报的措施项目费。
     ΔM是工程变更部分的措施项目费。
（2）当工程变更减少措施项目时，由造价或监理工程师按合同的竣工结算与结算价款的约定在核实竣工结算文件时按下述公式向承包人提出，经发包人承包人确认后执行。

M1＝M0－ΔM×L%

式中：L%是承包人报价浮动率。
如果承包人未按本条约定事先将拟实施的方案提交给监理工程师，则认为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。

57.2  删减工作或工程的补偿

如果因为非承包人原因删减了合同中的某项原定工作或工程，致使承包人发生的费用或（和）预期收益不能被包括在其他已支付或应支付的项目中，也未包含在任何替代的工作或工程中，则承包人可发出通知，同时附证明材料，要求对因删减该项工作而造成的影响予以费用补偿。

57.3  提交工程变更价款报告及其限制

承包人应在工程变更确定后的14天内向造价或监理工程师提出工程变更价款报告；如承包人未在工程变更确定后的14天内提出工程变更价款报告，则造价或监理工程师可以在报经发包人批准后，根据掌握的实际资料决定是否调整合同价款以及调整的金额。

57.4  工程变更价款的核实与支付

造价或监理工程师在收到工程变更价款报告之日起14天内对其核实，并予以确认或提出修改意见。造价或监理工程师在收到工程变更价款报告之日起14天内未确认也未提出修改意见的，视为工程变更价款报告已被确认。造价或监理工程师提出修改意见的，双方应在承包人收到修改意见后的14天内进行协商确定；协商不能达成一致的，由造价或监理工程师暂定工程变更价款，通知承包人并抄报发包人。工程变更价款被确认或被暂定后列入合同价款，与工程进度款同期支付。
58  工程价款支付

58.1  预付款支付

实行工程预付款的，双方在专用条款中约定发包人向承包人支付预付款的时间和数额，并按约定时间和比例逐次扣回。

58.1.1  预付款支付申请的核实与支付

承包人在完成下列工作后，应按专用条款的约定向造价或监理工程师发出预付款支付申请，并抄送发包人。

（1）按本合同的承包人提供履约担保的约定提供履约担保并签订本合同协议书；

（2）向发包人提供与预付款相等额的银行保函的正本。

造价或监理工程师应对支付申请进行核实，并在收到支付申请后的7天内报发包人确认后向发包人发出支付证书，同时抄送承包人。

发包人在造价或监理工程师签发支付证书后的7天内向承包人支付预付款，并通知造价或监理工程师。

58.1.2  预付款支付的限制

发包人没有按时支付预付款的，承包人可在付款期限满后向发包人提出付款要求，发包人在收到付款要求后的7天内仍未按要求支付的，承包人可在提出付款要求后的第8天起暂停施工，因此造成的损失由发包人承担，工期相应顺延。

58.1.3  预付款的扣回
发包人不应向承包人收取预付款的利息。预付款从应支付或将支付给承包人的工程款中扣回。造价或监理工程师应依据专用条款约定的抵扣方式，在签发支付证书时从应支付给承包人的款项中扣回。

58.1.4  退还预付款保函
承包人的预付款保函在预付款全部扣回之前一直保持有效。发包人应在预付款扣完后的14天内将预付款保函退还给承包人。

58.2  工程进度款支付

58.2.1  约定支付期限和提交支付申请
发包人承包人应在专用条款中明确进度款的支付期的时限。专用条款没有约定的，支付期间按月为单位。承包人应在每个支付期间结束后的7天内向造价或监理工程师发出由承包人代表签署的已完工程价款额度报告和支付申请已完工程的价款。

58.2.2  签发期中支付证书

造价或监理工程师在承包人提交的工程价款报告和支付申请后，应按合同的工程计量和计价的约定进行计量，并根据计量结果和合同约定对资料内容予以核实，在收到上述资料后的7天内报发包人确认后向发包人发出期中支付证书，同时抄送承包人。

58.2.3  进度款支付

发包人应在造价或监理工程师签发期中支付证书后的7天内按期中支付证书向承包人支付进度款，并通知造价或监理工程师。
58.2.4  签发期中支付证书的限制
如果造价或监理工程师未在58.2.2款约定的期限内签发期中支付证书，则视为承包人的支付申请已被认可，承包人可向发包人发出要求付款的通知。发包人应在收到通知后的14天内，按承包人申请支付的金额支付进度款。

58.2.5  进度款支付的限制

发包人未按58.2.3款和58.2.4款约定支付进度款的，承包人有权根据合同的延迟支付的利息计算的约定获得延迟支付的利息，并可向发包人提出付款要求。发包人在收到付款要求后的7天内仍未按要求支付的，承包人可在提出付款要求后的第8天起暂停施工，因此造成的损失由发包人承担，工期相应顺延。

58.3  安全防护、文明施工措施费支付

发包人承包人应在专用条款中明确安全防护、文明施工措施费的预付计划、支付计划、使用要求、调整方式。专用条款没有约定的或约定不明的，合同工期在一年以内的，发包人预付安全防护、文明施工措施费用不得低于该费用总额的50%；合同工期在一年以上的（含一年），预付安全防护、文明施工措施费用不得低于该费用总额的30%，其余费用应当按施工进度支付。
58.4  延期支付

58.4.1  延迟支付的利息计算

如果发包人支付延迟，则承包人有权按专用条款约定的利率计算和得到利息。计息时间从应支付之日算起直到该笔延迟款额支付之日止。专用条款没有约定利率的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算。

58.4.2  承包人提供支付证明

如果造价或监理工程师有要求，承包人应向造价或监理工程师提供其对雇员劳务工资、分包人已完工程和供应商已提供材料设备的支付证明。如果承包人未能提供上述证明，视为承包人未有向雇员、分包人、供应商支付。

58.4.3  承包人不按约定支付款项的限制

如果承包人不按雇员劳务合同和政府有关规定支付雇员劳务工资、或不按分包合同支付分包人工程价款、或不按购销合同支付材料设备供应商货款的，可认为承包人违约。若在造价或监理工程师书面通知改正之后的7天内，承包人仍未采取措施补救的，发包人可在不损害承包人其他权利的前提下，实施下列工作：

（1）立即停止向承包人支付应付的款项；

（2）在合同履行相应时期的工程价款范围内，直接向雇员、分包人和材料设备供应商支付承包人应付的款项。

发包人在实施上述工作后的14天内应以书面形式通知承包人，抄送造价或监理工程师。造价或监理工程师在签发下期支付证书时，应扣除已由发包人直接支付的款项。因上述工作发生的费用由承包人承担；给发包人造成损失的，承包人应赔偿损失。

59  索赔

59.1  发出索赔意向书

如果承包人根据合同约定提出任何费用或损失的索赔时，应在该索赔事件首次发生的14天内向造价或监理工程师发出索赔意向书，并抄送发包人。

59.2  索赔记录的保存和审查
在索赔事件发生时，承包人应保存当时的记录，作为申请索赔的凭证。造价或监理工程师在接到索赔意向书时，无需认可是否属于发包人责任，应先审查记录并可指示承包人进一步作好补充记录。承包人应配合造价或监理工程师审查其记录，在造价或监理工程师有要求时，应当向造价或监理工程师提供记录的复印件。

59.3  提交索赔报告
在发出索赔意向书后的14天内，承包人应向造价或监理工程师提交索赔报告和有关资料。如果索赔事件持续进行时，承包人应每隔7天向造价或监理工程师发出索赔意向书，在索赔事件终了后的14天内，提交最终索赔报告和有关资料。

59.4  无权提出索赔价款
如果承包人提出的索赔未能遵守59.1款至59.3款，则承包人无权获得索赔或只限于获得由造价工程师按提供记录予以核实的那部分款额。

59.5  核实索赔报告和协商
造价或监理工程师在收到承包人提供的索赔报告和有关资料后的28天内予以核实或要求承包人进一步补充索赔理由和证据，并与发包人和承包人协商确定承包人有权获得的全部或部分的索赔价款；协商不能达成一致的，由造价或监理工程师暂定，通知承包人并抄报发包人。如果造价或监理工程师在约定期限内未予答复也未对承包人作出进一步要求，视为该项索赔已经认可。

59.6  反索赔
承包人未能按合同约定履行各项义务或发生错误，给发包人造成损失，发包人可按本条约定的时限和要求向承包人提出索赔。

59.7  索赔款支付
造价或监理工程师应根据59.5款和59.6款约定将确定或暂定的结果通知承包人并抄报发包人。索赔款额列入合同价款，与工程进度款或竣工结算款同期支付或扣回。

    60  竣工结算与结算款

60.1  结算程序和时限
竣工结算按60.2款至60.7款的约定办理。双方可在专用条款中就结算时间和程序事宜进一步补充。

60.2  递交结算文件及其限制
工程竣工报告经发包人认可后的28天内，承包人应根据国家、省规定的格式向造价或监理工程师递交由承包人代表签署的竣工工程价款报告、竣工支付申请和竣工结算文件一式四份，并附上完整的结算资料，详细列出下列内容，同时抄送发包人和监理工程师各一份：

（1）根据合同完成本工程的总造价；

（2）承包人认为根据合同约定发包人应付的所有款项。

在未取得延期的情况下，承包人未在本款约定的时间内递交工程结算文件的，造价或监理工程师可根据自己掌握的情况编制竣工结算资料，在报经发包人批准后作为竣工结算和支付的依据，承包人应予以认可。

60.3  核实结算文件及其限制
造价或监理工程师应在收到承包人按60.2款约定递交的文件和资料后的28天内进行核实，并向承包人提出核实意见（包括进一步补充资料和修改结算资料），同时抄报发包人。承包人在收到核实意见后的28天内按造价或监理工程师提出的合理要求补充资料，修改竣工结算文件，并再次按60.2款约定递交竣工工程价款报告、竣工支付申请和竣工结算文件。

造价或监理工程师在收到文件和资料后的28天内未提出核实意见的，视为造价或监理工程师对承包人递交的竣工工程价款报告、竣工支付申请和竣工结算文件已核实无误。
60.4  复核再次递交结算文件和签发竣工结算支付证书

造价或监理工程师应在收到承包人按第60.3款约定递交的文件和资料后的28天内进行复核，并将复核结果通知承包人、抄报发包人。
（1）经复核无误的，发包人应在7天内予以认可并在竣工结算文件签字确认，竣工结算文件生效；造价或监理工程师在随后的7天内，按生效的结算文件向发包人签发竣工结算支付证书，同时抄送承包人。

（2）经复核认为有误有争议的：无误无争议部分按本款 （1）约定办理不完全竣工结算，签发无误无争议部份的结算支付证书；有误有争议部分由造价或监理工程师与发包人承包人协商解决，或按照合同的合同争议的约定处理。

60.5  竣工结算款支付

发包人应在造价或监理工程师签发竣工结算支付证书后的28天内向承包人支付竣工结算款，并通知造价或监理工程师。

60.6  竣工结算款支付的限制

发包人未按60.5款约定支付竣工结算款的，承包人有权依据约定取得延迟支付的利息，并可催告发包人支付结算款。竣工结算支付证书签发后56天内仍未支付的，承包人可与发包人协商将该永久工程折价，也可直接向人民法院申请将该永久工程依法拍卖，承包人就该永久工程折价或拍卖价款优先受偿。

60.7  拖延结算的工程交付
工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人提交竣工结算文件及完整的结算资料，拖延工程竣工结算的，发包人要求交付永久工程，承包人应当交付；发包人不要求交付永久工程，承包人承担保护永久工程责任。

60.8  约定结算特殊要求                                         

发包人承包人对工程竣工结算有特殊要求的，应在专用条款中明确。
61  质量保证

61.1  质量保证的作用和限制
质量保证是承包人对工程质量的担保，以保证承包人在缺陷责任期内对本工程出现的缺陷进行维修。承包人未按约定及有关法律法规的规定履行质量保修义务的，发包人有权按约定的方式扣留用于质量返修的各项支出。
61.2  质量缺陷责任期

建设工程质量缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定。缺陷责任期从工程通过竣（交）工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，缺陷责任期从实际通过竣（交）工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，在承包人提交竣（交）工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。

缺陷责任期在专用条款中约定。

61.3  质量保证的方式

工程质量保证方式可釆用工程质量保证担保、工程质量保险、质量保证金等中的一种方式，质量保证方式应在专用条款中约定。

61.3.1  约定质量保证金

除专用条款另有约定外，质量保证金为工程价款结算总额的5％，发包人将按该比例从每次应支付给承包人的工程款中扣留。

61.3.2  质量保证金返还

除专用条款另有约定外，发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于14日内按合同约定的内容进行核实。无异义，发包人在核实后14日内将质量保证金返还给承包人。逾期支付的，从逾期之日起，按同期银行贷款利率计付利息，并承担违约责任。发包人在接到承包人返还质量保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视同认可承包人返还质量保证金申请。
七、合同争议、解除与终止

62  合同争议

62.1  认可暂定结果或产生争议
本合同履行期间，合同双方应在收到造价或监理工程师依据合同约定作出暂定结果之后的14天内，对暂定结果予以确认或提出意见。合同双方对暂定结果认可的，应以书面形式予以确认，暂定结果成为最终决定，对合同双方都有约束力；合同双方或一方不同意暂定结果的，应以书面形式向造价或监理工程师提出，说明自己认为正确的结果，同时抄送另一方，此时该暂定结果成为争议。除非本合同已解除，在暂定结果不实质影响双方履约的前提下，双方应尽量实施该结果，直到其被改变为止。

合同双方在收到造价或监理工程师的暂定结果之后的14天内，未对暂定结果予以确认也未提出意见的，视为合同双方已认可暂定结果。

62.2  双方协商

争议发生后的14天内，合同双方可进一步进行协商。协商达成一致的，双方应签订书面协议，并将结果抄送造价或监理工程师；协商仍不能达成一致的，按62.3款至62.6款约定进行调解或认定、仲裁或诉讼。

62.3  解决争议方式

合同双方没有按62.2款约定进一步协商的，或虽然协商但未在约定期限内达成一致的，合同双方或一方应在争议发生后的28天内，将争议提交争议调解或认定机构处理，或直接按62.6款约定提请仲裁或诉讼。

合同双方或一方既未按本条约定将争议提交调解或认定机构，也未依法提请仲裁或诉讼的，视为合同双方已认可暂定结果，暂定结果成为最终决定，对合同双方都有约束力。

62.4  调解或认定

争议调解或认定机构在收到争议调解或认定请求后，可组织调查、勘察、计量等工作，合同双方应为其开展工作提供便利和协助。争议调解或认定机构应就争议做出书面调解或认定结果，并通知合同双方。除合同双方认可并在专用条款约定外，下列机构为争议调解或认定机构：

（1）建设工程安全监督机构负责有关工程安全方面争议的调解或认定；

（2）建设工程质量检测机构负责有关工程质量方面争议的调解或认定；

（3）建设工程造价管理机构负责有关工程造价方面争议的调解或认定。

62.5  调解或认定结果的确认

合同双方或一方在收到争议调解或认定机构书面结果后，仍可按本合同的62.6款约定将争议提请仲裁或诉讼。逾期未依法提请仲裁或诉讼的，争议调解或认定机构作出的书面结果是最终结果，对合同双方都有约束力。但因涉嫌腐败等情形被司法机关认定需要改变的除外。

62.6  仲裁或诉讼
合同双方或一方在收到争议调解或认定机构的书面结果后，可按专用条款约定的下列一种方式解决争议：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

62.7  争议期间继续施工
争议期间，除出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：
（1）双方协议停止施工；

（2）一方违约导致合同确已无法履行而停止施工；

（3）调解时双方同意停止施工；

（4）仲裁机构或法院认为需要且双方同意停止施工。

63  合同解除

63.1  协商一致解除
发包人承包人协商一致，可以解除合同。

63.2  不可抗力导致解除

因不可抗力致使合同无法继续履行，发包人承包人可以解除合同。

63.3  因承包人原因解除
承包人有下列情形之一者，发包人可以解除合同：

（1）承包人原因未能在约定的开工期限内开工，经监理工程师催告后的28天内仍未开工的；

（2）进度计划未表明有停工而且监理工程师也未授权停工，但承包人的原因停止施工时间持续达28天或累计停止施工时间达42天的；

（3）承包人破产或清算的，但为机构重组或联合的目的除外；

（4）承包人原因拖延完工而可偿付的误期赔偿费已达专用条款约定最高限额的； 
（5）承包人明确表示不履行合同约定主要义务的；

（6）承包人未遵守合同约定或监理工程师的指令，经监理工程师书面指出后仍未按要求改正的；

（7）承包人在投标过程中或履行合同期间参与欺诈行为的；

（8）承包人转包工程、违法分包；

（9）承包人被认为是严重违反合同的其他违约行为。
在这种情况下，发包人可自行或指派第三方实施、完成本工程或其任何部分，并可使用留

在现场的所有材料设备（周转性材料、施工机械除外）和本工程、临时工程。
63.4  因发包人原因解除
发包人有下列情形之一者，承包人可以解除合同：

（1）未在约定期限内发出开工令，经承包人催告后的28天内仍未发出开工令的；

（2）造成暂停施工持续了84天以上或累计停工时间超过了140天的； 

（3）发包人破产或清算的，但为机构重组或联合的目的除外；

（4）发包人未按合同约定向承包人支付工程款，经承包人催告后的28天内仍未支付的；

（5）发包人未履行合同约定的义务，致使承包人无法继续施工的；

（6）发包人提供的设计图纸存在缺陷或供应的材料设备不符合强制性标准，致使承包人无法施工，经承包人催告后28天内仍未修正或更换的；

（7）发包人被认为是严重违反合同的其他违约行为。

63.5  书面通知合同解除
合同一方根据63.2款至63.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向另一方发出解除合同的通知，通知送达到对方时合同即告解除。对解除合同有争议的，应按本合同的合同争议的约定处理。

63.6  合同解除后双方的责任和义务

合同一旦解除，承包人应立即停止施工，保证现场安全，尽快撤离现场，并将所有与本合同有关的施工文件、设计文件移交给监理工程师。发包人应为承包人的撤离提供便利和协助。

64  合同解除的支付

64.1  协商一致解除的支付
根据本合同的协商一致解除的约定解除合同的，按达成的协议办理结算和支付工程价款。

64.2  不可抗力解除的支付

根据本合同的不可抗力导致解除的约定解除合同的，发包人应向承包人支付合同解除之日前已完成的尚未支付的工程款。此外，发包人还应支付下列款项：

（1）已实施或部分实施的措施项目费应付款额；

（2）承包人为本工程合理订购且已交付的材料设备款额。发包人一经支付此项款额，该材料设备即成为发包人的财产；

（3）承包人为完成本工程而预期开支的任何合理价款，且该项价款未包括在本款其他各项支付之内；

（4）根据本合同的双方对不可抗力引起损失的承担的约定的任何工作应得到的价款；

（5）根据本合同的合同解除后双方的责任和义务的约定承包人撤离现场所需的合理价款，包括雇员遣送费和临时工程的拆除、施工机械运离现场的款额。

（6）发包人承包人按本合同的竣工结算与结算款的约定办理，但扣除合同解除之日前发包人应向承包人收回的任何价款。如果应扣除的价款超过了应向承包人支付的价款，则承包人应在合同解除后的56天内将其差额退还给发包人。
64.3  因承包人原因解除的支付
根据本合同的因承包人原因解除的约定解除合同的，发包人暂停向承包人支付任何价款，造价或监理工程师应在合同解除后的28天内核实合同解除时承包人已完成的全部工程价款以及已运至现场的材料设备的价款，并扣除误期等其他赔偿费（如有）和发包人已支付给承包人的各项价款，同时将结果通知承包人并抄报发包人。发包人承包人应在收到核实结果后的28天内予以确认或提出意见，并按本合同的复核再次递交结算文件和签发竣工结算支付证书的约定办理。如果应扣除的价款超过了应向承包人支付的价款，则承包人应在合同解除后的56天内将其差额退还给发包人。

64.4  因发包人原因解除的支付
根据本合同的因发包人原因解除的约定解除合同的，发包人除应按本合同不可抗力解除支付的约定向承包人支付各项价款外，还应支付给承包人由于合同解除而引起的或涉及的对承包人的损失或损害的价款。该项价款由承包人提出，造价或监理工程师核实后与发包人承包人协商确定，并在确定后的7天内由造价或监理工程师向发包人签发支付证书，抄送承包人。协商不能达成一致的，按照本合同的合同争议的约定处理。

65  合同终止

65.1  合同解除后的终止

合同解除后，除双方享有本合同的合同争议、合同解除、合同解除的支付约定的权利外，本合同即告终止，但不损害因一方在此以前的任何违约而使另一方应享有的权利，也不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

65.2  双方履行完全部义务后的终止

除本合同的质量保修和质量保证金的约定的工程质量保修外，发包人承包人履行完合同全部义务，发包人向承包人支付竣工结算价款完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

65.3  合同终止后双方的义务

本合同的权利义务终止后，发包人承包人仍应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

八、其  他

66  税费

66.1  约定缴纳一切税费
发包人、承包人及其分包人应按照国家现行税法和有关部门现行规定缴纳本工程需缴的一切税费。

66.2  没交或少交税费的责任

合同任何一方没交或少交本工程需缴税费的，由违法方承担一切责任；给另一方造成损失的，应赔偿其损失。

67  保密要求

67.1  提供保密信息和履行保密义务

合同双方应在合同约定期限内提供保密信息，提供的时间、范围、责任、费用可在专用条款中约定。自对方收到保密信息之日起，双方应履行保密义务；除双方另有约定外，保密义务不因合同完成而终止。

67.2  保密信息知悉权限

合同双方仅允许因执行本合同而使用另一方提供的保密信息。除双方书面委派执行本合同应知悉保密信息的人员外，任何一方不得将另一方相关的或属于另一方所有的保密信息提供给第三方。任何一方不得超出允许范围从另一方复制、摘录和转移任何保密信息。任何保密信息的公布，均应事先征得提供方的书面同意。

67.3  签订保密协议

合同双方应与执行本合同应知悉保密信息的人员签订保密协议，并及时提交一份给另一方。双方应以保护自身秘密的谨慎态度采取有效措施保证另一方的保密信息，避免保密信息被不当公开或使用。任何一方若发现有第三方盗用或滥用另一方保密信息时，应及时通知另一方。

67.4  配合政府要求并做好保密工作

如果法律法规或政府执法、监督管理等有要求，合同任何一方应积极配合和支持，并提供需要的保密信息。需提供另一方保密信息的，应立即书面通知另一方，以便另一方及时履行义务。若另一方未能及时作出回应的，除依法应提供另一方信息外，应尽最大努力维护另一方合法权益。
67.5  书面说明保密程度

保密信息应由提供方以书面形式说明保密程度；以口头形式提供的，则提供方应在提供后28天内以书面形式予以确认。保密信息包括但不限于双方确认的信息，以及与材料设备产品、价格、工程设计、图纸、技术、工艺和财务等相关信息。但不包括下述信息：

（1）提供前已由双方所持有的；

（2）已公开发表或非对方原因向公众公开的；

（3）已由各相关方书面同意其公开的；

（4）在未获取保密信息前由对方独立开发的；

（5）对方从对保密信息不承担保密义务的第三方合法获得的。

68  廉政建设

68.1  廉政建设

发包人承包人在签订本合同时，应同时签订廉政合同，作为本合同的附件。发包人承包人在合同履行期间应遵守国家和政府有关廉政方面的规定和要求，禁止任何腐败行为。

68.2  违反责任
如果承包人用行贿、送礼或其他不正当手段，影响或已经影响了发包人和监理工程师、造价工程师等人员的行为，以求获得或已获得不当利益，则发包人除追究当事人责任外，因承包人的上述行为造成发包人的损失或工程损害，承包人应负一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有权解除合同，并按照合同解除、合同解除的支付的约定处理。

69  合同份数

69.1  正本效力

本合同正本两份，均具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。

69.2  副本效力

本合同副本份数，由发包人承包人根据需要在专用条款中约定。正本与副本均具有同等效力，当正本与副本不一致时，以正本为准。
70  补充条款

发包人承包人根据本工程的实际需要，在专用条款中约定的其它内容或约定通用条款中没有的内容。
第三部分  专用条款
1  定义

需要重新定义的词语和新定义的的词语：

  没有需要重新定义的词语。                                                          
2  合同文件及解释

2.1  合同文件及优先顺序         

组成本合同其他文件及优先解释顺序如下：本合同协议书及补充协议书、中标通知书、专用条款、通用条款、招标文件、图纸及图纸会审纪要、承包人投标文件及其附件。        
3  语言及适用的法律、标准与规范

3.3  约定适用的标准、规范的名称： 国家、本省、本市颁布的有关规范、标准和规程等，见本工程招标文件第四章《工程建设标准》。                                   
4  通讯联络

4.2  各方通讯地址、收件人及其他送达方式

所有通讯应发送至以下通讯地址，直到某方书面通知另一方变更地址为止。

发 包 人：                                                                       
通讯地址：                                   收 件 人：                          
联系电话：                                   邮政编码：                          
传    真：                                   电子邮箱：                          
开户银行：                                   账    号：                          
承 包 人：                                                                       
通讯地址：                                   收 件 人：                          
联系电话：                                   邮政编码：                          
传    真：                                   电子邮箱：                          
开户银行：                                   账    号：                          
监理单位：                                                                       
通讯地址：                                   收 件 人：                          
联系电话：                                   邮政编码：                          
传    真：                                   电子邮箱：                          
造价咨询单位：                                                                   
通讯地址：                                   收 件 人：                          
联系电话：                                   邮政编码：                          
传    真：                                   电子邮箱：                          
14  发包人

14.1  发包人完成下列工作的约定：

（1）办理土地征用、拆迁工作、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：   
   土地征用、拆迁工作开工前14天完成，已具备施工条件。                               
（2）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：开工前7天                  
（3）开通施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：    开工前7天                   
（4）提供资料的时间：  开工前7天                                               
（5）办理有关所需证件的约定：                                                    
（6）组织现场交验的时间：                                                        
（7）组织图纸会审和设计交底的约定：                                              
（8）协调保护工作的约定：                                                        
（9）发包人应做的其他工作及其约定：                                              
委托给承包人负责的部分工作有： 另行协商                                         
14.2  发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定：

（1）提供的时间：                                                                
（2）提供的份数：                                                                
14.3  提供施工场地的标准：  三通一平。                                         
提供施工场地的时间： 开工前7天前。                                     
15  承包人

15.1  承包人有关工作的约定

（4）向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求： 双方协商            
（9）承包人应做的其他工作及要求： 双方协商                                      
15.6  承包人负责的设计的约定

（1）合同约定由承包人负责的设计： 无。                                          
（2）承包人提供设计的时间： 无。                                                
17  发包人代表

17.1  发包人任命的发包人代表是：                                                 
联络通讯地址与方式如下：

通讯地址：                                                                       
联系电话：                                   邮政编码：                          
传    真：                                   电子邮箱：                          
17.2  发包人代表职权范围：                                                       
18  监理工程师

18.1  负责本工程的监理单位及任命的监理工程师

监理单位：                                               法定代表人 ：               
任命                  为监理工程师，联络通讯地址与方式如下：

通讯地址：                                                                           
联系电话：                                   邮政编码：                          
传    真：                                   电子邮箱：                          
19  造价工程师

19.1  负责本工程的造价咨询单位及任命的造价工程师

造价咨询单位：                                         法定代表人：              
任命                       为造价工程师，其联络通讯地址与方式如下：

通讯地址：                                                                       
联系电话：                                   邮政编码：                          
传    真：                                   电子邮箱：                          
20  承包人代表

20.1  承包人任命的承包人代表是：                                                 
联络通讯地址与方式如下：

通讯地址：                                                    
联系电话：                                    邮政编码：                         
传    真：                                    电子邮箱：                         
21  分包人

21.1  分包人及有关约定：                                                         
23  工程担保

23.1  承包人向发包人提供履约担保的约定：

（1）担保金额：     合同价的5%                                                                 
（2）提供履约担保时间：    签订合同前                                                         
（3）提供履约担保方式：     银行保函                                                      
23.4  发包人向承包人提供支付担保的约定：

（1）担保金额：     无                                                              
（2）提供支付担保时间：     无                                                       
（3）出具支付担保方式：     无                                                         
26  不可抗力

26.1  不可抗力的其他情形：  不可抗力的确定以国家相应权威部门认定为准。因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。                             

27  保险

27.1  发包人委托承包人办理保险事项有：

    ■ 通用条款27.1款的第（1）项；√
 □  通用条款27.1款的第（2）项；

■  通用条款27.1款的第（3）项。√

28  进度计划和报告

28.3  承包人编制进度报告和修订进度计划的时间要求： 承包人应在开工前将施工组织设计和工程进度计划提交监理工程师确认，并按照有关规定执行。                     

36  质量目标

36.1  合同质量的奖罚：按投标函附录中约定的罚款金额处罚。                         
38  安全防护和文明施工

38.2  安全生产目标管理的奖罚：按投标函附录中约定的罚款金额处罚。                      
文明施工目标管理的奖罚：按投标函附录中约定的罚款金额处罚。                  
      承包人应加强安全生产管理，如在本合同履行期间发生人员伤亡事故，其法律和经济责任概由承包人承担。                                                                       
41  发包人供应材料设备

41.1  约定发包人是否供应材料设备

■   发包人不供应材料设备，本条不适用。√
□  发包人供应材料设备的，约定“发包人供应材料设备一览表”，作为本合同的附件。

41.6  发包人供应材料设备的本工程结算方式：  本条不适用。                         
45  隐蔽工程和中间验收

45.1  中间验收部位包括：地基与基础工程、主体结构工程。                             
47  工程试车

47.1  约定是否试车

■  不需要试车的，本条不适用。√

□  需要试车的，试车的内容及要求具体如下：                                       
49  竣工验收

49.5  中间交工工程的验收

■  本工程无中间交工工程的，本款不适用。√  
□  本工程有中间交工工程的，各中间交工工程的范围、计划竣工时间如下：

（1）               工程，计划竣工时间：               ，其范围包括：            
（2）               工程，计划竣工时间 ：              ，其范围包括：            
（3）               工程，计划竣工时间：               ，其范围包括：            
（4）               工程，计划竣工时间 ：             ，其范围包括：             
51  工程计量和计价

51.1  工程计量和计价的依据

招标文件中约定的计价要求：

1.                                                                               
2.                                                                               
3.                                                                               
4.                                                                               
5.                                                                               
6.                                                                               
…………

双方达成的其它计价要求：  承发包双方应及时做好施工过程中的工程变更签证管理。严格控制设计变更，严禁擅自扩大或减少建设规模，增加建设内容或建设标准，确定变更的先报教育局审批后方可实施变更。                                                                   

51.2  承包人向造价或监理工程师提交已完工程量报告的时间：                              
54  提前竣工奖与误期赔偿费

54.1  提前竣工奖的约定

    ■ 不设提前竣工奖的，本款不适用。

□设提前竣工奖的，（1）每日历天奖励额度为                                                        元。

（2）提前竣工奖的最高限额是                                                     元。

54.2  误期赔偿费的约定

（1）每日历天赔付额度： 按每天500元计算。                                     元。                      

（2）误期赔偿费最高限额是：  工程结算价款的6%                                   元。

55  合同价款与调整

55.2  合同价格调整方式

□  采用固定价格合同，选择其中之一：

□  采用固定总价合同

   ■  采用固定单价合同√
合同风险范围如下： 中标后未按时竣工验收、交齐竣工资料、结算审计，造成项目资金被财政部门收回的，相关损失和责任由投标人承担。 因设计变更、工程量增加引起的合同价变化，依据监理工程师实际签发数量及价格进行调整，调整办法是依据监理工程师实际审签并经发包人确认的工程量与合同固定单价进行调整。合同中没有适用或类似于变更、增减工程的价格：单价按2018年湖北省定额规范计算。（主材价格按招投标文件及清单的约定为标准，招投标文件及清单中没有的材料价格按本地区当季信息价和市场价为准），工程量按监理工程师和相关部门共同审签并经发包人确认后的工程量为准。                                                                                  
□  采用可调价格合同

合同价格调整内容：  本款不适用                                             
□  采用成本加酬金合同

合同构成方式：   本款不适用                                                   
□  确定合同价款的其它方式

合同价款的计算方式和范围：  无                                                 
58  工程价款支付

58.1  发包人向承包人支付工程预付款的具体时间和金额： 按照进度付款，具体以教育局的规定为准。                                                                             
扣回预付款的时间和比例：                                                          
58.2.1  双方约定工程进度款支付的具体时间和金额：                                   
58.3  发包人承包人对安全防护、文明施工措施费的约定。

预付计划：                                                                       
支付计划：                                                                       
使用要求：                                                                       
调整方式：                                                                       
58.4.1  约定利率

□  按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。

□  为：                                                                          
60  竣工结算与结算款

60.1  结算的程序和时限：

    ■ 按通用条款60.2款至60.7款的约定办理；√
□  双方关于结算时间、程序的其它约定：工程竣工验收合格、工程资料归档后，才能进行工程结算。结算时，招标内的工程量，以中标价的单价结算，一律不得以任何形式及理由提高价款。对于中标合同外的变更工程量，根据国家和省有关工程建设的规定，严格实行程序操作，先报教育局审批后再实施。按照原设计院设计的变更图纸或工程现场签证单等有效资料，提交给有资质的相关部门进行决算或审计，以决算或审计报告为依据，进行补价结算。                                

60.8  约定结算特殊要求：

   无                                                                             
61  质量保证

61.2  质量缺陷责任期：

（1）质量缺陷责任期：

□  六个月

□  十二个月

   ■  二十四个月√
□  约定的缺陷责任期：                                                           
（2）质量缺陷责任期计算方式：

   ■  按照通用条款的约定。√
□  其他计算方式：                                                               
61.3  质量保证的方式

□  工程质量保证担保 

□  工程质量保险

   ■  质量保证金 √
□  其它保证方式：                                                                    
61.3.1  工程质量保证担保的方式及担保金额：  无                                    
61.3.2  工程质量保险的方式及保险金额： 无                                            
61.3.3  质量保证金的金额及扣留

（1）质量保证金的金额：

■  按通用条款的约定，为工程价款结算总额的5％。√
□  为                                                                           
（2）质量保证金的扣留：

□  按照通用条款的约定，从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为5%。

□  其他扣留方式：                                                              
61.3.4  质量保证金返还的其它约定：  无                                           
62  合同争议

62.4  争议或认定机构

   ■   按通用条款本款的约定；√
□  不按通用条款本款的约定，具体为：

（1）                                                                           
（2）                                                                           
（3）                                                                           
62.6  双方同意选择下列一种方式解决争议：

   ■   向    阳新县                    仲裁委员会申请仲裁。

□  向有管辖权的人民法院提起诉讼。

67  保密要求

67.1  对承包人保密信息的约定：

保密信息的提供时间：                                                            
保密的范围：                                                                    
保密的责任及保密费用：                                                          
69  合同份数

69.2  合同副本的份数： 6份 ，其中发包人   份，承包人   份。
第四部分  附件与格式

附件一         　　　　　                     

工程质量保修书
发包人：（全称）                                                                  
承包人：（全称）                                                                                
为保证                                                   在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

1  质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，双方约定如下：

地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程

    （2）有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程

（3）电气管线工程、给排水管道工程、装饰装修工程

2  质量保修期

2.1  质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2  双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：

（1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限  50  年。
（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为：  5    年。
（3）电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为：   2     年；

（4）供热、供冷系统工程为： 2     个采暖期、供冷期。
（5）装饰装修工程为  2     年。
（6）其他项目               年。                    
3  质量保修责任
3.1  属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。

3.2  发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3  在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。

3.4  质量保修完成后，由发包人组织验收。

4  质量保修费用

质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

5  质量保证金

质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金中赋予的约定一致。

6  其它
6.1  双方约定的其它工程质量保修事项：                                           
6.2  本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

发  包  人 （公章）：                             承  包  人 （公章）：

法定代表人 （签字）：                             法定代表人 （签字）：

委托代理人：                                     委托代理人：
            年        月        日               年        月        日

发包人供应材料设备一览表

      工程名称：                                    工程编号：                                                                

附件二
发包人供应材料设备一览表

    工程名称：                                                                                           工程编号：

	序号
	材料设备名称
	规格
	生产厂家
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	质量标准
	提供地点
	提供时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


发  包  人 （公章）：                                              承  包  人 （公章）：

法定代表人 （签字）：                                              法定代表人 （签字）：

            年        月        日                                            年        月        日
附件三
湖北省房屋建筑和市政工程建设廉洁协议书
甲方（发包人）：                                                                            
乙方（承包人）：                                                                 
工程项目名称：                                                                  
工程项目地址：                                                                     
为加强廉洁建设，规范承发包双方的活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护当事人的合法权益，根据省政府第308号令的有关规定，由甲方与乙方订立本协议书。
第一条  甲乙双方责任
（一）严格遵守国家法律法规和省政府第308号令的有关规定。

（二）严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律法规另有规定除外），不得损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，设立廉洁告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉洁建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

（六）发现对方严重违反廉洁建设的行为，应向其上级部门或纪检、监察等有关机关举报。影响合同履行的，可按合同中关于合同解除的约定处理。

第二条  甲方责任

（一）甲方作为工程项目的建设单位，全面负责工程建设的进度、质量和资金管理，认真履行合同规定的甲方责任。

（二）甲方人员不得索要或接受乙方的财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等，或者予以报销各种费用。其他利益是指提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手段。

（三）甲方人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（四）甲方人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作等安排提方便。

（五）甲方人员及其配偶、子女等亲友不得从事与乙方有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（六）甲方人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同约定以外的材料和设备。
第三条  乙方责任

（一）乙方作为工程项目的施工责任主体，严格执行工程建设法律、法规和强制性标准与规范，依照合同负责承担工程建设的进度、质量、资金控制。

（二）乙方不得以任何理由向甲方人员给付财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等，或者予以报销各种费用。其他利益是指提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手段。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动，提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（四）乙方不向甲方人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作等安排提供便利。

（五）乙方不接受甲方人员及其配偶、子女等亲友从事或明示、暗示干涉工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动的要求。

第四条  违约责任

（一）甲方人员违反本协议第一条和第二条规定的，按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

（二）乙方人员违反本协议第一条和第三条规定的，按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予赔偿。

第五条  协议生效

本协议的有效期，自双方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。

第六条  协议法律效力

本协议书作为工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。
第七条  协议份数

本协议一式   6  份，双方各执    份。在签订后与工程建设合同一并送工程所在地建设行政主管部门或其指定（委托）的部门（机构）备案一份。

甲方：（公章）：                                乙方：（公章）：

法定代表人：                                  法定代表人：

委托代理人：                                  委托代理人：

         年      月      日                         年      月      日

附件四
履约银行保函

致：                                                        （发包人全称） 

鉴于                                             （承包人全称）（下称“承包人”）与                                              （发包人全称）（下称“发包人”）签订                                           （工程名称）施工合同（编号                   ，             年         月         日签署），并保证承包人按合同约定履行实施、完成并保修本工程的义务和责任；发包人在合同中要求承包人应通过经认可的银行提交合同指定的承包人履行本合同全部义务和责任的担保金额等事实，我行愿意为承包人出具保函，以担保金额人民币（大写）                                                      

                                          元（¥                     元）向发包人提供不可撤销的担保。

发包人要求我行在上述担保金额范围内赔付款项时，我行对发包人的身份予以验证后，我行立即予以支付。

我行承诺：不论是否经我行知晓或同意，我行的义务和责任不因发包人与承包人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。

本保函在担保金额支付完毕，或工程竣工验收合格，发包人向承包人颁发竣工验收证书后第15天起失效。

本保函未经委托人、被担保人以及担保银行一致同意不得转让，也不得以此保函向其他方提供担保。

法定代表人或其授权的代理人：（签字签章） 

担保银行盖章： 

地        址： 

日        期：              年       月       日

附件五
支付银行保函

致：                                         （承包人全称）   

鉴于                             （发包人全称）（下称“发包人”）与                                               （承包人全称）（ 下称“承包人” ）签订                                                                 （工程名称）施工合同（编号           ，     年       月     日签署），并保证发包人按合同约定履行向承包人支付工程价款及其他应支付款项等全部合同价款的义务和责任；承包人在合同中要求发包人应通过经认可的银行提交合同指定的发包人履行本合同全部义务和责任的担保金额等事实，我行愿意为发包人出具保函，以担保金额人民币（大写）：                          元 （¥                         元）向承包人提供不可撤销的担保。

承包人要求我行在上述担保金额范围内赔付款项时，我行对承包人的身份予以验证后，我行立即予以支付。 

我行承诺：不论是否经我行知晓或同意，我行的义务和责任不因发包人与承包人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。

本保函在担保金额支付完毕，或除质量保证金外，发包人向承包人支付全部合同价款完毕后第15天起失效。

本保函未经委托人、被担保人以及担保银行一致同意不得转让，也不得以此保函向其他方提供担保。

法定代表人或其授权的代理人：（签字签章）                                                         

担保银行盖章： 

地        址： 

日        期：             年       月       日
附件六
预付款银行保函

致：                                                  （发包人全称） 
鉴于                                       （承包人全称）（下称“承包人”）与                             （发包人全称）（下称“发包人”）签订                                                       （工程名称）施工合同（编号              ，              年         月         日签署），并保证承包人有权获得按合同约定为保证工程按时开工的由发包人支付的开工预付款；发包人在合同中要求承包人应通过经认可的银行提交合同指定的与开工预付款等额的担保金额等事实，我行愿意为承包人出具保函，以担保金额人民币（大写）                                                         

                                      元 （¥                            元）向发包人提供不可撤销的担保。

发包人要求我行在上述担保金额范围内赔付款项时，我行对发包人的身份予以验证后，我行立即予以支付。
在向我行提出要求前，我行将不坚持要求发包人首先向承包人提出上述款项的索赔。

我行承诺：不论是否经我行知晓或同意，我行的义务和责任不因发包人与承包人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。

本保函在与开工预付款等额的担保金额支付完毕，或发包人抵扣完开工预付款后第15天起失效。

本保函未经委托人、被担保人以及担保银行一致同意不得转让，也不得以此保函向其他方提供担保。

法定代表人或其授权的代理人：（签字签章） 

担保银行盖章： 

地        址： 

日        期：      年      月      日

附件七
阳新县教育建设工程安全施工协议书
甲方（发包人）：                                       

乙方（承包人）：                                       

项  目  名  称：                                      
为了进一步规范建设工程施工安全，在遵守双方签订的施工合同条款的基础上，由甲方与乙方订立本协议书。
第一条：乙方在进场施工后，首先必须完成施工场地与学校其它区域的隔离措施，设置“警示标志”等。要求统一采用硬隔离方式，做好隔离围墙，以确保施工场地与学校师生的生命财产安全。对于未实施硬隔离就开始建设施工的，甲方有权要求乙方停工整改，整改好后才准予继续施工，否则不予拨款，严重的可以终止合同，将乙方纳入教育建设工程黑名单。
第二条：乙方在施工过程中，不得使用竹制脚手架，只能使用安全可靠的钢管脚手架。如果乙方继续使用竹制脚手架，甲方有权责令停工整改，整改好后才准予施工，否则不予拨款，拒不整改的，将乙方纳入教育建设工程黑名单。

第三条：乙方施工期间必须服从甲方的管理与监督，在甲方巡视进程中发现的安全隐患及其它不符合规范的地方，乙方需无条件整改，整改到位后方可继续施工。

第四条：本协议一式   份，双方各执   份，与施工合同同时签订，与施工合同具有同等法律效力。

甲方（公章）：                               乙方（公章）：

法定代表人：                                法定代表人：

委托代理人：                                委托代理人：
          年      月      日                       年      月      日

第六章响应文件格式

封面：

阳新县县级政府采购

磋商响应文件
（正本/副本）

项目编号：

采购人：
项目名称：
磋商内容：
供应商名称：
年  月  日

目  录

附件1

磋 商 函
 (采购人、采购代理机构)：
1．我方已仔细研究了          （项目名称）竞争性磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的总报价，合同履约期          日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。
2．我方承诺在竞争性磋商文件规定的有效期内不修改、撤销磋商文件。
3．如我方成交：
（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）本报价函属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
4．我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。
供应商：           （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：        （签字）
地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
       年   月    日
附件2                            磋商报价表

	序号
	项目内容
	单位
	约定内容

	1
	合同履约期
	日历天
	

	2
	磋商报价
	万元
	

	3
	其它优惠条件
	/
	

	4
	项目负责人专业、级别
	/
	姓名、等级


说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为万元。
2．价格应按照招标文件第二章“供应商须知”中第12条的要求进行报价。
3．为方便开标时唱标，供应商应另附《磋商报价表》及U盘装入一个信封，单独密封提交，并在信封上标明“磋商报价表及U盘”字样。未单独提交或单独提交的上述资料未按照招标文件规定的格式填写完整并签字、盖章的采购代理机构拒绝其投标。
4. 本表应按要求由供应商法人授权代表签字，并加盖投标单位公章，否则将被视为非响应性投标，将按照无效投标处理。
磋商供应商（盖章）：                          
法定代表人或其委托代理人（签字）：            
日      期：                                 
附件3
资格性符合性检查对照表
项目编号（包号）：
项目名称： 

	序号
	资格性符合性检查内容
	响应文件响应情况
	偏离情况说明
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	自评结论
	
	
	


说明：

1. 备注栏中应提供相关内容在响应文件中的页码。

2. 应对照磋商文件的要求，逐条说明所提供资格证明文件已对磋商文件要求作出了实质性的响应，并说明响应情况。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制磋商文件要求，将导致响应文件无效。

供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
时间：

附件4
技术响应、偏离情况说明表

项目编号（包号）：

项目名称：

	序号
	磋商文件要求部分
	响应文件的响应部分
	偏离说明
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：

1. 备注栏中应提供相关内容在响应文件中的页码。

2. 应对照磋商文件的要求，逐条说明所提供技术文件已对磋商文件作出了实质性的响应，并说明响应情况。特别对有具体数量要求的指标，供应商必须提供具体数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制磋商文件要求，将导致响应文件无效。

供应商名称（公章）：
授权代表（签字）:
时间：
附件5
合同草案条款响应、偏离情况说明表

项目名称：

项目编号：

	序号
	磋商文件要求部分
	响应文件的响应部分
	偏离说明
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：

1. 备注栏中应提供相关内容在响应文件中的页码。

2. 应对照磋商文件的要求，逐条说明所提供服务已对磋商文件的合同草案条款作出了实质性的响应，并说明响应情况。特别对有具体数量要求的指标，供应商应提供具体数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制磋商文件要求，将导致响应文件无效。
供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：

时间：

附件6
法人（负责人）代表授权书
（采购人、采购代理公司名称）：

    本人         （姓名）系                    （供应商 名称）的法定代表人，现委托______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改______（项目名称）      （项目名称及标包号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：____________。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

	身份证正反面


     供应商名称：________________（盖单位章）

法定代表人：___________________（签字）

身份证号码：___________________________

授权代理人：_________________  （签字）

身份证号码：___________________________

_______年_______月______日

注:附授权代理人身份证复印件
	身份证正反面


附件7
法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的
身份证明等证明材料

法人（负责人）
企业法人（负责人）（包括合伙企业）：提供工商部门注册的有效“企业法人（负责人）营业执照”或“营业执照”；
附件8
财务状况报告或银行资信证明，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
财务状况报告
法人（负责人）：提供经第三方审计的财务报告（完整的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）；
依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料
法人（负责人）  
税务登记证（国税、地税或多证合一）；
参加政府采购活动前一段时间内缴纳增值税或企业所得税或其他附加税等的凭据；
社会保险登记证（或多证合一）；
参加政府采购活动前6个月所在单位为其相关人员缴纳的社保部门出具的社保记录证明（专用收据或社会保险缴纳清单）。

附件9
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的
证明材料
提供相关证明材料
附件10
参加政府采购活动前3年内在经营活动中
没有重大违法记录的书面声明
（供应商自行编写）
附件11
未被列入“信用中国”失信被执行人、重大税收违法失信主体，、未被列入政府采购严重违法失信行为
记录名单
（供应商自行打印）
附件12
已标价工程量清单
附件13
施工组织设计
附件14-1
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

　1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

……

 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）：                      
日 期：                                 
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

　
中小企业划型标准
	序号
	行业
	大型企业
	中型企业
	小型企业
	微型企业

	
	
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)

	1
	农、林、牧、渔业
	≥20000
	　
	　
	≥500
	　
	　
	≥50
	　
	　
	＜50
	　
	　

	2
	工业
	≥40000
	≥1000
	　
	≥2000
	≥300
	　
	≥300
	≥20
	　
	＜300
	＜20
	　

	3
	建筑业
	≥80000
	　
	≥80000
	≥5000
	　
	≥5000
	≥300
	　
	≥300
	＜300
	　
	＜300

	4
	批发业
	≥40000
	≥200
	　
	≥5000
	≥20
	　
	≥1000
	≥10
	　
	＜1000
	＜5
	　

	5
	零售业
	≥20000
	≥300
	　
	≥500
	≥50
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	6
	交通运输业
	≥30000
	≥1000
	　
	≥3000
	≥300
	　
	≥200
	≥20
	　
	＜200
	＜20
	　

	7
	仓储业
	≥30000
	≥200
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥100
	≥20
	　
	＜100
	＜20
	　

	8
	邮政业
	≥30000
	≥1000
	　
	≥2000
	≥300
	　
	≥100
	≥20
	　
	＜100
	＜20
	　

	9
	住宿业
	≥10000
	≥300
	　
	≥2000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	10
	餐饮业
	≥10000
	≥300
	　
	≥2000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	11
	信息传输业
	≥100000
	≥2000
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	12
	软件和信息技术服务业
	≥10000
	≥300
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥50
	≥10
	　
	＜50
	＜10
	　

	13
	房地产开发经验
	≥200000
	　
	或,≥10000
	≥1000
	　
	且,≥5000
	≥100
	　
	且,≥2000
	＜100
	　
	或,＜2000

	14
	物业管理
	≥5000
	≥1000
	　
	≥1000
	≥300
	　
	≥500
	≥100
	　
	＜500
	＜100
	　

	15
	租赁和商务服务业
	　
	≥300
	或,≥120000
	　
	≥100
	且,≥8000
	　
	≥10
	且,≥100
	　
	＜10
	或,＜100

	16
	其他未列明行业
	　
	≥300
	　
	　
	≥100
	　
	　
	≥10
	　
	　
	＜10
	　


附件14-2
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

       日  期：

附件14-3
 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件
其他资格证明文件及资料











_1234567890/��ɳ������Сѧѧ������ͼֽ.zip


白沙镇土库小学学生宿舍图纸/pdf/01.白沙镇土库小学学生宿舍-建筑0331 Model (1).pdf




建设单位
Client



工程名称
Project Name



图纸名称
Drawing Title



业务号
Project No.



专  业
Discipline



Approved by



审  定
Verified by
审  核



Profession manager
专业负责



Project manager
项目负责人



Checked by
校  对



Designer
设  计



证     书



图  纸  目  录



序号 图  号
Drawing No.



备  注
Comments



图纸名称
Drawing Title



图  幅
SizeS.N



Drawing  List



07



06



02



03



04



05



01



08



09



11



12



13



14



15



10



16



17



18



19



20



21



日  期
Date



图  号
Drawing No.



设计阶段
Stage



工程编号
Project No.



22



白沙镇土库小学学生宿舍



2022.04



建 筑



施工图



JS-01-01 A1



JS-01-02



YXJYJ2022-13阳新县教育局白沙镇土库小学



建筑设计说明(一)



三层平面图



屋面平面图



01版 1:100



A1 01版 1:100建筑设计说明(二)



建筑设计说明(三) JS-01-03 A1 01版 1:100



JS-02 01版 1:100



JS-03 01版 1:100



JS-04 01版 1:100



JS-05 01版 1:100



JS-06 01版 1:100



二层平面图



一层平面图



1-9轴立面图



JS-07 01版 1:100



JS-08 01版 1:100



JS-09 01版 1:100



9-1轴立面图



A-C轴立面图、C-A轴立面图



1-1剖面图



A2



A2



A2



A2



A2



A2



A2



A2



A2JS-10



A2JS-11



A2JS-12



A2JS-13



A2JS-14



01版 1:100



01版 1:100



01版 1:100



01版 1:100



01版 1:100



1#楼梯平面大样图



2#楼梯平面大样图



1#楼梯、2#楼梯剖面大样图



大样图一



门窗表及大样图



建筑工程设计甲级；



城乡规划编制甲级资质证书编号：
自资规甲字21440265



证书编号：A244007828



人防工程设计乙级



给水、排水、桥梁、道路、园林











建
 筑



 设
 计



 总
 说



 明



一
、
设
计
依
据



二
、
工
程
概
况



三
、
建
筑
物
定
位
、
设
计
标
高



四
、
建
筑
消
防



五
、
墙
体
工
程



六
、
防
水
工
程



七
、
楼
地
面
工
程



八
、
屋
面
工
程



九
、
无
障
碍
设
计



J
S
-
0
1-01



建
筑
设
计
说
明



(一
)



白
沙
镇
土
库
小
学
学
生
宿
舍



白
沙
镇
土
库
小
学



Y
X
J
Y
J
2
022-13



2
02
2.
04



阳
新
县
教
育
局



 



建
 
筑



0
1



1
:1
00



施
工
图



子
项
名
称



子
项
编
号



工
程
编
号



审
  定



审
  核



项
目
负
责
人



专
业
负
责
人



校
  对



设
  计



比
  例



专
  业



日
  期



图
  号



阶
  段



版
  次



S
ta
mp



 o
f 
Re



gi
st



ra
ti



on
注
册
执
业
专
用
章



单
位
出
图
专
用
章



S
t
a
m
p
 
o
f
 
d
esign unit



图
纸
名
称



设
计
单
位



D
E
S
IGN



证
 书



建
设
单
位



工
程
名
称



C
ER



TI
FI



CA
TE



I
NS
TI



TU
TE



建
筑
工
程
设
计
甲
级
；



城
乡
规
划
编
制
甲
级
资
质
证
书
编
号
：



自
资
规
甲
字



21
440



265



证
书
编
号
：



A2
44
007828



给
水
、
排
水
、
桥
梁
、
道
路
、
园
林
、
人
防
工
程
设
计
乙
级



备
注



C
O
M
M
ENTS











十
、
装
饰
工
程



十
一
、
门
窗
及
玻
璃
幕
墙
工
程



十
二
、
安
全
防
范
及
防
护
设
计



十
三
、
室
外
附
属
工
程



十
四
、
环
保
设
计



十
五
、
设
备
安
装



建
筑
设
计
说
明



(二
)



J
S
-
0
1-02



白
沙
镇
土
库
小
学
学
生
宿
舍



白
沙
镇
土
库
小
学



Y
X
J
Y
J
2
022-13



2
02
2.
04



阳
新
县
教
育
局



 



建
 
筑



0
1



1
:1
00



施
工
图



子
项
名
称



子
项
编
号



工
程
编
号



审
  定



审
  核



项
目
负
责
人



专
业
负
责
人



校
  对



设
  计



比
  例



专
  业



日
  期



图
  号



阶
  段



版
  次



S
ta
mp



 o
f 
Re



gi
st



ra
ti



on
注
册
执
业
专
用
章



单
位
出
图
专
用
章



S
t
a
m
p
 
o
f
 
d
esign unit



图
纸
名
称



设
计
单
位



D
E
S
IGN



证
 书



建
设
单
位



工
程
名
称



C
ER



TI
FI



CA
TE



I
NS
TI



TU
TE



建
筑
工
程
设
计
甲
级
；



城
乡
规
划
编
制
甲
级
资
质
证
书
编
号
：



自
资
规
甲
字



21
440



265



证
书
编
号
：



A2
44
007828



给
水
、
排
水
、
桥
梁
、
道
路
、
园
林
、
人
防
工
程
设
计
乙
级



备
注



C
O
M
M
ENTS











十
八
、
建
筑
采
光
通
风
设
计



十
九
、
图
纸
使
用
要
求



:



十
六
、
室
内
二
次
装
修



十
七
、
其
它



建
筑
设
计
说
明
(三



)



J
S
-
0
1-03



建
 筑



 装
 修



 一
 览



 表
编
号



名
称



构
造
做
法



使
用
部
位



1）
15厚



1:2水
泥
石
子
磨
光



2）
素
水
泥
浆
一
遍



3）
20厚



1:3水
泥
砂
浆



4）
基
层
处
理
:地
面
彻
底
洁
理
干
净
后
，
均
匀
滚
涂
素
水
泥
浆
一
遍



5）
80厚



C15混
凝
土
垫
层



6）
基
土
压
（
夯
）
实



1）
8-10厚



防
滑
地
砖
，
干
水
泥
擦
缝



2）
25厚



1:2水
泥
砂
浆
结
合
层
，
表
面
撒
水
泥
粉



3）
1.5厚



聚
氨
酯
防
水
涂
料



4）
20厚



1:3水
泥
砂
浆
找
平



5）
h厚



C10轻
骨
料
混
凝
土
填
充
层
找
坡
，
坡
向
地
漏



6）
0.7厚



聚
乙
烯
丙
纶
防
水
卷
材
（
芯
材
后
度
≥



0.5
用
1.3厚



专
用
配
套



粘
结
料
满
粘
）



7）
20厚



1:3水
泥
砂
浆
找
平



8）
80厚



C15混
凝
土
垫
层



9）
基
土
压
（
夯
）
实



1）
15厚



1:2水
泥
石
子
磨
光



2）
素
水
泥
浆
一
遍



3）
20厚



1:3水
泥
砂
浆



4）
基
层
处
理
:地
面
彻
底
洁
理
干
净
后
，
均
匀
滚
涂
素
水
泥
浆
一
遍



5）
现
浇
钢
筋
混
凝
土
楼
板



1）
8-10厚



防
滑
地
砖
，
干
水
泥
擦
缝



2）
25厚



1:2水
泥
砂
浆
结
合
层
，
表
面
撒
水
泥
粉



3）
1.5厚



聚
氨
酯
防
水
涂
料



4）
20厚



1:3水
泥
砂
浆
找
平



5）
h厚



C10轻
骨
料
混
凝
土
填
充
层
找
坡
，
坡
向
地
漏



除
地
面
2外
其
他
地
面



水
磨
石
地
面



地
面



1



地
面



防
滑
地
砖
地
面



地
面



2
公
共
卫
生
间
地
面



水
磨
石
楼
面



楼
面



1
除
楼
面
2外
所
有
楼
面



楼
面



2
防
滑
地
砖
楼
面



卫
1楼
面



楼
面



1
)
基
层
墙
体



2
)
素
水
泥
浆
一
道
甩
毛
（
内
掺
建
筑
胶
）



3
)
17
厚



2
:1



:8
水
泥
石
灰
砂
浆
，
分
两
次
抹
灰



4
)4
厚



1
:1
水
泥
砂
浆
加
水
重



2
0%
建
筑
胶
镶
贴



5
)
8
~10
厚
普
通
面
砖
踢
脚
，
水
泥
浆
擦
缝



1
）
钢
筋
混
凝
土
板
底
面
清
理
干
净



2
）
刷
水
泥
浆
一
道
（
加
适
量
建
筑
胶
）



3
）



5
mm
抗
裂
腻
子



4
）
白
色
腻
子
二
道
磨
光



5
）
喷
灰
白
色
无
机
涂
料



1
）
钢
筋
混
凝
土
板
底
面
清
理
干
净



2
)5
厚



1
:2
水
泥
砂
浆



3
)5
厚



1
:3
水
泥
砂
浆



4
）
轻
钢
龙
骨
标
准
龙
骨
：
主
龙
骨
中
距



9
00
～



1
00



0,
次
龙
骨
中
距



4
50
，



横
撑
龙
骨
中
距



9
00



5
）



1
3～



1
5
厚



6
00



x6
00
玻
璃
棉
（
燃
烧
性
能
为



A
级
）
装
饰
吸
音
板
搁
置
于



龙
骨
翼
缘
上



6
）



2
厚



6
00



X6
00
铝
合
金
扣
板



1
）
基
层
墙
体



2
）



1
5厚



1
：



2
.5
防
水
砂
浆
，
分
两
次
抹
灰



3
）



5
厚
干
粉
类
聚
合
物
水
泥
防
水
砂
浆
，
中
间
压
入
一
层
耐
碱
玻
璃
纤
维



网
布



4
）
涂
饰
底
层
涂
料



5
）
喷
涂
主
层
涂
料



 
  



  
  



6
）
饰
面
层
涂
料
二
遍



所
有
外
墙
面



真
石
漆
外
墙
面



（
内
保
温
）



外
墙



1



踢
脚
线
高
度
为



1
50
mm



面
砖
踢
脚



踢
脚



1
踢
脚



外
墙



除
顶
棚



2
外
所
有
顶
棚



砂
浆
无
机
涂
料



顶
棚



顶
棚



1



顶
棚



顶
棚



2
轻
钢
龙
骨
铝
合



金
扣
板
吊
顶



公
共
卫
生
间
、
卫



1顶
棚



编
号



名
称



构
造
做
法



使
用
部
位



6）
0
.7
厚
聚
乙
烯
丙
纶
防
水
卷
材
（
芯
材
后
度
≥



0.5用
1.3厚



专
用
配
套



粘
结
料
满
粘
）



7）
2
0厚



1:
3水
泥
砂
浆
找
平



8）
现
浇
钢
筋
混
凝
土
楼
板



1)
基
层
墙
体



2)
刷
专
用
界
面
剂
一
遍



3)
15
厚
专
用
抹
灰
砂
浆
，
分
两
次
抹
灰



4)
4厚



1
:1
水
泥
砂
浆
加
水
重
20



%建
筑
胶
镶
贴



5)
5厚
釉
面
砖
，
白
水
泥
浆
擦
缝



(
二
次
设
计



)



1)
基
层
墙
体



2)
刷
专
用
界
面
剂
一
遍



3)
10
厚
专
用
抹
灰
砂
浆
，
分
两
次
抹
灰



4)
5厚



1
：



2
水
泥
砂
浆



5)
面
层
喷
灰
白
色
无
机
涂
料
两
遍



1)
基
层
墙
体



2)
刷
专
用
界
面
剂
一
遍



3)
40
厚
岩
棉
板
（
中
硬
板
）
保
温
（
燃
烧
性
能
为



A级
）



4)
15
厚
专
用
抹
灰
砂
浆
，
分
两
次
抹
灰



5)
4厚



1
:1
水
泥
砂
浆
加
水
重
20



%建
筑
胶
镶
贴



6)
5厚
釉
面
砖
，
白
水
泥
浆
擦
缝



(
二
次
设
计



)



1)
基
层
墙
体



2)
刷
专
用
界
面
剂
一
遍



3)
40
厚
岩
棉
板
（
中
硬
板
）
保
温
（
燃
烧
性
能
为



A级
）



4)
10
厚
专
用
抹
灰
砂
浆
，
分
两
次
抹
灰



5)
5厚
抗
裂
砂
浆
砂
浆



6)
面
层
喷
灰
白
色
无
机
涂
料
两
遍



釉
面
砖
墙
面



内
墙
1



公
共
卫
生
间



(1.5米
以



下
)、
卫



1(2.1米
以
下



)内
墙
面



内
墙
2



水
泥
砂
浆
内
墙



面
层
喷
灰
白
色



无
机
涂
料
两
遍



公
共
卫
生
间



(1.5米
以



上
)、
卫



1(2.1米
以
上



)、
公
共
活
动
室
、
阳
台



、
学
生
宿
舍
内
墙
面



内
墙
3



釉
面
砖
墙
面



公
共
卫
生
间



(1.5米
以



下
)、
卫



1(2.1米
以
下



)外
墙
部
分
的



内
墙
面



水
泥
砂
浆
内
墙



面
层
喷
灰
白
色



无
机
涂
料
两
遍



内
墙



4



内
墙



公
共
卫
生
间



(1.5米
以



上
)、
卫



1(2.1米
以
上



)、
公
共
活
动
室
、
阳
台



、
学
生
宿
舍
外
墙
部
分



的
内
墙
面



1）
8
~
10
厚
防
滑
地
砖
铺
平
拍
实
，
缝
宽



1
0
，



1
:2水
泥
砂
浆
勾
缝



2）
2
5
厚
1
:2水
泥
砂
浆
结
合
层
，
表
面
撒
水
泥
粉



3）
满
铺



0
.4厚
聚
乙
烯
薄
膜
一
层



4）
3
厚
自
粘
聚
酯
胎
改
性
沥
青
防
水
卷
材



5）
2
0
厚
1：



2
.5
水
泥
砂
浆
找
平



6）
7
0
厚
X
3
00型
挤
塑
聚
苯
板



(
B1
级



)



7）
3
0
厚
（
最
薄
处
）
L
C5
.0
轻
骨
料
混
凝
土
找
坡
抹
平



8）
现
浇
钢
筋
混
凝
土
屋
面
板



.表
面
清
扫
干
净



1）
2
0
厚
1
:2



.5
水
泥
砂
浆



2）
满
铺



0
.4厚
聚
乙
烯
薄
膜
一
层



3）
3
厚
自
粘
聚
酯
胎
改
性
沥
青
防
水
卷
材



4）
2
0
厚
1：



2
.5
水
泥
砂
浆
找
平



5）
7
0
厚
X
3
00型
挤
塑
聚
苯
板



(
B1
级



)



6）
3
0
厚
（
最
薄
处
）
L
C5
.0
轻
骨
料
混
凝
土
找
坡
抹
平



7）
现
浇
钢
筋
混
凝
土
屋
面
板



.表
面
清
扫
干
净



地
砖
保
护
层
屋
面



上
人
平
屋
面



上
人
平
屋
面



屋
面



不
上
人
平
屋
面
水
泥
砂
浆
保
护
层
屋



面
梯
间
屋
面
、
二
层
不
上
人
屋
面



1
)
基
层
墙
体



 
  



  
  



  
  



2
)
10
厚
专
用
抹
灰
砂
浆
，
分
两
次
抹
灰



3
)
刷
素
水
泥
浆
一
道



 
  



  
4
)4
厚



1
:1
水
泥
砂
浆
加
水
重



2
0%
建
筑
胶
镶
贴



5
)
8
~10
厚
普
通
面
砖
踢
脚
，
水
泥
浆
擦
缝



走
廊
墙
、
楼
梯
间
墙
、



砖
栏
杆
、
内
墙
走
廊
柱



四
面



1
.
2M
以
下
用
面
砖



面
砖
墙
裙



墙
裙



1
墙
裙



白
沙
镇
土
库
小
学
学
生
宿
舍



白
沙
镇
土
库
小
学



Y
X
J
Y
J
2
022-13



2
02
2.
04



阳
新
县
教
育
局



 



建
 
筑



0
1



1
:1
00



施
工
图



子
项
名
称



子
项
编
号



工
程
编
号



审
  定



审
  核



项
目
负
责
人



专
业
负
责
人



校
  对



设
  计



比
  例



专
  业



日
  期



图
  号



阶
  段



版
  次



S
ta
mp



 o
f 
Re



gi
st



ra
ti



on
注
册
执
业
专
用
章



单
位
出
图
专
用
章



S
t
a
m
p
 
o
f
 
d
esign unit



图
纸
名
称



设
计
单
位



D
E
S
IGN



证
 书



建
设
单
位



工
程
名
称



C
ER



TI
FI



CA
TE



I
NS
TI



TU
TE



建
筑
工
程
设
计
甲
级
；



城
乡
规
划
编
制
甲
级
资
质
证
书
编
号
：



自
资
规
甲
字



21
440



265



证
书
编
号
：



A2
44
007828



给
水
、
排
水
、
桥
梁
、
道
路
、
园
林
、
人
防
工
程
设
计
乙
级



备
注



C
O
M
M
ENTS



1
)
基
层
墙
体



 
 
  



2
)刷
专
用
界
面
剂
一
遍



3
)
10
厚
专
用
抹
灰
砂
浆
，
分
两
次
抹
灰



 
 
 
   



4
）



5
厚



1
：



2水
泥
砂
浆



5
)
满
刮
腻
子



 
  



  
  



6
)刷
底
油
一
遍



 
 
  



7
)调
各
漆
一
遍



宿
舍



1
.
2M
以
下
用
油
漆
墙



裙
油
漆
墙
裙



墙
裙



2











本
层
建
筑
面
积
：



2
50



.7
3m



2 
 层
高



3
.6
米



 
本
栋
占
地
建
筑
面
积
：



2
74



.0
5m



2 



JS-02



一
层
平
面
图



一
层
标
高



备
注



C
O
M
M
ENTS



白
沙
镇
土
库
小
学
学
生
宿
舍



白
沙
镇
土
库
小
学



YXJYJ2022-13



2022.04



阳
新
县
教
育
局



 



建
 
筑



01



1:100



施
工
图



子
项
名
称



子
项
编
号



工
程
编
号



审
  定



审
  核



项
目
负
责
人



专
业
负
责
人



校
  对



设
  计



比
  例



专
  业



日
  期



图
  号



阶
  段



版
  次



Stamp of Registration
注
册
执
业
专
用
章



单
位
出
图
专
用
章



S
t
a
m
p
 
o
f
 
d
esign unit



图
纸
名
称



设
计
单
位



D
E
S
IGN



证
 书



建
设
单
位



工
程
名
称



C
ER



TI
FI
CA



TE



I
NS
TI



TU
TE



建
筑
工
程
设
计
甲
级
；



城
乡
规
划
编
制
甲
级
资
质
证
书
编
号
：



自
资
规
甲
字



21
440



265



证
书
编
号
：



A2
44
007828



给
水
、
排
水
、
桥
梁
、
道
路
、
园
林
、
人
防
工
程
设
计
乙
级



一
层
平
面
图



1
:1



00











本
层
建
筑
面
积
：



163.40m
2  层



高
3.6米



 



J
S-



03



二
层
平
面
图



二
层
标
高



备
注



COMMENTS



白
沙
镇
土
库
小
学
学
生
宿
舍



白
沙
镇
土
库
小
学



Y
X
J
Y
J
2
022-13



2
02



2.
04



阳
新
县
教
育
局



 



建
 筑



0
1



1
:1



00



施
工
图



子
项
名
称



子
项
编
号



工
程
编
号



审
  定



审
  核



项
目
负
责
人



专
业
负
责
人



校
  对



设
  计



比
  例



专
  业



日
  期



图
  号



阶
  段



版
  次



Stamp of Registration
注
册
执
业
专
用
章



单
位
出
图
专
用
章



Stamp of design unit



图
纸
名
称



设
计
单
位



DESIGN



证
 书



建
设
单
位



工
程
名
称



CERTIFICATE



INSTITUTE



建
筑
工
程
设
计
甲
级
；



城
乡
规
划
编
制
甲
级
资
质
证
书
编
号
：



自
资
规
甲
字



21440265



证
书
编
号
：



A244007828



给
水
、
排
水
、
桥
梁
、
道
路
、
园
林
、
人
防
工
程
设
计
乙
级



二
层
平
面
图



1:100











本
层
建
筑
面
积
：
16
3.
40
m
2  
层
高
3.
6米



 



J
S-



04



三
层
平
面
图



三
层
标
高



备
注



COMMENTS



白
沙
镇
土
库
小
学
学
生
宿
舍



白
沙
镇
土
库
小
学



Y
X
J
Y
J
2
022-13



2
02



2.
04



阳
新
县
教
育
局



 



建
 筑



0
1



1
:1



00



施
工
图



子
项
名
称



子
项
编
号



工
程
编
号



审
  定



审
  核



项
目
负
责
人



专
业
负
责
人



校
  对



设
  计



比
  例



专
  业



日
  期



图
  号



阶
  段



版
  次



Stamp of Registration
注
册
执
业
专
用
章



单
位
出
图
专
用
章



Stamp of design unit



图
纸
名
称



设
计
单
位



DESIGN



证
 书



建
设
单
位



工
程
名
称



CERTIFICATE



INSTITUTE



建
筑
工
程
设
计
甲
级
；



城
乡
规
划
编
制
甲
级
资
质
证
书
编
号
：



自
资
规
甲
字



21440265



证
书
编
号
：



A244007828



给
水
、
排
水
、
桥
梁
、
道
路
、
园
林
、
人
防
工
程
设
计
乙
级



三
层
平
面
图



1
:1
00



屋
面
出
入
口



1:20



走
廊
栏
板
大
样



1:20











本
层
建
筑
面
积
：
3
0
.6
9m



2



J
S-



05



屋
面
平
面
图



屋
面
标
高



备
注



COMMENTS



白
沙
镇
土
库
小
学
学
生
宿
舍



白
沙
镇
土
库
小
学



Y
X
J
Y
J
2
022-13



2
02



2.
04



阳
新
县
教
育
局



 



建
 筑



0
1



1
:1



00



施
工
图



子
项
名
称



子
项
编
号



工
程
编
号



审
  定



审
  核



项
目
负
责
人



专
业
负
责
人



校
  对



设
  计



比
  例



专
  业



日
  期



图
  号



阶
  段



版
  次



Stamp of Registration
注
册
执
业
专
用
章



单
位
出
图
专
用
章



Stamp of design unit



图
纸
名
称



设
计
单
位



DESIGN



证
 书



建
设
单
位



工
程
名
称



CERTIFICATE



INSTITUTE



建
筑
工
程
设
计
甲
级
；



城
乡
规
划
编
制
甲
级
资
质
证
书
编
号
：



自
资
规
甲
字



21440265



证
书
编
号
：



A244007828



给
水
、
排
水
、
桥
梁
、
道
路
、
园
林
、
人
防
工
程
设
计
乙
级



屋
面
平
面
图



1
:1
00



二
层
屋
面
女
儿
墙
大
样
图



1:
20



梯
间
屋
面
平
面
图



1:100











J
S-



06



1
-9轴
立
面
图



备
注



COMMENTS



白
沙
镇
土
库
小
学
学
生
宿
舍



白
沙
镇
土
库
小
学



Y
X
J
Y
J
2
022-13



2
02



2.
04



阳
新
县
教
育
局



 



建
 筑



0
1



1
:1



00



施
工
图



子
项
名
称



子
项
编
号



工
程
编
号



审
  定



审
  核



项
目
负
责
人



专
业
负
责
人



校
  对



设
  计



比
  例



专
  业



日
  期



图
  号



阶
  段



版
  次



Stamp of Registration
注
册
执
业
专
用
章



单
位
出
图
专
用
章



Stamp of design unit



图
纸
名
称



设
计
单
位



DESIGN



证
 书



建
设
单
位



工
程
名
称



CERTIFICATE



INSTITUTE



建
筑
工
程
设
计
甲
级
；



城
乡
规
划
编
制
甲
级
资
质
证
书
编
号
：



自
资
规
甲
字



21440265



证
书
编
号
：



A244007828



给
水
、
排
水
、
桥
梁
、
道
路
、
园
林
、
人
防
工
程
设
计
乙
级



-
轴
立
面
图



1:100











J
S-



07



9
-1轴
立
面
图



备
注



COMMENTS



白
沙
镇
土
库
小
学
学
生
宿
舍



白
沙
镇
土
库
小
学



Y
X
J
Y
J
2
022-13



2
02



2.
04



阳
新
县
教
育
局



 



建
 筑



0
1



1
:1



00



施
工
图



子
项
名
称



子
项
编
号



工
程
编
号



审
  定



审
  核



项
目
负
责
人



专
业
负
责
人



校
  对



设
  计



比
  例



专
  业



日
  期



图
  号



阶
  段



版
  次



Stamp of Registration
注
册
执
业
专
用
章



单
位
出
图
专
用
章



Stamp of design unit



图
纸
名
称



设
计
单
位



DESIGN



证
 书



建
设
单
位



工
程
名
称



CERTIFICATE



INSTITUTE



建
筑
工
程
设
计
甲
级
；



城
乡
规
划
编
制
甲
级
资
质
证
书
编
号
：



自
资
规
甲
字



21440265



证
书
编
号
：



A244007828



给
水
、
排
水
、
桥
梁
、
道
路
、
园
林
、
人
防
工
程
设
计
乙
级



-
轴
立
面
图



1:100











J
S-



08



A
-C轴
立
面
图
、



C
-A轴
立
面
图



备
注



COMMENTS



白
沙
镇
土
库
小
学
学
生
宿
舍



白
沙
镇
土
库
小
学



Y
X
J
Y
J
2
022-13



2
02



2.
04



阳
新
县
教
育
局



 



建
 筑



0
1



1
:1



00



施
工
图



子
项
名
称



子
项
编
号



工
程
编
号



审
  定



审
  核



项
目
负
责
人



专
业
负
责
人



校
  对



设
  计



比
  例



专
  业



日
  期



图
  号



阶
  段



版
  次



Stamp of Registration
注
册
执
业
专
用
章



单
位
出
图
专
用
章



Stamp of design unit



图
纸
名
称



设
计
单
位



DESIGN



证
 书



建
设
单
位



工
程
名
称



CERTIFICATE



INSTITUTE



建
筑
工
程
设
计
甲
级
；



城
乡
规
划
编
制
甲
级
资
质
证
书
编
号
：



自
资
规
甲
字



21440265



证
书
编
号
：



A244007828



给
水
、
排
水
、
桥
梁
、
道
路
、
园
林
、
人
防
工
程
设
计
乙
级



-
轴
立
面
图



1
:1
00



-
轴
立
面
图



1:100











J
S-



09



1
-1剖
面
图



备
注



COMMENTS



白
沙
镇
土
库
小
学
学
生
宿
舍



白
沙
镇
土
库
小
学



Y
X
J
Y
J
2
022-13



2
02



2.
04



阳
新
县
教
育
局



 



建
 筑



0
1



1
:1



00



施
工
图



子
项
名
称



子
项
编
号



工
程
编
号



审
  定



审
  核



项
目
负
责
人



专
业
负
责
人



校
  对



设
  计



比
  例



专
  业



日
  期



图
  号



阶
  段



版
  次



Stamp of Registration
注
册
执
业
专
用
章



单
位
出
图
专
用
章



Stamp of design unit



图
纸
名
称



设
计
单
位



DESIGN



证
 书



建
设
单
位



工
程
名
称



CERTIFICATE



INSTITUTE



建
筑
工
程
设
计
甲
级
；



城
乡
规
划
编
制
甲
级
资
质
证
书
编
号
：



自
资
规
甲
字



21440265



证
书
编
号
：



A244007828



给
水
、
排
水
、
桥
梁
、
道
路
、
园
林
、
人
防
工
程
设
计
乙
级



1-1剖
面
图



1:100











J
S-



10



1
#楼
梯
平
面
大
样
图



备
注



COMMENTS



白
沙
镇
土
库
小
学
学
生
宿
舍



白
沙
镇
土
库
小
学



Y
X
J
Y
J
2
022-13



2
02



2.
04



阳
新
县
教
育
局



 



建
 筑



0
1



1
:1



00



施
工
图



子
项
名
称



子
项
编
号



工
程
编
号



审
  定



审
  核



项
目
负
责
人



专
业
负
责
人



校
  对



设
  计



比
  例



专
  业



日
  期



图
  号



阶
  段



版
  次



Stamp of Registration
注
册
执
业
专
用
章



单
位
出
图
专
用
章



Stamp of design unit



图
纸
名
称



设
计
单
位



DESIGN



证
 书



建
设
单
位



工
程
名
称



CERTIFICATE



INSTITUTE



建
筑
工
程
设
计
甲
级
；



城
乡
规
划
编
制
甲
级
资
质
证
书
编
号
：



自
资
规
甲
字



21440265



证
书
编
号
：



A244007828



给
水
、
排
水
、
桥
梁
、
道
路
、
园
林
、
人
防
工
程
设
计
乙
级



1
#
楼
梯
一
层
平
面
大
样
图



1:
50



1#
楼
梯
二
层
、
三
层
平
面
大
样
图



1:50
1#楼
梯
屋
面
平
面
大
样
图



1:50











J
S-



11



2
#楼
梯
平
面
大
样
图



备
注



COMMENTS



白
沙
镇
土
库
小
学
学
生
宿
舍



白
沙
镇
土
库
小
学



Y
X
J
Y
J
2
022-13



2
02



2.
04



阳
新
县
教
育
局



 



建
 筑



0
1



1
:1



00



施
工
图



子
项
名
称



子
项
编
号



工
程
编
号



审
  定



审
  核



项
目
负
责
人



专
业
负
责
人



校
  对



设
  计



比
  例



专
  业



日
  期



图
  号



阶
  段



版
  次



Stamp of Registration
注
册
执
业
专
用
章



单
位
出
图
专
用
章



Stamp of design unit



图
纸
名
称



设
计
单
位



DESIGN



证
 书



建
设
单
位



工
程
名
称



CERTIFICATE



INSTITUTE



建
筑
工
程
设
计
甲
级
；



城
乡
规
划
编
制
甲
级
资
质
证
书
编
号
：



自
资
规
甲
字



21440265



证
书
编
号
：



A244007828



给
水
、
排
水
、
桥
梁
、
道
路
、
园
林
、
人
防
工
程
设
计
乙
级



2
#
楼
梯
一
层
平
面
大
样
图



1:
50



2#楼
梯
二
层
平
面
大
样
图



1:50
2#楼
梯
三
层
平
面
大
样
图



1:50











J
S-



12



1
#楼
梯
、
2#
楼
梯
剖
面
大
样
图



备
注



COMMENTS



白
沙
镇
土
库
小
学
学
生
宿
舍



白
沙
镇
土
库
小
学



Y
X
J
Y
J
2
022-13



2
02



2.
04



阳
新
县
教
育
局



 



建
 筑



0
1



1
:1



00



施
工
图



子
项
名
称



子
项
编
号



工
程
编
号



审
  定



审
  核



项
目
负
责
人



专
业
负
责
人



校
  对



设
  计



比
  例



专
  业



日
  期



图
  号



阶
  段



版
  次



Stamp of Registration
注
册
执
业
专
用
章



单
位
出
图
专
用
章



Stamp of design unit



图
纸
名
称



设
计
单
位



DESIGN



证
 书



建
设
单
位



工
程
名
称



CERTIFICATE



INSTITUTE



建
筑
工
程
设
计
甲
级
；



城
乡
规
划
编
制
甲
级
资
质
证
书
编
号
：



自
资
规
甲
字



21440265



证
书
编
号
：



A244007828



给
水
、
排
水
、
桥
梁
、
道
路
、
园
林
、
人
防
工
程
设
计
乙
级



1#
楼
梯



A-A
剖
面
图



1
:5
0



2#
楼
梯



B-B
剖
面
图



1:50











J
S-



13



大
样
图
一



备
注



COMMENTS



白
沙
镇
土
库
小
学
学
生
宿
舍



白
沙
镇
土
库
小
学



Y
X
J
Y
J
2
022-13



2
02



2.
04



阳
新
县
教
育
局



 



建
 筑



0
1



1
:1



00



施
工
图



子
项
名
称



子
项
编
号



工
程
编
号



审
  定



审
  核



项
目
负
责
人



专
业
负
责
人



校
  对



设
  计



比
  例



专
  业



日
  期



图
  号



阶
  段



版
  次



Stamp of Registration
注
册
执
业
专
用
章



单
位
出
图
专
用
章



Stamp of design unit



图
纸
名
称



设
计
单
位



DESIGN



证
 书



建
设
单
位



工
程
名
称



CERTIFICATE



INSTITUTE



建
筑
工
程
设
计
甲
级
；



城
乡
规
划
编
制
甲
级
资
质
证
书
编
号
：



自
资
规
甲
字



21440265



证
书
编
号
：



A244007828



给
水
、
排
水
、
桥
梁
、
道
路
、
园
林
、
人
防
工
程
设
计
乙
级



梯
间
屋
面
女
儿
墙
大
样
图



1:20



梯
间
出
入
口
雨
篷
大
样
图



1:20



卫
1
平
面
大
样
图



1
:50



公
共
卫
生
间
平
面
大
样
图



1:50











J
S-



14



门
窗
表
及
大
样
图



备
注



COMMENTS



白
沙
镇
土
库
小
学
学
生
宿
舍



白
沙
镇
土
库
小
学



Y
X
J
Y
J
2
022-13



2
02



2.
04



阳
新
县
教
育
局



 



建
 筑



0
1



1
:1



00



施
工
图



子
项
名
称



子
项
编
号



工
程
编
号



审
  定



审
  核



项
目
负
责
人



专
业
负
责
人



校
  对



设
  计



比
  例



专
  业



日
  期



图
  号



阶
  段



版
  次



Stamp of Registration
注
册
执
业
专
用
章



单
位
出
图
专
用
章



Stamp of design unit



图
纸
名
称



设
计
单
位



DESIGN



证
 书



建
设
单
位



工
程
名
称



CERTIFICATE



INSTITUTE



建
筑
工
程
设
计
甲
级
；



城
乡
规
划
编
制
甲
级
资
质
证
书
编
号
：



自
资
规
甲
字



21440265



证
书
编
号
：



A244007828



给
水
、
排
水
、
桥
梁
、
道
路
、
园
林
、
人
防
工
程
设
计
乙
级



屋
面
女
儿
墙
大
样
图



1:20



TM1821
1:50



M1527
1:5



0



M1121-1
1:50



M1521-1
1:5



0



C1818
1:5



0



GC1209
1
:50



GC1809
1:



50








			白沙镇土库小学学生宿舍改层高建筑05_t7 Model (1)


			白沙镇土库小学学生宿舍改层高建筑05_t7 Model (1)


			白沙镇土库小学学生宿舍改层高建筑05_t7 Model (1)


			白沙镇土库小学学生宿舍改层高建筑05_t7 Model (1)


			白沙镇土库小学学生宿舍改层高建筑05_t7 Model (1)


			白沙镇土库小学学生宿舍改层高建筑05_t7 Model (1)


			白沙镇土库小学学生宿舍改层高建筑05_t7 Model (1)


			白沙镇土库小学学生宿舍改层高建筑05_t7 Model (1)


			白沙镇土库小学学生宿舍改层高建筑05_t7 Model (1)


			白沙镇土库小学学生宿舍改层高建筑05_t7 Model (1)


			白沙镇土库小学学生宿舍改层高建筑05_t7 Model (1)


			白沙镇土库小学学生宿舍改层高建筑05_t7 Model (1)


			白沙镇土库小学学生宿舍改层高建筑05_t7 Model (1)


			白沙镇土库小学学生宿舍改层高建筑05_t7 Model (1)


			白沙镇土库小学学生宿舍改层高建筑05_t7 Model (1)


			白沙镇土库小学学生宿舍改层高建筑05_t7 Model (1)


			白沙镇土库小学学生宿舍改层高建筑05_t7 Model (1)









白沙镇土库小学学生宿舍图纸/pdf/02.结构-白沙镇土库小学学生宿舍_t3 Model (1).pdf




2022.03



结 构



施工图



结构设计总说明（一）



结构设计总说明（二）



JS-01 A1



基础平面布置图



JS-02 A1+1/4



JS-03



JS-04



JS-053.850～11.650m柱配筋图



标高-0.100m梁平法施工图 JS-06



JS-07二层楼面梁平法施工图



YXJYJ2022-13



基础顶～3.850m柱配筋图



A2



建设单位



Client



工程名称



Project Name



图纸名称



Drawing Title



业务号



Project No.



专  业



Discipline



Approved by



审  定



Verified by



审  核



Profession manager



专业负责
Project manager



项目负责人



Checked by



校  对
Designer



设  计



证     书



图  纸  目  录



序号 图  号



Drawing No.



备  注



Comments



图纸名称



Drawing Title



图  幅



SizeS.N



Drawing  List



07



06



02



03



04



05



01



08



09



11



12



13



14



15



10



16



17



18



19



20



21



日  期



Date



图  号



Drawing No.



设计阶段



Stage



子项编号



Sub-Project No.



建筑工程设计甲级；



城乡规划编制甲级资质证书编号：



自资规甲字21440265



证书编号：A244007828



人防工程设计乙级



给水、排水、桥梁、道路、园林



白沙镇土库小学学生宿舍



阳新县教育局白沙镇土库小学 



三层楼面梁平法施工图



屋面梁平法施工图



梯间屋面梁平法施工图



二层楼面板平法施工图



三层楼面板平法施工图



JS-08



JS-09



JS-10



JS-11



JS-12



A2



A2



A2



A2



A2



A2



A2



A2



A2



屋面板平法施工图



1#楼梯结构图



2#楼梯结构图



JS-13



JS-14



JS-15



A2



A2



A2











备注



COMMENTS



施工图



子项名称



子项编号工程编号



审  定



审  核



项目负责人



专业负责人



校  对



设  计



比  例



专  业



日  期



图  号



阶  段



版  次



Stamp of Registration注册执业专用章



单位出图专用章 Stamp of design unit



图纸名称



设计单位



DESIGN



证 书



建设单位



工程名称



CERTIFICATE



INSTITUTE



建筑工程设计甲级；



城乡规划编制甲级资质证书编号：



自资规甲字21440265



证书编号：A244007828



给水、排水、桥梁、道路、园林、人防工程设计乙级



A版



2022.031:100



结 构



阳新县教育局 



白沙镇土库小学学生宿舍



白沙镇土库小学



JS-01



结构设计总说明（一）



E
L
V



E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y



P
l
u
m



b
i
n
g



H
V



A
C



A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e



S
t
r
u
c
t
u
r
e



C
o
n
f
i
r
m



e
d
 
b
y



会
 
 
 
签



结
 
 
 
构



建
 
 
 
筑



暖
 
 
 
通



给
排
水



强
 
 
 
电



弱
 
 
 
电



E
L
V



E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y



P
l
u
m



b
i
n
g



H
V



A
C



A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e



S
t
r
u
c
t
u
r
e



C
o
n
f
i
r
m



e
d
 
b
y



会
 
 
 
签



结
 
 
 
构



建
 
 
 
筑



暖
 
 
 
通



给
排
水



强
 
 
 
电



弱
 
 
 
电



E
L
V



E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y



P
l
u
m



b
i
n
g



H
V



A
C



A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e



S
t
r
u
c
t
u
r
e



C
o
n
f
i
r
m



e
d
 
b
y



会
 
 
 
签



结
 
 
 
构



建
 
 
 
筑



暖
 
 
 
通



给
排
水



强
 
 
 
电



弱
 
 
 
电











备注



COMMENTS



施工图



子项名称



子项编号工程编号



审  定



审  核



项目负责人



专业负责人



校  对



设  计



比  例



专  业



日  期



图  号



阶  段



版  次



Stamp of Registration注册执业专用章



单位出图专用章 Stamp of design unit



图纸名称



设计单位



DESIGN



证 书



建设单位



工程名称



CERTIFICATE



INSTITUTE



建筑工程设计甲级；



城乡规划编制甲级资质证书编号：



自资规甲字21440265



证书编号：A244007828



给水、排水、桥梁、道路、园林、人防工程设计乙级



A版



2022.031:100



结 构



阳新县教育局 



白沙镇土库小学学生宿舍



白沙镇土库小学



JS-01



结构设计总说明（二）



E
L
V



E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y



P
l
u
m



b
i
n
g



H
V



A
C



A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e



S
t
r
u
c
t
u
r
e



C
o
n
f
i
r
m



e
d
 
b
y



会
 
 
 
签



结
 
 
 
构



建
 
 
 
筑



暖
 
 
 
通



给
排
水



强
 
 
 
电



弱
 
 
 
电



E
L
V



E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y



P
l
u
m



b
i
n
g



H
V



A
C



A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e



S
t
r
u
c
t
u
r
e



C
o
n
f
i
r
m



e
d
 
b
y



会
 
 
 
签



结
 
 
 
构



建
 
 
 
筑



暖
 
 
 
通



给
排
水



强
 
 
 
电



弱
 
 
 
电



E
L
V



E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y



P
l
u
m



b
i
n
g



H
V



A
C



A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e



S
t
r
u
c
t
u
r
e



C
o
n
f
i
r
m



e
d
 
b
y



会
 
 
 
签



结
 
 
 
构



建
 
 
 
筑



暖
 
 
 
通



给
排
水



强
 
 
 
电



弱
 
 
 
电











JS-03



E
L
V



E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y



P
l
u
m



b
i
n
g



H
V



A
C



A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e



S
t
r
u
c
t
u
r
e



C
o
n
f
i
r
m



e
d
 
b
y



会
 
 
 
签



结
 
 
 
构



建
 
 
 
筑



暖
 
 
 
通



给
排



水



强
 
 
 
电



弱
 
 
 
电



E
L
V



E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y



P
l
u
m



b
i
n
g



H
V



A
C



A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e



S
t
r
u
c
t
u
r
e



C
o
n
f
i
r
m



e
d
 
b
y



会
 
 
 
签



结
 
 
 
构



建
 
 
 
筑



暖
 
 
 
通



给
排



水



强
 
 
 
电



弱
 
 
 
电



E
L
V



E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y



P
l
u
m



b
i
n
g



H
V



A
C



A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e



S
t
r
u
c
t
u
r
e



C
o
n
f
i
r
m



e
d
 
b
y



会
 
 
 
签



结
 
 
 
构



建
 
 
 
筑



暖
 
 
 
通



给
排



水



强
 
 
 
电



弱
 
 
 
电 施工图



备注



COMMENTS



子项名称



子项编号工程编号



审  定



审  核



项目负责人



专业负责人



校  对



设  计



比  例



专  业



日  期



图  号



阶  段



版  次



Stamp of Registration注册执业专用章



单位出图专用章 Stamp of design unit



图纸名称



设计单位



DESIGN



证 书



建设单位



工程名称



CERTIFICATE



INSTITUTE



建筑工程设计甲级；



城乡规划编制甲级资质证书编号：



自资规甲字21440265



证书编号：A244007828



给水、排水、桥梁、道路、园林、人防工程设计乙级



A版



2022.031:100



结 构



阳新县教育局 



白沙镇土库小学学生宿舍



白沙镇土库小学



基础平面布置图



基础平面布置图 1:100



Ⅰ型
1-1











JS-04



E
L
V



E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y



P
l
u
m



b
i
n
g



H
V



A
C



A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e



S
t
r
u
c
t
u
r
e



C
o
n
f
i
r
m



e
d
 
b
y



会
 
 
 
签



结
 
 
 
构



建
 
 
 
筑



暖
 
 
 
通



给
排



水



强
 
 
 
电



弱
 
 
 
电



E
L
V



E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y



P
l
u
m



b
i
n
g



H
V



A
C



A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e



S
t
r
u
c
t
u
r
e



C
o
n
f
i
r
m



e
d
 
b
y



会
 
 
 
签



结
 
 
 
构



建
 
 
 
筑



暖
 
 
 
通



给
排



水



强
 
 
 
电



弱
 
 
 
电



E
L
V



E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y



P
l
u
m



b
i
n
g



H
V



A
C



A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e



S
t
r
u
c
t
u
r
e



C
o
n
f
i
r
m



e
d
 
b
y



会
 
 
 
签



结
 
 
 
构



建
 
 
 
筑



暖
 
 
 
通



给
排



水



强
 
 
 
电



弱
 
 
 
电 施工图



备注



COMMENTS



子项名称



子项编号工程编号



审  定



审  核



项目负责人



专业负责人



校  对



设  计



比  例



专  业



日  期



图  号



阶  段



版  次



Stamp of Registration注册执业专用章



单位出图专用章 Stamp of design unit



图纸名称



设计单位



DESIGN



证 书



建设单位



工程名称



CERTIFICATE



INSTITUTE



建筑工程设计甲级；



城乡规划编制甲级资质证书编号：



自资规甲字21440265



证书编号：A244007828



给水、排水、桥梁、道路、园林、人防工程设计乙级



A版



2022.031:100



结 构



阳新县教育局 



白沙镇土库小学学生宿舍



白沙镇土库小学



基础顶～3.550m柱配筋图



基础顶～3.550m柱配筋图 1:100











JS-05



E
L
V



E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y



P
l
u
m



b
i
n
g



H
V



A
C



A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e



S
t
r
u
c
t
u
r
e



C
o
n
f
i
r
m



e
d
 
b
y



会
 
 
 
签



结
 
 
 
构



建
 
 
 
筑



暖
 
 
 
通



给
排



水



强
 
 
 
电



弱
 
 
 
电



E
L
V



E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y



P
l
u
m



b
i
n
g



H
V



A
C



A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e



S
t
r
u
c
t
u
r
e



C
o
n
f
i
r
m



e
d
 
b
y



会
 
 
 
签



结
 
 
 
构



建
 
 
 
筑



暖
 
 
 
通



给
排



水



强
 
 
 
电



弱
 
 
 
电



E
L
V



E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y



P
l
u
m



b
i
n
g



H
V



A
C



A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e



S
t
r
u
c
t
u
r
e



C
o
n
f
i
r
m



e
d
 
b
y



会
 
 
 
签



结
 
 
 
构



建
 
 
 
筑



暖
 
 
 
通



给
排



水



强
 
 
 
电



弱
 
 
 
电 施工图



备注



COMMENTS



子项名称



子项编号工程编号



审  定



审  核



项目负责人



专业负责人



校  对



设  计



比  例



专  业



日  期



图  号



阶  段



版  次



Stamp of Registration注册执业专用章



单位出图专用章 Stamp of design unit



图纸名称



设计单位



DESIGN



证 书



建设单位



工程名称



CERTIFICATE



INSTITUTE



建筑工程设计甲级；



城乡规划编制甲级资质证书编号：



自资规甲字21440265



证书编号：A244007828



给水、排水、桥梁、道路、园林、人防工程设计乙级



A版



2022.031:100



结 构



阳新县教育局 



白沙镇土库小学学生宿舍



白沙镇土库小学



3.550～10.750m柱配筋图



3.550～10.750m柱配筋图 1:100











JS-06



E
L
V



E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y



P
l
u
m



b
i
n
g



H
V



A
C



A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e



S
t
r
u
c
t
u
r
e



C
o
n
f
i
r
m



e
d
 
b
y



会
 
 
 
签



结
 
 
 
构



建
 
 
 
筑



暖
 
 
 
通



给
排



水



强
 
 
 
电



弱
 
 
 
电



E
L
V



E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y



P
l
u
m



b
i
n
g



H
V



A
C



A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e



S
t
r
u
c
t
u
r
e



C
o
n
f
i
r
m



e
d
 
b
y



会
 
 
 
签



结
 
 
 
构



建
 
 
 
筑



暖
 
 
 
通



给
排



水



强
 
 
 
电



弱
 
 
 
电



E
L
V



E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y



P
l
u
m



b
i
n
g



H
V



A
C



A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e



S
t
r
u
c
t
u
r
e



C
o
n
f
i
r
m



e
d
 
b
y



会
 
 
 
签



结
 
 
 
构



建
 
 
 
筑



暖
 
 
 
通



给
排



水



强
 
 
 
电



弱
 
 
 
电 施工图



备注



COMMENTS



子项名称



子项编号工程编号



审  定



审  核



项目负责人



专业负责人



校  对



设  计



比  例



专  业



日  期



图  号



阶  段



版  次



Stamp of Registration注册执业专用章



单位出图专用章 Stamp of design unit



图纸名称



设计单位



DESIGN



证 书



建设单位



工程名称



CERTIFICATE



INSTITUTE



建筑工程设计甲级；



城乡规划编制甲级资质证书编号：



自资规甲字21440265



证书编号：A244007828



给水、排水、桥梁、道路、园林、人防工程设计乙级



A版



2022.031:100



结 构



阳新县教育局 



白沙镇土库小学学生宿舍



白沙镇土库小学



标高-0.100m梁平法施工图



标高-0.100m梁平法施工图 1:100











JS-07



E
L
V



E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y



P
l
u
m



b
i
n
g



H
V



A
C



A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e



S
t
r
u
c
t
u
r
e



C
o
n
f
i
r
m



e
d
 
b
y



会
 
 
 
签



结
 
 
 
构



建
 
 
 
筑



暖
 
 
 
通



给
排



水



强
 
 
 
电



弱
 
 
 
电



E
L
V



E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y



P
l
u
m



b
i
n
g



H
V



A
C



A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e



S
t
r
u
c
t
u
r
e



C
o
n
f
i
r
m



e
d
 
b
y



会
 
 
 
签



结
 
 
 
构



建
 
 
 
筑



暖
 
 
 
通



给
排



水



强
 
 
 
电



弱
 
 
 
电



E
L
V



E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y



P
l
u
m



b
i
n
g



H
V



A
C



A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e



S
t
r
u
c
t
u
r
e



C
o
n
f
i
r
m



e
d
 
b
y



会
 
 
 
签



结
 
 
 
构



建
 
 
 
筑



暖
 
 
 
通



给
排



水



强
 
 
 
电



弱
 
 
 
电 施工图



备注



COMMENTS



子项名称



子项编号工程编号



审  定



审  核



项目负责人



专业负责人



校  对



设  计



比  例



专  业



日  期



图  号



阶  段



版  次



Stamp of Registration注册执业专用章



单位出图专用章 Stamp of design unit



图纸名称



设计单位



DESIGN



证 书



建设单位



工程名称



CERTIFICATE



INSTITUTE



建筑工程设计甲级；



城乡规划编制甲级资质证书编号：



自资规甲字21440265



证书编号：A244007828



给水、排水、桥梁、道路、园林、人防工程设计乙级



A版



2022.031:100



结 构



阳新县教育局 



白沙镇土库小学学生宿舍



白沙镇土库小学



二层楼面梁平法施工图



二层楼面梁平法施工图 1:100











JS-08



施工图



备注



COMMENTS



子项名称



子项编号工程编号



审  定



审  核



项目负责人



专业负责人



校  对



设  计



比  例



专  业



日  期



图  号



阶  段



版  次



Stamp of Registration注册执业专用章



单位出图专用章 Stamp of design unit



图纸名称



设计单位



DESIGN



证 书



建设单位



工程名称



CERTIFICATE



INSTITUTE



建筑工程设计甲级；



城乡规划编制甲级资质证书编号：



自资规甲字21440265



证书编号：A244007828



给水、排水、桥梁、道路、园林、人防工程设计乙级



A版



2022.031:100



结 构



阳新县教育局 



白沙镇土库小学学生宿舍



白沙镇土库小学



三层楼面梁平法施工图



E
L
V



E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y



P
l
u
m



b
i
n
g



H
V



A
C



A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e



S
t
r
u
c
t
u
r
e



C
o
n
f
i
r
m



e
d
 
b
y



会
 
 
 
签



结
 
 
 
构



建
 
 
 
筑



暖
 
 
 
通



给
排



水



强
 
 
 
电



弱
 
 
 
电



E
L
V



E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y



P
l
u
m



b
i
n
g



H
V



A
C



A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e



S
t
r
u
c
t
u
r
e



C
o
n
f
i
r
m



e
d
 
b
y



会
 
 
 
签



结
 
 
 
构



建
 
 
 
筑



暖
 
 
 
通



给
排



水



强
 
 
 
电



弱
 
 
 
电



E
L
V



E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y



P
l
u
m



b
i
n
g



H
V



A
C



A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e



S
t
r
u
c
t
u
r
e



C
o
n
f
i
r
m



e
d
 
b
y



会
 
 
 
签



结
 
 
 
构



建
 
 
 
筑



暖
 
 
 
通



给
排



水



强
 
 
 
电



弱
 
 
 
电



三层楼面梁平法施工图 1:100











JS-09



施工图



备注



COMMENTS



子项名称



子项编号工程编号



审  定



审  核



项目负责人



专业负责人



校  对



设  计



比  例



专  业



日  期



图  号



阶  段



版  次



Stamp of Registration注册执业专用章



单位出图专用章 Stamp of design unit



图纸名称



设计单位



DESIGN



证 书



建设单位



工程名称



CERTIFICATE



INSTITUTE



建筑工程设计甲级；



城乡规划编制甲级资质证书编号：



自资规甲字21440265



证书编号：A244007828



给水、排水、桥梁、道路、园林、人防工程设计乙级



A版



2022.031:100



结 构



阳新县教育局 



白沙镇土库小学学生宿舍



白沙镇土库小学



屋面梁平法施工图



E
L
V



E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y



P
l
u
m



b
i
n
g



H
V



A
C



A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e



S
t
r
u
c
t
u
r
e



C
o
n
f
i
r
m



e
d
 
b
y



会
 
 
 
签



结
 
 
 
构



建
 
 
 
筑



暖
 
 
 
通



给
排



水



强
 
 
 
电



弱
 
 
 
电



E
L
V



E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y



P
l
u
m



b
i
n
g



H
V



A
C



A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e



S
t
r
u
c
t
u
r
e



C
o
n
f
i
r
m



e
d
 
b
y



会
 
 
 
签



结
 
 
 
构



建
 
 
 
筑



暖
 
 
 
通



给
排



水



强
 
 
 
电



弱
 
 
 
电



E
L
V



E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y



P
l
u
m



b
i
n
g



H
V



A
C



A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e



S
t
r
u
c
t
u
r
e



C
o
n
f
i
r
m



e
d
 
b
y



会
 
 
 
签



结
 
 
 
构



建
 
 
 
筑



暖
 
 
 
通



给
排



水



强
 
 
 
电



弱
 
 
 
电



屋面梁平法施工图 1:100











JS-10



施工图



备注



COMMENTS



子项名称



子项编号工程编号



审  定



审  核



项目负责人



专业负责人



校  对



设  计



比  例



专  业



日  期



图  号



阶  段



版  次



Stamp of Registration注册执业专用章



单位出图专用章 Stamp of design unit



图纸名称



设计单位



DESIGN



证 书



建设单位



工程名称



CERTIFICATE



INSTITUTE



建筑工程设计甲级；



城乡规划编制甲级资质证书编号：



自资规甲字21440265



证书编号：A244007828



给水、排水、桥梁、道路、园林、人防工程设计乙级



A版



2022.031:100



结 构



阳新县教育局 



白沙镇土库小学学生宿舍



白沙镇土库小学



梯间屋面梁平法施工图



E
L
V



E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y



P
l
u
m



b
i
n
g



H
V



A
C



A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e



S
t
r
u
c
t
u
r
e



C
o
n
f
i
r
m



e
d
 
b
y



会
 
 
 
签



结
 
 
 
构



建
 
 
 
筑



暖
 
 
 
通



给
排



水



强
 
 
 
电



弱
 
 
 
电



E
L
V



E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y



P
l
u
m



b
i
n
g



H
V



A
C



A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e



S
t
r
u
c
t
u
r
e



C
o
n
f
i
r
m



e
d
 
b
y



会
 
 
 
签



结
 
 
 
构



建
 
 
 
筑



暖
 
 
 
通



给
排



水



强
 
 
 
电



弱
 
 
 
电



E
L
V



E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y



P
l
u
m



b
i
n
g



H
V



A
C



A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e



S
t
r
u
c
t
u
r
e



C
o
n
f
i
r
m



e
d
 
b
y



会
 
 
 
签



结
 
 
 
构



建
 
 
 
筑



暖
 
 
 
通



给
排



水



强
 
 
 
电



弱
 
 
 
电



(板厚h=120mm)



10.750～13.750m柱配筋图 1:100 梯间屋面梁平法施工图 1:100 梯间屋面板平法施工图 1:100



梯间出入口雨篷大样图 1:20
梯间屋面女儿墙大样图 1:20











JS-11



E
L
V



E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y



P
l
u
m



b
i
n
g



H
V



A
C



A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e



S
t
r
u
c
t
u
r
e



C
o
n
f
i
r
m



e
d
 
b
y



会
 
 
 
签



结
 
 
 
构



建
 
 
 
筑



暖
 
 
 
通



给
排



水



强
 
 
 
电



弱
 
 
 
电



E
L
V



E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y



P
l
u
m



b
i
n
g



H
V



A
C



A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e



S
t
r
u
c
t
u
r
e



C
o
n
f
i
r
m



e
d
 
b
y



会
 
 
 
签



结
 
 
 
构



建
 
 
 
筑



暖
 
 
 
通



给
排



水



强
 
 
 
电



弱
 
 
 
电



E
L
V



E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y



P
l
u
m



b
i
n
g



H
V



A
C



A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e



S
t
r
u
c
t
u
r
e



C
o
n
f
i
r
m



e
d
 
b
y



会
 
 
 
签



结
 
 
 
构



建
 
 
 
筑



暖
 
 
 
通



给
排



水



强
 
 
 
电



弱
 
 
 
电 施工图



备注



COMMENTS



子项名称



子项编号工程编号



审  定



审  核



项目负责人



专业负责人



校  对



设  计



比  例



专  业



日  期



图  号



阶  段



版  次



Stamp of Registration注册执业专用章



单位出图专用章 Stamp of design unit



图纸名称



设计单位



DESIGN



证 书



建设单位



工程名称



CERTIFICATE



INSTITUTE



建筑工程设计甲级；



城乡规划编制甲级资质证书编号：



自资规甲字21440265



证书编号：A244007828



给水、排水、桥梁、道路、园林、人防工程设计乙级



A版



2022.031:100



结 构



阳新县教育局 



白沙镇土库小学学生宿舍



白沙镇土库小学



二层楼面板平法施工图



二层楼面板平法施工图 1:100











JS-12



E
L
V



E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y



P
l
u
m



b
i
n
g



H
V



A
C



A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e



S
t
r
u
c
t
u
r
e



C
o
n
f
i
r
m



e
d
 
b
y



会
 
 
 
签



结
 
 
 
构



建
 
 
 
筑



暖
 
 
 
通



给
排



水



强
 
 
 
电



弱
 
 
 
电



E
L
V



E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y



P
l
u
m



b
i
n
g



H
V



A
C



A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e



S
t
r
u
c
t
u
r
e



C
o
n
f
i
r
m



e
d
 
b
y



会
 
 
 
签



结
 
 
 
构



建
 
 
 
筑



暖
 
 
 
通



给
排



水



强
 
 
 
电



弱
 
 
 
电



E
L
V



E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y



P
l
u
m



b
i
n
g



H
V



A
C



A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e



S
t
r
u
c
t
u
r
e



C
o
n
f
i
r
m



e
d
 
b
y



会
 
 
 
签



结
 
 
 
构



建
 
 
 
筑



暖
 
 
 
通



给
排



水



强
 
 
 
电



弱
 
 
 
电 施工图



备注



COMMENTS



子项名称



子项编号工程编号



审  定



审  核



项目负责人



专业负责人



校  对



设  计



比  例



专  业



日  期



图  号



阶  段



版  次



Stamp of Registration注册执业专用章



单位出图专用章 Stamp of design unit



图纸名称



设计单位



DESIGN



证 书



建设单位



工程名称



CERTIFICATE



INSTITUTE



建筑工程设计甲级；



城乡规划编制甲级资质证书编号：



自资规甲字21440265



证书编号：A244007828



给水、排水、桥梁、道路、园林、人防工程设计乙级



A版



2022.031:100



结 构



阳新县教育局 



白沙镇土库小学学生宿舍



白沙镇土库小学



三层楼面板平法施工图



三层楼面板平法施工图 1:100











JS-13



E
L
V



E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y



P
l
u
m



b
i
n
g



H
V



A
C



A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e



S
t
r
u
c
t
u
r
e



C
o
n
f
i
r
m



e
d
 
b
y



会
 
 
 
签



结
 
 
 
构



建
 
 
 
筑



暖
 
 
 
通



给
排



水



强
 
 
 
电



弱
 
 
 
电



E
L
V



E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y



P
l
u
m



b
i
n
g



H
V



A
C



A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e



S
t
r
u
c
t
u
r
e



C
o
n
f
i
r
m



e
d
 
b
y



会
 
 
 
签



结
 
 
 
构



建
 
 
 
筑



暖
 
 
 
通



给
排



水



强
 
 
 
电



弱
 
 
 
电



E
L
V



E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y



P
l
u
m



b
i
n
g



H
V



A
C



A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e



S
t
r
u
c
t
u
r
e



C
o
n
f
i
r
m



e
d
 
b
y



会
 
 
 
签



结
 
 
 
构



建
 
 
 
筑



暖
 
 
 
通



给
排



水



强
 
 
 
电



弱
 
 
 
电 施工图



备注



COMMENTS



子项名称



子项编号工程编号



审  定



审  核



项目负责人



专业负责人



校  对



设  计



比  例



专  业



日  期



图  号



阶  段



版  次



Stamp of Registration注册执业专用章



单位出图专用章 Stamp of design unit



图纸名称



设计单位



DESIGN



证 书



建设单位



工程名称



CERTIFICATE



INSTITUTE



建筑工程设计甲级；



城乡规划编制甲级资质证书编号：



自资规甲字21440265



证书编号：A244007828



给水、排水、桥梁、道路、园林、人防工程设计乙级



A版



2022.031:100



结 构



阳新县教育局 



白沙镇土库小学学生宿舍



白沙镇土库小学



屋面板平法施工图



屋面板平法施工图 1:100



屋面女儿墙大样图 1:20











JS-14



E
L
V



E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y



P
l
u
m



b
i
n
g



H
V



A
C



A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e



S
t
r
u
c
t
u
r
e



C
o
n
f
i
r
m



e
d
 
b
y



会
 
 
 
签



结
 
 
 
构



建
 
 
 
筑



暖
 
 
 
通



给
排



水



强
 
 
 
电



弱
 
 
 
电



E
L
V



E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y



P
l
u
m



b
i
n
g



H
V



A
C



A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e



S
t
r
u
c
t
u
r
e



C
o
n
f
i
r
m



e
d
 
b
y



会
 
 
 
签



结
 
 
 
构



建
 
 
 
筑



暖
 
 
 
通



给
排



水



强
 
 
 
电



弱
 
 
 
电



E
L
V



E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y



P
l
u
m



b
i
n
g



H
V



A
C



A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e



S
t
r
u
c
t
u
r
e



C
o
n
f
i
r
m



e
d
 
b
y



会
 
 
 
签



结
 
 
 
构



建
 
 
 
筑



暖
 
 
 
通



给
排



水



强
 
 
 
电



弱
 
 
 
电 施工图



备注



COMMENTS



子项名称



子项编号工程编号



审  定



审  核



项目负责人



专业负责人



校  对



设  计



比  例



专  业



日  期



图  号



阶  段



版  次



Stamp of Registration注册执业专用章



单位出图专用章 Stamp of design unit



图纸名称



设计单位



DESIGN



证 书



建设单位



工程名称



CERTIFICATE



INSTITUTE



建筑工程设计甲级；



城乡规划编制甲级资质证书编号：



自资规甲字21440265



证书编号：A244007828



给水、排水、桥梁、道路、园林、人防工程设计乙级



A版



2022.031:100



结 构



阳新县教育局 



白沙镇土库小学学生宿舍



白沙镇土库小学



1#楼梯结构图



TB-1 1:30



-0.050~3.850米1#楼梯平面图 1:50 3.850~11.650米1#楼梯平面图 1:50



TL1 1:20



TL2 1:20



TZ 1:20











JS-15



E
L
V



E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y



P
l
u
m



b
i
n
g



H
V



A
C



A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e



S
t
r
u
c
t
u
r
e



C
o
n
f
i
r
m



e
d
 
b
y



会
 
 
 
签



结
 
 
 
构



建
 
 
 
筑



暖
 
 
 
通



给
排



水



强
 
 
 
电



弱
 
 
 
电



E
L
V



E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y



P
l
u
m



b
i
n
g



H
V



A
C



A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e



S
t
r
u
c
t
u
r
e



C
o
n
f
i
r
m



e
d
 
b
y



会
 
 
 
签



结
 
 
 
构



建
 
 
 
筑



暖
 
 
 
通



给
排



水



强
 
 
 
电



弱
 
 
 
电



E
L
V



E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y



P
l
u
m



b
i
n
g



H
V



A
C



A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e



S
t
r
u
c
t
u
r
e



C
o
n
f
i
r
m



e
d
 
b
y



会
 
 
 
签



结
 
 
 
构



建
 
 
 
筑



暖
 
 
 
通



给
排



水



强
 
 
 
电



弱
 
 
 
电 施工图



备注



COMMENTS



子项名称



子项编号工程编号



审  定



审  核



项目负责人



专业负责人



校  对



设  计



比  例



专  业



日  期



图  号



阶  段



版  次



Stamp of Registration注册执业专用章



单位出图专用章 Stamp of design unit



图纸名称



设计单位



DESIGN



证 书



建设单位



工程名称



CERTIFICATE



INSTITUTE



建筑工程设计甲级；



城乡规划编制甲级资质证书编号：



自资规甲字21440265



证书编号：A244007828



给水、排水、桥梁、道路、园林、人防工程设计乙级



A版



2022.031:100



结 构



阳新县教育局 



白沙镇土库小学学生宿舍



白沙镇土库小学



2#楼梯结构图



-0.050~3.850米2#楼梯平面图 1:50 3.850~7.750米2#楼梯平面图 1:50



TL1 1:20



TL2 1:20



TZ 1:20



TB-1 1:30












白沙镇土库小学学生宿舍图纸/pdf/03.水施-白沙镇土库小学学生宿舍_t3 Model (1).pdf




07



06



02



03



04



05



01



08



09



11



12



13



14



15



10



16



图  纸  目  录



序号



00



17



18



19



20



21



22



23



24



25



建设单位
Client



工程名称
Project Name



图纸名称
Drawing Title



业务号
Project No.



专  业
Discipline



图  号
Drawing No.



备  注
Comments



图纸名称
Drawing Title



图  幅
SizeS.N



Drawing  List



建筑工程设计甲级；



城乡规划编制甲级资质证书编号：
自资规甲字21440265



证书编号：A244007828



人防工程设计乙级



给水、排水、桥梁、道路、园林



日  期
Date



图  号
Drawing No.



设计阶段
Stage



子项编号
Sub-Project No.



阳新县教育局白沙镇土库小学



给排水



施工图白沙镇土库小学学生宿舍



2022.04



给排水设计说明（一） SS-01 A1



给排水设计说明（二） SS-02 A1



热水系统说明 SS-03 A1



设备、管道大样图 SS-04 A1



图纸目录 SS-00 A4



图纸目录 SS-00



一层给排水平面图 SS-05 A2



二层给排水平面图 SS-06 A2



三层给排水平面图 SS-07 A2



屋面给排水平面图 SS-08 A2



排水系统图 SS-09 A2



给水系统图 SS-10 A2



宿舍卫生间大样图 SS-11 A2











（
一
）
.
工
程
概
况
：



（
四
）
.
给
排
水
系
统
：



（
三
）
.
设
计
范
围
：



（
二
）
.
设
计
依
据
：



给
排
水
设
计
说
明
（
一
）



一
、
设
计
说
明
：



（
一
）
.
管
材
：



二
、
施
工
说
明
：



（
四
）



.管
道
敷
设
：



（
三
）
.用
水
器
具
及
附
件
：



（
二
）



.阀
门
及
附
件
：



子
项
名
称



子
项
编
号



工
程
编
号



审
  定



审
  核



项
目
负
责
人



专
业
负
责
人



校
  对



设
  计



比
  例



专
  业



日
  期



图
  号



阶
  段



版
  次



S
ta
mp



 o
f 
Re



gi
st



ra
ti



on
注
册
执
业
专
用
章



单
位
出
图
专
用
章



S
t
a
m
p
 
o
f
 
d
esign unit



图
纸
名
称



设
计
单
位



D
E
S
IGN



证
 书



建
设
单
位



工
程
名
称



C
ER



TI
FI



CA
TE



I
NS
TI



TU
TE



建
筑
工
程
设
计
甲
级
；



城
乡
规
划
编
制
甲
级
资
质
证
书
编
号
：



自
资
规
甲
字



21
440



265



证
书
编
号
：



A2
44
007828



给
水
、
排
水
、
桥
梁
、
道
路
、
园
林
、
人
防
工
程
设
计
乙
级



白
沙
镇
土
库
小
学
学
生
宿
舍



阳
新
县
教
育
局
白
沙
镇
土
库
小
学



给
排
水
设
计
说
明
（
一
）











图
 
   



 例



给
排
水
设
计
说
明
（
二
）



（
五
）
.
防
腐
和
油
漆
：



（
六
）
.
管
道
试
压
：



（
七
）



.管
道
冲
洗
及
消
毒
：



（
八
）



.节
能
、
节
水
设
计
措
施



（
十
一
）



.其
它
：



（
九
）



.给
排
水
抗
震
设
计
：



管
径
从



DN65到
DN150



管
径
从



DN65到
DN150



子
项
名
称



子
项
编
号



工
程
编
号



审
  定



审
  核



项
目
负
责
人



专
业
负
责
人



校
  对



设
  计



比
  例



专
  业



日
  期



图
  号



阶
  段



版
  次



S
ta
mp



 o
f 
Re



gi
st



ra
ti



on
注
册
执
业
专
用
章



单
位
出
图
专
用
章



S
t
a
m
p
 
o
f
 
d
esign unit



图
纸
名
称



设
计
单
位



D
E
S
IGN



证
 书



建
设
单
位



工
程
名
称



C
ER



TI
FI



CA
TE



I
NS
TI



TU
TE



建
筑
工
程
设
计
甲
级
；



城
乡
规
划
编
制
甲
级
资
质
证
书
编
号
：



自
资
规
甲
字



21
440



265



证
书
编
号
：



A2
44
007828



给
水
、
排
水
、
桥
梁
、
道
路
、
园
林
、
人
防
工
程
设
计
乙
级



白
沙
镇
土
库
小
学
学
生
宿
舍



阳
新
县
教
育
局
白
沙
镇
土
库
小
学



给
排
水
设
计
说
明
（
二
）











子
项
名
称



子
项
编
号



工
程
编
号



审
  定



审
  核



项
目
负
责
人



专
业
负
责
人



校
  对



设
  计



比
  例



专
  业



日
  期



图
  号



阶
  段



版
  次



S
ta
mp



 o
f 
Re



gi
st
ra
ti



on
注
册
执
业
专
用
章



单
位
出
图
专
用
章



S
t
a
m
p
 
o
f
 
d
esign unit



图
纸
名
称



设
计
单
位



D
E
S
IGN



证
 书



建
设
单
位



工
程
名
称



C
ER
TI



FI
CA



TE



I
NS
TI



TU
TE



建
筑
工
程
设
计
甲
级
；



城
乡
规
划
编
制
甲
级
资
质
证
书
编
号
：



自
资
规
甲
字
21



440
265



证
书
编
号
：



A2
44



007828



给
水
、
排
水
、
桥
梁
、
道
路
、
园
林
、
人
防
工
程
设
计
乙
级



白
沙
镇
土
库
小
学
学
生
宿
舍



阳
新
县
教
育
局
白
沙
镇
土
库
小
学



热
水
系
统
说
明











子
项
名
称



子
项
编
号



工
程
编
号



审
  定



审
  核



项
目
负
责
人



专
业
负
责
人



校
  对



设
  计



比
  例



专
  业



日
  期



图
  号



阶
  段



版
  次



S
ta
mp



 o
f 
Re



gi
st
ra
ti



on
注
册
执
业
专
用
章



单
位
出
图
专
用
章



S
t
a
m
p
 
o
f
 
d
esign unit



图
纸
名
称



设
计
单
位



D
E
S
IGN



证
 书



建
设
单
位



工
程
名
称



C
ER
TI



FI
CA



TE



I
NS
TI



TU
TE



建
筑
工
程
设
计
甲
级
；



城
乡
规
划
编
制
甲
级
资
质
证
书
编
号
：



自
资
规
甲
字
21



440
265



证
书
编
号
：



A2
44



007828



给
水
、
排
水
、
桥
梁
、
道
路
、
园
林
、
人
防
工
程
设
计
乙
级



白
沙
镇
土
库
小
学
学
生
宿
舍



阳
新
县
教
育
局
白
沙
镇
土
库
小
学



设
备
、
管
道
大
样
图



≥











子
项
名
称



子
项
编
号



工
程
编
号



审
  定



审
  核



项
目
负
责
人



专
业
负
责
人



校
  对



设
  计



比
  例



专
  业



日
  期



图
  号



阶
  段



版
  次



Stamp of Registration
注
册
执
业
专
用
章



单
位
出
图
专
用
章



S
t
a
m
p
 
o
f
 
d
esign unit



图
纸
名
称



设
计
单
位



D
E
S
IGN



证
 书



建
设
单
位



工
程
名
称



C
ER



TI
FI
CA



TE



I
NS
TI



TU
TE



建
筑
工
程
设
计
甲
级
；



城
乡
规
划
编
制
甲
级
资
质
证
书
编
号
：



自
资
规
甲
字



21
440



265



证
书
编
号
：



A2
44
007828



给
水
、
排
水
、
桥
梁
、
道
路
、
园
林
、
人
防
工
程
设
计
乙
级



白
沙
镇
土
库
小
学
学
生
宿
舍



阳
新
县
教
育
局
白
沙
镇
土
库
小
学



一
层
给
排
水
平
面
图



本
层
建
筑
面
积
：



2
50



.7
3m



2
层
高



3
.9
米



本
栋
占
地
建
筑
面
积
：



2
74



.0
5m



2



一
层
给
排
水
平
面
图



1
:1



00











子
项
名
称



子
项
编
号



工
程
编
号



审
  定



审
  核



项
目
负
责
人



专
业
负
责
人



校
  对



设
  计



比
  例



专
  业



日
  期



图
  号



阶
  段



版
  次



Stamp of Registration
注
册
执
业
专
用
章



单
位
出
图
专
用
章



S
t
a
m
p
 
o
f
 
d
esign unit



图
纸
名
称



设
计
单
位



D
E
S
IGN



证
 书



建
设
单
位



工
程
名
称



C
ER



TI
FI
CA



TE



I
NS
TI



TU
TE



建
筑
工
程
设
计
甲
级
；



城
乡
规
划
编
制
甲
级
资
质
证
书
编
号
：



自
资
规
甲
字



21
440



265



证
书
编
号
：



A2
44
007828



给
水
、
排
水
、
桥
梁
、
道
路
、
园
林
、
人
防
工
程
设
计
乙
级



白
沙
镇
土
库
小
学
学
生
宿
舍



阳
新
县
教
育
局
白
沙
镇
土
库
小
学



二
层
给
排
水
平
面
图



本
层
建
筑
面
积
：



1
63



.4
0m



2
层
高



3
.9
米



二
层
给
排
水
平
面
图



1
:1



00











子
项
名
称



子
项
编
号



工
程
编
号



审
  定



审
  核



项
目
负
责
人



专
业
负
责
人



校
  对



设
  计



比
  例



专
  业



日
  期



图
  号



阶
  段



版
  次



Stamp of Registration
注
册
执
业
专
用
章



单
位
出
图
专
用
章



S
t
a
m
p
 
o
f
 
d
esign unit



图
纸
名
称



设
计
单
位



D
E
S
IGN



证
 书



建
设
单
位



工
程
名
称



C
ER



TI
FI
CA



TE



I
NS
TI



TU
TE



建
筑
工
程
设
计
甲
级
；



城
乡
规
划
编
制
甲
级
资
质
证
书
编
号
：



自
资
规
甲
字



21
440



265



证
书
编
号
：



A2
44
007828



给
水
、
排
水
、
桥
梁
、
道
路
、
园
林
、
人
防
工
程
设
计
乙
级



白
沙
镇
土
库
小
学
学
生
宿
舍



阳
新
县
教
育
局
白
沙
镇
土
库
小
学



三
层
给
排
水
平
面
图



本
层
建
筑
面
积
：



1
63



.4
0m



2
层
高



3
.9
米



三
层
给
排
水
平
面
图



1
:1



00











软
水
器



子
项
名
称



子
项
编
号



工
程
编
号



审
  定



审
  核



项
目
负
责
人



专
业
负
责
人



校
  对



设
  计



比
  例



专
  业



日
  期



图
  号



阶
  段



版
  次



Stamp of Registration
注
册
执
业
专
用
章



单
位
出
图
专
用
章



S
t
a
m
p
 
o
f
 
d
esign unit



图
纸
名
称



设
计
单
位



D
E
S
IGN



证
 书



建
设
单
位



工
程
名
称



C
ER



TI
FI
CA



TE



I
NS
TI



TU
TE



建
筑
工
程
设
计
甲
级
；



城
乡
规
划
编
制
甲
级
资
质
证
书
编
号
：



自
资
规
甲
字



21
440



265



证
书
编
号
：



A2
44
007828



给
水
、
排
水
、
桥
梁
、
道
路
、
园
林
、
人
防
工
程
设
计
乙
级



白
沙
镇
土
库
小
学
学
生
宿
舍



阳
新
县
教
育
局
白
沙
镇
土
库
小
学



屋
面
给
排
水
平
面
图



本
层
建
筑
面
积
：



3
0
.
69m



2



屋
面
给
排
水
平
面
图



1
:1



00



梯
间
屋
面
平
面
图



1
:1



00











子
项
名
称



子
项
编
号



工
程
编
号



审
  定



审
  核



项
目
负
责
人



专
业
负
责
人



校
  对



设
  计



比
  例



专
  业



日
  期



图
  号



阶
  段



版
  次



Stamp of Registration
注
册
执
业
专
用
章



单
位
出
图
专
用
章



S
t
a
m
p
 
o
f
 
d
esign unit



图
纸
名
称



设
计
单
位



D
E
S
IGN



证
 书



建
设
单
位



工
程
名
称



C
ER



TI
FI
CA



TE



I
NS
TI



TU
TE



建
筑
工
程
设
计
甲
级
；



城
乡
规
划
编
制
甲
级
资
质
证
书
编
号
：



自
资
规
甲
字



21
440



265



证
书
编
号
：



A2
44
007828



给
水
、
排
水
、
桥
梁
、
道
路
、
园
林
、
人
防
工
程
设
计
乙
级



白
沙
镇
土
库
小
学
学
生
宿
舍



阳
新
县
教
育
局
白
沙
镇
土
库
小
学



排
水
系
统
图











子
项
名
称



子
项
编
号



工
程
编
号



审
  定



审
  核



项
目
负
责
人



专
业
负
责
人



校
  对



设
  计



比
  例



专
  业



日
  期



图
  号



阶
  段



版
  次



Stamp of Registration
注
册
执
业
专
用
章



单
位
出
图
专
用
章



S
t
a
m
p
 
o
f
 
d
esign unit



图
纸
名
称



设
计
单
位



D
E
S
IGN



证
 书



建
设
单
位



工
程
名
称



C
ER



TI
FI
CA



TE



I
NS
TI



TU
TE



建
筑
工
程
设
计
甲
级
；



城
乡
规
划
编
制
甲
级
资
质
证
书
编
号
：



自
资
规
甲
字



21
440



265



证
书
编
号
：



A2
44
007828



给
水
、
排
水
、
桥
梁
、
道
路
、
园
林
、
人
防
工
程
设
计
乙
级



白
沙
镇
土
库
小
学
学
生
宿
舍



阳
新
县
教
育
局
白
沙
镇
土
库
小
学



给
水
系
统
图











子
项
名
称



子
项
编
号



工
程
编
号



审
  定



审
  核



项
目
负
责
人



专
业
负
责
人



校
  对



设
  计



比
  例



专
  业



日
  期



图
  号



阶
  段



版
  次



Stamp of Registration
注
册
执
业
专
用
章



单
位
出
图
专
用
章



S
t
a
m
p
 
o
f
 
d
esign unit



图
纸
名
称



设
计
单
位



D
E
S
IGN



证
 书



建
设
单
位



工
程
名
称



C
ER



TI
FI
CA



TE



I
NS
TI



TU
TE



建
筑
工
程
设
计
甲
级
；



城
乡
规
划
编
制
甲
级
资
质
证
书
编
号
：



自
资
规
甲
字



21
440



265



证
书
编
号
：



A2
44
007828



给
水
、
排
水
、
桥
梁
、
道
路
、
园
林
、
人
防
工
程
设
计
乙
级



白
沙
镇
土
库
小
学
学
生
宿
舍



阳
新
县
教
育
局
白
沙
镇
土
库
小
学



宿
舍
卫
生
间
大
样
图








			03.水施-白沙镇土库小学学生宿舍_t3 Model (1)


			03.水施-白沙镇土库小学学生宿舍_t3 Model (1)


			03.水施-白沙镇土库小学学生宿舍_t3 Model (1)


			03.水施-白沙镇土库小学学生宿舍_t3 Model (1)


			03.水施-白沙镇土库小学学生宿舍_t3 Model (1)


			03.水施-白沙镇土库小学学生宿舍_t3 Model (1)


			03.水施-白沙镇土库小学学生宿舍_t3 Model (1)


			03.水施-白沙镇土库小学学生宿舍_t3 Model (1)


			03.水施-白沙镇土库小学学生宿舍_t3 Model (1)


			03.水施-白沙镇土库小学学生宿舍_t3 Model (1)


			03.水施-白沙镇土库小学学生宿舍_t3 Model (1)


			03.水施-白沙镇土库小学学生宿舍_t3 Model (1)









白沙镇土库小学学生宿舍图纸/pdf/04.电施-白沙镇土库小学学生宿舍20220415 Model (1).pdf




建设单位
Client



工程名称
Project Name



图纸名称
Drawing Title



业务号
Project No.



专  业
Discipline



Approved by



审  定
Verified by
审  核



Profession manager
专业负责



Project manager
项目负责人



Checked by
校  对



Designer
设  计



证     书



图  纸  目  录



序号 图  号
Drawing No.



备  注
Comments



图纸名称
Drawing Title



图  幅
SizeS.N



Drawing  List



07



06



02



03



04



05



01



08



09



11



12



13



14



15



10



16



17



18



19



20



21



日  期
Date



图  号
Drawing No.



设计阶段
Stage



工程编号
Project No.



22



白沙镇土库小学学生宿舍



2022.04



电气



施工图



DS-01 A1



YXJYJ2022-13阳新县教育局白沙镇土库小学



电气设计说明一



三层照明平面图



屋面照明平面图



01版 1:100



A1 01版 1:100电气设计说明二



配电系统图 A1 01版 1:100



01版 1:100



01版 1:100



01版 1:100



01版 1:100



01版 1:100



二层照明平面图



一层照明平面图



01版 1:100



01版 1:100



01版 1:100



A2



A2



A2



A2



A2



A2



A2



A2



A2



A2



A2



A2



A2



01版 1:100



01版 1:100



01版 1:100



01版 1:100



01版 1:100



三层应急照明平面图



屋面应急照明平面图



二层应急照明平面图



一层应急照明平面图



三层弱电平面图



接地平面图



二层弱电平面图



一层弱电平面图



防雷平面图



DS-02



DS-03



DS-04



DS-05



DS-06



DS-07



DS-08



DS-09



DS-10



DS-11



DS-12



DS-13



DS-14



DS-15



DS-16



建筑工程设计甲级；



城乡规划编制甲级资质证书编号：
自资规甲字21440265



证书编号：A244007828



人防工程设计乙级



给水、排水、桥梁、道路、园林











备
注



C
O
M
M
ENTS



子
项
名
称



子
项
编
号



工
程
编
号



审
  定



审
  核



项
目
负
责
人



专
业
负
责
人



校
  对



设
  计



比
  例



专
  业



日
  期



图
  号



阶
  段



版
  次



S
ta
mp



 o
f 
Re



gi
st



ra
ti



on
注
册
执
业
专
用
章



单
位
出
图
专
用
章



S
t
a
m
p
 
o
f
 
d
esign unit



图
纸
名
称



设
计
单
位



D
E
S
IGN



证
 书



建
设
单
位



工
程
名
称



C
ER



TI
FI



CA
TE



I
NS
TI



TU
TE



建
筑
工
程
设
计
甲
级
；



城
乡
规
划
编
制
甲
级
资
质
证
书
编
号
：



自
资
规
甲
字



21
440



265



证
书
编
号
：



A2
44



007828



给
水
、
排
水
、
桥
梁
、
道
路
、
园
林
、
人
防
工
程
设
计
乙
级



阳
新
县
教
育
局



 



白
沙
镇
土
库
小
学
学
生
宿
舍



白
沙
镇
土
库
小
学



电
 气



0
1



1
:1



00



施
工
图



2
02
2.
04



Y
X
J
Y
J
2
022-13



ELV



Electricity



Plumbing



HVACArchitecture



Structure
Confirmed by



会   签 结   构



建   筑 暖   通



给排水



强   电



弱   电
ELV



Electricity



Plumbing



HVACArchitecture



Structure
Confirmed by



会   签 结   构



建   筑 暖   通



给排水



强   电



弱   电
ELV



Electricity



Plumbing



HVACArchitecture



Structure
Confirmed by



会   签 结   构



建   筑 暖   通



给排水



强   电



弱   电



电
气
设
计
说
明
一



D
S-
01











备
注



C
O
M
M
ENTS



子
项
名
称



子
项
编
号



工
程
编
号



审
  定



审
  核



项
目
负
责
人



专
业
负
责
人



校
  对



设
  计



比
  例



专
  业



日
  期



图
  号



阶
  段



版
  次



S
ta
mp



 o
f 
Re



gi
st



ra
ti



on
注
册
执
业
专
用
章



单
位
出
图
专
用
章



S
t
a
m
p
 
o
f
 
d
esign unit



图
纸
名
称



设
计
单
位



D
E
S
IGN



证
 书



建
设
单
位



工
程
名
称



C
ER



TI
FI



CA
TE



I
NS
TI



TU
TE



建
筑
工
程
设
计
甲
级
；



城
乡
规
划
编
制
甲
级
资
质
证
书
编
号
：



自
资
规
甲
字



21
440



265



证
书
编
号
：



A2
44



007828



给
水
、
排
水
、
桥
梁
、
道
路
、
园
林
、
人
防
工
程
设
计
乙
级



阳
新
县
教
育
局



 



白
沙
镇
土
库
小
学
学
生
宿
舍



白
沙
镇
土
库
小
学



电
 气



0
1



1
:1



00



施
工
图



2
02
2.
04



Y
X
J
Y
J
2
022-13



ELV



Electricity



Plumbing



HVACArchitecture



Structure
Confirmed by



会   签 结   构



建   筑 暖   通



给排水



强   电



弱   电
ELV



Electricity



Plumbing



HVACArchitecture



Structure
Confirmed by



会   签 结   构



建   筑 暖   通



给排水



强   电



弱   电
ELV



Electricity



Plumbing



HVACArchitecture



Structure
Confirmed by



会   签 结   构



建   筑 暖   通



给排水



强   电



弱   电



电
气
设
计
说
明
二



D
S-
02











备
注



C
O
M
M
ENTS



子
项
名
称



子
项
编
号



工
程
编
号



审
  定



审
  核



项
目
负
责
人



专
业
负
责
人



校
  对



设
  计



比
  例



专
  业



日
  期



图
  号



阶
  段



版
  次



S
ta
mp



 o
f 
Re



gi
st



ra
ti



on
注
册
执
业
专
用
章



单
位
出
图
专
用
章



S
t
a
m
p
 
o
f
 
d
esign unit



图
纸
名
称



设
计
单
位



D
E
S
IGN



证
 书



建
设
单
位



工
程
名
称



C
ER



TI
FI



CA
TE



I
NS
TI



TU
TE



建
筑
工
程
设
计
甲
级
；



城
乡
规
划
编
制
甲
级
资
质
证
书
编
号
：



自
资
规
甲
字



21
440



265



证
书
编
号
：



A2
44



007828



给
水
、
排
水
、
桥
梁
、
道
路
、
园
林
、
人
防
工
程
设
计
乙
级



阳
新
县
教
育
局



 



白
沙
镇
土
库
小
学
学
生
宿
舍



白
沙
镇
土
库
小
学



电
 气



0
1



1
:1



00



施
工
图



2
02
2.
04



Y
X
J
Y
J
2
022-13



ELV



Electricity



Plumbing



HVACArchitecture



Structure
Confirmed by



会   签 结   构



建   筑 暖   通



给排水



强   电



弱   电
ELV



Electricity



Plumbing



HVACArchitecture



Structure
Confirmed by



会   签 结   构



建   筑 暖   通



给排水



强   电



弱   电
ELV



Electricity



Plumbing



HVACArchitecture



Structure
Confirmed by



会   签 结   构



建   筑 暖   通



给排水



强   电



弱   电



配
电
竖
向
干
线
系
统
图
一



配
电
系
统
图



D
S-
03











DS-04



一
层
照
明
平
面
图



子
项
名
称



子
项
编
号



工
程
编
号



审
  定



审
  核



项
目
负
责
人



专
业
负
责
人



校
  对



设
  计



比
  例



专
  业



日
  期



图
  号



阶
  段



版
  次



Stamp of Registration
注
册
执
业
专
用
章



单
位
出
图
专
用
章



S
t
a
m
p
 
o
f
 
d
esign unit



图
纸
名
称



设
计
单
位



D
E
S
IGN



证
 书



建
设
单
位



工
程
名
称



C
ER



TI
FI
CA



TE



I
NS
TI



TU
TE



阳
新
县
教
育
局



 



白
沙
镇
土
库
小
学
学
生
宿
舍



白
沙
镇
土
库
小
学



电
 
气



01



1:100



施
工
图



2022.04



YXJYJ2022-13



备
注



C
O
M
M
ENTS



建
筑
工
程
设
计
甲
级
；



城
乡
规
划
编
制
甲
级
资
质
证
书
编
号
：



自
资
规
甲
字
21



440
265



证
书
编
号
：



A2
44



007828
给
水
、
排
水
、
桥
梁
、
道
路
、
园
林
、
人
防
工
程
设
计
乙
级



一
层
照
明
平
面
图



1
:1



00











DS-05



二
层
照
明
平
面
图



子
项
名
称



子
项
编
号



工
程
编
号



审
  定



审
  核



项
目
负
责
人



专
业
负
责
人



校
  对



设
  计



比
  例



专
  业



日
  期



图
  号



阶
  段



版
  次



Stamp of Registration
注
册
执
业
专
用
章



单
位
出
图
专
用
章



S
t
a
m
p
 
o
f
 
d
esign unit



图
纸
名
称



设
计
单
位



D
E
S
IGN



证
 书



建
设
单
位



工
程
名
称



C
ER



TI
FI
CA



TE



I
NS
TI



TU
TE



阳
新
县
教
育
局



 



白
沙
镇
土
库
小
学
学
生
宿
舍



白
沙
镇
土
库
小
学



电
 
气



01



1:100



施
工
图



2022.04



YXJYJ2022-13



备
注



C
O
M
M
ENTS



建
筑
工
程
设
计
甲
级
；



城
乡
规
划
编
制
甲
级
资
质
证
书
编
号
：



自
资
规
甲
字
21



440
265



证
书
编
号
：



A2
44



007828
给
水
、
排
水
、
桥
梁
、
道
路
、
园
林
、
人
防
工
程
设
计
乙
级



二
层
照
明
平
面
图



1
:1



00











DS-06



三
层
照
明
平
面
图



子
项
名
称



子
项
编
号



工
程
编
号



审
  定



审
  核



项
目
负
责
人



专
业
负
责
人



校
  对



设
  计



比
  例



专
  业



日
  期



图
  号



阶
  段



版
  次



Stamp of Registration
注
册
执
业
专
用
章



单
位
出
图
专
用
章



S
t
a
m
p
 
o
f
 
d
esign unit



图
纸
名
称



设
计
单
位



D
E
S
IGN



证
 书



建
设
单
位



工
程
名
称



C
ER



TI
FI
CA



TE



I
NS
TI



TU
TE



阳
新
县
教
育
局



 



白
沙
镇
土
库
小
学
学
生
宿
舍



白
沙
镇
土
库
小
学



电
 
气



01



1:100



施
工
图



2022.04



YXJYJ2022-13



备
注



C
O
M
M
ENTS



建
筑
工
程
设
计
甲
级
；



城
乡
规
划
编
制
甲
级
资
质
证
书
编
号
：



自
资
规
甲
字
21



440
265



证
书
编
号
：



A2
44



007828
给
水
、
排
水
、
桥
梁
、
道
路
、
园
林
、
人
防
工
程
设
计
乙
级



三
层
照
明
平
面
图



1
:1



00











本
层
建
筑
面
积
：



3
0
.
69m



2



DS-07



屋
面
照
明
平
面
图



子
项
名
称



子
项
编
号



工
程
编
号



审
  定



审
  核



项
目
负
责
人



专
业
负
责
人



校
  对



设
  计



比
  例



专
  业



日
  期



图
  号



阶
  段



版
  次



Stamp of Registration
注
册
执
业
专
用
章



单
位
出
图
专
用
章



S
t
a
m
p
 
o
f
 
d
esign unit



图
纸
名
称



设
计
单
位



D
E
S
IGN



证
 书



建
设
单
位



工
程
名
称



C
ER



TI
FI
CA



TE



I
NS
TI



TU
TE



阳
新
县
教
育
局



 



白
沙
镇
土
库
小
学
学
生
宿
舍



白
沙
镇
土
库
小
学



电
 
气



01



1:100



施
工
图



2022.04



YXJYJ2022-13



备
注



C
O
M
M
ENTS



建
筑
工
程
设
计
甲
级
；



城
乡
规
划
编
制
甲
级
资
质
证
书
编
号
：



自
资
规
甲
字
21



440
265



证
书
编
号
：



A2
44



007828
给
水
、
排
水
、
桥
梁
、
道
路
、
园
林
、
人
防
工
程
设
计
乙
级



屋
面
照
明
平
面
图



1
:1



00











DS-08



一
层
应
急
照
明
平
面
图



子
项
名
称



子
项
编
号



工
程
编
号



审
  定



审
  核



项
目
负
责
人



专
业
负
责
人



校
  对



设
  计



比
  例



专
  业



日
  期



图
  号



阶
  段



版
  次



Stamp of Registration
注
册
执
业
专
用
章



单
位
出
图
专
用
章



S
t
a
m
p
 
o
f
 
d
esign unit



图
纸
名
称



设
计
单
位



D
E
S
IGN



证
 书



建
设
单
位



工
程
名
称



C
ER



TI
FI
CA



TE



I
NS
TI



TU
TE



阳
新
县
教
育
局



 



白
沙
镇
土
库
小
学
学
生
宿
舍



白
沙
镇
土
库
小
学



电
 
气



01



1:100



施
工
图



2022.04



YXJYJ2022-13



备
注



C
O
M
M
ENTS



建
筑
工
程
设
计
甲
级
；



城
乡
规
划
编
制
甲
级
资
质
证
书
编
号
：



自
资
规
甲
字
21



440
265



证
书
编
号
：



A2
44



007828
给
水
、
排
水
、
桥
梁
、
道
路
、
园
林
、
人
防
工
程
设
计
乙
级



一
层
应
急
照
明
平
面
图



1
:1



00











DS-09



二
层
应
急
照
明
平
面
图



子
项
名
称



子
项
编
号



工
程
编
号



审
  定



审
  核



项
目
负
责
人



专
业
负
责
人



校
  对



设
  计



比
  例



专
  业



日
  期



图
  号



阶
  段



版
  次



Stamp of Registration
注
册
执
业
专
用
章



单
位
出
图
专
用
章



S
t
a
m
p
 
o
f
 
d
esign unit



图
纸
名
称



设
计
单
位



D
E
S
IGN



证
 书



建
设
单
位



工
程
名
称



C
ER



TI
FI
CA



TE



I
NS
TI



TU
TE



阳
新
县
教
育
局



 



白
沙
镇
土
库
小
学
学
生
宿
舍



白
沙
镇
土
库
小
学



电
 
气



01



1:100



施
工
图



2022.04



YXJYJ2022-13



备
注



C
O
M
M
ENTS



建
筑
工
程
设
计
甲
级
；



城
乡
规
划
编
制
甲
级
资
质
证
书
编
号
：



自
资
规
甲
字
21



440
265



证
书
编
号
：



A2
44



007828
给
水
、
排
水
、
桥
梁
、
道
路
、
园
林
、
人
防
工
程
设
计
乙
级



二
层
应
急
照
明
平
面
图



1
:1



00











DS-10



三
层
应
急
照
明
平
面
图



子
项
名
称



子
项
编
号



工
程
编
号



审
  定



审
  核



项
目
负
责
人



专
业
负
责
人



校
  对



设
  计



比
  例



专
  业



日
  期



图
  号



阶
  段



版
  次



Stamp of Registration
注
册
执
业
专
用
章



单
位
出
图
专
用
章



S
t
a
m
p
 
o
f
 
d
esign unit



图
纸
名
称



设
计
单
位



D
E
S
IGN



证
 书



建
设
单
位



工
程
名
称



C
ER



TI
FI
CA



TE



I
NS
TI



TU
TE



阳
新
县
教
育
局



 



白
沙
镇
土
库
小
学
学
生
宿
舍



白
沙
镇
土
库
小
学



电
 
气



01



1:100



施
工
图



2022.04



YXJYJ2022-13



备
注



C
O
M
M
ENTS



建
筑
工
程
设
计
甲
级
；



城
乡
规
划
编
制
甲
级
资
质
证
书
编
号
：



自
资
规
甲
字
21



440
265



证
书
编
号
：



A2
44



007828
给
水
、
排
水
、
桥
梁
、
道
路
、
园
林
、
人
防
工
程
设
计
乙
级



三
层
应
急
照
明
平
面
图



1
:1



00











本
层
建
筑
面
积
：



3
0
.
69m



2



DS-11



屋
面
应
急
照
明
平
面
图



子
项
名
称



子
项
编
号



工
程
编
号



审
  定



审
  核



项
目
负
责
人



专
业
负
责
人



校
  对



设
  计



比
  例



专
  业



日
  期



图
  号



阶
  段



版
  次



Stamp of Registration
注
册
执
业
专
用
章



单
位
出
图
专
用
章



S
t
a
m
p
 
o
f
 
d
esign unit



图
纸
名
称



设
计
单
位



D
E
S
IGN



证
 书



建
设
单
位



工
程
名
称



C
ER



TI
FI
CA



TE



I
NS
TI



TU
TE



阳
新
县
教
育
局



 



白
沙
镇
土
库
小
学
学
生
宿
舍



白
沙
镇
土
库
小
学



电
 
气



01



1:100



施
工
图



2022.04



YXJYJ2022-13



备
注



C
O
M
M
ENTS



建
筑
工
程
设
计
甲
级
；



城
乡
规
划
编
制
甲
级
资
质
证
书
编
号
：



自
资
规
甲
字
21



440
265



证
书
编
号
：



A2
44



007828
给
水
、
排
水
、
桥
梁
、
道
路
、
园
林
、
人
防
工
程
设
计
乙
级



屋
面
应
急
照
明
平
面
图



1
:1



00











DS-12



一
层
弱
电
平
面
图



子
项
名
称



子
项
编
号



工
程
编
号



审
  定



审
  核



项
目
负
责
人



专
业
负
责
人



校
  对



设
  计



比
  例



专
  业



日
  期



图
  号



阶
  段



版
  次



Stamp of Registration
注
册
执
业
专
用
章



单
位
出
图
专
用
章



S
t
a
m
p
 
o
f
 
d
esign unit



图
纸
名
称



设
计
单
位



D
E
S
IGN



证
 书



建
设
单
位



工
程
名
称



C
ER



TI
FI
CA



TE



I
NS
TI



TU
TE



阳
新
县
教
育
局



 



白
沙
镇
土
库
小
学
学
生
宿
舍



白
沙
镇
土
库
小
学



电
 
气



01



1:100



施
工
图



2022.04



YXJYJ2022-13



备
注



C
O
M
M
ENTS



建
筑
工
程
设
计
甲
级
；



城
乡
规
划
编
制
甲
级
资
质
证
书
编
号
：



自
资
规
甲
字
21



440
265



证
书
编
号
：



A2
44



007828
给
水
、
排
水
、
桥
梁
、
道
路
、
园
林
、
人
防
工
程
设
计
乙
级



一
层
弱
电
平
面
图



1
:1



00











DS-13



二
层
弱
电
平
面
图



子
项
名
称



子
项
编
号



工
程
编
号



审
  定



审
  核



项
目
负
责
人



专
业
负
责
人



校
  对



设
  计



比
  例



专
  业



日
  期



图
  号



阶
  段



版
  次



Stamp of Registration
注
册
执
业
专
用
章



单
位
出
图
专
用
章



S
t
a
m
p
 
o
f
 
d
esign unit



图
纸
名
称



设
计
单
位



D
E
S
IGN



证
 书



建
设
单
位



工
程
名
称



C
ER



TI
FI
CA



TE



I
NS
TI



TU
TE



阳
新
县
教
育
局



 



白
沙
镇
土
库
小
学
学
生
宿
舍



白
沙
镇
土
库
小
学



电
 
气



01



1:100



施
工
图



2022.04



YXJYJ2022-13



备
注



C
O
M
M
ENTS



建
筑
工
程
设
计
甲
级
；



城
乡
规
划
编
制
甲
级
资
质
证
书
编
号
：



自
资
规
甲
字
21



440
265



证
书
编
号
：



A2
44



007828
给
水
、
排
水
、
桥
梁
、
道
路
、
园
林
、
人
防
工
程
设
计
乙
级



二
层
弱
电
平
面
图



1
:1



00











DS-14



三
层
弱
电
平
面
图



子
项
名
称



子
项
编
号



工
程
编
号



审
  定



审
  核



项
目
负
责
人



专
业
负
责
人



校
  对



设
  计



比
  例



专
  业



日
  期



图
  号



阶
  段



版
  次



Stamp of Registration
注
册
执
业
专
用
章



单
位
出
图
专
用
章



S
t
a
m
p
 
o
f
 
d
esign unit



图
纸
名
称



设
计
单
位



D
E
S
IGN



证
 书



建
设
单
位



工
程
名
称



C
ER



TI
FI
CA



TE



I
NS
TI



TU
TE



阳
新
县
教
育
局



 



白
沙
镇
土
库
小
学
学
生
宿
舍



白
沙
镇
土
库
小
学



电
 
气



01



1:100



施
工
图



2022.04



YXJYJ2022-13



备
注



C
O
M
M
ENTS



建
筑
工
程
设
计
甲
级
；



城
乡
规
划
编
制
甲
级
资
质
证
书
编
号
：



自
资
规
甲
字
21



440
265



证
书
编
号
：



A2
44



007828
给
水
、
排
水
、
桥
梁
、
道
路
、
园
林
、
人
防
工
程
设
计
乙
级



三
层
弱
电
平
面
图



1
:1



00











DS-15



接
地
平
面
图



子
项
名
称



子
项
编
号



工
程
编
号



审
  定



审
  核



项
目
负
责
人



专
业
负
责
人



校
  对



设
  计



比
  例



专
  业



日
  期



图
  号



阶
  段



版
  次



Stamp of Registration
注
册
执
业
专
用
章



单
位
出
图
专
用
章



S
t
a
m
p
 
o
f
 
d
esign unit



图
纸
名
称



设
计
单
位



D
E
S
IGN



证
 书



建
设
单
位



工
程
名
称



C
ER



TI
FI
CA



TE



I
NS
TI



TU
TE



阳
新
县
教
育
局



 



白
沙
镇
土
库
小
学
学
生
宿
舍



白
沙
镇
土
库
小
学



电
 
气



01



1:100



施
工
图



2022.04



YXJYJ2022-13



备
注



C
O
M
M
ENTS



建
筑
工
程
设
计
甲
级
；



城
乡
规
划
编
制
甲
级
资
质
证
书
编
号
：



自
资
规
甲
字
21



440
265



证
书
编
号
：



A2
44



007828
给
水
、
排
水
、
桥
梁
、
道
路
、
园
林
、
人
防
工
程
设
计
乙
级



接
地
平
面
图



1
:1



00



金
属
地
漏



墙



洗
脸
盆
墙



卫
生
间
局
部
等
电
位
联
结
详
图



1
:1
00











DS-16



屋
面
防
雷
平
面
图



子
项
名
称



子
项
编
号



工
程
编
号



审
  定



审
  核



项
目
负
责
人



专
业
负
责
人



校
  对



设
  计



比
  例



专
  业



日
  期



图
  号



阶
  段



版
  次



Stamp of Registration
注
册
执
业
专
用
章



单
位
出
图
专
用
章



S
t
a
m
p
 
o
f
 
d
esign unit



图
纸
名
称



设
计
单
位



D
E
S
IGN



证
 书



建
设
单
位



工
程
名
称



C
ER



TI
FI
CA



TE



I
NS
TI



TU
TE



阳
新
县
教
育
局



 



白
沙
镇
土
库
小
学
学
生
宿
舍



白
沙
镇
土
库
小
学



电
 
气



01



1:100



施
工
图



2022.04



YXJYJ2022-13



备
注



C
O
M
M
ENTS



建
筑
工
程
设
计
甲
级
；



城
乡
规
划
编
制
甲
级
资
质
证
书
编
号
：



自
资
规
甲
字
21



440
265



证
书
编
号
：



A2
44



007828
给
水
、
排
水
、
桥
梁
、
道
路
、
园
林
、
人
防
工
程
设
计
乙
级



屋
面
防
雷
平
面
图



1
:1



00








			04.电施-白沙镇土库小学学生宿舍20220415 Model (1)


			04.电施-白沙镇土库小学学生宿舍20220415 Model (1)


			04.电施-白沙镇土库小学学生宿舍20220415 Model (1)


			04.电施-白沙镇土库小学学生宿舍20220415 Model (1)


			04.电施-白沙镇土库小学学生宿舍20220415 Model (1)


			04.电施-白沙镇土库小学学生宿舍20220415 Model (1)


			04.电施-白沙镇土库小学学生宿舍20220415 Model (1)


			04.电施-白沙镇土库小学学生宿舍20220415 Model (1)


			04.电施-白沙镇土库小学学生宿舍20220415 Model (1)


			04.电施-白沙镇土库小学学生宿舍20220415 Model (1)


			04.电施-白沙镇土库小学学生宿舍20220415 Model (1)


			04.电施-白沙镇土库小学学生宿舍20220415 Model (1)


			04.电施-白沙镇土库小学学生宿舍20220415 Model (1)


			04.电施-白沙镇土库小学学生宿舍20220415 Model (1)


			04.电施-白沙镇土库小学学生宿舍20220415 Model (1)


			04.电施-白沙镇土库小学学生宿舍20220415 Model (1)


			04.电施-白沙镇土库小学学生宿舍20220415 Model (1)









白沙镇土库小学学生宿舍图纸/t3/01.白沙镇土库小学学生宿舍改层高建筑05_t7.dwg

PC






白沙镇土库小学学生宿舍图纸/t3/02.白沙镇土库小学学生宿舍结构改层高_t7(基础埋深已调整).dwg





白沙镇土库小学学生宿舍图纸/t3/03.水施-白沙镇土库小学学生宿舍_t3.dwg

PC






白沙镇土库小学学生宿舍图纸/t3/04.电施-白沙镇土库小学学生宿舍20220415.dwg

PC





_1234567891/��ɳ������Сѧѧ������.PDF


白沙镇土库小学学生宿
舍 工程


招标工程量清单


扉— 1


招  标  人： 造 价咨询人：
(单位盖章) (单位资质专用章)


法定代表人
或其授权人：


法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章) (签字或盖章)


编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)


编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日







白沙镇土库小学学生宿舍-土建部分 工程


扉-1


招 标 工 程 量 清 单


招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)


法定代表人  


或其授权人：


法定代表人  


  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)


编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)


编制时间：      年   月   日 复核时间：      年   月   日







分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：白沙镇土库小学学生宿舍-土建部分
标段：白沙镇土库
小学学生宿舍 第 1 页  共 13 页


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。


表— 08


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位


工程量


金额（元）


综合单价 合价
其中


暂估价


A.1 土石方工程


1 010101001
001


平整场地 1.土壤类别:综合考虑 m2 250.4


2 010101003
001


挖沟槽土方 1.土壤类别:自行勘察
2.挖土深度:详施工图


m3 27.33


3 010101004
001


挖基坑土方 1.土壤类别:自行勘察
2.挖土深度:详施工图


m3 240.3


4 010103001
001


回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:土
3.部位：基础回填


m3 176.9


5 010103001
002


回填方


1.密实度要求:满足施工及规
范要求
2.填方材料品种:土
3.部位：房心回填


m3 39.12


6 010103002
001


余方弃置 1.废弃料品种:余方
2.弃置点及运距:暂定3km


m3 51.61


分部小计


A.4 砌筑工程


7 010401001
001


砖基础


1.砖品种、规格、强度等级:
灰砂砖
2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂
浆
3.防潮层材料种类:20厚1：2
水泥砂浆内掺5%防水剂


m3 2.17


8 010401012
001


零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位:屋面
出入口


m3 0.11


9 010402001
001


砌块墙一（
内外墙）


1.砌块品种、规格、强度等
级:加气砼砌块
2.墙体类型:200mm
3.砂浆强度等级: M5.0水泥
砂浆


m3 154.49


10 010402001
002


砌块墙一（
女儿墙）


1.砌块品种、规格、强度等
级:加气砼砌块
2.墙体类型:200mm
3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂
浆


m3 11.84


本页小计







分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：白沙镇土库小学学生宿舍-土建部分
标段：白沙镇土库
小学学生宿舍 第 2 页  共 13 页


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。


表— 08


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位


工程量


金额（元）


综合单价 合价


其中


暂估价


11 010402001
005


砌块墙一


1.砌块品种、规格、强度等
级:加气砼砌块
2.墙体类型:100mm
3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂
浆


m3 10.13


12 010401003
001


实心砖墙
1.公共卫生间1.2m高120mm
厚砖隔断
2.釉面砖及抹灰


m3 2.33


分部小计


A.5
混凝土及钢
筋混凝土工
程


13 010501001
001


垫层 1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C15


m3 19.22


14 010501005
001


独立基础 1.混凝土种类:独立基础
2.混凝土强度等级:C30


m3 59.46


15 010502001
001


矩形柱 1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30


m3 37.17


16 010502002
001


构造柱 1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C25


m3 8.69


17 010503001
001


基础梁 1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30


m3 15.11


18 010503005
001


过梁 1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C25


m3 2.63


19 010505001
001


有梁板 1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30


m3 100.77


20 010505007
001


天沟(檐沟）
、挑檐板


1.混凝土种类:挑檐
2.混凝土强度等级:C30


m3 0.53


21 010505008
001


雨篷、悬挑
板、阳台板


1.混凝土种类:雨篷
2.混凝土强度等级:C30


m3 0.23


22 010506001
001


直形楼梯 1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30


m2 98.21


23 010503004
001


圈梁 1.混凝土种类:防水翻边
2.混凝土强度等级:C20


m3 5.39


本页小计







分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：白沙镇土库小学学生宿舍-土建部分
标段：白沙镇土库
小学学生宿舍 第 3 页  共 13 页


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。


表— 08


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位


工程量


金额（元）


综合单价 合价


其中


暂估价


24 010507001
001


坡道1


1.素土夯实
2.150厚碎石灌M2.5混合砂浆
3.100厚C15混凝土
4.25厚1：3干硬性水泥砂浆
结合层
5.30厚火烧面或机磨纹花岗
岩板面层，缝宽5，干石灰粗
砂扫缝后洒水封缝
6.详见图集13ZJ001-19-5


m2 24.48


25 010507001
002


散水


1.素土夯实
2.60厚砂垫层
3.60厚C15混凝土面加5厚1：
1水泥砂浆随打随抹光
5.详见图集11ZJ901-4/5


m2 40.4


26 010507004
001


台阶


1.素土夯实
2.100厚三合土
3.100厚C15混凝土
4.素水泥浆一遍
5.详见11ZJ901-9/9


m2 5.4


27 010507005
001


扶手、压顶 1.混凝土种类:压顶
2.混凝土强度等级:C25


m3 6.96


28 010515001
001


现浇构件钢
筋


1.钢筋种类、规格:砌体加固
筋ф6


t 0.845


29 010515001
002


现浇构件钢
筋


1.钢筋种类、规格:HPB300 
Φ6


t 0.359


30 010515001
003


现浇构件钢
筋


1.钢筋种类、规格:HPB300 
Φ10


t 0.138


31 010515001
004


现浇构件钢
筋


1.钢筋种类、规格:HRB400 
Φ8


t 8.763


32 010515001
005


现浇构件钢
筋


1.钢筋种类、规格:HRB400 
Φ10


t 1.965


33 010515001
006


现浇构件钢
筋


1.钢筋种类、规格:HRB400 
Φ12


t 2.719


34 010515001
007


现浇构件钢
筋


1.钢筋种类、规格:HRB400 
Φ14


t 2.499


35 010515001
008


现浇构件钢
筋


1.钢筋种类、规格:HRB400 
Φ16


t 7.651


本页小计







分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：白沙镇土库小学学生宿舍-土建部分
标段：白沙镇土库
小学学生宿舍 第 4 页  共 13 页


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。


表— 08


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位


工程量


金额（元）


综合单价 合价


其中


暂估价


36 010515001
009


现浇构件钢
筋


1.钢筋种类、规格:HRB400 
Φ18


t 0.516


37 010515001
010


现浇构件钢
筋


1.钢筋种类、规格:HRB400 
Φ20


t 2.379


38 010515001
011


现浇构件钢
筋


1.钢筋种类、规格:HRB400 
Φ25


t 0.137


39 010515001
012


现浇构件钢
筋


1.钢筋种类、规格:HRB400 
Φ6


t 0.994


40 010516003
001


机械连接 1.连接方式:电渣压力焊
2.规格:综合考虑


个 458


分部小计


A.8 门窗工程


41 010801001
001


木质门


1.门代号及洞口尺寸:M0921,
M1121-1,M1521-1
2.详见门窗表大样，含观察
窗（安全玻璃）及通风百叶


m2 24.57


42 010801002
001


木质门带套
1.门代号及洞口尺寸:M1121 
 
2.夹板门；平开


m2 18.48


43 010802001
001


金属(塑钢）
门


1.门代号及洞口尺寸:TLM182
1
2.门框、扇材质:55A系列空
条式隔热铝合金推拉门
3.玻璃品种、厚度:6白玻H膜
层+12A+6白玻
4.其它详见设计图纸


m2 30.24


44 010802004
001


防盗门


1.门代号及洞口尺寸:FDM182
1
2.门框、扇材质:成品双扇防
盗门
3.其它详见设计图纸


m2 3.78


45 010805005
001


全玻自由门


1.门代号及洞口尺寸:M1527
2.玻璃品种、厚度:小力度外
开玻璃门
3.专业厂家制定


m2 8.1


本页小计







分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：白沙镇土库小学学生宿舍-土建部分
标段：白沙镇土库
小学学生宿舍 第 5 页  共 13 页


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。


表— 08


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位


工程量


金额（元）


综合单价 合价


其中


暂估价


46 010807001
001


金属（塑钢
、断桥）窗


1.窗代号及洞口尺寸:C1818
，GC1812,GC1212
2.框、扇材质:55A系列空条
式隔热铝合金
3.玻璃品种、厚度:6白玻H膜
层+12A+6白玻
4.其它详见设计图纸


m2 82.08


47 010807005
001


金属格栅窗 1.不锈钢防盗网
2.具体做法详见图纸


m2 58.5


分部小计


A.9 屋面及防水
工程


48 010902001
001


（不上人屋
面）


1.20厚1:2.5水泥砂浆
2.0.4厚聚乙烯薄膜
3.20厚1:2.5水泥砂浆找平
4.结构找坡


m2 113.05


49 010902001
002


（上人屋面
）


1.8~10厚防滑地砖铺平拍实
，缝宽10，1：2水泥砂浆勾
缝（取消）
2.20厚1:2水泥砂浆抹光
3.0.4厚聚乙烯薄膜
4.20厚1:2.5水泥砂浆找平
5.结构找坡


m2 153


50 010902001
003


屋面卷材防
水


1.3厚自粘聚酯胎改性沥青防
水卷材


m2 294.45


51 010904001
001


楼（地）面
卷材防水


部位：卫生间
1.0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材
（芯材厚度≥0.5用1.3厚专
用配套粘结料满粘）


m2 137.4


52 010904002
001


楼（地）面
涂膜防水


1.部位：卫生间
2.1.5厚聚氨酯防水层


m2 137.4


分部小计


A.10
保温、隔热
、防腐工程


53 011001001
001


保温隔热屋
面


1.70厚300型挤塑聚苯板 m2 266.05


分部小计


本页小计







分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：白沙镇土库小学学生宿舍-土建部分
标段：白沙镇土库
小学学生宿舍 第 6 页  共 13 页


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。


表— 08


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位


工程量


金额（元）


综合单价 合价


其中


暂估价


A.11 楼地面装饰
工程


54 011101002
001


地- 1 现浇
水磨石地面


1.部位：走廊.公共活动室
2.素土夯实
3.80厚C15混凝土
4.基层处理：地面彻底清理
干净后，均匀滚涂素水泥一
遍
5.20厚1:3水泥砂浆
6.素水泥一遍
7.15厚1：2水泥石子磨光


m2 169.68


55 011101002
002


楼-1 现浇水
磨石地面


1.部位：走廊、宿舍、阳台
2.基层处理：地面彻底清理
干净后，均匀滚涂素水泥一
遍
3.20厚1:3水泥砂浆
4.素水泥一遍
5.15厚1：2水泥石子磨光


m2 222.28


56 011102003
001


地-2 防滑地
砖地面


1.部位：公共卫生间
2.素土夯实
3.80厚C15混凝土
4.20厚1:3水泥砂浆找平（取
消）
5.炉渣填充层找坡，坡向地
漏
6.20厚1:3水泥砂浆找平
7.25厚1:2水泥砂浆结合层，
表面撒水泥粉
8.8~10厚防滑地砖，干水泥
擦缝


m2 77.14


57 011102003
002


楼-2 防滑地
砖楼面


1.部位：卫1
2..20厚1:3水泥砂浆找平（
取消）
3.炉渣填充层找坡，坡向地
漏
4.20厚1:3水泥砂浆找平
5.20厚1:2水泥砂浆结合层，
表面撒水泥粉
6.8~10厚防滑地砖，干水泥
擦缝


m2 26


本页小计







分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：白沙镇土库小学学生宿舍-土建部分
标段：白沙镇土库
小学学生宿舍 第 7 页  共 13 页


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。


表— 08


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位


工程量


金额（元）


综合单价 合价


其中


暂估价


58 011105003
001


块料踢脚线


1.部位：公共活动室，宿舍
，阳台
2.踢脚线高度:150mm
3.面层材料品种、规格、颜
色:陶瓷面砖
4.17厚2：1：8水泥石灰砂浆
,分两次抹灰
5.4厚1：1水泥砂浆加水重20
%建筑镶贴


m2 36.57


59 011106005
001


现浇水磨石
楼梯面层


1.部位：楼梯
2.15厚1：2水泥石子磨光
3.20厚1:3水泥砂浆


m2 98.21


60 011107002
001


块料台阶面 1.面层材料品种、规格、颜
色:防滑面砖


m2 5.4


分部小计


A.12
墙、柱面装
饰与隔断、
幕墙工程


61 011201001
001


墙面一般抹
灰


1.部位:墙裙部分
2.10厚专用抹灰砂浆，分两
次抹灰
3.4厚1：1水泥砂浆加水重20
%建筑镶贴


m2 409.43


62 011201001
002


墙面一般抹
灰


1.部位:墙裙以上部分
2.10厚专用抹灰砂浆，分两
次抹灰
3.5厚1：2水泥砂浆


m2 1363.76


63 011201001
003


墙面一般抹
灰


1.部位:外墙面
2.15厚1：2.5防水砂浆，分
两次抹灰
3.5厚干粉类聚合物水泥防水
砂浆，中间压入一层耐碱玻
璃纤维网布


m2 683.1


64 011201001
004


墙面一般抹
灰


1.部位:女儿墙内面
2.15厚1：2.5防水砂浆，分
两次抹灰


m2 105.48


本页小计







分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：白沙镇土库小学学生宿舍-土建部分
标段：白沙镇土库
小学学生宿舍 第 8 页  共 13 页


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。


表— 08


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位


工程量


金额（元）


综合单价 合价


其中


暂估价


65 011202001
001


柱、梁面一
般抹灰


1.柱（梁）体类型:矩形柱
2.底层厚度、砂浆配合比:15
厚1：2.5防水砂浆，分两次
抹灰


m2 16.98


66 011201001
005


墙面一般抹
灰


砌块与结构主体连接处耐碱
纤维布一层300宽


m2 365.94


67 011204003
001


块料墙面
1.部位:墙裙
2.面层材料品种、规格、颜
色:600*300*5釉面砖


m2 421.53


分部小计


A.13 天棚工程


68 011302001
001


吊顶天棚


1.部位：卫生间  公共活动
室
2.铝合金配套龙骨，主龙骨
间距900~1000,T型龙骨中距
300或600，横撑中距600
3.2厚300*300集成吊顶


m2 189.97


分部小计


A.14
油漆、涂料
、裱糊工程


69 011406001
001


抹灰面油漆
1.油漆品种、刷漆遍数:真石
漆
2.部位:外墙面


m2 834.33


70 011406001
002


抹灰面油漆
1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶
漆两遍
2.部位:内墙面


m2 1272.89


71 011406001
003


抹灰面油漆
1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶
漆两遍
2.部位:天棚面


m2 532.23


分部小计


A.15 其他装饰工
程


72 011503001
001


金属扶手、
栏杆、栏板


1.详见图纸
2.坡道栏杆


m 14.4


73 011503001
002


金属扶手、
栏杆、栏板


1.详见图纸
2.楼梯栏杆


m 40.5


本页小计







分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：白沙镇土库小学学生宿舍-土建部分
标段：白沙镇土库
小学学生宿舍 第 9 页  共 13 页


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。


表— 08


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位


工程量


金额（元）


综合单价 合价


其中


暂估价


74 011506003
001


玻璃雨篷 1.钢化夹玻璃
2.专业厂家制定


m2 28.35


75 011210005
001


成品隔断


1.隔断材料品种、规格、颜
色:厕所隔断
2.配件品种、规格:投标人自
行综合考虑


m2 7.81


分部小计


大便槽


A.1 土石方工程


76 010101003
002


挖沟槽土方
1、项目名称：挖沟槽土方
2、土壤类别：现场自行勘察
。


m3 4.67


分部小计


A.4 砌筑工程


77 010404001
001


垫层
1.垫层材料种类、配合比、
厚度:C20细石混凝土（大便
槽）


m3 0.32


78 010404001
002


垫层 1.垫层材料种类、配合比、
厚度:垫层（大便槽）


m3 0.78


分部小计


A.5
混凝土及钢
筋混凝土工
程


79 010507003
001


电缆沟、地
沟


1.沟截面净空尺寸:详见图纸
2.垫层材料种类、厚度:100
厚混凝土垫层
3.混凝土种类:大便槽
4.混凝土强度等级:详见图纸
5.钢筋综合考虑


m 16.2


分部小计


A.9 屋面及防水
工程


80 010904002
002


楼（地）面
涂膜防水


1.防水膜品种:1.5厚聚氨酯
防水涂料（大便槽）


m2 44.55


分部小计


本页小计







分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：白沙镇土库小学学生宿舍-土建部分
标段：白沙镇土库
小学学生宿舍 第 10 页  共 13 页


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。


表— 08


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位


工程量


金额（元）


综合单价 合价


其中


暂估价


A.11 楼地面装饰
工程


81 011108003
001


块料零星项
目


1.面层材料品种、规格、颜
色:釉面砖（大便槽）


m2 23.14


分部小计


A.17 措施项目


82 011702026
001


电缆沟、地
沟


1.沟类型:大便槽
2.沟截面:详见图纸


m2 19.44


分部小计


分部小计


小便槽


A.4 砌筑工程


83 010401012
002


零星砌砖


1.零星砌砖名称、部位:小便
槽
2.砖品种、规格、强度等级:
详见图纸


m3 0.27


84 010404001
003


垫层
1.垫层材料种类、配合比、
厚度:C20细石混凝土（小便
槽）


m3 0.13


分部小计


A.9 屋面及防水
工程


85 010904002
003


楼（地）面
涂膜防水


1.防水膜品种:1.5厚聚氨酯
防水涂料（小便槽）


m2 10.54


分部小计


A.11 楼地面装饰
工程


86 011101006
002


平面砂浆找
平层


1.找平层厚度、砂浆配合比:
15厚1:2水泥砂浆找平+20厚1
:4干硬性水泥砂浆（小便槽
）


m2 1.12


87 011108003
002


块料零星项
目


1.面层材料品种、规格、颜
色:釉面砖（小便槽）


m2 2.48


分部小计


分部小计


本页小计







分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：白沙镇土库小学学生宿舍-土建部分
标段：白沙镇土库
小学学生宿舍 第 11 页  共 13 页


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。


表— 08


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位


工程量


金额（元）


综合单价 合价


其中


暂估价


措施项目


88 011701001
001


综合脚手架


项目类型：综合脚手架
1、建筑结构形式及檐口高度
：详图纸；
2、满足施工及规范要求。


m2 608.22


89 011703001
001


垂直运输


项目类型：垂直运输
1、建筑结构形式及檐口高度
：详图纸；
2、满足建筑装饰施工及规范
要求。


m2 608.22


90 011702001
001


基础


项目类型：基础垫层模板
1.模板制作；
2.模板安装、拆除、整理堆
放及场内外运输；
3.清理模板粘结物及模内杂
物、刷隔离剂等。


m2 51.06


91 011702001
002


基础


项目类型：独立基础
1、模板制作；
2、模板安装、拆除、整理堆
放及场内外运输；
3、清理模板粘结物及模内杂
物、刷隔离剂等。


m2 83.72


92 011701006
001


满堂脚手架


1.搭设方式:满堂脚手架（基
础）
2.搭设高度:2.5m
3.脚手架材质:钢管


m2 127.65


93 011702002
001


矩形柱


项目类型：矩形柱模板
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆
放及场内外运输；
3.清理模板内杂物、刷隔离
剂等。
4.超高部分自行综合考虑。


m2 350.43


本页小计







分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：白沙镇土库小学学生宿舍-土建部分
标段：白沙镇土库
小学学生宿舍 第 12 页  共 13 页


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。


表— 08


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位


工程量


金额（元）


综合单价 合价


其中


暂估价


94 011702003
001


构造柱


项目类型：构造柱模板
1、模板制作
2、模板安装、拆除、整理堆
放及场内外运输；
3、清理模板内杂物、刷隔离
剂等。
4.超高部分自行综合考虑。


m2 103.39


95 011702005
001


基础梁


项目类型：基础梁模板
1.模板制作；
2.模板安装、拆除、整理堆
放及场内外运输；
3.清理模板粘结物及模内杂
物、刷隔离剂等。


m2 150.63


96 011702009
001


过梁


项目类型：过梁模板
1.模板制作；
2.模板安装、拆除、整理堆
放及场内外运输；
3.清理模板粘结物及模内杂
物、刷隔离剂等。


m2 42.74


97 011702014
001


有梁板


.项目类型：有梁板模板
1.模板制作；
2.模板安装、拆除、整理堆
放及场内外运输；
3.清理模板内杂物、刷隔离
剂等。
4.超高部分自行综合考虑。


m2 979.01


98 011702023
001


雨篷、悬挑
板、阳台板


1.构件类型:雨篷
1.模板制作；
2.模板安装、拆除、整理堆
放及场内外运输；
3.清理模板粘结物及模内杂
物、刷隔离剂等。


m2 2.3


99 011702024
001


楼梯


项目类型：直形楼梯模板
1.模板制作；
2.模板安装、拆除、整理堆
放及场内外运输；
3.清理模板粘结物及模内杂
物、刷隔离剂等。


m2 98.21


本页小计







分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：白沙镇土库小学学生宿舍-土建部分
标段：白沙镇土库
小学学生宿舍 第 13 页  共 13 页


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。


表— 08


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位


工程量


金额（元）


综合单价 合价


其中


暂估价


100 011702025
001


其他现浇构
件


项目类型：压顶模板
1.模板制作；
2.模板安装、拆除、整理堆
放及场内外运输；
3.清理模板粘结物及模内杂
物、刷隔离剂等。


m2 99.13


101 011702008
001


圈梁


项目类型：圈梁模板
1.模板制作；
2.模板安装、拆除、整理堆
放及场内外运输；
3.清理模板粘结物及模内杂
物、刷隔离剂等。


m2 53.88


102 011702022
001


天沟、檐沟


项目类型：挑檐模板
1.模板制作；
2.模板安装、拆除、整理堆
放及场内外运输；
3.清理模板粘结物及模内杂
物、刷隔离剂等。


m2 10.79


103 011702027
001


台阶


项目类型：台阶模板
1.模板制作；
2.模板安装、拆除、整理堆
放及场内外运输；
3.清理模板粘结物及模内杂
物、刷隔离剂等。


m2 5.4


104 011705001
001


大型机械设
备进出场及
安拆


1、机械设备名称：施工单位
自行考虑所有需使用的大型
机械；
2、机械设备规格型号:施工
单位自行考虑。


项 1


分部小计


本页小计


合   计







其他项目清单与计价汇总表


工程名称：白沙镇土库小学学生宿舍-土建部分
标段：白沙镇土库
小学学生宿舍 第 1 页  共 1 页


注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。


表— 12


序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注


1 暂列金额 0.00 明细详见表-12-1


2 暂估价 0.00


2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2


2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3


3 计日工 明细详见表-12-4


4 总承包服务费 明细详见表-12-5


5 索赔与现场签证费 0.00


6 增值税 0.00


合    计 —







暂列金额明细表


工程名称：白沙镇土库小学学生宿舍-土建部分
标段：白沙镇土库
小学学生宿舍 第 1 页  共 1 页


注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。


表— 12— 1


序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注


1


合    计 0.00 —







材料（工程设备）暂估单价及调整表


工程名称：白沙镇土库小学学生宿舍-土建部分
标段：白沙镇土库
小学学生宿舍 第 1 页  共 1 页


注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中


表— 12— 2


序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号


计量单
位


数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注


暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价


合    计







发包人提供材料和工程设备一览表


工程名称：白沙镇土库小学学生宿舍-土建部分
标段：白沙镇土库
小学学生宿舍 第 1 页  共 1 页


注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考


表-20


序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号


单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注







承包人提供主要材料和工程设备一览表


(适用于造价信息差额调整法)


工程名称：白沙镇土库小学学生宿舍-土建部分
标段：白沙镇土库
小学学生宿舍 第 1 页  共 1 页


注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。


表-21


序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)


基准单价
（元）


投标单价
（元）


发承包人
确认单价
(元)


备注







白沙镇土库小学学生宿舍-安装部分 工程


扉-1


招 标 工 程 量 清 单


招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)


法定代表人  


或其授权人：


法定代表人  


  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)


编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)


编制时间：      年   月   日 复核时间：      年   月   日







分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：白沙镇土库小学学生宿舍-安装部分
标段：白沙镇土库
小学学生宿舍 第 1 页  共 12 页


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。


表— 08


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位


工程量


金额（元）


综合单价 合价
其中


暂估价


给水


1 031001007
001


复合管


1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:钢塑复合管DN
50
4.连接形式:详见图纸
5.压力试验及吹、洗设计要
求:按设计要求


m 7.6


2 031001007
002


复合管


1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:钢塑复合管DN
40
4.连接形式:详见图纸
5.压力试验及吹、洗设计要
求:按设计要求


m 14


3 031001007
003


复合管


1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:钢塑复合管DN
25
4.连接形式:详见图纸
5.压力试验及吹、洗设计要
求:按设计要求


m 8.7


4 031001006
001


塑料管


1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R DN50
4.连接形式:热熔
5.压力试验及吹、洗设计要
求:按设计要求


m 2.7


5 031001006
002


塑料管


1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R DN40
4.连接形式:热熔
5.压力试验及吹、洗设计要
求:按设计要求


m 1.6


6 031001006
003


塑料管


1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R DN32
4.连接形式:热熔
5.压力试验及吹、洗设计要
求:按设计要求


m 19.5


本页小计







分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：白沙镇土库小学学生宿舍-安装部分
标段：白沙镇土库
小学学生宿舍 第 2 页  共 12 页


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。


表— 08


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位


工程量


金额（元）


综合单价 合价


其中


暂估价


7 031001006
004


塑料管


1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R DN25
4.连接形式:热熔
5.压力试验及吹、洗设计要
求:按设计要求


m 34.6


8 031001006
005


塑料管


1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R DN20
4.连接形式:热熔
5.压力试验及吹、洗设计要
求:按设计要求


m 29.6


9 031001006
006


塑料管


1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R DN15
4.连接形式:热熔
5.压力试验及吹、洗设计要
求:按设计要求


m 137.6


10 031004003
001


洗脸盆


1.规格、类型:成品洗脸盆
2.附件名称、数量:含镜子、
镜下托盘、水龙头、阀门、
软管等
3.大理石洗漱台投标人自行
综合考虑


组 14


11 031004010
001


淋浴器


1.材质、规格:成品简易淋浴
器
2.附件名称、数量:含喷淋头
、冷热水
3.混水阀、固定架、软管等


套 8


12 031003001
001


螺纹阀门 1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN25


个 5


13 031003001
002


螺纹阀门 1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN25


个 1


14 031003001
003


螺纹阀门 1.类型:电磁阀
2.规格、压力等级:DN25


个 1


15 031003001
004


螺纹阀门 1.类型:Y型过滤器
2.规格、压力等级:DN25


个 1


16 030601002
001


压力仪表 1.名称:压力表
2.压力表弯材质、规格:铜质


台 1


本页小计







分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：白沙镇土库小学学生宿舍-安装部分
标段：白沙镇土库
小学学生宿舍 第 3 页  共 12 页


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。


表— 08


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位


工程量


金额（元）


综合单价 合价


其中


暂估价


17 031002003
001


套管


1.名称、类型:穿楼板套管
2.材质:详见图纸
3.规格:DN50
4.填料材质:详见设计图纸


个 3


18 031003013
001


水表
1.安装部位(室内外）:室外
2.型号、规格:DN40
3.连接形式:详见图纸


组 1


19 030413002
001


凿（压)槽 1.名称:凿槽及恢复
2.填充(恢复)方式:详见图纸


m 215.1


分部小计


热水


20 031001007
004


复合管


1.安装部位:室内
2.介质:热回水
3.材质、规格:钢塑复合管DN
32
4.连接形式:热熔
5.压力试验及吹、洗设计要
求:按设计要求


m 33.2


21 031001006
007


塑料管


1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.材质、规格:PP-R DN32
4.连接形式:热熔
5.压力试验及吹、洗设计要
求:按设计要求


m 17.1


22 031001006
008


塑料管


1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.材质、规格:PP-R DN25
4.连接形式:热熔
5.压力试验及吹、洗设计要
求:按设计要求


m 12.4


23 031001006
009


塑料管


1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.材质、规格:PP-R DN20
4.连接形式:热熔
5.压力试验及吹、洗设计要
求:按设计要求


m 12.8


本页小计







分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：白沙镇土库小学学生宿舍-安装部分
标段：白沙镇土库
小学学生宿舍 第 4 页  共 12 页


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。


表— 08


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位


工程量


金额（元）


综合单价 合价


其中


暂估价


24 031001006
010


塑料管


1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.材质、规格:PP-R DN15
4.连接形式:热熔
5.压力试验及吹、洗设计要
求:按设计要求


m 70


25 031003001
005


螺纹阀门 1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN32


个 12


26 031003001
006


螺纹阀门 1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN32


个 4


27 031003001
007


螺纹阀门 1.类型:电磁阀
2.规格、压力等级:DN32


个 1


28 031003001
008


螺纹阀门 1.类型:Y型过滤器
2.规格、压力等级:DN32


个 5


29 031003010
001


软接头(软管
）


1.材质:可曲挠橡胶接头
2.规格:DN32
3.连接形式:详见图纸


个 4


30 031002001
001


管道支架


1.管道屋面支架
2.400高条形混凝土基础
3.Φ6地脚，埋深不低于50mm
4.5mm厚钢板，120*120mm
5.4#热镀锌角钢
6.管道防腐木托


m 34.1


31 031002003
002


套管


1.名称、类型:穿楼板套管
2.材质:详见图纸
3.规格:DN50
4.填料材质:详见设计图纸


个 4


分部小计


消火栓


32 030901010
001


室内消火栓


1.名称:消火栓（钢制玻璃铝
合金）
2.型号、规格:DN65
3.附件材质、规格:含直径19
的水枪一支，25米DN65有内
衬的消防水带一根，30米消
防软管卷盘一套


套 3


本页小计







分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：白沙镇土库小学学生宿舍-安装部分
标段：白沙镇土库
小学学生宿舍 第 5 页  共 12 页


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。


表— 08


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位


工程量


金额（元）


综合单价 合价


其中


暂估价


33 030901013
001


灭火器


1.名称:灭火器
2.形式:放置在专用的灭火器
箱内
3.规格:磷酸铵盐干粉灭火器
MF/ABC4
4.配置:灭火器放置箱


具 12


34 031003001
009


螺纹阀门 1.类型:压力型真空破坏器
2.规格、压力等级:DN25


个 3


分部小计


排水


35 031001006
011


塑料管


1.安装部位:室内
2.介质:污废水
3.材质、规格:硬聚氯乙烯管
DN200
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计要
求:详见图纸设计及规范要求


m 9.2


36 031001006
012


塑料管


1.安装部位:室内
2.介质:污废水
3.材质、规格:硬聚氯乙烯管
DN100
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计要
求:详见图纸设计及规范要求


m 91.6


37 031001006
013


塑料管


1.安装部位:室内
2.介质:污废水
3.材质、规格:硬聚氯乙烯管
De75
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计要
求:详见图纸设计及规范要求


m 8.7


38 031001006
014


塑料管


1.安装部位:室内
2.介质:污废水
3.材质、规格:硬聚氯乙烯管
De50
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计要
求:详见图纸设计及规范要求


m 22.6


本页小计







分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：白沙镇土库小学学生宿舍-安装部分
标段：白沙镇土库
小学学生宿舍 第 6 页  共 12 页


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。


表— 08


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位


工程量


金额（元）


综合单价 合价


其中


暂估价


39 031004006
001


大便器


1.名称:蹲便器
2.组装形式:成套
3.附件名称、数量:水箱冲洗
阀及配件、管件、软管、角
阀、冲洗管、存水弯等


组 2


40 031004006
002


大便器


1.名称:无障碍坐便器
2.组装形式:成套
3.附件名称、数量:含进水阀
配件、桶盖、管件、角阀门
、软管等


组 8


41 031004007
001


小便器


1.材质:陶瓷
2.规格、类型:成品成套式壁
挂小便器
3.附件名称、数量:含配套管
件五金件


组 4


42 031004013
001


大、小便槽
自动冲洗水
箱


1.材质、类型:小便槽自动冲
洗水箱
2.规格:15.2L
3.水箱配件:水箱、托架、冲
洗阀等已包含
4.器具及支架除锈、刷油设
计要求:详见图纸


套 1


43 031004013
002


大、小便槽
自动冲洗水
箱


1.材质、类型:大便槽自动冲
洗水箱
2.规格:详见图纸
3.水箱配件:水箱、托架、冲
洗阀等已包含
4.器具及支架除锈、刷油设
计要求:详见图纸


套 3


44 031004004
001


洗涤盆


1.材质:陶瓷
2.类型:拖把池
3.组装形式:成套安装
4.附件名称、数量:含水龙头
、三角阀等配件


组 2


45 031004014
001


给、排水附(
配)件


1.材质:地漏
2.型号、规格:De50


个 22


46 031004014
002


给、排水附(
配)件


1.材质:网框式地漏
2.型号、规格:De110


个 1


本页小计







分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：白沙镇土库小学学生宿舍-安装部分
标段：白沙镇土库
小学学生宿舍 第 7 页  共 12 页


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。


表— 08


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位


工程量


金额（元）


综合单价 合价


其中


暂估价


47 031004014
003


给、排水附(
配)件


1.材质:扫除口
2.型号、规格:De110


个 1


48 031004014
004


给、排水附(
配)件


1.材质:U型存水弯
2.安装方式:详见图纸


个 3


49 031002003
003


套管


1.名称、类型:穿楼板套管
2.材质:详见图纸
3.规格:DN150
4.填料材质:详见设计图纸


个 12


分部小计


雨水


50 031001006
015


塑料管


1.安装部位:雨水
2.材质、规格:硬聚氯乙烯管
 De110
3.连接形式:承插粘接


m 53.1


51 031004014
005


给、排水附(
配)件


1.材质:87型雨水斗
2.型号、规格:De110
3.安装方式:详见图纸


个 8


52 031004014
006


给、排水附(
配)件


1.材质:侧入式雨水口
2.型号、规格:De110
3.安装方式:详见图纸


个 8


分部小计


防雷接地


53 030409005
001


避雷网
1.名称:避雷网
2.材质、规格:Φ12热镀锌圆
钢，沿屋面四周明敷设


m 162.39


54 030409003
001


避雷引下线


1.名称:避雷引下线
2.设计要求:利用立柱对角两
钢筋焊接(>
φ16)作为引下线


m 117.93


55 030409004
001


均压环
1.名称:接地网
2.设计要求:基础梁板中底层
2根Φ16的钢筋


m 131.16


56 030409002
001


接地母线 1.名称:接地母线
2.材质:热镀锌扁钢40*4


m 2.5


57 030409001
001


接地极 1.名称:接地测试板
2.规格:100*100*10


块 1


本页小计







分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：白沙镇土库小学学生宿舍-安装部分
标段：白沙镇土库
小学学生宿舍 第 8 页  共 12 页


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。


表— 08


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位


工程量


金额（元）


综合单价 合价


其中


暂估价


58 030409008
001


等电位端子
箱、测试板


1.名称:总等电位箱MEB
2.安装:暗装


台 1


59 030409008
002


等电位端子
箱、测试板


1.名称:卫生间等电位箱LEB
2.安装:暗装


台 1


60 030414011
001


接地装置 1.名称:接地网 系统 1


分部小计


电气


61 030404017
001


配电箱


1.名称:AA1总配电箱
2.安装部位:室内
3.规格:800*400*2000
4.安装方式:挂墙明装;距地1
.5m


台 1


62 030404017
002


配电箱


1.名称:楼层配电箱AL1~3
2.安装部位:室内
3.规格:500*600*200
4.安装方式:挂墙明装;距地1
.5m


台 3


63 030404017
003


配电箱


1.名称:热水配电箱RSAL
2.安装部位:室外
3.规格:角铁支高；室外防御
型箱体
4.安装方式:挂墙明装


台 1


64 030412001
001


普通灯具
1.名称:防潮防水节能灯
2.规格型号:LED光源 18W
3.安装形式:吊顶内嵌入


套 29


65 030412001
002


普通灯具
1.名称:人体感应吸顶灯
2.规格型号:LED光源 14W
3.安装形式:吸顶


套 31


66 030412005
001


荧光灯


1.名称:双管荧光灯
2.型号:T5管
3.规格:2*21W
4.安装形式:吸顶


套 12


67 030412001
003


普通灯具
1.名称:吸顶灯
2.规格型号:11W
3.安装形式:吸顶


套 24


68 030404033
001


风扇 1.名称:排气扇
2.安装方式:吸顶


台 19


本页小计







分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：白沙镇土库小学学生宿舍-安装部分
标段：白沙镇土库
小学学生宿舍 第 9 页  共 12 页


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。


表— 08


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位


工程量


金额（元）


综合单价 合价


其中


暂估价


69 030404034
001


照明开关
1.名称:单联单控开关（防水
防溅）
2.安装方式:暗装 距地1.1米


个 10


70 030404034
002


照明开关
1.名称:双联单控开关（防水
防溅）
2.安装方式:暗装 距地1.1米


个 9


71 030404034
003


照明开关
1.名称:三联单控开关（防水
防溅）
2.安装方式:暗装 距地1.1米


个 2


72 030404034
004


照明开关 1.名称:三联单控开关
2.安装方式:暗装 距地1.1米


个 10


73 030404035
001


插座
1.名称:安全型暗插座
2.规格:详见图纸
3.安装方式:暗装 距地0.3米


个 20


74 030404035
002


插座


1.名称:空调三眼暗插座（柜
式）
2.规格:详见图纸
3.安装方式:暗装 距地0.3米


个 2


75 030404035
003


插座


1.名称:空调三眼暗插座（挂
式）
2.规格:详见图纸
3.安装方式:暗装 距顶0.2米


个 8


76 030411001
001


配管
1.名称:电线配管
2.材质:SC
3.规格:DN20


m 688.92


77 030411004
001


配线 1.配线形式:管内敷设
2.规格型号:WDZN-BYJ-2.5


m 1701.05


78 030411004
002


配线 1.配线形式:管内敷设
2.规格型号:WDZN-BYJ-4


m 450.68


79 030411004
003


配线 1.配线形式:管内敷设
2.规格型号:WDZN-BYJ-6


m 123.06


本页小计







分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：白沙镇土库小学学生宿舍-安装部分
标段：白沙镇土库
小学学生宿舍 第 10 页  共 12 页


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。


表— 08


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位


工程量


金额（元）


综合单价 合价


其中


暂估价


80 030408001
001


电力电缆
1.型号:WDZ-YJE-5*10
2.敷设方式、部位:详见图纸
3.电压等级(kV):详见图纸


m 34


81 030408006
001


电力电缆头 1.名称:接线端子
2.规格:≤10mm2


个 8


82 030411001
002


配管
1.材质:SC
2.规格:DN25
3.配置形式:暗敷


m 38.82


83 030411001
003


配管
1.材质:SC
2.规格:DN40
3.配置形式:暗敷


m 25.9


84 030411001
004


配管
1.材质:SC
2.规格:DN100
3.配置形式:埋地


m 5


85 030408001
002


电力电缆
1.型号:WDZ-YJE22-4*70
2.敷设方式、部位:详见图纸
3.电压等级(kV):详见图纸


m 5.2


86 030408006
002


电力电缆头 1.名称:终端头
2.规格:≤70mm2


个 2


87 030414002
001


送配电装置
系统


1.名称:送配电装置系统调试
2.电压等级(kV):1KV


系统 1


88 030411006
001


接线盒 1.名称:86接线盒
2.规格:详见图纸


个 249


89 031002003
004


套管


1.名称、类型:穿楼板套管
2.材质:详见图纸
3.规格:DN50
4.填料材质:详见设计图纸


个 4


90 030411001
005


配管


1.名称:吊顶内配管
2.材质:金属软管
3.规格:DN20
4.配置形式:详见图纸


m 36


91 030413002
002


凿（压)槽 1.名称:凿槽及恢复
2.填充(恢复)方式:详见图纸


m 259.7


分部小计


弱电


本页小计







分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：白沙镇土库小学学生宿舍-安装部分
标段：白沙镇土库
小学学生宿舍 第 11 页  共 12 页


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。


表— 08


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位


工程量


金额（元）


综合单价 合价


其中


暂估价


92 030502010
001


配线架
1.名称:MDF综合布线配线架
（含箱内原件）
2.规格:距地2.5m


个 1


93 030502003
001


分线接线箱
（盒）


1.名称:弱电信息箱（含箱内
原件）
2.规格:FD
3.安装方式:暗装


个 3


94 030502007
001


光缆 1.名称:2芯光缆
2.敷设方式:穿管敷设


m 13


95 030502005
001


双绞线缆
1.名称:网络线
2.规格:UTP6e
3.敷设方式:管内敷设


m 173.61


96 030502012
001


信息插座 1.名称:信息插座
2.安装方式:距地0.3m


个 10


97 030411001
006


配管
1.材质:SC
2.规格:DN50
3.配置形式:埋地


m 5


98 030411001
007


配管
1.材质:JDG
2.规格:DN16
3.配置形式:详见图纸


m 160.61


分部小计


应急疏散


99 030404014
001


事故照明切
换屏


1.名称:应急照明配电箱1YJ
2.安装部位:室内
3.安装方式:挂墙明装;距地1
.6m


台 1


100 030414006
001


事故照明切
换装置


1.名称:事故照明切换
2.类型:详见图纸


系统 1


101 030412004
001


装饰灯


1.名称:安全出口指示灯
2.规格型号:详见图纸
3.安装形式:门框上方0.2m壁
挂


套 3


102 030412004
002


装饰灯
1.名称:楼层标志灯
2.规格型号:详见图纸
3.安装形式:距地2.5壁挂


套 5


103 030412004
003


装饰灯
1.名称:单向疏散指示灯
2.规格型号:详见图纸
3.安装形式:距地0.5m壁挂


套 17


本页小计







分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：白沙镇土库小学学生宿舍-安装部分
标段：白沙镇土库
小学学生宿舍 第 12 页  共 12 页


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。


表— 08


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位


工程量


金额（元）


综合单价 合价


其中


暂估价


104 030412004
004


装饰灯


1.名称:单向疏散指示灯
2.规格型号:详见图纸
3.安装形式:梁下0.1m吊杆安
装


套 4


105 030412001
004


普通灯具
1.名称:应急照明灯
2.规格型号:详见图纸
3.安装形式:距地2.5m壁挂


套 22


106 030411004
004


配线
1.名称:电气配线
2.配线形式:管内敷设
3.规格型号:NHBV-4mm2


m 466.27


107 030411001
008


配管
1.材质:SC
2.规格:DN20
3.配置形式:暗敷


m 229.83


108 030411006
002


接线盒 1.名称:86接线盒
2.规格:详见图纸


个 17


109 031002003
005


套管


1.名称、类型:穿楼板套管
2.材质:详见图纸
3.规格:DN50
4.填料材质:详见设计图纸


个 3


分部小计


措施项目


110 031301017
001


脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1


分部小计


本页小计


合   计







其他项目清单与计价汇总表


工程名称：白沙镇土库小学学生宿舍-安装部分
标段：白沙镇土库
小学学生宿舍 第 1 页  共 1 页


注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。


表— 12


序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注


1 暂列金额 0.00 明细详见表-12-1


2 暂估价 0.00


2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2


2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3


3 计日工 明细详见表-12-4


4 总承包服务费 明细详见表-12-5


5 索赔与现场签证费 0.00


6 增值税 0.00


合    计 —







暂列金额明细表


工程名称：白沙镇土库小学学生宿舍-安装部分
标段：白沙镇土库
小学学生宿舍 第 1 页  共 1 页


注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。


表— 12— 1


序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注


1


合    计 0.00 —







材料（工程设备）暂估单价及调整表


工程名称：白沙镇土库小学学生宿舍-安装部分
标段：白沙镇土库
小学学生宿舍 第 1 页  共 1 页


注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中


表— 12— 2


序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号


计量单
位


数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注


暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价


合    计







发包人提供材料和工程设备一览表


工程名称：白沙镇土库小学学生宿舍-安装部分
标段：白沙镇土库
小学学生宿舍 第 1 页  共 1 页


注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考


表-20


序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号


单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注







承包人提供主要材料和工程设备一览表


(适用于造价信息差额调整法)


工程名称：白沙镇土库小学学生宿舍-安装部分
标段：白沙镇土库
小学学生宿舍 第 1 页  共 1 页


注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。


表-21


序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)


基准单价
（元）


投标单价
（元）


发承包人
确认单价
(元)


备注







白沙镇土库小学学生宿舍-6#化粪池 工程


扉-1


招 标 工 程 量 清 单


招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)


法定代表人  


或其授权人：


法定代表人  


  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)


编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)


编制时间：      年   月   日 复核时间：      年   月   日







分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：白沙镇土库小学学生宿舍-6#化粪池
标段：白沙镇土库
小学学生宿舍 第 1 页  共 2 页


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。


表— 08


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位


工程量


金额（元）


综合单价 合价
其中


暂估价


整个项目


1 010101002
001


挖一般土方


1、项目名称：挖化粪池土方
；
2、土壤类别：现场自行勘察
。


m3 79.75


2 010103001
003


回填方 项目类型：土方回填(夯填） m3 42


3 010401003
001


实心砖墙
1、项目类型：120mm蒸压灰
砂砖
2、砂浆等级：M5.0混合砂浆


m3 10.98


4 010512001
001


平板 1、项目类型：矩形盖板安装 m3 1.39


5 010404001
004


垫层 1、项目类型：砼垫层C15 m3 2.07


6 010404001
005


垫层 1、项目类型：砼垫层C30 m3 3.75


7 010503004
002


圈梁 项目类型：圈梁C30 m3 1.38


8 011702001
003


基础 项目类型：垫层模板 m2 5.99


9 011702008
002


圈梁 项目类型：圈梁模板 m2 11.78


10 010515001
013


现浇构件钢
筋


项目类型：现浇构件圆钢筋
直径≤ 10mm


t 0.026


11 010515001
014


现浇构件钢
筋


项目类型：现浇构件带肋钢
筋直径≤  6mm


t 0.04


12 010515001
015


现浇构件钢
筋


项目类型：：现浇构件带肋
钢筋直径≤ 8mm


t 0.025


13 010515001
016


现浇构件钢
筋


项目类型：现浇构件带肋钢
筋直径≤ 10mm


t 0.388


14 010515001
017


现浇构件钢
筋


项目类型：现浇构件带肋钢
筋直径≤ 12mm


t 0.118


15 010515001
018


现浇构件钢
筋


项目类型：现浇构件带肋钢
筋直径≤ 14mm


t 0.004


16 010902005
001


通气孔 项目类型：通气孔(mm)250*1
50


个 6


17 010903003
001


墙面砂浆防
水（防潮）


项目类型：墙面防水砂浆 掺
防水粉 20mm厚


m2 78.87


本页小计







分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：白沙镇土库小学学生宿舍-6#化粪池
标段：白沙镇土库
小学学生宿舍 第 2 页  共 2 页


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。


表— 08


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位


工程量


金额（元）


综合单价 合价


其中


暂估价


分部小计


措施项目


分部小计


本页小计


合   计







其他项目清单与计价汇总表


工程名称：白沙镇土库小学学生宿舍-6#化粪池
标段：白沙镇土库
小学学生宿舍 第 1 页  共 1 页


注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。


表— 12


序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注


1 暂列金额 0.00 明细详见表-12-1


2 暂估价 0.00


2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2


2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3


3 计日工 明细详见表-12-4


4 总承包服务费 明细详见表-12-5


5 索赔与现场签证费 0.00


6 增值税 0.00


合    计 —







暂列金额明细表


工程名称：白沙镇土库小学学生宿舍-6#化粪池
标段：白沙镇土库
小学学生宿舍 第 1 页  共 1 页


注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。


表— 12— 1


序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注


1


合    计 0.00 —







材料（工程设备）暂估单价及调整表


工程名称：白沙镇土库小学学生宿舍-6#化粪池
标段：白沙镇土库
小学学生宿舍 第 1 页  共 1 页


注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中


表— 12— 2


序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号


计量单
位


数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注


暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价


合    计







发包人提供材料和工程设备一览表


工程名称：白沙镇土库小学学生宿舍-6#化粪池
标段：白沙镇土库
小学学生宿舍 第 1 页  共 1 页


注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考


表-20


序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号


单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注







承包人提供主要材料和工程设备一览表


(适用于造价信息差额调整法)


工程名称：白沙镇土库小学学生宿舍-6#化粪池
标段：白沙镇土库
小学学生宿舍 第 1 页  共 1 页


注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。


表-21


序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)


基准单价
（元）


投标单价
（元）


发承包人
确认单价
(元)


备注





		扉-1 招标工程量清单扉页

		扉-1 招标工程量清单扉页

		表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		表-12 其他项目清单与计价汇总表

		表-12-1 暂列金额表

		表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表

		表-20 发包人提供材料和工程设备一览表

		表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表

		扉-1 招标工程量清单扉页

		表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		表-12 其他项目清单与计价汇总表

		表-12-1 暂列金额表

		表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表

		表-20 发包人提供材料和工程设备一览表

		表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表

		扉-1 招标工程量清单扉页

		表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		表-12 其他项目清单与计价汇总表

		表-12-1 暂列金额表

		表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表

		表-20 发包人提供材料和工程设备一览表

		表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表




