附件：采购需求
申请人资格条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具备建设行政主管部门核发的有效水利水电工程施工总承包叁级及以上资质；

（2）供应商须具备建设行政主管部门核发的有效安全生产许可证；

（3）企业主要负责人及拟派本项目的项目负责人（项目经理，下同）、现场专职安全员均须取得省级及以上水行政主管部门颁发的有效安全生产考核合格证（水安证）（分别对应的为A证、B证、C证）；

（4）供应商拟派本项目的项目负责人必须满足以下要求：①具备水利水电工程专业二级及以上建造师注册证书（不含临时执业证书），证书上记载的工作单位为该供应商单位；②未在其他在建工程担任施工项目负责人，并按磋商文件要求作出承诺（同一工程相邻分段发包或分期施工的除外）；

（5）拟派本项目的技术负责人必须具备水利工程类中级及以上技术职称；

（6）拟派本项目的现场关键岗位管理人员（项目负责人、技术负责人、施工员、质量（检）员、现场专职安全员）各1人，拟派本项目的现场管理人员须为该供应商单位人员，且不得相互兼任和在其他在建项目中担任项目管理人员。施工员、质量（检）员须具备相应的岗位证（或培训证、资格证）；

二、采购货物（服务）技术参数、规格及要求
项目简介

工程量及相关技术要求详见本项目附件（工程量清单及图纸）
二、概述及简介
1、项目名称：阳新县洋港镇桂源村供水工程；
2、采购内容：（建筑面积详见采购内容和清单）
3、采购预算：376.904961万元

三、商务条款

1.工期：合同签订后75日历天；
2.质量目标：达到国家现行施工验收规范合格标准；
3.合同款支付：按工程进度付款，具体支付方式以合同签订为准。

4.质保期：一年
5.其它专用条款内容由中标人与采购人另行约定。

[image: image1.emf]阳新县洋港镇桂源村供水工程（工程量清单）.zip


三、评分办法
	
	评审因素
	分值
	评分标准

	商务

报价

（30分）
	报价得分
	30
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100　

	技

术

服

务

评

议

（60分）
	施工方案
	10
	供应商的施工方案先进可行，施工技术措施符合本项目场地条件及工程特点要求，且详细的得8-10分；施工方案满足本项目要求，施工技术措施符合本项目场地条件和工程特点要求的得5-7分；施工方案基本可行，施工措施制定不详细的得0-4分。

	
	施工重点难点分析
	10
	供应商针对本项目制定的施工重点难点分析报告非常详细，思路清晰，完全符合项目实际情况的得8-10分；供应商针对本项目制定的施工重点难点分析报告基本详细，符合项目实际情况的得5-7分；供应商针对本项目制定的施工重点难点分析报告简单描述，勉强符合项目实际情况的得0-4分。

	
	质量保障措施
	6
	供应商针对本项目的质量保障措施配置科学合理、规章制度健全、岗位职责及质量管理目标明确得6分；质量保障措施配置合理、规章制度健全、岗位职责及质量管理目标明确的得3-5分；质量保障措施配置基本合理、规章制度健全、岗位职责及质量管理目标基本明确的得0-2分。

	
	安全、文明管理体系与措施
	6
	供应商的安全生产、文明施工管理资源配置科学合理、管理制度健全、安全生产预案与措施针对性强的得5-6分；安全生产、文明施工管理资源配置合理、管理制度健全、安全生产预案与措施完善的得3-4分；安全生产、文明施工管理资源配置基本合理、管理制度健全、安全生产预案与措施勉强完善的得0-2分。

	
	施工环保措施计划、减少噪音、降低环境污染
	6
	供应商的施工环保措施计划、减少噪音、降低环境污染等措施科学先进、合理的得5-6分；施工环保措施计划、减少噪音、降低环境污染等措施合理的得3-4分；施工环保措施计划、减少噪音、降低环境污染等措施基本合理的得0-2分。

	
	工程进度保障措施
	6
	供应商的工程进度保障措施完善合理，且完全符合项目特点得6分；工程进度保障措施较合理得3-5分；工程进度保障措施基本合理得0-2分。

	
	资源配备

计划
	6
	供应商的资金使用和主要材料用量的计算说明详细完善、思路清晰，劳动力与施工机械设备安排计划科学合理的得5-6分；资金使用和主要材料的计算说明基本详细，劳动力与施工机械设备安排计划合理的得3-4分；资金使用和主要材料用量的计算说明简单描述，劳动力与施工机械设备安排计划基本合理的得0-2分。

	
	质量服务

承诺
	4
	供应商有保证工程质量的承诺且有具体的经济处罚措施的的得4分，没有得0分。（提供承诺书原件并加盖公章）

	
	售后服务

承诺
	6
	1.供应商有明确的售后服务措施（包括质保期和故障响应时间），且承诺具体可行，具有一定优势，最高得3分；

2.供应商有售后质保承诺的得3分，否则不得分。（提供承诺书原件并加盖公章）

	技术分合计
	60分

	综

合

评

议

（10分）
	类似项目
	2
	根据供应商提供的近三年（投标截止前三年）类似项目数量进行评分，每提供一个类似项目加2分，此项最高得2分。（提供县级及以上网站中标公示截图、 合同、 中标通知书的原件真彩扫描打印件）

	
	认证体系
	3
	1.供应商具备合格有效的ISO9001质量管理体系认证证书得1分；

2.供应商具备合格有效的ISO14001环境管理体系认证证书得1分；

3.供应商具备合格有效的OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书得1分。（提供以上认证证书的原件真彩扫描打印件并加盖公章）

	
	项目人员
	3
	供应商拟投入项目经理具有水利水电工程类专业中级及以上技术职称1分，本科及以上学历0.5分；近五年，项目经理有一个水利水电工程业绩得1分。项目技术负责人具有水利水电工程类专业中级职称得0.5分(提供相关证明文件原件真彩扫描件,并加盖公章予以证明)。

	
	磋商响应文件的完整性
	2
	磋商响应文件全面响应磋商文件要求，编制完整、非活页装订，且有详细目录、连续页码、目录与有关材料装订顺序对应清晰、查阅方便得2分。编排杂乱无章、叙述答非所问、资料残缺不全、资料模糊不清、前后不一致等，每处扣0.5分，扣完为止，活页装订不得分；

	商务分合计
	10分

	得分总计
	100分


供应商报名表
项目名称：                   项目编号：                                   
	供应商名称（盖章）
	 

	联系人姓名
	 

	联系人电话（办公电话和手机）
	 

	联系人邮箱
	 

	供应商提供的报名资料
	1.具有独立承担民事责任的能力。
	如供应商是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，应提供有效的自然人身份证明。

	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
	供应商是法人的，应提供上一年度经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，提供银行出具的资信证明。

专业担保机构对供应商进行资信审查后出具投标担保函的，可以不用提供经审计的财务报告和银行资信证明文件。

	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
	供应商履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料。

	
	4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
	1.依法缴纳税收：供应商依法缴纳税收的证明材料：本项目公告发布时间前6个月内（至少提供1个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）。

2.社会保障资金：供应商依法缴纳社会保障资金的证明材料：本项目公告发布时间前6个月内（至少提供1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）；

注：供应商为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和交纳社会保险的凭据；

递交响应文件截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的供应商，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收缴纳凭据。

递交响应文件截止时间的当月成立但因社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的供应商，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。 

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要交纳社会保障资金。

	
	5.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。
	格式如下：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

采购人和采购代理机构： 

我方在此声明，我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录： 

1、我方因违法经营被追究过刑事责任； 

2、我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照； 

3、我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。 

随本声明附上我方参加本次政府采购活动前3年内发生的诉讼及仲裁情况表以及相关的法律证明文件供贵方核验。我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料谋骗取中标、成交所引起的一切法律后果。 

特此声明！ 

供应商： （盖单位章）             

法定代表人或其委托代理人： （签字）      

年 月 日 

	
	6.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。
	具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

	
	7.未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
	未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体、"中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图。

	
	8.特定条件：（1）供应商须具备建设行政主管部门核发的有效水利水电工程施工总承包叁级及以上资质；

（2）供应商须具备建设行政主管部门核发的有效安全生产许可证；

（3）企业主要负责人及拟派本项目的项目负责人（项目经理，下同）、现场专职安全员均须取得省级及以上水行政主管部门颁发的有效安全生产考核合格证（水安证）（分别对应的为A证、B证、C证）；

（4）供应商拟派本项目的项目负责人必须满足以下要求：①具备水利水电工程专业二级及以上建造师注册证书（不含临时执业证书），证书上记载的工作单位为该供应商单位；②未在其他在建工程担任施工项目负责人，并按磋商文件要求作出承诺（同一工程相邻分段发包或分期施工的除外）；

（5）拟派本项目的技术负责人必须具备水利工程类中级及以上技术职称；

（6）拟派本项目的现场关键岗位管理人员（项目负责人、技术负责人、施工员、质量（检）员、现场专职安全员）各1人，拟派本项目的现场管理人员须为该供应商单位人员，且不得相互兼任和在其他在建项目中担任项目管理人员。施工员、质量（检）员须具备相应的岗位证（或培训证、资格证）；。
	提供相关资料

	
	9.中小企业声明函
	

	供应商意见
	供应商可对本项目采购需求及评分标准的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。
	


注意事项：
1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。
2.★供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。 
3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。

中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；           承建（承接）企业为（企业名称），从业人员
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：日期：
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

_1234567890/������������Դ�幩ˮ���̣��������嵥��.zip


阳新县洋港镇桂源村供水工程（工程量清单）/阳新县洋港镇桂源村供水工程.xlsx

封-1 招标工程量清单封面


									阳新县洋港镇桂源村供水工程									工程


			招 标 工 程 量 清 单





						招  标  人：


												(单位盖章)


						造价咨询人：


												(单位盖章)


												   年   月   日


																		封—1








扉-1 招标工程量清单扉页


									阳新县洋港镇桂源村供水工程									工程


									招标工程量清单





			招  标  人：												造 价咨询人：


						(单位盖章)															(单位资质专用章)


			法定代表人
或其授权人：												法定代表人
或其授权人：


						(签字或盖章)															(签字或盖章)


			编  制  人：												复  核  人：


						(造价人员签字盖专用章)															(造价工程师签字盖专用章)


			编 制 时 间：			    年   月   日									复 核 时 间：						    年   月   日


																		扉—1












阳新县洋港镇桂源村供水工程（工程量清单）/阳新县洋港镇桂源村供水工程/阳新县洋港镇桂源村供水工程-土建部分/阳新县洋港镇桂源村供水工程-土建部分.xlsx

表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：阳新县洋港镇桂源村供水工程-土建部分															标段：阳新县洋港镇桂源村供水工程									第 1 页  共 12 页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量单位						工程量			金额（元）


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


									山泉取水点


			1			010101004001			挖基坑土方			1.挖基坑土方；
2.土质综合考虑			m3						45.78


			2			010501001001			垫层			1.混凝土垫层
2.混凝土强度：C15			m3						1.2


			3			010504001001			直形墙			1.混凝土墙体；
2.混凝土强度：C25			m3						5


			4			040901001001			现浇构件钢筋			HRB 400 Φ8			t						0.06


			5			040901001002			现浇构件钢筋			HPB 300 16			t						0.19


									分部小计


									备用水源-渗井


			6			010101004002			挖基坑土方			1.挖基坑土方；
2.土质综合考虑			m3						216


			7			010102003001			挖基坑石方			1.挖基坑石方
2.石方种类综合考虑			m3						24


			8			010103001001			土方回填			1.综合考虑原土和取土回填；
2.夯实，压实度必须满足规范要求			m3						225


			9			010404001001			砂卵石回填			1.回填砂卵石
2.满足设计图纸要求和规范要求			m3						15


			10			060105005001			反滤层铺筑			1.10目不锈钢钢丝网；
2.中粗砂三层反滤
3.做法尺寸详设计			m3						1.5


			11			040504001001			砌筑井			1.C15混凝土垫层；
2.C25混凝土底板,钢筋制安；
3.井壁采用不低于MU10级烧结实心砖，M10水泥砂浆砌筑，内壁砌筑原浆抹面2cm;
4.C25混凝土盖板
5.做法尺寸详设计			座						1


									分部小计


									输水工程


			12			010101003001			挖沟槽土方			1.挖输水工程管道沟槽土方；
2.土质综合考虑			m3						151.2


			本页小计


			注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


																											表—08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：阳新县洋港镇桂源村供水工程-土建部分															标段：阳新县洋港镇桂源村供水工程									第 2 页  共 12 页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量单位						工程量			金额（元）


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


			13			010102002001			挖沟槽石方			1.挖沟槽石方
2.石方种类综合考虑			m3						100.8


			14			010103001002			土方回填			1.综合考虑原土和取土回填；
2.夯实，压实度必须满足规范要求			m3						252


			15			040504001002			砌筑井			砖砌井，定型井，井内径1.20m，详设计及规范			座						1


									分部小计


									净水工程


									不锈钢净水设备及设施


			16			010101004003			挖沟槽土方			1.挖沟槽土方；
2.土质综合考虑			m3						79.1


			17			010102003002			挖基坑石方			1.挖基坑石方
2.石方种类综合考虑			m3						11.87


			18			010403004001			石挡土墙			1.毛石挡土墙；
2.M10砌筑砂浆浆砌			m3						22.97


			19			010501006001			设备基础			1.混凝土基础；
2.混凝土强度C15			m3						6.72


			20			040201022001			排水沟			1.混凝土排水沟；
2.混凝土强度C15；
3.做法尺寸详设计			m						15


			21			011503001001			金属扶手、栏杆、栏板			1.不锈钢栏杆；
2.高度1.2米
3.做法规格详设计			m						117.4


			22			011102003001			走道板地砖			1.走道板地砖；
2.找平层结合层做法符合图集规范			m2						86.19


									分部小计


									加药等设备间


			23			010101004004			挖基坑土方			1.挖基坑土方；
2.土质综合考虑			m3						145.53


			24			010102003003			挖基坑石方			1.挖基坑石方
2.石方种类综合考虑			m3						36.38


			25			010103001003			土方回填			1.综合考虑原土和取土回填；
2.夯实，压实度必须满足规范要求			m3						53.13


			本页小计


			注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


																											表—08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：阳新县洋港镇桂源村供水工程-土建部分															标段：阳新县洋港镇桂源村供水工程									第 3 页  共 12 页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量单位						工程量			金额（元）


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


			26			010403001001			石步梯			1.浆砌石步梯
2.砌筑砂浆强度M10			m3						8


			27			010507001001			散水、坡道			1.混凝土散水；
2.混凝土强度C15；
3.做法尺寸详设计			m2						33.04


			28			011503001002			金属扶手、栏杆、栏板			1.不锈钢栏杆；
2.高度1.2米
3.做法规格详设计			m						65


			29			010515001002			箍筋			HPB300，Φ6 箍筋			t						0.035


			30			010515001012			箍筋			HRB400，Φ8 箍筋			t						0.501


			31			010515001014			箍筋			HRB400，10 箍筋			t						1.84


			32			010515001003			现浇构件钢筋			HRB400，8			t						0.955


			33			010515001005			现浇构件钢筋			HRB400，12			t						0.056


			34			010515001006			现浇构件钢筋			HRB400，14			t						0.547


			35			010515001007			现浇构件钢筋			HRB400，16			t						0.266


			36			010515001008			现浇构件钢筋			HRB400，18			t						1.048


			37			010515001009			现浇构件钢筋			HRB400，20			t						2.688


			38			010515001010			现浇构件钢筋			HRB400，22			t						0.224


			39			010502001002			矩形柱			1.矩形柱
2.混凝土C25			m3						11.43


			40			010501003001			独立基础			1.独立基础
2.混凝土C30			m3						6.93


			41			010503001001			基础梁			1.基础梁
2.混凝土C30			m3						7.55


			42			010505001003			有梁板			1.有梁板，综合考虑挑檐天沟在内
2.混凝土C25			m3						18.16


			本页小计


			注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


																											表—08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：阳新县洋港镇桂源村供水工程-土建部分															标段：阳新县洋港镇桂源村供水工程									第 4 页  共 12 页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量单位						工程量			金额（元）


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


			43			010503005001			过梁			1.过梁
2.混凝土C25			m3						0.77


			44			010501001002			垫层			1.基础垫层
2.混凝土C15			m3						5.02


			45			010401001001			砖基础			1.蒸压灰砂砖±0以下			m3						6.56


			46			010401008001			外墙砌筑			1.蒸压加气混凝土砌块；
2.厚度250mm			m3						23.93


			47			010401008002			内墙砌筑			1.蒸压加气混凝土砌块；
2.厚度200mm			m3						9.05


			48			01B001			玻璃纤维布			1.不同材质交界处抹灰挂（贴），两边各150mm			m2						23.39


			49			010802004001			钢质防盗门			1.钢制防盗门，M1,M2, 带防腐
2.具体做法规格详设计			m2						8.82


			50			010801001001			木质门			1.木质门 M3，带防腐
2.具体做法规格详设计			m2						1.89


			51			010807001001			塑钢窗			1.塑钢推拉窗  C1818，5厚钢化玻璃
2.具体做法规格详设计			m2						12.96


			52			011102003003			陶瓷地砖地面			陶瓷地砖地面，详设计图纸做法表全部内容			m2						56.03


			53			010903003001			墙面砂浆防水（防潮）			设于-0.05米，20厚1：2水泥砂浆掺5%防水剂			m2						9.25


			54			011201001001			涂料内墙面			涂料内墙面，详设计图纸做法表全部内容			m2						219.74


			55			011301001001			涂料顶棚			涂料顶棚，详设计图纸做法表全部内容			m2						75.28


			56			011201001002			涂料外墙面			涂料外墙面，详设计图纸做法表全部内容（白色外墙涂料）			m2						43.6


			57			011204003002			面砖外墙			面砖外墙，详设计图纸做法表全部内容（米黄色外墙面砖）			m2						132.31


			58			010901001002			瓦屋面			1.深蓝色水泥彩瓦屋面，25厚1：1：4水泥石灰麻刀砂浆卧瓦；
2.水泥彩瓦屋脊			m2						78.81


			本页小计


			注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


																											表—08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：阳新县洋港镇桂源村供水工程-土建部分															标段：阳新县洋港镇桂源村供水工程									第 5 页  共 12 页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量单位						工程量			金额（元）


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


			59			010902001001			坡屋面防水			1.30厚1：3水泥砂浆内配钢丝网；
2.满铺0.4厚聚乙烯膜；
3.1.5+1.5厚合成高分子防水卷材；
4.15厚水泥砂浆；
5.钢筋混凝土屋面板，表面清扫干净；
6.20厚水泥砂浆			m2						78.81


									分部小计


									清水池


			60			010101004005			挖基坑土方			1.挖基坑土方；
2.土质综合考虑			m3						64.89


			61			010102003004			挖基坑石方			1.挖基坑石方
2.石方种类综合考虑			m3						12.98


			62			010103001004			土方回填			1.综合考虑原土和取土回填；
2.夯实，压实度必须满足规范要求			m3						65


			63			010403004002			石挡土墙			1.毛石挡土墙；
2.M10砌筑砂浆浆砌			m3						131.81


			64			010501006002			设备基础			1.混凝土基础；
2.混凝土强度C15			m3						26.2


									分部小计


									门楼


			65			010101004006			挖基坑土方			1.挖基坑土方；
2.土质综合考虑			m3						11.81


			66			010102003005			挖基坑石方			1.挖基坑石方
2.石方种类综合考虑			m3						2.95


			67			010103001005			土方回填			1.综合考虑原土和取土回填；
2.夯实，压实度必须满足规范要求			m3						9.31


			68			010501001004			垫层						m3						0.8


			69			010502001001			矩形柱			1.矩形柱
2.混凝土C25			m3						1.41


			70			010505001004			有梁板			1.有梁板
2.混凝土C25			m3						2.16


			本页小计


			注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


																											表—08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：阳新县洋港镇桂源村供水工程-土建部分															标段：阳新县洋港镇桂源村供水工程									第 6 页  共 12 页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量单位						工程量			金额（元）


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


			71			011204003001			块料墙面			1.外贴瓷砖；
2.做法规格详设计满足规范要求			m2						14


			72			010901001001			瓦屋面			1.外贴琉璃瓦
2.做法规格详设计及满足规范要求			m2						12.6


			73			01B002			木制门牌			1.规格尺寸4.5m*0.5m,含刻字；
2.做法详设计及规范			块						1


			74			010515001001			现浇构件钢筋			HRB400，8			t						0.146


			75			010515001022			现浇构件钢筋			HRB400，10			t						0.208


			76			010515001023			现浇构件钢筋			HRB400，12			t						0.073


			77			010515001024			现浇构件钢筋			HRB400，16			t						0.257


									分部小计


									分部小计


									厂区工程


									厂区平整


			78			010101004007			挖基坑土方			1.挖基坑土方；
2.土质综合考虑			m3						66


			79			010102003006			挖基坑石方			1.挖基坑石方
2.石方种类综合考虑			m3						17


			80			010103001006			土方回填			1.综合考虑原土和取土回填；
2.夯实，压实度必须满足规范要求			m3						111


			81			010403004003			石挡土墙			1.毛石挡土墙，M10砌筑砂浆浆砌；
2.含土工布及DN100 PVC排水管；
3.做法规格详设计及标准规范			m3						48.67


									分部小计


									道路（含进场硬化路面）


			本页小计


			注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


																											表—08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：阳新县洋港镇桂源村供水工程-土建部分															标段：阳新县洋港镇桂源村供水工程									第 7 页  共 12 页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量单位						工程量			金额（元）


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


			82			040202003001			水泥稳定碎石基层			1.水泥稳定碎石基层，水泥含量5%
2.基层厚度15cm			m2						4167.1


			83			040203007001			水泥混凝土			1.水泥混凝土路面，道路混凝土，强度C25
2.面层厚度20cm			m2						100.28


			84			040204004001			安砌侧(平、缘）石			1.安砌路缘石；
2.路缘石为预制混凝土，规格995*150*300			m						30


			85			040204002001			人行道块料铺设			1.人行步道铺设水泥彩砖，宽度1.5m			m2						70.73


									分部小计


									厂区照明


			86			010501006003			混凝土基座			1.混凝土基座；
2.混凝土强度C15			m3						4.5


									分部小计


									围墙


			87			01B003			围墙			1.围墙垫层混凝土强度C15,厚度10cm;
2.围墙基础混凝土C25，倘若基底有回填土，含钢筋
3.蒸压灰砂砖砌筑，砖柱连接，压顶，水泥砂浆抹灰
4.成品铁艺花饰，若用到脚手架，自行考虑
4.预留排水管，设置沉降缝
5.做法尺寸详设计			m						89.08


									分部小计


									厂区工艺管线


			88			010101003002			挖沟槽土方			1.挖厂区工艺管线沟槽土方；
2.土质综合考虑			m3						75


			89			010103001007			土方回填			1.综合考虑原土和取土回填；
2.夯实，压实度必须满足规范要求			m3						73


			90			010404001002			砂垫层			1.回填砂
2.做法尺寸详见设计及规范要求			m3						5


			本页小计


			注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


																											表—08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：阳新县洋港镇桂源村供水工程-土建部分															标段：阳新县洋港镇桂源村供水工程									第 8 页  共 12 页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量单位						工程量			金额（元）


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


									分部小计


									其他


			91			040201022003			排水沟			1.混凝土排水沟；
2.预制混凝土盖板
3.混凝土强度C15；
4.做法尺寸详设计			m						72


									分部小计


									分部小计


									配水工程


									管道


			92			010101003003			挖沟槽土方			1.挖配水工程管道沟槽土方；
2.土质综合考虑			m3						16137


			93			010103001008			土方回填			1.综合考虑原土和取土回填；
2.夯实，压实度必须满足规范要求			m3						16137


			94			010404001003			垫层			粗砂垫层			m3						711


			95			040501001001			预制混凝土套管			1.预制混凝土套管；
2.直径200			m						32


									分部小计


									管道穿路


			96			040202003002			水泥稳定碎石基层			1.水泥稳定碎石基层，水泥含量5%
2.基层厚度15cm			m2						160


			97			040203007002			水泥混凝土			1.水泥混凝土路面，道路混凝土，强度C25
2.面层厚度20cm			m2						160


									分部小计


									阀门井


			98			040504001003			砌筑井			砖砌井，定型井，井内径1.20m，详设计及规范			座						8


			99			040504001004			砌筑井			砖砌井，定型井，井内径1.50m，详设计及规范			座						12


									分部小计


									加压站


			本页小计


			注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


																											表—08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：阳新县洋港镇桂源村供水工程-土建部分															标段：阳新县洋港镇桂源村供水工程									第 9 页  共 12 页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量单位						工程量			金额（元）


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


			100			010515001015			现浇构件钢筋			HPB300，Φ8			t						0.008


			101			010515001016			现浇构件钢筋			HPB300，Φ10			t						0.074


			102			010515001017			现浇构件钢筋			HRB400，10			t						1.23


			103			010515001018			现浇构件钢筋			HRB400，12			t						0.146


			104			010515001019			现浇构件钢筋			HRB400，14			t						0.198


			105			010515001020			现浇构件钢筋			HRB400，16			t						0.085


			106			010515001021			砌体加筋			构造柱与砌体之间加固			t						0.037


			107			010501001003			垫层			1.基础垫层
2.混凝土强度：C20			m3						1.39


			108			010501002001			带形基础			1.条形基础
2.混凝土强度：C20			m3						3.13


			109			010505001005			有梁板			1.有梁板
2.混凝土强度：C20			m3						2.63


			110			010503004001			圈梁（含压顶）			1.圈梁（含压顶）
2.混凝土强度：C20			m3						2.63


			111			010503005002			过梁			1.过梁
2.混凝土强度：C20			m3						0.29


			112			010502002001			构造柱			1.构造柱
2.混凝土强度：C20			m3						0.95


			113			010401003001			实心砖墙			1.M20水泥砖，M10水泥砂浆砌筑			m3						1.5


			114			010401003002			实心砖墙			1.M10标准蒸压灰砂砖，M10水泥砂浆砌筑			m3						10.91


			115			010802004002			防盗门			1.外开成品防盗门			m2						5.04


			116			010807001002			金属（塑钢、断桥）窗			1.白玻成品塑钢窗，外设不锈钢防盗网			m2						2.88


			117			010903003002			墙面砂浆防水（防潮）			1.防潮层设于-0.06处，做法：1：2水泥砂浆掺5%放水粉			m2						4.18


			118			011204003003			块料墙面			1.外墙水泥砂浆抹灰，咖啡色装饰砖			m2						23.87


			本页小计


			注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


																											表—08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：阳新县洋港镇桂源村供水工程-土建部分															标段：阳新县洋港镇桂源村供水工程									第 10 页  共 12 页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量单位						工程量			金额（元）


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


			119			011406001001			抹灰面油漆			1.外墙水泥砂浆抹灰，白色外墙涂料			m2						44.06


			120			011201001003			乳胶漆内墙			1.水泥砂浆找平；
2.刮腻子2遍，乳胶漆2遍			m2						49


			121			010507001002			散水、坡道			1. 做法采用11ZJ901 页5 第4，宽800			m2						17.63


			122			010901001003			瓦屋面			1.平瓦；
2.挂瓦条30*30，中距按瓦规格；
3.铝箔复合隔热防水垫层；
4.顺水条40×20(h),中距500；
5.15水厚、1:2.5水泥砂浆找平层
6..钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净			m2						17.95


			123			010902004001			屋面排水管			1.PVC排水斗，排水管直径110			m						14.8


			124			011102003004			走道板地砖			1.走道板地砖；
2.找平层结合层做法符合图集规范			m2						13.73


									分部小计


									入户砖砌水表井


			125			040504001005			入户砖砌水表井			1.做法详设计及规范			处						0


									分部小计


									分部小计


									措施项目


			126			041102002001			渗井模板			模板自行考虑			m2						2.76


			127			041102017001			取水点模板			模板自行考虑			m2						8.75


			128			041102002002			不锈钢净水设备及设施模板			模板自行考虑			m2						10.14


			129			041102002003			清水池模板			模板自行考虑			m2						39.3


			本页小计


			注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


																											表—08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：阳新县洋港镇桂源村供水工程-土建部分															标段：阳新县洋港镇桂源村供水工程									第 11 页  共 12 页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量单位						工程量			金额（元）


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


			130			041102002004			加药间等独立基础模板			模板自行考虑			m2						23


			131			041102002005			基础模板			模板自行考虑			m2						47.81


			132			041102001001			加药间加氯间垫层模板			模板自行考虑			m2						16.52


			133			041102012001			加药间加氯间柱模板			模板自行考虑，含超高模板			m2						111.77


			134			011702014002			加药间加氯间有梁板（综合考虑天沟在内）			模板自行考虑，含超高模板			m2						153.48


			135			011702009001			加药间加氯间过梁模板			模板自行考虑			m2						9.26


			136			011702001004			加压站垫层模板			模板自行考虑			m2						3.48


			137			011702001005			加压站带形基础模板			模板自行考虑			m2						10.44


			138			011702014003			加压站有梁板模板			模板自行考虑			m2						24.5


			139			011702008001			加压站圈梁（含压顶）			模板自行考虑			m2						20.94


			140			011702003001			加压站构造柱			模板自行考虑			m2						9.13


			141			011702009002			加压站过梁						m2						3.48


			142			011702002001			门楼矩形柱			模板自行考虑			m2						18


			143			011702001006			门楼垫层						m2						1.6


			144			011702014001			门楼有梁板（含超高）			模板自行考虑			m2						20.16


			145			011702002002			门楼柱模板（含超高）						m2						13.92


			146			011702001001			照明基础模板			模板自行考虑			m2						6


			147			011702001002			围墙垫层			模板自行考虑			m2						18.46


			本页小计


			注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


																											表—08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：阳新县洋港镇桂源村供水工程-土建部分															标段：阳新县洋港镇桂源村供水工程									第 12 页  共 12 页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量单位						工程量			金额（元）


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


			148			011702001003			围墙基础			模板自行考虑			m2						73.12


			149			011701001001			综合脚手架			综合脚手架包括外墙砌筑及外墙粉饰、3.6m以内的内墙砌筑及混凝土浇捣用脚手架以及内墙面和天棚粉饰脚手架			m2						61.6


			150			011701006001			满堂脚手架			抹灰脚手架			m2						55.44


			151			011701002001			外脚手架			单项脚手架			m2						108.85


			152			011703001001			垂直运输			施工垂直运输费			m2						61.6


			153			011705001001			大型机械设备进出场及安拆			大型机械进出场及安拆			台·次						1


									分部小计


















































			本页小计


			合   计


			注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


																											表—08








表-11 总价措施项目清单与计价表


			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：阳新县洋港镇桂源村供水工程-土建部分															标段：阳新县洋港镇桂源村供水工程						第 1 页  共 3 页


			项目编码			项目名称			计算基础			费率
(%)			金额
(元)						调整费率
(%)						调整后金额
(元)			备注


			2.1			安全文明施工费


			011707001001			安全文明施工费（房屋建筑工程)


			011707001002			安全文明施工费（装饰工程）


			031302001001			安全文明施工费（通用安装工程）


			041109001001			安全文明施工费（市政工程）


			050405001002			安全文明施工费（园建工程）


			050405001001			安全文明施工费（绿化工程）


			011707001003			安全文明施工费（土石方工程）


			011707001004			安全文明施工费（房修结构装饰装修工程)


			011707001005			安全文明施工费（房修安装工程)


			171902001001			安全文明施工费（管廊维护土建保洁检测工程)


			171902001002			安全文明施工费（管廊维护附属工程)


			2.2			夜间施工增加费


			011707002001			夜间施工增加费（房屋建筑工程)


			011707002002			夜间施工增加费（装饰工程）


			031302002001			夜间施工增加费（通用安装工程）


			041109002001			夜间施工增加费（市政工程）


			050405002002			夜间施工增加费（园建工程）


			050405002001			夜间施工增加费（绿化工程）


			编制人（造价人员）：															复核人（造价工程师）：


			注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。


																								表-11


			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：阳新县洋港镇桂源村供水工程-土建部分															标段：阳新县洋港镇桂源村供水工程						第 2 页  共 3 页


			项目编码			项目名称			计算基础			费率
(%)			金额
(元)						调整费率
(%)						调整后金额
(元)			备注


			011707002003			夜间施工增加费（土石方工程）


			2.3			二次搬运费


			011707004001			二次搬运费（房屋建筑工程)																								按施工组织设计


			011707004002			二次搬运费（装饰工程）																								按施工组织设计


			031302004001			二次搬运费（通用安装工程）																								按施工组织设计


			041109003001			二次搬运费（市政工程）																								按施工组织设计


			050405004002			二次搬运费（园建工程）																								按施工组织设计


			050405004001			二次搬运费（绿化工程）																								按施工组织设计


			011707004003			二次搬运费（土石方工程）																								按施工组织设计


			2.4			冬雨季施工增加费


			011707005001			冬雨季施工增加费（房屋建筑工程)


			011707005002			冬雨季施工增加费（装饰工程）


			031302005001			冬雨季施工增加费（通用安装工程）


			041109004001			冬雨季施工增加费（市政工程）


			050405005002			冬雨季施工增加费（园建工程）


			050405005001			冬雨季施工增加费（绿化工程）


			011707005003			冬雨季施工增加费（土石方工程）


			2.5			工程定位复测费


			01B999			工程定位复测费（房屋建筑工程)


			01B998			工程定位复测费（装饰工程）


			编制人（造价人员）：															复核人（造价工程师）：


			注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。


																								表-11


			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：阳新县洋港镇桂源村供水工程-土建部分															标段：阳新县洋港镇桂源村供水工程						第 3 页  共 3 页


			项目编码			项目名称			计算基础			费率
(%)			金额
(元)						调整费率
(%)						调整后金额
(元)			备注


			03B999			工程定位复测费（通用安装工程）


			04B999			工程定位复测费（市政工程）


			05B999			工程定位复测费（园建工程）


			05B998			工程定位复测费（绿化工程）


			01B997			工程定位复测费（土石方工程）


			2.6			其他


			01B993			其他总价措施项目费（房修结构装饰装修工程）


			01B992			其他总价措施项目费（房修安装工程）


			17B999			其他总价措施项目费（管廊维护土建保洁检测工程）


			17B998			其他总价措施项目费（管廊维护附属工程）


			2.7			常态化疫情防控措施项目费


			01C001			常态化疫情防控措施费																								按工日数计算





























			合    计


			编制人（造价人员）：															复核人（造价工程师）：


			注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。


																								表-11








表-12 其他项目清单与计价汇总表


			其他项目清单与计价汇总表


			工程名称：阳新县洋港镇桂源村供水工程-土建部分									标段：阳新县洋港镇桂源村供水工程						第 1 页  共 1 页


			序号			项目名称			金额（元）						结算金额（元）						备注


			1			暂列金额			0.00												明细详见表-12-1


			2			暂估价			0.00


			2.1			材料暂估价			—												明细详见表-12-2


			2.2			专业工程暂估价			0.00												明细详见表-12-3


			3			计日工															明细详见表-12-4


			4			总承包服务费															明细详见表-12-5


			5			索赔与现场签证费			0.00













































































			合    计																		—


			注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。


																		表—12








表-13 规费、税金项目计价表


			规费、税金项目计价表


			工程名称：阳新县洋港镇桂源村供水工程-土建部分									标段：阳新县洋港镇桂源村供水工程						第 1 页  共 2 页


			序号			项目名称			计算基础			计算基数			计算费率
(%)						金额(元)


			1			规费


			1.1			社会保险费


			1.1.1			养老保险金


			1.1.1.1			房屋建筑工程


			1.1.1.2			装饰工程


			1.1.1.3			通用安装工程


			1.1.1.4			市政工程


			1.1.1.5			园建工程


			1.1.1.6			绿化工程


			1.1.1.7			土石方工程


			1.1.2			失业保险金


			1.1.2.1			房屋建筑工程


			1.1.2.2			装饰工程


			1.1.2.3			通用安装工程


			1.1.2.4			市政工程


			1.1.2.5			园建工程


			1.1.2.6			绿化工程


			1.1.2.7			土石方工程


			1.1.3			医疗保险金


			1.1.3.1			房屋建筑工程


			1.1.3.2			装饰工程


			1.1.3.3			通用安装工程


			1.1.3.4			市政工程


			1.1.3.5			园建工程


			1.1.3.6			绿化工程


			1.1.3.7			土石方工程


			1.1.4			工伤保险金


			1.1.4.1			房屋建筑工程


			1.1.4.2			装饰工程


			1.1.4.3			通用安装工程


			1.1.4.4			市政工程


			1.1.4.5			园建工程


			1.1.4.6			绿化工程


			 编制人（造价人员）：									复核人（造价工程师）：


																		表—13


			规费、税金项目计价表


			工程名称：阳新县洋港镇桂源村供水工程-土建部分									标段：阳新县洋港镇桂源村供水工程						第 2 页  共 2 页


			序号			项目名称			计算基础			计算基数			计算费率
(%)						金额(元)


			1.1.4.7			土石方工程


			1.1.5			生育保险金


			1.1.5.1			房屋建筑工程


			1.1.5.2			装饰工程


			1.1.5.3			通用安装工程


			1.1.5.4			市政工程


			1.1.5.5			园建工程


			1.1.5.6			绿化工程


			1.1.5.7			土石方工程


			1.2			住房公积金


			1.2.1			房屋建筑工程


			1.2.2			装饰工程


			1.2.3			通用安装工程


			1.2.4			市政工程


			1.2.5			园建工程


			1.2.6			绿化工程


			1.2.7			土石方工程


			1.3			工程排污费


			1.3.1			房屋建筑工程


			1.3.2			装饰工程


			1.3.3			通用安装工程


			1.3.4			市政工程


			1.3.5			园建工程


			1.3.6			土石方工程


			1.4			房修结构装饰装修规费


			1.5			房修安装规费


			1.6			管廊维护土建保洁检查检测规费


			1.7			管廊维护附属规费


			2			增值税








			合    计


			 编制人（造价人员）：									复核人（造价工程师）：


																		表—13












阳新县洋港镇桂源村供水工程（工程量清单）/阳新县洋港镇桂源村供水工程/阳新县洋港镇桂源村供水工程-设备安装部分/阳新县洋港镇桂源村供水工程-设备安装部分.xlsx

表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：阳新县洋港镇桂源村供水工程-设备安装部分															标段：阳新县洋港镇桂源村供水工程									第 1 页  共 10 页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量单位						工程量			金额（元）


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


									取水工程


			1			030409010001			浪涌保护器			1.名称:电泵综合保护器			个						2


			2			031003003002			焊接法兰阀门			1.类型:多功能水力控制阀BFDS101Hx-10C
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:法兰连接			个						2


			3			031003003001			焊接法兰阀门			1.类型:偏心半球阀PQ340H-10
2.规格、压力等级:DN65
3.焊接方法:法兰连接			个						2


			4			031003010001			软接头(软管）			1.材质:可曲绕橡胶管接头JGD-1
2.规格:DN65			个						2


			5			030601002001			压力仪表			1.名称:压力就地显示仪表			台						2


			6			030601001001			温度仪表			1.名称:温度就地显示仪表			支						2


			7			030601004001			流量仪表			1.名称:流量计
2.规格:DN65			台						2


			8			031001003002			不锈钢管			1.规格:DN65
2.材质:304
3.连接形式:手工氩弧焊接			m						12


			9			031001003003			不锈钢管			1.规格:DN40
2.材质:304
3.连接形式:手工氩弧焊接			m						8


			10			031001003004			不锈钢管			1.规格:DN32
2.材质:304
3.连接形式:手工氩弧焊接			m						33


			11			031001003001			不锈钢管			1.规格:DN20
2.材质:304
3.连接形式:手工氩弧焊接			m						35


			12			031001003005			不锈钢管			1.规格:DN15
2.材质:304
3.连接形式:手工氩弧焊接			m						16.5


			13			031002001001			管道支架			1.材质:角钢、扁钢等
2.油漆防腐:手工除锈、红丹防锈漆两道			kg						200


									分部小计


			本页小计


			注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


																											表—08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：阳新县洋港镇桂源村供水工程-设备安装部分															标段：阳新县洋港镇桂源村供水工程									第 2 页  共 10 页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量单位						工程量			金额（元）


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


									输水工程


			14			031001001001			镀锌钢管			1.规格、压力等级:DN100 壁厚4mm
2.压力试验及吹、洗设计要求:详设计			m						90


			15			031001006001			塑料管			1.材质、规格:PE100级管 de110 0.8Mpa
2.连接形式:热熔连接
3.压力试验及吹、洗设计要求:详设计			m						180


			16			031003003003			焊接法兰阀门			1.类型:水源切换阀
2.规格、压力等级:Z45X-1.6-DN100
3.连接形式:法兰连接			个						2


			17			031003001001			螺纹阀门			1.类型:复合进排气阀
2.规格、压力等级:P4X-10 DN25
3.连接形式:螺纹连接			个						1


			18			031003001002			螺纹阀门			1.类型:复合进排气阀检修阀
2.规格、压力等级:Z45X-10 DN25			个						1


									分部小计


									进水设备及安装工程


			19			040602023001			管式混合器			1.名称、材质:射流爆气混合器 304不锈钢
2.公称直径:DN100			个						1


			20			040602041001			高效斜管			1.斜管规格:φ25			m2						3.8


			21			040601025001			滤料铺设			1.滤料规格:均质滤料0.9mm			m3						1.89


			22			030404022001			控制器			1.名称:恒液位控制器
2.规格:DN100			台						1


			23			030109011002			潜水泵			1.名称:反冲水泵
2.型号:Q:50m3/h、 H:13m、 P:3kw			台						3


			24			030807004001			低压齿轮、液压传动、电动阀门			1.名称:进水电动阀
2.型号、规格:DN100			个						2


			本页小计


			注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


																											表—08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：阳新县洋港镇桂源村供水工程-设备安装部分															标段：阳新县洋港镇桂源村供水工程									第 3 页  共 10 页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量单位						工程量			金额（元）


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


			25			030807004002			低压齿轮、液压传动、电动阀门			1.名称:出水电动阀
2.型号、规格:DN100			个						1


			26			030807004003			低压齿轮、液压传动、电动阀门			1.名称:反冲洗进水电动阀
2.型号、规格:DN125			个						1


			27			030807004006			低压齿轮、液压传动、电动阀门			1.名称:反冲排水电动阀
2.型号、规格:DN150			个						1


			28			030807004004			低压齿轮、液压传动、电动阀门			1.名称:反冲进气电动阀
2.型号、规格:DN65			个						1


			29			030807004005			低压齿轮、液压传动、电动阀门			1.名称:电动排泥阀
2.型号、规格:DN80			个						4


			30			031001003006			不锈钢管			1.规格:DN65
2.材质:304
3.连接形式:手工氩弧焊接			m						55


			31			031001003007			不锈钢管			1.规格:DN80
2.材质:304
3.连接形式:手工氩弧焊接			m						42


			32			031001003008			不锈钢管			1.规格:DN100
2.材质:304
3.连接形式:手工氩弧焊接			m						18


			33			031001003009			不锈钢管			1.规格:DN125
2.材质:304
3.连接形式:手工氩弧焊接			m						12


			34			031001003010			不锈钢管			1.规格:DN150
2.材质:304
3.连接形式:手工氩弧焊接			m						14


			35			030804003001			低压不锈钢管件			1.材质:不锈钢法兰
2.规格:DN150
3.焊接方法:氩电联焊			个						3


			36			030804003002			低压不锈钢管件			1.材质:不锈钢法兰
2.规格:DN125
3.焊接方法:氩电联焊			个						1


			37			030804003003			低压不锈钢管件			1.材质:不锈钢法兰
2.规格:DN100
3.焊接方法:氩电联焊			个						4


			本页小计


			注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


																											表—08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：阳新县洋港镇桂源村供水工程-设备安装部分															标段：阳新县洋港镇桂源村供水工程									第 4 页  共 10 页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量单位						工程量			金额（元）


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


			38			030804003004			低压不锈钢管件			1.材质:不锈钢法兰
2.规格:DN80
3.焊接方法:氩电联焊			个						2


			39			030804003005			低压不锈钢管件			1.材质:不锈钢弯头
2.规格:DN150
3.焊接方法:氩电联焊			个						1


			40			030804003006			低压不锈钢管件			1.材质:不锈钢弯头
2.规格:DN125
3.焊接方法:氩电联焊			个						2


			41			030804003007			低压不锈钢管件			1.材质:不锈钢弯头
2.规格:DN100
3.焊接方法:氩电联焊			个						4


			42			030804003008			低压不锈钢管件			1.材质:不锈钢弯头
2.规格:DN80
3.焊接方法:氩电联焊			个						1


			43			030804003009			低压不锈钢管件			1.材质:不锈钢弯头
2.规格:DN65
3.焊接方法:氩电联焊			个						1


			44			030804003010			低压不锈钢管件			1.材质:不锈钢弯头
2.规格:DN50
3.焊接方法:氩电联焊			个						3


			45			030804003011			低压不锈钢管件			1.材质:三通/变径三通  304
2.规格:DN150
3.焊接方法:氩电联焊			个						1


			46			030804003012			低压不锈钢管件			1.材质:三通/变径三通  304
2.规格:DN100
3.焊接方法:氩电联焊			个						2


			47			030804003013			低压不锈钢管件			1.材质:三通/变径三通  304
2.规格:DN80
3.焊接方法:氩电联焊			个						2


			48			030804003014			低压不锈钢管件			1.材质:三通/变径三通  304
2.规格:DN65
3.焊接方法:氩电联焊			个						1


			49			030804003015			低压不锈钢管件			1.材质:304不锈钢盲板
2.规格:DN150
3.焊接方法:氩电联焊			个						1


			50			030804003016			低压不锈钢管件			1.材质:304不锈钢盲板
2.规格:DN125
3.焊接方法:氩电联焊			个						1


			本页小计


			注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


																											表—08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：阳新县洋港镇桂源村供水工程-设备安装部分															标段：阳新县洋港镇桂源村供水工程									第 5 页  共 10 页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量单位						工程量			金额（元）


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


			51			030804003017			低压不锈钢管件			1.材质:304不锈钢盲板
2.规格:DN100
3.焊接方法:氩电联焊			个						2


			52			030804003018			低压不锈钢管件			1.材质:304不锈钢盲板
2.规格:DN80
3.焊接方法:氩电联焊			个						1


			53			030404022002			控制器			1.名称:液位控制器
2.型号:SCB3111Y			台						2


			54			030408002001			控制电缆			1.名称:控制电缆
2.型号、规格:RVV3*1.0
3.材质:铜芯			m						100


			55			030408002002			控制电缆			1.名称:控制电缆
2.型号、规格:RVV6*1.0
3.材质:铜芯			m						200


			56			030408001001			电力电缆			1.名称:电力电缆
2.型号、规格:YC3*4+1
3.材质:铜芯			m						150


			57			030411001001			配管			1.名称:配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:SC32
4.配置形式:明敷			m						90


			58			03B001			矾液搅拌桶			1.PE型 200L			只						1


			59			03B002			矾液溶液桶			1.PE型 200L			只						1


			60			040602017001			搅拌机						台						2


			61			030109006001			计量泵			1.名称:电磁式计量泵
2.型号、规格:16L/H 5bar			台						2


			62			030404022003			控制器			1.名称:液位控制器
2.型号:61F-G			台						2


			63			030307005001			设备支架制作安装			1.名称:加矾投加设备及附件的整体机座			t						0.4


			64			031003003004			焊接法兰阀门			1.类型:背压阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:法兰连接			个						2


			65			031003003005			焊接法兰阀门			1.类型:安全阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接			个						1


			本页小计


			注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


																											表—08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：阳新县洋港镇桂源村供水工程-设备安装部分															标段：阳新县洋港镇桂源村供水工程									第 6 页  共 10 页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量单位						工程量			金额（元）


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


			66			031003003006			焊接法兰阀门			1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接			个						1


			67			030810002001			低压碳钢焊接法兰			1.材质:碳钢法兰
2.型号、规格:DN50			片						4


			68			030810002002			低压碳钢焊接法兰			1.材质:碳钢法兰
2.型号、规格:DN100			片						4


			69			030408002004			控制电缆			1.名称:控制电缆
2.型号、规格:RVV3*1.0
3.材质:铜芯			m						360


			70			030109006002			计量泵			1.名称:电磁式计量泵
2.型号、规格:30L/H 5bar			台						4


			71			030404022004			控制器			1.名称:液位控制器
2.型号:61F-G			台						4


			72			030307005002			设备支架制作安装			1.名称:加氯投加设备及附件的整体机座			t						0.45


			73			031003003007			焊接法兰阀门			1.类型:背压阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:法兰连接			个						2


			74			031003003008			焊接法兰阀门			1.类型:安全阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接			个						2


			75			031003003009			焊接法兰阀门			1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接			个						1


			76			030810002003			低压碳钢焊接法兰			1.材质:碳钢法兰
2.型号、规格:DN50			片						4


			77			030810002004			低压碳钢焊接法兰			1.材质:碳钢法兰
2.型号、规格:DN100			片						6


			78			030408002003			控制电缆			1.名称:控制电缆
2.型号、规格:RVV3*1.0
3.材质:铜芯			m						284


			79			030411001002			配管			1.名称:配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:SC32
4.配置形式:明敷			m						20


			80			030901013001			灭火器			1.名称:干粉灭火器
2.规格、型号:3Kg			具						8


			81			03B003			消防呼吸器			1.RHZK6/30			组						4


			本页小计


			注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


																											表—08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：阳新县洋港镇桂源村供水工程-设备安装部分															标段：阳新县洋港镇桂源村供水工程									第 7 页  共 10 页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量单位						工程量			金额（元）


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


			82			030108003001			轴流通风机			1.名称:轴流风机
2.型号:T35-11 No3.15			台						4


			83			031003013001			水表			1.名称:智能远传水表
2.型号、规格:1.6Mpa T30(含NB-lot模块和软件平台)
3.连接形式:法兰连接			个						1


									分部小计


									管网管材及安装


			84			031001006002			塑料管			1.材质、规格:De160 PE管(PE100级管 0.8Mpa)  
2.连接形式:热熔连接			m						3352


			85			031001006003			塑料管			1.材质、规格:De75 PE管(PE100级管 1.0Mpa)  
2.连接形式:热熔连接			m						2704


			86			031001006004			塑料管			1.材质、规格:De63 PE管(PE100级管 1.25Mpa)  
2.连接形式:热熔连接			m						2480


			87			031001006005			塑料管			1.材质、规格:De50 PE管(PE100级管 1.6Mpa)  
2.连接形式:热熔连接			m						455


			88			031003002001			螺纹法兰阀门			1.类型:ARSX单杆自动排气阀
2.规格、压力等级:1.0Mpa DN25			个						4


			89			031003002002			螺纹法兰阀门			1.类型:Z15X-10排气阀
2.规格、压力等级:DN25			个						4


			90			031003002003			螺纹法兰阀门			1.类型:泄水阀
2.规格、压力等级:Z45X-10  DN50			个						4


			91			031003010002			软接头(软管）			1.材质:橡胶软接头
2.规格:XTQ1RF 1.0  DN50			个						4


			92			031003003010			焊接法兰阀门			1.类型:分段检修阀
2.规格、压力等级:Q340H-10 DN160			个						1


			93			031003003011			焊接法兰阀门			1.类型:分段检修阀
2.规格、压力等级:Q340H-10 DN63			个						1


			本页小计


			注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


																											表—08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：阳新县洋港镇桂源村供水工程-设备安装部分															标段：阳新县洋港镇桂源村供水工程									第 8 页  共 10 页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量单位						工程量			金额（元）


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


			94			031003003012			焊接法兰阀门			1.类型:检修阀补偿接头
2.规格、压力等级:B2F-10 DN160			个						1


			95			031003003013			焊接法兰阀门			1.类型:检修阀补偿接头
2.规格、压力等级:B2F-10 DN63			个						1


			96			031003003014			焊接法兰阀门			1.类型:分水检修阀
2.规格、压力等级:Z45X-1.0 DN75			个						1


			97			031003003015			焊接法兰阀门			1.类型:分水检修阀
2.规格、压力等级:Z45X-1.0 DN63			个						1


			98			031003003016			焊接法兰阀门			1.类型:分水检修阀
2.规格、压力等级:Z45X-1.0 DN50			个						1


			99			031003010003			软接头(软管）			1.材质:橡胶软接头
2.规格:XTQ1RF 1.6  DN75			个						6


			100			031003010004			软接头(软管）			1.材质:橡胶软接头
2.规格:XTQ1RF 1.0  DN63			个						4


			101			031003010005			软接头(软管）			1.材质:橡胶软接头
2.规格:XTQ1RF 1.0  DN50			个						2


			102			031003001003			螺纹阀门			1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:Z15W-16T-10 DN15			个						638


			103			031001006006			塑料管			1.材质、规格:De32 PE管(PE100级管 1.6Mpa)
2.连接形式:热熔连接			m						4260


			104			031001006007			塑料管			1.材质、规格:De25 PE管(PE100级管 1.6Mpa)
2.连接形式:热熔连接			m						8500


			105			031003002004			螺纹法兰阀门			1.类型:止回阀H42H-10
2.规格、压力等级:DN50			个						1


			106			031003002005			螺纹法兰阀门			1.类型:检修阀手动偏心半球阀 
2.规格、压力等级:Q340H-10 DN50			个						2


			107			031003002006			螺纹法兰阀门			1.类型:伸缩节
2.规格、压力等级:DN50 1.0MPa			个						2


			本页小计


			注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


																											表—08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：阳新县洋港镇桂源村供水工程-设备安装部分															标段：阳新县洋港镇桂源村供水工程									第 9 页  共 10 页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量单位						工程量			金额（元）


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


			108			031003002007			螺纹法兰阀门			1.类型:过滤器
2.规格、压力等级:DN50 1.0MPa			个						1


			109			030109011003			潜水泵			1.名称:潜污泵
2.型号:25WQ6-10-0.75 Q=6m3/h H=10m			台						2


			110			030601002002			压力仪表			1.名称:压力表
2.型号:Y-150 0~1.0MPa			台						1


			111			031003001004			螺纹阀门			1.类型:表用旋塞阀
2.规格、压力等级:X14W-16T DN20			个						1


			112			030601004002			流量仪表			1.名称:电磁流量计
2.型号:KEFN-40-203-G3E5-0110-0000			台						1


			113			030108003002			轴流通风机			1.名称:轴流风机
2.型号:T35-11 No3.15			台						2


			114			031001003011			不锈钢管			1.规格:DN20
2.材质:304
3.连接形式:手工氩弧焊接			m						9


			115			031001003014			不锈钢管			1.规格:DN25
2.材质:304
3.连接形式:手工氩弧焊接			m						5


			116			031001003015			不锈钢管			1.规格:DN32
2.材质:304
3.连接形式:手工氩弧焊接			m						7.5


			117			031001003016			不锈钢管			1.规格:DN40
2.材质:304
3.连接形式:手工氩弧焊接			m						8


			118			031001003017			不锈钢管			1.规格:DN65
2.材质:304
3.连接形式:手工氩弧焊接			m						6.8


			119			031001003012			不锈钢管			1.规格:DN80
2.材质:304
3.连接形式:手工氩弧焊接			m						5.8


			120			031001003013			不锈钢管			1.规格:DN100
2.材质:304
3.连接形式:手工氩弧焊接			m						6


			本页小计


			注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


																											表—08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：阳新县洋港镇桂源村供水工程-设备安装部分															标段：阳新县洋港镇桂源村供水工程									第 10 页  共 10 页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量单位						工程量			金额（元）


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


			121			031003001005			螺纹阀门			1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN20			个						3


			122			031003001006			螺纹阀门			1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN25			个						1


			123			031003001007			螺纹阀门			1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN32			个						1


			124			031003001008			螺纹阀门			1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN40			个						1


			125			031003002008			螺纹法兰阀门			1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN65			个						1


			126			031003002009			螺纹法兰阀门			1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN80			个						1


			127			031003002010			螺纹法兰阀门			1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN100			个						1


			128			031002001002			管道支架			1.材质:管道支架
2.油漆、防腐:手工除锈、红丹防锈漆两道			kg						50


			129			030901013002			灭火器			1.名称:干粉灭火器
2.规格、型号:3Kg			具						2


			130			03B006			消防呼吸器			1.RHZK6/30			组						2


									分部小计


									措施项目


			131			031301017001			脚手架搭拆						项						1


									分部小计


























			本页小计


			合   计


			注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


																											表—08








表-11 总价措施项目清单与计价表


			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：阳新县洋港镇桂源村供水工程-设备安装部分															标段：阳新县洋港镇桂源村供水工程						第 1 页  共 3 页


			项目编码			项目名称			计算基础			费率
(%)			金额
(元)						调整费率
(%)						调整后金额
(元)			备注


			2.1			安全文明施工费


			011707001001			安全文明施工费（房屋建筑工程)


			011707001002			安全文明施工费（装饰工程）


			031302001001			安全文明施工费（通用安装工程）


			041109001001			安全文明施工费（市政工程）


			050405001002			安全文明施工费（园建工程）


			050405001001			安全文明施工费（绿化工程）


			011707001003			安全文明施工费（土石方工程）


			011707001004			安全文明施工费（房修结构装饰装修工程)


			011707001005			安全文明施工费（房修安装工程)


			171902001001			安全文明施工费（管廊维护土建保洁检测工程)


			171902001002			安全文明施工费（管廊维护附属工程)


			2.2			夜间施工增加费


			011707002001			夜间施工增加费（房屋建筑工程)


			011707002002			夜间施工增加费（装饰工程）


			031302002001			夜间施工增加费（通用安装工程）


			041109002001			夜间施工增加费（市政工程）


			050405002002			夜间施工增加费（园建工程）


			050405002001			夜间施工增加费（绿化工程）


			编制人（造价人员）：															复核人（造价工程师）：


			注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。


																								表-11


			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：阳新县洋港镇桂源村供水工程-设备安装部分															标段：阳新县洋港镇桂源村供水工程						第 2 页  共 3 页


			项目编码			项目名称			计算基础			费率
(%)			金额
(元)						调整费率
(%)						调整后金额
(元)			备注


			011707002003			夜间施工增加费（土石方工程）


			2.3			二次搬运费


			011707004001			二次搬运费（房屋建筑工程)																								按施工组织设计


			011707004002			二次搬运费（装饰工程）																								按施工组织设计


			031302004001			二次搬运费（通用安装工程）																								按施工组织设计


			041109003001			二次搬运费（市政工程）																								按施工组织设计


			050405004002			二次搬运费（园建工程）																								按施工组织设计


			050405004001			二次搬运费（绿化工程）																								按施工组织设计


			011707004003			二次搬运费（土石方工程）																								按施工组织设计


			2.4			冬雨季施工增加费


			011707005001			冬雨季施工增加费（房屋建筑工程)


			011707005002			冬雨季施工增加费（装饰工程）


			031302005001			冬雨季施工增加费（通用安装工程）


			041109004001			冬雨季施工增加费（市政工程）


			050405005002			冬雨季施工增加费（园建工程）


			050405005001			冬雨季施工增加费（绿化工程）


			011707005003			冬雨季施工增加费（土石方工程）


			2.5			工程定位复测费


			01B999			工程定位复测费（房屋建筑工程)


			01B998			工程定位复测费（装饰工程）


			编制人（造价人员）：															复核人（造价工程师）：


			注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。


																								表-11


			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：阳新县洋港镇桂源村供水工程-设备安装部分															标段：阳新县洋港镇桂源村供水工程						第 3 页  共 3 页


			项目编码			项目名称			计算基础			费率
(%)			金额
(元)						调整费率
(%)						调整后金额
(元)			备注


			03B999			工程定位复测费（通用安装工程）


			04B999			工程定位复测费（市政工程）


			05B999			工程定位复测费（园建工程）


			05B998			工程定位复测费（绿化工程）


			01B997			工程定位复测费（土石方工程）


			2.6			其他


			01B993			其他总价措施项目费（房修结构装饰装修工程）


			01B992			其他总价措施项目费（房修安装工程）


			17B999			其他总价措施项目费（管廊维护土建保洁检测工程）


			17B998			其他总价措施项目费（管廊维护附属工程）


			2.7			常态化疫情防控措施项目费


			01C001			常态化疫情防控措施费																								按工日数计算





























			合    计


			编制人（造价人员）：															复核人（造价工程师）：


			注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。


																								表-11








表-12 其他项目清单与计价汇总表


			其他项目清单与计价汇总表


			工程名称：阳新县洋港镇桂源村供水工程-设备安装部分									标段：阳新县洋港镇桂源村供水工程						第 1 页  共 1 页


			序号			项目名称			金额（元）						结算金额（元）						备注


			1			暂列金额			0.00												明细详见表-12-1


			2			暂估价			868760.00


			2.1			材料暂估价			—												明细详见表-12-2


			2.2			专业工程暂估价			868760.00												明细详见表-12-3


			3			计日工															明细详见表-12-4


			4			总承包服务费															明细详见表-12-5


			5			索赔与现场签证费			0.00













































































			合    计																		—


			注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。


																		表—12








表-12-3 专业工程暂估价及结算价表


			专业工程暂估价及结算价表


			工程名称：阳新县洋港镇桂源村供水工程-设备安装部分									标段：阳新县洋港镇桂源村供水工程						第 1 页  共 1 页


			序号			工程名称			工程内容			暂估金额
（元）			结算金额
(元)			差额
±(元)			备注


			1			1.名称:自耦式潜水泵 2.型号:50WQ20-45-7.5 Q=20m3/h H=45m(含耦合装置导轨等)			10200*2（台）			20400


			2			1.名称:潜水异步电机 2.型号:N=7.5kW U=380V			4700*2（台）			9400


			3			1.名称:不锈钢组合式水处理设备 2.型号:SUS304材质处理量为20t/h			307000*1（套）			307000


			4			1.名称:罗茨风机 2.型号:Q:2.1m3/min  P:2.4kpa 1630rpm			6150*2（台）			12300


			5			1.名称:全自动电气控制柜			56000*1（台）			56000


			6			1.名称:加矾自动控制柜			22400*1（台）			22400


			7			1.名称:次氯酸钠发生器 2.型号:100g/h、全自动控制设备			62300*2（台）			124600


			8			1.材质、类型:不锈钢水箱SUS304 2.型号、规格:6m*12m*2.5m			1060*180m3			190800


			9			1.名称:动力水系统（2m3/h H=30m）,含水泵（一用一备）、控制系统及柜体			23600*2(台）			47200


			10			1.数字集成全变频供水设备50WFYV-2-14-0.37X2 Q=7m3/h H20m 2.配套泵型DQE25-2*2 Q=7m3/h H=20m N=0.75kW NPSHr=2m 3.配套控制柜K702QB-0.55M			55000*1（套）			55000


			11			1.型号、规格:稳流罐φ600/0.35m3			7860*1(个)			7860


			12			1.型号、规格:气压罐G450X910  100L/10Bar			10500*1（个）			10500


			13			1.名称:智能数显压力变送器 2.型号:MPM4760型0~1.0MPa			5300*1（台）			5300








			合    计									868760.00									—


			注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。


																		表—12—3








表-13 规费、税金项目计价表


			规费、税金项目计价表


			工程名称：阳新县洋港镇桂源村供水工程-设备安装部分									标段：阳新县洋港镇桂源村供水工程						第 1 页  共 2 页


			序号			项目名称			计算基础			计算基数			计算费率
(%)						金额(元)


			1			规费


			1.1			社会保险费


			1.1.1			养老保险金


			1.1.1.1			房屋建筑工程


			1.1.1.2			装饰工程


			1.1.1.3			通用安装工程


			1.1.1.4			市政工程


			1.1.1.5			园建工程


			1.1.1.6			绿化工程


			1.1.1.7			土石方工程


			1.1.2			失业保险金


			1.1.2.1			房屋建筑工程


			1.1.2.2			装饰工程


			1.1.2.3			通用安装工程


			1.1.2.4			市政工程


			1.1.2.5			园建工程


			1.1.2.6			绿化工程


			1.1.2.7			土石方工程


			1.1.3			医疗保险金


			1.1.3.1			房屋建筑工程


			1.1.3.2			装饰工程


			1.1.3.3			通用安装工程


			1.1.3.4			市政工程


			1.1.3.5			园建工程


			1.1.3.6			绿化工程


			1.1.3.7			土石方工程


			1.1.4			工伤保险金


			1.1.4.1			房屋建筑工程


			1.1.4.2			装饰工程


			1.1.4.3			通用安装工程


			1.1.4.4			市政工程


			1.1.4.5			园建工程


			1.1.4.6			绿化工程


			 编制人（造价人员）：									复核人（造价工程师）：


																		表—13


			规费、税金项目计价表


			工程名称：阳新县洋港镇桂源村供水工程-设备安装部分									标段：阳新县洋港镇桂源村供水工程						第 2 页  共 2 页


			序号			项目名称			计算基础			计算基数			计算费率
(%)						金额(元)


			1.1.4.7			土石方工程


			1.1.5			生育保险金


			1.1.5.1			房屋建筑工程


			1.1.5.2			装饰工程


			1.1.5.3			通用安装工程


			1.1.5.4			市政工程


			1.1.5.5			园建工程


			1.1.5.6			绿化工程


			1.1.5.7			土石方工程


			1.2			住房公积金


			1.2.1			房屋建筑工程


			1.2.2			装饰工程


			1.2.3			通用安装工程


			1.2.4			市政工程


			1.2.5			园建工程


			1.2.6			绿化工程


			1.2.7			土石方工程


			1.3			工程排污费


			1.3.1			房屋建筑工程


			1.3.2			装饰工程


			1.3.3			通用安装工程


			1.3.4			市政工程


			1.3.5			园建工程


			1.3.6			土石方工程


			1.4			房修结构装饰装修规费


			1.5			房修安装规费


			1.6			管廊维护土建保洁检查检测规费


			1.7			管廊维护附属规费


			2			增值税








			合    计


			 编制人（造价人员）：									复核人（造价工程师）：


																		表—13











