招标文件

项目编号：131-2022CG-188

采购人：阳新县城市建设开发有限公司

项目名称：阳新县新老城区部分交通完善设施建设项目

采购内容：阳新县新老城区部分交通完善设施建设

中智达项目管理有限公司

2022年6月

目录

第一章	投标邀请书	3

第二章	投标人须知	5

投标须知前附表	5

一、	说明		5

二、	招标文件	7

三、	投标文件	8

四、	开标与评标	12

五、	投标人信用信息及查询	13

六、	中标与合同	13

七、	采购信息公告	14

八、	质疑及提交	15

九、	相关条文解读	16

十、	其他注意事项	16

十一、	适用法律	16

十二、	招标文件的解释权	16

第三章项目技术、服务及商务要求	17

一、 项目概况	17

二、采购清单	18

三、技术参数及要求	22

四、商务要求	37

第四章	资格审查方法及标准	38

一、	资格审查方法	38

二、	资格审查标准	38

第五章	评标方法、程序及标准	40

一、	评标方法	40

二、	评标程序及标准	40

三、	评审因素及评分标准	44

第六章	合同书格式（参考）	48

第七章	投标文件格式（参考）	50

第一部分资格证明文件	51

第二部分商务文件	52

第三部分技术、服务文件	55

附件一、	投标书	56

附件二、	制造商中小企业声明函	57

附件三、	中小企业声明函	58

附件四、	残疾人福利性单位声明函	58

附件五、	开标一览表	63

附件六、	投标报价明细表	65

附件七、	小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位货物汇总表	66

附件八、	投标货物（工程或服务）清单	67

附件九、	交纳投标保证金的银行凭证（不适用）	68

附件十、	法定代表人授权书	69

附件十一、	投标人的资格声明	70

附件十二、	项目负责人、技术负责人简历表	71

附件十三、	项目班子成员情况表	72

附件十四、	投标人类似项目业绩表	73

附件十五、	符合性审查对照表	74

附件十六、	商务要求响应、偏离说明表	75

附件十七、	商务要求“★”号条款响应、偏离说明表	76

附件十八、	商务评议对照表	77

附件十九、	技术、服务要求响应、偏离说明表	78

附件二十、	技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表	79

附件二十一、	技术、服务评议对照表	80

- 投标邀请书

中智达项目管理有限公司受阳新县城市建设开发有限公司的委托，就阳新县新老城区部分交通完善设施建设项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

- 项目编号： 131-2022CG-188

- 项目名称：阳新县新老城区部分交通完善设施建设项目

- 招标内容：一标段：阳新县新老城区部分交通完善设施建设，二标段：阳新县新城东新区标线复划工程（具体详见招标文件）

- 采购预算：一标段：人民币1118.132844万元（其中含暂列金额：98.8万元），二标段：人民币290.594125万元（其中含暂列金额：26万元）。投标人参加投标的报价超过该采购预算金额的，其该投标为废标。

- 资金来源：自筹资金

- 政府集中采购项目：否

- 投标人资格要求：

1、供应商必须符合《法》第二十二条第一款之规定的基本条件；

2、应未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体； “中国网”严重违法失信行为记录名单。

3.特定条件：

（1）一标段:投标人必须是中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人，营业执照经营范围内需含有电子产品类；

（2）二标段:投标人必须是中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人，营业执照经营范围内需含有交通设施类；

4.本项目不接受联合体形式的投标。

- 相关政策执行：

落实强制、优先采购节能产品政策；优先采购环保产品政策；促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等政策。

是否专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位：一标段：部分专门面向；二标段：专门面向。

- 招标文件获取：

本项目实行网上下载标书，招标文件与本招标公告同时发布（见招标文件下载），凡自愿参加本项目投标者，请于2022年8月5日至2022年8月11日17时30分前点击项目招标公告中的链接免费下载招标文件，并在投标截止时间前办理所有投标手续并同时递交投标文件。

- 投标信息：

投标文件递交截止时间：2022年8月29日9:00时（8时10分开始接收投标文件，拒收逾期送达或者未按招标文件要求密封的投标文件）

投标文件递交地点：阳新县公共资源交易中心二楼开标大厅（阳新县熊家垴安置小区东侧）

届时请参加投标的授权代表携带有效身份证、法人身份证明书或法人委托授权书（原件）出席开标大会，否则视同认可开标结果。

- 开标信息：

开标时间：2022年8月29日9:00时

开标地点：阳新县公共资源交易中心二楼开标大厅（阳新县熊家垴安置小区东侧）

- 公告期限：自公告发布之日起5个工作日。

- 质疑：

投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购代理机构提出书面质疑。质疑时请提交书面质疑函一份（法人代表签字、加盖单位公章。具体要求详见本招标文件“第二章投标人须知”中的第八条之规定），并附相关证据材料。

- 联系方式：

招标人：阳新县城市建设开发有限公司

地址：湖北黄石市阳新县城东新区科技7-9层

联系人：刘昀　　　联系电话：18062286466

招标代理机构：中智达项目管理有限公司

地址：阳新县兴国镇熊家垴小区4栋1101室

联系人：解慧芳     电话：17364234935

中智达项目管理有限公司

2022年8月5日

- 投标人须知

## 投标须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目编号 | 131-2022CG-188 |
|  | 项目名称 | 阳新县新老城区部分交通完善设施建设项目 |
|  | 项目属性 | 货物类 |
|  | 采购人 | 阳新县城市建设开发有限公司 |
|  | 投标保证金 | 不收取 |
|  | 投标文件份数 | 正本一份，副本四份 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起90日历日 |
|  | 资格预审 | 不进行 |
|  | 投标文件递交时间 | 详见第一章“投标邀请书”要求 |
|  | 开标时间、地点 | 详见第一章“投标邀请书”要求 |
|  | 备选方案 | 不允许 详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求 |
|  | 实物样品 | 不提交 详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求 |
|  | 现场考察 | 不组织供应商现场踏勘 |
|  | 中标后分包 | 不允许 详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 详见第五章“评标方法、程序及标准”要求 |
|  | 中小企业 | 一标段：部分专门面向；二标段：专门面向 |
|  | 监狱企业 | 一标段：部分专门面向；二标段：专门面向 |
|  | 质疑及提交 | 详见本章“质疑及提交”要求 |

- 说明

- 适用范围

招标文件仅适用于第一章“投标邀请书”中所述项目的货物、工程及服务的采购。

- 当事人定义

- “采购人”是指：阳新县城市建设开发有限公司。

- “监管部门”是指：阳新县办公室、阳新县公共资源交易监督管理局。

- “采购代理机构”是指：中智达项目管理有限公司。

- “投标人”是指：响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

- “合格的投标人”是指：资格审查和符合性审查合格的投标人。

- “中标人”是指：经评标委员会评审，授予合同的投标人。

- 项目属性及定义

- “货物”是指：各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

- 招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《法》及相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。

- 投标的货物应是合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。

- “工程”是指：与建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮无关的工程。

- “服务”是指：除货物和工程（含本章3.2条所述工程及《招标投标法》所定义工程）以外的其他对象,包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

- 采购人应当按照财政部制定的《品目分类目录》确定采购项目属性。按照《品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。

- 投标费用

- 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

- 采购代理服务费

经过采购代理机构与采购人协议，规定由中标单位支付。采购代理服务费收费标准如下：

| 招标类型 中标 费率 金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.00％ |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.70％ |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55％ |

- 招标文件

- 招标文件的构成

第一章投标邀请书

第二章投标人须知

第三章项目技术、服务及商务要求

第四章资格审查方法及标准

第五章评标方法、程序及标准

第六章合同书格式（参考）

第七章投标文件格式（参考）

其他在招标过程中由集中采购机构发出的修正和补充文件等

- 招标文件疑问的提交

- 潜在投标人对招标文件有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，或在6.2规定的时间前以书面的形式向采购代理机构提交疑问函。

- 潜在投标人在项目招标公告期限届满之日起7个工作日内未对招标文件提出疑问的，采购代理机构将视其认同招标文件，在规定的时间后就招标文件内容提出的疑问将不予受理。

- 采购代理机构将组织采购人对潜在投标人所提交疑问以书面（或网上公告）的形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面（或网上公告）的形式发给每个领取招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

- 招标文件的澄清、修改

- 采购代理机构和采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构和采购人将在投标截止时间至少15日前，以书面（或网上公告）形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 为使潜在投标人有充足时间对招标文件的澄清或者修改的内容进行研究和响应，采购代理机构和采购人可适当顺延提交投标文件的截止时间，并以书面（或网上公告）的形式通知所有领取招标文件的潜在投标人。

- 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对潜在投标人具有约束力。

- 现场考察

- 采购人可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察。采购人组织现场考察的，潜在投标人可对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。

- 采购人向潜在投标人提供有关现场的数据和资料。是采购人现有的能被潜在投标人利用的客观资料，采购人对潜在投标人依此作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

- 经采购人允许，潜在投标人可进入项目现场进行考察，但潜在投标人不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。潜在投标人应自行承担现场考察的全部费用、责任和风险。

- 投标文件

- 投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构或采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的相关证明文件、资料或文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的相关内容时以中文翻译本为准。

- 投标文件的构成

投标人编制的投标文件应包括但不限于下列内容：

第一部分资格证明文件（详见第七章“投标文件格式”中资格证明文件组成）

第二部分商务文件（详见第七章“投标文件格式”中商务文件组成）

第三部分技术、服务文件（详见第七章“投标文件格式”中技术、服务文件组成）

- 投标文件编制

- 如招标文件有分包要求，投标人对招标文件中多个包进行投标的，其投标文件的编制应按每包要求分别装订和封装，并注明对应包号。

- 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标书可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果及责任由投标人自行承担。

- 投标人应按照招标文件第七章“投标文件格式”提供的《投标书》、《开标一览表》、《投标报价明细表》、《法定代表人授权书》等格式、要求、规定来编制投标文件。

- 投标人应对投标文件中所提供资料的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。投标人应自觉接受集中采购机构对其中任何资料进一步核实的要求。

- 因投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据等，由此产生的后果及责任由投标人自行承担。

- 投标文件用纸应统一为A4规格（图纸除外）。

- 投标文件共分为：第一部分资格证明文件、第二部分商务文件和第三部分技术、服务文件。投标人应将投标文件第一部分资格证明文件、第二部分商务文件、第三部分技术、服务文件分别用显著文字说明，统一编制合订成一本投标文件，统一逐页连续标注页码，建立目录索引。各部分文件及内容详见第七章“投标文件格式”要求。

- 为方便开标时唱标，投标人应将《开标一览表》单独密封一份提交，并在信封上标明"开标一览表"字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本一起密封装在文件袋（或封装袋）中，并在封面上标明"正本"、"副本"字样。未单独提交或单独提交的上述资料未按照招标文件规定的要求填写完整并签字、盖章的其投标将有可能被拒绝。开标一览表必须按要求由投标人法定代表人或法定代表人授权代表签字，并加盖投标单位公章，单独密封提交，否则将被视为非响应性投标，将按照无效投标处理。

- 投标报价

- 投标人所提供的货物（工程或服务）均以人民币计价。

- 投标人应按照“第三章项目技术、服务及商务要求”规定的货物（工程或服务）内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按照《开标一览表》和《投标报价明细表》的格式报出分项价格和投标总价。报价上的优惠应体现在各分项报价中，投标总价应为优惠后的最终报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。

- 《投标报价明细表》填写时应响应下列要求：

- 应包括所有根据合同或其他原因由投标人支付的款项、费用；

- 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物（工程或服务）的有关费用；

- 应详细提供《投标报价明细表》和《投标货物、服务清单》等内容，否则按照无效投标处理。

- 每一种规格的货物（工程或服务）只允许有一个报价，否则按照无效投标处理。

- 投标人的投标总报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。故投标人的投标总报价应包含本招标内容全部工作所需的一切费用，即投标总报价为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素），采购人不予支付。

- 对于招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入其投标总价。在合同实施时，采购人将不予支付投标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在其投标总价中。

- 投标人应对项目招标范围内的全部内容进行报价，不得缺、漏项或只投其中的部分内容的，否则按照无效投标处理。

- 备选方案

只允许投标人提供一个投标方案（招标文件中要求提供备选方案的除外），否则按照无效投标处理。

- 中标后分包

招标文件规定项目非主体、非关键性工作中标后可以分包的，投标人拟在中标后将项目的非主体、非关键性工作分包，应当在投标文件中载明具备相应资质条件的分包承担主体，分包承担主体不得再次分包。否则中标后不允许分包。

- 联合体投标

- 本项目不接受联合体投标。

- 资格证明文件

- 投标人应按本节及第四章“资格审查方法及标准”的要求，提供足以证明其符合项目“投标人资格要求”且中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的组成部分。

- 资格证明文件应真实、合法，并就此承担相应法律责任。

- 资格证明文件正本应为清晰彩色影印件且加盖单位公章，否则按照无效投标处理。副本可为正本的复印件,但应在副本封面加盖单位公章。

- 资格证明文件内容详见第四章“资格审查方法及标准”中资格审查内容。

- 投标保证金（交纳金额及账户信息详见本章“投标须知前附表”中规定）。（不收取）

- 投标有效期

- 投标有效期详见本章“投标须知前附表”中规定。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期不足的，按照无效投标处理。

- 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构或采购人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构或采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人不会被要求和允许修正其投标内容，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本章“投标保证金”的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

- 投标文件的数量和签署

- 投标人应按本章“投标须知前附表”中规定的份数要求编制投标文件，投标文件的副本可为正本的复印件,但应在副本封面加盖单位公章。每套投标文件应清楚地标明“正本”、“副本”。副本与正本不一致的，以正本为准。

- 投标文件的正本应打印或用不褪色墨水书写，应由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。由被授权代表签字或盖章的，应以书面形式出具授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

- 投标文件中任何涂改和增删，应由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字后方为有效。

- 招标文件中要求加盖公章及签字（签章）之处，投标文件正本中应按要求提供加盖公章及签字（签章）的原件，否则按照无效投标处理。

- 投标文件的密封和标记

- 投标人应将投标文件第一部分资格证明文件、第二部分商务文件、第三部分技术、服务文件合并一起装订，一起封装。

- 投标人应将投标文件各部分正本和各部分副本分开密封装在单独的封包中，并在封包上标明“正本”、“副本”字样。

- 如果未按要求加写密封、标记或存在错误，采购代理机构对其误投或提前启封概不负责。

- 为方便开标时唱标，投标人应将《开标一览表》原件装入一个信封，单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。未单独提交或单独提交的上述资料未按照招标文件规定的格式填写完整并签字、盖章的采购人拒绝其投标。

- “开标一览表”信封和投标文件的封包上应注明采购项目编号、项目名称、投标内容和有“在（招标文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处加盖投标人公章。

- 投标文件递交

- 投标人应在不迟于投标邀请书中规定的投标截止日期和时间将投标文件密封递交至采购人（或代理公司）规定的投标地点。

- 采购人（或代理公司）拒收逾期送达或者未按招标文件要求密封的投标文件。

- 采购人（或代理公司）收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

- 投标文件的修改和撤回

- 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

- 投标有效期内投标人不得撤销其投标文件。

- 投标人所递交的投标文件无论中标与否不予退还。

- 开标与评标

- 开标

- 采购人（或代理公司）在第一章“投标邀请书”中约定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时采购人和投标人代表（投标人法定代表人或其授权代表）参加,参加开标的代表应签到以证明其出席，否则视同认可开标结果。

- 投标人法定代表人或其授权代表应携带有效身份证明参加项目开标会，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。截止投标文件递交时间，投标人不足3家的，不进行开标。

- 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由采购人（或代理公司）工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

- 采购人（或代理公司）负责对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员对开标记录进行签字确认。

- 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、代理公司相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、代理公司将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。

- 资格审查

- 公开招标采购项目开标结束后，采购人和采购代理公司依据法律、法规及招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标人资格是否合格。合格投标人不足3家的，不进行评标。

- 资格审查详见第四章“资格审查方法及标准”。

- 评标方法

- 最低评标价法。最低评标价法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

- 综合评分法。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 评标方法详见第五章“评标方法、程序及标准”。

- 评标委员会的组成

- 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；采购预算金额在1000万元及以上、技术复杂或社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为7人及以上单数。

- 评标委员会成员依法从专家库中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

- 评标程序

- 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行综合比较和评价；

- 确定中标候选人名单或中标人；

- 向采购人、集中采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

- 评标程序详见第五章“评标方法、程序及标准”。

- 投标人信用信息及查询

- 信用信息查询渠道及使用规则

- 按照《关于在活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的要求，参与的投标人，信用记录的查询渠道为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国网(www.ccgp.gov.cn)。

- 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单的供应商，采购人、采购代理机构拒绝其参与活动。

- 投标人的信用记录，最终以评标时的“信用中国”网站发布的信息为准。

- 在资格审查与评标工作未同日进行的特殊情形下，采购人（或代理公司）工作人员在评标时对投标人的信用信息进行复核，发现评标当日存在不良信用信息的，由评标委员会按照符合性审查不合格作无效投标处理。

- 中标与合同

- 确定中标人

- 采购人收到评标报告5个工作日内，按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

- 中标候选人并列的：

- 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的，按技术部分由高到低顺序排列。

- 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分由高到低顺序排列。

- 中标人的数量有其他规定的，按招标文件相关规定执行。

- 中标人确定后，采购人、采购代理机构在监管部门指定的媒体上发布中标公告，同时向中标人和采购人发出《中标通知书》。《中标通知书》是合同的组成部分,对中标人和采购人具有同等法律效力。

- 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展活动。

- 合同授予

除本章“确定中标人”规定及其他法律规定的情形外，采购人把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求且排名第一的中标人。

- 合同签订

- 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件规定和中标人投标文件的承诺，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

- 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

- 合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

- 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

- 采购人应当自合同签订之日起2个工作日内，将合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

- 采购信息公告

- 公告的媒体及规定

- 采购代理机构在招标活动中的公告、补充、更正、结果等采购信息均依法在监管部门指定媒体上发布。

- 采购代理机构在自中标人确定之日起2个工作日内，在监管部门指定媒体上公告中标结果，中标公告的公示期为1个工作日。

- 资格审查未通过的投标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的资格审查情况。

- 采用综合评分法评审的项目，未中标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的评审得分与排序。

- 质疑及提交

- 质疑提交

投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人（或代理公司）提出书面质疑，质疑提出时间以收到之日为准。

- 投标人应知其权益受到损害之日是指：

- 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

- 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

- 对中标结果提出质疑的，为中标公告期限届满之日。

- 质疑书应当包括下列主要内容：

- 质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；

- 被质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；

- 质疑项目名称及编号、质疑事项和明确的请求；

- 质疑事项的事实根据、法律依据及其他必要的证明材料；

- 提出质疑的日期；

- 质疑人的署名及签章（质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章）；

- 法人授权委托书（质疑人或法人委托代理人办理质疑事务的，应当提供授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项）。

- 不予受理的情形

投标人未按本章“质疑及提交”规定的时限、内容及方式进行质疑的，采购人（或代理公司）不予受理。

- 相关条文解读

- 法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 按照财政部《关于规范行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加活动的供应商作出的禁止参加活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

- 供应商在参加活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加活动，期限届满的，可以参加活动。

- 根据财政部《法实施条例》释义中关于供应商资格条件的解释，对于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，采购人和集中采购机构允许其分支机构参与投标。

- 其他注意事项

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的活动。

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 适用法律

- 采购人、采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《法》、《法实施条例》、《货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规。

- 合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《合同法》。

- 招标文件的解释权

- 招标文件的最终解释权为采购人、采购代理机构所有。

第三章项目技术、服务及商务要求

- 项目概况

一标段：

1、对城东新区阳新大道3处（阳新大道与彭山大道路口、阳新大道与环湖东路路口、阳新大道与西山路路口）电路毁坏及增加支路后的路口进行交通设施改造。

2、对城东新区5个路口（新湖路与铁铺路丁字路口、兴富大道与下吴丁字路口、下雉大道与双港大道丁字路口、下雉大道与综合大道丁字路口以及下雉大道与铁辅路丁字路口）智能交通雷视预警建设。

3、对阳新老城区4处（中百菜场路口、老检察院路口、李家湾路口、老一中路口）人流、车流量比较大的路口进行安装“路口智能行人闯红灯语音提示系统”。

4、对阳新老城区及城东13处（国贸路口、中百菜场路口、老检察院路口、李家湾路口、白杨转盘路口、国际路口、老一中路口、火车站路口、鄂东南商贸城路口、俞家湾与钟家湾路口、俞家湾与阳新大道路口、杨家湾与钟家湾路口、杨家湾与阳新大道路口）车流量较大的主干道，建设交通诱导屏发布系统，以实现有力的交通干预作用。

5、实现阳新高清监控与标清监控的融合、视频监控与智能视频分析的统一融合和管理，补充、完善冲红灯监控缺位的信号灯路口的电子警察建设，提高电子警察覆盖率，同时提高干道路口安全监控能力和水平。在阳新城东5个路口（新湖路与综合大道路口、 新湖路与双港大道路口、铁铺路与新华路路口、铁铺路与经二十一路路口、铁铺路与彭山大道路口）建设信号灯、电子警察等智慧交通设施。

6、实现阳新高清监控与标清监控的融合、视频监控与智能视频分析的统一融合和管理，补充、完善冲红灯监控缺位的信号灯路口的电子警察建设，提高电子警察覆盖率，同时提高干道路口安全监控能力和水平。在阳新城东6处路口（阳新大道俞家湾路路口、阳新大道杨家湾路路口、俞家湾路与钟家湾路路口、杨家湾路与钟家湾路路口、俞家湾路湖滨路路口、杨家湾路湖滨路路口）建设信号灯、黄闪灯、电子警察等智慧交通设施。

二标段：

对城东新区兴富大道、综合大道、园林路、彭山大道、双港大道、下雉大道，六条主次大道标线进行复划。

二、采购清单

说明：本章标“★”号的条款为实质性条款要求，任意一项不响应的将作为无效投标处理；标“▲”号的条款为“评分标准表”中的评分内容。

| 一标段清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 | 所属行业 |
| 一、交通信号灯设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 集中协调式交通信号机 | 详见技术参数及要求 | 台 | 11 | 非专门面向 |  |
| 2 | 一体车行信号灯灯盘 | 详见技术参数及要求 | 套 | 8 | 非专门面向 |  |
| 3 | 人行横道信号灯 | 详见技术参数及要求 | 个 | 98 | 非专门面向 |  |
| 4 | 一体人行信号灯灯盘 | 详见技术参数及要求 | 套 | 8 | 非专门面向 |  |
| 5 | 机动车信号灯 | 详见技术参数及要求 | 个 | 76 | 非专门面向 |  |
| 6 | 倒计时器 | 详见技术参数及要求 | 个 | 71 | 非专门面向 |  |
| 7 | 警示灯 | 详见技术参数及要求 | 个 | 6 | 非专门面向 |  |
| 8 | 3m人行灯立柱杆 | 详见技术参数及要求 | 个 | 4 | 专门面向 | 工业 |
| 9 | 4m人行灯立柱杆 | 详见技术参数及要求 | 个 | 54 | 专门面向 | 工业 |
| 10 | 5m车行灯立柱杆 | 详见技术参数及要求 | 个 | 8 | 专门面向 | 工业 |
| 11 | 6.5*8米长悬臂车行信号灯杆 | 详见技术参数及要求 | 个 | 16 | 专门面向 | 工业 |
| 12 | 7米长悬臂车行信号灯杆 | 详见技术参数及要求 | 个 | 28 | 专门面向 | 工业 |
| 13 | 9米长悬臂车行信号灯杆 | 详见技术参数及要求 | 个 | 2 | 专门面向 | 工业 |
| 14 | 10米长悬臂车行信号灯杆 | 详见技术参数及要求 | 个 | 8 | 专门面向 | 工业 |
| 二、电子警察设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 600万电子警察摄像单元 | 详见技术参数及要求 | 套 | 75 | 非专门面向 |  |
| 2 | 600万卡口摄像单元 | 详见技术参数及要求 | 套 | 67 | 非专门面向 |  |
| 3 | 300万电子警察摄像单元 | 详见技术参数及要求 | 套 | 5 | 非专门面向 |  |
| 4 | 300万卡口摄像单元 | 详见技术参数及要求 | 套 | 5 | 非专门面向 |  |
| 5 | 智能交通终端管理设备 | 详见技术参数及要求 | 套 | 13 | 非专门面向 |  |
| 6 | 硬盘4T | 详见技术参数及要求 | 块 | 4 | 非专门面向 |  |
| 7 | 嵌入式抓拍软件 | 详见技术参数及要求 | 套 | 120 | 非专门面向 |  |
| 8 | 爆闪补光灯 | 详见技术参数及要求 | 个 | 113 | 非专门面向 |  |
| 9 | LED频闪补光灯 | 详见技术参数及要求 | 个 | 234 | 非专门面向 |  |
| 10 | 工业级交换机 | 详见技术参数及要求 | 台 | 28 | 非专门面向 |  |
| 11 | 光纤收发器 | 详见技术参数及要求 | 台 | 45 | 非专门面向 |  |
| 12 | 红灯检测器 | 详见技术参数及要求 | 个 | 9 | 非专门面向 |  |
| 13 | 室外落地机柜 | 详见技术参数及要求 | 台 | 9 | 专门面向 | 工业 |
| 14 | 7米L型电警杆 | 详见技术参数及要求 | 个 | 12 | 专门面向 | 工业 |
| 15 | 8米L型电警杆 | 详见技术参数及要求 | 个 | 2 | 专门面向 | 工业 |
| 16 | 9米L型电警杆 | 详见技术参数及要求 | 个 | 2 | 专门面向 | 工业 |
| 17 | 10米L型电警杆 | 详见技术参数及要求 | 个 | 10 | 专门面向 | 工业 |
| 18 | 11米L型电警杆 | 详见技术参数及要求 | 个 | 2 | 专门面向 | 工业 |
| 19 | 12米L型电警杆 | 详见技术参数及要求 | 个 | 2 | 专门面向 | 工业 |
| 三、雷视道路安全预警系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 雷视道路安全预警一体机 | 详见技术参数及要求 | 台 | 10 | 非专门面向 |  |
| 2 | 太阳能电池 | 详见技术参数及要求 | 组 | 20 | 非专门面向 |  |
| 3 | 无线网桥(单边) | 详见技术参数及要求 | 台 | 20 | 非专门面向 |  |
| 4 | LED显示屏 | 详见技术参数及要求 | 套 | 10 | 非专门面向 |  |
| 5 | 雷视道路预警软件 | 详见技术参数及要求 | 套 | 1 | 非专门面向 |  |
| 四、人行灯智能红外线语音提示设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能红外线语音提示器(固字） | 详见技术参数及要求 | 台 | 64 | 非专门面向 |  |
| 五、信息诱导发布系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电子显示屏 | 详见技术参数及要求 | 套 | 43 | 非专门面向 |  |
| 2 | LED多媒体播放器 | 详见技术参数及要求 | 台 | 52 | 非专门面向 |  |
| 3 | 终端授权的License | 详见技术参数及要求 | 套 | 52 | 非专门面向 |  |
| 4 | 信息发布管理服务器 | 详见技术参数及要求 | 台 | 1 | 非专门面向 |  |
| 六、后台部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 接入服务器 | 详见技术参数及要求 | 台 | 3 | 非专门面向 |  |
| 2 | 图片转发服务器 | 详见技术参数及要求 | 台 | 7 | 非专门面向 |  |
| 3 | 存储节点 | 详见技术参数及要求 | 台 | 10 | 非专门面向 |  |
| 4 | 硬盘4T | 详见技术参数及要求 | 块 | 480 | 非专门面向 |  |
| 5 | 前端摄像机接入授权 | 含160路前端摄像机接入License | 套 | 1 | 非专门面向 |  |
| 6 | 存储节点接入授权 | 含10台存储节点接入License | 套 | 1 | 非专门面向 |  |
| 七、网路、电路报装 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 供电报装 | 详见技术参数及要求 | 项 | 11 |  |  |
| 2 | 通讯报装 | 详见技术参数及要求 | 项 | 14 |  |  |
| 八 、暂列金额 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 暂列金额 | 98.8万元 | 项 | 1 | 备注：暂列金额用于合签订时尚未确定或者不可预见所需材料、设备、服务的采购，投标人报价时必须按98.8万元填报。 |  |

| 二标段清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 计量单位 | 工程量 | 备注 | 所属行业 |
| 1 | 清除标线（水除线） | 工艺详见图纸 | ㎡ | 22546 | 专门面向 | 建筑业 |
| 2 | 纵向标线 | 工艺详见图纸 | ㎡ | 23012 | 专门面向 | 建筑业 |
| 3 | 横道线 | 工艺详见图纸 | ㎡ | 13448 | 专门面向 | 建筑业 |
| 4 | 地面标记 | 工艺详见图纸 | ㎡ | 3390 | 专门面向 | 建筑业 |
| 5 | 暂列金额 | 26万元 | 项 | 1 | 备注：暂列金额用于合签订时尚未确定或者不可预见所需材料、设备、服务的采购，投标人报价时必须按26万元填报。 |  |

三、技术参数及要求

一标段：

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、交通信号灯设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 集中协调式交通信号机 | 1、功能要求 （1）联网远程控制：可实现有线，接收中心远程优化控制，可在线修改配时参数，在线显示各相位状态、故障状态； （2）无电缆绿波线控：同一主干道上的多个信号机以指定的某一路口信号机为基准，通过配置周期与相位差，利用GPS 或联网授时，协调时间，实现线协调控制； （3）多时段控制：根据不同时间段的车流量大小将一天分为若干个时间段，并配以不同的控制方式及配时方案。一般时段的划分可通过交通调查分析或经验获得。设置内容包括事件、控制模式、控制方案、节假日方案等； （4）自适应控制：通过车辆检测器检测进入路口的车流量状态，根据预置的预测算法规则，实时自动地调整周期、绿信比等参数以适应交通流变化。当运行到该相位时，如果车辆突然减少，则提前结束当前相位；若超过设定最大车辆间隔，则向下一相位预支一段时间，以获得路口车辆的最高放行效率，实现单交叉口的自适应控制； （5）感应控制：根据相位对应车道检测器的实施车辆信息，控制相位放行，当车辆间隔大于设定值或浪费时间大于设定值或相位长大于设定值则结束当前相位。感应控制包括半感应、全感应控制，可设置感应控制参数，具备线协调感应控制功能； （6）手动控制：按动手动按钮，控制相位的递进，在机箱侧门有手动控制按钮，实现手动控制； （7）黄闪控制：黄灯按一定的频率闪烁。有软件黄闪和独立黄闪。软件黄闪为正常的工作方式，一般用于深夜车辆稀少的时段。独立黄闪为硬件控制的黄闪，将切断灯驱动模块的输出，一般用于故障、维护； （8）关灯控制：熄灭所有的信号灯输出。 （9）全红控制：所有灯组全红，用于疏导交通。 （10）行人过街控制：平时按照设置正常运行，有人按行人按钮后，平滑切换到行人放行，按照设置的行人放行时间执行结束后，自动恢复到正常运行。 （11）交通信号控制机必须具备防止网络风暴功能，在网络风暴环境下能够正常运行，交通信号控制机在网络风暴环境（网络环路状态）下，能够正常运行，不黄闪； （12）信号机支持板载程序的远程升级及现场维护升级。 （13）侧门支持特勤控制，具有密码解锁功能、全红、关灯、黄闪、东放行、东西直右放行、南放行、南北直右放行、西放行、东西左转放行、北放行、南北左放行等特勤功能。 （14）信号机提供应急电源输入接口，在市电异常断电情况下，可手动切换备用电源。 （15）信号机支持学习型倒计时，脉冲倒计时，通讯型倒计时。 （16）日志记录：记录信号机运行参数、检测器故障、信号灯故障、绿冲突故障，支持远程查询和数据导出。 （17）在区域联控状态下，信号机完全听命于区域控制机的指令工作。在信号机－通信－区域机三者之一出现故障时，信号机自动退出联网控制恢复到设定的控制方式运行，以保证路口的正常运行，避免因通信故障导致的交通失控。 （18）在联网方式下，控制管理人员可通过中心计算机的系统软件，以系统自适应优化控制、预置多段式固定配时、人工直接干预控制等多种方式，直接控制路口的信号配时。同时控制管理人员可通过图形界面，配置路口的特征参数、控制参数，直接下载至路口信号控制机，更新路口数据，大大方便系统的运行维护。 （19）信号机具有绿冲突检测和红绿冲突检测功能，对检测到的冲突可上传中心报警； 2、技术参数规格 （1）至少支持16相位，最多可扩展支持24相位，支持接入线圈、地磁、视频、微波等检测器，最大可支持接入24路车检输入。 （2）信号机含配置屏幕，可通过人机交互进行方案的配置，并直观查看路口红绿灯的放行状态。 （3）电气性能指标：32位处理器，采用插拔式模块化结构设计，最大驱动功率800W（AC220V）；交流输入：220±44VAC，50±2Hz；整机功耗：小于100W；相对湿度：0～95%（不结露）；防护等级：IP54;绝缘电阻：大于500MΩ； （4）交通信号控制机至少具备1个RS232接口，1个485接口， 1个10/100Base-T Ethernet以太网通讯接口；支持4个行人请求按钮及4个二次过街按钮，可扩展48个行人请求。 （5）基本标准配置不少于独立48灯控端子输出，具备扩充到独立72路以上输出的能力； （6）至少有 “星期”和“普通日”三种控制模式，交通信号控制机支持配置不小于32个时段32个调度表，32种配时方案，满足路口配置需求； （7）时钟精度：时钟精度在24小时内为±2秒；在控制模式转换、配时方案变化时，信号应实现平滑过渡；时钟校正需求接收并执行中心校时命令，具备GPS校时； （8）具备电磁兼容性保护、过载过压保护，通过CE认证； （9）启动时序当信号机通电开始运行时信号机应先进行自检，在正常情况下，按正常时序启动； （10）具备断电情况下的数据保存功能，实现无电池供电情况下可保存十年； （11）机柜材料采用防腐防锈的镀锌材质，机柜门采用防撬铰链，门锁采用杆栓连动装置，前后门开门角度可达180度。主体外表面无任何突起，周边缝隙小，机柜内部应设有内部照明装置，印刷电路板材料及部件应进行防潮、防腐、防盐雾的处理； | 台 | 11 |  |
| 2 | 一体车行信号灯灯盘 | 道路交通信号灯单灯必须符合国家标准GB14887-2011《道路交通信号灯》全部技术规定，并通过公安部交通安全产品质量监督检测中心的检测。 道路交通信号灯光源必须采用户外型超亮度发光二极管（LED），使用寿命不少于50000小时。 信号灯灯具材质为铝质金属材料。灯芯透镜尺寸采用￠300mm或￠400mm规格，相同规格的灯芯可以互换。 信号灯需采用恒流供电电路，单体信号灯功率￠400mm规格不超过20VA；￠300mm规格不超过15VA。 | 套 | 8 |  |
| 3 | 人行横道信号灯 | 道路交通信号灯单灯必须符合国家标准GB14887-2011《道路交通信号灯》全部技术规定，并通过公安部交通安全产品质量监督检测中心的检测。 道路交通信号灯光源必须采用户外型超亮度发光二极管（LED），使用寿命不少于50000小时。 信号灯灯具材质为铝质金属材料。灯芯透镜尺寸采用￠300mm或￠400mm规格，相同规格的灯芯可以互换。 信号灯需采用恒流供电电路，单体信号灯功率￠400mm规格不超过20VA；￠300mm规格不超过15VA。 | 个 | 98 |  |
| 4 | 一体人行信号灯灯盘 | 道路交通信号灯单灯必须符合国家标准GB14887-2011《道路交通信号灯》全部技术规定，并通过公安部交通安全产品质量监督检测中心的检测。 道路交通信号灯光源必须采用户外型超亮度发光二极管（LED），使用寿命不少于50000小时。 信号灯灯具材质为铝质金属材料。灯芯透镜尺寸采用￠300mm或￠400mm规格，相同规格的灯芯可以互换。 信号灯需采用恒流供电电路，单体信号灯功率￠400mm规格不超过20VA；￠300mm规格不超过15VA。 | 套 | 8 |  |
| 5 | 机动车信号灯 | 道路交通信号灯单灯必须符合国家标准GB14887-2011《道路交通信号灯》全部技术规定，并通过公安部交通安全产品质量监督检测中心的检测。 道路交通信号灯光源必须采用户外型超亮度发光二极管（LED），使用寿命不少于50000小时。 信号灯灯具材质为铝质金属材料。灯芯透镜尺寸采用￠300mm或￠400mm规格，相同规格的灯芯可以互换。 信号灯需采用恒流供电电路，单体信号灯功率￠400mm规格不超过20VA；￠300mm规格不超过15VA。 | 个 | 76 |  |
| 6 | 倒计时器 | 道路交通信号倒计时器安装在信号灯的上方或右方，机动车信号灯显示器规格为800mm×600mm，2位数码显示倒九秒提示，人行信号灯倒计时显示器透光面为Φ300mm或300mm×300mm。倒计时显示器的光学性能、工作条件、机械强度、电气性能均符合国家安全行业标准GA/T508-2014《道路交通信号倒计时显示器》的全部技术规定。 倒计时器运行中遇到电磁、静电、电网等干扰时不能有死机现象。 倒计时器必须经过过电压、过电流测试，具有防雷击功能。 | 个 | 71 |  |
| 7 | 警示灯 | 道路交通信号灯单灯必须符合国家标准GB14887-2011《道路交通信号灯》全部技术规定，并通过公安部交通安全产品质量监督检测中心的检测。 道路交通信号灯光源必须采用户外型超亮度发光二极管（LED），使用寿命不少于50000小时。 信号灯灯具材质为铝质金属材料。灯芯透镜尺寸采用￠300mm或￠400mm规格，相同规格的灯芯可以互换。 信号灯需采用恒流供电电路，单体信号灯功率￠400mm规格不超过20VA；￠300mm规格不超过15VA。 | 个 | 6 |  |
| 8 | 3m人行灯立柱杆 | 信号灯杆应采用圆形或多棱形经热镀锌处理的钢管制造；悬臂式灯杆悬臂杆与支撑杆使用圆形或多棱形的变截面型材制作，悬臂与灯杆连接端宜焊接固定法兰盘，悬臂下应留有进出线孔。 信号灯杆制作后须经过防锈处理，底层喷涂富锌防锈底漆，外层喷涂银灰色瓷漆。 信号灯灯杆距路面约300-350mm处留有拉线孔和拉线孔门。 孔门盖应设有防盗措施，孔内设置接地端子座，并与接地线可靠接驳。 立柱式灯杆顶部安装灯具处应留有出线孔，并配备橡胶护套、电缆线回水弯挂钩，灯杆顶部应安装塑料或经防腐处理的内套式金属防水管帽。 悬臂式灯杆拉杆宜使用圆钢制作，一端配有可调距离的螺旋扣，直径和长度根据悬臂长度确定。 信号灯杆杆体底部应焊接固定法兰盘，法兰盘与杆体之间应均匀焊接加强筋。 | 个 | 4 |  |
| 9 | 4m人行灯立柱杆 | 信号灯杆应采用圆形或多棱形经热镀锌处理的钢管制造；悬臂式灯杆悬臂杆与支撑杆使用圆形或多棱形的变截面型材制作，悬臂与灯杆连接端宜焊接固定法兰盘，悬臂下应留有进出线孔。 信号灯杆制作后须经过防锈处理，底层喷涂富锌防锈底漆，外层喷涂银灰色瓷漆。 信号灯灯杆距路面约300-350mm处留有拉线孔和拉线孔门。 孔门盖应设有防盗措施，孔内设置接地端子座，并与接地线可靠接驳。 立柱式灯杆顶部安装灯具处应留有出线孔，并配备橡胶护套、电缆线回水弯挂钩，灯杆顶部应安装塑料或经防腐处理的内套式金属防水管帽。 悬臂式灯杆拉杆宜使用圆钢制作，一端配有可调距离的螺旋扣，直径和长度根据悬臂长度确定。 信号灯杆杆体底部应焊接固定法兰盘，法兰盘与杆体之间应均匀焊接加强筋。 | 个 | 54 |  |
| 10 | 5m车行灯立柱杆 | 1.名称：5m车行灯立柱杆 2.信号灯杆应采用圆形或多棱形经热镀锌处理的钢管制造；悬臂式灯杆悬臂杆与支撑杆使用圆形或多棱形的变截面型材制作，悬臂与灯杆连接端宜焊接固定法兰盘，悬臂下应留有进出线孔。 3.信号灯杆制作后须经过防锈处理，底层喷涂富锌防锈底漆，外层喷涂银灰色瓷漆。 4.信号灯灯杆距路面约300-350mm处留有拉线孔和拉线孔门。 5.孔门盖应设有防盗措施，孔内设置接地端子座，并与接地线可靠接驳。 6.立柱式灯杆顶部安装灯具处应留有出线孔，并配备橡胶护套、电缆线回水弯挂钩，灯杆顶部应安装塑料或经防腐处理的内套式金属防水管帽。 7.悬臂式灯杆拉杆宜使用圆钢制作，一端配有可调距离的螺旋扣，直径和长度根据悬臂长度确定。 8.信号灯杆杆体底部应焊接固定法兰盘，法兰盘与杆体之间 | 个 | 8 |  |
| 11 | 6.5*8米长悬臂车行信号灯杆 | 信号灯杆应采用圆形或多棱形经热镀锌处理的钢管制造；悬臂式灯杆悬臂杆与支撑杆使用圆形或多棱形的变截面型材制作，悬臂与灯杆连接端宜焊接固定法兰盘，悬臂下应留有进出线孔。 信号灯杆制作后须经过防锈处理，底层喷涂富锌防锈底漆，外层喷涂银灰色瓷漆。 信号灯灯杆距路面约300-350mm处留有拉线孔和拉线孔门。 孔门盖应设有防盗措施，孔内设置接地端子座，并与接地线可靠接驳。 立柱式灯杆顶部安装灯具处应留有出线孔，并配备橡胶护套、电缆线回水弯挂钩，灯杆顶部应安装塑料或经防腐处理的内套式金属防水管帽。 悬臂式灯杆拉杆宜使用圆钢制作，一端配有可调距离的螺旋扣，直径和长度根据悬臂长度确定。 信号灯杆杆体底部应焊接固定法兰盘，法兰盘与杆体之间应均匀焊接加强筋。 | 个 | 16 |  |
| 12 | 7米长悬臂车行信号灯杆 | 信号灯杆应采用圆形或多棱形经热镀锌处理的钢管制造；悬臂式灯杆悬臂杆与支撑杆使用圆形或多棱形的变截面型材制作，悬臂与灯杆连接端宜焊接固定法兰盘，悬臂下应留有进出线孔。 信号灯杆制作后须经过防锈处理，底层喷涂富锌防锈底漆，外层喷涂银灰色瓷漆。 信号灯灯杆距路面约300-350mm处留有拉线孔和拉线孔门。 孔门盖应设有防盗措施，孔内设置接地端子座，并与接地线可靠接驳。 立柱式灯杆顶部安装灯具处应留有出线孔，并配备橡胶护套、电缆线回水弯挂钩，灯杆顶部应安装塑料或经防腐处理的内套式金属防水管帽。 悬臂式灯杆拉杆宜使用圆钢制作，一端配有可调距离的螺旋扣，直径和长度根据悬臂长度确定。 信号灯杆杆体底部应焊接固定法兰盘，法兰盘与杆体之间应均匀焊接加强筋。 | 个 | 28 |  |
| 13 | 9米长悬臂车行信号灯杆 | 信号灯杆应采用圆形或多棱形经热镀锌处理的钢管制造；悬臂式灯杆悬臂杆与支撑杆使用圆形或多棱形的变截面型材制作，悬臂与灯杆连接端宜焊接固定法兰盘，悬臂下应留有进出线孔。 信号灯杆制作后须经过防锈处理，底层喷涂富锌防锈底漆，外层喷涂银灰色瓷漆。 信号灯灯杆距路面约300-350mm处留有拉线孔和拉线孔门。 孔门盖应设有防盗措施，孔内设置接地端子座，并与接地线可靠接驳。 立柱式灯杆顶部安装灯具处应留有出线孔，并配备橡胶护套、电缆线回水弯挂钩，灯杆顶部应安装塑料或经防腐处理的内套式金属防水管帽。 悬臂式灯杆拉杆宜使用圆钢制作，一端配有可调距离的螺旋扣，直径和长度根据悬臂长度确定。 信号灯杆杆体底部应焊接固定法兰盘，法兰盘与杆体之间应均匀焊接加强筋。 | 个 | 2 |  |
| 14 | 10米长悬臂车行信号灯杆 | 信号灯杆应采用圆形或多棱形经热镀锌处理的钢管制造；悬臂式灯杆悬臂杆与支撑杆使用圆形或多棱形的变截面型材制作，悬臂与灯杆连接端宜焊接固定法兰盘，悬臂下应留有进出线孔。 信号灯杆制作后须经过防锈处理，底层喷涂富锌防锈底漆，外层喷涂银灰色瓷漆。 信号灯灯杆距路面约300-350mm处留有拉线孔和拉线孔门。 孔门盖应设有防盗措施，孔内设置接地端子座，并与接地线可靠接驳。 立柱式灯杆顶部安装灯具处应留有出线孔，并配备橡胶护套、电缆线回水弯挂钩，灯杆顶部应安装塑料或经防腐处理的内套式金属防水管帽。 悬臂式灯杆拉杆宜使用圆钢制作，一端配有可调距离的螺旋扣，直径和长度根据悬臂长度确定。 信号灯杆杆体底部应焊接固定法兰盘，法兰盘与杆体之间应均匀焊接加强筋。 | 个 | 8 |  |
| 二、电子警察设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 600万电子警察摄像单元 | 1) ★600万像素图像传感器，靶面尺寸≥4/3英寸，图像分辨率≥2752×2208，彩色分辨力≥1800TVL，帧率1-50帧可调； 2) ▲最低照度，彩色不低于0.005Lx，黑白不低于0.0008Lx，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 3) 设备支持视频、地感线圈、雷达触发方式中的一种或多种触发方式，同时支持视频与雷达、线圈检测自动切换功能。各种触发方式下，白天和晚上的捕获率均不小于99% ，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 4) 车辆号牌白天、晚上识别准确率不小于99% ，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 5) 支持4000种车辆子品牌识别，白天、晚上识别准确率不小于95％，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 6) 支持行人识别捕获功能，白天、晚上捕获率不小于98％，准确率不小于97％，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 7) 支持非机动车识别捕获功能，白天、晚上捕获率不小于98％，准确率不小于98％，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 8) 设备具有蓝、黄、黑、白、绿、红、黄绿双色和渐变绿色等13种车身颜色识别功能，白天、晚上识别准确率不小于95%，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 9) 设备识别不小于250种车辆品牌，白天、晚上识别准确率不小于95%，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 10) ▲支持视频检测信号灯功能：支持接入网口红绿灯信号机检测器采集信号灯，通过网络传输信号灯状态，支持走也信号灯强化功能，可对设定区域内的红色信号灯进行显示色彩校正，维持信号灯成像效果，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 11) 相机支持对斑马线不礼让行人抓拍、违法倒车行为进行抓拍、左转不让直行抓怕、大弯小转抓怕、加塞检测违法抓拍、闯绿灯抓拍违法抓拍等； 12) 闯红灯违法、不按车道行驶、越线变道、压线、逆行抓拍、绿灯停车、占用非机动车道等违法行为全天抓拍准确率不小于99％； 13) ▲可通过IE浏览器添加网关的MAC地址，在使用之前的网关MAC地址时，可被其他网段的客户端访问，当使用错误网关的MAC地址时，只能被同网段的客户端访问，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 14) ▲可通过WEB界面在视频上叠加时间、日期、时间+日期及用户自定义等信息，实况OSD不少于透明、空心、描边、背景和反色5种效果，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 15) 支持对使馆、农用、泥头车、民航、武钢、湛钢和新能源等特殊车牌识别，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 16) ▲当网络断开时，可将码流及图片存储于emmc存储中，网络恢复时，可自动上传对应时间点码流及图片至原后台存储，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 17) 防护等级不小于IP67，设备工作温度范围不小于-45℃~+85℃。 | 套 | 75 |  |
| 2 | 600万卡口摄像单元 | 1) ★600万像素图像传感器，靶面尺寸≥4/3英寸，图像分辨率≥2752×2208，彩色分辨力≥1800TVL，帧率1-50帧可调； 2) ▲最低照度，彩色不低于0.005Lx，黑白不低于0.0008Lx，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 3) ▲可通过WEB界面在视频上叠加时间、日期、时间+日期及用户自定义等信息，实况OSD不少于透明、空心、描边、背景和反色5种效果，提供公安部检测报告复印件并加盖公章 ； 4) 设备支持视频、地感线圈、雷达触发方式中的一种或多种触发方式，同时支持视频与雷达、线圈检测自动切换功能。各种触发方式下，白天和晚上的捕获率均不小于99%，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 5) 车辆号牌白天、晚上识别准确率不小于99%，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 6) 支持4000种车辆子品牌识别，白天、晚上识别准确率不小于95％，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 7) 支持行人识别捕获功能，白天、晚上捕获率不小于98％，准确率不小于97％，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 8) 支持非机动车识别捕获功能，白天、晚上捕获率不小于98％，准确率不小于98％，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 9) 设备具有蓝、黄、黑、白、绿、红、黄绿双色和渐变绿色等13种车身颜色识别功能，白天、晚上识别准确率不小于95%，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 10) 设备识别不小于250种车辆品牌，白天、晚上识别准确率不小于95%，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 11) 不按车道行驶、越线变道、压线、逆行抓拍、占用非机动车道等违法行为全天抓拍准确率不小于99％； 12) 相机支持对斑马线不礼让行人抓拍、违法倒车行为进行抓拍、左转不让直行抓怕、大弯小转抓怕、加塞检测违法抓拍等，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 13) ▲可通过IE浏览器添加网关的MAC地址，在使用之前的网关MAC地址时，可被其他网段的客户端访问，当使用错误网关的MAC地址时，只能被同网段的客户端访问，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 14) ▲当网络断开时，可将码流及图片存储于emmc存储中，网络恢复时，可自动上传对应时间点码流及图片至原后台存储，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 15) 支持车窗内挂饰识别检测、年检贴检测、危险品车辆检测、未系安全带检测、遮阳板状态识别检测、开车打电话检测等，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 16) 支持对使馆、农用、泥头车、民航、武钢、湛钢和新能源等特殊车牌识别，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 17) 防护等级不小于IP67，设备工作温度范围不小于-45℃~+85℃。 | 套 | 67 |  |
| 3 | 300万电子警察摄像单元 | 1) ★300万像素图像传感器，靶面尺寸≥1/1.8英寸，图像分辨率≥2048×1536，彩色分辨力≥1500TVL，帧率1-50帧可调； 2) ▲最低照度，彩色不低于0.003Lx，黑白不低于0.0005Lx，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 3) 设备支持视频、地感线圈、雷达触发方式中的一种或多种触发方式，同时支持视频与雷达、线圈检测自动切换功能。各种触发方式下，白天和晚上的捕获率均不小于99%，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 4) 车辆号牌白天、晚上识别准确率不小于99%，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 5) 支持4000种车辆子品牌识别，白天、晚上识别准确率不小于95％，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 6) 支持行人识别捕获功能，白天、晚上捕获率不小于98％，准确率不小于97％，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 7) 支持非机动车识别捕获功能，白天、晚上捕获率不小于98％，准确率不小于98％，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 8) 设备具有蓝、黄、黑、白、绿、红、黄绿双色和渐变绿色等13种车身颜色识别功能，白天、晚上识别准确率不小于95%，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 9) 设备识别不小于250种车辆品牌，白天、晚上识别准确率不小于95%，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 10) ▲支持视频检测信号灯功能：支持接入网口红绿灯信号机检测器采集信号灯，通过网络传输信号灯状态，支持走也信号灯强化功能，可对设定区域内的红色信号灯进行显示色彩校正，维持信号灯成像效果，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 11) 相机支持对斑马线不礼让行人抓拍、违法倒车行为进行抓拍、左转不让直行抓怕、大弯小转抓怕、加塞检测违法抓拍、闯绿灯抓拍违法抓拍等； 12) 闯红灯违法、不按车道行驶、越线变道、压线、逆行抓拍、绿灯停车、占用非机动车道等违法行为全天抓拍准确率不小于99％； 13) ▲可通过IE浏览器添加网关的MAC地址，在使用之前的网关MAC地址时，可被其他网段的客户端访问，当使用错误网关的MAC地址时，只能被同网段的客户端访问，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 14) ▲可通过WEB界面在视频上叠加时间、日期、时间+日期及用户自定义等信息，实况OSD不少于透明、空心、描边、背景和反色5种效果，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 15) 支持对使馆、农用、泥头车、民航、武钢、湛钢和新能源等特殊车牌识别，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 16) ▲当网络断开时，可将码流及图片存储于emmc存储中，网络恢复时，可自动上传对应时间点码流及图片至原后台存储，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 17) ▲设备WEB界面可设置多个违法的优先级，实现生成所有违法类型与仅生成最高优先级违法两者可选，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 18) 防护等级不小于IP67，设备工作温度范围不小于-45℃~+85℃。 | 套 | 5 |  |
| 4 | 300万卡口摄像单元 | 1) ★300万像素图像传感器，靶面尺寸≥1/1.8英寸，图像分辨率≥2048×1536，彩色分辨力≥1500TVL，帧率1-50帧可调； 2) ▲最低照度，彩色不低于0.003Lx，黑白不低于0.0005Lx，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 3) ▲前端抓拍设备支持电口或者SFP口接入网络，支持网络设备串接，设备数据的网络交换功能，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 4) 设备支持视频、地感线圈、雷达触发方式中的一种或多种触发方式，同时支持视频与雷达、线圈检测自动切换功能。各种触发方式下，白天和晚上的捕获率均不小于99%，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 5) 车辆号牌白天、晚上识别准确率不小于99% ，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 6) 支持4000种车辆子品牌识别，白天、晚上识别准确率不小于95％，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 7) 支持行人识别捕获功能，白天、晚上捕获率不小于98％，准确率不小于97％，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 8) 支持非机动车识别捕获功能，白天、晚上捕获率不小于98％，准确率不小于98％，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 9) 设备具有蓝、黄、黑、白、绿、红、黄绿双色和渐变绿色等13种车身颜色识别功能，白天、晚上识别准确率不小于95%，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 10) 设备识别不小于250种车辆品牌，白天、晚上识别准确率不小于95%，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 11) ▲可通过IE浏览器添加网关的MAC地址，在使用之前的网关MAC地址时，可被其他网段的客户端访问，当使用错误网关的MAC地址时，只能被同网段的客户端访问，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 12) ▲当网络断开时，可将码流及图片存储于emmc存储中，网络恢复时，可自动上传对应时间点码流及图片至原后台存储，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 13) 相机支持对斑马线不礼让行人抓拍、违法倒车行为进行抓拍、左转不让直行抓怕、大弯小转抓怕、加塞检测违法抓拍等，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 14) 支持车窗内挂饰识别检测、年检贴检测、危险品车辆检测、未系安全带检测、遮阳板状态识别检测、开车打电话检测等，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 15) 不按车道行驶、越线变道、压线、逆行抓拍、占用非机动车道等违法行为全天抓拍准确率不小于99％，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 16) ▲支持多帧识别功能、自定义路由功能、双网隔离功能，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 17) 支持对使馆、农用、泥头车、民航、武钢、湛钢和新能源等特殊车牌识别，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 18) ▲设备WEB界面可设置多个违法的优先级，实现生成所有违法类型与仅生成最高优先级违法两者可选，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 19) 防护等级不小于IP67，设备工作温度范围不小于-45℃~+85℃。 | 套 | 5 |  |
| 5 | 智能交通终端管理设备 | 1) 采用嵌入式Linux操作系统，支持7×24小时稳定运行，并且不易受到黑客、病毒的入侵和攻击； 2) ▲具备≥5个以太网光口、≥6个以太网电口、≥3个RS-232接口、≥4个RS-485接口、≥2个USB接口、≥8路告警输入接口、≥4路告警输出接口，可同时接入16路高清网络摄像机，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 3)支持图片合成功能，可将摄像机上传的2张或3张或4张或6张图片合成一张，并可配置图片合成顺序，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 4) 支持NTP校时功能，可自定义NTP服务器IP地址、端口及更新时间间隔等信息，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 5) 面板应具有显示主机工作状态的灯光指示，可显示电口、光口、硬盘、报警、运行、加热、USB指示灯，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 6) 支持接入≥16路分辨率≥4096×2160的网络摄像机，提供公安部权威机构检测报告为证。支持通过IE进行访问和设置，具备画面分割显示功能，最大支持16画面分割显示，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 7) 支持图片检索功能，可按卡口、时间、车速、车牌号码、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、好牌类型、行驶方向、上传状态、无牌车等进行图片检索查询，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 8) ▲支持4个硬盘槽位，支持硬盘S.M.A.R.T检测、坏道检测功能，支持RAID0、RAID1、RAID5等磁盘阵列，支持手动录像、定时录像、计划录像，支持图像质量检测功能，提供公安部权威机构检测报告为证9) 支持UNP通信，可通过虚拟IP地址登录并进行操作，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 10)具备数据直存功能，支持视频流直接写入存储； 11) 支持在图片上叠加车牌、车道、时间、地点等字符信息； 12) 支持双网卡，可配置双IP进行双网隔离，支持IPv6组网配置，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 13) ▲支持区间测速功能、断网续传功能、管理录像功能，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 14) ▲工作温度-40℃～70℃，最大功耗低于80W，支持DC12V电源输出功能，提供公安部检测报告复印件并加盖公章。 | 套 | 13 |  |
| 6 | 硬盘4T | 硬盘 后台存储4T（路口主机用） | 块 | 4 |  |
| 7 | 嵌入式抓拍软件 | 采用嵌入式Linux操作系统，支持7×24小时稳定运行，并且不易受到黑客、病毒的入侵和攻击。 | 套 | 120 |  |
| 8 | 爆闪补光灯 | 1) 闪光持续时间≤1/6000s； 2) 有效补光距离18-30米； 3) 开光量触发； 4) 支持卡口抓拍进行同步补光； 5) ▲支持通过开关量接口进行8档亮度调节。提供公安部权威机构检测报告并加盖公章为证； 6) ▲连续两次补光之间最小间隔≤40ms。提供公安部权威机构检测报告为证； 7) ▲防护等级≥IP68。提供公安部权威机构检测报告并加盖公章为证； 8) ▲可在-40～80℃温度环境正常工作。提供公安部权威机构检测报告并加盖公章为证。 | 个 | 113 |  |
| 9 | LED频闪补光灯 | 1) 高品质LED灯珠，数量≥16颗； 2) 色温≤3500k； 3) 光通量≥1400lm； 4) 最佳补光距离16-26米； 5) 补光功率＜30W； 6) 触发方式：电平量触发； 7) 电源范围AC220±20%； 8) 可在-40～70℃温度环境正常工作； 9) 防护等级达到IP67； 10) 寿命≥50000小时； 11) ▲基准轴上的峰值光照度≤300lx，平均光照度≤50lx；在制造商标称的补光区域内，峰值光照度≥基准轴上峰值光照度的50%。提供公安部权威机构检测报告为证并加盖公章； 12) ▲具有GA/T1202-2014《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》公安部交通安全产品质量监督检测中心的系统检测报告并加盖公章。 | 个 | 234 |  |
| 10 | 工业级交换机 | 工业级交换机 8口百兆工业级网络交换机 | 台 | 28 |  |
| 11 | 光纤收发器 | 光纤收发器 10M/100M自适应 | 台 | 45 |  |
| 12 | 红灯检测器 | 1) 可接收信号灯状态信息，并可将实时状态上报至联动的网络摄像机，可同时检测≥16路信号灯，检测时间：＜1ms，检测准确率为100%； 2) ▲具备1个RJ45网口、1个RS485接口，支持网络RJ45接口传输，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 3) 支持通过Web登陆访问； 4) ▲信号灯信号检测器可接收红绿灯状态信息，并将实时状态上报至联动网络摄像机，提供公安部检测报告复印件并加盖公章； 5) 支持设备在线升级、恢复默认配置、密码修改等； 6) 具备16路信号灯检测状态指示灯，当信号灯状态变化时，对应接入检测器的指示灯有亮暗变化； 7) 功耗：≤1W； 8) 工作环境：-30～70℃。 | 个 | 9 |  |
| 13 | 室外落地机柜 | 室外落地机柜 | 台 | 9 |  |
| 14 | 7米L型电警杆 | 信号灯杆应采用圆形或多棱形经热镀锌处理的钢管制造；悬臂式灯杆悬臂杆与支撑杆使用圆形或多棱形的变截面型材制作，悬臂与灯杆连接端宜焊接固定法兰盘，悬臂下应留有进出线孔。 信号灯杆制作后须经过防锈处理，底层喷涂富锌防锈底漆，外层喷涂银灰色瓷漆。 信号灯灯杆距路面约300-350mm处留有拉线孔和拉线孔门。 孔门盖应设有防盗措施，孔内设置接地端子座，并与接地线可靠接驳。 立柱式灯杆顶部安装灯具处应留有出线孔，并配备橡胶护套、电缆线回水弯挂钩，灯杆顶部应安装塑料或经防腐处理的内套式金属防水管帽。 悬臂式灯杆拉杆宜使用圆钢制作，一端配有可调距离的螺旋扣，直径和长度根据悬臂长度确定。 信号灯杆杆体底部应焊接固定法兰盘，法兰盘与杆体之间应均匀焊接加强筋。 | 个 | 12 |  |
| 15 | 8米L型电警杆 | 信号灯杆应采用圆形或多棱形经热镀锌处理的钢管制造；悬臂式灯杆悬臂杆与支撑杆使用圆形或多棱形的变截面型材制作，悬臂与灯杆连接端宜焊接固定法兰盘，悬臂下应留有进出线孔。 信号灯杆制作后须经过防锈处理，底层喷涂富锌防锈底漆，外层喷涂银灰色瓷漆。 信号灯灯杆距路面约300-350mm处留有拉线孔和拉线孔门。 孔门盖应设有防盗措施，孔内设置接地端子座，并与接地线可靠接驳。 立柱式灯杆顶部安装灯具处应留有出线孔，并配备橡胶护套、电缆线回水弯挂钩，灯杆顶部应安装塑料或经防腐处理的内套式金属防水管帽。 悬臂式灯杆拉杆宜使用圆钢制作，一端配有可调距离的螺旋扣，直径和长度根据悬臂长度确定。 信号灯杆杆体底部应焊接固定法兰盘，法兰盘与杆体之间应均匀焊接加强筋。 | 个 | 2 |  |
| 16 | 9米L型电警杆 | 信号灯杆应采用圆形或多棱形经热镀锌处理的钢管制造；悬臂式灯杆悬臂杆与支撑杆使用圆形或多棱形的变截面型材制作，悬臂与灯杆连接端宜焊接固定法兰盘，悬臂下应留有进出线孔。 信号灯杆制作后须经过防锈处理，底层喷涂富锌防锈底漆，外层喷涂银灰色瓷漆。 信号灯灯杆距路面约300-350mm处留有拉线孔和拉线孔门。 孔门盖应设有防盗措施，孔内设置接地端子座，并与接地线可靠接驳。 立柱式灯杆顶部安装灯具处应留有出线孔，并配备橡胶护套、电缆线回水弯挂钩，灯杆顶部应安装塑料或经防腐处理的内套式金属防水管帽。 悬臂式灯杆拉杆宜使用圆钢制作，一端配有可调距离的螺旋扣，直径和长度根据悬臂长度确定。 信号灯杆杆体底部应焊接固定法兰盘，法兰盘与杆体之间应均匀焊接加强筋。 | 个 | 2 |  |
| 17 | 10米L型电警杆 | 信号灯杆应采用圆形或多棱形经热镀锌处理的钢管制造；悬臂式灯杆悬臂杆与支撑杆使用圆形或多棱形的变截面型材制作，悬臂与灯杆连接端宜焊接固定法兰盘，悬臂下应留有进出线孔。 信号灯杆制作后须经过防锈处理，底层喷涂富锌防锈底漆，外层喷涂银灰色瓷漆。 信号灯灯杆距路面约300-350mm处留有拉线孔和拉线孔门。 孔门盖应设有防盗措施，孔内设置接地端子座，并与接地线可靠接驳。 立柱式灯杆顶部安装灯具处应留有出线孔，并配备橡胶护套、电缆线回水弯挂钩，灯杆顶部应安装塑料或经防腐处理的内套式金属防水管帽。 悬臂式灯杆拉杆宜使用圆钢制作，一端配有可调距离的螺旋扣，直径和长度根据悬臂长度确定。 信号灯杆杆体底部应焊接固定法兰盘，法兰盘与杆体之间应均匀焊接加强筋。 | 个 | 10 |  |
| 18 | 11米L型电警杆 | 信号灯杆应采用圆形或多棱形经热镀锌处理的钢管制造；悬臂式灯杆悬臂杆与支撑杆使用圆形或多棱形的变截面型材制作，悬臂与灯杆连接端宜焊接固定法兰盘，悬臂下应留有进出线孔。 信号灯杆制作后须经过防锈处理，底层喷涂富锌防锈底漆，外层喷涂银灰色瓷漆。 信号灯灯杆距路面约300-350mm处留有拉线孔和拉线孔门。 孔门盖应设有防盗措施，孔内设置接地端子座，并与接地线可靠接驳。 立柱式灯杆顶部安装灯具处应留有出线孔，并配备橡胶护套、电缆线回水弯挂钩，灯杆顶部应安装塑料或经防腐处理的内套式金属防水管帽。 悬臂式灯杆拉杆宜使用圆钢制作，一端配有可调距离的螺旋扣，直径和长度根据悬臂长度确定。 信号灯杆杆体底部应焊接固定法兰盘，法兰盘与杆体之间应均匀焊接加强筋。 | 个 | 2 |  |
| 19 | 12米L型电警杆 | 信号灯杆应采用圆形或多棱形经热镀锌处理的钢管制造；悬臂式灯杆悬臂杆与支撑杆使用圆形或多棱形的变截面型材制作，悬臂与灯杆连接端宜焊接固定法兰盘，悬臂下应留有进出线孔。 信号灯杆制作后须经过防锈处理，底层喷涂富锌防锈底漆，外层喷涂银灰色瓷漆。 信号灯灯杆距路面约300-350mm处留有拉线孔和拉线孔门。 孔门盖应设有防盗措施，孔内设置接地端子座，并与接地线可靠接驳。 立柱式灯杆顶部安装灯具处应留有出线孔，并配备橡胶护套、电缆线回水弯挂钩，灯杆顶部应安装塑料或经防腐处理的内套式金属防水管帽。 悬臂式灯杆拉杆宜使用圆钢制作，一端配有可调距离的螺旋扣，直径和长度根据悬臂长度确定。 信号灯杆杆体底部应焊接固定法兰盘，法兰盘与杆体之间应均匀焊接加强筋。 | 个 | 2 |  |
| 三、雷视道路安全预警设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 雷视道路安全预警一体机 | 1. 采用77GHz毫米波雷达+400万像素高清低照度视频摄像机一体机设计，摄像机采用≥1/1.8″400万CMOS传感器、12mm定焦镜头，支持120db宽动态，内置8GB eMMC存储，支持≥1个100M电口，≥1个RS485接口。 2. 最低照度彩色0.005Lux、黑白0.0001Lux。 3. 支持输出最大分辨率2560X1440的图片，支持三码流。 4. 支持宽动态自动切换功能，在环境亮度变化时，可自动在宽动态关闭和开启进行切换。 5. 支持在丢包率为20%的网络环境下，可正常显示监视画面。 6. 支持机动车、非机动车、行人目标分类检测，机动车最大检测距离250m，目标同时跟踪≥128个，支持设置检测8车道； 7. 支持按大车、中车、小车分类统计车流量。 8. 支持切换车道事件、异常停车事件、道路拥堵、车辆逆行、超速报警、低速报警、排队溢出等事件检出。支持多个区域设置不同事件检测。 9. 支持车辆排队长度、车流量、平均车速、车头时距、车道时间占有率、车道空间占有率等交通流量检测上报，支持配置0.5-1500分钟统计周期时长并上报。 10. 支持检出目标二维坐标显示。 11. 电源电压在DC24V±25%范围内变化时，设备能正常工作。 12. ▲视频和雷达组成的一体化设计，雷达和视频模块采用一个IP进行数据上传，提供公安部权威机构检测报告为证。 13. ▲支持识别交通状态并上报，包括：通畅、拥堵、缓行，提供公安部权威机构检测报告为证。 14. ▲目标车辆距离20-40m条件下，检测车辆距离误差不超过±0.4m，提供公安部权威机构检测报告为证。 15. ▲支持Onvif、GB/T28181、GA/T1400、智慧物联协议、802.1x、IPV4\IPV6等网络协议设置，提供公安部权威机构检测报告为证。 16. 防护等级IP66，工作环境温度-40℃～+85℃。 | 台 | 10 |  |
| 2 | 太阳能电池 | 1.支持DC12V/24V稳压，功耗≤30W； 2.电池容量为2400wh磷酸铁锂； 3.支持≥2000次电池循环次数； 4.最大放电电流2.5A； 5.工作时间3支持0W负载可以连续工作3个阴雨天； 6.具有蓄电池超温保护功能，外部蓄电池温度超过设定值会关闭充放电，以免温度过高损坏设备； 7.内置过温保护机制，当温度超过设备设定值时充电电流随温度线性下降、放电关闭，从而减小控制器的温升，避免控制器高温损坏； | 组 | 20 |  |
| 3 | 无线网桥(单边) | 1.5.8G网桥，802.11ac制式； 2.传输距离≥1公里； 3.支持点对点，点对点多点，最多支持一对四，一个中心端带4路2M码流IPC； 4.采用定向天线； | 台 | 20 |  |
| 4 | LED多功能多文字显示屏 | 1) 像素点距：10mm，对比度为5000:1，箱体平整度系数＜1mm。高防护等级，屏体正面防水、防尘级可达IP65； 2) 像素组成:1R1G1B； 3) 模组分辨率：32×16；模组尺寸(mm)：320×160 4) 亮度：≥7000cd/㎡，LED显示单元亮度在7000～12000cd/㎡可调； 5) ：模组组成(W×H)：4×4，箱体分辨率(W×H)：128×64；箱体尺寸(mm)：1280×640×139； 6) 箱体重量≤55Kg/㎡； 7) 平均功耗≤325W/㎡；最大功耗≤800W/㎡； 8) 工作电压：AC200～240V； 9) 工作温度：-25～+65℃；工作湿度20～90%（无冷凝）； | 套 | 10 |  |
| 5 | 雷视道路预警软件 | 1.支持查看雷视预警状态 2.支持有效预警数据分析及展示 3.支持减速/超速车辆统计分析及展示 4.支持机动车/非机动车流量统计和速度统计 5.支持设备管理、地图配置等功能 | 套 | 1 |  |
| 四、人行灯智能红外线语音提示设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能红外线语音提示器(固定字） | 1.名称：智能红外线语音提示器(固定字） 2.规格尺寸：200*140*1200mm 3.红叉：57个LED，单颗亮度：3100～6300mcd，波长：625±5nm，左右上下视角：30°，功耗≤6W； 绿箭头：51个LED，单颗亮度：61000～11000mcd，波长：505±5nm；左右上下视角：30°，功耗≤6W； 4.发光单元使用的固定字灯板，红灯波长:620-650nm,绿灯波长500-506nm； 5.工作电压：AC220V±20%、50Hz±2Hz； 工作温度：-20℃～+70℃； 工作湿度：＜97%rh；外壳防护等级：IP55； | 台 | 64 |  |
| 五、信息诱导发布系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电子显示屏 | 1) 像素点距：10mm，对比度为3000:1，箱体平整度系数＜1mm。高防护等级，屏体正面防水、防尘级可达IP65； 2) 像素组成:1R1G1B； 3) 模组分辨率：16×16；模组尺寸(mm)：160×160 4) 亮度：≥7000cd/㎡，LED显示单元亮度在7000～12000cd/㎡可调； 5) 平均功耗≤195W/㎡；最大功耗≤480W/㎡； 6) 工作电压：AC200～240V； 7) 工作温度：-25～+65℃；工作湿度20～90%（无冷凝）； 8) LED显示单元防雷等级≥4级； 9) ▲为了保证信息发布功能完整性及联动一致性，电子显示屏与信息发布管理服务器为同一品牌； 12) ▲所投厂家具备《信息发布管理服务器软件》，并提供计算机软件著作权登记证书。 对比度 3000:1 | 平方 | 43 |  |
| 2 | LED多媒体播放器 | 1) 支持最大带载面积65万点。最宽4096像素，最高1536像素，尺寸可灵活设置； 2) 支持自带8G内存，用户可用5G存储容量，支持USB播放； 3) 支持系统权限认证，数据通道加密； 4) 支持播放内容实时监测，运行状态及时反馈； 5) 可配置为WiFi热点，支持PC、手机、Pad等智能终端进行管理； 6) 支持运行环境温度、湿度、亮度等参数监测，自动调节显示屏亮度； 7) 支持多窗口，可自由设定窗口大小和位置，并支持窗口叠加； 8) 支持丰富的媒体素材，如图片、视频、文本、时钟等。 | 台 | 52 |  |
| 3 | 终端授权的License | 1.基于正版稳定系统开发的信息发布软件，实现LED信息发布屏的稳定对接和运维管理，可快速接入诱导屏设备。 2.支持手动发布自定义文字内容、违停预警信息、违法数据、布控限行数据、路网拥堵信息，并支持固定模板内容快捷发布。 3.支持自动诱导发布预案任务，出现违法、布控、交通事件、天气恶劣等情况自动联动发布任务。 4.支持对单屏配置的开/关屏计划、亮度调节计划应用至其他LED信息发布屏, 支持过车信息、告警、事件等信息列表式滚动发布 | 套 | 52 |  |
| 4 | 信息发布管理服务器 | 1) 支持远程实时监控终端的运行状态与设备控制命令下发。 2) 支持内部媒体库管理功能，在线编辑节目，操作简单方便。 3) 终端采用Linux嵌入式系统。 4) 支持视频、图像播放、Word文件、Excel文件、PPT文件、TXT文件文件播放。 5) 支持wmv、3pg、mp4、avi、flv、mkv视频格式，支持jpg、png图片格式。 6) 支持VGA、HDMI视频输出，USB2.0*4个，可外接U盘或通讯设备。 7) GE网口：10/100/1000Mbit/s自适应以太网口*2；FE网口：10/100Mbit/s自适应以太网口*1。 8) 对常用节目样式支持保存为模板，为差异化小的节目编辑提供便捷操作。 9) 支持保存多媒体素材，不必局限于一台电脑操作节目。 10) 支持定时发布特定信息，无需人为干预。 11) 支持远程调整音量、亮度、色温，远程休眠、唤醒、重启播放盒。 12) 支持批量操作LED多媒体播放器。 13) 支持权限管理、节目审核等，保证显示节目准确与安全。 14) 支持实时截取并回传正在播放内容。 15) 支持节目排程，并有插播、轮播、垫播模式选择。 16) 完备的日志记录，并支持日志Excel导出，保障可完整溯源。 | 台 | 1 |  |
| 六、后台部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 接入服务器 | 1) 支持接入第三方卡口、电警相机或平台，并转发图片及数据给本域平台，支持根据需求进行定制开发。 2) 支持将本域平台中的图片、数据上传至第三方平台，支持根据需求进行定制开发。 3) 支持对接交通集成指挥平台或交警六合一平台，上传过车图片、过车数据、违法图片、违法数据等信息。 4) 单设备支持接入第三方卡口、电警数量≥150个。 5) 接入数据规格≥200条/秒（不含图片），或≥50条/秒（含图片，分辨率≤900W像素）。 6) 内存≥16GB，硬盘≥2T，网口≥GE*2，USB接口≥2个，HDMI视频输出接口≥1个，VGA视频输出接口≥1个，高度2U。 | 台 | 3 |  |
| 2 | 图片转发服务器 | 1) 采用Linux操作系统，支持7×24小时稳定运行，并且不易受到黑客、病毒的入侵和攻击； 2) ▲交通媒体服务系统软件应具有自主知识产权，提供交通媒体服务相关软件著作权登记证书为证； 3) 支持图片存储、车辆信息存储，能对车辆进行精确或模糊布控； 4) 支持并发多条车辆信息、照片信息；支持卡口、电警、违停球违章图片合成；车道并发转发接入能力：600万卡口/电警120个车道； 5) 处理器：≥2颗至强CPU或更高；内存：≥32GB；内置硬盘容量：≥ 2T*2；标配≥2个GE电口，可扩展4个GE电口或者2个10GESFP+接口；支持双电源冗余； 6) ▲通过中国质量认证中心的3C强制性产品认证（提供3C认证证书为证）。 | 台 | 7 |  |
| 3 | 存储节点 | 1) ≤4U 高度，≥48盘位，可接入SATA硬盘（1/2/3/4/5/6TB）、SAS硬盘。 2) 支持扩展柜，支持≥9级扩展柜； 3) ▲具有PCIE插槽，可接入4端口万兆以太网卡或4端口千兆以太网卡或2端口SAS3.0卡，提供公安部型式检验报告并加盖公章为证； 4) 存储性能可在写入384路4Mbps视频流的同时，读取384路4Mbps视频流。 5) 支持JBOD、RAID 0、5、6，即插即用，无需等待。支持自动空白盘全局热备、专有热备等多种热备方式。 6) 具备图形化管理方式和命令行管理方式及多设备集中监控管理工具对设备进行管理。 7) 提供双电源，双风扇，双BIOS模块冗余，支持电源、风扇、电池的热插拔。 8) 支持NFS、CIFS、FTP和HTTP接口方式。 9) ▲具备数据直存功能，无流媒体服务器，可将视频流直接写入存储，提供公安部型式检验报告并加盖公章为证。 10) ▲具备数据保护功能，异常掉电后存储在缓存中的数据应不丢失，可通过数码管显示缓存数据的保存进度，可查看断电前1s的视频录像，提供公安部型式检验报告并加盖公章为证。 11) 支持JBOD、RAID0、1、10、5、6、50。 12) 当RAID阵列出现故障失效时，RAID阵列中的录像可进行回放。 13) ▲可通过客户端管理软件图形化显示磁盘状态、RAID状态、RAID容量使用状态、系统CPU、内存、每网口带宽使用率、当前系统中LV（逻辑卷）资源的读写流量信息、CPU/主板温度、CPU风扇状态、BBU电池状态、电源状态、系统风扇状态、系统指示灯、告警指示灯、数码管、PCIE插槽状态、持BBU电池使用时间、系统风扇转速等。提供公安部型式检验报告并加盖公章为证。 14) ▲具备数码管、指示灯、蜂鸣器告警、邮件告警、SNMP Trap、短信等告警方式对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、电池故障及RAID故障、磁盘故障、降级RAID无热备盘进行告警。提供公安部型式检验报告并加盖公章为证。 15) ▲具备N+M集群管理功能，某台主机发生故障时，备用主机可替换记录录像，故障恢复后，可将录像回传。提供公安部型式检验报告并加盖公章为证。 | 台 | 10 |  |
| 4 | 硬盘4T | 1.高端云存储企业级硬盘4TB, 2.具备硬盘防硫化和防腐蚀保护技术，硬盘防震保护技术，每2块硬盘为一托架 | 块 | 480 |  |
| 5 | 前端摄像机接入授权 | 含160路前端摄像机接入License | 套 | 1 |  |
| 6 | 存储节点接入授权 | 含10台存储节点接入License | 套 | 1 |  |
| 七、网路、电路报装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 供电报装 | 1.供电报装费用 | 项 | 11 |  |
| 2 | 通讯报装 | 1.通讯报装费用 | 项 | 14 |  |

二标段：

四、商务要求

一标段：

1 、交货期：合同签订后180 日内调试验收

2 、交货地点：阳新县公安局交通警察大队。

3 、质保期： 3 年

4 、投标人自行踏勘现场，费用自理。投标人负责设计、制作投标方案、安装调试方案。

5、售后服务及培训方案： 质保期内，产品出现任何故障，成交供应商应在 30分钟内响应，1个小时内到达现场，2 个小时内维修到位，若不能及时排除故障时必须提供备用设备，需提供售后服务方案书。

6、付款方式：详见合同，以具体条款为准

7、投标人本次项目所投交通信号灯设备（集中协调式交通信号机）必须提供与阳新县交警大队交通信号远程控制平台无缝对接的书面承诺、所投电子警察产品（抓拍相机、后台扩容设备等产品）必须提供与阳新县交警大队智能交通管控平台无缝对接的书面承诺（且中标后，在一周时间内到阳新县公安局交通警察大队进行对接演示，不能对接的取消中标资格），否则视为无效投标。

二标段：

1 、交货期：合同签订后180历日天内完工。

2 、交货地点：阳新县公安局交通警察大队指定地点。

3 、质保期：1年

4、付款方式：详见合同，以具体条款为准。

- 资格审查方法及标准

根据《法》、《法实施条例》、《货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规确定以下资格审查方法及标准。

- 资格审查方法

公开招标采购项目开标结束后，采购人、采购代理机构成立资格审查小组，依据法律、法规及招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标人资格是否合格。

- 资格审查标准

- 资格证明文件审查

所递交的资格证明文件出现不符合下列情形之一或不足以证明其符合下列情形之一的，应视为资格审查不合格，并按照无效投标处理：

- 应具备《法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 财务状况报告（没有财务报告的，可以提供银行出具的资信证明），依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- 参加活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

- 应未被“信用中国”网站列入失信被执行人、税收违法黑名单；“中国网”严重违法失信行为记录名单。

- 招标文件第一章“投标人资格要求”中有特殊要求的，投标人应提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；

- 投标人认为需提供的其它相关资格证明材料；

- 资格证明文件正本应为清晰彩色影印件且加盖单位公章。

- 确定资格审查合格投标人

- 资格审查小组按照本章“资格审查方法及标准”，对各投标人资格证明文件进行审查。资格审查小组依据对各投标人资格证明文件的审查结果，确定资格审查合格的投标人，并形成书面的资格审查报告。

- 资格审查合格投标人不足3家的，不进行评标。

- 资格审查未通过的投标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的资格审查情况。

- 采购人已进行资格预审的，不再进行资格审查。未通过资格预审的投标人，采购人、采购代理机构拒绝其投标。

- 评标方法、程序及标准

根据《法》、《法实施条例》、《货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规确定以下评标办法、程序及标准。

- 评标方法

本项目评标采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 评标程序及标准

评标委员会按以下工作程序进行评标：符合性审查、澄清有关问题、综合比较和评价、确定中标候选人名单。

- 符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查出现下列情形之一的投标按照无效投标处理：

- 投标总报价超过项目预算金额或最高限价的；

- 《投标书》、《法定代表人授权书》、《开标一览表》、《投标报价明细表》未提供或不符合招标文件要求的；

- 工期（交货期限）、质保期不符合招标文件要求的；

- 出现两个或两个以上不同报价的；

- 出现两个或两个以上投标方案的（招标文件中要求提供备选方案的除外）；

- 投标报价存在缺项、漏项的；

- 投标有效期不足的；

- 无法定代表人签字（签章）或签字（签章）人无法定代表人有效授权的；

- 正本未按要求提供加盖公章及签字（签章）原件的；

- 符合招标文件第二章“投标人须知”中40条中规定情形，以分公司形式参与投标的，法定代表人授权书未由总公司法定代表人签字（盖章）并加盖公章的；

- 未按要求提供招标文件第二章“十其他注意事项”中规定的书面声明的；

- 招标文件中有节能产品强制要求的，投标人未按要求提供最新一期《节能产品清单》（正式稿）中的产品型号且未附该产品清单所在完整页面；若节能产品中有台式计算机的，未按要求提供最新一期《节能产品清单台式计算机性能参数》中产品性能参数的所在完整页面且所投型号和所列性能参数不一致的；

- 所投货物是通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的（招标文件中注明已办理进口产品核准的除外）；

- 未提供所投货物（工程或服务）的具体参数值或功能表述，或原文复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的；

- 不满足招标文件第三章“项目技术、服务和商务要求”中“★”号条款要求的；

- 含有采购人不能接受的附加条件的；

- 未按要求提供《符合性审查对照表》、《商务要求响应、偏离说明表》、《商务要求“★”号条款响应、偏离说明表》、《商务评议对照表》和《技术、服务要求响应、偏离说明表》、《技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表》、《技术、服务评议对照表》的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形。

- 澄清有关问题

- 评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

- 投标人应按照评标委员会要求的澄清内容在规定时间内做出澄清。投标文件报价出现前后不一致的，按照本节第3条规定进行修正，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

- 修正后的报价按照本节第4条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，按照无效投标处理。

- 投标人的澄清、说明或者补正是其投标文件的有效组成部分。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

- 综合比较与评价

评标委员会应当按照本章中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术、服务评估，综合比较与评价。

- 商务评议

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行评议，并依据本章“评审因素及评分标准”中的商务评议进行综合比较和评分。

- 技术、服务评议

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行评议，并依据本章“评审因素及评分标准”中的技术、服务评议进行综合比较和评分。

- 价格评议

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行价格评议，报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（落实政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分。

报价合理性说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员应当将其作为无效投标处理。

- 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除：

- 非专门面向中小企业的货物类采购项目，按招标文件中采购清单确定的货物，对小型和微型企业制造的货物价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 非专门面向中小企业的工程、服务类采购项目，投标人是小型和微型企业的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除，不重复享受政策。

- 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 小型和微型企业应出具《声明函》（附件二、三）；监狱企业应提供由省级监狱局、戒毒局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《声明函》（附件四）。

- 相同品牌处理原则

- 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定一个核心产品（采购清单中作“相同〈或同一〉品牌”实质性要求的产品，视为一个核心产品），并以“核心产品”在招标文件中标注。

- 计分办法

- 集中采购机构对各评委的总分进行复核。各项统计结果均精确到小数点后两位。

- 各投标人的最终得分为评委所评定分数的算术平均值。

- 推荐中标候选人名单或确定中标人

- 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、程序及标准，对投标文件进行评审。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 评标委员会依据评标结果，按各投标人的评审后得分由高到低的顺序向采购人推荐得分前三名的进入中标候选人名单，并形成书面的评标报告。

- 中标候选人并列的，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定中标人。

- 评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

- 中标人的数量有其他规定的，应在此处明确方法、中标比例等。

- 评审因素及评分标准

| ## 一标段评审因素及评分标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 评分项目 |  | 分值 | 评分参考及范围 |
| 价格30分 | 投标总价30分 |  | 30 | 本价格权值为30%。采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。计算时按四舍五入后保留小数点后两位小数。为保证产品质量，投标报价低于采购预算80%时，评标委员会将对其进行成本分析，评标委员会认为报价低于成本价时将否决其投标。 |
| 技术部分55分 | 符合性 |  | 20 | 技术参数完全满足或正偏离的得20分，产品技术参数中标记“▲”的参数任一项未达到招标参数要求每项扣2分；产品技术参数中未标记“▲”的参数任一项未达到招标参数要求的每项扣1分，扣完为止。（要求提供产品证明材料的，如投标文件中未提供，则该项视为负偏离） |
|  | 交通信号灯 | 集中协调式交通信号机 | 6 | 1）协调式信号机应符合《道路交通信号控制机》（GB25280-2016）C类A级耐温等级，且通过公安部交通安全产品质量监督检测中心检测。得3分，未提供得0分；（提供相关证明材料真彩扫描件加盖投标公章， 模糊不清做无效处理） |
|  |  |  |  | 2）具备电磁兼容性保护、过载过压保护，通过CE认证。得3分,未提供得0分；（提供相关证明材料真彩扫描件加盖投标公章， 模糊不清做无效处理） |
|  | 电子警察 | 系统安全性 | 6 | 设备厂家提供的解决方案需有如下基于系统安全的功能： （1）支持监控设备应向视频管理服务器注册，未注册到视频管理服务器前，视频管理服务器仅开放指定通信端口，注册成功后视频管理服务器才开放视频业务端口； （2）支持基于MAC地址的黑名单控制；支持基于IP地址的黑名单控制，基于业务端口的报文过滤； （3）支持视频监控信令过滤，仅允许特定信令报文通过；支持视频监控码流过滤，仅允许特定码流报文通过； （4）可设置安全网段，并针对该网段的用户执行自定义的安全访问策略，安全网段可与监控设备处于不同网段。 视频监控系统具备完善的网络及安全解决方案设计，以上功能需提供公安部权威机构出具的安全测评报告复印件加盖原厂鲜章证明，全部满足得6分，一项不满足不得分。 |
|  |  | 600万摄像单元 | 4 | 1）支持多帧识别功能、自定义路由功能、双网隔离功能，提供公安部权威机构检测报告为证并加盖公章为证。得2分。 2）设备WEB界面可设置多个违法的优先级，实现生成所有违法类型与仅生成最高优先级违法两者可选，提供公安部权威机构检测报告为证并加盖公章为证。得2分。 |
|  |  | 300万摄像单元 | 4 | 1) 支持调试OSD、滚动OSD、独立OSD功能，提供公安部权威机构检测报告为证并加盖公章为证。得2分。 2）设备WEB界面可设置违法检测分时段、分车道，实现不同时间段、不同车道的违法判罚，提供公安部权威机构检测报告为证并加盖公章为证。得2分。 |
|  |  | 智能交通终端管理设备 | 4 | 1）支持网络延时诊断功能，可进行网络延时及丢包测试，并可设置测试地址和测试包大小；具有网络抓拍功能，并可根据IP地址和端口对抓到的报文进行过滤，支持网络流量动态显示及查询功能，提供公安部权威机构检测报告为证并加盖公章为证。得2分。 2）支持IP地址过滤、Telnet开关自定义、802.1x认证、ARP防攻击、视频水印等安全防护功能，具备强密码管理功能，提供公安部权威机构检测报告为证并加盖公章为证。得2分。 |
|  |  | 存储节点 | 4 | 1）支持网口聚合、负载均衡。支持多个网口设置同一IP地址，实现数据链路冗余，当其中一条链路失效，不影响数据存储，提供公安部权威机构检测报告为证并加盖公章为证。得2分。 2）支持CPU在不同业务压力下智能调频，支持风扇在不同温度下智能调速，提供公安部权威机构检测报告为证并加盖公章为证。得2分。 |
|  | 技术方案 |  | 4 | 提供详细的技术方案。依据各投标人所提供有关资料进行横向比较排名。依据各投标人所提供有关资料进行横向比较排名，第一名得4分，第二名得2分，第三名得1分，其余不得分。 |
|  | 施工方案 |  | 3 | 提供项目整体施工组织方案（含项目计划进度、安全施工和文明施工的措施），依据各投标人所提供有关资料进行横向比较排名。依据各投标人所提供有关资料进行横向比较排名，第一名得3分，第二名得2分，第三名得1分。 |
| 商务部分15分 | 企业资质与实力 |  | 3 | 1) 投标人所投视频监控设备制造厂商具有雄厚的技术实力，相关项目获得世界级或国家级“可持续交通奖”得3分；获得省级“可持续交通奖”得1.5分；其它情况不得分。（提供用户报告复印件并加盖公章） |
|  |  |  | 3 | 2) 投标人所投的安防视频监控设备制造厂商具备雄厚的技术实力，在确保监控视频传输的安全性上，提出的IP监控系统穿越公私网方案获得国家级奖项的得3分；获得省级奖项的得1.5分；没有不得分。（提供相关证明文件并加盖公章） |
|  |  |  | 3 | 3）为保障投标项目产品与原有平台系统的兼容性，更好适配不同厂商对接需求，减少资源重复建设，投标人或投标人所投安防视频监控产品设备制造商需参与视图库标准《公安视频图像信息应用系统》制定，作为执笔单位参与编写的得3分；作为参编单位参与编写的得1.5分；其它不得分。（提供相关证明文件并加盖公章） |
|  | 售后服务 |  | 3 | 售后服务：有完整、合理的承诺体现，售后服务方案具有可行性、先进性、科学性，包括投标人针对本项目服务的措施，售后服务的内容、形式、问题的解决质量、响应时间，在科学合理、实事求是的原则下充分体现出满足用户需求的程度，并在投标文件中有具体体现的，科学、合理、针对性强的3分，合理、可行得2分，欠合理、基本可行得1分，不可行、未提供的不得分。 |
|  | 技术服务及培训 |  | 3 | 满足招标文件要求，提供的技术服务和培训计划完善可行性、合理性的培训方案，科学、合理、针对性强得3分，合理、可行得2分，基本可行得1分，不可行、不能满足项目需要的不得分。 |

| ## 二标段评审因素及评分标准 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分项目 | 分数 | 评分标准 |
| 报价部分 30分 | 30分 | 本价格权值为30%。采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。计算时按四舍五入后保留小数点后两位小数。为保证产品质量，投标报价低于采购预算80%时，评标委员会将对其进行成本分析，评标委员会认为报价低于成本价时将否决其投标。 |
| 技术 部分 50分 | 产品性能 (5分) | 所投涂料的技术参数满足招标文件要求的得 3 分，优于招标文件要求的得 5 分，不满足不得分。 （证明材料：检测报告复印件或其他技术支持资料，不提供得 0 分。） |
|  | 标线施划交付期保证措施（10分） | 对标线施划进度计划进行逐级分解，通过阶段性目标的实现保证最终目标的完成的得 2 分；对标线施划进度计划进行逐级分解但存在缺陷缺漏的得 1 分，未提供进度计划说明不得分。 |
|  |  | 建立标线施划进度管理的组织机构并明确职责，制定相应管理制度的得 2 分；制定了相应管理制度，但组织机构未能明确职责存在缺陷缺漏的得 1 分，未提供管理制度说明不得分。 |
|  |  | 根据标线施划交通道路周边环境特点，制定相应的协调措施，减少外部因素对项目进度的影响的得 2 分；制定了相应的协调措施，但协调措施存在缺陷缺漏的得1分，未提供协调措施说明不得分。 |
|  |  | 针对标线施划不同阶段的特点，制定进度管理的相应措施，包括项目组织措施、技术措施和合同措施等的得 2分；制定了进度管理的相应措施，但项目组织措施、技术措施和合同措施存在缺陷缺漏的得 1 分，未提供措施说明不得分。 |
|  |  | 建立标线施划进度动态管理机制，及时纠正项目过程中的进度偏差，并制定特殊情况下的赶工措施的得 2 分； 制定特殊情况下的赶工措施但措施存在缺陷缺漏的得 1 分，未提供措施说明不得分。 |
|  | 标线施划质量管理计划措施（4分） | 按照标线施划具体要求确定质量目标并进行目标分解，质量指标应具有可测量性的得 1 分；存在缺陷缺漏的得0.5 分，未提供质量管理计划说明不得分。 |
|  |  | 建立标线施划质量管理的组织机构并明确职责的得 1 分；制定了标线施划质量管理的组织机构但职责分工不够明确的得 0.5 分，未提供措施说明不得分。 |
|  |  | 制定符合项目特点的技术保障和资源保障措施，通过可靠的预防控制措施，保证质量目标的实现的得 1 分；制定符合项目特点的技术保障和资源保障措施但保障措施存在缺陷缺漏的得 0.5 分，未提供保障措施说明不得分。 |
|  |  | 建立质量过程检查制度，并对质量事故的处理做出相应的规定的得 1 分；建立质量过程检查制度但制度不完整有缺漏的得 0.5 分，未提检查制度施说明不得分。 |
|  | 文明施划保证措施（5分） | 根据各投标人提供的文明施工保证措施综合对比，文明施工保证措施清晰，措施完整，可行性强的得 5 分， 有文明施工保证措施，措施有缺陷，基本可行的得 3 分， 有简要文明施工保证措施，基本可行的得 1 分，未提供不得分。 |
|  | 安全施划保证措施（6分） | 针对本项目特点，确定项目重要危险源（道路交通安全等），制定项目职业健康安全管理目标的得 1 分；制定项目职业健康安全管理目标但存在缺陷缺漏的得 0.5 分，未提供安全管理目标的不得分。 |
|  |  | 建立有管理层次的项目安全管理组织机构并明确职责的得 1 分；建立了安全管理组织机构但管理组织机构职责不够明确的得 0.5 分，未提供项目安全管理组织机构的不得分。 |
|  |  | 根据项目特点，进行职业健康安全方面的资源配置的得 1 分；进行职业健康安全方面的资源配置但资源配置存在缺陷缺漏的得 0.5 分，未提供资源配置的不得分。 |
|  |  | 建立具有针对性的安全生产管理制度和职工安全教育培训制度的得 1 分；建立了安全生产管理制度和职工安全教育培训制度，但制度存在缺陷缺漏的得 0.5 分，未提供安全生产管理制度和职工安全教育培训制度的不得分。 |
|  |  | 根据季节、气候的变化，制定相应的季节性安全施工措施的得 1 分；制定了季节性安全施工措施但措施存在缺陷缺漏的得 0.5 分，未提供季节性安全施工措施的不得分。 |
|  |  | 建立现场安全检查制度，并对安全事故的处理做出相应规定的得 1 分；建立现场安全检查制度但制度存在缺陷缺漏的得 0.5 分，未提供现场安全检查制度的不得分。 |
|  | 环境管理计划措施（5分） | 确定项目重要环境因素，制定项目环境管理目标的得 1 分；制定项目环境管理目标但目标存在缺陷缺漏的得 0.5分，未提供环境管理目标的不得分。 |
|  |  | 建立项目环境管理的组织机构并明确职责的得 1 分；建立项目环境管理的组织机构但职责不够明确的得 0.5 分，未提供环境管理的组织机构的不得分。 |
|  |  | 根据项目特点，进行环境保护方面的资源配置的得 1 分；进行环境保护方面的资源配置但资源配置存在缺陷缺漏的得 0.5 分，未提供环境保护方面的资源配置的不得分。 |
|  |  | 制定现场环境保护的控制措施的得 1 分；制定现场环境保护的控制措施但措施存在缺陷缺漏的得 0.5 分，扣完为止。未提供现场环境保护的控制措施的不得分。 |
|  |  | 建立现场环境检查制度，并对环境事故的处理做出相应规定的得 1 分；建立了现场环境检查制度但制度存在缺陷缺漏的得 0.5 分，未提供现场环境检查制度的不得分。 |
|  | 施工规划方案（10分） | 根据各投标人提供的主要施工规划方案综合对比： 施工规划方案（至少包括针对大型活动及节假日施工方案、分批次施工方案、除热熔标线等）内容全面详细，可行性强的得 10 分。 施工规划方案（至少包括针对大型活动及节假日施工方案、分批次施工方案、除热熔标线等）内容有缺陷漏项，基本可行的得 7 分。 施工规划方案（至少包括针对大型活动及节假日施工方案、分批次施工方案、除热熔标线等）内容较少，实施难度大的得3 分，未提供不得分。 |
|  | 售后服务方案（5分） | 根据投标人提供的售后服务措施（包括但不限于质保期、故障响应时间和培训措施），每个措施详尽，满足采 购人要求的，可行性强的的得 3 分。 售后服务措施（包括但不限于质保期、故障响应时间和培训措施）不够详尽，基本满足采购人要求的得 2 分。 有售后服务措施，但措施针对性不强，基本可行的得 1 分，未提供不得分。 |
| 商务部分 （20分） | 履约能力 （企业综合 实力）（5分） | 1、投标人具有三级交通运输企业安全生产标准化建设等级证明的得 1 分，二级及以上交通运输企业安全生产标准化建设等级证明的得 2 分。提供等级证明复印件并加盖公章。 2、投标人提供信用等级评定机构评定的信用等级证明材料，AAA（含 AAA 以上）得 2 分， AAA 以下得 1 分，未提供证明材料不得分。（提供证书复印件并加盖公章）。 3、计分规则：两种等级证明材料可重复累积得分，最多得 2 分。 |
|  |  | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得 1 分； 投标人具有有效的环境管理体系认证证书的得 1 分； 投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的得 1 分。 提供证书复印件并加盖公章。 |
|  | 拟投入人员和设备（10分） | 除拟派的项目负责人外，项目组成员具备公路工程或市政工程专业建造师贰级及以上注册证书的得2分，提供专职安全生产管理人员安全考核证书A证、B证、C证每个得1分，最多得5分，没有提供的不得分。 |
|  |  | 投标人拟投入所有机械、设备、车辆为投标人所有的，需提供车辆行驶证和购置发票复印件，证明其机械、设备、车辆属投标人所有。 1、划线车不少于 2 台，得 2 分； 2、机械、设备、车辆的配备科学、合理，有详细的使用分配方案的得 3 分， 未配备或未提供证明材料不全或无法证明属投标人所有的不得分。 |
|  | 类似业绩 （5分） | 投标人近三年至投标截止时间，完成过类似项目，每个项目得 1 分，满分 5 分。 （以提供中标通知书或合同为准） |
| 合计 | 100 |  |

- 合同书格式（参考）

（根据《法》和《合同法》相关规定，采购人和中标人之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

合同书

项目名称：

合同编号：

签订日期：

签订合同地点：

本合同由（采购人）（以下简称“甲方”）与（中标人）（以下简称“乙方”）签订。乙方以总金额万元人民币（用大写数字书写）向甲方提供如下货物（工程或服务）：

经双方协商，同意按下列条文执行：

      - 本合同甲、乙双方应遵守国家颁布的《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国法》，并各自履行应负的全部责任和义务。

      - 甲方保证按合同条款规定的时间和方式付给乙方到期应付的合同款，并承担应负的责任和义务。

      - 乙方保证按合同条款规定的内容和工期（服务期限）向甲方提供合格的货物（工程或服务），并承担应负的责任和义务。

      - 合同文件。下列文件为本合同不可分割的部分：

- 招标文件（项目编号：　　　）；

- 中标的投标文件；

- 合同书；

- 合同条款；

- 集中采购机构发出的中标通知书；

- 附件；

- 甲方在招标期间发布的所有补充通知；

- 乙方在投标期内补充的所有书面文件；

- 乙方在投标时随同投标文件一起递送的资料及附图；

- 在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

      - 合同范围和条件。本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。

      - 货物（工程或服务）及数量。本合同所提供的货物（工程或服务）及数量详见招标文件的要求及乙方投标文件中的承诺。

      - 付款条件。本合同的付款条件按招标文件规定执行。

      - 合同金额。合同总金额见合同书，分项价格在乙方的投标报价表中有明确规定。

      - 工期和交货（服务）地点。本合同中货物（工程或服务）的工期、交货（服务）地点在招标文件中有明确规定。

      - 合同生效。本合同经甲、乙双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。如招标申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。

      - 合同的份数。本合同正本一式　份，甲方执　份，乙方执　份；副本一式　份，甲方执　份，乙方执　份。

      - 合同的失效。本合同在合同价款全部结清后失效。

甲　　方：	乙　　方：

单位名称（盖章）：	单位名称（盖章）：

单位地址：	单位地址：

法人代表授权人(签字)：	法人代表授权人(签字)：

联系人：	联系人：

电　　话：	电　　话：

传　　真：	传　　真：

邮政编码：	邮政编码：

开户银行：	开户银行：

帐　　号：	帐　　号：

税　　号：	税　　号：

- 投标文件格式（参考）

阳新县县级

投标文件

第一部分资格证明文件

项目编号：

项目名称：

采购人：

采购内容：

投标人（盖章）

投标人授权代表（签字）：

二0二二年   月

格式（参考）说明：

资格证明文件组成

由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和审查。具体内容应包括但不限于以下内容：

- 资格证明文件目录（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）；

- 应具备《法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 财务状况报告（没有财务报告的，可以提供银行出具的资信证明），依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- 参加活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

- 应未被“信用中国”网站列入失信被执行人、税收违法黑名单；“中国网”严重违法失信行为记录名单。

- 招标文件第一章“投标人资格要求”中有特殊要求的，投标人应提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；

- 不符合联合体投标相关规定和要求的（适用于接受联合体投标的项目）；

- 投标人认为需提供的其它相关资格证明材料。

说明：资格证明文件正本应为清晰彩色影印件且加盖单位公章，否则按照无效投标处理。

阳新县县级

投标文件

第二部分商务文件

项目编号：

项目名称：

采购人：

采购内容：

投标人（盖章）

投标人授权代表（签字）：

二0二二年   月

格式（参考）说明：

商务文件组成

由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的商务方案在评标时具有优势。具体内容应包括但不限于以下内容：

- 商务文件目录（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）；

- 投标书（附件一）；

- 制造商中小企业声明函（附件二）；

- 中小企业声明函（附件三）；

- 残疾人福利性单位声明函（附件四）

- 开标一览表（附件五）；

- 投标报价明细表（附件六）；

- 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位货物汇总表（附件七）；

- 投标货物、服务清单（附件八）；

- 交纳投标保证金的银行凭证（附件九，适用招标文件有交纳要求的应当提供）；

- 法定代表人授权书（附件十）；

- 关于不存在招标文件第二章“十其他注意事项”中规定禁止情形的书面声明；

- 投标人的资格声明（附件十一）；

- 项目负责人、技术负责人简历表（附件十二）；

- 项目班子成员情况表（附件十三）；

- 投标人类似项目业绩表（附件十四）；

- 招标文件要求提供或投标人认为需提供的其它资料；

- 符合性审查对照表（附件十五）；

- 商务要求响应、偏离说明表（附件十六）；

- 商务要求“★”号条款响应、偏离说明表（附件十七）

- 商务评议对照表（附件十八）。

阳新县县级

投标文件

第三部分技术、服务文件

项目编号：

项目名称：

采购人：

采购内容：

投标人（盖章）

投标人授权代表（签字）：

二0二二年  月

格式（参考）说明：

技术、服务文件组成

由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的技术、服务方案在评标时具有优势。具体内容应包括但不限于以下内容：

- 技术、服务文件目录（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）；

- 投标货物（工程或服务）介绍，项目建设（服务）方案；

- 技术、服务要求响应、偏离说明表（附件十九）；

- 技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表（附件二十）；

- 技术、服务评议对照表（附件二十一）；

- 招标文件要求提供或投标人认为需提供的其它资料。

说明：投标文件技术、服务文件的编制原则，一是按招标文件要求，提供相应说明、资料、表格以证明所投货物（工程或服务）是否响应招标文件要求；二是对应评分标准，充分体现所投货物（工程或服务）对于评分标准的响应程度和优势。

- 投标书

采购人（或采购代理公司）：

依据贵方___  _项目（项目编号：_____）招标的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人全称）提交“开标一览表”信封和下述文件正本　份，副本　份。

1.资格证明文件；

2.商务文件；

3.技术、服务文件。

在此，我方宣布同意如下：

1．《开标一览表》中规定的应提交和交付的（包号）货物（工程或服务）投标总价为（注明币种，并用大写和小写表述投标总价）；

2．按招标文件的约定履行合同责任和义务；

3．已详细审查全部招标文件，包括（修正或补充文件）（如果有的话），对此无异议；

4．投标有效期为自递交投标文件截止之日起，共个日历日；

5．接受招标文件关于不予退还投标保证金的约定；

6．提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

7．与投标有关的一切正式往来信函请寄：。

投标人：

地址：

电话/传真：

电子邮件：

投标人(公章)：

投标人授权代表（签字）：

日期：

开户银行：

帐号/行号：

- 制造商中小企业声明函

制造商中小企业声明函

（适用于货物类项目）

阳新县中心：

本公司（联合体）郑重声明，根据《促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46

号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）

的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报），属于（中型企业、

小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：以联合体方式参与项目投标的供应商，应由联合体各方盖章。

投标人（公章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目不接受联合体投标。

- 中小企业声明函

中小企业声明函

（适用于工程类、服务类项目）

采购人（或采购代理公司）：

本公司郑重声明，根据《促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准（详见《中小企业划型标准》），本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加__（采购人）的____项目（项目编号：______）采购活动由本企业承担工程（或提供服务）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1.组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.以联合体方式参与本项目投标的供应商，应由联合体双方签字盖章。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

- 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

（适用于货物类项目）

采购人（或采购代理公司）：

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位（详见“残疾人福利性单位应当满足的条件”）。

1.本单位授权（投标人）参加_（采购人）的___ _项目（项目编号：_____）采购活动提供本单位制造的货物。本条所称货物不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

2.由本单位制造的货物清单见下表：

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单价(元) | 分项合计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、投标人所投货物为自己制造的，也应按本声明函格式填写。

2、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与残疾人福利性单位之间不得存在投资关系。

3、以联合体方式参与本项目投标的供应商，应由联合体双方签字盖章。

制造商（公章）：

制造商法定代表人（签字或盖章）：

日  期：

残疾人福利性单位声明函

（适用于工程类、服务类项目）

采购人（或采购代理公司）：

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位（详见“残疾人福利性单位应当满足的条件”），且本单位参加（采购人）的__   _项目（项目编号：______）采购活动由本单位承担工程（或提供服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与残疾人福利性单位之间不得存在投资关系。

2、以联合体方式参与本项目投标的供应商，应由联合体双方签字盖章。

制造商（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日  期：

享受支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- 开标一览表

投标人：

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人 |  |
| 项目负责人 |  |
| 投标总报价 | 小写：万元 大写： |
| 投标质量 |  |
| 投标工期(交货期) |  |
| 维护期（质保期） |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为万元。

2．价格应按照招标文件第二章“投标人须知”中第12条的要求进行报价。

3．为方便开标时唱标，投标人应另附《开标一览表》及《交纳投标保证金的银行凭证》（如有交纳保证金要求的）各一份一并装入一个信封，单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。未单独提交或单独提交的上述资料未按照招标文件规定的格式填写完整并签字、盖章的集中采购机构拒绝其投标。

4. 本表应按要求由投标人法人授权代表签字，并加盖投标单位公章，否则将被视为非响应性投标，将按照无效投标处理。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 投标报价明细表

投 标 人：

项目名称：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 制造商名称 | 单价 | 分项合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物1（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物2（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物3（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物4（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物5（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物6（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物7（工程或服务） |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为万元。

2．报价明细表合计应与《开标一览表》中的投标总报价一致。

3．未提供详细的货物（工程或服务）报价明细，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位货物汇总表

投标人：

项目编号：所投包号：

| 序号 | 制造商名称 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 分项 合计 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

2．投标人提供的相关证明文件对应页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 投标货物（工程或服务）清单

投标人：

项目编号：所投包号：

| 序号 | 货物（工程或服务）名称 | 主要规格、技术参数 | 数量 | 制造厂家/产地及国家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．此表为货物（工程或服务）清单，投标人应提供所投货物（工程或服务）详细的供货（工程或服务）范围，包括主要配件及生产厂家、备品备件等。

2．各项货物（工程或服务）详细技术规格、参数及要求性能，应另页描述。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 交纳投标保证金的银行凭证（不适用）

采购人（或代理公司）：

（投标人全称）参加贵方组织的____项目（项目编号：______）的活动。按招标文件的规定，已递交人民币（大写）____万元的投标保证金。

| 投标人 | 全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |  |  |
|  | 邮编 |  |  |  |
|  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 帐号 |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

粘贴转帐、电汇或网上银行凭证（清晰影印件） 注：在交款凭证备注中说明项目编号及开标时间

说明：投标人应认真填写银行信息，与转帐或电汇银行凭证的相关信息一致，集中采购机构将依据此凭证信息查退投标保证金。

- 法定代表人授权书

采购人（或代理公司）：

兹授权____同志为我单位参加贵方组织的____项目（项目编号：______）采购活动的投标人授权代表，全权代表我公司处理在____项目采购活动中的一切事宜。代理期限从__年__月__日起至____年____月____日止。

被授权代表无转委托权。

授权单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：____年____月____日

附：

投标人授权代表单位名称：

职务：性别：

身份证号码：

电话：

粘贴法人及被授权人身份证（清晰影印件）

- 投标人的资格声明

1．名称及基本情况：

（1）投标人：

（2）地址：邮编：

电话：传真：

（3）成立或注册日期：

（4）单位性质：

（5）法定代表人或主要负责人：

（6）员工人数：

（7）注册资本：

（8）实收资本：

（9）上年末资产负债表：

1）固定资产

原值：净值：

2）流动资金：

3）长期负债：

4）短期负债：

2．与投标货物的生产、销售和服务有关的情况：

（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：

| 生产基地地址 | 生产的项目 | 年生产能力 | 员工人数 |
| --- | --- | --- | --- |

（2）投标人生产此投标货物的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等）：

（3）销售、服务网点分布（可另行附表）：

| 销售服务网点名称和地址 | 主要服务范围 | 服务人员数 | 内部等级 |
| --- | --- | --- | --- |

3．投标人认为需要声明的其它情况：

兹证明上述声明是真实的、正确，并提供了全部能提供的资料和数据，同意按照集中采购机构要求出示有关证明文件。

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

电话：

传真：

日期：年月日

- 项目负责人、技术负责人简历表

投标人：

项目编号：所投包号：

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作 时间 |  |  | 从事本行业工作年限 |  |  |  | 个人专业资质及证书 |  |  |
| 个人简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类似项目经验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位 |  | 项目名称 |  | 项目内容 |  | 项目金额 |  | 项目时间 |  |

说明：投标文件正本应附完整的相关证明材料清晰影印件，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 项目班子成员情况表

投标人：

项目编号：所投包号：

| 序号 | 姓名 | 专业 | 年龄 | 从事本行业工作年限 | 在本项目中承担的工作 | 个人专业资质及证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

说明：投标文件正本应附完整的相关证明材料清晰影印件，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 投标人类似项目业绩表

投标人：

项目编号：所投包号：

| 项目单位名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目单位联系人姓名及联系方式 |  |
| 项目金额 |  |
| 项目负责人姓名 |  |
| 项目时间 |  |
| 项目内容 |  |

说明：1．每个合同应单独附表，并附上相关证明材料，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

2．项目内容请详细说明所承担的具体工作内容等。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 符合性审查对照表

投标人：

项目编号：所投包号：

| 序号 | 招标文件符合性审查条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“符合性审查”的条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求详细完整填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 商务要求响应、偏离说明表

投标人：

项目编号：所投包号：

| 序号 | 招标文件商务要求条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中“商务要求”条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 商务要求“★”号条款响应、偏离说明表

投标人：

项目编号：所投包号：

| 序号 | 招标文件商务要求“★”号条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中商务要求“★”号条款进行逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 商务评议对照表

投标人：

项目编号：所投包号：

| 序号 | 招标文件商务评分标准 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“商务评议”的评分标准逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 技术、服务要求响应、偏离说明表

投标人：

项目编号：所投包号：

| 序号 | 招标文件技术、服务要求条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中“技术、服务要求”条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表

投标人：

项目编号：所投包号：

| 序号 | 招标文件技术、服务要求“★”号条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中技术、服务要求“★”号条款进行逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 技术、服务评议对照表

投标人：

项目编号：所投包号：

| 序号 | 招标文件技术、服务评分标准 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“技术、服务评议”的评分标准逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：