阳新县县级政府采购

竞争性磋商文件

中心编号：131-2020CG-100

项目名称：阳新县公安局业务技术用房执法办案中心涉案财物

管理智能化新增设备采购及安装

采 购 人：阳新县公安局

采购内容：智能化新增设备采购及安装

黄石曼宇工程项目管理有限公司

2020年 07 月

目  录

第一章  磋商邀请函·················································4

第二章  磋商须知····················································5

第三章  采购货物（服务）技术参数、规格及要求····················16

第四章  评审办法及评审标准········································22

第五章  合同书（格式）··············································27

第六章  响应文件格式··············································29

第一章  阳新县公安局业务技术用房执法办案中心涉案财物管理智能化新增设备采购及安装竞争性磋商公告

：

磋商小组确定你公司为（阳新县公安局业务技术用房执法办案中心涉案财物管理智能化新增设备采购及安装，阳财采计备[2020] A 79号）磋商供应商，现邀请你公司参加竞争性磋商。

一、项目编号：131-2020CG-100

二、项目名称：阳新县公安局业务技术用房执法办案中心涉案财物管理智能化新增设备采购及安装

三、磋商内容：智能化新增设备采购及安装（详情见采购需求）

四、采购预算：49.03万元

五、供应商资格条件

1. 应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2. 未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3. 特定条件：

（1）投标人必须具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质；具备有效的安全生产许可证。

（2）本项目不接受联合体形式的投标。

六、是否专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位：否。

七、竞争性磋商文件的获得

（一）领取时间：自2020年7 月 31 日起至8 月 7 日17时30分止（工作时间）。

（二）领取方式：采购代理公司按磋商小组征集并确定好的供应商发送电子邮件通知其合格，并邀请其在规定的时间内前往采购代理公司领取纸质采购文件。本采购文件300元/套。

八、递交响应文件截止时间和磋商时间

递交响应文件截止时间：2020年 8 月 11 日9 :00时整（提前半小时开始接受响应文件）。

递交响应文件截止时间即为磋商时间，逾期送达的响应文件概不接受。

届时请参加磋商的授权代表携带有效身份证、法人授权书（原件）出席开标大会。

九、响应文件送达和磋商地点：阳新县公共资源交易中心二楼开标大厅（阳新大道熊家垴安置小区鑫拓源宾馆东侧）

十、询问和质疑

相关供应商对磋商文件、磋商过程和成交结果有异议的，可在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向黄石曼宇工程项目管理有限公司提出询问和质疑。质疑时请提交书面质疑函一份（法人或负责人）代表签字、加盖单位公章，并附相关证据材料。

十一、联系方式

采购人：阳新县公安局

联系人：吴光明

联系电话：13707239478

地址：阳新县兴国镇阳新大道

采购代理机构：黄石曼宇工程项目管理有限公司

联系人：伍齐华

联系电话：13581290068

地址：阳新县兴国镇兴国大道118号兴国供电所营业大楼302室

2020年 7 月 31 日

第二章 磋商须知

磋商须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 阳新县公安局业务技术用房执法办案中心涉案财物管理智能化新增设备采购及安装 |
| 2 | 项目编号 | 131-2020CG-100 |
| 3 | 采购人 | 采购人：阳新公安局 联系人：吴光明 联系电话：13707239478 地址：阳新县兴国镇阳新大道 |
| 4 | 代理机构 | 采购代理机构：黄石曼宇工程项目管理有限公司 联系人：伍齐华 联系电话：13581290068 地址：阳新县兴国镇兴国大道118号兴国供电所营业大楼302室 |
| 5 | 投标保证金 | 人民币 0 万元 详见本章“投标保证金”要求 |
| 6 | 保证金账户 | 开户行：中国建设银行股份有限公司阳新支行 开户名：阳新县公共资源交易中心 帐号：42001606936059001090 行号：105536700300 |
| 7 | 是否专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位 | 否 |
| 8 | 价格扣除比例 | 6% |
| 9 | 联合协议中小型、微型企业的协议合同金额占协议合同总金额30%以上的，价格扣除比例 | 3% |

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：详见《磋商须知前附表》。

2.2“监管部门”是指：阳新县政府采购办公室、阳新县公共资源交易监督管理局。

2.3“采购代理机构”是指：黄石曼宇工程项目管理有限公司。

2.4“磋商文件”是指：竞争性磋商文件。

2.5“供应商”是指：获得该项目磋商小组确定参加竞争性磋商的法人、其他组织或者自然人。如果该供应商在本次磋商中成交,即成为“成交供应商”。

2.6“货物”是指：是指成交供应商按本文件规定，向采购人提供的一切货物及其相关服务。根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。

2.7“服务”是指：成交供应商按本文件规定向采购人提供的所有服务。

2.8“响应文件”是指：供供应商根据本文件要求编制包含价格、技术、服务和合同草案条款等所有内容的文件。

3. 供应商的应具备以下条件，并提供相关证明材料，对于未提供或提供的材料不符合本文件要求的，磋商小组将拒绝其参加磋商。资格证明文件应真实可靠、不得伪造。响应文件正本中提交的资格证明文件为复印件的，应加盖公章。

3.1具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，并提供以下证明材料：

1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料；

2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

3.2如经营、开发或承担本采购项目的货物、服务国家有相关资质要求、或强制性规范、或行业标准的，应已经取得并提供相应的资质证书；

3.3未被列入“信用中国”网站(www.creditchina. gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。

4. 费用

4.1供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和采购机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

# 5. 投标保证金：无

二、响应文件的编制

6. 响应文件编制基本要求

6.1响应文件以及与集中采购机构和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。

6.2供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

6.3响应文件应按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。供应商受邀参加本文件多个包磋商的，其响应文件的编制应按每包要求分别装订和封装。

6.4如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，磋商小组有权拒绝其补充和磋商。

6.5响应文件的组成

不限于以下内容,应该有的必须提供,如未提供,磋商小组有权拒绝其响应文件：

1）磋商书 (附件1) ；

2）报价组成情况表(附件2) ；

3）货物（服务）清单(附件3)；

4）资格性符合性检查对照表(附件4)；

5）技术响应、偏离情况说明表(附件5)；

6）合同草案条款响应、偏离情况说明表（附件6）；

7）法人（负责人）代表授权书（附件7）；

8）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(附件8)；

9）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(附件9)；

10）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(附件10)；

11）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(附件11)；

12）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina. gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件(附件12)。

13）《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、属于监狱企业的证明文件等（如果有的话）(附件13)。

本文件要求提供的其他资格证明文件及资料。

7. 计量单位

7.1除技术要求中另有规定外，本文件所使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、响应文件有效期

8. 本项目磋商内容自磋商之日算起（90）日历日内保持有效。磋商结束后，在有效期内供应商不得改变磋商报价、服务期及承诺的全部义务。响应文件有效期比本文件规定短的，磋商小组将视响应文件无效予以拒绝。

9. 在特殊情况下，在原磋商有效期满之前，采购代理机构可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝集中采购机构的要求，但其响应文件在原有效期期满后将不再有效。同意延长磋商有效期的供应商不允许修改其响应文件。

# 四、报价要求

10. 报价以人民币报价。

11. 对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

12. 成交供应商负责本项目所需的售后服务等全部工作，文件另有规定的除外。

五、响应文件的份数、封装和递交

13. 响应文件的份数和封装

13.1响应文件一式四份，其中正本一份，副本三份。

13.2响应文件的信封上应写明:项目编号、项目名称、磋商内容、供应商名称。

14. 响应文件的递交

14.1所有响应文件应于第一章“竞争性磋商邀请函”中规定的时间前递交到采购代理机构。

15. 迟交的响应文件

15.1采购代理机构将拒绝或原封退回在其规定的递交响应文件截止时间之后递交的任何响应文件。

六、磋商小组的组成

16.磋商小组成员由采购人代表一名和外聘专家两名及以上（技术、经济、法律等方面）组成，外聘专家从省级政府采购专家库中随机抽取。

16.1磋商小组负责制定磋商文件、确定磋商供应商名单、响应文件的评审、磋商谈判、商务服务评议并评分、根据综合评分情况编写评审报告，协助处理质疑等工作。

七、磋商的步骤

17. 供应商授权代表及其项目相关的商务技术人员按要求参加本项目磋商过程。

18. 资格性审查

18.1磋商小组验证各供应商代表或委托授权人的身份。供应商代表或委托授权人身份与响应文件不符的、响应文件未按要求加盖印章和签字的，磋商小组将拒绝该供应商参加磋商。

18.2磋商小组根据磋商文件规定对供应商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。审查内容包括供应商资格条件、实质性响应的情况等。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，并告知有关供应商。具体评审内容见本章第3条。

19. 第一轮磋商

19.1磋商小组将按照随机抽签的顺序或按照签到的顺序决定供应商的磋商顺序，并与单一供应商分别进行磋商。

19.2磋商小组对照磋商文件与供应商的响应文件分别就采购需求、质量和服务等进行磋商，并了解其报价组成情况。磋商中，磋商的任何一方不得透露与竞争性磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

19.3 响应文件的澄清和说明

1）磋商小组可要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖印章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3）供应商可以对参加竞争性磋商项目的采购需求提出优化建议，并以书面提交磋商小组。

19.4磋商小组按磋商文件设定的方法和标准确定供应商符合磋商文件要求的，该供应商即为合格的供应商。

19.5第一轮磋商后，合格的供应商超过三家的，磋商小组可根据采购项目的特点、采购人的实际需求及与各供应商的磋商情况对磋商文件作出实质性变动，并进行下一轮竞争性磋商，或直接进入最后报价。变动后的磋商文件至少有3家供应商满足。

19.6合格的供应商不足三家的，磋商小组、采购人在调整采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款后进行下一轮磋商。否则，本次磋商终止。

20.磋商文件修正

20.1磋商小组可根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。

20.2磋商小组将磋商文件的修改结果以书面形式通知参加磋商的供应商。

20.3供应商根据第一轮磋商情况和磋商文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字（或盖章）后密封送交磋商小组。逾时不交的，视同放弃磋商。修正文件与响应文件同具法律效应。

20.4对无法详细描述需求，需要供应商提供设计或者解决方案的项目，磋商小组可以根据采购人对需求确认情况，进行多轮磋商，直至采购人代表最终确认采购需求为止。

21. 第二轮磋商

21.1磋商小组就修正后的磋商文件与供应商分别进行磋商。

21.2第二轮磋商结束后，实质性响应磋商文件及变动后磋商文件要求的供应商超过或不足三家的，按照上一轮磋商程序办理，以此类推。

22. 最后报价

22.1磋商小组对磋商文件中能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，在磋商结束后，所有继续参加磋商合格的供应商应在规定时间内提交最后报价。

22.2磋商小组对磋商文件中不能详细描述和列明采购标的的技术、服务要求，需通过磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，在磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上合格供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

22.3供应商的报价均超过了政府采购预算或报价未超过采购预算的供应商不足三家的，磋商活动终止。

22.4最后报价文件应密封，并在规定的同一时间内提交。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

22.5在提交最后报价之前，供应商可以根据磋商情况退出磋商。

23. 综合评议

23.1 磋商小组将按照磋商文件确定的评审办法对各供应商的响应文件进行商务服务评议和价格评议。

23.2评审采用综合评分法，具体见“第四章评审办法及评审标准”。

24.非专门面向中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位采购项目价格评议

24.1小型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位参加非专门面向中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位采购项目，提供本企业制造的产品、承担的工程或者服务，或者提供其他小型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的产品参加谈判的，给予《磋商须知前附表》确定比例进行价格扣除，用扣除后的价格参与评审。本项所称产品不包括使用大型企业注册商标的产品、使用非残疾人福利性单位注册商标的货物或非监狱企业生产的货物。

24.2提供本企业制造的产品、承担的工程或者服务的供应商，应出具《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件等原件。提供其他小型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的产品的，应出具所提供产品制造企业的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件等原件，否则，不给予价格扣除。

24.3对小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，联合协议中小型、微型企业的协议合同金额占协议合同总金额30%以上的，给予联合体《磋商须知前附表》确定比例进行价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，给予联合体按《磋商须知前附表》确定比例进行价格扣除。

24.4对于未按规定提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件等原件，或声明函内容不能说明所提供产品、承担的工程或者服务的企业属于小型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不给予价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

25.价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分计算公式：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100。

25.1算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；若大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其响应文件将被拒绝。

26.磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有不真实不正确的内容时除外。

八、确定成交供应商

27.磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

28.采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

九、成交公告和质疑

29.采购代理机构在成交供应商确定后，在财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。公告期为一个工作日。

30. 相关供应商对成交结果、磋商过程有询问或质疑的，可在公告期届满之日起七个工作日内，依据政府采购相关规定，向采购代理机构提出询问或质疑，采购代理机构将按政府采购询问或质疑程序处理。质疑书应当包括下列主要内容：

30.1质疑人的名称、地址、电话及联系人（法人或负责人授权代表）等；

30.2质疑人法人（负责人）签章和单位公章；

30.3具体的质疑事项及事实依据；

30.4明确的请求和必要的证明材料；

30.5以联合体形式参与磋商的，则必须联合体各方共同签署、盖章；

30.6提起质疑的日期。

十、签订合同

31.成交供应商在收到成交通知书后，三十日内与采购人签订供货（服务）合同。

十一、付款方式

32.货物（服务）交付验收合格后，项目形象进度到60%时, 付项目款的30%项目验收合格审计确认后付至审计值的95%;余款为质保金, 在质保期二年结束后支付。

十二、适用法律

33.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关法规。

第三章  采购货物（服务）技术参数、规格及要求

一、清单

| 项目名称： |  |  | 阳新县公安局业务技术用房执法办案中心涉案财物管理智能化采购及安装 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更部位： |  |  | 一楼会议室，审讯室，远程提讯室，等候室 |  |  |  |  |
| 变更原因： |  |  | 新增功能 |  |  |  |  |
| 变 更 内 容 | 序号 | 物品名称 |  | 功能描述 | 单位 | 数量 |  |
|  | 一、会议室设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | LCD拼接屏 |  | 1、55寸液晶拼接屏，须满足以下要求：物理拼缝≤3.5mm、亮度≥500cd/m²、水平及垂直可视角度均≥178°、均匀度＞99%、平整度＜0.01mm、漏光度≤0.4cd/m²、灰度≥16bit、图像重显率≥97%、亮度鉴别等级≥11级、LED背光光衰≤0.5%。 | 块 | 4 |  |
|  | 2 | LCD拼接屏支架 |  | 定制 | 套 | 4 |  |
|  | 3 | LCD拼接屏底座 |  | 定制 | 套 | 2 |  |
|  | 4 | 高清线缆 |  | HDMI电缆,7m,黑色 | 条 | 4 |  |
|  | 5 | 高清线缆 |  | HDMI电缆,12m,黑色 | 条 | 4 |  |
|  | 6 | 视频综合平台 视频综合平台 |  | 1、投标产品主控板具有4个串口，每个串口挂载8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口； 2、投标产品支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能； 3、投标产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示； 4、投标产品支持走廊模式显示功能； 5、投标产品的信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应≤35ms； 6、投标产品的图像切换时间＜20ms； 7、投标产品支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色差； 8、投标产品支持在输出通道叠加图片LOGO，图片位置可调； 9、投标产品具有同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差小于1ms； 10、投标产品可通过无线终端将视音频、图片、PPT等传送到屏幕上显示。 | 套 | 1 |  |
|  | 7 | 管理软件 |  | 视频应用模块：视频预览、录像回放、电视墙、运维管理、报警记录 视频管理模块：组织资源、用户管理、报警管理、日志管理视频服务组件：视频设备接入、流媒体服务、录像管理服务、报警管理服务、电视墙服务 | 套 | 1 |  |
|  | 8 | 合并式功率放大器 |  | 标准机箱设计，1U铝合金面板，人性化的抽手设计，美观实用； | 台 | 1 |  |
|  | 9 | 音柱 |  | 室内外铝制结构，防水防锈，适用于室内外多种环境 | 台 | 2 |  |
|  | 1 | 办案中心远程审讯室显示大屏 |  | 功能:显示远程审讯室画面，播放远程审讯室声音 规格:55寸，伸缩支架 参数：分辨率：3840x2160；屏幕尺寸：55英寸；能效等级：三级；接口：HDMI、USB； | 台 | 2 |  |
|  | 2 | 高清线缆 |  | HDMI电缆,7m,黑色 | 条 | 3 |  |
|  | 3 | 看守所审讯终端 |  | 公安机关办案区审讯室中的高清视频会议终端 采用摄像机与终端采用一体化设计； 采用DSP硬件架构设计，嵌入式操作系统，内嵌1080P 60fps，12倍光学变焦高清摄像机；支持ITU-T H.323v5、IETF SIP多媒体通讯协议，能够与其它符合标准的产品进行互联互通；支持H.263、H.263+、H.264、H.264 High Profile国际标准视频协议；支持H.239国际标准双流协议；主流图像格式支持QCIF、CIF、WCIF、4CIF、720P、1080P，1080P/720P帧率最高可达60帧/秒；辅流图像格式支持QCIF、CIF、4CIF、SVGA、XGA、720P、SXGA、WUXGA、UXGA、1080P，1080P/720P帧率最高可达60帧/秒； 支持主流和辅流同时以1080P 60帧/秒的高清活动双流传输； | 台 | 1 |  |
|  | 4 | 看守所审讯室显示大屏 |  | 功能:显示远程审讯室画面，播放远程审讯室声音 规格:55寸，伸缩支架 参数：分辨率：3840x2160；屏幕尺寸：55英寸；能效等级：三级；接口：HDMI、USB； | 台 | 1 |  |
|  | 5 | 落地支架 |  | 移动式推车 | 套 | 1 |  |
|  | 1 | 巡更器 |  | 充电时间：小于2.5小时 工作时间：60000次读卡或七天 指示灯提示：欠电压/储存满/重复读卡 高坚固性；金属外壳，内部结构独家采用电路板嵌入一体式胶胆； 高耐用性；可以在水中读卡，不怕雨雪恶劣天气，耐高温，防人为破坏； 高稳定性；美国原装存储器，掉电数据保存100年不丢失，内部核心采用最先进的巡更技术； | 台 | 1 |  |
|  | 2 | 巡更地址纽 |  | RFID纽扣型地址纽，固定于墙面 | 个 | 50 |  |
|  | 3 | 数据线及充电器 |  |  | 套 | 1 |  |
|  | 4 | 巡更软件 |  | 支持巡更线路、巡更任务设置 支持多天计划/有序计划/无序计划设置 支持巡更地图上传，巡更地点重命名 支持采集数据、保存、图形分析等功能 | 套 | 1 |  |
|  | 5 | 高清线缆 |  | HDMI电缆,7m,黑色 | 条 | 1 |  |
|  | 1 | 智能视频分析系统 |  | 支持对前端32路摄像机进行视频分析 1、视频质量检测：连通性检测、无视频信息检测、遮挡检测； 2、执法办案检测：民警单独询（讯）问涉案人员，涉案人员无人看管，非正式民警进行询（讯）问工作，涉案人员违规使用通讯工具。 3、单人民警审讯智能报警、系统报警提示、报警信息和图片展示； 非民警审讯智能报警、系统自动提示报警信息和图片； 攀高行为异常智能报警、系统自动提示报警信息和图片； 持续玩手机异常行为智能报警、系统自动提示报警信息和图片； 嫌疑人无人看管异常报警、系统自动提示报警信息和图片； 4、支持对接执法场所管理系统； 5、支持对接执法监督管理系统； 6、支持对接执法音视频综合管理系统； 7、支持审讯室视频接入、开启分析、关闭分析、离线删除； 8、支持审讯室视频异常视频图片存储、访问； 9、支持异常行为分析报警信息推送； | 套 | 1 |  |
|  | 2 | 智能视频管理服务器 |  | 1.名称:视频管理服务器 2.规格:2U机架式。1）处理器：配置2颗Intel XEON Bronze 3106 2）2*8G RDIMM DDR4 内存 3）2*600G SATA硬盘 4）1 * RTX2080 Ti/NVIDIA 显卡 3.功能参数： 实现实时视频图像捕捉，自动分析图像内容，检测、跟踪视频中的运动目标，并结合运动目标的轨迹信息，与预设的视频异常行为安全规则进行比较，对设定区域内的视频异常行为产生报警信息。 实时分析视频场景; 业务联动; 支持单人民警审讯报警; 支持非民警审讯报警; 支持攀高行为异常报警; 支持持续玩手机异常行为报警; 支持嫌疑人无人看管异常报警； | 台 | 1 |  |
|  | 3 | 智能视频分析服务器 |  | 1.名称:智能视频分析服务器 2.规格:2U机架式。1）处理器：配置2颗Intel XEON Bronze 3106 2）2*8G RDIMM DDR4 内存 3）2*600G SATA硬盘 4）1 * RTX2080 Ti/NVIDIA 显卡 3.功能参数： 实现实时视频图像捕捉，自动分析图像内容，检测、跟踪视频中的运动目标，并结合运动目标的轨迹信息，与预设的视频异常行为安全规则进行比较，对设定区域内的视频异常行为产生报警信息。 实时分析视频场景; 业务联动; 支持单人民警审讯报警; 支持非民警审讯报警; 支持攀高行为异常报警; 支持持续玩手机异常行为报警; 支持嫌疑人无人看管异常报警； | 台 | 1 |  |

二、商务、服务要求

# 1.基本要求

# 1.1售后服务包含质保期服务、培训服务、上门安装、协助采购单位验收等。

# 1.2报价包含质保期服务、培训服务、上门安装调试（确保采购单位完全掌握使用采购的服务及设备）、协助采购单位验收等。

# 2.服务要求

# 2.1质保期：二年。

# 2.2维保年限：质保期后终身维护。

# 2.3在质量保证期内更换的任何配件，须为原制造商生产的，并且保证替代的零配件是新的未使用过和未经修复的。

# 2.4提供的产品若有设计缺陷，应主动召回。

# 2.5在质量保证期内，制造商应提供每年度技术巡检服务，巡检内容应包含：对设备使用状况的调查、升级软件、为机器除尘，故障预防工作，并向采购人提供巡检记录以及巡检报告。

# 2.6服务响应时间：供应商（制造商）5×8 服务电话支持，2 小时电话响应；当地服务商应在24小时内提供现场服务。

# 2.7维修效率：供应商应承诺在报修后2 工作日内解决，否则在3 个工作日内提供备机。

# 2.8用户需求书所要求提供的服务须能通过供应商（制造商）的服务热线（如400 电话等）查证。

# 2.9供应商应在响应文件中明确所投各包中所涉及到的本级地区的售后服务。

# 2.10供应商应按照规定期限及时供货。

# 2.11售后服务方案合理有效，及时提供良好服务，确保采购单位正常办公。

# 3.交货时间的地点

3.1,交货期:30天

# 3.2交货地点：采购单位指定的地点（阳新县兴国镇）。

# 4.履约验收与付款

# 4.1履约验收：供应商与采购单位签订供货合同及履约验收等相关事宜。

4.2付款方式：项目形象进度到60%时, 付项目款的30%;项目验收合格审计确认后付至审计值的95%;余款为质保金, 在质保期二年结束后支付。

# 第四章  评审办法及评分标准

# 一、评审方法

# 本次评审采用综合评分法。即满分100分，其中商务服务占25％，技术评议占40％，报价占35%。

# 二、评审步骤

# 磋商小组对响应文件的评审分为资格性符合性检查、商务服务评议和价格评议；

# 1.资格性符合性检查表

# 磋商小组验证各供应商代表或委托授权人的身份。供应商代表或委托授权人身份与响应文件不符的、响应文件未按要求加盖印章和签字的，磋商小组有权拒绝该供应商参加磋商。

# 2.商务服务评议（占25%）

# 磋商小组依据“商务服务评分表”中的分值及标准进行评分。

# 3.技术评议（占40%）

# 磋商小组依据“服务评分表”中的分值及标准进行评分。

# 4.价格评议（占35%）

# 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

# 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×35%×100

# 5.推荐成交候选供应商

# 评磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

# （三）资格性和符合性检查表及评分标准

# 1、资格性和符合性检查表

| # 序号 | # 评审内容 | # 检查情况 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 法人或者其他组织的营业执照、资质等证明文件，自然人的身份证明 |  |
| # 2 | # 财务状况审计报告（2017至2019任意一年庋)，依法缴纳税收和社会保障资金（2019年任意一个月)的相关材料 |  |
| # 3 | # 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |
| # 4 | # 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| # 5 | # 被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。 |  |

# 2、评分标准

| # 项目 | # 评分指标分项 | # 分数 | # 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 价格评议（35分） | # 投标报价 | # 35 | # 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低（符合小微企业标准要求的最终评标价格）的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×35×100 |
| # 商务评议（25分） | # 业绩部分 | # 8 | # 投标人近三年承担过类似项目的，每提供1个得2分，最高得8分。须提供合同及中标通知书原件真彩扫描打印件。否则不得分 |
|  | # 系统兼容性 | # 5 | # 为保证系统兼容性，看守所审讯终端必须与阳新县公安局已有的远程提讯保持一致，并提供与阳新县公安局已有的远程提讯系统无缝对接承诺函（提供看守所审讯终端制造商承诺函加盖公章）得5分。 |
|  | # 售后服务 | # 2 | # 有明确的售后服务措施及售后培训的方案，包括质保期和故障响应时间。科学合理可行得2分, 合理可行得1分，可行得0.5分。 |
|  | # 厂商资质 | # 3 | # 1.所投智能视频分析系统厂商具有高新技术企业认证的得1分， |
|  |  |  | # 2.所投智能视频分析系统厂商具有软件企业证书的得1分， |
|  |  |  | # 3.所投智能视频分析系统厂商具有智能视频分析软件软件著作权登记证书的得1分， 提供原件真彩扫描打印件。 |
|  | # 企业实力 | # 5 | # 1.投标人具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，最多得3分。提供原件真彩扫描打印件。 |
|  |  |  | # 2.投标人信用状况良好，具备有效的“AAA级企业信用等级证书”证书及“中小企业双创诚信示范单位”证书，每个得1分，最多得2分。提供原件真彩扫描打印件。 |
|  | # 投标文件编制 | # 2 | # 投标文件全面响应招标文件要求，编制完整、非活页装订，且有详细目录、连续页码、目录与有关材料装订顺序对应清晰、查阅方便得2分。编排杂乱无章、叙述答非所问、资料残缺不全、资料模糊不清、前后不一致等，每处扣0.5分，扣完为止； |
| # 技术服务评议（40分） | # 技术能力 | # 9 | # 一般技术指标符合招标文件要求得9分，不满足招标文件要求的每项扣2分,超过4项属于无效投标。 |
|  | # 看守所审讯终端 | # 5 | # 1.支持最高64kbps～8Mbps呼叫带宽，具备千兆网口，同时支持WI-FI/4G-LTE无线接入；（需提供第三方权威机构检测报告并加盖原厂公章）得1分； |
|  |  |  | # 2.提供至少支持2路高清输入接口：1路内置全高清1080P摄像机，1路DVI-I高清输入接口，兼容DVI/VGA/HDMI/YPBPR接口，以满足摄像机、笔记本等各种不同高清设备的输入需求。支持至少2路高清HDMI输出（需提供背板接口图并加盖原厂公章）得1分； |
|  |  |  | # 3.支持预置位功能，通过web页面和遥控器方式，可存储30个以上的预置位设置，并提供预置位截图预览，方便会议管理人员直观辨别不同的预设位置，实现快速预置位调用；（提供软件功能截图并加盖设备厂商公章）得1分； |
|  |  |  | # 4.支持抗丢包技术，20%丢包时图像连续不花屏；（需提供权威检测机构认可的测试报告）得1分； |
|  |  |  | # 5.终端支持开机自动呼叫功能，可指定一个被叫方，自动发起呼叫；（提供功能界面截图，并盖原厂公章）得1分；提供原件真彩扫描打印件 |
|  | # LCD拼接屏 | # 14 | # 1.液晶拼接屏具有3C、节能证书（以加盖制造商公章的公安部检测报告复印件为准）得1分； |
|  |  |  | # 2.亮点、暗点或其他坏点的累计数为0（以加盖制造商公章的公安部检测报告复印件为准）得1分； |
|  |  |  | # 3.接触放电4kV，空气放电8kV（以加盖制造商公章的公安部检测报告复印件为准）得1分； |
|  |  |  | # 4.工作温度：0℃～40℃（以加盖制造商公章的公安部检测报告复印件为准）得1分； |
|  |  |  | # 5.水平分辨力：1000TVL（以加盖制造商公章的公安部检测报告复印件为准）得1分； |
|  |  |  | # 6.亮度等级≥12（以加盖制造商公章的公安部检测报告复印件为准）得1分； |
|  |  |  | # 7.漏光度≤0.2cd/m2（以加盖制造商公章的公安部检测报告复印件为准）得1分； |
|  |  |  | # 8.无需外部图形控制器，可直接进行画面拼接显示，且拼接能力不小于10×10。支持拼缝补偿功能，可在控制端对显示单元拼接时的缝隙进行屏幕数据补偿，几何修正。（以加盖制造商公章的公安部检测报告复印件为准）得1分； |
|  |  |  | # 9.支持在选中的信号源间进行轮巡，巡航时间可设。（以加盖制造商公章的公安部检测报告复印件为准）得1分； |
|  |  |  | # 10.具有电子放大功能。（以加盖制造商公章的公安部检测报告复印件为准）得1分； |
|  |  |  | # 11.具有智能温控功能，可在温度达到设定值时自动启用散热风扇。（以加盖制造商公章的公安部检测报告复印件为准）得1分； |
|  |  |  | # 12.具有断电记忆功能，可在开机后显示为断电前工作状态（以加盖制造商公章的公安部检测报告复印件为准）得1分； |
|  |  |  | # 13.具有定时开关机功能。（以加盖制造商公章的公安部检测报告复印件为准）得1分； |
|  |  |  | # 14.具有画面静止功能，可将播放中画面静止。（以加盖制造商公章的公安部检测报告复印件为准）得1分；提供原件真彩扫描打印件 |
|  | # 智能视频分析系统 | # 9 | # 1.所投智能视频分析系统厂家具有卷积神经网络的专利，具备一项得1分，具备两项及以上得2分，（提供证书复印件并加盖原厂商公章）。 |
|  |  |  | # 2.所投智能视频分析系统厂家具备CNAS认证检测单位的质量确认测试类型的《软件测试报告》，并且所投智能视频分析系统软件的违规问题检测项具有CNAS性能效率测试结果。满足得3分，（提供测试报告复印件并加盖原厂公章）。 |
|  |  |  | # 3.所投智能视频分析系统产品具有地市级公安局及以上智能视频系统项目建设成功案例的，1个计1分，最多4分（提供相关合同的复印件并加盖原厂商公章） |
|  | # 项目总体方案 | # 3 | # 根据供应商针对本项目设计方案的全面、科学、符合项目的特性、专业性。方案全面、科学、符合项目特性、专业性得3分，方案全面、科学、符合项目特性得2分，方案全面、科学得1分。 |

# 备注：

# 以上所有须提供的证件、证书、有关资料等投标人都必须提供真彩扫描打印件等有关资料供专家评委评审，否则不得分。投标人投标时须认真对待、如实应标。凡提供虚假材料谋取中标的，一经查实，根据《政府采购法》第七十七条之规定，将对供应商处以罚款、列入不良行为记录名单、依法追究刑事责任等。以上有关证书验收时提供原件进行验收。

第五章 合同书（参考格式）

（根据《政府采购法》和《合同法》。采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

合 同 书

项目名称：

合同编号：

签订日期：

签订合同地点：

本合同由（以下简称“需方”）与（以下简称“供方”）签订。

供方以总金额万元人民币（用大写数字书写）向需方提供如下货物：

经双方协商，同意按下列条文执行：

1.本合同供、需双方必须遵守国家颁布的《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》，并各自履行应负的全部责任和义务。

2.需方保证按合同条款规定的时间和方式付给供方到期应付的货款，并承担应负的责任和义务。

3.供方保证全部按合同条款规定的内容和交货期向需方提供合格的货物，并承担应负的责任和义务。

4.合同文件

下列文件为本合同不可分割的部分：

4.1竞争性磋商文件(编号：　　　　)；

4.2供方成交的响应文件（副本）；

4.3合同书；

4.4合同条款；

4.5（集中采购机构名称）发出的成交通知书；

4.6在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

5.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。

6.货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见磋商文件的要求及供方响应文件中的承诺。

7.付款条件

本合同的付款条件在磋商文件的磋商书中有明确规定。

8.合同金额

合同总金额见合同书，分项价格在供方的最终报价表中有明确规定。

9.交货时间和交货地点

本合同中货物的交货时间、交货地点在竞争性磋商文件中有明确规定。

10.合同生效

本合同经供、需双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。如申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。

11.合同的份数

本合同正本一式　　份，需方执　　份，供方执　　份；副本一式　　份，需方执　　份，供方执　　份，阳新县政府采购中心壹份备案。

需　　方：	供　　方：

单位名称（盖章）：	单位名称（盖章）：

单位地址：	单位地址：

法人（负责人）代表授权人(签字)：	法人（负责人）代表授权人(签字)：

联系人：	联系人：

电　　话：	电　　话：

邮政编码：	邮政编码：

开户银行：	开户银行：

帐　　号：	帐　　号：

税　　号：	税　　号：

# 第六章 响应文件格式

# 封面：

（正本/副本）

阳新县县级政府采购

响应文件

项目编号：

项目名称：

磋商内容：

供应商名称：

年  月  日

# 目  录

# 附件1

磋 商 书

致：(代理机构)

根据贵方（项目名称/项目编号）项目政府采购的磋商邀请，签字代表（姓名和职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述响应文件正本一份、副本三份、电子文件一份。

1）磋商书 (附件1) ；

2）报价组成情况表(附件2) ；

3）货物（服务）清单(附件3)；

4）资格性符合性检查对照表(附件4)；

5）技术响应、偏离情况说明表(附件5)；

6）合同草案条款响应、偏离情况说明表（附件6）；

7）法人（负责人）代表授权书（附件7）；

8）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(附件8)；

9）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(附件9)；

10）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(附件10)；

11）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(附件11)；

12）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina. gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件(附件12)。

13）《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件（如果有的话）(附件13)。

14）本文件要求提供的其他资格证明文件及资料(附件14)。

在此，我方宣布同意如下：

1. 将按磋商文件的规定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部磋商文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 本响应文件有效期为自磋商之日起     个日历日；

4. 同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料；

5. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话/传真：

电子信箱：

供应商（授权）代表签字：

供应商名称（公章）：

日期：

附件2

报价组成情况表

项目编号（包号）：

项目名称：

| 序号 | 名称（服务） | 规格型号 | 数量 | 制造商名称 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |  |  |
| 6 | 其它 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

注：本表仅作为磋商小组了解报价组成情况，不作为最终成交价。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）:

时间：

附件3

货物清单

项目编号（包号）：

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 制造商名称 | 生产地 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

说明：提供详细的货物和服务范围，包括货物和服务类别及制造（开发）商、备品备件等。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

时间：

附件4

资格性符合性检查对照表

项目编号（包号）：

项目名称：

| 序号 | 资格性符合性检查内容 | 响应文件响应情况 | 偏离情况说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 自评结论 |  |  |  |  |

说明：1. 备注栏中应提供相关内容在响应文件中的页码。

2. 应对照磋商文件的要求，逐条说明所提供服务已对磋商文件的服务要求做出了实质性的响应，并说明响应情况。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制磋商文件要求，将导致响应文件无效。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

时间：
附件5

技术响应、偏离情况说明表

项目编号（包号）：

项目名称：

| 磋商文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自评结论 |  |  |  |

说明：

1. 备注栏中应提供相关内容在响应文件中的页码。

2. 应对照磋商文件的要求，逐条说明所提供服务已对磋商文件的服务要求做出了实质性的响应，并说明响应情况。特别对有具体数量要求的指标，供应商必须提供具体数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制磋商文件要求，将导致响应文件无效。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

时间：

附件6

合同草案条款响应、偏离情况说明表

项目编号（包号）：

项目名称：

| 序号 | 磋商文件要求部分 | 响应文件的响应部分 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：

1. 备注栏中应提供相关内容在响应文件中的页码。

2. 应对照磋商文件的要求，逐条说明所提供服务已对磋商文件的服务要求做出了实质性的响应，并说明响应情况。特别对有具体数量要求的指标，供应商应提供具体数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制磋商文件要求，将导致响应文件无效。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

时间：

附件7

# 法人（负责人）代表授权书

(采购代理机构)：

（供应商名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（供应商名称）的下面签字的（被授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的竞争性磋商，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书自    年    月    日至    年    月    日止签字有效。

特此声明。

委托人名称（公章）：                被授权人（签章）：

法定（负责人）代表人（签章）：      身份证号码：

电话：                               电话（手机）：

传真：办公                           电话/传真：

粘贴被授权人身份证（复印件）

附件8

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的

身份证明等证明材料

1 、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  | 主要业务 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  |  |  | 现有职工人数 |  |  |  |  |
| 行政管理人数 |  |  |  |  | 技术人员人数 |  |  |  |  |
| 营业执照 |  | 1.执照编号 2.营业范围 3.发照部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位资质 |  | 1.执照编号 2.资质等级 3.发证部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位注册地址 |  |  |  |  | 单位联络方式 |  | （电话、传真、邮址） |  |  |
| 单位成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产净值 （万元） |  |  |  |  | 年平均产值 （万元） |  |  |  |  |
| 行政负责人 |  | 董事长姓名 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总经理姓名 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术总监姓名 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 财务总监姓名 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  | 银行账号、开户行名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 下属分公司或子公司简况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子公司名称 | 注册地址 |  | 联络方式 |  |  | 公司法人 |  | 业务范围 |  |
| 离招标人最近的售后服务机构（后附服务机构证明材料） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 注册地址 |  | 联系人 |  |  | 联络方式 |  |  | 业务范围 |

注：供应商所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝（本表格不能完全说明供应商情况的，可附相关文字说明）。

2、企业法人营业执照、税务登记证，供应商是自然人的身份证明材料等

附件9

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

一、财务状况审计报告(2017年至2019年任一年均可)；

二、依法缴纳税收(2019年任一月均可)；

三、社会保障资金(2019年任一月均可)。
附件10

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的

证明材料

（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关文件）

附件11

参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

（供应商自行编写）

附件12

未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为

记录名单的网页打印件

（供应商自行打印）

附件13-1

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2. 本公司参加____单位的____项目（项目编号：   ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

企业法人（负责人）签字（签章）：
　　日   期：

中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

附件13-2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件13-3

## 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

附件14

## 其他资格证明文件及资料

（投标保证金交纳凭证等）

# 封套格式（参考）

响应文件 项目编号： 项目名称： 包号： 供应商名称： （加盖公章） 年 月 日

| 开标一览表 项目编号： 项目名称： 包号： 供应商名称： （加盖公章） 年 月 日 | 响应文件电子版 项目编号： 项目名称： 包号： 供应商名称： （加盖公章） 年 月 日 |
| --- | --- |

封口格式：

…………………于 年 月 日 时之前不准启封（公章）………………