阳新县县级政府采购

询价采购文件

项目编号：131-2021CG-161

采 购 人：阳新县第二人民医院

项目名称：阳新县第二人民医院护士站、治疗室设备采购项目

询价内容：护士站、治疗室设备一批

湖北天缔工程咨询有限公司

2021 年 08 月

目 录

第一章  询价邀请函	3

第二章  报价须知	5

第三章  采购货物技术规格、参数及要求	12

第四章  合同书（格式）	21

第五章  响应文件格式	24

# 第一章  询价邀请函

阳新县第二人民医院护士站、治疗室设备采购项目的潜在供应商应在湖北天缔工程咨询有限公司（阳新县兴国镇金三角世纪城B8栋）获取询价文件，并于2021年08月19日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：131-2021CG-161（政府采购备案号：阳财采计备[2021]A118号）

项目名称：阳新县第二人民医院护士站、治疗室设备采购项目

预算金额：120万元

采购需求：护士站、治疗室设备一批（详见采购文件第三章采购需求）

合同履行期限：合同签订后接到院方通知30日历天内

二、供应商资格要求

1、应具备《政府采购法》第二十二条第一款之规定的条件；

- 2、未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的网页截图，未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图；

3、特定条件：供应商须提供《医疗器械经营企业许可证》。

4、不接受联合体形式的投标。

三、获取采购文件

时间：2021年08月13日至2021年08月17日，每天上午8：00至12：00，下午14：00至17：30（北京时间）

地点：湖北天缔工程咨询有限公司（阳新县兴国镇金三角世纪城B8栋）

方式：现场购买

售价：300元/套

四、响应文件提交

截止时间：2021年08月19日09点00分（北京时间）

地点：阳新县公共资源交易中心一楼开标厅（阳新县熊家垴安置小区东侧）

五、开启

时间：2021年08月19日09点00分（北京时间）

地点：阳新县公共资源交易中心二楼评标一室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.政府采购相关政策执行：

落实政府采购强制、优先采购节能产品政策；政府采购优先采购环保产品政策；政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等政策。

2.是否专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位：否。

3.供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内向采购人或代理公司提出质疑。（法人代表签字、加盖单位公章，并附相关证据材料）

4.本公告发布的信息媒体“湖北省政府采购网”、“黄石市公共资源交易信息网”及“阳新县人民政府网”。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：阳新县第二人民医院

地    址：阳新县龙港大道223号

联系方式：洪主任   13597740531

2.采购代理机构信息

名    称：湖北天缔工程咨询有限公司

地　　址：阳新县兴国镇金三角世纪城B8栋

联系方式：石蕾  15826966678

3.项目联系方式

项目联系人：石蕾  15826966678

2021年08月12日

# 第二章  报价须知

## 报价须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 阳新县第二人民医院护士站、治疗室设备采购项目 |
| 2 | 项目编号 | 131-2021CG-161 |
| 3 | 采购人 | 采购人：阳新县第二人民医院 联系人：洪主任 电话：13597740531 地址：阳新县龙港大道223号 |
| 4 | 采购代理公司 | 采购代理机构：湖北天缔工程咨询有限公司 联系人：石蕾 电话：15826966678 联系地址：阳新县兴国镇金三角世纪城B8栋 |
| 5 | 报价文件份数 | 正本一份，副本二份 （另外将附件二（报价一览表）单独封装在一个小信封中与响应文件分开递交） |
| 6 | 有效期 | 提交响应文件截止之日起90日历日 |
| 7 | 是否专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位 | 否 |
| 8 | 价格扣除比例 | 6% |
| 9 | 联合协议中小型、微型企业的协议合同金额占协议合同总金额30%以上的，价格扣除比例 | 2% |

## 一、总　则

1. 适用范围

1.1本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

- 定义

2.1“采购人”是指：详见《报价须知前附表》。

2.2“监管部门”是指：阳新县政府采购办公室、阳新县政务服务和大数据管理局公共资源交易监督管理股。

2.3“采购代理机构”是指：详见《报价须知前附表》。

2.4“供应商”是指：获得该项目询价小组确定参加报价的法人或者其他组织及自然人。如供应商在本次询价中成交,即成为“成交供应商”。

2.5“货物”是指：是指成交供应商按本文件规定，向采购人提供的一切货物及其相关服务。根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。

2.6 “服务”是指：成交供应商按本文件规定向采购人提供的所有服务。

2.7“响应文件”是指：供应商根据本文件要求编制包含价格、技术、服务和合同文本等所有内容的文件。

- 供应商应具备以下条件，并提供相关证明材料，对于未提供或提供的材料不符合本文件要求的，其响应文件无效。资格证明文件必须真实可靠、不得伪造。响应文件正本中提交的资格证明文件为真彩扫描件并加盖公章。

- 3.1应具备《政府采购法》第二十二条第一款之规定的条件，并提供以下证明材料：

1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料；

2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

3.2未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的网页截图，未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图。

3.3本文件第一章第二条除上述以外的条款。

4. 费用

4.1供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2采购代理服务费

经过采购代理机构与采购人协议，规定由中标单位支付。采购代理服务费收费标准如下：

| 招标类型 中标 费率 金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.00％ |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.70％ |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55％ |

## 二、响应文件的编制

5. 响应文件编制基本要求

5.1供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.2响应文件应按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。供应商受邀参加本文件多个包进行报价的，其响应文件的编制应按每包要求分别装订和封装。

5.3如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，询价小组将拒绝其补充。

5.4响应文件的组成

不限于以下内容，如未提供，询价小组有权拒绝其响应文件：

1）报价函(附件1)；

2）报价一览表(附件2)；

3）分项报价表(附件3)；

4）货物及服务清单(附件4)；

5）资格性符合性检查对照表(附件5)；

6）技术响应、偏离情况说明表(附件6)；

7）合同条款响应、偏离情况说明表(附件7)；

8）法人（负责人）代表授权书(附件8)；

9）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(附件9)；

10）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(附件10)；

11）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(附件11)；

12）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(附件12)；

13）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina. gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的网页截图、未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图(附件13)；

14）《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、属于监狱企业的证明文件等（如果有的话）(附件14)。

本文件要求提供的其他资格证明文件及资料。

5.5响应文件正本应为清晰彩色影印件且加盖单位公章，否则按照无效投标处理。副本可为正本的复印件,但应在副本封面加盖单位公章。

6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

## 三、响应文件有效期

7. 本项目报价有效期为规定的报价截止之日算起90日历日，在此期间内报价有效。在有效期内供应商不得改变报价、质保期及承诺的全部义务。报价有效期比本文件规定短的，其响应文件无效。

8. 在特殊情况下，在原报价有效期满之前，采购人、采购代理公司可向供应商提出延长报价有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人、采购代理公司的要求。同意延长报价有效期的供应商不允许修改其响应文件。

## 四、报价要求

9. 报价以人民币报价。

10. 对于本文件中未列明，供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

11. 成交供应商负责本项目所需的售后服务等全部工作，文件另有规定的除外。

## 五、响应文件的份数、封装和递交

12. 响应文件的份数和封装。

12.1响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份。响应文件的副本可为正本的复印件，但应在副本封面加盖单位公章。每套投标文件应清楚地标明“正本”、“副本”。副本与正本不一致的，以正本为准。

12.2响应文件的正本应打印或用不褪色墨水书写，应由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。由被授权代表签字或盖章的，应以书面形式出具授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

12.3询价采购文件中要求加盖公章及签字（签章）之处，响应文件正本中应按要求提供加盖公章及签字（签章）的原件，否则按照无效投标处理。

12 .4响应文件的信封上应写明：项目编号、项目名称、询价内容、供应商名称和有“在询价采购文件中规定的开标日期和时间之前不得启封”的字样，封口处加盖单位公章。

12.5未按要求密封、标记或存在错误，采购代理机构对其误设或提前启封概不负责。

13. 响应文件的递交

13.1 所有响应文件应于第一章“邀请函”中规定的时间前递交到采购代理公司，另外将附件二（报价一览表）单独封装在一个小信封中与响应文件分开递交。

14. 迟交的响应文件

14.1采购代理公司或采购人将拒绝在其规定的递交响应文件截止时间之后收到的任何响应文件。

## 六、采购小组的组成

15. 本次采购由采购人、采购代理公司依法组建的询价小组进行。

15.1询价小组成员由采购人代表一名和外聘专家两名（技术、经济、法律等方面）组成，外聘专家从专家库中随机抽取。

15.2询价小组全面负责确定报价供应商名单、响应文件的评审、质疑处理等工作。

## 七、评审

16. 询价小组根据本文件规定的供应商资格条件、评定成交的标准等事项对供应商提交的响应文件进行评审。资格性评审不合格，技术、商务及服务不满足本文件要求的，响应文件按无效文件处理。

16. 非专门面向中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位采购项目价格评议。

16.1小型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位参加非专门面向中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位采购项目，提供本企业制造的产品、承担的工程或者服务，或者提供其他小型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的产品参加报价的，给予《报价须知前附表》确定比例进行价格扣除，用扣除后的价格参与评审。本项所称产品不包括使用大型企业注册商标的产品、使用非残疾人福利性单位注册商标的货物或非监狱企业生产的货物。

16.2提供本企业制造的产品、承担的工程或者服务的供应商，应出具《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件等原件。提供其他小型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的产品的，应出具所提供产品制造企业的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件等原件，否则，不给予价格扣除。

16.3对小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，联合协议中小型、微型企业的协议合同金额占协议合同总金额30%以上的，给予联合体《报价须知前附表》确定比例进行价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，给予联合体按《报价须知前附表》确定比例进行价格扣除。

16.4对于未按规定提供《中小企业声明函》，或声明函内容不能说明所提供产品、承担的工程或者服务的企业属于小型、微型企业的，不给予价格扣除。

16.5对于未按规定提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件等原件，或声明函内容不能说明所提供产品、承担的工程或者服务的企业属于小型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不给予价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

## 八、确定成交供应商

17. 询价小组从质量和服务均能满足本文件实质性要求的供应商中，按照评审价或报价由低到高的顺序提出3名及以上成交候选人，也可按事先授权直接确定成交供应商，并编写评审报告。当出现两个及以上相同最低评审价时，询价小组按照报价由低到高确定评审结果排序；评审价相同，且报价也相同的，询价小组按技术优劣确定评审结果排序；面向中小企业项目，按报价由低到高确定评审结果排序。

18. 采购人从询价小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且评审价最低（面向中小企业项目按报价由低到高排序）的原则确定成交供应商。如果不是最低报价成交，询价小组必须在评审报告上出具正当的、详细的、充足的理由。

19. 成交候选供应商因特殊原因放弃或因不可抗力提出不能履行合同，才可依据询价小组评审结果次序依次递补。

## 九、发布成交公告

20. 采购人、采购代理公司在成交供应商确定后，在财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。公告期为一个工作日。

21. 相关供应商对采购过程、成交结果有询问或质疑的，可在公告期届满之日起七个工作日内，依据政府采购相关规定，向采购人或采购代理公司提出书面询问或质疑，采购人或采购代理公司将按政府采购询问或质疑程序处理。质疑书应当包括下列主要内容：

1）质疑人的名称、地址、电话等；

2）质疑人法人（负责人）签章和单位公章；

3）具体的质疑事项和请求；

4）与质疑事项相关的证明材料；

5）提起质疑的日期。

## 十、签订合同

22. 成交供应商在收到成交通知书后，三十日内与采购人签订供货服务合同。

## 十一、付款方式

23. 货物（服务）交付验收合格后，采购人将收集政府采购合同副本、验收报告、发票等，办理相应金额的支付手续。

## 十二、适用法律

24. 采购当事人的一切活动适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关法规。

# 第三章  采购货物技术规格、参数及要求

## 一、技术参数要求

### 导医台、治疗室设备清单

| 序号 | 区域 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层：一楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 导医台 | 护士站上主体 | L*300*350 | 7 | 延米 |
|  |  | 护士站下主体 | L*700*750 | 14.701 | 延米 |
|  |  | 人造石（上台面） | L*300*12 | 7 | 延米 |
|  |  | 人造石（下台面） | L*700*12 | 14.701 | 延米 |
|  |  | 不锈钢踢脚 | L*100*1.2 | 14.701 | 延米 |
|  |  | 移动主机柜 | 常规 | 4 | 个 |
|  |  | 移动三抽柜 | 常规 | 4 | 个 |
|  |  | 键盘架 | 常规 | 4 | 个 |
| 2 | 护士站 | 护士站上主体 | L*300*350 | 3.9 | 延米 |
|  |  | 护士站下主体 | L*700*750 | 7.8 | 延米 |
|  |  | 人造石（上台面） | L*300*12 | 3.9 | 延米 |
|  |  | 人造石（下台面） | L*700*12 | 7.8 | 延米 |
|  |  | 不锈钢踢脚 | L*100*1.2 | 7.8 | 延米 |
|  |  | 移动主机柜 | 常规 | 5 | 个 |
|  |  | 移动三抽柜 | 常规 | 5 | 个 |
|  |  | 键盘架 | 常规 | 5 | 个 |
| 3 | 处置室 | 吊柜 | L*350*500 | 5.8 | 延米 |
|  |  | 中柜 | L*350*600 | 5.8 | 延米 |
|  |  | 地柜 | L*600*800 | 6.1 | 延米 |
|  |  | 人造石台面 | L*600*12 | 8.3 | 延米 |
|  |  | 不锈钢踢脚 | L*100*1.2 | 7.7 | 延米 |
|  |  | 不锈钢垃圾桶机构 | 常规 | 4 | 个 |
|  |  | 垃圾桶柜 | 550*600*800 | 4 | 个 |
| 4 | 治疗室 | 吊柜 | L*350*500 | 10.2 | 延米 |
|  |  | 中柜 | L*350*600 | 10.2 | 延米 |
|  |  | 地柜 | L*600*800 | 9.7 | 延米 |
|  |  | 人造石台面 | L*600*12 | 9.7 | 延米 |
|  |  | 不锈钢踢脚 | L*100*1.2 | 9.7 | 延米 |
| 5 | 污物间 | 地柜 | L*600*800 | 0.75 | 延米 |
|  |  | 人造石台面 | L*600*12 | 2.95 | 延米 |
|  |  | 不锈钢踢脚 | L*100*1.2 | 2.95 | 延米 |
|  |  | 不锈钢垃圾桶机构 | 常规 | 4 | 个 |
|  |  | 垃圾桶柜 | 550*600*800 | 4 | 个 |
| 楼层：三楼 |  |  |  |  |  |
| 7 | 护士站 | 护士站上主体 | L*300*350 | 1.8 | 延米 |
|  |  | 护士站下主体 | L*700*750 | 3.55 | 延米 |
|  |  | 人造石（上台面） | L*300*12 | 1.8 | 延米 |
|  |  | 人造石（下台面） | L*700*12 | 3.55 | 延米 |
|  |  | 不锈钢踢脚 | L*100*1.2 | 4.25 | 延米 |
|  |  | 移动主机柜 | 常规 | 2 | 个 |
|  |  | 移动三抽柜 | 常规 | 2 | 个 |
|  |  | 键盘架 | 常规 | 2 | 个 |
| 8 | 配药室 | 吊柜 | L*350*500 | 4.2 | 延米 |
|  |  | 中柜 | L*350*600 | 4.2 | 延米 |
|  |  | 地柜 | L*600*800 | 6.15 | 延米 |
|  |  | 高危药品柜 | 400*600*800 | 1 | 个 |
|  |  | 人造石台面 | L*600*12 | 6.55 | 延米 |
|  |  | 不锈钢踢脚 | L*100*1.2 | 5.95 | 延米 |
| 9 | 污物间 | 吊柜 | L*350*500 | 4.2 | 延米 |
|  |  | 中柜 | L*350*600 | 2 | 延米 |
|  |  | 地柜 | L*600*800 | 2 | 延米 |
|  |  | 人造石台面 | L*600*12 | 4.2 | 延米 |
|  |  | 不锈钢踢脚 | L*100*1.2 | 4.2 | 延米 |
|  |  | 不锈钢垃圾桶机构 | 常规 | 4 | 个 |
|  |  | 垃圾桶柜 | 550*600*800 | 4 | 个 |
| 楼层：四楼 |  |  |  |  |  |
| 10 | 护士站 | 护士站上主体 | L*300*350 | 3.5 | 延米 |
|  |  | 护士站下主体 | L*700*750 | 7.03 | 延米 |
|  |  | 人造石（上台面） | L*300*12 | 3.5 | 延米 |
|  |  | 人造石（下台面） | L*700*12 | 7.03 | 延米 |
|  |  | 不锈钢踢脚 | L*100*1.2 | 7.73 | 延米 |
|  |  | 移动主机柜 | 常规 | 3 | 个 |
|  |  | 移动三抽柜 | 常规 | 3 | 个 |
|  |  | 键盘架 | 常规 | 3 | 个 |
| 11 | 配药室 | 吊柜 | L*350*500 | 7.35 | 延米 |
|  |  | 中柜 | L*350*600 | 7.35 | 延米 |
|  |  | 地柜 | L*600*800 | 10.15 | 延米 |
|  |  | 高危药品柜 | 800*600*800 | 1 | 个 |
|  |  | 人造石台面 | L*600*12 | 10.95 | 延米 |
|  |  | 不锈钢踢脚 | L*100*1.2 | 9.75 | 延米 |
| 12 | 污物间 | 吊柜 | L*350*500 | 4.2 | 延米 |
|  |  | 中柜 | L*350*600 | 2 | 延米 |
|  |  | 地柜 | L*600*800 | 2 | 延米 |
|  |  | 人造石台面 | L*600*12 | 4.2 | 延米 |
|  |  | 不锈钢踢脚 | L*100*1.2 | 4.2 | 延米 |
|  |  | 不锈钢垃圾桶机构 | 常规 | 4 | 个 |
|  |  | 垃圾桶柜 | 550*600*800 | 4 | 个 |
| 13 | 换药室 | 吊柜 | L*350*500 | 7.5 | 延米 |
|  |  | 中柜 | L*350*600 | 7.5 | 延米 |
|  |  | 地柜 | L*600*800 | 8.1 | 延米 |
|  |  | 人造石台面 | L*600*12 | 10.3 | 延米 |
|  |  | 不锈钢踢脚 | L*100*1.2 | 9.7 | 延米 |
|  |  | 不锈钢垃圾桶机构 | 常规 | 4 | 个 |
|  |  | 垃圾桶柜 | 550*600*800 | 4 | 个 |
| 楼层：五楼 |  |  |  |  |  |
| 14 | 护士站 | 护士站上主体 | L*300*350 | 3.5 | 延米 |
|  |  | 护士站下主体 | L*700*750 | 7.03 | 延米 |
|  |  | 人造石（上台面） | L*300*12 | 3.5 | 延米 |
|  |  | 人造石（下台面） | L*700*12 | 7.03 | 延米 |
|  |  | 不锈钢踢脚 | L*100*1.2 | 7.73 | 延米 |
|  |  | 移动主机柜 | 常规 | 3 | 个 |
|  |  | 移动三抽柜 | 常规 | 3 | 个 |
|  |  | 键盘架 | 常规 | 3 | 个 |
| 15 | 配药室 | 吊柜 | L*350*500 | 7.35 | 延米 |
|  |  | 中柜 | L*350*600 | 7.35 | 延米 |
|  |  | 地柜 | L*600*800 | 10.15 | 延米 |
|  |  | 高危药品柜 | 800*600*800 | 1 | 个 |
|  |  | 人造石台面 | L*600*12 | 10.95 | 延米 |
|  |  | 不锈钢踢脚 | L*100*1.2 | 9.75 | 延米 |
| 16 | 污物间 | 吊柜 | L*350*500 | 4.2 | 延米 |
|  |  | 中柜 | L*350*600 | 2 | 延米 |
|  |  | 地柜 | L*600*800 | 2 | 延米 |
|  |  | 人造石台面 | L*600*12 | 4.2 | 延米 |
|  |  | 不锈钢踢脚 | L*100*1.2 | 4.2 | 延米 |
|  |  | 不锈钢垃圾桶机构 | 常规 | 4 | 个 |
|  |  | 垃圾桶柜 | 550*600*800 | 4 | 个 |
| 17 | 新增导诊台 | 护士站下主体 | L*700*750 | 3 | 延米 |
|  |  | 人造石（下台面） | L*700*12 | 3 | 延米 |
|  |  | 不锈钢踢脚 | L*100*1.2 | 3 | 延米 |
|  |  | 移动主机柜 | 常规 | 1 | 个 |
|  |  | 移动三抽柜 | 常规 | 1 | 个 |
|  |  | 键盘架 | 常规 | 1 | 个 |
| 18 | 新风机组（主机） |  |  | 1 | 台 |

### 导医台、治疗室技术参数

1、电解钢板

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质要求 | 采用厚度2.0/1.0/0.8mm SECC双面镀锌电解钢板。 |
| 2 | 质量要求 | 1、厚度：2.0/1.0/0.8（±0.1）mm； 2、外观：表面光滑平整，无肉眼可见裂纹； 3、符合GB/T 228.1-2010《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温实验法》标准，拉伸试验：①抗拉强度≥270MPa，②断后伸长率≥28%； |

- 2、喷涂型电解钢板

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质要求 | 采用SECC双面镀锌电解钢板表面静电粉末喷涂。 |
| 2 | 盐雾要求 | 符合GB/T 10125-2014《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准，电解钢板喷涂样块满足24小时及以上铜加速乙酸盐雾试验，评级≥9级。 |

- 3、复合亚克力人造石（实体面材）

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质要求 | 护士站、治疗柜、处置柜、水池柜台面采用材质为复合亚克力人造石，材料厚度12mm。 |
| 2 | 质量要求 | 符合JC/T 908-2013（2017）《人造石》标准 1、巴士硬度：PMMA类A级≥65； 2、荷载变形：表面不得有破裂，最大残余挠度≤0.25mm； 3、冲击韧性：≥4.0kj/m²； 4、弯曲强度：≥40MFa； 5、弯曲弹性模量：≥6.5GPa； 6、色牢度与老化性能：试样与控制样品比较，不得呈现任 何破裂、裂缝、气泡或表面质感变化，老化前后色差≤2CIE； 7、耐污染性：污染值总和≤64； 8、最大污迹深度≤0.12mm； 9、氧指数≥40； 10、耐磨性：≤0.6g； 11、线性热膨胀系数：≤5.0x10-5℃-1； 12、放射性：内照射指数：A类≤1；外照射指数：A类≤1.3。 |

4、双面实芯理化板

| - 序号 | - 项目 | - 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 材质要求 | - 采用双面实芯理化板，材料厚度12.7（±0.1）。 |
| - 2 | - 质量要求 | - 符合HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，总挥发性有机化合物（TVOC）释放≤0.5mg/m2·h（72h） |

- 5、静电粉末

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质要求 | 表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂采用流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，颜色可根据院方要求定制。 |
| 2 | 质量要求 | 1、在容器中的状态：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状； 2、筛余物（125μm）：全部通过； 3、硬度（擦伤）：≥2H； 4、附着力：≤2级； 5、耐冲击性：50cm冲击试验，漆膜无异常； 6、弯曲试验：2mm； 7、耐碱性（5%NaOH）：168h无异常； 8、耐酸性（3%HCl）：240h无异常； 9、漆膜厚度：≥60um。 |
| 3 | 防霉要求 | 符合GB/T 1741-2007《漆膜耐霉菌性测定法》标准，对黑曲霉、黄曲霉、球毛壳霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢的耐霉菌性测定1级 |
| 4 | 抗菌要求 | 对大肠杆菌、 金黄色葡萄球菌的抑菌率≥90%。 |

- 6、走珠导轨

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质要求 | 采用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 |
| 2 | 质量要求 | 1、耐久性（50000次）：所有组件或连接件不应断裂损坏；通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；五金连接件不应松动；所有组件的功能不应损害；抽屉导轨及其组件应能正常工作， 2、中性盐雾试验，满足48小时镀层本身及对基层的耐腐蚀等级达到9 |

- 7、阻尼铰链

| - 序号 | - 项目 | - 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 材质要求 | - 采用304不锈钢阻尼铰链，表面精抛处理，静音效果好，使用寿命长 |
| - 2 | - 质量要求 | 1、耐久性（50000次）：所有组件或连接件不应断裂损坏；通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；固定组件不应松动；所有组件的功能不应损害；杯状暗铰链及其组件应能正常工作； - 2、中性盐雾试验，满足48小时镀层本身及对基层的耐腐蚀等级达到9级。 |

- 8、304不锈钢踢脚线

| - 序号 | - 项目 | - 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 材质要求 | - 采用优质304不锈钢，厚度大于1.0mm |
| - 2 | - 质量要求 | - 符合GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准 - 1、化学元素含量：碳（C）≤0.07%、硅（Si）≤0.75%、锰（Mn）≤2%、磷（P）0.045%、硫（S）≤0.03% - 2、塑性延伸强度≥205MPa； - 3、抗拉强度≥515MPa； - 4、断后伸长率≥40%； - 5、无晶间腐蚀裂纹：不应有； - 6、维氏硬度HV10≤210； - 7、表面质量无影响使用缺陷； |

- 9、不锈钢水槽

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质要求 | 采用304不锈钢一体铸造成型，表面精细拉丝不粘油污，底部有加厚防凝露图层和消声垫，配有多功能下水器。 |
| 2 | 质量要求 | 1、焊接：①焊接应端正，抛光后表面纹理应均匀一致，不应有明显划痕、锤印及烧痕。②槽体焊接部位应牢固，焊纹均匀，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理； 2、边缘：槽体边缘应光滑，不允许有尖角和毛刺； 3、规格：525*375*200MM |

- 10、水龙头

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质要求 | 采用智能感应水龙头，采用陶瓷阀芯，致密坚硬。采用优质不锈钢一体铸造阀体，壁厚均匀，抗压性强。表面采用十级电镀处理工艺。 |
| 2 | 质量要求 | 1、外观：水龙头表面应光滑，不应有明显的划伤、碰伤、粗砂纹、锐边、毛刺、针眼、夹渣等缺陷；涂层表面应组织细密、光滑、 色泽均匀，不应有流挂、露底及明显的划伤、碰伤等缺陷；塑料件表面不应有明显的溢料、缩痕、翘曲、熔接痕等缺陷； 2、螺纹：螺纹表面应光洁，不应有凹痕、烂牙等明显缺陷； 3、装配：装配好的手柄或手轮动作应轻便、平稳、无卡阻。转换开关应提拉轻便、平稳、无卡阻，转换开关提拉部位与提拉杆件应连接牢固。水龙头旋转出水管应旋转轻便、无卡阻； 4、陶瓷阀芯：闸阀阀杆最小直径≥28mm；冲击韧度≥12kJ/㎡；维氏硬度≥11000N/㎜²；抗弯强度≥480MPa；瓷件体积密度≥4.0g/cm³；瓷件吸水率≤0.5%。符合JB/T 10529-2005《陶瓷密封阀门 技术条件》标准 |

11、转舌锁

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质要求 | 采用优质转舌锁，表面电镀处理，电镀件外露表面色泽均匀，无起泡、起层、露底等明显瑕疵 |
| 2 | 质量要求 | 1、牢固度：①锁头固定链接静拉力：锁头直径小于20的，在承受140N静拉力后，应无松动；②锁头固定连接扭矩：锁头直径小于20的，在承受1.8N*m扭矩后应无松动静；③锁芯拨动件扭矩：在承受0.7N*m扭矩后，应能正常使用 2、灵活度：钥匙拔出静拉力≤9N；钥匙开启扭矩≤0.65（N*m） |

- 12、护士站、服务台类产品

| - 序号 | - 项目 | - 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 材质 | 主体采用2.0（±0.1mm）厚双面镀锌电解钢板，面板采用1.0mm（±0.1mm）厚双面镀锌电解钢板；台面选用复合亚克力人造石，材料厚度为12(±0.1)mm |
| - 2 | - 工艺技术 | 1、整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，保证产品表面不会出现凹凸不平的焊疤，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色亮丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； 2、站体预留强弱电面板安装点位，内部留有布线空间，内饰板设计为可拆卸式，便与后期施工操作及维修。 |
| - 3 | - 质量要求 | 产品有害物质：苯≤0.05mg/m³；甲苯≤0.1mg/m³；二甲苯≤0.1mg/m³。 |
| - 4 | - 抗菌性要求 | 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥90% |

- 13、治疗柜、处置柜、更衣柜、实验柜类产品

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质 | 主材采用0.8mm（±0.1mm）厚双面镀锌电解钢板，环保治疗柜、处置柜台面选用复合亚克力人造石，材料厚度为12(±0.1)mm，实验柜台面选用优质实芯理化板，厚度12.7（±0.1）mm,铰链选用阻尼铰链、导轨选用走珠导轨，304不锈钢踢脚线。 |
| 2 | 工艺技术 | 1、整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，保证产品表面不会出现凹凸不平的焊疤，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色亮丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； 2、抽屉面板配有卡槽，方便插入标识卡片； 3、门与柜体的连接采用优质缓冲不锈钢铰链或不锈钢插销式门轴结构，门框与柜体之间的吸合； 4、柜体正面门及抽屉间隙在1.5~2mm之间，柜体边框宽度为2.5cm，活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用2.0mm厚钢板，可自由拆卸，逐级调整高度，层板加强筋可承受50kg； 5、抽屉面板、门板采用一体折弯成型一字拉手设计，避免细菌滋生； 6、处置柜配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命长； 7、处置柜翻盖板及台面限位围挡采用ABS材料一体成型，翻盖采用不同颜色来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等；翻盖内嵌入限位围挡，限位围挡开口尺寸不小于300*350mm，与台面高度差≤5mm。 |
| 3 | 外观造型 | 1、上中下柜按照人体工学原理，将产品分体成两部分，抽屉及开门的比例，按照日常的使用产品数量进行划分，玻璃与门框之间的大小比例，根据可观察视角进行面积大小分布； 2、所有下柜底部都是离地100~200mm的高度，根据国家院感基本要求，内部有上下调节的层板，下柜具有304不锈钢踢脚线； 3、上中下柜内都有可调节层板，无菌物品的存放空间随意调节，悬挂式小型挂钩，轻巧方便，操作灵活。 |
| 4 | 质量要求 | - 1、①位差度：门与框架、门与门、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相离两表面的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0；②抽屉：下垂度≤20；摆动度≤15； 2、产品有害物质：苯≤0.05mg/m³；甲苯≤0.1mg/m³；二甲苯≤0.1mg/m³。 |

- 14.净化空气处理新风机组

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安装形式 | 卧式 |
| 2 | 参数 | - 送风量9600m3/h 送风机 5.5KW 机外余压550Pa 制冷量46.8KW 制热量47.5KW 设备支架制作安装 支架除锈 支架刷油；红丹防锈漆二遍，调和漆二遍 减振器安装 电机检查接线 |
| 3 | 其他要求 | - ★机组底座为一体成型的“匚”形结构，具有设备安装水平调节装置，通过调节装置的支撑螺母，调节空调机组的水平，减小机组箱体对接时因地基不平整对设备整体性的影响，并通过锁紧螺母实现水平自锁功能。 - ★组合式空调机组采用表冷器具有抑菌功能，对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率达到99.9%以上。（提供第三方微生物检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商公章） - 组合式空调机组电机采用三相异步电动机，绝缘等级F级，防护等级IP54。（提供所投产品的详细技术说明及第三方权威检测机构的检测报告为佐证，所投产品的技术说明及检测报告加盖制造商厂家公章） |

## 二、商务要求

1、交货时间：合同签订后接到院方通知30日历天内

2、交货地点：阳新县第二人民医院

3、质保期：1年

4、付款方式：验收合格交付使用后付30%，余额三年内付清

5、售后服务：收到院方故障报修通知后2小时内做出响应，12小时到场

# 第四章  合同书（格式）

（根据《政府采购法》和《合同法》。采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

合   同   书

项目名称：

合同编号：

签订日期：

签订合同地点：

本合同由      （以下简称“需方”）与         （以下简称“供方”）签订。

供方以总金额      万元人民币（用大写数字书写）向需方提供如下货物：

经双方协商，同意按下列条文执行：

1.本合同供、需双方必须遵守国家颁布的《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》，并各自履行应负的全部责任和义务。

2.需方保证按合同条款规定的时间和方式付给供方到期应付的金额，并承担应负的责任和义务。

3.供方保证全部按合同条款规定的内容和实施周期向需方提供合格的货物（服务），并承担应负的责任和义务。

4.合同文件

下列文件为本合同不可分割的部分：

4.1询价通知书(编号：　　　            　)；

4.2供方成交的响应文件（副本）；

4.3合同书；

4.4合同条款；

4.5（采购代理机构名称）发出的成交通知书；

4.6在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

5.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。

6.货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见询价通知书的要求及供方响应文件中的承诺。

7.付款方式

本合同的付款条件在询价通知书中有明确规定。

8.合同金额

合同总金额：人民币

9.实施时间和地点

本合同中货物的实施时间、地点在询价通知书中有明确规定。

10.合同生效

本合同经供、需双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。

11.合同的份数

本合同正本一式　　份，需方执　　份，供方执　　份；副本一式　　份，需方执　　份，供方执　　份，阳新县政府采购办公室、阳新县政务服务和大数据管理局公共资源交易监督管理股各壹份备案。

需　　方：	供　　方：

单位名称（盖章）：	单位名称（盖章）：

单位地址：	单位地址：

法人（负责人）代表授权人(签字)：	法人（负责人）代表授权人(签字)：

联 系 人：	联 系 人：

电　　话：	电　　话：

邮政编码：	邮政编码：

开户银行：	开户银行：

帐　　号：	帐　　号：

税　　号：                     税　　号：

# 第五章  响应文件格式

## 封面：

阳新县县级政府采购

响应文件

（正本/副本）

项目编号：

采购人：

项目名称：

报价内容：

供应商名称：

年  月  日

## 目  录

附件1：

## 报  价  函

致：采购人、采购代理公司

根据贵方为 (项目名称/项目编号) 项目采购货物及服务的询价邀请，我方代表签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述文件（正本一份和副本二份）：

1.报价函(附件1)；

2.报价一览表(附件2)；

3.分项报价表(附件3)；

4.货物及服务清单(附件4)；

5.资格性符合性检查对照表(附件5)；

6.技术响应、偏离情况说明表(附件6)；

7.合同条款响应、偏离情况说明表(附件7)；

8.法人（负责人）代表授权书(附件8)；

9.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(附件9)；

10.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(附件10)；

11.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(附件11)；

12.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(附件12)；

13.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina. gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的网页截图、未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图(附件13)；

14.《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件（如果有的话）(附件14)。

本文件要求提供的其他资格证明文件及资料。

在此，我方宣布同意如下：

1. 所附报价一览表中规定的应提交和交付的货物和服务总价为（注明币种，并用文字和数字表示的总报价）；

2. 将按询价通知书的规定履行合同责任和义务；

3. 已详细审查全部询价通知书，包括第（编号、补遗书）（如果有的话），对此无异议。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

4. 本报价有效期为自报价日起（   ）个日历日；

5. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料；

6. 与本报价有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话/传真：

电子信箱：

法人（负责人）代表或授权代表签字：

供应商名称(公章)：

日期：                                              
附件2：

## 报价一览表

项目编号（包号）：

项目名称：

| 货物 名称 | 制造商名称 | 规格 型号 | 数量 | 单价（元） | 总报价（元） | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.此表除保留在响应文件中外，还另附一份单独封装在一个小信封中与响应文件分开递交。

2.总报价作为评审依据，应包含所有让利或折扣。其他优惠条件（如实物赠送等）在评审时均不予考虑。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件3：

## 分 项 报 价 表

项目编号（包号）：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 制造商名称 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物和服务品名 |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 如：技术服务 |  |  |  |  |  |
| 5 | 其它 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.分项报价总计价格应与报价一览表报价一致。

2.如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性响应询价通知书。

3.供应商应按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：                                         
附件4：

## 货物及服务清单

项目编号（包号）：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 制造商和生产地 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物和服务品名 |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：

1. 提供详细的货物和服务范围，包括制造商、备品备件等。

2. 各项详细技术性能应另页描述。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件5：

## 资格性符合性检查对照表

项目编号（包号）：

项目名称：

| 序号 | 资格性符合性检查内容 | 响应文件响应情况 | 偏离情况说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 自评结论 |  |  |  |  |

说明：

1. 备注栏中应提供相关内容在响应文件中的页码。

2. 应对照询价通知书的要求，逐条说明所提供资格证明文件已对询价通知书要求作出了实质性的响应，并说明响应情况。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制询价通知书要求，导致的后果由投标人自行承担。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件6

## 技术响应、偏离情况说明表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 询价通知书要求部分 | 响应文件的响应部分 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：

1. 备注栏中应提供相关内容在响应文件中的页码。

2. 应对照询价通知书的要求，逐条说明所提供技术文件已对询价通知书作出了实质性的响应，并说明响应情况。特别对有具体数量要求的指标，供应商必须提供具体数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制询价通知书要求，导致的后果由投标人自行承担。注：带★号参数为关键性参数，不响应或偏离每一项将增加5%的报价，关键性技术参数不响应或偏离超过3项（含3项）属无效投标；其它参数为一般技术条款，不响应或偏离每一项将增加3%的报价，一般技术参数不响应或偏离超过5项（含5项）属无效投标。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

时间：

附件7

## 合同条款响应、偏离情况说明表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 询价通知书要求部分 | 响应文件的响应部分 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：

1. 备注栏中应提供相关内容在响应文件中的页码。

2.  应对照询价通知书的要求，逐条说明所提供技术文件已对询价通知书作出了实质性的响应，并说明响应情况。特别对有具体数量要求的指标，供应商必须提供具体数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制询价通知书要求，导致的后果由投标人自行承担。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件8

## 法人（负责人）代表授权书

采购人、采购代理公司：

（供应商名称）在下面签字的（法定或负责人代表人姓名、职务）代表本公司授权（供应商名称）的下面签字的（被授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加（项目名称、项目编号）的报价，并以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书自   年   月   日至   年   月   日止签字有效。

特此声明。

委托人名称（公章）：            被授权人（签章）：

法定（负责人）代表人（签章）：            身份证号码：

电话：                         电话（手机）：

传真：                         办公电话/传真：

粘贴被授权人身份证（复印件）

附件9

## 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的

身份证明等证明材料

（企业法人营业执照、税务登记证，供应商是自然人的身份证明材料等）

附件10

## 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的

相关材料

一、参加本采购项目前的财务报表（企业成立时间不足一年不适用），或其他证明具备实施本项目的财务状况证明材料；

二、参加本采购项目前，近期的纳税证明；

三、参加本采购项目前，近期缴纳社会保障资金证明等。

附件11

## 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的

证明材料

（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关文件）

附件12

## 参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

（供应商自行编写）

附件13

## 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina. gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的网页截图、未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图

（供应商自行打印）

附件14-1

## 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2. 本公司参加____单位的____项目（项目编号：   ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

企业法人（负责人）签字（签章）：
　　日   期：

中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

附件14-2

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件14-3

## 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

## 其他资格证明文件及资料