湖 北 峰 业 工 程 咨 询 有 限 公 司

Hubei Fengye Engineering Consulting Co,Ltd

阳新县第一中学（新校区）后勤物业服务外包项目

招标文件

项目编号：131-2020CG-098

招   标   人：阳新县第一中学

招标代理机构：湖北峰业工程咨询有限公司

二零二零年七月

目   录

第一章  招标公告	3

第二章 投标人须知	6

第三章 服务标准及要求：	1

第四章 资格审查方法及标准	66

一、资格审查方法	66

二、资格审查标准	66

第五章 评标方法、程序及标准	69

一、评标方法	69

二、评标程序及标准	69

第六章 投标文件的格式（参考）	76

1、投标函	77

2、法定代表人身份证明书	78

3、法定代表人授权委托书	79

4、开标一览表	80

5、投标报价明细表	81

6、投标服务内容	82

7、项目负责人、技术负责人简历表	83

8、项目班子成员情况表	84

9、投标人类似项目业绩表	85

10、	符合性审查对照表	86

11、商务要求响应、偏离说明表	87

12、商务要求“★”号条款响应、偏离说明表	88

13、	商务评议对照表	89

14、技术、服务要求响应、偏离说明表	90

15、技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表	91

16、	技术、服务评议对照表	92

17、中小企业声明函	93

18、中小企业划型标准	94

19、	残疾人福利性单位声明函	95

20、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的标准	96

第一章  招标公告

依据阳财采计备[2020]A85号备案表的要求， 湖北峰业工程咨询有限公司受阳新县第一中学的委托，就阳新县第一中学（新校区）后勤物业服务外包项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目编号：131-2020CG-098

二、项目名称：阳新县第一中学（新校区）后勤物业服务外包项目

三、招标内容：校园安全保卫服务、绿化管理服务、设备管理与保养服务、保洁卫生服务、人防及消防安全管理服务、学生公寓、地下室管理服务、房屋维修与保养服务等（详见第三章服务标准及要求）。

四、采购预算：共计350万元（人民币12.5万元/月）；服务期28个月（合同按年签定，考核合格可续签一年）。

五、资金来源：财政资金

六、政府集中采购项目：否

七、投标人资格要求：

1、应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2、投标人需具有能完成本项目需求的营业范围  。

3、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录并须提交《参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》，且必须未被列入"信用中国"网站失信被执行人（须提供网站截图）、重大税收违法案件当事人、未被中国政府采购网列入严重违法失信行为记录名单。

4、投标人及其法定代表人和拟派的项目负责人近三年(从本项目公告发布之日起往前推36个月)没有行贿犯罪记录，投标人自行在中国裁判文书网“http://wenshu.court.gov.cn/”查询，并提供截图；

5、本项目不接受联合体投标。

八、政府采购相关政策执行：

落实政府采购强制、优先采购节能产品政策；政府采购优先采购环保产品政策；政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等政策。

是否专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位：否。

九、招标文件获取：

本项目实行网上下载标书，招标文件与本招标公告同时在“湖北省政府采购网”、“黄石市公共资源交易信息网”及“阳新县人民政府网”发布（见招标文件下载），凡自愿参加本项目投标者，请于2020年7月23日至2020年7月30日18时00分前点击项目招标公告中的链接下载招标文件，并在投标截止时间前递交投标文件。

十、投标信息：

投标文件递交截止时间：2020年8月13日15时（8时30分开始接收投标文件，拒收逾期送达或者未按招标文件要求密封的投标文件）

投标文件递交地点：阳新县公共资源交易中心二楼开标大厅（阳新县熊家垴安置小区东侧）

十一、开标信息：

开标时间：2020年8月13日15时

开标地点：阳新县公共资源交易中心2楼开标大厅（阳新县熊家垴安置小区东侧）

十二、公告期限：自公告发布之日起5个工作日。

十三、质疑：

投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向湖北峰业工程咨询有限公司提出书面质疑。质疑时请提交书面质疑函一份（法人代表签字、加盖单位公章。具体要求详见本招标文件“第二章 投标人须知”中的第八条之规定），并附相关证据材料。

十四、联系方式：

1、采购人信息

名 称：阳新县第一中学

地址：阳新县城东新区双港大道2号

联系方式：13807239011

2、采购代理机构信息

名 称：湖北峰业工程咨询有限公司

地　址：湖北省黄石市湖滨大道43号天方百花园4号楼

联系方式：13707233161/0714-6235188

3、项目联系方式

项目联系人：曹晓晖

电　话：13807239011

2020年7月23日

- 投标人须知

《投标人须知前附表》

投标人应仔细阅读本招标文件的第二章“投标人须知”，下面所列资料是对“投标人须知”的具体补充和说明。如有矛盾，应以“投标人须知”为准。

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 采购人：阳新县第一中学 地址：阳新县城东新区双港大道2号 联系人：曹晓晖 联系电话：13807239011 |  |
| 2 | 招标代理机构 | 名 称：湖北峰业工程咨询有限公司 地 址：湖北省黄石市湖滨大道43号天方百花园4号楼 联系人：李宝珠 电 话：13707233161 |  |
| 3 | 项目名称 | 阳新县第一中学（新校区）后勤物业服务外包项目 |  |
| 4 | 采购预算 | 共计350万元（人民币12.5万元/月）；服务期28个月（合同按年签定，考核合格可续签一年）。 |  |
| 5 | 招标代理服务费及交易平台信息服务费 | （1）招标代理服务费：由招标人支付 （2）根据《省物价局、省公共资源交易监督管理局关于降低公共资源交易平台信息服务收费标准的通知》（鄂价工服〔2017〕61号）、《市物价局 市公共资源交易监督管理局转发关于降低公共资源交易平台信息服务费标准的通知》（黄价工服发〔2017〕39号）和《黄石市财政局、黄石市物价局关于取消减免涉企收费（基金）的通知》（黄财办发〔2013〕69号）精神，交易平台信息服务费由公共资源交易中心向中标人收取。 |  |
| 6 | 勘察现场 | 本项目不组织勘察现场，自行勘察。 |  |
| 7 | 招标范围 | 校园安全保卫服务、绿化管理服务、设备管理与保养服务、保洁卫生服务、人防及消防安全管理服务、学生公寓、地下室管理服务、房屋维修与保养服务等（详见第三章服务标准及要求） |  |
| 8 | 联合体 | 本项目不接受联合体投标 |  |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审 |  |
| 10 | 投标人 资质条件 | 详见第一章招标公告“投标人资格要求” |  |
| 11 | 下载招标文件时间及地址 | 时间：2020年7月23日至2020年7月30日18：00时止，地址：本项目实行网上下载标书，招标文件与本招标公告同时在“湖北省政府采购网”、“黄石市公共资源交易信息网”及“阳新县人民政府网”发布（见招标文件下载）. |  |
| 12 | 投标人提出问题截止时间及地点 | 详见本章“质疑及提交”要求 |  |
| 13 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |  |
| 14 | 投标保证金 | / |  |
| 15 | 资格证明文件 | 详见第一章招标公告“投标人资格要求”，须提供的证明文件包括但不限于： （1）具有本项目范围内有效的营业执照复印件。 （2）投标人财务审计报告或财务报表。 （3）投标人完成本项目所需专业设备和技术能力。 （4）投标人近一年缴纳税收和缴纳社保证明。 （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 （6）投标人法定代表人（负责人）身份证复印件，若由取得授权的代理人参加投标，则应提供法定代表人（负责人）授权书原件及代理人身份证复印件（法定代表人（负责人）授权委托书原件需装订在投标文件正本中，格式参见附件四）； （7）信用中国网站截图，承诺未被中国政府采购网列入严重违法失信行为记录名单； （8）无行贿犯罪记录截图； |

| 16 | 签字和（或） 盖章要求 | 按招标文件规定的格式要求签字或盖章。 |
| --- | --- | --- |
| 17 | 投标文件份数 | 本次招标项目投标文件正本壹份，副本肆份。所有投标文件概不退还。投标文件应标明“投标文件”字样，单独装订后，封装在一个包装袋内。 |
| 18 | 投标文件递交截止时间及地点 | 时间：2020年8月13日15时00分 地点： 阳新县公共资源交易中心二楼开标大厅（阳新县熊家垴安置小区东侧） |
| 19 | 开标时间及地点 | 时间：2020年8月13日15时00分 阳新县公共资源交易中心二楼开标大厅（阳新县熊家垴安置小区东侧） |
| 20 | 评标委员会人数 | 评标委员会由招标人代表一名和评审专家四名（技术、经济等方面）共五人及以上单数组成，评审专家从综合评审专家库中随机抽取产生。 |
| 21 | 招标控制价 | 共计350万元（人民币12.5万元/月）；服务期28个月（合同按年签定，考核合格可续签一年）。 |
| 22 | 投标人参加开标会要求 | 投标人拟派的委托人（或项目负责人）当作为投标人代表按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交二代身份证和法人授权委托书查验，以证明其出席。招标人核实确认并如实记入开标记录。投标人的委托人（或项目负责人）未参加开标会的，或参加开标会的投标人代表与投标文件中拟派的委托人（或项目负责人）不一致的，其投标将被否决。 |
| 23 | 中标公示 | 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于1个工作日。 |
| 24 | 推荐成交候选投标人数量 | 本项目推荐3名中标候选人。 |
| 25 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 26 | 同义词语 | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |
| 27 | 监督 | 本项目的投标招标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的项目招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |
| 28 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释，除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 29 | 质疑期 | 详见招标公告 |
| 30 | 质疑回复 | 招标人或招标代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 31 | 履约保证金 | 缴纳方式：银行保函 缴纳金额：合同金额的10% |

投标人须知

一、总则

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标中所述项目的招标活动。

2.定义

2.1 “招标人”是指阳新县第一中学。

2.2 “投标人”是指参加本项目投标人。

2.3 “合格的投标人”是指：

(1)符合招标公告第二款条件的投标人。

(2)按本《招标文件》要求报名登记并按时参加投标的投标人。

(3)经评标委员会资格性审查和符合性审查，符合本招标文件规定的资格要求，有能力提供本项目服务的投标人。

2.4 “中标人”是指经评标委员会评审确定的中标人。

2.5 本文件中“公章”特指与投标人全称相一致的行政公章（不包含投标专用章、财务专用章、合同专用章等其他公章）。

3.服务

3.1 “服务”是指除货物（指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等）和工程（指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等）以外的其他招标对象。

4.费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论结果如何，投标人应自行承担这些费用。

4.2根据《省物价局省公共资源交易监督管理局关于降低公共资源交易平台信息服务收费标准的通知》（鄂价工服〔2017〕61号）、《市物价局市公共资源交易监督管理局转发关于降低公共资源交易平台信息服务费标准的通知》（黄价工服发〔2017〕39号）和《黄石市财政局、黄石市物价局关于取消减免涉企收费（基金）的通知》（黄财办发〔2013〕69号）精神，交易平台信息服务费由公共资源交易中心向中标人收取。

二、 招标文件

5.招标文件的构成

5.1 本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）项目招标需求

（4）合同主要条款

（5）评审程序、方法及标准

（6）投标文件的格式

（7）招标过程中由招标代理机构发出的澄清和修正文件（如有）

（8）小组在过程中发出的对本文件的实质性变动（如有）

6.招标文件的澄清或者修改

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式（网上提出澄清）在投标截止时间十(10)日之前通知招标代理机构和招标人。招标代理机构将组织招标人对投标人所要求澄清的内容进行答复。必要时，招标代理机构将组织相关专家召开答疑会，并通知投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2 在投标截止时间十五(15)日以前，招标代理机构和招标人可对招标文件进行修改或补充。

6.3 招标文件澄清、修改或补充的内容是招标文件的组成部分，将以书面或网上公告的形式通知所有的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。

6.4 招标人可视情况延长投标截止时间和开标时间，并以书面或网上公告的形式通知所有的潜在投标人。

三、 投标文件

7.语言和计量单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人或招标代理机构就有关的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

7.2 除非文件中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定的计量单位。

8.投标文件的构成

8.1 投标人编制的投标文件应包括但不少于下列内容：

（1）投标文件目录；

（2）投标函；

（3）投标承诺函；

8.2 报价文件

（1）投标报价表；

8.3 投标资格证明文件包含：

（1）具有本项目范围内有效的营业执照、资质证书复印件。

（2）投标人财务审计报告或财务报表。

（3）投标人完成本项目所需专业设备和技术能力。

（4）投标人近一年缴纳税收和缴纳社保证明。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）投标人法定代表人（负责人）身份证复印件，若由取得授权的代理人参加投标，则应提供法定代表人（负责人）授权书原件及代理人身份证复印件（法定代表人（负责人）授权委托书原件需装订在投标文件正本中，格式参见附件）；

（7）信用中国网站截图，承诺未被中国政府采购网列入严重违法失信行为记录名单；

（8）无行贿犯罪记录截图

（9）招标文件要求提供或投标人认为需要提供的其它材料。

8.4 商务文件

(1)投标人基本情况介绍以及针对本项目的历史经验和实力与优势；

(2)招标文件要求提供或投标人认为需要提供的其它材料。

8.5 技术服务文件

由各投标人根据招标要求自行编写。内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的技术方案将在评标时具有优势。包括但不限于：

（1）拟派出的项目团队组成、人员资历情况：包括总负责人、项目组构成等；

（2）招标文件要求提供或投标人认为需要提供的其它材料。

注：投标文件目录及内容每页须顺序编写页码。

9.投标文件的编制

9.1 投标人应当按照本文件的要求编制投标文件，并对其提交的投标文件及全部资料的真实性、合法性承担法律责任，并接受招标代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。

9.2 投标人应认真阅读本招标文件中的所有内容，并对本文件提出的要求和条件作出实质性响应。如投标人没有按照本文件的要求提交全部资料，或者没有对本招标文件在各方面都做出实质性响应的，其投标文件将被视为无效文件。

9.3 投标人应完整地按本文件的要求提交所有资料并按要求的格式填写规定的所有内容，无相应内容可填项的，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。如未规定格式的，相关格式由投标人自定。

9.4 投标文件用纸外形尺寸应统一为A4纸规格。

10.投标报价须知

10.1 投标人所提供的服务报价，350万元为上限，超过最高控制价按无效标处理。

10.2投标人应按照“第三章 招标项目采购要求”规定的内容及合同条款进行报价，并按文件确定的格式报出。报价中不得包含文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。报价中也不得缺漏文件所要求的内容，否则，其投标文件将被视为无效文件。

10.3投标人应根据本文件的规定和要求、市场价格水平及其走势、投标人的管理水平、投标人的方案和由这些因素决定的投标人之于本项目的成本水平等提出自己的报价。报价应包含完成本文件招标需求全部内容的所有费用，文件中注明免费的项目将视为包含在报价中。所有根据本招标文件或其它原因应由投标人支付的税款和其他应交纳的费用都应包括在报价中。但投标人不得以低于其成本的价格进行报价。

10.4投标人只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。

10.5投标报价以投标文件正本中的《投标报价表》为准，开标时只宣读投标文件正本中的《投标报价表》，投标文件正本中没有投标报价或出现两个及两个以上报价且未说明以哪个报价为准的投标都将被视为无效投标。

10.6投标文件中的大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致时，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

10.7投标人的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标人的投标报价应包含本招标项目全部工作内容所需一切费用。对在合同实施过程中可能发生的其它费用，招标人将不予支付。

10.8对于本招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入投标总报价。在合同实施时，招标人将不予支付投标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

11.备选方案

11.1 本项目不允许有备选方案的，若在投标文件中提交了备选方案，其投标文件将被视为无效文件。

12.联合体

本项目不接受联合体投标。

13.投标人资格证明文件

13.1 投标人应在投标文件提交证明其有资格参加的证明文件，证明文件应包括：详见第六章“投标文件”。

13.2 文件要求投标人应提交的其它资格证明文件，应提交的其它资格证明文件见《投标人须知前附表》。

13.3 除上述要求的资格证明文件外，如国家法律法规对市场准入有要求的还应提交相关资格证明文件。

13.4 投标人不得存在下列情形：详见《投标人须知前附表》。

13.5 所有证书、证明文件包括按要求提供的官网截图必须是真实可查证的，官网截图等须注明资料来源。资格证明文件应为原件的扫描件，投标文件中须编入清晰的扫描件或复印件。所有证明材料须清晰可辨认，如因证明材料模糊无法辨认，缺页、漏页导致无法进行评审认定的责任由投标人自负。如发现弄虚作假将按照有关规定严肃处理。证明材料仅限于参与投标人单位本身，参股或控股单位及独立法人子公司的材料不能作为证明材料，但参与投标人单位兼并的企业的材料可作为证明材料。

14.证明报价内容、服务合格性和符合文件规定的文件

14.1 证明报价内容符合文件要求的文件和文件规定的其他资料，具体要求见《投标人须知前附表》。

15.投标保证金：无

16.投标有效期

16.1 本项目投标有效期为开标之日起至合同实际签订之日止，在此期间内投标文件有效。投标人未在投标文件中明确投标有效期者，招标代理公司（或招标人）将视为投标人接受该条款之规定。投标人可以根据情况约定具体的投标有效期，但投标有效期不得少于60天，投标有效期少于60天的，招标人可以视其为非响应性投标并认定其投标无效。

16.2 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人或招标代理机构可要求投标人延长投标文件有效期。需要延长投标文件有效期时，招标人或招标代理机构将以书面形式通知所有投标人，投标人应以书面形式答复是否同意延长投标文件有效期。

16.3 投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件在原投标文件有效期满后将不再有效。

17.投标文件的装订、签署和数量

17.1 投标人提交的投标文件应包括正本、副本、完整的电子文档及单独提供的法定代表人（负责人）授权委托书（或法定代表人（负责人）身份证明书）、报价表、优惠声明（如有）。本次投标人提交投标文件正、副本和电子文档的数量见《投标人须知前附表》。

每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”，投标文件的副本可采用正本的复印件，若副本与正本不符，以正本为准；如单独提供的法定代表人（负责人）授权委托书（或法定代表人（负责人）身份证明书）、报价一览表、优惠声明（如有）与投标文件正本不符，以正本为准。电子文档与纸质文件不符，以纸质文件为准。

17.2 正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人（负责人）或授权代表签章并加盖公章。由授权代表签章的，投标文件中应提交《法定代表人（负责人）授权书》。

17.3 投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人（负责人）或授权代表在旁边签字才有效。

17.4 投标文件应当采用不可拆卸的方法的装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损及由此产生的后果由投标人承担。

四、投标文件的递交

18.投标文件的密封和标记

18.1 投标文件的正本、所有副本和电子文档必须合并密封和加盖投标人公章后递交，包装上应注明项目编号、项目名称、投标人名称及“ （时间）	前不得启封”的字样。

(1)为方便记录，投标人还应将一份《报价表》（原件）与一份《授权委托书》（原件）及报价优惠声明（如果有的话）单独密封提交，除需按上款要求注明外还应在信封上标明“报价一览表”字样。

(2)未按要求密封和加写标记的投标文件为无效文件，招标人、招标代理机构将拒收。

19.投标文件的送达地点及截止时间

19.1 投标人应在招标文件中规定的投标截止日期和时间之前将投标文件递交至文件规定的投标文件送达地点。本次投标文件的送达地点及截止时间见《投标人须知前附表》。

20.迟交的投标文件

20.1 在本次递交投标文件的截止时间以后送达的投标文件，不论何种原因，招标代理机构将拒收。

21.投标文件的补充、修改或者撤回

21.1 在提交投标文件截止时间前，投标人可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人需要补充、修改或者撤回投标文件时，应以书面形式通知招标人、招标代理机构。补充、修改的内容是投标文件的组成部分，补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间之前以书面形式告知招标代理机构。

21.3 从提交投标文件截止时间至投标文件有效期期满这段时间，投标人不得修改或撤销其投标文件。

21.4 投标人所提交的投标文件在结束后，无论成交与否都不退还。

五、开标、评标与定标

22.评标委员会的组成和评标方法

22.1 评标由依照有关法律法规组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表一名和评审专家四名（技术、经济等方面）共五人及以上单数组成。

22.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价投标文件、出具评标报告、确定投标人排序和中标人名单。评审专家的产生详见《投标人须知前附表》。

22.3 本项目评标方法详见招标文件“第六章 评审程序、方法及标准”。

23.投标人代表

23.1 投标人拟派的委托人（或项目负责人）作为投标人代表按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，须向招标人提交二代身份证和法人授权委托书查验，以证明其出席。招标人核实确认并如实记入开标记录。投标人的委托人（或项目负责人）未参加开标会的，或参加开标会的投标人代表与投标文件中拟派的委托人（或项目负责人）不一致的，其投标将被否决。

24.开标

24.1 开标时，由投标人代表检查各自投标文件的密封情况，经确认无误后由采购工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价等内容。

24.2 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

25.资格审查和符合性审查

25.1 在正式前，小组按照本文件第五章规定的程序、方法和标准，对投标人进行资格性审查和符合性审查，通过资格性审查和符合性审查的投标人方可进入程序。资格性审查和符合性审查内容详见第五章“评审程序、方法及标准”。

26.推荐中标人

26.1 评标委员会将按照本招标文件的相关要求对投标文件进行评审并按照评审得分由高到低的顺序及《投标人须知前附表》规定的数量推荐中标人候选人，并编写评审报告。评审报告应当有评标委员会全体成员签字认可。详见招标文件“第五章 评审程序、方法及标准”。

六、成交与签订合同

27.确定中标人

27.1 招标代理机构应当在评审结束后3个工作日内将评审报告送招标人确认。

27.2 招标人应当在收到评审报告后5个工作日内，按《中华人民共和国政府采购法》规定从推荐的中标人候选人中，确定中标人。

27.3 招标人或者招标代理机构应当在中标人确定后2个工作日内，在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公告成交结果，同时向中标人发出中标通知书。

27.4 中标通知书的领取时间详见《投标人须知前附表》。

28、签订合同

28.1 招标文件对履约保证金有规定的，中标人应按规定在签订合同前交纳履约保证金。有关履约保证金的规定详见《投标人须知前附表》。

28.2 招标人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按《中标通知书》指定的时间、地点，按招标文件要求和投标文件的承诺与招标人订立书面合同，该合同不得超出招标文件和中标人投标文件的范围，也不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

28.3中标人无正当理由拒签合同或在签订合同时向招标人提出附加条件的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新开展招标活动。拒绝签订合同的中标人不得参加对该项目重新开展的招标活动。

28.4招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

七、质疑及提交

29.质疑

29.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向湖北峰业工程咨询有限公司提出质疑，质疑提出时间以收到之日为准。

29.2投标人应知其权益受到损害之日是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标公告期限届满之日。

29.3质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；

（2）被质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；

（3）质疑项目名称及编号、质疑事项和明确的请求；

（4）质疑事项的事实根据、法律依据及其他必要的证明材料；

（5）提出质疑的日期；

（6）质疑人的署名及签章（质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章）；

（7）法人授权委托书（质疑人或法人委托代理人办理质疑事务的，应当提供授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项）。

29.4不予受理的情形

投标人未按本章“质疑及提交”规定的时限、内容及方式进行质疑的，采购机构不予受理。

- 相关条文解读

- 政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法

经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人

民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

- 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政

府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

- 根据财政部《政府采购法实施条例》释义中关于供应商资格条件的解释，对

于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，采购人和招标代理机构允许其分支机构参与投标。

- 其他注意事项

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加

同一合同项下的政府采购活动。

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、

监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 适用法律

- 采购人、招标代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》、

《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规。

37、政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《合同法》。

- 招标文件的解释权

- 招标文件的最终解释权为采购人、招标代理机构所有

- 服务标准及要求

一、项目概况：

1.0目标外包项目地址：湖北省阳新县第一中学（新校区）双港大道2#

1.1物业功能：综合寄宿学校

1.2阳新县第一中学新校区：占地面积17.2万平方米，18栋建筑物总建筑面积10.11万平方米，绿化面积6.5万平方米，地下人防工程7456平方米，本校区3个主出入口。

1.3招标范围：校园安全保卫服务、绿化管理服务、设备管理与保养服务、保洁卫生服务、人防及消防安全管理服务、学生公寓、地下室管理服务、房屋维修与保养服务等。

（详见服务标准及要求一览表）。

|  | 设计学生数量 | 人员配置 |
| --- | --- | --- |
| 学生 | 4000人 | 安保人员18人，学校共有3个出入口， 3个主出入口，考虑到学校的特殊性，早上5点—晚上12点期间都有大量人员出入，每个主出入口配,3名保安，需配置9人,每班配2名巡逻保安共4人，监控室2人、消防人员1人、安保主管1人、共需配18人； 保洁员25人，(学校共有美术楼、科技楼、图书楼、办公楼共4栋，实验楼3栋、教学楼5栋，宿舍楼5栋，按照每栋楼配备1名（计17人），运动场1个、蓝球场2个、网球场1个、羽毛球场1个以及金带、玉带以及校园公共区域配备4人，垃圾清运工1人，保洁主管1人，替班人员1人，共需配备25人；(4+3+5+5+1+2+1+1)+1+1+1=25（机动人员投标人自行安排） 绿化人员4人，学校现有绿化面积10万平方米，按照2.5万平方米配备1名绿化人员标准，需配备4人； 宿舍管理员10人，学校现有宿舍大门2个、宿舍楼5栋（女生2栋、男生3栋，其中男生有1栋宿舍楼面积略小于女生2栋面积之和），按照每个宿舍大门配备3名管理人员，每栋宿舍楼配备2名管理员计算，共需配备10人（女生宿舍管理员4人、男生宿舍管理员6人）； 男生、女生宿舍共计570间 工程部维修人员5人：水电工2人；木工1人；高压电工1人；人防防护人员1人；（人防建筑工程师或结构工程师1人）。 小计：62人 |
| 管理人员 |  | 项目经理1人 项目主管1人 |

|  | 人员共计 | 64人 |
| --- | --- | --- |

- 项目人员需求：

1.管理团队岗位职责及人员素质要求

1.1项目经理人员素质要求

★本科及以上学历，40周岁以下，具有物业经理上岗证；

★5年以上甲级写字楼或10万平方米以上，高档物业项目第一负责人经验；

★熟悉物业项目运作和成本控制流程制定，清晰的物业项目管理思路和卓越的服务理念；

★有良好的决策能力、执行能力、组织能力、协调能力、创新能力，能持续为业主提供有价值、可行的管理策略；

1.2岗位职责：

根据物业管理合同、物业管理的法规、应业主运营管理中心要求，全面负责本物业管理项目的现场管理，对项目运营结果负责。

1.3工程主管人员素质要求

★工程专科或以上学历，45岁以下，具有助理工程师及以上技术职称；

★5年以上甲级写字楼或10万平方米以上高档物业工程经理经验

★对建筑结构和装修以及暖通、空调、电力和弱电等方面的专业知识有较全面的了解；

★对写字楼接管验收、档案管理、工程改造、工单管理、流程化专业经验；

★对写字楼全楼生命周期管理有较强执行、控制、指导能力，良好的口头、书面表达能力；

1.4岗位职责：

1.负责项目设施设备工单管理、档案管理、年度维修保养计划制定和实施组织工作；

2.负责项目工程改造监管、调试验收、档案交接、整改实施工作；

3.负责项目工程事故组织调查分析处理及善后工作；

4.负责项目工程人员技术指导，人员管理、工作；

5.负责项目工程耗材品质、预算、结合审核、控制项目能耗；

1.5安全主管人员素质要求：

★大专及以上学历，年龄40周岁以下；

★从事安全管理岗位5年以上；

★熟悉安全消防相关法律知识，具备一定的组织管理能力和风险管理知识；

1.6 岗位职责：

1.制定安全管理团队的目标规划和工作计划，确保管理目标实现；

2.结合国家法律及业主需求落实人员安全、物品安全、消防安全、施工安全相关工作；

3.开展组织队伍见识，持续保持队伍人员业务技能达标，队伍稳定；

4.按要求建立区域内紧急和突发安全事件的处理机制和组织；

5.负责与周边区域安全管理部门的协调，建立联动机制；

1.7保安人员的基本要求

★年龄范围：18—40 周岁；

★资格要求：具有公安部门备案合格通过的保安员证。

★身高和仪表：1.70 米以上，五官端正；

★文化程度：60%的人员高中（含高中）以上文化；

★服装方面：统一着装（冬、夏各两套），干净整洁，佩戴工作证；

★成分构成：退伍军人或适龄青年（退伍优秀义务兵优先）；

★个人历史：遵纪守法，品行端正，无违法犯罪记录；

★家庭教育情况：受过良好的家庭教育。

1.8保安员岗位职责：

1.学校保安负责守护好学校，保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。

2.严格遵守公司规章制度，衣容整洁，精神饱满，待人热情，文明执勤树立公司良好形象和个人道德风范。

3.树立强烈的责任感，全面做好服务单位的治安、消防、报警等工作，确保治安安全。

4.熟知本岗职责，了解服务单位的地形及各通道布局，做到勤巡逻、勤检查、发现问题及时上报处理。

5.熟悉保安设施设备的操作及报警设施的使用方法，并能熟练使用各种消防器材正确使用，掌握防火、扑灭小型火灾、逃生自救知识。

6.加强对服务项目物业管辖区的机动车辆管理，维持车辆停放秩序。

7.积极参加工作技能培训、消防培训、努力提高自身素质。

8.负责来访人员的登记，严格遵守客户单位的各项规章制度，提出属于本岗职责内的问题，按客户单位要求开展工作，做好当班记录度。

9.负责做好服务单位要求的物品进出盘查、车辆进出检查的管理工作，制止闲杂人员随意进入服务单位。

10.保持值班岗亭、办公室、门房卫生整洁，勤俭办公，节约用水.用电，杜绝一切浪费现象。

11.坚守岗位严把校门，按时开、闭大门，严格落实外来人员准入制度，防止来历不明人员进入校内，防止将非教学用的易燃易爆、管制器具等危险物品带入校园。

1.9保洁员的基本要求

★年龄范围：30—55 周岁；

★仪表方面：五官端正；

★健康方面：良好；

★服装方面：统一着装（冬、夏各两套），干净整洁，佩戴工作证；

★文化程度：初中以上文化。

1.10保洁员工作职责

1. 负责服务单位指定区域的清洁工作；

2、负责服务单位教学楼内灯箱、管线、消防栓，井盖、公告栏宣传栏及各类指示牌:无积尘积垢，无小广告及不良宣传张贴物，每天擦拭，雨棚定期清洗，玻璃明亮无积尘以及不锈钢部分定期进行防锈及保养。路灯照明杆离地3米以下部分，无张贴物，无污渍，道闸翼闸路障以及其它公共设施无积垢和明显污渍；

3、负责工作区公共卫生间、茶水间的清洁工作，每天擦拭，保持整洁无蛛网，地面无垃圾杂物、无积沙积垢沉积、无杂草青苔、无动物粪便、无明显积水、无明显污渍油迹等。标线清晰无积尘积垢。定期使用专业机具清洗。运动器材、座椅等设施:无积尘积垢，无张贴物，干净整洁；

4、定期检测水质状况，严禁向水体内倾倒污水；

5、负责校区内所有垃圾的收集和垃圾桶的清洁消毒工作；

5.1垃圾中转站机具摆放整齐，垃圾日产日清；
5.2定期清洗垃圾中转站周边地面，确保无明显积水;定期消毒相关场所；
5.3不得在校区内焚烧处理垃圾；
5.4、定期检查垃圾中转站的运行情况并做好相关记录，发现故障或损坏及时上报维修，确保正常使用状态；

5.5配备专用的垃圾清运车辆，负责将校区内的垃圾收集到垃圾中转站，集中处理，日产日清；
5.6校区内所有垃圾桶内垃圾存量不超过2/3，垃圾打包后每日清运二次，学生公寓楼宇早7:30前清运完毕;各大教学楼、实验楼、办公楼、校区主干道早8:30前清运完毕;建筑体外围、广场、港边及较大面积硬化路面周边的垃圾早10: 00前清运完毕;下午垃圾清运统一在16:00前清运完毕；
5.7校区食堂、餐饮店的生活垃圾可委托中标人进行收集与清运，具体要求及实施方法由中标人与食堂经营单位双方协商；
5.8垃圾清运机具、清运车应保持清洁无破损，清运过程中不得产生二次污染；
5.9如遇学校迎新、军训等特殊情况，及时调整垃圾清运频次；

5.10安排专职人员做好垃圾中转站清洁卫生并压缩箱体内垃圾，同时配合环卫车辆将垃圾清运到校外垃圾处置站；

6、根据全国爱卫会除四害标准，定期灭杀蚊、蝇、鼠、蟑螂并做到无滋生源，每周对范围内的场所消毒一次；

6.1消杀(公区、公共部分)夏季每周一次;冬季每两周-一次。

6.2配备毒饵盒进行鼠药投放(公区)，每年两次，投放前做好提示。
6.3根据四害滋生的情况，及时补充药剂、及时清理四害虫体等。

6.4、做好灭蝇灯的使用、管理，保持日常清洁，表面无蚊虫附着、

7、树立高度责任心，自觉维护校区内整体形象，所有卫生区域要做到无垃圾、无烟头、无污泥、无堵塞。

8、早晨上班必须在公司正式上班之前完成各项环境卫生的清洁、清扫，按照相关作业规程达到相关作业标准。

9、按甲方质量要求负责完成其它各项清洁工作，对个别违反清洁管理规定的行为进行劝阻；

10、爱护公物，维护公共设施，节约用水、用电，在工作中若发现公共设施损坏和安全隐患要及时报告保洁班长。

11、管理好清洁卫生用具，合理使用各种清洁卫生用品，工作完毕后要及时清洗器械，并整齐摆放在规定位置。

12、服从管理、调动及临时性的清洁卫生安排，积极完成突击性卫生工作。

13、对上级领导及公司品质管理员的监督检查应虚心接受，对业主/物业使用人对保洁工作提出的工作意见和建议应虚心接受，并及时向保洁班长反映。

14、完成交办的其他临时性工作。

15、每月保洁服务费实行考核兑现。

| 阳新县第一中学（新校区）环境卫生查检表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 查核项目 | 分值 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | 地面 | 地面、踢脚线、边角清扫干净、清洁明亮、无积水、无垃圾杂物 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地面涂层、胶带无人为损坏 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地垫无积水、无杂物 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 走廊 墙壁 | 校内走廊保持清洁整齐、无烟头、无杂物 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 墙壁、墙纸、墙沿无污垢、无积灰 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 开关、灯具、消防栓按钮无灰尘、无污垢 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 窗台 | 窗台、窗户、窗帘无灰尘、无杂物 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 玻璃、玻璃框无积尘、无杂物 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 公共 场所 | 墙壁上的洗手液架无尘、无污迹 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 墙壁、立柱上无乱贴、乱画、乱挂、乱钉现象 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大门玻璃明亮、洁净、无乱贴乱画 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 坐式空调、自动购物机、显示屏、缴费机类无灰尘、无积物 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 楼梯扶手处无灰尘、无污渍、无悬挂物品 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 宣传架、座椅摆放整齐、无灰尘、无杂物 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 洗手设备干净、无污迹、无杂物 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 灭火器、消防栓摆放规定的位置、无积尘 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标志牌、指示牌、路标摆放整齐、无灰尘 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 灭烟桶、垃圾桶、垃圾篓摆放整齐、无积尘 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 宣传栏边框干净、无灰尘 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 卫生间 | 卫生间内无异味、无污垢、无积水、无杂物 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拖布、扫帚摆放整齐、标识明显、每日消毒 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小便器无积液、便器清洗及时，无污垢 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 洗手池、面盆内无杂物、无水锈，保持干净 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 镜面、抽纸盒、洗手液盒无灰尘 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 污物间 | 垃圾放于指定的垃圾桶，分类存放 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 垃圾桶、污衣车放在规定的位置，垃圾袋内垃圾不超出四分之三 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 保洁推车 | 保洁物品、工具放在规定的位置上 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 推车上无悬挂与工作无关的物品 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 推车干净、整洁、无异味 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 工作人员素养 | 着装整齐、语言文明、佩戴胸牌（工作证）、待人接物诚恳有礼貌 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上班期间无串岗、无聚集聊天 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作积极、精神饱满、乐于助人 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 得分 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 查检时间： |  |  | 查检人： |  |  |  |  |  |  |  |  |

保洁设备

机械类

| 名称 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多功能洗地机 | 4-6台 |  |  |  |
| 吸水吸尘机 | 2-4台 |  |  |  |
| 多功能抛光机 | 2台 |  |  |  |
| 电瓶试洗吸一体机 | 2台 |  |  |  |
| 榨水桶 | 300个 |  |  |  |
| 接线盘 | 10个 |  |  |  |
| 环卫垃圾桶 | 100#×44 |  |  |  |
| 铝梯 | 4架 |  |  |  |
| 云石铲刀 | 5把 |  |  |  |
| 伸缩杆 | (2.4m×2) |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

保洁易耗品

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 撮箕 | 把 |  |  |  |  |
| 4 | 手刷 | 把 |  |  |  |  |
| 5 | 手提桶 | 个 |  |  |  |  |
| 6 | 垃圾篓 | 个 |  |  |  |  |
| 7 | 平口铲 | 把 |  |  |  |  |
| 8 | 胶手套 | 双 |  |  |  |  |
| 9 | 抹水器 | 把 |  |  |  |  |
| 10 | 小方毛巾 | 条 |  |  |  |  |
| 11 | 大毛巾 | 条 |  |  |  |  |
| 12 | 玻璃刮 | 把 |  |  |  |  |
| 13 | 扫把 | 把 |  |  |  |  |
| 14 | 大竹扫把 | 把 |  |  |  |  |
| 15 | 黑色垃圾袋（大） | 个 |  |  |  | 垃圾桶用 |
| 16 | 黑色垃圾袋（小） | 个 |  |  |  | 垃圾篓用 |
| 17 | 芳香球 | 件 |  |  |  |  |
| 18 | 除垢液 | 件 |  |  |  |  |
| 19 | 除尘液 | 加仑 |  |  |  |  |
| 20 | 洁厕净 | 瓶 |  |  |  |  |
| 21 | 消毒液 | 瓶 |  |  |  |  |
| 22 | 拖把 | 把 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

1.11宿管员要求

★年龄范围：20—45 周岁；

★仪表方面：五官端正；

★健康方面：良好；

★服装方面：统一着装（冬、夏各两套），干净整洁，佩戴工作证；

★文化程度：初中以上文化

1.12宿管员岗位职责

1.认真执行宿舍楼管理规定，24小时在岗，负责宿舍楼日常管理，对发生在宿舍楼内的违纪学生和行为要及时制止，并向德育处、综治办报告，确保宿舍楼文明有序、安全稳定。

2、每天上课、晚自习时间要巡查各宿舍，督促留滞学生去上课，并检查宿舍内务，督促学生遵守作息、纪律和卫生等制度。

3、配合学校做好宿舍区的封闭式管理，负责登记和控制留宿的外来人员，制止小商小贩和无关人员进入宿舍区，对来访人员要认真登记并热情接待。

4、及时制止宿舍楼内学生发生的口角、争执、打架斗瓯等事件，注意了解学生思想动态，做好纠纷矛盾的调解工作，协助保卫科完成校园治安事件的调查处理，发现重大事件要果断处理，并立即报告综治办。

5、早晨督查学生起床出操（早自习），平时注意巡查，发现喧哗、吵闹、男女串舍等不文明行为要及时劝止教育，维护好楼内秩序。

6、配合德育处、综治办做好学生值班室的管理和下班老师的考勤，指导值班学生开展晚上查铺、值班、巡逻等工作。

7、按时开、关宿舍楼楼铁门和照明，协助总务室做好水电检查、机房抽水、财产清点维修、电话机管理等工作。

8、每晚到宿舍查铺，协助综治办对未审批外宿学生的调查。

9、每周可准许离岗休息一天，（除周末外，时间自定，但两人须隔开休息)，离岗前一天要报告保卫科。

10、指导和带领学生干部到宿舍楼巡逻、卫生内务检查、纪律督导等公务。

11、协助德育处做好宿舍的安排和调整。

12、不准自己或允许他人在宿舍经商。

13、完成领导交办的其他任务

1.13绿化人员要求

★年龄范围：40-55周岁；

★仪表方面：五官端正；

★健康方面：良好；

★服装方面：统一着装（冬、夏各两套），干净整洁，佩戴工作证；

★文化程度：初中以上文化

1.14工作职责

1、清理校内花坛、草坪中的杂草。定期修剪草坪、花木。清除草坪内的枯枝、枯叶，保持区域内无垃圾。保持草坪的平整、整洁，花木的完美，达到美化校园的效果。

2、修枝整形，适时对遭受病虫害的植物喷打农药。

3、对校区所有植物进行浇水灌溉。一次浇水量应充分渗透地表。对花草树木适时适量的施用各种所需肥料。

4、对校区的植物进行松土工作，以利于植物的生长和规范

1.15工程人员要求：

★年龄范围：20—55 周岁；

★仪表方面：五官端正；

★健康方面：良好；

★服装方面：统一着装（冬、夏各两套），干净整洁，佩戴工作证；

★文化程度：初中以上文化、持高低压电工证上岗。

1.16工程员岗位职责：

- 精通高、低压配电设备的组合、电流、电压，如何确保配电设备的正常运行，确保学校正常教学、生活正常开展。

- 及时发现并维修照明故障，应急故障。

- 给排水问题发现或接到维修通知，第一时间到现场维修。

- 维护确保电器、电机设备的安全与卫生，控制各类成本。

- 按要求对电器、电机设备的维修保养工作。

- 制定科学计划节省能耗，减少成本费用。

- 掌握各系统、维护保养好，确保各系统能正常使用。

- 完成上级交办的其他任务。

1.17人防防护员岗位要求及职责：

1.岗位要求：具有人防防护培训合格证书

2.岗位职责：

（1）人防工程结构的维护

①加强人防工程的地面管理，重型车辆、机械、设备和材料-般不宜通过和停放(堆放)，如需通过和停放(堆放)时，必须征得人防部门的同意。

②发现结构表面侵蚀、风化、脱落、掉角等损坏情况，应及时用同标号砼或高标号砂浆进行修补，防止局部损坏扩大，避免因钢筋保护层破坏引起结构内部钢筋锈蚀。

③人防工程产生渗漏水现象应及时防水堵漏。防水堵漏方案的确定，应因时、因地、因工程制宜。在保证工程质量前提下，做到取材容易，操作简便，造价经济，安全可靠。

④人防工程的主体结构不得任意开孔，如必须开孔时，须报人防主管部门同意，并认真做好新开孔的防水和防护密闭处理。

(2)人防工程防护密闭设施的维护：

①钢筋砼和钢筋网水泥门应轻开轻关，以免碰坏，如局部损坏，应及时用高标号水泥砂浆等材料修补，当损坏影响防护能力或密闭性能不易修复时，应按设计要求及时更换。

② 金属门扇和钢筋砼门扇包边钢框应保持良好的油漆层，一般3年应重新涂防锈漆和油漆。

③防护(密闭)门、防爆波活门每年检修一次，铰页、闭锁及传动机构的活动部位添注机油，防止锈蚀，保持灵活，各种零件如有损坏或严重磨损，应及时配齐或更换。

④密闭胶条应保持清洁，不得沾油污、涂漆，如有老化或脱落，应及时更换或修复。

⑤扩散室不得改作它用，应保持清洁。排烟口的扩散室每年清除污烟灰一次，进排风口不得堵赛。

(3)人防工程内部设备(通风空调设备)的维护

①手动、手电动密闭阀门必须开闭灵活，关闭严密，应当每月保养一次，每年检修一次，五年大修一次。

②自动排气阀每月擦拭阀门外套与空腔的污垢，保持密封面的清洁、橡胶密封圈的清洁。橡胶密封圈应避免沾油污，严禁涂漆，每年检修一次。

③通风机要保持清洁、干燥，注意检查，及时添注润滑油，平时不使用的通风机每月擦拭一次，并运转一小时,观察运转是否正常。每年检修一次，每五年进行一次全面检.修。

④ 风管、风道、风口及调节阀定期清除外表的灰尘、污垢，保持清洁，发现漏风应及时检修，一般每年清理维护一次。

(4)给排水设备的维护

①应定期检查、清除排水管道和检查井内的淤积物，保持管道排水畅道。污水集水池应定期清掏和冲洗，若部件有损坏应及时修理或更换。

②排水防爆波井每年清洗一次，对易锈蚀部件应擦洗加油和除锈涂漆。有损坏时，应及时修理或更换。

③各类水泵应保持完好、清洁、干燥、无锈蚀，出现故障应及时排除，不经常使用的水泵，应每月进行一次保养性运行，运行时间不少于半小时。

(5)电气照明及用电器具的维护

①对照明线、照明灯具、开关插座及用电器具等，应加强维护，随时检查和纠正不安全的地方，如线路松脱、开关不灵等。

②每年要对照明设备进行一次全面检查和修理保养，检查保养项目为:

②-1查照明回路的绝缘电阻值。

②-2各种设备内部如有潮湿积水现象，应擦试烘干。

②-3检查配电盘内开关及保险丝( 片)管的接触片是否接

(6)维护管理人员的主要责任是负责组织落买人民防空工程维修保养计划，建立和管理工程档案、工程维修检查记录，协助领导人员检查监督工程维护保养情况。

(7)维护人员的主要责任是负责按有关技术规范、规程组织工程维修保养的具体操作。

(8)维护管理内容主要是工程主体，防护设施、工程设备的维护，包括工程结构、防护密闭的设备设施、风、水、电、暖、通信、消防系统进行日常保养和检查维修。

1.18消防员岗位要求及职责：

1.岗位要求：具有消防培训合格证书

2.岗位职责：

（1）及时发现消防故障，应急故障。

（2）消除安全隐患

（3）消防安全设施稽查与消防安全知识宣传
（4）内部勤务（接警、文书、火警调查等工作）

（5）负责学校消防管理及应急服务等，维护校园安全稳定，及时发现和消除安全隐患;

（6）负责校园公共区域、建筑公共区域消防设施设备的24小时日常巡逻巡查，发现并处置异常情况，有效处理突发应急事件。
（7）负责校园全面的日常消防巡查巡检和火情处置与报警,并配合政府主管机关的检查，避免火灾事件发生。
（8）负责开展校园消防知识宣传与消防隐患排查与处置。
（9）完成校园安全主管部门交办的其它临时安全管理服务工作。

（10）实施24小时值守，值班人员需持有建筑消防安全管理员证，持证上岗，具有高度的工作责任心，熟悉校区消防系统分布情况，熟悉和掌握系统的工作原理和操作规程，确保及时发现并准确处置火灾和误报火警。

（11）熟悉和掌握系统的工作原理和操作规程，熟悉各种按键的功能，并能够熟练操作本系统。

（12）熟练掌握《消防控制室日常管理制度》和《消防控制室火灾事故应急处置程序》，确保火灾情况下能及时按照程序开展灭火救援工作。

（13）掌握消防设施的运行、误报警、故障等有关情况，发现问题和故障时,应及时报告并按相关程序进行处置，确保火灾自动报警系统和灭火系统处于正常工作状态。

（14）建立完善、严格实施监控室人员进出、监控视频保管及保密、值班电激活话接听、值班记录登记等监控室及信息管理制度。

（15）每天交接班时，应检查火灾报警控制器的自检、消音、复位功能以及主备电源切换功能，并认真填写交接班记录。

三、质量标准：

提供专业校园后勤服务管理管理，为师生营造良好的教学生活环境，让招标单位满意。

| 物业基础服务内容与标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块 | 项目 | 需求内容 描述 | 达标标准 | 关键指标 |
| 安全保卫 | 日常管理 | 校园门值 | 1、校区所有出入口及周边50米范围内的值守管理服务和形象礼仪服务。 2、维护大门内外的治安和秩序。对各类寻衅滋事、异常聚集、可疑人员、异常行为人员和异常现象等进行排查防控，可疑及突发事件的及时处理 防控，报告学校主管部门并配合保卫及公安机关的处理:禁止摆摊设点: 保持与各巡逻、监控及门值岗联动互通信息，保障校园整体环境和秩序正常。 3、落实校园车辆进出管理规定。对进出校区车辆的有效管理，对外来车。 辆进校车辆进行问询和信息、证件核实、检查登记;车载物品进行安全检查、登记，避免危险物品进入校内;大件及重要资产物品带离校园，需有校内主管部门的合规手续并给予核实检查登记，避免校内财产流失;对不合理荷载车辆管控;杜绝违规车辆进入校园;避免车辆乱停乱放，保障出入畅通有序。 4、严格校园人员进出管理规定。对各类来人来访的问询、排查、信息核实和登记，对可视范围内闲杂人员的清理工作，禁止闲杂人员(如流浪乞讨、废品收集、产品推销、外卖食品、衣冠不整行为不雅等人员)进入校区。 5、排查、禁止动物、宠物进入校园。 6、负责道闸及车辆引导设施的运行、故障及时报修及临时处置。 7、门岗值班室管理规范，门前卫生三包，保持卫生整洁。 8、文明执勤，礼貌待人，树立良好的窗口形象。 | 无责任事故/事件 |
|  |  | 楼栋门值 | 1、负责各楼栋的夜间值守与巡查。 2、文明执勤，礼貌待人，维护楼栋出入口人员及物资进出秩序和办公、学习环境，处理各类异常及突发事件。 3、严格人员进出管理。禁止闲杂人员进入楼栋，对前来办事人员进行问询、信息核实登记和接待指引，获得许可后方可进入;排查推销、非法宣传等可疑人员。 4、严格物资管理。对可疑物品进入进行排查，防止违规及危险物品进入;对带离楼栋的大件及贵重物品、可疑物品、楼栋设施等进行排查核实登记，防止资产流失。 5、夜班人员负责楼栋大门的开关闭，并对楼栋内外的周期巡查，检查门窗、能源、电器设备是否锁闭关闭等各类安全隐患并给予排除处理，清理无关人员，检查是否存在可疑人员、可疑现象及公共设备是否运行正常并跟进处置、报告异常情况，防止火灾、盗窃等消防、治安事件的发 生。 | 无责任事故/事件 |
|  |  | 车辆管理服务 | - 引导车辆按规定路线限速行驶，禁止鸣笛。 - 提醒驾驶人员在规定停车区域有序停放。 - 及时疏导占道车辆，保持校区道路畅通。 - 密切关注车辆情况及驾驶员行为，避免意外交通事故的 发生。 - 及时整理非机动车停放情况;配合高校定期清理无车主 的非机动车辆。 | 无责任事故/事件 |
|  |  | 巡查管理 | 1、负责校园公共区域、楼栋公共区域的周期性安全巡逻、消防管理、治安防范、车辆规范等巡逻检查任务，及时发现和排除各种不安全因素，及时制止报告各种违规、违法犯罪行为。 2、负责各类突发、应急事件的快速管控和处置，接收处理师生教职员工的安全救助，抢救危难群众和遭受危害的财产，提供紧急救助。 3、维护校园教学办公及生活秩序。加强校园内部交通秩序管理，高峰时段对车辆行进进行引导指挥和管控，杜绝车辆乱停乱放行为:对影响教学办公生活环境的噪音等行为进行管控:清理进入学校的闲杂人员，对推销宣传等可疑人员进行盘查处理;杜绝摆摊设点现象。 4、维护校园安全环境。对校园宣传横幅、宣传物等进行检查核实，及时查处违规及非法宣传行为并上报;主动介入人员异常聚集现象，查实情况制止非法聚集和宣传并及时管控和上报处置，维护校园的安全稳定环境。 5、协助学校保卫部门及相关执法部门的工作开展。 | 无责任事故/事件 |
|  |  | 监控管理 | 1、实施24小时值守。值班人员必须持有建(构)筑物消防员资格证，具有高度的工作责任心，熟悉校区安防点位分布和监视画面配置规划，管理并熟练操作监控设备，及时掌握各种监控信息，发现事故、异常情况和接到报警应立即通知巡逻岗或离事故区域最近的保安赶往现场处置，并及时报告上级领导。 2、负责系统设备及配套设备的日常运行管理。进行定期和不定期的运行状况巡查，并记录系统运行状况，运行故障并报修，并跟进处理情况跟踪验收，保障监控系统的正常运行;同时对校内各安防分控子系统进行辅助管理，在必要时提供相应的操作协助。 3、负责系统运行数据的保存、备份工作。包括录像取证数据、系统报修资料、监控抓拍文件、系统文件等重要数据的安全管理，不得擅自调取或删改、隐匿监控录像及系统数据，严格执行录像数据查询取证的流程。对报警信息进行核实并按相关规定妥善处置。 |  |
|  | 安全事件/事故 | 物业公司负管理责任（含主要/次要责任）的安全事故/事件为零，这些事故/事件包括但不限于：人身安全事件、财产安全事件、火灾火险事件、信息安全事件。 | 在当月考核期内如出现安全事故/事件，监管部门进行事故调查分析评审，确认物业公司的责任（含主要/次要责任） | 无责任事故/事件 |
|  | 日常管理 | 现场抽检合格率符合要求： 1. 无脱岗、睡岗； 2. 消防器材抽检合格率不低于95%； 3. 安管员对工作内容及岗位标准认识清晰准确； 4. 各岗位均有该岗位的工作标准的管理文件。 | 1. 通过临时查岗、监控录像追溯、举报等方式，发现一起，则本项不合格； 2. 每月抽检20%的消防器材设备，若合格率低于95%，则不合格；（注：已报修的不计入合格率计算） 3. 抽查2名现场安管员，如皆不能清晰准确回答考核问题，则本项不合格。 | 设备器材合格率95%以上 岗位职责抽查合格率95%以上 |
|  | 消防演练 | 消防演练： 1. 根据园区内实际情况制定可行的消防疏散、演习方案； 2. 组织园区内员工参与消防演练与培训。 | 1.执行政府关于消防相关的演习、方案、疏散工作； 2.及时向腾讯及政府消防机构反馈演习工作汇报； 3.记录、输出演习报告。 | 每年演习次数不低于2次（地方政府法律、法规要求高于2次的按当地法规执行）； 每次演习疏散人员不低于项目内员工的35% |
|  | 安全检查 | 人员出入管理：有效识别内、外部人员身份，核实、登记外部来访人员信息。 | 有效识别出入人员，人员出入检查须登记，无责任安全事故。 | 人员出入识别率达到100%，有效投诉每月不高于2次 |
|  |  | 物品出入管理：楼宇出入各类物品检查识别，对放行物品进行登记核查。 | 有效管控出入物品，对物品出入进行检查登记，无责任安全事故。 | 物品出入识别率达到100%，有效投诉每月不高于2次 |
| 学生公寓管理 | 学生公寓 | 日常管理 | 1、卫生保洁及设施维护。要求公寓区(除学生寝室内部)及周边公共环境按照常规物业运行标准做好保洁和公共设施维护工作，地面24小时保持干净整洁，维护安全、整洁、和谐的学习生活环境。 2、公寓区内的安全保卫工作: (1)人员配备到位、确保24小时有人值守，做好人员及大型重要物资进出公寓大门的安全管理。(2) 落实安全责任，定时进行公寓区内的安全巡查，排除安全隐患，及时制止学生的不安全行为。(3)负责楼字所有大门钥匙、房间钥匙及备用钥匙的安全管理，并严格钥匙借用归还登记。(4) 指导和教育学生做好日常防火、防盗和安全用电、用气。(5)制定完善的应急处理预案，定期进行演练。 3.寝室设施设备的报修:对于学生保修的寝室设施设备及时登记进行报修，不影响学生的日常生活。毕业搬迁寝室的设施设备检查、报修并跟进维修。 4.学生公寓日常秩序管理和生活服务: (1)做好学生入住和退房管理。按照采购人分配的房源，安排学生到指定房间、床位入住。协同采购人制定学生入、退房管理制度，程序规范。(2)建立学生公寓房屋使用档案和学生住宿档案，未经德育处批准，不私自使用空置房源。(3)建立日常巡查制度，督促学生执行学校学生公寓管理的各项规章制度，做好异常情况的登记，及时报告和处理不稳定因素，配合学院处理好发生在公寓内的学生矛盾纠纷。(4)督促学生严格遵守学校的作息时间，做好晚归登记和处理。(5)在各楼栋门厅设立“一站式”服务台，为全体师生提供留言、小件物品寄存、失物招领、温馨(友情)提示;收集学生日常服务需求及意见建议，负责接待学生的日常咨询、报事报修并及时衔接、跟进、回访处理情况。(6) 遇突发事件，管理人员、值班管理人员必须在第一时间赶赴现场并及时报告学校综治办及相关部门和相关人员，情况紧急应同时直接报警，主管人员必须在第一时间到现场处理问题或协调处理问题。 5.按照采购人的要求，配合做好公寓内的学生日常思想品德、行为规范及法律法规的教育工作。 |  |
|  |  | 门禁管理 | 24小时在岗，凭证出入禁止外来人员留宿。 | 参照学生宿舍管理规定 |
|  |  | 学生管理 | 早自习、晚自习查寝，督促滞留学生上课，检查内务。 | 参照学生宿舍管理规定 |
|  |  | 治安管理 | 管理宿舍、喧哗、吵闹防止打架斗殴、每晚查铺协助综治办对未审批外宿学生的调查 | 参照学生宿舍理规定 |
| 消防管理 | 消防 | 日常管理 | 1、实施24小时值守，值班人员需持有建筑消防安全管理员证，持证上岗，具有高度的工作责任心，熟悉校区消防系统分布情况，熟悉和掌握系统的工作原理和操作规程，确保及时发现并准确处置火灾和误报火警。 2、熟悉和掌握系统的工作原理和操作规程，熟悉各种按键的功能，并能够熟练操作本系统。 3、熟练掌握《消防控制室日常管理制度》和《消防控制室火灾事故应急 处置程序》，确保火灾情况下能及时按照程序开展灭火救援工作。 4、掌握消防设施的运行、误报警、故障等有关情况，发现问题和故障时，应及时报告并按相关程序进行处置，确保火灾自动报警系统和灭火系统处于正常工作状态。 5、建立完善、严格实施监控室人员进出、监控视频保管及保密、值班电话接听、值班记录登记等监控室及信息管理制度。 6、每天交接班时，应检查火灾报警控制器的自检、消音、复位功能以及主备电源切换功能，并认真填写交接班记录。 |  |
| 保洁 | 日常清洁服务 | 室内公共区 | 墙地面干净、整洁；大堂接待台、标识牌、窗台表面无灰尘，皮质傢俬表面光亮、无污渍，无变色；大堂入口每天清洗托擦，电梯内地垫每周清洗，下雨天随时清洁；垃圾桶及时清理。 | 过程监控利用考核指标进行引导；服务无死角，考核覆盖率；抽查合格率≥85%，月有效投诉≤1次/5万m2 |
|  |  | 室外 | 路面干净、无污水、无杂物，绿化带无过多落叶，地面每天全面清洗一次，室外垃圾桶及时清理，停车场无废弃物无明显污渍、外墙干净整洁。 |  |
|  |  | 卫生间 | 干净、整洁、无杂物、无污迹、无明显水渍，无堵塞、无异味，清洁工具摆放有序，及时倾倒垃圾，及时处理故障设施。卫生洁具保持光亮洁净。 |  |
|  |  | 大堂 | 大堂保洁方案需要明确人员、设备、耗材、服务时间、服装等项目，整体方案需要校方批准后才能实施； |  |
|  |  | 公共动力设备机房 | 干净、整洁、无积水、无杂物。 |  |
|  |  | 空置房屋 | 干净、整洁、无积水、无杂物。 |  |
|  |  | 垃圾清运 | 各区域垃圾日产日清，转运至指垃圾中转站。 | 过程监控利用考核指标进行引导 |
|  |  | 消杀（消毒） | 保持提前24小时通知，监督药剂符合行业要求；保持覆盖员工在办公场地附近聚集的公共区域，考核覆盖率。 | 每周消杀次数≥1次，月有效投诉≤1次/5万m2 |
|  | 绿化管理 | 室内公共区 | 过程监控利用考核指标进行引导，定期调整服务方案；整体布局合理，叶面干净，花叶鲜艳，花粉及花瓣无毒，无异味，对人体无过敏，无蚊虫及病虫害，生长不佳植物需及时更换。 | 规格符合度95%、数量符合度100%，月有效投诉≤1次/5万m2 |
|  |  | 室外绿化植物养护 | 生长良好，景观效果良好，枝叶健壮，行道树无缺株，绿地内无死树。草坪平整、叶色青绿，无枯黄叶、病虫害。 | 过程监控利用考核指标进行引导；养护管理无死角，考核覆盖率 |
| 设施 设备 | 日常管理 | 按甲方施工合同监管，涉及照明系统、空调系统、机电系统、给排水系统、锁具、安防系统。销售安装单位合同约定在质保期的保修包换。过质保期后由物业公司定期保养 | 1、维保期间内因原施工单位施工质量或产品质量原因，由物业公司督促原施工单位处理。 2、原施工单位或厂家对物业反馈问题不处理或处理不及时，由委托单位（甲方）安装单位、规划设计部负责协调处理。 3、质保期后由物业公司负责维修保养。 4、外包费用已列在服务报价中。 |  |
|  | 照明系统 | 公共区域日光灯、节能灯、灯具、地面泛光照明等一切照明设备的维护和维修 | （质保期厂家更换配件耗材）照明、灯光无闪烁，日常故障当日完成。 | 工单完成率100%，维修及时率90%以上。有效投诉每月不高于一次 |
|  | 空调系统 | 公共区域空调维保、滤网清洗、维修、维护、补充冷媒工作 | 运行控制正常，无噪音、震动、漏水。日常故障24小时内完成。较大故障72小时内完成。（质保期内厂家报修） | 工单完成率100%，维修及时率不低于80%，维保完成率90%以上，有效投诉每月不高于2次，抽查合格率100% |
|  | 机电系统 | 供配电：配电房、配电箱的维修、保养工作 | 高低压配电设备运行正常，无安全隐患，按计划保养；安全隐患有上报和排除方案。 | 维保完成率90%以上。年各级别事故不超出要求次数（一级0次，二级1次，三级5次） |
|  | 给排水系统 | 室内外公共排水管网维修、保养工作 | 外观正常、无堵塞、无漏水。日常故障24小时内完成。较大故障72小时内完成。 | 工单完成率100%，维修及时率不低于80%，有效投诉每月不高于1次，抽查合格率90% |
|  |  | 公共洗手间、茶水间：水阀、金属软管、洁具以及热水供应设备、设施的维修 |  |  |
|  | 电梯系统 | 直梯 | 外包合同（质保期供应商）物业服务企业每日检查电梯功能完好达到使用标准，因停电、故障、超载引起人员被困，物业工程人员负责第一时间解救被困人员，设置维护路障，通知外包公司维修排除故障。 | 巡查覆盖率100%，人员被困解救时间不超过15分钟，报修及时率90%以上。 |
|  | 锁具 | 公区门锁：门、锁、闭门器等相关附属设施的维修、维护工作 | 无缺失，松动或异响现象。每季度覆盖所有区域的巡检工作。日常故障24小时内完成。较大故障一周内完成。 | 工单完成率100%，处理及时率不低于80%，有效投诉每月不高于2次.抽查合格率100% |
|  | 消防系统 | 灭火器材：灭火器、应急照明、疏散标识月度检测、日常维修、维护、更换工作（不包括新增） | 设备完好，仪表正常，应急灯、紧急疏散指示灯无缺失、故障。每月一次的巡查工作。日常故障当日完成。 | 完好率100%。维修（更换）及时率90%以上。巡查覆盖率100% |
|  | 安防系统 | 门禁系统：日常运行、管理，督促维保单位按合同落实维保工作 | 外包合同（质保期供应商） | 故障跟进率100%，有效投诉每月不高于2次 |
|  |  | 保安监控：日常操作、单位的监管工作 | 1、监控中心岗或者监控中心管理作业的具体事务。 2、负责指导监控中心岗位人员完成监控中心管理工作和处理突发事件。 3、监控员应持证上岗，监控岗位提供365天，24小时不间断的服务。 4、操作台上无与工作无关的物品，监控室清洁，物品摆放整齐有序。 5、监控员要接警迅速，反应敏捷，处理及时。监控记录要详细、真实、整洁、无乱涂卷角缺角等现象。 | 故障跟进率100%，有效投诉每月不高于2次 |
|  |  | 道闸系统：日常运行、管理，督促维保单位按合同落实维保工作 | 外包合同（质保期供应商） | 故障跟进率100%，有效投诉每月不高于2次 |
|  | 人防系统 | 日常巡检要求及内容， | 1.人防工程结构的维护 2人防工程防护密闭设施的维护 3、人防工程内部设备的维护 4、给排水设备的维护 5、电气照明及用电器具的维护 6、维护管理人员的主要责任是负责组织落买人民防空工程维修保养计划，建立和管理工程档案、工程维修检查记录，协助领导人员检查监督工程维护保养情况。 7、维护人员的主要责任是负责按有关技术规范、规程组织工程维修保养的具体操作。 8、维护管理内容主要是工程主体，防护设施、工程设备的维护，包括工程结构、防护密闭的设备设施、风、水、电、暖、通信、消防系统进行日常保养和检查维修。 | 每日常规检查，日常故障当日完成。每月一次的全面巡查工作，发现隐患及时报备，并提出解决方案，报采购人审批执行。 |
|  | 工程管理 | 公共区各类大小工程配合、施工巡查、现场监管、违规处罚、验收工作 | 《行政类工程管理办法》 | 现场及文件抽查合格率100%，无有效投诉 |
|  |  | 设施设备大修、中修及专项维修计划 | 计划清晰，明确。至少每半年一次的设施设备专项巡检计划及报告。 | 维修覆盖率100%，现场及文件抽查合格率100%，无有效投诉 |
|  | 档案管理 | 日常工作资料的收集、存档工作，项目进驻和退出按甲方要求全面移交 | 文件抽查完整，规范。 | 抽查合格率100% |
|  | 能耗管理 | 水、电费及分项计量平台的维护与更新 | 每月一次数据的收集及分析汇总报告，以及每季度一次的能耗分析报告以及能耗优化方案建议。 | 及时率90%以上。无有效投诉 |
|  | 机房设施设备 | 机房定期巡查工作 | 设施设备正常，无漏水、异响及杂物。故障及时汇报相关部门 | 故障跟进率100%，有效投诉每月不高于2次 |
|  | 监控查询 | 监控查询：支持通过审批的员工监控查询需求及行政部提出的查询需求，办公区重大安全事件、固资丢失的监控查询。 | 参照《监控室录像查询管理办法》中对于监控查询的要求完成监控查询工作。 | 查询率100%（无视频区域除外） |
|  | 停车场 管理 | 停车场设备设施管理 停车场出入口控制管理 | 参照停车场管理规定执行。 | 抽查完好率 有效投诉每月不高于1次 |
| 工程维修管理 | 房屋维修与保养 | 日常管理 | 1、按规定建立校区内房屋本体与配套设施等物业的管理资料档案、并妥善使用与保管。 2、建立房屋本体及配套设施维修养护检查制度，保证检查记录完整。 3、校区楼内外无违章乱张贴、乱搭建、乱拉管线等现象。 4、 无擅自改变房屋用途行为。 5、外墙面外观完好、整洁，建材贴面无脱落现象;玻璃幕墙应清洁明亮无破损。 6、维护房屋、门窗、栏杆、扶手等公用设施的完好和正常使用，及时完成各项零星维修任务，零星维修合格率100%。 7、维护室外场地、道路、路牙、人行道、沟、井等共用设施完好和正常使用。 8、维护公共照明(路灯、庭院灯、楼梯灯等)、水电设施、校园广播系统等公共设施正常使用，发现问题故障及时解决维修。 |  |
| 客服 | 客户回访 | 客服部定期对物业服务满意度调查 | 定期回访，每年两次满意度调查，业主评价客观、满意。 | 满意率80%以上 |

四、报价参考界定范围

- 保安秩序维护工作范围：校园内门禁管理、停车管理、校园内巡逻管理、消防安全器材管理、监控设施管理、办公区域的安全保卫，治安巡逻，消防，报警，24小时全天值班，解决门禁的安全问题，解决电、空调等能源损耗的问题，处理突发事件。

- 保洁工作范围：校园内公共区域道路、服务区内个楼栋建筑大厅、公共走道区域、卫生间、绿地区域的日常卫生保洁、垃圾收集清运。

- 绿化工作范围：公共绿地的浇水灌溉、除草、植物修建造型、施肥养护、虫害消杀等维护工作。

- 工程维修人员工作范围：日常照明系统维护、给排水系统、热水系统、直饮水系统等供应设备、维护、门禁系统维护、配电房管理、电梯日常管理、消防系统日常管理、监控系统日常维护、中央空调日常管理、发电机组日常管理。

- 宿管员工作：严格按照学校宿舍管理制度，执行管理宿舍保障学生生命财产安全。

| 物业服务商管理费用界定表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 业务分类 |  |  | 工作内容 | 服务提供方式 | 包干费用 | 实报实销费用 |
|  | 设 施 管 理 | 日常 维修 管理 | 人工 | 动力设备设施的 修保养管理 | 物业总包 | 人工费用包干 | 非低值易耗的、《物 料及工具-设备设施材 料明细 |
|  |  |  | 物料 | 校区建筑物及公共部分设施设备的备品及备件 | 物业总包 | 日常单次单件500元以下的五金配件、耗材采购及供应分包范围以内的低值易耗材料包干 | 包干材料清单《物料及工具-设备设施材料明细》以外的实报实销 |
|  |  |  | 中央 空调 | 校区物业内的各品牌大小分体空调维保、滤网清洗、维修、维护、补充冷媒工作 | 物业总包，需专业外包 | 维保人员人工费包干，单次单件500元以下零配件。 | 单次单件500以上零配件、实报实销。 |
|  |  |  | 消防 系统 | 室内消防设施设备的维保及巡查工作（物业总包，维保要求外包） | 物业总包，需专业外包 | 维保人工费用及管理费包干，单次单件500元以下的零配件 | 单次单件500元以上的零配件 |
|  |  |  | 安防 系统 | 门禁系统：日常运行、管理、督促维保单位按合同落实维保 | 物业总包，需专业外包 | 维保人工费用及管理费包干，单次单件500元以下的零配件 | 单次单件500元以上的零配件 |
|  |  |  |  | 监控系统：日常操作、专业外包单位的监管工作 | 物业总包，需专业外包 | 维保人工费用及管理费包干，单次单件500元以下的零配件 | 单次单件500元以上的零配件 |
|  |  |  | 工程 管理 | 办公区各类大小工程配合、施工巡查、现场监管、违规处罚、验收工作 | 物业总包 | 管理费包干 |  |
|  |  |  |  | 设施设备大修、中修及专项维修计划 | 物业总包 | 管理费包干 | 单次单件500元以上的零配件 |
|  |  |  | 档案 管理 | 日常工作资料的收集、存档工作，项目进驻和退出按甲方要求全面移交。工单、定期维护信息录入、维护与更新 | 物业总包 | 管理费包干 | 其他实报实销 |
|  |  |  | 能耗 管理 | 水、电费及分项计量平台的维护与更新 | 物业总包 | 管理费包干 |  |
|  |  |  | 小型维修及改造 | 1万元以下维修及改造 | 物业按次报价 | 管理费包干 | 其他实报实销 |
|  |  |  | 机房 设施 设备 | 配电、供水机房环境巡查及专用空调的每日巡查工作 | 物业总包 | 管理费包干 |  |
| 2 | 环 境 管 理 | 清洁 | 日常 清洁 | 日常普通清洁（包括但不限于办公区、公共区、卫生间、地库、室外、公共动力设备房、景观水池、道路。化粪池、隔油池、垃圾清运至指定地点。（包含项目所有生活垃圾所有生活垃圾及绿化垃圾） | 物业总包（需对外分包时须报校方意，物业方负责外包清洁方日常监管和考核，对清洁质量负责，校方每月按照月度考核结果支付费用） | 人工、工具、配套耗材等包含在物业管理费内 | 化粪池、隔油池人工费清理根据情况实报实销。 垃圾外运另行约定。 |
|  |  |  | 专项 清洁 | 石材、木材、贵重家私护理、布艺家私清洗 |  |  | 不包含在物业管理费内，按实际结算。合同中约定各类专项清洁每平米综合单价 |
|  |  |  | 外墙 清洗 | 建筑物外立面清洗 |  |  | 不包含在物业管理费内，按实际结算。合同中约定各类专项清洁每平米综合单价 |
|  |  | 消杀 | 室内 室外 消杀 | 覆盖全部教学楼及宿舍区域 绿化范围 | 物业总包 | 人工费包含在物业费内 | 药剂费用，按每平方米报消杀单价 |
| 3 | 绿 化 管 理 | 绿化 | 绿化 养护 病虫害防治 | 室内外绿化养护 | 物业总包 | 人工、工具、配套耗材等包含在物业管理费内。 | 药剂费用，按每平方米报消杀单价 |
|  |  |  | 植物 租摆 | 室内绿植租摆 | 物业总包 |  | 不含在物业管理费内，合同中约定租摆植物单价，按实际租摆数量计算费用 |
| 4 | 安 全 、消 防 管 理 | 消防 | 安全 消防 管控 | 安全、消防日常管理及演练，迎检等服务 | 物业总包 | 人工费包干 |  |
|  |  |  | 消防 演习 | 年度全员消防疏散演习 | 物业总包 | 人工费包干 | 演习费用、活动费、礼品费、策划费、执行费用、宣传费用、消防器材损耗费用，不包含在物业管理费内，按照活动实际费用结算 |
|  |  |  | 消防 检查 | 检查、处置消防的各类隐患。通过日、周、月、季度巡查确保项目消防安全。灭火器、防毒面具、消防等各类消防器材的检查，确保消防器材达到消防法律法规要求。 | 物业总包 | 人工费用包干 | 检修、换药、维修，据实报销 |
|  |  |  | 监控 中心 | 负责监控中心内的相关设备操作、使用，配合物业其他岗位支持安全管理工作 | 物业总包 | 管理费包干 |  |
|  |  |  | 安防 器材 | 安全类防范物资 | 物业总包 | 合同约定安防装备，物业费包干 | 消防要求合同以外的装备器材实报实销。 |
|  |  |  | 安全 管控 | 校园内所属区域的地面、地下室、办公区、主要出入口的安全管控。确保校园内的人员物品安全 | 物业总包 | 管理费包干 | 其他实报实销 |
|  |  |  | 突发 事件 | 处置应对校内发生的各类突发安全事件，避免人员、财产损失扩大，建立相应培训体系 | 物业总包 | 管理费包干 |  |
|  |  |  | 安全 巡查 | 校园内区域安全巡查，确保巡查区域的综合安全工作 | 物业总包 | 管理费包干 | 其他实报实销 |
| 5 | 宿 舍 管 理 |  | 门禁 管理 | 严格宿舍管理凭校园卡或学生证进出 | 物业总包 | 管理费包干 |  |
|  |  |  | 学生 管理 | 早晨查寝提醒学生上课、夜间查寝确保及时反馈学生在校情况。 | 物业总包 | 管理费包干 |  |
|  |  |  | 治安 管理 | 关注宿舍学生，及时制止学生发生口角，引发安全事故 | 物业总包 | 管理费包干 |  |
|  |  |  | 安全 管理 | 学生高功率电器、用电安全管理 | 物业总包 | 管理费包干 |  |
| 6 | 其 他 | 物业供应商在现场勘查发现的项目费用报价 |  |  |  |  |  |
| 备注：合同中物业公司需提供各岗位合同内和合同外需求人工月和小时工资标准（综合单价：含工资、加班费、福利等费用） 五、商务要求： 1、服务期限：财库[2014]37号文规定："采购需求具有相对固定性、延续性且价格变化幅度小的服务项目，在年度预算能保障的前提下，采购人可以签订不超过三年履行期限的政府采购合同。"本项目服务期限为16个月（如果成交单位履约情况良好，采购人可以续约二年，也可以选择招标的方式重新选择供应商）。 2、服务地点：阳新县第一中学。 3、付款方式：签订合同履行服务后，按实际进驻情况以月为单位，自甲方接收合格发票后20个日历天内付款。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 合同格式(参考)

阳新县第一中学（新校区）后勤物业服务外包项目

委托合同

甲方:阳新县第一中学

乙方:

合同签署时间:2020年  月  日

阳新县第一中学（新校区）后勤物业服务外包项目

委托合同

委托方: 阳新县第一中学       (以下简称甲方)

地址:

法定代表人                   职务:

联系方式:

受托方:                     (以下简称乙方)

地址:

法定代表人:                  职务:

联系方式:

根据《中华人民共和国合同法》、《物业管理条例》等有关法律、法规，甲乙双方经过发好协商，在自愿、平等的基础。上约定，甲方将阳新县第一中学（新校区）后勤物业

服务外包项目委托给乙方实行物业管理，为了更好的履行双方的权利义务，双方特订立本合同，以遵执行。

第一  物业情况

第一条物业基本情况

物业类型:综合寄宿学校坐落位置:阳新县第一中学校园内。

建筑面积: 阳新县第一中学新校区：占地面积17.2万平方米，18栋建筑物总建筑面积10.11万平方米，绿化面积6.5万平方米，地下人防工程7456平方米，本校区3个主出入口。

岗位人员配置:详见本合同附件-一

第二条乙方提供的物业管理服务，包括但不限于以下服务范围：校园安全保卫服务、绿化管理服务、设备管理与保养服务、保洁卫生服务、人防及消防安全管理服务、学生公寓、地下室管理服务、房屋维修与保养服务等，受益方阳新县第一中学。(委托管理事项未配备对应岗位、人员、工具耗材的不提供物业服务)

第二  物业管理服务范围和内容

第三条房屋建筑日常管理维护维修

房屋建筑日常管理维护维修是指为保持术物业房屋原有完好等级和正常使用，进行日常养护和及时修复小损坏等房屋的管理维护及维移，

第四条安保控制室运行管理及养护、人防及消防安全管理服务

安保控制室运行管理及养护是指负责本物业弱电系统(包括消防报警系统、闭路监控系

统等)的值班、检查、检测和弱电设备的日常运行管理和养护。

人防防护管理是指负责组织落实人民防空工程维修保养计划，建立和管理工程档案、工程维修检查记录，协助领导人员检查监督工程维护保养情况。维护管理内容主要是工程主体，防护设施、工程设备的维护，包括工程结构、防护密闭的设备设施、风、水、电、暖、通信、消防系统进行日常保养和检查维修。

消防安全管理是指灭火器材：灭火器、应急照明、疏散标识月度检测、日常维修、维护、更换工作（不包括新增），确保设备完好，仪表正常，应急灯、紧急疏散指示灯无缺失、故障。

第五条给排水设备运行管理维护维修

给排水设备运行管理维护维修是指为保证本物业给排水设备、设施的正常运行所进行的日常运行管理维护及维修。

第六条供电设备运行管理维护维修

供电设备运行管理维护维修是指为保证本物业供电系统正常运行而对供电设备的日常运行管理维护及维修。

第七条宿舍环境安全

负责做好学生宿舍的日常管理、生活秩序管理、公共秩序管理、宿舍纪律的维持、宿舍防火防盗等工作，及时了解学生动态。实行24小时值班(按学校设置的固定岗位设值班台值班)。

第八条空调系统管理维护及维修

空调系统运行管理维护是指为保证本物业空调系统正常运行所进行的日常运行管理维护及维修。直饮水系统的管理是指为保证直饮水系统正常运行所进行的日常维修。

第九条卫生保洁

卫生保洁是指为保证本物业环境清洁而进行的日常管理工作。包括楼道、楼梯间、公共、区域的卫生保洁、卫生间保洁(含耗材保障)、“门前三包”区域、垃圾清运(校内指定垃圾点)、扫雪铲冰等。

第十条绿化养护

绿化养护是指根据不同时期采取相应的技术措施确保植物生长良好，景观效果良好，枝叶健壮，行道树无缺株，绿地内无死树。草坪平整、叶色青绿，无枯黄叶、病虫害。

第十一条电梯因停电、故障、超载引起人员被困，物业人员负责第一时间解教被困人员。

第十二条传达、保安、秩序管理是指为保证本物业安全和正常工作秩序，对校外来人来访进行登记五航做好安全保卫和防火的盛工作，井做好车辆、道路和环境扶序管理等，做好禁止外来闲杂人员进入校园的管理工作，

禁止楼内张贴广告、悬挂。

第十三条档案管理

档案管理是指与本物业相关的工程图纸、客户档案、运行记录、安全记录及服务记录等的管理。因甲方需要进行工程改造，乙方应立即做出线路管线的图纸变更记录，并报给甲方备案。

第十四条供水、供电、通讯等公用事业单位，以及由学校负责的食堂、有线电视、网络监控等单位，应当依法承担相关外管线设备维修、养护的责任。

第十五条对违反本物业相关管理规定的人 员和行为，根据情节轻重，采取规劝、批评、

警告、制止等措施，不能与教职工、学生发生打骂现象。

第三  物业管理服务质量和标准

第十六条管理目标

本物业的物业管理应该成为全市物业管理的典范。

第十七条《物业管理 服务内容与标准》见本合同附件二。

第十八条本物业管理服务要达到的指标

1、房屋完好率达到100%;

2、设备完好率达到99%;

3、消防设施设备完好率达到99%;

4、智能化系统运行正常率达到98%;

5、报修及时率10%，返修不合格率<≤1%;

6、卫生、清洁率平時达到良好，重大活动時达到优秀;

7、有效投诉未处理率≤1%;

8、使用部门对物业工作满意率90%;

9、杜绝火灾责任事故，杜绝刑事案件。

(90%- 100%为优秀， 76%- -89%为良好，60%--75%为合格。 )

第四   委托管理期限

第十九条本合同委托管理期限为伍年。

自   年  月  日至   年  月  日止。

第五   物业管理服务费用

第二十条物业管理费，

1、物业管理费是乙方为甲方提供的日常

综合物业管理服务所需的费用，年总额为人民币    元整(     元)。月服.其中包括人员工资、福利月服务费为人民币     。

2、物业管理费按月结

福利、服装、易耗物料、税费、管理费。

月物业管理费用，从逾期

甲方收到乙方上个月合格发票，20个工作日内向乙方支付上

导致甲方延迟付款的，

日起每天应交管理费的10%作为滞纳金。由于乙方没有提供发票

乙方承担延迟付款责任。

3、物业费收款账户及户名

户名:

账户:

开户行:

第二十一条特约服务费双方按具体事宜协商确定并签订补充协议，补充协议作为本合

同的组成部分。.

第二十二条维修维护范围之外的项目修复，列入设施设备的大、中修范围。如果需要

进行设施设备的大、中修，由甲方负责维修， 中、大修费用不计入物业管理费用中详情请见

附件三《物业服务商管理费用界定表》。维修项目单项维修价格的确定，由甲方找来维修单位，对维修项目报价，如低于500元，且维修费由乙方支付(不包含人为损坏部分)。

以下项目由甲方承担费用:

(1)水系统(中水泵、生活水泵、冷冻泵、冷却泵、供暖泵、污水泵、消防泵的更换，

水泵主要零部件，如叶轮、轴套、轴承和轴封等的更换，电机的维修和更换，等等);

(2)中央空调系统(维修包括冷却塔填充料、板式热交换器、风机盘管、新风机组和通

风管道清洗等费用);注:中央空调中所有风道和水路的过滤材料由物业公司清洗。

(3)楼字玻璃幕墙及各楼层外玻璃的更换;

(4)楼内硬件设施设备的更换或维修。如:桌椅、黑板、讲台、音响、直饮水系统设备、

多媒体系统及报告厅等。

(5)宿舍内洗手池的水龙头、大便池冲水阀和普、淋浴喷琳、床等的更换。

第二十三条服务考核办法

1.二方必须严格按照本台同附件二《物业服务内容与标准)(以下简称“服务标准”， 进行物业管理。由本合同甲方严格按照“服务标准”不定期组织检查，并进行综合测评和验收，验收不合格实行经济惩罚制度，对不合格项进行登记并给子相应的经济处罚。处罚包括.单次(一定金额)罚款及对当期应付服务费用金额进行扣除两种类型。管理辖区卫生没有达到合格规定目标，每次扣除50元，并限期整改，整改不合格或预期未整改，扣除200元。对《合同》文件中的工作内容，乙方应按照卫生、设施设备、消防安全、物业使用人员等几大类分别建立相应的计划执行、巡视检查、落实措施、突发情况处理等方面的相关记录。没有相关记录的，甲方检查中，每发现一次，扣除50元。乙方工作人员与他人发生冲突，属乙方责任并造成不良影响的，每发现一次，扣除500元。情节严重的，除经济处罚外，乙方必须限期调离当事人。

2、如季测评指标没有达到本合同服务标准的，甲方按照测评指标与本合同指标的差距程度，直接从本合同月度综合物业管理费总金额中扣除10%额度的物业管理费，

乙方对甲方的扣除无条件服从。

3、详见投标文件处罚措施承诺。

第六    双方权利义务

第二十四条甲方的权利和义务

1、成立学校后勤保障委员会，专门负责对物业管理活动的日常监督管理，代表甲方行使本合同规定的权利和义务， 组织实施定期考核;

2、对本物业管理实施情况提出意见和建议:

3、审议乙方拟订的物业管理各项规章制度;

4、检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况:

5、后勤保障委员会协助乙方做好物业管理工作和宣传教育;

6、对乙方的工作给予全面的支持与配合:

(1)根据双方约定，甲方应按时足额向乙方支付物业管理、特约服务的各项费用:

(2)承担本物业的能源费用:

(3)协调处理原建筑施工承包单位与本物业有关的遗留问题;

(4)确保原建筑施工承包单位按照国家规定的保修期间和保修范围，承担保修责任;

(5)甲方需要装修房屋时，应当按照国家有关规定办理申报登记手续:甲方在交付本物业时，应保证其正式投入使用的合法性:

(7)解决本物业现存的无法满足因硬件设施设备的不足导致乙方服务达不到合同约定的质最和标准时，乙方不承担任何违约责任，物业管理服务费不得扣减:

(8)其它相关法律、法规规定的权利和义务。

第二十五条 乙方的权利和义务

1接受后勤保障委员会对物业日常工作的监督和管理，井对后勤保障委员会负责;

2、根据有关法律、法规本合同的约定，制定物业管理规章、制度;

3、向学生及物业使用人告知物业使用的有关规定并负责监督:

4、对物业使用人违反本物业相关规定的行为，有权进行规劝、警告、制止，如发现物业使用人有重大违规行为而又无法制止时，应及时向后勤保障委员会报告，并协助采取相应措施制止或追究。对不听劝告造成严重后果的情况(包括但不限于火灾事故、治安事件、

交通事故等)应提交政府主管部门或司法机关处理:

5、除保安、宿舍管理、工程维修服务，可选聘专营公司承担本物业的专项管理业务，但不得将本物业的整体管理责任转给第三方，如选聘专营公司进行专项管理业务，其订立合同要向甲方备案并须征得甲方同意。

6、设立2名专职或兼职财务人员，负责本物业的物业管理财务收支核算:本物业管理的

财务收支由乙方的监督;

7、制定或提出安全防范措施(人防或技防) ;

8、设立专门的服务、投诉电话、专门受理服务咨询和投诉:

10.建立投诉处理程序，对确认的有效投诉的负责人，在甲方要求撒换的情况下应当予以撤换;

11、对甲方重点关心的问题，乙方应先提出方案经甲方同意后实施:

12、乙方更换主要管理人员应征求甲方的意见:

13、负责交通与车辆停放秩序的管理:

14、有权依本合同向甲方收取物业管理费:

15、乙方承担部分物业管理工作所需的设备和工具:设备、工具的购置费用的形式计入

物业管理费开支;

16、经甲方预先通知(紧急情况除外)，在任何时间，可带工具进入本物业任何区域，以进行维修或履行管理职责:

17\编制本物业房屋、附属建筑物、。柏农物。组织实施。甲方也可根据情况自行委托其他单位实施大、中修方案，经甲方目审定后由乙方组织实施。甲方也可根据情况自行委托其他单位实施大、中修。

18、负贵编制本物业年度管理计划、资金使用计划:

19、乙方派驻的人员按相关要求进行培训后持证上岗:

20、对物业设施不得擅自占用和改变使用功能，如需要本物业内改、扩建或完善配套项目，须与甲方协商后报有关部门批准方可实施:

21、本合同到期不再续签或终止时，乙方必须向甲方移交全部物业管理用房及物业管理的全部档案资料;

22、其他相关法律、法规规定的权利和义务:

23、合同期满或合同终止时，乙方必须将所有值班记录、维修记录、设备设施图纸、说明书等移交甲方，否则，扣除本合同年度5%物业管理费。

第七   违约责任

第二十六条 乙方违反本协议第三 章的约定，未能达到约定的服务、管理标准，甲方有权要求乙方限期整改，逾期30天内，未整改的或整改后仍未达到标准的，甲方有权终止合同;如因乙方原因导致失火失盗等后果造成甲方或者师生等关联方经济损失的，乙方应按年度物业管理费总额的1-3%给予甲方经济赔偿。

第二十七条. 甲方违反协议，使乙方未完成约定的服务、管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同;造成乙方经济损失的，甲方应按物业管理费总额的1-3%给予乙方经济赔偿。

第二十八条在任何一 方并未违约，合同正常履行情况下，应至少提前60天，以书面通

知对方，双方协商同意，可以终止合同，否则，要求解除合同的一方应以6个月的服务费作为支付对方的赔偿。

第二十九条合同到期后， 自然终止。

第八   不可抗力

第三十条本合同执行期间， 如遇不可抗力，致使合同无法履行，双方应按有关法律规

定及时协商处理。

第九   争议的解决

第三十一条本合同在履行中如发生争议，双方首先应协商解决，协商不成的任何方

可向阳新县人民法院起诉。

第十   其他

第三十二条本合同附件以及 其它补充协议为本合同不可分制的组成部分，与本合同

具有同等法律效力。

第三十三条双方可对本合同的未尽事直进行协商， 以书面形式签订补充协议，补充协

页议与本合同具有同等效力。本合同与补充协议不符的，以补充协议为准。

第三十四条本合同及其补充协议中未规定的事宜， 均遵照中华人民共和国有关法律、

里法规和规章执行。

第三十五条因房屋建筑质量、 设施设备质量或安装技术等原因，达不到使用功能，造

成重大事故的，由甲方承担责任并做善后处理。产生质量事故的直接原因，以政府主管部门的鉴定为准。乙方应积极配合甲方与有关方的协调工作。

第三十六条合同期满前 一个月甲 乙双方就续签合同事项协商解决。

第三十七条乙方在本合同项下的管理服务权利和义务， 相关法律贵任由乙方承担。

第三十八条本合同正本连同附件，一式 份， 甲已双方各执_份。

第三十九条本合同(含附件)经双方代表签字、盖章后生效。

甲方(公章):

法定代表人或授权委托人:

年  月  日

乙方(公章):

法定代表人或授权委托人:

年  月  日

- 资格审查方法及标准

- 资格审查方法

公开招标采购项目开标结束后，采购人成立资格审查小组，依据法律、法规及招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标人资格是否合格。

- 资格审查标准

- 资格证明文件审查

所递交的资格证明文件出现不符合下列情形之一或不足以证明其符合下列情形之一的，应视为资格审查不合格，并按照无效投标处理：

- 应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（投标人根据自身情况提供对应的证明材料）：

- 法人

  - 企业法人（包括合伙企业）：提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

  - 事业单位法人：提供有效的“事业单位法人证书”。

- 其他组织

- 非企业专业服务机构：提供执业许可证等证明文件；

- 个体工商户：提供有效的“个体工商户营业执照”。

- 自然人：提供有效的自然人身份证明。（仅限中国公民）

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（投标人根据自身情况提供对应的证明材料）：

- 财务状况报告

- 法人：提供经第三方审计的财务报告（完整的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），或其基本开户银行出具的资信证明；

- 部分其他组织和自然人：没有经第三方审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明；

- 投标人没有经第三方审计的财务报告和资信证明时，也可以提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

- 依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料

- 法人

- 税务登记证（国税、地税或多证合一）；

- 参加政府采购活动前一段时间内缴纳增值税、营业税和企业所得税的凭据；

- 社会保险登记证（或多证合一）；

- 参加政府采购活动前一段时间内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

- 其他组织和自然人

- 参加政府采购活动前一段时间内缴纳税收的凭据；

- 参加政府采购活动前一段时间内缴纳社会保险的凭据(专用收据或社会保险缴纳清单)。

- 依法免税或不需要缴纳社会保险资金的投标人

提供其依法免税或不需要缴纳社会保险资金的相关证明文件。

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：

- 提供具备足够数量的设施设备的证明材料；

- 提供具备足够数量的技术人员的证明材料。

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：

- 应严格按照附件格式提交“参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函”；

- 政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

- 按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

- 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料：

- 国家对生产和销售相关产品或提供相关服务有专门法律、行政法规规定的，则必须提供取得国家有关主管部门行政许可的证明材料。

- 未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面申明及该网站查询结果页面截图；

- 招标文件第一章“投标人资格要求”中有特殊要求的，投标人应提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；

- 不符合联合体投标相关规定和要求的；

- 投标人认为需提供的其它相关资格证明材料；

- 资格证明文件正本应为清晰影印件且加盖单位公章。

- 确定资格审查合格投标人

- 资格审查小组按照本章“资格审查方法及标准”，对各投标人资格证明文件进行审查。资格审查小组依据对各投标人资格证明文件的审查结果，确定资格审查合格的投标人，并形成书面的资格审查报告。

- 资格审查合格投标人不足3家的，不进行评标。

- 资格审查未通过的投标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的资格审查情况。

- 评标方法、程序及标准

根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规确定以下评标办法、程序及标准。

- 评标方法

本项目评标采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 评标程序及标准

评标委员会按以下工作程序进行评标：符合性审查、澄清有关问题、综合比较和评价、确定中标候选人名单。

- 符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查出现下列情形之一的投标按照无效投标处理：

- 投标总报价超过项目（分包）预算金额或最高限价的；

- 《投标书》、《法定代表人授权书》、《开标一览表》、《投标报价明细表》未提供或不符合招标文件要求的；

- 工期（服务期限）、质保期不符合招标文件要求的；

- 出现两个或两个以上不同报价的；

- 出现两个或两个以上投标方案的（招标文件中要求提供备选方案的除外）；

- 投标报价存在缺项、漏项的；

- 投标有效期不足的；

- 无法定代表人签字（签章）或签字人无法定代表人有效授权的；

- 正本未按要求提供加盖公章及签字（签章）原件的；

- 符合招标文件第二章“投标人须知”中40条中规定情形，以分公司形式参与投标的，法定代表人授权书未由总公司法定代表人签字（签章）并加盖公章的；

- 未按要求提供招标文件第二章“十、其他注意事项”中规定的书面声明的；

- 依据财库[2019]9号文的规定，招标文件采购清单中注明“节能产品”的货物，未提供国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书的；

- 所投货物是通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的（招标文件中注明已办理进口产品审核的除外）；

- 未提供所投货物（工程或服务）的具体参数值或功能表述，或原文复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的；

- 不满足招标文件第三章“项目技术、服务和商务要求”中“★”号条款要求的；

- 含有采购人不能接受的附加条件的；

- 未按要求提供《符合性审查对照表》、《商务要求响应、偏离说明表》、《商务要求“★”号条款响应、偏离说明表》、《商务评议对照表》和《技术、服务要求响应、偏离说明表》、《技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表》、《技术、服务评议对照表》的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形。

- 澄清有关问题

- 评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

- 投标人应按照评标委员会要求的澄清内容在规定时间内做出澄清。投标文件报价出现前后不一致的，按照本节第3条规定进行修正，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

- 修正后的报价按照本节第4条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，按照无效投标处理。

- 投标人的澄清、说明或者补正是其投标文件的有效组成部分。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

- 综合比较与评价

评标委员会应当按照本章中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术、服务评估，综合比较与评价。

- 商务评议

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行评议，并依据本章“评审因素及评分标准”中的商务评议进行综合比较和评分。

- 技术、服务评议

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行评议，并依据本章“评审因素及评分标准”中的技术、服务评议进行综合比较和评分。

- 价格评议

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行价格评议（执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素），价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分计算详见本章“评审因素及评分标准”中的具体计算公式。

- 报价合理性说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审

查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员应当将其作为无效投标处理。

- 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除：

- 非专门面向中小企业的货物类采购项目，按招标文件中采购清单确定的货物，对小型和微型企业制造的货物价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 非专门面向中小企业的工程、服务类采购项目，投标人是小型和微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除，不重复享受政策。

- 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 小型和微型企业应出具《声明函》（附件二、三）；监狱企业应提供由省级监狱局、戒毒局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《声明函》（附件四）。

- 相同品牌处理原则

- 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定一个核心产品（采购清单中作“相同〈或同一〉品牌”实质性要求的产品，视为一个核心产品），并以“核心产品”在招标文件中标注。

- 计分办法

- 招标代理机构对各评委的总分进行复核。各项统计结果均精确到小数点后两位。

- 各投标人的最终得分为评委所评定分数的算术平均值。

- 推荐中标候选人名单或确定中标人

- 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、程序及标准，对投标文件进行评审。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 评标委员会依据评标结果，按各投标人的评审后得分由高到低的顺序向采购人推荐得分前三名的进入中标候选人名单，并形成书面的评标报告。

- 中标候选人并列的，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定中标人。

- 评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

（6）评分细则

| 评标项目 | 评标分项 | 评标分项及分值 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（0-10分） | 计算投标报价得分 | (1)根据《财政部和工业和信息化部关于印发(政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》(财库(2011) 181号)精神，供应商符合文件规定属于中型、小型、微型企业，且提供《中小企业声明函》的，给予小型或微型企业产品6%的价格扣除，用扣除后的价格作为评标价参与评审，然后取各有效投标人的评标价中最低价作为评标基准价，得满分10分。 (2)报价得分= (评标基准价:投标评标价) X10,得分保留二位小数计算。 | 10 |
| 商务部分(0-55分） | 用户评价 | 投标人所提供业绩并提供了业主满意评价，每一份得5分，最多10分（提供合同以及业主方的评价证明文件复印件加盖公章）。 | 10 |
|  | 企业业绩 | 至少须提供一个2017年7月1日以来物业管理服务项目业绩，每个业绩得4分，最高得12分；投标人为一单位连续提供物业服务累积3年及以上的加2分。（提供合同以及业主方的评价证明文件复印件加盖公章）。 | 14 |
|  |  | 至少须提供一个2017年7月1日以来同类物业管理服务项目业绩，每个业绩得4分，最高得12分；投标人为同一单位连续提供物业服务累积3年及以上的一个单位加2分，最多得4分。（提供合同以及业主方的评价证明文件复印件加盖公章）。 | 16 |
|  | 人员配置承诺要求 | 安保人员承诺： 1、拟派安保人员数量满足要求承诺2分 2、拟派安保人员年纪龄结构满足要求承诺2分 3、对应急管理措施的承诺2 分 4、对服务期内未能满足项目需求的经济处罚措施0-4分（根据投标人制定的经济处罚措施标准可行性、针对性进行综合比较） | 10 |
|  |  | 宿管人员承诺： 1、拟派宿管人员数量满足要求承诺1分 2、拟派宿管人员年纪龄结构满足要求承诺1分 3、对应宿管急管理措施的承诺1分 4、对服务期内未能满足项目需求的经济处罚措施0-2分（根据投标人制定的经济处罚措施标准可行性、针对性进行综合比较） | 5 |
| 技术部分（35分) | 总体方案 | 物业服务总体模式及配套措施情况、机构设立方案、运作流程、规章制度：模式及配套措施、机构设立方案、运作流程、规章制度科学、高效的，得4-5 分；模式及配套措施、机构设立方案、运作流程、规章制度满足本项目的，得3-4 分；模式及配套措施、机构设立方案、运作流程、规章制度基本满足本项目要求的，得1-3 分 | 5 |
|  | 物业交接方案 | 物业交接方案完整严密，得2分；科学有序，得1分；实际操作性强，得1分；有应急处置预案，得1分。 | 5 |
|  | 管理实施方案 | 本项目管理整体设想和策划。采取的管理方式、工作计划；整体管理方案是否完善；公共安全管理方案是否完善可行；服务方案是否科学、合理、可行，对服务整体有深刻认识，对服务内容有深入表述，对重点、难点有先进、合理化的建议。整体设想和策划方案、管理等科学、先进的，得：4-5 分；整体设想和策划方案、管理等满足本项目要求的，得3-4 分；整体设想和策划方案、管理等基本满足本项目要求的，得1-3 分 | 5 |
|  | 管理规章 | 评价管理规章制度以及服务人员的配备、培训、管理，得0-3分。 | 3 |
|  | 质量安全保障 | 管理与服务质量安全保障措施、安全管理措施情况：质量安全保障措施健全，安全管理措施到位的，得3分；质量安全保障措施，安全管理措施满足招标文件技术指标要求的，得2分；质量安全保障措施，安全管理措施有细微偏差且影响不大的得1 分。。 | 5 |
|  | 组织机构应急预案 | 管理工作流程、管理工作的控制方式、信息反馈，及对消防、环保、洪涝、雨雪、停电、停水及其他突发性事件有相对完善的组织机构和应急方案5分。（根据符合本项目服务要求根据其合理具体性、可操作性，科学合理性的程度在0-5分区间内打分）。 | 5 |
|  | 服务设备 | 服务设备、物资装备及工具、耗材配置和服务管理等，服务设备配备齐全（需提供佐证依据，服务设备以本企业购置发票为准）、性能优越，得1-5分； | 5 |
|  | 人员配备及考评 | 对照招标文件要求，供应商的项目经理、安保人员、保洁人员、绿化人员、宿舍管理人员、工程维修人员、人防防护工程师等须有明确的安排说明及详细情况介绍，满足要求得2分。 | 2 |
| 总分 |  |  | 100 |

说明：

1）按所有评委的评判分值的平均值计算。

2）评分和各分值计算时小数点后保留2位。

3）投标人最终综合得分为价格部分、商务部分、技术部分三项内容之和。

4）当中标人放弃中标，或者未在规定的期限内提交履约保证金，招标人将通过合法程序重新确定中标人，原中标人除被没收投标保证金外，还应当赔偿招标人发包价与原中标价差额的等额违约金。

5）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

6）因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。

7）所有投标被否决的，招标人依法重新招标。

5.编写评审报告

（1）评审报告的内容

评审报告应当包括以下主要内容：

1）投标人参加招标活动的具体方式和相关情况；

2）投标文件开启日期和地点；

3）获取文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

4）评审情况记录和说明，包括对投标人的资格审查情况、投标人投标文件评审情况、报价情况等；

5）提出的成交候选投标人的排序名单及理由。

（2）评审报告的签署

评审报告应当由评标委员会全体人员签字确认。评标委员会成员对评审报告有异议的，评标委员会按照少数服从多数的原则推荐成交候选投标人，招标程序继续进行。对评审报告有异议的评标委员会成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标委员会书面记录相关情况。评标委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

- 投标文件的格式（参考）

阳新县第一中学（新校区）后勤物业服务外包项目

投 标 文 件

（正本/副本）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

法定代表人或授权代表签章：

日期： 	年 	月

1、投标函

（采购代理机构）：

依据贵方 (采购项目名称/采购项目编号) 项目招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份，副本   份。

1. 投标一览表；

2. 投标分项报价表；

3. 投标货物清单；

4. 按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的有关文件；

5. 资格证明文件；

6. 按招标文件的规定递交     元(人民币大写)的投标保证金。

在此，我方宣布同意如下：

1. 所附《投标一览表》中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2. 将按招标文件的约定履行合同责任和义务。

3. 已详细审查全部招标文件，包括（补遗书）（如果有的话），对此无异议。

4. 本投标有效期为自开标日起至    年    月    日，共    个日历日。

5. 接受招标文件所列须知中16.6（条）关于没收投标保证金的约定。

6. 同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

8. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

投标人：

地址：

电话：

电子函件：

投标人（授权）代表签字：

投标人名称(公章)：

日期：

开户银行：

帐号/行号：

2、法定代表人身份证明书（附件二）

单位名称：________________________________________

单位性质：________________________________________

地址：________________________________________

成立时间：___________年__________月_________日

经营期限：________________________________________

姓名：__________性别：_______年龄：_______职务：_________

系（投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      (盖章)

日期： ______年________月________日

3、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名）  系  （投标人名称）  的法定代表人，现授权委托  （单位名称）  的       （姓名）  为我公司签署  （项目名称）  项目物业管理投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

代理人无转委权，特此委托。

代理人： 性别 年龄

身份证号码：

职务：

联系电话：

投标人 ：      （盖章）

法定代表人：   （签字或盖章）

授权委托日期年 月日

4、开标一览表

投 标 人：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌、型号 | 数量 | 单价(元) | 分项合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  | 小写： 万元 大写： 万 仟 佰元整 |  |  |  |
| 服务期 |  | （ 单位：月） |  |  |  |
| 备注 |  | 1）符合小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位进行价格扣除情形的，需扣除的价格合计（大写）： 万 仟 佰元整； 2）价格扣除后，参与评审的价格合计（大写）： 万 仟 佰元整； |  |  |  |

说明： 1．所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2．价格应按照“投标人须知”的要求报价。

3．为方便开标时唱标，投标人必须另附《开标一览表》装入一个信封，单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。未单独提交或单独提交的上述资料未按照招标文件规定的格式填写完整并签字、盖章的其投标将被拒绝。

4. 本表必须按要求由投标人法定代表人或法定代表人授权代表签字，并加盖投标单位公章，否则将被视为非响应性投标，将按照无效投标处理。

投标人法定代表人或法定代表人授权代表签字：

投标人名称（签章）：

时间：          年      月     日

投标单位全称：（盖章）：       委托代理人（签字或盖章）：

5、投标报价明细表

投 标 人：

项目名称：

项目编号：                                          所投包号：

| 序号 | 名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 制造商名称 | 单价 | 分项合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物1（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物2（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物3（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物4（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物5（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物6（工程或服务） |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、所有价格均用人民币表示，单位为元。

2、报价明细表合计应与《开标一览表》中的投标总报价一致。

3、未提供详细的货物（工程或服务）报价明细，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日   期：

6、投标服务内容

投标人名称（签章）：

采购项目编号：

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：1．提供所投货物详细的供货范围，包括主要配件及生产厂家、备品备件等。

2．各项货物详细技术规格、参数及要求，应另页描述。

投标人法定代表人或法定代表人授权代表签字：

年   月   日

7、项目负责人、技术负责人简历表

投 标 人：

项目编号：                                          所投包号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  | 学 历 |  |  |
| 参加工作 时间 |  |  | 从事本行业工作年限 |  |  |  | 个人专业资质及证书 |  |  |
| 个人简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类似项目经验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位 |  | 项目名称 |  | 项目内容 |  | 项目金额 |  | 项目时间 |  |

说明：投标文件正本应附完整的相关证明材料清晰影印件，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日   期：

8、项目班子成员情况表

投 标 人：

项目编号：                                          所投包号：

| 序号 | 姓 名 | 专 业 | 年 龄 | 从事本行业工作年限 | 在本项目中承担的工作 | 个人专业资质及证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

说明：投标文件正本应附完整的相关证明材料清晰影印件，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日   期：

9、投标人类似项目业绩表

投 标 人：

项目编号：                                          所投包号：

| 项目单位名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目单位联系人姓名及联系方式 |  |
| 项目金额 |  |
| 项目负责人姓名 |  |
| 项目时间 |  |
| 项目内容 |  |

说明：1、每个合同应单独附表，并附上相关证明材料，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

2、项目内容请详细说明所承担的具体工作内容等。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日   期：

- 符合性审查对照表

投 标 人：

项目编号：                                          所投包号：

| 序号 | 招标文件符合性审查条款的序号及内容 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

说明：1、投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“符合性审查”的条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求详细完整填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2、投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。未提供页码或内容页码不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日   期：

11、商务要求响应、偏离说明表

投 标 人：

项目编号：                                          所投包号：

| 序号 | 招标文件商务要求条款的序号及内容 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

说明：1、投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中“商务要求”条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2、投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。未提供页码或内容页码不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日   期：

12、商务要求“★”号条款响应、偏离说明表

投 标 人：

项目编号：                                          所投包号：

| 序号 | 招标文件商务要求“★”号条款的序号及内容 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

说明：1、投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中商务要求“★”号条款进行逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2、投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。未提供页码或内容页码不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日   期：

- 商务评议对照表

投 标 人：

项目编号：                                          所投包号：

| 序号 | 招标文件商务评分标准的序号及内容 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

说明：1、投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“商务评议”的评分标准逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2、投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。未提供页码或内容页码不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日   期：

14技术、服务要求响应、偏离说明表

投 标 人：

项目编号：                                          所投包号：

| 序号 | 招标文件技术、服务要求条款的序号及内容 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

说明：1、投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中“技术、服务要求”条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2、投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。未提供页码或内容页码不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日   期：

15、技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表

投 标 人：

项目编号：                                          所投包号：

| 序号 | 招标文件技术要求 “★”号条款的序号及内容 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

说明：1、投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中技术、服务要求“★”号条款进行逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2、投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。未提供页码或内容页码不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日   期：

- 技术、服务评议对照表

投 标 人：

项目编号：                                          所投包号：

| 序号 | 招标文件技术评分标准的序号及内容 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

说明：1、投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“技术、服务评议”的评分标准逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2、投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。未提供页码或内容页码不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日   期：

17、中小企业声明函

湖北峰业工程咨询有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准（详见《中小企业划型标准》），本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加 （采购人） 的      项目（项目编号：      ）采购活动由本企业承担工程（或提供服务）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2、以联合体方式参与项目投标的供应商，应由联合体双方签字盖章。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日   期：

18、中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入(万元) | 从业人员(人) | 总资产(万元) | 营业收入(万元) | 从业人员(人) | 总资产(万元) | 营业收入(万元) | 从业人员(人) | 总资产(万元) | 营业收入(万元) | 从业人员(人) | 总资产(万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

- 残疾人福利性单位声明函

湖北峰业工程咨询有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位（详见“残疾人福利性单位应当满足的条件”），且本单位参加  （采购人） 的      项目（项目编号：______）采购活动由本单位承担工程（或提供服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与残疾人福利性单位之间不得存在投资关系。

2、以联合体方式参与项目投标的供应商，应由联合体双方签字盖章。

制造商（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日   期：

- 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的标准

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

- 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

- 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

- 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。