|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件一：**技术规格、参数及要求**  阳新县2020年度省级财政补助国有公益性水利工程维修养护及  设备采购项目清单  一、**技术规格、参数及要求** | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
| **一** | **主机组维修养护** |  |  |  |  |  |
| **1** | 主机组维修养护 | 工日 | 300 |  |  | 十台机组拆装 |
| 2 | 叶片调节机构维修 | 台 | 4 |  |  |  |
| 二 | **拦污栅维修养护** |  |  |  |  |  |
| 1 | 启闭机室 | ㎡ | 300 |  |  | 屋面、墙体修缮 |
| 2 | 拦污栅排架维修 | 根 | 19 |  |  |  |
| 3 | 拦污栅电缆桥架维修 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 拦污栅桥栏杆 | 米 | 200 |  |  |  |
| **三** | **配电设备维修养护** |  |  |  |  |  |
|  | 配电柜维修养护 | 台 | 11 |  |  |  |
| **四** | **辅助设备维修养护** |  |  |  |  |  |
| 1 | 水导轴承 | 台 | 6 |  |  | 2.8米轴流泵轴瓦技术要求： 1、轴瓦加工完成后去毛刺、飞边； 2、轴瓦一副四块，需具备互换性； 3、衬胶后清除飞边； 4、橡胶性能技术要求； 1)抗张强度>120kg/cm2；   1. 伸长率>400%； 3)永久变形<40%；   4)肖氏硬度65～75； 5)在格拉西里试验机上实验时磨  拉<700cm2/kw.小时； 6)温度为70℃时在72小时内格尔老化系数>0.8； 7)浸入浓度10%盐水中10昼夜，重量增加  值<0.65%。 |
| **五** | **建筑物维修养护** |  |  |  |  |  |
| 1 | 防水防漏 | ㎡ | 300 |  |  |  |
| 2 | 泵房屋顶钢结构维修 | ㎡ | 1200 |  |  |  |
| **六** | **视频监控维修** |  |  |  |  |  |
|  | **摄像头** | 个 | 6 |  |  |  |
| **七** | **消防系统维修养护** |  |  |  |  |  |
|  | **消防栓** | 个 | 6 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二、商务要求** | | | | | | |
| 1、采购预算：40万元，超出预算金额将导致其谈判无效。 |  |  |  |  |  |  |
| 2、交货期：签定合同后20日历天。 | | | | | | |
| 3、质保期：一年，维修人员服务响应时间不超过24小时。 | | | | | | |
| 4、供货地点：阳新县富池电排站管理处指定地点。 | | | | | | |
| 5、付款方式：货到验收后付全款的90%，余下10%质保期结束后一次性付清。 | | | | | | |

附件二：

供应商报名表

项目编号：

项目名称：

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商名称（盖章） |  |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话（办公电话和手机） |  |
| 联系人邮箱 |  |
| 供应商提供的  报名资料 | 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。 |
| 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |
| 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |
| 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
| 5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
| 6.未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。 |
| **供应商意见** | **供应商可对本项目采购需求的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。** |

注意事项：

1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。

2.供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。

3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。